建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购

招

标

文

件

招标编号：JD2019BJ-072

采购单位：建德市第一人民医院

2019年9月30日

招 标 目 录

第一章   招标公告	3

第二章   投标须知	5

第三章   开标和评标须知	14

第四章   评分规则	16

第五章   招标内容与技术要求	18

第六章   商务条款	26

第七章   财务结算	28

第八章   建德市政府采购合同	29

第九章   附 件	32

# 第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经市人民政府采购办公室批准，受采购单位的委托，杭州市公共资源交易中心建德分中心就建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一、项目编号：JD2019BJ-072

二、采购内容及数量：

标项一：二氧化碳点阵激光1台；

标项二：视频脑电图仪1台；

具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，近三年内在全国范围内没有政府采购不良记录；

（2）本项目不允许分包、转包。

特定资质：

专业从事医疗设备生产或销售，有年检合格的医疗器械生产（经营）企业许可证和投标产品医疗器械产品注册证。

四、招标文件的发布时间：

2019年9月30日至2019年10月22日（双休日及法定节假日除外）。

时间：上午：8:30-11:30；下午14：00-17:30

发布地点：建德市洋安社区荷映路113号三楼杭州市公共资源交易中心建德分中心。

标书费用：免费下载。

本项目实行资格后审，无需报名。

五、投标截止时间和地点：投标人应于2019年10月22日14：00时前将投标文件密封送交到建德市洋安社区荷映路113号三楼杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

六、开标时间及地点：本次招标将于2019年10月22日14：00时整在杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室开标，投标人代表派授权代表出席开标会议（授权代表携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席）。

七、招标文件下载网址：

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)

杭州市公共资源交易中心建德分中心网（http:// www.jdggzy.com /）。

八、业务咨询：

采购单位：建德市第一人民医院

联系人：王敏玲              联系电话：13968126682

招标代理机构：杭州市公共资源交易中心建德分中心

联系人：王雪凤   联系电话：0571-64780085         传真：0571-64780072

杭州市公共资源交易中心建德分中心

2019年9月30日

# 第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购项目 |
| 2 | 项目编号：JD2019BJ-072 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2019年10月9日17：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2019年10月11日统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将通知所有已报名的投标人，同时在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 5 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中须同时提供《中小企业声明函》。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 7 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 演示时间及地点：无。 |
| 9 | 投标文件的组成：商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件）、报价文件正本1份、资格后审证明文件1份（详见第二章第十一条）。 |
| 10 | 提供的样品：无 。 |
| 11 | 投标截止时间：2019年10月22日14：00时 |
| 12 | 投标地点：建德市洋安社区荷映路113号三楼杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室 |
| 13 | 开标时间及地点：2019年10月22日14：00时杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站（http://jdjyzx.jdsp.gov.cn/）。 |
| 15 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 16 | 中标通知书：自中标成交供应商确定2个工作日内签发中标通知书 |
| 17 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书） |
| 18 | 接受投标文件时间：投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 19 | 最高限价：标项一人民币叁拾万元整（￥300000.00元），标项二人民币肆拾伍万元整（￥450000.00元）。报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 20 | 付款方式：国库集中支付。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心建德分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市第一人民医院。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的软件开发、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、特别说明：

1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4、 多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心提出质疑。

2.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，交易中心将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向杭州市公共资源交易中心建德分中心提出。

2、杭州市公共资源交易中心建德分中心对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求统一组织答疑前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的招标文件收受人，否则将相应延期开标时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

A、资格后审证明文件（单独密封）

〈一〉法定代表人授权委托书原件（法定代表本人参加不需提供）；

〈二〉营业执照复印件（加盖公章）（原件备查）；

〈三〉被授权人（或法人）身份证复印件（原件备查）；

〈四〉被授权人近三个月在投标单位缴纳社保证明材料；

〈五〉年检合格的医疗器械生产（经营）许可证复印件（加盖公章）（原件备查）；

〈六〉投标产品医疗器械产品注册证（复印件并加盖单位公章）。

资格后审证明文件注意点：

1、已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2、非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位必须随身携带件营业执原件（无需密封入资格后审证明文件内）；

3、未按以上要求提供资格证明文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：报价文件单独密封于一个信封内，并在信封上标明《报价文件》字样。资格证明文件、资信及商务技术文件中不得出现价格信息。

C、商务技术文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括硬件、软件、投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格）。

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，

原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。）

〈五〉服务计划表（附件七）

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标方认为需要的其他文件资料。

D、资信文件包括：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉社保登记证及授权代表社保缴费证明或由当地社险办出具的社会保险缴费人员（含授权代表）清册；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）、中小企业声明函（若有，附件十二）；

〈四〉投标方一般情况（附件十）；

〈五〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，提供在建德的分支机构营业执照复印件加盖公章]（加盖公章）；

〈六〉税务登记证、企业代码证复印件（加盖公章,若有）；

〈七〉2018年依法缴纳所得税证明材料（加盖公章）；

〈八〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈九〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈十〉成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

〈十一〉2018年的资产负债表、损益表复印件；

〈十二〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十三〉投标人的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十四〉投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十五〉距采购人最近的服务网点情况表（若有）；

〈十六〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十七〉评分规则中涉及的所需提交的材料;

〈十八〉其他相关资质证明材料。

以上投标文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件和资信文件组成，资格证明文件、报价文件、商务技术文件、资信文件分别装订、单独密封、加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称(注：资格证明备查原件由供应商自行保管不需密封，根据需要提供)。资格证明文件、商务技术文件、资信文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

十一、投标文件的签署

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。报价文件、商务技术文件、资信文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标方应将投标文件按资格后审证明文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别密封，并标明招标编号、投标货物名称，并在封口处加盖投标单位公章。标书封面统一格式详见 “第九章附件十五”。

十二、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉投标文件需加以密封，并在封皮上写明：

招标单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或标明的规格型号、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按无效标处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未胶装装订、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在资格证明文件、商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十六〉未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的（若有）；

〈十七〉投标报价超过最高限价的；

〈十八〉列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

〈十九〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十四、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至杭州市公共资源交易中心建德分中心（建德市洋安社区荷映路113号三楼），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十五、特别声明：

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

# 第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方授权代表必须参加并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1、由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件。

2、开标会由市公共资源交易中心工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3、介绍参加开标会投标单位人员名单；

4、宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5、由投标人代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

6、打开资格证明文件并将资格证明文件送评标室评审，未在浙江省政府采购专家库中注册的供应商同时提供备查文件原件，并做好登记工作；

7、由评标委员会对资格证明文件进行评审，评审不合格的投标单位，退还其他投标文件，评审合格的供应商进入下一轮开标程序；

8、打开资信/商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。开标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序进行；

8、资信、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

9、由主持人宣读《投标报价》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容。

10、交易中心工作人员做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。

11、开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

〈一〉对资格证明文件进行审核，并与原件或浙江省政府采购供应商库中的资料进行比对，确认是否相符，不符合且未提供补充资料原件的按未能提供合格的资格文件处理，并出具无效标情况鉴定表。

（二）、开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（三）、开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否有无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。商务技术、资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术、资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。投标人评标综合得分=价格分+商务技术资信分。

最后按得分高低推荐中标单位。

〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书：

〈一〉确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由杭州市公共资源交易中心建德分中心签发《中标通知书》，并在浙江省政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

六、合同授予：

（一）、中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签定合同。同时，市交易中心对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 、中标人拖延、拒签合同的,将取消其中标资格。

# 评分规则

| 评分内容 |  | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备投标报价 （35分） |  | 35 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*35 |
| 产品性能和技术指标 （45分） |  | 28 | 符合明确指标参数得28分。投标产品关键技术指标（标有“★”的指标）必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1-3分，扣完为止（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）。 |
|  |  | 6 | 对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度，每项加2分（最高分为6分），无实质性意义的正偏离不加分。 |
|  |  | 6 | 产品因素和市场占有率（由评委视产品情况评定） |
|  |  | 2 | 所投产品列入财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单的得1分，列入财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单的得1分。 |
|  |  | 3 | 运行成本（根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格等因素评价） |
| 资信及商务情况 （20分） | 售后服务 及质保 | 2 | 所有设备响应招标文件质保期限的不得分，质保期限每增加1年得1分，最高分2分。 |
|  |  | 3 | 售后服务的响应情况（维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等） |
|  |  | 3 | 培训方案、计划的可行性及合理性。 |
|  | 经营管理 | 2 | 售后服务网点在建德市范围内的，得2分；售后服务网点设在杭州地区范围内的得1分；售后服务点在杭州地区以外的不得分。 |
|  |  | 2 | 公司知名度、资质等情况打分。最高分2分。 |
|  | 成功案例 | 6 | 经验或业绩要求（提供投标人同类项目完整的合同复印件，每提供一个案例得1分，最高得6分.不提供原件或所提供原件与复印件不一致，均不得分。） |
|  | 投标文件编制质量 | 2 | 投标文件制作质量（编制有序，装订整齐、书面整洁、内容详实）。 |

- 招标内容与技术要求

| 标项 | 设备名称 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 二氧化碳点阵激光 | 具体参数详见附件1 | 台 | 1 | 30 | 30 |
| 二 | 视频脑电图仪 | 具体参数详见附件2 | 台 | 1 | 45 | 45 |

注：1、除采购文件明确的技术参数外，标项二欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相同的国内外产品投标。

附件1：二氧化碳点阵激光主要技术参数及要求

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 一 | 数量：1台 |
| 二 | 临床适用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，如疣、痣、脂溢性角化症、皮脂腺腺瘤、汗管瘤等，亦可用于减轻中老年面部细小皱纹。 |
| 三 | 技术参数 |
| 1 | 激光器：850mm，优质TEM00模CO2激光器 |
| 2 | 激光波长：10600nm |
| 3 | 激光传输方式：七关节平衡锤式加长导光臂 |
| 4 | 激光输出方式： |
| 4.1 | 常规手术时：具有连续输出、单脉冲、重复脉冲、超脉冲四种方式； |
| 4.2 | 激光扫描输出时（配扫描器）：扫描输出图形有正方形、长方形、圆形、椭圆形、环形、三角形等多种图形（图形形状、大小、能量、覆盖率、次数均可调节），扫描最大范围20×20mm； |
| 4.3 | 可根据需要选择扫描方式：有序扫描，离散式扫描 |
| 4.4 | CFDA注册证上注明扫描器为点阵配件 |
| 5 | 点阵扫描输出能量：10-160mj可调 |
| 6 | ★脉宽：最小脉宽为0.1ms，且脉宽可调 |
| 7 | ★最小光斑直径≤0.1mm |
| 8 | 控制系统： |
| 8.1 | 电脑控制。8寸彩色触摸屏，中、英文操作界面； |
| 8.2 | 面板配有功率有功率修正键； |
| 8.3 | ★妇科私密治疗功能； |
| 8.4 | 治疗甲癣功能； |
| 9 | 瞄准光：红色半导体激光，波长650-670n，亮度由弱到强可调； |
| 10 | 冷却系统：内置风冷和循环水冷，并配恒温系统； |
| 11 | 排烟系统：内置吹烟方式； |
| 12 | 电源：220V±10%，50HZ； |
| 13 | 同型号设备浙江省三级医院装机量超过10家。 |
| 四 | 配置要求 |
| 1 | 激光主机 一台 |
| 2 | 七关节平衡锤式导光臂 一套 |
| 3 | 微型激光扫描头（含点阵扫描与超脉冲治疗、切割手具）一套 |
| 4 | 妇科私密手具 一套 |
| 5 | 防护眼罩 一个 |
| 6 | 激光防护眼镜 一副 |
| 7 | 标准电源线 一根 |
| 8 | 脚踏开关 一支 |
| 9 | 注水杯 一个 |
| 10 | 5A保险丝 四个 |
| 11 | 产品使用说明书、临床资料 一份 |
| 12 | 吸烟器1台 |

附件2：视频脑电图仪主要技术参数及要求：

| 一、 | 总体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：该产品能够采集脑电信号数据，用于临床脑电图记录 |
| 二、 | 技术参数 |
| 1 | 放大器参数 |
| 1.1 | 放大器接口：采用USB接口与主机连接 |
| 1.2 | ★放大器供电模式：采用USB接口于主机相连，数据传输与供电采用同一个USB接口，输入电流 ≤5V；自带SaO2和CO2接口无需额外提供 |
| 1.3 | 放大器输入孔：45个。EEG导联：≥32导；DC输入：4导；SpO2：1导；CO2：1导；呼吸：3导；多用途DC输入：4导 |
| 1.4 | 预置蒙太奇：≥36套导联组合 |
| 1.5 | 极化电压：±750mV |
| 1.6 | 输入阻抗：≥100MΩ |
| 1.7 | 峰峰值噪声 ：＜1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ） |
| 1.8 | A/D转换：≥16bit |
| 1.9 | 采样频率： 100，200，500，1000Hz可调。 |
| 1.10 | ＡＣ滤波: 50Hz、60Hz切换, 衰减1/25以上 |
| 1.11 | 样方式：所有电极同步采样。(硬件同步) |
| 1.12 | 灵敏度：EEG输入: 0-200 uV/mm；DC 输入: 0-200mV/mm |
| 2 | 脑电同步视频参数 |
| 2.1 | 脑电图和视频视频同步采集回放软件 |
| 2.2 | 照度1.70x(F1.6,1/30s,AGC ON,50IRE |
| 2.3 | 压缩格式：H.264,MPEG-4,JPEG |
| 2.4 | ★储存到电脑的视频分辨率（采集和回放）：≥1920x1080分辨率 |
| 3 | 睡眠分析软件参数 |
| 3.1 | 脑电图注册证上明确睡眠脑电图 |
| 3.2 | 实时自动分析功能，在记录同时就可进行自动分析，记录结束就可得出分析结果； 实时手动编辑分析功能，在记录同时就可对已记录资料进行编辑分析；也可在记录结束后进行手动编辑分析；另外在实时记录时可对其它记录进行手动编辑分析 |
| 3.3 | 多种趋势图 >13种 包括：睡眠分期 氧减饱和 呼吸暂停-低通气 CPAP/Bilevel 腿动EMG 微觉醒 体位 心率 鼾声 CO2测定 EEG α/δ |
| 3.4 | 多种睡眠分析报告 >17种 |
| 4 | 闪光刺激装置参数 |
| 4.1 | ★独立强闪光刺激电源,≥1.2焦耳能量强度 |
| 4.2 | 气体闪光刺激器 |
| 4.3 | 闪光强度：≥ 4.0 lx |
| 5 | 系统软件功能描述 |
| 5.1 | ECG滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能，提供功能截图证明。 |
| 5.2 | 肌电滤波：50RP快速肌电滤波功能,能快速滤除此之外由于病人紧张等引出的肌电干扰 |
| 5.3 | 8导DSA：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围，提供软件截图证明 |
| 5.4 | 三维地形图:三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位，提供软件截图证明 |
| 5.5 | 波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。 |
| 5.6 | 可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失。 |
| 5.7 | 自带读取报告软件，可在任意电脑上读取不需要密码狗 |
| 6 | 参数配置 |
| 6.1 | DELL专业级高速计算机 1套 |
| 6.2 | 隔离净化电源装置 1套 |
| 6.3 | 液晶彩色显示器（尺寸根据采购单位需求） 2台 |
| 6.4 | 配件（含数字化智能型电极输入盒、小型输入盒、进口脑电盘状电极、进口脑电膏、标记控制线、电源线、地线） 1套 |
| 6.5 | 软件（含脑电采集、回放、EEG PortaView软件、脑电地形图分析软件、脑电视频同步软件） 1套 |
| 6.6 | 高清SONYSNC摄像系统 1套 |
| 6.7 | 睡眠分析软件 1套 |
| 6.8 | 进口闪光刺激器 1套 |
| 6.9 | 50T储存器 1套 |
| 6.10 | 对讲系统 1套 |
| 6.11 | 打印机 1套 |

# 第六章   商务条款

一、采购设备的总体要求：

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2019年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于1年。

二、付款方式

通过银行划帐方式分期付货款。

三、售后服务

1、质保服务期为≥壹年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准），保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出响应，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，4小时之内到现场对故障进行处理，维修过程中所需材料卖方在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

3、保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

四、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、安装调试

1、安装完成时间：合同签订后叁个月内完成所有设备安装、调试到位，并通过验收。除采购单位允许情况下，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2、安装地点：由采购单位指定。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4、中标方免费提供中标设备的安装服务。

5、投标商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、验收

1、供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2、投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3、验收费用由产品供应商承担。

# 第七章   财务结算

一、货款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收，供应商在验收合格后将发票（全额开具）复印件、经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》和验收竣工报告报交易中心备案。

整个项目验收合格后，供应商凭结款申请1份、经交易中心盖章的发票原件（及复印件1份、合同复印件1份、设备清单和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》和验收竣工报提交采购人，由采购人填制《财政直接支付申请表》向财政申请国库集中支付结算100%货款。

二、质量保证金：在合同签订前按合同总金额的5%交到采购单位指定的账户（履约保证金可以以银行、保险公司出具保函形式提交），合同履行完毕经验收合格后满壹年，经回访无质量问题，凭余款结款申请、《建德市政府采购回访意见单》、合同复印件办理结算手续。

# 第八章   建德市政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）:

见证方：杭州市公共资源交易中心建德分中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经公开招标，确定乙方为建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购项目公开招标标项  的中标单位。按照招标文件（JD2019BJ-072）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 货物名称 | 品牌规格及配置、参术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价(人民币大写)： 整 |  |  |  | ￥ 元 |  |

以上合同金额及安装材料价格包括运输、安装调试、税金、保险、备品备件、附件等各种费用。

第二条：质量要求：

乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2019年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

第三条：合同履行时间、地点

1. 合同履行时间：乙方应在合同签订后      日内将合同标的运至甲方指定地点进行安装调试，并向甲方提供产品合格证等相关的资料和配件。如遇特殊情况甲方要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

2. 合同履行地点：根据甲方实际要求确定。

第四条：验收时间、组织

乙方将所供商品送达甲方指定地点拆箱安装调试完毕后，由甲方聘请专业技术人员进行验收。

第五条：货款支付

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收，供应商在验收合格后将发票（全额开具）复印件、经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》和验收竣工报告报交易中心备案。

整个项目验收合格后，供应商凭结款申请1份、经交易中心盖章的发票原件（及复印件1份、合同复印件1份、设备清单和经采购单位验收确认的验收竣工报提交采购人，由采购人填制《财政直接支付申请表》向财政申请国库集中支付结算100%货款。

第六条：质量保证金

在合同签订前按合同总金额的5%交到采购单位指定的账户，合同履行完毕经验收合格后满壹年，经回访无质量问题，办理结算手续。

第六条：售后服务

售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

合同标的保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算，保修   年。合同标的出现故障的，乙方必须在    小时内现场响应，一般故障    小时内修复或解决，重大故障    小时内修复，特殊情况与甲方协调解决。

保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

第七条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第八条：其他约定：

第九条： 违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，履约质量保证金不予退还。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十一条  合同的生效

1．本合同一式伍份，甲、乙双方各执一份，见证单位二份，建德市采购办一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

签约时间：2019年  月  日

签约地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心

见证方（盖章）：杭州市公共资源交易中心建德分中心

法定代表人或受委托人

（签字）

电话：0571-64780093

时间：2019年  月  日

地址：建德市洋安社区荷映路113号

# 第九章   附 件

附件一、投标报价函

杭州市公共资源交易中心建德分中心：

贵单位JD2019BJ-072号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购项目公开招标的报价，并提供1正报价文件。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

标项一愿按人民币(大写)                                     （￥       元）；

标项二愿按人民币(大写)                                     （￥       元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明、商务技术、资信投标文件正副本中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年 月  日

附件二

开标一览表

招标编号：JD2019BJ-072                                                            单位：元

| 设备名称 | 投标品牌、型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 |  |  |  |  |  |
| 二氧化碳点阵激光 |  | 台 | 1 |  |  |
| 标项二 |  |  |  |  |  |
| 视频脑电图仪 |  | 台 | 1 |  |  |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：        日期：

备注：1. 投标总价包括运输、保险、税金、调试、培训、验收及安装辅助工作等价格。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3. 投标方不能拆分标项内容投标。

4. 投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。

5、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明、商务技术、资信投标文件正副本中。

6、投标单位若是小型和微型企业的，在报价文件中须提供《中小企业声明函》。

附件三

投 标 函

杭州市公共资源交易中心建德分中心：

_________________________(投标单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购项目公开招标(招标编号：JD2019BJ-072)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格证明文件、报价文件、资信文件、商务技术文件。资格证明文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订成册。资格证明文件正本1份、报价文件正本1份、商务技术文件和资信文件各正本1份、副本5份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年 月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：JD2019BJ-072

| 序号 | 招标规格和技术要求 | 投标产品品牌 | 规格、型号 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年 月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年 月  日

附件六

商务条款应对表

招标编号：JD2019BJ-072

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、对照商务条款逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年 月  日

附件七：

服务计划表

招标编号：JD2019BJ-072

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年 月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州市公共资源交易中心建德分中心：

本授权书声明：注册于          （投标单位地址）的         （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购项目(招标编号：JD2019BJ-072 )招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2019年  月  日签字生效，特此声明。

全权代表身份证号：

联系电话：

手机号码：

传    真：

邮政编码：

联系地址：

法定代表人签字：

单位公章：

2019年  月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州市公共资源交易中心建德分中心：

关于贵方2019年 月  日建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购项目(招标编号JD2019BJ-072）投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2、税务登记证复印件（加盖公章，若有）

3、投标方一般情况

4、2018年度财务报表或验资报告（加盖公章）。

5、相关资质证明材料

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年 月  日

附件十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年 月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：JD2019BJ-072

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验 收 报 告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年 月  日

附件十二：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                          单位的                          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他             （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十五

1、投标文件封面格式                     正（副）本

建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购项目

招标编号：JD2019BJ-072

（资格证明、商务技术、资信或报价）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

2019年   月  日

2、投标文件外包装格式

建德市第一人民医院二氧化碳点阵激光、视频脑电图仪等设备采购项目

招标编号：JD2019BJ-072

（资格证明、商务技术、资信或报价）

投 标 文 件

采购单位名称：

投标单位名称:                                (盖公章)

投标单位法定代表人或其委托代理人:        (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封