杭州市临安区西林小学校园信息化建设采购项目

公开招标文件

（项目编号：LZC-GK-2019-07091  ）

采购单位：杭州市临安区城市建设投资集团有限公司

采购机构：杭州市公共资源交易中心临安分中心

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

地    址：杭州市临安区行政服务中心三楼

目    录

第一章    采购公告………………………………………3

第二章    投标须知………………………………………5

第三章    评标办法及评标标准…………………………13

第四章    采购需求………………………………………18

第五章    政府采购合同主要条款………………………22

第六章    投标文件格式…………………………………26

- 第一章  采购公告

受杭州市临安区城市建设投资集团有限公司的委托，杭州市公共资源交易中心临安分中心（以下简称“采购机构”），就以下杭州市临安区西林小学校园信息化建设采购项目进行公开采购，现欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

一、项目编号：LZC-GK-2019-07091

二、采购内容及数量

| 项目名称 | 数量 | 上限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州市临安区西林小学校园信息化建设采购项目 | 1项 | 452.43万元 | 详见采购需求 |

三、合格供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不允许联合体投标。

四、采购文件的获取：

本项目采用资格后审，不接受现场报名，自本公告发布之日起在公告附件中免费下载，下载地址：

浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）；

临安区公共资源交易网：（http://www.lajyzx.cn/）；

临安区政府采购网(http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/)

五、投标保证金：无

六、投标截止时间和地点：

投标人应于 2019年7月30日9时00分前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：

本次开标将于 2019年7月30日9时00分在杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室开标，投标人须派全权代表出席开标会议，并携带本人有效身份证明（身份证或驾驶证或护照等）原件出席。已注册浙江省供应商库的投标单位，免于提供已注册登记资格信息的相关证明文件，并在预中标成交前免于对该部分资格信息的资格性审查。

八、业务咨询：

杭州市公共资源交易中心临安分中心     联系人：陈君

联系电话：0571-23616016              传真：0571-23616007

采购单位联系人：沈志梅               联系电话：0571- 61062281

杭州市公共资源交易中心临安分中心

2019年7月 9日

- 第二章  投标须知

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：杭州市临安区西林小学校园信息化建设采购项目 二、实施地点： 杭州市临安区 三、项目实施范围：详见采购需求 四、项目实施时间：详见采购需求。 |
| 2 | 投标保证金应按《采购公告》五规定交纳。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 4 | 投标截止时间：2019年7月30日9时00分 投标文件递交地点：杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室（杭州市临安区行政服务中心三楼）。 |
| 5 | 开标时间、地点：2019年7月30日 9时00分；杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室（杭州市临安区行政服务中心三楼）。 |
| 6 | 投标文件组成：由报价文件、资信及商务文件、技术文件正本各 1 份，副本各2份，资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料单独密封包装，共四个包装。 |
| 7 | 评审结果公示：评审结束后两个工作日内，中标公示于杭州市临安区公共资源交易网，公示无异议后发出中标通知书。 |
| 8 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 9 | 付款方式：国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 10 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 11 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 12 | 小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 (2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 解释：本采购文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心临安分中心。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件文件中采购项目的的投标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购机构”系指组织本次采购的杭州市公共资源交易中心临安分中心。

2.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）开标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件并加盖公章，格式见第六部分）。

- （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

- （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑

质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购机构将不予受理。

- （七）采购文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当以书面形式向杭州市公共资源交易中心临安分中心提出。交易中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务部分文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料四部分内容组成。

1.资信及商务文件内容：

- （1）声明书

- （2）法人授权委托书

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（4）有效的企业法人营业执照（复印件）

（5）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）

（6）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）

（7）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）

（8）商务偏离说明表

（9）售后服务承诺书

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（11）采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.技术文件内容（货物和技术服务类项目）

（1）技术解决方案（含设备配置清单、技术响应情况、技术力量和技术措施等）

（2）运维保障方案 （含人力资源安排等）

（3）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势）

（4）验收及服务评价体系方案（含技术培训、技术支撑、安装调试、售后服务等）

（5）技术偏离说明

（6）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）报价一览表

（2）报价明细清单

（3）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

4.资格后审等所需原件包括下列内容：

采购文件要求提供原件的材料。

为便于专家评标：a、以上资格后审、资信评审而要求投标人提供企业资料原件的，投标人应另袋单独密封包装在一个袋内；b、以上原件采购文件若要求提供复印件的仍需将复印件装订进投标响应文件。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金（若有）

1.投标人须按规定提交投标保证金。

2.保证金形式：汇票、电汇、支票等非现金方式。

3.保证金不计息。

4.投标保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准。

5.投标人在交纳投标保证金时，需在进账凭证上注明用途和项目编号，以便查实核对。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的

（3）投标人无故放弃或无正当理由不与采购人签订合同的

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的

（5）未按规定提交履约保证金的

（6）其他严重扰乱招投标程序的

7.投标保证金的退还：未成交人投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交人的投标保证金在合同签订后5个工作日内凭鉴证合同退还。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按正本、副本规定的份数分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。技术方案页数建议控制在100页以内，投标文件可采用双面（图纸除外）打印、复印，提倡简装，不使用硬封面包装。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装

投标人应密封封装投标文件，资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料单独包装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料）、项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的投标文件被误读或提前拆封的风险由投标人承担。

- 三、开标

- （一）开标准备

- 采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

- 1.采购机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

- 2.采购机构校验投标文件的递交时间；

- 3.采购机构对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

4.工作人员按照投标先后顺序打开投标人提交的文件外包装，公布投标人名称，清点投标文件正本、副本数量，并记录在案，由投标人签字确认，符合采购文件要求的送评标委员会评审；

5.采用两阶段评分法的资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

6．交易中心工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定。

- 7. 根据各投标人的综合得分，由评标委员会推荐综合得分最高的前两名投标人作为成交候选人，宣布拟中标候选人；

8.交易中心做好开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程和结果。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行7个工作日的预成交公示。

2. 如第一中标候选人价格高于有效投标商平均价格且高于第二中标候选人的，采购人可以选择第二中标候选人。公开招标货物类项目，如出现第二中标候选人价格低于第一中标候选人10%以上的，采购单位可以选择第二中标候选人。

3.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

- 4.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在预成交公示结束前以书面形式向采购机构提出。

5.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，成交人向采购人交纳5万元履约保证金, 服务期限满后7天内予以无息退还。

2.签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、货款的结算

详见第四章采购需求。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性投标小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。投标小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资信、技术文件，再开报价文件。其中资信和技术分占60%，报价分占40%。

第五条  本项目采用综合评分法。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，评标委员会对通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐预成交供应商。有效投标人不足五家，推荐第一名为预成交供应商，有效投标人大于5家（含），推荐前两名为预成交供应商，并进行中标公示。

公示结束后，经采购人确定，原则上选择第一中标候选人为成交供应商，如第一中标候选人出现无法履约等情形，可选择第二中标候选人为成交供应商。

▲资信及商务、技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准（细则） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能及技术指标（0-8分） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。 技术指标负偏离，对于标▲的技术指标负偏离每一项扣1分，扣完为止。标★的技术指标负偏离每一项扣2分，扣完为止。 注：标▲及标★的，投标时提供所有技术指标的官方网站截图，指标均以官网截图为准（需要提供相关资料文件的，投标时应提供相关文件原件）。未提供截图及未按照要求提供相关证明资料的视为不满足要求。（8分） |
| 2 | 现场演示及产品样品（0-16分） | 现场评标人员根据投标人现场演示效果打分； 投标人若某功能无法演示，该项演示分为零分； 投标人演示时间最长不超过30分钟，超时不得演示，评委根据已演示内容打分。未演示的内容不得分。 多媒体云机房演示（4分） - 在教师端对已有班级发起签到后，学生端可以通过有密码方式登录或无密码方式登录，教师端可看到学生登录信息；满足得1分，不满足0分。（1分） - 教师登陆教学管理软件，进入微课空间，微课可以进行上传和删除操作，上传的微课可以按年级和学科进行检索；上传的微课可以看到被浏览次数，同时可以进行点评互动；满足得1分，不满足0分。（1分） - 教师端批改作业时录入评语，学生端可查看老师评语，教师端将学生作业设置为优秀作业，同班学生在学生端可浏览优秀作业，并对优秀作业点赞、评论；满足得1分，不满足0分。（1分） - 学生答题完毕后，客观题自动统计成绩，成绩统计可以按题目、人、小组、知识点等多维度统计；满足得1分，不满足0分。（1分） 电子班牌演示（4分） - 图书馆：班牌提供2000册以上正版电子图书，学生课后可在班牌端进行阅读。满足得1分，不满足得0分。（1分） - 安全巡检：教务在后台设置好巡检时间段和巡检内容，巡检人员只需在相应的巡检时间段根据巡检内容进行一一检查，检查完毕后进行刷卡签到即可完成巡检任务；并且后台可以实时查看巡检人员的检查情况，对巡检的情况进行统计；满足得1分，不满足得0分。（1分） - 课程评价：展示一周内的班级课程表，按课程节次和时间分为上午、下午、晚上。默认亮显当天且正在进行的或者学生可以直接在课程表上对每节课进行评价和建议，只需刷卡即可完成提交。满足得1分，不满足得0分。（1分） - 班级德育：以分层柱状图的形式展示班级本周内的德育总评分，柱状图还可以展示德育评分的具体子评分项；可以查看该天的具体德育评分情况；排行榜分为上周年级排名和上周全校排名，排名只显示前五名，上周年级排名第一和上周全校排名第一会有流动红旗显示；老师可以直接在班牌上对该班级进行德育评分。满足得0.5分，不满足得0分。（0.5分） - 学生素养评价展示班级学生和小组本周综合素质评价总得分。老师可在班牌对学生直接进行素养评价或者文字点评，所有人可查看每个学生本周素养评价和老师评语，排行榜分为学生和小组排行榜，可以查看上周或者本学期的排名，排名只显示前五名。满足得0.5得分，不满足得0分。（0.5分） 报告厅多媒体会议系统视频演示（4分） - 手持无线话筒：主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。（提供功能演示视频，未提供视频演示的，视为非实质性响应）满足得1分，不满足得0分。（1分） - 无缝高清矩阵切换器：支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。（提供功能演示视频，要求切换过程无黑屏、无蓝屏、无卡顿、无马赛克现象，未提供视频演示的，视为非实质性响应）满足得0.5分，不满足得0分。（1分） - 会议系统LM主机：支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。（提供功能演示视频，未提供视频演示的，视为非实质性响应）满足得1分，不满足得0分。（1分） - 调音台：内置USB声卡，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。（提供USB声卡播放输出、蓝牙播放输出功能演示视频，未提供视频演示的，视为非实质性响应）满足得0.5分，不满足得0分。（0.5分） - 音频处理器：支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频，未提供视频演示的，视为非实质性响应）满足得0.5分，不满足得0分。（0.5分） 产品样品（4分） 系统主要产品提供产品样品，未提供样品的，不得分 为确保设备的兼容性、售后服务及使用管理的方便性，报告厅系统设备为同一厂家产品：投标时须提供样品如下：P1.875小间距LED屏（1块）、音频处理器（1台）、手持无线话筒（1套）、调音台（1台）、PAR灯（1台）、摇头光束灯（1台）；样品品种齐全、品牌一致、产品说明书齐全、型号规格齐全且清晰可见，满足要求的得4分，不满足的不得分。 |
| 3 | 针对性安装技术方案（10分） | 投标单位可自行选择踏勘现场，针对项目整体进度，制定针对性强的、切实可行的技术方案，本安装项目大部分管路及设备安装已预留位置，前期由弱电安装单位预埋完成。与弱电安装单位做好前期已完成工程量的对接和后续配合工作。对接配合针对性及可操作性较强并切合实际的得7-10分，较好的3-6分，一般的得1-2分，较差的不得分。（10分） |
| 4 | 确保安装质量工艺的具体举措（9分） | 为确保安装质量及品质，方便甲方对安装过程品质质量的管控，投标单位在安装过程中采用的标准化先进的工法工艺，需附相关对照图例，工法工艺合理且切实可行的的得方案措施好的得7-9分，较好的3-6分，一般的得1-2分，无方案措施或方案措施存在明显缺陷的不得分。（9分） |
| 5 | 确保安装进度的具体举措（9分） | 进度保障措施，本项目整体工期紧迫，不同专业不同工序交叉作业，对一些尚不完全具备安装调试条件的，在保证安全前提下，结合总包施工进度制定有针对性且科学合理的分步分项安装调试计划，好的得7-9分，较好的4-6分，一般的得1-3分，无方案措施或方案措施存在明显缺陷的不得分。（9分） |
| 6 | 售后服务及确保系统正常运行的具体技术举措（3分） | 售后服务及确保系统正常运行的具体技术举措：文字或图例说明各设备、箱体标识标志清晰、线缆线路路由走向标识清楚实用性强，培训资料完善详尽，技术培训方案科学合理、切实可行的得3分，较好的2分，一般的得1分，较差的不得分。（3分） |
| 7 | 资信及 商务分 （0-5分） | 投标文件的编制：投标文件编制整洁规范、条理清晰、装订整齐、符合招标文件要求。好的得1分，较好的0.5分，一般的得0.2分，较差的不得分。（1分） |
|  |  | 企业信誉：投标单位获得信用等级AAA级及以上得1分，AA级及以下得0.5分，无不得分。 投标人开标前须提供证书原件，未提供者不得分(1分) |
|  |  | 成功案例及业绩：结合本项目特点，投标单位承接过设备安装类或智能化弱电项目，单个合同金额大于本项目金额的，得3分；投标人提供的同类项目多个合同累计金额大于本项目金额的，得1分；投标人提供的同类项目累计合同金额未达到本项目金额的，得 0.5分；投标人提供的业绩或案例证明均是非同类项目的,本项不得分；但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。投标人开标前须提供合同原件，未提供者不得分,本项最高得3分。（3分）。 |
| 合计 | 60分 |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入投标文件，并置于投标文件目录之前。资格后审相关原件资料单独密封包装备查。

第六条  评标步骤

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）仅以非纸制文本形式的投标文件；

2）投标人未能提供合格的资格文件；

3）投标人应盖公章而未盖公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

4）开标时投标人全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

5）投标人未按要求提交投标保证金或投标截止时投标保证金未到账的（若有）；

6）投标文件内容虚假的；

7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

9）投标有效期、交货期、质保期等不能满足采购文件实质性要求的；

10）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

11）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的投标响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资信及商务文件、技术文件中出现投标报价信息的。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

3、报价计算

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100]的计算公式计算。

3）如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

4）报价包括所选设备材料制造、运输、安装、土建、调试、税金及保修期间的维修等费用。

- 4、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出上限价的；

3）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的投标文件作无效处理。

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的投标将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分。

- 项目技术规范、服务要求、采购需求

一、项目概况

临安区西林小学校园信息化采购项目（具体详见清单）的供货、安装调试以及不少于3年的免费售后现场技术支持服务（质保期）等内容。

二、项目实施时间及地点

项目实施时间：在2019年8月25日前完成安装、调试和集成；经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

实施地点：新建西林小学内。

- 三、具体参数清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多媒体云机房 |  |  |  |  |
| 1 | 教师电脑主机 | 教师电脑主机：I5、8G内存、2G独显、1T硬盘、罗技键鼠 | 台(套) | 3 | 联想、DELL、惠普 |
| 2 | 服务器 | 云终端服务器 1. 软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件 ▲2.为简化管理维护，本次提供产品必须为集成显示器的ARM架构一体机设备（非PC），且为国内自主品牌。 ▲3.处理器性能不低于Cortex A9四核，主频不低于1.6GHz；要求配置内存容量≥1GB，内置存储空间≥4GB； 4.接口不少于4个USB 2.0接口、1个百兆网口、1对音频输入输出接口。 ★5.一体化内置显示器不小于19.5英寸, 支持最大分辨率不低于1600*900。 6.为了保证产品质量，所投设备需要具备国家强制性CCC认证并提供证书复印件。 7.云终端要求为节能产品，要求提供节能产品认证证书复印件。 8. 基本功能参数： 1.要求通过教学管理软件能够实现所有云终端一键开启硬件设备和启动虚拟桌面。（要求提供功能操作界面截图）。 2. 要求提供多场景功能要求，自由控制模式和上课模式，自由控制模式下学生可自行选择加载所需的操作系统，不同学生可以加载不同的教学镜像系统；上课模式下，老师通过教学管理软件控制所有云终端一键加载相同的教学镜像，该过程云终端硬件无需重新启动。（要求提供功能截图或功能演示视频）。 3. 为方便教学，要求所有云终端可配置上电自启，同时要求能够通过教学管理软件实现所有终端实现一键开机功能（无需逐台手工开机）、关机，支持云桌面一键重启、重置等功能，断线后自动重连。（要求提供功能截图或功能演示视频）。 4. 云终端底层系统针对教学场景进行优化，能够配合云服务器实现视频重定向技术，在云终端上能够流畅播放1080P高清视频，无明显卡顿也延迟问题。（要求提供第三方权威机构盖章的测试报告）。 ▲5. 要求支持USB等多种外设重定向，能够很好的支持U盘、移动硬盘、打印机、高拍仪等外设。（要求提供功能操作界面截图）。 ▲6. 部署模式必须支持在DHCP环境下的即插即用模式部署，且支持手动配置网络接口地址和虚拟桌面平台的接入地址。（要求提供功能操作界面截图）。 ▲7. 为简化终端管理，要求所有终端必须支持恢复出厂设置按钮，当终端出现故障时，可以通过按钮一键恢复出厂设置。提供设计说明图或产品照片。 ▲8. 要求提供云终端自动感知虚拟桌面运行功能，当虚拟桌面关闭之后，云终端能够自动探测并关闭云终端物理设备。（要求提供功能截图）。 9. 虚拟机实例管理，必须支持对用户虚拟机还原、关机、重启等电源级别操作。（要求提供产品功能截图）。 10. 云终端底层虚拟化系统必须为自主研发系统，非OEM 产品，要求提供软件著作权登记证证书复印件。 ▲11. 为保证系统兼容性，云桌面服务器、学生云终端一体机、教学管理软件、交换机同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性。（要求提供产品说明）。 | 台(套) | 150 | 锐捷、Vmware、Citrix |
| 3 | 交换机（网络） | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥87Mpps（官网最小值为准） 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 3、要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, 4、要求所投产品支持防雷等级≥10KV，要求提供省级以上权威机构出具的测试报告作为证明。 5、工作温度0-50°, 要求提供官网截图 6、★支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 7、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms 8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图和链接 9、提供工信部设备进网许可证复印件； 10.为了保障服务质量，原厂售后服务体系须通过符合GB/T 27922-2011标准的售后服务认证（5星级）。 ▲11.设备制造商需具备较高的服务水平和技术水平，符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供ITSS信息技术服务运行维护标准、ITSS官网查询链接（www.itss.cn）及1截图. | 台(套) | 3 | 华为、H3C、锐捷 |
| 4 | 交换机（网络） | 8口10/100/1000M自适应端口，2个SFP光口 | 台(套) | 3 | 华为、H3C、锐捷 |
| 5 | 接口卡 | 万兆光模块 | 台(套) | 6 | 华为、H3C、锐捷 |
| 6 | 交换机（网络） | ★1、主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，电源槽位≥2个 交换容量≥19T，包转发性能≥2,880Mpps (为满足实际应用避免虚假参数，以官网低指标为准，官网参数若标注为交换容量“A/B”，以A/B中更小值为准，提供官网截图证明) 2、单槽位最大支持端口数量≥52，提供官网截图和链接。 3、满足USB接口，满足业界通用的U盘作为存储介质扩展 4、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能，支持N:1虚拟化和1：N虚拟化功能，要求N≥4，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；支持手动隧道，自动隧道，ISATAP 5、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 ★7、单台配置主控引擎≥1块，交流电源≥2块，配置千兆电口≥24个，配置千兆光口≥24个，配置万兆光口≥4个。要求非路由引擎或交换网板自带的接口。提供工业和信息化部所颁发的“电信设备进网许可证”复印件。 ▲8.设备制造商需具备较高的服务水平和技术水平，符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供ITSS信息技术服务运行维护标准、ITSS官网查询链接（www.itss.cn）及1截图 | 台(套) | 1 | 华为、H3C、锐捷 |
| 7 | 网络服务器 | 云主机 1.为简化维护管理，要求云服务器为软硬一体化国产品牌设备，不接受软硬拆分方案。 2.云服务器要求为19英寸工业标准2U机架式服务器，能够支持至少50用户虚拟桌面并发 ★3.CPU配置不低于2颗Intel Xeon E5-26XX V4处理器，单颗CPU不低于10核心，主频不低于2.2GHz，25MB缓存；内存插槽数≥20个，配置内存≥80GB DDR4，内存要求支持ECC，速率不低于2133MHz，支持最大内存扩展≥640GB；可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次要求配置企业级SSD容量≥240GB；配置机械硬盘≥2TB 128M缓存的SATA3.0企业级硬盘。 4.要求主板集成RAID控制器，能够支持0/1/10级别RAID。 5.为便于管理，云服务器要求支持上电自启和远程唤醒功能，能够实现远程管理。 6.提供低静电、低噪音、高效率智能调节转速风扇≥3个；配置≥550W高效能白金80Plus服务器电源，标配滑动式机柜导轨。 ▲7.主板喷涂三防漆，保证在阴雨潮湿天气可正常使用；电源支持3000米以上海拔，支持高海拔地区正常工作。 8. 云服务器管理平台支持服务器CPU、内存、硬盘占用率数据，需提供管理界面截图。 9. 为了保证产品质量，所投云服务器需要具备国家强制性CCC认证并提供证书复印件。 10. 云服务器要求为节能产品，要求提供中国节能产品认证证书复印件。 ▲11.设备制造商需具备较高的服务水平和技术水平，符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供ITSS信息技术服务运行维护标准、ITSS官网查询链接（www.itss.cn）及截图 ▲12.为了保障服务质量，原厂售后服务体系须通过符合GB/T 27922-2011标准的售后服务认证（5星级），提供证书复印件。 | 台(套) | 3 | 锐捷、Vmware、Citrix |
| 8 | 云课堂多媒体教学管理软件 | 1. 为便于课堂多为老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学。 2.为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能。 3.教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响。（要求提供教学镜像自主选择界面截图）. 4.教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作。 5.为了简化教学管理和维护，在教学管理软件上要求能够实现一键关闭所有云终端（终端物理机和虚拟机），一键关闭教学云主机，不需要访问云主机后台进行繁琐操作，只需要在C/S教学管理软件上完成即可。（要求提供功能截图） 6. 为了保证教学效果，做好教学把控，要求提供实时监看功能，老师通过教学管理软件能够实现对学生机屏幕的监看，要求满足同时监看多个屏幕或放大监看某个特定学生屏幕细节，细节学生终端上打开的软件，使用的操作以及鼠标变化和移动轨迹。 7. 为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等，为防止虚假应标需要提供功能截图。 8. 支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生。 9. 支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 10. 支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生。 11. 支持学生直接将文件提交给老师，提供功能效果截图。 12. 支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助。 13. 支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作。 14. 为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用，为防止虚假应标要求提供功能截图 ▲15. 微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评，为防止虚假应标要求提供证明材料 ▲16.为了保障服务质量，原厂售后服务体系须通过符合GB/T 27922-2011标准的售后服务认证（5星级），提供证书复印件。 | 套 | 3 | 锐捷、Vmware、Citrix |
| 9 | 云课堂多媒体教学管理软件许可 | 云课堂多媒体教学管理软件彩虹版，全新架构设计，包含作业空间授权，支持屏幕广播、学生监控、文件分发等教软件许可。 | 套 | 150 | 锐捷、Vmware、Citrix |
| 10 | 系统集成 | 所有设备安装辅材、配件、连接件及相关调试。 | 项 | 1 | 定制 |
|  | 多媒体室内篮球场扩声系统 |  |  |  |  |
| 11 | 扩声系统设备 | 专业音箱技术参数： 1．阻抗：4Ω 2．频响：38Hz-20KHz 3．额定功率：1000W 4．灵敏度：100dB/W/M 5．覆盖角度：(H)100°(V)80° 6．高音：75mm压缩钕磁高音单元×1 7．低音：15"低音×2 | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 12 | 扩声系统设备 | 数字会议专业功放 1、设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2、支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2、立体声/并联4Ω×2:1800W×2、立体声/并联2Ω×2:2700W×2、桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3、采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4、信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 13 | 扩声系统设备 | 无线话筒1、终端主机采用标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2、提供共600个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 3、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 ▲4、主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。 5、无线话筒频率范围：640-690MHz、740-790MHz、807-830MHz；无线话筒使用距离可达200米。 6、系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫；广播后台可预设配置终端或分区广播喊话。 7、支持无线遥控功能，支持距离可达800米遥控 ▲8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。 9、内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms 10、支持广播系统对终端进行远程固件升级。 11、带有两个手持话筒，话筒灵敏度等于或者优于-105dBm(12dB S/N AD)，话筒失真度THD<0.5%@1kHz ★12、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证）。 | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 14 | 扩声系统设备 | 无线领夹1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个领夹话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 15 | 扩声系统设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 16 | 扩声系统设备 | LM系支架高度：160-200mm | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 17 | 扩声系统设备 | 音频处理器1、数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ▲5、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 ★8.为了保证系统的稳定性，制造商需提供亚运、亚残运保驾护航荣誉单位、CE认证证书、CMMI3软件能力成熟度集成模型认定 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 18 | 扩声系统设备 | 天线分配器1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2、频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 19 | 扩声系统设备 | 话筒天线1、宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2、输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18、驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 20 | 扩声系统设备 | 时序电源控制器1、支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 21 | 背景音乐系统设备 | 会议系统安装辅材、连接线、莲花（RCA）-莲花（RCA）、卡侬头（母）-卡侬头（公） | 项 | 1 | 定制 |
| 22 | 扩声系统调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 报告厅多媒体会议系统、LED大屏及舞台灯光 |  |  |  |  |
| 23 | 显示设备 | 压铸铝箱体P1.875全彩小间距LED大屏：1.LED封装形式：SMD1515黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B, 灯珠/IC：东山精密/高刷IC。 ★2.物理点间距：1.875mm；分辨率：284444点/m2。安装箱体规格：压铸铝箱体。 3.单元板分辨率：128*128，单元板尺寸（mm）：240*240；箱体尺寸（mm）：480*480，箱体平整度≤0.2mm。 4.水平视角：160°；垂直视角：160°；刷新频率：3840Hz；对比度：10000：1，色温：2000-10000K可调。（第三方检测报告证书复印件）。 5.像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。(第三方检测报告证书复印件)。 6.防护等级：IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8.控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz；扫描方式：32s。 9.环境温度：存储-35°~+85°，工作温度：－10°~+40°。 10.亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 11.屏前2米处噪声≤6dB；PCB阻燃：V-0等级，抗干扰：IEC801，安全：GB-4793；接触电流不超过3.5mA；PCB表明沉金处理；简牛镀金工艺，电源座镀金工艺，镀金≥2μ；符合抗UV测试（UV-A,340mm，60℃）及4小时的水分曝光（50℃）、中性盐雾GB2423.17-2008测试要求；。（第三方检测报告证书复印件） ★12.LED显示设备须具有中国节能产品认证证书。 ▲13.显示屏抗腐蚀性需通过GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀痕迹，应能正常工作，提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。 ▲14.LED显示屏需经过抗紫外线UV测试，需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。 ▲15.LED显示屏PCB板需经过燃烧性能GB/T2408-2008检测，阻燃等级V-0级，需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。 ▲16.模组PCB板采用沉金工艺处理方式，充分保证模块抗氧化性，需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告 ▲17.本系统为高新技术类产品，要求生产厂家提供LED显示屏脱机控制系统软件著作权、LED显示屏信息发布系统软件著作权、LED显示屏远程发布平台软件著作权、LED显示屏智慧交通控制系统软件著作权、LED显示屏智慧控制系统软件著作权证书。 | m2 | 33.18 | ITC、 3a、listen |
| 24 | 显示设备 | 钢结构设计,采用Q235B国标材料，屏体侧面外包边装饰,采用不锈钢做边框装饰，颜色甲方指定 后维护 检修通道40cm | m2 | 43.47 | 定制 |
| 25 | 信号处理设备 | 同步全彩发送卡 采用高速USB与PC通讯，并可用于多台发送器级联，操作更加简单方便；可完美应用于常规固装显示屏。 功能特点： 1、支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。 2、输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 3、单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点。 4、4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。 5、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 6、支持多发送器任意拼接级联，严格同步。 7、支持亮度和色温调节。 8、支持低亮高灰。 9、支持HDCP。 技术参数： 1.类型：大外置盒 2.尺寸（mm）：1U标准机箱 3.工作电压：AC 100V-240V宽电压 4.功耗：20W 5.重量：2.0Kg | 台(套) | 6 | ITC、 3a、listen |
| 26 | 信号处理设备 | 同步全彩发送卡 硬件回显输出卡兼控制卡，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态。具有流畅清晰的预监回显界面，软件运行图像回显刷新速度＞30Hz。 支持双控制卡热备份。 技术参数： 1.回显输出：RJ45*1 2.控制接口：RJ45*1、RS232*2 3.串口环通：支持 4.板卡尺寸：210*240*20mm 5.信号类型：VGA信号 6.输出分辨率：1920x1080/2560x1440 7.控制方式：内部数据控制 | 台(套) | 1 | ITC、 3a、listen |
| 27 | 信号处理设备 | 同步全彩接收卡 1. 使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2. 支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3. 具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 4. 支持配电箱温度检测； 5. 支持配电箱湿度检测； 6. 支持音频输出； 7. 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节； 8. 支持外接温湿度模块； 9. 支持 8 路电源开关控制。 | 台(套) | 2 | ITC、 3a、listen |
| 28 | 工作站、操作员站 | 品牌电脑服务器，联想8G内存，4GE独立显卡，CPU:I5；带配套鼠标键盘显示器。 | 台 | 1 | 联想、DELL、惠普 |
| 29 | 系统软件 | 控制软件 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 套 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 30 | 电源及其附属设备安装 | 配电箱含相关电气元气件施耐德 | 台(套) | 1 | 正泰、施耐德、ABB |
| 31 | 服务器机柜 | 800*1000*2000 服务器机柜 | 台(套) | 2 | 图腾、兰贝、建云 |
| 32 | 装饰灯 | 18*10W 效果灯 额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率：200W ▲光源： 18×10W LED(6IN1)/平均寿命：50000H、透镜角度：25°(15°、45°可选)色温校正：3200K～7200K线性调节 发光角度：可调节角度 ▲频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，混色：RGBWAP(红绿蓝白琥珀紫)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 液晶显示菜单：ZH-HZ-LM 调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 通道：7/10通道(二种通道模式可选) 灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT | 套 | 36 | ITC、 3a、listen |
| 33 | 装饰灯 | 影视灯 输入电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：200W 光源：高显指LED阵列 显色指数：Ra>95，光源寿命：100000 小时 色温 ：3000-6000K色温可调。 控制面板：LCD液晶显示+四按键 调光 ：0-100%线性调光。 散热方式：无风机自然散热。光束角度：120度 通道模式：3CH/4CH 控制模式：DMX512控制/手动控制。 保护等级：IP20 工作温度：-25℃~ +35℃ 外壳材料：铝合金 配件 ：遮扉，电源线，信号线 产品尺寸：500*270*110MM ▲提供符合GB/T15496-2003国家标准要求的标准化良好行为证书及CE认证。 | 套 | 16 | ITC、 3a、listen |
| 34 | 装饰灯 | 摇头灯 1.电压：AC110V～240V，50～60Hz 150W 2.光源：90WLED 3.色温：6500K 4.平均寿命:50000H 5.光学：高精度玻璃光学透镜，多级光学镜头组电子调焦，线性放大功能 6.光束角度：7-15° 7.扫描范围:X轴540°(16bit精度扫描)；Y轴270°(16bit精度扫描) 8.色盘:一个颜色盘，由7个色片组成； 9.固定图案盘:9个固定图案片+1个白光； 10.旋转图案盘：7个颗更换图案+白光‘ 11.棱镜：3棱镜+5棱镜； 12.调光：0-100%线性调节 13.频闪：每秒0-25Hz/S,同步脉冲频闪，随机脉冲频闪； 14.马达：3相马达 15.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 16.控制方式：DMX512、主从机、声控及自走模式 17.通道：16通道 18.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 19.防护等能:IP20 20.包装尺寸：360x300x300mm 21.毛重/净重：7.8Kg/6.7Kg ▲所投产品生产厂商具有“CAQI全国质量检验稳定合格产品证书”、“CAQI全国质量信得过产品证书”、“全国产品和服务质量诚信示范企业证书”，需提供证书复印件和官网查询网址。 | 套 | 6 | ITC、 3a、listen |
| 35 | 装饰灯 | 效果灯 1.额定电压：AC110V～240V,?50～60Hz 200W 2.光源：200WLED(暖白/冷白)/平均寿命：50000H 3.色温校正：3200K～6500K线性调节 4.透镜角度：60° 5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，单色、混色温频闪 6.混色：WW /CW (暖白/冷白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 7.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 8.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 9.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式、带无线模块功能 10.支持RDM及程序在线更新。 11.通道：2/6通道(二种通道模式可选) 12.灯具连接：三芯信号线IN/OUT????电源线IN/OUT 13.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配1.5米长电源线、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 14.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20 15.声控灵敏度：65-130dB 16.工作环境：-20℃~40℃ 17.产品尺寸：260x221300mm 18.包装尺寸：420x285x235mm 19.净重/?毛重：3.7Kg/4.7Kg | 套 | 12 | ITC、 3a、listen |
| 36 | 灯光控台 1024 | 灯光控台：DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 最大控制120台电脑灯或120路调光。 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 有节目录制功能，最多可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸 有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。 场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。 具有高级编组功能。 可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 可储存120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 可同时输出和运行12个重演场景。 ▲带12根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 具有预编程功能，离线事先编程，省事省心。 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 支持立即黑场、场景互锁。 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 产品尺寸：500*460*120 电源：AC 100 -240V / 50-60Hz | 套 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 37 | 直通 12*4kw | 直通 12*4kw 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. ▲过载与短路双重保护高分断空气开关. A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能 ▲用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 外形尺寸(mm):L515×W485×H133. 单机重量:12KG. | 套 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 38 | 信号放大器 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。输入输出光电隔离 。 ▲8路独立放大驱动输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。电源：AC100~240V/50-60HZ | 套 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 39 | 机械连接 | 舞台机械 30mm；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm 规格：28mm；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm 含安装灯杆 | 套 | 79 | ITC、 3a、listen |
| 40 | 扩声系统设备 | 无缝高清矩阵切换器 1、矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，ZH-HZ-LM支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2、采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 ▲3、支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。（提供无缝切换功能演示视频光盘供评标查证，要求切换过程无黑屏、无蓝屏、无卡顿、无马赛克现象，未提供本项演示的视为非实质性响应） 4、支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5、支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ▲6、支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232、1路RS-485、1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口演示视频光盘供评标查证） 7、HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 8、支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 ★9、为保证售后服务及管理的一致性，系统设备（包括：音箱系列，调音台，音频处理器，会议系统，舞台灯光，LED显示屏）等需为同一厂家产品。 ▲10.本系统为高新技术类产品，根据国家要求所投公司必须通过数字会议系统软件、数字会议讨论终端软件、智能混合矩阵切换嵌入软件、高清矩阵管理软件、多媒体中央控制触屏软件必须具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 41 | 扩声系统设备 | 无缝高清矩阵控制卡 1.支持通过RS232控制矩阵 2.支持通过网口控制矩阵 3.支持通过RS485控制矩阵 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 42 | 扩声系统设备 | 嵌入式控制面板1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 43 | 扩声系统设备 | HDMI无缝高清输入卡1、支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3、支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 44 | 扩声系统设备 | SDI无缝高清输入卡1、支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2、带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4、支持断电现场切换记忆保护功能。 5、兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 45 | 扩声系统设备 | SDI无缝高清输出卡1、支持4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2、带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 3、快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4、支持断电现场切换记忆保护功能。 5、兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 46 | 扩声系统设备 | HDMI无缝高清输出卡1、支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3、支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 47 | 扩声系统设备 | 会议系统LM主机1、采用数字音频传输技术，遵循规范：IEC60914，ZH-LM 同声传译通道数支持15+1，扩展支持同声传译通道数63+1，语音分离技术。 2、具备≥4.3英寸显示触摸屏，具有1-4路会议单元输出接口，系统话筒容量支持4096台，线路支持“热插拔”，支持输出回路指示灯。 3、要求支持四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY，可设置发言人数限制（1/2/4/8），支持发言时间限制功能及发言计时功能。 4、具有1路网络，≥1路串口，支持管理电脑通过网络或串口连接主机进行远程控制。 5、主机具有≥1路RS-485接口，支持实现1台摄像机跟踪功能；≥1路消防报警联动触发接口，可提供火灾报警信息；≥1路电源控制接口，支持控制电源时序器；1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机；自带复位按键，支持一键复位至出厂状态。 ▲6、具有丰富的音频输入输出接口，具有≥22路莲花接口，供红外同传系统或录音使用；具有≥1光纤接口，可实现长距离传输音质无衰减功能；具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证） 7、具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、电子铭牌功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 8、频率响应范围30Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，通道串音>85dB，信噪比>72dB(A)。★9、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。 ▲10.通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接,通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态，并提供截图证明。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 48 | 扩声系统设备 | 会议主席单元1、桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2、具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 ▲3、支持触摸按键签到、IC卡签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。示，后台同步显示。 4、遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。 5、主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6、具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 7、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8、单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 49 | 扩声系统设备 | 会议代表单元1、桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2、具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 ▲3、支持触摸按键签到、IC卡签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示 4、遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。 5、代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6、具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 7、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8、单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 台 | 5 | ITC、 3a、listen |
| 50 | 扩声系统设备 | 20米延长线（一公一母） | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 51 | 扩声系统设备 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2、一进三出，采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 52 | 扩声系统设备 | 专业音箱 1.阻抗：8Ω 2.频响：45Hz~20KHz 3.额定功率：450W 4.灵敏度：100dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.73"压缩高音单元×1 7.低音：15"低音×1 ▲8、提供EASE声学设计产品证明 | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 53 | 扩声系统设备 | 专业功放1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2、立体声/并联4Ω:1050W*2、桥接8Ω:2100W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。▲6、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选额开关，具备完整的LED工作状态指示灯。具备XLR、TRS1/4平衡输入端口和接线柱式输出端口。设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪音。（具有CQC中国质量认证中心的功能符合检测报告） ▲7、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 54 | 扩声系统设备 | 专业音箱1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 55 | 扩声系统设备 | 专业功放1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 56 | 扩声系统设备 | LM系支架固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 台 | 6 | ITC、 3a、listen |
| 57 | 扩声系统设备 | 专业音箱1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz-20KHz 3.额定功率：400W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 58 | 扩声系统设备 | 专业功放1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2、立体声/并联4Ω:1050W*2、桥接8Ω:2100W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。▲6、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选额开关，具备完整的LED工作状态指示灯。具备XLR、TRS1/4平衡输入端口和接线柱式输出端口。设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪音。（具有CQC中国质量认证中心的功能符合检测报告） ▲7、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 59 | 扩声系统设备 | 专业音箱1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~2KHz 3.额定功率：600W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.低音：18"低音×1 | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 60 | 扩声系统设备 | 专业功放1、设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2、支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:900W×2、立体声/并联4Ω×2:1350W×2、立体声/并联2Ω×2:2000W×2、桥接8Ω:2600W、桥接4Ω:4000W。 3、采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4、信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 ▲5、集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。 ▲6、具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块。（提供接口明细图，3C认证证书） | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 61 | 扩声系统设备 | 无线话筒1、终端主机采用标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2、提供共600个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 3、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 ▲4、主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。 5、无线话筒频率范围：640-690MHz、740-790MHz、807-830MHz；无线话筒使用距离可达200米， 6、系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫；广播后台可预设配置终端或分区广播喊话。 7、支持无线遥控功能，支持距离可达800米遥控 ▲8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。（提供功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 9、内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms 10、支持广播系统对终端进行远程固件升级。 11、带有两个手持话筒，话筒灵敏度等于或者优于-105dBm(12dB S/N AD)，话筒失真度THD<0.5%@1kHz ▲12、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证）。 | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 62 | 扩声系统设备 | 无线领夹1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个领夹话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 63 | 扩声系统设备 | 一拖四无线桌面话筒1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 64 | 扩声系统设备 | 支架高度：980-1680mm 斜杠：550-900mm | 台 | 4 | ITC、 3a、listen |
| 65 | 扩声系统设备 | 天线分配器1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2、频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 66 | 扩声系统设备 | 话筒天线1、宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2、输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18、驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 67 | 扩声系统设备 | 调音台1、具有≥16路（单声道）输入通道，≥4组立体声，话筒接口幻像电源：+48V；输出通道支持≥2路主输出、≥4路编组输出、≥2路辅助输出、≥2路CD/TAPE输出、≥2路效果输出、≥1路立体声耳机输出。 2、频率响应：20～20KHz±0.5dB；通道串音：＜-90dB @ 1KHz；信噪比(计权)：≥83dB @ 1KHz 0dB；失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz。 3、内置21种DSP效果器，面板按键可选择；主输出支持9段图示均衡。 4、电源供应及功耗：220V/50Hz,<100W。 ▲5、内置USB声卡，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 68 | 扩声系统设备 | 音频处理器1、数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图） 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供功能界面截图） 4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 ▲8.为了保证系统的稳定性，制造商需提供亚运、亚残运保驾护航荣誉单位、CE认证证书、CMMI3软件能力成熟度集成模型认定 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 69 | 扩声系统设备 | 均衡器1、采用专业级31段立体声图形均衡器，输入/输出通道≥2路，接口类型支持XLR 和 TRS。 2、频率范围：20Hz-20KHz (±0.5dB)，10-40KHz(+0/-3dB)，总谐波失真和噪音≤0.008%，信噪比≥96dB | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 70 | 扩声系统设备 | 抑制器1、采用96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2、支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3、每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 71 | 扩声系统设备 | 电源时序器1、支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4、输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 台 | 2 | ITC、 3a、listen |
| 72 | 扩声系统设备 | 智能LM系编辑时序器1.全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； ▲3. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，提供截图证明。 4. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常运行； ▲5. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 6. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 73 | 扩声系统设备 | 网络中控LM系主机1、ZH-HZ-LM采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 ★2、面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。（提供功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 3、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8、支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 ▲9、为了中控系统的稳定性，所投主机内置网络中控系统逻辑处理内嵌软件的功能，网络中控系统逻辑处理内嵌软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件。 ▲10、会议中控系统生产厂商具备中华人民共和国国家版权局颁发的IOS版可编程控制软件版的计算机软件著作权登记证书（含可编程控制字样）提供复印件。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 74 | 扩声系统设备 | 环境开关控制器1、具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负责能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能，载入容量单路功率≥20A。 ▲3、具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4、具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5、具有键盘锁（LOCK）功能，放置误操作，便于用于维护管理。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 75 | 扩声系统设备 | WIFI设备 | 套 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 76 | 软件 | 控制软件1、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等 2、编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块 ▲3、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。 | 套 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 77 | 网络服务器 | WIFI触摸屏 9.7英寸 | 台(套) | 1 | 苹果 |
| 78 | 视频系统设备 | LM系摄像机1、高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，支持≥12倍数字变焦；采用1/1.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2、支持逐行扫描方式，镜头焦距f＝1.5~3.4mm, 光圈F4.48~134.5mm。 3、支持1080p59.94/50/、1080p29.97/25、1080i59.94/50、20p59.94/50、720p29.97/25分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4、具备1路HD-SDI和1路DVI-I接口，支持HD-SDI 和DVI-I同时输出；支持RS232 串口控制，具备有VISCA IN 和VISCA OUT 接口，支持多达128个预置位，遥控器设置调用为10个。 5、水平视场角：3°~ 60°；支持水平、垂直翻转，水平转动范围：-170° ~ +170°，垂直转动范围：-30° ~ +90°，水平转动速度范围：0.1°~120°/秒，垂直转动速度范围：0.1°~80°/秒。 6、支持WDR宽动态、2D/3D降噪功能；支持背光补偿，支持白平衡调节。 7、最低照度：0.2Lux(白天), 0.1Lux(夜晚), 0.005Lux(DSS 打开)；支持正装/倒装方式，支持图像翻转功能。 ▲8、为了会议系统的稳定性，视频终端必须具有电信设备进网许可证，需提供电信设备进网许可证复印件。 | 台 | 3 | ITC、 3a、listen |
| 79 | 视频系统设备 | 录播主机 1、设备采用一体化硬件设计，非PC架构，ZH-HZ-LM采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、采集录制、视频统计等系统模块。图像识别跟踪无需额外安装任何跟踪辅助摄像机，利用全景摄像机即可进行图像分析，即可支持低龄学生、身高差大的班级。 2、录播主机要求采用最先进跟踪算法，通过人脸轮廓检测方法，跟踪准确率≥90%；支持跟踪识别屏蔽功能，支持站立坐下、左右、前后宽动态识别技术，支持站立时间设置、跟踪面积识别等跟踪特点；支持一键鼠标定位，轻松手动精准定位。 3、支持高清视频采集模块，视频信号类型支持HDMI/VGA/HD-SDI/DVI/IP，视频采用H.264 High Profile 4.2或更优的编码方式，要求采用的是纯硬件DSP方式采集高清视频/VGA信号，音频采用AAC高清编码方式；具有两路千兆网络接口；内置VOD点播模块，支持50路在线直播功能。 4、支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等，录制方式支持电影模式画面/电影模式+任意资源模式画面，支持各种不同厂家非线编工具。支持直接将直播画面输出到大屏/非编等设备中，要求具备≥1路HDMI输出接口，分辨率可设置，支持1920*1080。 5、主机自带硬盘容量≥2TB，文件管理数据库可对课件进行管理，在嵌入式设备上录制信息、课件名均以中文存储，课件查询方便快捷。并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能。 ▲6、具备视频信号输入接口≥4路（含≥3路高清SDI视频信号、≥1路视频DVI信号），具备≥2路RCA音频输入接口，≥2路RCA音频输出接口。 7、为了实现对接摄像头、控制面板、导播键盘等设备可远程控制摄像头的转动及缩放功能，要求主机具备≥2路RS-232或RS-485接口。支持搭配8英寸控制面板远程操控，通过点击面板按钮可实现输入源画面或输入源画面导播切换，可对主机进行录播模式功换、启动及停止等操作，可实现VGA画面实时锁屏/解锁功能。 ▲8、为了方便录播系统操作，录播主机要求同时支持桌面式控制面板和导播台同时接入，同时使用。（提供相关实施技术方案、产品图片佐证。） 9、主机自带显示屏，可实时显示录播主机IP地址和硬盘存储容量。录播主机通过GB/T2423.3-2016的恒定湿热测试，符合MTBF检测10万小时寿命要求，需提供第三方检测报告复印件。 10、支持Andiord、IOS手机APP进行导播和直播，支持通过APP Store、豌豆荚或应用宝或百度手机等软件应用商城下载。（提供在应用商场下载界面和APP界面佐证） 11、电影任意切换组合特效，支持四画面，三画面，画中画和对话画面，电影模式的切换方式支持网络方式进行人工远程导播,也可配合主机内置的自动导播模块进行全自动导播式切换。支持12个预置位设置，点击即可实现一步画面切换。 12、支持1主讲+3听讲的专递互动课堂方案（可扩展配合互动教学软件实现，不需额外增加多方视频会议设备），录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。13、录播主机支持通过遥控器控制，通过遥控器可实现录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为教师的授课翻页笔使用，方便教师日常应用。 14、支持将手机或平板的摄像头作为录播主机的移动机位接入（可扩展配合课堂师生互动软件实现），补充固定机位不可以移动的缺陷，通过移动机位可以进行拍照记录、直播学生操作细节画面。 | 台 | 1 | ITC、 3a、listen |
| 80 | 背景音乐系统设备 | 会议系统安装辅材、连接线、莲花（RCA）-莲花（RCA）、卡侬头（母）-卡侬头（公） | 项 | 1 | 定制 |
| 81 | 扩声系统调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 电子班牌系统 |  |  |  |  |
| 82 | 显示设备 | 电子智慧班牌 1.基本配置：基于智慧班牌终端深度定制安卓系统，采用瑞芯微RK3288芯片，CPU1.8GHz主频；安卓5.1平台，具备4K超高清解码，HDMI和LVDS双屏异显、同显；支持LVDS、EDP点屏；高性能、低功耗CPU平台，支持2160P解码，支持HDMI2.0@60HZ输出，支持3G/4G- USB上网卡，自带蓝牙 4.0，SD卡，USB接口的鼠标/键盘。 2.主板:采用瑞芯微RK3288多媒体专用高清网络解码芯片，系统平台基于Android 5.1.1版本。可代替台式PC娱乐功能，平台具有标准化、开放式的优势。 3.平台及配置：硬件平台,ARM Cortex-A17 1.8GHz四核处理器;,基于Android操作系统内存/LDDR3 2GB内置FLASH闪存/8GB EMMC。 4.电压直流输入：DC+12V，正常工作模式（<4.5W），待机模式（<0.3W）。 ▲5.操作系统：Google Android 5.1及以上系统，基于Android系统深度优化、定制、开发的适合学校使用的操作系统，实现远程控制班牌；定制系统设置内具有返回班牌功能、谷歌输入法便于教师操作。确保智慧班牌终端应用24小时开机自动运行，防止学生异常操作退出班牌应用。 ★6.集控系统：终端支持远程后台设置自动开关机，满足异常断电情况下自动识别系统是否属开机范围内，保证异常开机仍能执行关机。 7.展台：采用壁挂式、终端自带安装挂板，金属制侧面、正面机身。 8.显示屏分辨率：1920*1080；显示尺寸：21.5寸；透光率为85%以上。 9.触控屏幕：采用10点触控，电容触摸技术；电容屏采用完全防刮玻璃材质（莫氏硬度7H），不易受尖物刮伤及磨损，不受常见污染源的影响，如水、火、辐射、静电、灰尘或油污等，兼具护目镜之护眼功能；响应时间比较快，小于3ms的响应时间；精确度相对较高，高达99%的精确度；任何一触屏点可承受大于5000万次的触摸。 10.安全：防盗锁孔设计；隐藏式按键：开关键、接口隐藏式设计。 11.网络：具备蓝牙+wifi模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议。 12.接口：4路 USB HOST(2个板载、2个外接),1个USB OTG；4个RS232串口，支持外接接串口设备模块。 13.音频：内置音响。 14.整机功耗：≤36W，待机≤1W；输入电压：AC 220V；工作温度：-10℃～60℃。 ▲15.外观：采用窄边框圆角设计，防止学生意外撞伤、便于安装使用。前屏厚度不超过2cm、高度不得超过35cm；机器背部上方为电源线、以太网口、WIFI天线，便于挂墙安装。 16.摄像头：具有内置前置摄像头；高清摄像头≥130万像素。 17.麦克风：具有内置麦克风，便于家长与学生对话功能。 ▲18.品质：通过中国国家CCC产品质量认证。 | 台 | 36 | 壹教、国盛、民谐 |
| 83 | 软件 | 云班牌系统 1.首页 ①▲基本信息：展示校徽校名，班级名称等信息，实时显示当前日期、星期、时间，天气等信息。 ②学生考勤：根据学生出入校考勤信息，自动统计当天的：签到、未签到、迟到、早退、请假人数，也可以点击进入出入校考勤查看具体学生考勤情况。 ③▲德育排行榜：显示上周本班级学生素养评价前五名的学生；点击后进入班级文明的素质评价查看具体详情； ④课程表：展示当天的课程信息，包括老师头像、课程名称，正在上课或即将上课的科目及老师以高亮度的形式进行展示。 ⑤值日表：展示当天值日最多5位学生头像及姓名，也可以点击进一步查看本周值日表详情； ⑥班级简介：由班主任在后台设定，关于班级的文字介绍，文字太长可以上下滑动查看。 ⑦班级视频：由班主任或者教务在后台设定的一段班级宣传视频，循环进行播放，点击可全屏展示。 ⑧班级风采：以轮播的方式，展示班级的风采照片，支持放大查看。 ⑨★流动红旗：当该班级的德育总评分在上周排名第一时，将在首页显示流动红旗。 ⑩通知公告：展示校内发布的通知，最近的或置顶的通知优先展示，点击后进入校园资讯的通知公告查看具体详情。 ⑪★物联控制：点击后帘式下拉显示，集成了教室的智能设备，如门禁、空调、电脑，方便师生在班牌端进行控制。并且可以接入校园网，方便管理人员在后台进行远程统一管理。 ▲2.书香校园 点击首页“书香校园”后，窗帘式下拉展示“校园导航”“小智机器人”“娱乐天地”“安全巡检”“图书馆”五大功能扩展模块，学校可根据需要进行模块删减。 ①校园导航：根据学校需要，教务可在后台平台配置校园导航的图标，名称和链接地址；班牌端对应显示这些导航图标和名称，用户点击后跳转到相应地址。 ②小智机器人：小智机器人是一位智能的聊天机器人，可与它进行智能的对话。 ③娱乐天地：系统默认提供六款益智类的小游戏（泡泡龙，六角消除，五子棋，象棋，拼图，赛车）；也可以根据学校需求进行增加或减少。 ④安全巡检：教务在后台设置好巡检时间段和巡检内容，巡检人员只需在相应的巡检时间段根据巡检内容进行一一检查，检查完毕后进行（刷脸，指纹或者刷卡等方式）签到即可完成巡检任务；并且后台可以实时查看巡检人员的检查情况，对巡检的情况进行统计； ⑤图书馆：班牌提供2000册以上正版电子图书，包括图书、音频等多种格式资源。学生课后可在班牌端或家长微信端进行阅读。 ▲3.出入校考勤 在出入校考勤中，学生可以在本班班牌端进行（刷脸，指纹或刷卡等方式）签到和签退，学生考勤，班牌端会抓拍学生的照片上传到服务器；考勤统计结果按照上、下午进行分类，分别用正常签到、未签到、迟到、早退、请假状态进行统计，点击学生头像可进一步查看该学生最近两天的考勤情况； ▲4.课堂考勤 高亮显示正在上的或者即将上的课程节次，科目和时间，并且附有课程简介和教学内容，用户可以左右滑动课程查看对应的课程简介和教学内容；课程完成后，学生可以对老师的课程（刷脸，指纹或刷卡等方式）进行评价评分（学生一周只能评价该课程一次），评分项来源于教务在后台设置，分值以星星数量作为展示，最后老师课程的星级数量来源于最近三周的所有学生评分的平均分；老师可以通过后台及时收集学生的意见和建议；课堂考勤会根据走班学生的正常签到人数，迟到人数，未签到人数和请假人数进行归类，老师可以通过课堂点功能修改学生考勤情况。 ★5.班级德育： 以分层柱状图的形式展示班级本周内的德育总评分，柱状图还可以展示德育评分的具体子评分项；可以查看该天的具体德育评分情况；排行榜分为上周年级排名和上周全校排名，排名只显示前五名，上周年级排名第一和上周全校排名第一会有流动红旗显示；老师可以直接在班牌上对该班级进行德育评分。 ★6.学生素养评价 展示班级学生和小组本周综合素质评价总得分。老师可在班牌对学生直接进行素养评价或者文字点评，所有人可查看每个学生本周素养评价和老师评语，排行榜分为学生和小组排行榜，可以查看上周或者本学期的排名，排名显示不少于前五名。 ▲7.社团： 展示社团，选中对应的社团，可进入社团详情页，显示社团的简介、相册、通知、活动等信息；在社团简介页可以在报名截止前刷卡验证学生身份，进行社团报名。 8.校园活动 分为活动报名和活动投票；活动报名为学校在后台进行发布，学生可以在班牌端进行查看并（刷脸，指纹或刷卡等方式）报名参加，学生报名后，学校在后台进行统计整理；活动投票为学校在后台发布投票活动，全体师生都可以在班牌端通过（刷脸，指纹或刷卡等方式）进行投票。学校在后台进行统计结果，学生也可以登录个人中心查看投票结果。 9.校园资讯 校园资讯分为通知公告和新闻，重要的通知公告和新闻置顶显示。 ★10.选课 课程是由学校管理平台走班课程管理进行发布，班牌上根据选课状态分为：进行中、未开始、已结束。 选课按要求分为“先选先得”“先选后审核”；“先选先得”。学生只需简单的进行身份识别即可完成选课。当选择人数达到限制的课程，会弹窗对学生进行提示，选课不合法的操作也会弹窗进行提示。“先选后审核”为学生在班牌上进行选课，不受课程人数限制，选课完成后，老师在后台再进行统一审核。学生选课完成后，可登录“个人中心”中查看选课进度。选课审核结果分为未通过、已通过和老师分配三个状态。 ★11.课程表 展示一周内的班级课程表，按课程节次和时间分为上午、下午、晚上。默认亮显当天且正在进行的或者即将进行的课程；课程信息包括科目，任课老师姓名和星级评价；学生可以直接在课程表上对每节课进行评价和建议，只需（刷脸，指纹或者刷卡等方式）即可完成提交。 12.作业 作业可以查看最近五天的记录，任课老师可以在后台进行发布作业，一个任课老师一天可以在后台多次发布作业，作业可以支持最多5个附件，附件为文档格式，图片格式或者音频格式；学生在班牌端可以直接在线打开附件； 13.值日表 值日表由后台进行设置，按照星期分类展示值日学生信息，如学生头像、学生姓名；默认显示当天的值日信息，用户可切换星期查看； 14.班级风采 包括班级口号、班级班训、教师寄语、班级荣誉、个人荣誉和班级之星。学生可在班牌端通过手机扫码上传相册，还可在班牌端对其他同学作品进行点赞。 15.学校风采 展示学校风采，右侧切换选中学校简介、校园相册、学校荣誉、教师风采展示，通过文字、图片等形式显示选中栏目的内容。 ▲16.个人中心 个人中心首页有滚动信息栏提示有新消息的学生请登录个人中心进行查看，滚动信息栏以十条为单位进行滚动展示；学生可以在班牌端（刷脸，指纹或刷卡等方式）登录到自己的个人空间；在登录状态如果没有任何操作10s后会弹出提示用户是否要退出，如果没有任何操作5s后会自动退出个人中心回到个人中心首页首页；学生个人中心可展示以下功能： 1)学生头像，学生姓名，学号，所属班级，是否今日值日，是否班级之星及学生相关动态； 2)素质评价排名：显示该学生上周的素质评价在班级的排名和在学校的排名； 3)我的考勤：显示当天的出入校考勤情况，点击后可进一步查看最近五天的出入校考勤和本周的课堂考勤；考勤状态以颜色作为区分，考勤正常为一个颜色提醒，考勤异常（未签到，迟到和早退）为一个颜色提醒，请假为一个颜色提醒；学生可以查看到具体的打卡时间； 4)我的消息：个人中心首页会提醒学生有家长留言，学生登录后可以进一步查看家长的留言，也可以向家长发送文字和语音进行留言；自己发送的信息，会根据对方的是否查看，标注状态为已读，还是未读； 5)意见反馈：学生可以按照意见类型，如校园意见、紧急要事、教务教学、故障报修向学校反馈自己的意见建议； 6)今日作业：个人中心主页展示今日发布了作业的科目名称，点击查看更多可进一步查看最近5天所有科目的作业，默认亮显当天的作业；点击作业可以查看作业的详情和附件，附件可以支持在班牌上直接打开查看； 7)今日课程：个人中心主页展示今日的课程，点击查看更多可进一步查看学生本周的课程表，课程表按课程节次分为上午，下午，晚上，默认亮显正在上的课程或者即将上的课程；学生可以查看每个课程的科目，任课老师，上课的教学楼和教室信息； 8)我的考试：查看本学期自己的每次考试的考场信息和成绩信息，考场信息为考试所在考场和座位号，座位号以平面图进行展示；成绩信息为各科班级排名以及成绩；考试信息按照时间倒序排序，近期考试排在最前边；当发布新的考试或者公布成绩时，会有小红点进行提示； 9)我的请假：学生可以在个人中心向班主任发起请假申请，发布之后微信家长也同时能收到请假记录；班主任可以在微信和管理平台进行审批；学生可以在请假记录中，查看请假的审批状态，状态分为审核中、已通过、未通过，如果班主任已经审批，可以在请假详情中查看审批详情；当我的请假审批状态发生改变时，会有小红点进行提示； 10)我的社团；显示自己报名并且审核通过的社团，当社团有新的相册，活动或者通知更新时，会有小红点进行提示； 11)我的活动：以左右分栏的形式展示自己参加的报名活动、投票活动；左侧以列表的方式显示活动的基本信息，右侧显示活动详情；投票类活动，可以查看投票结果； 12)我的选课：选课分为先选先得和先选后审核；先选先得的课程报名成功后，即显示到我的选课里面；先选后审核的课程，会显示该课程的审核状态，分为审核中，已通过，未通过和老师分配四种状态；每当有新的审核状态更新时，会有小红点进行提示； 17.教师个人中心 教师可以在班牌通过（刷脸，指纹或者刷卡等方式）登录自己的个人中心，主要展示教师自己的照片、姓名、性别，任教科目、从教格言和个人简历；教师可以直接对自己从教格言和个人进行编辑修改； 18.设置：班主任有权限通过刷脸，指纹，刷卡或账号登录进行设置； 1)版本信息：展示公司的logo、版本信息、公司名称、网站信息； 2)切换账号：可退出到班牌账号的账号登录页面，班牌通过账号密码进行登录，一组账号密码对应一个班级，登录密码可自行修改管理，通过不同的账号密码可以进行不同的班级切换，也可以直接退出版本回到机器的桌面； 3)信息采集：可以在班牌端对学生和老师进行人脸，指纹或者卡号的信息进行采集； 4)网络设置：通过设置按钮进入安卓系统的设置进行网络连接； 5)音量设置：设置班牌的音量大小； 6)关机：对智慧班牌进行关机操作； ▲18.软件著作权 获得计算机软件著作权 | 套 | 36 | 壹教、国盛、民谐 |
| 84 | 网络服务器 | 双路云服务器 | 台(套) | 1 | 壹教、国盛、民谐 |
| 85 | 系统软件 | 校园综合管理平台，含3年内36块班牌运维费用。 1.首页 ①引导页：首次使用平台进行引导性操作。 ▲②首页：动态自定义添加、删除常用菜单功能和模块；自定义首页栏目，支持单栏目刷新、更多、关闭。 ③顶部栏：顶部栏展示一些重要的信息：学校信息、日期、个人信息、消息、皮肤设置、退出。 ④消息：快速查看未读消息和已读消息。消息内容包括：教学计划、公开课申请、调课申请、学生请假、教师请假等。 ⑤皮肤设置：支持首页皮肤个性化设置。 ⑥快捷菜单：首页主要展示我的课表、通知公告、教务工作、学生数据分析这几个功能模块，教师可根据需要进行快捷菜单功能模块的添加和删减。 2.微信设置 ①微信轮播图设置：自定义教师微信端和家长端首页轮播图。 ②智慧学堂：家长微信端智慧学堂内容的设置，可添加学习视频、文档、图片等内容。 3.学生素质评价 ▲①学生评价：老师、班主任可以根据学生的日常表现，给予评分，学生长期的评分结果可以作为学生综合素质评价标准。 ▲②评价内容：评价内容分为表扬和待改进两类，每类又包含多项评分项，每项的分值不同，表扬是正分，待改进是负分。学校可根据实际教学情况，自定义设置评语与评语图标，以及分值大小，建议分值最小是负5分，最大正5分。 ③学生小组：可对学生进行分组评价，评价方式记为“小组评价”。 ④评价分类归总：展示单个或全班学生每个分类的得分及分值占比。 ⑤评价图表：可以以饼状图的方式展示评价得分与占比。 ⑥评价排行榜：支持自定义设置任意时间段，查看该时间段内的排行。 ⑦评价查询：支持根据学生、时间段进行评价结果查询。 ⑧评价内容下载：支持某个学生、班级或某个时间段内评价详情下载。 ⑨学生评价：学生评价包括班主任、任课教师、家长等对学生的评价，可作为学生毕业评价与升学的重要依据。 ⑩奖惩管理：学生个人获奖、违纪惩处操作，通过违纪记录，给予学生表扬或警告处分操作。 ★⑪教师评语：集体评价、评价详情、按班级查询学生、学生评价详情、按时间和评价情况查询评价详情；教师给学生集体评价或者单个学生评价，评价形式采用可视化图标，形象具体。点击学生头像可以查看学生个人的评价详情，评价状况按时间线排序。评价的具体数字以条形图的方式展示；设置评价的各个参数，包括评价时间、评价内容，班主任对管理班级学生进行评语录入操作,学生查看各学期班主任的评语信息记录。 4.个人工作 ①发布作业：支持进行多选班级、指定班级、指定学生定时发布对应作业；支持通过短信、微信等方式提醒家长，支持查看作业列表与家长作业阅读情况反馈。 ②教师请假：教师请假在线申请，请假审批无纸化、实时性、按权限分级审批，自动生成电子请假单。 ③调课申请：教师发起调课申请，系统自动提醒相关教师审批。支持自动筛选出当天与调课申请人同班、不同课时、不同科目的课时以供选择；选择课时后，自动匹配科目、班级、教师信息；支持查看调课记录。 ④意见反馈：填写意见反馈内容，如标题、照片、意见类型、意见内容可向教务反馈，在反馈记录中可以查询反馈记录。 ⑤个人信息：教师可对班牌端显示的个人信息进行编辑与个人账号密码管理。 ⑥消息中心：方便教师需要处理的工作事项的整合，以未读消息、已读消息区分，支持索引所有消息。 ⑦我的评价：显示学生对该教师课程的评价与反馈。 ⑧教师课堂考勤：教师可查看教师个人上课考勤情况，教务可查看全部教师上课考勤情况。 ⑨用餐报名：教师可查看各时间段菜式，进行本周或下周用餐报名。 ⑩公开课申请：系统提供模板，包括课题名称、教学日期、研究主题、教学类型、教案号、所属类型、年级、班级、科目、节次、教学地点、公开课级别等信息供教师操作公开课申请。 ⑪公开课评价：通过标准教学评价和教学自主评价对教师公开课进行评价，开课教师可查看评价汇总。 5.教学工作 ①课题资料：教师可上传或下载个人课题资料或共享课题资料。 ②课表查询：根据权限可查看每学期教师/教室/班级/学生的排课情况，支持对不同的课表进行打印。 ③教学计划：教师可设置自己任教课程简介；系统提供教学计划模板，包括教学年级班级、班级现状分析、特殊学生情况分析、教材分析、教学目的分析、提高教学质量的措施以及教学进度表。支持教学计划编辑、删除及提交审核操作。 ④教师考勤：教师可查看个人本月出勤、请假、迟到、早退等数据，教务可查看所有教师月出勤情况。 ⑤座位编排：包括平时座位、考试座位和考试记录。 ▲（1）平时座位：首次进入时，由班主任编辑“平时座位”，通过设定行数和列数确定整体座位数量，在预览中可单个删除座位，再给学生排序，系统提供默认与随机两种排序，班主任也可拖动把学生安排到座位上，最后点击“保存方案”完成平时座位编排。 ▲（2）考试座位：科任老师可以使用班主任保存的“平时座位方案”发布考试座位，也可自己重新排序。 ▲（3）考试记录：通过该功能发布的“小考”的考试记录。可通过时间段、年级、班级等条件查询。补充说明：这里发布的考试会在“平时成绩”里归类为“小考”类型，考试座位会在班牌上展示。 6.学生工作 ①学生家长：根据选定的班级能够进行批量、指定、全选方式给家长进行留言；教师还可通过该模块查看学生及其监护人资料。 ▲（1）批量留言：教师可选择多个学生，给多个学生家长批量留言。 ▲（2）消息记录：可以看到教师给学生家长发送的留言，留言记录按时间线顺序展示。 （3）查看学生资料：学生信息详情，包含学校名称、班级、学号、姓名、性别、卡号、走读/住读、是否坐校车、主监护人、主手机号、副监护人以及副监护人手机号。 ▲②平时成绩：教师可通过该模块录入、导出、查询、分析、发送学生成绩。 （1）自动获取：采用图形化页面，基于智慧综合管理平台（序号1-13），自动筛选出与任课老师绑定的班级课程信息、班级集体照，教师不用进行输入科目、班级等操作；教师可对不同年级、班级进行筛选查看。 （2）补录考试：设置每次的考试信息，新建考试编号、考试名称、考试时间、考试类型、状态、学生成绩、考试科目、考试班级、考试分值。 （3）考试类型：分大考（月考、期中考、期末考）和小考（科目小测、班级测验），用后台发布考试时，考试类型固定，补录成绩时才需要选择该成绩的考试类型。 （4）考试名称：自动获取由智慧班牌模式应用模块（序号2）发布的考试模式的考试名称、考试学生、考场信息等； （5）导出导入：提供导入模板样式,并支持自动生成班级名称、学生姓名；导出学生成绩、分析图表、打印排序后的成绩表单。 （6）考试录入：在录入人员中设置的老师在这个界面有网上录入成绩的功能，对于异常状态的学生，系统自动按空或零分计算，不需要手工进行录入。 （7）记录维护：修改考试标题、时间、类型，编辑修改学生考试成绩。 （8）成绩发送：学生成绩主要是开放给学生个人、家长、也可发送到智慧班牌，方便学生查看自己每次考试的成绩。 （9）班级成绩：班主任查看班级学生各科考试分数、考试状态信息，并可以EXCEL形式导出，保存和数据使用。同一个班级的各科科任老师可以看到班级学生各科考试分数、考试状态等信息，方便全方位了解学生的学习情况和学习状态，并可以导出EXCEL，更易于保存和数据处理。 （10）年级成绩：查看全校各班的班级考试情况，包含学生各科考试分数、等级和考试状态信息。 （11）考试记录：选择任课班级查看该班级以往考试记录，对每次的考试分数记录，支持在线查看分析；考试栏的项目可通过时间区间、考试类型、考试科目等条件进行筛选，方便教师精确查找考试。 ③学生考勤：系统自动统计学生出勤情况，教师可按照年级/班级/指定学生进行查看，支持考勤数据导出。 ④学生请假：学生请假审批与记录查看。 ⑤课堂考勤：走班学生上课考勤统计与查看。 ★⑥健康体检：通过仪器对学生健康状态进行检测，以便学校、学生、家长了解学生健康状况，预防疾病的发生；同时为学生建立健康成长档案，学生通过体检机测试的结果，如体重、身高、体质指数、体温、色检、视力、头像信息，可以通过年级、班级、姓名、时间进行查询，并可以对体检数据进行导出。 ⑦成绩分析：将每次的学生考试成绩作为一次档案记录，并支持对每次的记录做数据分析，包括分数段统计、成绩排名、单科排名、多科排名、综合排名、综合标准分、班级平均分分析。支持查询调整已经录入的成绩信息，只有补录的考试可以删除，系统发布的考试不可删除；在成绩表格上也可以设置最大分值。 ▲⑧大型考试成绩分析： 智慧校园综合管理平台的最重要功能之一，前置条件是“平时成绩”，要完整的使用“考试分析”功能，必须在“平时成绩”完成成绩录入。考试分析分为两种类型，共8种分析目的，满足各种成绩分析的需求： （1）单次考试分析 ①.成绩分布统计：分析考试分数的分布，自行设置分数分布段，自动更新表格数据并生成饼图。表格统计项目也可自由选择，不勾选则不统计。 ②.班级对比分析：班级之间各种数据的对比，分析各班级各个方面的差距，例如语文单科成绩各班之间平均分、优秀率、优良率等对比，统计项目可自由选择，并生成柱状图分析。 ③.科目对比分析：分析单次考试各科目的总体情况，分析对象为科目，让教务简单直接的看到各科目的优秀率、优良率等数据，并生成分组柱状图，可以清晰的看到同一项目下例如优秀率之间的对比。 ④.教师对比分析：分析单次考试同科目的优秀率、优良率等数据，分析对象为教师。 （2）多次考试分析 ①.学生成绩进退分析：分析考生多次考试的分数、排名等，分析对象为考生，折线图辅助分析，考生成绩趋势一目了然，还可以进行多个考生对比； ②.教学质量分析总表：分析对象为教师，同科目下多次考试教学质量分析，每一个科目为一个分表，每次考试可分别设置分数线； ③.学生偏科分析：分析学生偏科情况，以雷达图辅助，帮助教师了解学生的各科优劣，还可以分析班级的偏科情况，更加全面； ④.班级进退分析：班级多次考试的平均分、优秀率等项目对比，针对不同考试难度可分别设置分数线； 补充说明：多次考试分析只分析大考，小考不能进行多次考试分析； 7.班级建设 ▲①倒计时活动：重要考试、节日、时间倒计时。 ②班级切换：班级建设是对单个班级和智慧班牌进行设置和管理，通过该功能可对操作对象（班级）进行切换。 ③今日德育：学校可自行设置德育考核项，如可以设置卫生、纪律、课间操、礼仪、眼保健操等；考核项不设数量限制，系统自动统计总分、年级排名和班级排名，后台公布后可在对应班牌进行查看。 ④首页视频：班牌端首页视频的设置。 ⑤班级信息：班牌端班级口号、班级宣言、班级班训、班级人数、班主任寄语、班级相册等内容的设置； ⑥班级值日：支持对一周的值日表人员进行增、删、改、查，并自动将值日表名单推送至智慧班牌。 ▲⑦班级荣誉：支持对现有的班级荣誉进行增、删、改、查，系统至少提供2种以上荣誉图案作为底图或自行上传图片；通过荣誉模版自定义学生荣誉，采用Graphics2D将文字绘制到模版上，生成荣誉奖状图片，可直接另存为或打印制成纸质奖状。 ⑧班级相册：对班牌端展示的班级相册进行管理，不同的班级班牌可设置不同的首页轮播图。 ⑨班级之星：可在班级范围内选择对应的学生晋升为班级之星。 ⑩作品发布：教师对班牌端展示的优秀作文、绘画、书法等作品进行管理。 ⑪班级课表：班级课表的添加及修改管理。 ⑫社团建设：社团的新增、解散、建设管理。 8.信息发布 ①通知公告：通知公告的编辑、发布管理，支持全校/指定年级/指定班级发送。 ②活动管理：活动的编辑、发布管理，支持全校/指定年级/指定班级发送。 ③新闻发布：新闻的编辑、发布管理。 ④投票管理;投票活动的编辑、发布、结果统计，支持指定对象发送。 ▲⑤紧急模式：管理老师可以通过管理平台编辑班牌紧急模式下的内容、通知时间、时间限定，可指定部分或全部班牌显示文字内容，并进行语音播报，例如领导视察、紧急事件时，可以提升通知效率；紧急模式是控制班牌展示内容的重要功能之一，拥有最高优先级，即无论处于何种状态，到了紧急模式的展示时间，班牌展示紧急模式的内容，适用于需要临时通知某些信息的场景；提供三种展示形式纯文字、文字+图片、文字+视频，前两种形式提供语音播报功能，用户可以自行选择男声女声，并设置循环次数，和整个紧急模式的展示时间；语音功能支持英语播报，例：每日一句英语、发布记录、已经发布的紧急模式；还未到班牌展示时间的，会显示“展示倒计时”，正在展示的，则显示“已展示时长”；草稿箱功能可保存已编辑但未发布的方案。 ★⑥考试模式：管理人员选择相应的班牌编辑考场名称、考试时间、地点、科目，实现无纸化考场信息展示，是智慧班牌的重要功能之一。这里编辑的考试信息将会在考试前在班牌上展示，并且与“平时成绩”和“考试分析”等功能信息数据互联互通。 （1）编辑考试信息：包括考试名称、考试日期和时间、考试科目。 （2）选择考生：一次考试选择一个年级的考生，可以选择哪些班级参与考试。 （3）考场设置：通过年级、班级选择考场，系统匹配或自行输入考场编号，系统随机或者自行输入监考老师。再对考场的座位进行设置，自行设置行数和列数确定整体座位，再单个删除座位，可以适应任何情景下的座位设置，满足各种座位设置需求。 （4）考生排序：编辑好考试科目、考生、考场等信息，并对考生进行排序；系统提供四种排序方式，随机、成绩排序、姓名首字母、同班同学互不相邻等更多的排序方式。 （5）消息提醒：可以选择短信、微信提醒家长考生的考试信息。 （6）预览和打印：预览考场，打印座位表。 （7）发布记录：已发布的考试，缩略图展示发布时间和发布人，点击可查看详情。 ▲⑦自定义模式：自定义模式是控制班牌展示内容的重要功能之一，主要满足学校在不同场景下的需求，至少提供五种模板：三栏模式、双栏模式、文化周模式、班会模式、公告模式。 （1)提供可视化编辑操作，所有模板均支持语音播报功能。语音播报与展示的信息相互不冲突。支持文字、图片、视频、语音多种展现形式； (2)公告模式：每添加一次公告列表标题，系统自动生成对应的序号及板块2内容。 (3)班会模式：管理员可将板块一的内容直接选择展示班级建设-班级信息中的内容，减少工作量；也能够手动选择录入重要的展示信息。 (4)时间设置：满足不同的应用需求提供至少4种以上时间设置展现至班牌：即使发布、指定时间节点、循环设置（每天、每月、每周）； (5)发布对象：对全校、年级、班级的所有班牌选择对应的发布对象展现已设置的模式。 (6)发布记录：支持根据发布对象、年级、班级、时间、模式检索记录；所展示的记录每行不得大于3个；所发布的记录直观高效的展现发布人、发布时间、展示时间、发布对象、通知的模式；每条发布记录均支持一键再次发布，并支持对内容进行小幅度的改动，展现至智慧班牌。 9.教务管理 ①总课表：总课表的导入和下载管理。 ②事务审批：教师请假、调课申请、公开课申请的审批。 ③教师工作：教务对任课教师教学计划进行审核。 ④走班课程管理：发布选课、学生选课、分班、排课等走班课程操作的管理。 ⑤安全巡检：安全巡检内容、时间段设置，巡检结果的查看。 ⑥课堂评价设置：教务对教师公开课评价内容的设置。 ⑦行政班课堂考勤：行政班课堂考勤的查询与导出，支持按科目/年级/班级/日期进行查询。 ⑧教师考勤设置：教务对教师考勤时间和考勤范围进行设置。 ⑨校园导航：班牌端校园导航模块校园官网、校园广播、校园直播视频等链接设置。 ⑩学生数据分析：学生男女比例，城镇与农村户口比例等基本数据分析。 ⑪教师数据分析：教师男女比例等基本数据分析。 ★⑫课堂评价：教务可查看所有学生对所有教师的课堂评价，帮助教务进行教师水平考核。 ⑬智能排课：教务智能排课功能。 ⑭意见箱：可查看教师、家长、学生多方的意见汇总。 ⑮今日德育设置：今日德育内容的设置与德育评分的查看、导入、导出管理。 ★⑯菜谱设置：学校可以在后台录入每周的饭堂食谱，供老师订餐作为参考。 ⑰社团管理：学校社团管理。 ⑱学校风采：学校风采照片的发布与管理。 ⑲学校荣誉：学校荣誉的编辑发布管理。 ⑳教师风采：教师风采管理。 ▲⑳班牌管理：班牌管理是控制班牌开关机设定，班级设定，禁止使用等操作的安全功能，主要达到节约用电，绿色校园的目的。具体操作如下： （1）未分配：对未绑定班牌的账号进行分配，管理未分配的账号；可对未分配的账号进行开关机设置，当账号分配给班级并且绑定班牌时，账号设置的开关机时间可以实时应用到班牌上，不需要再次设置；同时系统提供“自动分配”功能，大大减轻分配的工作量。 （2）已分配：对已经激活的班牌进行管理，页面展示班牌当前模式，点击可以对班牌的各项设置进行管理，如是否锁定，每天的开关机时间，还可以修改班牌账号的密码以及绑定的班级。 （3）批量设置：对已分配的班牌，能够进行一键锁定该年级班牌；可对已分配的班牌进行一键开关机设定。 （4）展示方式：分为两种页面展示形式列表页、图标页，用户可按照使用习惯进行选择。 10.基础数据管理 ①节次时间设置：学段、学期、节次、节次时间设置。 ②教室管理：教学楼、教室类型等信息的录入。 ★③学籍管理：平台为每一个学生提供信息收集功能，包括基础信息：学校、年级、班级、教师等相关情况；学生的个人信息：出生年月、家长情况、居住地、户籍政治面貌、血型设置、健康状况、港澳台侨、户口类型、家庭地址等信息,以及毕业信息登记等。 ★（1）学生数据导入：提供学生基本信息的维护功能，以及批量方式的学生基本信息导入，提供导入模板，并支持选择导入模板。 ④教师管理：教师基础信息、任教信息管理。支持信息批量导入导出、信息变动管理、检索重置管理。 ⑤年级班级管理：学段、年级、班级教室等信息的录入。 ⑥科目管理：学校开设科目信息的录入，建立学校课程库。 ⑦考勤规则设置：学生到离校考勤时间设置。 4 移动微信端（家长/教师） 移动微信端—教师端 教师端 1.基本信息：显示教师姓名、照片、时间日期、今日还剩课程节数等基础信息。 2.实时数据：实时显示班级考勤、学生请假、申请结果、待我审批事项的状态，方便教师及时查看，及时处理。 3.班级考勤：教师可查看任教班级当日考勤情况，及时了解学生到班情况。 4.学生请假：手机在线回复处理申请，请假信息自动统计到平台，教师可轻松掌握校内学生请假出勤情况，家长和班级其他任课老师都会收到请假推送消息，其他任课教师会第一时间知道学生未出勤的原因。 ★5.常用功能：教师在手机上发布作业，查看考试成绩、课程表，进行学生素质评价等操作的快捷方式。 ★6.学生评价：教师可查看班级学生评价结果，并对学生个人和小组成员进行在线评价；可以查看班级学生的本周、本月评价排行榜；学生的评价会自动推送至智慧班牌、家长端，学生和老师可以进行查看。 7.班级信息：任教教师可查看班级信息包括：班级名次、人数、班训、口号、目标、寄语、集体照等，班主任能够对班级信息进行编辑修改。 ★8.请假申请：教师在线填写请假单并提交上级领导审核，审核通过后即请假成功。请假列表可查看历史请假记录。 9.调课申请：随时随地查询本周的我的课表、班级课表。以图表的形式展示一周所上的课程、班级、课节等信息，方便教师了解本周的课时课程情况，对课程有异或调动的能够一键申请调课。 10.公开课评价：对教师的公开课可筛选时间进行浏览，对执教者的公开课进行在线评价评分。 11.事务审批：教务可以通过该功能处理教师提交的请假、调课、公开课等申请。也可查询记录； 12.学校公告：根据不同的公告类型以不同图案展现，对已置顶的公告展示至最前排；展示公告详情、时间等信息； 13.新闻动态：查看校园最新的实时动态； 14.学校简介：学校基本信息介绍。 15.投票：对发布的校园投票活动进行在线投票。 16.班牌状态：查看班牌状态，可直接在微信端进行班牌的锁定和关机。 17.意见建议：教师可随时随地发布校园意见、紧急要事、教务教学、故障报修等相关意见建议。 ★18.紧急模式：教师可以直接通过微信端发布指定部分或全部班牌显示通知文字内容，提升紧急情况的传达效率。 19.社团：以列表的方式展示社团基本信息，可查看社团的基本资料、社团简介、社团通知，管理、查询社团社员，可对申请入社的社员进行审核操作，审核通过后会成为社团正式社员。 20.订餐：教师可查看学校食堂菜单并进行在线订餐。 ★21.教师考勤：教师可以通过微信端，根据微信定位，在学校的有效范围可以直接在微信上打卡考勤。 ★22.通讯录：可以任教班级学生发送消息，向家长群发消息，也可以接收学生通过班牌发送的消息；同时内置教师、家长通讯录，支持快速检索教师姓名、首字母等。展示教师姓名、任教信息、联系方式，支持一键拨通号码。 23.我的：教师个人信息与密码管理。 移动微信端—家长端 1.通知公告：学校新闻、考试、家长会等通知公告。 2.学生留言：家长可向学生发送文字进行留言，发送后学生在班牌端登录个人中心进行查看并回复。 3.学生考勤：家长可查看学生本月考勤情况以及当日离到校时间，及时获悉学生离到校安全情况。 4.请假申请：家长在微信端进行请假申请，教师审批后，家长和任课教师将会收到学生请假通知及请假原因。 5.学生成绩：家长可以查询学生成绩，及时督促学生学习。以图形、列表多种方式展示学生近期或学期考试得分情况及班排涨幅、年排涨幅、班级排名、年级排名、总分等以及本次考试的各科目分数、班级排名、联系方式。 6.学生评价：可查看学生在班级的本周排名、本月排名，以饼状图的方式展示本周的表扬和待改进得分，以及评价记录。 7.学生评语：查看学期内的教师评语内容包括：评语时间、评语内容、评语老师等。 8.班级课表：学生班级课表查看 9.查看作业：查看最新每日各科目作业，督导孩子及时完成。家长与学生可以向老师反馈信息、意见、学生作业完成情况。 10.社团：展示学校的社团信息，可查看社团的基本资料、简介。家长可帮助孩子在微信端进行社团申请，审核通过后，家长端可接收到社团的消息通知。 11.作品：支持选择时间、范围、作品分类查看学校或学生个人作品观赏，并支持对优秀作品点赞。 12.活动：了解学校或班级活动详情，帮助孩子在线报名所喜爱的活动名称或课程。 13.投票：在线进行学校投票活动的投票，投票完成后可看到投票实时统计结果。 14.班级相册：班级风采照片展示。 15.班级老师：展示任教教师的简介、姓名、头像以及联系方式，轻触号码即可直接拨通教师以便家长紧急情况下联系教师。 16.学校简介：学校简介、学校风采与荣誉资料展示。 17.校园动态：学校新闻、动态的展示。 18.健康体检：学生每日体检情况查看。 19.校园菜谱：可查看学校食堂今日菜谱，并在线为学生进行订餐。1个学生为1个订餐账号，每个餐段（早、中、晚）只能订一次，如该餐段学生已在班牌端进行订餐，则家长无法再次进行订餐。 20.学生密码：学生班牌端登录密码管理。 21.意见建议：家长可在校提交校园意见、紧急要事、教务教学等多种意见建议。 22.智慧学堂：通过平台为家长提供了一个学习资源库，具备校园安全、英语、国学、品德教育、科学自然等资源，满足了家长对于家庭教育的需求。 23.消息提示：学生请假、教师评价、考试成绩、作业等信息的提示。 24.我的信息：家长照片、姓名、联系方式的设置。 25.解绑学生：家长可添加学生和解绑学生，若有多个孩子就读该校，可通过切换学生进行不同学生在校信息查看。 26.修改密码：家长端登录密码修改。 27.意见反馈：家长可提交意见反馈，该信息将直接反馈至学校教务处。 28.家长联系人：可添加家长联系人，包括家长照片、姓名、亲属关系、联系电话等信息，用于班牌端人脸识别接送学生。 | 套 | 1 | 壹教、国盛、民谐 |
| 86 | 系统集成 | 所有设备安装辅材、配件及调试。 | 项 | 1 | 定制 |
|  | 校园电台 |  |  |  |  |
| 87 | 高清摄像机 | 1、感光元件：1/2.8型 220万像素MOS图像传感器 ×3、22倍变焦镜头； 2、无线局域网连接功能，可通过无线传输视频信号（支持WIFI、4G/3G等）； 3、OLED 寻像器和高分辨率液晶面板； 4、标准支持AVC-ULTRA编解码器； 5、单独放置的XLR音频输入接口； 6、支持高级散光补偿功能、DRS（动态范围扩展功能）； 7、包含：microP2卡槽 ×2， P2卡槽 ×1，通过Genlock IN和TC IN/OUT使多台摄像机同步； 9、可直接记录：可记录大于等于100Mb码流的高清格式，大于等于50Mb码流的标清格式； 10、记录格式：AVC-Intra100/AVC-Intra50/A，AVC-LongG25/AVC-LongG12 ； | 套 | 2 | Panasonic、索尼、佳能 |
| 88 | SD卡 |  | 张 | 4 | Panasonic、金士顿、联想 |
| 89 | 读卡器 | 可读取Micro P2 Card | 个 | 2 | 飚王、金士顿、SanDisk |
| 90 | 摄像机电池 | 1、采用进口电芯 2、电池容量：7.28V，10050mAh/73Wh， 3、带四级电量显示 4、适用的充电器松下原装充电器或SEEDR专用快充. | 个 | 4 | Seeder、佳能、松下 |
| 91 | 双路充电器 | 支持松下手持摄像机二路充电器，最大输出电流3A，支持3A快充模式，带液晶显示屏。 | 个 | 2 | Seeder、佳能、松下 |
| 92 | 三脚架 | 云台75mm球碗，带快装面板，带发光水平泡, 动平衡承重0-5Kg，动平衡阻尼连续可调 连接件采用304不锈钢，易损件手钮、面板采用CNC加工， 工作高度不小于150cm， 自重小于3.6Kg； 标配：中置、脚垫、单手柄、软包 | 套 | 2 | Seeder、佳能、松下 |
| 93 | 手持摄像机包 | 采用PVC合成阻燃面料，可放置各种手持摄像机。 | 个 | 2 | Seeder、佳能、松下 |
| 94 | 广播级高清监视器 | 屏幕尺寸：23” 屏幕宽高比：16：9 分辨率：1920×1080 色深:16.7M， 视角：178°H×178°V WLED 背光 亮度:250cd/㎡ 支持2路HD/SD-SDI视频输入，双路环通输出，支持嵌入音频， 2路模拟复合输入或1路YC输入或1路YUV的输入（带环出） 1路HDMI输入TYPEA连接器（兼容DVI-D） 1路模拟立体声输入 6路GPI输入接口 1路RS485输入（带环出） 1路10/100M自适应网口 特色功能 支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only/MoNo，H/V Delay，CC 支持UMD功能和三色TALLY显示； 支持辅助对焦、局部放大、波形、矢量表显示，RGB直方图等视频分析功能 支持3D-LUT色域校准 预装色域 ITU709 GAMMA2.2 2.4,EBU,DCIP3等色域，支持客户3D-LUT 操作按钮直接进行色域切换 支持双路视频PBP/PIP显示，急速交换显示功能 16通道音频表显示(VU & PPM)，内置扬声器 支持交流220V供电，支持直流12V供电（四芯卡侬接口） | 台 | 1 | SEEDER、大娱号、汇隆 |
| 95 | 监看电视（含支架 | 屏幕尺寸: 55〞 屏显比例: 16﹕9 分辨率: 3840*2160 色彩:16.7M 视角:178°H×178°V HDMI 2.0b x 3个 | 台 | 3 | 夏普、长虹、创维 |
| 96 | HDMI-HDSDI双向转换器 | 具有以下模式： 1. 自动选择（活动的输入到所有输出或当输入都有效时，SDI输入到HDMI输出和HDMI输入到SDI输出） 2. HDMI 输入到 SDI 输出和 SDI 输入到HDMI 输出 3. SDI 输入到HDMI 和SDI 输出 4. HDMI 输入到 HDMI 和SDI 输出 • 低功耗，使用USB 供电 • USB 提供供电、控制、和固件升级 • 此设备包含1个电源适配器和1根USB线 | 个 | 1 | decimator、大娱号、汇隆 |
| 97 | 监听音箱 | 功率放大器输出功率:RMS 21Wx2(DRC ON) 功率放大器信噪比: ≥85dBA 失真度: ≤0.5% 输入端口: RCA接口 整机频响范围: 75Hz~18KHz(±9dB) 输入灵敏度: AUX:550mV±50mV PC:750mV±50mV 调节形式: 主音箱侧面板旋钮调节 高音单元: φ13mm丝膜高音扬声器，4ohm 低音单元: 4英寸（外径116mm） 音箱尺寸:146（宽）X234（高）X196（深）mm | 对 | 1 | 漫步者、大娱号、汇隆 |
| 98 | 双通道无线话筒 | 采用1U金属机箱，内建双通道接收模块，载波频率采用UHF 620~934MHz频段，振荡电路采用PLL相位锁定设计，每一个接收模块各有10个群组，内建精挑的104个互不干扰频率，具有最先进的Auto Scan自动搜寻功能，可以快速设定不受干扰的工作频道。具有ACT自动频道追锁功能，能自动、快速、精确的锁定发射器频率。采用真分集接收方式，真空荧光管显示屏，采用飞梭旋钮控制。带杂音指示灯。频带宽度 24MHz，射频稳定度 ±0.005% (-10~50℃) ，实用灵敏度 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N>80dB ，综合S/N比 >105dB(A)，综合T.H.D. <0.5% @ 1KHz，综合频率响应 50Hz~18KHz±3dB，具低频衰减滤频电路。静音控制模式 音码及噪声锁定，双重静音控制。 | 套 | 1 | mipro、大娱号、汇隆 |
| 99 | 通话话筒 | 固定式充电背板，永久极性电容收音头 单体 ：静电型电容音头 指向性：心型 ≤-16dB （0-180°） 频率响应：50Hz-16KHz 灵敏度：-30dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz) 低频衰减：100Hz 8dB/倍频 输出阻抗：100Ω±20% 使用电压：12-52V幻象电源 | 套 | 1 | Takstar、大娱号、汇隆 |
| 100 | 提词器(含电脑) | 1 系统支持Windows 10系统。 2 系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色. 3 文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4 分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 5 段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 6 软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言） 7 系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 8 相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明. 9 更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 10 内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 11 控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如. 12 采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下. 13 彩色液晶平板显示器，清晰度高，软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 14 形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出. 含计算机、键盘，鼠标，显示器，提词器软件，带蓝牙控制器 | 套 | 1 | TYST、大娱号、汇隆 |
| 101 | 交换机 | 1.符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准 2.全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发 3.24个10/100M/1000M自适应RJ45端口 4.支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX） 5.采用存储转发的交换机制 6.内置通用电源，1U铁壳，19英寸机箱，工业级设计，可上标准机架 7.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 8.集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护。 | 台 | 1 | H3C、锐捷、华三 |
| 102 | 便携一体化演播室系统 | StudioBox 4讯道高标清演播室系统。 具备3个HD SDI\SDI输入通道，其中1个兼容CVBS输入，1路DVI信号输入，1个HD SDI\SDI输入输出双向通道。 具备6个模拟平衡音频输入接口，其中2个可设为带增益MIC输入，2个模拟平衡音频输出接口，1个3.5mm监听音频信号输出，支持SDI内嵌音频输入、输出。支持Ref信号1路输入或输出； 支持1路iVGA或网络流媒体信号输入; 一体化演播室软件支持一路本地图片素材源，2路本地视频素材源；系统具有硬件编码加速功能，支持6路高清节目同时录制，同时支持2路流媒体输出。支持多画面监看、信号切换、音频调节、字幕、特技、真三维虚拟布景等功能。 Core i7/16GB/2G独显/128GB SATA3 固态硬盘/500G SATA*4 Esspreso II板卡 软件： 融媒体集成化演播室系统软件V1.0 StudioBox集成化演播室软件 U-EDIT非线性编辑管理软件 U-Codec媒体文件检测转码软件 U-Link优联资源交互软件 | 套 | 1 | 中广上洋、大娱号、汇隆 |
| 103 | 控制台 | 定制 | 套 | 3 | 定制 |
| 104 | LED数字平板灯 | 产品技术规格 输入电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：120W 光源：100颗1.2W高亮度LED贴片灯珠（暖白，纯白可选） LED寿命：50,000 小时 色温：3200K,5600K可选 显指：R>90 光束角度：60度 效果：调光0~100% 通道：2CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512控制 保护等级：IP20 工作温度：-25℃~ +35℃ 外壳材料：铝合金 | 台 | 10 | 定制 |
| 104 | LED数字聚光灯 | 技术参数: 输入电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：100W 光源：100W进口高亮度COB灯珠 色温：3200K,5600K可选 LED寿命：50,000 小时 显色指数：R>90 光束角度：60度 效果：调光0~100% 通道：2CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512控制 保护等级：IP20 工作温度：-25℃~ +35℃ | 台 | 2 | 定制 |
| 104 | LED外拍平板灯 | 尺寸: 265*265*33(mm) 功率: 50 W 净重: 1.25kg 适用电压: DC12-17V 色温: 3200K-5600K LED 3200色温灯珠数量：288 PCS 工作温度：-300C- +550C LED 5600色温灯珠数量：288 PCS 光照度: 6600lux @1.2m 3500lux @1.8m 1800lux @2.4m 1350lux @3.2m | 套 | 3 | 定制 |
| 104 | 灯架 | 高度2.6米 | 个 | 3 | 定制 |
| 104 | 电池 | 日本原装A级三洋电芯 MountType 索尼型接口 电压 14.8 容量 9Ah(133Wh) 尺寸 170(D) x 100(W) x 47 (H) 重量 1.00kg 工作温度 -30°C～+50°C | 块 | 3 | 定制 |
| 104 | 信号放大器 | 技术参数 数字信号类型：DMX512/1990 1路输入，1路直通输出（非隔离） 8路光隔离信号分配输出 各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 数字信号指示灯 DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M DMX信号直通输出连接器：XLR-D3F/XLR-D5F DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F x 4 /XLR-D5F 电源：AC200-240V, 50-60Hz 尺寸：483×44.5 ×140(mm) 重量：4kg | 台 | 2 | 定制 |
| 104 | 灯光控制台 | 产品描述： DMX512/1990 标准， 512 个DMX控制通道，光电隔离信号输出 同时控制62台电脑灯，每灯最大36个通道，使用动态灯址设置。 16Bit 的X/Y控制精度，可设定X/Y轴的正反方向。 62个走灯程序，每程序最多100步。每步时间(TIME)、渐变 (CROSS)参数独立设置。可选自动速度控制、智能手动节拍 控制（SWING）或音乐同步控制。 走灯程序的编辑，可实现走灯 程序的复制、粘贴、增加（插入）、 删除等操作。 可同时运行6个走灯程序、62个预置场景，并可同时对62台电脑 灯进行提灯操作。 31个宏环境程序（MACRO），可快速调用不同的场景、走灯、 手动运行（提灯）组合。 配备 USB 接口， 用户可使用U盘保存自己宝贵的数据，文件系 统与 WINDOWS XP 兼容。 带背光的 LCD 显示运行参数。 关机数据保持。 可配接12V 鹅颈工作灯。 电源：AC90-250V / 50-60Hz 高性能绿色开关电源。 尺寸：483mm x 400mm x 105mm | 台 | 1 | 定制 |
| 104 | 顶面钢结构 | 不锈钢管材，固定安装所有灯具配件等。 | 平方 | 20 | 定制 |
| 104 | 控制器 | 灯具调控器 | 台 | 1 | 定制 |
| 104 | 信号视频专用线材 | 线材、国标影视专用线、 | 批 | 1 | 定制 |
| 105 | 系统集成 | 所有设备安装配件、挡板、压板、灯具号码牌、接插件、卡侬头、保险链、辅材及调试。 | 项 | 1 | 定制 |
|  | 多媒体智能白板一体机 |  |  |  |  |
| 106 | 超短焦激光投影机 | 1. 采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源,光源不含Hg（不接受混合光源）； 2. DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≥0.47吋。单机原始分辨率1920×1080； 3. 投影80吋16:9标准画面距离：镜头到画面距离≤42CM； 4. 电动聚焦； 5. 对比度≥500000:1； 6. 色域：色域覆盖面积大于REC.709标准； 7. 亮度≥3400ANSI流明； 8. 整机IP5X级增压防尘设计，光源系统IP6X级密闭设计，整机无滤网； 9. 3D技术：多种3D模式； 10. 散热系统：采用铜管液冷散热技术； 11. 光源寿命≥25000小时； 12. 照度均匀性≥85%； 13. 功耗：低功耗设计,功耗≤340W，待机功耗＜0.5W； 14. 控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制； 15. 接口丰富：输入：HDMI≥2; RGB≥2； 输出：RBG≥1（可与RGB输入口共用）；Audio≥1（3.5mini jack）； 16. 多种功能：镜头居中，内置测试图片模板，单机3D显示，电动聚焦，自动信号搜索，DICOM模式，360°投影，多种环境投影模式，自动梯形校正±40度（垂直方向），画面拼接功能（支持2*2拼接），面板按键，7X24 小时连续运行，亮度无极调整 17. 提供生产厂家出具的光源寿命证明； 18. 激光投影机提供国家权威检测报告并且测试结果中亮度、对比度等主要数据完全满足招标要求的。 19. 配原厂超短焦吊架 20.签订合同前提供本项目售后服务承诺书原件和项目授权书原件并加盖印章 | 台 | 46 | 光峰、ylx、sony |
| 107 | 智能白板一体机 | 外观结构： 1、一体化设计：多点红外电子白板、智能中控系统、无线麦克风、立体声功放音响、RFID刷卡、抽拉式一体机电脑等设备，非拼接式结构，增强整机结构强度；一体机控制部分及音响位于白板一体机底部腔体； 2、整机尺寸与结构：边框对角线≥89英寸、采用底部腔体对称结构，四角采用塑料包角设计，提高产品使用的安全系数； 3、边框：采用金属铝材质，阳极氧化表面处理，超窄设计：左右边框宽度≤22mm，底部腔体宽度≤72mm； 红外电子白板参数： 1、白板技术：采用发射与接收相同数量红外管的红外感应技术，HID免驱，支持10点触控，10人同步书写；响应速度≥8m/s，定位精度≤0.05mm；光标速度≥480点/s，白板分辨率：≥32768×32768； 2、白板尺寸：投影尺寸：≥88英寸，投影比例：16:9； 3、可通过手势实现智能熄屏与唤醒，可轻松实现投影教学与传统板书的模式切换； 4、触摸触控开关快捷键,可关闭白板触控功能，防止飞虫接触板面造成程序干扰与书写影响，但PPT模式下可通过板面快捷键控制上/下翻页功能； 智能中控系统参数： 1、中控面板采用电容式触摸按键，可支持一体机整机一键开关机、电脑开关机、投影机开关机、3个通道视频信号切换、音量加、音量减、静音等； 2、指示灯：具有整机一键开关机、电脑开关机、投影机开关机、视频信号切换、音量加、音量减、静音的状态指示灯，用户可根据指示灯的提示进行操作，防止误操作； 3、信号输入选择：可切换包括内置电脑、中控HDMI输入、前置HDMI输入的音视频信号； 4、前面板接口：：USB3.0*2，智能USB输入*1，HDMI输入*1，（可选配USB3.0*1 与 VGA*1）； 5、背部接口： HDMI输出*1，VGA输出*1，投影机控制口（DB9）*1，立体声功放输出2*25W，USB2.0*2(可外接USB展台)，AUX 3.5mm音频输出*1，投影机电源接口（AC输出）*1；HDMI输入*1，VGA输入*1，智能USB输入*1，3.5mm音频输入*1，电源接口（AC输入）*1 6、支持RFID刷卡实现一体机整机的开关机功能，方便老师使用； 7、前置智能USB口，可通过1条USB线连接至外部电脑，一体机智能切换至外接电脑模式，用户外接电脑可直接使用手持无线PPT翻页器、电子白板、外接USB高拍仪视频传输，无需额外连接音频线可在一体机内置音箱播放外接电脑的音频。 无线麦克风参数： 手持式麦克风：2.4G多功能自动对频无线麦克风，液晶屏显示工作状态；无线麦克风上带有激光笔、PPT翻页、音量控制、静音、PPT黑屏等功能；传输距离可达15m的远距离传输,内置锂电池，可重复充电，绿色环保； 立体声功放音响： 1、功放：左右声道输出功率≥25W； 2、音频单元：左右扬声器额定功率≥15W； 内置OPS电脑参数： 1、CPU：Intel 酷睿 I5处理器 2、内存：≥8GDDR3； 3、硬盘：≥128G固态硬盘； 4、网卡/显卡/声卡: 集成； 5、配备无线键鼠套件； | 台(套) | 46 | IQ、维师敦、天士博 |
| 108 | 教学工具 | （1）提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源，可用于教师备课和教学需要，也可用于学生学习和实践之用，包括多种类别、多种格式的资源。为用户提供教材资源的二次编辑加工工具，满足教师在现有素材基础上进行个性化再创造的需要。同步教学资源涵盖小学、初中及高中，不少于14个学科； （2）支持设定教材版本、学科、学段、册别，资源以到章、到节的形式层级展开呈现；支持按照多种格式（图片、文档、视频、音频、动画、互动）、多种类型（教案、学案、课件、微课、习题、素材、拓展）对资源进行筛选；支持按照评分、收藏等对资源进行排序；支持在所选资源栏目中检索所需资源； （3）支持教师从共享资源、精品资源、集备资源、教育云资源获取已有资源或者将个人本地资源上传，汇集并形成我的资源；支持用户从本地上传资源至云端，支持个人资源云盘存储，同时支持教师个人空间网盘资源同步至我的资源；我的资源支持预览、编辑、分享和下载； （4）支持用户创建个性化资源，提供不少于5种通用工具（PPT备课助手、音视频剪辑、录屏工具、互动试题、知识导图）不少于20种学科工具（汉字卡片、汉字书写、汉字听写、诗词卡片、连字成诗、网络画板、口算训练、竖式计算、分数加减、数轴标记、单词卡片、英语词典、化学元素周期表、地球信息、3D地球仪、地球公转、太阳系、虚拟三球仪、趣味钢琴、乐理学习）来满足教师创建新资源，支持创建资源的预览、编辑、分享； （5）支持对其他用户分享的共享资源和机构提供的精品资源的预览、评价、收藏和下载； （6）支持教师将个人资源分享至集备资源，本校学科教师基于教材编目集体网络备课，实现校本资源共建共享； （7）支持教师新增校本教材及编目，同校教师共同维护教材及编目，本校教材和编目下对应的资源支持分享、收藏、下载； （8）支持与教育云平台资源互联互通，支持将所属教育云平台资源收藏至个人资源库及下载到本地；支持按照格式、类别筛选平台资源，实现在线预览和评价，支持平台资源的收藏、下载； （9）支持我的资源使用后离线缓存查看、引用。 （10）支持的资源类型和格式包含： 文档类：doc、docx、xls、xlsx、pdf、ppt、pptx、txt； 图片类：jpg、bmp、png、gif； 音频类：mp3、wma、wav、m4a； 视频类：flv、avi、mp4、wmv、asf； 动画类：swf； 互动类：tir （11）支持音视频资源的剪辑，支持的格式要包含：音频资源：mp3、wma、wav、m4a；视频资源：flv、avi、mp4、wmv、asf； | 台(套) | 46 | 天喻、鸿合、天士博 |
| 109 | 无线壁挂展台 | 1、像素及传输：无线传输800万（分辨率3264*2448），无线传输模式下，800万像素动态速度：8~10帧/秒，动画流畅，无明显延时； 2、智能收纳：配备外观全铝合金材质壁挂收纳盒，面板打开放下后可放置展示物体 3、自动充电：壁挂收纳盒配备一体化无线充电底座，无线展台底座可与壁挂收纳盒无缝配合，展台收纳的同时即开始为设备充电 4、双重开关：无线展台和壁挂收纳盒都配置一键开关； 展示幅面：A4纸大小。 5、网络频带与速度：5.8GHz，433Mbps，支持无线、有线双通道传输，无线传输与有线传输切换只需要插拔数据线，无需按键或开关切换。 6、 开启方式：智能一键开启，无需寻找无线信号源，无需输入密码 7、接口：USB3.0接口； 8、补光灯：LED灯带4级触摸调光； 9、蓄电池容量：2500mAh； 10、超级旋钮：可旋转实现视频图像缩放、旋转，可按压实现拍照、桌面切换，且旋钮功能支持在展台软件中自定义设置； 软件功能参数： 11、无线展台软件支持展示视频或图片的360°无极旋转、任意缩放、拖拽等操作，无线展台软件支持10点批注。 12、无线展台软件支持1~16个对象的同屏对比教学，且软件支持智能矩阵排列及任意叠放两种对比展示模式，在图像对比教学中，各视频和图片，都可360°无极旋转及批注等。 13、专业展台软件带有简单的白板软件功能，一键返回Windows桌面，带拖动，标注，擦拭，屏幕快照等功能，同时软件可最小化成一个小图标，在Windows桌面任意位置移动。 14、专业展台软件带重点内容聚光灯功能，聚光灯外围的透明度可进行调节控制，聚光灯区域可在屏幕上任意移动，聚光灯重点内容可进行屏幕快照，保存。 15、展台卫士：展台软件可智能检测并修复软件底层配置文件、解码器等，确保软件的正常行。 16、软件带图像冻结功能，照相功能，录像功能，高清与高速模式选择功能，1：1放大功能，屏幕适应功能，90度旋转功能等。 17、软件带画中画功能，可支持双摄像头同屏展示。 18、软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。 19、软件设置中带亮度调节，对比度调节，饱和度调节，分辨率选择，多国语言选择，多种图片格式选择，多种视频格式选择，启动时横向与竖向图像默认选择等。 | 台(套) | 46 | 碧海扬帆、思益、良田 |
| 110 | 推拉绿板 | 推拉绿板： 1、规格：左右推拉双层结构， (内置轨道,外框和轨道一体化设计)；基本尺寸约：外径400*135cm，需保证与交互智能平板或白板一体机物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整； 2、书写面板材质：墨绿色,厚度≥0.3㎜, 3、黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧，方便粉笔灰尘和粉笔头的清洁。 4、粉笔灰盒：安置在黑板边框两侧下方存储黑板橡胶刷清扫的粉笔末，可拆卸清洁。 5、书写板轨道及滑轮：采用一体化平行对称双U形槽轨道,支持活动板T型垂直吊装，滑轮数目4组12个；使活动板活动状态下受力均匀,承重轮采用钢制工字形双轴承4轮组合滑轮组,特制聚酯材料滑轮(需标准安装2组)，每块移动黑板下框两侧都安装优质一体化定向滑轮组：定向轮采用聚酰胺材质骨架2轮组合滑轮组，高强减震特种橡胶滑轮,必须双侧滑轮滑动(每块活动板需标准安装2组)。 6、缓冲垫：书写板边框内部两侧须安装橡胶缓冲止动垫，设定安全距离。黑板边框内部两侧须安装橡胶缓冲止动垫，设定安全距离,不得安装在两侧立框； 7、边框材质及规格：高级亚光磨砂香槟色铝合金，壁厚1.1mm；如配装交互一体机需在立框两侧加装侧挡板. 8.现场提供样品，要求1：提供50*100cm推拉板小样品，一侧立框螺丝固定，可现场拆装检验。2：上框20cm截断。3：配套滑轮组等主要组件。 | 台(套) | 46 | 兴和力、创新、夏之洁 |
| 111 | 附件、系统集成 | 要求全部设备打包配送到校，按用户统一要求的规范进行安装及调试，阻燃PVC槽板各种插件、各种安装中所需要的所有线缆等按省标准所需的安装施工过程中所需的一切材料。 | 套 | 46 | 定制 |
| 112 | 86寸交互式触控一体机 | 一、 显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理解析度：3840×2160。 2、屏体亮度≥370cd/M2, 色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度5000：1，最大可视角度≥178度。 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩玻璃保护，表面硬度不低于7H，透光率不低于92%，雾度≤5%； 4、屏体正面前置接口皆具有中文丝印标识，提供≥3路USB3.0接口（可同时在Windows及Android系统下被读取）和1路HDMI高清接口（非转接方式），并采用磁吸式盖板保护接口。 5、屏体正面前置中文丝印标识按键，包含音量加减、触控开关、安卓主页、节能等物理按键； 6、智能交互黑板的显示部分具备前置一键电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、为保证信号不遮挡，屏体正面前置2.4G和5G双频wifi和蓝牙信号发射器。 8、采用红外感应技术，支持10点同时触控，10笔同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能。 9、触摸高度≤2mm；最小识别直径≤3mm； 10、屏体正面内置前朝向2*15W扬声器和笔槽。 11、只需一根网线， windows和Android双系统均可实现上网功能。 12、背光采用去蓝光技术，蓝光过滤≥90%,屏幕为高清护眼不闪屏，有效抗蓝光、防眩光. 13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。 14、为方便教师应用，整机提供一路Type-C输入接口和一路双通道展台USB输入接口、一路RF输入接口、一路分量输入接口、一路视频输入接口、一路HDMI输出接口）。 15、支持整机开机画面自定义。 16、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护，整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。 二、 内置电脑: 1、 整机架构:采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为国际通用80Pin ,与大屏无单独接线。 2、 Intel第8代酷睿，I5处理器（CPU 8400）； 3、 内存：4G DDR4；硬盘： 128G SSD；具备USB3.0*3、USB2.0*3，HDMI *1，DP接口*1 4、插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用； | 套 | 3 | 鸿合、希沃、创维 |
| 113 | 移动支架 | 一体机移动支架,能承受86寸一体机重量，整体稳固可移动。 | 套 | 1 | 鸿合、希沃、创维 |
| 114 | 电子白板移位拆装费 | 老校区电子白板拆卸、运输、安装 | 套 | 18 | 鸿合、希沃、创维 |

- 四、其它要求

1、交货时间及地点

采购清单须在2019年8月25日前供货完成并安装到位。

交货地点：新建西林小学。

在所供货物交付使用时，乙方必须向用户（学校）提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。由用户（学校）签署验收回复单。

2、项目验收

乙方将所供货物安装调试后并通知用户到场，由用户负责验收（质检机构全程跟踪检测）。合同货物从验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

验收费用由中标供应商承担。

3、质保期

质保期不少于36个月。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

4、履约保证金及付款

履约保证金：合同签订前成交供应商缴纳总货款的10% 作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金。在验收合格交货使用后12个月没有使用单位质量问题索赔，退还50%的质量保证金，质保期满后全部退还，凭使用单位签字并盖章的质量回访单、正规收据办理退还手续。

如出现违约情况，相应违约费用在支付货款前缴入采购人账户，以保证足额的质保金。

5、付款：从验收合格之日起计1个月付至合同价的70%,三个月付清。

6、售后服务保障要求

乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，一小时内响应,24小时内解决问题，以保证学校的正常工作。零配件在该设备停产后仍需保证供应，维修过程中所需零配件供应商在接到通知后应及时提供，并最长不超过5天（特殊设备另行说明）必须送达用户。

1）、维修点须设在杭州市境内，质保期内中标单位需提供驻学校现场技术服务人员至少一名，并提供不间断的服务直到质保期结束。

2）、中标方须对合同中规定的所有产品，提供经调试、试运行、验收合格后不少于36个月质保期（清单中另外规定的除外），质保期内免费维修，工程竣工验收合格之日起90天内出现质量问题，整机包换。

3）、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查。

4）、在质量保证期满时,中标方和采购人代表将对设备进行一次全面测试，直至运行无故障正常运行。任何故障须由中标方自费解决并取得采购人的认可。

5）、中标方确保有足够的备件、附件、专用工具和易损件满足设备正常运行需要。

6）、中标方须在质保期后，承诺提供比市场价优惠的零部件、附件或优质的替代件给招标方。并在响应文件中填写易损零配件的价格情况表。

第五章  政府采购合同主要条款指引

（具体专用条款由采购人提供）

1．定义

1．1  “合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市临安区城市建设投资集团有限公司（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1．2 “合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1．3“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1．4“现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

1．5“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

3．项目开发与要求

3．1乙方必须进一步优化需求分析、系统设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查。

3.2本项目的最终用户为甲方，项目的知识产权归甲方所有，乙方必须提供项目的所有源代码和开发文档，甲方有权对软件进行修改。未经同意，乙方不得擅自扩散或提供给第三方使用，但甲方在本平台应用、二次开发或升级除外。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

3．3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.4乙方必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目开发和系统集成。

3.5 乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

4．项目实施

4.1 甲方提供项目所需的设备资源和必要场地。

4.2 乙方项目实施人员须服从甲方管理人员管理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.3 乙方应根据项目情况提供软件开发、安装调试计划，项目实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚，处罚按13.2条办法。

5．系统维护

5.1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

5.2要求硬件提供不少于三年7*24小时现场技术服务，软件免费升级期不少于一年。

5.3 系统维护期内，乙方须根据系统运行情况进行不定期的检测与调优，系统维护期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

5.4 系统维护期内，乙方提供7*24应急响应服务，乙方在确认紧急响应请求后，通过电话、Email或传真等远程方式查找紧急事件的事发原因并解决相应问题，如无法远程解决问题，在乙方确认紧急响应请求后要求内提供现场技术支持。

6．验收

6.1 完成全部系统建设任务，投入试运行前，由甲方组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。投入试运行后正常运行，由甲方会同有关部门对项目进行最终验收。

6.2 验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

6.3 如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

6.4 验收时必须提供完整的竣工验收资料，包括招标文件第三部分项目技术规范和服务要求中所列的所有文档资料等。

7．支付

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元），采用分期付款方式，具体如下：

第一期付款：

第二期付款：

第三期付款：

8．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

10. 乙方的责任与义务

10．1 乙方应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交采购机构复核备案。

10．2 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

10．3 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

10．4 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

10．5 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

10．6 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

10．7 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

10．8 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

11. 甲方的责任与义务

11．1甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

11．2 甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

11．3 甲方应当按合同专用条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

11．4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

11．5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

11．6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

11．7 甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

12. 合同生效、变更和终止

12．1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效，至合同期止。

12．2 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

12．3 在合同签订后，因项目需求发生重大变化，使得乙方不能按原计划全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间是否延长或当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

12．4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

13. 违约责任

13.1 甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

13.2 乙方必须在整个项目安装调试全部完成后半个月内，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收，如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

13.3 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金，同时乙方须无条件退还甲方所有已支付的款项，所退款项每超过一天，乙方按须本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。

13.4 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

13.5 未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。

13.6 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的50%。

13.7 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

13.8 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

13.9 其他约定：

14．项目质量

14.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

14.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

14.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

14.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

14.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

15. 争议处理

15.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

15.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

16. 其他

16.1 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

16.2 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

16.3 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

16.4 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

16.5 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

16.6 招标文件【编号：XXXX】、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

16.7 本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份,鉴证方留存一份。

16.8 本合同有效期限：自合同生效之日起至     年    月    日止。

16.9 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

鉴证方（盖章）：杭州市公共资源交易中心临安分中心

法定（授权）代表人：

地址：杭州市临安区浙皖农贸城三楼

电话：0571-23616016

传真：0571-23616007                       签订时间：   年  月  日

第六章 投标文件格式

封面格式                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资信及商务部分内容

- （1）声明书

- （2）法人授权委托书

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（4）有效的企业法人营业执照（复印件）

（5）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）

（6）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）

（7）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）

（8）商务偏离说明表

（9）售后服务承诺书

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（11）采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、声明书

（采购机构）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照采购文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年  月   日

二、授权委托书

（采购机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：  年  月   日

三、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

四、 有效的企业法人营业执照（复印件）

五、所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及采购文件自行编制）

| 资质要求 |  | 应标单位具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

六、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件。 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法定代表人身份证明 5．其它 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

八、商务偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 应标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

九、售后服务承诺书

致:***********

我公司自愿参加杭州市公共资源交易中心临安分中心组织的本次采购活动并提交报价文件。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为成交，我公司对于成交的货物，将完全响应采购文件对伴随服务和售后服务的要求,包括:技术规范及要求达到国家标准;接到中标通知书后，在  日内与需方签定合同并抄送招投标交易中心和采购办各一份;作好售后服务工作，进行售后服务走访或咨询，被有效投诉，开标后撤回投标和中标后不履约的，投标保证金将作为违约赔偿金不予返还。同时,还将按以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目；

二、售后服务响应及到达现场的时间；

三、报价供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况。

投标人(盖章)：                 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

十、对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

十、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

封面格式                                     正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术响应部分内容

（1）技术解决方案（含设备配置清单、技术响应情况、技术力量和技术措施等）

（2）运维保障方案 （含人力资源安排等）

（3）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势）

（4）验收及服务评价体系方案（含技术培训、技术支撑、安装调试、售后服务等）

（5）技术偏离说明

（6）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：                        标项：

| - 采购文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据所投产品的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

封面格式                                     正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）报价一览表

（2）报价明细清单

（3）中小企业声明函

（4）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果

（5）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                  项目编号：

| 采购内容 | 具体内容 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州市临安区西林小学校园信息化建设采购项目 | 详见报价明细表 | 1批 |  |
| 大写 |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

全权代表（签字）：                             日  期：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 采购内容 | 具体规格型号参数 |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： | 大写 |  |  |  |

全权代表签名：               日  期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果