余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购

项目

公开招标文件

（线上电子招投标）

招标编号：JYCG-2021-029

招标人：杭州市余杭区机关事务服务中心

招标代理机构：杭州玖裕建设管理有限公司

二O二一年十一月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	7

第三部分  项目技术规范和服务要求	35

第四部分  合同主要条款	58

第五部分  应提交的有关格式范例	64

第一部分  招标公告

项目概况 余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年12月20 日 9时30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYCG-2021-029；

项目名称：余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目；

预算金额（元）：12933000元；

最高限价（元）：12933000元；

采购需求：

标项一：

标项名称：余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目
数量：1批 
预算金额（元）：12933000元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目采购内容为余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目，详见第三部分—项目技术规范和服务要求；

备注：本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》；2）满足转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持；3）节能产品、环境标志产品的强制采购政策；4）节能产品、环境标志产品的优先采购政策；

3、本项目的特定资格要求：标项一：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

三、获取招标文件

时间：    /    至2021年12月 20 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

售价（元）：0；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月 20 日9 时 30分（北京时间）；

投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

开标时间：2021年12月 20 日9 时 30分

开标地点：杭州玖裕建设管理有限公司会议室（1）（杭州市东湖街道五洲路26号2幢401）；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项： 无 ；

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市余杭区机关事务服务中心

地址：仓前街道文一西路1500号6号楼4楼

传真：/

项目联系人（询问）：姚丽霞

项目联系方式（询问）：0571-89391600

质疑联系人：  王正鹏

质疑联系方式：13777877609

2.采购代理机构信息

名称：杭州玖裕建设管理有限公司

地址：杭州市东湖街道五洲路26号2幢401

传真：/

项目联系人（询问）：蒋旭鹏

项目联系方式（询问）：15858285885

质疑联系人：曹嘉伦

质疑联系方式：0571-86182181

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余杭区政府采购办公室

地址：杭州市余杭区五常街道溪沁路8号中国电信浙江创新园1号楼。

传真：0571-88728858

联系人：杜国强

监督投诉电话：0571-88728858

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目； 二、采购内容：本项目采购内容为余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目； 三、项目实施地点：采购人指定地点； 四、主要功能和性能要求：详见第三部分—项目技术规范和服务要求； 五、工期要求：三年，合同实行一年一签； 六、采购预算：人民币1293.3万元。 |  |
| 2 | 合同名称 | 《余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |  |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |  |
| 5 | 招标服务费：中标人在领取中标通知书前需向招标代理机构支付人民币 36790 元招标代理服务费，费用包含在总报价中，不单独列项报价。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户行名称：中国银行杭州余杭经济技术开发区支行；帐号：381879897431，收款单位（账户名称）：杭州玖裕建设管理有限公司。 |  |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |  |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |  |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS等邮寄形式）投标截止时间前递交、一份【邮寄地址：杭州市东湖街道五洲路26号2幢401招标代理部（曹嘉伦收）18551358962】。 |  |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS等邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 13 | 投标截止时间：2021年12月 20 日9 时 30分。 |  |
| 14 | 投标地点：杭州玖裕建设管理有限公司会议室（1）（杭州市东湖街道五洲路26号2幢401）。 |  |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |  |
| 16 | 加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理 |  |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |  |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |  |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |  |
| 20 | 1、中小企业划分标准所属行业：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定，本项目采购标的为：“服务外包 ”项目，所属行业：（十六）其他未列明行业。 2、中小企业预留份额情况：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 3、支持中小企业发展。 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |
| 21 | 1、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 22 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 23 | 中标单位在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面投标文件（正本一份，副本四份）。 |  |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市余杭区机关事务服务中心为本项目的招标人（合同中的甲方），杭州玖裕建设管理有限公司为招标代理机构，余杭区政府采购办公室为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

本项目采购内容为余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目，详见第三部分—项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性声明函。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

▲（3）所投产品具体配置表（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）：

▲（4）技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）；

▲（5）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）

（6）对应评分细则提供相关证明资料；

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未

## 能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

### （13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术90分，价格分10分。

- 商务技术评标细则（90分）

| 项目 |  | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信部分 （25分） | 企业综合实力（19分） | 5 | 投标人取得有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务运行维护标准（ITSS）证书、CMMI三级或以上认证证书，每个得1分，满分5分。 |
|  |  | 6 | 投标人具有甲级国家秘密载体印制资质证书（涉密档案数字化加工）得6分；具有乙级国家秘密载体印制资质证书（涉密档案数字化加工）得3分，没有不得分。 |
|  |  | 8 | 投标人自有公共物资管理系统软件著作权证书、罚没涉案物资管理系统软件著作权证书、档案服务运营管理软件著作权证书、智能云仓储管理远程高清可视化控制系统软件著作权证书，每个得2分，满分8分，没有不得分。 |
|  | 成功案例（6分） | 6 | 投标人提供近3年以来类似项目（公共物资仓储管理或档案实物仓储管理）的成功案例，每个案例得1分，最高得6分。注：时间以合同签约时间为准，以上内容必须提供服务合同的复印件并加盖公章。 |
| 技术 部分 （65分） | 项目运营方案（16分） | 8 | 根据投标方案与采购需求的吻合程度，重难点分析，应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求；内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾等进行打分（0-8） |
|  |  | 8 | 根据投标人提供的运营整体服务方案的科学性、先进性、合理性、完整性、效益性进行打分（0-8） |
|  | 物业管理情况（6分） | 3 | 投标人提供管理物业服务方案的合理性、完整性、科学性；物业管理信息化；根据环境卫生，保安管理，设备维修等进行打分（0-3） |
|  |  | 3 | 根据投标人提供的项目培训方案及绩效考核方案的完整性、合理性进行打分（0-3） |
|  | 应急 预案 （4分） | 4 | 投标人具有应急相关管理制度及突发事件的应急处理措施进行打分（0-4） |
|  | 各项 制度 （13分） | 5 | 根据投标人针对本项目相关保密制度的严密性、可行性情况进行打分（0-5） |
|  |  | 8 | 投标人具有完善的库房管理制度、消防安全管理制度、仓库安防监控管理制度、仓库应急管理制度、人员管理制度、出入库制度、工作日志及台账管理制度、库房温湿度监控制度等，每个制度得1分；最高分8分。 |
|  | 项目成员配备情况 （13分） | 13 | 各岗位人员素质情况比较：要提供相关岗位资质复印件并加盖公章， 1.保安员证（每提供一本得0.5分，最高得4分）； 2.建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书（每提供一本得0.5分，最高4分）； 3.具有相关政府管理部门颁发的电工作业证书（2人或2人以上得2分，没有不得分）； 4.具有市场监督管理局颁发的电梯安全管理证书（提供得1分） 5.具有质量技术监督部门或市场监督管理部门颁发的叉车司机证书（4人或4人以上的得2分，没有不得分）； 以上资质证书人员须提证书复印件及提供近三个月连续社保缴纳证明（需有社保部门盖章）并加盖投标人公章，不提供者不得分； |
|  | 售后 服务 （13分） | 4 | 根据本地化服务能力，对投标人本地化服务能力，售后服务网点的距离进行评分（需提供相关营业执照或售后合作协议或售后合同等证明材料复印件加盖公章）（0-4）； |
|  |  | 4 | 运营服务的响应时效及运行维护情况（定期巡检、故障响应、日常维护等），最高得4分； |
|  |  | 5 | 1.供应商具有售后服务评价体系五星级认证证书得2分（认证范围需包含档案托管、档案存储、运维相关字眼） 2.售后人员具有售后服务管理师证书，每提供1人，得1分，满分3分 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

3、技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（10分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（四）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（五）解释权招标文件的解释权均属于杭州市余杭区机关事务服务中心和杭州玖裕建设管理有限公司。

- 采购需求

## 项目背景

2020年2月14日习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议上的讲话中针对健全统一的应急物资保障体系，明确了集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的六项原则。结合目前公共物资存在存放分散、重复采购、物品闲置、成本难控、数据难管、应急缓慢的管理痛点，余杭区拟建设公共物资智慧管理中心，集公共物资管理、机关档案管理、涉案罚没物资管理、报废物资管理及公共物资管理培训于一体，引导政府公共物资管理从粗放式、分散式、传统式转型为精细化、智慧化、节约化。

## 1.2人员设置及工作要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作说明 | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责项目日常运作管理，明确项目部成员岗位职责分工，统筹安排 | 45岁以下 |
| 2 | 客服经理 | 4 | 订单接收与分配、线上问题的解答及内外部的沟通协调 | 45岁以下 |
| 3 | 仓储管理员 | 9 | （档案楼3人/涉案罚没楼3人/公共物资楼2人/综合楼1人）负责库房内部区域化的物资进出，运送及日常管理 | 50岁以下 |
| 4 | 配送押运员 | 3 | 负责档案的调阅配送 | 55岁以下 |
| 5 | 驾驶员 | 2 | 依维柯+江铃4.2米厢式货车 | 55岁以下 |
| 6 | 装卸工 | 6 | 负责货物的装卸和档案的上下架 | 50岁以下 |

- 物业岗位设置及工作要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作说明 | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安 | 12 | 大门岗，仓库大门及机动岗，2个岗位，每个岗位四班三运转。负责维护固定区域内的安全以及正常的工作秩序。 | 50岁以下 |
| 2 | 消控监控 | 8 | 每班2人4班3运转，保证24小时都有两名人员在岗。负责消防监控中心各种设备的监视和运用，做好日常检查及操作工作，保证设备正常运行。 | 50岁以下 |
| 3 | 保洁 | 8 | 负责各区域内的清洁卫生工作达到规定标准，保证办公区域的干净整洁。 | 55岁以下 |
| 4 | 水电工 | 1 | 负责水电、设备设施日常维护保养及维修。 | 55岁以下 |
| 5 | 网络系统运维 | 1 | 负责园区网络系统的维护 | 45岁以下 |
| 6 | 硬件设备维护 | 1 | 负责园区办公硬件设备的维护及报废电器物资的核验 | 45岁以下 |

（3)其它需求说明：

| 序号 | 内容 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保洁耗材 | 卫生纸、洗手液、洁厕液、拖把、水桶、分类垃圾桶、垃圾袋、擦手纸等 |
| 2 | 服装 | 所有工作人员服装费用 |
| 3 | 日常维修 | 单次1000元以下日常维修费用 |
| 4 | 设备要求 | 提供台式电脑20台、笔记本电脑1台，A4打印机12台 |

## 1.3运营管理要求

1.需涵盖公共物资、涉案物资及档案物资的运营服务管理。

2.需根据业务管理需求对库区内的无人智能设备实施规范操作及日常管理。

3.智慧档案物资仓需采用智能无人设备管理，园区内需设置配套档案数字化加工区域并采用AI智能技术实施管理。

4.涉案罚没物资仓需采用智能无人设备管理，库内管理需具有定位、盘点、远程预警等先进安防技术。

## 1.4公共物资仓运营工作规范

1.进仓前准备

采购人将货物进仓计划（包括货名、数量、重量、体积、入仓时间等）发送给中标供应商，中标供应商收到货物进仓计划后，安排好作业工具、人员和库位，做好收货准备。

2.货物验收进仓

（1）采购人进仓货物进行卸车。

（2）卸车托盘堆放点验无误后，中标供应商引导送货单位将货物送到指定货架上架，并进行货物整理，条码张贴等操作。

（3）仓管员检验无误后与送货司机做好签收交接手续。

3.货物出仓管理

中标供应商收到采购人发货单后安排货物出仓作业，完善货物交接手续，确保货物及时、安全出仓。

4.出仓准备

（1）采购人将货物发货单（包括发货单号、货物代码、货名、数量、体积、到达地点、收货人信息等）发送给中标方。

- 中标供应商收到货物发货计划后，安排好作业工具、人员，打印发货单。

5.备货

（1）中标供应商按照发货单里的每个品种到相应库位拣货，按先进先出原则拣货。

（2）拣出该品种的货物后在系统上更新出货记录（登记发货时间、发货单据号码、数量），并把做好相应的出库记录。

（3） 发货单全部品种拣完后集中摆放在出货备货区。

（4）中标供应商按订单用扫码枪对货物外箱条码进行扫描。

6.库存管理

应做好采购人货物的保管和盘点工作，确保货物的安全和整洁，以及库存的准确性。

7.远程值守

实行24小时不间断远程值守，发现库区有异常情况第一时间通知公共物资仓储管理中心负责人。

8.仓库管理制度

应当建设完善的仓库管理制度、消防安全管理制度、仓库门禁管理制度、仓库安防监控管理制度、仓库应急管理制度等。

9.库房管理

库房管理需配套“6S”现场管理标准，并针对库房“八防”标准制定实施方案。符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

10.智能设备管理

库房管理需配套“6S”现场管理标准，并针对库房“八防”标准制定实施方案。符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

### 1.4.1公物仓智能运营管理软件功能模块

| 品目 | 采购内容 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 公物仓智能运营管理软件 | 涉案和罚没物资管理模块 |
|  |  | 涉案和罚没物资物资处置模块 |
|  |  | 移动端涉案和罚没物资物资管理模块 |
|  |  | 仓储物流管理模块 |
|  |  | 工单管理模块 |
|  |  | 查询统计模块 |
|  |  | 安防模块 |
|  |  | 支撑保障模块 |
|  |  | 机器人管理模块 |
|  |  | 大数据中心 |

### 1.4.2公共物资仓系统功能管理模块

| 品目 | 采购内容 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | 仓储物流模块 | 库房管理 | 系统支持对多仓库进行管理，支持系统库位、批次管理、巡查登记 |
|  |  | 物资管理 | 系统支持物资国标分类及自定义分类管理，采用物品及单品管理模式进行精细化物资信息管理。同时需要对物资过期日期及健康状态进行维护管理及健康提醒。系统需提供在库物资新增、查询、维护等基础功能，保障物资数据准确无误。 |
|  |  | 统计管理 | 系统需从多维度进行记录统计，出入库、上下架、盘点、倒架、分类等数据进行记录及统计方便后续数据维护及分析 |
|  |  | 物流管理 | 系统提供对车辆、驾驶员及物流派单功能 |
|  |  | 消息管理 | 系统支持对人员、物资、车辆、业务、流程、告警、等的消息记录及提醒机制。方便及时处理相关问题 负责出入库、物资业务告警信息 |
|  | 工单管理模块 | 存放申请 | 支持各业务部门申请存放物资 |
|  |  | 申请审批 | 对各业务部门存放申请进行审核 |
|  |  | 借出申请 | 支持各业务部门借出申请 |
|  |  | 借出审批 | 对各业务部门借出申请进行审核 |

### 1.4.3支撑保障模块

| 品目 | 采购内容 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 | 支撑保障模块 | 日志审计 | 生成操作日志，记录用户在系统使用过程中的所有操作轨迹 |
|  |  | 数据备份与恢复 | 双机热备、定期冷备，数据库恢复时间<48小时 |
|  |  | 对接环控设备管理 | 对接温湿度、水浸、空气质量检测设备实时检测相关环境数据，并对相关设备进行健康状态管理 |
|  |  | 对接安防设备管理 | 对接安防、监控、围栏、车辆道闸系统，并对相关设备进行健康状态管理 |
|  |  | 消防设备管理 | 对接智能消防系统，并对相关设备进行健康状态管理 |
|  |  | 对接室内定位设备管理 | 对接室内精准定位设备，对库区人员、重要设备、物品等进行进准定位。 |
|  |  | 对接其他业务系统 | 支持后续业务接口横向扩展能力，方便对接其他业务平台数据 |
| 08 | 大数据展示模块 | 数据大盘 | 对系统运行重要数据进行展示 |
|  |  | AI数仓 | 对库区进行厘米级定位追踪及视屏联动监控,保持库区安全及痕迹有效记录 |
|  |  | 设备驾驶仓 | 对物联设备状态进行展示管理 |
|  |  | 视屏驾驶仓 | 对库区监控进行统一管理及控制 |
| 09 | 智能无人存储系统 | 智能调度系统 | AGV 智能机器人调度系统 |
|  |  | 智能机器人系统 | AGV 机器人系统 |
|  |  | 自动盘库系统 | 自动盘库技术 |
|  |  | 3D 库房系统 | 3D库房及定位展示系统 |

## 1.5智慧档案库房运营工作规范

### 1.5.1智慧档案库房工作规范：

1 明确档案服务的流程并严格执行，建立档案整理、数字化、档案验收交接、档案运输、档案出入库、档案存储、档案调阅利用、档案销毁、档案移库和人员管理、信息安全等相应的流程、制度和操作规范。本单位应参照HB/T 42、HB/T 67开展有效的档案管理工作，保证档案服务过程的可追溯性。

2、 档案整理应将无序、混杂、装订不规划的原始档案整理成有序排列、规格统一、规范装订的档案。档案整理应符合GB/T 19001的相关质量要求。

3. 入库时需明确档案箱的使用类型，完成档案的封箱清单明细，与装箱后的档案箱号、条形码号、锁扣号对应，便于后期调阅利用、查询、销毁等。

4.根据合同在信息系统中创建委托方档案服务工单，并约定与委托方交接内容及责任，封箱清单及交接清单核实签章确认、档案按封箱确认后扫描数量交接。

5.档案数字化加工开始为委托方进行数字化加工操作前，服务方应当先制定实施方案及与委托方双方制定或确认验收标准（必要时应当报审当地档案行政机关），待方案及标准明确后方能入场进行预加工（制作档案数字化加工成果样品，经委托方确认）。

6.档案数字化加工正式实施前，应当将项目人员信息报委托方进行备案并对项目人员进行项目任务宣导等培训工作。

7.档案数字化加工实施过程中，服务方应严格履行保密义务及工作，及时登记相关业务流转、交接等台账。

8.档案数字化加工实施过程中，服务方需对加工场地、加工设备、人员等进行严密管控，杜绝泄密事件发生。

9.服务方实施档案运输服务时应重视档案的运输工作，建立完备的运输配送体系和运输异常处理方案，应保证档案装箱、搬运、上下车、运输、交付等全过程的安全。为委托方提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务。

10.运送档案时使用符合档案安全运输标准的厢式车辆，运输车辆配备车载监控系统、GPS卫星定位系统，并配备保安押送员，实行专人专车，运送时间和线路严格保密，并全程跟踪。

11.车辆GPS定位跟踪系统需具有跟踪车辆GPS设备的运行轨迹、跟踪车辆的GPS位置信息、根据GPS设备号或者SIM卡号查询设备的GPS信息、查询设备GPS信息、回放车辆的运行轨迹等功能。

3.2.2档案出入操作要求

1 服务方应制定出入库的管理流程、制度和要求。在档案交接时，由专人负责做好清点、验收和装箱工作，履行入库登记手续。

2、委托方授权人员需进入库房的，服务方指定专人全程陪同，并有视频监控。

3 委托方托管档案进入本单位库房时，本单位需进行安全检查和科学消毒，不得携带易燃易爆、有毒有害气体或生物进入库区。

- 档案入库至库房后，需有档案交接单及随车单等交接手续，服务方库房管理员需核对单据与档案实物，确保数量一致后还需对档案包装外观进行确认，需符合入库要求方才接收入库，档案入库异常应有反馈沟通机制。

- 5、档案出库库房管理员需根据系统指示服务工单进行档案下架、出库扫描标签码，并保证档案箱体的质量完好。服务方档案外勤人员接收到客服指令后，凭服务工单从库房处领取档案并与库房签字交接。

- 6、服务方需做好档案出入库、物料出入库、库房内使用的设施设备等固定资产的日常管理台账，并制作货架、密集架索引标识卡。

7、档案上架、倒架应由库房管理专业人员（熟悉库区布局、了解库位号编制规则）指导并安排人员根据档案的箱式盒式类型、委托方名称、规格尺码、客户需求、包装类型，将档案正确、安全的上架摆放。

8、服务方实施上架、倒架操作不可修改档案数量，完成提交数据后，档案箱数计入库存,并做好相关表单记录。

### 1.5.2档案库房管理

1.服务方应建立包括不限于库房管理、安全管理、门禁管理、库房6S管理、盘点管理、安全操作管理、温湿度管理、消防安全管理、安防监控系统管理、人员培训管理、访客登记、涉密保密等各项规章制度，并做好库房检查相关表单的登记。

2.服务方需对库房档案定期进行检查和清点盘库，确保档案的完整与安全，并登记。

3.服务方运营管理的库房内需整洁有序，不得堆放杂物。推行6S管理，确保库房内部每日如新。

4.服务方需预防、及时处理和解决档案库房工作中的突发事件，维护档案安全，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《档案工作突发事件应急处置管理办法》及有关规定，制定档案库房应急预案规范。

5.服务方运营管理中需确保进入档案存储场所的所有人员不得携带手机、相机、摄像机、笔记本电脑、各类移动存储介质等信息设备和其他与工作无关的私人物品。不得携带除水以外的食物、饮料进入库房。未经采购方许可，不得带离场所内的任何物品。非授权人员，未经批准，一律不得进入档案库房。

6.服务方档案管理人员要忠于职守，提高安全保密意识，严禁任何情况下代替委托方签字，自觉做好安全防范工作，提高警惕，严守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

7.档案库房应对消防设施、防虫害设施、防盗设施、温湿度设施、环境卫生等每日检查，并做好改善和记录工作。库房内严禁烟火，应对破损、字迹不清等不易继续保管而又需永久、长期保存的档案资料得到委托方授权后进行裱糊和复制。

8.服务方应制定档案管理操作要点，库管人员日常行为等规范,登记相关人员进出情况。

9.服务方应根据保密规定为委托方提供档案调阅服务并设定调阅者权限，满足委托方的需求。非委托方调阅、查阅相关档案资料的应征得委托方同意，并提供有委托方单位公章的书面授权。

10.服务方提供档案调阅服务时，应核对调阅者身份，并对调阅日期、单位、人员、内容和方式等进行逐项登记记录。调阅人查阅、复制、下载或打印等应履行档案调阅登记手续。保存期限不少于三年。

11.服务方为委托方提供档案调阅配送服务，需安排专车及保安押运专员专程及时送达，在核对接收人员身份后，与委托方履行交接手续。

12.服务方应保护委托方所寄存档案的信息和秘密的安全。严格执行信息安全程序，杜绝任何泄密事件发生，提供档案调阅服务人员有权监督调阅人保护档案。如调阅人违反有关规定，应及时纠正，督促其改正，并告知委托方。

13.服务方需实施递送人员实名制，委托方接收送递时检验核对，设有完整、详细的收取递送记录单，严格的操作程序，对运送车辆进行实时监控，操作人员与设备的双重多次检验，确保发生误差。

14.档案现场调阅：委托方可在本单位专门的调阅室现场调阅利用其寄存的档案（查阅、复制、拍照等），应有专人陪同，全程都在监控下完成。

15.档案远程调阅：操作应在调阅室现场监控下操作，需要接收到委托方开箱委托授权书，方能进行开箱、查找和拍照、扫描等复制行为，严禁使用个人手机进行拍照传输。没有委托方或其授权人员的同意或在场情况下，严禁打开档案箱接触其内部档案。

16.委托方调阅、查阅档案资料申请方式应有系统下单、书面形式、邮件申请或合同中双方约定的方式接收到通知的，本单位将调阅档案送递至合同里所标注的委托方地址。

17.委托方调出的档案调阅利用完毕后，由本单位上门收取，双方现场对外包装质量、标签码、锁号、调阅登记信息是否完善等信息进行确认核实。双方现场清点交接后方完成调档的全过程，在调档的各个环节做好表单的记录填写并定期汇总装订成册。

## 1.6涉案罚没物资仓运营系统功能

### 1.6.1涉案罚没物资仓运营管理规范

1、涉案罚没物资仓日常运维管理涵盖管理数据管理、系统操作、物资出入库申请、实施工单管理、物流管理、仓库管理、机器人系统等模块。

支持精细化的物资管理，基于对物资国标分类、详细记录物资通用数据属性，留存更多维度物品属性，为后续数据应用，统计及决策提供数据支持；同时物资分类需支持自定义分类模式。

2、便捷物资查验

支持物资名称、属性、业务属性、日期等精准查询，构建运用3D 库房模型，通过主被动电子标签技术等先进物联设备快速准确定位物资信息。提供库区人员、物资、设备实时轨迹跟踪查询。

3、物资全生命周期跟踪

系统支持留存物资信息并登记造册，采用RFID芯片标记管理，并实时跟踪其生命状态及流转节点。实现一码内控功能。

4、涉案和罚没物资信息电子归档

系统支持对物资数据及信息依照电子档案国家标准自动归集形成电子档案。让每一条物资信息、每一件案件都经得起真实、有效的历史检验。最终实现一案一档、一物一档。

5、业务平台对接

系统需提供业务平台开放标准接口服务，实现业务系统与物资系统的无缝衔接。

6、系统集成及物联设备组网

系统支持对机器人、温湿度、水浸、光感、烟雾、空气等相关物联设备等的集成及组网。实现仓库智能化管理。

7、系统支持高度定制化开发且开放源代码

系统可以根据标的需求进行高度定制化开发，在实施及运营过程及时响应需求，保障招标方充分参与系统及运营培训。项目需配备专职团队负责系统升级迭代及运维培训工作。

### 1.6.2涉案罚没物资管理系统功能模块

#### 1.6.2.1涉案和罚没物资管理模块

| 品目 | 采购内容 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 涉案和罚没物资管理模块 | 统一门户 | 支持业务系统统一门户登录，用户登录页面提供数字证书登录或动态验证方式登录系统 |
|  |  | 涉案和罚没物资管理模块 | 提供涉案和罚没物资移交业务工作流程的对接，支持同步涉案系统中的涉案物资信息。实现对涉案物资从信息采集、办案、移交、流转、保管、领取、处理以及处置等整个生命周期信息追踪。 |

#### 1.6.2.2涉案和罚没物资后续处置模块

| 品目 | 采购内容 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 处置模块 | 涉案和罚没物资处置 | 可对本部门保管的，且已做出处理决定的物品进行查询并呈请处置，需可以选择处置方式、供应商等。包含主要拍卖、报废、调剂、其他处置。 |
|  |  | 负责领导审批 | 负责领导可对提请处置的涉案和罚没物资进行审批，审批时可查看处置物品列表、相关处理决定、处置方式等 |
|  |  | 处置供应商管理 | 提供消息提醒、涉案和罚没物资接收、处置流程记录、处置结果反馈等功能 |
|  |  | 保管员接收处置结果 | 保管员查看供应商反馈的处置结果，根据实际情况选择确认或退回。 |
|  |  | 处置结果视频、文档存储 | 相关文档、处置结果视频可存储于云端，方便用户实时查看 |
|  |  | 处置交接 | 涉案和罚没物资处置交接可读取RFID标签，保存涉案和罚没物资处置轨迹 |

#### 1.6.2.3移动端涉案和罚没物资管理

| 品目 | 采购内容 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 移动数据采集端 | 接收涉案和罚没物资 | 登记录入涉案和罚没物资信息，并可进行现场拍照。（提供智能录入方式，方便用户快速准确录入，如OCR识别技术等）同步公检法涉案和罚没物资管理系统；实现对涉案和罚没物资从入库、绑定RFID芯片、登记、出库、处理以及移送证整个生命周期的追踪管理。实现智能控制物证的登记、存放与入库、出库、定位等功能，系统基于RFID无线射频技术，通过RFID读写设备和电子标签的感应，自动监管、记录涉案和罚没物资出入库的情况，实现涉案和罚没物资异常出入提醒、历史轨迹追踪。 |
|  |  | 出入库登记 | 实现物资出入库登记 |
|  |  | 借用涉案和罚没物资 | 提供涉案物品借用流程，可采集借用人，借用事由等信息 |
|  |  | 归还涉案和罚没物资 | 提供归还涉案物品流程，可采集归还人，归还物品情况等信息 |
|  |  | 领取涉案和罚没物资 | 提供涉案和罚没物资领取流程，可采集领取人，领取事由等信息 |
|  |  | 处理涉案和罚没物资 | 对于做出收缴、追缴、作为无主财物处理决定的涉案和罚没物资可进行处置，采集处置人，物品去向，处置结果等信息 |
|  |  | 盘点功能 | 支持清点、统计涉案和罚没物资；支持明盘、暗盘；支持数据异常提醒 |
|  |  | 用户管理 | 对涉案和罚没物资保管场所人员进行维护，可对涉案和罚没物资保管场所人员进行新增、注销、查询等操作 |
|  |  | 查询涉案和罚没物资轨迹 | 查询涉案和罚没物资管理轨迹，以图表形式显示交接过程等管理环节 |

#### 1.6.2.4软件性能要求

| 软件名称 | 业务分类 | 性能目标 |
| --- | --- | --- |
| 智能涉案和罚没物资管理软件 | 响应性能 | 一般操作响应时间≤2秒，复杂操作时间（如多条件查询等）响应时间≤5秒，统计操作响应时间≤10秒。 |
|  | 数据处理 | 支持对单次大批量数据的处理、支持对频繁批次小数据量的处理，满足业务功能对数据处理的时限要求 |
|  | 接口服务 | 满足相关技术规范要求 |
|  | 数据存储时间 | 基础数据长期保存，增加、删除、修改、查询记录长期保存，日志类信息长期保存 |
|  | 用户接入数 | WEB同时在线用户数量≥100，同一操作并发数≥100 |
|  | 技术要求 | 系统支持跨平台多终端运行。基于业务规模支持便捷横向扩展。采用JAVA开发语言。 |

## 1.7智能机器人硬件、软件要求

智能机器人的功能、设计和设备的选型、安装应符合GB11291.2-2013《国家新一代人工智能标准体系》，机器人与机器人装备工业机器人的安全要求第2部分：机器人系统与集成。提供智能机器人系统的供应商需要具备信息安全、信息技术运维等相应资质。

### 1.7.1智能机器人

机器人硬件配置要求

| 机器人产品参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本规格 | 尺寸(L*W*H) | 1600*1000*4220（高度1-5米灵活定制） |
|  | 机械旋转直径（mm） | 1600 |
|  | 驱动方式 | 双轮差速，双向行走 |
|  | 导航方式 | 惯性导航+二维码导航 |
|  | 取货方式 | 旋转叉抱+2D视觉修正 |
|  | 兼容货箱类型 | 塑料箱 |
|  | 自重（kg） | 440 |
|  | 整机最大负载（kg） | 150（负载可定制，最大300） |
|  | 货箱最大负载（kg） | 30/50 |
|  | 背篓层数（层） | 5（层数可定制，最高8层） |
|  | 货箱尺寸(L*W*H) | 650*440*300mm |
|  | 最低取货高度（mm） | 400 |
|  | 最高取货高度（mm） | 3860（高度可定制，最高4640） |
|  | 运行噪声(dB(A)) | ≤75 |
| 部署环境要求 | 巷道宽度（mm） | 1110 |
|  | 工作环境温度范围（℃） | 0～45 |
|  | 工作环境湿度范围 | 5%～95% RH，无凝露，无结霜 |
|  | 地面平整度（mm/2.25平米） | ±4 |
|  | 允许最大缝隙（mm） | 7 |
| 运动性能 | 底盘直行最大运动速度（m/s） | 满载空载1.8 |
|  | 平均取放货时间（s） | ≤8 |
|  | 底盘行走行进方向停止精度（mm） | ±10 |
|  | 底盘行走停止角度精度（°） | ±1 |
| 电池充电 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 电池电压（V） | 48 |
|  | 电池容量（Ah） | 35 |
|  | 电池充电循环寿命（cycle） | ≥2500，快充模式 |
|  | 机器人满充时间（h） | ≤1.5 |
|  | 机器人快充时间（min） | ≤40 |
|  | 机器人满充后续航时间（h） | ≥5.4 |
| 防静电性能 | 表面电阻（Ω） | 105---109 |
|  | 系统电阻（Ω） | 105---109 |
|  | 摩擦电压（V） | ＜100 |
| 安全功能 | 障碍物检测 | 前后激光雷达360°覆盖 |
|  | 防碰撞 | 安全触边，前后各一个 |
|  | 声光报警 | 蜂鸣器+语音+指示灯 |
|  | 急停按钮 | 前/后/左/右各一个 |
| 通信方式 | 无线网络 | WIFI 5GHz 802.11n |

### 1.7.2充电桩配置要求

智能充电桩是直流充电产品，为机器人提供智能化充电，由充电桩主体和充电头组成，内置控制电路和保护电路、充电接口、人机交互界面等。

该充电桩是一款带显示屏的直流充电桩，最大输出电压为54.6V，能够自动检测插入连接、充电、通信状态。充电桩接口丰富，功能全面，简单易用，人机界面友好，能够显示整机运行状态。

表-充电桩参数

| 类型 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 | 充电方式 | 按设定充电曲线充电 |
|  | 通信方式 | 有线以太网(RJ45),CAN通讯总线 |
|  | 工作模式 | 自动\手动 |
| 输入参数 | 额定输入电压 | 220V(适用于中国) |
|  | 额定功率 | 2200W |
|  | 额定输入电流 | 10A |
|  | 频率 | 50 ～ 60 Hz |
| 输出参数 | 标称电压 | 48VDC |
|  | 最大输出电压 | 54.6Vdc |
|  | 最大输出电流 | 30A±5% |
|  | 最大输出功率 | 1800W |
|  | 充电时间 | 1.5小时(充满电) |
|  | 恒流CC | 30A |
|  | 恒压CV | 54V |
|  | 效率 | 大于等于88%(输入电压220VAC，额定负载) |
| 安全参数 | 限压保护 | 充电器输出电压不会超过设定电池的最大充电电压。 |
|  | 过热保护 | 充电器铝壳内侧温度＞65℃，自动关断； 充电器内部变压器温度＞110℃，自动关断。 |
|  | 限流保护 | 充电器输出电流不会超过设定的电池最大充电电流。 |
|  | 短路保护 | 当输出短路时充电器不能正常工作，输出恢复正常，充电器可自行恢复。 |
|  | 反接保护 | 当输出线接反后充电器不会工作，接正确后才可启动。 |
|  | 防触电保护 | 当输出接口未检测到AGV机器人接入时，接口无输出。 |
| 物理参数 | 安装方式 | 地面固定安装 |
|  | 物理尺寸(长X宽X高) | 充电桩455x320x400(mm)，充电头：335x200x380(mm) |
|  | 重量 | 单头配置：30kg，双头配置：37kg |
| 环境参数 | 工作温度范围 | -10～40℃ |
|  | 存储温度范围 | -20℃～70℃ |
|  | 工作湿度范围 | 5～85%RH |
|  | 存储湿度范围 | 5～95%RH（带包装） |
|  | 海拔高度 | ≤3000m（正常工作） |
|  | 外壳保护 | 钣金工艺，IP53 |
|  | 符合标准 | GB 50257-2014 |

智能机器人系统软件与功能要求

1、 RCS机器人调度系统要求

完成机器人路径规划、交通管理、充电休息管理，保证任务准确高效执行，并不断进行系统优化。

实现机器人、输送机、辊筒等设备操作系统统一调度管理，处理订单任务，连接多功能操作台及数据中心，实现智能订单分配、智能任务分配、入库库位分配、动态理货等功能。

完成与企业管理系统对接，实现业务数据管理、库内作业管理、定制化库位管理、 库内设备健康监控及智能报表管理，采集数据以作业务优化。不仅能自动盘点物资箱的数量，而且能自动盘点箱内物品的数量。

2、 核心服务

提供机器人移库及搬运的调度服务和相关基础数据的查询服务。

3、 使用技术要求

l.环境要求

（1）场地安全：机器人运行区域和人员作业区域分离；

（2）净空要求：≥2900mm；

（3）温度要求：0～45℃；

（4）湿度要求：相对湿度5%～95%，无冷凝；

（5）空气要求：无粉尘、易燃、易爆和腐蚀性气体；

（6）静电要求：为了易于排放静电，地面材料应采用容易放电的物质；

（7）海拔要求：-60～3000m；

（8）光照要求：环境光亮度小于6000lx，无太阳光直射。

2.地面要求

（1）起伏程度：≤±3mm/2.25m2。起伏程度定义为在基准范围内的最高高度与最低高度的差值，如图1所示。起伏程度在2.25m²范围内的最大允许值应小于等于6mm；

图4-1 路面平整度要求

（2）路面坡度。路面坡度（H/L）定义为在100mm以上的长度范围内，路面水平高度差（H）与路线长度（L）的最大比值，如图2所示。路面坡度的最大允许值需小于等于0.035，对需精确定位的停车点，必须小于等于0.02；

图4-2 路面坡度要求

（3）台阶高度：≤3mm。台阶高度定义为在100mm以内的长度范围内，路面水平高度差的最大值，如图3所示。路面台阶高度的最大允许值需小于等于3mm。

图4-3 台阶高度要求

（4）沟宽幅度：路面沟宽幅度的最大允许值需小于等于7mm，沟宽幅度定义如图4所示。当沟宽幅度大于最大允许值时，按台阶高度进行要求。

图4-4 沟宽幅度

（5）地面构造。地面原则上采用混凝土结构，表面铺水泥（金刚砂）、环氧树脂等，保证地面硬度，较好的释放静电。

（6）地面承载能力。单位面积的负载能力是指机器人水平投影面积内单位面积的平均负荷。机器人行走路线上的地面承载能力应大于750kg/m²；

（7）地面摩擦系数。基于刹车安全距离及搬运定位精度要求，地面滑动摩擦系数应不低于0.45。

3.供电要求

提供充电桩和操作台位置及用电点位需求，根据需求布置强电插座：

（1）电压：单相220V；

（2）插头接口：机器人充电桩、服务器UPS为国标16A插头；

（3）用电功率：机器人充电桩为2.2KW/接口。

4.网络要求

（1）有线网络要求

提供有线网络，连接上位系统服务器至乙方服务器，线路长度不超过100米时，网线使用超六类网线，线路长度超过100米时，需使用光纤。

（2）互联网接入及VPN要求

由于运维的需要，运维团队需要快速可靠地远程接入系统局域网，以便排查问题和恢复业务，因此在网络方案设计时需要考虑通过互联网接入VPN的功能。VPN使用IPSecVPN或SSL VPN协议、VPN端到端延时小于100ms、VPN带宽大于8Mbps。

5.机器人充电区要求

5.1.1场地安全要求

⑴、充电区域在机器人运行区域里面，与人员作业区域分离；

⑵、充电区域需要留有工作人员维修通道，通道宽度不小于1米；

⑶、充电区域周围2米范围内不能放置其它障碍物。

5.1.2电气要求

⑴、供电电压和频率在充电桩的技术规格要求的范围之内；

⑵、供电功率应大于充电桩的最大运行功率，并留有20%以上的余量；

⑶、供电线路应提供低阻抗的接地回路；

⑷、供电线路应提供过压、过载和漏电保护功能。

# 二、工作规定

（1）派驻人员实行综合制工作劳动制度，节假日有紧急情况或任务时第一时间响应。

（2）受托单位在日常管理中发现基建及设备上存在安全隐患，不利于物资货物管理，需提出合理的整改建议，双方协商后，及时整改。

（3）定期不定期检查设备及消防设施，以防安全隐患，如有异样第一时间通知采购人。

（4）针对服务人员需定期进行消防、安防、涉密、技能等专项培训。

# 三、服务要求

1、总体要求：在服务期限内，中标供应商必须遵守国家《劳动法》及有关法律、法规，在管理范围内进行公共物资管理服务。

2、具体要求参照国家及省、市的有关规定、具体标准，结合自身管理服务水平，供应商要具体承诺各服务项目要达到的指标，包括但不限于：

- 清洁保洁率95%以上。

- 客户满意度99%及以上。

- 所有服务人员实行统一管理，统一着装，实行挂牌服务。

- 具有健全的管理制度。

- 具有明晰的岗位职责及安全保密措施。

- 日常管理与服务。

3、服务规范应符合法律法规的要求。

4、有完整的业务操作记录登记制度。

5、制定内部管理制度和考核制度，并报送采购人备案。

- 针对服务人员需定期进行消防、安防、涉密、技能等专项培训。

# 四、服务承诺要求

1）供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

2）供应商应组建能够满足所投项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成安全生产检查工作，并按约定向采购人汇报工作进展。

3）由于工作的特殊性，中标供应商与服务人员必须与采购方签订保密协议。

4）供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购人在任何情况下不承担任何责任。

5）在服务期内，中标供应商应该确保服务范围内的质量标准符合本招标文件要求。当出现问题时，中标供应商应承诺在12小时内响应并提出解决方案，8小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应防范措施。

为此，供应商应对以上5条内容提供相应承诺书。

# 五、人员管理要求

- 采购人与派驻服务人员比发生任何劳动和雇佣关系，派驻服务人员由中标供应商自行管理，并按照法律法规和地方政府的规定支付服务人员工资、福利、保险、奖金、加班费等一切费用。采购人一律不再支付任何费用。

- 若采购人员加班期间要求提供相关物业管理服务的，中标供应商应按上班期间要求，保质保量地做好保障工作。费用均由中标供应商负责支付。

- 中标供应商的驻派服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害及意外伤害等工伤事故，由中标供应商负责，与采购人无关。

- 中标供应商全部工作人员应专职服务本项目，如遇特殊情况需借用本项目工作人员，须报请采购人批准，并保证本项目正常运行。

- 投诉处理率，且及时、妥善，有完整的记录档案。

- 中标供应商自开始保安服务之日起__15__日内向物业所在地设区的市级人民政府公安机关办理备案，并于终止保安服务之日起__15__日内到备案的公安机关撤销备案。

# 六、结算方式：

（1）采购人按季付款，自合同签订之日起7个工作日内支付年合同价的预付款20%，每个季度首月支付年合同价的20%。

（2）中标单位因工作失误及按招标文件中的服务要求、考核要求（详见附件）造成的扣款则在季付款的同时相应扣除。

# 七、履约保证金

合同签订前由中标供应商缴纳合同总价的2%作为履约保证金至采购单位指定账户。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

# 八、其他要求

1、中标供应商不得转包或分包项目内容。未经采购人同意，中标供应商不得对该项目的硬件设施及布置作表更。

2、现场服务的管理架构必须完整，管理架构必须胜任采购人日常管理需要。

3、中标供应商在做好本职工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

4、中标供应商使用的工具、器材、消耗品等相关用品必须符合国家相关安全标准，须在指定地点整齐摆放。中标供应商不得私自带无关人员进入项目，禁止在采购人处存放违禁品。

# 九、考核要求：

该绩效考评方案每季度考评一次，根据考评项目模块工作完成度评分，得分80分以上全额支付季度管理服务费，得分60-80分按80%比例支付季度管理服务费，得分60分以下或自然年度内累计两次考评70分以下采购方有权解除合同。

附件：              仓储管理服务外包绩效考核标准

| 考核模块 | 项目 | 考核内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 运营部分（0-60分） | 人员管理（0-10分） | 1、服务方针对人员日常管理需配套专业的管理制度及考核标准，针对管理人员的日常行为、着装、操作标准有规范性文件及培训考核方案。（0—5分） |
|  |  | 2、服务方与员工依法签订劳动合同和保密协议，并进行严格的、员工筛选和正式培训，以确保在保护和存储物资时保持安全标准。（0—5分） |
|  | 库房管理（0-15分） | 工作计划及总结。分月/季/年度提交下阶段工作计划及上阶段工作总结，根据提交材料及时性及合理性评分。（0—5分） |
|  |  | 6S管理；负责区域整理、整顿、清洁、清扫保持良好，物件、文档归类清晰。（0—5分） |
|  |  | 安全管理；在库房内部管理人员具备较强防火、防盗、防灾意识,能主动做好工作区的安全防范工作（0—5分） |
|  | 物资管理（0-25分） | 台账建立；责任管辖区域台账登记及时规范，保证有据可查。（0—5分） |
|  |  | 操作管理；按管理规定进行物资流转的操作，保证操作过程中的物资完好。（0—5分） |
|  |  | 数据管理；保证库存实际数量与系统数量一致。（0—10分） |
|  |  | 出入库管理；按管理规定进行收货及出入库操作，保证操作过程高效。（0—5分） |
|  | 客服管理（0-10分） | 投诉机制健全，建立完善的登记、处理、回访、存档制度。（0-10分） |
| 物业部分（0-40分） | 保洁服务（0-10分） | 保持库内楼层地面、廊柱、墙体、会议室、值班室及办公室、应急通道、消防设施、垃圾箱等公共区域的卫生清洁，地面无烟头、纸屑等杂物，墙面无污渍、灰尘，楼梯扶手、大门等无灰尘，干净、明亮。。（0-10分） |
|  | 水电管理（0-10分） | 保证水设备的相关正常运行。（0-5分） |
|  |  | 保证用电方面的正常。（0-5分） |
|  | 保安管理（0-20分） | 门卫值勤、巡逻、巡更检查（含室外）、监控中心值班、严格做好外来车辆、人员进院内的登记、车辆有序停放管理、防火、防盗、防事故、防破坏和抢险救灾等安全工作，并做好台帐。（0—4分） |
|  |  | 保安人员遵守采购方的安全保卫制度及有关规定，工作时间不得做与工作无关的事情，实行24小时值班巡逻制度；（0—4分） |
|  |  | 服务方必须采取切实有效措施保持保安人员队伍的稳定，严格控制非违纪人员轮换岗比例，保安人员队伍主要管理员更换，应提前1个月以通知招标人，其他队员更换要提前1周告知招标人；确保服务质量不因人员变动而受影响；（0—4分） |
|  |  | 保安人员应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全，相应资料必须报委托方保卫相关单位备案。（0—4分） |
|  |  | 保安人员执勤时统一着装，佩带相关标识和装备上岗，使用文明语言，做到行为规范，保持良好的精神状态，并注意仪容仪表和礼节礼貌。（0—4分） |

- 第四部分  合同样本

合同编号：

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经公开招标，确定乙方为                         的中标供应商。按照招标文件（XXX ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 中标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |  |

注：1、以上金额包括人员工资、保管服务费、日常运维、网络通讯费、水电费、住宿、税金、备件耗材、管理费、验收、辅助工作及售后服务等一切与运维相关的可能产生的费用。

2、以上费用不包含系统平台建设服务费用。

3、以上费用不包含所有物资运输费用及调配和进出。

4、项目涉及的日常耗材由采购人自行承担。

第二条：质量要求：

提交成果必须符合国家相关规程和规范要求。

第三条：合同履行时间

1、完成时间：本次采购项目服务期限自政府采购合同签订生效之日起一年，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。本项目在合同期限内，供应商能严格履行合同，采购人对其履约服务满意的，经双方协商，采购人在合同期满前一个月内向余杭区政府采购监管部门提出申请，经批准同意后可以续签。续签一年一签，最长不超过三年。

2、实施地点：由甲方指定。

第四条：项目款支付

（1）采购人按季付款，自合同签订之日起7个工作日内支付年合同价的预付款20%，每个季度首月支付年合同价的20%。

（2）中标单位因工作失误及按招标文件中的服务要求、考核要求造成的扣款则在季付款的同时相应扣除。

第五条：履约保证金

合同签订前，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至甲方指定账户。履约结束后，无质量、服务问题，由甲方向乙方无息退还。因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第六条：售后服务

1、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2、乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成技术服务工作，并按约定向甲方报工作进展。

3、由于仓储物资工作的特殊性，乙方与服务人员必须与甲方签订保密协议。

4、乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

5、在服务期内，乙方应该确保服务范围内的质量标准符合本招标文件要求。当出现问题时，乙方应承诺在24小时内响应并提出解决方案，24小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应防范措施。

第七条：乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第八条：不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条：其他约定：

第十条  违约责任

1、由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款支付时一次性扣除。若超出交付期二十天(含二十天)以上的，甲方有权终止合同。

2、乙方按合同要求将成果送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同金额的千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收合同标的、拒付项目款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、由于乙方原因导致甲方有重大损失的，责任由乙方承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向杭州市人民法院提出诉讼。

第十二条  合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：XXX ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目招标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

签约时间：2020年  月  日

签约地点：杭州市余杭区机关事务服务中心

见证方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2020年  月  日

第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州玖裕建设管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州玖裕建设管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州玖裕建设管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州玖裕建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 七、投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州玖裕建设管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函…………………………………………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市余杭区机关事务服务中心

杭州玖裕建设管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目(招标编号：JYCG-2021-   )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

杭州市余杭区机关事务服务中心

杭州玖裕建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为

JYCG-2021-   的招标文件[项目名称： 余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目 | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：    年  月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）及财库【2020】46号文件的规定，本项目属于“非专门面向中小企业的项目”，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

（3）所投产品具体配置表……………………………………………………………（页码）

（4）技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（5）采购需求实质性内容响应表……………………………………………………（页码）（6）对于评分细则提供相关证明材料………………………………………………（页码）注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

杭州市余杭区机关事务服务中心

杭州玖裕建设管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目(编号：JYCG-2021-    )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、所投产品具体配置表

项目编号：JYCG-2021-

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

- 投标人（公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：20  年  月   日

- 四、技术偏离表

项目编号：JYCG-2021-

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

- 五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：JYCG-2021-

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：20  年  月  日

- 六、对于评分细则提供相关证明材料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

投标文件封面

余杭区公共物资仓储管理中心服务外包采购项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：JYCG-2021-

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日