（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）

招标文件

**（电子招投标）**

编号:（JYCG-2022-001）

（杭州市公安局余杭区分局）

（杭州玖裕建设管理有限公司）

二〇二二年 一月四日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年1月25 日 14点 30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**（JYCG-2022-001）

**项目名称：**（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）

**预算金额（元）：1000000**

**最高限价（元）：1000000**

**采购需求：**（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）主要内容：为杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目。详见招标文件第三部分采购需求。

**合同履约期限：合同签订后60个工作日安装调试完毕**。

**本项目接受联合体投标：否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2022 年1月25 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2022年1 月 25日 14点 30分 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2022年1 月 25日 14点 30分

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：杭州市公安局余杭区分局

地址：杭州市余杭区五常街道西坝路52-8号

传真：/

项目联系人（询问）：张佳俊

项目联系方式（询问）：0571-88728057

质疑联系人： 王强

质疑联系方式：0571-88728057

2.采购代理机构信息

名称：杭州玖裕建设管理有限公司

地址：杭州市东湖街道五洲路26号2幢401

传真：/

项目联系人（询问）：蒋旭鹏

项目联系方式（询问）：15858285885

质疑联系人：曹嘉伦

质疑联系方式：0571-86182181

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区五常街道溪沁路8号中国电信浙江创新园1号楼

传真：/

联系人 ：杜国强

监督投诉电话：0571-88728858

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 2 | **分包** | 🗹 B不同意分包。 |
| 3 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。 |
| 5 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。 |
| 6 | **项目属性与核心产品** | A货物类。 |
| 7 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的： 金属制厨房用器具制造 ，属于 其他未列明行业 行业； |
| 8 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | **中小企业信用融资** | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 10 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点： 杭州市临平区东湖街道五洲路26号2幢401 ；备份投标文件签收人员联系电话：曹嘉伦 18551358962 。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 11 | **特别说明** | 无**。** |
| 12 | **招标服务费** | 招标服务费：中标人在领取中标通知书前需向招标代理机构支付人民币18100元招标代理服务费，费用包含在总报价中，不单独列项报价。  中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，  开户行名称：中国银行杭州余杭经济技术开发区支行；  帐号：381879897431；  收款单位（账户名称）：杭州玖裕建设管理有限公司。 |
| 13 | **其他说明** | 中标单位在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面投标文件（正本一份，副本四份）。 |
| 14 | **样品** | 1）、需提交样品为第三部分《采购需求》采购清单中：  ①面点间序列号AB20:双缸四筛电炸炉800\*900\*(860+230)  ②洗碗间序列号AF04:双通碗柜 1300\*600\*1800  ③大厅序列号AH08:电1/3坑扒炉连柜座 800\*900\*(800+400)  2）、样品提交：投标人必须在2021年 1月 25 日上午9:00-10:00期间内，将样品送至杭州市临平区东湖街道五洲路26号2幢4楼，并办理样品送达登记手续。（联系人：曹嘉伦 联系电话：18551358962）。拒绝接收逾期送达的样品。  3）、**投标人样品不提供则视其投标无效，提供不全或样品与招标文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。**  4）、**样品的退返：**中标单位的“样品”将由采购人代表和代理单位封装后由采购人予以保存作为项目验收的重要依据。未中标投标人的“样品”由投标人在中标结果质疑期结束后三个工作日内从采购人处自行领回，逾期采购人将不予保管。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额5%。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

2**7. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

1. **项目简介**

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目的采购、运输、 安装、调试、培训和相关维护等。投标报价包括设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、税收、售后服务、招标代理费、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/说明** | **数量** | **单位** | **图例** |
|  | **一楼收货区** | |  |  |  |
| A01 | 双层工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层板厚1.0，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1800\*800\*800 | 1 | 台 |  |
| A02 | 电子秤 | （落地式） 功率：220V/500W 规格：300KG 说明：1. 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 2. 开机自动置零。 3. 零点自动跟踪。 4. 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。 5. 电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池) 6. 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。 7. 相对工作湿度: ≤ 85% RH。 8．台面尺寸：350\*450mm | 1 | 台 |  |
| A03 | 双层工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层板厚1.0，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：2100\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| A04 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 1 | 台 |  |
|  | **一楼主食库** | |  |  |  |
| B01 | 大米架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1500\*500\*200 | 5 | 台 |  |
| B02 | 大米架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1100\*500\*200 | 3 | 台 |  |
| B03 | 平板车 | 说明：用SUSSUS304不锈钢板制造 台面板厚度为1.2mm，φ32mm厚度1.0mm不锈钢手柄，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 规格：900\*500\*900 | 1 | 台 |  |
|  | **一楼副食库** | |  |  |  |
| C01 | 四层平板架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1500\*500\*1800 | 6 | 台 |  |
| C02 | 平板车 | 说明：用SUSSUS304不锈钢板制造，台面板厚度为1.2mm，φ32mm厚度1.0mm不锈钢手柄，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣。 规格：900\*500\*900 | 1 | 台 |  |
|  | **一楼粗加工** | |  |  |  |
| D01 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 1 | 台 |  |
| D02 | 大单水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：1000\*700\*800+150 | 1 | 台 |  |
| D02.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 1 | 台 |  |
| D03 | 双水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：1500\*800\*800/150 | 1 | 台 |  |
| D03.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 2 | 台 |  |
| D04 | 左单水池右剖鱼台 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作，带砧板。 规格：1500\*800\*800/150 | 1 | 台 |  |
| D04.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 1 | 台 |  |
| D04.c | 花洒龙头 （双温） | 说明：承受2mpa爆破测试，0.8mpa测试1分钟混合出水5.2L。黄铜双开陶瓷阀芯，900mm钢丝软管，12”杆固定墙杆距离台面1140mm，开单孔35mm安装。符合QB/T1334-2013或GB25501-2019标准，符合CQC32-432421-2021标准。 | 1 | 只 |  |
| D05 | 电热开水器连底座 | 容量：120升 功率：12KW/380V 容量：80L 规格：590\*450\*1640 说明：1.需提供由国家指定认证机构出具的开水器CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志检验报告。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 3.符合GB4706.1-2005{家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求}；GB4706.36-2014{家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求} | 1 | 台 |  |
| D06 | 员工水杯架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：1200\*150\*700 | 1 | 台 |  |
| D07 | 冲地龙头 | 说明：耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。SUS304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架， | 1 | 台 |  |
| D08 | 四层货架 | 说明：格栅板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1200\*500\*1800 | 2 | 台 |  |
| D09 | 双水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：1800\*700\*800/150 | 1 | 台 |  |
| D09.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 2 | 台 |  |
| D09.b | 双层墙架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：1500\*300\*300 | 2 | 台 |  |
| D10 | 格栅工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层格栅板厚0.9，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1800\*700\*800/150 | 1 | 台 |  |
| D11 | 挂墙消毒刀具柜 | 说明：防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置8~10把刀具 规格：540\*135\*646 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的CQC标志检验报告，消毒柜CQC食品接触产品安全认证证书。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| D12 | ★燃气热水器 | 规格：26L(w350\*h641\*d235) 功率：220V/65W 热负荷：48.7KW 燃气压力：2.0mpa 说明：1、需提供由国家燃气用具产品质量监督检验中心提供的检验报告，需符合GB6932-2001和GB20665-2006标准。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 3 | 台 |  |
|  | **二楼周转间** | |  |  |  |
| AA01 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 1 | 台 |  |
| AA02 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋，厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：2100\*600\*800+150 | 1 | 台 |  |
| AA03 | 单水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：600\*600\*800+150 | 1 | 台 |  |
| AA03.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 1 | 台 |  |
| AA04 | ★工程款直冷冷藏平调 | 温度：-5℃~+5℃ 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 规格：1500x700x800 | 1 | 台 |  |
| AA04.b | 双层墙架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：1500\*300\*300 | 1 | 台 |  |
|  | **二楼面粉库/面点间** | |  |  |  |
| AB01 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 1 | 台 |  |
| AB02 | 大米架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1500\*500\*200 | 3 | 台 |  |
| AB03 | 大米架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1200\*500\*200 | 3 | 台 |  |
| AB04 | 平板车 | 说明：用SUSSUS304不锈钢板制造，台面板厚度为1.2mm，φ32mm厚度1.0mm不锈钢手柄，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 规格：900\*500\*900 | 1 | 台 |  |
| AB05 | 双水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：1400\*700\*800/150 | 1 | 台 |  |
| AB05.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 2 | 台 |  |
| AB06 | 挂墙消毒刀具柜 | 说明：防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置8~10把刀具 规格：540\*135\*646 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的CQC标志检验报告，消毒柜CQC食品接触产品安全认证证书。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AB07 | 四层货架 | 说明：格栅板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1000\*500\*1800 | 1 | 台 |  |
| AB08 | 搅拌机 | 最大和面量：12KG 功率：1.5KW/380V 规格：790\*700\*1400mm 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的搅拌机CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AB09 | 和面机 | 功率：2.2KW/380V 规格：870\*480\*935 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的和面机CQC食品接触产品安全认证证书。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AB10 | 压面机 | 生产能力:25-30 kg/h 功率：1.5KW/220V 规格:570\*440\*990mm 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的压面机CQC食品接触产品安全认证证书。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AB11 | ★工程款四门冷藏冰箱 | 温度：1℃~+8℃ 规格：1200×840×1950 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AB12 | 食品贴加剂专用柜 | 说明：采用SUS304优质不锈钢制作板厚1.0mm 规格：440\*400\*700 | 1 | 台 |  |
| AB13 | 工程款木面直冷冷冻平调 | 温度：-6℃~-18℃ 说明：台上有优质木面案板 规格：1800x800x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AB14 | ★工程款木面直冷冷藏平调 | 温度：-5℃~+5℃ 说明：台上有优质木面案板 规格：1800x800x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AB15 | 单眼电蒸台 | 说明：选用SUS304不锈钢板制作 炉台面板厚1.2mm,后档水板、侧板、前面板、水槽盖板厚均为1.0mm，主体骨架用4#角铁。 规格：900\*900\*800/300 | 1 | 台 |  |
| AB16 | 三层电热烘炉烤箱 | 功率：380V/20KW 说明：外壳及箱体优质不锈钢制作；采用优质远外红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调节范围:10～300℃可调； 规格：1330\*900\*1550 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的电热烘炉CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AB17 | 饼盘车 | 说明：搁板厚1.0mm，采用SUSSUS304不锈钢制作，优质树脂万向车轮 规格：15层 | 1 | 台 |  |
| AB18 | 单门发酵箱 | 功率：220V/2.7KW 规格：810\*580\*2000 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的发酵箱CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AB19 | 电饼铛 | 说明：1.整机采用全不锈钢材质，锅盖与机面采用201不锈钢材质； 2.支腿设计，台式立面两用，节约空间，坚固耐牢； 3.欧式SUS304材质不锈钢弯管把手，上下提取轻巧灵活； 4.环形加热管浇筑锅体经久耐用，按键控温操作方便，超温保护温度误差小，元器件插接链接，维修方便； 5.功率:380V/4.8KW 规格：840\*660\*760mm | 1 | 台 |  |
| AB20 | ★双缸四筛电炸炉连柜座 | （提供样品）  功率: 24KW\*380V 规格：800\*900\*860/230 说明：1、采用SUS304不锈钢材质制作，台面板厚和油缸厚度1.5mm,余板1.0mm,整体成型拉伸台面，强度高，韧性好，简洁美观，圆滑平整，易于清洗； 2、进口自动温控器，温度均匀，精准安全； 3、设置超温保护功能，安全可靠； 4、不锈钢电热管，升温快，可自由翻转，方便清洗电热管和缸体； 5、设备内设有不锈钢接油盘，以便更换食物油； 6、需提供有效期内的电热食品生产许可证书。 | 1 | 台 |  |
| AB21 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋，厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1300\*900\*850 | 1 | 台 |  |
| AB23 | 面粉车 | 说明：选用SUS304不锈钢板制作；板厚1.0mm；模压成型推手，下配万向脚轮。 规格：500\*500\*500 | 1 | 台 |  |
|  | **二楼切配区/烹饪区/蒸煮区** | |  |  |  |
| AC01 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 2 | 台 |  |
| AC03 | 四层货架 | 说明：格栅板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1200\*500\*1800 | 1 | 台 |  |
| AC04 | 双水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：1400\*700\*800/150 | 1 | 台 |  |
| AC04.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 2 | 台 |  |
| AC05 | 冲地龙头 | 说明：耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。SUS304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架， | 1 | 台 |  |
| AC06 | 双层工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层板厚1.0，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1100\*700\*800/150 | 1 | 台 |  |
| AC07 | 墩头架 | 说明：采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：φ60\*500 | 2 | 台 |  |
| AC08 | 单水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：600\*640\*800+150 | 1 | 台 |  |
| AC08.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 1 | 台 |  |
| AC09 | 双层工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层板厚1.0，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1400\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| AC10 | 双层工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层板厚1.0，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1800\*700\*800 | 3 | 台 |  |
| AC11 | ★工程款四门冷藏冰箱 | 温度：1℃~+8℃ 规格：1200×840×1950 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 2 | 台 |  |
| AC12 | ★工程款四门冷冻冰箱 | 温度：-17℃~-22℃ 规格：1200×840×1950 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AC13 | ★工程款直冷冷冻平调 | 温度：-6℃~-18℃ 规格：1500x750x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AC14 | 台式切片机 | 功率：220V/0.5KW 规格：530\*420\*330mm 说明：需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AC15 | 台式绞肉机 | 功率：0.75KW/220V  规格：400\*240\*450mm 说明：需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AC17 | 电热开水器连底座 | 容量：120升 功率：12KW/380V 容量：80L 规格：590\*450\*1640 说明：1.需提供由国家指定认证机构出具的开水器CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志检验报告。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 3.符合GB4706.1-2005{家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求}；GB4706.36-2014{家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求} | 2 | 台 |  |
| AC18 | 冲地龙头 | 说明：耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。SUS304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架， | 1 | 台 |  |
| AC19 | 双层工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层板厚1.0，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1500\*800\*800 | 2 | 台 |  |
| AC20 | 四层货架 | 说明：格栅板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1200\*500\*1800 | 2 | 台 |  |
| AC21 | 双向移门打荷柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1800\*800\*800 | 3 | 台 |  |
| AC22 | 调料台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作不锈钢加强筋，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.1mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：450\*1200\*800+400 | 3 | 台 |  |
| AC23 | 燃气四眼煲仔炉 | 说明：采用SUS304不锈钢板制造，炉面板厚1.2mm，开关板、后档板板厚1.2mm，主体骨架用3#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构，φ51mm不锈钢炉腳，配调平脚，配铸铁炉板，接油盘，电子点火，旋钮控制，配燃气熄火保护装置 规格：800\*800\*800/150 | 1 | 台 |  |
| AC24 | 双层工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层板厚1.0，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：600\*800\*800/150 | 1 | 台 |  |
| AC25 | ★可倾式燃气稀饭锅 | 说明：1、燃气可倾式夹层导热烧煮锅锅材料采用SUSSUS304制作，内锅外锅采用4mm材料一次模压成形，最外层隔热层采用3mm材料制作 2、燃烧器采用无刷全预混燃烧技术，天燃气气原通过风机混合泵进入到燃烧室，预混的气体在燃烧 规格：200L 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的可倾式燃气稀饭锅检测报告。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AC26 | 燃气三门蒸箱 | 说明：采用SUS304不锈钢板制作，面 板厚1.2mm、侧板厚1.0mm，采用优质炉头，水箱自动进水，带长明火装置，每层独立控制，配优质耐高分材料进口密封条，配Φ48铸铁炉脚 规格：1000\*800\*1800 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的燃气蒸箱检验报告。 | 1 | 台 |  |
| AC27 | 燃气双门蒸饭车 | 说明：采用优质不锈钢板制造，内置24蒸饭格,配饭铲、分饭器，配自动进水装置，配优质炉排，配熄火保护装置，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管，配重工业型脚  规格：24盘 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的蒸饭车CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AC28 | 大单水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：1000\*700\*800+150 | 1 | 台 |  |
| AC28.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 1 | 台 |  |
| AC30 | 格栅工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层格栅板厚0.9，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1500\*800\*800 | 1 | 台 |  |
| AC31 | ★灭火系统（双瓶） | 说明：1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式，需要消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制 阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；  3、灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）；  4、连接喷嘴的安装管路全部使用SUSSUS304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）；  5、连接喷嘴的安装管路SUSSUS304的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm； 6、灭火剂有效期≥8年，灭火剂充装质量≥24升，驱动气体充装压力不低于13MPa，单套最大有效功率≥22个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）灭火剂有效安装管路有效长度≤10米；(需提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验报告证明此项）  7、#提供食用油专用灭火剂灭火性能试验报告复印件并加盖制造厂家公章； 8、#提供食用油专用灭火剂无毒性试验报告复印件并加盖制造厂家公章； 9、#提供厨房设备灭火装置消防产品认证证书复印件并加盖制造厂家公章； 规格：8M 需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AC32 | ★灭火系统（单瓶） | 说明：1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式，需要消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制 阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；  3、灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）；  4、连接喷嘴的安装管路全部使用SUSSUS304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）；  5、连接喷嘴的安装管路SUSSUS304的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm； 6、灭火剂有效期≥8年，灭火剂充装质量≥12升，驱动气体充装压力不低于13MPa，单套最大有效功率≥13个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）灭火剂有效安装管路有效长度≤6米；(需提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验报告证明此项）  7、#提供食用油专用灭火剂灭火性能试验报告复印件并加盖制造厂家公章； 8、#提供食用油专用灭火剂无毒性试验报告复印件并加盖制造厂家公章； 9、#提供厨房设备灭火装置消防产品认证证书复印件并加盖制造厂家公章； 规格：5M 需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AC33 | 四层货架 | 说明：格栅板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，立管Ø38mm厚1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚 规格：1200\*500\*1800 | 1 | 台 |  |
| AC34 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1700\*800\*800 | 3 | 台 |  |
| AC35 | 双层送餐车 | 说明：采用SUS304不锈钢板制作，平板厚1.2mm，拉手壁厚0.8mm，配优质万向轮，其中两个带刹车掣 规格：800\*500\*800 | 2 | 台 |  |
| AC37 | ★工程款直冷冷藏平调 | 温度：-5℃~+5℃ 规格：1800x800x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AC37.b | 双层墙架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：1700\*300\*300 | 1 | 台 |  |
| AC38 | 双水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：1500\*700\*800/150 | 1 | 台 |  |
| AC38.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 2 | 台 |  |
| AC38.b | 双层墙架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：1000\*300\*300 | 1 | 台 |  |
| AC39 | 挂墙消毒刀具柜 | 说明：防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置8~10把刀具 规格：540\*135\*646 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的CQC标志检验报告，消毒柜CQC食品接触产品安全认证证书。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AC40 | 燃气两眼一汤炒灶 | 说明：采用SUS304不锈钢板制作，台面板厚1.2mm,其余板厚1.0mm；炉底部分用3mm厚铁板及20㎜隔热棉，主体骨架用40mm\*40mm\*3.5mm角铁；φ50mm铸铁炉脚，φ24mm炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，鼓风机单独控制，带熄火保护装置  规格：1800\*1200\*800/400 | 1 | 台 |  |
| AC41 | 燃气双眼大锅灶 | 说明：采用SUS304不锈钢板制作，台面板厚1.2mm,其余板厚1.0mm；炉底部分用3mm厚铁板及20㎜隔热棉，主体骨架用40mm\*40mm\*3.5mm角铁；φ50mm铸铁炉脚，φ24mm炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，鼓风机单独控制，带熄火保护装置  规格：2200\*1200\*800/400 | 1 | 台 |  |
| AC42 | 封墙板 | 说明：层板厚0.8mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：5400\*1800 | 9.7 | m² |  |
| AC43 | 封墙板 | 说明：层板厚0.8mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：8000\*1800 | 14.4 | m² |  |
|  | **二楼预进间/冷菜间** | |  |  |  |
| AD01 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 1 | 台 |  |
| AD02 | 紫外线杀菌灯 | 型号：TUV36W  产地：上海  规格：1213\*28\*28 | 1 | 台 |  |
| AD03 | 左洗手水池连平台 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：700\*500\*800+150 | 1 | 台 |  |
| AD03.a | 感应龙头 | 说明：双温感应龙头，感应器在出水嘴位置，使用DC电源，4节5号（AA)碱性电池，感应范围13cm内，内置调温开关，附带具有止回阀的软管，开单孔22mm，符合GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准。需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AD03 | 烘手器 | 功率：220V/1.5KW 规格：240\*155\*240 | 1 | 台 |  |
| AD04 | ★工程款直冷冷藏平调 | 温度：-5℃~+5℃ 规格：1500x800x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AD05 | ★工程款直冷冷藏平调 | 温度：-5℃~+5℃ 规格：1500x800x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AD06 | 单水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：700\*800\*800+150 | 1 | 台 |  |
| AD06.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 1 | 台 |  |
| AD06.f | 净水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水4.5L，净饮水龙头，黄铜主体，不锈钢管，陶瓷阀芯，管径10mm，厚度1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| AD06.g | 单头净水器 | 说明：1.医疗级过滤膜，过滤精度达0.5微米，水质安全有保障； 2.去除99.99%细菌，及有害微生物细菌； 3.去除杂质、余氯、异味，及有效去除泥沙、铁锈等； 4.去除COC挥发性有机物； 5.中国卫生部标准2.3L/min 规格：380\*φ80mm,接口3/8 工作水压：0.172-0.862mpa | 1 | 台 |  |
| AD07 | 残食台柜 | 说明：面板采用SUS304不锈钢板制作 台面板厚1.2mm,侧板厚1.0mm  配不锈钢拉车。  规格：700\*800\*800 | 1 | 台 |  |
| AD07.b | 双层墙架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：1500\*300\*300 | 2 | 台 |  |
| AD07.b | 双层墙架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：1400\*300\*300 | 1 | 台 |  |
| AD08 | 保洁柜 | 说明：采用优质不锈钢制造，门外板厚1.0mm，侧板，层板厚1.0mm，配不锈钢可调式子弹脚 规格：1200\*480\*1800 | 1 | 台 |  |
| AD09 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1600\*600\*800 | 2 | 台 |  |
|  | **二楼售卖间** | |  |  |  |
| AE01 | 单水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：700\*700\*800+150 | 1 | 台 |  |
| AE01.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 1 | 台 |  |
| AE02 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：2000\*700\*800 | 2 | 台 |  |
| AE03 | 留样冰箱风冷冷藏陈列柜（往左开） | 温度：+2-+10℃ 规格：600\*750\*1960 说明:1.采用环保型发泡剂,达到国际水平 2.制冷剂采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求; 3.高效铜管翅片式蒸发器; 4.高效国产知名品牌压缩机; 5.风冷循环制冷，降温速度快 6.知名品牌电子温控器; 7.采用LED灯照明，节能效果好，使用寿命长 8.箱体外板可以选择黑钛不锈钢、彩钢板或油磨不锈钢，箱体后背采用镜面不锈钢,展示效果好; 9.中空前移门设计，取货方便，保温好; 10.自动化霜，化霜水自动蒸发，方便实用 11.预装脚轮，移动方便 12.9、食品架单片负重30kg; | 1 | 台 |  |
| AE04 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1600\*800\*800 | 1 | 台 |  |
| AE06 | 四斗保温台柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，水斗1.0mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，裙边材料1.0mm，采用优质不锈钢制作，采用标准机压盘，采用电磁阀数显温控来控温，并具有缺水保护功能，自动进水，功率:3KW/220V\*2，含1/1分数盘(530\*325\*100)份数盘，前面带保温蒸台 规格：1500\*900\*800 | 3 | 台 |  |
| AE07 | 双层保温台玻璃罩 | 说明：顶板厚度1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，配5mm优质支架，配双排LED暖色灯， 规格：L=1500\*2 | 3 | 台 |  |
| AE08 | 四斗保温台柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，水斗1.0mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，裙边材料1.0mm，采用优质不锈钢制作，采用标准机压盘，采用电磁阀数显温控来控温，并具有缺水保护功能，自动进水，功率:3KW/220V\*2，含1/1分数盘(530\*325\*100)份数盘，前面带保温蒸台 规格：1700\*900\*800 | 1 | 台 |  |
| AE09 | 双层保温台玻璃罩 | 说明：顶板厚度1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，配5mm优质支架，配LED暖色灯， 规格：L=1700 | 1 | 台 |  |
| AE10 | 1、系统授权卡 | 授权密钥认证 | 1 | 套 | 价格已合在一起 |
| 2、智慧一卡通基础服务平台（标准版）V4.0 | 1、通过卡内识别号实现认证，支持一卡通卡内信息读取、写入、扣费、充值等功能； 2、支持扩展虚拟卡功能，可以实现持卡人可以通过虚拟卡享受实体卡全部服务，与实体卡形成有效的互补和延展。实体实体卡和虚拟卡在业务模式上统一，金融支付及身份验证上统一；可通过一卡通APP或者支付宝、微信的卡包功能加载虚拟卡，提供了虚拟卡的统一入口；主扫或被扫，实时消息推送，业务流程闭环；虚拟卡采用动态二维码加密、传输数据加密等方式确保数据安全；能同时实现主动扫码、被动扫码的全部业务模式；无论扫码或刷卡，自动感知、交互快捷；终端机具可以作为扫码支付终端、门禁作为身份验证终端； 需要提供有自主的易付终端支付平台、APP软件著作权登记证书。 3、具有对一卡通系统、服务器、终端、通讯服务器的性能状态以及系统整体运维情况的检测功能，可检测系统整体状况，及时准确的了解系统运行状态。 4、实现对卡自定义充值策略与管理；可设定不同的应用策略，禁止充值或按金额或百分比进行充值赠送或按金额或百分比收取服务费，IFTTT策略执行可进行多种业务组合，餐厅可设定指定日期生效，管理更灵活，例如：禁止充值、充值赠送×元、充值赠送×%、充值收服务费×元、充值收服务费×%等；支持员工卡中心代扣业务，受权限控管； 5、支持补贴类型自定义，补贴管理更具有针对性，使用方便；支持多种卡片类型的业务操作，如：M1卡、ID卡、HID卡等；支持卡类型自定义管理，可设定发卡工本费、换卡工本费、设定有效期，是否允许退卡，是否允许绑定附卡；支持人员管理，同时卡业务操作支持：发卡、建档、资料修改、充值、补账、充值退款、退卡、绑定、解绑、展期、挂失、余额冻结、卡类型转换等操作；为了提升使用效率，系统提供了多种批量操作，如：批量发卡、批量充值、批量退卡、批量展期、批量挂失、挂量解挂、批量减值、批量卡余额展期功能；同时提供了多种业务报表，如：卡动态统计、充值汇总表、卡余额情况表、终端消费汇总表、卡流水日志查询、卡消费坏账日志查询等。卡类型、卡业务操作等核心控制模块均使用角色权限控制和动态口令的双重安全机制进行保护，更加安全。 6、支持脱机使用，数据安全双重保障。 7、作为一个子系统直接接入现有余杭区互联互通一卡通系统中，保证就餐卡钱包可在餐盘结算系统中直接消费、补助领取等功能。 8、作为一个子系统直接接入现有余杭区互联互通一卡通系统中，保证就餐卡钱包可在餐盘结算系统中直接消费、补助领取等功能；需要提供一卡通系统平台、智慧健康餐厅系统计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 3、人脸服务平台 | （1）采用微服务架构，软件采用当前主流的Java语言开发； （2）第三方系统可通过标准API接口对接； （3）为各类应用提供统一标准的人脸介质数据源。 （4）身份核验中心提供身份人脸数据的发布和获取能力，实现各类身份人脸库的全量和增量发布服务，能为各类应用提供人脸数据的获取服务。 （5）身份核验中心提供身份人脸识别能力，通过传入某一身份人脸数据，和人脸库中的人脸进行比对，返回对应的用户信息。 （6）身份核验中心提供身份人脸核验能力，通过传入同一用户人脸和其他介质数据，和人脸库中的人脸进行比对，核验是否为同一个用户。 （7）参数管理：用户可对人脸照片的检测参数和相似度检测参数进行设置，包括检测大小、像素、人脸占比、相似度阈值和排名数量； （8）介质身份参数：根据用户不同的身份进行管理，包括是否启用人脸、是否允许自助采集、自助采集是否需要人工审核和比对证件照等； （9）介质管理：对用户的人脸等所有身份介质进行管理，支持查询某一用户所有介质的状态； （10）人脸管理 ① 支持人脸照片采集：web端提供上传照片、拍摄照片、批量导入等方式，支持从第三方人脸库同步用户照片；支持H5和采集设备自助采集； ② 支持人脸照片检测：对采集的人脸照进行质量检测，包括照片的大小、像素、是否是人脸、人脸占比、以及和证件照比对等； ③ 支持人脸照片库管理：对用户的人脸照片进行管理，包括采集、删除、停用、启用等操作； ④ 支持人脸照片审核：可以按审核状态查询自助采集的人脸照片，单个或批量审核人脸用户照片。 ⑤ 支持重新生成算法特征码库：可查看算法特征码库中缺失的用户数据，支持单个和批量重新生成特征码； （6）查询统计 ① 介质变更记录：对用户所有介质变更的生命周期进行记录和查询，有助于技术人员排查追踪介质的问题； ② 批量操作记录：对系统中批量操作记录的进度和失败的数据进行查看； ③ 操作日志：支持查询所有用户操作系统的记录； （11）API能力 ① 提供1：N在线识别能力：支持传入一张人脸照，从人脸照片库中查找对应的用户，返回用户信息； ② 提供1：N在线相似度检测能力：支持传入一张人脸照，从人脸照片库中查找对应的用户，返回相似度排名前3（数量可设置）的用户信息； ③ 提供1：1在线核验能力：支持传入同一用户人脸和其他介质数据，和人脸库中的人脸进行比对，核验是否为同一个用户； ④ 支持人脸照片和特征码下发能力 ★(12)、提供自助服务终端计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 4、读卡器 | 卡片类型：13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC14443A/B标准 工作频率：13.56MHz±7KHz 显示屏：0.96英寸OLED屏显示 显示内容：卡号，持卡人身份、卡片余额等信息，支持标准字库显示 通讯接口：HID设备USB(2.0) 连接线：标配micro-USB延长线 尺寸：118\*90\*20mm 状态显示：RGB全彩指示灯 适用环境：-20℃～50℃ Sam卡槽：可附加3个符合GSM11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座 | 1 | 台 |
| 5、智通终端 | CPU：1.8G双核+1.5GA53四核+GPU内存：2GDDR4标准可扩展为4GDDR4FLASH：8GEMMC标准可扩展为16GEMMC操作系统：安卓7.1显示方式：8英寸宽温IPS屏显示键盘类型：电容式触摸按键通讯接口：TCP/IP、WIFI、TCP/IP、RS-485、韦根、RS232升级方式：TCP/IP，串口，U盘 显示范围：分辨率800\*1280支持卡类型：支持13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC14443A/B标准的M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS 扫码头：分辨率640\*480，最小解析度7mil，识读距离QR:1~10CM 读卡距离：≤5CM支持PSAM卡加密：标准配置1个PSAM卡槽 人脸识别：支持本地存储2万人脸库，可扩容至5万，支持活体算法电源电压：DC9~15V(5%)人脸摄像头：200万像素，双目高清宽动态摄像头，支持红外和RGB输出，红外输出850单通分辨率1280\*960，RGB输出650IR分辨率1920\*1080 功耗：≤15W断电数据保护：10年产品尺寸：296\*140\*24mm工作环境：温度：-10℃～55℃，湿度：15%RH～95%RH支持真人语音提示支持干节点信号输出人脸识别角度：75°安装高度摄像头距离地面1.5m，适用人群1.2m~1.9m（识别距离0.5m），仅允许室内使用 | 1 | 台 |
| 6、配套支架 | 配套.40cm-60cm可调节 | 1 | 台 |
| 7、智付终端 | CPU：1.8G双核+1.5GA53四核+GPU内存：2GDDR4标准，可扩展至4GDDR4 Flash：8GEMMC标准，可扩展至16GEMMC操作系统：安卓7.1 键盘类型：密码键盘：电容触摸按键,操作员键盘：机械按键通讯接口可选：TCP/IP、WIFI、蓝牙、4G全网通（选配）升级方式：TCP/IP，串口，U盘显示范围：前屏：电容触摸7英寸1024\*600宽温屏显示后屏：5英寸480\*854宽温屏显示识别方式：刷卡、扫码、人脸识别消费支持卡片类型：支持13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC14443A/B标准M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS读卡距离：≤5cm黑名单容量：100万条电源电压：DC9~15V(5%)后备电池：3000mAh/7.4V锂电池（选配）摄像头：双目高清高动态摄像头，支持红外输出850单通 像素1920\*1080，RGB输出650IR像素1920\*1080，支持双目活体人脸识别 本地人脸存储容量：5万 人脸识别距离：50cm到120cm功耗：≤15W断电数据保护：10年外形尺寸：334.5\*201\*112mm重量：1.5kg工作环境：温度：-10℃～55℃，湿度：15%RH～95%RH支持语音提示支持U盘升级固件程序、数据下载、记录采集 | 1 | 台 |
| 8、易付终端 | 处理器：32位Cortex-A8核心处理器 操作系统：Linux操作系统 内存：512M，闪存512MNandFlash 显示屏：前屏7英寸TFT电容触摸彩屏， 后屏3.5英寸TFT彩屏显示 显示范围：前屏800\*480后屏480\*320 键盘：密码键盘为触摸按键， 操作员键盘为机械按键 扫码腔：内置扫码腔体，扫描角度：±60° ±40°，360°（左右、前后、转动） 解码类型：QR码，100万像素 支持卡片类型：M1卡、CPU卡、SIMPASS、 UIMPASS 通讯接口：RS-485，TCP/IP 可选GRRS，CDMA、4G全网通、Wifi 升级方式：RS-485，TCP/IP，串口,U盘、TF卡 结算方式：支持按金额、单价、份数、菜号、 次数等多种方式 POE供电：支持 记录容量：10万条 适配器：DC12V(5%）3A 电池：锂电池，3000mAh/7.4V  数据保存：断电数据保存10年 声音提示：真人语音 工作环境：工作温度：-10℃～55℃储存温度：-20℃～70℃ 外形尺寸：335\*201\*112mm 重量：1.5kg 功率：≤10W | 1 | 台 |
| 9、CPU卡 | 数量350张 | 1 | 套 |
| 10、结算台 | （1）工作频率13.56MHz； （2）识别距离＜15cm； （3）识别时间＜0.3秒； （4）群识性能能达20个； （5）余额查询速度＜0.3秒； （6）扣费速度＜0.3秒； （7）卡的读写距离＜5cm； （8）硬盘存储不低于128GB； （9）内存存储不低于4GB； （10）工作温度为-10℃-50℃； （11）整机材质为金属拉丝边框，钢化玻璃面板，可掀盖式设计； （12）客显屏不低于12.1寸，客显屏亮度不低于350cd/㎡； （13）主屏为不低于15寸电容屏； （14）整机尺寸1500mm\*700mm（长\*宽）\*800，高度可调节。 （15）带语音提示，引导就餐者完成结账步骤； （16）餐具进入“结算区”后，系统自动识别、核算整单菜价； （17）就餐者可在“读卡区”刷卡完成支付； （18）同一款餐具，可针对早、中、晚及夜宵设置不同的时段价格； （19）支持批量定义价格； （20）酒水饮料等不带芯片的商品，可通过外置触控屏人工点选的方式添加； （21）将就餐卡置于“读卡区”，可查询就餐卡卡内余额； （22）可按时段查询、统计餐厅营业额和流水明细； （23）支持支付宝、微信等移动支付方式； （24）可扩展支持人脸支付； （25）作为一个子系统直接接入系统一卡通中，直接使用结算，在智慧餐厅云平台中统一设置、统一管理； ★（26）需提供结算智慧餐台系统软件具有著作权登记证书。 （27）使用一卡通系统IC卡进行结算、支持人脸支付、虚拟卡支付。 含人脸支持终端： 1、CPU：1.8G双核+1.5G A53四核+GPU；内存：2G DDR4标准 可扩展为4G DDR4；FLASH：8G EMMC标准 可扩展为16G EMMC ； 2、操作系统：安卓7.1； 3、显示方式：8英寸宽温IPS屏显示；键盘类型：电容式触摸按键； 4、通讯接口：TCP/IP、WIFI、TCP/IP、RS-485、韦根、RS232；升级方式：TCP/IP，串口，U盘 ； 5、显示范围：分辨率800\*1280；支持卡类型：支持13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC 14443A/B标准的M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS；扫码头：分辨率640\*480，最小解析度7mil，识读距离QR:1~10CM； 6、车载WIFI使用时，可连接4G全网通产生的热点信号；卡距离：≤5CM；支持PSAM卡加密：标准配置1个PSAM卡槽 ； 7、人脸识别：支持本地存储2万人脸库，可扩容至5万，支持活体算法； 8、电源电压：DC9~15V(5%) ； 9、 人脸摄像头：200万像素，双目高清宽动态摄像头，支持红外和RGB输出，红外输出850单通分辨率1280\*960，RGB输出650IR 分辨率1920\*1080功耗：≤ 15W ；断电数据保护：10年 ； 10、工作环境：温度：-10℃～55℃，湿度：15%RH～95%RH；、 11、支持真人语音提示；支持干节点信号输出；人脸识别角度：75°安装高度距离地面1.5m。 ★12、要求提供人脸识别智付终端计算机软件著作权登记证书。； | 1 | 台 |
| 11、★密胺餐具 | 1、成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素； 2、耐温：120度； 3、符合标准：QB/T1999-1994、GB4806.7-2016密胺塑料餐具国家标准。 4、符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系标准。 5、符合GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系标准。 6、符合GB/T45001-2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系标准。 7、内置芯片：采用ICODE SLIX 芯片（或不低于），读写频率：13.56MHz读写距离：大于8CM； 8、芯片带专用耐高温保护层，可耐受指标≥200度/10S； 9、读写次数：≥100万次； 10、使用寿命：芯片不低于5年； 11、整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞； 12、颜色款型定制数量1750个。 | 1 | 项 |
| 12、托盘 | 密胺,45cm\*32cm（350个） | 1 | 套 |
| AE11 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1600\*800\*800 | 1 | 台 |  |
| AE12 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 2 | 台 |  |
| AE13 | 紫外线杀菌灯 | 型号：TUV36W  产地：上海  规格：1213\*28\*28 | 2 | 台 |  |
|  | **二楼洗碗间** | |  |  |  |
| AF01 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 1 | 台 |  |
| AF02 | 四翻门碗柜 | 说明：采用SUS304不锈钢制造，层板厚为1.0mm，门外板厚0.8mm，门内复板厚0.6mm，顶板厚0.8mm，配不锈钢可调式子弹脚 规格：870\*600\*1800 | 1 | 台 |  |
| AF03 | ★双门热风循环消毒柜 | ●内外201#无磁板材，无磁层架 ●单门/双门内外加厚正材201#板 ●门头采用正材不锈钢折弯工艺，门体整体发泡工艺 ●全钢发热管配置，热风循环系统 ●工程款翻边拉手设计，全无磁 ●加粗层架，不锈钢重力脚 ●设有智能高温数码显示屏幕控制系统 ●自动/人工操作，灵活方便 ●另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计 型号：ATS-2 容量：800L 功率：220V/2.13KW 规格：1400\*610\*1940 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的消毒柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 2 | 台 |  |
| AF04 | ★双通碗柜 | （提供样品） 说明：采用SUS304不锈钢制造，层板厚为1.0mm，门外板厚0.8mm，门内复板厚0.6mm，顶板厚0.8mm，，一侧移门，一侧翻门，配不锈钢可调式子弹脚。 规格：1300\*600\*1800 | 1 | 台 |  |
| AF05 | 三水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：2200\*700\*800+150 | 1 | 台 |  |
| AF05.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 3 | 台 |  |
| AF05.b | 双层墙架 | 说明：层板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作 规格：2200\*300\*300 | 1 | 台 |  |
| AF06 | 冲地龙头 | 说明：耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。SUS304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架， | 1 | 台 |  |
| AF07 | 双孔残食台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.1mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：1800\*700\*850 | 1 | 台 |  |
| AF08 | 格栅工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层格栅板厚0.9，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1500\*600\*800 | 3 | 台 |  |
| AF09 | 右单孔左双星污碟台(右进左出） | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.1mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：2200\*760\*850+150 | 1 | 台 |  |
| AF09.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 2 | 台 |  |
| AF09.c | 花洒龙头 （双温） | 说明：承受2mpa爆破测试，0.8mpa测试1分钟混合出水5.2L。黄铜双开陶瓷阀芯，900mm钢丝软管，12”杆固定墙杆距离台面1140mm，开单孔35mm安装。符合QB/T1334-2013或GB25501-2019标准，符合CQC32-432421-2021标准。 | 1 | 只 |  |
| AF10 | ★通道式洗碗机 （左出右进） | 功率：380V/47KW  规格：1550x860x1423 清洗量： 200筐/小时。 清洗温度： 55-60℃。 漂洗温度： 82℃以上。 蒸汽耗量 ：50Kg/h  进汽压力 ：0.3-0.4Mpa  耗水量：350-400L/H。 进水压力：0.15-0.4Mpa 进水管径：6分 漂洗加热功率：36KW 1.所投洗碗机厂家具备中国质量认证中心出具的CQC食品接触产品安全认证证书（须提供有效的证书复印件及加盖公章） 2.所投洗碗机必须提供检验机构出具的检测报告，依据GB14934-2016标准针对洗碗机清洗过碗碟的大肠菌；沙氏菌，阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）游离余氯的检测报告（需提供复印件加盖公章）； 3.所投洗碗机具有五星级全国商品售后服务达标认证（需提供复印件加盖公章）；） 4.所投洗碗机风扇要求防水等级IP68(提供检测报告相关证明）; 5.所投洗碗机生产厂家需提供AAA企业信用等级证书（需提供复印件并加盖公章）； 6.所投洗碗机必须提供省级以上疾病预防控制中心依据GB14934-1994标准针对洗碗机清洗过碗碟的大肠菌（需提供复印件加盖公章）； 说明：需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AF12 | 洁碟台 | 说明：采用SUS304不锈钢，面板厚1.2mm，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，底下带茜架 规格：1550\*760\*850+150 | 1 | 台 |  |
| AF13 | 污碟台单层拼板 | 说明：采用SUS304不锈钢，面板厚1.2mm 规格：250\*750\*40 | 1 | 台 |  |
|  | **二楼大厅点心间** | |  |  |  |
| AG01 | ★工程款木面直冷冷藏平调 | 说明：台上有优质木面案板 规格：1800x800x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AG02 | 单水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：700\*800\*800+150 | 1 | 台 |  |
| AG02.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 1 | 台 |  |
| AG03 | 三层电热烘炉烤箱 | 功率：380V/20KW 说明：外壳及箱体优质不锈钢制作；采用优质远外红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调节范围:10～300℃可调； 规格：1330\*900\*1550 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的电热烘炉CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AG04 | 饼盘车 | 说明：搁板厚1.0mm，采用SUSSUS304不锈钢制作，优质树脂万向车轮 规格：15层 | 1 | 台 |  |
| AG05 | 单门发酵箱 | 功率：220V/2.7KW 规格：810\*580\*2000 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的发酵箱CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 2.需提供制造厂家针对本项目的授权书。 | 1 | 台 |  |
| AG07 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 1 | 台 |  |
| AG08 | 搅拌机 | 最大和面量：12KG 功率：1.5KW/380V 规格：790\*700\*1400mm 说明：1、需提供由国家指定认证机构出具的搅拌机CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AG09 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1700\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| AG10 | 挂墙电热水器 | 产品净重：23KG  容量：60L 电压：220V/3KW 规格：810\*480\*450 | 1 | 台 |  |
|  | **二楼大厅明档区** | |  |  |  |
| AH01 | ★工程款直冷冷藏平调 | 温度：-5℃~+5℃ 规格：1800x800x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AH02 | 工程款四门冷藏冰箱 | 温度：1℃~+8℃ 规格：1200×840×1950 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AH03 | 工程款四门冷冻冰箱 | 温度：-17℃~-22℃ 规格：1200×840×1950 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AH04 | 双向移门打荷柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1800\*800\*800 | 3 | 台 |  |
| AH05 | 双向移门打荷柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1800\*800\*800 | 5 | 台 |  |
| AH06 | 单水池 | 说明：台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm厚1.0mm不锈钢下橫通，采用不锈钢制作 规格：700\*800\*800+150 | 2 | 台 |  |
| AH06.a | 台式混水龙头 | 说明：可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水8.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管厚0.8,管径18，开孔22mm，两孔中心152mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准，符合CQC32-432421-2014标准 | 2 | 台 |  |
| AH07 | 单向翻门调理柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1000\*900\*800/400 | 1 | 台 |  |
| AH08 | ★电1/3坑扒炉连柜座 | （提供样品） 功率：380V/12KW 规格：800×900×800/400 说明：1、采用SUS304不锈钢材质制作，台面和围板厚度2.0mm,余板1.0mm,强度高，韧性好，简洁美观，圆滑平整，易于清洗； 2、进口自动温控器，温度均匀，精准安全； 3、设置超温保护功能，确保使用安全可靠； 4、独立加热控制区域，任意恒温控制，节能省电，升温快，操作简单，维护方便； 5、2.0mm厚的烹饪面，减少热量分散，高度坑刮、不串味、易清洁； 6、独立加热控制区域，任意恒温控制，升温快，节能省电，操作简单，维护方便； 7、可抽出的不锈钢制造的接油盆； 8、需提供有效期内的电热食品生产许可证书。 | 1 | 台 |  |
| AH09 | 八眼电磁平面煲仔炉柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，后档水板、前面板板厚为1.0mmmm，采用SUS304不锈钢制作，侧板实厚为1.0mm，采用不锈钢制作，主体骨架采用不锈钢管框架 功率：380V/28KW 规格：1500×900×800/400 | 1 | 台 |  |
| AH10 | 单向开门柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：450\*900\*800/400 | 2 | 台 |  |
| AH11 | 定制八眼双控电热煮面炉柜 | 功率：380V/12KW\*2 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，后档水板、前面板板厚为1.0mmmm，采用SUS304不锈钢制作，侧板实厚为1.0mm，采用不锈钢制作，主体骨架采用不锈钢管框架 规格：1200×900×800/400 | 1 | 台 |  |
| AH12 | 两眼一汤电磁炒灶 | 功率：380V/30KW 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，后档水板、前面板板厚为1.0mmmm，采用SUS304不锈钢制作，侧板实厚为1.0mm，采用不锈钢制作，主体骨架采用不锈钢管框架 规格：1800×900×800/400 | 1 | 台 |  |
| AH14 | 商用豆浆米糊机 | 说明：智能商用，具备故障数显功能，配备防水保护，可调味搅拌，并配备自动过滤装置，外壳采用SUS304不锈钢板材制作；电压220V，加热功率5KW，电机功率1.8KW。 容量：40L | 1 | 台 |  |
| AH15 | 工程款玻璃展示柜 | 温度：+2℃-+10℃ 规格：1200×750×1960 说明:1.采用环保型发泡剂,达到国际水平 2.制冷剂采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求; 3.高效铜管翅片式蒸发器; 4.高效国产知名品牌压缩机; 5.风冷循环制冷，降温速度快 6.知名品牌电子温控器; 7.采用LED灯照明，节能效果好，使用寿命长 8.箱体外板可以选择黑钛不锈钢、彩钢板或油磨不锈钢，箱体后背采用镜面不锈钢,展示效果好; 9.中空前移门设计，取货方便，保温好; 10.自动化霜，化霜水自动蒸发，方便实用 11.预装脚轮，移动方便 12.9、食品架单片负重30kg; | 1 | 台 |  |
| AH16 | 圆弧蛋糕展示柜 | 温度：+2℃-+10℃ 规格：1800×660×1200 说明:1.采用环保型发泡剂,达到国际水平 2.制冷剂采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求; 3.高效铜管翅片式蒸发器; 4.高效国产知名品牌压缩机; 5.风冷循环制冷，降温速度快 6.知名品牌电子温控器; 7.采用LED灯照明，节能效果好，使用寿命长 8.箱体外板可以选择黑钛不锈钢、彩钢板或油磨不锈钢，箱体后背采用镜面不锈钢,展示效果好; 9.中空前移门设计，取货方便，保温好; 10.自动化霜，化霜水自动蒸发，方便实用 11.预装脚轮，移动方便 12.食品架单片负重30kg; | 2 | 台 |  |
| AH17 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1900\*800\*800 | 2 | 台 |  |
| AH19 | ★工程款直冷冷冻平调 | 温度：-6℃~-18℃ 规格：1800x800x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AH20 | 工程款直冷冷藏平调 | 温度：-5℃~+5℃ 规格：1800x800x800 说明：1、采用环保型发泡剂，达到国际水平要求； 2、采用低GWP(全球变暖潜能值)和低ODP(全球变暖潜能值)的环保型制冷剂，达到国际水平要求； 3、高效铜制蒸发器； 4、高效国产知名品牌压缩机； 5、精准控温的电子温控器； 6、内胆采用R6.5设计； 7、可拆卸式门封条，便于清洁和维护； 8、门体自复位设计，便于客户使用和有效的减少冷量损失； 9、门体和前置圆弧形式设计，美观大方 10、预装脚轮。（脚轮和调整脚可以互换）； 11、食品架单片负重30kg； 12、低能耗设计，取得国家能耗1级能耗标签 13.需提供3C（中国国家强制性产品认证证书）。 14.需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的的冷藏柜CQC食品接触产品安全认证证书，同时具备CQC标志试验报告。 15.需提供符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部门：通用要求》、GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》、GB4343.1-2018或GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部门：发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》试验合格试验报告。 | 1 | 台 |  |
| AH21 | 灭蝇灯 | 说明：净重：7.4KG 电压：220V/55w 规格：650\*220\*450 | 1 | 台 |  |
| AH22 | 暖饭台 | 说明：采用SUS304不锈钢板制作,台面板厚度为1.2mm，配SUS304优质不锈钢饭桶一只，电恒温控制，水加热。  规格：700\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| AH23 | 暖汤台 | 说明：采用SUS304不锈钢板制作,台面板厚度为1.2mm，配SUS304优质不锈钢饭桶一只，电恒温控制，水加热。  规格：700\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| AH24 | 双层工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层板厚1.0，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：700\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| AH25 | 暖饭台连右平台 | 说明：采用SUS304不锈钢板制作,台面板厚度为1.2mm，配SUS304优质不锈钢饭桶一只，电恒温控制，水加热。  规格：900\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| AH26 | 暖汤台连左平台 | 说明：采用SUS304不锈钢板制作,台面板厚度为1.2mm，配SUS304优质不锈钢饭桶一只，电恒温控制，水加热。  规格：900\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| AH27 | 双层工作台 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，下层板厚1.0，厚0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm厚0.9mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：700\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| AH28 | 单向开门工作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：800\*600\*800/150 | 2 | 台 |  |
| AH29 | 单向移门操作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：1800\*600\*800 | 1 | 台 |  |
| AH28 | 单向开门工作柜 | 说明：台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚0.9mm,层板厚0.9mm，门板厚1.0mm，采用优质，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm配不锈钢可调脚,φ38mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作 规格：800\*400\*800 | 1 | 台 |  |

**三、供货要求：**

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点；

**四、售后服务要求：**

**●1、质保期：产品验收合格使用之日起壹年，在质保期内提供免费现场技术服务。在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。**

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保期后的维修酌情以成本价收费。

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1星期内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若中标单位拒不按照采购人的要求进行相应，采购人则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据采购人的指令）

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

**五、培训要求：**

安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

**●六、工期要求：**

合同签订后60个工作日安装调试完毕。

**七、履约保证金和质量保证金：**

在签订合同前向采购人缴纳合同价5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。该履约保证金在中标单位按合同约定竣工验收合格后自行转为质保金。质保金在质保期满后无发现质量问题，采购人予以无息退还。

●八**、货款支付：**

1、付款方式：（1）预付款：支付至合同价款的30%（具体参照浙财采监[2020]3号文件实施）；（2）在供应商根据合同规定将货物交付、验收合格后，供应商提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，采购人立即支付剩余货款。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

**第四部分** **评标办法**

**1、本项目采用综合评分法**，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

**评标标准如下：**

**技术分（45.0分）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分细则** | **评分细则内容** | **分值(分)** |
| 1、样品 | 1、样品评分标准：  2、需要提供设备样品（提供要求详见前附表）：  ①面点间序列号AB20:双缸四筛电炸炉800\*900\*(860+230)（0-4分）  ②洗碗间序列号AF04:双通碗柜 1300\*600\*1800（0-4分）  ③大厅序列号AH08:电1/3坑扒炉连柜座 800\*900\*(800+400)（0-4分）  3、评分标准：根据产品的制作质量、工艺制作水平、款式、尺寸、材料和牢固性是否符合招标文件的要求，外观式样等情况来打。注：样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分 | 12.0 |
| 2、技术参数及响应程度 | 技术参数及响应程度全部满足招标文件明确的功能、性能、参数和技术指标要求，得14分，允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“★”为重要参数，需要提供招标文件上提出的相应证明材料予以佐证，标注“★”的参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣2分，扣完为止； | 14.0 |
| 3、项目组人员情况 | 1）具有机械类或燃气具安装维修工证书提供一份得0.5分；最高得2分；  2）具有特种作业操作证证书的，每提供一份得0.5分，最多得2分；  **投标文件中提供项目小组成员的证书复印件和相关人员近3个月的社保缴纳证明。** | 4.0 |
| 4、质量保证措施 | 投标人按采购单位要求有明确的质量保证目标，质量保证措施并具有详细的实施内容等，根据方案的可行性进行打分。 | 3.0 |
| 5、培训方案 | 根据投标人提供的培训方案及培训计划酌情打分（0-1分）；  提供售后服务管理师培训课程并具有“培训合格证书”的，每提供一个得0.5分，最多得1分。  **提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。** | 2.0 |
| 6、质保期内、外技术支持能力情况 | 质保期内、外对用户故障的响应、处理、定期巡检、技术支持能力等情况，酌情给分。 | 1.0 |
| 7、相关设备检测报告 | 1、提供相关设备的型式检测报告，提供2020年以来，碗柜、单水池、双水池、单向移门操作台、四层平板货架，双层工作台，每提供一个得1分，最多得6分。  2、提供相关材料的检测报告，提供2020年以来，不锈钢板材、不锈钢管材。检测报告应符合GB4806.9-2016（食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品）；GB/T 11170-2008【不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱（常规法）】，GB/T 20124-2006【钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔触热导法（常规方法）】；GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）及GB/T10125-2012（人造气氛腐蚀试验）的相关检测标准，每提供一个得0.5分，最多得3分。  **提供检测报告复印件并加盖公章，不提供不得分。** | 9.0 |

商务分（25分）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分细则** | **评分细则内容** | **分值(分)** |
| 1、投标人实力 | 1、投标人具有环境管理体系认证证书；质量管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；研发商用制冷设备、商用炉具、商用餐厨具、不锈钢厨房制品的研发、生产、销售的管理体系认证证书每提供一个得2分，本项最高得8分 **（提供有效期内的认证证书复印件并加盖公章，不提供不得分）** | 8.0 |
| 2、所投设备情况 | 1、所投厨房自动灭火系统应提供以下资质：  ①灭火设备使用的钢丝绳必须是结实可靠的；须提供灭火系统钢丝绳拉力试验分析检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明此项；（此项内容全部满足得0.5分） ②灭火设备长期处于厨房高温环境；能提供灭火系统控制箱高低温测试分析检测报告复印件并加盖制造厂家公章；（此项内容全部满足得0.5分）  ③(需提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验报告证明此项）（0.5分）  ④提供食用油专用灭火剂灭火性能试验报告复印件并加盖制造厂家公章；（0.5分）  ⑤提供食用油专用灭火剂无毒性试验报告复印件并加盖制造厂家公章；（0.5分）  ⑥#提供厨房设备灭火装置消防产品认证证书复印件并加盖制造厂家公章；（0.5分）  提供一项得0.5分，最高得3分。**（提供复印件并加盖公章，不提供不得分）**  2、所投厨房通道式洗碗机应提供以下资质：  ① 所投洗碗机厂家具备中国质量认证中心出具的CQC食品接触产品安全认证证书（须提供有效的证书复印件及加盖鲜红公章）（0.5分）  ② 所投洗碗机必须提供检验机构出具的检测报告，依据GB14934-2016标准针对洗碗机清洗过碗碟的大肠菌；沙氏菌，阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）游离余氯的检测报告（需提供复印件加盖鲜红公章）；（0.5分）  ③ 所投洗碗机具有五星级全国商品售后服务达标认证（需提供复印件加盖鲜红公章）；（0.5分）  ④所投洗碗机风扇要求防水等级IP68(提供检测报告相关证明）;（0.5分）  ⑤ 所投洗碗机生产厂家需提供省级检测机构出具的板材检测报告，依据：GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸 第1部分：室温测试方法》，GB/T11170-2008《不锈钢多元素的测定火花放电原子发射谱（常规法））》，GB/T20124-2006《钢铁氮含量的测定惰性气体熔融热导法（常规法）》（需提供复印件并加盖鲜红公章）（0.5分）  ⑥所投洗碗机必须提供省级以上疾病预防控制中心依据GB14934-1994标准针对洗碗机清洗过碗碟的大肠菌（需提供复印件加盖鲜红公章）；（0.5分）  提供一项得0.5分，最高得3分。**（提供复印件并加盖公章，不提供不得分）** | 6.0 |
| 3、售后服务认证 | 投标人具有GB/T27922-2011“售后服务认证”证书，五星级的得3分，四星级及以上的得2分，三星级及以上的得1分。 | 3.0 |
| 4、业绩 | 类似项目实施业绩一览表：投标人自 2020年 1 月 1 日（含）以来 （以合同签订时间为准 ）承担过类似项目，须提供项目合同复印件，每提供一个类似项目得 1分，最多1分；**（以合同复印件加盖投标人公章为准 ，否则不得分）。** | 4.0 |
| 5、生产设备 | **投标人或本项目所投产品厂家有关的生产线及装备的拥有情况**：投标文件中投标人（或本项目所投产品厂家）相关的生产线及装备的购置发票及照片，得3分；提供相关生产线及装备工艺技术说明的得1分，没有不得分；  **投标文件中提供相关证明复印件加盖公章。** | 4.0 |

3、技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

**报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。**

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （同前页项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式、时间和条件**

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的30％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的30％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于10%。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到50%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

**1.5 货物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.5.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.5.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***合同专用条款*** 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 履约保证金**

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额5%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在***合同专用条款***约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按***合同专用条款***约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额5%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.22合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.7 |  |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.2 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| 2.22 |  |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（杭州玖裕建设管理有限公司）：

我方参与（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）【招标编号：（JYCG-2022-001）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**三、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（杭州玖裕建设管理有限公司）：

我方参加你方组织的（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）【招标编号：（JYCG-2022-001）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（杭州市公安局余杭区分局）、（杭州玖裕建设管理有限公司）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）【招标编号：（JYCG-2022-001）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（杭州玖裕建设管理有限公司）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）【招标编号：（JYCG-2022-001）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）【招标编号：（JYCG-2022-001）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**四、分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（JYCG-2022-001）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）**

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**五、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

**六、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（杭州市公安局余杭区分局）、（杭州玖裕建设管理有限公司）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（杭州市公安局余杭区分局）、（杭州玖裕建设管理有限公司）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）【招标编号：（JYCG-2022-001）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号（或具体服务）** | **数量** | **单价** | **总价** | **服务要求（年限）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]**

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

**一、适用对象**

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

**二、相关信息获取方式**

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

**三、　政府采购信用融资操作流程：**

（一）线上融资模式：

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

　　2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

　　3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

　　4.审批通过后，在线办理放贷手续。

　　（二）线下融资模式：

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

　　2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

　　3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

　　4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

**四、注意事项**

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（杭州市公安局余杭区分局）、（杭州玖裕建设管理有限公司）

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目）项目【招标编号：（JYCG-2022-001）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （杭州市公安局余杭区分局办公大楼厨房设备采购项目） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。