地下市政基础设施普查项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:FYC012206-39

杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）

浙江泛亚工程咨询有限公司

二〇二二年八月九日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

地下市政基础设施普查项目招标项目的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年08月30日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FYC012206-39

项目名称：地下市政基础设施普查项目

预算金额（元）：6980000

最高限价（元）：地下市政基础设施普查项目（一）3490000，地下市政基础设施普查项目（二）3490000

采购需求：

标项1：

标项名称：地下市政基础设施普查项目（一）

数量：1

预算金额（元）：3490000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：查清普查范围内（杭州西湖风景名胜区北山景区、杭州西湖风景名胜区环湖景区、杭州西湖风景名胜区虎跑龙井景区、杭州西湖风景名胜区钱江景区、杭州西湖风景名胜区凤凰山景区、杭州西湖风景名胜区吴山景区。）的地下市政基础设施空间信息、管理信息和技术信息，包括设施位置、结构外轮廓特征、几何形状等空间信息；设施名称、主管部门、运营（权属）单位、建设年代等管理信息；以及设施的敷设方式、覆土深度、施工方式等技术信息。及地下市政基础设施普查项目所有数据汇总整理。详见招标文件第三部分“采购需求”。

备注：无

标项2：

标项名称：地下市政基础设施普查项目（二）

数量：1

预算金额（元）：3490000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：查清普查范围内（杭州西溪湿地（东起紫金港路绿带西侧，西至绕城公路绿带东侧，南起沿山河，北至文二西路），杭州西湖风景名胜区植物园景区、杭州西湖风景名胜区灵竺景区、杭州西湖风景名胜区五云景区）的地下市政基础设施空间信息、管理信息和技术信息，包括设施位置、结构外轮廓特征、几何形状等空间信息；设施名称、主管部门、运营（权属）单位、建设年代等管理信息；以及设施的敷设方式、覆土深度、施工方式等技术信息。详见招标文件第三部分“采购需求”。

备注：无

合同履约期限：

合同签订后一周内开始工作，2022年10月15日前完成项目所有区域普查工作，按省普查技术规程提交成果；所有数据汇总在2022年10月31日前完成，出具成果，2022年12月31日前完成,履约期限可能根据实际情况和上级部门要求进行调整。

本项目接受联合体投标： 是，☐否。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有测绘地理信息行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质（专业范围包含工程测量或地理信息系统工程）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年08月30，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月30日09点30 分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年08月30日09点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8640242&utm=web-government-front.49399a16.0.0.1cf1fad017c511edb0364db5985e088f

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）

地址：杭州市龙井路1号

联系人：陈工

联系电话：0571-87179632

质疑答复联系人：陈老师

质疑答复联系人电话：0571-87173409

2.采购代理机构信息

名称：浙江泛亚工程咨询有限公司

地址：杭州市天际大厦803室

传真：0571-87993775

项目联系人（询问）：黄林承

项目联系方式（询问）：0571-87359305

质疑联系人：童晓玲

质疑联系方式：0571-87993215
   3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州西湖风景名胜区管理委员会财政局

地址：杭州市西湖区龙井路1号

传真：/

联系人：刘女士

监督投诉电话：0571-87179536

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| / | 项目概述 | - 项目名称：地下市政基础设施普查项目 - 项目编号：FYC012206-39 - 项目主要内容： 杭州西湖风景名胜区、杭州西溪湿地地下市政基础设施的空间信息、管理信息和技术信息，包括设施位置、结构外轮廓特征、几何形状等空间信息；设施名称、主管部门、运营（权属）单位、建设年代等管理信息；设施的敷设方式、覆土深度、施工方式等技术信息。 标项1：地下市政基础设施普查项目（一），查清普查范围内（杭州西湖风景名胜区北山景区、杭州西湖风景名胜区环湖景区、杭州西湖风景名胜区虎跑龙井景区、杭州西湖风景名胜区钱江景区、杭州西湖风景名胜区凤凰山景区、杭州西湖风景名胜区吴山景区。）的地下市政基础设施空间信息、管理信息和技术信息，包括设施位置、结构外轮廓特征、几何形状等空间信息；设施名称、主管部门、运营（权属）单位、建设年代等管理信息；以及设施的敷设方式、覆土深度、施工方式等技术信息。及地下市政基础设施普查项目所有数据汇总整理。 标项2：地下市政基础设施普查项目（二），查清普查范围内（杭州西溪湿地（东起紫金港路绿带西侧，西至绕城公路绿带东侧，南起沿山河，北至文二西路），杭州西湖风景名胜区植物园景区、杭州西湖风景名胜区灵竺景区、杭州西湖风景名胜区五云景区）的地下市政基础设施空间信息、管理信息和技术信息，包括设施位置、结构外轮廓特征、几何形状等空间信息；设施名称、主管部门、运营（权属）单位、建设年代等管理信息；以及设施的敷设方式、覆土深度、施工方式等技术信息。 - 项目预算：698万元，计划书号：具体标项预算详见公告，超出预算做无效标处理。 - 实施期： 合同签订后一周内启动，2022年10月15日前完成项目所有区域普查工作，按省普查技术规程提交成果；所有数据汇总在2022年10月31日前完成，出具成果，2022年12月31日前完成,服务期可能根据实际情况和上级部门要求进行调整，并上报上级主管部门。 |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 |  A同意分包：要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到40%（其中小微企业合同金额应当达到70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议； ☐B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 |
| 5 | 履约保证金 | R本项目不设履约保证金； |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。  B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 地下市政基础设施普查项目 ，属于 其他未列明（专业技术服务） 行业； |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市天目山路181号天际大厦803室（接受邮寄，需在投标截止前寄达签收） ；备份投标文件签收人员联系电话： 黄林承 13588898757 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 14 | 特别说明 | （1）中标通知书发出后30天（鼓励有条件的缩短至10个工作日）内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同；合同签订后需在2个工作日内进行备案公示。 （2）中标供应商在收到中标通知后7个工作日内提交纸质版投标文件（内容同电子投标文件）一正两副或系统解密版三份，用于项目资料存档。（邮寄地址：杭州市天目山路181号天际大厦803室 黄林承 13588898757 收） （3）按发改价格［2011］534号文件中招标代理服务费收费标准计取。 由中标供应商在领取中标通知书时一次性缴纳。 |
| 15 | 投标说明 | 1、地下市政基础设施普查项目，按区域分为2个标项，供应商可自行选择一个或多个标项响应投标，开评标根据标项一、二顺序开启并进行评审，但供应商只能中标一个标项，如供应商前一个标项已经被确定为该标项的第一中标候选人，则后续标项将不被推荐为中标候选人。例如供应商被确定为标项一的中标候选人，则标项二将不被推荐为中标候选人；以此类推。 注：投标人不论是单独投标还是联合体投标，只要中标一个标项，相关成员均不再中标其他标项，特此说明。 2、若联合体投标的，成员数量不超过2家，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。不同投标人组成联合体投标的，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并且将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人，要求在联合体协议中明确联合体的主体方（牵头人）。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。 3、项目负责人和技术负责人应就职于联合体牵头单位，提供最近三个月内的社保缴纳记录。 4、联合体成员应按联合体协议签订的实施范围进行项目实施，不得私自调整项目实施范围，不得将属于高资质实施范围内工作分包给低资质的成员单位实施，一经发现，采购人有权终止合同，并保留向中标单位追究违约责任的权利，由此产生的损失由中标单位承担。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系指产品采购项目中单一产品或核心产品，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或通过政采云系统在线提疑方式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收符合规定要求的履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额1%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构或第三方具有不低于项目承担单位工程测量资质等级的测绘单位参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

一、总体要求

全面落实《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》（浙自然资厅函〔2021〕431号）、《杭州市城市地下市政基础设施普查实施方案》等文件要求，高标准、高质量、高效率完成城市地下市政基础设施普查任务。普查技术有关要求按照现行国家及省级标准规范、《浙江省自然资源厅浙江省住房和城乡建设厅关于印发〈浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程〉等三个文件的通知》（浙自然资发〔2021〕4号）执行。

1、普查范围和对象

在西湖景区59.64平方公里和西溪湿地10.38平方公里内开展地下管线及附属设施（窖井盖等）、地下通道、地下公共停车场、人防工程、废弃工程及地下城镇污水与生活垃圾处理设施普查、数据建库、图件编制等，其中西湖西溪地下管线预估量为500千米，其余地下空间总面积约为151.6万平方米。

图 1  城市地下市政基础设施普查范围图（杭州西湖景区）

图 2  城市地下市政基础设施普查范围图（杭州西溪湿地）

2、普查内容

本次普查的主要内容是杭州西湖风景名胜区、杭州西溪湿地地下市政基础设施的空间信息、管理信息和技术信息，包括设施位置、结构外轮廓特征、几何形状等空间信息；设施名称、主管部门、运营（权属）单位、建设年代等管理信息；设施的敷设方式、覆土深度、施工方式等技术信息。

3、具体普查区域与工作量

| 标项 | 标项名称 | 普查区域范围 | 预估工作量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下市政基础设施普查项目（一） | 杭州西湖风景名胜区北山景区、杭州西湖风景名胜区环湖景区、杭州西湖风景名胜区虎跑龙井景区、杭州西湖风景名胜区钱江景区、杭州西湖风景名胜区凤凰山景区、杭州西湖风景名胜区吴山景区。 | 1）空间普查预估78万平方米。 2）管线长度约250千米。 3）杭州西湖风景名胜区6大景区城市地下市政基础设施普查项目所有数据汇总整理。 | 349 |
| 2 | 地下市政基础设施普查项目（二） | 杭州西溪湿地（东起紫金港路绿带西侧，西至绕城公路绿带东侧，南起沿山河，北至文二西路），杭州西湖风景名胜区植物园景区、杭州西湖风景名胜区灵竺景区、杭州西湖风景名胜区五云景区 | 1）空间普查预估78万平方米。 2）管线长度约250千米。 3）杭州西湖风景名胜区3大景区及杭州西溪湿地城市地下市政基础设施普查项目所有数据汇总整理。 | 349 |

注：以2022年9月30日为时间节点，普查2022年9月30日前已埋设的地下管线，应查尽查、不重不漏。上述各标项地下管线长度(其中共同沟内管线不重复计取长度)为预计工作量，最终实际工作量由采购单位审核确认。最终合同款按照中标单价*实际工作量计算，结合质量要求、进度要求条款结算，但不得超过各标项预算。如果合同款已到标项预算但还未普查完成，则中标单位应当应查尽查，经费则按预算包干处理。

若截止2022年9月30日的普查实际工作量少于预估量，对2022年9月30日以后至2023年6月30日期间新埋设的地下管线进行更新调查（不得超过各标项预算）；若截止2023年6月30日的普查实际工作量仍少于预估量，则按照中标单价*实际工作量结算合同款。

4、数据汇总

标项1：按省自然资源厅的技术要求，对各标段提交的数据做拼接检查，整理汇总后提交统一的电子文件（GDB和SHP），整理后提交纸质文件（技术设计书、技术总结、质量检查报告、设施权属（管理）单位审核确认书、质量检验报告、验收意见等）。

二、普查工作计划

普查开展阶段，合同签订后至2022年10月31日；完成地下管线等其他城市地下市政基础设施普查和建库工作，及时提供相关系统使用。

成果验收阶段，2022年11月-2022年12月。完成城市地下市政基础设施的普查成果验收，绘制杭州西湖风景名胜区、杭州西溪湿地城市地下市政基础设施“一张图”，并向市规划和自然资源局汇交普查成果。其中12月31日前完成权属单位的审核确认工作。

服务期可能根据实际情况和上级部门要求进行调整。

- 已有技术资料

- 1:500数字地形图；

- 1:2000数字地形图；

- 城市地下市政基础设施设计、竣工、调查、测绘等资料；

- 前期城市地下市政基础设施普查成果；

- 其他符合要求的资料。

- 主要作业依据（不限于此）

- 《浙江省测绘地理信息条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第10号）；

- 《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）；

- 《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》（建办城函〔2021〕208号）；

- 《关于印发浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21号)；

- 《关于印发浙江省地下市政基础设施普查方案的通知》（浙自然资厅函〔2021〕431号）；

- 《杭州市加强城市地下市政基础设施建设管理试点实施方案》（杭建地空〔2021〕222号）；

- 《杭州市城市地下市政基础设施普查实施方案》（杭规划资源发〔2021〕35号）；

- 《城市地下空间测绘规范》GB/T 35636-2017；

- 《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》GB/T 39616-2020；

- 《国家基本比例尺地图图式 第 1 部分：1∶500  1∶1 000  1∶2 000 地形图图式》 GB/T 20257.1-2017；

- 《工程测量标准》GB 50026-2020；

- 《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；

- 《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

- 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005；

- 《人民防空工程设计规范》GB 50225-2005；

- 《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015；

- 《城市停车规划规范》GB/T 51149-2016；

- 《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

- 《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

- 《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；

- 《城市地下道路工程设计规范》CJJ/T 221-2015；

- 《管线要素分类代码与符号表达》CH/T 1036-2015；

- 《管线测绘技术规程》CH/T 6002-2015；

- 《管线测绘工程监理规程》CH/T 6009-2019；

- 《实景三维地理信息数据激光雷达测量技术规程》CH/T 3020-2018；

- 《基础地理信息要素分类与图形表达代码》DB33/T 817-2010；

- 《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》DB33/T 1152-2018；

- 《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》（浙自然资发〔2021〕4号）；

- 《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》（浙自然资发〔2021〕4号）；

- 《浙江省城市地下市政基础设施普查质量检查检验规范》（浙自然资发〔2021〕4号）；

- 《浙江省城市地下市政基础设施普查技术文件补充规定》（浙自然资厅函〔2022〕137号）。

- 技术要求

- 基准系统

- 平面坐标系统。坐标系统采用2000国家大地坐标系。

- 高程基准。高程基准采用1985国家高程基准（复测）。

- 精度要求

（1）平面精度

1）明显地下管线（构筑物）点的平面位置测量中误差不大于50毫米。

2）隐蔽地下管线（构筑物）点的平面位置探查中误差不大于0.05h毫米(h为管线（构筑物）中心埋深，单位为毫米，当h<1000毫米时以1000毫米代入计算。）。

（2）高程精度

地下管线（构筑物）点的高程测量中误差不大于30毫米。

（3）埋深精度

1）明显管线（构筑物）点的埋深量测中误差不大于25毫米。

2）隐蔽管线（构筑物）点的埋深探查中误差不大于0.075h毫米(h为管线（构筑物）中心埋深，单位为毫米，当h<1000毫米时以1000毫米代入计算）。

（4）净高精度

地下构筑物净空高度量测中误差不大于25毫米。

- 工作底图

普查工作底图采用1∶500比例尺数字地形图。并对背景图颜色进行调整，保证地下市政基础设施图层颜色突出显示。将地下市政基础设施按不同颜色转绘其轮廓，并注明建设单位、建设年代等信息。

- 普查单元划分

普查单元以道路、街道为单元进行划分，无缝拼接，具体划分方法按《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》执行，首先划分道路普查单元，由道路普查单元合围的区域作为街区普查单元，不漏不重，全面覆盖普查区域范围，普查工作实施前报市规划和自然资源局备案。

普查单元编号采用三层11位层次码结构，由6位行政区代码+1位特征码+4位流水编号构成。第7位特征码用D、J表示，“D”表示道路普查单元，“J”表示街区普查单元；流水号不足4位的用前导“0”补齐。

主城区（上城、拱墅、西湖、滨江）普查单元编码由市规划和自然资源局统一编制。

地下市政基础设施普查单元编号结构图

- 设施探查

在资料收集和已有成果分析的基础上，使用检定合格的测绘和探测仪器，分单元开展外业调查、探查、测绘工作，有关要求按照现行国家及省级标准规范、《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》执行。

- 数据建库

普查成果经检验合格后，即可开展数据建库工作，有关要求按照现行国家及省级标准规范、《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》执行。

- 图件编制

普查数据库经测绘质量检验检测机构检验合格后，开展地下市政基础设施数字图件编制工作。有关要求按照现行国家及省级标准规范、《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》执行。

设施探查、数据建库和图件编制可根据实际情况同步开展，验收前普查成果及数据库须经测绘质量检验检测机构或第三方具有不低于项目承担单位工程测绘资质等级的测绘单位检验合格。

- 质量检验

设施探查、数据建库和图件编制在完成“两级检查”的基础上，由测绘质量检验机构或第三方具有不低于项目承担单位工程测绘资质等级的测绘单位检验。确保普查成果质量合格率达到100%，普查成果质量优良品达80%以上。

- 普查成果要求

（一）数据成果

1、地下市政基础设施数据库。

2、地下市政基础设施元数据及竣工平面图、纵横断面图等相关附图附件。

（二）图件成果

1、城市地下市政基础设施普查单元分布图。

2、城市地下市政基础设施分布图。

3、各类专题城市地下市政基础设施分布图。

（三）文档成果

1、技术设计书；

2、工作总结；

3、技术总结；

4、设施权属（管理）单位审核确认书；

5、质量检验报告；

6、验收意见。

普查成果须在脱敏脱密后提供社会化共享应用。

- 投标要求

▲1、供应商资格要求：

1）具有测绘地理信息行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质（专业范围包含工程测量或地理信息系统工程）；

2）本项目接受联合体投标，若联合体投标的，成员数量不超过2家，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

3）项目负责人和技术负责人应就职于联合体牵头单位，提供最近3个月内的社保缴纳记录。

2、项目团队

1）项目负责人：具有测绘地理信息等相关专业高级及以上职称；具有注册测绘师资格证书，具有类似项目管理经验优先；

2）技术负责人：具有测绘地理信息等相关专业高级及以上职称；具有注册测绘师资格证书，具有类似项目管理经验优先；

3）项目团队成员：项目组成员不少于100人，专业技术人员（测绘、地理信息等相关专业）占比不少于80%，具有中高级职称的优先；配备注册测绘师；专业分工合理，经验丰富；

4）项目团队成员中配备省级及以上测绘地理信息行政主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书或测绘地理信息保密知识培训合格持证人员；

5）项目实施期间需常驻至少2名测绘地理信息专业技术人员至采购人办公场所完成普查工作。

3、拟投入设备设施

1）物探设备（如地质雷达、陀螺仪、导向仪、管线探测仪等仪器）；

2）测量设备（如全站仪、GPS接收机等仪器）；

3）数据采集处理设备（如平板、电脑、软件等）

- 商务需求

▲1、服务起始时间：

合同签订后一周内启动，2022年10月15日前完成项目所有区域普查工作，按省普查技术规程提交成果；所有数据汇总在2022年10月31日前完成，出具成果，2022年12月31日前完成,服务期可能根据实际情况和上级部门要求进行调整，并上报上级主管部门。

▲2、质量要求及售后服务：

杭州西湖风景名胜区、杭州西溪湿地：成果质量经国家认可的质量检测机构或第三方具有不低于项目承担单位工程测绘资质等级的测绘单位验收通过，并经采购人组织的专家验收通过，如未通过，负责无偿给予重新实施，以达到质量要求为止。

确保普查成果质量合格率达到100%，普查成果质量优良率达80%以上。

中标单位应根据普查要求确保普查对象应查尽查、不重不漏，普查对象为2022年9月30日前已埋设的地下管线。在设施权属（管理）单位核实确认发现有漏查，应当在质检前完成补测；质检时发现有漏查，则质检机构按照标准规范出具检验报告，同时中标单位应在2个月内完成补测；省级验收时发现有漏查，应在2个月内完成补测，并按程度扣除合同款（漏查长度*投标单价的2倍）；在质保期内发现有漏查，按售后服务条款执行。成果质量经省级及以上测绘质量检验机构验收通过，并经采购方组织的专家验收通过，如未通过，负责无偿给予重新实施，以达到质量要求为止。

注：若各潜在供应商提供的售后服务条款内容不一致，采购人将在合同签订前统一各标项提供的售后服务标准，各中标单位应无条件响应。

▲3、驻场服务：

项目实施期间需常驻至少2名测绘地理信息专业技术人员至采购人办公场所完成普查工作，投标提供的驻场人员需与实际驻场人员一致；投标时提供承诺函。

4、服务质量保证期：

▲自验收合格之日起，提供不少于2年服务质量保证期。

在质保期内，发现成果有质量问题，中标单位应在接到采购人通知后1小时内响应并12小时内提出解决方案，在7日内完成整改并提交成果；投标时提供承诺函。

无正当理由未按时完成整改或者整改仍存在质量问题的，报送省测绘地理信息行政主管部门对中标单位进行信用惩戒。

5、投标报价所涵盖的内容:

- 包括实施本项目的各项工作内容等。

- 本次项目实际工作量超出预估工作内容等。

- 赔偿损坏设施权属（管理）单位的设备、设施、场地等。

- 现场服务（含参与交底，解决项目设计和实施中有关问题、参加各类会议等服务）。

- 数据质检费（约合同总费用3%），设计评审等相关费用。

- 其他的相关费用。

▲6、付款方式：

最终合同款按照中标单价*实际工作量计算，结合质量要求、进度要求条款结算，但不得超过合同总价。

1）合同签订后，具备支付条件，供应商提供发票，10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价20%；

2）完成项目所有区域普查工作，并经采购人验收确认，采购人向中标供应商支付合同价30%；

3）剩余款项（合同价50%）在终验合格（2022年12月底前），技术档案资料提交齐全后，具备支付条件，供应商提供发票，10个工作日内内付清；

4）因本合同项目为政府财政资金项目，合同款支付还应符合政府财政支付计划，若财政支付计划发生调整，则从其调整。

- 评标办法

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务技术分+价格分

商务分、技术分按照评审小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（评审小组所有成员评分合计数）/（评审小组组成人员数）

## 评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 |
| --- | --- | --- |
| - / | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 10 |
| - 1 | - 资信分（13分） | - / |
| - 1.1 | - 投标人（联合体参加的，指牵头人）1）通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，每项得0.5分，最高得2.5分（提供有效期内的证书及国家认证证书查询网址查询记录截图，加盖公章）；2）履约信誉良好得0.5分，提供第三方佐证材料加盖公章。 | - 3 |
| - 1.2 | - 投标人（联合体参加的，指牵头人）具备工程勘察综合类甲级资质得3分，工程勘察专业甲级（工程测量）资质得2分，工程勘察专业乙级（工程测量）资质得1分。 | - 3 |
| - 1.3 | - 投标人（联合体参加的，指牵头人）具有省级以上测绘行政主管部门颁发的测绘成果及资料档案和保密工作合格证书或同类保密证书的，得1分，提供相关证明材料加盖公章。 | - 1 |
| - 1.4 | - 投标人（联合体参加的，指牵头人）具有建设主管部门颁发的安全生产许可证的得2分，没有不得分，提供相关证明材料加盖公章。 | - 2 |
| - 1.5 | - 投标人2018年1月1日以来（以证书颁发时间为准）获得测绘、勘察类省级荣誉每个0.5分，国家级荣誉每个得1分，最高得3分。（提供证书或相关证明材料扫描件，加盖公章） | - 3 |
| - 1.6 | - 投标人2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似地下市政基础设施普查、地下管线普查或地下空间三维建模或相关项目，每个得0.2分，最高得1分。（提供合同扫描件，加盖公章） | - 1 |
| - 2 | 需求分析（8分） | - / |
| - 2.1 | 项目概况、背景分析，分析全面、理解准确得3分，分析不够全面、略有欠缺、理解基本准确得2分，分析片面，缺陷明显得1分，分析错误不得分。 | - 3 |
| - 2.2 | 项目实施的重难点解读、解决措施等内容，重难点解读准确、解决措施针对性强得5分，重难点解读基本准确、解决措施有针对性得3-4分，重难点解读不太准确、解决措施针对性不强得1-2分，重难点解读错误不得分。 | - 5 |
| - 3 | - 技术服务方案（11分） | - / |
| - 3.1 | - 对项目主要作业依据的熟悉程度，提供依据梳理说明，熟悉政策运用、内容全面得3分，基本熟悉政策能应用，内容略有欠缺得1-2分，不熟悉或照搬作业依据不得分。 | - 3 |
| - 3.2 | - 对普查范围现有基础数据的了解，提供已有材料或可获取材料清单，清单内容全面得3分，清单内容不够全面得1-2分，无相关描述不得分。 | - 3 |
| - 3.3 | - 对杭州市地下市政基础设施普查工作特点，西湖西溪地下市政基础设施普查工作特点等进行分析描述，内容全面针对性强得5分，内容较全面针对性较强得3-4分，内容略有欠缺有针对性得1-2分，内容描述无针对性或不可行不得分。 | - 5 |
| - 4 | - 实施方案（ 27分） | / |
| - 4.1 | - 组织实施方案：包含但不限于普查方法、工作安排、劳动力投入等内容，内容齐全完善，每项内容合理可实施性强得2分，内容基本完善、较合理可行得1分，内容有缺项或描述有欠缺，基本可行得0.5分，不合理不得分。本项最高得6分。 | 6 |
| - 4.2 | 数据格式： 根据投标文件普查成果的数据格式、数据结构开放性和可行性，1-2分，未提供不得分； 普查成果数据可供西湖西溪地下市政基础设备信息录入系统使用得2分。 | 4 |
| 4.3 | 项目实施进度及计划，进度保障措施：进度安排合理，进度保障措施可实施性强得5分，进度基本合理，进度保障措施可实施性较强得3-4分，进度安排基本合理，进度保障措施内容有欠缺，基本可行得1-2分，不合理不得分。 | 5 |
| 4.4 | 根据投标文件普查成果文件编制、资料归档等工序流程规范性、严谨性打分：流程规范、严谨得3分，流程基本规范、比较严谨得2分，流程不太规范、不够严谨得1分，流程不合理不得分。 | 3 |
| 4.5 | 保障措施： ①质量保障体系，内容完善可实施性强得2分，内容略有欠缺基本可行得1分，内容有明显欠缺不太可行得0.5分，不可行不得分； ②保密安全措施，内容完善可实施性强得2分，内容略有欠缺基本可行得1分，内容有明显欠缺不太可行得0.5分，不可行不得分； ③安全保障措施，内容完善可实施性强得2分，内容略有欠缺基本可行得1分，内容有明显欠缺不太可行得0.5分，不可行不得分。 | 6 |
| 4.6 | 应急保障措施：结合同类项目实施经验，结合普查工作中可能出现的突发状况，提出应急保障措施：突发状况梳理，每条0.5分，最高得1.5分；对应应急保障措施合理可行，每条得0.5分，最高得1.5分。 | 3 |
| 5 | 项目团队情况（22分） (团队成员需提供相关履历、证书复印件以及近3个月内的社保缴费证明加盖公章） | / |
| 5.1 | 项目负责人：具有测绘地理信息或地质勘察等相关专业正高级职称得1分，高级职称得0.5分；具有注册测绘师资格证书的得1分；具有类似项目管理经验得1分。 | 3 |
| 5.2 | 技术负责人：具有测绘地理信息等相关专业高级及以上职称得1分；具有注册测绘师资格证书的得1分。 | 2 |
| 5.3 | 项目团队成员（17分）： （联合体投标的，根据联合体协议工作内容相应进行人员配备） | / |
| 5.3.1 | ①项目组成员专业分工合理，经验丰富得2分，分工基本合理，经验一般得1分，分工不合理不得分； ②项目成员不少于100人，专业技术人员（测绘、地理信息、物化探等相关专业）占比不少于80%，满足得2分，不满足不得分； ③驻场办公人员不少于2人，每增加1人加0.5分，最高加1分。 | 5 |
| 5.3.2 | 项目成员（不包含项目责任人和技术负责人）中测绘、地理信息等相关专业技术人员，取得中级职称的，每2人得0.1分，高级及以上职称得每2人得0.2分，最高得6分（同一人多个职称不重复计分）。 | 6 |
| 5.3.3 | 项目成员（不包含项目责任人和技术负责人）中取得注册测绘师，每人得0.5分，最高得4分。 若因新注册或延期注册未领到最新注册证书的，可提供“注册测绘师注册管理系统”相关截图。 | 4 |
| 5.3.4 | 投入项目的人员中具有省级及以上测绘地理信息行政主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书或测绘地理信息保密知识培训合格持证人员的，每人得1分，最高得2分。 | 2 |
| 6 | 拟投入与本项目相关的专业设备（物探设备、测量设备等）： ①物探设备（如地质雷达、陀螺仪、导向仪、管线探测仪等仪器），每5台得1分，本项最高得2分； ②测量设备（如全站仪、GPS接收机等仪器），每10台得1分，本项最高得2分； ③数据采集处理设备（如平板、电脑、软件等），满足项目需求得1分，不满足不得分。 （须提供相应设备的购买发票扫描件加盖公章） | 5 |
| 7 | 售后服务方案：提供的售后服务方案包括服务内容、服务方式、服务能力等，方案完善可实行性强的得2分，内容略有欠缺基本可行的得1分，不合理不得分。 | 2 |
| 8 | 服务承诺： 1）投标人承诺无条件接受采购人的监督检查和应急需要的得1分，不承诺不得分； 2）承诺“在质保期内，发现成果有质量问题，中标单位应在接到采购人通知后1小时内响应并12小时内提出解决方案，在7日内完成整改并提交成果”，得1分，不承诺或不满足不得分。 | 2 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

采购代理机构或采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的资信材料原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5投标文件中开标一览表(报价表)内容与系统开标一览表不一致时，以投标文件中开标一览表(报价表)内容为准。

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，评分排名第二的为第二中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文地下空间普查服务

## 件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

地下市政基础设施普查项目项目合同

甲方：

住所地：

乙方：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲方经公开招标，确定乙方为西湖风景名胜区地下市政基础设施普查项目（项目编号：）之标项   标项名称：            的中标单位。经协商双方达成以下条款：

- 定义

  - “合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括招标文件及所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

中标供应商甲乙双方结合本项目具体情况协商后签订，采购代理机构作为合同鉴证方。

  - “合同金额”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，甲方应支付给供应商的款项。

  - “服务”系指招标文件规定乙方须承担的安装、调试技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - “甲方”系指通过采购接受合同及服务的杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）。

  - “乙方”系指经评审最终确定的中标供应商。

  - “现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

  - “验收”系指甲方依据技术规格规定接受合同服务成果所依据的程序和条件。

- 服务内容：

实施范围：招标文件（含补充文件、澄清等）、投标文件（含澄清说明），询标纪要，合同约定等内容。

- 预算金额：（大写）：        　　元(￥          元)人民币。

- 服务期限：   年    月 日至   年  月  日。

如果合同款已到标项预算但还未普查完成，则中标单位应当应查尽查，经费则按预算包干处理。服务期可能根据实际情况和上级部门要求进行调整。

- 税费及成本：本合同所列款项已经包括本合同涉及的全部费用，甲方无需向乙方支付其他任何费用。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，各环节成果审查、成果验收产生的有关专家费用等全部费用由乙方承担。

- 变更

  - 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同金额的百分之十。

  - 当变更内容只是增加采购量时，按投标报价明细单中的固定综合单价按实结算。

- 保密

  - 乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，未经甲方书面同意，不得扩散向第三方透露、扩散，或用于本合同约定外的其他用途。

  - 项目实施过程中产生的成果的知识产权归属甲方，未经甲方书面授权，乙方不得向第三方透露、扩散，或用于本合同约定外的其他用途。

  - 乙方应与项目数据整理人员针对本项目签订保密协议，并履行保密义务。

- 验收

  - 由甲方负责进行验收考核。

  - 甲方在乙方提供相关服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。如服务内容或质量未达本合同约定的要求（同项目成果汇交要求一致）的，乙方需承担违约责任。

  - 质量标准：确保普查成果质量合格率达到100%，普查成果质量优良率达80%以上。

乙方应根据普查要求确保普查对象应查尽查、不重不漏，普查对象为2022年9月30日前已埋设的地下管线。在设施权属（管理）单位核实确认发现有漏查，应当在质检前完成补测；质检时发现有漏查，则质检机构按照标准规范出具检验报告，同时乙方应在2个月内完成补测；省级验收时发现有漏查，应在2个月内完成补测，并且乙方需按漏查长度*投标单价的2倍向甲方支付违约金；在质保期内发现有漏查，按售后服务条款执行。

- 售后服务条款

（根据承诺补充）

- 结算与付款方式

  - 招标文件及其补充文件、投标文件、询标纪要、中标通知书、服务合同等作为结算依据；

  - 本合同以综合单价按实结算最终合同金额。工作量以实际探测且符合质量要求并通过验收直至符合入库要求的数据计算，最终以结算报告载明的数据为准；普查按综合单价结算，最高结算金额不超过预算金额。如果合同款已到本合同预算金额但乙方还未完成本合同约定范围内（杭州西湖景区、杭州西溪湿地）的普查的，则乙方应继续无偿完成普查。

  - 结算单价：普查服务：     元/公里；

标项1，数据汇总服务费      万元。

  - 付款方式：

1）合同签订后10个工作日内，具备支付条件，乙方向甲方提供对应金额的增值税【】发票后，甲方向乙方支付合同金额的20%；

2）乙方完成项目所有区域普查工作后，乙方向甲方提供对应金额的增值税【】发票后，甲方向乙方支付合同金额的30%；

3）剩余款项在终验合格，乙方技术档案资料提交齐全后，乙方向甲方提供对应金额的增值税【】发票后，甲方在10个工作日内根据结算的实际合同金额，向乙方支付剩余价款；

4）因本合同项目为政府财政资金项目，合同款支付还应符合政府财政支付计划，若财政支付计划发生调整，则从其调整。因财政支付计划调整的，甲方无需因此承担违约责任。

- 合同的解除

  - 本合同可以经双方协商一致解除。

  - 合同经双方协商解除或因不可抗力解除的，如乙方未完成服务而甲方已支付服务费的，乙方应在合同解除之日起【】日内返还甲方未完成合同部分的款项，并按照全国银行间同业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利率（LPR）支付利息。

- 违约责任

  - 乙方未能如期提供服务的，每逾期一日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方必须在本合同约定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，并未通过甲方的验收，甲方可单方解除本合同，且乙方需返还甲方已支付的全部款项，并承担逾期的违约责任。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额的百分之五作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续向甲方承担赔偿责任。

  - 履行本合同的过程中，确因在乙方现有水平和条件下难以克服的技术困难和市场风险而导致的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 争议处理

  - 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，提请甲方住所地人民法院诉讼。

- 不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国民法典》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，

受影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。在履行前述通知义务后，受不可抗力事件影响一方可免于承担相关违约责任。如果不可抗力的持续影响超过10周，双方可协商是否继续履行合同。如果因不可抗力解除合同的，乙方应返还甲方未完成合同部分的费用（基本服务、培训按月平均计算，其他按实计算）。

- 合同的生效、变更与终止

  - 本合同由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

  - 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

  - 乙方履行义务不符合国家有关规定或者合同约定，甲方可随时以书面形式通知乙方单方解除合同，并追究乙方违约责任。

  - 招标文件（项目编号：ZJZBC-GK-22-9014）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

  - 乙方在本合同外通过书面形式或大众媒体方式公开做出的服务承诺，自动成为本合同的组成部分，但其中为用户设定的义务，未经甲方书面同意的，不成为本合同的组成部分。

  - 本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，鉴证方执壹份，具有同等法律效力。

  - 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

我方参与地下市政基础设施普查项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9014】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附：营业执照

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）或监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件1）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目  录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的地下市政基础设施普查项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9014】之标项    招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理地下市政基础设施普查项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9014】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理地下市政基础设施普查项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9014】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到40%（其中小微企业合同金额应当达到70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议； | 提供承诺函 | 见投标文件第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标

法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成地下市政基础设施普查项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9014】之标项     的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 |  | 实施期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  | 质量标准 |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的__（地下市政基础设施普查项目）（项目编号：ZJZBC-GK-22-9014） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（地下市政基础设施普查项目）（项目编号：ZJZBC-GK-22-9014）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州西溪国家湿地公园管理委员会）、浙江泛亚工程咨询有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的地下市政基础设施普查项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9014】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 地下市政基础设施普查项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 地下市政基础设施普查项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。