政府采购项目公开招标

采购文件

（电子招投标）

项目编号：FYZC2020-GZ182

项目名称：少儿公园综合整治工程（喷泉及互动设施）采购项目

采 购 人：杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜

区动物疾病监测中心）（盖章）

采购代理机构：     浙江泛亚工程咨询有限公司     （盖章）

日期：2020年 11月20日

目  录

- 招标公告

- 采购需求

- 供应商须知

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况：对少儿公园音乐旱喷泉及互动设施的水泵、喷头、灯具、户外扩声系统、互动装置、水处理设备、控制系统等设备供货、运输保险、卸货就位、工程安装、调试运行、售后服务等工作。

少儿公园综合整治工程（喷泉及互动设施）采购项目的潜在供应商应在“政府采购云平台”在线获取采购文件，并于2020年12月11日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：FYZC2020-GZ182

2、项目名称：少儿公园综合整治工程（喷泉及互动设施）采购项目

3、预算金额：4011500.00 元

4、最高限价：3900000.00元

5、采购需求：具体详见本招标公告附件——采购文件

6、合同履行期限： 60 日历天（其中签订合同后 15日历天内完成设计深化，设计深化完成后 45 日历天内完成供货与安装，具体以合同签订时间为准）

7、本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件。

4、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有中国建筑金属结构协会给水排水设备分会水景喷泉委员会核发的喷泉水景甲壹级及以上资质；

（2）项目负责人具有水景喷泉委员会核发的项目经理证；

（3）拟派本项目技术人员具有水景喷泉委员会核发的安全员证书；

（3）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

1、时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止（每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）。

3、方式：在线获取，潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

4、售价（元）：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2020年12月11 日15:30（北京时间）

2、投标地点（网址）：响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”上传提交至“政府采购云平台”。

3、开标时间：2020年12月11 日15:30（北京时间）

4、开标地点（网址）：杭州市天目山路181号天际大厦804开标室（线上开标）。

## 五、公告期限

1、自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、其他事项：（1）书面质疑受理地点：杭州市天目山路181号天际大厦804（浙江泛亚工程咨询有限公司）；联系人：丁燕华；联系电话：0571-85022052。（2）非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号）的相关规定，及时办理供应商注册或更新事项。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜区动物疾病监测中心）

地    址：杭州市虎跑路61号

传    真：/

项目联系人（询问）：蒋先生

目联系人（询问）：蒋工

项目联系方式（询问）：0571-87981772

质疑联系人：来小燕

质疑联系方式：15088627085

2.采购代理机构信息

名    称：浙江泛亚工程咨询有限公司

地    址：杭州市天目山路181号天际大厦804室

传    真：0571-87993775

项目联系人（询问）：李小姐、杨小姐

项目联系方式（询问）：0571-87359305 13605802875

质疑联系人：丁燕华

质疑联系方式：0571-85022052

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州西湖风景名胜区管理委员会财政局

地    址：杭州市西湖区龙井路1号

传    真：0571-87179813

联系人 ：刘英谦

监督投诉电话：0571-87179536

附件-采购文件

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章   采购需求

# 编号：FYZC2020-GZ182

# 采购单位名称：杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜区动物疾病监测中心）

# 项目名称：少儿公园综合整治工程——喷泉设施设备采购

# 一、项目要求

| 标项 |  |
| --- | --- |
| 采购内容 | 根据提供的效果要求、相应图纸、材料设备清单要求，完成太阳广场的音乐旱喷泉和声音嘉年华互动体验广场的深化设计，材料设备、控制系统、音控设备、程序软件编曲等配套设施设备的采购、安装及集成调试，质保期内售后培训、维保服务。 |
| 具体规模 | 太阳广场的音乐旱喷泉面积900平方米，主要设备不低于模拟清单（详见采购文件附件2）的数量，喷泉的表演模式为多种形态的水型跟随音乐节奏高低起落，有节奏的喷涌。互动模式为儿童踩中地面的感应装置，将即时触发相应的跑泉水柱跳泉水柱喷射。 声音嘉年华互动体验广场面积180平方米，结合互动设备，进行深化设计及安装，达到趣味性、互动性； 3、本项目预算金额4011500.00 元。 |
| 单位及数量 | 两处广场（太阳广场的音乐旱喷泉和声音嘉年华互动体验广场） |
| 用途 | 少儿公园整体提升工程 |

# 技术需求表

| 功能要求 | 方案效果要求： 太阳广场的音乐旱喷泉 （1）、要求设计为音乐旱喷泉形式，多种单水型及其组合水型变化丰富，喷泉可跟随音乐节奏同步表演，同步误差在±0.05 秒以内，确保喷泉水形及彩灯变化与音乐的旋律节奏、音量的变化、音色的变化、音符的修饰等 四大要素同步。 （2）、喷泉水型的喷头点位，需结合现有土建结构框架设计。同时，各个喷泉点位、灯具点位需考虑现场铺装的整体性、一致性。 （3）、要求设计理念先进，结合场地环境、当地文化特色进行设计，同时确保整个系统经久耐用、环保、少维护、安全、操作方便。 （4）、要求音乐喷泉体现表演模式、互动模式；日常模式、节庆模式，以及白天与夜晚的不同效果考虑。发挥亲水性、互动性、观赏性的功能作用。表演模式时，效果具有创新性、灵动性，整体效果能充分发挥该喷泉的最大动感，使人与全部符合美的水景、环境完美地结合,展示儿童公园的独特匠心。互动模式时，要求旱喷泉具备前沿的科技互动效果，互动体验方式适合儿童、具备对儿童强烈的吸引力。 5））、音乐喷泉灯光的跑动变化要求达到国内一流水平，色彩丰富，有感染力、穿透力和震憾力。在满足照明需求的前提下，有效控制和消除光污染。 （6）、要求喷泉表演的乐曲可任意选择，表演具有重复性和易改性。工程竣工后，要求供应商为甲方提供音乐喷泉表演曲目 10 首以上。喷泉曲目的知识产权问题一律由供应商自行承担解决，甲方不负任何法律责任。 （7）、喷泉不开启时，广场地面要求平坦、无阻碍无凸起物，不影响广场的集散功能和演出功能。 （8）、水池中的循环水，需配备专业水净化设备，包含毛发收集器、石英砂过滤器、消毒剂投加装置、紫外线杀菌器等设备。确保亲水的安全性。 （9）要求音乐喷泉灯光的跑动变化达到国内一流水平，色彩丰富，有感染 要求音乐喷泉体现日常模式、假日模式、重大节庆模式，以及白天与夜晚的不同效果考虑。发挥亲水性、互动性、观赏性的功能作用力、穿透力和震憾力。在满足照明需求的前提下，有效控制和消除光污染。 2、声音嘉年华互动体验广场 （1）、可利用的设计范围为广场中心直径14m区域，要求结合互动设备、声光电元素以及智能化感应控制系统。充分展现广场的互动体验属性，有特定的故事情节，吸引人气，形成“网红”景点。 （2）、要求设计具备较强的原创性、独特性、创新性。互动体验设备、体验效果是为本项目量身定制的。 （3）、要求互动体验设备不运行时，具有较强的艺术装置美感。与广场整体景观和谐统一。 3、雾效：园内雾效的设计，需考虑游客的行动路线、景观节点的人流量、雾与现场景观元素的协调融入。发挥雾效造景、喷雾降温的功能。雾态要求逼真模拟自然云雾，呈气雾状，70%以上雾颗粒要求小于4微米，可轻盈漂浮于空中，无明显水汽感。 4、其他要求 （1）、两处广场设计效果，均需提供三维动画演示，合计不少于6分钟。工程竣工后，实景效果需与模拟的三维动画效果一致。 （2）、两处广场节点，需具备智能化管理的特点。运营管理人员可通过手机端操作管理设备的启停，要求操作便利。 （3）、供应商中标的方案，需向甲方汇报并经甲方确认后方可实施。 |
| --- | --- |

| 技术服务 | 安装施工调试 ： 1、安装施工期间采购人责任： (1)提供货物安装施工期间的水、电源。水电费由供应商承担。 (2)提供机房内永久主电源开关箱。 (3)货物未经合法验收合格，不得擅自使用。 (4)对供应商的整个安装施工过程进行监督管理。 2、安装施工调试期间供应商责任： (1)对运至采购人、项目管理方指定地点的货物负责看护保管。 (2)负责货物的安装施工及调试。 (3)主动配合采购人、项目管理方、监理方工作，出席由采购人、项目管理方、监理方主持的现场施工协调会。 (4)严格遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受采购人、项目管理方、监理方、施工总承包单位的监督管理。 (5)安装调试期间发生由于供应商造成的事故、责任损失由供应商负责。 (6)供应商安装施工人员的一切安全责任由供应商负责。 (7)按照有关部门要求完成质量评定表和安装记录。 (8)保证通过法定部门组织的检测验收。 (9)主动配合采购人、项目管理方做好整个工程的移交手续。 (10) 供应商在正常安装期内，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 (11) 供应商在拟定安装时间前，负责派员前往安装现场进行确认安装条件，向采购人、项目管理方提供咨询服务和提出整改要求。 (12)供应商负责本工程所有货物的安装调试及为安装调试服务所需的工料和施工设备、工具均为供应商负责。 3伴随服务 3.1 供应商应按照不低于合同中所附的服务承诺提供服务。 3.2 供应商应每个月1次对所提供货物实施定期巡检、维修，但前提条件是该服务并不能免除供应商在质量保证期内所承担的义务。 3.3负责对采购人的设备维修管理人员按供应商提供的培训计划进行免费培训。 3.4伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
| --- | --- |
| 技术服务 | 4、设备选型规格与材质要求 4.1主要设备、管路等整个喷泉系统的耐用年限不得小于 5 年。如国家、 行业、杭州市对此类工程的耐用年限有具体要求的，按照国家、行业的有关要求 执行。 4.2水池中水泵要求采用安全的直流24V低压喷泉专用潜水泵，水泵电机防护等级为IP68，绝缘等级为F级。机械密封寿命不少于 5 年。水泵采用DMX512 通讯协议进行调速，能与灯光等设备兼容在同一个通讯控制系统内，可适应多种运行工况，如：音乐喷泉中频繁启停、频繁加减速，水景中的固定转速等。潜水泵外壳、叶轮等部件均采用全部符合质不锈钢材质，耐腐蚀性强。 4.3水景喷头指标应符合建设部《CJ/T209-2016喷泉喷头》 》行业标准。 4.4水景管道系统采用 304 不锈钢管材，壁厚符合国标； 4.5水下灯具材质采用 304 不锈钢，灯具防护等级为 IP68，为DMX512控制，RGB七彩变色。防触电保护不低 II 类。光源采用美国科锐光源。 4.6阀门、法兰要求采用不锈钢材质。 4.7电磁阀，要求为喷泉专用（水下）快速反应电磁阀，反应速度十分之 一秒，阀体铜质，膜片组进口丁晴，阀芯不锈钢。 4.8水下电缆采用国标防水JHS系列电缆。防水电矿缆线径的配置要充分满足 图纸要求和水泵系统、灯光照明系统、控制系统的要求。 4.9电控箱、电控柜：要求全部为户外防雨柜设计，防护等级IP54。符合国家标准、行业专业标准、出厂标准的要求；箱内回路元器件采用全部符合质进口或全部符合质合资产品。柜外壳为不锈钢材质，柜外观颜色要求与周围景观环境协调。 4.10声音嘉年华广场互动体验设备，主体材质要求为304不锈钢，耐腐蚀性强。 4.11喷雾部份： 4.11.1要求采用高压撞击式人造雾系统。要求单个高压喷雾喷头的出雾量达6-7m³/min。喷嘴红宝石材质，喷头304不锈钢材质。 4.11.2喷雾喷头需同时提供红宝石样品；喷雾主机材质为不锈钢； 4.11.3高压喷雾管道需要满足DN10标准，不能采用实际小于1.0mmm壁厚管材，材质为304不锈钢。 4.11.4喷雾主机内高压泵要求为意大利INTER泵，电机要求为ABB电机，PLC为合资品牌，触摸屏为合资品牌。 4.11.5喷雾主机要求带超静音装置，运行噪音控制在60分贝以下。 |
|  | 推荐品牌 1、低压潜水泵： 摇头龙、易达、W-ART DESIGN、东大或相当于 2、石英砂过滤器：滨特尔、爱克、亚士图、亚士霸或相当于 3过滤水泵（带毛发收集器）：滨特尔、爱克、亚士图、亚士霸或相当于 4、电气元件：施耐德、ABB、西门子或相当于 5、水景水下灯：重庆新源辉、江苏斯奥特、江苏海浪、北京赛诺阳光或相当于 6、不锈钢阀门：冠龙、埃美柯、上海中梁、泉州春江、杭州星辉或相当于 7、电磁阀：三立信、永创、佳音、舜通或相当于 8、UPVC、PE 管材及配件：南塑伟星、华亚、联塑、金牛、公元、日丰、中财或相当于 9、电线电缆：远东、江南、元通、上上、中煤或相当于 10、户外音箱：BOSE、JBL、INGEBIRL、β3或相当于 注：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。 |
| 质量标准 | 1、必须严格按照本项目技术标准及设计要求以及采购人确认的最终施工设 计方案及喷泉和声音嘉年华互动体验设计成果，提供合格的原厂正品（全新现货并符合国家规定技术标准和规范的合格产品），完成安装调试并通过合格验收，进口部件及装置须注明厂名、品牌、产地、型号、规格、参数、数量等，并提供相应出厂证明和进口海关单据、品质保证书及其它有效证明文件。 2、质量保证： 2.1供应商所提供货物的制造与安装必须符合我国相关的最新技术规范与标准，同时必须满足采购文件要求和供应商投标文件中列出的全部技术规格与功能要求。由于上述原因造成货物不能及时交付使用，由供应商负全部责任。 2.2供应商应保证提供的货物是最新生产的、未使用过的原装合格正品，并 完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内应具有满意的性能。货物最终验收合格后，在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于制造厂家或供应商的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。 2.3根据国家法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式向供应商提出如下的索赔。 质量保证期内，供应商免费更换所有损坏部件，并免费提供维修保养， |
| 验收条件及标准 | 项目总验收 1、设备安装、调试及试运行完毕后，经采购人、项目管理方、监理方初验后，再由供应商向相关法定主管部门申报验收，验收合格后供应商应将设备相关验收合格证明交予采购人，验收费用由供应商承担。 2、产品或安装验收不合格，供应商应在合同约定期限内将产品更换到位或重新进行安装施工，并保证验收合格，逾期按交付延误处理。 3、质量保证期内，采购人如对货物的质量有异议，应保留现场，及时通知采购人，供应商在收到通知后，应在合同所约定的时间内免费维修、更换有缺陷的部件；如果供应商在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷或更换到位，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。 |
| 验收方法及方案 | 1、在发货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。该检验证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。 2、货物全部到达采购人、项目管理方指定地点后，采购人、项目管理方、监理方、中标供应商应派员共同对货物当场开箱验收。采购人有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。 3、供应商按照投标文件承诺和合同规定提供的设备、材料及备品备件，应具备原产地证书等有效证明文件，供采购人、项目管理方、监理方查验。 4、对货物验收时，除合同规定的全部货物、备品备件及维修工具外，供应商还应保证提供质保书、保修证明等书面资料及使用和维修所需的全部技术资料。 5、双方对检验、验收结果有争议的，应共同选定第三方检测单位进行检测，以该检测单位出具的检测报告作为依据确定责任方；如双方无法共同选定第三方检测单位的，由采购人单方选定检测单位，并以该检测单位出具的检测报告为准，供应商对此无任何异议。 |
| 设计方案提交成果 | 按采购人最终确认的施工设计方案及喷泉工作效果提供： 1、音乐喷泉设计方案和声音嘉年华互动体验设计方案文本（需包含场地分析、设计理念及创意解析、平面布局、效果表现、运维成本分析等） 2、设计效果图（含整体鸟瞰效果图、近景局部效果图、人视效果图等，数量共计10张以上；多媒体演示（模拟的三维动画）动画不少于6分钟，工程竣工后，实景效果需与效果一致）； 3、音乐喷泉、声音嘉年华互动体验施工图纸 ； 4、工程报价清单（包含设备名称、数量、规格、品牌、备品备件等）数量； 5、供应商中标的方案，需向采购人汇报并经采购人确认后方可实施。 |

# 三、商务要求表

| 质保期 | 5年（起始时间自工程验收之日起计） |
| --- | --- |
| 售后服务（技术）保障或维修响应时间要求内容 | 售后服务保障或维修响应时间要求内容包括： 1）每月提供1次定期保养。 2）24 小时应急服务，不收取附加费用。 3）接到故障通知后应立即响应，4 小时内到达现场。 4）普通故障的修复时间为不大于 4 小时；如果需要更换重要部件的，其维修时间允许适当延长但不能超过 48 小时。修复时间从供应商接到故障故障通知起计算，包括提供备件时间。 5）如果任何缺损部分不能在以上期限或双方商定的合理期限内修补或响应，则采购人可在通知供应商后自行或委托第三方修补缺损或响应，供应商承担因此产生的全部费用。 2、供应商对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。 3、供应商必须在竣工检验完毕，采购人接收之前，负责安排专业工程师对采购人受训人员进行操作、维修培训。 4、供应商必须接受采购人、项目管理方、监理方的管理。 5、供应商必须成立安全生产领导机构，制订规章制度、应急预案等。 |
| 履约期限 | 60 日历天（其中签订合同后15 日历天内完成设计深化，设计深化完成后45日历天内完成供货与安装调试完毕，具体以合同签订时间为准） |
| 项目实施地点 | 杭州市虎跑路61号 |
| 履约保证金 | 合同价的5%，合同签订后7个工作日内提交。结算审核通过后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后三十天内结算付清（无息）。 |
| 付款条件 | （1）合同签订后并生效后且甲方收到履约保证金后，采购人向供应商支付合同总价40%的预付款； （2）安装调试完毕正常运行一个月后支付总额的 30 %（不计息）。 （3）项目验收合格并经结算审计后，采购人向供应商支付至批复结算审核价的100%。履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后三十天内结算付清（无息）。 （4）合同价款最终以财政审计核定为准，付款按财政相关政策执行，因供货商迟延到货以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。 （5）货物在通过验收并交付采购人前发生的风险均由乙方负责。 （6）安全责任：供应商承担货物在送达指定地点前及运输和保存、安装过程（包括堆放和卸装期间）中货物的毁损、灭失等和发生人身伤亡事故等风险和安全责任，并承担一切经济损失和法律责任。 （7）供应商在安装过程中因卸装、吊装不当造成施工地点原有的设备设施损坏、周围绿化破坏的，应赔偿相应损失（包括修复全部费用和影响生产运行的损失费用）。 （8）本项目水、电由中标人装表计量，供应商按实交纳。 （9）合同价格即为交钥匙项目价格。若甲方不变更，供应商不得以任何理由要求调整价格。如甲方提出变更，按综合单价结算。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 供应商按照投标文件承诺和合同规定提供的备品备件，应具备原产地证书等有效证明文件。 |
| 投标报价 | 本工程采用全费用固定总价报价方式，供应商的投标报价应包括完成采购文件所确定的全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的设备、材料、保险、人工及所需的全部费用。具体包括项目的深化设计（最终施工设计方案及喷泉、声音嘉年华互动体验设计成果须通过采购人确认）、全部设备材料的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、调试费、编曲及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、培训、售后服务与维保等一切费用，同时供应商所报的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动（除特别说明外）。 1、本项目为交钥匙工程，供应商投标报价时除考虑上述已明确约定的所有费用外，还需考虑有如下因素： （1）供应商在投标前必须详细勘察现场安装现场的实际状况，并根据勘察结果及图纸要求作出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用，价格包含在投标报价中。 （2）供应商在投标报价时应考虑项目深化设计后达到采购人要求的最终施工设计方案及设计成果实施而导致的设备材料及其配套项目增减的风险费用（其中采购要求中的核心设备（模拟清单）的数量不得减少），不变更设计成果的情况下，项目竣工结算时合同总价不作调整。 （3）中标后，供应商不能提供上述服务的，采购人自行委托具有相关资质的设计或施工单位提供服务并保证工程质量，费用按采购人与相关服务单位洽商的价格直接从供应商的总价中扣除。 2、供应商自行考察施工现场情况，采取切实可行的措施，尽可能减小对周围环境秩序的影响，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。 3、供应商综合考虑和整治工程施工单位的交叉施工的配合费，列入投标总价中，不必单列。 |
| 违约终止合同 | 1、在本合同执行过程中，采购人、项目管理方可定期对供应商执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，采购人可向供应商发出终止部分或全部合同的书面通知： 1.1如果供应商未能在合同规定的期限内办理货物移交手续和提供服务或因供应商原因导致施工总承包单位工期延误，累计误期 10 天及以上的； 1.2 供应商提供的货物（含备品备件）存在质量问题或拒绝提供服务的； 1.3 供应商擅自改变产品型号、改变重要部件原产地等； 1.4 供应商在收到采购人发出的违约通知后 7 天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失； 2、供应商在无合同或法律依据的情况下单方解除合同，或因供应商违约造成采购人依法、依约解除合同的，除供应商本应承担的违约金外，供应商须另行支付合同总价20%的解约违约金，解约违约金不足以弥补采购人损失的部分由供应商足额赔偿。 |
| 争议解决方式 | 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，采购人、供应商应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始 30 天内仍不能解决，则应向采购人所在地人民法院提起诉讼。 |

五、采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明 | 无。 |
| --- | --- |

## 六、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：

| 文件或资料名称 | 发布单位 | 公布渠道或获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 采购文件附件1--图纸 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 政采云在线自行下载 |
| 附件2：模拟清单 | 采购人 | 政采云在线自行下载 |

第三章  供应商须知

前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 少儿公园综合整治工程（喷泉及互动设施）采购项目 |
| 2 | 项目地点 | 杭州市虎跑路61号 |
| 3 | 项目规模 | 4011500.00元 |
| 4 | 承包方式 | 总价包干 |
| 5 | 质量标准 | 符合采购需求要求 |
| 6 | 招标范围 | 具体详见采购文件“第二章招标需求”。 |
| 7 | 合同履行期限 | 60 日历天（其中签订合同后15 日历天内完成设计深化，设计深化完成后45日历天内完成供货与安装调试完毕，具体以合同签订时间为准） |
| 8 | 资金来源 | 100%财政资金 |
| 9 | 供应商资格 要求 | 见招标公告第二条 |
| 10 | 报价方式 | 投标总价。 |
| 11 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标保证金 | 无。 |
| 13 | 标前会及现场踏勘 | 现场踏勘：采购人不组织踏勘，供应商自行前往现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。采购人：蒋工 联系电话：0571- 87981772 |
| 14 | 投标预备会 （答疑会） | 答疑与澄清：1、供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。 2、可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。 招标代理机邮箱：375186713@qq.com,联系人：李小姐，联系电话：0571-87993765、13605802875 |
| 15 | 投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1、投标文件组成：资格文件、报价文件（含开标一览表）、资信技术文件。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（递交形式可以邮寄）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市天目山路181号天机大厦8楼803室，杨佩瑾 收，15068827539，按接收签收时间为准）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 8、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 9、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 16 | 投标文件递交地点及截止时间 | 地点：响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”上传提交至“政府采购云平台” 时间：2020年12月11日15时00分 |
| 17 | 开标会 | 地点：杭州市天目山路181号天际大厦804开标室（线上开标） 时间：2020年12月11日15时00分 |
| 18 | 样品要求 | 无。 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 20 | 履约保证金 | 合同价的 5 %。 |
| 21 | 投标报价最高限价 | 最高限价为：3900000.00 元，超过此限价的投标无效。 |
| 22 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 23 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)，中标公示期1个工作日。 |
| 24 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 25 | 政府采购当事人及监管部门 | 杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜区动物疾病监测中心）为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江泛亚工程咨询有限公司为采购机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为供应商，经评审产生并经批准的供应商为中标候选人，经公示无异议，并签订合同后的中标供应商为合同中的乙方，杭州西湖风景名胜区管理委员会财政局为政府采购监督管理部门。 |
| 26 | 资格文件 | 供应商应当提交的资格证明文件： （1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； （2）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）； （3）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明） （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函； （7）供应商没有失信记录承诺函； （8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 |
| 27 | 供应商信用信息事项 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：截止提交首次响应文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 28 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 29 | 中标候选人 | 综合得分排名第一的供应商即为第一中标候选人……其他供应商中标候选资格依此类推。 |
| 30 | 现场组织 | 本项目现场组织按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监〔2015〕13号文件执行。 |
| 31 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须遵守国家法律法规政策规定。 |
| 32 | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 供应商提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件） |
| 33 | 特别说明 | 特别说明：本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人。 |

一、总则

### 1.项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜区动物疾病监测中心）（合同中的甲方）为采购人，自愿参加本次项目投标的企业为供应商，经评审产生并经批准的为中标供应商，签订合同后的中标供应商为合同中的乙方。

1.3潜在供应商获取采购文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对采购文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

1.4供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

### 2.采购方式：公开招标。

### 3.合格的供应商应具备的资格要求：见采购文件第一部分“招标公告”第五条。

4.投标费用：供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标过程和结果如何，供应商需自行承担涉及投标的一切费用。

5．联合体投标

本项目不接收联合体投标。

6．转包与分包

本项目不允许转包、分包。

7．特别说明：

7.1 所称关联供应商,是指存在“关联关系”的企业;“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及以上的供应商，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司的工作人员）。

7.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿甲方。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.5关于中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的说明

（1）中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）。

（2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

二、采购文件

### 8.采购文件的构成

8.1 采购文件包括下列文件及附件

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）政府采购合同主要条款

（4）投标文件格式

（5）工程量清单

（6）图纸

（7）本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

8.2供应商应认真审阅采购文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的投标文件没有从实质上响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

### 9.采购文件的解释

9.1供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。

9.2可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

招标代理机邮箱：375186713@qq.com,联系人：李小姐，联系电话：0571-87993765

9.3不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

### 10.采购文件的修改

10.1采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.2 若有必要，采购人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

### 11.投标报价

11.1供应商应一次报出不得更改的投标总价，有关本项目有关本项目实施所需的设备购置费、运输费、吊装费、安装调试费、检测、培训费、售后服务及维护费、安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、规费、税金（按国家规定）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。工程量不得少于采购文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干。投标报价即为交钥匙工程项目价格。

11.2投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

11.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11.4采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

11.5统一按人民币报价。

## 三、投标文件的编制

### 12. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 13. 投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信技术文件、报价文件三部分组成。以下列出的为投标文件的详细组成部分，请供应商按照以下要求制作投标文件要求。

13.1资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（3）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）供应商没有失信记录承诺函；

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

13.2资信文件应包括：

（1）营业执照及法定代表人资格证明书；

（2）投标文件签署授权委托书（如投标文件系法定代表人签署则不需提供）；

（3）所投产品的有关证书；

（4）供应商基本情况介绍、获得的相关证书等（如有）；

（5）业绩情况（须提供合同复印件，并加盖供应商公章。合同的委托方为同一单位的，认定为一份业绩，按合同签订时间为准）；

（6）关于对采购文件中有关商务条款的拒绝声明（如果有的话，未提供则视为全部响应采购文件的商务条款）；

（7）供应商认为需要提供的另外资信文件（如有）。

13.3技术文件应包括：

（1）针对本项目工程的特点，整体设计方案（充分考虑了完成水泵、喷头、灯具、户外扩声系统、互动装置、水处理设备、控制系统等的设备提供、运输保险、卸货就位、工程安装、调试运行、培训及售后服务等工作情况）反映了采购人的实际需求，方案描述清楚，对项目的整体设想、规划、解决方案等合理、可行；

（2）主要设备和材料选用品牌的相关说明：

● 设备的主要技术特点、性能和质量的详细描述，产品的图文资料及说明；

● 设备详细配置，请供应商注明设备的品牌、产地、制造商和主要组成材料；

● 设备的加工及制造水平；

● 随机特殊工具和备品备件清单。

（3）项目实施人员配置一览表：供应商为完成本项目组建的项目管理人员名单，包括拟派项目经理资质证书，产品安装、调试、维护、修理，每个专业人员的情况，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员（递交近3个月的社保缴纳证明）；每个参加项目人员的主要内容包括学历、职位、经验等；

（4）针对本项目的售后服务；

（5）优惠条件及特殊承诺（如有）；

（6）主要材料设备一览表（如有）；

（7）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如有）；

13.4报价文件包括：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）工程量清单及计价表式（格式自拟）；

（4）供应商推荐的供选择的配套零部件及价格表；

（5）小企业声明函（如有）；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

14.投标文件的格式

14.1供应商的投标文件必须按照采购文件规定的要求和格式制作，采购文件提供了投标文件格式的，投标文件须按照采购文件规定的格式进行编制，未提供格式的，参照采购文件的要求自拟。

14.2编制在投标文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章。

▲注：投标文件按提供的投标文件格式内容要求签字或加盖单位公章。

15. 投标有效期

15.1投标文件递交后，自投标截止时间起，至前附表第11项所列的日期内有效。

15.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。

16. 投标文件编制

16.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

16.2供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《资信、技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

16.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

16.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

17.投标文件的签章

17.1《投标文件》的签章：见《前附表》。

17.2《投标文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

17.3参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

18.投标文件的形式

18.1投标文件的形式：见《前附表》。

18.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

18.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

19．投标文件的份数

19.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标文件的递交

### 20. 投标文件的上传、递交

20.1投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### 21.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

21.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### 22.投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

22.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 23.投标文件的备选方案

23.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

### 24. 投标截止期

24.1供应商应按前附表第16、17两项规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

24.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 五、开标

25、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。

（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，在线公布开标一览表有关内容，线上开启签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

4.2供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

## 六、评标

26、评标会议

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2评标过程中评标委员会对供应商提出质询或要求供应商书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）或低于杭州市政府规定人工费的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

27.评标细则：本项目采用综合评分法，总分为100分，共2部分：其中价格分30分，资信、技术70分。合格供应商的评标得分为各部分得分汇总，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+资信分+技术分

评标委员会对各供应商的资信技术充分审核、讨论及评议后，每人进行独自打分并签名。供应商资信、技术的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

（一）报价（满分35分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 35分 | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价低的投标报价为评标基准价，其投标报价得为满分，其他供应商的投标报价得分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100 |
| 注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 供应商的投标报价高于投标报价上限的或投标报价中人工费用低于采购文件规定的，其投标文件作无效标处理。 3、小型、微型企业优惠：依据“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知”（浙财采监[2012]11号），本项目对符合要求的中小企业对其最终报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。符合条件的企业应根据采购文件附件格式要求提供《中小企业声明函》及有关证明材料，未按要求提供声明函或有效证明材料的均不被认定为小型、微型企业。 |

- 技术方案、资信评审（满分65分）

| 评价名称 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 资信得分 | 综合实力 | （0-14分） | 1. 供应商自2017年1月1日以来承担的项目获得该项目业主单位的相关奖项或荣誉（提供有效证明材料复印件并加盖公章）1个项目得1分，最高2分。 2.供应商同时具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理认证的得2分（证明材料：在有效期内的证书或相关文件复印件加盖公章）。 3、供应商具有知识产权管理体系认证证书的得3分（（证明材料：在有效期内的证书或相关文件复印件加盖公章）。 4、供应商自2017年1月1日以来获得区级及以上奖项或荣誉证书的得2分（证明材料：证书或相关文件复印件加盖公章）。 5、供应商属于省级及以上科技型企业的得3分；市级及以下的得1分。按最高得分计（证明材料：证书或相关政府官方网站截图复印件加盖公章） 6、供应商具有施工过程中的主要机具当年度的第三方质检机构认证的质量检测校准证书，得1分，（证明材料：证书复印件加盖公章）。 7、拟派项目经理具有3年以上（含3年）从事类似本项目的水景设计、施工的工作经历的得1分；需提供合同、竣工验收报告及社保证明复印件（合同中需体现项目经理姓名的评标因素）（0-1分）。 |
|  | 成功案例 | （0-2分） | 提供自2018年1月1日起至投标截止日供应商承担类似本项目已完工业绩的，每个得1分，最高得2分。（以竣工验收报告时间为准，应提供合同、竣工验收报告及施工过程付款发票复印件，三样全部必备，否则不计分） |
|  | 投标文件制作质量 | （0-1分） | 投标文件编制完整、格式规范、装订整齐、符合采购文件要求的，得1分，存在错漏的或前后矛盾、于采购文件要求不一致等，不得分。 |
| 技术得分 | 实施总体方案 | （0-35分） | 设计方案定位说明：从功能性、文化性、艺术性、科技性等角度进行定位设计，并阐述设计目标愿景，设计主题，满足现状及发展的功能需求；体现当地文化的独特性；根据设计的完整性、定位的准确性、独特性进行评分。0-3分。 2、设计方案创意：方案创意具有原创性、新颖性、趣味性、可实施性（合理性）。水景元素构成合理，水型新颖，变化丰富，灯光的跑动变化达到国内一流水平，色彩丰富，有感染力、穿透力和震憾力的评审（0-5分） 3、喷泉水型及互动设施的安装点位，与现有土建结构框架较为契合，与现场铺装有较好的整体性、一致性。整套系统安全、操作方便的评审（0-4分）。 4、互动体验区域，能结合互动设备、声光电元素以及智能化感应控制系统，形成多级互动、联动。充分展现广场的互动体验属性，综合景观效果好，美感强。（0-6分） 5、喷泉系统及互动设施系统能满足在特定活动或不同时段的特定功能以及气氛渲染效果，有特定的故事情节，能较好地吸引人气，形成“网红”景点。（0-6分） 6、动画效果需契合整体技术方案主题，能较直观的展现出各种水型及灯光变化的设计效果的评审（0-6分）； |
|  |  |  | 技术图纸 （0-5分） | 施工图的评审：施工图完整、严谨，效果达到采购要求的评审，得0-5分。 包括但不限于： 方案说明 喷泉及互动设施平面布置图 主要设备材料参数表 给排水管路系统图 互动设施平面布置图 各子系统安装大样图 水处理系统流程图 水处理管道走向图 控制柜平面布置图 灯电缆、泵电缆等所有电缆走向图 扩声系统管线路由图； 扩声系统安装大样图 控制柜电气系统图 |
|  |  | （0-9分） | 施工方案： 1、供应商提供的施工方案与技术，包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施等进行评分。（0-3分） 2、供应商提供的质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施进行评分。（0-2分） 3、供应商提供的施工总进度计划及保证措施（鱼骨图及横道表）进行评分；（0-2分） 4、供应商提供的资源配备计划（主要设备、主要原材料等）进行评分。（0-1分） 5、根据紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺等进行评分（0-1分） |
|  | 人员配置 | （0-2分） | 劳动力配置的合理性，根据提供完整的项目团队人员名单、成员分工、系统架构、项目团队成员简历及由社保机构出具的其近3个月的社保缴纳记录，评审劳动力配置的合理性。（0-2分） |
|  | 售后服务保障 | （0-2分） | 根据所供硬件设施、软件系统的具体售后服务措施，对硬件质量、及时供货、违约责任等做出承诺且承诺更换零件只收取材料成本费的等方面是否全面周到的评审。（0-2分） |

# 28. 评标内容的保密

28.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

28.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### 29. 投标文件的澄清

29.1公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

29.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### 30. 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### 31.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

31.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

31.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

31.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

31.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

31.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.出现第31款规定以内的情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、定标

### 33. 定标

33.1确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

33.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

33.3在中标人签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他供应商。

33.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

## 八、合同签订及其他

### 34．中标通知书

34.1确定中标供应商后，采购人将在发布招标公告的网站上公布中标结果，在发布公告的同时，采购代理机构将通知中标候选供应商按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙江省财政厅文件 浙财采监字[2009]28号）的要求注册并登记加入政府采购供应商库。

34.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

34.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

34.4如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，可以考虑与下一次序中标候选人进行签订合同或另行组织采购。

34.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，将按照合同条款处罚。

### 35．合同的签订

35.1中标供应商接到中标通知后30日内，与采购人签订合同。

36. 履约保证金

### 36.1合同签订并生效后供应商向采购人支付合同总价5%的履约保证金,完成供货、安装调试，并通过验收后，经甲方验收合格签字。履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后无息退回质量保证金。

### 36.2履约保证金可以用支票、银行汇票、转账的形式交纳。

### 37.采购方式改变

在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的服务及其报价等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，重新选择合适的方式进行采购。

### 38.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

### 39．解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜区动物疾病监测中心）。

第三章  政府采购合同主要条款

说明：合同将由采购人（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。

# 浙江省政府采购合同指引

甲    方：                                              签订地点：杭州

地    址：

乙    方：

地    址：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规以及杭州泛亚工程咨询有限公司组织的少儿公园综合整治工程（喷泉及互动设施）采购项目公开招标结果，甲、乙双方在平等的基础上，签订本合同。

- 项目概况

1、少儿公园综合整治工程（喷泉及互动设施）采购项目，根据提供的效果要求、相应图纸、材料设备清单要求，完成太阳广场的音乐旱喷泉和声音嘉年华互动体验广场的深化设计，材料设备、控制系统、音控设备、程序软件编曲等配套设施设备的采购、安装及集成调试，质保期内售后培训、维保服务。

2、项目具体规模：（1）太阳广场的音乐旱喷泉面积900平方米，主要设备不低于模拟清单（详见采购文件附件2）的数量，喷泉的表演模式为多种形态的水型跟随音乐节奏高低起落，有节奏的喷涌。互动模式为儿童踩中地面的感应装置，将即时触发相应的跑泉水柱跳泉水柱喷射。

（2）声音嘉年华互动体验广场面积180平方米，结合互动设备，进行深化设计及安装，达到趣味性、互动性；

二、合同履约期限：

1、60 日历天（其中签订合同后15 日历天内完成设计深化，设计深化完成后45日历天内完成供货与安装调试完毕，具体以合同签订时间为准）

2、质保期： 5 年（自设备安装调试完毕、验收合格之日起）。

3、项目实施地点：杭州市虎跑路61号。

### 4、履约保证金：合同签订并生效后乙方向甲方支付合同总价5%（即   元）的履约保证金,完成供货、安装调试，并通过验收后，经甲方验收合格签字，甲方向乙方支付至合同价的100％。履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后无息退回质量保证金；履约保证金可以用支票、银行汇票、转账的形式交纳。

三、付款时间与方式

- 总价款：人民币含税：￥     元 大写：        ；

- 付款方式：

（1）合同签订后并生效后且甲方收到履约保证金后，甲方向乙方支付合同总价40%的预付款；

（2）安装调试完毕正常运行一个月后支付总额的 30 %（不计息）。

（3）项目验收合格并经结算审计后，甲方向乙方支付至批复结算审核价的100%。履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后三十天内结算付清（无息）。

（4）合同价款最终以财政审计核定为准，付款按财政相关政策执行，因供货商迟延到货以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。

（5）货物在通过验收并交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（6）安全责任：乙方承担货物在送达指定地点前及运输和保存、安装过程（包括堆放和卸装期间）中货物的毁损、灭失等和发生人身伤亡事故等风险和安全责任，并承担一切经济损失和法律责任。

（7）乙方在安装过程中因卸装、吊装不当造成施工地点原有的设备设施损坏、周围绿化破坏的，应赔偿相应损失（包括修复全部费用和影响生产运行的损失费用）。

（8）本项目水、电由中标人装表计量，乙方按实交纳。

（9）合同价格即为交钥匙项目价格。若甲方不变更，乙方不得以任何理由要求调整价格。如甲方提出变更，按综合单价结算。

（10）本项目水、电由乙方装表计量，价格按照甲方支付给相关部门的费用从工程款中扣回。

（11）合同价格即为交钥匙项目价格。若甲方不变更，乙方不得以任何理由要求调整价格。如甲方提出变更，按单价结算。

注：合同总价包含：有关本项目实施所需的设备购置费、运输费、吊装费、安装调试费、检测、培训费、售后服务及维护费、安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、规费、税金（按国家规定）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

四、项目具体要求：

1、 项目具体内容：甲方提供的图纸及工程量清单所列全部内容。

2、设备材料清单：（投标文件中报价清单）。

四、功能要求

方案效果要求：

- 太阳广场的音乐旱喷泉

（1）要求设计为音乐旱喷泉形式，多种单水型及其组合水型变化丰富，喷泉可跟随音乐节奏同步表演，同步误差在±0.05 秒以内，确保喷泉水形及彩灯变化与音乐的旋律节奏、音量的变化、音色的变化、音符的修饰等 四大要素同步。

（2）喷泉水型的喷头点位，需结合现有土建结构框架设计。同时，各个喷泉点位、灯具点位需考虑现场铺装的整体性、一致性。

（3）要求设计理念先进，结合场地环境、当地文化特色进行设计，同时确保整个系统经久耐用、环保、少维护、安全、操作方便。

（4）要求音乐喷泉体现表演模式、互动模式；日常模式、节庆模式，以及白天与夜晚的不同效果考虑。发挥亲水性、互动性、观赏性的功能作用。表演模式时，效果具有创新性、灵动性，整体效果能充分发挥该喷泉的最大动感，使人与全部符合美的水景、环境完美地结合,展示儿童公园的独特匠心。互动模式时，要求旱喷泉具备前沿的科技互动效果，互动体验方式适合儿童、具备对儿童强烈的吸引力。

（5））音乐喷泉灯光的跑动变化要求达到国内一流水平，色彩丰富，有感染力、穿透力和震憾力。在满足照明需求的前提下，有效控制和消除光污染。

（6）要求喷泉表演的乐曲可任意选择，表演具有重复性和易改性。工程竣工后，要求乙方为甲方提供音乐喷泉表演曲目 10 首以上。喷泉曲目的知识产权问题一律由乙方自行承担解决，甲方不负任何法律责任。

（7）喷泉不开启时，广场地面要求平坦、无阻碍无凸起物，不影响广场的集散功能和演出功能。

（8）水池中的循环水，需配备专业水净化设备，包含毛发收集器、石英砂过滤器、消毒剂投加装置、紫外线杀菌器等设备。确保亲水的安全性。

（9）要求音乐喷泉灯光的跑动变化达到国内一流水平，色彩丰富，有感染 要求音乐喷泉体现日常模式、假日模式、重大节庆模式，以及白天与夜晚的不同效果考虑。发挥亲水性、互动性、观赏性的功能作用力、穿透力和震憾力。在满足照明需求的前提下，有效控制和消除光污染。

2、声音嘉年华互动体验广场

（1）、可利用的设计范围为广场中心直径14m区域，要求结合互动设备、声光电元素以及智能化感应控制系统。充分展现广场的互动体验属性，有特定的故事情节，吸引人气，形成“网红”景点。

（2）、要求设计具备较强的原创性、独特性、创新性。互动体验设备、体验效果是为本项目量身定制的。

（3）、要求互动体验设备不运行时，具有较强的艺术装置美感。与广场整体景观和谐统一。

3、雾效：园内雾效的设计，需考虑游客的行动路线、景观节点的人流量、雾与现场景观元素的协调融入。发挥雾效造景、喷雾降温的功能。雾态要求逼真模拟自然云雾，呈气雾状，70%以上雾颗粒要求小于4微米，可轻盈漂浮于空中，无明显水汽感。

4、其他要求

（1）、两处广场设计效果，均需提供三维动画演示，合计不少于6分钟。工程竣工后，实景效果需与模拟的三维动画效果一致。

（2）、两处广场节点，需具备智能化管理的特点。运营管理人员可通过手机端操作管理设备的启停，要求操作便利。

（3）、乙方中标的方案，需向甲方汇报并经甲方确认后方可实施。

安装施工调试 ：

1、安装施工期间甲方责任：

(1)提供货物安装施工期间的水、电源。水电费由乙方承担。

(2)提供机房内永久主电源开关箱。

(3)货物未经合法验收合格，不得擅自使用。

(4)对乙方的整个安装施工过程进行监督管理。

2、安装施工调试期间乙方责任：

(1)对运至甲方、项目管理方指定地点的货物负责看护保管。

(2)负责货物的安装施工及调试。

(3)主动配合甲方、项目管理方、监理方工作，出席由甲方、项目管理方、监理方主持的现场施工协调会。

(4)严格遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方、项目管理方、监理方、施工总承包单位的监督管理。

(5)安装调试期间发生由于乙方造成的事故、责任损失由乙方负责。

(6)乙方安装施工人员的一切安全责任由乙方负责。

(7)按照有关部门要求完成质量评定表和安装记录。

(8)保证通过法定部门组织的检测验收。

(9)主动配合甲方、项目管理方做好整个工程的移交手续。

(10) 乙方在正常安装期内，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。

(11) 乙方在拟定安装时间前，负责派员前往安装现场进行确认安装条件，向甲方、项目管理方提供咨询服务和提出整改要求。

(12)乙方负责本工程所有货物的安装调试及为安装调试服务所需的工料和施工设备、工具均为乙方负责。

3伴随服务

3.1 乙方应按照不低于合同中所附的服务承诺提供服务。

3.2 乙方应每个月1次对所提供货物实施定期巡检、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

3.3负责对甲方的设备维修管理人员按乙方提供的培训计划进行免费培训。

3.4伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

4、设备选型规格与材质要求

4.1主要设备、管路等整个喷泉系统的耐用年限不得小于 5 年。如国家、 行业、杭州市对此类工程的耐用年限有具体要求的，按照国家、行业的有关要求 执行。

4.2水池中水泵要求采用安全的直流24V低压喷泉专用潜水泵，水泵电机防护等级为IP68，绝缘等级为F级。机械密封寿命不少于 5 年。水泵采用DMX512 通讯协议进行调速，能与灯光等设备兼容在同一个通讯控制系统内，可适应多种运行工况，如：音乐喷泉中频繁启停、频繁加减速，水景中的固定转速等。潜水泵外壳、叶轮等部件均采用全部符合质不锈钢材质，耐腐蚀性强。

4.3水景喷头指标应符合建设部《CJ/T209-2016喷泉喷头》 》行业标准。

4.4水景管道系统采用 304 不锈钢管材，壁厚符合国标；

4.5水下灯具材质采用 304 不锈钢，灯具防护等级为 IP68，为DMX512控制，RGB七彩变色。防触电保护不低 II 类。光源采用美国科锐光源。

4.6阀门、法兰要求采用不锈钢材质。

4.7电磁阀，要求为喷泉专用（水下）快速反应电磁阀，反应速度十分之 一秒，阀体铜质，膜片组进口丁晴，阀芯不锈钢。

4.8水下电缆采用国标防水JHS系列电缆。防水电矿缆线径的配置要充分满足 图纸要求和水泵系统、灯光照明系统、控制系统的要求。

4.9电控箱、电控柜：要求全部为户外防雨柜设计，防护等级IP54。符合国家标准、行业专业标准、出厂标准的要求；箱内回路元器件采用全部符合质进口或全部符合质合资产品。柜外壳为不锈钢材质，柜外观颜色要求与周围景观环境协调。

4.10声音嘉年华广场互动体验设备，主体材质要求为304不锈钢，耐腐蚀性强。

4.11喷雾部份：

4.11.1要求采用高压撞击式人造雾系统。要求单个高压喷雾喷头的出雾量达6-7m³/min。喷嘴红宝石材质，喷头304不锈钢材质。

4.11.2喷雾喷头需同时提供红宝石样品；喷雾主机材质为不锈钢；

4.11.3高压喷雾管道需要满足DN10标准，不能采用实际小于1.0mmm壁厚管材，材质为304不锈钢。

4.11.4喷雾主机内高压泵要求为意大利INTER泵，电机要求为ABB电机，PLC为合资品牌，触摸屏为合资品牌。

4.11.5喷雾主机要求带超静音装置，运行噪音控制在60分贝以下。

五、质量标准

1、必须严格按照本项目技术标准及设计要求以及甲方确认的最终施工设

计方案及喷泉和声音嘉年华互动体验设计成果，提供合格的原厂正品（全新现货并符合国家规定技术标准和规范的合格产品），完成安装调试并通过合格验收，进口部件及装置须注明厂名、品牌、产地、型号、规格、参数、数量等，并提供相应出厂证明和进口海关单据、品质保证书及其它有效证明文件。

2、质量保证：

2.1乙方所提供货物的制造与安装必须符合我国相关的最新技术规范与标准，同时必须满足采购文件要求和乙方投标文件中列出的全部技术规格与功能要求。由于上述原因造成货物不能及时交付使用，由乙方负全部责任。

2.2乙方应保证提供的货物是最新生产的、未使用过的原装合格正品，并

完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内应具有满意的性能。货物最终验收合格后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于制造厂家或乙方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

2.3根据国家法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式向乙方提出如下的索赔。质量保证期内，乙方免费更换所有损坏部件，并免费提供维修保养。

六、验收条件及标准

项目总验收

1、设备安装、调试及试运行完毕后，经甲方、项目管理方、监理方初验后，再由乙方向相关法定主管部门申报验收，验收合格后乙方应将设备相关验收合格证明交予甲方，验收费用由乙方承担。

2、产品或安装验收不合格，乙方应在合同约定期限内将产品更换到位或重新进行安装施工，并保证验收合格，逾期按交付延误处理。

3、质量保证期内，甲方如对货物的质量有异议，应保留现场，及时通知甲方，乙方在收到通知后，应在合同所约定的时间内免费维修、更换有缺陷的部件；如果乙方在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷或更换到位，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

七、验收方法及方案

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。该检验证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2、货物全部到达甲方、项目管理方指定地点后，甲方、项目管理方、监理方、中标乙方应派员共同对货物当场开箱验收。甲方有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

3、乙方按照投标文件承诺和合同规定提供的设备、材料及备品备件，应具备原产地证书等有效证明文件，供甲方、项目管理方、监理方查验。

4、对货物验收时，除合同规定的全部货物、备品备件及维修工具外，乙方还应保证提供质保书、保修证明等书面资料及使用和维修所需的全部技术资料。

5、双方对检验、验收结果有争议的，应共同选定第三方检测单位进行检测，以该检测单位出具的检测报告作为依据确定责任方；如双方无法共同选定第三方检测单位的，由甲方单方选定检测单位，并以该检测单位出具的检测报告为准，乙方对此无任何异议。

八、设计方案提交成果

按甲方最终确认的施工设计方案及喷泉工作效果提供：

1、音乐喷泉设计方案和声音嘉年华互动体验设计方案文本（需包含场地分析、设计理念及创意解析、平面布局、效果表现、运维成本分析等）

2、设计效果图（含整体鸟瞰效果图、近景局部效果图、人视效果图等，数量共计10张以上；多媒体演示（模拟的三维动画）动画不少于6分钟，工程竣工后，实景效果需与效果一致）；

3、音乐喷泉、声音嘉年华互动体验施工图纸 ；

4、工程报价清单（包含设备名称、数量、规格、品牌、备品备件等）数量；

5、乙方中标的方案，需向甲方汇报并经甲方确认后方可实施。

6、售后服务保障

1、维修响应时间要求内容包括：

1）每月提供1次定期保养。

2）24 小时应急服务，不收取附加费用。

3）接到故障通知后应立即响应，4 小时内到达现场。

4）普通故障的修复时间为不大于 4 小时；如果需要更换重要部件的，其维修时间允许适当延长但不能超过 48 小时。修复时间从乙方接到故障故障通知起计算，包括提供备件时间。

5）如果任何缺损部分不能在以上期限或双方商定的合理期限内修补或响应，则甲方可在通知乙方后自行或委托第三方修补缺损或响应，乙方承担因此产生的全部费用。

2、乙方对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。

3、乙方必须在竣工检验完毕，甲方接收之前，负责安排专业工程师对甲方受训人员进行操作、维修培训。

4、乙方必须接受甲方、项目管理方、监理方的管理。

5、乙方必须成立安全生产领导机构，制订规章制度、应急预案等。

九、其他要求：             。

十、不可抗力

1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十二、违约责任

1、在本合同执行过程中，甲方、项目管理方可定期对乙方执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知：

1.1如果乙方未能在合同规定的期限内办理货物移交手续和提供服务或因乙方原因导致施工总承包单位工期延误，累计误期 10 天及以上的；

1.2 乙方提供的货物（含备品备件）存在质量问题或拒绝提供服务的；

1.3 乙方擅自改变产品型号、改变重要部件原产地等；

1.4 乙方在收到甲方发出的违约通知后 7 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

2、乙方在无合同或法律依据的情况下单方解除合同，或因乙方违约造成甲方依法、依约解除合同的，除乙方本应承担的违约金外，乙方须另行支付合同总价20%的解约违约金，解约违约金不足以弥补甲方损失的部分由乙方足额赔偿。

3、其他补充内容：                       。

十一、备品备件要求

乙方按照投标文件承诺和合同规定提供的备品备件，应具备原产地证书等有效证明文件。

投标文件中推荐供选择的配套零部件及价格表：    。

十三、合同变更

如有合同变更，变更费用的计算：施工中如发生材料变更、工程量增加、设计图纸变更等事项，超出合同范围，由甲乙双方用工程联系单形式确定签证变更内容，合同中已有相关单价的按合同执行，没有合同单价的，以审定单价为准。

十四、争议裁决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

2、如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件接受退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

3、如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

4、在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方、乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始 30 天内仍不能解决，则应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、其它

1、本合同的所有附件均为不可分割部分，享有同等效力。

2、甲乙双方发生争议时，本合同双方如有争议，应协商解决，协商不成向项目所在地法院提起诉讼。

3、本合同正本一式    份，双方各执    份。

4、采购文件的解释权顺序高于投标文件。

十六、本合同包括下列附件，附件为合同不可分割部分

附件一：采购文件及其补充文件

附件二：中标人递交的投标文件

附件三：技术澄清及询标答复的所有内容

附件四：双方签署的补充和技术规格书（如有）

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定（授权）代表人（签字或盖章）：  法定（授权）代表人（签字或盖章）：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

第四章   投标文件格式

供应商的投标文件应对照采购文件中第三部分和供应商须知第13条的规定并参考评标办法进行编制。本部分仅提供了投标文件的部分格式，采购文件提供了投标文件格式的，投标文件必须按照采购文件的格式进行编制。未提供格式的，参照采购文件的要求自拟。

投标文件

（资格文件）

项目编号：

项目名称：

供应商：                                    （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                          （签字或盖章）

日期：   年    月    日

目 录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（3）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）供应商没有失信记录承诺函；

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

- 营业执照副本复印件

- 税务缴纳证明

- 社保缴纳证明

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（格式自拟）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜区动物疾病监测中心）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

（6）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

（采购人名称、代理机构名称）：

我方郑重承诺，我方此次参加（项目名称）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）供应商没有失信记录承诺函

（采购人名称、代理机构名称）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

本项目供应商的特定资格情况表

| 资质要求 | 供应商响应情况 |
| --- | --- |
| 采购 公告要求 特定资格要求 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月 ） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 详见公告内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否为联合体：否。 |

附件：资格证明材料复印件加盖公章。

投标文件

（报价文件）

项目编号：

项目名称：

供应商：                                    （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                            （签字或盖章）

日期：   年    月    日

目   录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）工程量清单及计价表式（格式自拟）；

（4）供应商推荐的供选择的配套零部件及价格表；

（5）小企业声明函（如有）；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

投 标 函

致：杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜区动物疾病监测中心）

根据贵方为    [项目名称]  的招标公告（项目编号：       ），签字代表  （全名）      经正式授权并代表   （供应商名称） 提交资格文件、资信/技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90天。

4.如中标，本采购文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.本供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签名:___________                      日期:_____年___月___日

开标一览表

项目名称：                                        项目编号：

供应商名称：                                       单位：人民币/元

| 项目名称 | 备注 |
| --- | --- |
|  | 具体详见投标 报价明细表。 |
| 投标总报价（以此为准）： （大写，（开标时按此进行唱标） ） ￥ （小写） |
| 1、合同履行期限： 60 日历天（其中签订合同后 15日历天内完成设计深化，设计深化完成后 45 日历天内完成供货与安装，具体以合同签订时间为准）。 2、质保期： 5 年（自设备安装调试完毕、验收合格之日起）。 单位：元（保留2位小数点） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2、以上“投标总价”应与“投标报价明细清单”中的“投标报价合计”相一致。

3、保留小数点后2位。

供应商名称：            （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

投标报价明细清单

工程量清单及计价采用的表格（格式自拟）

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

供应商推荐的供选择的配套零部件及价格表

（质保期外）

| 名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、单价为现场交货价。

供应商名称：         （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：     年    月     日

小微企业/监狱企业声明函

小微企业声明函（非小微企业不用提供）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本企业为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本企业为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加（采购人）的（项目名称）采购活动提供本企业（制造的货物或服务），由本企业承担工程、提供服务或供货安装，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.本公司参加_（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：

1.提供小微企业名录库（http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib）网页截图或附供应商经相关部门盖章认定为小微、微型企业的证明文件（小企业资格确认意见书）且有效期内。

2.如供应商为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的小微企业资格证明材料也需同时提供。

供应商名称：            （公章）

日   期：      年      月     日

监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜区动物疾病监测中心）：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）附：；

（2）附：。

2.本公司参加_杭州动物园（杭州少年儿童公园、杭州西湖风景名胜区动物疾病监测中心）单位的（项目名称）采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

附件10：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购人或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购人或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购人和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

附件11：

投 标 文 件

（资信/技术文件 ）

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                            （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：         年        月       日

目 录

（1）营业执照及法定代表人资格证明书；

（2）投标文件签署授权委托书（如投标文件系法定代表人签署则不需提供）；

（3）所投产品的有关证书；

（4）供应商基本情况介绍、获得的相关证书等（如有）；

（5）业绩情况（须提供合同复印件，并加盖供应商公章。合同的委托方为同一单位的，认定为一份业绩，按合同签订时间为准）；

（6）关于对采购文件中有关商务条款的拒绝声明（如果有的话，未提供则视为全部响应采购文件的商务条款）；

（7）供应商认为需要提供的另外资信文件（如有）。

法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系我公司的法定代表人。为                     项目的投标以及签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                  （公章）

日   期：      年      月     日

附：身份证正反面复印件

# 授权委托书

# 采购人名称    ：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：                ；联系电话：        ；手机：         ；传真：           ；详细通讯地址：       ；邮编：     ）。代表我公司全权处理  项目名称     (项目编号：        )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

特此告知。

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

附：被授权人身份证正反面复印件

附件15：

# 供应商基本情况表（供参考，可自拟）

项目名称：                             项目编号：

| 1 | 供应商名称： |
| --- | --- |
| 2 | 地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的注册商标（如有）或专利（如有）（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

# 供应商类似业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目实施时间 | 采购人名称 地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 主要人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件加盖公章。

（可按本表格式自行扩展）

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

# 项目总负责人情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格证书及编号 |  | 职 务 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 联系电话 |  | 从事同类项目年限 |  |
| 已完成项目情况 |
| 业主单位 | 项目名称 | 项目简况 | 工作日期 | 工作质量 |
| 简介： |
| 备 注 | 附身份证复印件、资格证书证明资料等 |

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

商务响应表

项目名称：

| 项 目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款办法 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

投标文件

（技术文件）

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：         年        月       日

目  录

（1）针对本项目工程的特点，整体设计方案（充分考虑了完成水泵、喷头、灯具、户外扩声系统、互动装置、水处理设备、控制系统等的设备提供、运输保险、卸货就位、工程安装、调试运行、培训及售后服务等工作情况）反映了采购人的实际需求，方案描述清楚，对项目的整体设想、规划、解决方案等合理、可行；

（2）主要设备和材料选用品牌的相关说明：

● 设备的主要技术特点、性能和质量的详细描述，产品的图文资料及说明；

● 设备详细配置，请供应商注明设备的品牌、产地、制造商和主要组成材料；

● 设备的加工及制造水平；

● 随机特殊工具和备品备件清单。

（3）项目实施人员配置一览表：供应商为完成本项目组建的项目管理人员名单，包括拟派项目经理资质证书，产品安装、调试、维护、修理，每个专业人员的情况，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员（递交近3个月的社保缴纳证明）；每个参加项目人员的主要内容包括学历、职位、经验等；

（4）针对本项目的售后服务；

（5）优惠条件及特殊承诺（如有）；

（6）主要材料设备一览表（如有）；

（7）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如有）；