政府采购项目公开招标

采购文件

（电子招投标）

项目编号：FYZC2020-GZ180

项目名称：2021年玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目

采 购 人：         杭州市西湖水域管理处           （盖章）

采购代理机构：     浙江泛亚工程咨询有限公司        （盖章）

日 期：2020年 12月 09日

目  录

- 招标公告

- 招标需求

- 供应商须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一部分  招标公告

项目概况：玉皇引水预处理场沉淀泥沙脱水干化系统成套设备的运行维护和脱水后产生的干泥外运及处置服务。

2021年玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目的潜在供应商应在“政府采购云平台”在线获取采购文件，并于2020年12月30日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：FYZC2020-GZ180

2、项目名称：2021年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目

3、预算金额：15200000.00元

4、最高限价：15200000.00元

5、采购需求：具体详见本招标公告附件——采购文件

6、合同履行期限：一年，即12个月，自2021年2月1日至2022年1月31日，具体以合同约定为准。

7、本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件。

4、本项目的特定资格要求：

（1）同时具备以下①②项：

①机电工程施工总承包三级及以上资质（新）或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质（新）；

②环保工程专业承包资质二级（新）及以上。

（2）拟派项目负责人：具备机电工程二级及以上资质建造师注册证书及“三类人员”B类证书。

（3）本项目接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

1、时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止（每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）。

3、方式：在线获取，潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

4、售价（元）：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2020年12月30日14:00（北京时间）

2、投标地点（网址）：响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”上传提交至“政府采购云平台”。

3、开标时间：2020年12月30日14:00（北京时间）

4、开标地点（网址）：杭州市天目山路181号天际大厦804开标室（线上开标）。

## 五、公告期限

1、自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、其他事项：（1）书面质疑受理地点：杭州市天目山路181号天际大厦804（浙江泛亚工程咨询有限公司）；联系人：丁燕华；联系电话：0571-85022052。（2）非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号）的相关规定，及时办理供应商注册或更新事项。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：杭州市西湖水域管理处

地    址：浙江省杭州市上城区清波街道学士桥六号

传    真：/

项目联系人（询问）：蒋先生

项目联系方式（询问）：0571-87075036

质疑联系人：蒋科

质疑联系方式：0571-87025291

2.采购代理机构信息

名    称：浙江泛亚工程咨询有限公司

地    址：杭州市天目山路181号天际大厦804室

传    真：0571-87993775

项目联系人（询问）：李小姐、杨小姐

项目联系方式（询问）：0571-87993765 13605802875

质疑联系人：丁燕华

质疑联系方式：0571-85022052

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州西湖风景名胜区管理委员会财政局

地    址：杭州市西湖区龙井路1号

传    真：0571-87179813

联系人 ：刘女士

监督投诉电话：0571-87179536

附件-采购文件

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一．项目名称及简要说明

1.1项目名称：2021年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目

1.2简要说明：本项目位于杭州市上城区虎玉路15号，采购金额：1520万元/年。

- 二．服务内容、服务期限及服务要求

2.1服务内容：玉皇引水预处理场沉淀泥沙脱水干化系统成套设备的运行维护和脱水后产生的干泥外运及处置服务。

2.2服务期限：一年，即12个月，自2021年2月1日至2022年1月31日，具体以合同约定为准。

2.3服务要求

2.3.1设备运行维护

2.3.1.1设备一览表

| - 序号 | - 设备名称 | - 主要技术规格 | - 数量 | - 安装位置 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 离心脱水机等成套设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 离心脱水机 | - 污泥处理能力：Q≥50m³/h | - 6套 | - 脱水干化机房 | - 阿法拉伐ALDEC95 |
| - 2 | - 离心脱水机立式控制柜 | - 与每套离心脱水机独立配套 | - 6台套 | 脱水干化机房控制室 | - 每套离心机配套仪控柜（PLC+触摸屏）、电控柜各1套 |
| - 3 | - 絮凝剂制备及在线稀释装置 | - 流量4m3/h、配套真空吸料机、搅拌机、物位检测仪表、进出流量仪表。 | - 1套-絮 - 凝剂制备 | 脱水干化加药间 | - 专供离心脱水机，可满足5台加药泵同时使用。 |
| - 4 | - 絮凝剂制备及在线稀释装置 | - 流量4m3/h.，配套真空吸料机、搅拌机、物位检测仪表、进出流量仪表。 | - 1套-絮 - 凝剂制备 | 脱水干化加药间 | - 专供浓缩罐，可满足2台加药泵同时使用。 |
| - 5 | - 絮凝剂制备及在线稀释装置控制柜 | - 与絮凝剂制备及在线稀释装置配套，含变频器。 | - 2套 | 脱水干化加药间 |  |
| - 6 | - 配药增压泵 | - 保证单位时间内完成配药 | - 2台 | 加药间 |  |
| - 7 | - 进泥螺杆泵 | - Q≥50m³/h,H=20m,N=11kw,变频调速,带干运行保护 | - 6套 | 脱水干化机房 | - 耐驰NETZSCH，电机防护和绝缘等级IP55和F |
| - 8 | - 污泥切割机 | - Q≥60m³/h,N=3kw，变频调速 | - 6套 | 脱水机房 | - 耐驰NETZSCH，电机防护和绝缘等级IP55和F |
| - 9 | - PAM加注泵 - （螺杆泵） | - Q=0.4-2m3/h,H=30m,用于向离心脱水机投加PAM，附阀门、稀释系统（流量计、静态混合器）等，变频并带伺服电机 | - 6台 | - 加药间 | - 电机防护和绝缘等级IP55和F |
|  |  | - Q=0.4-2m3/h,用于向浓缩罐投加PAM，附阀门、稀释系统（流量计、静态混合器）等，变频并带伺服电机 | - 2台 |  |  |
| - 10 | - 干泥螺旋输送泵 | - Q=6-8m³/h,H =160m,N =15kw (含缓冲料斗及配套设施) 。 | - 6套 | - 脱水机房 | - 包括支架等，脱水机生产厂家配套。 |
| - 11 | - 离心机反冲洗增压泵 |  | - 6台 | - 脱水机房 |  |
| - 12 | - 电动刀闸阀 | - 材质：0Cr18Ni9(AISI304), N =0.12kw，与离心脱水机配套。 | - 6套 | - 脱水机房 |  |
| - 13 | - 加药稀释水泵 | - 流量Q≥20m³/h(注:必须满足PAM加注设备自身需求)，杨程H=30m,变频。配套变频器、配电柜 | - 2台套 | - 东西沉淀池内 | - 1用1 备，包含管道止回阀、蝶阀等。 |
| - 14 | - 反冲洗潜水排污泵 | - 流量Q：≥150m³/h， H=18m，P=15kw | - 3台 | - 脱水干化综合池 | - 含配套控制箱、就地控制 |
| - 15 | - 潜水搅拌机 | - P=4KW | - 4台 | - 综合池 | - KSB固定自耦式安装，附相应配件，安装于综合池内，含配套控制箱、水坑液位控制器、就地控制 |
| - 16 | - 控制系统（含控制系统柜人机界面） | - 相关设备控制需要的电磁阀、电动阀、控制柜、按钮箱以及软件系统[自控要求：（1）所有设备均设远程，现场，停止三档；（2）螺杆泵加干抽保护；（3）六台螺旋输送机控制要与PLC控制配套；（4）自控包含PAM加药装置控制；（5）提供程序内部、外部通道表] | - 1套 | - 脱水干化机房及干泥料仓 | - 浓缩池PAM投加现场可开机运行调节，远程能送入自控主PLC |
| - 17 | - 浓缩罐 | - 高校泥水分离塔，GN型，Q=120m3/h,Φ=3800mm，配套进出流量仪表、手动蝶阀、就地控制箱。 | - 6台套 | 综合池边 |  |
| - 18 | - 浓缩罐远程控制柜 | - 对6个浓缩罐的电磁阀、电动阀、控制柜、按钮箱等相关设备以及软件系统进行PLC远程控制。 | - 1套 | 脱水机房北侧 | - 西门子 |
| - 19 | - 污泥浓度仪 | - 浸没式安装，0-5000mg/l,带显示及自清洗功能 | - 1个 | 综合池 |  |
| - 20 | - 料仓 | - 单座容积100m3，含钢爬梯，每套分别配置电动、手动刀闸阀及超声波物位仪等配套设施。 | - 2座 | 脱水机房东侧 |  |
| - 21 | - 潜水泵 | - 潜水污泥泵Q=240m3/h,H=18m,P =22kw,含泵本体、吊链、耦合装置 | - 4台 | 排泥泵房 | - KSB |
|  | - 合计 |  | - 82台套 |  | - 序号1-21的设备月完好率须保证在97%以上 |
| - 22 | - 地上衡 | - 100吨级，包含称重显示器、电脑及打印设施 | - 1台 | 脱水机房控制室 |  |
| - 23 | - 设备安装的管道及附件 | - 脱水机房内的所有管道、阀门阀件及管道连接配件 | - 1批 |  | - 以该批单个配件损坏为标准 |
| - 24 | - 监控 | - 对脱水干化系统各主要环节进行监测 | - 10台 | - 脱水干化系统各节点位置 | - 海康威视 |
| - 25 | - 手动蝶阀 | - DN250 | - 3只 | 综合池 | - 手动蝶阀 |
| - 26 | - 手动蝶阀 | - DN200 | - 3只 | 综合池 | - 手动蝶阀 |
| - 27 | - 原水进水浊度仪 | - 对钱塘江原水进池浊度进行监测 | - 2 | - 东西沉淀池前端 | - E+H |
| - 28 | - 设备与控制柜之间线缆 | - 包括各设备到控制柜之间的全部电缆以及安装支架、桥架、穿管等安装用附件 | - 1批 | - 脱水干化机房 | - 以该批单个配件损坏为标准 |
| - 29 | - 脱水机房起重机 | - 电动单梁悬挂起重机5吨、 L=5，含滑触线及导轨梁 | - 1套 | 脱水干化机房 |  |
|  | - 合计 |  | - 22台套 |  | - 序号22-29设备月完好率须保证在95%以上 |

注：中标单位需对脱水干化系统成套设备（包括但不限于设备一览表所列）运行维护，除本脱水干化成套系统运行和维护所需的水、电、药剂费用由采购人提供外，其余本脱水干化系统成套设备运行和维护检修的日常操作、管理、对人员的培训及所需要的所有费用（包括：人工费用、管理费用、材料和机具费用、设备定期维护保养费用、人员技术培训等）均由供应商承担。

2.3.1.2运行、维护要求

（1）按沉淀池年运行330天计，泥沙脱水干化系统配合运行，其中离心脱水干化设备平均每天运行12h（原则上7：00—19：00，具体视原水浊度而定）,5用1备，每套均可24h连续运行，最大处理干泥量为120t/d。运行时进泥含固率控制在3-5%，出泥含固率35%-45%，每班的生产运行报表需在次日上午10:00前报送采购人。

（2）供应商全面负责排泥泵房和脱水干化有关设备及末端存卸泥全流程所有设备、仪器仪表的日常运行操作、运行监控管理、维护保养(包括及时清理系统各单元积泥,防止管道设备堵塞锈蚀)及检修维修等工作。

（3）因供应商操作、维护保养或监控管理不当，导致设备设施损坏的，由供应商负全责。影响采购人正常生产的，赔偿采购人由此造成的全部损失，同时，采购人有权提前与供应商解除合同。

（4）脱水干化系统成套设备的维护保养和维修

①供应商定期根据设备技术参数、使用手册对设备运行情况进行巡检和清洁维护保养，费用包含在投标总价中。

②供应商在生产运行、定期维护保养时发现因系统设备质量问题引起的设备故障或在设备保修期内的零配件、易耗品损坏，及时书面报采购人，由采购人确认后，协调设备供货商前来更换或修复故障设备。因供应商运维不规范、不到位引起的系统设备设施故障问题不适用。（且需由供应商承担故障排除修复并承担采购人相应所有损失）。

③供应商在执行生产运行、定期维护保养时发现的故障或采购人自行报修的故障等各类故障维修，维修过程中拆装、调试及其他人工费用均包含在投标总价中。拟更换的设备、配件、耗材应优先选用系统所使用的品牌、型号，并书面报经采购人同意。如确遇市场缺货等原因需以其他品牌代替时需事先经报采购人确认，新安装设备、配件、耗材的性能参数不得低于原有设备。

④离心脱水机单次维修拟更换的设备、配件、耗材等材料在附表中明确，由供应商提供材料并负责拆装、调试(费用包含在投标总价中)，供应商应以最低市场价提供材料，且自更换日起提供一年的质保服务。离心脱水机单次维修拟更换的设备、配件等材料不在附表范围内的，工程建设在质保范围内的，由施工方负责；超出质保范围，且不在附表范围内的离心机主材费用由采购人承担（其他设备材料涉及主材、配件、耗材等均由供应商提供，所有材料涉及到的人工费、调试费、运输费等均在总报价中体现）。离心机的主材更换需征得采购人同意方可实施。供应商提供离心机的主材型号、参数、数量报经采购人确认，由采购人负责采购，货到后由供应商负责拆装、调试，拆装与调试等费用计入总报价，合同服务期内，由供应商负责维保服务。

### 附表：

| 离心脱水机配件、耗材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 备品备件 | 螺旋中修包（含主轴承等的密封圈、密封垫，含人工费） 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |
| 2 |  | 螺旋大修包（含密封垫、密封圈、螺旋轴承等，含人工费） 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |
| 3 |  | 转鼓中修包（含螺旋轴承等的密封垫、密封圈O形环等，含人工费） 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |
| 4 |  | 转鼓大修包（含密封垫、密封圈、O形环、主轴承，含人工费） 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |
| 5 |  | 运行及维修专用润滑油套装 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |

⑤对于突发故障，供应商应立即组织维修，供应商应在2小时内响应，常见的故障维修应在24小时内完成，较为复杂的故障应在72小时内完成，特殊故障的维修时限由供应商与采购人协商后确认。因不及时维修导致采购人损失加大或影响采购人正常生产的，由供应商负全责并赔偿相应损失；情节严重的，采购人有权单方提前终止合同，且由供应商承担由此给采购人带来的一切损失。

⑥供应商应认真做好排泥泵房和脱水干化有关设备及末端存卸泥全流程所有设备、仪器仪表的日常运行操作、运行监控管理、维护保养及维修等工作，确保设施完好率，确保本须知2.3.1.1设备一览表中序号1-21的设备月完好率须保证在97%及以上，序号22-29的设备月完好率须保证在95%及以上，若月度设施设备完好率低于规定要求的，每下降一个百分点，扣供应商当月运维费的1 %，以此累计。

⑦供应商执行定期维护保养和响应报修时需做好详细、准确记录并提交采购人验收（每月一次，作为结算依据）、审核，经双方签署确认后各留一份备案。

（5）项目配备工作人员的要求、培训与管理

①供应商为本项目配备的工作人员必须符合以下条件：年龄25—50周岁（建议男性），有良好的思想道德素质，遵纪守法；有较高的责任感和事业心；身体健康，无慢性、传染性疾病，非过敏性体质；须遵守采购人的相关规章制度；具有一定的从事本项目的工作经验或工作能力，机修电工必须持证上岗。

②供应商必须按国家规定和所聘用人员签订劳动用工合同，支付员工工资，保障员工的最低工资不得低于杭州市政府规定标准。

③供应商需保证采购人脱水干化系统全年按三班制模式不间断运转，岗位人数：每班配备不少于2人，轮值人员不少于7人（可以含机修电工），遇突发故障，应急抢修时应加派人手（费用计入总报价）。供应商要提供对项目配备工作人员进行培训与管理的专项方案。

④本项目作业人员所需的劳保用品、用餐、高温补贴等均由供应商承担。

⑤供应商为本项目配备的工作人员不符合以上条件的，供应商必须无条件更换。

⑥供应商应严格执行中央、省、市、名胜区各级防欠薪规定及相关要求，供应商和所聘用人员发生的劳动纠纷由供应商承担全部责任，与采购人无关。

（6）技术要求和培训

①若采购人需要，供应商应提供智能化专业技术人员，为采购人解决脱水干化系统智能化控制改造或智能化升级服务。

②若采购人需要，供应商应无条件地按投标约定，对采购人指派人员进行技术培训，培训主要内容包括设备系统使用和操作、检查及故障排除以及系统软件编制和调整等。使采购人能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、口令、图纸、软件及维修手册，供应商需提供设备系统主要易损件附表。

③供应商需承担按投标约定，对采购人指派人员进行技术培训期间的一切费用，费包含在投标报价中。

2.3.2干泥外运

2.3.2.1干泥外运基本情况

（1）离心机出泥含固率需控制在35%-45%；若供应商擅自提高出泥含固率，由此造成设备损耗，由供应商承担损耗配件、设备的更新，并按照供应商承诺进行扣款；擅自降低出泥含固率，导致运泥车辆跑冒滴漏按照供应商承诺进行扣款。

（2）日产干泥平均量：按日进水量约30万吨计，日均产干泥约100吨（含固率35%-45%），最大日产干泥量不大于200吨。

（3）清运时间要求：时间在当天21时-第二天5时之间进行；在8:00以前完成对干泥装载、运输、处置后室外场地的清理保洁，确保清运过程中不发生抛洒滴漏，干泥运输需持相关有效证件运载。

（4）计量要求：采购人需对日产干泥进行记录统计，干泥按吨计量，供应商同步如实记录计量设备地上衡采集数据，并于清运后10小时内报采购人，计量设备由供应商负责保养、采购人负责检定。计量结果与费用结算挂钩。地上衡每月不定期进行校准，并接入水域数据中心，若采购人发现供应商恶意增重的，采购人有权根据恶意增重部分计算的费用向供应商追回既往所有损失；如恶意增重部分无法确定的，采购人有权要求供应商支付【20万】/次的违约金。如采购人发现供应商恶意增重行为超过两次的，采购人有权提前解除合同。

（5）场地准备：条件已具备。

（6）设备突发故障等应急状态下供应商按采购人要求采取相应措施，所发生的一切费用计入报价。

（7）干泥运输车辆需安装卫星定位追踪系统。

2.3.2.2其他相关要求

（1）供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容。

（2）供应商为完成本项目须缴纳的一切税费均由其在投标报价中自行考虑并列报。

（3）遵守采购人规章制度，保障车辆进出厂区的安全。如果在厂区内因供应商运泥不当或设施使用不当，使采购人设施造成损坏或人员遭到伤害的，由供应商承担全部责任。

（4）相关技术要求

①离心机进泥浓度（含固率3%-5%）；离心机出泥（要求含固率35%-45%）；及时清理系统各单元积泥，防止管道设备堵塞锈蚀；

②采购人负责供水、电、药剂；

③安全生产、文明施工和环境保护措施费必须到位，严格执行采购人对现场安全、文明的要求，干泥装车运输不抛洒滴漏；

④供应商必须严格遵守采购人的管理制度，不得影响采购人的正常生产运行，接受采购人的监督、协调和处理；

⑤当供应商未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包）给他人，采购人有权终止合同，没收履约保证金，如给采购人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

⑥供应商对装载、运输、处理及安全全过程负责，期间发生一切问题，由供应商承担全部责任并承担相应的经济赔偿；对供应商在系统运维、装载、泥饼运输、干泥处置过程中因违反合同约定和相关规范规定而出现的问题，采购人根据供应商投标承诺进行扣款，如给采购人造成的损失超过实际损失的，还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；若涉及采购人所有权权益的，采购人有权向供应商收取履约保证金及相关合同款款项。

（5）环保要求：本项目出泥可能含阳离子PAM单质残留，具有较高的环保要求，供应商应自行与类似干泥处置企业签订相关土方处理的委托协议，确保干泥终端处置满足环保相关要求。所有干泥应运至处置场进行处理或资源再生利用，相应费用计入本次投标报价。中标后采购人将对干泥的去向进行跟踪，对处置方案或资源再生利用是否符合环保要求做进一步确认，对不符合环保要求的处置，采购人将予以扣除供应商履约保证金30%的违约金，并另行扣除供应商的承诺扣款金额，并由供应商按合同约定和相关规定限期（7个工作日之内）整改，规范处置，若未能限期整改到位，采购人将扣除全部履约保证金，并有权单方解除合同。

（6）玉皇预处理场沉淀池每年由采购人委托第三方清洗。清洗期间要求供应商保障设备的正常运行，并完成泥水中的杂质过滤。

- 三．项目现场、验收标准、方法及技术服务（含培训）要求、响应时间

3.1项目现场：已具备条件。

3.2验收标准、方法：

3.2.1在服务期内供应商配合采购人对浓缩、脱水干化系统及设备运行和干泥外运处置情况进行日常督查检查，每月进行阶段性验收、检查，具体内容如下：

（1）出泥量核查（作为核算依据）；

（2）每月维护、保养、扣款记录核查；

（3）检查系统设备（采购文件所列设备一览表中的设备）月完好率须达到设备一览表中序号1-21的设备完好率须保证在97%以上，序号22-29的设备完好率须保证在95%以上；

（4）随机在脱水离心机下取样检查干泥含固率须在35%-45%范围内；

（5）提供干泥外运处置符合环保要求的有效合规凭证，每日GPS行程记录。

3.2.2以上资料作为每月结算时的附件。

3.3技术服务（含培训）要求：服务期间对采购人指派人员进行免费的技术培训。

3.4响应时间：供应商应确保设备正常运行，干泥及时外运处置。如在服务过程中发生问题，供应商项目负责人应在接到采购人通知后在1小时内到达项目现场。

- 四．质量保证及后续服务、考核办法

4.1供应商应按采购文件规定向采购人提供服务。

4.2供应商提供的服务应确保脱泥干化系统设备正常运行和干泥外运处置符合环保要求。如发生系统设备故障或干泥外运处置不符合环保要求的，供应商应负责免费提供后续服务。对整改后仍达不到要求的，根据实际情况和采购需求中的相关条款进行处罚。

4.3如在服务过程中发生问题，供应商项目负责人应在接到采购人通知后在1小时内到达项目现场。

4.4在服务质量保证期内，供应商应对出现的质量及安全问题负责并处理解决，并承担一切费用。

4.5考核办法

4.5.1为提高供应商设备管理的服务品质，,确保供应商各项规章制度得到切实的执行,特制订考核细则。考核原则以采购需求所要求内容为基础，每月末考核一次。

考核总分100分，不符合项按标准进行扣分。考核得分与月度绩效挂钩，计算方法为：月度考核得分＝满分100-扣分

4.5.2 每月考核以90分为合格线，90分（含）以上的，按合同单价*当月产干泥量计算当月款项；80分（含）--90分的，按每一分为当月考核费用千分之五计算予以扣除；80分以下的按每一分为当月考核费用千分之十计算予以扣除；在服务期内出现三次75分以下的，采购人有权终止合同，并没收履约保证金。

设备运行维护、脱水后产生的干泥外运及处置考核办法（满分100分）

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 备注（扣完为止，不倒扣分） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）设备运行维护、保养、巡检（分值：60分） |  |  |  |
| 1 | 运行和维保记录 | 20 | 检查每月的运行记录，记录零星缺失的每缺失1天记录扣2分；记录连续2天缺失的，扣5分。检查每月内每一台设备系统维保记录，每个设备系统每缺失一个记录扣2分；记录连续缺失3次的，扣5分。 |
| 2 | 设备完好率检查 | 20 | 设备一览表中序号1-21的设备完好率须保证在97%及以上，序号22-29的设备完好率须保证在95%及以上，每下降一个百分点，扣2分。 |
| 3 | 运行巡检：查看现场设施设备运行状况，是否平稳，有无异常振动、发热、异响、异味、系统各单元积泥、管道设备堵塞锈蚀等情况。维护保养：查看现场设施设备的保养痕迹，设备是否清洁无尘、牢固、部件无缺失；螺栓、螺帽无锈迹、有涂油，管道、水箱、立柱、吊支架等金属器件有无除锈、刷漆，水泵、阀门等有无更换润滑油； | 20 | 采购人定期抽查，发现未按要求做好日常运行操作、运行监控管理等工作的，每发现1处不合格扣1分，关键设备不合格扣2分（异常已通过有效途径报告，并持续跟踪改善的，可不扣分）。 |
| （二）脱水后产生的干泥外运及处置记录、巡检（分值：40分） |  |  |  |
| 1 | 干泥外运时间不在当天21时--第二天5时之间进行的 | 5 | 每发现1次扣1分。 |
| 2 | 干泥装载、运输、处置后室外场地的清理保洁不符合要求的；清运过程中发生抛洒滴漏的 | 15 | 每发现1次扣1分。 |
| 3 | 干泥终端处置未满足环保相关要求。干泥未运至处置场进行处理或资源再生利用的 | 20 | 每发现1次扣5分。 |

注：1、关键设备指“本须知2.3.1.1设备一览表中序号1-29项的设备”。

2、如因采购人原因而不能按计划进行的保养，需提供双方书面的沟通证明材料。其他不具备保养条件的，必须有充分、免责的理由（如通过某种方式反馈给采购人，这种方式强调是书面上的，可以追溯的证据）。

- 五．报价要求、付款方式和条件

5.1报价要求

5.1.1本项目采用综合单价（含税）报价，按实结算。综合单价中应包括：系统及设备的运行维护（包括及时清理系统各单元积泥，防止管道设备堵塞锈蚀）和干泥外运及处置所产生的人工费、材料费、设备机具费、装卸费、运输费、土方处置费、管理费、利润、税金等为完成本项目所需发生的一切费用。

5.1.2因人工费、材料费、设备机具费、装卸费、运输费、土方处置费上涨引起费用增加的风险供应商应该考虑在投标报价内，采购人不另行支付。

5.1.3本次采购按照年产干泥总量约30000吨（含固率35%-45%）暂计。受钱塘江原水影响，设备实际运行中日处理量、年运行时间的存在不确定因素，年产干泥总量会有波动，以实际产泥量为准，该风险由供应商在投标报价中一并考虑。

5.2付款方式和条件

5.2.1在合同签订后15个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款。预付款在合同服务期的第1～6个月（共6个月）平均扣回。

5.2.2付款方式：每月按实结算，以转账方式支付。支付至按考核结果核定款项（扣除应扣款项）的90%，同时扣回当月预付款，剩余10%款项待服务期满经采购人验收合格后支付。

5.2.3付款条件：供应商在提供服务之日起，如实按日记录计量设备地上衡采集数据，并上报采购人，作为起始数据共同签字确认，采购人核定水域指挥中心每日数据，供应商编制验收证书（按照3.2验收标准、方法）每月5日前将上个月的完成量上报采购人审核，采购人组织现场审核、取样检测确认（约一周）后供应商按照采购人确认的结算款开具增值税普通发票与上个月完成量报表一同提交采购人后，采购人在每月25日支付上月结算款。由于供应商上报或开票不及时引起的延迟支付，责任由供应商自负。

- 六．履行合同的时间、地点、违约责任、解决争议的方式

6.1履行合同的时间：具体时间按合同签订为准

6.2履行合同的地点：杭州市上城区虎玉路15号

6.3供应商应在收到中标通知书后7个工作日内，向采购人交纳合同总金额2%的履约保证金，服务期满经采购人验收设备完好率合格后，10个工作日内无息退还。

6.4服务期间，如果发生质量问题，采购人按规定扣除、没收履约保证金，采购人将书面告知供应商应及时补足履约保证金总额，如不及时补足，采购人有权解除合同并可追究由此带来的其它经济损失。

6.5履约保证金可以用支票、银行汇票、转账、保函的形式交纳。

6.6履行合同的违约责任

（1）采购人无正当理由拒绝接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

（2）采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

（3）供应商未能如期提供服务的，每日向采购人支付合同款项的千分之六作为违约金。供应商超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，采购人可解除本合同。供应商因未能如期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总价5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

6.6履行合同中解决争议的方式：向采购人所在地人民法院提起诉讼。

- 七．其它相关要求

7.1 在服务期内，安全事故出现两次及以上，采购人有权单方面解除合同。

7.2 在服务期内，供应商因虚报、瞒报、弄虚作假等情况出现3次及以上，采购人有权单方面解除合同。

7.3 在服务期内，供应商因运输干泥过程中违规受到相关部门处理，供应商承担一切责任风险;出现3次及以上违规情况，采购人有权单方面解除合同.（以供应商信用系统，诚信系统等查询为依据）。

7.4在服务期内，若供应商违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规倾倒或处置土方、干泥并引发环保或其他主管部门处罚或被追究刑事责任的，由供应商承担一切法律责任。如因供应商原因导致采购人遭受处罚或损失的，供应商还应向采购人承担赔偿责任。

- 第三章  供应商须知

- 前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目 |
| 2 | 项目地点 | 杭州市上城区虎玉路15号（玉皇预处理场） |
| 3 | 项目规模 | 15200000.00元 |
| 4 | 承包方式 | 总价包干，按实结算。 |
| 5 | 质量标准 | 达到采购文件要求 |
| 6 | 招标范围 | 具体详见采购文件“第二章招标需求”。 |
| 7 | 服务期 | 一年，即12个月，自2021年2月1日至2022年1月31日，具体以合同约定为准。 |
| 8 | 资金来源 | 100%财政资金 |
| 9 | 供应商资格 要求 | 见招标公告第二条 |
| 10 | 报价方式 | 投标总报价采用干泥外运含税单价×年干泥总量30000吨进行报价。其中设备的运行维护采用包干计入干泥外运及处置综合单价报价，以月产干泥量（吨）×含税综合单价（元），每月按时结算。 |
| 11 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标保证金 | 无。 |
| 13 | 标前会及现场踏勘 | 现场踏勘：采购人不组织踏勘，供应商自行前往现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。采购人：蒋先生 联系电话：0571- 87075036 |
| 14 | 投标预备会 （答疑会） | 答疑与澄清：1、供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。 2、可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。 招标代理机邮箱：375186713@qq.com,联系人：李小姐，联系电话：0571-87993765、13605802875 |
| 15 | 投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1、投标文件组成：资格文件、报价文件（含开标一览表）、资信技术文件。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（递交形式可以邮寄）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市天目山路181号天机大厦8楼803室，于欢 收，19975256121，按接收签收时间为准）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 8、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 9、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 16 | 投标文件递交地点及截止时间 | 地点：响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”上传提交至“政府采购云平台” 时间：2020年12月30日14时00分 |
| 17 | 开标会 | 地点：杭州市天目山路181号天际大厦804开标室（线上开标） 时间：2020年12月30日14时00分 |
| 18 | 样品要求 | 无。 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 20 | 履约保证金 | 合同价的2%。 |
| 21 | 投标报价最高限价 | 最高限价为：15200000.00元（按每年产泥量30000吨计，即综合单价最高限价为506.667元/吨），超过此限价的投标无效。 |
| 22 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用 3、本次招标由采购代理机构负责，供应商在收到中标通知书后，向代理机构交纳参照“发改价格〔2011〕534号”的（服务类）收费标准（以预算价为计费基数）的 75 %计,该费用考虑在总报价中，不必单列。（差额定率累进制,100万以内按1.5%费率,100-500万以内按0.8%费率） 代理费账户信息： 户 名：浙江泛亚工程咨询有限公司 账 号：33001619635050000853 开户行：中国建设银行西湖支行 |
| 23 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)，中标公示期1个工作日。 |
| 24 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 25 | 政府采购当事人及监管部门 | 杭州市西湖水域管理处为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江泛亚工程咨询有限公司为采购机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为供应商，经评审产生并经批准的供应商为中标候选人，经公示无异议，并签订合同后的中标供应商为合同中的乙方，杭州西湖风景名胜区管理委员会财政局为政府采购监督管理部门。 |
| 26 | 资格文件 | 供应商应当提交的资格证明文件： （1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； （2）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）； （3）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函； （7）供应商没有失信记录承诺函； （8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 |
| 27 | 供应商信用信息事项 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：截止提交首次响应文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 28 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 29 | 中标候选人 | 综合得分排名第一的供应商即为第一中标候选人……其他供应商中标候选资格依此类推。 |
| 30 | 现场组织 | 本项目现场组织按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监〔2015〕13号文件执行。 |
| 31 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须遵守国家法律法规政策规定。 |
| 32 | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 供应商提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件） |
| 33 | 特别说明 | 特别说明：本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人。 |

- 一、总则

1.项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2杭州市西湖水域管理处（合同中的甲方）为采购人，自愿参加本次项目投标的企业为供应商，经评审产生并经批准的为中标供应商，签订合同后的中标供应商为合同中的乙方。

1.3潜在供应商获取采购文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对采购文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

1.4供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

2.采购方式：公开招标。

3.合格的供应商应具备的资格要求：见采购文件第一部分“招标公告”第二条。

4.投标费用：供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标过程和结果如何，供应商需自行承担涉及投标的一切费用。

5．联合体投标

本项目接受联合体投标。

6．转包与分包

本项目不允许转包。

7．特别说明：

7.1 所称关联供应商,是指存在“关联关系”的企业;“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及以上的供应商，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司的工作人员）。

7.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿甲方。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.5关于中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的说明

（1）中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）。

（2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1 采购文件包括下列文件及附件

（1）招标公告

（2）招标需求

（3）供应商须知

（4）评标办法及评分标准

（5）政府采购合同主要条款

（6）投标文件格式

（7）本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

8.2供应商应认真审阅采购文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的投标文件没有从实质上响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

9.采购文件的解释

9.1供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。

9.2可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

招标代理机邮箱： 375186713@qq.com,联系人：李小姐，联系电话：0571-87993765

9.3不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

10.采购文件的修改

10.1采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.2 若有必要，采购人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

11.投标报价

11.1本项目采用综合单价（含税）报价，按实结算。综合单价中应包括：系统及设备的运行维护（包括及时清理系统各单元积泥，防止管道设备堵塞锈蚀）和干泥外运及处置所产生的人工费、材料费、设备机具费、装卸费、运输费、土方处置费、管理费、利润、税金等为完成本项目所需发生的一切费用。

11.2因人工费、材料费、设备机具费、装卸费、运输费、土方处置费上涨引起费用增加的风险供应商应该考虑在投标报价内，采购人不另行支付。

11.3本次采购按照年产干泥总量约30000吨（含固率35%-45%）暂计。受钱塘江原水影响，设备实际运行中日处理量、年运行时间的存在不确定因素，年产干泥总量会有波动，以实际产泥量为准，该风险由供应商在投标报价中一并考虑。

11.4本次招标由采购代理机构负责，供应商在收到中标通知书后，向代理机构交纳参照“发改价格〔2011〕534号”的（服务类）收费标准（以预算价为计费基数）的 75 %计,该费用考虑在总报价中，不必单列。

11.5投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

11.6投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11.7采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

11.8统一按人民币报价。

- 三、投标文件的编制

12. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

13. 投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信技术文件、报价文件三部分组成。以下列出的为投标文件的详细组成部分，请供应商按照以下要求制作投标文件要求。

13.1资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（3）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）供应商没有失信记录承诺函；

（8）符合特定资格条件（含联合体协议原件）的有关证明材料（复印件）。

13.2资信文件应包括：

(1)营业执照复印件

（2）法人授权书（格式自拟）；

(3)法定代表人资格证明书；

(4)投标文件签署授权委托书（如投标文件系法定代表人签署则不需提供）；

(5)投标声明书；

(6) 供应商基本情况及类似业绩情况（含项目负责人）。

(7) 供应商取得的相关信用、荣誉等（如有）（提供相关证书复印件）；

(8)项目负责人情况表；

（9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）；

(10) 供应商认为需要的其他资信文件或说明（如有）；

（11）商务响应表。

13.3技术文件应包括：

（1）对本项目服务的组织实施及总体管理方案；

（2）针对本项目的具体措施及实施方案（如针对离心脱水机的设备运行维护）；

（3）具体的污泥外运、处置方案；

（4）针对本项目投入人员配置方案；

（5）安全文明生产管理方案；

（6）应急工作措施方案；

（7）根据本项目实际情况提出合理化建议情况（如有）；

（8）优惠及承诺：供应商给予采购人的各种优惠条件、承诺等方面（如有）；

（9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）；

（10）供应商认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明（如有）。

13.4报价文件包括：

（1）投标函；

（2）投标（开标）一览表（复印件）；

（3）投标报价明细清单；

（4）中小企业声明函（如有）

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）

14.投标文件的格式

14.1供应商的投标文件必须按照采购文件规定的要求和格式制作，采购文件提供了投标文件格式的，投标文件须按照采购文件规定的格式进行编制，未提供格式的，参照采购文件的要求自拟。

14.2编制在投标文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章。

▲注：投标文件按提供的投标文件格式内容要求签字或加盖单位公章。

15. 投标有效期

15.1投标文件递交后，自投标截止时间起，至前附表第11项所列的日期内有效。

15.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。

16. 投标文件编制

16.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

16.2供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《资信、技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

16.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

16.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

17.投标文件的签章

17.1《投标文件》的签章：见《前附表》。

17.2《投标文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

17.3参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

18.投标文件的形式

18.1投标文件的形式：见《前附表》。

18.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

18.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

19．投标文件的份数

19.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标文件的递交

20. 投标文件的上传、递交

20.1投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

21.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

21.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

22.投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

22.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

23.投标文件的备选方案

23.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

24. 投标截止期

24.1供应商应按前附表第16、17两项规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

24.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 五、开标

25、开标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。

（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，在线公布开标一览表有关内容，线上开启签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

4.2供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

- 六、评标

26、评标会议

（一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2评标过程中评标委员会对供应商提出质询或要求供应商书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）或低于杭州市政府规定人工费的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为中标（成交）候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

12.1评标细则

本项目采用综合评分法，总分为100分，共2部分：其中商务分15分，资信、技术85分。合格供应商的评标得分为各部分得分汇总，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+资信分+技术分

评标委员会对各供应商的资信技术充分审核、讨论及评议后，每人进行独自打分并签名。供应商资信、技术的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

（一）报价（满分15分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 15分 | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价低的投标报价为评标基准价，其投标报价得为满分，其他供应商的投标报价得分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×15%×100 |
| 注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 供应商的投标报价高于投标报价上限的或投标报价中人工费用低于采购文件规定的，其投标文件作无效标处理。 3、小型、微型企业优惠：依据“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知”（浙财采监[2012]11号），本项目对符合要求的中小企业对其最终报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。符合条件的企业应根据采购文件附件格式要求提供《中小企业声明函》及有关证明材料，未按要求提供声明函或有效证明材料的均不被认定为小型、微型企业。 |  |  |

- 技术方案75分、资信评审10分

评标委员会对各供应商的资信、技术方案充评审后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。供应商的资信、技术方案得分为评标委员会各成员有效评分的算术平均值。

| 资信评分细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评审内容 | 评审标准 | 证明材料 | 分值范围 |
| 1 |  | 综合实力 ### （0～3分） |  |  |  |
|  |  |  | 2018年1月1日起至投标截止日类似项目获得行业主管部门颁发的国家级、省级、市级荣誉的评审。国家级得3分，省级得2分，市级得1分，以最高奖项为准，不累计得分。 | 荣誉证书或获奖文件 | 0～3分 |
| 2 |  | 类似业绩 成功案例 （0～7分） | （1）企业业绩：2018年1月1日起至投标截止日的类似项目业绩的，每个业绩得2分，最多得4分。 | 投标牵头单位或联合体成员单位的项目合同或中标通知书或竣工验收证书。 | 0～4分 |
|  |  |  | （2）项目负责人业绩：2018年1月1日起至投标截止日拟投入的项目负责人的同类项目管理经验的，每个合同得1分，最高得3分。项目负责人必须为本单位正式员工，需提供在本单位缴纳的近六个月的社保证明，原件放入投标文件正本。 | ①项目合同，按合同中的约定服务期开始日期为准； ②如合同中不能体现项目负责人姓名信息的，需附业主证明等相关证明材料； ③项目负责人社保证明。 | 0～3分 |
| 技术评分细则 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 评审标准 |  | 分值范围 |
| 1 | 本项目组织实施及总体管理方案 （0～8分） |  | （1）管理组织机构设置是否有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制 、自我约束机制、信息反馈及处理等机制的评审。 |  | 0～4分 |
|  |  |  | - （2）作业管理方案：根据本项目特点提出针对性方案，结合设备运行、淤泥外运及处置制定总体工作方案的评审。 |  | 0～4分 |
| 2 | 具体措施及实施方案 （0～45分） |  | （1）组织实施方案的科学性、合理性、规范性的评审。 |  | 0～4分 |
|  |  |  | （2）描述本项目处理工艺情况： ①能准确描述该项目处理工艺要求：（5分）； ②浓缩罐出泥含固率控制要点及措施：（4分）； ③离心脱水机开机到关机运行过程的操作流程及注意事项：（4分）。 |  | 0～13分 |
|  |  |  | （3）针对全套系统和设备的运行维护方案是否科学、合理、可行； |  | 0～5分 |
|  |  |  | （4）针对系统处理后产生的干泥外运、处置方案是否科学、合理、符合环保要求（6分）； （5）供应商自行处置的，提供相关的佐证材料（要符合环保要求）或供应商委托第三方处置的，需同时提供合理处置外运干泥的证明材料：第三方处置单位有效的营业执照、环评报告或环评批复、与供应商签订的处置淤泥的意向协议（5分）； 注：以上如未提供或提供不全，该项不得分 |  | 0～11分 |
|  |  |  | （6）机械设备投入方案：针对本项目提供的设备及物资装备配置（如有满足本项目的车辆、设备等各类物资）。如投入设备全部为自有的得2分，全部或部分租赁或承诺中标后购买的得1分。 |  | 0～2分 |
|  |  |  | （7）沉淀池每年由采购人委托第三方清洗。清洗期间要求乙方保障设备的正常运行，清洗过程中产生的泥水处理方案： ①、能清楚有效的说明并保障设备正常运行方案及措施，有详细的运维方案（6分）； ②、清洗过程中产生的泥水处理方案科学环保、防护措施到位（4分） |  | 0～10分 |
| 3 | 针对本项目提供的人员配置方案（0～6分） |  | （1）对拟投入服务于本项目设备运行维护人员配备的专业性和合理性进行评审（①同时附专业人员的资格证书、注册证书（如有）、在本单位已缴纳近6个月及以上的社保证明；②须合理填报，如在中标后无法按此填报的数量及专业履行合同，采购人有权取消其中标资格）。 |  | 0～3分 |
|  |  |  | （2）为本项目配备的机电工程专业建造师或工程师2人（不含项目负责人）及以上，并承诺在发生维修任务时在1小时内能到项目现场的（2分）；同时为本项目配备智能化或信息系统专业工程师的（1分）（①同时附资格证书、注册证书或职称证书、在本单位已缴纳近6个月及以上的社保证明；②承诺书，格式自拟）。 |  | 0～3分 |
| 4 | 安全文明生产管理方案（0～4分） |  | ①安全文明管理制度和措施，安全及培训体系，有针对本项目特点制定的专项安全文明生产管理方案，方案合理、可行（3分）； ②具有有效的安全生产许可证的（1分）。 |  | 0～4分 |
| 5 | - 承诺 - （0～12分） |  | - 承诺扣分（共12分）：承诺的扣分惩罚措施，共4项，每项3分，未承诺项的不得分，每项得分=(扣款金额／最高扣款金额)×3（精确到小数点后二位） - 外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响情况出现，如出现一次将进行扣款处理，每次扣款最低5000元，具体扣款金额由投标单位自行承诺明确； - 2、生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，干泥不得违规处理，擅自提高或降低采购人含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信，每次扣款最低10000元，具体扣款金额由投标单位自行承诺明确； 3、定期抽查，发现未按要求做好日常运行操作、运行监控管理等工作的，系统运维、装载、泥饼运输、干泥处置过程中因违反合同约定和相关规范规定，每次扣款最低5000元，具体扣款金额由投标单位自行承诺明确； 4、在维护保养过程中出现安全责任事故的进行扣款处理，每次扣款最低20000元，具体扣款金额由投标单位自行承诺明确。 具体的扣款金额由投标单位在投标书承诺，每项承诺按该项分值的比例进行打分，即每项3分，承诺最高扣款金额的按满分3分计，低于最高扣款金额的按比例进行扣分。 |  | 0～12分 |

上述分值评定，凡未涉及评定内容的，各点的评定分值为零。

28. 评标内容的保密

28.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

28.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

29. 投标文件的澄清

29.1公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

29.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

30. 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

31.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

31.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

31.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

31.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

31.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.出现第31款规定以内的情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、定标

33. 定标

33.1确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

33.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

33.3在中标人签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他供应商。

33.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 八、合同签订及其他

34．中标通知书

34.1确定中标供应商后，采购人将在发布招标公告的网站上公布中标结果，在发布公告的同时，采购代理机构将通知中标候选供应商按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙江省财政厅文件 浙财采监字[2009]28号）的要求注册并登记加入政府采购供应商库。

34.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

34.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

34.4如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，可以考虑与下一次序中标候选人进行签订合同或另行组织采购。

34.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，将按照合同条款处罚。

35．合同的签订

35.1中标供应商接到中标通知后30日内，与采购人签订合同。

36. 履约保证金

36.1供应商应在收到中标通知书后7个工作日内，向采购人交纳合同总金额2%的履约保证金，服务期满经采购人验收设备完好率合格后，10个工作日内无息退还；

36.2服务期间，如果发生质量问题，采购人按规定扣除、没收履约保证金，采购人将书面告知供应商应及时补足履约保证金总额，如不及时补足，采购人有权解除合同以及追究由此带来的其它经济损失

36.3履约保证金可以用支票、银行汇票、转账的形式交纳。

37.采购方式改变

在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的服务及其报价等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，重新选择合适的方式进行采购。

38.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

39．解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于杭州市西湖水域管理处。

- 第四章  政府采购合同主要条款

说明：合同将由采购人（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。

浙江省政府采购合同指引

说明：合同将由甲方（以下简称甲方）与经评审最终确定的乙方（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，本合同为样稿。

甲方（采购人）：（甲方名称）

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》及浙江泛亚工程咨询有限公司组织的2021年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目的采购结果的规定，甲、乙双方在平等的基础上、友好协商，对事宜进行讨论，达成一致意见，具体如下：

- 一、简要说明：

本项目位于杭州市上城区虎玉路15号。

- 二、服务内容、服务期限及服务要求

2.1服务内容：玉皇引水预处理场沉淀泥沙脱水干化系统成套设备的运行维护和脱水后产生的干泥外运及处置服务。

2.2服务期限：12个月，计划自2021年2月1日至2022年1月31日，具体以合同约定为准。

2.3服务要求

2.3.1设备运行维护

2.3.1.1设备一览表

| - 序号 | - 设备名称 | - 主要技术规格 | - 数量 | - 安装位置 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 离心脱水机等成套设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 离心脱水机 | - 污泥处理能力：Q≥50m³/h | - 6套 | - 脱水干化机房 | - 阿法拉伐ALDEC95 |
| - 2 | - 离心脱水机立式控制柜 | - 与每套离心脱水机独立配套 | - 6台套 | 脱水干化机房控制室 | - 每套离心机配套仪控柜（PLC+触摸屏）、电控柜各1套 |
| - 3 | - 絮凝剂制备及在线稀释装置 | - 流量4m3/h、配套真空吸料机、搅拌机、物位检测仪表、进出流量仪表。 | - 1套-絮 - 凝剂制备 | 脱水干化加药间 | - 专供离心脱水机，可满足5台加药泵同时使用。 |
| - 4 | - 絮凝剂制备及在线稀释装置 | - 流量4m3/h.，配套真空吸料机、搅拌机、物位检测仪表、进出流量仪表。 | - 1套-絮 - 凝剂制备 | 脱水干化加药间 | - 专供浓缩罐，可满足2台加药泵同时使用。 |
| - 5 | - 絮凝剂制备及在线稀释装置控制柜 | - 与絮凝剂制备及在线稀释装置配套，含变频器。 | - 2套 | 脱水干化加药间 |  |
| - 6 | - 配药增压泵 | - 保证单位时间内完成配药 | - 2台 | 加药间 |  |
| - 7 | - 进泥螺杆泵 | - Q≥50m³/h,H=20m,N=11kw,变频调速,带干运行保护 | - 6套 | 脱水干化机房 | - 耐驰NETZSCH，电机防护和绝缘等级IP55和F |
| - 8 | - 污泥切割机 | - Q≥60m³/h,N=3kw，变频调速 | - 6套 | 脱水机房 | - 耐驰NETZSCH，电机防护和绝缘等级IP55和F |
| - 9 | - PAM加注泵 - （螺杆泵） | - Q=0.4-2m3/h,H=30m,用于向离心脱水机投加PAM，附阀门、稀释系统（流量计、静态混合器）等，变频并带伺服电机 | - 6台 | - 加药间 | - 电机防护和绝缘等级IP55和F |
|  |  | - Q=0.4-2m3/h,用于向浓缩罐投加PAM，附阀门、稀释系统（流量计、静态混合器）等，变频并带伺服电机 | - 2台 |  |  |
| - 10 | - 干泥螺旋输送泵 | - Q=6-8m³/h,H =160m,N =15kw (含缓冲料斗及配套设施) 。 | - 6套 | - 脱水机房 | - 包括支架等，脱水机生产厂家配套。 |
| - 11 | - 离心机反冲洗增压泵 |  | - 6台 | - 脱水机房 |  |
| - 12 | - 电动刀闸阀 | - 材质：0Cr18Ni9(AISI304), N =0.12kw，与离心脱水机配套。 | - 6套 | - 脱水机房 |  |
| - 13 | - 加药稀释水泵 | - 流量Q≥20m³/h(注:必须满足PAM加注设备自身需求)，杨程H=30m,变频。配套变频器、配电柜 | - 2台套 | - 东西沉淀池内 | - 1用1 备，包含管道止回阀、蝶阀等。 |
| - 14 | - 反冲洗潜水排污泵 | - 流量Q：≥150m³/h， H=18m，P=15kw | - 3台 | - 脱水干化综合池 | - 含配套控制箱、就地控制 |
| - 15 | - 潜水搅拌机 | - P=4KW | - 4台 | - 综合池 | - KSB固定自耦式安装，附相应配件，安装于综合池内，含配套控制箱、水坑液位控制器、就地控制 |
| - 16 | - 控制系统（含控制系统柜人机界面） | - 相关设备控制需要的电磁阀、电动阀、控制柜、按钮箱以及软件系统[自控要求：（1）所有设备均设远程，现场，停止三档；（2）螺杆泵加干抽保护；（3）六台螺旋输送机控制要与PLC控制配套；（4）自控包含PAM加药装置控制；（5）提供程序内部、外部通道表] | - 1套 | - 脱水干化机房及干泥料仓 | - 浓缩池PAM投加现场可开机运行调节，远程能送入自控主PLC |
| - 17 | - 浓缩罐 | - 高校泥水分离塔，GN型，Q=120m3/h,Φ=3800mm，配套进出流量仪表、手动蝶阀、就地控制箱。 | - 6台套 | 综合池边 |  |
| - 18 | - 浓缩罐远程控制柜 | - 对6个浓缩罐的电磁阀、电动阀、控制柜、按钮箱等相关设备以及软件系统进行PLC远程控制。 | - 1套 | 脱水机房北侧 | - 西门子 |
| - 19 | - 污泥浓度仪 | - 浸没式安装，0-5000mg/l,带显示及自清洗功能 | - 1个 | 综合池 |  |
| - 20 | - 料仓 | - 单座容积100m3，含钢爬梯，每套分别配置电动、手动刀闸阀及超声波物位仪等配套设施。 | - 2座 | 脱水机房东侧 |  |
| - 21 | - 潜水泵 | - 潜水污泥泵Q=240m3/h,H=18m,P =22kw,含泵本体、吊链、耦合装置 | - 4台 | 排泥泵房 | - KSB |
|  | - 合计 |  | - 82台套 |  | - 序号1-21的设备月完好率须保证在97%及以上 |
| - 22 | - 地上衡 | - 100吨级，包含称重显示器、电脑及打印设施 | - 1台 | 脱水机房控制室 |  |
| - 23 | - 设备安装的管道及附件 | - 脱水机房内的所有管道、阀门阀件及管道连接配件 | - 1批 |  |  |
| - 24 | - 监控 | - 对脱水干化系统各主要环节进行监测 | - 10台 | - 脱水干化系统各节点位置 | - 海康威视 |
| - 25 | - 手动蝶阀 | - DN250 | - 3只 | 综合池 | - 手动蝶阀 |
| - 26 | - 手动蝶阀 | - DN200 | - 3只 | 综合池 | - 手动蝶阀 |
| - 27 | - 原水进水浊度仪 | - 对钱塘江原水进池浊度进行监测 | - 2 | - 东西沉淀池前端 | - E+H |
| - 28 | - 设备与控制柜之间线缆 | - 包括各设备到控制柜之间的全部电缆以及安装支架、桥架、穿管等安装用附件 | - 1批 | - 脱水干化机房 |  |
| - 29 | - 脱水机房起重机 | - 电动单梁悬挂起重机5吨、 L=5，含滑触线及导轨梁 | - 1套 | 脱水干化机房 |  |
|  | - 合计 |  | - 22台套 |  | - 序号22-29设备月完好率须保证在95%及以上 |

注：乙方需对脱水干化系统成套设备（包括但不限于设备一览表所列）运行维护，除本脱水干化成套系统运行和维护所需的水、电、药剂费用由甲方提供外，其余本脱水干化系统成套设备运行和维护检修的日常操作、管理、对人员的培训及所需要的所有费用（包括：人工费用、管理费用、材料和机具费用、设备定期维护保养费用、人员技术培训等）均由乙方承担。

2.3.1.2运行、维护要求

（1）按沉淀池年运行330天计，泥沙脱水干化系统配合运行，其中离心脱水干化设备平均每天运行12h（原则上7：00—19：00，具体视原水浊度而定）,5用1备，每套均可24h连续运行，最大处理干泥量为120t/d。运行时进泥含固率控制在3-5%，出泥含固率35%-45%，每班的生产运行报表需在次日上午10:00前报送甲方。

（2）乙方全面负责排泥泵房和脱水干化有关设备及末端存卸泥全流程所有设备、仪器仪表的日常运行操作、运行监控管理、维护保养(包括及时清理系统各单元积泥,防止管道设备堵塞锈蚀)及检修维修等工作。

（3）因乙方操作、维护保养或监控管理不当，导致设备设施损坏的，由乙方负全责。影响甲方正常生产的，赔偿甲方由此造成的全部损失，同时，甲方有权提前与乙方解除合同。

（4）脱水干化系统成套设备的维护保养和维修

①乙方定期根据设备技术参数、使用手册对设备运行情况进行巡检和清洁维护保养，费用包含在投标总价中。

②乙方在生产运行、定期维护保养时发现因系统设备质量问题引起的设备故障或在设备保修期内的零配件、易耗品损坏，及时书面报甲方，由甲方确认后，协调设备供货商前来更换或修复故障设备。因乙方运维不规范、不到位引起的系统设备设施故障问题不适用。（且需由乙方承担故障排除修复并承担甲方相应所有损失）。

③乙方在执行生产运行、定期维护保养时发现的故障或甲方自行报修的故障等各类故障维修，维修过程中拆装、调试及其他人工费用均包含在投标总价中。拟更换的设备、配件、耗材应优先选用系统所使用的品牌、型号，并书面报经甲方同意。如确遇市场缺货等原因需以其他品牌代替时需事先经报甲方确认，新安装设备、配件、耗材的性能参数不得低于原有设备。

④离心脱水机单次维修拟更换的设备、配件、耗材等材料在附表中明确，由乙方提供材料并负责拆装、调试(费用包含在投标总价中)，乙方应以最低市场价提供材料，且自更换日起提供一年的质保服务。离心脱水机单次维修拟更换的设备、配件等材料不在附表范围内的，工程建设在质保范围内的，由施工方负责；超出质保范围，且不在附表范围内的离心机主材费用由甲方承担（其他设备材料涉及主材、配件、耗材等均由乙方提供，所有材料涉及到的人工费、调试费、运输费等均在总报价中体现）。离心机的主材更换需征得甲方同意方可实施。乙方提供离心机的主材型号、参数、数量报经甲方确认，由甲方负责采购，货到后由乙方负责拆装、调试，拆装与调试等费用已计入合同总价，合同服务期内，由乙方负责维保服务。

### 附表：

| 离心脱水机配件、耗材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 备品备件 | 螺旋中修包（含主轴承等的密封圈、密封垫，含人工费） 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |
| 2 |  | 螺旋大修包（含密封垫、密封圈、螺旋轴承等，含人工费） 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |
| 3 |  | 转鼓中修包（含螺旋轴承等的密封垫、密封圈O形环等，含人工费） 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |
| 4 |  | 转鼓大修包（含密封垫、密封圈、O形环、主轴承，含人工费） 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |
| 5 |  | 运行及维修专用润滑油套装 型号：ALDEC95离心脱水机配套 |  |

⑤对于突发故障，乙方应立即组织维修，乙方应在2小时内响应，常见的故障维修应在24小时内完成，较为复杂的故障应在72小时内完成，特殊故障的维修时限由乙方与甲方协商后确认。因不及时维修导致甲方损失加大或影响甲方正常生产的，由乙方负全责并赔偿相应损失；情节严重的，甲方有权单方提前终止合同，且由乙方承担由此给甲方带来的一切损失。

⑥乙方应认真做好排泥泵房和脱水干化有关设备及末端存卸泥全流程所有设备、仪器仪表的日常运行操作、运行监控管理、维护保养及维修等工作，确保设施完好率，确保本须知2.3.1.1设备一览表中序号1-21的设备月完好率须保证在97%及以上，序号22-29的设备月完好率须保证在95%及以上，若月度设施设备完好率低于规定要求的，每下降一个百分点，扣乙方当月运维费的1 %，以此累计。

⑦乙方执行定期维护保养和响应报修时需做好详细、准确记录并提交甲方验收（每月一次，作为结算依据）、审核，经双方签署确认后各留一份备案。

（5）项目配备工作人员的要求、培训与管理

①乙方为本项目配备的工作人员必须符合以下条件：年龄25—50周岁（建议男性），有良好的思想道德素质，遵纪守法；有较高的责任感和事业心；身体健康，无慢性、传染性疾病，非过敏性体质；须遵守甲方的相关规章制度；具有一定的从事本项目的工作经验或工作能力，机修电工必须持证上岗。

②乙方必须按国家规定和所聘用人员签订劳动用工合同，支付员工工资，保障员工的最低工资不得低于杭州市政府规定标准。

③乙方需保证甲方脱水干化系统全年按三班制模式不间断运转，岗位人数：每班配备不少于2人，轮值人员不少于7人（可以含机修电工），遇突发故障，应急抢修时应加派人手（费用计入总报价）。乙方要提供对项目配备工作人员进行培训与管理的专项方案。

④本项目作业人员所需的劳保用品、用餐、高温补贴等均由乙方承担。

⑤乙方为本项目配备的工作人员不符合以上条件的，乙方必须无条件更换。

⑥乙方应严格执行中央、省、市、名胜区各级防欠薪规定及相关要求，乙方和所聘用人员发生的劳动纠纷由乙方承担全部责任，与甲方无关。

（6）技术要求和培训

①若甲方需要，乙方应提供智能化专业技术人员，为甲方解决脱水干化系统智能化控制改造或智能化升级服务。

②若甲方需要，乙方应无条件地按投标约定，对甲方指派人员进行技术培训，培训主要内容包括设备系统使用和操作、检查及故障排除以及系统软件编制和调整等。使甲方能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、口令、图纸、软件及维修手册，乙方需提供设备系统主要易损件附表。

③乙方需承担按投标约定，对甲方指派人员进行技术培训期间的一切费用，费包含在投标报价中。

2.3.2干泥外运

2.3.2.1干泥外运基本情况

（1）离心机出泥含固率需控制在35%-45%；若乙方擅自提高出泥含固率，由此造成设备损耗，由乙方承担损耗配件、设备的更新，并按照乙方承诺进行扣款；擅自降低出泥含固率，导致运泥车辆跑冒滴漏按照乙方承诺进行扣款。

（2）日产干泥平均量：按日进水量约30万吨计，日均产干泥约100吨（含固率35%-45%），最大日产干泥量不大于200吨。

（3）清运时间要求：时间在当天21时-第二天5时之间进行；在8:00以前完成对干泥装载、运输、处置后室外场地的清理保洁，确保清运过程中不发生抛洒滴漏，干泥运输需持相关有效证件运载。

（4）计量要求：甲方需对日产干泥进行记录统计，干泥按吨计量，乙方同步如实记录计量设备地上衡采集数据，并于清运后10小时内报甲方，计量设备由乙方负责保养、甲方负责检定。计量结果与费用结算挂钩。地上衡每月不定期进行校准，并接入水域数据中心，若甲方发现乙方恶意增重的，甲方有权根据恶意增重部分计算的费用向乙方追回既往所有损失；如恶意增重部分无法确定的，甲方有权要求乙方支付【20万】/次的违约金。如甲方发现乙方恶意增重行为超过两次的，甲方有权提前解除合同。

（5）场地准备：条件已具备。

（6）设备突发故障等应急状态下乙方按甲方要求采取相应措施，所发生的一切费用计入报价。

（7）干泥运输车辆需安装卫星定位追踪系统。

2.3.2.2其他相关要求

（1）乙方应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容。

（2）乙方为完成本项目须缴纳的一切税费均由其在投标报价中自行考虑并列报。

（3）遵守甲方规章制度，保障车辆进出厂区的安全。如果在厂区内因乙方运泥不当或设施使用不当，使甲方设施造成损坏或人员遭到伤害的，由乙方承担全部责任。

（4）相关技术要求

①离心机进泥浓度（含固率3%-5%）；离心机出泥（要求含固率35%-45%）；及时清理系统各单元积泥，防止管道设备堵塞锈蚀；

②甲方负责供水、电、药剂；

③安全生产、文明施工和环境保护措施费必须到位，严格执行甲方对现场安全、文明的要求，干泥装车运输不抛洒滴漏；

④乙方必须严格遵守甲方的管理制度，不得影响甲方的正常生产运行，接受甲方的监督、协调和处理；

⑤当乙方未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包）给他人，甲方有权终止合同，没收履约保证金，如给甲方造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

⑥乙方对装载、运输、处理及安全全过程负责，期间发生一切问题，由乙方承担全部责任并承担相应的经济赔偿；对乙方在系统运维、装载、泥饼运输、干泥处置过程中因违反合同约定和相关规范规定而出现的问题，甲方根据乙方投标承诺进行扣款，如给甲方造成的损失超过实际损失的，还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；若涉及甲方所有权权益的，甲方有权向乙方收取履约保证金及相关合同款款项。

（5）环保要求：本项目出泥可能含阳离子PAM单质残留，具有较高的环保要求，乙方应自行与类似干泥处置企业签订相关土方处理的委托协议，确保干泥终端处置满足环保相关要求。所有干泥应运至处置场进行处理或资源再生利用，相应费用计入本次投标报价。服务期内甲方将对干泥的去向进行跟踪，对处置方案或资源再生利用是否符合环保要求做进一步确认，对不符合环保要求的处置，甲方将予以扣除乙方履约保证金30%的违约金，并另行扣除乙方的承诺扣款金额，并由乙方按合同约定和相关规定限期（7个工作日之内）整改，规范处置，若未能限期整改到位，甲方将扣除全部履约保证金，并有权单方解除合同。

（6）玉皇预处理场沉淀池每年由甲方委托第三方清洗。清洗期间要求乙方保障设备的正常运行，并完成泥水中的杂质过滤。

- 三、项目现场、验收标准、方法及技术服务（含培训）要求、响应时间

3.1项目现场：已具备条件。

3.2验收标准、方法：

3.2.1在服务期内乙方配合甲方对浓缩、脱水干化系统及设备运行和干泥外运处置情况进行日常督查检查，每月进行阶段性验收、检查，具体内容如下：

（1）出泥量核查（作为核算依据）；

（2）每月维护、保养、扣款记录核查；

（3）检查系统设备（采购文件所列设备一览表中的设备）月完好率须达到设备一览表中序号1-21的设备完好率须保证在97%以上，序号22-29的设备完好率须保证在95%以上；

（4）随机在脱水离心机下取样检查干泥含固率须在35%-45%范围内；

（5）提供干泥外运处置符合环保要求的有效合规凭证，每日GPS行程记录。

3.2.2以上资料作为每月结算时的附件。

3.3技术服务（含培训）要求：服务期间对甲方指派人员进行免费的技术培训。

3.4响应时间：乙方应确保设备正常运行，干泥及时外运处置。如在服务过程中发生问题，乙方项目负责人应在接到甲方通知后在1小时内到达项目现场。

- 四、质量保证及后续服务、考核办法

4.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

4.2乙方提供的服务应确保脱泥干化系统设备正常运行和干泥外运处置符合环保要求。如发生系统设备故障或干泥外运处置不符合环保要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对整改后仍达不到要求的，根据实际情况和采购需求中的相关条款进行处罚。

4.3如在服务过程中发生问题，乙方项目负责人应在接到甲方通知后在1小时内到达项目现场。

4.4在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责并处理解决，并承担一切费用。

4.5考核办法

4.5.1为提高乙方设备管理的服务品质，,确保乙方各项规章制度得到切实的执行,特制订考核细则。考核原则以采购需求所要求内容为基础，每月末考核一次。

考核总分100分，不符合项按标准进行扣分。考核得分与月度绩效挂钩，计算方法为：月度考核得分＝满分100-扣分

4.5.2 每月考核以90分为合格线，90分（含）以上的，按合同单价*当月产干泥量计算当月款项；80分（含）--90分的，按每一分为当月考核费用千分之五计算予以扣除；80分以下的按每一分为当月考核费用千分之十计算予以扣除；在服务期内出现三次75分以下的，甲方有权终止合同，并没收履约保证金。

设备运行维护、脱水后产生的干泥外运及处置考核办法（满分100分）

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 备注（扣完为止，不倒扣分） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）设备运行维护、保养、巡检（分值：60分） |  |  |  |
| 1 | 运行和维保记录 | 20 | 检查每月的运行记录，记录零星缺失的每缺失1天记录扣2分；记录连续2天缺失的，扣5分。检查每月内每一台设备系统维保记录，每个设备系统每缺失一个记录扣2分；记录连续缺失3次的，扣5分。 |
| 2 | 设备完好率检查 | 20 | 设备一览表中序号1-21的设备完好率须保证在97%及以上，序号22-29的设备完好率须保证在95%及以上，每下降一个百分点，扣2分。 |
| 3 | 运行巡检：查看现场设施设备运行状况，是否平稳，有无异常振动、发热、异响、异味、系统各单元积泥、管道设备堵塞锈蚀等情况。维护保养：查看现场设施设备的保养痕迹，设备是否清洁无尘、牢固、部件无缺失；螺栓、螺帽无锈迹、有涂油，管道、水箱、立柱、吊支架等金属器件有无除锈、刷漆，水泵、阀门等有无更换润滑油； | 20 | 采购人定期抽查，发现未按要求做好日常运行操作、运行监控管理等工作的，每发现1处不合格扣1分，关键设备不合格扣2分（异常已通过有效途径报告，并持续跟踪改善的，可不扣分）。 |
| （二）脱水后产生的干泥外运及处置记录、巡检（分值：40分） |  |  |  |
| 1 | 干泥外运时间不在当天21时--第二天5时之间进行的 | 5 | 每发现1次扣1分。 |
| 2 | 干泥装载、运输、处置后室外场地的清理保洁不符合要求的；清运过程中发生抛洒滴漏的 | 15 | 每发现1次扣1分。 |
| 3 | 干泥终端处置未满足环保相关要求。干泥未运至处置场进行处理或资源再生利用的 | 20 | 每发现1次扣5分。 |

注：1、关键设备指“本须知2.3.1.1设备一览表中序号1-29项的设备”。

2、如因采购人原因而不能按计划进行的保养，需提供双方书面的沟通证明材料。其他不具备保养条件的，必须有充分、免责的理由（如通过某种方式反馈给采购人，这种方式强调是书面上的，可以追溯的证据）。

- 五、合同价、合同形式、付款方式和条件

5.1合同价：

（1）合同含税总价：人民币金额（大写）：      元（小写：    元）。

（2）固定单价合同：含税综合单价包干（包含设备运维+干泥外运处置）（元）×月产干泥量（吨）每月按实结算。

合同价中已包括：系统及设备的运行维护（包括及时清理系统各单元积泥，防止管道设备堵塞锈蚀）和干泥外运及处置产生的人工费、材料费、设备机具费、设备拆装费、装卸费、运输费、土方处置费、管理费、利润、税金等为完成本项目所需发生的一切费用。

因人工费、设备拆装费、装卸费、运输费、土方处置费上涨引起费用增加的风险乙方应该考虑在投标报价内，甲方不另行支付相关费用。

5.2付款方式和条件及扣款

5.2.1在合同签订后15个工作日内，支付合同金额的30%（即人民币金额（大写）：      元（小写：    元））作为预付款。预付款在合同服务期的第1～6个月（共6个月）平均扣回。

5.2.2付款方式：每月按实结算，以转账方式支付。支付至按考核结果核定款项（扣除应扣款项）的90%，同时扣回当月预付款，剩余10%款项待服务期满经甲方验收合格后支付。

5.2.3付款条件：乙方在提供服务之日起，如实按日记录计量设备地上衡采集数据，并上报甲方，作为起始数据共同签字确认，编制验收证书（按照3.2验收标准和方法内容）每月5日前将上个月的完成量上报甲方审核，甲方组织现场审核、取样检测确认（约一周）后乙方按照甲方确认的计算金额开具增值税普通发票与上个月完成量报表一同提交甲方后，甲方在每月25日支付上月结算款。由于乙方上报或开票不及时引起的延迟支付，责任由乙方自负。

### 5.2.4根据投标文件的承诺扣款和合同扣款要求，具体如下表：

| 序号 | 扣款依据 | 扣款具体内容 | 扣款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承诺在履行本项目服务期内，外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响情况出现，如出现一次将进行扣款处理 | 乙方投标文件中承诺扣款金额 | /次/元 |  |
| 2 | 承诺在履行本项目服务期内，生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，干泥不得违规处理，擅自提高或降低甲方含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信 | 乙方投标文件中承诺扣款金额 | /次/元 |  |
| 3 | 承诺在履行本项目服务期内，在维护保养过程中出现安全责任事故的进行扣款处理 | 乙方投标文件中承诺扣款金额 | /次/元 |  |
| 4 | 承诺在履行本项目服务期内，定期抽查，发现未按要求做好日常运行操作、运行监控管理等工作的，系统运维、装载、泥饼运输、干泥处置过程中因违反合同约定和相关规范规定 | 乙方投标文件中承诺扣款金额 | /次/元 |  |
| 5 | 每月考核以90分为合格线，90分（含）以上的，按合同单价*当月产干泥量计算当月款项；80分（含）--90分的，按每一分为当月考核费用千分之五计算予以扣除；80分以下的按每一分为当月考核费用千分之十计算予以扣除；在服务期内出现三次75分以下的，采购人有权终止合同，并没收履约保证金。 | 扣 分 | /元 |  |
| 6 | 若月度设施设备完好率低于规定要求的，每下降一个百分点，扣乙方当月运维费的1 %，以此累计。 | 合同价的1% | /元 |  |
| 7 | 服务期内甲方将对干泥的去向进行跟踪，对处置方案或资源再生利用是否符合环保要求做进一步确认，对不符合环保要求的处置，甲方将予以扣除乙方履约保证金30%的违约金 | 履约保证金的30% | /元 |  |

- 六、履行合同的时间、地点、履约保证金

6.1履行合同的时间：年月 日—  年  月   日。

6.2履行合同的地点：杭州市上城区虎玉路15号

6.3乙方应在收到中标通知书后7个工作日内，向甲方交纳合同总金额2%的履约保证金，服务期满经甲方验收设备完好率合格后，10个工作日内无息退还。

6.4服务期间，如果发生质量问题，甲方按规定扣除、没收履约保证金，甲方将书面告知乙方应及时补足履约保证金总额，如不及时补足，甲方有权解除合同以及追究由此带来的其它经济损失。

6.5履约保证金可以用支票、银行汇票、转账的形式交纳。

- 七、违约责任

7.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

7.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

7.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

7.4其他相关要求：

（1）在服务期内，安全事故出现两次及以上，甲方有权单方面解除合同。

（2）在服务期内，乙方因虚报、瞒报、弄虚作假等情况出现3次及以上，甲方有权单方面解除合同。

（3）在服务期内，乙方因运输干泥过程中违规受到相关部门处理，乙方承担一切责任风险;出现3次及以上违规情况，甲方有权单方面解除合同.（以乙方信用系统，诚信系统等查询为依据）。

（4）在服务期内，若乙方违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规倾倒或处置土方、干泥并引发环保或其他主管部门处罚或被追究刑事责任的，由乙方承担一切法律责任。如因乙方原因导致甲方遭受处罚或损失的，乙方还应向甲方承担赔偿责任。

7.5                                  。

- 八、甲方财产移交

8.1本合同期满、终止或解除当日，乙方必须移交甲方托管的脱水干化系统财产。

8.2甲乙双方按照合同所列设备清单（包括但不限于）进行验收，完好率必须达到99%以上，乙方移交的设备和设施必须技术状况良好，无破损且是由甲方提供的。若不符要求时，由乙方出资修复并经甲方确认。本款所列各类维修、检验、人员开支等等费用由乙方全额承担。设备、设施丢失或损坏，由乙方负责赔偿。

8.3甲方对脱水干化系统设备验收无误后，甲乙双方清算其它款项。

8.4乙方不按本条各款之规定移交甲方财产时，或移交时脱水干化系统无法安全运行，或因延迟维修使甲方的脱水干化系统无法及时投入正常营运时，每延误甲方运行一日，乙方赔偿甲方经济损失5000元。超过十日时，按乙方违约处理。

- 九、不可抗力

9.1在执行合同期限内，乙方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

9.2不可抗力影响时间持续15日以上时，甲乙双方应及时解除合同；

9.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

- 十、争议解决

10.1在本合同执行过程中如发生争议，首先应本着友好的原则协商解决，协商未果的，甲乙双方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

- 十一、其它约定事项

11.1组成本合同的有关文件：

下列关于政府采购FYZC2020-GZ180号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的投标文件；（2）服务承诺；（3）甲乙双方商定的其它文件。如前述文件发生冲突的，按照以下顺序进行解释：（1）本合同及双方商定的其他文件；（2）政府采购文件；（3）乙方服务承诺；（4）乙方投标文件。

11.2本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

11.3本合同一式六份，甲方、乙方各执三份，并具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定（授权）代表人（签字）：        法定（授权）代表人（签字）：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

- 第五章   投标文件格式

供应商的投标文件应对照采购文件中第三部分和供应商须知第13条的规定并参考评标办法进行编制。本部分仅提供了投标文件的部分格式，采购文件提供了投标文件格式的，投标文件必须按照采购文件的格式进行编制。未提供格式的，参照采购文件的要求自拟。

投标文件

（资格文件）

项目编号：

项目名称：

供应商：                                    （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                          （签字或盖章）

日期：   年    月    日

目 录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（3）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）供应商没有失信记录承诺函；

（8）符合特定资格条件（含联合体协议原件）的有关证明材料（复印件）。

- 营业执照副本复印件

- 税务缴纳证明

- 设备缴纳证明

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（格式自拟）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

杭州市西湖水域管理处：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

（6）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

（采购人名称、代理机构名称）：

我方郑重承诺，我方此次参加（项目名称）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）供应商没有失信记录承诺函

（采购人名称、代理机构名称）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

本项目供应商的特定资格情况表

| 资质要求 |  | 供应商响应情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞争性磋商 公告要求 特定资格要求 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月 ） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 详见公告内容 |  |  |  |  |  |  |  |

附件：资格证明材料复印件加盖公章。

投标文件

（报价文件）

项目编号：

项目名称：

供应商：                                    （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                            （签字或盖章）

日期：   年    月    日

目   录

（1）投标函；

（2）投标（开标）一览表（复印件）；

（3）投标报价明细清单；

（4）中小企业声明函（如有）

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

投 标 函

致：杭州市西湖水域管理处

根据贵方为    [项目名称]  的招标公告（项目编号：       ），签字代表  （全名）      经正式授权并代表   （供应商名称） 提交资格文件、资信/技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90天。

4.如中标，本采购文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.本供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签名:___________                      日期:_____年___月___日

开标一览表

项目名称：                                        项目编号：

供应商名称：                                       单位：人民币/元

| （采购人名称） ： 按你方采购文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下价格完成本项目的实施。本项目投标报价(以此为准）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 数量 | 综合单价 （含税） | 小计（元） |
| 脱水后产生的干泥外运及处置含设备的运行维护 | 暂定年产干泥总量30000吨（含固率35%-45%） | 元/吨 |  |
| 投标总价（元） |  |  | （大写） （按此报价唱标） 小写： 元。 |
| 注：单价详见“投标报价明细清单”。 质量标准： 服务期限：1年 |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2、以上“投标总价”应与“投标报价明细清单”中的“投标报价合计”相一致。

3、保留小数点后2位。

供应商名称：            （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

投标报价明细清单

项目名称：                          项目编号：

金额单位：（元）

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机械设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理费用等 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计/元 |  | 大写 |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |

注：1、供应商需行数不够请自行增加。

2、以上“投标报价合计”应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

- 3、保留小数点后2位。

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

小微企业/监狱企业声明函

小微企业声明函（非小微企业不用提供）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本企业为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本企业为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加（采购人）的（项目名称）采购活动提供本企业（制造的货物或服务），由本企业承担工程、提供服务或供货安装，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.本公司参加_（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：

1.提供小微企业名录库（http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib）网页截图或附供应商经相关部门盖章认定为小微、微型企业的证明文件（小企业资格确认意见书）且有效期内。

2.如投标人为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的小微企业资格证明材料也需同时提供。

供应商名称：            （公章）

日   期：      年      月     日

监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

杭州市西湖水域管理处：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）附：；

（2）附：。

2.本公司参加_杭州市西湖水域管理处单位的（项目名称）采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购人或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购人或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购人和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

投 标 文 件

（资信/技术文件 ）

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                            （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：         年        月       日

目 录

(1)营业执照、资质证书副本复印件

（2）法人授权书（格式自拟）；

(3)法定代表人资格证明书；

(4)投标文件签署授权委托书（如投标文件系法定代表人签署则不需提供）；

(5)投标声明书；

(6) 供应商基本情况及类似业绩情况（含项目负责人）。

(7) 供应商取得的相关信用、荣誉等（如有）（提供相关证书复印件）；

(8)项目负责人情况表；

（9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）；

(10) 供应商认为需要的其他资信文件或说明（如有）；

（11）商务响应表。

法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系我公司的法定代表人。为                     项目的投标以及签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                  （公章）

日   期：      年      月     日

附：身份证正反面复印件

授权委托书

采购人名称    ：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：                ；联系电话：        ；手机：         ；传真：           ；详细通讯地址：       ；邮编：     ）。代表我公司全权处理  项目名称     (项目编号：        )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

特此告知。

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

附：被授权人身份证正反面复印件

声明书

采购人名称    ：

本单位自愿参加   项目名称        (项目编号：        )政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次采购文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

供应商基本情况表（供参考，可自拟）

项目名称：                             项目编号：

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为中标人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

供应商类似业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目实施时间 | 采购人名称 地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 主要人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件加盖公章。

（可按本表格式自行扩展）

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

项目总负责人情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格证书及编号 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 从事同类项目年限 |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 项目简况 |  | 工作日期 |  | 工作质量 |
| 简介： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 附身份证复印件、资格证书证明资料等 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

商务响应表

项目名称：

| 项 目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款办法 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

投标文件

（技术文件）

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：         年        月       日

目  录

（1）对本项目服务的组织实施及总体管理方案；

（2）针对本项目的具体措施及实施方案（如针对离心脱水机的设备运行维护）；

（3）具体的污泥外运、处置方案；

（4）针对本项目投入人员配置方案；

（5）安全文明生产管理方案；

（6）应急工作措施方案；

（7）根据本项目实际情况提出合理化建议情况（如有）；

（8）优惠及承诺：供应商给予采购人的各种优惠条件、承诺等方面（如有）；

（9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）；

（10）供应商认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明（如有）。

优 惠 条 件

致杭州市西湖水域管理处：

我（供应商名称）公司(以下简称我公司)根据2021年玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目（编号：FYZC2020-GZ180）采购文件的要求，我公司给与采购人的优惠条件为：                           。

如我公司中标，此优惠条件在本项目合同履行完毕止之前均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日

承诺书

致杭州市西湖水域管理处：

我（供应商名称）公司(以下简称我公司)根据2021年玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目（编号：FYZC2020-GZ180）采购文件的要求，我公司郑重作出如下承诺：

| 序号 | 所承诺具体内容 | 采购人最低标准（元） | 供应商承诺扣款金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承诺在履行本项目服务期内，外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响情况出现，如出现一次将进行扣款处理 | 5000元/次 | /次 |  |
| 2 | 承诺在履行本项目服务期内，生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，干泥不得违规处理，擅自提高或降低采购人含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信 | 10000元/次 | /次 |  |
| 3 | 承诺在履行本项目服务期内，在维护保养过程中出现安全责任事故的进行扣款处理 | 5000元/次 | /次 |  |
| 4 | 承诺在履行本项目服务期内，定期抽查，发现未按要求做好日常运行操作、运行监控管理等工作的，系统运维、装载、泥饼运输、干泥处置过程中因违反合同约定和相关规范规定 | 20000元/次 | /次 |  |

如我公司中标，此承诺在本项目合同履行完毕止之前均保持有效，如因我公司原因不能执行，我公司将承担一切经济责任并放弃一切追索要求和诉讼权利。

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：      年      月     日