浙江求是招标代理有限公司关于

浙江经济职业技术学院

培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备

磋商文件

（线上电子交易）

项目编号：QSZB-Z(H)-B20192(CS)

项目名称：培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备

采 购 人：浙江经济职业技术学院

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

目    录

- 采购邀请

- 采购需求

- 供应商须知

- 评审办法及评分标准

- 合同主要条款

- 响应文件格式

第一章  采购邀请

项目概况

浙江经济职业技术学院培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备 采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn） 获取（下载）采购文件，并于 2020年8月24日上午9:30:00 （北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QSZB-Z(H)-B20192(CS)

政府采购计划文号：[2020]41984号、临[2020]41878

项目名称：培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备

采购方式：竞争性磋商

预算金额：199.185232万元

采购需求：

| 标项 | 货物名称 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备 | 否 | 1 | 项 | 具体详见第二章 采购需求 |

合同履行期限：合同签订后30日内完成供货、施工、安装、调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取采购文件

时间：2020年8月12日至2020年8月24日

地点：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

售价：免费

备注：获取磋商文件截止时间之后潜在供应商依然可以获取磋商文件，如对磋商文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出；公告规定的磋商文件获取方式为依法获取磋商文件的方式，未按照公告规定的方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑、投诉。

四、响应文件提交

截止时间：2020年8月24日上午9:30:00（北京时间）

地点：通过政府采购云平台在线电子提交（上传）

备注：供应商未按规定编制加密或者响应文件提交截止时间后上传的响应文件政府采购云平台将予以拒收；供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收。

五、开启

响应文件开启时间：2020年8月24日上午9:30:00（北京时间）

地点：通过政府采购云平台在线开启

备注：响应方应在开启时间在线开启并解密电子加密响应文件。响应方须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件，解密须在开启时间后30分钟内完成。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.在线电子响应说明：

1）通过政府采购云平台在线电子响应，供应商应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照磋商文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）供应商应当在响应文件提交截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密响应文件上传至政府采购云平台；

4）供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件，备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件无法按时解密但供应商已递交备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

备注：供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

供应商依法获取采购文件后认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府强制采购节能产品

5）政府优先采购节能、环保产品

4.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对响应供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点 ：磋商响应文件提交截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效投标处理。

5）不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.磋商保证金：本项目无磋商保证金

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：浙江经济职业技术学院

地址：浙江省杭州市江干区经济技术开发区学正街66号

联系人：郑老师

联系方法：0571-86928231,13336019911

采购项目联系人：陈老师

电话：0571-86928039

采购人质疑联系人：郑老师

联系方法：0571-86928231,13336019911

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼

业务及备份响应文件递交联系人：陈应俭、杨立凯

联系方法：0571-87670301

邮箱：zb02@qszb.net

报名联系人：徐倩

联系方法：0571-87666113

传真：0571-87666116

报名邮箱：qszb010@126.com

采购代理机构质疑联系人：余水星

联系方法：0571-56532513

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 履约保证金 | 1.合同签订后一周内，成交供应商向采购人提交合同金额5%的履约保证金，履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| --- | --- |
| 预付款 | 1.支付条件：供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函； 2.支付时间、数额：合同生效并具备实施条件后15日内，采购人向成交供应商支付合同金额30%的预付款。 备注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 |
| 付款方式 | 货物送达指定地点，经采购人验收合格且成交供应商已提交履约保证金的，采购人向成交供应商支付至合同总价的100%。 |

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 3年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 1、货物（设备/软件）验收合格后提供3年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。 2、货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。 3、货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，2小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。 4、服务保驾服务，投标人应承诺不少于10次上门保驾服务。 5、软件升级售后服务：软件终身免费升级服务； 6、其它：中标后需提供原厂商售后服务承诺函原件。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后30日内完成供货、施工、安装、调试。。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 供货方应提供货物的有效检验文件及供货清单，经采购方认可后，与合同的货物指标、封存样品一起作为货物验收标准。采购方对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的货物指标，供货方必须更换货物，更换的货物的指标、质量标准必须与合同规定相符或优于合同规定标准，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。具体按浙江经济职业技术学院标准验收和确认。 |
| 其他技术、服务要求 | 供货方应承诺在项目验收后，针对本次项目新增设备系统对采购方使用部门进行培训，直至使用方能熟练操作、应用为止，并编制详细的操作说明指导书交付使用方。 |

四、技术要求（含采购清单）

（一）项目背景概述：

浙江经济职业技术学院培训大楼报告厅矩形布局，宽22.5米，长约31.6米，原舞台台口宽17.3米，外形呈弧形，舞台台口内进深约6.7米，舞台上空高约7.5米，舞台高度0.9米。本次培训大楼报告厅舞台改造项目，主要满足学校各类会议、学术报告、培训授课兼顾文艺表演等多功能需求。整体要求在同类型项目中体现较高水平的系统集成度，并充分考虑、制定和贯彻以下设计指导思想和重要原则：

安全性

系统工作的高可靠性是对系统功能强有力的保证，如果没有高度的可靠性、安全性，再好功能的设备都是无用的。在这方面，考虑采用技术成熟、先进的可靠产品，更需要有多年丰富的工程设计和施工经验，因而能保证整个系统中各设备之间、分系统之间的匹配和谐调工作，使之成为一个安全、稳定、可靠、耐用的系统。

先进性

改造方案的设计应该博取众家之所长，吸收它们的优越性因素，提出自己有代表性的内涵，确保其先进性，整体设计要求达到国内先进水平，满足学院举办各类高端的全国性或国际性学术会议、日常的各类会议及培训授课，同时又能兼顾文艺演出之所需。

智能化

改造方案的设计应该体现系统的智能化，智能化控制整个音视频系统，实现智慧化场景联动，可根据用户操作习惯及需求定制人机互动控制界面，从而提高效率，体现真正的人性化、科技化。

扩展性

随着科学技术的不断发展进步，新技术新产品不断涌现，系统应该具有足够的可扩展性，要保证稳定性要求需要系统有音频、视频等操作的应急控制备份。系统要有接口冗余等功能为将来的技术及产品升级留有充分的扩展余地。

（二）项目招标内容

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的人员驻场技术服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

本项目招标内容由以下方面组成：

（1）报告厅舞台LED显示屏系统设备部分；

（2）报告厅舞台舞台机械系统设备部分；

（3）报告厅舞台灯光系统设备部分；

（4）报告厅舞台辅助扩声设备部分（新增设备与原扩声系统信号对接）；

（5）报告厅舞台辅助音频、视频数字矩阵设备部分；

（6）报告厅舞台面扩展及取电、消防喷淋调整、地板铺设等；

（7）报告厅其他设备、辅材及培训、技术服务部分；

（三）各系统技术规范及服务要求：

1、报告厅舞台LED显示屏系统设备部分

本项目中LED大屏显示系统作为本次改造的核心内容和重点，整个LED全彩显示系统建设以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，把无缝拼接技术、多终端共享技术、信号切换技术、网络视频通讯技术等科技手段的应用综合为一体，形成一个真正无缝拼接，拥有高对比度、画面清晰流畅、高灰度，高刷新，技术先进、功能强大、使用方便的大屏幕显示系统。

改造后的报告厅舞台背景LED全彩显示系统，其特点亮度高，可提升画面尺寸，画质清晰，LED技术成熟，可靠性高。可显示会议主题、欢迎词、授课课件、讲义、图片、播放视频等，文艺演出时可用于显示舞台静态和动态背景。

设计依据

- 《LED 显示屏通用规范》（SJ/T11141）

- 《LED 显示屏测试方法》 （SJ/T 11281-2003）

- 《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79－85）

- 《通用用电设备设计规范》（GB50055－93）

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150－91）

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16－92）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）

- 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）

- 《电工电子产品基本环境试验规则》名称术语（GB2422）

- 《计算机站场地安全要求》（GB9366-88）

- 《信息技术设备包括电气设备的安全》（GB4943-95）

- 《软件工程国家标准》（GTB856）

- 《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）2001 修订

- 《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-88）

- 《建筑及建筑群中和布线工程设计规范》（CECS72-79）

- 《民用建筑线缆标准》（EIS-TIA-568）

- 《电力设备接地设计技术规范》（SDJ8-98）

2、报告厅舞台机械系统设备部分

机械设备主要为灯光和幕布以及布景服务的，鉴于本设计为学院内部舞台，所以对于机械强调实用，只配置台上机械，设备要求技术先进，性价比高、利用率高。

机械设备配置应能够满足学院学术会议、培训授课以及一般文艺演出的灯具装载需要。机械设备配置的种类，重点参考国内相当规模的现有水平，综合完善。机械控制系统操作方便，易于控制。

安全性原则

所采用的钢丝绳安全系数应大于等于 10。

所有承(吊)重的设备结构应有足够的刚度，在额定荷载下结构的挠度不大于该结构支撑跨度的千分之一，且不大于 12 ㎜。所有承(吊)重的设备结构应有足够的刚度，在额定荷载下结构的挠度不大于该结构支撑跨度的千分之一，且不大于 12㎜。

所使用结构尺寸应经过反复确认设计，确保今后安装。配置的主要设备均设有安全装置措施。

可靠性原则

系统应采用适当、合理的设计结构，尽可能减小或避免产生危险。

注意零部件的形状和相对位置，增大或减小运动零部件之间的最大或最小距离，使操作人员可以安全进入/接近或不能进入/接近设备，从而避免挤压或剪切危险。

限制运动零部件的质量、速度和加速度，以减小其动能和惯性力，限制或减小危险程度。认真执行各项设计标准的规定，合理选用材料及制造工艺。

针对性原则

舞台机械设备应根据使用功能的不同进行针对性设计，保证使用功能的同时， 提高机械系统的可靠性和安全性。

2.1机械及幕布产品设计技术指标

- 产品设计寿命：25年；

- 设备平均无故障时间：8000—10000小时；

- 设备的安全系数：通用零部件的设计安全系数n>6；起重用钢丝绳 n>10；承重钢结构刚度系数大于1/1000；

- 设备噪音：观众席第一排中部测量，舞台机械设备噪声不大于50 dB (A)；

- 舞台幕布防火要求达到B1级；

- 幕布色彩无色差，做工考究，打折比例均匀，垂感好；

- 舞台幕布满足吸声要求,满足遮光要求。

2.2舞台机械引用标准

舞台机械系统符合中国现行的有关标准和法规，还遵照下列最新版本的规范和标准。

- GB 50017-2003 钢结构设计规范

- GB 5226.1-2002 机械安全 机械电气设备 第 1 部分 通用技术条件

- GB/T 16855.1-2005 机械安全 控制系统有关安全部件 第 1 部分：设计通则

- GB 16754-1997 机械安全 急停 设计原则

- WH/T 28-2007 舞台机械 台上设备安

- WH/T 27-2007 舞台机械 验收检测程序

- WH/T 35-2009 演出场馆设备技术术语

- 舞台机械WH/T 37-2009 舞台机械 操作与维修导则

- GB 50194-93 建设工程施工现场供用电安全规范

- GB 6067-1985 起重机械安全规程

- GB/T 5905-1986 起重机试验规范和程序

- GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范

- GB 50054-1995 低压配电装置及线路设计规范

- GB 50052-1995 供配电系统设计规范

- GB 50254-50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范

- CECS 49-1993 低压成套开关设备验收规程

2.3舞台机械设备规格及要求说明

台上设备由电动会标吊杆、电动升降LED会标显示屏、对开大幕机、电动灯杆、固定封幕吊杆、固定檐条吊杆组成。大幕机采用电动牵引驱动，伸缩片均匀开闭，电动吊杆系统采用多层缠绕电动吊机。

台上机械配置为：电动面光吊杆1道，电动会标吊杆1道，电动升降LED会标显示屏吊杆1道，对开大幕机1道，电动灯光吊杆3道，固定封幕吊杆2道，固定檐条幕吊杆2道。

机械控制室以及控制系统的位置选择：

应方便操作人员观察机械运行，将舞台机械控制台放在舞台侧面控制室内。

舞台机械平面布置图

2.4单项机械及幕布系统主要设备性能及指标

电动对开大幕机技术说明

大幕拉幕机是用来启闭对开大幕的专用设备，在镜框式台口的舞台上用来分隔演员与观众、演出中换场之用。大幕都紧靠前沿幕,演出中启闭频繁，是舞台上不可缺少的设备，因此要求拉幕机工作稳定可靠、噪声低。

变频调速均匀伸缩大幕机，是国内舞台普遍采用的一种形式,它能使幕布叠纹前后同时均匀对开，美观大方，并可实现无级变频调速，行走时幕纹形象好。本大幕系统由大幕轨道、伸缩片（带挂钩）、滑轮组和钢丝绳等部件组成。

电动吊杆技术要求

本项目舞台机械电动吊杆为灯光吊杆、会标吊杆、LED会标屏吊杆。

电动吊机采用多层缠绕电动吊机，起吊钢丝绳采用Ø4.2mm镀锌航空钢丝绳，4吊点起吊，在吊杆吊挂重物时，保持杆体稳定不旋转。在吊杆行程范围内，设置上下限位开关和上极限保护开关，采用制动电机，吊机制动可靠，能够有效地保证在各种故障条件下人员和设备的安全性。

舞台阻燃幕布技术要求

本项目舞台幕布由会标幕、封幕、大幕、檐幕、条幕和底幕组成。所有幕布都经阻燃处理，防火等级符合消防B1级要求。

1）会标幕悬挂于台口上方，它与封幕、大幕一起形成舞台的门面。封幕幕材料是枣红丝绒，3：1，宽2.5米，高6米，阻燃处理，封幕带衬里；前檐幕材料是枣红丝绒，3：1，宽14米，高1.5米，阻燃处理，前檐幕带衬里。

2）大幕用于分隔舞台和观众厅，是舞台设备中的重要组成部分。大幕材料是枣红丝绒，3：1，每片宽8米，高6米，阻燃处理，大幕带衬里。

3）檐条幕形成门幅，用于分割景区，遮挡灯具等，它起到掩盖观众和上空的视线的作用，是为观众对舞台的美感设计的，同时增强了观众对舞台的立体感。它悬挂在景幕吊杆上。材料是墨绿丝绒，3：1，阻燃处理。檐幕高1.5米，宽14米；条幕高6米，宽2米。

4) LED用檐幕、条幕用于遮蔽LED屏体上沿和两侧裸露装修墙体，使整体背景更加美观。檐幕材料是墨绿丝绒，3:1，高1.5米，宽12米；条幕材料是金黄丝绒，3：1，条幕高6米，宽1.5米。

以上全套幕布从选料方面，满足密度要求，防止幕布透光，满足扩声吸声要求，满足光效色彩要求，满足柔软垂直要求，制作工艺精良,保证整套幕布色彩一致,连接牢固,精心考虑并结合艺术效果的制作。所有幕布均进行阻燃处理，通过国家消防检测鉴定，达到消防B1级要求。

3、报告厅舞台灯光系统设备部分

本项目灯光系统应主要满足会议、学术报告、培训授课的照明使用要求、同时兼顾小型文艺演出功能，整体技术水平达到国内先进水平。

本项目灯光系统供货范围：设备供货、安装调试、验收、培训等。

3.1舞台灯光布局说明及要求

灯光和舞台机械应依据报告厅的建筑格局合理布置。在舞台上方设置 3道舞台顶光灯杆。在观众厅上方设置1道面光灯杆用于悬挂本项目所需的舞台灯具。

舞台灯光平面布置图

4、报告厅舞台辅助扩声设备部分

本项目扩声是在原扩声系统利旧的基础上根据实际使用情况，为弥补报告厅中后场区域声场的不足，方案配置了4只补声扬声器和配套的功率放大器，使报告厅的听众区域前后声音响度均匀，避免报告厅扩声产生前响后轻。辅助扩声扬声器安装后要求与原扩声系统进行信号对接从而满足会议扩声需求。

5、报告厅舞台辅助音频、视频数字矩阵设备部分

本项目中音视频数字管理中心用于报告厅音视频系统、多媒体会议、学术讨论发布用的高清视频摄录等设备无缝对接，该系统用于处理整个音视频的操作与管理与将来系统升级与扩展，主要满足以下功能需求：

交互式管理一体机，它将数字音频DSP音频处理、高清图形处理拼接、交互式中央控制系统结合于一体，实现报告厅高保真音频、高清晰视频显示以及快速可靠的一键式场景控制。通过AIS环境监测传感器，通过程序设定与周边控制设备联动，可对现场LED显示系统、灯光设备、音响设备进行控制。

独立编程系统，以及可视化的操作控制软件、跨平台软件适应不同操作软件习惯；处理多路复杂音视频信号的强大扩展能力。与报告厅现有视频设备以及今后的扩展视频设备进行无缝对接，解决对多信号视频同时联动控制的难题。实现把多媒体音视频系统打造得更加方便、快捷、智能。

6、报告厅舞台面扩展及取电、消防喷淋调整、地板铺设等

本次舞台面扩展，要求整体舞台向前扩展1.5米，在满足各类会议、学术报告、培训授课的同时可以兼顾一般性文艺演出的舞台进深要求，观众厅前排至舞台的距离缩短，有利于报告人、授课人、演员与听众、观众的交流。

舞台扩展区域新增一排舞台灯光，作为顶光使用，可更好地提供舞台普通照明或服务于舞台表演，灯光应用效果会更完美。

舞台扩展后，舞台地板整体替换，材质与原舞台一致，舞台面音视频接口重新敷设，满足报告厅多功能音视频会议需求。

6.1具体要求

取电：

按学校基建和后勤管理处要求进行施工，本次舞台改造新增设备总用电功率约90KW（含舞台预留用电功率24KW）。满足本次舞台改造项目新增设备所需的动力电缆由甲方从总配电机房引至舞台侧房间。

房间内动力电缆所配套的舞台设备专用的配电箱由中标单位提供，配电箱内塑壳断路器、空气开关等元器件采用档次不低于施耐德、西门子同等档次产品。

投标单位需提供对应舞台新增设备电力分配符合规范的配电箱系统图，并由具备相关电力设备安装资质的专业电工施工安装。

消防喷淋：

本次舞台改造涉及的舞台上空作业面的消防喷淋管网设施需要根据施工需要进行移位或调整，消防喷淋管网移位或调整后需并入原消防系统中，改造后不得影响培训大楼的消防运行。

舞台扩展：

本次舞台改造涉及的舞台扩展，舞台在原有基础上沿台口整体向外扩展1.5米，高度不变，分成两层,上层30厘米、分块可以移动储藏。扩展区域（含舞台台阶）由钢结构制作，要求立地梁及柱用规格不小于10#槽钢制作，龙骨用规格不低于50mm*50mm、壁厚不小于2.5mm的方管制作。

舞台外扩的两层均铺设实木地板，并按原舞台装修风格进行包边及收口，铺设板材及舞台面材质与原舞台地板一致。

舞台改造后，根据使用需求，中标单位需完成舞台上多媒体信息插座的配置及安装，要求满足舞台监看电视机视频输出、有线话筒信号输入、音频输出、高清视频输出需求，满足台上电视机、笔记本电脑供电需求。投标时提供舞台多媒体地插，电源地插点位图。

舞台改造所涉及的拆除、安装、装饰、垃圾清运等所有费用由投标人协调和承担,投标人报价不仅应包括招标文件上所标明的，还应包括任何未明确标出的，以及完成舞台改造工程并保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

（四）设备清单及技术参数

| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报告厅舞台LED显示屏系统 |  |  |  |
| 1 | 室内P2.5全彩显示屏（核心产品） | ▲1.像素间距≤2.5mm，像素密度：≥160000/㎡； ▲2．屏幕显示尺寸：≥10.08米×5.76m米，分辨率：≥4032点×2304点。显示比例：16：9； ▲3.箱体前维护，整体结构采用压铸铝合金材料，箱体尺寸约480*480mm。箱体模组为铝底壳模组。(可查原厂序列号,序列号与本项目名称应一致.工程实施完成后需配合业主随机抽样发原厂家检测，取得检测报告作为验收依据) 4.采用亿光、东山、国星等同档次2121封装LED灯； ▲5.对比度≥6000:1； 6.白平衡亮度（nits）（校正后） ：≥600cd/㎡； 7.色温3000K－10000K可调； 8.低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度； ▲9.刷新频率≥3000HZ； 10.屏幕水平视角：≥160°；屏幕垂直视角：≥140°； 11.发光点中心距偏差≤3%； 12.亮度均匀性（校正后）：≥97%； 13.色度均匀性（校正后）：±0.003 Cx,Cy之内； - 峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤200W/㎡； - 支持单点亮度，单点颜色校正； 18.产品通过高温、高湿工作；低温工作；高温、高湿存储；低温存储检测，且符合国家相关技术要求； 备注：以上性能指标需提供第三方权威检测机构CNAS和CMA认可的关于产品通过屏体特性检测的检测报告电子版； 19.屏体工作噪音﹤1.2m的范围内：噪声≤5.6dB（A）xrl（提供第三方权威检测机构CNAS和CMA认可或国家广电的检验报告复印件）； 20.产品通过盐雾10级试验、防尘IP5X测试、PCB和塑料面板阻燃测试并提供第三方权威检测机构CNAS和CMA认可的检测报告复印件； ▲21.支持双信号备份,信号双环路双链路设计,板板连接无连线； 22.LED显示屏幕需通过3C认证、有国家级检测机构相关检测报告；提供证书复印件）； ▲24.不接受OEM产品； 25.提供质量检验稳定合格产品的证明文件； 26.提供符合国家节能低碳技术产品的证明文件； 27.投标时提供不少于4个箱体，用于演示； 28.提供原厂工程师安装； 29.中标后提供原厂商针对本项目的授权和质保； | 58.0608 | m2 |
| 2 | 控制电脑 | 1.操作系统：原厂预装正版Win10 操作系统； 2.主板：270芯片组或以上； 3.处理器：New Core i5-7500(3.4G/6M/4核)； 4.内存：>=8G DDR4 2133四条插槽，最大可扩展到64G； 5.显示卡：独显 双头HDMI+DVI显卡； 6.硬盘：≥256G固态硬盘； 7.声卡：主板集成； 8.网卡：主板集成,千兆网卡； 9.端口：前置：2 个 USB 3.0 端口；1 个麦克风插孔；1 个耳机插孔；后置：2 个 USB 2.0 端口；4 个 USB 3.0 端口；1 个串口； 1 个 VGA 接口；1 个DP端口；1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；1 个 RJ-45 接口； 10.插槽：1 个全高式PCIe x16插槽；1 个全高式PCIe x4插槽；2个全高式PCIe x1插槽； 11.键盘/鼠标：光电键盘鼠标； 12.24寸显示器。 | 1 | 台 |
| 3 | LED控制器 | 1.配合LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示。≥4个千兆网口输出，单个网口≥65万个像素点；带载分辨率：≥2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； 2.DVI、DP、HDMI、VGA多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源；支持屏幕亮度自动调整,自适应环境光亮度； 3.图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； 4.大屏拼接控制器噪音不大于45dB； 5.大屏拼接控制器背板总线带宽大于360G/S； 6.支持双电源、双风扇冗余备份； 7.支持超低延时，信号源从采集办理入延时在70mS以内； 8.支持本地信号和网络信号中断时，保留上一画面最后一帧功能； 9.控制器与显示屏必须兼容； 10.提供3C认证、软件著作权复印件。 | 6 | 台 |
| 4 | 视频处理器 | 1.8路HDMI输入，8路DVI输出； 2.设备必须为模块化设计的一体化设备，不能采用满足功能条件而采用多种设备组合形式用于投标； 3.采用纯硬件结构，机箱采用EMI结构设计，有效防磁，防信号干扰，无PC操作系统，不会感染病毒致系统瘫痪，通电5秒就可以工作，可以硬开关机。 4.同时可上RGB/DVI信号和高清视频信号。可以播放多路实时动态高清视频图像，无停顿，拖尾现象。 5.能够支持调整每个单屏输出的色彩变化，包括亮度，对比度，亮暗平衡的调整。 6.画面RGB信号多层图层叠加，单屏最多可扩展为24层RGB信号叠加。 7.支持1920*1080输入，支持数字DVI高清信号输入、输出。支持输出从640x480到1920x1080标准分辨率的图像。支持每像素32位色彩深度。 8可实现图像信号多窗口显示、单屏显示不同的画面、整屏显示单一信号大画面、窗口任意移动、任意缩放、信号任意叠加、图像信号自动识别、预存场景调用、大屏画面后台单屏回显监控等功能。 - 采用模块化设计思路，输入信号、输出信号、电路、光学处理等通过不同的模块转换到另外的电路上，能避免某一信号出现故障而替换整块电路板的弊端，降低维护成本。 - 视频处理器与显示屏必须兼容；。 - 提供产品检测报告和3C证书。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络交换机 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 6 | LED控制软件 | 1.利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求。 2.支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放 3.包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 4.支持任意场景保存功能，支持场景分组功能，支持任意场景读取功能，支持场景分组功能。 5.支持信号是否在线显示。 6.支持信号分组、检索功能。 7.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。 8.可任意调整设置，实现输出端口与物理屏之间的对应关系，支持输出信号EDID编辑，适应小间距等非标分辨率，集成第三方矩阵设置功能界面，具备SDK开发包，供第三方集成，具备多语言界面。 9.提供控制软件著作权证书复印件。 10.提供软件详细方案。 | 1 | 套 |
| 7 | 配电系统 | 1.50KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有PLC远程控制功能。 2.提供3C证书和PLC软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |
| 8 | 大屏专用线缆 | ## CAT6规格，根据现场敷设屏体配套的通讯线缆 | 1 | 项 |
| 9 | 钢结构 | 与屏体相关的LED钢结构架设、制作及安装。 镀锌40方管钢结构+不锈钢外包边装饰，原厂原装钢结构，原装配套铝型材加固与大屏无缝贴合，与屏体相关的LED钢支架设计、制作及安装。 | 58.0608 | m2 |
| 10 | LED电子会标屏 | 1.像素间距≤4.75mm，像素密度：≥44321/㎡； 2．屏幕显示尺寸：≥14米×0.608m米，分辨率：≥2944点×128点； 3.模组尺寸约304×152×14.5mm； 4.采用亿光、东山、国星等同档次2121封装LED灯； ▲5.对比度≥5000:1； 6.白平衡亮度（nits） ：≥200cd/㎡； 7.屏幕水平视角：≥140°；屏幕垂直视角：≥120°； 8.峰值功耗≤250W/㎡，平均功耗≤80W/㎡； 9.换帧率：50/60 Hz； 10.产品通过高温、高湿工作；低温工作；高温、高湿存储；低温存储检测，≥IP6X等级；振动试验；盐雾≥10级试验；防火等级≥UL94 V-0级试验；抗紫外线UV辐射≥5级且符合国家相关技术要求。 备注：以上性能指标徐需提供第三方权威检测机构CNAS和CMA认可的关于产品通过屏体特性检测的检测报告复印件。 11.包含与LED电子会标电动吊杆配套的屏体钢结构、辅材； 12.包含配套的发送系统，控制软件。 | 8.512 | m2 |
| 11 | 安装辅材 | ## LED显示屏系统所必需的管材等 | 1 | 项 |
| 二 | 报告厅舞台舞台机械系统设备部分 |  |  |  |
| 1 | 电动面光吊杆 | 1.杆体：4吊点双杆体， 直径48mm钢管，内套衬管焊接,长度14m ； 2.行程：10m ， 最低离地面高度1.0m； 3.速度：0.15m/s； 4.载荷：8kN； 5.噪声：<50dB(A)； 6.电压：三相380V/ 50HZ； 7.驱动方式：卷扬与蜗轮减速组合； 8.悬吊钢缆：4.2mm镀锌航空钢丝绳 ； 9.安全保护方式：安装上下限位保护开关，极限冲顶保护开关，电机过载保护； 10.动力：2.2KW单制动电机 。 | 1 | 套 |
| 2 | 固定封幕吊杆 | 杆体长度：2.5m，直径48mm钢管，悬挂在栅顶下 | 2 | 根 |
| 3 | 电动会标幕吊杆 | 1.杆体：4吊点双杆体， 直径48mm钢管，内套衬管焊接,长度14m ； 2.行程：10m ， 最低离地面高度1.0m； 3.速度：0.15m/s； 4.载荷：4kN； 5.噪声：<50dB(A)； 6.电压：三相380V/ 50HZ； 7.驱动方式：卷扬与蜗轮减速组合； 8.悬吊钢缆：4.2mm镀锌航空钢丝绳 ； 9.安全保护方式：安装上下限位保护开关，极限冲顶保护开关，电机过载保护； 10.动力：2.2KW单制动电机。 | 1 | 套 |
| 4 | 电动LED会标吊杆 | 1.杆体：4吊点双杆体，直径48mm钢管，内套衬管焊接,长度14m ； 2.行程：10m ， 最低离地面高度1.0m； 3.速度：0.15m/s； 4.载荷：8kN； 5.噪声：<50dB(A)； 6.电压：三相380V/ 50HZ； 7.驱动方式：卷扬与蜗轮减速组合； 8.悬吊钢缆：4.2mm镀锌航空钢丝绳 ； 9.安全保护方式：安装上下限位保护开关，极限冲顶保护开关，电机过载保护； 10.动力：2.2KW单制动电机 。 | 1 | 套 |
| 5 | 对开大幕机 | 1.驱动方式：电动驱动； 2.行程：对开单边行程8m； 3.速度：对开0.008-0.8m/s； 4.电机功率：1.5KW； 5.对开载荷：500kg； 6.噪声：≤50dB(A)； 7.轨道：钢结构桁架轨道； 8.保护装置：水平限位保护，电机保护。 | 1 | 套 |
| 6 | 电动灯光吊杆 | 1.杆体：4吊点双杆体， 直径48mm钢管，内套忖管焊接,长度14m ； 2.行程：10m ， 离地面高度1.0m； 3.速度：0.15m/s； 4.载荷：8kN； 5.噪声：<50dB(A)； 6.电压：三相380V/ 50HZ； 7.驱动方式：卷扬与蜗轮减速组合； 8.悬吊钢缆：4.2mm镀锌航空钢丝绳； 9.安全保护方式：安装上下限位保护开关，极限冲顶保护开关，电机过载保护； 10.动力：2.2KW单制动电机。 | 3 | 套 |
| 7 | 固定檐条幕杆 | 1.杆体长度14m，直径48mm钢管，悬挂在栅顶下 ； 2.载荷：4kN。 | 2 | 套 |
| 8 | 舞台机械控制系统 | 7路舞台机械控制系统，运行信号指示，紧急制动开关 | 1 | 套 |
| 9 | 收线筐 | 灯杆用配套收线筐 | 4 | 只 |
| 10 | 钢制栅顶 | 型钢制作，悬挂于舞台屋顶混凝土梁下，用于安装舞台机械吊机 | 1 | 套 |
| 11 | 金丝绒封幕 | 1.规格（高×宽×倍褶）：6m×2.5m×3； 2.数量：2块； 3.材质：不小于330g/m2丝绒，带同色富春纺衬里； 4.颜色：枣红； 5.B1级阻燃（提供检测报告）。 | 90 | m2 |
| 12 | 金丝绒会标幕 | 1.规格（高×宽×倍褶）：1.5m×14m×3； 2.数量：1块； 3.材质：不小于330g/m2丝绒，带同色富春纺衬里； 4.颜色：枣红； 5.B1级阻燃（提供检测报告）。 | 63 | m2 |
| 13 | 金丝绒大幕 | 1.规格（高×宽×倍褶）：6m×8m×3； 2.数量：2块； 3.材质：不小于330g/m2丝绒，带同色富春纺衬里； 4.颜色：枣红； 5.B1级阻燃（提供检测报告）。 | 288 | m2 |
| 14 | 金丝绒檐幕 | 1.规格（高×宽×倍褶）：1.5m×14m×3； 2.数量：1块； 3.材质：不小于330g/m2丝绒，带同色富春纺衬里； 4.颜色：墨绿； 5.B1级阻燃（提供检测报告）。 | 63 | m2 |
| 15 | 金丝绒条幕 | 1.规格（高×宽×倍褶）：6m×2m×3； 2.数量：2块； 3.材质：不小于330g/m2丝绒，带同色富春纺衬里； 4.颜色：墨绿； 5.B1级阻燃（提供检测报告）。 | 72 | m2 |
| 16 | LED屏用金丝绒檐幕 | 1.规格（高×宽×倍褶）：1.5m×12m×3； 2.数量：1块； 3.材质：不小于330g/m2丝绒，带同色富春纺衬里； 4.颜色：墨绿； 5.B1级阻燃（提供检测报告）； | 54 | m2 |
| 17 | LED屏用金丝绒条幕 | 1.规格（高×宽×倍褶）：6m×1.5m×3； 2.数量：2块； 3.材质：不小于330g/m2丝绒，带同色富春纺衬里； 4.颜色：金黄； 5.B1级阻燃（提供检测报告）。 | 54 | m2 |
| 18 | 安装管材辅材 | 机械系统所需的吊机用电机电源线缆、控制线缆及桥架、幕布安装辅材等 | 1 | 批 |
| 三 | 报告厅舞台灯光系统设备部分 |  |  |  |
| 1 | 灯光控台 | 1.最大不少于1024个DMX控制通道，DMX512/1990标准，光电隔离信号输出端口； 2.最大控制不少于100台电脑灯或不少于100路调光及LED灯具； 3.每灯最大不少于42个控制通道，使用灯库模式 (R20 灯库) ； 4.带属性通道推杆，方便用户控制灯具； 5.最大存储不少于300个重演程序共分不少于30页； 6.带不少于40个直选场景，可同时叠加输出，可配合重演作现场特效，可点控及锁存； 7.带内置图形，方便用户对电脑灯进行效果控制，如画圆、波浪、光圈； 8.亮度变化等多种效果，支持图形叠加、变形、展开及对称特效； 9.程序同步控制：可选内部速度、外部速度、音乐同步控制； 10.支持灯具交叠功能，通过设定交叠的灯具顺序、方向、时间，快速实现多种交叠效果； 11.内置不少于20个“灯光秀”记录，可实现一键“灯光秀”（内部时间码，无需PC电脑）； 12.带MIDI接口，支持主/从机并机运行。及支持外部MIDI时间码触发，实现外部“灯光秀”表演； 13.大屏幕LCD显示，使用中/英文菜单操作模式； 14.带USB数据接口，支持U盘数据备份及系统升级； 15.可选配专业鹅颈工作灯； 16.电源：AC100-240V 50/60Hz 15W，高性能绿色开关电源。 | 1 | 台 |
| 2 | LED成像灯 | 1.光源: 100W高显指LEDCOB灯珠； 2.电源电压: AC100~240V，50/60Hz； 3.额定功率: 150W； 4.光源寿命: 不少于50000小时； 5.显色指数: Ra≥95； 6.特殊显指: R9≥90,R15≥90； 7.色温: 3200K，4500K,5600K可选.或3000K-6000全光谱可调； 8.效果: 无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调； 9.调光: 0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统； 10.通道模式: 1CH/2CH； 11.控制面板: LCD数码显示屏+四按键； 12.光学: 成像灯专用组合镜头，10°/19°/26°/36°/50°可选； 13.内置四个遮光片可方便切出各种不同形状，24K无闪烁光源管理系统； 14.散热方式: 铜管散热器+智能静音风机散热系统； 15.噪音: 1米噪音≤30db； 16.温度监控: 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度； 17.控制模式: DMX有线，无线信号可选/手动模式； 18.电源: 90V-240V宽电压恒流电源； 19.防护等级: IP20。 | 12 | 只 |
| 3 | LED染色灯 | 1.输入电压：AC100~240V，50/60Hz； 2.功率：165W； 3.光源：54颗3W高亮度LED灯珠，（红：12；绿：14；蓝：14；白光：14）； 4.LED寿命：不少于50000 小时； 5.光束角度：8度，15度，25度，45度可选； 6.效果：调光0~100%，频闪0~20Hz； 7.通道：8CH； 8.协议：DMX512。 | 36 | 只 |
| 4 | LED会议柔光灯 | 1.光源:1200颗0.2W贴片高显指LED阵列； 2.电源电压: AC100~240V，50/60Hz； 3.额定功率: 200W； 4.光源寿命: 不少于50000小时； 5.显色指数: Ra≥95； 6.特殊显指: R9≥90,R15≥90； 7.色温: 3200K，4500K,5600K可选.或3000K-6000全光谱可调； 8.效果: 无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调； 9.调光: 0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统； 10.控制面板: LCD数码显示屏+四按键； 11.通道模式: 1CH/2CH/4CH/5CH； 12.光学: 120度出光角度，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目； 13.散热方式: 空气对流自然散热设计； 14.噪音: 超静音； 15.温度监控: 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护,显示面板实时查看灯具工作温度； 16.控制模式: DMX512有线，无线控制/手动模式； 17.电源: 90V-240V宽电压恒流电源； 18.防护等级: IP20。 | 22 | 只 |
| 5 | 三合一图案摇头灯 | 1.光源：高亮度200W COB LED灯珠； 2.电源电压：AC100~ 240V，50/60Hz； 3.额定功率：250W； 4.光源寿命：不少于50000小时； 5.颜色盘：不少于7个固定颜色加白色、双向彩虹效果； 6.图案盘：不少于1个固定图案盘，6种图案加4个白圆，1个旋转图案盘，不少于7种图案加白圆； 7.棱镜盘：不少于1个可双向旋转6棱镜； 8.雾化：独立的雾化效果； 9.光束出光角度： 2°-11°； 10.图案出光角度：20° -34°； 11.雾化出光角度：15°-28°； 12.调光：0~100%顺滑调光； 13.频闪：多种速度频闪效果； 14.控制模式：DMX，主副机，声控； 15.软件升级：通过DMX连接更新软件； 16.X轴/丫轴：540 /2700 X轴/Y轴精度: 16 bit精度扫描； 17.控制面板：LCD彩色液晶显示屏+四按键； 18.通道模式：17CH/20CH； 19.防护等级：IP20。 | 6 | 台 |
| 6 | 灯光直通柜 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2.信号接口：数字双DMX-512(1990)； 3.额定功率：12路×4KW. 每个回路最大输出功率可达4kW； 4.硅箱的核心器件可控硅芯片采用原装进口材料，性能稳定可靠； 5.良好的散热装置和强制风冷与智能环保控制系统相结合； 6.高效的抗干扰扼流圈抗干扰能力极强,噪音小,电流上升时间220us-450us； 7.起始回路设定，预热值设定； 8.调光曲线可设为线性或开关状态，开关值为50%，开关状态下输入的亮度值大于或等于50%时对应输出回路满输出，否则无输出。 | 1 | 台 |
| 7 | DMX信号放大器 | 1.不少于1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入/输出光电隔离； 3.不少于8路独立放大驱动输出； 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5.增强数据总线接入设备数量的能力； 6.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； 7.电源: AC100V-240V / 50-60Hz。 | 1 | 台 |
| 8 | 专业灯钩保险绳 | 配套灯具的灯钩及安全保险绳 | 70 | 个 |
| 9 | 灯光电源线 | YZ-ZR 3*2.5平方 护套线缆 | 2000 | 米 |
| 10 | DMX512信号连接线 | RVPE2*0.3mm²屏蔽线号线 | 300 | 米 |
| 11 | 灯光直通回路转接盒 | 灯光系统所需的2*2KW直通回路接口盒 | 6 | 个 |
| 12 | 安装附材 | 灯光系统安装所需的管材、桥架、接插件、配件等 | 1 | 批 |
| 四 | 报告厅舞台辅助扩声设备部分 |  |  |  |
| 1 | 辅助补声扬声器 | 1.二路12〞全频扬声器； 2.频率响应：不劣于55Hz-20KHz（-10dB）； 3.指向角：90°×50°； 4.额定功率：≥250W/8Ω； 5.灵敏度不劣于94dB； 6.最大声压级≥132dB； 7.因项目扩声系统以利旧为主，为了保证系统兼容性，供货时产品需保证与原扩声系统兼容。 | 4 | 只 |
| 2 | 数字功率放大器 | 1.额定功率：8Ω立体声≥380W，4Ω立体声≥600W； 2.带音频限幅器;含直流、短路、高温、高频、反动电动势等保护； 3.因项目扩声系统以利旧为主，为了保证系统兼容性，供货时产品需保证与原扩声系统兼容。 | 2 | 台 |
| 五 | 报告厅舞台辅助音频、视频数字矩阵设备部分 |  |  |  |
| 1 | 交互式管理一体机 | 1.纯硬件架构集成了音频、视频、控制于一体的多媒体管理和处理设备。不接受音频、视频和控制分开硬件设备的模式； 2.内置了数字音频DSP音频处理、每个通道包含放大器、门限器、压限器、延时器、高通、低通、10段均衡器、分频器、混音器等； 3.不少于16进8出数字音频矩阵处理； 4.MIC/LINE输入(带48V幻象电源）； 5.支持自动反馈抑制； 6.频率响应：不劣于20Hz-20KHz，+/-0.3dB； 7.信噪比：>115dB； 8.谐波失真：不劣于<0.005%，1KHz（0dBV）； 9.分离度：>70dB； 10.数字处理：24bit sigma-delta转换器，96KHz采样率； 11.不少于16进16出高清交互矩阵,可热拔插混合架构，支持输入不少于4插槽，输出不少于4插槽； 12.支持最大不少于16个屏幕显示，处理能力强，操作简便； 13.可以实现画面整屏显示、分屏显示，画面可以自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝限制； 14.支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、CVBS等任意无缝输入/输出信号，分辨率可调整； 15.支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、SDI、YPbPr、HDbaseT、4K（DVI）、DP、光纤信号等输入图像的开窗显示； 16.支持输入信号源任意裁剪，支持画面异常校正； 17.支持无缝切换和电源热备份； 18.输入端口EDID可编辑； 19.支持超大分辨率静态地图； 20.支持字符叠加功能； 21.支持特定LED屏幕控制拼接功能； 22.丰富的图形处理操作包括：开窗、拼接、漫游、叠加、跨屏、缩放、分割等； 23.内核支持最高分辨率达：不劣于3840*2160@60Hz； 24.支持非标信号切黑边处理，图像边缘补偿，支持高分辨率静态底图，无缝实时切换； 25.配TCP/IP流媒体音视频互连互通； 26.Windows动态交互管理； 27.客户端管理流媒体最多32个活动视频开窗，需配IP卡； 28.支持不少于6个RS232和不少于4个RS232/RS485可编程控制接口； 29.支持摄像跟踪控制； 30.不少于4个输入和不少于1个输出标准I/O端口； 31.不少于2路弱电继电器； 32.支持AIS环境数据采集和环境控制； 33.提供检测报告复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 交互软件客户端 | 1.音量控制： 实时监控每一个音频通道的状态，包括音量、静音，初始化状态，多客户端同步，不受限于操作系统平台。 2.视频控制： 简约的界面，人性化的控制方式，易于操作，跨终端平台，支持多客户端同步进行，可实时呈现视频源内容，让视频管理更简单。 3.环境控制： 该模块可根据不同的使用场合对不同的环境周边设备进行控制与管理。 4.跨平台控制： 支持IOS、Android、Windows系统多平台控制管理，支持多用户同步实时控制管理。 5.界面UI自定义： 能让用户可自定义编辑需要的界面，无需专业人员即可做出有针对性，有个性化的操作界面，所见即所得。 6.数据库： 采用开源、高性能、轻量级的数据库作为系统数据的承载器，达到快速地对数据进行访问和储存。 7.通讯基础模块： 通讯基础模块采用开源的netty框架实现，具有高并发，非阻塞的网络IO访问特性。 8.看门狗： 当系统出现不可能预测的故障时，即触发看门狗机制，重启软件核心机制。 9.环境监测： 实时检测环境的甲醛浓度，光照亮度，温湿度，让用户随时了解当前环境对人体是否更舒适，通过检测得到的数据回传到管理中心，实现相关的自动化管理，如通风或温度调节等。 10.提供软件的著作权登记证书复印件。 | 1 | 套 |
| 3 | 无线路由器 | 千兆无线路由器 | 1 | 台 |
| 4 | 无线中控触摸屏 | 1.触摸控制终端屏幕不小于9寸； 2.屏幕分辨率不低于2048x1536，存储不小于32G； 3.CPU：不低于双核 1GHz； 4.具备802.11a/b/g Wi-Fi内置天线，支持自定义用户界面； 5.续航时间不小于10小时。 | 1 | 台 |
| 5 | 流媒体处理模块 | 1.支持实时流媒体不少于32个活动视频开窗；动态实时预览，所见即所得管理； 2.输入信号：单个接口最多进行64路输入信号的预监； 3.输入连接器：1个RJ45； 4.信号协议：TCP/IP； 5.支持预览信号格式：VGA、DVI、YPbPr、HDMI、CVBS、SDI、光信号、双绞线、HDMI 1.4、DL-DVI、DisplayPort； 6.信号分辨率;720p/1080p。 | 1 | 块 |
| 6 | HDMI输入卡 | 1.HDMI输入卡：不少于4路通道； 2.最大分辨率不劣于4K； 3.兼容HDTV：是； 4.EDID管理：是； 5.兼容HDCP：是； 6.兼容DVI信号：是； 7.数字音频同步传输：是； 8.支持高彩（支持XV色彩）：是； 9.支持杜比数字高清音频，DTS-HD音频信号：是； 10.支持热插拔：是。 | 1 | 块 |
| 7 | HDMI输出卡 | 1.HDMI输出卡：不少于4路通道； 2.最大分辨率不劣于4K； 3.兼容HDTV：是； 4.EDID管理：是； 5.兼容HDCP：是； 6.兼容DVI信号：是； 7.数字音频同步传输：是； 8.支持高彩（支持XV色彩）：是； 9.支持杜比数字高清音频，DTS-HD音频信号：是； 10.持热插拔：是； 11.无缝切换：是。 | 3 | 块 |
| 六 | 报告厅舞台面扩展及取电、消防喷淋调整、地板铺设等 |  |  |  |
| 1 | 低压动力配电柜 | 1.母线三相五线制:A .B .C .PE. N； 2.主电路额定电压（V）：交流380（400），（660）； 3.辅助电路额定电压（V）：交流220 ，380（400）； 4.额定绝缘电压（V）：660（1000）； 5.配电箱内塑壳断路器空气开关等元器件采用档次不低于施耐德、西门子同等档次产品； 6.按学校基建和后勤管理处要求进行取电施工，提供配电柜系统图。 | 1 | 台 |
| 2 | 消防喷淋改造 | 舞台上空作业面的消防喷淋管网设施需要根据施工需要进行移位或调整，按学校基建和后勤管理处要求进行施工。消防喷淋管网移位或调整后需并入原消防系统中，改造后不得影响培训大楼的消防运行。 | 1 | 项 |
| 3 | 舞台面外扩1.5米 | 1.按学校基建和后勤管理处要求进行施工，舞台在原有基础上沿台口整体向外扩展1.5米，高度不变，分成两层,上层30厘米、分块可以移动储藏。扩展区域（含舞台台阶）由钢结构制作，要求立地梁及柱用规格不小于10#槽钢制作，龙骨用规格不低于50mm*50mm、壁厚不小于2.5mm的方管制作。 2.舞台台唇音箱、舞台低音音箱安装位置开孔，信号接插件设置，孔位配套透声布，收口装饰等。 | 1 | 项 |
| 4 | 实木舞台面地板 | 外扩的两层均铺实木地板，颜色和材质与原舞台的地板一致。 | 120 | m2 |
| 5 | 舞台面强弱电地插 | 1.要求满足舞台监看电视机视频输出、有线话筒信号输入、音频输出、高清视频输出需求； 2.满足台上电视机、笔记本电脑供电需求； 3.投标时提供舞台多媒体地插，电源地插点位图。 |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 舞台扩展、消防喷淋改造、设备安装所产生的装饰垃圾清运 | 1 | 项 |
| 7 | 报告厅舞台、地面成品保护 | 施工前的报告厅地面、座椅保护，施工后的设备、舞台面等成品保护 | 1 | 项 |
| 七 | 报告厅其他设备、辅材 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 标准19英寸网络设备机柜，尺寸：600*800*42U，自带集成化散热系统，前玻璃后网孔，自带多段经3C认证PDU电源，给机柜内设备提供一级电源供电及电源保护。 | 2 | 只 |
| 2 | 监看电视机 | 4K分辨率，55英寸电视机含壁挂伸缩支架 | 7 | 台 |
| 3 | 监看电视机移动支架 | 1.颜色：黑色； 2.适合尺寸：40-80寸单屏液晶电视； 3.材质：宝钢一级冷轧钢，PVC塑料，亚克力； 4.承重：90kg。 | 3 | 台 |
| 4 | 护套工程扬声器线缆 | ECEVJ2×2.5mm²，Φ11.2mm[(497/0.10mm裸铜+10/0.10纤维铜丝)x2C+填充+绵纸]x1C | 800 | 米 |
| 5 | HDMI光纤线 | 1.HDMI2.0有源光纤采用光缆取代铜线作为高速信号传输介质，可无损传输4K图像； 2.带宽18GBPS支持HDMI2.0标准； 3.最高支持4K@60Hz超高清显示； 4.支持HDCP2.2； 5.接口为HDMI标准A型公头； 6.线缆外径：4.0mm； 7.线缆数量满足监看电视机信号输入、台上PC端信号输出，控制室视频播放器等信号输出需求。 | 1 | 批 |
| 6 | 屏蔽音频安装线 | 1.线径：3.2 mm 双芯带屏蔽专业信号线； 2.阻抗：小于等于10.5Ω/100m。 | 400 | 米 |
| 7 | 专业接插件 | 系统所需的优质接插件 | 1 | 批 |

（五）LED屏体现场演示

1、供应商需于开标现场进行LED屏体实体现场演示，提供不少于4个箱体的LED屏，演示时长不超过5分钟。

2、开标现场，采购人提供演示电脑、HDMI接口、WORD、PPT和视频内容；其他演示所需辅材供应商自行提供。

备注：演示屏体需在响应截止时间前递交至杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼求是招标会议室。

注：

1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采 购 人：浙江经济职业技术学院 项目名称：培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备 |
| 2 | 磋商响应报价：本项目采用人民币报价。 |
| 3 | “电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs） |
| 4 | “公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章 |
| 5 | 磋商费用： 1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 2.成交供应商在成交通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 6 | 响应文件份数：电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼A室浙江求是招标代理有限公司）。 |
| 7 | 响应文件的上传、递交： （1）电子加密响应文件的上传： ▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效； b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）备份响应文件的密封包装、递交： a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件； b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收； ▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。 |
| 8 | 评审办法及评分标准：详见第四章《评审办法及评分标准》。 |
| 9 | 成交结果公示：成交结果公示于浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体。 |
| 10 | 成交通知：成交结果公告发出之日发成交通知书。 |
| 11 | 签订合同：成交通知书发出之日起30日内。 支付代理服务费:成交通知书发出后七个工作日内。 |
| 12 | 响应文件有效期：90天 |
| 13 | 磋商过程中可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |
| 14 | 政府采购促进中小企业发展：提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 15 | 政府采购支持监狱企业发展：提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 16 | 政府采购促进残疾人就业：提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 17 | 政府采购鼓励节能产品：优先采购节能产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 18 | 政府采购鼓励环保产品：优先采购环保产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 19 | 政府采购进口产品：不允许采购进口产品 |
| 20 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于浙江经济职业技术学院培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二） 定义

1.“采购人”系指浙江经济职业技术学院；

2.“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江求是招标代理有限公司；

3．“供应商”系指响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

4．“书面形式”包括信函、传真、电子文档等；

5.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。

（三） 采购方式

本次采购采用竞争性磋商（线上电子交易）方式进行。

（四） 竞争性磋商委托

如供应商授权代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见磋商文件第六章），供应商因未在线参加响应文件开启而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（五） 磋商费用

1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准（差额累进）：

| 成交金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以内部分 | 1.2 |
| 100-500部分 | 0.88 |

备注：代理服务费不足贰仟伍佰元的按贰仟伍佰元计算。

3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。

（六） 联合体响应

本项目不接受联合体响应。

（七） 转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八） 特别说明

▲1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供自2019年12月至今任意一月社保缴纳证明。

5.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

6.浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目响应的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的最后磋商报价最低一家为有效供应商；最后磋商报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由磋商小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

（九） 质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、磋商文件

（一） 磋商文件的构成。本磋商文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及评分标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二） 供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

（三） 磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三、响应文件的编制

（一） 响应文件的组成

响应文件由资格文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成（格式详见磋商文件第六章）。

多标项项目建议按标项分别制作。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件），自然人的身份证明（仅自然人响应时提供）

（2）2019年12月至今任意一月的财务状况报告（扫描件）或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明

（3）2019年12月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税）

（4）2019年12月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

2.报价文件：

（1）初次报价一览表

（2）初次报价明细表

（3）供应商企业类型声明函

（4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料（若属于小微、监狱企业）

（5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务和技术文件：

A.商务文件：

（1）响应函

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（3）自2019年12月至今任意一月供应商授权代表社保缴纳证明

（4）响应声明书

（5）供应商情况介绍

（6）供应商相关成功案例和业绩证明（项目实施情况一览表、完整的合同扫描件）

（7）节能、环保产品证明材料

（8）供应商需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

（1）采购需求偏离表

（2）标的物配置清单（不含报价）

（3）响应产品功能及配置

（4）合同履约

（5）技术方案

（6）售后服务

（7）技术服务、培训

（二） 响应文件的签署和份数

1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据磋商文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并由供应商授权代表签署，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商授权代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.响应文件份数：

电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼A室浙江求是招标代理有限公司）。

（三）响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传、递交：

（1）电子加密响应文件的上传：

▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；

b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；

b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传、递交的响应文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四） 响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五） 磋商响应报价

1.本项目采用人民币报价。

2.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.最后磋商报价应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

- （六） 响应有效期

▲1.从提交响应文件的截止之日起算90天。

2.在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

（七） 磋商响应无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

（2）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供响应函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、响应声明书；

（3）法定代表人委托授权代表参加响应但未按要求提供授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的，或者技术负偏离11项及以上的；

（6）未提供或未如实提供响应货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（7）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

（2）最后报价具有选择性的；

4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

四、响应文件开启

- （一） 响应文件开启准备

1.制订响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席响应文件开启、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、磋商文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

- （二） 响应文件开启程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席响应文件开启活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行响应文件签收。

4.主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、响应文件开启纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商在规定时间（不少于30分钟）内自行进行响应文件解密。供应商在规定时间内无法完成已上传的电子加密响应文件解密的，如已按规定递交备份响应文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份响应文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效，否则视为响应文件撤回。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、磋商程序

（一） 组建磋商小组

本项目磋商小组依据相关法律法规组建，成员人数为3人以上单数。

（二） 评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

- （三） 评审程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形，组织推选磋商小组组长。

4.通报依法获取本项目磋商文件的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，应组织相关供应商通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式提交相关内容。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

10.采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

11.做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

12.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，通过发送邮件形式公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

（四） 澄清问题的形式

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字并在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

（五） 评审原则和评审办法

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.磋商轮次不超过三轮,具体根据项目的情况由磋商小组决定。

8.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

9.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

（六） 成 交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

（七） 合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被扣罚磋商保证金取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第四章  评审办法及评分标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

二、评审内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |
| 响应报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（10分） |  |  |
| 响应方信誉 | 2 | 磋商响应方同时具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书和ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分 |
| 质保期 | 3 | 质保期满足磋商文件要求的得1分,每延长1年加1分,最多加2分,共3分（延长时间不足1年的不计入加分）。 |
| 业绩 | 4 | 磋商响应方自2017年6月1日以来同类业绩（合同内容应包含本次采购中核心产品投标品牌同类产品像素间距≤2.5mm的LED产品)，每个得1分，最高4分；（提供中标通知书及合同复印件，合同内容或成交通知书中不能体现“像素间距≤2.5mm的LED产品”相关信息的，同时需提供业主证明资料或网上的公示公告为准。否则不得分） |
| 政策功能 | 1 | 响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 |
| 技术分（60分） |  |  |
| 响应产品响应程度 | 20 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分：技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到10条及以上的投标无效。 注：技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离。 |
| 响应产品功能及配置 | 5 | 响应产品功能的先进性、完整性和适用性提供相关的技术支持资料或证明文件。 |
| 合同履约 | 2 | 投标人2017年年6月1日以来同类业绩项目的用户评价（合格以上）和验收报告（合格以上），每提供一份有效证明材料得0.5分，最高得2分。 |
| 技术方案 | 5 | 项目技术方案：具体技术解决方案。方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等。 |
|  | 5 | 项目实施计划，工期安排、人员排班、拟投入设施设备等情况以及效果图、平面布置图等设计细化文件。 |
|  | 5 | 投标产品的兼容性情况。 |
| 售后服务 | 2 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施 |
|  | 2 | 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施。 |
| 技术服务、培训 | 2 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |
| LED屏演示 | 12 | 1.查看LED屏箱体美观度、显示表面平整度、模块连接等，最高3分 2.LED屏演示内容：全黑、全白、全红、全绿、全蓝、视频等，最高3分。 3.LED产品的性能功能情况：清晰度、亮度、对比度、刷新频率等，最高3分。 4.用电脑输出招标人提供的日常工作中可能涉及的WORD、PPT和视频内容，观察显示效果，根据测试结果及效果进行综合评分，最高3分。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商如为小型或微型企业并提交相关证明材料且响应产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的最后磋商报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业并提交相关证明材料且响应产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的最后磋商报价扣除6%后参与评审；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且响应产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的最后磋商报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第五章  合同主要条款

浙江经济职业技术学院培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备项目合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

浙江经济职业技术学院采购合同(2020版)

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：浙江经济职业技术学院

乙方（供应商）：

鉴证方:

甲、乙双方根据        关于        项目编号为           的项目招标的结果，签署本合同。

- 一、货物(服务）内容及合同价格

金额单位：元

| 货物（服务）名称 | 型号规格 |  | 配置要求 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单，附件     是本合同的有效组成部分。

2、以上合同总价包含货物（服务）到达甲方用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、检验费、安装调试费、验收费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

- 二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（服务）的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 三、知识产权

乙方应保证所提供的货物（服务）或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 四、产权担保

乙方保证所交付的货物（服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 五、转包或分包

本合同范围的货物（服务），应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 六、质保期和履约保证金

1、质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

2、履约保证金       元。[履约保证金自本合同签订之日起5日内交至甲方（采购人）处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

- 七、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：签订合同    个工作日内

2、 交货方式：乙方负责送货上门，并承担相关费用

3、 交货地点：甲方指定地点

- 八、货款支付

付款方式：

1、合同签订后5个工作日内，合同总价的（5%）作为履约保证金，验收合格之日起自动转为质量保证金，（  ）个月后无任何质量及售后服务问题无息退还；

2、□⑴甲方已收到履约保证金，并货物（服务）到达签收后5个工作日内支付合同总价的    %，安装、调试完成并验收合格后，支付剩余   %；所有款项的支付须在乙方向甲方提供发票并在甲方履行财政相关资金审批手续后方可进行。

□⑵甲方已收到履约保证金，并货物（服务期满）到达签收、安装、调试完成并验收合格后，全款支付；所有款项的支付须在乙方向甲方提供发票并在甲方履行财政相关资金审批手续后方可进行。

- 九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、 乙方提供的货物（服务）在质保期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 在质保期内，乙方应对货物（服务）出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物（服务）在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物（服务）依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货物到达（服务期满）后，甲方需在五个工作日内验收。

2、 乙方交割前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物（服务）在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、 对技术复杂的货物(服务)，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 十二、货物包装

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物（服务）的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五的违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物（服务）的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物（服务）品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物（服务），乙方愿意更换货物（服务）但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物（服务）的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十六、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议，并经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证三方各执二份。

甲方（盖章）：浙江经济职业技术学院

地址：杭州经济技术开发区学正街66号

开户行：中国银行杭州钱塘新区支行

帐号：354558326973

法定（授权）代表人：

项目所属部门代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:       年    月   日

第六章　 响应文件格式

响应文件的编制应按照本项目：“第三章  供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。

封面

（供应商名称）

响 应 文 件

采购人：浙江经济职业技术学院

项目名称：培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20192(CS)

标项：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便磋商小组评审使用，不作为判别响应文件是否有效的依据。

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 2019年12月至今任意一月的财务状况报告（扫描件）或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明（扫描件）

说明：

1.供应商是法人的，应提供财务状况报告，包括2019年12月至今任意一月的资产负债表及利润表或响应文件开启前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明；

3.银行资信证明应能说明供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

- 2019年12月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指供应商依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

- 2019年12月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指供应商依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：浙江求是招标代理有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

报价文件

初次报价一览表

采购人：浙江经济职业技术学院

项目名称：培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20192(CS)

标项：

供应商名称：

磋商响应总价

金额大写： ，小写： 单位：人民币元

说明:

1.磋商响应总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

2.以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

初次报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

供应商企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江经济职业技术学院培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备采购活动（按响应形式选择填写）：

（1）□本公司为直接供应商提供本企业制造的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

小微企业资格证明材料（加盖公章）

供应商在“国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或当地中小企业行政主管部门的确认意见

说明：

1.磋商小组将依据“供应商企业类型声明函”及小微企业资格证明材料评定供应商的企业类型；

2.如供应商为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的小微企业资格证明材料也需提供；

3.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定供应商或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江经济职业技术学院培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

说明：

1、若供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

商务文件

响 应 函

致：浙江求是招标代理有限公司：

根据贵方为浙江经济职业技术学院培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备的采购邀请（项目编号：QSZB-Z(H)-B20192(CS)  ），签字代表__________（全名）经正式授权并代表______________________________（供应商名称）提交电子加密响应文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本磋商响应有效期自响应文件开启日起 90 个日历日。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________________________ 邮编：_________________________

电话：_____________________________ 传真：_________________________

供应商代表姓名：___________________ 职务：_________________________

开户银行：_________________________

银行帐号：_________________________

供应商名称（盖章）:

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

法定代表人资格证明书

致:浙江经济职业技术学院、浙江求是招标代理有限公司：

我________（姓名）系________________________________(供应商名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

法定代表人授权委托书

致：浙江经济职业技术学院、浙江求是招标代理有限公司：

我____________（姓名）系__________________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：__________（姓名），身份证号码：____________________________以我方的名义参加浙江经济职业技术学院培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备项目的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、响应文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：_____________________

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

说明：

1.供应商的法定代表人参加磋商响应，须在响应文件中提供法定代表人资格证明书；

2.供应商的法定代表人委托授权代表参加磋商响应，须在响应文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

自2019年12月至今任意一月供应商授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

响应声明书

致：浙江求是招标代理有限公司：

______________________________________（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址__________________________________。

我方愿意参加贵方组织的浙江经济职业技术学院培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备项目的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：      （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,且期限未满的情形；

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

供应商一般情况

| 1 | 供应商名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有供应商都须填写此表。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

节能环保产品证明材料

说明：

所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）。

供应商需要说明的其他文件和材料

技术文件

采购需求偏离表

采购人：浙江经济职业技术学院

项目名称：培训大楼报告厅教学培训及辅助场所设施设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20192(CS)

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

标的物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 配置（可另附页） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

响应产品技术支持材料

说明：

1.供应商提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（官网资料、彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明或与技术支持资料不一致的，磋商小组可不予承认，并可认为该应答不符合磋商文件要求，将作出不利于供应商的技术评审，其后果将由供应商自行承担；

6.供应商可提供同等于或优于磋商文件要求的设备和服务。

以下内容格式自拟

（3）响应产品功能及配置

（4）合同履约

（5）技术方案

（6）售后服务

（7）技术服务、培训