浙江求是招标代理有限公司关于

浙江机电职业技术学院

智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台

项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)

采 购 人：浙江机电职业技术学院

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

- 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

项目概况（线上电子招投标）

智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年10月22日上午9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)

2.政府采购计划文号：临[2020]50158号

3.项目名称：智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台

4.预算金额：600（万元人民币）

5.最高限价：600（万元人民币）

6.采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台 | 否 | 1 | 批 | 详见采购需求 |

7.合同履行期限：合同签订后20工作日内完成供货、安装、调试。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5. 法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：/至2020年10月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地址：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

3.方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

4.售价：免费

备注：

1）获取招标文件截止时间之后潜在投标人依然可以获取招标文件，如对招标文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出；

2）公告规定的招标文件获取方式为依法获取招标文件的方式，未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交（上传）投标文件截止时间：2020年10月22日上午9:00:00（北京时间）

2.开标时间：2020年10月22日上午9:00:00（北京时间）

3.地点：通过政府采购云平台在线电子投标、开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.在线电子投标说明：

1）通过政府采购云平台在线电子投标，投标人应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照招标文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标人应当在投标截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密投标文件上传至政府采购云平台；

4）投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件无法按时解密但投标人已递交备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止时间之后收到招标文件的，以获取截止时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4) 政府强制采购节能产品

5）政府优先采购节能、环保产品

4.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

5.投标保证金：本项目无投标保证金

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系。

1.采购人名称：浙江机电职业技术学院

地址：浙江省杭州滨江区滨文路528号

联系人：王老师

联系方法：0571-87773039

采购项目联系人：曹老师

联系方式：13516820850

采购人质疑联系人：刘老师

联系方法：0571-87773085

2.采购代理机构名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼

业务及备份投标文件递交联系人：李聪

联系方法：0571-87666115

获取文件联系人：徐倩

联系方法：0571-87666113

传真：0571-87666116

采购代理机构质疑联系人：余水星

联系方法：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

地址：杭州市环城西路37号

- 第二章  采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| 履约保证金 | 合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由中标人向采购人缴纳，在采购人验收合格并正常使用满一年后确认中标人无违约行为后无息返还给中标人（遇寒暑假及国定假日顺延）。接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 货物自中标人送达采购人指定地点，安装调试摆放完毕，经采购人验收合格并正常运行3个月内，在收到中标人开具的正规发票后采购人向中标人支付合同总价的95%，即¥ 元（大写： 整 ）；剩余合同总价的5%在验收合格并正常运行后六个月内支付，即¥ 元（大写： 整 ）。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 质保期 | 项目验收合格后开始计算：3年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。 |
| 交付时间（合同履行期限）和地点 | 交付时间（合同履行期限）：合同签订后20工作日内完成供货、安装、调试。 交货地点：采购人指定地点（浙江机电职业技术学院轨道交通实训大楼）。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 1.4免费提供全套、完整的技术资料。 1.5提供相关应用技术资料。 2.安装调试（若需要安装调试）： 2.1 安装地点：采购人指定地点。 2.2 安装完成时间：如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 2.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 2.5 投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

- 四、技术要求

1.需实现的功能或者目标：浙江机电职业技术学院智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台；

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品制造国有强制性标准的执行产品制造国强制性标准，无的统一执行我国最新相关标准、规范；

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）智能“云课堂”教学模式实验平台 |  |  |  |
| 1 | 智能云课程教学VR设备套装 | 4套 | 每套含VR头显*1、控制手柄*2、移动基站*2及相关配套线缆、支架等 1.类型：外接式头戴设备 2.分辨率：单眼：不低于1200*1080 3.刷新率：不低于90fps 4.主要性能：位置追踪的游戏控制器，Steambox主机，内置陀螺仪、加速度计和激光定位传感器，追踪精度0.1度 5.追踪位置：不小于4.5*4.5m 6.屏幕材质：OLED 7.接口：HDMI、USB3.0、DisplayPort 8.显示延迟： <20ms 9.屏幕尺寸： 3.6 10.PPI：447 |
| 2 | 云课堂教学实验平台 | 4套 | 1.安装操作系统：Windows10； 2.处理器：Intel i7； 3.机身内存：16G； 4.显卡：NVIDIA GTX1060 6G独立显卡 5.HDMI: 1.4以上，USB3.0或相同性能； 6.网卡：千兆网卡 7.显示器：不小于23.8英寸、最佳分辨率1920x1080；16:9（宽屏）； 8.分布式智能云VR实验平台，将云端的显示输出和声音输出等经过编码压缩后传输到用户的终端设备 |
| 3 | 教员监控管理系统 | 1套 | 1.安装操作系统：Windows10； 2.处理器：Intel i7； 3.机身内存：16G； 4.显卡：NVIDIA GTX1060 6G独立显卡 5.HDMI: 1.4以上，USB3.0或相同性能； 6.网卡：千兆网卡 7.显示器：不小于23.8英寸、最佳分辨率1920x1080；16:9（宽屏）；8.配套1.6米长教员桌椅。 9.教员端系统实时监视学员端实训任务情况，教员发送信息给学员进行提醒或警告，学员端实时接收到信息提示；成绩管理系统：成绩详情页自主评价功能，并打印成绩单，成绩单导出PDF文档功能，查看教师评语，可手动编辑修改教师评语内容。 10.随机故障的添加：可以随意输入想要添加的故障数量，系统展示随机生成的故障点，并支持手动对随机添加的故障进行删除 |
| 4 | 网络通信系统 | 1套 | 1.16口千兆以太网交换机 2.应用层级：二层； 3.传输速率：10/100/1000Mbps； 4.端口数量：16个RJ45口； 5.传输模式：全双工/半双工自适应； 6.背板带宽：32Gbps； 7.工作温度：0-40℃。 |
| 5 | 智能显示系统 | 4套 | 系统配置4块拼接屏，单屏尺寸55寸，LED背光，分辨率1920x1080，对比度≥3500：1，亮度≥450cd/m2，响应时间≤8ms帧率60Hz，拼缝3.5mm，通过拼接屏可随意切换监控学员操作界面。 |
| 6 | 互动型桌椅 | 4套 | 成套设备，使用方便讨论实验的六边形桌椅，木质结构，每边长0.7m*对角线长度1.4m*高度0.7m，E1级环保基材，高密度实木颗粒板，独立机箱柜设计，绿色环保，结实耐用，椅子选用舒服的方凳。 |
| 7 | 检修工具仿真子系统 | 1套 | 1.检修工具仿真系统基于Microsoft Visual C++设计开发，结合三维建模仿真技术，使用虚拟引擎、场景视图控制器、分析器等实现基本功能。 2.系统包含三维虚拟软件系统、检修工具虚拟模型、软件接口、仿真系统与交互控制、工具的碰撞检测等。 |
| 8 | 城轨车辆智能云日检VR仿真实训系统 | 1套 | 1.以三维仿真技术构建城轨车辆日检完整作业环境，包括检修库、检修平台、完整编组城轨车辆（含车内、车两侧、车底等多个方位），逼真的展示再现了真实的司机室、客室、车底部件。 2.用户带上VR头戴设备可沉浸在场景，在漫游的过程中，可对城轨车辆需要检修的零部件进行检修交互。 |
| 9 | 城轨车辆智能云月检VR仿真实训系统（核心产品） | 1套 | 1.以三维仿真技术构建城轨车辆月检完整作业环境，包括检修库、检修平台、完整编组城轨车辆（含车内、车两侧、车底等多个方位），逼真的展示再现了真实的司机室、客室、车底部件、受电弓。 2.场景选择功能、手电筒亮度调节功能、工具使用交互功能、行走/跳跃行走模式切换）： 2.1包含空调、受电弓、转向架三个以上条目，且总检修点在700以上； 2.2至少包含方孔钥匙、抹布、无纺布、测力计、轮径尺、毛刷、内六角扳手（M8）； 2.3步骤可语音和文字提示、被检查点有箭头提示； 2.4系统可通过场景选择功能进行跳转快速到达不方便检查部件； 1车部件跳转到6车车钩检查的场景选择功能，九宫格跳转位置选择功能；地沟转向架检查时，使用VR手柄圆盘调节手电筒亮度的功能； 2.5车顶空调检修时，使用工具打开空调盖板，使用工具模拟螺丝的拆卸过程，螺丝运动过程匹配手部动作，不得以纯动画的形式展示螺母拧下来的过程； 2.6从检修工具包中选中检修工具，检修工具以三维模型出现在场景中，用鼠标点击被检修物体后，检修工具能作用于被检修物体，并能在鼠标的控制下进行动作。不允许检修工具不通过鼠标操作以动画形式自动演示检修工具操作过程。 |
| （二）城轨车辆控制设计与应用研究平台 |  |  |  |
| 10 | 综合实验平台 | 2套 | 钢结构，按照原车1:1制作，所有主要设备与真实列车设备具有完全一致的尺寸、外观、颜色、材质和手感，且与实际列车上的对应设备具有相同的功能和控制逻辑。包含大尺寸视景显示器。 |
| 11 | 电气设备安装调试实验柜 | 2套 | 继电器柜，钢结构，可操作的元件设备布局及功能与实际一致，柜体内配置有继电器组合功能模块，满足学员完成电气设备的安装布线与调试的需要。 |
| 12 | 综合工况模拟实验屏 | 2套 | 钢结构，工况模拟屏集成了城轨车辆中的动态地图、乘客信息显示、车辆工况显示等模块，能够动态展现车辆核心部件的工作状态，如受电弓、主断路器、牵引系统、制动系统、车门及空调等状态；同时设备内置了PLC模块，配套PLC编程终端。 |
| 13 | 电路设计与验证系统 | 2套 | 由一台高性能一体机（屏幕尺寸23.8英寸、屏幕分辨率：1920x1080；屏幕比例16:9；处理器≥i5；内存≥4G；硬盘≥1T）、一台23.8英寸的显示器和一套办公桌椅（单人位办公桌：主体木质结构，尺寸不低于长1.0m*高0.7m*宽0.6m，采用E1级环保基材，防水耐磨，椅子选用满足人体工程学的靠背椅）构成。终端上部署有电路设计及验证软件系统，满足学员自由挑选电气元器件、自由布局与连线，完成控制原理的设计与调试验证需要。 |
| 14 | 智能评判设备 | 2套 | 系统的重要组成部分，具备实训与考核组织、设备状态及实训考核过程监控、成绩查询与打印等功能。采用商用一体机，屏幕尺寸：23.8英寸；屏幕分辨率：1920x1080；屏幕比例16:9；处理器≥i5；内存≥4G；硬盘≥1T。 |
| 15 | 试题库 | 1套 | 试题库由试卷组成；试卷题目涉及各模块考核内容。 |
| 16 | 车辆控制电路原理分析与设计 | 1套 | 1.受电弓、主断控制电路 2.牵引、制动控制电路 3.车门控制电路 |
| 17 | 控制逻辑编程 | 1套 | 1.报站指示灯控制 2.门控单元逻辑设计 |
| 18 | 电气设备安装与布线 | 1套 | 安装布线： 1.受电弓、主断控制电路 2.牵引、制动控制电路 3.车门控制电路 选型工艺： 1.元器件选取 2.布线工艺 3.线材节约 |
| 19 | 车辆调试与故障排查处理 | 1套 | 调试与排故： 1.受电弓、主断控制电路 2.牵引、制动控制电路 3.车门控制电路 列车驾驶至指定调试点 |
| 20 | 电路设计及验证系统 | 1套 | 1.具备电路设计功能，具备高效的人机交互界面，所有绘图图元均符合国标，是一款通用的电路设计软件，具备模拟验证功能，借助于软件版的模拟驾驶系统，可验证设计结果的正确性，并自动给予评分。 2.受电弓升、降控制回路的电路原理设计，可以进行受电弓升、降控制回路的设计，通过控制升弓电磁阀的得/失电，从而控制受电弓的升起及降下。 3.并将所设计的电路图绘制在指定的电路图纸中。 4.系统应包含调试界面，可以进行电路图的调试分析，调试界面包含司机操纵台上的常用元器件和继电器内的各类元器件，在调试界面进行操作，电路原理图中相应的开关、触点可以表现出相应的动作。 5.电路原理图中的线路得电为红色，失电时为黑色，结合调试操作可以对电路原理的正确性进行分析和验证。 |
| 21 | 列车模拟驾驶调试系统 | 1套 | 采用三维建模技术、计算机仿真技术构建的全三维的模拟驾驶及调试的线路视景系统，包括车辆段、正线线路及车站、信号系统等。 |
| 22 | 智能考评系统 | 1套 | 1.系统具备完整的考核评价体系，可自动检测考试过程及结果，并自动评分。 2.学员的每一次训练都作为一个训练记录保存在系统数据库中，包括学员信息和训练记录数据，系统将自动评判出成绩并记录在数据库中最后得出成绩。 |
| 23 | 辅助实验器材 | 1套 | 满足学员日常实训用的电气元器件、线材、辅料等 |
| （三）城轨车辆检修工艺流程实验平台 |  |  |  |
| 24 | 三维数字化视景系统 | 1套 | 三维视景系统是利用计算机技术图形技术、光学技术、控制技术等结合，将需要仿真的实际对象进行数学描述，建模编程，并且在计算机中运行实现，构造出与实际环境一致的虚拟仿真环境。 |
| 25 | 学员任务监督控制系统 | 1套 | 实时显示实训信息：教员通过观看大屏幕，就能够实时掌握学员实训任务信息、实训时长、以及学员基本信息，方便教员管理实训学员，以及方便其他学员从整体上了解实训学员的操作详情。 |
| 26 | 机械故障仿真子系统 | 1套 | 1.机械故障仿真系统基于Microsoft Visual C++设计开发，借助城轨车辆生产实践中大量机械故障数据积累生成的数学模型实现和物理模型来模仿实际机械系统，借助三维建模技术和故障信号系统进行呈现。 2.系统的故障信号处理模块包含了在不同状态下，仿真产生相应的故障仿真信号，以便于采用相应的信号处理方法提取故障特征，从而表现出来，除此之外，还针对不同的故障类型开发相应的故障诊断方法，包含小波分析、经验模态分解及分形集合等数学方法。 |
| 27 | 电气故障仿真子系统 | 1套 | 基于Electric Editor编辑开发平台及Python脚本，结合城轨电气控制技术、牵引与制动技术、模拟数据量化技术、信号控制技术，采用Electric Editor电路编辑工具中仿真电路图及Python脚本模块控制电路控制逻辑、气路控制逻辑及信号控制逻辑，来实现对列车正常、故障情况等功能的仿真。 |
| 28 | 情景化专家引导系统 | 1套 | 1.系统采用“专家引导、学员跟随”的方式，专家系统以引导栏的方式给出操作方法、操作步骤等，学员根据提示进行演练。 2.引导信息符合有关规章，处理步骤、操作方法应与实际作业程序、作业标准、作业规范一致。 |
| 29 | 数据存取模块 | 1套 | 对数据库服务器内数据进行读写。 |
| 30 | 网络通信模块 | 1套 | 支持系统分布式部署；易于系统功能扩展。 |
| 31 | 数据库服务系统 | 1套 | 整个系统的网络中心和数据中心，服务器为用户提供用户注册、登陆验证、任务请求、成绩上传、接受教师机控制等服务，保存用户的各种状态和训练及考试成绩数据。 |
| 32 | 车辆检修工具仿真子系统 | 1套 | 1.检修工具仿真系统基于Microsoft Visual C++设计开发，结合三维建模仿真技术，使用虚拟引擎、场景视图控制器、分析器等实现基本功能。 2.系统包含三维虚拟软件系统、检修工具虚拟模型、软件接口、仿真系统与交互控制、工具的碰撞检测等。 |
| 33 | 物理仿真模块 | 1套 | 基础的三维虚拟环境下的物理仿真。 |
| 34 | 地形仿真模块 | 1套 | 基于真实或定制检修环境的显示、模拟。 |
| 35 | 场景漫游模块 | 1套 | 以第一视角形式的三维环境自由行走功能，通过鼠标、键盘控制实训系统的局部和整体的放大、缩小、平移；在全三维检修实训环境下，人物能够漫游。 |
| 36 | 用户管理系统 | 1套 | 任务管理可直接在教师端设置任务并方便快捷的发送给目标学员，并可以实时监控学员成绩。 |
| 37 | 任务管理系统 | 1套 | 试卷管理可以为教师建立试卷提供方便快捷的方式。 |
| 38 | 故障设置与处理实训系统 | 1套 | 包含车辆各类电气故障和机械故障。教员端可对故障点进行特定和随机设置，学员然后进行故障排查。 |
| 39 | 实时评分系统 | 1套 | 实时记录学员的操作和得分情况 |
| 40 | 成绩管理系统 | 1套 | 完成检修操作后，会生成详细的成绩单，并有相应的成绩分析，为提高教学成绩作数据支撑。 |
| 41 | 终端监控系统 | 1套 | 主要用于教师监控学员当前执行的任务和任务执行状态，并且可以快速给制定学员发送任务。 |
| 42 | 学员管理系统 | 1套 | 学员在成功登录系统后，进入学员终端管理系统。该系统可实时接收教员终端发送的任务，有练习和考试模式，根据教员发送的任务，进入不同的实训模式。 |
| 43 | 结构展示系统 | 1套 | 以爆炸图的形式，展示设备的所有配件，鼠标移动到配件上，显示部件名称，用于帮助学员学习设备的组成结构。 |
| 44 | 设备组装系统 | 1套 | 利用虚拟平台结合文字声音、动画图片元素学习车辆各主要部件的构造，进行车辆工作原理教学，对车辆各主要部件进行分解和工具的选择和使用。 |
| 45 | 工作原理系统 | 1套 | 利用三维动画图片元素学习车辆主要部件的工作原理。 |
| 46 | 城轨车辆日月检仿真实训系统 | 1套 | 城轨车辆设备仿真模块：城轨车辆检修车间、车内设备的仿真。可展示城轨车辆整体视景观察效果，如司机室、受电弓、转向架、空调系统等。 |
| 47 | 城轨车辆结构与原理三维仿真子系统 | 1套 | 结构与原理实训系统包含设备组装、设备分解、工作原理、部件认知模块，可利用虚拟平台结合文字、声音、动画、图片元素学习车辆各主要部件的构造，进行车辆结构的工作原理教学，能够对车辆各主要部件进行分解与组装，以及工具的选择和使用。 |
| （四）轨道交通牵引变电技能训练与应用实验平台 |  |  |  |
| 48 | 1/3号主变保护测控实验屏 | 1面 | 1.设备以典型的轨道交通牵引变电所保护测控屏柜为基础进行设计。 2.满足学员进行故障分析和排查的功能。 3.主要用于牵引变电所故障排查及处理项目的考核。 |
| 49 | 1号馈线保护测控实验屏 | 2面 | 1.设备以典型的轨道交通牵引变电所保护测控屏柜为基础进行设计。2.满足学员进行故障分析和排查的能力。 3.主要用于牵引变电所故障排查及处理项目的考核。 4.具有高压电工作业综合考培系统 |
| 50 | 馈线保护测控实验屏 | 1面 | 1.设备以典型的轨道交通牵引变电所馈线保护测控屏柜为基础进行设计。 2.满足学员进行手动操作、接线配线的功能，综合考核学员的配线工艺素养、工程设计能力。 3.主要用于牵引变电所测控保护回路的配线/安装/调试考核。 |
| 51 | 综合工况模拟实验屏 | 1套 | 1.该设备利用自主研发信号模拟系统对外同时提供多路短路电流、短路电压及其它开关量和非电量的输出，能够满足牵引变电所一次回路故障和二次控制回路故障的模拟。 2.该设备是牵引变电所综合工况接线及验证项目的核心设备。 模拟屏能够满足牵引变电所常见的一次回路故障和二次控制回路故障的模拟发生。故障模拟屏可对外提供短路电流、短路电压、短路阻抗的模拟输出；可用继电器模拟断路器和隔离开关的故障。 |
| 52 | 实验工具柜 | 1套 | 1.工具柜内配置安全防护工具，手动接线、配线工具以及故障检测使用工具。 2.主要用于牵引变电所故障排查及处理、牵引变电所测控保护回路的配线/安装/调试2个项目的考核。 |
| 53 | 实验电源屏 | 2套 | 定制，满足现场设备需要的各类型电源。 |
| 54 | 学员实验验证平台 | 1套 | 1.考生终端由一台高性能计算机（≥i5处理器，≥8G内存，≥4G独立显卡，≥120G固态硬盘）、一台显示器（≥21.5英寸液晶显示器，对比度：≥1000:1，最佳分辨率：1920*1080，背光类型：LED背光 ，屏幕比例：16:9（宽屏），视频接口：D-Sub（VGA）、HDMI）和一套办公桌椅（单人位办公桌：主体木质结构，尺寸不低于长1.0m*高0.7m*宽0.6m，采用E1级环保基材，防水耐磨，椅子选用满足人体工程学的靠背椅）构成。 2.终端上部署有故障软件系统，主要用于牵引变电所故障排查及处理、牵引变电所测控保护回路的配线/安装/调试2个项目的考核。 |
| 55 | 值班员终端和助理值班员配合实验平台 | 1套 | 1.值班员终端和助理值班员终端都由一台高性能计算机（≥i5处理器，≥8G内存，≥4G独立显卡，≥256G固态硬盘）、一台显示器（≥21.5英寸液晶显示器，对比度：≥1000:1，最佳分辨率：1920*1080，背光类型：LED背光 ，屏幕比例：16:9（宽屏），视频接口：D-Sub（VGA）、HDMI）和一套办公桌椅（单人位办公桌：主体木质结构，尺寸不低于长1.0m*高0.7m*宽0.6m，采用E1级环保基材，防水耐磨，椅子选用满足人体工程学的靠背椅）构成。 2.终端上部署有牵引变电所三维仿真系统主要用于牵引变电所标准化倒闸作业、牵引变电所标准化巡视作业的考核。 |
| 56 | 智能评判平台 | 2套 | 1.裁判员(教员）终端是整个竞赛设备的控制评分系统，主要由一台高性能的计算机（≥i5处理器，≥4G内存，≥2G独立显卡，≥256G固态硬盘）、一台显示器（≥21.5英寸液晶显示器，对比度：≥1000:1，最佳分辨率：1920*1080，背光类型：LED背光 ，屏幕比例：16:9（宽屏），视频接口：D-Sub（VGA）、HDMI）和一套桌椅（单人位办公桌：主体木质结构，尺寸不低于长1.0m*高0.7m*宽0.6m，采用E1级环保基材，防水耐磨，椅子选用满足人体工程学的靠背椅）组成。 2.主要用于牵引变电所故障排查及处理、牵引变电所测控保护回路的配线/安装/调试2个项目的考核。 |
| 57 | 试题库 | 1套 | 试题库由试卷组成；试卷题目涉及各模块考核内容。 |
| 58 | 牵引变电所故障排查及处理-电量类故障 | 1套 | 1.1B重瓦斯 2.1B压力释放 3.1B温度II段 4.1B温度I段 5.1B油位异常 6.1B轻瓦斯 7.主变高压侧断路器速断保护 8.主变高压侧断路器差动保护 9.主变低压侧断路器过流保护 10.馈线断路器速断保护 11.馈线断路器过流保护 12.馈线断路器过负荷保护 |
| 59 | 牵引变电所故障排查及处理-断线类故障 | 1套 | 1.断路器控制回路断线 2.断路器手合回路断线 3.断路器手分回路断线 4.断路器合闸信号灯损坏 5.断路器分闸信号灯损坏 6.断路器差动保护拒动 7.隔离开关控制回路断线 8.隔离开关手合回路断线 9.隔离开关手分回路断线 10.隔离开关合闸信号灯损坏 11.隔离开关分闸信号灯损坏 |
| 60 | 牵引变电所测控保护回路接线-模拟断路器接线 | 1套 | 1.模拟断路器接线原理CAD绘图 2.模拟断路器安装布线工艺 根据提供的保护测控屏柜原理图，在规定时间内进行绘图设计，根据设计软件中已提供的元件图源绘制出一个模拟断路器的接线原理图，通过选取相应的接线工具完成模拟断路器的接线工作，调试通过。 |
| 61 | 牵引变电所标准化倒闸作业 | 1套 | 1.1#、2#KX XX方向上、下行送电（211、212运行） 2.1#、2#KX XX方向上、下行停电（211、212运行） 3.1#KX XX方向下行送电（211、212运行） 4.1#KX XX方向下行停电（211、212运行） 5.1L、1B、3B倒至1L、2B、4B运行 6.1L、1B、3B倒至2L、1B、3B运行 7.1L、1B、3B倒至2L、2B、4B运行 8.1L、2B、4B倒至1L、1B、3B运行 9.1L、2B、4B倒至2L、1B、3B运行 10.1L、2B、4B倒至2L、2B、4B运行 11.2#KX XX方向上行送电（211、212运行） 12.2#KX XX方向上行停电（211、212运行） 13.2L、1B、3B倒至1L、1B、3B运行 14.2L、1B、3B倒至1L、2B、4B运行 15.2L、1B、3B倒至2L、2B、4B运行 16.2L、2B、4B倒至1L、1B、3B运行 17.2L、2B、4B倒至1L、2B、4B运行 18.2L、2B、4B倒至2L、1B、3B运行 19.3#、4#KX XX方向上、下行送电（213、214运行） 20.3#、4#KX XX方向上、下行停电（213、214运行） 21.3#KX XX方向下行送电（213、214运行） 22.3#KX XX方向下行停电（213、214运行） |
| 62 | 牵引变电所标准化巡视作业 | 1套 | 1.全所标准化路线巡视 2.巡视GIS高压柜 3.巡视电压互感器 4.巡视变压器 5.巡视测控保护屏 6.巡视电动隔离开关 7.巡视电流互感器 8.巡视电压互感器 9.巡视断路器 10.巡视交流盘 11.巡视手动隔离开关 12.巡视直流盘 1）应演示值班员、助理值班员两个岗位相互配合作业，共同完成巡视作业的过程。 2）检查设备时通过弹出框进行内容确认。 3）应能对标准化的操作步骤逐步评判对错，并给出成绩。 |
| 63 | 故障软件系统 | 1套 | 1.可以模拟牵引变电所内常见故障，分为电量类故障和断线类故障。2.学员在规定时间内完成系统触发故障的分析、排查、确定。 3.所有故障的触发随机出现，必须完成前一个故障处置，系统才会自动触发下一个故障。 |
| 64 | 变电所三维仿真实训系统 | 1套 | 变电所三维仿真实训系统部署于考生终端，是本平台的重要组成部分，以武昌东牵引变电所为原型进行仿真，系统采用计算机建模技术和虚拟现实技术，构建出虚拟的三维数字化牵引变电所，包含控制室、高压室、工具室以及室外整个牵引变电所的全部设备，为考生提供一个真实的牵引变电所环境。 1.包括三维控制室、三维高压室、三维室外视景，通过鼠标的移动展示出抬头、低头、旋转等模式下的三维效果。 2.双角色系统配合 双人配合模式进行演练，清晰看到其他角色的不同状态和操作动作。 3.三维虚拟变电所的逻辑变化 在三维环境下，虚拟变电所控制室内保护测控屏上的分合闸指示灯、室外真空断路器上的分合标志、高压室GIS开关柜上的SF6断路器及隔离开关的分合标志等根据控制室保护测控屏上的操作发生相应的符合逻辑的变化。 4.在三维环境下，操作室外手动隔离开关，观察到三维手动隔离开关闭合、断开的过程。 5.自动评判系统 语音智能评判系统，系统可对语音进行收录并自动评判。演练结束后，在教员端上可以查看成绩详情。 6.在全三维环境下，通过鼠标键盘控制三维人物的动作，如走、操作开关设备等。 7.在全三维环境下，值守人员穿戴安全用具，包含绝缘帽、绝缘靴、绝缘手套。 8.在全三维环境下，控制室的开关设备操作后，虚拟变电所能够根据真实的逻辑运算，并输出结果。高压室的相关设备、室外的隔离开关等相关设备都能够跟随着逻辑变化，实时发生变化。并能够观察到设备变化的动作过程。 |
| 65 | 考评管理软件系统 | 1套 | 1.考评管理软件系统是整个系统的一个重要组成部分，它承担着整套系统的全方位监管、控制和系统维护任务。 2.从设备的运转前准备到实训结束后的数据处理、评价；从实训课程设计到试卷的下发，从基础数据准备到系统状态检测到任务下发等，均通过考评管理系统完成。 |
| （五）城轨机电设备智能测控技术科研平台 |  |  |  |
| 66 | 智能测控技术实验平台 | 1套 | CPU：酷睿i7, 内存：8G，硬盘：1T，显卡：2G独显，配套27英寸75HZ曲面无边框屏幕 |
| 67 | 控制平台 | 1套 | 高性能 游戏 设计师台式机高端电脑 酷睿八核i9处理器/32G/ 2T+256G/1050Ti-4G/配27英寸微边框旋转升降IPS屏 |
| 68 | 运动控制卡 | 2套 | 系统可支持多达10块控制卡，可控制60路伺服/步进电机 |
| 69 | 步进驱动及电机 | 4套 | 将电脉冲转化为角位移的执行机构 |
| 70 | 伺服驱动及电机 | 4套 | 带减振功能伺服系统的标准功能配备；可选择电机额定旋转速度 |
| 71 | 图像处理及网络通信 | 1套 | 包含图像采集卡、工业摄像机、镜头、光源、数据线 |
| 72 | 试验设备 | 1套 | 物联网及5G工业互联网应用实验设备 |
| 73 | 机器视觉创新实验设备 | 1套 | 嵌入式双目成像，视觉运动控制，基于图像的测量、检测、定位及跟踪识别等 |
| 74 | PLC实验设备 | 1套 | 数字量和模拟量模块可提供每种任务所需的输入/输出；具有高速计数和位置检测集成功能 |
| 75 | 单片机、ＡＲＭ、DSP实验设备 | 1套 | 开发板 |
| （六）地铁信号系统设计研究平台 |  |  |  |
| 76 | 云平台服务系统 | 15节点 | 提供远程服务器系统，学员可以直接在联网系统下，通过互联网与平台服务器系统进行数据交互，运行购买的设计工具包及模块，按用户座席管理设计数据。 |
| 77 | 线路站场设计工具包-信号元素符号设计系统 | 15节点 | 对ATS信号元素符号、图例、各部件显示颜色规则进行设计。 |
| 78 | 线路站场设计工具包-线路及车站设计系统 | 15节点 | 对ATS战场图结构、线路、车站等进行设计。 |
| 79 | 信号逻辑设计工具包-正线联锁逻辑设计系统 | 15节点 | 提供图形化的正线信号联锁逻辑关系设计功能。 |
| 80 | 信号逻辑设计工具包-车辆段联锁逻辑设计系统 | 15节点 | 提供图形化的车辆段信号联锁逻辑关系设计功能。 |
| 81 | 信号逻辑设计工具包-列车自动驾驶算法设计系统 | 15节点 | 提供列车自动驾驶算法的设计功能。 |
| 82 | 信号逻辑设计工具包-列车自动防护算法设计系统 | 15节点 | 提供列车自动防护算法的设计功能。 |
| 83 | 信号逻辑设计工具包-区域控制器算法设计系统 | 15节点 | 用于设计区域控制器算法提供列车跟踪、逻辑区段占用结果计算、移动授权计算、安全间隔计算等设计功能。 |
| 84 | 信号工程设计工具包-正线联锁表配置系统 | 15节点 | 提供正线联锁表配置功能。 |
| 85 | 信号工程设计工具包-车辆段联锁表配置系统 | 15节点 | 提供车辆段联锁表配置功能。 |
| 86 | 信号工程设计工具包-线路数据配置系统 | 15节点 | 提供线路数据配置，辅助实现区域控制功能。 |
| 87 | 信号系统设备管理工具包-信号系统拓扑设计系统 | 15节点 | 在平台配置设备范围内，提供对信号试验验证系统进行拓扑设计功能。 |
| 88 | 教师机下载系统 | 1套 | 在教师机上加载该模块提供用户登录和下载设计结果到实验验证平台功能。 |

四、产品功能演示：

1.演示内容如下：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 城轨车辆智能云月检VR仿真实训系统 | 应能对城轨车辆VR检修系统进行演示（应按照以下操作流程演示：场景选择功能、手电筒亮度调节功能、工具使用交互功能、行走/跳跃行走模式切换）： 1.演示条目包含空调、受电弓、转向架三个以上条目，且总检修点在700以上； 2.演示条目中，至少包含方孔钥匙、抹布、无纺布、测力计、轮径尺、毛刷、内六角扳手（M8）； 3.演示步骤可语音和文字提示、被检查点有箭头提示； 4.系统可通过场景选择功能进行跳转快速到达不方便检查部件；演示1车部件跳转到6车车钩检查的场景选择功能，重点演示：九宫格跳转位置选择功能；演示地沟转向架检查时，使用VR手柄圆盘调节手电筒亮度的功能； 5.演示车顶空调检修时，使用工具打开空调盖板，演示：使用工具模拟螺丝的拆卸过程，螺丝运动过程匹配手部动作，不得以纯动画的形式展示螺母拧下来的过程； 6.演示从检修工具包中选中检修工具，检修工具以三维模型出现在场景中，用鼠标点击被检修物体后，检修工具能作用于被检修物体，并能在鼠标的控制下进行动作。不允许检修工具不通过鼠标操作以动画形式自动演示检修工具操作过程。 |
| 20 | 电路设计及验证系统 | 演示过程应在电路设计及验证系统上进行。 1.应演示受电弓升、降控制回路的电路原理设计，可以进行受电弓升、降控制回路的设计，通过控制升弓电磁阀的得/失电，从而控制受电弓的升起及降下。 2.并将所设计的电路图绘制在指定的电路图纸中。 3.系统应包含调试界面，可以进行电路图的调试分析，调试界面包含司机操纵台上的常用元器件和继电器内的各类元器件，在调试界面进行操作，电路原理图中相应的开关、触点可以表现出相应的动作。 4.电路原理图中的线路得电为红色，失电时为黑色，结合调试操作可以对电路原理的正确性进行分析和验证。 |
| 64 | 变电所三维仿真实训系统 | 1.演示内容应包括三维控制室、三维高压室、三维室外视景，通过鼠标的移动展示出抬头、低头、旋转等模式下的三维效果。 2.应演示双角色系统配合 双人配合模式进行演练，清晰看到其他角色的不同状态和操作动作。 3.应演示三维虚拟变电所的逻辑变化 应演示在三维环境下，虚拟变电所控制室内保护测控屏上的分合闸指示灯、室外真空断路器上的分合标志、高压室GIS开关柜上的SF6断路器及隔离开关的分合标志等根据控制室保护测控屏上的操作发生相应的符合逻辑的变化。 4.应演示在三维环境下，操作室外手动隔离开关，观察到三维手动隔离开关闭合、断开的过程。 5.自动评判系统 应演示语音智能评判系统，系统可对语音进行收录并自动评判。演练结束后，在教员端上可以查看成绩详情。 6.应演示在全三维环境下，通过鼠标键盘控制三维人物的动作，如走、操作开关设备等。 7.应演示在全三维环境下，值守人员穿戴安全用具，包含绝缘帽、绝缘靴、绝缘手套。 8.应演示在全三维环境下，控制室的开关设备操作后，虚拟变电所能够根据真实的逻辑运算，并输出结果。高压室的相关设备、室外的隔离开关等相关设备都能够跟随着逻辑变化，实时发生变化。并能够观察到设备变化的动作过程。 |

2.演示时间不超过15分钟，演示过程需要准备的器材、软件、网络等设施由供应商自行准备。

▲3.未提供演示或采用非真实产品或非原型演示的，投标无效。

4.演示U盘：

4.1根据“电子交易/不见面开评标”原则，供应商需将以上产品功能演示及讲解过程录制视频，不可采用PPT、照片、图片等讲解形式录制视频，演示时长不超过15分钟以mp4格式存储于U盘。

4.2演示U盘可以EMS或顺丰邮寄形式在提交（上传）投标文件截止时间前递交，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、项目名称、供应商名称并加盖公章。

4.3未按招标文件要求提供演示U盘造成评审专家无法正常评审的风险由供应商自行承担。

注：除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：浙江机电职业技术学院 项目名称：智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台 |
| 2 | “电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs） |
| 3 | “公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章 |
| 4 | 投标费用 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 |
| 5 | 资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章) 1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 2）2019年12月至今任意一月的财务状况报告或开标前三个月内出具的银行资信证明 3）2020年1月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料 4）2020年1月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料 5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 6 | 投标文件份数： 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室浙江求是招标代理有限公司李聪收）。 ▲中标后中标人在3天内提供一份纸质投标文件。 |
| 7 | 投标文件的上传、递交： （1）电子加密投标文件的上传： ▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效； b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）备份投标文件的密封包装、递交： a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件； b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收； ▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。 |
| 8 | 投标报价： 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.本次投标采用人民币报价。 |
| 9 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体。 |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于浙江机电职业技术学院智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指浙江机电职业技术学院；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等；

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

- （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见招标文件第六章），投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

- （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05 |
| 100-500 | 0.77 |

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- （八）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2020年1月至今任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

5.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“中国政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2）2019年12月至今任意一月的财务状况报告或开标前三个月内出具的银行资信证明

3）2020年1月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

4）2020年1月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

2.报价文件

1）开标一览表

2）投标报价明细表

3）投标人企业类型声明函

4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料（若属于小微、监狱企业）

5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务技术文件

A.商务文件

1）投标函

2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

3）2020年1月至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

4）投标声明书

5）投标人情况介绍

6）商务偏离表

7）投标人同类项目实施情况一览表

8）节能、环保产品证明材料

9）投标人需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

1）技术偏离表

2）货物配置清单、原厂出厂配置表

3）产品技术支持资料

4）需求理解与分析

5）设计方案

6）项目实施方案

7）拟投入人员

8）售后服务方案

9）安装调试验收方案

10）技术服务、培训

- （二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室浙江求是招标代理有限公司李聪收）。

▲中标后中标人在3天内提供一份纸质投标文件。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

- （五）投标报价

1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格；

2.本次投标采用人民币报价。

- （六）投标有效期

▲1.从提交投标文件的截止之日起90天。

2.在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- （七）资格审查不通过、投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）资格文件、商务技术文件未按要求签署、盖章的；

2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

4）未提供或未如实提供商务、技术偏离表的；

5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

6）技术负偏离9项以上的；

7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）报价文件未按要求签署、盖章的；

2）未按照招标文件标明的币种报价的；

3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）报价具有选择性的；

6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 四、开  标

- （一）开标准备

1.制订开标、评标工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评标活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

- （二）开标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先开启资格文件、商务技术文件、后开启报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席开标活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行投标文件签收，并向投标人出具签收回执。

4.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

5.向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在规定时间（不少于30分钟）内自行进行投标文件解密。投标人在规定时间内无法完成已上传的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交备份投标文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

6.开启投标文件后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

7.商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

8.开启投标人报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人在政府采购云平台在线确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.评标结束后，公布中标候选人名单。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评  标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人以上单数。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评标活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3.介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标委员会应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

4.通报依法获取招标文件的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

7.做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8.评标结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。采用书面形式的澄清、说明或者更正，投标人应在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb03@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

- （五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（四）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）定 标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体上公告中标结果。

- （八）合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 六、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 评标内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（13分） |  |  |
| 质保期 | 3 | 质保期满足招标文件要求的得1分，每延长一年加1分，最多加2分，延长时间不足一年的不计入加分。 |
| 认证证书 | 3 | 投标人具有有效期内的： 软件能力成熟度集成模型CMMI三级及以上资质证书得2分； AAA企业信用等级证书得1分。 |
|  | 3 | 投标产品： 1.序号8：城轨车辆智能云日检VR仿真实训系统具有城市轨道交通车辆检修VR仿真实训系统计算机软件著作权登记证书得1分； 2.序号16：车辆控制电路原理分析与设计具有城市轨道交通车辆与控制计算机软件著作权登记证书得1分； 3.序号49：1号馈线保护测控实验屏：高压电工作业综合考培系统具有计算机软件著作权登记证书得1分； |
| 业绩 | 3 | 投标人具有2017年以来含有“VR城轨车辆结构”项目业绩，每提供1份得1分，本项最高得3分。(以供货合同和验收报告为准，未提供不得分） |
| 政策功能 | 1 | 所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章），得0.5分； 所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章），得0.5分； 否则得0分。 |
| 技术分（57分） |  |  |
| 技术响应程度 | 18 | 全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，该项得满分； 允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，负偏离超过9项的，投标无效。 |
| 产品技术支持资料 | 3 | 根据投标产品的技术彩页数量、彩页技术详尽程度、对响应技术指标的佐证程度。 |
|  | 3 | 以下产品具有取得CMA或CNCA认证的检测机构出具的有效期内的合格检测报告每提供1份得1分，最高得3分。 1.牵引供电实训系统具有实现实物设备上的操作与软件系统中的操作动作及变化、动作方式、现象及结果与实际一致的。 2.综合实验平台系统性能至少具有“可靠性”、“ 先进性”、“ 响应时间”、“ 操作性能”四项指标符合的检验结果。 3.综合工况模拟实验屏 |
| 软件功能演示 | 14 | 根据投标人提供的产品功能演示与采购需求的符合程度、演示操作的流畅性等。未提供演示或采用非真实产品或非原型演示的，投标无效。 1.序号9：城轨车辆智能云月检VR仿真实训系统（演示内容共6项，每项最高得1分，共6分） 2.序号20：电路设计及验证系统（演示内容共4项，每项最高得1分，共4分） 3.序号64：变电所三维仿真实训系统（演示内容共8项，每项最高得0.5分，共4分） |
| 需求理解与分析 | 4 | 能清晰理解项目建设需求，根据招标人要求提供平面布局图、工艺流程图、三维设计效果图等生产、施工所需的图纸资料（图纸）及施工安全预案的合理性等 |
| 设计方案 | 3 | 根据项目需求提出的设计方案的合理性、全面性、与项目实际情况的符合程度等。 |
| 项目实施方案 | 2 | 项目实施计划、进度详细完整程度，符合项目进度要求情况。 |
| 拟投入人员 | 3 | 拟投入本项目人员具有系统集成类项目经理资格证书的，每提供一个得1分，最高得3分。（须提供相关证书及本单位在职社保证明，未提供不得分） |
|  | 2 | 根据拟投入本项目人员配置合理性及类似项目经验情况等。 |
| 售后服务方案 | 2 | 售后服务方案的完整性、合理性、针对性，专业服务力量和服务保障方案的详细程度。 |
| 安装调试验收方案 | 1 | 安装、调试、验收方法或方案的详细完整度、合理可行性。 |
| 技术服务、培训 | 2 | 技术服务、培训计划内容合理性、详细程度，培训范围，实施计划的针对性。 |

- 说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料的，其投标产品中的小型或微型企业制造部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第五章  拟签订的合同文本

- 浙江机电职业技术学院智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台采购合同

项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)                         合同编号：

确认书编号：浙财采确临[2020]50158号

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方（采购代理机构）：

经采购代理机构对 智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台 项目通过公开招标方式采购，

确定         为中标单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购货物清单及合同价格                                    金额单位：元人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价:￥ 大写：人民币 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的人工、材料、安装、调试、税费等涉及此项目的全部费用。

第二条：质量保证

乙方保证所供货物是2020年    月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在2020年   月   日前，将货物运送至甲方校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。若交货时间或地点需变更以甲方另行通知为准，甲方不构成违约。

第四条：售后服务

乙方提供的货物质保期为   年，从货物验收合格交付甲方正常使用之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

货物发生故障接到用户维修要求后，乙方应在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

第五条：调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

第六条：履约保证金

合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由乙方向甲方缴纳，在甲方验收合格并正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。

第七条：付款方式

货物自乙方送达甲方指定地点，安装调试摆放完毕，经甲方验收合格并正常运行3个月内，在收到乙方开具的正规发票后甲方向乙方支付合同总价的95%，即¥    元（大写：    整 ）；剩余合同总价的5%在验收合格并正常运行后六个月内支付，即¥    元（大写：       整 ）。

第八条：违约责任

乙方具有不按合同要求供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方所付全部款项外，还应支付给甲方合同总货款20％的违约赔偿金。

乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，逾期部分应向甲方偿付合同总价千分之五每日的违约金。

甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

货物验收合格交付正常使用之日起一年内，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，履约保证金不予退还，并按合同价款的20%支付违约金。

本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担甲方由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同价款的20%支付违约金等）。

第九条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：合同的生效

本合同经甲、乙、鉴证三方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，鉴证方执壹份，具有同等法律效力。

本合同附件及双方的招标文件、投标文件、澄清记录等系本合同的组成部分。下述所载双方联系人和联系地址，也视为双方收件地址。双方相关来往函件或司法文书寄送到下述地址后，视为函件或文书已经送达。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：浙江省杭州市滨江区滨文路528号 | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话：0571--87775080 | 电话： |
| 传真：0571--87775080 | 传真： |
| 开户银行：工商银行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001848 税号：123300004700387327 | 帐号： |
| 合同签订地点：浙江省杭州市滨江区滨文路528号 签订时间：2020年月 日 |  |
| 合同鉴证方（公章）： |  |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） |  |
| 地址： |  |
| 电话： 鉴证时间： 2020年 月 日 |  |

附件（请严格按照投标文件和澄清记录填写配置清单和服务承诺）（如有）：

一、配置清单

- 二、服务承诺

廉 政 协 议

甲方：浙江机电职业技术学院

乙方：

为规范《                                        》（合同名称）双方在项目建设过程中的行为，防止各种违法违纪行为的发生，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和中纪委、中监委关于廉政建设方面的规定，经双方协商一致，签订本协议。

一、甲乙双方的责任

（一）加强日常党风廉政建设和廉洁从业教育，努力提高合同双方执行人员的遵纪守法、廉洁自律意识，严格遵守有关法律、法规、政策和廉政建设的各项规定，严格按合同、规定办事。

（二）坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取自身不正当利益而损害国家、集体和对方利益。

（三）发现对方及其工作人员有违规、违纪、违法倾向或行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时报告双方纪检监察部门。

二、甲方责任

甲方应加强对本单位工作人员的教育管理，甲方人员：

1、不得利用职务之便谋取任何私利，不得索取或收受乙方钱物、各种请客送礼和消费活动以及其他不正当利益；

2、不得趁机要求乙方为自己的亲朋好友谋取任何不正当利益。

三、乙方责任

1、乙方应严格按照国家法律和双方签订的合同，开展项目设计、安装、调试、售后服务等工作，不得为谋求乙方利益而不择手段地向甲方工作人员行贿；

2、乙方应对本单位工作人员进行严格管理，对本协议“甲方责任”中严禁甲方人员的行为，不得主动为之；对甲方人员索要财物或者暗示的要求应予坚决拒绝，并将信息及时反馈甲方。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本协议的，乙方应向甲方或甲方上级纪检监察部门举报。一经查实，甲方应根据违纪违规事实及情节轻重，给予当事人党纪、政纪处分；涉嫌违法的，移送司法部门追究其法律责任。

（二）乙方及其工作人员如有违反本协议的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：

1、面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止履行合同，由此给甲方造成经济损失的，乙方应负全额赔偿责任；

2、如有诬告行为的，被诬告方有权追究对方的相关法律责任。

五、本协议作为主体合同《                              》的附件，与主体合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本协议的有效期为双方签署之日起至主体合同终止时止。

七、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方代表：                               乙方代表：

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

签约日期：                               签约日期：

- 第六章  投标文件格式

投标文件的编制应按照本项目：“第三章  投标人须知”三、投标文件的编制的要求编制。

- 资格文件封面

（投标人名称）

资格文件

采 购 人：浙江机电职业技术学院

项目名称：智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台

项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（扫描件）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 2019年12月至今任意一月的财务状况报告或开标前三个月内出具的银行资信证明

（扫描件）

说明：

1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括2019年12月至今任意一月的资产负债表及利润表或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件），并加盖公章；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明；

3.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

资信证明

：

兹证明，          （单位名称）在我行辖属网点          支行开立基本账户，帐号：        。根据          （单位名称）委托，我行对          （单位名称）在我行的结算记录开立本证明书，供          单位名称）参加          项目招标采购时使用。经确认，具体情况如下：

自     年   月   日至     年   月   日（即该日我行营业终了结账时）止，          （单位名称）无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明，下无正文。

（银行）

年   月   日

说明：本“资信证明”内容与格式仅供参考，各银行可根据自身制度进行修改，但应满足本招标文件中对“资信证明”的要求。

- 2020年1月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税）

（扫描件）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

- 2020年1月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

（扫描件）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：浙江机电职业技术学院、浙江求是招标代理有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 报价文件封面

（投标人名称）

报价文件

采 购 人：浙江机电职业技术学院

项目名称：智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台

项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 报价文件

- 开标一览表

采 购 人：浙江机电职业技术学院

项目名称：智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台

项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)

投标报价

金额大写：_________________________小写：_________________________ 单位：人民币元

说明：

1.投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费；

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致；

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江机电职业技术学院智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 小微企业资格证明材料

说明：

1.评标委员会将依据“投标人企业类型声明函”及小微企业资格证明材料评定投标人的企业类型；

2.小微企业资格证明材料（加盖公章）：投标人在“国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或当地中小企业行政主管部门的确认意见；

3.如投标人为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的小微企业资格证明材料也需同时提供；

4.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

- 监狱企业资格证明材料

【省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江机电职业技术学院的智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

说明：

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

- 商务技术文件封面

（投标人名称）

商务技术文件

采 购 人：浙江机电职业技术学院

项目名称：智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台

项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 商务技术文件

- 商务文件

- 投 标 函

致：浙江求是招标代理有限公司

根据贵方为浙江机电职业技术学院智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台的投标邀请【项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)】，签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人__________________________（投标人名称）提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名：                    职务：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 法定代表人资格证明书

致：浙江机电职业技术学院、浙江求是招标代理有限公司

我________________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件粘贴处

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

- 法定代表人授权委托书

致：浙江机电职业技术学院、浙江求是招标代理有限公司

我____________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：_________（姓名），身份证号码：_________________________以我方的名义参加浙江机电职业技术学院智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台标项   的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

授权代表身份证扫描件粘贴处

说明：

1.投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

- 2020年1月至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

- 投标声明书

致：浙江求是招标代理有限公司

___________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址___________________________________。

我方愿意参加贵方组织的浙江机电职业技术学院智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台标项   的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为中标人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 商务偏离表

采 购 人：浙江机电职业技术学院

项目名称：智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台

项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 节能环保产品证明材料

说明：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）。

- 投标人需要说明的其他文件和材料

说明：投标人可根据自身情况提供，包括但不仅限于投标人有效的实力证明材料扫描件。

- 技术文件

- 技术偏离表

采 购 人：浙江机电职业技术学院

项目名称：智慧轨道交通机电技术技能创新服务平台

项目编号：QSZB-Z(H)-C20170(GK)

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 货物配置清单、原厂出厂配置表

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

原厂出厂配置表

- 技术支持资料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的货物和服务。

- 以下内容格式自拟

4）需求理解与分析

5）设计方案

6）项目实施方案

7）拟投入人员

8）售后服务方案

9）安装调试验收方案

10）技术服务、培训