余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目

公开招标文件

（线上电子招投标）

招标编号：RTZFCG-2020-085

招标人：杭州市余杭区农业农村局

招标代理机构：杭州瑞拓工程咨询有限公司

二O二O年八月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	8

第三部分  项目技术规范和服务要求	36

第四部分  合同主要条款	62

第五部分  应提交的有关格式范例	68

第一部分  招标公告

项目概况 余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 获取（下载）招标文件，并于2020年09月23日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RTZFCG-2020-085；

项目名称：余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目；

预算金额（元）： 5150000；

最高限价（元）： 5150000；

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目 | 1 | 5150000 | 套 | 本项目采购内容为建设以径山茶智慧气象服务业务系统为核心的余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台； |  |

采购需求：
工期要求：合同签订后60日历天内安装调试完毕；

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；2）满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持；满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持；满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持； 3）节能产品、环境标志产品的强制采购政策；4）节能产品、环境标志产品的优先采购政策；

3、本项目的特定资格要求：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体；

三、获取招标文件

时间：    /    至2020年09月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

售价（元）：0；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年09月23日09时00分（北京时间）

投标地点：杭州市余杭区临平南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心余杭分中心 3  号开标室；

开标时间：2020年09月23日09时00分开标地点：杭州市余杭区临平南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心余杭分中心  3  号开标室；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项： 无

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：杭州市余杭区农业农村局

地址：杭州市余杭区南苑街道迎宾路216号

传真：/

项目联系人（询问）：刘坚

项目联系方式（询问）：0571-86222564

质疑联系人：程立新

质疑联系方式： 0571-86224834

2、采购代理机构信息

名称：杭州瑞拓工程咨询有限公司

地址：杭州市余杭区临平新丰路199号余杭商会大厦4号楼25楼

传真：0571-86243788

项目联系人（询问）：石敏

项目联系方式（询问）：0571-89282811

质疑联系人：陈宝春

质疑联系方式：0571-86243788

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余杭区政府采购办公室

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

传真：0571-89180113

联系人：杜国强

监督投诉电话：0571-89180113

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云

（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目； 二、采购内容：本项目采购内容为建设以径山茶智慧气象服务业务系统为核心的余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台； 三、项目实施地点：采购人指定地点； 四、主要功能和性能要求：详见第三部分—项目技术规范和服务要求； 五、工期要求：合同签订后60日历天内安装调试完毕； 六、采购预算：5150000元整； |  |
| 2 | 合同名称 | 《余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |  |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |  |
| 5 | 招标服务费：本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号和《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限额标准的通知》余财政〔2018〕24号规定收费，代理服务费：人民币41240元。由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户行名称：浦发银行余杭支行；帐号：95110154800000633，收款单位（账户名称）：杭州瑞拓工程咨询有限公司。 |  |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |  |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |  |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |
| 10 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。（未采用DVD光盘形式提供、提供数量不符合要求的介质存储备份文件，视作未提供介质存储数据备份文件。） 投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。 |  |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商还可以在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，在投标截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到杭州市公共资源交易中心余杭分中心(杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼) 3 号开标室； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 13 | 投标截止时间：2020年09月23日09时00分 |  |
| 14 | 投标地点：杭州市余杭区临平南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心余杭分中心 3 号开标室。 |  |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |  |
| 16 | 加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理 |  |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |  |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |  |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |  |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 22 | 中标单位在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面投标文件（正本一份，副本四份）。 |  |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市余杭区农业农村局为本项目的招标人（合同中的甲方），杭州瑞拓工程咨询有限公司为招标代理机构，余杭区政府采购办公室为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

本项目采购内容为建设以径山茶智慧气象服务业务系统为核心的余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台，详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织的承诺函；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

▲（3）所投产品具体配置表（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）：

▲（4）技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）；

▲（5）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）

（6）对应评分细则提供相关证明资料；

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未

## 能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

### （13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术80分，价格分20分。

2、商务、技术评标细则（80分）

技术分（65分）

| 序号 | 评分细则内容 |  | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 解决 方案 | 投标方案对项目建设背景、业务现状及分析、建设目标、项目需求、部署环境等的理解，并且能够在投标文件中予以体现，从投标文件响应情况及有利于本项目实施角度综合评审打分； | 5 |
|  |  | 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，是否充分考虑用户实际使用需求，是否统筹考虑了本项目总体目标的实现，从投标文件响应情况及有利于本项目实施角度综合评审打分； | 5 |
|  |  | 所投软硬件产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况：所有指标均满足采购文件技术参数等要求的得基本分18分；对非关键的性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣3分，扣完为止； | 18 |
| 2 | 组织 实施 方案 | 投标人项目组织实施方案，包括系统设计、设备供货、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、应用管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等综合评审打分； | 5 |
| 3 | 项目 投入 和项 目组 人员 素质 情况 | 根据项目实施小组技术力量配置情况综合评审打分； | 2 |
|  |  | 拟派项目负责人同时具有高级工程师职称（信息技术或系统集成专业）、机电工程（或通信与广电工程）一级注册建造师以及工信部颁发的高级项目经理认证证书的，且注册单位必须与投标单位一致，得5分，具备其中一个的得1分；投标文件中同时提供证书复印件加盖投标人公章及近三个月社保缴纳证明材料复印件加盖投标人公章； | 5 |
|  |  | 拟派项目技术负责人：同时具有高级系统架构师认证及软件设计师证书得3分，具备一个证书得1分；投标文件中同时提供证书复印件加盖投标人公章及近三个月社保缴纳证明材料复印件加盖投标人公章； | 3 |
|  |  | 拟派项目组成员：具备1名数据管理工程师CCAH证书得1分；具备一名同时具有ITIL及IPMP工程师得1分，只具备其中1项证书不得分；具备系统分析师证书，得1分；投标文件中同时提供证书复印件加盖投标人公章及近三个月社保缴纳证明材料复印件加盖投标人公章； | 3 |
| 4 | 测试培训试运行情况 | 投标人提出的功能测试、试运行方案的合理性、可行性情况等，从投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度综合评审打分； | 2 |
|  |  | 投标人提出的用户培训方案的培训内容、培训流程的可操作性情况等，从投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度综合评审打分； | 3 |
| 5 | 质量保证措施和建设工期情况 | 项目的实施方案中有明确的质量控制目标、质量保障计划、质量保障方案、质量控制流程、质量保障措施等，从投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度综合评审打分； | 2 |
|  |  | 项目方案中进度控制要求，根据组织是否合理、可控，工期进度是否达到采购文件要求，从投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度综合评审打分； | 2 |
| 6 | 售后服务保障情况 | 本地化服务能力：投标人须提供本地化售后维护机构和人员等情况，公司在杭州地区有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处）的得1分； | 1 |
|  |  | 售后专业技术人员：具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书资质得2分，没有不得分；投标文件中需提供有效期内的证书复印件并加盖公章； | 2 |
|  |  | 承诺提供 7×24小时的售后现场服务，并保证在系统发生故障的30分钟内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题（节假日也不例外）得2分，无承诺或低于以上要求均不得分； | 2 |
| 7 | 产品及厂商技术证明 | 所投物联网气象监测设施产品厂商专利及相关认证情况、是否获得行业荣誉进行综合评分，从投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度综合评审打分；投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章； | 5 |

商务分（15分）：

| 序号 | 评分细则内容 |  | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 1）具有软件能力成熟度集成模型CMMI5级资质证书得2分，4级得1分，3级及以下得0.5分； 2）投标人同时具有OHSAS18001:2007质量管理体系认证证书和ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得2分，只具备其中一个得0.5分； 3）投标人具有电子与智能化工程专业承包二级资质的得1分，具有电子与智能化工程专业承包一级资质得3分； 4）投标人具有增值电信业务许可证的得2分； 投标文件中提供证书复印件加盖公章； | 9 |
| 2 | 同类成功案例 | 投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）独立承担的农业信息化类项目，每提供一个得1.5分，最高得6分；投标文件中提供合同复印件加盖公章；合同以直接与项目发包人签订的合同为准，分包的业绩不计分，未提供或未完全提供证明材料的或无法认定为该类项目业绩的，不得分； | 6 |

3、技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（20分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（四）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（五）解释权

招标文件的解释权均属于杭州市余杭区农业农村局和杭州瑞拓工程咨询有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分  应提交的有关格式范例），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效；

一、采购内容：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括设备费、材料费、保管费、运费、安装调试费、培训、货物验收、招标代理费、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标单位支付的所有费用。

二、建设目标：

开发径山茶智慧气象服务业务系统，开展物联网气象监测设施和展示大屏建设，开展径山茶气象灾害监测、预报、评估，实现茶叶生长期气候追溯查询，为径山茶良种适宜性引进试验、新技术融入茶叶生产、茶旅文化和生态气候资源的推广应用提供强有力的气象科技支撑，全方位服务径山茶叶科研、生产、防灾及品牌提升等，并与余杭区农业农村大数据平台实现无缝对接。

- 三、项目建设内容及要求：

- （一）径山茶智慧农业气象服务业务系统

依托农业农村大数据平台，气象数据全面融入，实时呈现产业园气象监测、生态监测、物候监测和长中短期天气预报、气象灾害预警信息、茶叶专题气象服务产品、径山茶农业气候区划、径山茶农业气象灾害风险区划等信息，为开展径山茶全产业链气象服务、政策性农业保险、气候品质认证和径山茶气象服务规范制定等提供支撑。建设内容主要包括数据采集与管理系统、数据库存储系统、构建茶叶气象指标体系、建立茶叶气象精细化监测预报评价模型、基于高分遥感的径山茶园现状信息提取、构建茶叶种植服务用户分析模块、径山茶叶全生育期动态气象服务模块、气候品质溯源查询系统、径山茶叶气象服务小程序共9个主要模块。

- 1、数据采集与管理系统

- （1）基础数据采集

通过技术数据采集预处理系统的建设，实现气象数据和其他部门资料的汇集，提供统一接口和开发或运行系统的集成，在集成的基础上，实现信息质量控制、指标运算等预处理。核心业务数据库建设的数据收集整编工作贯穿于整个建设过程之中。具体数据包括：气象观测数据、数值预报产品、茶园小气候数据、田间试验数据、农业统计数据、地理和信息数据等。

- （2）数据预处理

从数据源采集的资料有各种形式，命名也不一定符合平台规范，需要通过数据加工处理，使得数据符合共享平台展示的标准格式。数据质量控制主要功能包括提供文件名规范、数据完整性检查、格式转换功能。通过采集的数据进行格式检查、逻辑检查、质量控制和标准化处理，生成统一的数据格式，有利于平台的模块化开发。同时各监测站上报的监测实况数据进行检验，防止出现误报、跳变、错报情况发生。

- 2、构建茶叶气象指标体系

选取径山茶叶主栽品种，采用点与面结合方式，开展茶叶气象田间调查试验，基于径山茶叶生物学特性，结合径山茶园小气候和田间观测资料、农业生产、典型年份灾情等信息，构建径山茶叶气象指标体系，主要包括径山茶叶农业气象指标和主要气象灾害指标。

- 3、建立茶叶气象精细化监测预报评价模型

- （1）茶叶主要气象灾害精细化监测预报评价模型

基于茶叶气象灾害监测指标,应用常规自动气象站和区域自动气象站的小时最低气温监测数据,获取以日为时间尺度的乡镇级茶树霜冻害监测结果。分别对各灾害等级匹配相应颜色，绘制精细化监测结果空间分布图，从灾害落区及其影响程度等方面开展茶叶气象灾害精细化监测。

- （2）茶叶采摘农用天气预报模型

通过分析气象条件的变化对茶叶采摘的影响程度，对茶叶采摘气象指标进行分等定级。根据春茶采摘农用天气预报指标，构建春茶采摘农用天气预报模型：结合精细化预报信息，建立高空间分辨率春茶采摘农用天气预报模型，分为适宜、较适宜和不适宜三个等级。

- 4、基于高分遥感的径山茶园现状信息提取

利用高分卫星遥感数据，收集多时相Landsat OLI、GF-1、吉林一号等遥感影像；结合地面调查，对遥感数据预处理；建立径山茶园遥感识别模型，获取径山茶园现状高空间分辨率图。

- 5、构建茶叶种植服务用户分析模块

用于余杭径山茶叶农气服务用户属性信息的空间查询，可实现基于当前及前期主要农气灾害类型，以及风险等级（高、中、低、无4等级）的动态监测，为后期开展基于位置的格点预报产品推送，以及定制式农气服务提供必要的基础数据。基于GIS地图，叠加显示服务对象位置分布情况，支持服务对象位置（经纬度）、作物类型、种养殖规模、联系方式、农业保险情况等详情信息查看。基于服务对象位置，可查询天气实况及预报信息。

- 6、径山茶叶全生育期动态气象服务模块

应用格点化数值预报产品，构建基于用户位置、基于农气指标阈值、基于作物类型和生育期的农气服务产品，并通过风险等级的形式，提醒业务人员动态调整相关业务服务。主要包含精细气象要素预报、动态农气指标服务两个子模块。

- 7、径山茶叶气象服务小程序

径山茶叶气象服务小程序包括：数据处理模块、实时发布模块、地图服务模块、数据展示模块，微信小程序/ APP软件展示模块。径山茶叶智慧农业气象服务系统建设，要求显示专业的Gis系统，要求各种图形编辑操作流畅，作为一个服务平台，是为了更多的人能方便及时的看到格点站点产品，则更适合采用B/S架构。

- 8、径山茶叶气候品质溯源查询系统

建成基于区块链技术的茶叶全产业链融合溯源服务系统，通过区块链技术，获取径山茶农产品生长期内精细化气候信息数据，通过感知设备、通讯网络RFID、防伪标签和二维码等设备技术，为农产品建立“气候身份证”，实现径山茶原产地农产品气候信息的可追溯。将气候监测数据广泛应用等径山茶流通环节，提高品牌形象。

- 9、产业气象服务产品接口

主要为茶叶服务提供存储和共享服务等基础数据支撑服务，气象资料和产品包括茶园小气候和实景等茶叶相关观测资料、气象基本观测数据、数值预报产品、服务产品、智能网格监测预报、地理信息数据、农业统计和其他相关数据等。数据存储资源主要分为两种类型：数据库存储和文件存储形式。通过资源配置，可以统一管理现有的资源和新的存储资源接口。

## （二）物联网气象基础设施建设

- 1、建成35个各类型茶叶专业气象监测站

加密茶园气象观测站点，根据海拔高度、坡度坡向等不同地理条件和局地小环境，结合精细化监测模拟、气候溯源、径山茶气象指数保险等需求，本项目预计新增建站35个，均分布在生产茶园内。建立一个茶园示范站，该站需方便参观，监测要素齐全（增加能见度、负氧离子等监测要素）。新建温湿雨传感器选择采用小微气象站，其探测精度需达到本项目的要求。新建6个六要素（总辐射、三层气温、相对湿度、雨量）监测站，安装在不同朝向和高度处，三层气温（150cm、60cm、5cm）开展对比观测；新增不少于28个温湿度监测站。径山产业园平均站点密度将加密到2km左右，地形起伏较大区域在1km左右。

## （三）展示大屏建设

为展示农业农村大数据平台建设成果，提高余杭国家现代农业园气象服务水平，区农业农村局和区气象局拟在径山牛头山茶叶区块、茶产业博览馆、鸬鸟镇、塘栖镇、江南茶叶市场等5个点新建LED户外大屏，其中户外3块P5全彩小间距LED屏，1块P10全彩LED屏，室内1块液晶大屏。

四、采购清单：

1、建设内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、径山茶智慧气象服务业务系统 | 径山茶智慧气象服务业务系统开发 | 1 | 套 |
| 2 | 二、物联网气象监测设施 | 扩建升级小古城村茶叶专业气象监测站 | 1 | 个 |
| 3 |  | 新建6个六要素（总辐射、三层气温、相对湿度、雨量）监测站 | 6 | 个 |
| 4 |  | 新建28个温湿度监测站（要素包括气温、相对湿度、雨量） | 28 | 个 |
| 5 |  | 新建3个人工智能高清视频观测点 | 3 | 个 |
| 6 | 三、展示大屏建设 | 户外P5/LED全彩大屏建设+电缆和避雷针 | 3 | 套 |
| 7 |  | 户外P10/LED全彩大屏建设 | 1 | 套 |
| 8 |  | 液晶拼接建设 | 1 | 套 |

2、软件部分详细清单

| 序号 | 子系统 | 功能模块 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、径山茶智慧农业气象服务业务系统（单套清单） |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象数据采集与管理系统 | 数据库设计 | 1、气象部门现有数据库结构相吻合（SQL、Sybas） | 套 | 1 |
|  |  | 质控处理 | 1质控及时性：响应时间不超过1分钟 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2质控方法：利用空间一致性、时间一致性、气候规律一致性原则开展数据指控。 |  |  |
|  |  | 新建站点气象数据采集 |  | 套 | 1 |
|  |  | 接口开发 |  | 套 | 1 |
|  |  | 界面设计 |  | 套 | 1 |
|  |  | 数据查询与统计 |  | 套 | 1 |
|  |  | 数据报表 |  | 套 | 1 |
| 2 | 构建茶叶气象指标体系 | 茶叶种植指标相关的文献查阅 |  | 套 | 1 |
|  |  | 茶叶气象指标历史数据统计分析，构建基于茶叶生育期的阶段性气象适宜性及灾害指标 | 1 基于近三年茶叶气象观测站数据及茶叶生长期构建统计分析模型。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2 利用近三年灾害性天气案例，对模型适用性进行检验。 |  |  |
|  |  | 农气指标数据库开发及管理 | 1 与杭州市气象局当前业务运行的农气app后台数据库相衔接。提供证明 | 套 | 1 |
| 3 | 建立茶叶气象精细化监测预报评价模型 | 茶叶主要气象灾害精细化监测预报模型搭建 | 1主要包括连阴雨、高温、倒春寒等灾害类型。 | 套 | 1 |
|  |  | 构建茶叶农事活动气象影响模型建模 | 1 主要包括采收指数、遮阳指数等农事活动气象指数。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2 模型基于精细化格点气象数据，气象数据的空间分辨率不低于3公里。 |  |  |
| 4 | 基于高分遥感的径山茶园现状信息提取 | 遥感影像采购及质控分析 | 1 遥感影像要求，空间分辨率米级或亚米级。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2 影像范围需覆盖杭州市。 |  |  |
|  |  |  | 3 实现杭州市域内的主要作物的地物识别及监督分类。 |  |  |
|  |  | 地物分类信息验证及调查 | 1 利用径山茶的空间分布来检验高分遥感的地物分类结果，识别准确率需高于80%。 | 套 | 1 |
| 5 | 构建茶叶种植服务用户分析模块 | 服务用户管理模块开发 | 1 实现约相关农业用户属性信息的采集、统计及管理。 | 套 | 1 |
| 6 | 径山茶叶全生育期动态气象服务模块 | 基于径山茶全生育期的农业气象指标，构建相关气象服务产品。 | 相关气象服务产品需利用覆盖径山地区的精细化格点气象数据。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 气象服务产品的更新频次需不低于每天2次。 |  |  |
|  |  |  | 气象服务产品需基于径山茶农业气象指标来构建。 |  |  |
| 7 | 径山茶叶气象服务模块小程序 | 为相关管理人员及茶农提供个性化的气象服务产品。 | 1接入乡镇预报15日预报，日内逐小时雨量预报 | 套 | 1 |
|  |  |  | 1 可订阅短临雨量、雷暴大风提醒。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 1 可订阅灾害性天气预报提醒（结合农气指标） | 套 | 1 |
|  |  |  | 1 可订阅灾害性天气实况反馈（结合农气指标） | 套 | 1 |
|  |  |  | 1 可订阅相关农事活动指数，如采摘指数、冻害指数、热害指数等。 | 套 | 1 |
| 8 | 茶叶气候品质溯源查询系统 | 建成茶叶气候品质溯源查询系统 |  | 套 | 1 |
| 9 | 茶叶气象服务产品接口 | 平台中各种农气产品封装成对外服务接口。 |  | 套 | 1 |
|  |  | 接口的权限控制及用户管理。 |  | 套 | 1 |

3、工程部分详细清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、物联网气象基础设施建设 |  |  |  |  |
| 扩建升级小古城村茶叶专业气象监测站（单套清单） |  |  |  |  |
| 1 | 能见度传感器 | 范围：10m～50km 分辨力：1m 准确度：±10%（≤1.5km）±20%（＞1.5km） 含供电系统（太阳能充电控制器、太阳能电池板、蓄电池、支架及配套安装附件），安装附件（立杆、能见度传感器横臂） | 套 | 1 |
| 2 | 负（氧）离子监测仪（含数据采集系统） | （1）用途：测量环境空气中的负氧离子浓度。 （2）测量方法：电容式吸入法在线监测。 （3）测量要素：负氧离子，PM2.5，温度，湿度。 （4）离子迁移率：不小于0.4平方厘米/伏/秒。 (5) 离子分辨率：≤10个/cm3。 (6) 检测范围：离子浓度：10～300000(个/cm3)；PM2.5：0～500ug/M3;温度：-30～+60℃；湿度：0～100%。 (7) 数据精度：空气离子：±10%；PM2.5：±30μg/m³or±30%;温度：±0.5℃；湿度：±5%。 (8) 观测频次：1～60分钟用户可以设定，输出值为当前分钟的测量平均值。 (9)主机显示屏：中文显示监测数据、运行状态。 (10)主机微处理器：16位及以上，传感器信号采样频率≥30次/秒； (11) 调零：测量前应有自动调零过程，自动调零的时长应不影响测量。也可人工进行调零。 (12) 数据存储卡：主机自带数据存储卡，分钟资料能连续存储3个月以上，断电数据不丢失。 (13) 通信接口：RS232、RS485、GPRS。 (14) 实时时钟误差：月累计不超过±15s。 (15) 维护方便性：在不打开设备机箱情况下，具备拆解进气管进行清理功能。 (16) 运行环境：空气温度：-30℃～+70℃，相对湿度：0％～100％（无凝结）；大气压：500hPa～1100hPa。 (17) 主机内置蓄电池：标配12.6V/2500mAH以上锂电池，无外接电源情况下能工作3小时以上。 (18) 供电：220±10%VAC/50Hz。 ★(19) 保护功能：IP65、防雷、防潮、防虫、防过载，防浪涌、防电磁辐射、抗静电干扰（提供权威测试报告）。 采集系统： (1) 用途：用于监测仪器的工作控制、数据采集、数据通讯等。 （2）功能要求：负氧离子通过用户提供的移动GPRS远程通信采集数据，具有远程复位功能，具有缺测自动补传功能。数据写入数据库。 ●（3）监测数据能接入杭州市气象信息中心现有负离子数据接收处理系统。 (4) 负离子监测数据能通过手机APP或微信实时查询。 (5) 状态监测：能监测设备供电状况，仪器工作状态检测功能，能够判断仪器设备是否正常。 (6) 统计：后台具有自动质控和自动统计计算各要素小时均值、极值和日均值、极值功能。生成符合中国气象局《负氧离子数据文件格式及传输规定》的报文文件。 | 套 | 1 |
| 3 | 土地租赁、设备搬迁及基础建设 | 相关配套基础建设 | 套 | 1 |
| 新建6个六要素（总辐射、三层气温、相对湿度、雨量）监测气象站（单套清单） ●监测气象站需具有中国气象局颁发的在有效期内的气象专用技术装备使用许可证。 |  |  |  |  |
| （一） | 传感器 |  |  |  |
| 1 | 雨量传感器 | 范围：雨强0～4mm/min 分辨力：0.1mm 准确度：±0.4mm（≤10mm）±4%（＞10mm） | 套 | 1 |
| 2 | 温湿度传感器 | 气温 范围：-50℃～50℃ 分辨力：0.1℃ 准确度：±0.2℃ 相对湿度 范围：5%～100%RH 分辨力：1% 准确度：±3%（≤80%）±5%（＞80%） | 套 | 1 |
| 3 | 气温传感器 | 测量范围： －50℃～＋80℃ 分辨率： 0.1 ℃ 准确度： ±0.2℃ | 套 | 2 |
| 4 | 总辐射传感器 | 光谱范围： 300～3000nm 信号范围： 0～2000W/m2 灵敏度： 7～14μV·W-1·m-2 响应时间： <35S（99%响应） 余弦响应: <=±7%(太阳高度角10º时) 方位响应误差: <=±5%(太阳高度角10º时) 非线性： ≤±2% 年稳定度：≤±2% 温度误差：≤±2%(-10ºC～40ºC) | 套 | 1 |
| （二） | 采集系统 |  |  |  |
| 1 | 采集器处理单元 | 输入电压DC12V 平均工作电流150mA 工作温度-50℃～+50℃ 相对湿度0～100% 七要素数据采集处理，采集器要有扩充性 | 套 | 1 |
| 2 | 机箱及防辐射罩 | 全密封烤瓷机箱及防辐射 | 套 | 1 |
| 3 | 防雷抗干扰单元 |  | 套 | 1 |
| 4 | 采集系统附件 |  | 套 | 1 |
| （三） | 供电系统 |  |  |  |
| 1 | 太阳能充电控制器 | 8.8B | 套 | 1 |
| 2 | 太阳能电池板 | 12V80W | 套 | 1 |
| 3 | 蓄电池 | 12V100AH | 套 | 1 |
| 4 | 支架及配套安装附件 |  | 套 | 1 |
| （四） | 通讯系统 |  |  |  |
| 1 | 通讯服务器 | 4G全网通 | 套 | 1 |
| （5） | 安装附件及其它 |  |  |  |
| 1 | 主采立杆 | 1.5米 | 项 | 1 |
| 2 | 传感器线缆及插件 | 线缆、接插件、固定件等 | 套 | 1 |
| 3 | 温湿度通风罩及安装支架 |  | 套 | 3 |
| 4 | 辐射支架 |  | 项 | 1 |
| 5 | 温湿度传感器立杆 | 1.5米 | 套 | 1 |
| 6 | 配套软件包 |  | 套 | 1 |
| （六） | 基础建设 |  | 套 | 1 |
| 1 | 基础建设 |  | 项 | 1 |
| 新建28个温湿度监测站（要素包括气温、相对湿度、雨量）（单套清单） |  |  |  |  |
| （一） |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 高精度探头测量误差高达温度±0.1℃、湿度±2.0%RH 提供多种温度测量范围 支持模拟信号和数字信号输出 支持单点和多点校准 兼容Rotronic、Vaisala等探头通讯协议 支持M12、RJ45、引线等接口类型 无毒阻燃材料，符合各类GXP标准 | 套 | 1 |
| 2 | 雨量传感器 | 紧凑型设计体积小巧，承水口径200cm² 降水强度测量范围0~4mm/min 测量分辨力高达0.1mm 输出信号支持开关信号、RS485、蓝牙(另配无线模块) 采用精密陶瓷刀片设计的雨量翻斗，永不生锈 独特的束腰设计，可减少风速对降水测量的影响 | 套 | 1 |
| 3 | 防辐射罩 | 体积小，重量轻，安装方便 采用高科技优质抗紫外线材料制成，寿命长，防辐射强度高 多片防辐射盘，可拆卸，可根据实际应用需要调整数量 | 套 | 1 |
| 4 | 4G传输模块 | 数据传输单元DTU (Data Transfer unit)，是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备，DTU 硬件组成部分主要包括CPU控制模块、无线通讯模块以及电源模块。 DTU的主要功能是把远端设备的数据通过无线的方式传送回后台中心，对于DTU来说，只要建立了与数据中心的双向通信，完成用户串口数据与GPRS网络数据包的转换就相对简单了。一旦接收到用户的串口数据，DTU就立即把串口数据封装在一个TCP/UDP包里，发送给数据中心 | 套 | 1 |
| 5 | 数据采集器 | 集器用于蓝牙雨量筒和台站主体之间的雨量数据传送。该设备，采用取代数据电缆的短距离无线通信技术，蓝牙支持点对点以及点对多点的通信，以无线方式将数据传送至主站 | 套 | 1 |
| 6 | 供电模块 | 电源控制器为系统提供工作电源，使用1块12V50W太阳能电池板对蓄电池进行充电，在具备市电接入的安装环境，也可以使用辅助单相市电220V对蓄电池进行充电。 | 套 | 1 |
| 7 | 防雷组件 |  | 套 | 1 |
| 8 | 固定杆及支架 | 采用抗腐蚀能力强、抗风强度高的铝钛合金材料制成，长度可定制 | 套 | 1 |
| 9 | 基础建设及设备安装 | 配套 | 套 | 1 |
| 人工智能高清视频观测点（单套清单） |  |  |  |  |
| 1 | 全天空成像 | 1200万星光级1/1.7” CMOS 全景天空成像仪 设备内置AI芯片，采用深度学习算法，支持对云能天天气现场的自动识别 支持AI模型的下发和运行，检测结果能与业务平台对接上传 采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现全景天空成像 采用专业防紫外线镀膜，保护传感器，延长使用寿命 支持数字宽动态，3D数字降噪功能 支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 支持硬件矫正全景或局部画面，校正后视频流可直接输出预览或录像 支持矫正全景或局部画面，支持三种输出模式 支持鱼眼图，360°展开图同时抓拍输出。 支持越界入侵、区域入侵侦测、支持报警联动 支持多种驱鸟音频输出 内置高精度温度传感器，支持设备上表面加热和透明防水罩加热，-30°温度，5级风速的情况下，表面维持5°以上的温度，防止结霜结冰 支持夜间延时摄影模式，提高夜间图像捕获能力。 镜头:1.19mm@F2.2 水平视场角：180°，垂直视场角：180° 视频压缩标准:H.264/H.265/ MJPEG 最大图像尺寸:4000x 3000 感兴趣区域:ROI支持三码流分别设置4个固定区域 智能报警:移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 通用功能:一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 通讯接口:1 个RJ45自适应以太网口 工作温度和湿度:-40℃~70℃ 电源供应 DC24V宽幅供电 防护等级：IP67 | 个 | 1 |
| 2 | 枪式摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。 可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持不少于4个算法库。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于58dB。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 需支持IP67防尘防水。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 个 | 1 |
| 3 | 球机 | 内置GPU芯片 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能 设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓 镜头采用F1.2大光圈 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 | 个 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 根据所在地最长连续阴天天数计算选择太阳能电池板、控制器、太阳能蓄电池、逆变器、直流防雷等 | 台 | 1 |
| 5 | 4G无线路由器 | 4G无线路由器 | 台 | 1 |
| 6 | 防水箱、杆件及调试 | 存放所有设备电源、4G路由器等 | 套 | 1 |
| 7 | 4g网络费用 | 4G网络通讯费用 | 年 | 1 |
| 8 | 视频管理平台 | 用于视频统一管理软件平台（配套） | 项 | 1 |
| 三、展示大屏建设 |  |  |  |  |
| P5间距LED建设（单套清单） |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一 2、S5户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，金线封装，基色为SMD全彩。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率64点×32点； 整屏分辨率：1472点*800点，显示尺寸面积：7.36m×4m= 29.44㎡ 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：5mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130° 8、物理密度： 40000点/㎡ 9、刷新频率：≥3840Hz； 10、灰度：大于或等于16bit 11、校正后白平衡亮度：≥5500cd/m2 12、色度均匀性 ：≤0.006，亮度均匀性 ：≥96% ； 13、最大比度： 5700：1 14、色温：3000K-18000K具有可调整性 15、灰度级数：大于或等于16bit 16、平均无故障时间：≥10000小时 17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18、平整度≤0.3mm 19、最大功耗：≤810W /㎡，平均功耗≤270W/㎡ | 平方 | 29.44 |
| 2 | 接收卡 | （1）集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； （2）支持 32 扫； （3） 单卡输出 RGB 数据32组； （4） 单卡带载像素为 512×256·； （5） 支持配置文件回读； （6） 成熟的热备份和任意换卡； （7） 支持温度监控； （8） 支持网线通讯状态检测； （9） 支持发送卡状态检测， （10）支持DVI信号检测 （11）支持供电电压检测； （12）支持高灰度高刷新； （13）支持逐点亮色度校正； （14）支持接收卡预存画面设置； （15）支持灯板Flash管理； （16）支持5pin液晶模块； （17）支持固件程序版本回读。 | 套 | 1 |
| 3 | 显示软件 | LED专用 LEDPLAY | 套 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | T4900V I5-4590/4G/500G/集显/DVD/WIN7/商用21.5 | 台 | 1 |
| 5 | 视频处理器 | 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路 Android 子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 4.支持输入源一键切换。 5.支持外置独立音频。 6.支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。 7.支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。 | 台 | 1 |
| 6 | 亮度控制软件 | LED屏亮度控制 | 套 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 钢结构双立柱 | 平方 | 29.44 |
| 8 | 基础 | 基础预埋件 | 个 | 2 |
| 9 | 通讯线缆及辅材 | 网线线及电源线 | 批 | 1 |
| 10 | 配电柜 | 远程控制开关电源 | 套 | 1 |
| 11 | 安装调试费用 | 包含运费及安装调试费 | 平方 | 29.44 |
| 电力线缆及加固费用 |  | 户外工程四芯三相四线电缆线 4x16+1*10，配套人工、加固以及地下铺设管材（仅牛头山区域1台需要） | 米 | 1500或以实际为准 |
| 避雷针 |  | 仅牛头山区域1台需要 | 项 | 1 |
| P10间距LED大屏建设（单套清单） |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一 2、S10户外全彩屏-1R1G1B-SMD3535，金线封装，基色为SMD全彩 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率32点×16点；整屏分辨率：928点*528点 ，显示尺寸面积：9.28m×5.28m= 49㎡ 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：10mm ，扫描1/2扫；最佳视角：水平≥140°，垂直≥140° 8、物理密度： 10000点/㎡ 9、刷新频率：≥3840Hz； 10、灰度级数：大于或等于16bit 11、校正后白平衡亮度：≥5900cd/m2 12、色度均匀性 ：≤0.007，亮度均匀性 ：≥97% ； 13、最大对比度≥7500：1 14、色温：3000K-18000K具有可调整性 15、灰度级数：大于或等于16bit 16、平均无故障时间：≥10000小时 17、平整度：≤0.3mm； 18、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 19、最大功耗：≤710W /㎡，平均功耗≤240W/㎡ | 平方 | 49 |
| 2 | 接收卡 | （1）集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； （2）支持 32 扫； （3） 单卡输出 RGB 数据32组； （4） 单卡带载像素为 512×256； （5） 支持配置文件回读； （6） 成熟的热备份和任意换卡； （7） 支持温度监控； （8） 支持网线通讯状态检测； （9） 支持发送卡状态检测， （10）支持DVI信号检测 （11）支持供电电压检测； （12）支持高灰度高刷新； （13）支持逐点亮色度校正； （14）支持接收卡预存画面设置； （15）支持灯板Flash管理； （16）支持5pin液晶模块； （17）支持固件程序版本回读。 | 套 | 1 |
| 3 | 显示软件 | LED专用 LEDPLAY | 套 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | T4900V I5-4590/4G/500G/集显/DVD/WIN7/商用21.5 | 台 | 1 |
| 5 | 视频处理器 | 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路 Android 子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 4.支持输入源一键切换。 5.支持外置独立音频。 6.支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。 7.支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。 | 台 | 1 |
| 6 | 亮度控制软件 | LED屏亮度控制 | 套 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 钢结构 | 平方 | 49 |
| 8 | 通讯线缆及辅材 | 网线线及电源线 | 批 | 1 |
| 9 | 配电柜 |  | 套 | 1 |
| 10 | 安装调试费用 | 包含运费及安装调试费 | 平方 | 49 |
| 液晶拼接系统建设（单套清单） |  |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接屏（3.5MM) | 显示尺寸：对角线55英寸 分辨率1920×1080 亮度≥500cd/m2 响应时间≤0.08ms 视角≥178°（水平/垂直） 对比度≥3500：1 拼缝≤3.5mm MTBF≥60000小时 功耗功耗：≤200W 噪音：≤ 16db 防护等级：IP6X | 块 | 36 |
| 2 | 55寸框架 | 模块化液压前维护结构, 全钢质材料、黑色喷漆成型、表面消除反光措施、所有紧固件采用镀锌钝化工艺, 拼接机架6 维导轨式专用拼接机械支架系统 | 块 | 36 |
| 3 | 55寸底座 | 高强度支架 | 块 | 6 |
| 4 | 墙体加固 | 大屏幕承重支架结合显示屏采用嵌入式前维护安装方式，对墙体进行承重钢架制作 | 套 | 1 |
| 5 | 大屏包边 | 不锈钢拉丝304包边 | 米 | 23 |
| 6 | 解码拼控一体机 | 机箱描述：8U机箱（含主控板和电源），22个槽位（12个输入板槽位，10个输出板槽位） 接口：36路HDMI输出，4路4KHDMI输入，4路4KDP输入； 解码能力：支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（LED不支持9/16画面分割）； 图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192； 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游； 支持SADP自动搜索IP，重置管理员密码； 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； 客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号； 客户端支持管理16台设备，电视墙最多可显示4个虚拟电视墙； 支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制； 机箱风扇转速根据温度自适应； 支持电视墙回显，信号源列表预览； 整机支持一个虚拟LED | 台 | 1 |
| 7 | 线缆辅材 | 高清线、网线、控制线、电源线等 | 项 | 1 |
| 8 | 安装调试费用 | 包含运费及安装调试费 | 项 | 1 |

五、项目实施要求：

签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定完成采购需求中约定的工作并将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位验收。

六、售后服务要求：

●1、质保期：从验收合格之日起  3 年；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费；

3、技术支持要求：提供 7×24小时的售后现场服务，并保证在系统发生故障的30分钟内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题（节假日也不例外）；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

●七、工期要求：

合同签订后60日历天内安装调试完毕；

八、履约保证金：

在签订合同后七日内向采购人缴纳合同价5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格后自行转为质保金，质保金在质保期满后无发现质量问题并扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、罚款、维修费用等各项款项后，予以无息退还。

●九、货款结算方式：

《供货协议》签订生效以及具备实施条件后15个工作日内，采购人向中标方支付合同金额30％的预付款，采购人在供应商根据合同规定将货物交付后支付合同金额40％。待验收合格后，供应商提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政局，区财政局审批下拨款到位后，立即支付剩余货款。

- 十、验收：

- 货物类：根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》要求，对单次采购金额在30万元（含）以上的货物类采购项目进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，由相关部门对其进行处罚。

- 第四部分  合同样本

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：RTZFCG-2020-  ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价（元） | 数量（台） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额   的履约保证金。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1. 质保期   年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2. 质保金       元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

1. 付款方式：

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（）小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

甲方委托质检余杭分局监测中心进行验收：

根据余财采〔2018〕5号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目，由质检余杭分局监测中心进行验收。

质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的（）%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2.合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经杭州瑞拓工程咨询有限公司鉴证后方可生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、杭州瑞拓工程咨询有限公司、余杭区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织的承诺函……………………………………………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区农业农村局、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市余杭区农业农村局、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市余杭区农业农村局、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市余杭区农业农村局、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 七、投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市余杭区农业农村局、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

八、投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织的承诺函

杭州市余杭区农业农村局、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接杭州市余杭区农业农村局余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料…………………………………………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市余杭区农业农村局

杭州瑞拓工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目(招标编号：RTZFCG-2020-   )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

杭州市余杭区农业农村局

杭州瑞拓工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为

RTZFCG-2020-   的招标文件[项目名称： 余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目 | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：    年  月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

（3）所投产品具体配置表……………………………………………………………（页码）

（4）技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（5）采购需求实质性内容响应表……………………………………………………（页码）（6）对于评分细则提供相关证明材料………………………………………………（页码）注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

杭州市余杭区农业农村局

杭州瑞拓工程咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目(编号：RTZFCG-2020-    )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、所投产品具体配置表

项目编号：RTZFCG-2020-

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

- 投标人（公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：20  年  月   日

- 四、技术偏离表

项目编号：RTZFCG-2020-

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

- 五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：RTZFCG-2020-

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：20  年  月  日

- 六、对于评分细则提供相关证明材料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

投标文件封面

余杭区农业农村大数据平台-智慧农业气象服务平台项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：RTZFCG-2020-

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日