温州市政府采购（分散） 公开招标文件 项目名称：温州市2020年区域自动气象站维保项目 招标编号：WZQX-HZHQ-201908 采 购 人：温州市气象局 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○一九年十二月

# 招标文件目录

招标文件目录	2

政府采购供应商报名申请表	6

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）	7

第二部分   招标内容及要求	10

第三部分   供应商须知	41

一、说明	41

二、招标文件	41

三、投标文件	42

四、投标文件的密封与递交	45

五、开标和评标	46

六、授予合同	50

第四部分   政府采购政策功能相关说明	52

第五部分  合同格式（参考格式）	56

第六部分  附件—投标文件格式	65

一、商务报价标部分格式	65

附件一  开标一览表	65

附件二  项目分析明细表	66

二、资信标部分格式	68

附件三 投标函	68

附件四  法定人代表授权书	69

附件五  供应商参与政府采购活动投标资格声明函	70

附件六  法定代表人诚信投标承诺书	71

附件七  业绩清单	72

三、技术标部分格式	73

附件八  商务、技术偏离表	73

附件九  维保技术方案	74

附件十  供应商项目服务人员	75

第七部分  评标办法	77

温州市气象局关于温州市2020年区域自动气象站维保项目的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受温州市气象局的委托，就温州市2020年区域自动气象站维保项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：WZQX-HZHQ-201908

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．招标项目概况（具体见招标文件）：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市2020年区域自动气象站维保项目 | 1项 | 503.13 |

四．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

五．获取招标文件方式、网址及时间

1. 获取招标文件方式及网址：在浙江政府采购网“采购云”平台”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上自主提供资格资料报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），也可书面报名资料提交至招标代理机构现场报名。

2. 获取招标文件起止时间：2019年12月25日至投标截止时间止（工作时间上午8时30分整至11时整，下午14时30分至17时整，节假日除外）。

六．招标文件发布及开标

发布招标文件时间：2019年12月25 日。

招标文件售价：人民币500元整。

递交投标文件截止时间：2020年1月14日 上午09:30

递交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号温州市民中心A座3楼）。

开标时间：2020年1月14日 上午09:30

开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号温州市民中心A座3楼）。

七．联系人及联系电话

采 购 单位：温州市气象局

联系人： 郑女士   电话：0577-88318640

采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦9楼

联 系 人：黄先生     联系电话： 13676441826

政府采购监管管理部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：陈先生、马女士

联系号码：0577-88506788、0577-88523909

八．投标保证金：无

九．其他事项：

1、本项目招标文件公告期限为采购公告发布次日起五个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，须在报价截止时间之前以书面形式向代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上报名下载招标文件）或者招标文件公告期限届满之日（招标文件在招标文件公告期限后获得的，自招标文件公告期限届满之日起计算），且须在报价截止时间之前以书面形式向代理机构提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、潜在供应商应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

5、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

6、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

温州市气象局

杭州华旗招标代理有限公司

2019年12月25日

# 政府采购供应商报名申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 标段 |  |
| 投标申请单位名称 | （盖章） |
| 报名时间 |  |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E—mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名资料清单 |
| 序号 | 提交资料名称 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 法定代表人授权书（原件） |  |  |
| 2 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章） |  | 注册资金： 万元 |
| 3 | 企业简介、具体售后服务网点的详细介绍 |  |  |

后附报名资料，请装订成册。

# 第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 温州市2020年区域自动气象站维保项目 |
|  | 项目编号 | WZQX-HZHQ-201908 |
|  | 资金来源 | 财政性资金, |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 5031300元整。（其中温州市本级：85.62万元；乐清：41.6万元；瑞安：79万元；永嘉：55.49万元；洞头：48.4万元；平阳：53.7万元；文成：52.78万元；泰顺：36.54万元；苍南县：50万元）。 |
|  | 采购人 | 名称：温州市气象局 地址：温州市江滨中路278号 联系人：郑女士 电话：0577-88318640 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：黄先生 手机：13676441826 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 采购内容 | 见招标内容及要求 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求； 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本五份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要:具体见供应商须知 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后一周内中标供应商应提供合同总金额10%的履约保证金至采购人指定账户。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 □现场报名获取； 政采云系统（浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn）获取招标文件直接下载。 |
|  | 投标截止时间 | 2020年1月14日 上午09:30 截止(北京时间)。（以发布的公告时间为准） |
|  | 投标文件递交地点 | 投标文件递交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号温州市民中心A座3楼）。 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2020年1月14日 上午09:30 正（以发布的公告时间为准） 开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号温州市民中心A座3楼）。 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：13676441826@163.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第二部分   招标内容及要求

一、招标内容及技术要求

一）、采购内容

温州地区各县市气象局自动气象监测站一年度的维护服务和和区域站设备每年总量1/3的标效校准工作。具体内容如下各表所示：

| 序号 | 各县市 | 维保项目 | 站数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市本级 | 陆地区域自动站 | 40 | 清新空气站包含PM2.5、臭氧和负氧离子站、工控机、UPS、空调、抽湿机。（含配件） 黑碳仪、浊度仪包含配件。 |
|  |  | 大气电场站 | 25 |  |
|  |  | 雪深和称重雨量站 | 4 |  |
|  |  | 温州观测站雪深 | 1 |  |
|  |  | 能见度监测站 | 4 |  |
|  |  | 温州观测站能见度 | 2 |  |
|  |  | 辐射及紫外线站 | 1 |  |
|  |  | 清新空气站 | 2 |  |
|  |  | 黑碳仪、浊度仪 | 1 |  |
|  |  | 市局科普观测站 | 1 |  |
| 2 | 乐清市 | 陆地区域自动站 | 35 | 清新空气站包含PM2.5、臭氧和负氧离子站。 |
|  |  | 农田小气候站 | 5 |  |
|  |  | 雪深和称重雨量站 | 7 |  |
|  |  | 能见度监测站 | 6 |  |
|  |  | 清新空气站 | 1 |  |
| 3 | 瑞安市 | 清新空气站 | 1 | 海岛站预算包含包船费用，按每季度巡检一次，一年故障出勤按4次算，北麂海水养殖、北麂小虎头屿、北麂、北龙2.5万/年，铜盘岛3.3万/年。清新空气站包含PM2.5、臭氧和负氧离子站。 |
|  |  | 海岛区域自动站 | 6 |  |
|  |  | 陆地区域自动站 | 45 |  |
|  |  | 农田小气候站 | 5 |  |
|  |  | 雪深和称重雨量站 | 4 |  |
|  |  | 能见度监测站 | 11 |  |
|  |  | 自动站现场维修配件包干费用 | 56 |  |
| 4 | 永嘉县 | 清新空气站 | 1 | 折后价。清新空气站包含PM2.5、臭氧和负氧离子站。 |
|  |  | 陆地区域自动站 | 74 |  |
|  |  | 农田小气候站 | 2 |  |
|  |  | 雪深和称重雨量站 | 5 |  |
|  |  | 能见度监测站 | 4 |  |
|  |  | 辐射及紫外线站 | 1 |  |
| 5 | 洞头区 | 海岛区域自动站 | 10 | 海岛站预算不包含包船费用，按每季度巡检一次，一年故障出勤按4次算，每站按2万/年。清新空气站包含PM2.5、臭氧和负氧离子站。 |
|  |  | 陆地区域自动站 | 17 |  |
|  |  | 船舶站 | 1 |  |
|  |  | 农田小气候站 | 1 |  |
|  |  | 雪深和称重雨量站 | 2 |  |
|  |  | 能见度监测站 | 13 |  |
|  |  | 洞头观测场能见度 | 1 |  |
|  |  | 洞头观测场辐射及紫外线站 | 1 |  |
|  |  | 清新空气站 | 1 |  |
| 6 | 平阳县 | 清新空气站 | 1 | 海岛站预算包含包船费用，按每季度巡检一次，一年故障出勤按4次算，南麂2.8万/年，平屿3.8万/年，上头屿3.3万/年。清新空气站包含PM2.5、臭氧和负氧离子站。 |
|  |  | 海岛区域自动站 | 6 |  |
|  |  | 陆地区域自动站 | 44 |  |
|  |  | 土壤水份站 | 1 |  |
|  |  | 农田小气候站 | 2 |  |
|  |  | 雪深和称重雨量站 | 3 |  |
|  |  | 辐射及紫外线站 | 1 |  |
|  |  | 能见度监测站 | 7 |  |
| 7 | 文成县 | 清新空气站 | 1 | 折后价。清新空气站包含PM2.5、臭氧和负氧离子站。 |
|  |  | 陆地区域自动站 | 42 |  |
|  |  | 农田小气候站 | 4 |  |
|  |  | 雪深和称重雨量站 | 2 |  |
|  |  | 能见度监测站 | 2 |  |
|  |  | 自动站现场维修配件包干费用 | 46 |  |
| 8 | 泰顺县 | 陆地区域自动站 | 50 | 折后价。 |
|  |  | 农田小气候站 | 6 |  |
|  |  | 土壤水份站 | 1 |  |
|  |  | 雪深和称重雨量站 | 5 |  |
|  |  | 能见度监测站 | 3 |  |
|  |  | 辐射及紫外线站 | 1 |  |
| 9 | 苍南县 | 清新空气站 | 1 | 海岛站预算已包含包船费，按每季度巡检一次，一年故障出勤按4次算，北关岛2.5万/年，南关岛2.5万/年，官山岛2.5万/年。清新空气站包含PM2.5、臭氧和负氧离子站。 |
|  |  | 海岛区域自动站 | 3 |  |
|  |  | 陆地区域自动站 | 41 |  |
|  |  | 农田小气候站 | 1 |  |
|  |  | 雪深和称重雨量站 | 4 |  |
|  |  | 能见度监测站 | 3 |  |

二）、项目技术规范和服务要求

1、总体原则

1）积极主动，维护要及时，抢修要快速，维修要专业。

2）维修人员要持有浙江省气象装备保障岗位的上岗证。

3）要具有气象设备巡检系统或类似的智能化管理软件来管理日常的巡检维修工作。

2、服务总体需求

中标供应商必须组建7支以上专门维护队伍（每支维护队伍需由1人及以上的人员组成），维修人员需持证上岗，对采购内容中所列的设备进行巡检和维护以及区域自动站设备的标效校准工作。

2.1日常维护要求

- 修复及时性维护指标

每次接到我局通知后，服务方必须及时抢修，在没有不可抗拒的客观原因情况下，维修时间单次不得超过18小时；其中瑞安、洞头、苍南及平阳四地共16个在海岛的自动站由于交通原因（具体地点在站点表中已有注明），维修时间单次不得超过72小时，特殊原因除外。

- 自动气象站设备可用性指标

| 项目 | 内容和标准 |
| --- | --- |
| 资料及时率 | 小时资料月平均及时率达98.8％及以上； 五分钟资料月平均及时率达98.3％及以上。 |
| 资料正确率 | 资料平均正确率98%及以上。 |
| 日常维护、 故障抢修 | 各项日常维护、故障处理落实到位； 能及时发现资料缺失情况、资料质量异常状况，并按考核具体规定作出响应； 接到故障报告按考核具体规定做出响应并开展维护； 按考核具体规定开展巡检工作。 |

- 每次故障维修后及时利用巡检系统的手机端填报故障维修信息；

- 按月上报巡检报表、维修报表等。

2.2 定期维护要求

- 汛期每月至少一次对所有野外气象观测站进行巡检。每次巡检维护包括各传感器的清洁、更换（对超检仪器），场地环境的整修维护(修剪对场地有影响的植物、修剪场内草坪保持在10—40CM之间)，供电设施的检测维修、设备接地、围栏完好程度的检查等。非汛期每2个月开展一次巡检任务。

- 每次巡检维护后及时利用巡检系统的手机端填报故障维保信息；

- 按月上报巡检报表、维修报表等；

- 各种设备的备件由业主提供，中标人应及时申领维修设备备件，实行配件以旧换新制度，其中文成、瑞安两地自动站现场维修配件要求中标供应商包干；

- 配合我局做好野外气象观测站故障仪器的返厂维修管理工作；

- 配合自动站系统技术改造和升级，野外气象观测站一经安装，原则上不再迁址，如确需搬迁的，服务方须配合我局做好站址选择，并协助我局做好迁站工作；

- 每年四月和十月二次配合招标方对能见度站进行现场标校检查；

- 有称重雨量及雪深站的按业务规定时间进行启用和拆除工作；

- 瑞安、苍南、平阳三地共8个在海岛站（具体地点在站点表中已有注明）按每季度巡检一次要求开展维保工作，乘坐船费用已包含。洞头8个海岛站（具体地点在站点表中已有注明），巡检和维修任务由业主单位按需派单，到海岛站巡检和维修产生的包船费用由业主单位支付或实报实销。

2.3 紧急情况维护要求

（1） 在预计有灾害性天气出现或已发生、有重大活动需要保障时，在接到我局野外气象观测站故障维修通知后，3小时内到达故障站点现场进行抢修；

（2） 因第三方原因造成的故障（停电、通信中断等不可抗拒的客观原因），必须在一个日历日内填报《野外气象观测站重大故障汇报表》【见附表2】给我局；待条件恢复后，维修方需负责恢复设备正常运行。

2.4 清新空气站设备运维要求

| pm2.5分析仪 | （1）每半个月检查仪器的运行状态和相关工作参数，检查分析仪与数据采集器的通讯系统、资料上传系统。对仪器内外进行除尘清理，检查滤带是否有破损或拖痕，并维护或更换。 （2）每半个月设备对时、工控机对时。 （3）每半个月精度检查；清洗更换切割头，检查或更换切割头的O型圈。 （4）每半个月清洗检测平台和反应室，检查或更换O型圈，重新调整Rα、Rβ，并对仪器进行标准膜校准。 （5）每半个月清洗光浊度计，并对其进行零点校准。 （6）每月流量检查和校准；清洗喷嘴。 （7）每2个月检查泵工作效率并对泵进行维护和耗材更换。 （8）每半年更换纸带；浊度校准；标准膜校准；清洗反应室。 （9）每年温度、湿度与压力传感器校准；质量传感器校准；更换泵刮板；更换泵过滤器；更换O型圈。 （10）设备所有更换的耗材均由运维单位负责。 （11）设备校准由运维单位负责。 |
| --- | --- |
| O3分析仪 | （1）每半个月检查仪器的运行状态和相关工作参数，检查分析仪与数据采集器的通讯系统、资料上传系统。对仪器内外进行除尘清理。 （2）每半个月设备对时、工控机对时。 （3）每半个月更换滤膜（污染严重时应增加频次）。 （4）每季度精密度检查。 （5）每半年5个点以上的多点校准。 （6）每半年更换易耗件（毛细管、泵）。 （7）每年更换泵模。 （8）设备所需更换的耗材均由运维单位负责。 （9）设备校准由运维单位负责。 |
| 负氧离子 | （1）每半个月检查仪器的运行状态，检查设备的通讯系统、资料上传系统。对仪器内外进行除尘清理。 （2）每半个月对仪器的关键部件（进出气口、传感器、气路、风扇等部件）进行清洁、保养（污染严重时应增加频次）。 （3）每半个月用便携式负氧离子仪进行数据比对并记录。 （4）每年一次将设备送有资质单位校准负氧离子传感器，取得校准合格证书（费用由运维单位负责），在送检期间运维单位负责用有合格证书的负氧离子传感器临时替代工作，确保负氧离子数据不缺测。 |
| 工控机 | （1）每半个月重启工控机，并对时。 （2）每半个月检查PM2.5和臭氧采集软件和资料上传软件运行是否正常。 （3）每半个月手动修复电脑补丁，电脑杀毒。 （4）每半年工控机内存储的观测资料服务器备份后，清理工控机内存。 |
| UPS | （1）每季度充放电一次。 （2）每次维护后出具巡检报告。 （3）当电池后备时间不足1小时时，及时更换电池，费用由运维单位负责。 |
| 空调 | （1）每半个月检查空调制冷情况。 （2）在季节更替时，要及时变更制冷、除湿模式。 （3）当室温低于0℃时，启动加热模式。 |
| 抽湿机 | 每半个月检查抽湿机工作情况。 |
| 应急维修 | （1）接到客户报修后首先通过远程遥控方式进行仪器的远程诊断。 （2）如不能排除设备问题，需携带常用备件，24小时内赶到现场进行维修。 （3）如现场维修无法及时修复，那么及时更换故障设备或启用备机工作，确保设备在报修后48小时内恢复正常工作，观测资料正常上传。 （4）设备故障包括pm2.5分析仪、O3分析仪、负氧离子、工控机、UPS、空调、抽湿机。 （5）维修设备故障所需配件均由运维单位负责。 |
| 工作报告 | （1）每次现场服务后出具相关服务报告和性能测试校准记录，并及时递交给用户。 （2）每年统计每个站点的仪器运行情况并提供合理化建议给用户。 |

3、服务方工具要求

（1）服务方须配备本项目服务所需的常用维护维修设备（如笔记本电脑、3G无线网卡、传真机、数字万用表、GPS定位导航仪等）和常用工具（如螺丝刀、扳手、气体烙铁、内六角、外六角、剥线钳、老虎钳等）；

4、维护安全要求

（1）服务方维护人员在对强电设备维护时必须持电工上岗证上岗；

（2）服务方必须按照国家有关劳动安全的规定为维护人员配备安全作业防护用品，确保安全生产；

（3）维护过程中的车辆及人身的安全由服务方负责，我局不承担因意外伤亡而产生的任何法律责任和相关的费用；

（4）在服务过程中，在采购人单位或监测点所在单位工作时，应遵守有关单位的相关规章制度。

5、质量考核

服务质量经行按月定量考核，季度汇总，由采购方负责考核，考核项目、内容和标准见下表：

野外气象观测站月综合考核表

| 考核项目 | 考核内容和标准 |
| --- | --- |
| 资料传输及时率 （40分） | 小时资料月平均及时率达98.5％及以上得20分，否则每降低0.1个百分点扣0.25分，直至不得分；五分钟资料月平均及时率达98％及以上得20分，否则每降低0.1个百分点扣0.25分，直至不得分。（非维修、维护原因除外） |
| 资料正确率 （20分） | 资料月平均正确率达98％及以上得20分，否则每降低0.1个百分点扣0.25分，直至不得分。（非维修、维护原因除外） |
| 日常维护、 故障抢修 （30分） | 各项日常维护、故障处理落实到位本项得30分。未能及时发现资料缺失情况（或质量异常状况）或未按规定作出响应每次扣3分；接到故障报告未按规定做出响应并开展维护每次扣3分；未按规定开展巡检工作的扣5分，直至本项不得分。 |
| 信息、材料上报 （10分） | 按时按规定正确上报各类信息和报表，及时准确上报得10分；不达要求酌情扣分。维护服务上报材料不符合要求，必须在我局提出要求后7天内无条件修改，否则每次扣2分。 |

维护记录由服务方在每次维修维护巡检后及时在巡检系统提交，我局进行审核；我局将不定期进行抽查，发现不达标1次，每站次扣除1分；因服务方巡检疏忽，未发现安全隐患，导致设备损坏的，除负责无偿恢复设备外，每站次扣1分。

6、服务违约责任

6.1 服务方连续三个月没有达到维护服务要求，我局有权终止服务合同，扣除全部履约保证金。

6.2 服务方如因内部管理不善，导致我局气象监测设备受到损坏或受到损坏威胁的，我局有权终止合同，扣除全部履约保证金，并保留追究服务方责任及要求赔偿损失的权利。

7、投标报价

7.1 投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方有关本项目所有的服务价款，即有关本项目所需的人员工资、交通、工具、网络、通信、税金等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，报价为一个年度的维保服务费用。瑞安、苍南、平阳三地共8个在海岛站（具体地点在站点表中已有注明）按每季度巡检一次要求开展维保工作，报价包含乘坐船费用。洞头8个海岛站（具体地点在站点表中已有注明），巡检和维修任务由业主单位按需派单，到海岛站巡检和维修产生的包船费用由业主单位支付或实报实销。

7.2 此次报价除总报价外，还需有9个分项报价，即温州市气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）、乐清市气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）、瑞安市气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）、永嘉县气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）、洞头区气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）、平阳县气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）、永嘉县气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）、文成县气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）、泰顺县气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）、苍南县气象局（具体服务内容见对应县市的站点概况表和站点详细列表）。

8、合同签订

市本级、乐清、瑞安、永嘉、洞头、平阳、文成、泰顺及苍南的自动站维护内容是一样的，为降低采购成本，此次采购将以上七部份内容纳入一起采购，待招标完成后，由温州市气象局、乐清市气象局、瑞安市气象局、洞头区气象局、平阳气象局、文成县气象局、泰顺县气象局及苍南县气象局分别与中标人签订合同和支付费用。

9、采购维保服务时限

本次采购为1+1+1的维保服务，即2020年度的维保服务结束后，2020年度的维保服务视以下二个条件同时满足可以以此次的报价续签，条件1:中标人维保服务完全达到招标文件要求、条件2：采购人经费许可。

10、付款方式：

在合同签订后一周内中标供应商应向采购人提供合同总金额10%的履约保证金；完成3个月维保服务后15个工作日内付30%；完成6个月维保服务后15个工作日内付30%；完成9个月维保服务后15个工作日内付30%；服务期满后15个工作日内支付剩余10%的维保服务费用，并无息退还履约保证金。

11、各县市站点详细列表

温州市本级站点详细列表

| 序号 | 站名 | 区站号 | 站类别 | 经度 | 纬度 | 自动站型号 | 自动站生产厂家 | 要素量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北林垟 | K3026 | 区域站 | 120°22′30″ | 27°59′37″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州北林垟乡胡坦村 |  |
| 2 | 永兴 | K3027 | 区域站 | 120°50′00″ | 27°51′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 省海洋水产养殖研究所温州永兴基地 |  |
| 3 | 双潮 | K3028 | 区域站 | 120°25′39″ | 28°08′23″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 4 | 温州市双潮乡下冯山村 |  |
| 4 | 钟山 | K3029 | 区域站 | 120°32′30″ | 28°04′22″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 温州市仰义街道钟山村 |  |
| 5 | 大罗山 | K3030 | 区域站 | 120°45′00″ | 27°54′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 温州市瓯海区茶山街道大罗山山顶 |  |
| 6 | 永强 | K3040 | 区域站 | 120°46′26″ | 27°54′47″ | ZQZ-AE | 无锡 | 4 | 温州市龙湾区永中街道新城村 |  |
| 7 | 瞿溪 | K3041 | 区域站 | 120°32′35″ | 27°58′57″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 温州市瓯海区瞿溪街道富阳南路 |  |
| 8 | 泽雅 | K3042 | 区域站 | 120°25′12″ | 27°58′43″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 温州市瓯海区泽雅镇大石垟村 |  |
| 9 | 藤桥 | K3043 | 区域站 | 120°30′00″ | 28°04′00″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 温州市藤桥镇马鞍山山上 |  |
| 10 | 气象局 | K3088 | 区域站 | 120°40′00″ | 28°00′00″ | ZQZ—AE | 无锡 | 4 | 温州市气象局院内(宿舍楼楼顶) |  |
| 11 | 五凤垟 | K3109 | 区域站 | 120°23′00″ | 28°04′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 温州市五凤垟乡 |  |
| 12 | 黄龙 | K3128 | 区域站 | 120°36′00″ | 28°01′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 温州市鹿城区双屿街道黄龙办事处第二十三中 |  |
| 13 | 七都 | K3163 | 区域站 | 120°45′51″ | 28°00′19″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市七都镇镇政府大院内 |  |
| 14 | 丽岙 | K3165 | 区域站 | 120°38′35″ | 27°54′57″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市丽岙镇第二小学 |  |
| 15 | 双屿 | K3166 | 区域站 | 120°34′41″ | 28°02′21″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市鹿城区双屿街道正岙村 |  |
| 16 | 岷岗 | K3191 | 区域站 | 120°32′41″ | 27°56′35″ | ZQZ-AE | 无锡 | 4 | 温州市瓯海区潘桥镇岷岗 |  |
| 17 | 岙底 | K3192 | 区域站 | 120°28′12″ | 28°05′35″ | ZQZ-AE | 无锡 | 4 | 温州市鹿城区岙底乡田边 |  |
| 18 | 临江 | K3193 | 区域站 | 120°31′07″ | 28°08′11″ | ZQZ-AE | 无锡 | 6 | 温州市鹿城区临江镇 |  |
| 19 | 仙岩 | K3194 | 区域站 | 120°40′09″ | 27°52′46″ | ZQZ-AE | 无锡 | 4 | 温州市瓯海区仙岩镇 |  |
| 20 | 天河 | K3195 | 区域站 | 120°46′34″ | 27°51′49″ | ZQZ-AE | 无锡 | 4 | 温州市龙湾区天河镇 |  |
| 21 | 瑶溪 | K3243 | 区域站 | 120°45′42″ | 27°56′02″ | ZQZ-AE | 无锡 | 4 | 温州市龙湾区瑶溪街道永胜村 |  |
| 22 | 景山 | K3245 | 区域站 | 120°37′48″ | 28°00′10″ | ZQZ-AE | 无锡 | 5 | 温州市瓯海区景山亚热带研究所内 |  |
| 23 | 梧田 | K3246 | 区域站 | 120°40′58″ | 27°58′29″ | ZQZ-AE | 无锡 | 4 | 温州市瓯海区梧田第一中学操场 |  |
| 24 | 黎明 | K3256 | 区域站 | 120°43′39″ | 28°00′39″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 温州市鹿城区滨江街道黎明办事处第二十二中学 |  |
| 25 | 海滨 | K3257 | 区域站 | 120°48′48″ | 27°51′51″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 温州市龙湾区星海街道海滨中学 |  |
| 26 | 三垟 | K3258 | 区域站 | 120°42′47″ | 27°58′51″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市瓯海区三垟街道黄屿村 |  |
| 27 | 上戍 | K3259 | 区域站 | 120°32′15″ | 28°05′29″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 温州市鹿城区藤桥镇上戌乡老鼠山 |  |
| 28 | 状元 | K3260 | 区域站 | 120°44′18″ | 27°57′20″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市龙湾区状元街道响动岩村 |  |
| 29 | 南郊 | K3261 | 区域站 | 120°38′16″ | 27°59′39″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 温州市鹿城区南汇街道南郊办事处西山南路会昌河边 |  |
| 30 | 郭溪 | K3262 | 区域站 | 120°30′19″ | 28°01′38″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市瓯海区郭溪街道曹平村 |  |
| 31 | 南白象 | K3268 | 区域站 | 120°40′12″ | 27°55′27″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 温州市瓯海区南白象街道鹅湖村 |  |
| 32 | 蒲州 | K3278 | 区域站 | 120°43′50″ | 27°59′45″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市龙湾区蒲州街道下埠村会展路路口 |  |
| 33 | 松台 | K3279 | 区域站 | 120°38′04″ | 28°01′08″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市鹿城区松台街道新宫前路 |  |
| 34 | 沙城 | K3280 | 区域站 | 120°47′32″ | 27°52′58″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市龙湾区沙城街道大郎桥村天柱寺 |  |
| 35 | 海城 | K3281 | 区域站 | 120°46′15″ | 27°50′20″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 温州市龙湾区海城街道中星村 |  |
| 36 | 海滨蓝田 | K3282 | 区域站 | 120°50′47″ | 27°56′29″ | ZQZ-CII-S | 无锡 | 6 | 温州市龙湾区海滨街道蓝田村 |  |
| 37 | 娄桥 | K3299 | 区域站 | 120°36′34″ | 27°57′14″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 温州市瓯海区娄桥街道集贤河滨公园 |  |
| 38 | 温州二高 | K3911 | 区域站 | 120°36′12″ | 28°00′38″ | ZQZ | 无锡 | 5 | 温州市鹿城区双屿街道黄龙住宅区盛锦路2号温州第二高级中学 |  |
| 39 | 温州二十一中 | K3912 | 区域站 | 120°40′00″ | 27°59′35″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 温州市鹿城区南汇街道纺织路1号（温瑞塘河南塘河边）温州二十一中 |  |
| 40 | 三垟湿地 | K3993 | 区域站 | 120°42′12″ | 27°57′44″ | ZQZ-A | 无锡 |  | 温州市瓯海区三垟湿地直夹岛 |  |
| 41 | 北林垟称重雨量 |  |  | 120°22′30″ | 27°59′37″ | ZQZ-A | 无锡 |  | 温州北林垟乡胡坦村 |  |
| 42 | 大罗山雪深 | K3552 |  | 120°45′00″ | 27°54′00″ |  |  |  | 温州市瓯海区茶山街道大罗山山顶 |  |
| 43 | 大罗山称重雨量 |  |  | 120°45′00″ | 27°54′00″ |  |  |  | 温州市瓯海区茶山街道大罗山山顶 |  |
| 44 | 泽雅雪深 | K3553 |  | 120°25′12″ | 27°58′43″ |  |  |  | 温州市瓯海区泽雅镇大石垟村 |  |
|  | 温州雪深 | 58659 |  | 120°39′28″ | 28°01′30″ |  | 无锡 |  | 温州市海坦山路６号“山顶、市区” | 仅设备标定 |
| 45 | 临江能见度 |  |  | 120°31′07″ | 28°08′11″ |  | 无锡 |  | 温州市鹿城区临江镇 |  |
| 46 | 三垟能见度 |  |  | 120°42′47″ | 27°58′51″ |  | 无锡 |  | 温州市瓯海区三垟街道黄屿村 | 2019年待建 |
| 47 | 海滨能见度 |  |  | 120°48′48″ | 27°51′51″ |  | 无锡 |  | 温州市龙湾区星海街道海滨中学 | 2019年待建 |
| 48 | 岷岗能见度 |  |  | 120°32′41″ | 27°56′35″ |  | 无锡 |  | 温州市瓯海区潘桥镇岷岗 | 2019年待建 |
| 49 | 温州能见度 | 58659 |  | 120°39′28″ | 28°01′30″ |  | 无锡 |  | 温州市海坦山路６号“山顶、市区” | 维修响应24小时 |

| 大气电场仪 |
| --- |
| 序号 | 县区 | 站名 | 区站号 | 经度 （度分秒） | 纬度 （度分秒） | 设备厂家 | 同址区域站 |
| 1 | 平阳县 | 平阳南麂 | 58764 | 1210520 | 272735 | 上海晨长自动化系统有限公司 | 58764 |
| 2 | 乐清市 | 乐清北雁荡 | K3004 | 1210800 | 282200 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3004 |
| 3 | 苍南县 | 苍南玉苍山 | K3025 | 1201800 | 273100 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3025 |
| 4 | 鹿城区 | 温州双潮 | K3028 | 1202700 | 280800 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3028 |
| 5 | 苍南县 | 苍南马站 | K3044 | 1202900 | 271600 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3044 |
| 6 | 平阳县 | 平阳怀溪 | K3081 | 1201000 | 274000 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3081 |
| 7 | 鹿城区 | 温州老气象局 | K3088 | 1203900 | 280200 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3088 |
| 8 | 文成县 | 文成云湖 | K3115 | 1195600 | 274300 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3115 |
| 9 | 文成县 | 文成百丈漈 | K3147 | 1200010 | 275007 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3147 |
| 10 | 永嘉县 | 永嘉鹤盛 | K3185 | 1205413 | 282336 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3185 |
| 11 | 永嘉县 | 永嘉山坑 | K3188 | 1203358 | 282222 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3188 |
| 12 | 龙湾区 | 温州天河 | K3195 | 1204600 | 275149 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3195 |
| 13 | 平阳县 | 平阳凤巢 | K3203 | 1202131 | 274225 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3203 |
| 14 | 洞头区 | 洞头大门 | K3205 | 1210400 | 280000 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3205 |
| 15 | 泰顺县 | 泰顺东溪 | K3208 | 1195728 | 272530 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3208 |
| 16 | 瑞安市 | 瑞安湖岭 | K3220 | 1202200 | 275336 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3220 |
| 17 | 文成县 | 文成东溪 | K3227 | 1200714 | 275439 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3227 |
| 18 | 苍南县 | 苍南钱库 | K3252 | 1203800 | 272700 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3252 |
| 19 | 洞头区 | 洞头本站 | K3821 | 1200900 | 275000 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3821 |
| 20 | 瑞安市 | 瑞安本站 | K3823 | 1203900 | 274700 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3823 |
| 21 | 泰顺县 | 泰顺本站 | K3825 | 1194200 | 273300 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3825 |
| 22 | 永嘉县 | 永嘉本站 | K3826 | 1204100 | 280900 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3826 |
| 23 | 乐清市 | 乐清本站 | K3827 | 1205806 | 280424 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3827 |
| 24 | 永嘉县 | 永嘉岩坦 | K3186 | 1204243 | 282901 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3186 |
| 25 | 平阳县 | 平阳南雁前山 | K3294 | 1201408 | 273506 | 上海晨长自动化系统有限公司 | K3294 |

乐清市站点详细列表

| 序号 | 区站号 | 站名 | 站类别 | 经度 | 纬度 | 自动站型号 | 生产厂家 | 要素量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58763 | 南岳 | 区域站 | 121°06′00″ | 28°11′00″ | ZQZ-AE | 无锡 | 7 | 乐清市南岳镇油库（小山头地上） |  |
| 2 | K3004 | 北雁荡 | 区域站 | 121°04′52″ | 28°21′24″ | ZQZ-F | 无锡 | 5 | 乐清市雁荡镇下灵岩村 |  |
| 3 | K3005 | 白石 | 区域站 | 120°51′50″ | 28°08′01″ | ZQZ-F | 无锡 | 5 | 乐清市白石街道兰田湾村钟前水库上游 |  |
| 4 | K3014 | 岭底 | 区域站 | 120°57′37″ | 28°17′11″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 乐清市岭底乡夏林头村后山山顶 |  |
| 5 | K3015 | 智仁 | 区域站 | 121°07′13″ | 28°29′33″ | ZQZ-F | 无锡 | 6 | 乐清市智仁乡大台门村 |  |
| 6 | K3017 | 湖雾 | 区域站 | 121°12′08″ | 28°23′33″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 4 | 乐清湖雾镇海头村 |  |
| 7 | K3018 | 翁垟 | 区域站 | 120°57′17″ | 28°01′07″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 乐清市翁垟街道前西门村 |  |
| 8 | K3019 | 岐头山 | 区域站 | 120°56′49″ | 27°58′52″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 5 | 乐清市柳市镇长岐社区岐头山 |  |
| 9 | K3053 | 砩头 | 区域站 | 121°01′00″ | 28°23′00″ | ZQZ-AE4 | 无锡 | 4 | 乐清市大荆镇龙西乡砩头村 |  |
| 10 | K3054 | 城北 | 区域站 | 120°54′29″ | 28°09′32″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 乐清市乐成街道城北社区里章村 |  |
| 11 | K3055 | 磐石 | 区域站 | 120°49′40″ | 27°59′58″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 乐清市磐石镇河北村 |  |
| 12 | K3056 | 淡溪 | 区域站 | 120°59′09″ | 28°14′59″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 乐清市淡溪镇街头村淡溪水库边 |  |
| 13 | K3086 | 福溪 | 区域站 | 121°01′00″ | 28°27′00″ | ZQZ-AE4 | 无锡 | 4 | 乐清市大荆镇福溪水库 |  |
| 14 | K3087 | 西门岛 | 区域站 | 121°12′00″ | 28°20′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 乐清市雁荡镇西门岛 |  |
| 15 | K3119 | 四都 | 区域站 | 120°57′10″ | 28°12′22″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 乐清市淡溪镇四都乡垟岙村 |  |
| 16 | K3121 | 大荆 | 区域站 | 121°08′23″ | 28°24′22″ | ZQZ-F | 无锡 | 5 | 乐清市大荆镇田岙村 |  |
| 17 | K3122 | 仙溪 | 区域站 | 121°00′24″ | 28°25′43″ | ZQZ-F | 无锡 | 4 | 乐清市仙溪镇甸岭下村 |  |
| 18 | K3168 | 石帆 | 区域站 | 121°00′58″ | 28°11′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 乐清市石帆街道西洙村 |  |
| 19 | K3172 | 虹桥 | 区域站 | 121°00′51″ | 28°12′34″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 乐清虹桥沙河村 |  |
| 20 | K3173 | 镇安 | 区域站 | 121°09′35″ | 28°27′57″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 乐清市大荆镇镇安社区石坦村 |  |
| 21 | K3174 | 雁湖 | 区域站 | 120°59′58″ | 28°18′33″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 乐清市芙蓉镇雁湖社区白岩村 |  |
| 22 | K3178 | 芙蓉 | 区域站 | 121°01′09″ | 28°18′35″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 乐清芙蓉西塍村 |  |
| 23 | K3179 | 白象 | 区域站 | 120°51′39″ | 28°01′18″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 乐清白象山东村 |  |
| 24 | K3264 | 大荆双峰 | 区域站 | 121°04′04″ | 28°27′44″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 乐清大荆镇双峰办事处大岩头村 |  |
| 25 | K3265 | 清江南塘 | 区域站 | 121°06′59″ | 28°16′06″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 乐清清江镇南塘办事处泗塘村 |  |
| 26 | K3266 | 柳市 | 区域站 | 120°53′15″ | 28°02′28″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 乐清柳市镇政府广场 |  |
| 27 | K3293 | 乐成 | 城市站 | 120°58′10″ | 28°07′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 乐清市乐成街道双雁路南中心公园 |  |
| 28 | K3307 | 天成街道 | 区域站 | 121°02′09″ | 28°10′16″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 乐清市天成街道万桥二村 |  |
| 29 | K3325 | 南塘镇 | 区域站 | 121°02′09″ | 28°10′16″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 乐清市南塘镇永光村 |  |
| 30 | K3326 | 城东街道 | 区域站 | 121°07′44″ | 28°14′16″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 乐清市城东街道黄良村 |  |
| 31 | K3356 | 淡溪下埠宅 | 区域站 | 120°58′52″ | 28°10′07″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 乐清市淡溪镇下埠宅村 |  |
| 32 | K3357 | 智仁昌门 | 区域站 | 120°59′56″ | 28°13′33″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 乐清市智仁乡昌门村 |  |
| 33 | K3358 | 蒲岐 | 区域站 | 121°08′43″ | 28°31′19″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 乐清市蒲岐镇东外村 |  |
| 34 | K3608 | 大荆石斛基地 | 农气站 | 121°03′53″ | 28°09′32″ | DZZ4 | 无锡 | 2 | 乐清市大荆镇下垟村石斛基地（大棚内） |  |
| 35 | K3610 | 雁荡石斛基地 | 农气站 | 121°08′00″ | 28°21′11″ | ZQZ-BH2 | 无锡 |  | 乐清市雁荡镇雁荡山高速出口铁枫堂石斛基地（大棚内） |  |
| 36 | K3627 | 大荆石斛(聚优品棚内） | 农气站 | 121°10′07″ | 28°24′36″ | ZQZ-BH2 | 无锡 |  | 乐清市大荆镇下山头村聚优品石斛文化园（大棚内） |  |
| 37 | K3628 | 大荆石斛(聚优品棚外） | 农气站 | 121°10′08″ | 28°24′36″ | ZQZ-BH2 | 无锡 |  | 乐清市大荆镇下山头村聚优品石斛文化园（大棚外） |  |
| 38 |  | 南岳能见度 |  | 121°06′00″ | 28°11′00″ |  |  |  | 乐清市南岳镇油库（小山头地上） |  |
| 39 | K3570 | 北雁荡雪深 |  | 121°04′52″ | 28°21′24″ |  |  |  | 乐清市雁荡镇下灵岩村 |  |
| 40 | K3571 | 岭底雪深 |  | 120°57′00″ | 28°17′00″ |  |  |  | 乐清市岭底乡夏林头村后山山顶 |  |
| 41 |  | 岭底称重 |  | 120°57′00″ | 28°17′00″ |  |  |  | 乐清市岭底乡夏林头村后山山顶 |  |
| 42 |  | 岐头山能见度 |  | 120°56′49″ | 27°58′52″ |  |  |  | 乐清市柳市镇长岐社区岐头山 |  |
| 43 | K3557 | 城北雪深 |  | 120°54′29″ | 28°09′32″ |  |  |  | 乐清市乐成街道城北社区里章村 |  |
| 44 |  | 城北称重 |  | 120°54′29″ | 28°09′32″ |  |  |  | 乐清市乐成街道城北社区里章村 |  |
| 45 |  | 西门岛能见度 |  | 121°12′00″ | 28°20′00″ |  |  |  | 乐清市雁荡镇西门岛 |  |
| 46 |  | 湖雾能见度 |  | 121°12′08″ | 28°23′33″ |  |  |  | 乐清湖雾镇海头村 |  |
| 47 |  | 岐头山能见度 |  | 120°56′49″ | 27°58′52″ |  |  |  | 乐清市柳市镇长岐社区岐头山 |  |
| 48 | K3575 | 智仁昌门雪深 |  | 121°08′43″ | 28°31′19″ |  |  |  | 乐清市智仁乡昌门村 |  |
| 49 |  | 龙西叶山 | 区域站 |  |  |  |  |  | 乐清市龙西乡叶山村 | 新建 |
| 50 |  | 清江江沿 | 区域站 |  |  |  |  |  | 乐清市清江镇江沿 | 新建 |
| 51 |  | 岭底张庄 | 农气站 |  |  |  |  |  | 乐清市岭底乡张庄村 | 新建 |
| 52 |  | 岭底张庄能见度 |  |  |  |  |  |  | 乐清市岭底乡张庄村 | 新建 |
| 53 |  | 岭底张庄雪深 |  |  |  |  |  |  | 乐清市岭底乡张庄村 | 新建 |

瑞安市站点详细列表

| 序号 | 区站号 | 站名 | 站类别 | 经度 | 纬度 | 自动站型号 | 生产厂家 | 要素量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58753 | 海安 | 区域站 | 120°46′00″ | 27°48′00″ | ZQZ—AE2 | 无锡 | 7 | 瑞安市塘下镇海安办事处堤塘边空旷地 |  |
| 2 | 58765 | 北麂 | 区域站 | 121°12′00″ | 27°38′00″ | ZQZ-CII-S | 无锡 | 7 | 瑞安北麂原气象站观测场 | 海岛站 |
| 3 | K3006 | 永安 | 区域站 | 120°20′00″ | 27°55′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市永安乡下社垟村 |  |
| 4 | K3008 | 营前 | 区域站 | 120°14′00″ | 27°47′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市营前乡大树村 |  |
| 5 | K3060 | 阁巷 | 区域站 | 120°40′00″ | 27°42′00″ | ZQZ—A | 无锡 | 6 | 瑞安市飞云镇阁巷办事处阁三村 |  |
| 6 | K3074 | 北龙 | 区域站 | 120°59′00″ | 27°41′00″ | ZQZ—AE2 | 无锡 | 3 | 瑞安市北龙乡山背 | 海岛站 |
| 7 | K3075 | 马屿 | 区域站 | 120°29′00″ | 27°47′00″ | ZQZ—AE2 | 无锡 | 4 | 瑞安市马屿镇树排头村 |  |
| 8 | K3077 | 宁益 | 区域站 | 120°18′00″ | 27°50′00″ | ZQZ—AE2 | 无锡 | 4 | 瑞安市宁益乡下巨洋村 |  |
| 9 | K3105 | 上望 | 区域站 | 120°38′52″ | 27°44′45″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 瑞安市上望街道新村 |  |
| 10 | K3106 | 桐浦 | 区域站 | 120°33′00″ | 27°51′00″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 瑞安市桐浦乡浦西村 |  |
| 11 | K3107 | 林溪 | 区域站 | 120°26′00″ | 27°55′00″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 瑞安市林溪枫树头村 |  |
| 12 | K3108 | 曹村 | 区域站 | 120°27′00″ | 27°44′00″ | ZQZ—AE4 | 无锡 | 6 | 瑞安市曹村许北村 |  |
| 13 | K3116 | 鹿木 | 区域站 | 120°25′00″ | 27°52′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市鹿木乡彭埠村 |  |
| 14 | K3117 | 平阳坑 | 区域站 | 120°19′00″ | 27°47′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市平阳坑镇施宅村 |  |
| 15 | K3123 | 桂峰 | 区域站 | 120°16′00″ | 27°55′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市桂峰乡坳后村 |  |
| 16 | K3160 | 仙降 | 区域站 | 120°31′06″ | 27°48′31″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市仙降镇树前林村 |  |
| 17 | K3161 | 龙湖 | 区域站 | 120°16′57″ | 27°44′55″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市龙湖镇树屿后村 |  |
| 18 | K3162 | 大南 | 区域站 | 120°24′44″ | 27°43′06″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市大南乡许峰村 |  |
| 19 | K3164 | 汀田 | 区域站 | 120°41′22″ | 27°48′10″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市汀田镇府边上 |  |
| 20 | K3167 | 梅屿 | 区域站 | 120°26′54″ | 27°48′29″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市梅屿乡马中村 |  |
| 21 | K3169 | 顺泰 | 区域站 | 120°23′59″ | 27°47′04″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市顺泰乡堂上村 |  |
| 22 | K3170 | 陶山 | 区域站 | 120°28′05″ | 27°51′08″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市陶山镇张染村 |  |
| 23 | K3171 | 潘岱 | 区域站 | 120°35′41″ | 27°51′43″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市潘岱街道上溪村 |  |
| 24 | K3175 | 罗凤 | 区域站 | 120°39′52″ | 27°51′01″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市塘下镇罗凤办事处旁 |  |
| 25 | K3176 | 芳庄 | 区域站 | 120°22′00″ | 27°57′43″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市芳庄乡光辉村 |  |
| 26 | K3177 | 东岩 | 区域站 | 120°12′12″ | 27°49′23″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市东岩乡杜垟村 |  |
| 27 | K3180 | 铜盘岛 | 区域站 | 120°53′33″ | 27°42′47″ | ZQZ-A | 无锡 | 3 | 瑞安市北龙乡铜盘岛三联村 | 海岛站 |
| 28 | K3216 | 瑞安中学 | 区域站 | 120°37′21″ | 27°47′47″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市锦湖街道瑞安中学内 |  |
| 29 | K3217 | 飞云 | 区域站 | 120°36′06″ | 27°44′43″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市飞云镇孙桥村 |  |
| 30 | K3218 | 鲍田 | 区域站 | 120°44′12″ | 27°48′24″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市塘下镇鲍田办事处鲍五村 |  |
| 31 | K3219 | 高楼 | 区域站 | 120°18′17″ | 27°48′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市高楼乡上泽村 |  |
| 32 | K3220 | 湖岭 | 区域站 | 120°22′53″ | 27°53′36″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市湖岭镇戌林村 |  |
| 33 | K3221 | 枫岭 | 区域站 | 120°15′24″ | 27°52′50″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 瑞安市枫岭乡岙口村 |  |
| 34 | K3222 | 花岩 | 区域站 | 120°20′08″ | 27°49′39″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市红双林场花岩景区内 |  |
| 35 | K3223 | 碧山 | 区域站 | 120°31′50″ | 27°49′43″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市碧山镇花井村 |  |
| 36 | K3224 | 金川 | 区域站 | 120°24′09″ | 27°57′01″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市金川乡山林村 |  |
| 37 | K3284 | 南滨 | 区域站 | 120°39′29″ | 27°43′14″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市南滨街道潭头村 |  |
| 38 | K3285 | 瑞安四中 | 区域站 | 120°40′00″ | 27°46′37″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市莘塍街道笫四中学 |  |
| 39 | K3286 | 玉海中学 | 区域站 | 120°37′23″ | 27°47′19″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 瑞安市玉海街道玉海中学 |  |
| 40 | K3317 | 莘塍街道 | 区域站 | 120°43′23″ | 27°45′07″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 莘塍街道上村下垟蔬菜基地 |  |
| 41 | K3323 | 上望东安 | 区域站 | 120°41′59″ | 27°45′17″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 瑞安市上望街道蔬果专业合作社河对面 |  |
| 42 | K3324 | 云周杏里 | 区域站 | 120°34′00″ | 27°47′06″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 瑞安市云周街道杏里村 |  |
| 43 | K3359 | 湖岭金鸡山 | 区域站 | 120°14′57″ | 27°57′38″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 瑞安市湖岭镇桂峰金鸡山 |  |
| 44 | K3360 | 曹村丁凤 | 区域站 | 120°28′22″ | 27°43′02″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 瑞安市曹村镇丁凤村 |  |
| 45 | K3361 | 北麂小虎头屿 | 区域站 | 121°07′31″ | 27°37′02″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 瑞安北麂小虎头屿 | 海岛站 |
| 46 | K3601 | 梅屿农气 | 农气站 | 120°27′20″ | 27°49′31″ | ZQZ-A | 无锡 | 5 | 瑞安市马屿天井垟粮食生产基地 |  |
| 47 | K3602 | 马屿农气 | 农气站 | 120°28′18″ | 27°45′19″ | ZQZ-A | 无锡 | 5 | 瑞安市马屿镇梅屿潘阳蔬菜基地 |  |
| 48 | K3611 | 梅屿潘垟蔬菜基地 | 农气站 | 120°27′20″ | 27°49′31″ | ZQZ-BH2 | 无锡 |  | 瑞安市马屿镇梅屿潘垟蔬菜生产基地（大棚外） |  |
| 49 | K3612 | 马屿增垟粮食基地 | 农气站 | 120°28′18″ | 27°45′19″ | ZQZ-BH2 | 无锡 |  | 瑞安市马屿镇马屿增垟粮食生产基地（大棚外） |  |
| 50 | K3623 | 陶山农气 | 农气站 | 120°30′41″ | 27°49′39″ | DZZ4 | 无锡 |  | 瑞安市陶山镇州前村 |  |
| 51 | K3650 | 飞云交通站 | 交通站 | 120°35′45″ | 27°46′41″ | WUSH-BH6J | 无锡 |  | G15沈海高速飞云出口（瑞安市飞云街道独峰村） |  |
| 52 | K3506 | 瑞安船舶站 | 船舶站 |  |  |  |  |  | 瑞安—北麂交通船 |  |
| 53 | K3626 | 北麂海水养殖 | 海岛农气站 | 121°12′12″ | 27°36′55″ |  | 无锡 |  | 瑞安东山街道北麂岛南面八字门（深海黄鱼养殖基地） | 海岛站 |
| 54 | K3716 | 荆谷 | 区域站 | 120°30′10″ | 27°47′30″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 瑞安市陶山镇荆谷办事处沙垟下村 |  |
| 55 | K3717 | 潮基 | 区域站 | 120°25′17″ | 27°53′33″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 瑞安市湖岭镇潮基办事处大岭脚村 |  |
| 56 | K3997 | 北麂 | 备份站 | 121°12′00″ | 27°38′00″ | ZQZ-CII-S | 无锡 | 6 | 瑞安北麂原气象站观测场 | 海岛站 |
| 57 | K3564 | 桂峰雪深 | 雪深站 | 120°16′00″ | 27°55′00″ |  |  |  | 瑞安市桂峰乡坳后村 |  |
| 58 | K3576 | 湖岭金鸡山雪深站 | 雪深站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | K3565 | 大南雪深 | 雪深站 | 120°24′44″ | 27°43′06″ |  |  |  | 瑞安市大南乡许峰村 |  |
| 60 |  | 桂峰称重 |  | 120°16′00″ | 27°55′00″ |  |  |  | 瑞安市桂峰乡坳后村 |  |
| 61 |  | 瑞安船舶站能见度 |  |  |  |  | 无锡 |  | 瑞安—北麂交通船 |  |
| 62 |  | 飞云交通站能见度 |  | 120°35′45″ | 27°46′41″ |  | 无锡 |  | G15沈海高速飞云出口（瑞安市飞云街道独峰村） |  |
| 63 |  | 海安能见度 |  | 120°46′00″ | 27°48′00″ |  | 无锡 |  | 瑞安市塘下镇海安办事处堤塘边空旷地 |  |
| 64 |  | 北麂能见度 |  | 121°12′00″ | 27°38′00″ |  | 无锡 |  | 瑞安北麂原气象站观测场 |  |
| 65 |  | 阁三村能见度 |  | 120°40′00″ | 27°42′00″ |  | 无锡 |  | 瑞安市飞云镇阁巷办事处阁三村 |  |
| 66 |  | 北龙能见度 |  | 120°59′00″ | 27°41′00″ |  | 无锡 |  | 瑞安市北龙乡北侧山背 |  |
| 67 |  | 东山下埠能见度 |  | 120°38′52″ | 27°44′45″ |  | 无锡 |  | 瑞安市东山街道下埠村 |  |
| 68 |  | 龙湖能见度 |  | 120°16′57″ | 27°44′55″ |  | 无锡 |  | 瑞安市龙湖镇树屿后村 |  |
| 69 |  | 铜盘岛能见度 |  | 120°53′33″ | 27°42′47″ |  | 无锡 |  | 瑞安市北龙乡铜盘岛三联村 |  |
| 70 |  | 莘塍街道能见度 |  | 120°43′23″ | 27°45′07″ |  | 无锡 |  | 瑞安市莘塍街道上村下垟蔬菜基地 |  |
| 71 |  | 北麂小虎头屿能见度 |  | 121°07′31″ | 27°37′02″ |  | 无锡 |  | 瑞安北麂小虎头屿 |  |

永嘉县站点详细列表

| 序号 | 区站号 | 站名 | 站类别 | 经度 | 纬度 | 自动站型号 | 生产厂家 | 要素量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K3012 | 岩头 | 区域站 | 120°44′28″ | 28°22′03″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 永嘉县岩头镇苍坡村 |  |
| 2 | K3049 | 桥头 | 区域站 | 120°26′17″ | 28°13′18″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 永嘉县桥头镇沈岗村 |  |
| 3 | K3050 | 巽宅 | 区域站 | 120°29′00″ | 28°22′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 永嘉县巽宅镇小溪村 |  |
| 4 | K3051 | 鲤溪 | 区域站 | 120°47′00″ | 28°24′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县岩头镇上泛村 |  |
| 5 | K3052 | 中堡 | 区域站 | 120°56′01″ | 28°26′45″ | ZQZ—AE2 | 无锡 | 6 | 永嘉县云岭乡中堡村 |  |
| 6 | K3070 | 乌牛 | 区域站 | 120°49′00″ | 28°07′00″ | ZQZ—AE2 | 无锡 | 4 | 永嘉县乌牛街道十八垅村 |  |
| 7 | K3071 | 西溪 | 区域站 | 120°30′00″ | 28°14′00″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 永嘉县金溪镇潘宅村 |  |
| 8 | K3072 | 溪下 | 区域站 | 120°29′00″ | 28°29′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 永嘉县溪下乡溪下村 |  |
| 9 | K3073 | 四海山 | 区域站 | 120°45′00″ | 28°30′00″ | ZQZ—AE2 | 无锡 | 4 | 永嘉县岩坦镇四海山林场 |  |
| 10 | K3084 | 碧莲 | 区域站 | 120°34′00″ | 28°18′00″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 永嘉碧莲镇黄岗村 |  |
| 11 | K3097 | 沙头 | 区域站 | 120°46′00″ | 28°14′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉沙头镇上浮林村 |  |
| 12 | K3098 | 花坦 | 区域站 | 120°49′00″ | 28°15′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县沙头镇花一村 |  |
| 13 | K3099 | 界坑 | 区域站 | 120°24′00″ | 28°27′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县界坑乡盛山村 |  |
| 14 | K3101 | 潘坑 | 区域站 | 120°35′00″ | 28°26′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县岩坦镇潘二村 |  |
| 15 | K3102 | 大若岩 | 区域站 | 120°36′00″ | 28°16′00″ | ZQZ－A | 无锡 | 4 | 永嘉县大若岩镇钱泉村 |  |
| 16 | K3103 | 表山 | 区域站 | 120°39′00″ | 28°24′00″ | ZQZ－A | 无锡 | 4 | 永嘉县岩头镇表山村 |  |
| 17 | K3104 | 黄南 | 区域站 | 120°43′00″ | 28°35′00″ | ZQZ－A | 无锡 | 6 | 永嘉县岩坦镇道基村 |  |
| 18 | K3125 | 三江 | 区域站 | 120°44′00″ | 28°05′00″ | ZQZ－A | 无锡 | 4 | 永嘉县三江街道龙头村 |  |
| 19 | K3126 | 桥下 | 区域站 | 120°34′00″ | 28°11′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县桥下镇金兰村 |  |
| 20 | K3181 | 下寮 | 区域站 | 120°40′07″ | 28°14′05″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉北城街道朱寮村 |  |
| 21 | K3182 | 茗岙 | 区域站 | 120°32′48″ | 28°16′26″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉茗岙乡岩山村 |  |
| 22 | K3183 | 渠口 | 区域站 | 120°43′38″ | 28°15′51″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 永嘉沙头镇下芳村羊儿角头 |  |
| 23 | K3184 | 陡门 | 区域站 | 120°50′08″ | 28°12′12″ | ZQZ－A | 无锡 | 4 | 永嘉东城街道全安村 |  |
| 24 | K3185 | 鹤盛 | 区域站 | 120°54′13″ | 28°23′36″ | ZQZ－A | 无锡 | 4 | 永嘉鹤盛镇大矼村 |  |
| 25 | K3186 | 岩坦 | 区域站 | 120°42′43″ | 28°29′01″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉岩坦镇闪坑村上背头 |  |
| 26 | K3187 | 枫林 | 区域站 | 120°47′51″ | 28°19′27″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 永嘉枫林镇新强村上茅坦 |  |
| 27 | K3188 | 山坑 | 区域站 | 120°33′58″ | 28°22′22″ | ZQZ－A | 无锡 | 4 | 永嘉碧莲镇后九夅村 |  |
| 28 | K3189 | 石染 | 区域站 | 120°23′04″ | 28°21′28″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 永嘉巽宅镇上横村 |  |
| 29 | K3190 | 铁店垟 | 区域站 | 120°37′48″ | 28°30′11″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 永嘉县岩坦镇铁店垟村 |  |
| 30 | K3235 | 西岙 | 区域站 | 120°23′21″ | 28°25′16″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县巽宅镇西岙村 |  |
| 31 | K3236 | 溪口 | 区域站 | 120°42′47″ | 28°25′46″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 永嘉县岩坦镇溪一村 |  |
| 32 | K3237 | 西源 | 区域站 | 120°49′48″ | 28°24′59″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 永嘉县鹤盛镇西一村 |  |
| 33 | K3273 | 呈坑 | 区域站 | 120°34′57″ | 28°29′04″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 永嘉县岩坦镇呈坑村 |  |
| 34 | K3274 | 古庙 | 区域站 | 120°49′02″ | 28°14′11″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县沙头镇古庙村 |  |
| 35 | K3275 | 桥下昆阳 | 区域站 | 120°34′24″ | 28°15′42″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县桥下镇昆阳办事处东村 |  |
| 36 | K3276 | 崖下库 | 区域站 | 120°39′53″ | 28°17′33″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 永嘉县大若岩镇崖下库村 |  |
| 37 | K3310 | 箬隆村 | 区域站 | 120°42′22″ | 28°06′47″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 永嘉县三江街道箬隆村 |  |
| 38 | K3311 | 峙口社区 | 区域站 | 120°45′52″ | 28°10′01″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 永嘉县东城街道峙口社区 |  |
| 39 | K3312 | 朱岙村 | 区域站 | 120°39′20″ | 28°11′52″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉北城街道朱岙村 |  |
| 40 | K3313 | 九龙山茶园 | 区域站 | 120°57′14″ | 28°27′56″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉云岭乡中堡村九龙山茶园 |  |
| 41 | K3314 | 林下村 | 区域站 | 120°27′59″ | 28°08′54″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 永嘉县桥头镇林下村 |  |
| 42 | K3315 | 西章水电站 | 区域站 | 120°36′01″ | 28°12′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉桥下镇西章水电站 |  |
| 43 | K3316 | 大联村 | 区域站 | 120°45′49″ | 28°03′50″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 永嘉县乌牛街道大联村 |  |
| 44 | K3321 | 乌岩山 | 区域站 | 120°40′47″ | 28°08′30″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 永嘉县南城街道乌岩山公园 |  |
| 45 | K3322 | 龙山 | 区域站 | 120°42′03″ | 28°09′40″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 永嘉县东城街道龙山公园 |  |
| 46 | K3327 | 溪下罗垟 | 区域站 | 120°30′38″ | 28°32′24″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县溪下乡罗垟村 |  |
| 47 | K3328 | 溪下黄一 | 区域站 | 120°27′18″ | 28°33′38″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县溪下乡黄一村 |  |
| 48 | K3329 | 黄田凤屿 | 区域站 | 120°39′28″ | 28°06′25″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县黄田街道凤屿村 |  |
| 49 | K3330 | 岩头高山 | 区域站 | 120°50′14″ | 28°27′19″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县岩头镇高山村 |  |
| 50 | K3331 | 岩坦石阵 | 区域站 | 120°48′04″ | 28°30′43″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县岩坦镇石阵村 |  |
| 51 | K3332 | 枫林垟山头 | 区域站 | 120°44′44″ | 28°18′36″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县枫林镇垟山头 |  |
| 52 | K3333 | 茗岙章岙 | 区域站 | 120°28′35″ | 28°18′10″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县茗岙乡章岙村 |  |
| 53 | K3334 | 大若岩双岙 | 区域站 | 120°36′53″ | 28°19′17″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县大若岩镇双岙村 |  |
| 54 | K3335 | 金溪茶一 | 区域站 | 120°25′36″ | 28°15′34″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县金溪镇茶一村 |  |
| 55 | K3336 | 三江行蝉 | 区域站 | 120°44′06″ | 28°06′03″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县三江街道行蝉村 |  |
| 56 | K3337 | 鹤盛鹤泉 | 区域站 | 120°52′18″ | 28°22′14″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县鹤盛镇鹤泉村 |  |
| 57 | K3338 | 沙头马田 | 区域站 | 120°51′18″ | 28°17′46″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县沙头镇马田村 |  |
| 58 | K3362 | 南城麻山 | 区域站 | 120°38′02″ | 28°08′06″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县南城街道麻山村 |  |
| 59 | K3363 | 岩坦陈周 | 区域站 | 120°46′14″ | 28°27′40″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县岩坦镇陈周村 |  |
| 60 | K3364 | 岩坦岭背 | 区域站 | 120°39′09″ | 28°34′49″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县岩坦镇岭背村 |  |
| 61 | K3365 | 岩坦王山 | 区域站 | 120°44′43″ | 28°33′09″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县岩坦镇王山村 |  |
| 62 | K3366 | 岩坦石鸟 | 区域站 | 120°36′59″ | 28°29′29″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县岩坦镇石鸟村 |  |
| 63 | K3367 | 正江山林场 | 区域站 | 120°51′39″ | 28°21′21″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县鹤盛镇正江山林场 |  |
| 64 | K3368 | 鹤盛篷溪 | 区域站 | 120°48′52″ | 28°22′20″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县鹤盛镇篷溪村 |  |
| 65 | K3369 | 界坑信岙 | 区域站 | 120°25′52″ | 28°24′22″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县界坑乡信岙村 |  |
| 66 | K3370 | 乌牛河口岙 | 区域站 | 120°48′18″ | 28°04′05″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县乌牛街道河口岙村 |  |
| 67 | K3371 | 桥头黄堡 | 区域站 | 120°28′03″ | 28°11′19″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县桥头镇黄堡村 |  |
| 68 | K3832 | 永嘉辐射站 | 辐射站 | 120°41′00″ | 28°09′00″ | DZZ4 | 无锡 |  | 永嘉县东城街道浦口村小平山“山顶” |  |
| 69 | K3710 | 花岙 | 区域站 | 120°39′47″ | 28°03′19″ | CAWS3000 | 华云 | 4 | 永嘉县瓯北街道瓯北第一小学 |  |
| 70 | K3711 | 六岙 | 区域站 | 120°36′16″ | 28°05′50″ | CAWS3000 | 华云 | 6 | 永嘉县桥下镇六岙水库 |  |
| 71 | K3712 | 北溪 | 区域站 | 120°31′22″ | 28°27′50″ | CAWS3000 | 华云 | 4 | 永嘉县碧莲镇大岙北溪水库大坝边 |  |
| 72 | K3713 | 应坑 | 区域站 | 120°31′14″ | 28°24′33″ | CAWS3000 | 华云 | 4 | 永嘉县碧莲镇应坑应界坑村 |  |
| 73 | K3714 | 五尺 | 区域站 | 120°39′51″ | 28°22′37″ | CAWS3000 | 华云 | 4 | 永嘉县岩头镇表山岭外村五尺水文站 |  |
| 74 | K3715 | 石柱 | 区域站 | 120°44′59″ | 28°16′15″ | CAWS3000 | 华云 | 4 | 永嘉县沙头镇石柱水文站 |  |
| 75 | K3913 | 瓯北一小 | 区域站 | 120°39′47″ | 28°03′19″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 永嘉县瓯北街道瓯北第一小学 |  |
| 76 | K3613 | 半岭农气 | 农气站 | 120°44′53″ | 28°03′44″ |  |  |  | 永嘉县三江街道半岭村“乌牛早”茶叶园区(大棚外) |  |
| 77 | K3622 | 桥下昆阳猕猴桃 | 农气站 | 120°34′45″ | 28°15′32″ |  |  |  | 永嘉县桥下镇昆阳社区(大棚外) |  |
| 78 | K3560 | 四海山雪深 |  | 120°45′00″ | 28°30′00″ |  |  |  | 永嘉县张溪乡四海山林场 |  |
| 79 | K3567 | 中堡村雪深 |  | 120°56′01″ | 28°26′45″ |  |  |  | 永嘉县岭头乡中堡村 |  |
| 80 | K3568 | 新强村雪深 |  | 120°47′51″ | 28°19′27″ |  |  |  | 永嘉枫林镇新强村上茅坦 |  |
| 81 | K3569 | 应界坑村雪深 |  | 1203114 | 282433 |  |  |  | 永嘉县碧莲镇应坑应界坑村 |  |
| 82 |  | 四海山称重 |  | 1204500 | 283000 |  |  |  | 永嘉县张溪乡四海山林场 |  |
| 83 |  | 岩头能见度 |  | 1204428 | 282203 |  |  |  | 永嘉县岩头镇苍坡村 |  |
| 84 |  | 碧莲能见度 |  | 1203400 | 281800 |  |  |  | 永嘉碧莲镇黄岗村 |  |
| 85 |  | 溪口能见度 |  | 1204247 | 282546 |  |  |  | 永嘉县岩坦镇溪一村 |  |
| 86 |  | 箬隆村能见度 |  | 1204222 | 280647 |  |  |  | 永嘉县三江街道箬隆村 |  |

洞头区站点详细列表

| 序号 | 区站号 | 站名 | 站类别 | 经度 | 纬度 | 自动站型号 | 生产厂家 | 要素量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58761 | 鹿西 | 区域站 | 121°14′00″ | 28°00′00″ | DZH1 | 无锡 | 7 | 洞头区鹿西乡东臼村 | 海岛站 |
| 2 | 58762 | 大瞿 | 区域站 | 121°05′00″ | 27°47′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 7 | 洞头区东屏镇大瞿村 | 海岛站 |
| 3 | K3002 | 小门 | 区域站 | 121°04′16″ | 28°00′17″ | DZH1 | 无锡 | 7 | 洞头区大门镇小门屿 |  |
| 4 | K3003 | 灵昆 | 区域站 | 120°53′44″ | 27°56′33″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 洞头区灵昆街道海思水闸旁 |  |
| 5 | K3069 | 状元岙 | 区域站 | 121°07′00″ | 27°53′00″ | DZH1 | 无锡 | 7 | 洞头区元觉街道沙岗村 |  |
| 6 | K3078 | 南策 | 区域站 | 121°08′00″ | 27°46′00″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区东屏街道南策村 | 海岛站 |
| 7 | K3080 | 虎头屿 | 区域站 | 121°15′00″ | 27°50′00″ | ZQZ—AE2 | 无锡 | 5 | 洞头区东屏街道虎头屿 | 海岛站 |
| 8 | K3120 | 霓屿 | 区域站 | 121°03′00″ | 27°50′00″ | ZQZ-CCI-S | 无锡 | 7 | 洞头区霓屿街道下社村 |  |
| 9 | K3205 | 大门 | 区域站 | 121°05′26″ | 27°56′44″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区大门镇潭头村 |  |
| 10 | K3298 | 望海楼 | 区域站 | 121°06′08″ | 27°49′29″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区北岙街道东郊村 |  |
| 11 | K3300 | 鹿西岙外 | 区域站 | 121°10′31″ | 27°58′24″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 洞头区鹿西乡岙外村 | 海岛站 |
| 12 | K3301 | 竹屿 | 区域站 | 121°12′15″ | 27°49′07″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 洞头区东屏街道垄头村竹屿岛 | 海岛站 |
| 13 | K3302 | 东屏南塘 | 区域站 | 121°08′26″ | 27°49′15″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区东屏街道南塘工业园区 |  |
| 14 | K3303 | 百浪鼓 | 区域站 | 121°06′31″ | 27°48′48″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区东屏街道中心渔港 |  |
| 15 | K3304 | 半屏山 | 区域站 | 121°08′51″ | 27°48′33″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区东屏街道半屏社区三村 |  |
| 16 | K3309 | 北岙东沙 | 区域站 | 121°09′41″ | 27°50′26″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区北岙街道东沙村 |  |
| 17 | K3320 | 大门寨楼 | 区域站 | 121°06′01″ | 27°58′46″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区大门镇寨楼村 |  |
| 18 | K3347 | 青山岛 | 区域站 | 121°06′17″ | 27°54′46″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 洞头区元觉街道青山岛 | 海岛站 |
| 19 | K3349 | 大门沙岙 | 区域站 | 121°07′31″ | 27°58′26″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区大门镇沙岙村 |  |
| 20 | K3350 | 大门观音礁 | 区域站 | 121°08′09″ | 27°57′53″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区大门镇观音礁村 |  |
| 21 | K3351 | 大门王宅 | 区域站 | 121°03′50″ | 27°58′40″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 洞头区大门镇小门岛王宅村 |  |
| 22 | K3352 | 鹿西大山岛 | 区域站 | 121°13′02″ | 27°56′02″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区鹿西乡大山岛 | 海岛站 |
| 23 | K3353 | 元觉大笔架屿 | 区域站 | 121°09′58″ | 27°55′21″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 洞头区元觉街道大笔架屿 | 海岛站 |
| 24 | K3354 | 东屏香花屿 | 区域站 | 121°10′08″ | 27°44′56″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 洞头区东屏街道香花屿 | 海岛站 |
| 25 | K3355 | 东屏南炮台 | 区域站 | 121°10′27″ | 27°49′27″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区东屏街道南炮台 |  |
| 26 | K3372 | 灵昆周宅 | 区域站 | 120°52′30″ | 27°58′27″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 洞头区灵昆街道周宅村77省道旁 |  |
| 27 | K3373 | 灵昆雁升 | 区域站 | 120°56′29″ | 27°57′29″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 洞头区灵昆街道雁升路灵昆水闸旁 |  |
| 28 | K3503 | 洞头船舶站 | 船舶站 |  |  | ZQZ-A | 无锡 |  | 洞头海事局海巡07131船 |  |
| 29 | K3618 | 后寮村 | 农气站 | 121°09′29″ | 27°50′02″ | DZZ4 | 无锡 |  | 洞头区东屏街道后寮村绿园蔬菜园区 |  |
| 30 | K3572 | 霓屿雪深 |  | 121°03′00″ | 27°50′00″ |  |  |  | 洞头区霓屿街道下社村 |  |
| 31 | K3559 | 望海楼雪深 |  | 121°06′08″ | 27°49′29″ |  |  |  | 洞头区北岙街道东郊村 |  |
| 32 |  | 鹿西能见度 |  | 121°14′00″ | 28°00′00″ |  |  |  | 洞头区鹿西乡东臼村 |  |
| 33 |  | 大瞿能见度 |  | 121°05′00″ | 27°47′00″ |  |  |  | 洞头区东屏街道大瞿村 |  |
| 34 |  | 小门能见度 |  | 121°04′16″ | 28°00′17″ |  |  |  | 洞头区大门镇小门屿 |  |
| 35 |  | 状元岙能见度 |  | 121°07′00″ | 27°53′00″ |  |  |  | 洞头区元觉街道沙岗村 |  |
| 36 |  | 南策能见度 |  | 121°08′00″ | 27°46′00″ |  |  |  | 洞头区东屏街道南策村 |  |
| 37 |  | 霓屿能见度 |  | 121°03′00″ | 27°53′00″ |  |  |  | 洞头区霓屿街道下社村 |  |
| 38 |  | 大门能见度 |  | 121°05′26″ | 27°56′44″ |  |  |  | 洞头区大门镇潭头村 |  |
| 39 |  | 鹿西岙外能见度 |  | 121°10′31″ | 27°58′24″ |  |  |  | 洞头区鹿西乡岙外村 |  |
| 40 |  | 竹屿岛能见度 |  | 121°12′15″ | 27°49′07″ |  |  |  | 洞头区东屏街道垄头村竹屿岛 |  |
| 41 |  | 青山岛能见度 |  | 121°06′17″ | 27°54′46″ |  |  |  | 洞头区元觉街道青山岛 |  |
| 42 |  | 大门王宅能见度 |  | 121°03′50″ | 27°58′40″ |  |  |  | 洞头区大门镇小门岛王宅村 |  |
| 43 |  | 灵昆能见度 |  | 120°53′44″ | 27°56′33″ |  |  |  | 洞头区灵昆街道海思水闸旁 |  |
| 44 |  | 灵昆雁升能见度 |  | 120°56′29″ | 27°57′29″ |  |  |  | 洞头区灵昆街道雁升路灵昆水闸旁 |  |
| 45 |  | 辐射站 |  | 121°09′01″ | 27°50′03″ |  |  |  | 洞头区东屏街道后坑村上后坑山顶“海岛” |  |
| 46 |  | 清新空气站（PM2.5、臭氧、负氧离子） |  | 121°09′01″ | 27°50′03″ |  |  |  | 洞头区东屏街道后坑村上后坑山顶“海岛” |  |
| 47 |  | 洞头观测站能见度 |  | 121°09′01″ | 27°50′03″ |  |  |  | 洞头区东屏街道后坑村上后坑山顶“海岛” | 维修响应24小时 |

平阳县站点详细列表

| 序号 | 区站号 | 站名 | 站类别 | 经度 | 纬度 | 自动站型号 | 生产厂家 | 要素量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58764 | 南麂 | 区域站 | 121°05′20″ | 27°27′35″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 平阳鳌江镇南麂办事处火焜岙村 |  |
| 2 | K3010 | 南雁 | 区域站 | 120°15′15″ | 27°36′10″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县南雁镇雁山村河边自然村 |  |
| 3 | K3020 | 维新 | 区域站 | 120°09′00″ | 27°37′00″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县顺溪镇赵垟村 |  |
| 4 | K3021 | 凤卧 | 区域站 | 120°17′00″ | 27°39′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县凤卧镇西塔村 |  |
| 5 | K3022 | 西湾 | 区域站 | 120°40′00″ | 27°38′00″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 平阳县海西镇一沙村 |  |
| 6 | K3031 | 鳌江 | 区域站 | 120°32′53″ | 27°37′29″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县鳌江镇第八中学 |  |
| 7 | K3032 | 梅溪 | 区域站 | 120°28′00″ | 27°38′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县鳌江镇溪头村 |  |
| 8 | K3033 | 腾蛟 | 区域站 | 120°19′00″ | 27°41′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县腾蛟镇金田村 |  |
| 9 | K3034 | 水头 | 区域站 | 120°21′00″ | 27°38′00″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县水头镇南山村 |  |
| 10 | K3081 | 怀溪 | 区域站 | 120°10′00″ | 27°40′00″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县怀溪镇南山头村 |  |
| 11 | K3082 | 顺溪 | 区域站 | 120°12′00″ | 27°35′00″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县顺溪镇溪北村 |  |
| 12 | K3083 | 闹村 | 区域站 | 120°18′00″ | 27°34′00″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县闹村乡南垟村 |  |
| 13 | K3127 | 吴垟 | 区域站 | 120°06′33″ | 27°34′59″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县顺溪镇下垟村 |  |
| 14 | K3131 | 麻步 | 区域站 | 120°24′23″ | 27°35′52″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县麻步镇上周村 |  |
| 15 | K3132 | 鹤溪 | 区域站 | 120°23′20″ | 27°39′35″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县水头镇新鹤村 |  |
| 16 | K3133 | 宋桥 | 区域站 | 120°33′14″ | 27°44′03″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县万全镇东村 |  |
| 17 | K3137 | 上头屿 | 区域站 | 120°43′03″ | 27°33′24″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 平阳县海西镇上头屿岛 |  |
| 18 | K3150 | 榆垟 | 区域站 | 120°36′53″ | 27°41′13″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县万全镇抬头村 |  |
| 19 | K3151 | 朝阳 | 区域站 | 120°21′34″ | 27°34′54″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县水头镇朝阳村 |  |
| 20 | K3152 | 龙尾 | 区域站 | 120°16′51″ | 27°42′42″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县腾蛟镇龙尾村 |  |
| 21 | K3153 | 钱仓 | 区域站 | 120°30′35″ | 27°35′39″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县鳌江镇钱仓村 |  |
| 22 | K3154 | 青街 | 区域站 | 120°12′10″ | 27°33′12″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县青街乡九岙村 |  |
| 23 | K3196 | 万全 | 区域站 | 120°35′40″ | 27°44′56″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县万全镇孙楼村(种粮协会) |  |
| 24 | K3197 | 宋埠 | 区域站 | 120°38′25″ | 27°39′53″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县万全镇加丰村 |  |
| 25 | K3198 | 昆阳平塔 | 区域站 | 120°34′02″ | 27°37′54″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县昆阳镇平塔村南丰自然村（金桂园林花卉基地） |  |
| 26 | K3199 | 晓坑 | 区域站 | 120°11′55″ | 27°38′55″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县怀溪镇晓坑村 |  |
| 27 | K3200 | 山门 | 区域站 | 120°15′24″ | 27°38′20″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县山门镇水门头村 |  |
| 28 | K3201 | 梅源 | 区域站 | 120°26′38″ | 27°39′25″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县鳌江镇解元村 |  |
| 29 | K3202 | 南湖 | 区域站 | 120°22′18″ | 27°36′34″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县水头镇普美村 |  |
| 30 | K3203 | 凤巢 | 区域站 | 120°21′31″ | 27°42′25″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县腾蛟镇大岭村 |  |
| 31 | K3204 | 萧江 | 区域站 | 120°24′44″ | 27°34′20″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县萧江镇永门夏桥陵园前 |  |
| 32 | K3255 | 平屿 | 区域站 | 121°04′01″ | 27°25′26″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县南麂镇平屿岛 |  |
| 33 | K3283 | 鸣山 | 区域站 | 120°33′00″ | 27°41′00″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 平阳县昆阳镇鸣山村气象局内 |  |
| 34 | K3294 | 前山 | 区域站 | 120°14′08″ | 27°35′06″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县南雁镇前山村 |  |
| 35 | K3305 | 鳌江三中 | 区域站 | 120°33′45″ | 27°35′54″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 平阳县鳌江镇吉祥路372号 |  |
| 36 | K3306 | 桃源渡心村 | 区域站 | 120°27′58″ | 27°35′30″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县萧江镇桃源社区渡心村 |  |
| 37 | K3308 | 榆垟象湾村 | 区域站 | 120°36′59″ | 27°39′42″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县万全镇榆垟象湾村 |  |
| 38 | K3319 | 满田林场 | 区域站 | 120°14′02″ | 27°37′32″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县山门镇满田村国营平阳林场 |  |
| 39 | K3831 | 平阳辐射站 |  | 120°34′00″ | 27°40′00″ | ZQZ-CII | 无锡 |  | 平阳县昆阳镇东门山 “山顶” |  |
| 40 | K3654 | 昆阳交通站 | 区域站 | 120°34′13″ | 27°41′00″ | DJ01 | 无锡 | 7 | 平阳县昆阳镇平宋大道新法院路口 |  |
| 41 | K3811 | 平阳土壤水份站 |  | 120°39′40″ | 27°37′58″ | DZN3 |  |  | 平阳县海西镇西湾社区一沙村 |  |
| 42 | K3609 | 湖屿农气 | 农气站 | 120°13′01″ | 27°42′31″ | ZQZ-NQ | 无锡 |  | 平阳县昆阳镇粮食生产功能区湖屿石塘步廊片（大棚内） |  |
| 43 | K3629 | 朝阳茶场农气 | 农气站 | 120°20′31″ | 27°34′00″ | DZZ4-AOSA | 无锡 |  | 平阳县水头镇朝阳社区新联村（茶场） |  |
| 44 | K3991 | 南麂备份站 | 区域站 | 121°05′20″ | 27°27′35″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳南麂镇火焜岙村 |  |
| 45 | K3992 | 平屿备份站 | 区域站 | 121°04′01″ | 27°25′26″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 平阳县南麂镇平屿岛 |  |
| 46 | K3996 | 上头屿备份站 | 区域站 | 120°43′03″ | 27°33′24″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 平阳县海西镇上头屿岛 |  |
| 47 | K3502 | 平阳船舶站 | 区域站 |  |  | DZC1 | 无锡 | 6 | 平阳县鳌江镇南麂66号客船 |  |
| 48 | K3704 | 凤巢溪头 | 区域站 | 120°21′44″ | 27°40′59″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县腾蛟镇溪头街村 |  |
| 49 | K3705 | 晓坑中心 | 区域站 | 120°11′29″ | 27°40′42″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县怀溪镇中心村 |  |
| 50 | K3706 | 凤卧赤砂 | 区域站 | 120°15′25″ | 27°40′19″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县凤卧镇赤砂村 |  |
| 51 | K3707 | 富溪 | 区域站 | 120°09′35″ | 27°35′08″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县顺溪镇富溪村 |  |
| 52 | K3708 | 浦山 | 区域站 | 120°18′04″ | 27°38′12″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县水头镇浦山村 |  |
| 53 | K3709 | 联丰 | 区域站 | 120°28′18″ | 27°40′04″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 平阳县鳌江镇联丰村 |  |
| 54 | K3721 | 西湾三沙 | 区域站 | 120°38′12″ | 27°36′04″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 平阳县海西镇三沙村 |  |
| 55 | K3551 | 朝阳雪深 |  | 120°21′34″ | 27°34′54″ |  | 无锡 |  | 平阳县朝阳乡朝阳村 |  |
| 56 | K3566 | 吴垟雪深 |  | 120°06′33″ | 27°34′59″ |  | 无锡 |  | 平阳县吴垟乡下垟村社区卫生服务中心附近 |  |
| 57 |  | 吴垟称重 |  | 120°07′00″ | 27°35′00″ |  |  |  | 平阳县吴垟乡下垟村 |  |
| 58 |  | 昆阳交通站能见度 |  | 120°34′13″ | 27°41′00″ |  |  |  | 平阳县昆阳镇平宋大道新法院路口 |  |
| 59 |  | 平阳船舶站能见度 |  |  |  |  |  |  | 平阳县鳌江镇南麂66号客船 |  |
| 60 |  | 南麂能见度 |  | 121°05′20″ | 27°27′35″ |  |  |  | 平阳鳌江镇南麂办事处火焜岙村 |  |
| 61 |  | 西湾能见度 |  | 120°40′00″ | 27°38′00″ |  |  |  | 平阳县海西镇一沙村 |  |
| 62 |  | 平屿能见度 |  | 121°04′01″ | 27°25′26″ |  |  |  | 平阳县南麂镇平屿岛 |  |
| 63 |  | 鸣山能见度 |  | 120°33′00″ | 27°41′00″ |  |  |  | 平阳县昆阳镇鸣山村气象局内 |  |
| 64 |  | 鳌江三中能见度 |  | 120°33′45″ | 27°35′54″ |  |  |  | 平阳县鳌江镇吉祥路372号 |  |

文成县站点详细列表

| 序号 | 区站号 | 站名 | 站类别 | 经度 | 纬度 | 自动站型号 | 生产厂家 | 要素量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K3038 | 玉壶 | 区域站 | 120°10′00″ | 27°53′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 文成县玉壶镇风湾村 |  |
| 2 | K3039 | 黄坦 | 区域站 | 120°00′00″ | 27°46′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 文成县黄坦镇云峰村 |  |
| 3 | K3057 | 石垟 | 区域站 | 119°50′00″ | 27°52′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 文成县石垟林场 |  |
| 4 | K3058 | 巨屿 | 区域站 | 120°06′11″ | 27°41′06″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县巨屿镇三五村(丘陵) |  |
| 5 | K3065 | 二源 | 区域站 | 120°00′00″ | 27°52′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 4 | 文成县二源乡宫前村大路 |  |
| 6 | K3066 | 朱雅 | 区域站 | 120°09′00″ | 27°58′00″ | ZQZ—AE4 | 无锡 | 4 | 文成县朱雅乡乡政府后山 |  |
| 7 | K3067 | 桂山 | 区域站 | 120°05′00″ | 27°35′00″ | ZQZ—AE4 | 无锡 | 4 | 文成县桂山乡三垟村三垟坳 |  |
| 8 | K3093 | 岭后 | 区域站 | 119°54′00″ | 27°48′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 文成县岭后乡下庄村 |  |
| 9 | K3094 | 黄寮 | 区域站 | 119°53′00″ | 27°57′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 文成县黄寮乡政府100米处 |  |
| 10 | K3095 | 南田 | 区域站 | 119°58′00″ | 27°54′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 文成县南田镇三滩村 |  |
| 11 | K3096 | 公阳 | 区域站 | 120°11′00″ | 27°44′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 文成县公阳乡 |  |
| 12 | K3114 | 珊溪 | 区域站 | 120°03′00″ | 27°41′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 文成县珊溪镇垟尾村 |  |
| 13 | K3115 | 云湖 | 区域站 | 119°56′00″ | 27°43′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 文成县云湖乡小学 |  |
| 14 | K3145 | 双桂 | 区域站 | 120°09′27″ | 27°42′02″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县双桂乡小垟包(平地) |  |
| 15 | K3146 | 仰山 | 区域站 | 119°59′58″ | 27°38′22″ | ZQZ—A | 无锡 | 6 | 文成县仰山乡鳌洋村(山地) |  |
| 16 | K3147 | 百丈漈 | 区域站 | 120°00′10″ | 27°50′07″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县百丈漈镇文化站后山(山地) |  |
| 17 | K3148 | 十源 | 区域站 | 120°01′25″ | 27°54′55″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县十源乡十源村山头坪(山地) |  |
| 18 | K3149 | 金星 | 区域站 | 120°04′22″ | 27°57′31″ | ZQZ—A | 无锡 | 6 | 文成县金星乡角山村(山地) |  |
| 19 | K3155 | 西坑 | 区域站 | 119°55′50″ | 27°50′16″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县西坑镇西坑村(丘陵) |  |
| 20 | K3156 | 下垟 | 区域站 | 119°48′35″ | 27°54′24″ | ZQZ—AE2 | 无锡 | 6 | 文成县下垟乡(山地) |  |
| 21 | K3157 | 平和 | 区域站 | 120°13′11″ | 27°45′45″ | ZQZ—A | 无锡 | 6 | 文成县平和乡九龙山茶场(丘陵) |  |
| 22 | K3158 | 樟台 | 区域站 | 120°09′38″ | 27°47′17″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县樟台乡东升村(丘陵) |  |
| 23 | K3159 | 周壤 | 区域站 | 120°08′05″ | 27°50′48″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县周壤乡外南村(丘陵) |  |
| 24 | K3226 | 里阳 | 区域站 | 120°05′17″ | 27°49′34″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县里阳乡垟底村徐坦(山地) |  |
| 25 | K3227 | 东溪 | 区域站 | 120°07′14″ | 27°54′39″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县东溪乡东头村上坳头(山地) |  |
| 26 | K3228 | 金炉 | 区域站 | 120°02′37″ | 27°44′51″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县金炉乡新垟村(山地) |  |
| 27 | K3229 | 龙川 | 区域站 | 120°02′31″ | 27°47′15″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县龙川乡坪山村(丘陵) |  |
| 28 | K3230 | 上林 | 区域站 | 120°10′41″ | 27°49′09″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县上林乡林岩村横岗(丘陵) |  |
| 29 | K3231 | 峃口 | 区域站 | 120°08′19″ | 27°45′50″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县峃口乡柳山自然村金杏下山脊(丘陵) |  |
| 30 | K3232 | 周山 | 区域站 | 120°10′20″ | 27°43′08″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县周山乡水井头村牛塘背(山地) |  |
| 31 | K3233 | 富岙 | 区域站 | 119°58′18″ | 27°48′19″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县富岙乡富岙村(丘陵) |  |
| 32 | K3234 | 金垟 | 区域站 | 120°07′10″ | 27°45′38″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 文成县金垟谷山村(丘陵) |  |
| 33 | K3277 | 驮湖 | 区域站 | 119°53′41″ | 27°53′53″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 文成县南田镇驮湖村 |  |
| 34 | K3292 | 胜坑 | 区域站 | 120°04′52″ | 27°47′26″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 文成县大峃镇馒头山 |  |
| 35 | K3603 | 黄坦鲜切花基地 | 农气站 | 120°00′00″ | 27°46′00″ | ZQZ-NQ | 无锡 | 2 | 文成县黄坦镇后巷村(大棚内) |  |
| 36 | K3604 | 二源农气 | 农气站 | 120°00′00″ | 27°53′00″ | ZQZ-NQ | 无锡 | 2 | 文成县百丈漈镇湖底村(大棚内) |  |
| 37 | K3606 | 龙川草莓基地 | 农气站 | 120°03′56″ | 27°47′44″ | ZQZ | 无锡 | 4 | 文成县大峃镇鑫鑫有机农业开发专业合作社（大棚内） |  |
| 38 | K3701 | 珊溪毛坑 | 区域站 | 120°03′24″ | 27°37′12″ | CAWS3000 | 华云 | 4 | 文成县珊溪镇毛坑村 |  |
| 39 | K3702 | 玉壶林龙 | 区域站 | 120°11′30″ | 27°54′29″ | CAWS3000 | 华云 | 4 | 文成县玉壶镇林龙村 |  |
| 40 | K3703 | 叶胜林场 | 区域站 | 119°53′54″ | 27°47′36″ | CAWS3000 | 华云 | 4 | 文成县叶胜林场胜坑村 |  |
| 41 | K3722 | 武阳 | 区域站 | 119°58′00″ | 27°58′00″ | CAWS3000 | 华云 | 6 | 文成县南田镇武阳村 |  |
| 42 | K3723 | 岭头 | 区域站 | 120°05′25″ | 27°53′20″ | CAWS3000 | 华云 | 6 | 文成县百丈漈镇岭头村 |  |
| 43 | K3724 | 光明 | 区域站 | 120°12′36″ | 27°55′12″ | CAWS3000 | 华云 | 6 | 文成县玉壶镇光明村 |  |
| 44 | K3617 | 紫霞山铁皮石斛基地 | 农气站 | 120°20′11″ | 27°71′00″ | ZQZ-B | 无锡 |  | 文成县峃口镇公阳社区紫霞山铁皮石斛基地 |  |
| 45 | K3651 | 十八尖交通站 | 十八尖交通站 | 120°02′24″ | 27°48′15″ | DJ01 | 无锡 |  | 文成县新56省道接南田公路十八尖隧道口附近 |  |
| 46 | K3655 | 铜铃山交通站 | 交通站 | 119°51′21″ | 27°51′02″ |  | 无锡 |  | 文成县铜铃山镇330省道92至93公里处300到400米中间 |  |
| 47 |  | 十八尖交通站能见度 | 十八尖交通站 | 120°02′24″ | 27°48′15″ |  |  |  | 文成县新56省道接南田公路十八尖隧道口附近 |  |
| 48 |  | 铜铃山交通站能见度 | 交通站 | 119°51′21″ | 27°51′02″ |  |  |  | 文成县铜铃山镇330省道92至93公里处300到400米中间 |  |
| 49 | K3573 | 铜铃山雪深 |  | 119°50′00″ | 27°52′00″ |  |  |  | 文成县石垟林场 |  |
| 50 | K3574 | 金星雪深 |  | 120°04′22″ | 27°57′31″ |  |  |  | 文成县金星乡角山村(山地) |  |

泰顺县站点详细列表

| 序号 | 区站号 | 站名 | 站类别 | 经度 | 纬度 | 自动站型号 | 生产厂家 | 要素量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K3036 | 黄桥 | 区域站 | 119°48′00″ | 27°46′00″ | ZQZ—A | 无锡 | 4 | 泰顺县黄桥乡石街村(山坡) |  |
| 2 | K3037 | 新浦 | 区域站 | 119°55′00″ | 27°37′00″ | ZQZ—A | 无锡 | 6 | 泰顺县新浦乡库村(山顶) |  |
| 3 | K3061 | 乌岩岭 | 区域站 | 119°41′00″ | 27°43′00″ | ZQZ—AE | 无锡 | 4 | 泰顺县司前镇榲垟村旁厝佯厝后墩 |  |
| 4 | K3062 | 雅阳 | 区域站 | 120°02′00″ | 27°23′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 泰顺县雅阳镇中村大坪后山岗 |  |
| 5 | K3063 | 仕阳 | 区域站 | 119°54′00″ | 27°21′00″ | ZQZ—AE | 无锡 | 4 | 泰顺县仕阳镇溪东村碇步头岗仔坪 |  |
| 6 | K3064 | 月湖 | 区域站 | 120°12′00″ | 27°25′00″ | ZQZ—AE | 无锡 | 4 | 泰顺县月湖乡水尾村岗尾 |  |
| 7 | K3089 | 南院 | 区域站 | 119°47′00″ | 27°29′00″ | ZQZ—AE | 无锡 | 4 | 泰顺县南院乡南院村 |  |
| 8 | K3090 | 泗溪 | 区域站 | 120°00′00″ | 27°29′00″ | ZQZ—AE | 无锡 | 4 | 泰顺县泗溪镇下桥村 |  |
| 9 | K3091 | 下洪 | 区域站 | 119°51′00″ | 27°29′00″ | ZQZ—AE | 无锡 | 4 | 泰顺县下洪乡贝谷村 |  |
| 10 | K3092 | 百丈 | 区域站 | 119°52′00″ | 27°38′00″ | ZQZ—AE | 无锡 | 4 | 泰顺县百丈镇飞云湖村 |  |
| 11 | K3110 | 九峰 | 区域站 | 120°06′00″ | 27°31′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县九峰乡九峰村 |  |
| 12 | K3111 | 翁山 | 区域站 | 119°59′00″ | 27°34′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 泰顺县翁山乡 |  |
| 13 | K3112 | 洋溪 | 区域站 | 119°49′00″ | 27°24′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县洋溪乡 |  |
| 14 | K3113 | 岭北 | 区域站 | 119°40′00″ | 27°38′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县岭北乡道均洋村 |  |
| 15 | K3124 | 龟湖 | 区域站 | 119°48′00″ | 27°19′00″ | ZQZ-AE | 无锡 | 4 | 泰顺县龟湖镇龟湖村 |  |
| 16 | K3134 | 横坑 | 区域站 | 120°02′43″ | 27°33′11″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县横坑乡 |  |
| 17 | K3135 | 峰文 | 区域站 | 120°08′19″ | 27°28′10″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县峰文乡 |  |
| 18 | K3136 | 彭溪 | 区域站 | 120°08′20″ | 27°26′03″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县彭溪镇 |  |
| 19 | K3138 | 司前 | 区域站 | 119°47′11″ | 27°38′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 泰顺县司前镇 |  |
| 20 | K3139 | 筱村 | 区域站 | 119°54′00″ | 27°34′15″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县筱村镇 |  |
| 21 | K3140 | 包垟 | 区域站 | 119°57′10″ | 27°40′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县包垟乡 |  |
| 22 | K3141 | 大安 | 区域站 | 119°52′00″ | 27°27′10″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县大安乡 |  |
| 23 | K3142 | 洲岭 | 区域站 | 119°44′00″ | 27°25′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县洲岭乡 |  |
| 24 | K3143 | 三魁 | 区域站 | 119°54′00″ | 27°25′08″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县三魁镇 |  |
| 25 | K3144 | 柳峰 | 区域站 | 119°59′00″ | 27°23′24″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县柳峰乡 |  |
| 26 | K3206 | 雪溪 | 区域站 | 119°55′17″ | 27°23′58″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县雪溪乡双溪村 |  |
| 27 | K3207 | 万排 | 区域站 | 119°55′55″ | 27°20′53″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县万排乡上排村 |  |
| 28 | K3208 | 东溪 | 区域站 | 119°57′28″ | 27°25′30″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县东溪乡蔡宅村 |  |
| 29 | K3209 | 联云 | 区域站 | 119°58′48″ | 27°37′34″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县联云乡箬垟村 |  |
| 30 | K3210 | 凤垟 | 区域站 | 119°56′49″ | 27°31′45″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县凤垟乡洲路村 |  |
| 31 | K3211 | 松垟 | 区域站 | 120°05′04″ | 27°28′35″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县松垟乡 |  |
| 32 | K3212 | 西旸 | 区域站 | 119°52′00″ | 27°25′41″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 泰顺县西旸镇面前岭村 |  |
| 33 | K3213 | 碑排 | 区域站 | 119°42′53″ | 27°38′44″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县碑排乡 |  |
| 34 | K3214 | 峰门 | 区域站 | 119°51′31″ | 27°41′16″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县峰门乡徐宅村 |  |
| 35 | K3215 | 仙稔 | 区域站 | 119°45′14″ | 27°35′31″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县仙稔乡 |  |
| 36 | K3225 | 土壤水份站 | 土壤 | 119°46′33″ | 27°42′23″ | DZN3 | 华云 | 0 | 泰顺县竹里乡何宅洋村 |  |
| 37 | K3225 | 竹里 | 区域站 | 119°46′33″ | 27°42′23″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 泰顺县竹里乡何宅洋村 |  |
| 38 | K3287 | 卢梨 | 区域站 | 119°56′25″ | 27°29′03″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 泰顺县三魁镇卢梨村 |  |
| 39 | K3288 | 国岭 | 区域站 | 120°01′13″ | 27°25′49″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 泰顺县雅阳镇国岭村 |  |
| 40 | K3341 | 仕阳龟洋 | 区域站 | 119°52′12″ | 27°22′12″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 泰顺县仕阳镇龟洋村 |  |
| 41 | K3342 | 泗溪淡竹垟 | 区域站 | 119°52′18″ | 27°28′20″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 泰顺县泗溪镇下桥村淡竹垟 |  |
| 42 | K3343 | 横坑上宅 | 区域站 | 120°01′45″ | 27°33′25″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 泰顺县泗溪镇横坑社区上宅村 |  |
| 43 | K3344 | 万排茶园 | 区域站 | 119°56′01″ | 27°20′28″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 泰顺县仕阳镇万排社区泰龙茶园 |  |
| 44 | K3345 | 筱村长洋 | 区域站 | 119°54′56″ | 27°33′24″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 泰顺县筱村镇长洋村粮食功能区 |  |
| 45 | K3346 | 泰顺中学 | 区域站 | 119°43′26″ | 27°34′28″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 泰顺县罗阳镇泰顺一中 |  |
| 46 | K3605 | 长洋农气站 | 农气站 | 119°54′57″ | 27°33′24″ | ZQZ-A | 无锡 | 5 | 泰顺县筱村镇长洋村粮食功能区 |  |
| 47 | K3614 | 罗阳学前区 | 水文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K3615 | 泗溪西溪 | 水文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K3619 | 下稔村 | 农气站 | 119°47′20″ | 27°35′38″ | ZQZ-B | 无锡 |  | 泰顺县罗阳镇下稔村（大棚内） |  |
| 50 | K3620 | 万排社区泰龙茶业 | 农气站 | 119°56′01″ | 27°20′28″ | ZQZ-B | 无锡 |  | 泰顺县仕阳镇万排社区泰龙茶园 |  |
| 51 | K3625 | 竹里农气 | 农气站 | 119°46′55″ | 27°41′45″ | DZZ4 | 无锡 |  | 泰顺县竹里乡农业园区温室大棚内 |  |
| 52 | K3652 | 司前交通站 | 交通站 | 119°43′00″ | 27°45′09″ | DJ01 | 无锡 |  | 泰顺县司前镇罗溪源林厂 |  |
| 53 | K3653 | 富垟交通站 | 交通站 | 120°10′42″ | 27°16′15″ | DJ01 | 无锡 |  | 泰顺县彭溪镇富垟乡58省道旁 |  |
| 54 | K3718 | 百丈沙坑 | 区域站 | 119°49′51″ | 27°36′35″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 泰顺县百丈镇沙坑自然村 |  |
| 55 | K3719 | 罗阳旺坑 | 区域站 | 119°52′05″ | 27°31′29″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 泰顺县罗阳镇下洪乡旺坑自然村 |  |
| 56 | K3720 | 罗阳南山 | 区域站 | 119°47′29″ | 27°32′33″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 泰顺县罗阳镇南山岭头自然村 |  |
| 57 | K3830 | 泰顺辐射站 | 辐射站 | 119°42′20″ | 27°33′12″ | ZQZ-CII | 无锡 | 0 | 泰顺县罗阳镇南外村打锣坪“山顶” |  |
| 58 | K3914 | 朋家山机场站 | 交通站 | 119°44′09″ | 27°29′25″ | DZZ4 | 无锡 | 7 | 泰顺县南院社区朋家山村 |  |
| 59 | K3558 | 乌岩岭雪深 |  | 119°41′00″ | 27°43′00″ |  |  |  | 泰顺县司前镇榲垟村旁厝佯厝后墩 |  |
| 60 | K3554 | 南院雪深 |  | 119°47′00″ | 27°29′00″ |  |  |  | 泰顺县南院乡南院村 |  |
| 61 | K3555 | 下洪雪深 |  | 119°51′00″ | 27°29′00″ |  |  |  | 泰顺县下洪乡贝谷村 |  |
| 62 |  | 下洪称重 |  | 119°51′00″ | 27°29′00″ |  |  |  | 泰顺县下洪乡贝谷村 |  |
| 63 | K3556 | 九峰雪深 |  | 120°06′00″ | 27°31′00″ |  |  |  | 泰顺县九峰乡九峰村 |  |
| 64 |  | 司前交通站能见度 |  | 119°43′00″ | 27°45′09″ |  |  |  | 泰顺县司前镇罗溪源林厂 |  |
| 65 |  | 富垟交通站能见度 |  | 120°10′42″ | 27°16′15″ |  |  |  | 泰顺县彭溪镇富垟乡58省道旁 |  |
| 66 |  | 朋家山机场站能见度 |  | 119°44′09″ | 27°29′25″ |  |  |  | 泰顺县南院社区朋家山村 |  |

苍南县站点详细列表

| 序号 | 区站号 | 站名 | 站类别 | 经度 | 纬度 | 自动站型号 | 生产厂家 | 要素量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58758 | 霞关 | 区域站 | 120°29′00″ | 27°10′00″ | ZQZ-A | 无锡 | 7 | 苍南县马站镇霞关办事处瑶洞村 |  |
| 2 | K3013 | 新安 | 区域站 | 120°33′00″ | 27°29′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 苍南县新安中学（学校操场） |  |
| 3 | K3023 | 渔寮 | 区域站 | 120°31′00″ | 27°16′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 苍南县渔寮乡 |  |
| 4 | K3024 | 舥艚 | 区域站 | 120°38′00″ | 27°30′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 苍南县舥艚镇 |  |
| 5 | K3025 | 玉苍山 | 区域站 | 120°18′00″ | 27°31′00″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 苍南县玉苍山 |  |
| 6 | K3044 | 马站 | 区域站 | 120°28′34″ | 27°16′23″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 苍南马站镇(山顶) |  |
| 7 | K3045 | 昌禅 | 区域站 | 120°24′10″ | 27°23′20″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县矾山镇昌禅办事处兴昌村 |  |
| 8 | K3046 | 莒溪 | 区域站 | 120°11′26″ | 27°30′26″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县莒溪镇（山坡） |  |
| 9 | K3047 | 金乡 | 区域站 | 120°37′38″ | 27°27′14″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县金乡镇半浃连村 |  |
| 10 | K3048 | 云岩 | 区域站 | 120°29′48″ | 27°30′42″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 苍南县云岩乡中心小学 |  |
| 11 | K3076 | 大渔 | 区域站 | 120°37′44″ | 27°22′23″ | ZQZ-AE2 | 无锡 | 6 | 苍南县大渔镇(山坡) |  |
| 12 | K3085 | 藻溪 | 区域站 | 120°27′06″ | 27°28′02″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 苍南县藻溪镇(山坡) |  |
| 13 | K3100 | 南宋 | 区域站 | 120°23′39″ | 27°23′41″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县南宋镇(山坡) |  |
| 14 | K3118 | 赤溪 | 区域站 | 120°33′10″ | 27°19′16″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 苍南县赤溪镇流岐岙村 |  |
| 15 | K3129 | 龙港二河 | 区域站 | 120°35′59″ | 27°32′17″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 苍南县龙港镇二河村 |  |
| 16 | K3130 | 五凤 | 区域站 | 120°17′11″ | 27°25′52″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县五凤乡南山头村 |  |
| 17 | K3238 | 龙沙 | 区域站 | 120°33′18″ | 27°22′51″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 苍南县龙沙乡安峰村 |  |
| 18 | K3239 | 中墩 | 区域站 | 120°31′59″ | 27°20′58″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县中墩乡小岭村 |  |
| 19 | K3240 | 观美 | 区域站 | 120°22′27″ | 27°26′42″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 苍南县观美镇双溪村 |  |
| 20 | K3241 | 浦亭 | 区域站 | 120°21′44″ | 27°31′13″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 苍南县浦亭乡燕头村 |  |
| 21 | K3242 | 马站金山 | 区域站 | 120°27′38″ | 27°16′07″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县马站镇中心小学（金山村） |  |
| 22 | K3244 | 分水关 | 区域站 | 120°15′28″ | 27°26′21″ | ZQZ-B | 无锡 | 4 | 苍南县桥墩镇分水关关庙村 |  |
| 23 | K3247 | 腾垟 | 区域站 | 120°14′25″ | 27°31′56″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县桥墩镇腾中村 |  |
| 24 | K3248 | 灵溪 | 区域站 | 120°25′51″ | 27°29′11″ | ZQZ-A | 无锡 | 7 | 苍南县灵溪镇宕顶村 |  |
| 25 | K3249 | 矾山 | 区域站 | 120°24′17″ | 27°20′23″ | ZQZ-B | 无锡 | 6 | 苍南县矾山镇内山村圆月道观 |  |
| 26 | K3250 | 沿浦 | 区域站 | 120°28′37″ | 27°12′34″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县马站镇沿浦办事处海丰村 |  |
| 27 | K3251 | 宜山 | 区域站 | 120°32′10″ | 27°30′13″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县宜山镇前河蒋村 |  |
| 28 | K3252 | 钱库 | 区域站 | 120°33′40″ | 27°27′32″ | ZQZ-A | 无锡 | 6 | 苍南县钱库镇李钱村 |  |
| 29 | K3253 | 蒲城 | 区域站 | 120°26′35″ | 27°14′30″ | ZQZ-B | 无锡 | 4 | 苍南县马站镇蒲城办事处兴蒲村 |  |
| 30 | K3254 | 岱岭 | 区域站 | 120°25′19″ | 27°17′11″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县岱岭畲族乡岱岭村 |  |
| 31 | K3263 | 石砰 | 区域站 | 120°38′28″ | 27°24′18″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县金乡镇石砰办事处风水湾村 |  |
| 32 | K3267 | 凤阳 | 区域站 | 120°24′08″ | 27°20′12″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县凤阳畲族乡鹤山村 |  |
| 33 | K3269 | 龙港西河 | 区域站 | 120°31′25″ | 27°33′11″ | ZQZ-B | 无锡 | 7 | 苍南县龙港镇西河村 |  |
| 34 | K3270 | 北关岛 | 区域站 | 120°31′24″ | 27°10′12″ | ZQZ-B | 无锡 | 4 | 苍南县马站镇霞关办事处北关岛 | 海岛站 |
| 35 | K3271 | 望洲山 | 区域站 | 120°36′15″ | 27°28′38″ | ZQZ-A | 无锡 | 4 | 苍南县钱库镇括山办事处望洲山 |  |
| 36 | K3272 | 桥墩水库 | 区域站 | 120°12′13″ | 27°28′25″ | ZQZ-B | 无锡 | 6 | 苍南县桥墩镇仙堂村桥墩水库大坝边 |  |
| 37 | K3289 | 凤浦岛 | 区域站 | 120°29′22″ | 27°33′40″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 苍南县龙港镇凤浦岛 |  |
| 38 | K3290 | 风池 | 区域站 | 120°23′09″ | 27°31′30″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 苍南县灵溪镇风池中心小学 |  |
| 39 | K3291 | 炎亭 | 区域站 | 120°37′21″ | 27°29′33″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 苍南县金乡镇炎亭水务站楼顶 |  |
| 40 | K3297 | 沙岭 | 区域站 | 120°26′00″ | 27°10′19″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 苍南县马站镇沙岭村海边 |  |
| 41 | K3318 | 官山岛 | 区域站 | 120°34′59″ | 27°20′29″ | DZZ4 | 无锡 | 4 | 苍南县赤溪镇中墩乡官山岛山坡 | 海岛站 |
| 42 | K3339 | 望里港头 | 区域站 | 120°30′53″ | 27°28′59″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 苍南县望里镇港头村田边 |  |
| 43 | K3340 | 南关岛 | 区域站 | 120°28′07″ | 27°09′20″ | DZZ4 | 无锡 | 5 | 苍南县霞关镇南关岛 | 海岛站 |
| 44 | K3348 | 莒溪天井 | 区域站 | 120°04′49″ | 27°33′33″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 苍南县莒溪镇天井村 |  |
| 45 | K3504 | 苍南船舶站 |  |  |  |  | 无锡 |  | 苍南县赤溪镇海巡船 |  |
| 46 | K3624 | 日月潭农气 | 农田小气候站 | 120°22′51″ | 27°28′53″ | DZZ4 | 无锡 |  | 苍南县灵溪镇岭前村日月潭农庄 |  |
| 47 | K3990 | 玉苍山备份站 | 区域站 | 120°18′09″ | 27°30′26″ | DZZ4 | 无锡 | 6 | 苍南县桥墩镇石龙村山坡 |  |
| 48 | K3561 | 玉苍山雪深 |  | 120°18′00″ | 27°31′00″ |  |  |  | 苍南县玉苍山 |  |
| 49 | K3562 | 矾山雪深 |  | 120°24′17″ | 27°20′23″ |  |  |  | 苍南县矾山镇内山村圆月道观 |  |
| 50 | K3563 | 望洲山雪深 |  | 120°36′15″ | 27°28′38″ |  |  |  | 苍南县钱库镇括山办事处望洲山 |  |
| 51 |  | 玉苍山称重雨量 |  | 120°18′00″ | 27°31′00″ |  |  |  | 苍南县玉苍山 |  |
| 52 |  | 霞关能见度 |  | 120°29′00″ | 27°10′00″ |  |  |  | 苍南县马站镇霞关办事处瑶洞村 |  |
| 53 |  | 龙港西河能见度 |  | 120°31′25″ | 27°33′11″ |  |  |  | 苍南县龙港镇西河村 |  |
| 54 |  | 灵溪能见度 |  | 120°25′51″ | 27°29′11″ |  |  |  | 苍南县灵溪镇宕顶村 |  |

11、各种记录表

野外气象观测站接地电阻检测记录表

检测起止时间：

填报人：

| 检测日期 | 站 名 | 接地电阻（Ω） | 详细情况 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 |  |

区域站故障维修记录表

填表人：                         填表时间：       年    月    日    时

| 接警时间 |  |
| --- | --- |
| 告警来源 | 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| 告警事项 | 站名 | 区站号 | 事项 |
| 现场情况 | 到达时间 | 现场分析 | 处理 |
| 维修结果 | 排除时间 |  |
|  | （故障排除前照片） （故障排除后照片） |

注：表内时间精确到分钟。

区域站维护记录表

填表人：                              填表时间：       年    月    日

| 维护类型 | □定期 □不定期 | 站名 |  | 区站号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测环境巡查情况 |  |
| 观测场地清理情况 |  |
| 设备外观检查情况 |  |
| 运行状况检查情况 |  |
| 清洁情况 |  |
| 维护结果 | （维护前照片） （维护后照片） |

巡 检 项 目 表

| 序号 | 巡检内容 | 巡检标准 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查看观测场内自然环境有无变化 | 观测场内草高≤20cm |  |
| 2 | 风传感器转动是否正常 | 在1～2级风时观测风传感器转动是否灵活 |  |
| 3 | 风杆是否垂直于地面，拉索松紧程度是否一致，拉索基础有无松动 | 风杆垂直于地面，6根拉索拉松紧程度基本相同，拉索基础无松动 |  |
| 4 | 雨量筒入水口是否有堵塞，翻斗处是否有堵塞，翻斗翻动是否灵活 | 雨量筒入水口无杂物无堵塞，翻斗处无堵塞，翻斗翻动灵活 |  |
| 5 | 检查太阳能电池板是否干净 | 太阳能电池板表面干净无杂物 |  |
| 6 | 检查蓄电池工作是否正常电压 | 13.5V≥蓄电池电压≥12.0V(测量值填入右栏) |  |
| 7 | 电源线、信号线连接是否牢固可靠，是否有破损 | 电源线、信号线连接牢固可靠，无破损 |  |
| 8 | 防雷地网是否能够达到业务要求 | 使用地阻仪测量地阻值，其数值在规定的正常范围内(测量值填入右栏) |  |
| 9 | 区域自动气象站中心站业务用机是否达到业务要求 | 区域自动气象站中心站业务用机可正常完成相应业务工作 |  |
| 10 | 备件是否齐全 | 备件齐全（缺失备件填入右栏） |  |
| 存在的问题及建议 |  |
| 巡检人员签名 |  |

野外气象观测站月综合考核表

时间（年、月）：

填报人：

| 考核项目 | 质量和说明 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 资料及时率 （40分） | 小时资料月平均及时率： ； 5分钟资料月平均及时率： ； 有关说明： |  |
| 资料正确率 （20分） |  |  |
| 日常维护、 故障抢修 （30分） |  |  |
| 信息、材料上报 （10分） |  |  |
| 综合得分 |  |

# 第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部采购内容进行投标，否则按无效投标处理。分标段的项目可以选择全部或部分标段进行投标，但每个标段必须投标全部货物

3、采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、本项目采购预算（最高限价）公告予以公示，如果所有供应商的投标报价均超出该标项采购预算（最高限价）金额的，则该标项按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标项采购预算金额的，则该供应商该标项按无效投标处理。

7、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

8、本项目为联合招标项目，中标合同签订的采购人是指各个县区气象局，项目实施进度由各个县区气象自行决定同时本项目包含供货及安装，投标供应商需自行综合考虑报价因素。

# 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

# 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标一览表（附件一） |
|  | 项目分析明细表（附件二）； |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-4项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
|  | 投标函（附件三） |
|  | 供应商法定代表人授权书（见附件四） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件五） |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
|  | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料 |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |
|  | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
|  | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 供应商提供2015年以来同类项目业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件八） |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （4）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 技术部分（▲序号17-20项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
|  | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
|  | 维保技术方案（附件九）； |
|  | 项目服务人员汇总表（附件十） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《投标货物数量价格表》填写投标货物数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4投标报价应包含以下内容。

- 投标服务价格

- 关税、增值税、所得税、其它税与规费（包括产品报关、商检等）

- 人工费（包括人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求；但同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

# 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“标段（）”、“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3投标文件递交到指定的投标地点。

4.4投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

# 五、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3开启技术资信标时，供应商法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件。

未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.4、开标

1）首先当众开启各投标供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表身份证原件、法定代表人授权书原件。

为方便投标供应商投标，投标供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信部分投标文件后再进行审查，但对于其技术资信部分投标文件的启封，采购人及采购机构不承担任何责任。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标供应商授权代表参加。投标供应商授权代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商商务报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标供应商的商务报价部分投标文件，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商授权代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，退回给投标供应商。

（5）开商务报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件三） |
| --- | --- |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件四） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商特定资格条件证明：无 |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容；第5项内容如供应商资格条件未要求特定资格条件的，则不需要提供。） |

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、禁止供应商相互串通投标。
4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

# 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同后递交。

6、招标代理服务费

中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付中标金额1.5%的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

# 第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
      日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

# 第五部分  合同格式（参考格式）

项目合同编号：

系统及设备维护服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：                   年       月

签订地点：

有效期限：         年   月  至           年   月

目   录

一、维护对象

二、服务期限与服务地点

三、服务内容、方式和要求

四、维护确认与验收

五、价格与付款方式

六、义务与责任

七、所有权、知识产权和使用权

八、保密条款

九、服务变更

十、不可抗力

十一、违约责任

十二、争议解决

十三、合同的生效

十四、名词解释

十五、其他

十六、项目合同签章

系统及设备维护服务合同

本合同甲方委托乙方就            项目进行技术支持维护服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、本合同约定的维护对象

依据甲方指定内容（具体详见招标文件）。

二、服务期限与服务地点

1、服务期限

本合同约定的维护服务期为     年，从    年    月    日起，至     年    月    日止。合同签订时，若设备仍在维保期的，其维护服务期从出保日期开始计算，为期壹年。

2、服务地点

本合同约定的维护服务地点为：

三、服务内容、方式和要求

1、硬件设备维护基本服务（根据具体情况修改）

负责对参保设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护。有充足的备件，对所有维护设备的故障件均给予现场维修及换件服务，所提供备件必须全新或功能全新。在发生故障的情况下，必须在接到报修电话30分钟内作出响应，2小时内到达现场处理故障，如需更换备件，备件需在8小时内到达现场，24小时内完成修复。如确实有特殊情况无法按时修复，则需与用户沟通确认后才允许推迟修复时间，最迟不能超过5个工作日(原厂除外)。如果指定时间内无法修复，必须提供相应配置的备机，能够正常接管故障机的工作，保证业务不停止。

2、系统软件维护基本内容

提供对所有操作系统软件升级（或安装新版本）、故障维护及性能优化调整。在发生性能问题或软件故障的情况下，严重影响系统性能，接到支持需求必须立即做出回应，1小时内到达甲方现场，如果不能在4小时之内解决系统软件问题，采购方将有权请第三方技术人员上门维护，费用由乙方承担；系统运行正常，仅受到有限的影响或未受到严重影响，接到支持需求必须在30分钟内做出回应，6小时内到达甲方现场；

3、驻点人员服务（根据具体情况修改；没有驻点，请自行删除此部分条款）

提供现场常驻服务人员一名，以应对系统突发事故，保障系统的日常运行，并作为与集成商沟通的主责工程师。确保关键设备在最短时间内得到响应和恢复，建立完整的设备维护档案，填写设备维修记录；按需提供系统性能调优服务；按照采购方应用系统的要求及时提供配置调整、测试、新装等技术支持服务；按照采购方应用系统的要求，现场常驻服务人员应具备与相关应用系统相互配合的技术支持能力。

5、现场备品备件服务：

在维保期间投标人须在招标人机房现场提供常用备品备件并及时补充，签订合同前提供，期满后投标人收回备件。

备品备件清单依据甲方指定内容（具体详见招标文件）。

四、维护确认与验收

1、维护人员

甲乙双方指派专人组成本合同维护项目的管理小组，管理和实施本项目。管理小组成员名单和通讯方式见附件。双方可以根据具体情况更换本方管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如乙方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，应当事先征得甲方的同意。双方应当在合理和维护双方利益的基础上讨论人员更换事宜。参与项目的所有人员都应当受本合同第八条各条款的约束。

2、维护确认

（1）每季提交设备巡检总结报告，每季度提交数据库性能分析报告。维护确认前，乙方应当根据附件中的检验规格和标准，对维护项目进行功能和运行检验。乙方应当在每次维护确认前    个工作日内，以书面方式提请甲方按照合同及其附件所约定的内容进行维护确认。重大维护内容发生后，乙方可以及时以书面方式提请甲方进行维护确认。提请对应用软件维护项目进行维护确认的，乙方还应当提交相应的软件维护文档，所提交的文档应当包括纸质版和电子版各一份。

（2）甲方应当在接到乙方书面材料的   个工作日内进行维护确认。如甲方无正当理由而不进行维护确认，则视为甲方已经确认。双方对此另有约定的除外。维护确认的内容包括系统故障现象、原因、故障排除过程、更换配件情况、恢复状况等。

3、验收

（1）维护项目按合同规定完成后，甲方应当及时进行验收。乙方应当以书面方式向甲方递交维护项目验收通知书，甲方在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同规定的验收标准完成验收，验收标准见附件。甲方有权委托第三方机构进行验收，对此乙方应当配合。

（2）如属于乙方原因致使维护项目未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长5个工作日，直至符合验收标准。

（3）如由于甲方的原因致使维护项目未能通过验收，甲方应当在10个工作日内排除故障，15日内再次进行验收。

五、价格与付款方式

1、价格

本维护项目的总价为           元。

2、付款方式

履约保证金：乙方根据甲方双方协议，在合同签订后7个工作日内乙方向甲方提供合同总金额的10%的履约保证金；

完成3个月维保服务后15个工作日内付30%；完成6个月维保服务后15个工作日内付30%；完成9个月维保服务后15个工作日内付30%；服务期满后15个工作日内支付剩余10%的维保服务费用，并无息退还履约保证金。

以上付款结合考核扣款因素，实际支付金额为扣除扣款后的金额。

六、义务与责任

1、甲方

（1）应当向乙方提供必要的工作条件，包括必要的技术资料、技术准备，协助乙方做好维护服务。

（2）应当保证其要求乙方维护的软件、硬件以及相关的文档未侵犯第三方知识产权。

（3）审核乙方维护、维保服务的内容，按合同规定向乙方支付维护、维保服务费用；

（4）对维护、维保组织、进度、质量、现场管理、服务合同的执行情况进行审核、监督和检查。

2、乙方

（1）按合同规定的时间、条件和内容对设备系统进行维护、维保服务。

（2）编制维护、维保方案和参与服务人员的安排。

（3）对设备系统出现的故障，无条件负责处理，直至甲方满意为止。

（4）保证维护工作的过程未侵犯第三方合法权益，如被认定为侵权，乙方应当承担相应的责任，并且应当赔偿甲方由此而造成的损失。

（5）乙方所承担的维护项目的质量标准应当符合国家标准、行业标准或者制造企业的标准。若无国家标准、行业标准或者制造企业的标准的，以符合合同目的的其他标准作为质量标准。除此之外还应当符合温州市有关安全、环保、卫生等有关规定。

（6）乙方不得将本合同项目的部分或者全部维护工作转包给第三方承担。

七、所有权、知识产权和使用权

1、所有权

本合同中所列硬件设备，除       外，不论维护前还是维护后，其所有权均归甲方所有。

2、知识产权

合同中所列应用软件的知识产权归    方所有，另一方非经对方同意，不得以任何方式向第三方披露、转让，除本项目维护需要外，不得以任何方式进行商业性利用。

3、使用权

甲方拥有合同中所列产品软件的正版使用权，乙方仅可在与项目有关的维护工作中使用，任何情况下不得以复制或者其他方法供自己使用或者提供给第三方。

甲方使用乙方提供的第三方软件，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应当将该约定的书面文件的原件交甲方核对，复印件交甲方存档。

八、保密条款

1、保密范围：

乙方为履行项目任务及在维保系统过程中或其他工作需要而了解、掌握的甲方公安信息网络系统的拓扑结构、安全保密措施、PKI/PMI等各项参数，以及甲方场地环境、硬件、软件、电子信息和所有资料内容（以上简称专有信息）。

2、保密责任

（1）甲方应加强对乙方及参与本项工作员工的安全保密监管，及时发现安全保密隐患和问题。乙方应配合甲方对乙方有关人员进行审查、教育培训，及时调整不合适的人员。

（2）乙方必须在签定保密协议后，才可使用甲方提供的有关专有信息，从事相关维护工作。

（3）乙方同意严格控制使用甲方的专有信息，保证不向第三方泄露甲方提供的任何专有信息，并对该专有信息的提供管理良好的安全保密措施。

（4）乙方不能将甲方的专有信息用于其它任何目的。除乙方直接参与本项工程的职员之外，不将专有信息透露给其它任何人。乙方及其参与本项工作的员工严禁在系统建设中私设“后门”，非法访问系统。

（5）乙方发现保密范围内的有关事项已经泄露或可能泄露时应当报告甲方，并及时采取补救措施。

（6）当甲方以书面形式要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他形式的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

3、违约责任

乙方或参与本项工作之员工违反本协议规定，造成泄密事件，乙方应承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

九、服务变更

项目建设过程中原则上不能进行合同变更、修改和补充。若确需变更，经合同双方协商一致后，由项目建设部门向局科技信息化局提交变更申请。并经警保、法制、审计等部门论证、审核。只有在双方授权的代表签署书面文件后才有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分。

十、不可抗力

1、由于台风、水灾、火灾、地震等不可抗力因素，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，可以免除遇有不可抗力的一方的相关合同责任。但遇有不可抗力的一方应当及时通知对方，并在   日之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。甲乙双方根据不可抗力因素对合同履行的影响程度，协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

2、遇有不可抗力的一方，应当尽可能地采取必要的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。由于未采取适当措施致使另一方损失扩大的，不得就扩大损失的部分要求免除本方责任；由于未采取适当措施致使本方损失扩大的，也不得向对方要求赔偿。

十一、违约责任

1、服务质量责任违约

（1）在维护、维保服务期间，凡设备系统在运行过程中出现问题，由乙方负责处理，直至设备系统恢复正常运行止。

（2）乙方在接到甲方通知后，应按合同规定的时间内派人赴现场处理问题。

（3）由于乙方维护、维保方法不当造成设备故障或损坏，由乙方负责，并保证及时给予更换或修复。所需的一切费用由乙方承担。

（4）属于不可抗力的因素造成设备故障或损坏，其费用由双方协商后再定。

（5）乙方现场维修人员的安全施工作业由乙方全权负责，并应切实做好安全防范工作，避免在巡检工作中出现人身与财产的意外损害。

2、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处以罚金。

（1）乙方逾期提供服务，甲方可从合同价款中按比例扣除服务费。

（2）逾期服务扣除服务费最高限额为合同价款的5%，一旦达到扣除服务费的最高限额，甲方有权单方面终止合同。

（3）履约保证金的罚没

如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

如果乙方毫无理由拒绝履约合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约金。

乙方提供的服务必须和投标文件中所承诺的服务内容相符合（合同中另有约定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十二、争议解决

本合同发生争议的，由双方协商解决，也可按下列第   种方式解决。

1、提交合同签署地仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院提起诉讼。

十三、合同的生效

1、本合同经双方各自指定的代表签字并盖章后生效。

2、本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改。本合同所列的附件经双方代表签字并盖章后成为本合同的组成部分。

3、本合同一式     份，双方各执     份，具有同等法律效力，其中一份送招标代理公司备案。

十四、其他

1、如一方改变通讯地址，应当提前以书面方式通知另一方。

2、本合同未尽事宜，双方可以另行协商，商定内容经双方代表签字并盖章后与本合同具有同等效力。

十五、项目合同签章

甲方：

法定（委托）代表人（签字）：

电话：

传真：

地址：温州市鹿城区金桥路2号

日期：　  年 　 月　  日

乙方：

法定（委托）代表人（签字）：

电话：

传真：

地址：

日期：　  年 　 月　  日

# 第六部分  附件—投标文件格式

# 一、商务报价标部分格式

# 附件一  开标一览表

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：                 价格单位：   元

| 项目名称 | 分项报价 | 总价投标价 （单位：元人民币） |
| --- | --- | --- |
| 温州市2020年区域自动气象站维保项目 | 温州市本级 | 大写： 小写： | 大写： 小写： |
|  | 乐清市 | 大写： 小写： |  |
|  | 瑞安市 | 大写： 小写： |  |
|  | 永嘉县 | 大写： 小写： |  |
|  | 洞头区 | 大写： 小写： |  |
|  | 平阳县 | 大写： 小写： |  |
|  | 文成县 | 大写： 小写： |  |
|  | 泰顺县 | 大写： 小写： |  |
|  | 苍南县 | 大写： 小写： |  |

说明：1.此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中投标总计价相一致。

2.投标人须按招标文件规定的数量和全部内容进行报价；

▲3.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）

供应商授权代表（签字）

日期：

# 附件二  项目分析明细表

项目分析明细表

| 序号 | 各县市 | 维保项目 | 数量 | 报价 | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市本级 |  |  |  |  |  |
| 2 | 乐清市 |  |  |  |  |  |
| 3 | 瑞安市 |  |  |  |  |  |
| 4 | 永嘉县 |  |  |  |  |  |
| 5 | 洞头区 |  |  |  |  |  |
| 6 | 平阳县 |  |  |  |  |  |
| 7 | 文成县 |  |  |  |  |  |
| 8 | 泰顺县 |  |  |  |  |  |
| 9 | 苍南县 |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与附件二“开标一览表”中报价相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有此内容请注明“无”。

3. ▲不提供详细报价明细表将视为没有实质性响应采购文件，投标文件将被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日   期：  年   月   日

# 二、资信标部分格式

# 附件三 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）标段     进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本五份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

# 附件四  法定人代表授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目标段    投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

# 附件五  供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

# 附件六  法定代表人诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

# 附件七  业绩清单

供应商2016年以来同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

供应商盖章：

# 三、技术标部分格式

# 附件八  商务、技术偏离表

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

# 附件九  维保技术方案

维保技术方案

包括：

- 供应商技术力量及技术支持手段介绍，人员安排

- 设备维保组织实施计划：包括技术支持与售后服务等，要求内容完整，描述清晰具体，包括技术交流、规划咨询服务、定期巡检及巡检报告、技术知识库并及时更新、软硬件升级策略及流程、设备保修方案及流程、提交质量运行报告

- 质量保证体系及有关措施

- 故障处理分析及预防和应急措施

- 现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间承诺

- 就近的服务网点及备件库介绍，备品备件（包括备机提供）方案

- 培训计划（如提供）：包括详细的培训计划、培训内容、培训师资及培训管理措施等

- 合理化建议（如有）；

- 相关表格：包括例行检查维护保养报告、样式性能分析报告和系统优化建议书、故障分析报告样式等；

- 供应商的实际优惠和承诺；

- 其他供应商认为需要说明的内容。

# 附件十  供应商项目服务人员

供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 相关证书复印件附后。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

5、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 第七部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第三步：开启商务报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

一、商务报价评分 25分；

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分25分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25%×100。

所有投标人的报价均超出采购预算（9个分项报价中有任何一个超出其预算），本项目做流标处理。如果个别供应商超出采购预算（9个分项报价中有任何一个超出其预算），该供应商按无效投标处理；如只有一家供应商务报价在预算范围内, 应重新组织采购。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

二、技术、服务、资信业绩综合评分  75分

| 评分项目 | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标方案的科学性和完整性（13分） | 0-4 | 投标方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况，包括方案的科学性、可行性、合理性等(0-2分);投标人提供的服务过程符合和满足相关国家、行业以及地方的维护规范要求(0-2分) |
|  | 0-4 | 投标人对项目需求的理解和解决方案是否有独到的优势，是否具有先进管理手段，是否有安全、稳定、成熟可行的方案，确保软硬件故障及时排除的对策，方案优化建议的情况 |
|  | 0-3 | 投标人建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性 |
|  | 0-2 | 投标人建立定期巡检制度和系统运行情况报告制度，定期出具巡检和系统运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库等工作台帐 |
| 维护服务方案（14分） | 0-5 | 投标人的组织机构情况：在本地区拥有常驻服务和技术支持机构、服务网点（4分），具有覆盖全省的服务机构（1分） |
|  | 0-4 | 投标人对项目维护服务的从业经验，提供的技术服务成熟可靠，在同等级的服务中具有丰富的经验优势。 |
|  | 0-5 | 投标人对本项目涉及的软件、硬件、环境的熟悉程度，对软件操作、设备原理、业务流程有充分理解。 |
| 项目总体投入及维护人员情况 （22分） | 0-5 | 投标人具有完备的管理组织、项目实施规范（2分），有完善的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，并能有效实施（3分，原件备查）。 |
|  | 0-6 | 项目负责人：拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、实施经验、资质等情况（助理工程师及以上2分、提供气象装备保障岗位上岗证证书2分、提供省级环境监测协会环境自动监测技术考核合格证书2分） |
|  | 0-8 | 项目组实施人员：项目小组整体人员的素质、技术能力、专业分布、实施经历等情况，数量是否充足，配置是否合理等，项目组人员是否具有省级主管机构颁发的气象装备保障岗位上岗证和省环境监测协会环境自动监测技术考核合格证书。（参考履历表和相关资料、证书等，提供2名符合条件实施人员得4分，3人及以上得6分，提供近半年的社保记录得2分） |
|  | 0-3 | 投标人承诺能够在非工作时间（含国定节假日、双休日）响应任务，开通24小时400电话，并及时现场处置 |
| 组织实施方案（5分） | 0-5 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性：包括资产建档、运行维护、风险评估、定期巡检、运维管理培训、日常运行维护培训等内容，以及工作时间进度表、工作程序和步骤、协调方法、关键步骤的思路和要点等。 |
| 业绩（10分） | 0-10 | 截止投标时间近三年以来投标人承担同类项目的情况，结合已完工的项目案例和用户反应情况，参考合同复印件或用户验收报告等项目实例证明投标人2016年1月以来具备四要素及以上气象站日常维修维护服务的项目，每提供一个得2分，累计最高不超过10分。（以站点数、合同数）（原件备查） |
| 优惠和承诺（9分） | 0-9 | 投标人提出的优惠条件和承诺情况，提供自动化巡检管理软件得2分，提供本地备件库得3分；提供仪器标校装置得2分；提供专用维保工程车得2分。 |
| 投标文件的制作情况（2分） | 0-2 | 相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

温州市2020年区域自动气象站维保项目商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

温州市2020年区域自动气象站维保项目资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章