温州市洞头区政府采购 公开招标文件 项目名称：执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重) 招标编号：DTCG20191015140 采购人：温州市洞头区市场监督管理局 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○一九年十月

关于执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重)的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受温州市洞头区市场监督管理局的委托，就执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重)进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：DTCG20191015140

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重) | 1 | 批 | 52.014万元 | 具体见招标文件 |  |

四．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2、本次项目不接受联合体方式；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

五．招标文件提供期限、获取方式:

自本公告公布日起至投标文件递交截止时间前，均可获取招标文件，招标文件合法获取方式如下：

①供应商登陆政采云找到本项目填写相关信息后下载招标文件；

②供应商未注册政采云账号的，填写好《招标文件领取登记表》发至172566034@qq.com, 采购代理机构在政采云系统中将该单位信息添加至本项目后，下载招标文件。

六．投标截止时间：2019年11月5日　14:30

七．投标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼

八．开标时间：2019年11月5日　14:30

九．开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼

十．投标保证金：无

十一．其他事项：

1、本项目招标文件公告期限为公告发布次日起5个工作日。

2、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含在政采云系统登录填写相关信息后下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标文件公告期限后获得的，自招标文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、潜在供应商应当按照招标公告规定的方式获取招标文件，未按照招标公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

4、供应商须在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十二、联系方式

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

联系人：郑女士

联系电话：13868768632

传真：0577-88113837

采购人名称：温州市洞头区市场监督管理局

联系人：周先生

联系电话：0577-63477002

同级政府采购监管管理部门：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

联系人：张琳

联系电话：0577-63387968

传真：0577-63387900

招标文件领取登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 投标申请单位名称 | （盖章） |
| 登记时间 |  |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E—mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 以下内容属于增值税一般纳税人必须填写齐全，属于小额纳税人的必须填写税号（纳税识别号）内容 |
| 税号（纳税识别号） |  |
| 开票地址、电话 |  |
| 开户银行、银行账号 |  |

招标文件目录

关于执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重)的公开招标公告

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的密封与递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式（参考格式）

第六部分、投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一、开标一览表

附件二、投标分项价格表

附件三、随机备品备件、专用工具清单(如有)

附件四、产品零件、易损件、备品备件报价表(如有)

二、资信标部分格式

附件五、投标函

附件六、法定代表人(负责人)授权书

附件七、供应商参与政府采购活动投标资格声明

附件八、法定代表人(负责人)诚信投标承诺书

附件九、业绩表

三、技术标部分格式

附件十、偏离表

附件十一、投标产品配置清单

附件十二、节能环保产品声明函

附件十三、节能环保产品清单

附件十四、投入本项目实施人员

第七部分、评标办法

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重) |
| 2 | 项目编号 | DTCG20191015140 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购预算 | 52.014万元 |
| 6 | 采购人 | 名称：温州市洞头区市场监督管理局 地址：温州市洞头区政务服务中心5楼 联系人：周先生 电话：0577-63477002 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：郑女士 手机：13868768632 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求； 2、本次项目不接受联合体方式； 3、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人(负责人)或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人(负责人)或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 无 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后三个工作日内中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见招标公告具体说明。 |
| 24 | 投标截止时间 | 2019年11月5日下午14:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件递交时间及地点 | 2019年11月5日下午13:30~14:30 ； 投标文件递交地点：温州市洞头区政务服务中心2楼收标区。 |
| 26 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年11月5日下午14:30分 (北京时间) 开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人(负责人)或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件。 |
| 27 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启商务报价部分投标文件； （4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。 （5）投标供应商授权代表未参加开标会议或未签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 30 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发至杭州华旗招标代理有限公司邮箱：172566034@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

经批准，温州市洞头区市场监督管理局对所需的执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重)进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

二、总体技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

- 采购内容及具体要求

1、建设标准

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《关于浙江省行政执法全过程记录工作办法（试行）和浙江省重大行政执法决定法制审核办法（试行）的通知》 | 浙政办发〔2016〕103号 |
| 2 | 《关于开展全省规范化执法办案区建设的实施意见（试行）》 | 浙工商检〔2017〕5号 |
| 3 | 《安全防范工程技术规范》 | GB 50348-2004 |
| 4 | 《智能建筑设计标准》 | GB 50314-2015 |
| 5 | 《综合布线系统工程设计规范》 | GB 50311-2016 |
| 6 | 《数据中心设计规范》 | GB 50174-2017 |
| 7 | 《视频安防监控系统技术要求》 | GA/T367-2001 |
| 8 | 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 | GB/T 28181-2011 |
| 9 | 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》 | GBJ232-90.92 |
| 10 | 《数字化审讯（询问）记录系统技术要求》 | GA/T 882-2010 |
| 11 | 室内装饰材料 内墙涂料中有害物质限量标准 | GB18582-2001 |
| 12 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325-2010 |
| 13 | 建筑设计防火规范 | GB50019-2018 |
| 14 | 建筑内部装修设计防火规范 | GB50222-2017 |
| 15 | 室内空气质量标准 | GB/T18883 |

2、系统详细建设方案

2.1办案区询问室建设

2.1.1拓扑结构

图2办案区询问室拓扑结构图

2.1.2设备部署

询问室是同步录音录像系统建设的核心区域，是对被询问人进行案件办理、证据获取的重要场所，根据同步录音录像相关文件规定和系统的部署规划，建议每间询问室安装1台全景摄像机、1台特写摄像机、2只拾音器、1台温湿度显示屏、1台高清询问主机、1台询问终端电脑、1台示证显示器、1台打印一体机、1台笔记本电脑及配套办公桌椅。

询问室的具体安装布局参考如下图所示：

图3询问室布局图

2.1.3设备需求

设备的用途及安装部署说明参考如下：

| 序号 | 名称 | 用途及安装部署说明 |
| --- | --- | --- |
| １ | 全景摄像机 | 用来采集询问室的全景图像，面向询问席，画面中主要显示坐在询问席的询问执法人员和被询问人的背后场景，以辅画面显示。 |
| ２ | 特写摄像机 | 用于指挥室人员远程监督询问执法过程，能够控制云台和镜头，图像清晰而且色彩还原性好，能清晰看清整个询问室的人和物。 |
| ３ | 询问专用拾音器 | 用来对询问全程对话进行录音。 |
| ４ | 温湿度显示屏 | 显示询问全过程的日期、时间、温度和湿度，时间与询问主机一致，置于被询问人正后方。 |
| ５ | 示证显示器 | 用来在询问过程中展示证据。 |
| ６ | 电脑 | 实现案卷管理、电子笔录、询问指挥交流、画中画显示等询问相关功能，置于讯问桌上。 |
| 7 | 内部电话 | 实现与指挥室、询问室现场执法人员的语音对讲交流。 |
| 8 | 办公座椅 |  |

2.1.4传输链路

（1）视频信号采集

网络摄像机视频信号通过以太网线传输到询问主机上，经过询问主机画中画合成后，在询问主机上进行硬盘存储和光盘刻录，并传输至存储阵列上进行集中存储。

（2）音频信号采集

拾音器通过RVVP2×0.5线缆接入网络摄像机的音频输入接口，网络摄像机将音频资料和视频资料编码形成混合流后，通过询问主机混音合成后，存储于询问主机、集中存储阵列。

（3）温湿度信号采集

部署在询问室内的温湿度显示屏通过RS485线与特写摄像机相连，摄像机将特写画面与温湿度数据叠加，进行显示和存储。

2.1.5其他

安装相应的电源插座，RJ45网络接口

2.2 接待区、资料保管区及取证区建设

接待区、资料保管区及取证区建设包含过道监控及门禁系统，是对被询问人进出办案区的监控，包括人员安全检查、区域监控、人员等待监控，资料保管，电子取证设备取证等多个功能模块。

2.2.1拓扑结构

图4办案区过道监控拓扑图

2.2.2进出监控

进出人员监控系统主要针对被询问人进出办案区进行监控，下面就针对被询问人进出办案区的监控进行说明。

被询问人进出办案区监控包括进门、核查、安全检查、通讯工具屏蔽存放、进入询问室，出办案区等。

（1）过道监控

被询问人被带到办案区，进入过道，由执法人员确认被询问人的身份信息，安全检查，通讯工具放入屏蔽柜，进行监控保存。

安全确认完被询问人之后，执法人员将被询问人带入。

（2）进入询问室

被询问人登记完信息，将被带到询问室，进行同步录音录像的询问。

（3）离开

被询问人被询问完毕后，被带出询问室。

被询问人整个进出办案区的过程，都通过监控区，并通过中心机房询问管理服务器。

2.2.3资料保管区、取证区

存放案件相关资料。存放电子取证设备，进行电子取证操作。配置相应的电源插口和RJ45网络接口

2.2.4设备需求

设备的用途及安装部署说明参考如下：

| 序号 | 名称 | 用途及安装部署说明 |
| --- | --- | --- |
| １ | 全景摄像机 | 用于办案区的视频监控，并与机房相联。 |
| ２ | 安检门 | 用于检查被询问人是否携带有金属物体。 |
| 3 | 信号屏蔽柜 | 被询问人手机屏蔽保存，嵌入于物品存放柜内。 |
| 4 | 门禁设备 | 执法人员人脸识别后进入办案区。 |
| 5 | 文件柜、操作台 | 利用旧文件柜、办公桌 |

2.2.5传输链路

视频信号采集，过道上的全景摄像机，通过以太网线传输到机房中心，进行集中存储。

2.3指挥室建设

监控指挥室主要用于对于询问过程的实时监控、远程指挥等工作，根据系统的部署规划，建议在指挥室安装全景摄像机1台、解码器1台、电视机1台、内部指挥电话1台、电脑主机1台、笔记本2台。

全景摄像机用于指挥室的日常监控；指挥电脑用于远程实时监控讯（询）问过程、远程指挥办案人员讯（询）问方法等；内部电话与询问室执法人员实时通讯；电视机用于多个讯（询）问室画面的显示等。

2.3.1拓扑结构

图5指挥室拓扑图

指挥室设备由指挥电脑、电视机、视频监控摄像机、解码器、询问管理服务器、集中存储设备、CVR等设备构成，实现对办案区的全程视频监控、远程指挥、远程控制等功能。

2.3.2显示系统

屏幕显示区域主要由显示设备、切换控制设备和基础框架设备组成。指挥室通过电视机集中显示监控画面，电视机的设计主要考虑以下因素：

（1）指挥室建筑平面布置及面积大小；

（2）电视机尺寸。

结合指挥室建设的经济性、适用性、可靠性和高品质的要求，建议指挥室采用75寸电视机，实现切换图像、询问指挥、日常监控、应急处理、视频会议等需要，具体配置根据指挥室实际部署建设情况决定。

2.3.3存储系统

本方案存储系统采用询问室询问主机存储，指挥室CVR集中存储的模式，通过前端+后端备份方式，实现对视频的存储，提高了系统的可靠性。其中询问室IPC不与平台直接对接，而是先接入询问主机，再通过询问主机接入平台。而其他区域的视频，则由CVR取流，直接存储在CVR磁盘阵列中。

视频存储系统结构设计及视频流向如下图所示：

图6存储视频流

2.3.4设备部署

下图为指挥室设备平面图：

图7指挥室设备部署图

2.3.5设备需求

| 序号 | 名称 | 用途及技术要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 安装询问管理软件指挥客户端，实现询问监控、办案指挥和案件集中管理等功能。 |
| 2 | 内部电话 | 实现与询问室现场执法人员的语音对讲交流。 |
| 3 | 解码器 | 用于询问室中监控图像的解码输出，并在电视机上显示出来，支持高清解码输出。 |
| 4 | 电视机 | 监控现场，支持高清图像显示输出。 |
| 5 | 交换机 | 用于摄像机供电及网络通讯，部署于弱电室 |
| 6 | 询问管理服务器 | 用于管理询问室询问业务，实现案件管理、远程指导，部署机房。 |
| 7 | 集中存储阵列 | 用于存储询问视频、普通区域视频，部署于机房。 |
| 8 | 监控摄像机 | 用于监控指挥室。 |
| 9 | 会议桌、椅 | 利用旧会议桌椅。 |

2.4消费纠纷远程化解平台调解室建设

2.4.1拓扑结构

图8 消费纠纷远程化解平台调解室拓扑图

2.4.2设备部署

消费纠纷远程化解平台调解室是对被远程案件调解的重要场所，通过ODR软件实现消费纠纷在线调解，并实现现场录音录像，根据同步录音录像相关文件规定和系统的部署规划，建议调解室多功能调解区配置主机电脑1台、75寸电视机1台、4K高清可变角度可变焦摄像头1个、全向麦克风1只、全景摄像机1台、特写摄像机1台、拾音器1只、笔记本电脑2台。简易调解区配置电脑1套，桌面音箱1台、笔记本电脑1台，打印一体机1台、录音电话机1台、4K高清摄像头1台、特写摄像机1台、拾音器1只、办公桌椅1套。

消费纠纷远程化解平台调解室的具体安装布局参考如下图所示：

图9  消费纠纷远程化解平台调解室布局图

2.4.3设备需求

设备的用途及安装部署说明参考如下：

| 序号 | 名称 | 用途及安装部署说明 |
| --- | --- | --- |
| １ | 全景摄像机 | 用来采集消费纠纷远程化解平台调解室的全景图像 |
| ２ | 特写摄像机 | 能够控制云台和镜头，图像清晰而且色彩还原性好，能清晰看清整个调解室的人和物。 |
| ３ | 专用拾音器 | 用来对调解全程对话进行录音。 |
| ４ | 4K会议摄像机 | USB连接主机，通过ODR软件实现在线高清视频调解。 |
| ５ | 全向麦克风 | 连接会议摄像机实现高清语音采集 |
| ６ | 电脑 | 运行ODR软件、微信、QQ等应用软件实现远程调解。 |
| ６ | 打印一体机 | 调解资料打印复印。 |
|  | 会议桌、椅 | 利用旧会议桌椅。 |

2.4.4传输链路

（1）视频信号采集

网络摄像机视频信号通过以太网线传输到存储阵列上进行集中存储。

（2）音频信号采集

拾音器通过RVVP2×0.5线缆接入网络摄像机的音频输入接口，网络摄像机将音频资料和视频资料编码形成混合流后，集中存储阵列。

（3）会议摄像机

部署在调解室内的电视机上通过USB与电脑相连，用于本地视频信号采集通过ODR、微信、QQ等软件实现在线调解。

3、全程同步录音录像平台

市场监管办案区全程同步录音录像管理软件是一款专门面向市场监管执法的业务应用软件。同步录音录像系统作为市场监管执法规范化的重要内容，应用平台软件充分体现市场监管执法的业务特性，以询问执法案件业务过程为主线，建立了以案件的“卷宗管理”为基本单元的执法管理机制，实现规范化执法过程、数字化信息管理的执法监督要求。

3.1 基础应用功能

1、录音录像

画中画叠加自由设置、图文音同步关联、多媒体示证显示、声音波形检测、丢失报警、视频文件连续播放、阵列集中存储。

2、同步刻录

一键刻录、光盘刻录、信息叠加、光盘刻录加密、异常告警。

3、现场询问

电子笔录、重点标记、全程监控、快速讯（询）问、片头叠加、支持讯（询）问及讯(询)问常用语。

4、询问指挥

即时指挥，指挥人员可与任意办案人员进行交流，支持重要讯（询）问资料传送。远程指挥，领导可通过内部专网进行远程实时预览和指挥，实现省市二级对讯（询）问的远程可视化指挥。

5、视频监控

监控中心、讯（询）问监看、云镜控制、电视墙管理。

6、卷宗管理

案卷管理、案卷导出、流程管理、全程报表电子化。

7、资料管理

数字水印加密、多级密码保护、消音处理，重点、笔录、视频链接，资料调阅。

8、系统管理

平台登陆、系统角色定义、操作员管理、讯（询）问室参数设置、设备参数设置、笔录常用问答维护。

9、权限管理

平台支持通过统一组织机构与用户权限管理系统实现用户权限的精细化分配，角色权限分配精细化控制， 可授权给该用户资料临时查询权限。

10、特色应用功能

案件查询、快速询问、待办事项、电子签名(需定制)、电子指纹(需定制)、电子签章（需定制）、安全机制、个性定制、互联互通。

4、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 分项 预算（元） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案区：案件指挥室 |
| 1 | 电视机 | 电视类型：LED电视；屏幕尺寸: ≧75英寸；分辩率：4k；背光：直下式；可视角度：≧178度；动态响应：≧8毫秒；刷新率：≧60Hz；▲HDMI：≧3个；AV:1个；USB：2个；以太网：1个；音频输出：1个；内置扬声器：≧2*8W；视频解码：支持H.265、H.264、Real/MPEG1/2/4，无坏点。(单价不得超过4000元)。 | 4000 | 1 | 台 |
| 2 | 指挥室监控摄像机 | 1、400万红外球机，2.8-6mm，2倍光学变倍，红外距离不小于40米。 2、内置麦克风和speaker，可无须外接设备实现语音对讲。 3、▲视频输出支持2560×1440@60fps，2048×1536@60fps，1920×1080@60fps，分辨力不小于1400线（需提供公安部型式检验报告证明）。 4、▲支持WIFI功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 5、▲支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux。（需提供公安部型式检验报告证明） 6、信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms。 7、▲支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。（需提供公安部型式检验报告证明） 8、水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度：±0.1°，垂直手控速度不小于50°/S，支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转。 9、支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，1路音频输入，1路音频输出。 10、▲支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 11、支持采用H.265、H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/MP2L2/AAC。 12、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 13、产品应具备较好防护性能，TVS 6000V防浪涌。 | 3000 | 1 | 台 |
| 3 | 电脑主机 | CPU：i7-8700T ；内存：8G 硬盘：1TB+128G（机械+固态）；1L机箱；▲HDMI输出；无线键鼠；含操作系统。(单价不得超过5000元)。 | 5000 | 1 | 台 |
| 4 | 笔记本电脑 | CPU：I7-8565U；内存：8G （DDR4 2400MHz）；固态硬盘512G SSD；屏幕：14寸、IPS、1920x1080、FHD LED背光；独立显卡，显存GDDR5 2G；含操作系统。(单价不得超过7000元)。 | 7000 | 1 | 台 |
| 5 | 会议桌利旧改造 | 利旧桌面开孔改造，嵌入式插座HMDI，VGA，RJ45，USB，电源、电脑主机托架。 | 1000 | 1 | 项 |
| 6 | 内线电话 | 支持8路模拟电话（配置三部桌面电话机）。 | 1000 | 1 | 套 |
| 7 | 强弱电辅助材料 | 强电线缆、开关、插座、插头、管套、线槽、底盒等；网络、音视频、电话、控制等线缆、插座、插头、管套、线槽、底盒等。 | 1000 | 1 | 批 |
| 二、执法办案区：询问室 |
| 1 | 全景摄像机 | 1、400万红外球机，2.8-6mm，2倍光学变倍，红外距离不小于40米。 2、内置麦克风和speaker，可无须外接设备实现语音对讲。 3、▲视频输出支持2560×1440@60fps，2048×1536@60fps，1920×1080@60fps，分辨力不小于1400线（需提供公安部型式检验报告证明）。 4、▲支持WIFI功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 5、▲支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux。（需提供公安部型式检验报告证明） 6、信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms。 7、▲支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。（需提供公安部型式检验报告证明） 8、水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度：±0.1°，垂直手控速度不小于50°/S，支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转。 9、支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，1路音频输入，1路音频输出。 10、▲支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 11、支持采用H.265、H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/MP2L2/AAC。 12、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 13、产品应具备较好防护性能，TVS 6000V防浪涌。 | 6000 | 2 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | ▲视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米（以公安部检验报告为准） 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° ▲支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（以公安部检验报告为准） ▲信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms（以公安部检验报告为准） ▲动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125（以公安部检验报告为准） ▲样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准） ▲具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 ▲球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（以公安部检验报告为准） ▲当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以公安部型式检验报告为准） 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ ▲具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。（以公安部检验报告为准） 为保证摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透。 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） | 8000 | 2 | 台 |
| 3 | 拾音器 | 1、全向数字降噪拾音器，拾音范围70平方米。 2、音频传输距离3000米。 3、ECM麦克风阵列。 4、灵敏度-41dB，信噪比 75dB。 5、内置DSP降噪处理技术。 6、安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）。 7、连接方式：3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）。 8、电源DC12V（9V-18V）。 | 4000 | 4 | 只 |
| 4 | 高清询问主机 | 1、高清SDI网络混合询问机，支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入。 2、支持视频信息上叠加温湿度传感器信息。 3、▲支持6个SATA口，支持4盘位硬盘接入，支持raid0、raid1、raid5、raid10。（需提供公安部检测报告证明） 4、▲采用7寸触摸屏，支持2个SATA口接入2个DVD光驱。（需提供公安部检测报告证明） 5、▲支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。（需提供公安部检测报告证明） 6、单张光盘刻录时间1到12小时之间可设。 7、支持刻录光盘剩余容量倒计时提醒功能。 8、▲支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失。（需提供公安部检测报告证明） 9、支持画中画功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整。 10、▲支持无硬盘刻录。（需提供公安部检测报告证明） 11、▲支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改。（需提供公安部检测报告证明） 12、支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据。 13、支持对询问录像记录进行音频屏蔽刻录。 | 32000 | 2 | 台 |
| 5 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 4800 | 6 | 块 |
| 6 | 温湿度显示屏 | 1、温湿度显示屏，显示范围 温度：-9℃ ～99℃， 湿度：0％ ～99％。 2、测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH。 3、外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高)。 4、供电电压 AC 100V～260V。 | 3000 | 2 | 台 |
| 7 | 询问电脑 | CPU：I5-8500；内存：8G（DDR4）；硬盘：256G固态；▲HDMI输出接口；含内置扬声器；含操作系统。屏幕19.5吋，一体机(单价不得超过5000元) | 10000 | 2 | 台 |
| 8 | 示证显示器 | 21.5英寸纤薄窄边框 高清分辨率全金属支架 IPS屏，▲HDMI输入接口，有按键电源开关。(单价不得超过1000元) | 2000 | 2 | 台 |
| 9 | 打印一体机 | A4网络打印（双面）复印扫描传真一体机 | 5000 | 2 | 台 |
| 10 | 笔记本电脑 | CPU：I7-8565U；内存：8G （DDR4 2400MHz）；固态硬盘512G SSD；屏幕：14寸、IPS、1920x1080、FHD LED背光；独立显卡，显存GDDR5 2G；含操作系统。(单价不得超过7000元) | 14000 | 2 | 台 |
| 11 | 办公桌 | 2000mm*900mm材质与加工工艺：1、左右脚板及桌面采用40mm厚空心高密度板，表面0.6mm厚实木木皮贴面并做油漆三遍；2、桌体部分采用15mm厚高密度板，表面0.6mm厚实木木皮贴面并做油漆三遍；3、环保E1级，防火阻燃B1级，(单价不得超过1500元) | 3000 | 2 | 张 |
| 12 | 椅子 | 定制规格：550mm ×650mm；1、结构：实木西皮结构；2、材质：（1）椅面材质：优质超纤革内充定型海棉，颜色根据客户需求多色可选（2）椅脚材质：实木，表面油漆三遍，底脚均应采用耐磨防滑护套装置；3、载荷能力：不小于1000N、无严重变形；4、环保E1级，防火阻燃B1级，(单价不得超过200元) | 1200 | 6 | 张 |
| 13 | 强弱电辅助材料 | 强电线缆、开关、插座、插头、管套、线槽、底盒等；网络、音视频、电话、控制等线缆、插座、插头、管套、线槽、底盒等。 | 2000 | 1 | 批 |
| 三、执法办案区：询问室过道、其它功能区 |
| 1 | 全景摄像机 | 1、400万红外球机，2.8-6mm，2倍光学变倍，红外距离不小于40米。 2、内置麦克风和speaker，可无须外接设备实现语音对讲。 3、▲视频输出支持2560×1440@60fps，2048×1536@60fps，1920×1080@60fps，分辨力不小于1400线（需提供公安部型式检验报告证明）。 4、▲支持WIFI功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 5、▲支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux。（需提供公安部型式检验报告证明） 6、信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms。 7、▲支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。（需提供公安部型式检验报告证明） 8、水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度：±0.1°，垂直手控速度不小于50°/S，支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转。 9、支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，1路音频输入，1路音频输出。 10、▲支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 11、支持采用H.265、H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/MP2L2/AAC。 12、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 13、产品应具备较好防护性能，TVS 6000V防浪涌。 | 6000 | 2 | 台 |
| 2 | 安检门 | 1、安检门，6防区，数码管。 2、超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报。 3、智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品。 4、超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 5、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置。 6、开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 7、多区域独立探测：6个独立探测区域，每个区域300级灵敏度等级调节。 8、模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 | 6000 | 1 | 台 |
| 3 | 笔记本电脑 | CPU：I7-8565U；内存：8G （DDR4 2400MHz）；固态硬盘512G SSD；屏幕：14寸、IPS、1920x1080、FHD LED背光；独立显卡，显存GDDR5 2G；含操作系统。(单价不得超过7000元)。 | 7000 | 1 | 台 |
| 4 | 询问电脑 | CPU：I7-8700；内存：8G（DDR4）；硬盘：512G固态；含内置扬声器；屏幕19.5吋，一体机，含操作系统。(单价不得超过5000元) | 5000 | 1 | 台 |
| 5 | 信号屏蔽柜 | 12格8寸，带锁。 | 4000 | 1 | 套 |
| 6 | 储物柜 | 120*120铁柜，带锁。 | 4000 | 1 | 个 |
| 7 | 智能门禁机 | 操作系统：Android 6.0、人脸容量：3000张、离线记录：10000条识别距离:1.5米内设备速度：0.6秒、活体识别：支持、手机录入人脸：支持手机端录入人脸内存：1GB智能门禁刷脸秒通行、极限光环境，轻松识别、红外活体检测防伪安全、智能个性交互、贴心语音播报、超凡简约设计尽显高端大气、门禁、访客、考勤一体化 | 3000 | 1 | 台 |
| 8 | 门禁专用电源 | 直流输出:12VDC,5A,实际2.5~3.0A ，设NC/NO输出，可直接控制电锁。设开锁时间在0-11秒，设开门按钮输入 | 300 | 1 | 台 |
| 9 | 磁力锁 | 吸力280KG 工作电压DC12V 工作电流490mA, 通电上锁，断电开锁/具有门状态指示灯（关门红灯，开门绿灯），规格：252*42*26mm | 300 | 1 | 把 |
| 10 | 强弱电辅助材料 | 强电线缆、开关、插座、插头、管套、线槽、底盒等；网络、音视频、电话、控制等线缆、插座、插头、管套、线槽、底盒等。 | 2000 | 1 | 批 |
| 四、综合管理设备 |
| 1 | 监控硬盘录像机 | 1、16路硬盘录像机，2U标准机架式，含有2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源。 2、支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 3、▲支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。（需提供公安部检测报告证明） 4、支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作。 5、支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证，支持通过安全问题恢复密码。 6、▲支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等。（需提供公安部检测报告证明） 7、▲ 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置。（需提供公安部检测报告证明） | 3000 | 1 | 台 |
| 2 | 6T监控级硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 9600 | 8 | 块 |
| 3 | POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口； 支持IEEE 802.3at/af； 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z； 支持6KV防浪涌（PoE口）； 支持PoE输出功率管理； 千兆网络接入设计； 线速转发、无阻塞设计； 存储转发交换方式； 坚固式高强度金属外壳。 | 5000 | 1 | 台 |
| 4 | 询问管理平台（软件+服务器） | 1、询问管理平台，以案件为中心，以服务保障为脉络，集成视频监控、门禁、访客、考勤、停车场等安防系统，同时集成办案管理、办案督导、视频接力、远程提讯等业务系统，为执法办案提供有效支撑。 2、含4114(10核2.2GHz)×2/128G DDR4/600G 10K SAS×6（RAID_5）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM性能服务器。 3、采用事实上的工业标准的J2EE平台和SOA面向服务的架构，以“高内聚、松耦合”设计原则和顶层模块化设计的思想组织应用系统的内部结构，确保系统符合信息技术发展的趋势并适应未来应用动态升级的需要。 4、支持各种主流Web浏览器、中间件、数据库产品以及其他第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力。 5、含讯问现场（电子笔录）、办案指挥、案件调阅等询问基本功能模块 6、支持最多2000个终端同时在线，支持200路视频取流（D1/2M）或100路语音通话，单个音视频会话支持最多32个终端，局域网下语音通话延时200ms，4G网络下延时不超过2秒。 7、配合审查录像备份终端设备使用，实现留置录像备份管理 | 88000 | 1 | 套 |
| 五、执法办案区：装饰工程 |
| 1 | 整改拆除、搬运、垃圾清理和清洗和运输 | 隔断、顶棚、地面整改和拆除；装修材料上下搬运；装修垃圾清理、清洗和运输。 | 8000 | 1 | 项 |
| 2 | 地面、顶棚、墙面等无需施工部位的保护 | 施工期间原有的地面、顶棚、墙面等无需施工部位的保护。 | 2000 | 1 | 项 |
| 3 | 地面、墙面及顶棚等部位修补 | 拆除后的地面、墙面及顶棚等部位修补整改。 | 1500 | 1 | 项 |
| 4 | 窗户安全防护网 | 隐形不锈钢丝。 | 4840 | 22 | M2 |
| 5 | 防爆格栅灯（询问室） | 600*600，防爆格栅灯，LED灯管，防护等级IP65，不锈钢材质，当应急照明。 | 2000 | 4 | 盏 |
| 6 | 询问室、资料室隔断墙 | 轻钢龙骨、石膏板隔断两面做。 | 6600 | 33 | M2 |
| 7 | 询问室墙面防撞软包 | 浅色，高密度离心玻璃棉，厚度50mm以上,基材、面料防火阻燃B1级。防撞击能力120N，E1级环保材料。 | 25500 | 85 | M2 |
| 8 | 办公室门改装 | 按原来的门款式和材料一样的重新补做，外开。 | 2100 | 3 | 扇 |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆滚涂两次以上，VOC应小于200g/L、墙涂料游离甲醛含量应小于0.01g/kg。 | 2550 | 85 | M2 |
| 10 | 宣传标示 | 两个询问室及指挥室200mm水晶字及300mm徽章LOGO | 4000 | 4 | 项 |
| 11 | 空调整改 | 两询问室、取证室出入风口等整改 | 6000 | 3 | 项 |
| 六、消费纠纷远程化解平台调解室：多功能调解区 |
| 1 | 电视机 | 电视类型：LED电视；屏幕尺寸: ≧75英寸；分辩率：4k；背光：直下式；可视角度：≧178度；动态响应：≧8毫秒；刷新率：≧60Hz；▲HDMI：≧3个；AV:1个；USB：2个；以太网：1个；音频输出：1个；内置扬声器：≧2*8W；视频解码：支持H.265、H.264、Real/MPEG1/2/4，无坏点。(单价不得超过4000元) | 4000 | 1 | 台 |
| 2 | 4K高清会议摄像机 | 4K 超高清视频通话（可达 3840 x 2160 像素/30 fps）；1080p 全高清视频通话（可达 1920 x 1080 像素/30 fps）；720p 高清视频通话（可达 1280 x 720 像素/30 fps）；搭配支持的客户端;一体式设计;摄像头电动平移/俯仰;罗技光学镜头;3 个摄像头预设位;蓝牙™ 无线技术;射频遥控器;多种安装方式，包括台面安装和壁装；可选配电视安装支架;Kensington 防盗锁插孔;拾音范围：4 米;搭配扩展麦克风的拾音范围：5 米;灵敏度：-27dB;麦克风频率响应：90Hz - 16kHz 全语音再现，高清晰度，无噪音;原厂匹配的低失真横向波束成形算法可引导麦克风直达讲话者，实现效果出色的拾音和降噪;AEC（回声消除）;VAD（语音激活检测）;麦克风背景噪音抑制;麦克风数据速率：32 kHz 采样率;推荐适用人数：6;搭配扩展麦克风的推荐适用人数：8;独家防振外壳可提升声音清晰度，同时降低声音干扰;音量可调，最高 95 dB SPL @ 1/2 米峰值;扬声器灵敏度：86.5+/-3dB SPL，1/2 米;失真：200 Hz–300Hz< 3%, 3000 Hz–10KHz < 1%>;峰值限制算法可防止短至一瞬间的扬声器削波，避免失真;即插即用 USB 连接;通过 Skype for Business 认证，支持 Teams;Zoom 认证;Fuze 认证;Google Hangouts 会议硬件认证;Microsoft Cortana®;Cisco Jabber®;兼容 BlueJeans、BroadSoft、GoToMeeting、Vidyo 以及其他支持 USB 摄像头的视频会议、录制和广播应用程序。 | 9000 | 1 | 套 |
| 3 | 桌面麦克风 | 连接类型: 即插即用;指示灯 (LED): LED 指示灯用于确认视频播放、麦克风静音、等候接听和蓝牙配对等;麦克风类型: 单声道、宽带、降噪;按钮/开关: 麦克风静音;线缆长度: 6 m | 2000 | 1 | 只 |
| 4 | 电脑主机 | CPU：i7-8700T；内存：8G 硬盘：1TB+128G（机械+固态）；1L机箱；▲HDMI输出接口；无线键鼠；含操作系统。(单价不得超过5000元) | 5000 | 1 | 台 |
| 5 | 笔记本电脑 | CPU：I7-8565U；内存：8G （DDR4 2400MHz）；固态硬盘512G SSD；屏幕：14寸、IPS、1920x1080、FHD LED背光；独立显卡，显存GDDR5 2G；含操作系统。(单价不得超过7000元) | 14000 | 2 | 台 |
| 6 | 会议桌利旧改造 | 利旧桌面开孔改造，嵌入式插座HMDI，VGA，RJ45，USB，电源、主机托架 | 1000 | 1 | 项 |
| 7 | 全景摄像机 | 1、400万红外球机，2.8-6mm，2倍光学变倍，红外距离不小于40米。 2、内置麦克风和speaker，可无须外接设备实现语音对讲。 3、▲视频输出支持2560×1440@60fps，2048×1536@60fps，1920×1080@60fps，分辨力不小于1400线（需提供公安部型式检验报告证明）。 4、▲支持WIFI功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 5、▲支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux。（需提供公安部型式检验报告证明） 6、信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms。 7、▲支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。（需提供公安部型式检验报告证明） 8、水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度：±0.1°，垂直手控速度不小于50°/S，支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转。 9、支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，1路音频输入，1路音频输出。 10、▲支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 11、支持采用H.265、H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/MP2L2/AAC。 12、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 13、产品应具备较好防护性能，TVS 6000V防浪涌。 | 3000 | 1 | 台 |
| 8 | 特写摄像机 | ▲视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米（以公安部检验报告为准） 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° ▲支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（以公安部检验报告为准） ▲信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms（以公安部检验报告为准） ▲动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125（以公安部检验报告为准） ▲样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准） ▲具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 ▲球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（以公安部检验报告为准） ▲当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以公安部型式检验报告为准） 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ ▲具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。（以公安部检验报告为准） 为保证摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透。 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） | 4000 | 1 | 台 |
| 9 | 拾音器 | 1、全向数字降噪拾音器，拾音范围70平方米。 2、音频传输距离3000米。 3、ECM麦克风阵列。 4、灵敏度-41dB，信噪比 75dB。 5、内置DSP降噪处理技术。 6、安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）。 7、连接方式：3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）。 8、电源DC12V（9V-18V）。 | 2000 | 2 | 支 |
| 10 | 强弱电辅助材料 | 强电线缆、开关、插座、插头、管套、线槽、底盒等；网络、音视频、电话、控制等线缆、插座、插头、管套、线槽、底盒等。 | 2000 | 1 | 批 |
| 七、消费纠纷远程化解平台调解室：简易调解区 |
| 1 | 调解室电脑 | CPU：I5-8500；内存：8G（DDR4）；硬盘：256G固态；▲HDMI输出； K27I显示器，含操作系统。(单价不得超过5000元) | 5000 | 1 | 台 |
| 2 | 音箱 | 功耗：30W频响：80Hz,20KHz喇叭：4寸低音;1寸高音调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量两路立体声莲花音频输入、两路话筒输入一路副机音频输出音箱尺寸：165X182X260mm;规格参数功耗：30W频响：80Hz,20KHz喇叭：4寸低音 1寸高音调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量两路立体声莲花音频输入、两路话筒输入一路副机音频输出。 | 300 | 1 | 台 |
| 3 | 笔记本电脑 | CPU：I7-8565U；内存：8G （DDR4 2400MHz）；固态硬盘512G SSD；屏幕：14寸、IPS、1920x1080、FHD LED背光；独立显卡，显存GDDR5 2G；含操作系统。(单价不得超过7000元) | 7000 | 1 | 台 |
| 4 | 打印一体机 | A4网络打印（双面）复印扫描传真一体机(单价不得超过2500元) | 2500 | 1 | 台 |
| 5 | 录音电话机 | 内置16G存储卡，录音时长：1000小时 | 1200 | 2 | 台 |
| 6 | 4K高清摄像头 | 4K 超高清视频通话（可达 4096 x 2160 像素/30 fps）;1080p 全高清视频通话（可达 1920 x 1080 像素/30 或 60 fps）;720p 高清视频通话（可达 1280 x 720 像素/30、60 或 90 fps）;视野：对角线：90°;水平：82.1°;垂直：52.2°;全高清 5 倍数字变焦;自动对焦;支持 HDR 的 RightLight™ 3 可在多种光照环境中提供清晰影像，无论在低光照还是直射的阳光下都有出色表现。;选装摄像头设置应用程序，以控制画面的水平、垂直位移及变焦。;内置两个全向麦克风，带降噪功能;适用于 Windows 的红外传感器技术（SDK 可用于应用程序集成）;外置隐私镜头盖;多种安装选项，包括固定夹和三脚架安装;支持多种连接类型，包括 USB 2.0 Type A 和 USB 3.0 Type A 及 Type C. | 1500 | 1 | 台 |
| 7 | 全景摄像机 | 1、400万红外球机，2.8-6mm，2倍光学变倍，红外距离不小于40米。 2、内置麦克风和speaker，可无须外接设备实现语音对讲。 3、▲视频输出支持2560×1440@60fps，2048×1536@60fps，1920×1080@60fps，分辨力不小于1400线（需提供公安部型式检验报告证明）。 4、▲支持WIFI功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 5、▲支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux。（需提供公安部型式检验报告证明） 6、信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms。 7、▲支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。（需提供公安部型式检验报告证明） 8、水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度：±0.1°，垂直手控速度不小于50°/S，支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转。 9、支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，1路音频输入，1路音频输出。 10、▲支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。（需提供公安部型式检验报告证明） 11、支持采用H.265、H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/MP2L2/AAC。 12、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 13、产品应具备较好防护性能，TVS 6000V防浪涌。 | 3000 | 1 | 台 |
| 8 | 特写摄像机 | ▲视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米（以公安部检验报告为准） 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° ▲支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（以公安部检验报告为准） ▲信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms（以公安部检验报告为准） ▲动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125（以公安部检验报告为准） ▲样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准） ▲具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 ▲球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（以公安部检验报告为准） ▲当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以公安部型式检验报告为准） 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ ▲具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。（以公安部检验报告为准） 为保证摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透。 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） | 4000 | 1 | 台 |
| 9 | 拾音器 | 1、全向数字降噪拾音器，拾音范围70平方米。 2、音频传输距离3000米。 3、ECM麦克风阵列。 4、灵敏度-41dB，信噪比 75dB。 5、内置DSP降噪处理技术。 6、安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）。 7、连接方式：3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）。 8、电源DC12V（9V-18V）。 | 1000 | 1 | 支 |
| 10 | 办公桌 | 2000mm*900mm材质与加工工艺：（1）左右脚板及桌面采用40mm厚空心高密度板，E1级环保板芯，表面0.6mm厚实木木皮贴面并做油漆三遍；（2）桌体部分采用15mm厚高密度板，表面0.6mm厚实木木皮贴面并做油漆三遍；（3）环保E1级，防火阻燃B1级，(单价不得超过1500元) | 1500 | 1 | 张 |
| 11 | 椅子 | 定制规格：550mm ×650mm；1、结构：实木西皮结构；2、材质：（1）椅面材质：优质超纤革内充定型海棉，颜色根据客户需求多色可选（2）椅脚材质：实木，表面油漆三遍，底脚均应采用耐磨防滑护套装置；3、载荷能力：不小于1000N、无严重变形；4、环保E1级，防火阻燃B1级，(单价不得超过200元)。 | 200 | 1 | 张 |
| 八、消费纠纷远程化解平台调解室：装饰工程 |
| 1 | 墙面吸音软包 | 材料为环保吸音材料(聚酯纤维)，防火阻燃B1级，E1级环保材料。 | 14000 | 70 | M2 |
| 2 | 宣传标示 | 200mm水晶字体及300mm徽章LOGO | 1000 | 1 | 套 |
| 3 | 整改拆除、搬运、垃圾清理和清洗和运输 | 隔断、顶棚、地面整改和拆除；装修材料上下搬运；装修垃圾清理、清洗和运输。 | 800 | 1 | 项 |
| 4 | 地面、顶棚、墙面等无需施工部位的保护 | 施工期间原有的地面、顶棚、墙面等无需施工部位的保护。 | 500 | 1 | 项 |
| 5 | 地面、墙面及顶棚等部位修补 | 拆除后的地面、墙面及顶棚等部位修补整改 | 300 | 1 | 项 |
| 九、不间断电源 |
| 1 | UPS不间断电源 | 功率容量：20KVA/16KW单机系统。 工作模式：纯在线“0”转换UPS。 面板显示及功能：中文液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息。 通讯界面：主机自带：干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面\电池温度补偿接口。 输入要求：输入电压范围（300vac～478Vac）.旁路及ECO模式可设置，输入功因≥0.99，双市电输入；UPS输入频率范围（45HZ～65）±0.5HZ,能与任意发电机兼容。 外接电池数量：16/18/20节电池灵活配置。本次招标要求电池每组不少于12V100AH电池20节，系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池。如下架2节，电池电压可在线设置成18节供电；下架4节，电池电压可在线设置成16节供电；以此类推，最低可在线设置成不少于16节电池供电。 N+X并机冗余：可不同大小功率直接并机，无需增加任何附件。≥4台并机。 故障隔离▲：维修旁路模块可分离，当UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电。 过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，可以持续10min；≤150%持续1min；≥150%立即关机。 保护功能；具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。 服务承诺▲：签订合同时提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函；签订合同时提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的承诺函。 测控智维功能▲：1)UPS设备自带智维功能。 支持UPS运行数据参数监测，包括输入电压、输出电压、旁路电压、工作频率、设备温度、电池电压、市电状态、内部故障、后备电池状态等；2) 支持市电中断、设备故障、温度异常、电池异常等异常状态检测；3) 可对UPS电池电压设置分段预警，在电池达到额定低电压之前，可发出预警通知，至少可分为高、中、低三个等级的预警通知；4) 数据刷新时间< 5秒，告警通知时间<5秒；5)设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员及管理人员；支持告警状态查看及告警处理；6) 支持远程集中管理，后台采用B/S架构，后台云端部署服务器，用户无需安装软件无需提供服务器；由设备厂家提供云端平台服务，包括设备管理、告警管理、历史数据管理、维保信息管理等；7) 支持故障统计排名，列出当月频度较高的前5类故障，便于管理人员分析整体业务情况；8) 支持故障等级统计，根据不同告警等级分类统计告警分布情况；9) 支持通过移动网络和有线网络进行远程监测。 | 18600 | 1 | 项 |
| 2 | 电池组 | 电池规格▲：12V100AH 防漏液托盘▲：每节电池标配防漏液托盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故 。 外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹；蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形；蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。 充放电要求▲：标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常；蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆；蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃)；蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)；由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)。 环境温度：采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 浮充寿命▲：≥10年。 服务承诺▲：签订合同时提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函。 | 30400 | 32 | 节 |
| 3 | 电池箱 | A32节装(含10mm连线) | 1600 | 2 | 套 |
| 4 | 直流汇流开关箱 | 分路开关63ADC/2p 4只 总开关80ADC3P1 1只 箱体500*600*250 1只 | 1800 | 1 | 套 |
| 5 | 总配电箱 | 市电输入总开关100A/3P 1只 UPS输入开关80A/3P 1只 旁路开关80A/2P 1只, UPS输出开关80A/1P 1只 回路开关63A/1P 3只 接地排 1条 零线排 2条 指示灯 1套 箱体600*800*250 1只 | 2000 | 1 | 套 |
| 6 | 分配电箱 | 箱体24回路 1只 32A/1P 10只 接地排 1条 零线排 1条, | 850 | 1 | 套 |
| 7 | 线缆 | 16mm(含安装铺设) | 3700 | 300 | 米 |
| 8 | 其他安装材料 | 电池箱基座、垫高材料、UPS及线缆安装、铺设其它材料 | 1100 | 1 | 项 |
| 十、其它 |
| 1 | 系统集成服务 | 系统集成及三年质保服务 | 45000 | 1 | 项 |

四、商务条款

1、售后服务要求

投标人必须向采购人提供本项目设备及软件的安装、调试、培训和技术服务的全部内容，并保障整个系统的正常、安全运行。

对投标人的要求：

1）安装、调试、试运行和培训；

人员安排；

明确责任人；

时间计划（保证用户的时间要求）；

对突发时间的设计与应对措施；

技术资料及清单（中文版）。

2）对于服务必须包含如下内容：

本项目设备、系统软件及运维质保期均为三年，从验收通过之日起计算。

除不可抗拒的因素（包含战争、自然灾害等不可抗力的客观因素）外，在质保期内因设备、系统软件因故无法正常提供服务时，由中标供应商负责免费技术服务和维修、更换。质保期内由中标供应商负责维护、保养、维修，更换，建立备品备件库，以达到采购人正常使用的效果。质保期内维护、维修等费用均包含在投标总价中。

系统或功能软件质保期内不包含软件新增功能模块有偿升级的费用。

投标人应有完整的售后服务网点，确保采购人能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。

投标人在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

在服务方案中应提供详细的服务内容、服务方式、服务周期、服务时间、服务流程、对用户的报告内容及报告方式。

在质保期内，要求供应商提供7×8小时电话响应技术咨询，除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，须在2小时内响应，在24小时内修复。

2、设备的到货、安装、调试和验收

2.1 安装调试时间投标供应商必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

2.2所供设备在现场进行到货验收时,由中标供应商负责，采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意，所需费用由中标供应商负责、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

2.3安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。

2.4设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

3、 质量保证

3.1 需要制定服务计划的，中标供应商要制订计划并将服务计划送采购人确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

3.2 技术服务工程师到达用户现场后，向采购人提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

3.3 服务过程中形成的服务记录须提交采购人签字确认；

3.4 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购人签字确认，在采购人未签字之前不得擅离服务现场；

3.5 中标供应商质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购人满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

3.6 中标供应商要设立专门电话，采购人随时可就技术服务工程师的服务情况向中标供应商进行投诉。

4、完工期

在合同签订后25日历天内完工并通过验收。

5、培训

5.1 中标供应商应对采购人（使用单位）的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

5.2 旨在提供更好的其他方式培训。

6、付款方式

在合同签订后三个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，项目最终验收合格后采购人在15个工作日内付合同总金额95%的货款，同时无息退还履约保证金，待最终验收合格12个月后无质量与售后服务问题15个工作日内付清余款。

六、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的产品；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、运维工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权修改采购数量的权利）。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目投标供应商如涉及分公司的，负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）。

6、知识产权

6.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标人提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有规定的除外），否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、本次采购要求供应商签订合同时提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函和原厂商针对本项目的3年免费上门服务的承诺函的，中标供应商须在签订合同时提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函和原厂商针对本项目的3年免费上门服务的承诺函。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

10、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

13、本项目为交钥匙工程，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。供应商必须采购确保整个系统正常流畅运作的软件和硬件设备（细节遗漏部分供应商须在方案中予以补充），并在投标过程中提供系统整体运行方案（必须详细注明各种软件和硬件设备，包括起连接作用的软硬件和起保障作用的软硬件），确定中标供应商后在施工过程中须按其投标文件中所描述的方案、标准施工。

14、为使投标人对本项目情况有所了解，投标人可自行到采购人实地进行现场勘察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

15、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

16、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

17、中标供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：http://www.zjzfcg.gov.cn。

二、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3 补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

# 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一）； |
| 2 | 投标分项价格表（附件二）； |
| 3 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件三）； |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件四）。 |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-5项供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。投标供应商法定代表人(负责人)参加投标的，不需要提供第2项内容。） |
| 1 | 投标函（附件五） |
| 2 | 供应商法定代表人(负责人)授权书（附件六） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件七） |
| 4 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 5 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖有效公章） |
| 6 | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章） |
| 7 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 法定代表人(负责人)诚信投标承诺书（附件八） |
| 9 | 供应商质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 10 | 供应商具有的其它相关资质证书、荣誉证书、获奖证书等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 11 | 供应商资信等级证明等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 12 | 投标供应商业绩（附件九） |
| 13 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）； 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或投标复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 技术部分（▲序号14-16项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| 14 | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
| 15 | 投标产品配置清单（附件十一） |
| 16 | 投标产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册或彩图（包括配置、部件来源说明等）；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 17 | 投标建设方案总体情况（具体见评分细则） |
| 18 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案 |
| 19 | 相关投标产品的制造商质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、相关产品生产销售许可证、其他相关证书、自主创新等方面认证（如有则提供，复印件加盖有效公章） |
| 20 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 21 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 22 | 相关节能环保产品认证证书（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。） |
| 23 | 投入本项目实施人员（附件十四） |
| 24 | 培训方案 |
| 25 | 技术支持与售后服务能力 |
| 26 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 27 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标产品总价；按照招标文件中《投标分项价格表》填写投标分项价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4投标报价应包含以下内容。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装就位、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理费

- 售后服务费用

- 其它应包含的费用

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 7、投标文件的签署

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人(负责人)或法定代表人(负责人)授权代表签署，供应商应写全称。

# 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明 “商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3投标文件递交到指定的投标地点。

4.4投标供应商法定代表人(负责人)或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

# 五、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3 递交投标文件时，投标人法定代表人(负责人)授权代表必须出示并递交法定代表人(负责人)授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；法定代表人(负责人)直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件。

未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.4 开标

1）首先当众开启供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法身份证明原件、法定代表人(负责人)授权书原件。

为方便供应商投标，供应商法定代表人(负责人)授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

2）对各供应商进行资格审查，通过资格审查的供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启各供应商“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件五） |
| --- | --- |
| 2 | 供应商法定代表人(负责人)授权书（附件六） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件七） |
| 4 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 5 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖有效公章） |
| 说明：本表所列内容，供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。（投标供应商法定代表人(负责人)参加投标的，不需要提供第2项内容；第4项内容如供应商资格条件未要求特定资格条件的，则不需要提供。） |

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

3.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、禁止供应商相互串通投标。
5.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；
5.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

# 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1 采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同后三个工作日内递交。

5、招标代理服务费

中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付壹万叁仟元的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司北岙支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司洞头分公司

账号：201000210930288

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅 浙江省经信委关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
   中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

采购人：

中标供应商：本次招标的中标供应商

依据《中华人民共和国合同法》的规定，根据执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重)招标文件（招标编号： ）和该项目的中标通知书由中标供应商与采购人签订，并经供需双方协商同意下列条款：

1.总则

1.1本合同供需双方必须遵守国家颁布的合同法，并各自履行应负的全部责任。

1.2下列文件均为本合同不可分割部分：

1.2.1采购人的招标文件与招标补充文件；

1.2.2中标供应商投标文件；

1.2.3中标通知书；

1.2.4询标纪要和承诺书。

1.3供方保证全部按照合同条款的规定和交付期向需方提供合格的产品和服务。

1.4需方保证按照合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款。

2.项目的实施规模、范围：

具体要求以招标文件要求为准。

3.设备到货、安装、调试、验收与售后服务

3.1设备到货、安装、调试、验收

3.1.1 安装调试时间中标供应商必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

3.1.2所供设备在现场进行到货验收时,由中标供应商负责，采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意，其中费用由中标供应商负责、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

3.1.3安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。

3.1.4设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

3.2售后服务

3.2.1本项目设备、系统软件及运维质保期均为三年，从验收通过之日起计算。

3.2.2除不可抗拒的因素（包含战争、自然灾害等不可抗力的客观因素）外，在质保期内因设备、系统软件因故无法正常提供服务时，由中标供应商负责免费技术服务和维修、更换。质保期内由中标供应商负责维护、保养、维修，更换，建立备品备件库，以达到采购人正常使用的效果。质保期内维护、维修等费用均包含在中标总价中。

3.2.3系统或功能软件质保期内不包含软件新增功能模块有偿升级的费用。

3.2.4中标人应有完整的售后服务网点，确保采购人能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。

3.2.5中标人在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

3.2.6在服务方案中应提供详细的服务内容、服务方式、服务周期、服务时间、服务流程、对用户的报告内容及报告方式。

3.2.7在质保期内，要求供应商提供7×8小时电话响应技术咨询，除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，须在2小时内响应，在24小时内修复。

4.价格与付款

4.1项目合同总价为：     元人民币（大写：    元整）。

4.2付款方式：

按招标文件规定。

5.完工期

在合同签订后25日历天内完工并通过验收。

6.违约责任：

6.1需方无正当理由拒付合同款的，需方向供方偿付合同款总值的百分之五违约金。

6.2需方逾期支付合同款的，每逾期一天，需方向供方偿付欠款总额万分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

6.3供方所交的软硬件设备不符合招标规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总值百分之五的违约金。

6.4供方不能交付产品或服务的，供方向需方支付合同款总值百分之五的违约金。

6.5供方逾期交付产品或服务的，每逾期一天，供方向需方偿付逾期交付部分合同款总额万分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期交付部分合同款总额的百分之五。

7.争议及仲裁

7.1因本合同引起的争议，供需双方应首先通过友好协商解决。如果在一方向另一方发出要求协商的书面通知后六十天内仍不能解决争议，则应向仲裁机构提出仲裁或合同一方直接就该争议向法院提出诉讼。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

9.其他

9.1本合同自双方盖章之日起正式生效。供、需双方本着互惠互利的原则，在保证本合同正常履行的前提下，未尽事宜经双方友好协商后，可另行订立《补充协议》。

9.2本合同一式陆份，供需双方各执贰份，温州市洞头区政务服务中心、杭州华旗招标代理有限公司各执壹份。

采购人(盖章)：                         中标供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)：                   法定代表人(负责人)：

开户银行：                             开户银行：

开户名称：                             开户名称：

账号：                                 账号：

签约日期：                             签约地点：

（合同签订后供应商须将合同副本送达温州市洞头区政务服务中心备案）

第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表

供应商名称：                                            招标编号：

| 项目名称 | 投标价（元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重) | 大写： 小写： |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标分项价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号规格 | 分项预算（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案区：案件指挥室 |
| 1 | 电视机 |  | 4000 | 1台 |  |  |
| 2 | 指挥室监控摄像机 |  | 3000 | 1台 |  |  |
| 3 | 电脑主机 |  | 5000 | 1台 |  |  |
| 4 | 笔记本电脑 |  | 7000 | 1台 |  |  |
| 5 | 会议桌利旧改造 |  | 1000 | 1项 |  |  |
| 6 | 内线电话 |  | 1000 | 1套 |  |  |
| 7 | 强弱电辅助材料 |  | 1000 | 1批 |  |  |
| 小计： |  |
| 二、执法办案区：询问室 |
| 1 | 全景摄像机 |  | 6000 | 2台 |  |  |
| 2 | 特写摄像机 |  | 8000 | 2台 |  |  |
| 3 | 拾音器 |  | 4000 | 4只 |  |  |
| 4 | 高清询问主机 |  | 32000 | 2台 |  |  |
| 5 | 监控级硬盘 |  | 4800 | 6块 |  |  |
| 6 | 温湿度显示屏 |  | 3000 | 2台 |  |  |
| 7 | 询问电脑 |  | 10000 | 2台 |  |  |
| 8 | 示证显示器 |  | 2000 | 2台 |  |  |
| 9 | 打印一体机 |  | 5000 | 2台 |  |  |
| 10 | 笔记本电脑 |  | 14000 | 2台 |  |  |
| 11 | 办公桌 |  | 3000 | 2张 |  |  |
| 12 | 椅子 |  | 1200 | 6张 |  |  |
| 13 | 强弱电辅助材料 |  | 2000 | 1批 |  |  |
| 小计： |  |
| 三、执法办案区：询问室过道、其它功能区 |
| 1 | 全景摄像机 |  | 6000 | 2台 |  |  |
| 2 | 安检门 |  | 6000 | 1台 |  |  |
| 3 | 笔记本电脑 |  | 7000 | 1台 |  |  |
| 4 | 询问电脑 |  | 5000 | 1台 |  |  |
| 5 | 信号屏蔽柜 |  | 4000 | 1套 |  |  |
| 6 | 储物柜 |  | 4000 | 1个 |  |  |
| 7 | 智能门禁机 |  | 3000 | 1台 |  |  |
| 8 | 门禁专用电源 |  | 300 | 1台 |  |  |
| 9 | 磁力锁 |  | 300 | 1把 |  |  |
| 10 | 强弱电辅助材料 |  | 2000 | 1批 |  |  |
| 小计： |  |
| 四、综合管理设备 |
| 1 | 监控硬盘录像机 |  | 3000 | 1台 |  |  |
| 2 | 6T监控级硬盘 |  | 9600 | 8块 |  |  |
| 3 | POE交换机 |  | 5000 | 1台 |  |  |
| 4 | 询问管理平台（软件+服务器） |  | 88000 | 1套 |  |  |
| 小计： |  |
| 五、执法办案区：装饰工程 |
| 1 | 整改拆除、搬运、垃圾清理和清洗和运输 |  | 8000 | 1项 |  |  |
| 2 | 地面、顶棚、墙面等无需施工部位的保护 |  | 2000 | 1项 |  |  |
| 3 | 地面、墙面及顶棚等部位修补 |  | 1500 | 1项 |  |  |
| 4 | 窗户安全防护网 |  | 4840 | 22M2 |  |  |
| 5 | 防爆格栅灯（询问室） |  | 2000 | 4盏 |  |  |
| 6 | 询问室、资料室隔断墙 |  | 6600 | 33M2 |  |  |
| 7 | 询问室墙面防撞软包 |  | 25500 | 85M2 |  |  |
| 8 | 办公室门改装 |  | 2100 | 3扇 |  |  |
| 9 | 墙面乳胶漆 |  | 2550 | 85M2 |  |  |
| 10 | 宣传标示 |  | 4000 | 4项 |  |  |
| 11 | 空调整改 |  | 6000 | 3项 |  |  |
| 小计： |  |
| 六、消费纠纷远程化解平台调解室：多功能调解区 |
| 1 | 电视机 |  | 4000 | 1台 |  |  |
| 2 | 4K高清会议摄像机 |  | 9000 | 1套 |  |  |
| 3 | 桌面麦克风 |  | 2000 | 1只 |  |  |
| 4 | 电脑主机 |  | 5000 | 1台 |  |  |
| 5 | 笔记本电脑 |  | 14000 | 2台 |  |  |
| 6 | 会议桌利旧改造 |  | 1000 | 1项 |  |  |
| 7 | 全景摄像机 |  | 3000 | 1台 |  |  |
| 8 | 特写摄像机 |  | 4000 | 1台 |  |  |
| 9 | 拾音器 |  | 2000 | 2支 |  |  |
| 10 | 强弱电辅助材料 |  | 2000 | 1批 |  |  |
| 小计： |  |
| 七、消费纠纷远程化解平台调解室：简易调解区 |
| 1 | 调解室电脑 |  | 5000 | 1台 |  |  |
| 2 | 音箱 |  | 300 | 1台 |  |  |
| 3 | 笔记本电脑 |  | 7000 | 1台 |  |  |
| 4 | 打印一体机 |  | 2500 | 1台 |  |  |
| 5 | 录音电话机 |  | 1200 | 2台 |  |  |
| 6 | 4K高清摄像头 |  | 1500 | 1台 |  |  |
| 7 | 全景摄像机 |  | 3000 | 1台 |  |  |
| 8 | 特写摄像机 |  | 4000 | 1台 |  |  |
| 9 | 拾音器 |  | 1000 | 1支 |  |  |
| 10 | 办公桌 |  | 1500 | 1张 |  |  |
| 11 | 椅子 |  | 200 | 1张 |  |  |
| 小计： |  |
| 八、消费纠纷远程化解平台调解室：装饰工程 |
| 1 | 墙面吸音软包 |  | 14000 | 70M2 |  |  |
| 2 | 宣传标示 |  | 1000 | 1套 |  |  |
| 3 | 整改拆除、搬运、垃圾清理和清洗和运输 |  | 800 | 1项 |  |  |
| 4 | 地面、顶棚、墙面等无需施工部位的保护 |  | 500 | 1项 |  |  |
| 5 | 地面、墙面及顶棚等部位修补 |  | 300 | 1项 |  |  |
| 小计： |  |
| 九、不间断电源 |
| 1 | UPS不间断电源 |  | 18600 | 1项 |  |  |
| 2 | 电池组 |  | 30400 | 32节 |  |  |
| 3 | 电池箱 |  | 1600 | 2套 |  |  |
| 4 | 直流汇流开关箱 |  | 1800 | 1套 |  |  |
| 5 | 总配电箱 |  | 2000 | 1套 |  |  |
| 6 | 分配电箱 |  | 850 | 1套 |  |  |
| 7 | 线缆 |  | 3700 | 300米 |  |  |
| 8 | 其他安装材料 |  | 1100 | 1项 |  |  |
| 小计： |  |
| 十、其它 |
| 1 | 系统集成服务 |  | 45000 | 1项 |  |  |
| 小计： |  |
| 合计报价 |  |

▲投标分项价格表内合计报价应与附件一“开标一览表”中投标价相一致。

▲本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

▲不提供此表的投标价将视为没有实质性响应招标文件。

▲本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

▲如果某个供应商各分项报价超出分项预算金额的，则该供应商按无效投标处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

随机备品备件、专用工具清单(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

产品零件、易损件、备品备件报价表(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

二、资信标部分格式

附件五

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：在合同签订后25日历天内完工并通过验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

法定代表人(负责人)授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人(负责人)姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人(负责人)，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人(负责人)授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人(负责人)：                    （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人(负责人)身份证复印影印件

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打✔。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打✔。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位、法定代表人(负责人)及授权代表近3年行贿犯罪记录情况声明： 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件八

法定代表人(负责人)诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人(负责人)的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定情形的除外）。

九、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人(负责人)（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期：   年   月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九

投标供应商业绩

（具体要求见评分细则，不允许只提供此表）

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商盖章：

三、技术标部分格式

附件十

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

说明：

1.如不填写，则视为完全响应招标文件。

2.如出现偏离，投标供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由投标供应商自行承担。

3.▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其按无效投标处理。

4.表格可以延续

附件十一

投标产品配置清单

供应商名称：                        招标编号：                    投标项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌产地 | 型号 | 主要参数规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 注：1、放置技术资信标中。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

3、本表相当于不带价格的详细报价表。所有项目均需在本表体现。

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十四

拟投入本项目人员情况

（一）项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事工作年限 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 主要业绩说明 |  |

注：1、应随表提交相关人员职称、资格等相关证明材料复印件（加盖公章）；

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

（二）项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随表提交相关人员职称、资格等相关证明材料复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

第七部分    评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第六步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当签订合同而在规定的期限内未能签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

一、商务报价评分 30分；

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

本项目采购预算为52.014万元，如果所有供应商的投标价均超出采购预算金额，本次采购做流标处理。如果仅仅某个（些）供应商投标报价超出采购预算金额的，则该供应商按无效投标处理。如果某个供应商各分项报价超出分项预算金额的，则该供应商也按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分  70分

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投摄像机厂商相关情况 | 6分 | 具有ISO2000信息技术服务体系管理认证证书,得2分； 具有产品及平台开发体系能力成熟度模型集成等级证书CMMI5证书，得2分； 3、获得安全生产标准化二级（含）以上证书得2分。 以上资料均需提供证书复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 投标供应商相关情况 | 5分 | ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO28001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，每具有一项有效认证得1分，最多得5分； 以上资料均需提供证书复印件加盖供应商公章，且在有效期内，否则不得分。 |
| 3 | 投标供应商业绩 | 8分 | 投标供应商2016年以来同类项目业绩由评委进行打分，每提供一个业绩得2分，最多可得8分。（需提供合同复印件加盖投标供应商公章） |
| 4 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 20分 | 根据所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能情况是否能够满足招标文件要求由评委进行打分，完全响应的得14.1-20分，基本响应的得7.1-14分，部分响应的得0-7分。带▲号条款的偏离由评标委员会认定是否为重大偏离，如为重大偏离予以废标，如非重大偏离由评委酌情扣分。 |
| 5 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案 | 6分 | 根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等由评委进行打分，合理可行的得4.1-6分，基本合理可行的得2.1-4分，可行性较差的得0-2分。 |
| 6 | 投标建设方案总体情况 | 10分 | 1、根据供应商提供的方案设计总体思想及整体架构是否能满足项目方案要求，对项目背景及建设内容的分析论述，对项目建设重点及难点进行分析，是否充分考虑系统建设现状并对未来发展提出合理建议，进行打分，0-5分。 2、根据供应商提供的针对本项目的具体实施、安装、验收标准、细节处理等方面的说明和承诺，进行打分，0-5分。 |
| 7 | 投入本项目实施人员 | 6分 | 投标人投入本项目实施人员具有：高级项目经理证书、信息系统项目管理师证书、网络工程师证书，每具有一项证书得2分，最多得6分； （需提供相关人员证书复印件及在投标单位社保证明材料，否则不得分） |
| 8 | 售后服务 | 6分 | 对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等情况)由评委进行打分。合理可行的得4.1-6分，基本合理可行的得2.1-4分，可行性较差的得0-2分。 |
| 9 | 节能环保 | 2分 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得1分。 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |
| 10 | 标书制作 | 1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项由评委综合打分，0-1分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重)商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人(负责人)或 其 法 定 代 表 人 (负责人)委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

执法办案区、消费纠纷远程化解平台调解室及机房不间断电源项目信息化建设(重)资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 (负责人)或 其 法 定 代 表 人 (负责人)委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章