温州市洞头区政府采购 公开招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：渔家慧产业服务平台建设 招标编号：DTCG20210429051 采 购 人：温州市洞头区鹿西乡人民政府 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二一年四月

招标文件目录

关于渔家慧产业服务平台建设的公开招标公告

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式（参考格式）

第六部分、附件--投标文件格式

一、资格文件格式

附件一、投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

二、报价文件格式

附件二、开标一览表

附件三、投标分项价格表

附件四、随机备品备件、专用工具清单(如有)

附件五、产品零件、易损件、备品备件报价表(如有)

三、商务技术文件格式

附件六、投标函

附件七、法定代表人授权书

附件八、法定代表人诚信投标承诺书

附件九、投标供应商业绩

附件十、偏离表

附件十一、投标产品配置清单

附件十二、节能环保产品声明函

附件十三、节能环保产品清单

附件十四、拟投入本项目实施人员情况

第七部分、评标办法

附：环境改造部分设计图纸（含效果图）

杭州华旗招标代理有限公司关于渔家慧产业服务平台建设的公开招标公告

项目概况

渔家慧产业服务平台建设的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）；获取（下载）招标文件，并于2021年5月20日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DTCG20210429051

项目名称：渔家慧产业服务平台建设

预算金额（元）：5000000

最高限价（元）：5000000

采购需求：

标项一:

标项名称: 渔家慧产业服务平台建设

数量: 1

预算金额（元）: 5000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件

备注：\

合同履约期限：见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:无

三、获取招标文件

时间：/至2021年5月20日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登陆政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年5月20日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2021年5月20日 09:30

开标地点（网址）：温州市洞头区政务服务中心2楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市洞头区鹿西乡人民政府

地    址：温州市洞头区鹿西乡

传    真：/

项目联系人（询问）：章先生

项目联系方式（询问）：13858726980

质疑联系人：章先生

质疑联系方式：13858726980

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼

传    真：0577-88113837

项目联系人（询问）：郑金

项目联系方式（询问）：13868768632

质疑联系人：黄鹏

质疑联系方式：13676441826

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地    址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

传    真：0577-63387900

联系人 ：金先生

监督投诉电话：0577-63387968

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 渔家慧产业服务平台建设 |
| 2 | 项目编号 | DTCG20210429051 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购预算 | 5000000元 |
| 6 | 采购人 | 名称：温州市洞头区鹿西乡人民政府 地址：温州市洞头区鹿西乡 联系人：章先生 联系电话：13858726980 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：郑金 手机：13868768632 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 具体要求见招标公告。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 18 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
| 19 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 无 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后三个工作日内中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 24 | 投标截止时间 | 2021年5月20日上午09:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标地点 | 政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年5月20日上午09:30分 (北京时间) 开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼 |
| 27 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 28 | 投标文件的上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 32 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发至杭州华旗招标代理有限公司邮箱：172566034@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

经批准，温州市洞头区鹿西乡人民政府对所需的渔家慧产业服务平台建设进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

二、总体技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

三、采购内容及要求

1、总体建设方案

1.1	建设目标

通过平台建设，助力鹿西乡镇补足乡镇治理体系短板、全面提升治理能力，加快形成治理数字化、生活数字化格局。

探索完成“渔家慧产业服务平台”顶层规划设计、框架平台建设，在实践中不断优化完善。从夯实智治基础出发，完成数字资源梳理汇聚、数据智能平台建设和相关系统集成。从紧扣乡镇工作需求出发，适配线下机制流程创新，开发视播一体化系统、全域森林原生态监管系统、无人机巡检系统、乡镇安防监控等智慧系统。建设符合鹿西本地实际的快速发现问题、高效解决问题、全方位分析问题和智能化预警问题的综合治理平台，促进管理工作由被动向主动、静态向动态、粗放向精细、无序向规范转变。

1.2	建设内容

本次项目主要以数字政府综合应用、数字社会综合应用两块内容进行建设，具体包括指挥中心、数据仓、视播一体化系统、全域森林原生态监管系统、无人机巡检系统、乡镇安防监控补盲等组成，将会结合鹿西乡现有的雪亮工程、智慧鹿西岛、基层治理四平台、洞头网格等本地数据，依托数字平台的技术能力，融合政府、互联网、物联网、视频等各类能力，实现鹿西乡运行状态的全面感知。

指挥中心建设内容包含建设大屏显示系统、发言扩音系统等内容提供日常办公、指挥调度、数据决策等重要事务处理。

数字整合内容包含数据收集整合、数据资源库、数据治理中的校验、清洗、比对、转换、汇聚、整合、分发以及数据交换共享等内容。

视播一体化系统建设内容包含覆盖水库、码头、景区等5个点，建设大喇叭和音柱，增加摄像头点位，广播终端绑定附近监控进行联动，可以实现点对点，点对面广播。实现事前预警，让政府对应急管理日常工作联络、突发事件应急有效处置。鹿西政府应急视播指挥平台满足同时处置多起重大和特别重大突发事件的需要，实现信息采集、风险隐患监测防控、预测预警、指挥调度、应急资源信息管理、综合业务管理等功能。

全域森林原生态监管系统建设包括了前端在鹿西两个制高点的铁塔上布设热成像双光谱球机以及原生态森林监管平台。该系统用于监测日常森林的状态，一旦发现异常烟雾、火点等异常数据前端摄像机告警信息传至后端森林原生态监管平台进行提醒。

无人机巡检系统用于乡镇日常巡查巡检的工作需要，可在指挥中心远程操控，远程巡查鹿西岛整体情况。

乡镇安防监控补盲应用包括了鹿西全岛40处的视频监控补盲，通过前端摄像机的日常监控保障鹿西岛乡镇安全。

远程会诊平台依托温州市5G云诊疗平台，在鹿西乡卫生院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务。

1.3	建设原则

根据高起点、高标准、高性能、严要求的指导方针，结合当今计算机网络信息系统的共性，对照乡镇管理及执法业务工作的个性，项目建设应遵循“实用性、安全性、拓展性、可靠性、开放性”原则：

（1）实用性

项目的建设应最大程度地满足鹿西乡管理业务的需要，以实用性为首要原则，集约化利用现有信息化资源、可视化展现各类乡镇管理资源信息是系统建设的根本目标。因此系统设计应面向实际需求、易于使用、响应快捷、便于维护、具有优化的系统结构和完善的数据库系统，具有与其他系统数据共享、协同工作的能力，能为所有工作人员和用户带来高效、便利、快捷的工作环境。

（2）安全性

安全、可靠是技术工作的根本，是信息系统运行的基本立足点。信息化项目应提供多种途径、多个层次的安全控制手段。系统必须具备足够的安全权限，保证数据不被非法访问、窃取和破坏；同时保证系统操作安全可靠，不让非法用户登录使用系统；还要具备足够的容错控制能力，以保证合法用户操作时不至于引起系统出错，充分保证系统数据的逻辑准确性。通过在数据安全和网络安全两个方面提供一系列安全、可靠的措施，为系统建立一个集机密性、完整性、可用性和可控性为一体的切实可行的安全保障体系。

（3）拓展性

业务不断发展，计算机应用水平不断提高，信息技术也日新月异，因而系统所选的应用软件、管理软件、软件总体设计方法以及相应的硬件设备应具有良好的兼容性和拓展性，保证今后系统的完善、扩展、升级和提高，其资源可重新得到利用。同时不同的业务系统应具有开放的标准接口，能与其他系统之间建立良好有效的无缝链接，使得系统具有良好的扩展余地。

（4）可靠性

在整体设计中需确保系统的可靠性。系统集成选择当前成熟、先进、容易管理及使用方便的系统，充分利用内存数据库技术、数据库事务机制、数据交换规范等，减少数据出错和宕机几率，开发的功能和技术路线需经过严密的测试验证，使系统能有很好的可靠性。

（5）开放性

本系统和外部的数据交换采用统一的接口标准，使系统具有最大的开放性，满足系统内外以及与外部门系统间异构数据共享、业务协同工作的需要。如果其他的系统支持，则可以非常方便地互联互通，数据交换按统一的元数据标准格式定义，保障在将来较长时间内可以达到通用的目的。

1.4	总体架构规划

1.4.1	总体架构

项目整体围绕1+2+N架构模式，以一平台、两中心、N个应用系统构建渔家慧产业服务平台建设。

本次项目主要以数字政府综合应用、数字社会综合应用二块内容进行建设，具体包括指挥中心、数据仓、视播一体化系统、全域森林原生态监管系统、无人机巡检系统、乡镇安防监控补盲、线上医疗远程会诊等组成，最终以一体化平台集成鹿西相关信息化系统呈现，另外将会结合鹿西乡现有的雪亮工程、智慧鹿西岛、基层治理四平台、洞头网格等本地数据，依托数字平台的技术能力，融合政府、互联网、物联网、视频等各类能力，以基于数据指标方式可视化展现经济、政治、社会、生态、文化五位一体的状态，实现鹿西乡运行状态的全面感知。

本次项目平台会整合视播一体化系统、全域森林原生态监管平台、无人机巡检系统、基层治理四平台、洞头网格等平台，实现单点登入功能。

2、项目建设方案

2.1	云平台

本次项目所有后台系统部署在云平台上。

2.2	数据整合

基于整体设计要求，数据资源中心实现对各个应用系统数据的采集、清洗以及聚合，在区一体化数据平台的基础上，实现数据整合治理，建立鹿西数据仓，形成面向内外系统、多应用的“大数据”资源中心，为上层智慧化应用提供数据支撑。

本次项目数据整合包含：数据收集、数据治理、数据接口升级、数据资源目录的梳理。

2.3	应用支撑服务

应用支撑服务旨在为各个业务应用提供高效、标准化的平台基础服务，包括统一身份认证服务、统一定位服务、统一GIS服务等。这些基础服务以SOA的理念将内外网各应用所需要的公用工具及公共业务逻辑和流程等封装为基础服务构件，实现资源共享，减少重复建设，降低开发成本。

2.4	数字政府综合应用

在数字政府综合应用，本次建设安防与应急防灾板块与旅游板块。安防与应急防灾板块建设视播一体化系统及全域森林监管、无人机巡检两个子系统，以及乡镇安防监控补盲应用。旅游板块建设登离岛人员动态监管系统。

2.4.1  视播一体化系统

通过应急视播平台建设，助力鹿西乡镇补足乡镇治理体系短板、全面提升治理能力，加快形成共建共治共享社会治理现代化格局，构建全域（或镇区）可视可操作可控的管理系统，提高管理效益，提升管理水平。

1.事前预警

用户无需观看视频，通过视频结构化自动分析并告警，极大减少生命财产损失。

实现“三级可控、两级插播、上级优先、应急最先”功能。

2.视频周界系统

基于视频结构化分析设置区域警戒线，在涉水危险等地区发现入侵即自动联动应急系统和当地保安团队。

3.应急预警平台

应急预警平台由信息汇聚、制作播发、调度控制、预览审核、消息发布、效果评估、运维管理、安全服务八个子系统组成。信息汇聚矩阵接收上级应急预警消息、分控客户端的播发请求、广播电视台的直播信源，通过制作播发子系统处理制作，由调度控制子系统统一调度并生成应急预警消息，经过预览审核后，由调度控制系统调用消息发布矩阵各路接口进行播发；效果评估、运维管理和安全服务三个子系统为整个系统的运行提供基础服务。

4.应急指挥中心平台

综合利用应急预警平台的制作播发、调度控制、效果评估等子系统，通过实时语音讲话、播发应急指挥录音等播出手段，对突发事件、自然灾害现场进行指挥调度，对派遣的协调处理人员、抢险救灾人员以及民众进行信息提示和语音指导，使突发事件及时处理、自然灾害损失降到最低。

在地图上展示应急预警台站定位、台站在线状态、消息接入部门定位、大喇叭乡镇平台的定位、大喇叭乡镇平台的在线状态等。并根据应急预警消息级别用不同顔色显示应急预警消息传播路经、根据预警信息级别改变应急信息源的图标顔色。

5.视频监控平台对接

系统设计支持与现有视频监控平台对接能力，支持主流视频监控系统厂家接口，支持GB/T28181-2016视频互联接口规范以及ONVIF国际视频通用接口规范。可将已布署的重要采集点监控视频通过平台对接接入到应急预警平台视频接入服务系统，供指挥系统和各户端预览。

2.4.2	全域森林原生态监管子系统

我国在森林保护方面目前最重要的任务就是森林防火工作，其次对山体滑坡、泥石流、台风、树木破坏、垃圾污染等自然或人为因素造成的森林破坏监管工作。但总体而言，我国森林灾害预防工作仍处于较低水平，现有管理方式仍存在一定不足，灾害发生频率仍保持一定状态。

全域森林原生态监管系统是一个集视频监控技术、网络传输技术、GIS地理信息技术、图像智能识别技术于一体的综合系统。

1.热成像双光谱球机要求

1）可见光最大分辨率：2688×1520，可见光镜头：6-240mm

具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级（可见光要求）；

支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子防抖（可见光要求）；

水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°；

支持7路报警输入，2路报警输出。

2）最大图像尺寸：640×512，焦距（镜头）：50mm，测温范围-20~+150℃；

火点最远探测距离（以2米*2米为准）:3000m；

烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:5km；

目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:55m；

热成像帧率：50帧/秒；

支持自动增益控制,数字图像细节增强技术；

3）支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG；

工作温度范围：-52℃~——+82℃ ；

防护等级：IP67。

2.森林原生态监管平台要求

支持瞭望塔资源信息管理，并可将瞭望塔资源分配至组织机构中；

支持对扑火资源信息进行管理，扑火资源分为：扑火队、水源地、林业局、林场、机降点、气象站、防火检查站；支持在电子地图上通过拖拽方式进行定位；支持批量导入和导出扑火资源信息；

支持上传应急预案，并在火情处理页面支持通过名称检索预案文档，支持下载预案文档；

支持矢量地图和卫星影像地图切换；

支持在电子地图上进行放大、缩小、移动、测距和测面积等操作；

支持在电子地图上手动触发火情预警，支持通过指定监控点的实时视频画面手动触发火情预警；

支持在电子地图上进行火情预警定位并以火点图标展示；

支持对接收到的火情进行处理，处理类型包含火情和非火情（误报、居民用火、工业用火、燃烧杂草）；

2.4.3	无人机巡检子系统

建设一套完整的无人机巡检系统，通过无人机技术、图像分析技术等技术的创新应用，实现对鹿西岛日常巡检、景区、灾后巡检。通过该系统的建设，切实提高鹿西岛巡检效率，降低成本，推动鹿西的智能化建设。

1.无人机功能要求

四旋翼飞行器

1.机臂可折叠设计，装有指示灯，控制站应具有指示灯的开关。

2.从携行状态到完全展开起飞时间≤2min，撤收时间≤2min，轴距≤700mm。

3.智能电源管理，一键控制电源通断。

4.最大平飞速度≥18m/s；最大爬升速率≥5m/s；稳定飞行的实用升限≥500m。

5.有效测控距离≥10km；续航时间≥40min。

6.无人机在规定试验场地进行可靠性试验，平均无故障时间≥80h。

7.支持一键起飞、一键返航、一键降落、航迹规划，指点飞行、兴趣点环绕等功能。

8.具备低电量保护功能：无人机根据电池电量实现三级低电量保护提示或操作。

9.当无人机与控制站之间的通信断开时，无人机应能终止原定飞行任务，进行返航并着陆，或当再次连上后，由控制站接管控制。

10.防雨等级≥1级（中雨）；在风速≥10m/s的环境下，无人机工作稳定，遥测、图像传输正常。

200万@30倍3轴自稳云台

1.支持双码流输出，视频分辨率不低于1920x1080。

2.具有不低于30倍的光学变倍和16倍无极数字变焦功能。

3.具有透雾功能。

4.具有自动聚焦和快速对焦功能，对焦时间≤1s。

5.具有数字降噪功能。

6.可通过控制站划定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于屏幕中心位置并自动进行放大或缩小。

7.支持感兴趣区域聚焦功能，可以选定区域中心进行聚焦。

8.相机图像及编码参数，可在飞行过程中通过控制站进行设置。

9.应同时支持录像和抓图功能，可通过控制站控制相机进行抓图和录像。

10.支持水平±295°转动、俯仰角-90°~+30°转动。

手持式控制站

1.具有Micro HDMI输出，USB、4G SIM卡槽，TF卡槽等接口；具有可拆卸式肩带。

2.配置≥8英寸液晶显示屏，显示屏应具有多点触摸功能，支持手势操控。

3.具有移动、联通、电信4G及有线网络传输功能。

4.能对导航地图视角进行锁定，地图画面应跟随无人机的位置变化进行相应移动。

5.综合显示系统应显示飞行参数和任务参数，应包括高度、速度、航向、飞行航迹坐标、飞行姿态、剩余电量、飞行时间等。

6.具备无人机遥控、更改飞行高度与速度、在地图上设置编辑或者更改航点信息与航线并实时显示、预设多条任务航线等任务规划功能。

7.能对视频和飞行轨迹进行存储和回放，同时支持回放过程中的图片抓拍。

8.能实时接收并显示图像，支持图像分辨率不低于1280×720。显示的图像画面应无持续马赛克及卡顿现象。

9.应具有一键起飞降落按键、一键返航按键、紧急制动按键、录像按键，云台图像抓拍按键。

10.可通过手动操控方式、智能操控方式、按键操控方式控制无人机。

2.4.4	乡镇安防监控补盲应用

鹿西各村近些年已经对重要街道小路建设了监控，但随着整体乡镇的安防等级需求提升。通过对各村级的安防监控需求收集，对未设置监控的点位进行监控补点。

1.球机要求

分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440)；

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG；

支持25倍光学变倍；

支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；

摄像机宽动态范围不小于120dB；

红外距离不小于550米；

支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作；

工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于95%；

防护等级:IP67。

2.4.5	登离岛人员动态监管系统

鹿西岛的两个港口码头是居民游客登离岛的必经之路。为码头署一套登离岛人员监管系统。整合了身份证信息登记访客机及身份信息登记管理软件平台，从原有的纸质化、本地化提升至智能化、物联化，提高工作效率与准确性。

1.访客机要求

设备外观：采用10.1英寸触摸屏（单屏），200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m，人证比对时间≤1s/人；

操作系统：设备采用Android7.1.2操作系统；

设备容量：内存2G,存储16G；

访客登记：人证比对登记（人证比对通过后完成身份信息填充登记）；

设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、I/O*2（预留）；

工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）；
2.平台要求

支持查询、导出所有登记记录。

信息字段设置：可根据实际场景需要自定义需填写的信息字段。

3.游客分析大屏

通过购票时所登记的身份证信息分析登岛人群的年龄、性别、来源地，并整合可视化大屏进行集中展示。

2.5	数字社会综合应用

在数字社会综合应用，本次建设线上医疗板块-远程会诊平台。

2.5.1	远程会诊平台建设

应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。允许依托区人民医院发展互联网医院，实现在线开展部分常见病、慢性病复诊，并实现在线开具部分常见病、慢性病处方。

1.要求

完成鹿西乡卫生院急救室、会议室的建设及远程诊疗对端ICU、对端会议室的建设，以支撑远程会诊平台的搭建和云诊室的部署。

通过一次远程会诊，实现区域内医疗资源进一步整合共享，基层医疗服务能力有效提升，不同级别、不同类别医疗机构间建立目标明确、权责清晰的分工协作机制，形成利益共同体、责任共同体，为患者提供连续服务，逐步建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

2.6	渔家慧产业服务平台及数字门户

2.6.1	数字门户

2.6.1.1	鹿西人员两张图

2.6.1.1.1	鹿西人房管控一张图

需根据现有的人房数据和资源设计人房管控一张图，并且提供相关示意图。

2.6.1.1.2	本地人员在外分布一张图

需根据现有数据和资源设计本地人员在外分布一张图。

2.6.1.2	鹿西平安态势云视图

需要五位一体高度融合政府各职能部门现有数据资源，以经济、政治、文化、社会、生态五位一体为牵引，通过基本面及鹿西乡特色面，全面展示鹿西乡在资源环境、基础设施、社会治理、渔业产业等领域的核心指标与创新指数。

2.6.1.3	鹿西全域治理云视图

结合鹿西乡现有数据，依托数字平台的技术能力，融合政府、互联网、物联网、视频等各类数据，以基于数据指标方式可视化展现经济、政治、社会、生态、文化五位一体的状态，实现鹿西乡运行状态的全面感知。

2.6.1.4	鹿西全域监控一张图

对接雪亮工程平台，实现在地图上点击监控点位可以实时查看视频，对鹿西乡进行全时空管控。

2.6.1.5	红色引领一张图

结合现有数据资源设计红色引领一张图，显示党员数量、党支部书记，联系电话，流动党员数量，发展党员数量、村集体经济情况，先锋船队信息，党员组织分布等信息。

2.6.2	一体化平台搭建

根据目前现有系统以及新建系统，设计一体化平台的搭建，并需描述对接现有系统的相关接入内容。

2.7	渔家慧产业服务平台中心建设

2.7.1	中心简介

鹿西乡渔家慧产业服务平台智能化建设内容分为：指挥中心（大屏显示系统和发言扩声系统）、大厅、WIFI及计算机网络系统、安防系统和环境改造5大块内容。

鹿西乡渔家慧产业服务平台中心规划建筑面积约433㎡左右。

2.7.2	设计方案

本期鹿西乡渔家慧产业服务平台智能化建设内容主要包括：

1、指挥中心

指挥中心的建设依托综治信息系统建立统一的服务指挥管理平台，对社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈；依托综治信息系统、综治视联网、公共安全食品监控系统等，实现对社会治安状况的实时监控、分析研判。

1.1大屏显示系统

现代化的应急调度指挥，视频数据指挥系统应用的指挥中心综合解决方案，对各类信息（多媒体网络、计算机、视频等）提供强大的处理和显示功能，它以通信系统为神经纽带，将指挥调度系统，显示控制系统，各业务系统，数据中心，各级视频监控系统等系统有机组合成一个整体信息展示系统，围绕高清LED小间距大屏幕为中心，建立具有数据采集，整合，处理，调度，反馈预判等功能的综合指挥运行机制。

1.2发言扩声系统

指挥中心音响声讯设备主要为指挥中心提供清晰的声音还原和放大，使得播放视频、语音讲话的声音在每个角落都清晰可闻，并且声音无啸叫、无杂音。

2、大厅

在智管中心大厅出入口处安装1块大屏幕宣传公示LED全彩屏，展示软件平台信息和宣传信息。

3、WIFI及计算机网络系统

实现办公网络的接入，实现WIFI覆盖。

4、安防系统

为了实现各个功能室、走廊及大厅等重要场所进行远程监控，必须配以一整套完备的监控报警系统来解决日常工作安全、管理等问题。

5、环境改造

为了营造舒适的办公环境，对智管中心环境进行整体改造，并在墙面上打造相应的宣传文化信息。

2、采购清单

| 大类 | 名称 |  | 技术要求 |  | 单位 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、云服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等保测评 | 等保测评 |  | 二级等保测评 |  | 项 |  |  | 1 |
| 云服务 | 平台服务器 |  | 16核 、64G内存，系统盘50G，数据盘300G，租赁3年 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 数据库 |  | 16CPU 、32内存，系统盘50G，数据盘300G，租赁3年 |  | 套 |  |  | 2 |
|  | 应用服务器 |  | 8CPU 、16内存，系统盘50G，数据盘300G，租赁3年 |  | 套 |  |  | 3 |
|  | 出口带宽 |  | 100M，租赁3年 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | IP地址 |  | 租赁3年 |  | 个 |  |  | 10 |
| 二、数据整合与支撑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据整合 | 数据收集整合 |  | 从乡镇管理相关信息系统中采集数据，建立乡镇管理数据资源中心，实现数据积累，为数据统计、分析、挖掘做准备。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 数据治理实施 |  | 整合、梳理各信息化系统基础数据和运行数据，形成基础库、业务库、GIS数据库，并外联其他单位共享库，形成较为全面的、能切实服务于实际工作的数据资源中心库。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 数据接口升级对接 |  | 基于智慧乡镇二期鹿西岛平台，以乡镇数据仓的模式提供标准的数据服务接口，按照要求实现与此次项目开发需求有关接口的融合和业务对接，包括重点人员信息接口、四个平台数据（动态事件数据）接口、以房管人数据接口、党员及党组织数据接口、景点信息接口、公共场所信息接口、进出岛人员统计接口、渔船进出港数据接口、渔船证照数据接口等，实现与智慧鹿西平台数据的同步共享调用。 |  | 套 |  |  | 1 |
| 应用支撑服务 | 统一认证服务 |  | 建立统一认证体系，整合后台应用系统的身份管理和认证机制，并实现内部关键应用在门户平台上的单点登录。建立统一认证管理系统，实现帐号数据的统一、授权的集中、单点登录认证。 统一认证服务包括认证中心、用户中心、权限中心三大内容 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 统一GIS服务 |  | 统一GIS服务通过对已有地图数据的整理和转换，实现可配置图层、可按用户授权的基于REST的地图服务发布与管理功能。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 统一定位服务 |  | 通过对GPS/北斗定位信息的整合，对乡镇管理中具备卫星定位的资源要素进行统一管理，建立统一定位数据资源中心，同时提供统一数据采集、接收、加工、查询等服务，并满足平台对于设备定位和轨迹查询的基本需求。 |  | 套 |  |  | 1 |
| 三、渔家慧产业服务平台及数字门户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渔家慧产业服务平台及数字门户 | 鹿西人房管控一张图 |  | 根据现有的人房数据，借助原有三维地图进行人房绑定，把相关人员进行分类展示，如党员分布、网格员分布、重点人员分布以及党员、群众、村民代表等职务信息，以一张图的形式展示鹿西目前人员分布状况，有利于融合利用网格员、党员等力量助力鹿西的平安状况。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 本地人员在外分析一张图 |  | 人员分布一张图，借助现有数据可以实现对本地人员在全国范围内的地点分布展示。进行三级展示，一级：显示整张图，展示外出的全部人员分布情况；二级：当点击一个人员时，以区县为单位展示这个人所在的位置；三级：可以展示出人员的信息（当前住址、身份证、电话等信息），可以有效监管疫情风险地区人员，做到实时的精细化、精准化防控。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 鹿西平安态势云视图 |  | 汇集基层治理四平台或（智慧综合服务管理平台）和相关部门（信访局事件、矛调相关）的事件数量展示鹿西的平安态势。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 鹿西全域治理云视图 |  | 展示包括综合执法、红色领航、便民服务、社会治理等方面的数据和趋势分析。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 鹿西全域监控一张图 |  | 在原有地图上对接雪亮工程平台，实现在地图上点击点位监控可以实时查看视频； |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 红色引领一张图 |  | 借助原有（村社、网格的图层）图层，显示党员数量、党支部书记，联系电话，流动党员数量，发展党员数量、村集体经济情况，先锋船队信息，党员组织分布等信息。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 一体化平台建设 |  | 实现本次项目一体化平台呈现和整体平台框架搭建设计ui等工作； |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 游客分析可视化大屏 |  | 通过登离岛登记的身份证数据，展示性别、年龄、户籍分析数据。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 气象分析可视化大屏 |  | 对接大数据局气象数据，展示天气、温湿度、光照、空气质量数据。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 平台整合 |  | 对视播一体化、全域森林原生态监管平台、无人机巡检系统、基层治理四平台、洞头网格平台直接对接，在平台上统一接入，实现单点登入 |  | 套 |  |  | 1 |
| 四、视播一体化子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 视播一体化子系统 | 数字音频编码器 |  | 1、音频响应：±1dB(40Hz—15KHz) 2、总谐波失真:≤0.1％ 3、信噪比：≥70dB 4、左右声道隔离度：≥65dB 5、ASI输出上升时间:(20％～80％)≤1200 ps 6、ASI输出下降时间(20％～80％)≤1200 ps 7、ASI输出确定性抖动：≤2％ 8、浪涌防雷：≥6500V 9、工作电源：AC180-250V； |  | 套 |  |  | 1 |
|  | IP复用器 |  | 1、ASI输出上升时间:(20％～80％)≤1200 ps 2、ASI输出下降时间(20％～80％)≤1200 ps 3、ASI输出确定性抖动：≤2％ 4、PCR总抖动：-80~80ns 5、复用器引入的PCR抖动的绝对值：≤80ns 6、PCR重复间隔：≤40ms 7、浪涌防雷：≥6500V 8、电源：AC180～250V/50Hz |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 数字广播控制台 |  | 1.接口：RJ45网口（10M/100M自适应）； 2.音频格式：MPEG1-Layer2 3.音频码率：至少支持32、64、128kbps； 4.控制流码率：≤50kbps； 5.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 6.谐波失真：≤1%(1KHz) 7.信噪比：≥60dB 8.浪涌防雷：≥3000V 9.工作电源：AC180-250V |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 数字监听音箱 |  | 1、支持主频点及多频点接收； 2、集自动收音和扩音一体，立体声输出； 3、可实现远程写码、接收频率更改、接收音频PID更改、音量控制和开关机控制等； 4、数字功放模块独立控制，可实现低待机功耗；具有数字音量调节功能； 5、具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能； 6、输出功率：>10W。 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 短信接驳器 |  | 1、GSM接收灵敏度：≤-102dBm； 2、谐波失真：≤2% 3、信噪比：≥50dB 4、电源电压：AC180-250V； 5、浪涌防雷：≥3000V |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 16路调音台 |  | 1.最大输入电平：≥22dBu 2.最大输出电平：≥22dBu 3.通道间隔离度：≥80dB 4.幅频特性：±0.5dB(40Hz—15KHz) 5.谐波失真：≤0.5% 6.信噪比：≥65dB 7.功耗：≤35W |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 室外防水多模扩大机 |  | IP、FM、DTMB、DVB-C四模、功率25W |  | 台 |  |  | 5 |
|  | 拾音器 |  | 1.安装于应急预警适配器输出大喇叭附近或音柱附近 2.监听面积：≥10平方米～70平方米 3.传输距离：≥100米 4.工作电压：+12V DC 5.输出阻抗：600Ω 6.信噪比：≥60dB 7.灵敏度：≥-34dB 8.麦克风：震膜电容咪头 9.外壳材质：铝合金 10.信号电路：采用高保真低噪声处理芯片 11.保护电路：8KV Air contact ESD雷击保护，电源极性反接保护。 12.连接方式：三根引线，分别为+12V电源、音频信号、公共地。采用3芯单芯截面积不小于1.0的国标RVV纯无氧铜软护套电缆 |  | 台 |  |  | 5 |
|  | 4G接收模块 |  | 1.具有无线开关 2.支持无线中继、桥接 3.内置硬件独立存储介质容量大于等于64G，可存放大容量日志内容 4.支持ssl vpn功能，可以达到60个并发接入 5.支持VXLAN数据中心特性 6.支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口 7.支持无线MAC地址过滤 8.支持内置AC功能，可以管理WAVE2 系列AP，管理数量大于等于6 9.支持广域网优化功能，支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率 10.支持 DHCP 服务器设置和具有端口转发功能 11.支持WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 安全机制 |  | 项 |  |  | 5 |
|  | 后备电源 |  | （1）高频在线式、10kva （2）输入电压： 单相两线+地线，220V±25% （3）输入频率： 50Hz/60Hz±10% （4）效率因数： ≥95% （5）输出电压： 220V±0.5% （6）输出频率稳定度：50Hz/60Hz±0.5%(直流供电时) （7）动态瞬变范围 输出0~50%~100%时≤3%，恢复时间≤10ms 过载能力110%≥300Min,150%≥60s 波形 正弦波 整机效率 ≥91% （8）电池类型 铅酸全密封免维护 （9）工作时间 充满电状态下至少工作2小时 （10）电池欠压、故障报警保护 |  | 块 |  |  | 5 |
|  | 高音喇叭 |  | 1.防水、防风、防尘，适宜室外极端条件气候使用，具有防腐、防锈措施 2.安装支架及零部件采用金属材质 3.喇叭筒壁厚： ≥1.5mm 4.喇叭口直径 ：≥48cm 5.额定功率： 100W/200W 6.额定阻抗： 16±15%Ω/120V 7.频率范围： 200-6000Hz 8.声压级：≥123dB/M，内置4个音头 9.工作温度：-20℃-60℃ |  | 套 |  |  | 5 |
|  | 摄像头 |  | 1/2.8英寸CMOS；200万；1920×1080；最低照度彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；220m（红外）；镜头焦距5.0mm~115mm；23倍；可视域功能支持；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；电子防抖；电子透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口7进2出；语音对讲支持；报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式AC24V/3A±25%（标配）；接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口 |  | 只 |  |  | 5 |
|  | 存储设备 |  | 类型 6个SATA 接口，1个eSATA 接口 最大容量 每个接口支持最大6TB 的容量硬盘 |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 链路费 |  | 3年链路费用 |  | 点 |  |  | 5 |
|  | 电费 |  | 含点位3年电费 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 安装、维护 |  | 设备安装维护3年 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 视播一体化指挥系统 |  | 1.视频监控适配服务系统完成对各类视频源的集中预览、巡逻、存储回放、智能分析等功能。在查看视频监控图像的同时点击监控界面可对广播终端进行按片区或点对点喊话，也可以将广播终端和监控探头绑定。视频服务器通过SDK、GB28181接口与视频监控系统进行对接，从而获取图像接入系统的所有视频流，可对视频流进行存储，实现按时间或地域对视频信息的检索和分类。 2.系统融合视频监控平台，对重要关口进行图像监控的同时可进行远程调度指挥和声音震慑管控，为城市安防、农村治安、森林防火提供更有效的安全管理平台； 3.支持GIS地图管理，通过在地图上点击摄像头，显示该摄像头监控画面以及附近广播接收终端，可以通过话筒即时对摄像头周边区域进行广播，支持在GIS地图上对特定区域的摄像头和广播终端进行框选并对框选区域进行实时广播。 4.可为视频监控摄像头绑定应急预警终端，在视频监控实时画面上发现异常情况时，一键启动应急预警，对绑定的广播终端进行喊话。也可选择区域进行喊话和播放应急预案音频录音。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 视频预警联动系统 |  | 1.采用高性能、多并发的Web服务器架构； 2.支持多用户，多终端同时访问； 3.支持高清摄像机/AI边缘计算设备远程接入； 4.支持告警事件推送、分类统计 5.实现异常事件主动预警，事中警告； 6.针对人体运动轨迹做算法分析，识别出人的各种异常行为动作。 |  | 项 |  |  | 1 |
| 五、森林、乡镇监控及身份证登记系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林、乡镇监控及身份证登记系统 | 双光谱8寸球机（3km火点、5km烟雾） |  | 1）可见光最大分辨率：2688×1520，可见光镜头：6-240mm 具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级（可见光要求）； 支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子防抖（可见光要求）； 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°； 支持7路报警输入，2路报警输出。 2）最大图像尺寸：640×512，焦距（镜头）：50mm，测温范围-20~+150℃； 火点最远探测距离（以2米*2米为准）:3000m； 烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:5km； 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:55m； 热成像帧率：50帧/秒； 支持自动增益控制,数字图像细节增强技术； 3）支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG； 工作温度范围：-52℃~——+82℃ ； 防护等级：IP67。 |  | 套 |  |  | 2 |
|  | 铁塔抱箍 |  | 定制 |  | 根 |  |  | 2 |
|  | 配电箱 |  | 定制云台配电箱 |  | 个 |  |  | 2 |
|  | 安装调试，含3年维护 |  | 云台安装维护 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 球机 |  | 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440)； 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG； 支持25倍光学变倍； 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 摄像机宽动态范围不小于120dB； 红外距离不小于550米； 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于95%； 防护等级:IP67。 |  | 套 |  |  | 38 |
|  | 配电箱 |  | 定制监控配电箱 |  | 个 |  |  | 40 |
|  | 电线杆抱箍 |  | 定制 |  | 根 |  |  | 29 |
|  | 壁装支架 |  | 定制 |  | 根 |  |  | 10 |
|  | 立杆 |  | 定制 |  | 根 |  |  | 1 |
|  | 安装调试，含3年维护 |  | 监控设备安装维护3年 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 无人机 |  | 四旋翼飞行器 1.机臂可折叠设计，装有指示灯，控制站应具有指示灯的开关。 2.从携行状态到完全展开起飞时间≤2min，撤收时间≤2min，轴距≤700mm。 3.智能电源管理，一键控制电源通断。 4.最大平飞速度≥18m/s；最大爬升速率≥5m/s；稳定飞行的实用升限≥500m。 5.有效测控距离≥10km；续航时间≥40min。 6.无人机在规定试验场地进行可靠性试验，平均无故障时间≥80h。 7.支持一键起飞、一键返航、一键降落、航迹规划，指点飞行、兴趣点环绕等功能。 8.具备低电量保护功能：无人机根据电池电量实现三级低电量保护提示或操作。 9.当无人机与控制站之间的通信断开时，无人机应能终止原定飞行任务，进行返航并着陆，或当再次连上后，由控制站接管控制。 10.防雨等级≥1级（中雨）；在风速≥10m/s的环境下，无人机工作稳定，遥测、图像传输正常。 200万@30倍3轴自稳云台 1.支持双码流输出，视频分辨率不低于1920x1080。 2.具有不低于30倍的光学变倍和16倍无极数字变焦功能。 3.具有透雾功能。 4.具有自动聚焦和快速对焦功能，对焦时间≤1s。 5.具有数字降噪功能。 6.可通过控制站划定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于屏幕中心位置并自动进行放大或缩小。 7.支持感兴趣区域聚焦功能，可以选定区域中心进行聚焦。 8.相机图像及编码参数，可在飞行过程中通过控制站进行设置。 9.应同时支持录像和抓图功能，可通过控制站控制相机进行抓图和录像。 10.支持水平±295°转动、俯仰角-90°~+30°转动。 手持式控制站 1.具有Micro HDMI输出，USB、4G SIM卡槽，TF卡槽等接口；具有可拆卸式肩带。 2.配置≥8英寸液晶显示屏，显示屏应具有多点触摸功能，支持手势操控。 3.具有移动、联通、电信4G及有线网络传输功能。 4.能对导航地图视角进行锁定，地图画面应跟随无人机的位置变化进行相应移动。 5.综合显示系统应显示飞行参数和任务参数，应包括高度、速度、航向、飞行航迹坐标、飞行姿态、剩余电量、飞行时间等。 6.具备无人机遥控、更改飞行高度与速度、在地图上设置编辑或者更改航点信息与航线并实时显示、预设多条任务航线等任务规划功能。 7.能对视频和飞行轨迹进行存储和回放，同时支持回放过程中的图片抓拍。 8.能实时接收并显示图像，支持图像分辨率不低于1280×720。显示的图像画面应无持续马赛克及卡顿现象。 9.应具有一键起飞降落按键、一键返航按键、紧急制动按键、录像按键，云台图像抓拍按键。 10.可通过手动操控方式、智能操控方式、按键操控方式控制无人机。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 身份证登记访客机 |  | 设备外观：采用10.1英寸触摸屏（单屏），200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m，人证比对时间≤1s/人； 操作系统：设备采用Android7.1.2操作系统； 设备容量：内存2G,存储16G； 访客登记：人证比对登记（人证比对通过后完成身份信息填充登记）； 设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、I/O*2（预留）； 工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）； |  | 台 |  |  | 5 |
|  | 安装调试，含3年维护 |  | 访客机设备安装维护3年 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 千兆汇聚交换机 |  | 8口千兆交换机 速度10/100/1000Mbps网络标准 VLAN支持 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 16盘位网络存储设备 |  | 制器架构，单控制器应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，并可扩展至≥32GB，应标配≥3个千兆网口，可接入≥16块硬盘，支持双系统； 应支持IPSAN、NAS存储功能； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 出厂须标配存储专用的10块6T企业级SATA磁盘。 应能支持对希捷、西数、东芝等不同品牌的SATA、SAS硬盘混插，≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发不低于320Mbps，回放不低于64Mbps； |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 6T硬盘 |  | 6T硬盘 |  | 片 |  |  | 10 |
|  | 链路费 |  | 3年链路费用 |  | 点 |  |  | 48 |
|  | 电费 |  | 含点位3年电费 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 森林乡镇监控及身份证登记系统 |  | 支持瞭望塔资源信息管理，并可将瞭望塔资源分配至组织机构中； 支持对扑火资源信息进行管理，扑火资源分为：扑火队、水源地、林业局、林场、机降点、气象站、防火检查站；支持在电子地图上通过拖拽方式进行定位；支持批量导入和导出扑火资源信息； 支持上传应急预案，并在火情处理页面支持通过名称检索预案文档，支持下载预案文档； 支持矢量地图和卫星影像地图切换； 支持在电子地图上进行放大、缩小、移动、测距和测面积等操作； 支持在电子地图上手动触发火情预警，支持通过指定监控点的实时视频画面手动触发火情预警； 支持在电子地图上进行火情预警定位并以火点图标展示； 支持对接收到的火情进行处理，处理类型包含火情和非火情（误报、居民用火、工业用火、燃烧杂草）； 支持查询、导出所有登记记录。 信息字段设置：可根据实际场景需要自定义需填写的信息字段。 |  | 套 |  |  | 1 |
| 六、远程会诊平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鹿西乡卫生院急救室配套设备 | 一体化高清会议终端 |  | 1、多媒体框架协议 ITU-T H.323 IETF SIP 2、视频编解码协议 H.264 BP H.264 HP 3、1080P高清精密摄像头 213万素、5倍光学变焦 4、最大水平视角80°，平移角度±90°，仰角度＋5/－25° 5、自动白平衡、自动曝光、自动聚焦 6、稳定安全性 7、网络适应性 超强纠错（SEC）、丢包重传（ARQ）、视频FEC（前向纠错） 8、音频输入接口 1xHDMI、1Xhd-AI 9、音频输出接口 1x3.5mm、2xHDMI 10、视频输入接口 1xVGA、1xHDMI、1x内置摄像机输入 11、视频输出接口 2xHDMI 12、USB接口 1xUSB 2.0 Host 13、网络接口 IP:1xRJ45 14、无线：内置Wi-Fi 15、电气特性 工作电压：100V – 240V AC、12V DC 16、工作频率：50Hz-60Hz 17、最大功耗：25W |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 双屏远程视讯终端 |  | 1、尺寸 23.8（英寸） 2、分辨率 1920 x 1080 3、触控 In-cell触控器，10点触控 4、扬声器 2 5、立体声 支持 6、对外接口HDMI 1in+1out 7、USB USB2.0*3+USB3.0*1+USB TYPE-C OTG*1 8、以太网 10/100/1000M 自适应以太网 9、Wi-Fi 双2.4/5GHz Wi-Fi，支持Wi-Fi热点 10、电源 12V5A 11、环境温度 -10℃- 50℃ 12、支持传输声超图像会诊 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 电视 |  | 55寸，4K，商显定制系统含挂架及安装 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 话筒 |  | 鹅颈无线话筒 |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 话筒 |  | 耳戴式无线话筒 |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 路由器 |  | 100M路由器 |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 平台接入 |  | 互联网专线50M，含使用费 |  | 条/3年 |  |  | 1 |
|  | 集成调试费 |  | 系统安装调试 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 维护费 |  | 系统3年维护 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 诊室配套设施 |  | 诊室配套定制 |  | 项 |  |  | 1 |
| 鹿西乡卫生院会议室配套设备 | 一体化高清会议终端 |  | 1、多媒体框架协议 ITU-T H.323 IETF SIP 2、视频编解码协议 H.264 BP H.264 HP 3、1080P高清精密摄像头 213万素、5倍光学变焦 4、最大水平视角80°，平移角度±90°，仰角度＋5/－25° 5、自动白平衡、自动曝光、自动聚焦 6、稳定安全性 7、网络适应性 超强纠错（SEC）、丢包重传（ARQ）、视频FEC（前向纠错） 8、音频输入接口 1xHDMI、1Xhd-AI 9、音频输出接口 1x3.5mm、2xHDMI 10、视频输入接口 1xVGA、1xHDMI、1x内置摄像机输入 11、视频输出接口 2xHDMI 12、USB接口 1xUSB 2.0 Host 13、网络接口 IP:1xRJ45 14、无线：内置Wi-Fi 15、电气特性 工作电压：100V – 240V AC、12V DC 16、工作频率：50Hz-60Hz 17、最大功耗：25W |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 电视 |  | 65寸，4K，商显定制系统含挂架及安装 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 话筒 |  | 鹅颈无线话筒 |  | 个 |  |  | 1 |
| 远程诊疗对端ICU配套设备 | 一体化高清会议终端 |  | 1、多媒体框架协议 ITU-T H.323 IETF SIP 2、视频编解码协议 H.264 BP H.264 HP 3、1080P高清精密摄像头 213万素、5倍光学变焦 4、最大水平视角80°，平移角度±90°，仰角度＋5/－25° 5、自动白平衡、自动曝光、自动聚焦 6、稳定安全性 7、网络适应性 超强纠错（SEC）、丢包重传（ARQ）、视频FEC（前向纠错） 8、音频输入接口 1xHDMI、1Xhd-AI 9、音频输出接口 1x3.5mm、2xHDMI 10、视频输入接口 1xVGA、1xHDMI、1x内置摄像机输入 11、视频输出接口 2xHDMI 12、USB接口 1xUSB 2.0 Host 13、网络接口 IP:1xRJ45 14、无线：内置Wi-Fi 15、电气特性 工作电压：100V – 240V AC、12V DC 16、工作频率：50Hz-60Hz 17、最大功耗：25W |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 双屏远程视讯终端 |  | 1、智能协作终端、1080P高清相机、内置全向降噪麦克风、标准桌面双屏支架显示参数 2、尺寸 23.8（英寸） 3、分辨率 1920 x 1080 4、触控 In-cell触控器，10点触控 5、扬声器 2 6、立体声 支持 7、对外接口HDMI 1in+1out 8、USB USB2.0*3+USB3.0*1+USB TYPE-C OTG*1 9、以太网 10/100/1000M 自适应以太网 10、Wi-Fi 双2.4/5GHz Wi-Fi，支持Wi-Fi热点 11、电源 12V5A 12、环境温度 -10℃- 50℃ 13、支持传输声超图像会诊 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 电视 |  | 55寸，4K，商显定制系统含挂架及安装 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 话筒 |  | 鹅颈无线话筒 |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 话筒 |  | 耳戴式无线话筒 |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 路由器 |  | 100M路由器 |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 平台接入 |  | 互联网专线50M，含使用费 |  | 条/3年 |  |  | 1 |
|  | 集成调试费 |  | 系统安装调试 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 维护费 |  | 系统3年维护 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 诊室配套设施 |  | 诊室配套定制 |  | 项 |  |  | 1 |
| 远程诊疗对端会议室配套设备 | 一体化高清会议终端 |  | 1、多媒体框架协议 ITU-T H.323 IETF SIP 2、视频编解码协议 H.264 BP H.264 HP 3、1080P高清精密摄像头 213万素、5倍光学变焦 4、最大水平视角80°，平移角度±90°，仰角度＋5/－25° 5、自动白平衡、自动曝光、自动聚焦 6、稳定安全性 7、网络适应性 超强纠错（SEC）、丢包重传（ARQ）、视频FEC（前向纠错） 8、音频输入接口 1xHDMI、1Xhd-AI 9、音频输出接口 1x3.5mm、2xHDMI 10、视频输入接口 1xVGA、1xHDMI、1x内置摄像机输入 11、视频输出接口 2xHDMI 12、USB接口 1xUSB 2.0 Host 13、网络接口 IP:1xRJ45 14、无线：内置Wi-Fi 15、电气特性 工作电压：100V – 240V AC、12V DC 16、工作频率：50Hz-60Hz 17、最大功耗：25W |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 电视 |  | 65寸，4K，商显定制系统含挂架及安装 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 话筒 |  | 鹅颈无线话筒 |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 平台接入 |  | 互联网专线50M，含使用费 |  | 条/3年 |  |  | 1 |
| 七、智管中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大屏显示系统 | 小间距LED显示屏 |  | 1、室内全彩单元板 2、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率192点×96点； 3、像素点间距：≤1.66mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥160° 4、物理密度：≥360000点/㎡ 5、刷新频率：≥3840Hz； 6、显示尺寸：(长)704Cm ×(高)256cm =18.0224㎡ 7、分辨率：4224*1536=6488064点 8、维护方式 前后双向维护 9、整屏平整度 ≤0.05mm ★10、模组平整度 ≤0.03mm；拼接缝 ≤0.03mm(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) ★11、色温 1000-18000K26；色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) 12、维护方式 前后双向维护 13、亮度 ≥750Cd/m² 14、亮度均匀性 ≥98% 15、色温 1000-18000K 16、对比度 ≥7500：1 17、灰度等级 采用16bit技术 18、画面延时 ≤500ns ★19、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) 20、信噪比 ≥47dB 21、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ 22、抗拉强度 230Mpa 23、屈服强度 170Mpa ★24、数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) ★25、自检技术 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) ★26、SELV电路 具备SELV电路(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) 27、温度检测功能 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 ★28、智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏）(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) 29、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 ★30、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) 31、阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 ★32、静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S ★33、抗干扰 符合IEC801规定; 安全性 符合GB4793规定(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) ★34、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) ★35、一键调试 支持联网一键下载程序文件和调试(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) |  | ㎡ |  |  | 18.0224 |
|  | 同步控制系统接收卡 |  | 1、灵活带载，单卡支持8组、16、24组数据输出模式 2、无需转接板，单卡自带6个HUB320 16P接口，更加稳定 3、单卡带载像素256*512 ★4、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件） 5、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 6、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 7、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 ★8、通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题，支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件） 9、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 10、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便 11、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性， ★12、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件） ★13、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件） 14、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 ★15、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件）。 16、在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 17、通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数 18、通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 ★19、配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件） |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 同步控制系统发送卡 |  | 1、HDMI/DVI 视频输入。 2、HDMI 音频输入/外部音频输入。 3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5、高位阶视频源带载能力：1440×900。 6、18bit 灰阶处理与显示。 7、一路光探头接口，根据环境光亮，对亮度进行有效调节。 8、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 9、标准 1u 机箱设计，独立供电。 ★10、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； ★11、为保证产品稳定性，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件。 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 视频拼接处理器 |  | 2U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏；纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 输入接口数量 3路DVI 1路HDMI 2路VGA 2路CV ，控制输入接口数量：1路百兆网口 1路千兆网口 1路RJ11接口。单机支持6路DVI输出，其中4路编程DVI输出，1路预监DVI输出 1路LOOP DVI环出。 授权锁定。支持一键黑屏/蓝屏、画面冻结。 1、支持PC软件控制：软件支持回显功能，可实时显示输入和输出信号的图像内容；软件支持字幕编辑；软件支持预编辑模式，预先编辑、修改场景模式，不影响屏幕正常显示，可一键导入编辑、修改后场景模版；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。 2、支持无线控制：可通过手机或平板电脑等移动端设备对本设备进行控制。 3、设备通过3C认证、CE-EMC认证、CE-LVD认证、FCC认证、ROSH认证。 4、设备对电磁干扰及电压变化、波动、闪烁有较强耐受，保证信号播出效果。 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 配电系统 |  | 具有三相指示灯、运行指示灯，可实时监控设备运行状态。三相工业限流保护，过载过流、短路、断路保护。定时开关。一键远程控制，自带维修插座 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 钢结构与装饰边 |  | 2*4方管焊接或铆钉工艺,木料加固 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | HDMI矩阵 |  | 8进8出音视频同步高清切换器 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 线缆 |  | 专业线缆，含箱体电源线、长排线、6类网络跳线、屏内电源线材、高清线、辐助配件等。 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 专业工作站 |  | I7-10700 16G 256G SSD 1T DVDRW 键鼠 GTX1650 4G，含24寸显示器 |  | 台 |  |  | 4 |
|  | 配套笔记本 |  | I5 16G 512G |  | 台 |  |  | 3 |
| 发言扩声系统 | 阵列式音柱音箱 |  | 1、类型：阵列式音柱音箱；单元 LF: 4 x 4" 2、频响 90Hz -20kHz(±3dB) 3、灵敏度 95dB 4、最大声压级 124dB 5、额定功率 200W 6、峰值功率 400W 7、标称阻抗 8 Ohm 8、指向性 60⁰H x 60⁰V 9、链接插座 2xNL4 10、吊挂硬件 8×M6吊点、1×底托 11、尺寸不大于 168*205*455mm |  | 只 |  |  | 2 |
|  | 专业功放 |  | 1、采用高品质的双面防火玻璃纤维PCB作为基板，好的稳定性及抗变形性； 2、8欧功率：2X350W；4欧功率：2X475W；8欧桥接950W； 3、频响：20Hz—20KHz/±0.5dB ； 4、总谐波失真(20Hz-20KHz环境下测试): <0.035%； 5、转换速率: 35V/μs； 6、输入阻抗：20KΩ--平衡输入/10KΩ--不平衡输入； 7、风冷散热方式: 两个变速风扇，从后板吹风出，面板吹风进，便于清洁； 8、输入：卡侬母输入、卡侬公可并联输出到另一台功放； 9、输出：高品质标准SPEAKON、香蕉插座； 10、具有过流、超温、输出直流、输出短路及超高频保护，电源软启动； 11、设备尺寸不大于200mmX300mmX70mm； 12、适用电压范围（交流供电）：100V,120V,220V,240V,50-60Hz。 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 调音台 |  | 12输入通道，4单声道 4立体声。6个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。4总线（立体声和分组）2辅助发送和2立体声辅助返回 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 数字音频处理器 |  | 1、内置独立的8通道极低失真自适应反馈抑制器，8通道噪声门、8通道输入压限器、8通道16段PEQ、8通道输入48dB斜率高通-低通滤波器、8通道1秒延时器。8x8全矩阵混音，实现任意输入通道的自由混音。8个输出通道均有独立的16段PEQ、压限器、48dB斜率高通-低通、2秒延时器。 2、内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。可存储32个Pres et。 3、1个TCP/ I P通讯端口，1个RS- 232通讯端口，1个USB通讯端口，开放第三方控制协议。 4、前面板LCD屏显示IP地址、当前预设名称、使用时间等重要信息 5、8通道支持MIC输入，每个MIC输入支持48V幻象供电 6、8个平衡音频输出通道 7、8通道独立的自适应反馈抑制器 8、8通道自动混音 9、ADC CS5368 114dB动态，AC CS4385 114dB动态 10、输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台 11、输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器 12、内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声 13、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能 14、支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用。可以与安卓系统连接，支持智能手机或平板电脑操控软件包。 15、要求与音箱同一品牌； |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 无线鹅颈话筒 |  | 1、U段无线鹅颈话筒一拖二，500个频点可调，红外自动对频。频率范围：740-790MHz； 2、调制方式：宽带FM；频率稳定度：±0.005%以内； 3、动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz； 4、音频响应：80HZ-18KHz(±3dB) 5、接收机方式：二次变频超外差 6、中频频率：第一中频110MHz 第二中频10.7MHz 7、灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；灵敏度调节范围：12-32dBuV； 8、杂散抑制：≥75dBV；最大输出强度：±10dBV； 9、静噪深度控制：音马级杂讯锁定、静双重静音功能； 10、音头：动圈式（手持）电容式（领夹）； 11、输出功率：高功率30mW低功率3mW； 12、杂散抑制：-60dB；供电：两节5号1.5V碱性电池 。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 电源时序器 |  | 1、2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒，单位为秒） 3、每通道可以独立开关或同时全部开关 4、支持面板Lock锁定功能，防止误操作 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 6、支持多台设备级联顺序控制，级联状态可自动检测及设置 7、配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制 8、每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制 9、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 10、欠压、超压检测及报警 11、额定输出电压：交流220V.50Hz； 12、可控制电源：8路外加2路输出辅助通道,10chs； 13、每路动作延时时间：0-999秒； 14、供电电源：AC220V 50/60Hz 30A； 15、单路额定输出电流：15A； 16、额定总输出电流：30A； |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 机柜系统 |  | 定制，42U，600*600，含1个8位PDU |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 辅材 |  | 定制，跳线、各类管线、接头等安装材料 |  | 批 |  |  | 1 |
| 大厅 | LED曲面展示全彩屏 |  | 1、室内 全彩单元板 2、模组尺寸：192mm*192mm ，模组分辨率64点×64点； 3、像素点间距：≤3mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130° 4、物理密度：≥111111点/㎡ 5、刷新频率：≥1920Hz； 6、显示尺寸：(长)864Cm ×(高)268.8cm =23.23m2 7、分辨率：2880*896=2580480点 ★8、自动校正数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) 9、功能 显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护 10、防伪功能 具备logo、产品型号 11、模组平整度 ≤0.04mm 12、拼接缝 ≤0.04mm 13、最大亮度 ≥600cd/㎡ 14、最高对比度 ≥6000:1 15、水平视角 ≥160°；垂直视角 ≥160° 16、亮度均匀性 ≥97% 17、刷新率 ≥1920Hz 18、色温 3000K~18000K可调 19、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 20、画面延时 ≤500ns 21、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 ★22、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) 23、阻燃 PCB板、防火保护外壳达到V-0等级 ★24、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 ★25、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 ★26、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) ★27、抗干扰 符合IEC801规定 ; 安全性 符合GB4793规定(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) ★28、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) 29、防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 ★30、SELV电路 具备SELV电路(需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告扫描件) 31、箱体防护等级 IK10 32、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 |  | ㎡ |  |  | 23.23 |
|  | 同步控制系统接收卡 |  | 1、单卡最大带载 256×512 像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2、采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； ★3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件） 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 ★6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件） 7、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 ★8、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件） 9、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 10、支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13、通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14、通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 ★15、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件） |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 同步控制系统发送卡 |  | 1、HDMI/DVI 视频输入。 2、HDMI 音频输入/外部音频输入。 3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5、高位阶视频源带载能力：1440×900。 6、18bit 灰阶处理与显示。 7、一路光探头接口，根据环境光亮，对亮度进行有效调节。 8、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 9、标准 1u 机箱设计，独立供电。 ★10、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； ★11、为保证产品稳定性，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件； |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 视频拼接处理器 |  | 2U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏；纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 输入接口数量 3路DVI 1路HDMI 2路VGA 2路CV ，控制输入接口数量：1路百兆网口 1路千兆网口 1路RJ11接口。单机支持6路DVI输出，其中4路编程DVI输出，1路预监DVI输出 1路LOOP DVI环出。 1、支持PC软件控制：软件支持回显功能，可实时显示输入和输出信号的图像内容；软件支持字幕编辑；软件支持预编辑模式，预先编辑、修改场景模式，不影响屏幕正常显示，可一键导入编辑、修改后场景模版；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。 2、支持无线控制：可通过手机、平板电脑等移动端设备对本设备进行控制。 3、设备通过3C认证、CE-EMC认证、CE-LVD认证、FCC认证、ROSH认证。 4、产品生产商通过IOS9001、ISO14001、IOS45001管理体系认证。 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 配电系统 |  | 具有三相指示灯、运行指示灯，可实时监控设备运行状态。三相工业限流保护，过载过流、短路、断路保护。定时开关。一键远程控制，自带维修插座,50KW |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 钢结构与装饰边 |  | 2*4方管焊接或铆钉工艺,木料加固 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 线缆 |  | 专业线缆，含箱体电源线、长排线、6类网络跳线、屏内电源线材、高清线、辐助配件等。 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 吸顶音箱 |  | - 额定功率：60W/30W - 输入阻抗：8欧 - 灵敏度：88DB - 频率响应：80～20KHZ - 喇叭尺寸：5寸 - 开孔尺寸：直径210MM |  | 只 |  |  | 4 |
|  | 卡包功放 |  | 1、输出功率2 × 200W 8ohm 2 × 250W 4ohm 2、频率范围 20Hz-20KHz -0.5dB 3、信噪比 82 dB 4、输入灵敏度 0.18V 5、总谐波失真 ≤0.05% 6、输入阻抗 20KΩ 7、消耗功率 700W |  | 台 |  |  | 1 |
| WIFI及计算机网络系统 | 无线AP |  | 1、支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 2、支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps 3、支持mu-mimo特性 4、发射功率≤20dBm 5、2个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电 6、支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w 7、设备布局紧凑，外观精巧，安装时能够紧贴墙面，边缘高度不大于38mm（长×宽×高） 8、设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问。 9、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用。 10、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 11、要求所投产品支持WPA3安全标准 12、支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证 13、支持mac认证、Web认证、802.1X认证 14、支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 15、为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 16、为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能 17、网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能 |  | 个 |  |  | 4 |
|  | 无线控制器 |  | 1、标准1U，多核非X86架构，配置千兆电口≥5个，存储模块≥4GB； 2、所投产品支持HTTPS和HTTP的WEB方式管理，支持网关、网桥等多种部署模式，支持多种IPv4/IPv6路由协议：静态路由、RIP(V1/V2)、RIPNG、OSPFv2/v3； 3、所投产品为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式； 4、为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库； 5、所投产品支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 6、要求所投产品支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 7、要求所投产品支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问； 8、设备支持IPV6，支持IPV6容量调整、接口连接状态支持IPV6，DNS配置支持IPV6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPV6； 9、DHCP功能，支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，实现DHCP准入控制； |  | 台 |  |  | 1 |
|  | POE交换机 |  | 1、交换容量≥330G，包转发率≥50Mpps 2、包转发率≥51Mpps 3、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 要求所投设备MAC地址≥16K 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 5、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W 6、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态 7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 8、支持IPV4/IPV6静态路由 9、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 10、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 11、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 12、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 三层接入交换机 |  | 1、交换容量≥330G，包转发率≥50Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；要求所投设备MAC地址≥16K 3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 4、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持IPV4/IPV6静态路由 7、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 8、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 10、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 |  | 台 |  |  | 2 |
|  | 单模光模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 个 |  |  | 2 |
| 安防系统 | 200万网络半球型摄像机 |  | 1、具有200万像素CMOS传感器。 2、具有20路取流路数能力。 3、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx。 4、红外补光距离不小于50米。 5、支持DC12V/POE供电。 |  | 个 |  |  | 12 |
|  | 硬盘录像机 |  | 16路硬盘录像机 一、硬件规格： 1、1U380系列机箱 2、1个HDMI，7个VGA，异源输出 3、2盘位，可满配6TB硬盘 4、1个千兆风口 5、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口 6、报警IO：4进1出 二、软件性能： 1、输入带宽：160M 2、16路H.264、H.265接入 3、最大支持8*1080P解码 4、支持H.264、H.265解码 5、Smart2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检测/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 硬盘 |  | 6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 |  | 块 |  |  | 1 |
|  | 辅材 |  | 无线AP及监控网线及辅材 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 集成服务费 |  | 原有大屏利旧搬迁安装调试，综合布线及设备集成三年维护 |  | 项 |  |  | 1 |
| 指挥中心综合控制系统 | 阵列式音柱音箱 |  | 1、类型：阵列式音柱音箱；单元 LF: 4 x 4" 2、频响 90Hz -20kHz(±3dB) 3、灵敏度 95dB 4、最大声压级 124dB 5、额定功率 200W 6、峰值功率 400W 7、标称阻抗 8 Ohm 8、指向性 60⁰H x 60⁰V 9、链接插座 2xNL4 10、吊挂硬件 8×M6吊点、1×底托 11、尺寸不大于 168*205*455mm |  | 只 |  |  | 2 |
|  | 专业功放 |  | 1、采用高品质的双面防火玻璃纤维PCB作为基板，好的稳定性及抗变形性； 2、8欧功率：2X350W；4欧功率：2X475W；8欧桥接950W； 3、频响：20Hz—20KHz/±0.5dB ； 4、总谐波失真(20Hz-20KHz环境下测试): <0.035%； 5、转换速率: 35V/μs； 6、输入阻抗：20KΩ--平衡输入/10KΩ--不平衡输入； 7、风冷散热方式: 两个变速风扇，从后板吹风出，面板吹风进，便于清洁； 8、输入：卡侬母输入、卡侬公可并联输出到另一台功放； 9、输出：高品质标准SPEAKON、香蕉插座； 10、具有过流、超温、输出直流、输出短路及超高频保护，电源软启动； 11、设备尺寸不大于200mmX300mmX70mm； 12、适用电压范围（交流供电）：100V,120V,220V,240V,50-60Hz。 13、要求与音箱同一品牌。 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 无线鹅颈话筒 |  | 1、U段无线鹅颈话筒一拖二，500个频点可调，红外自动对频。频率范围：740-790MHz； 2、调制方式：宽带FM；频率稳定度：±0.005%以内； 3、动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz； 4、音频响应：80HZ-18KHz(±3dB) 5、接收机方式：二次变频超外差 6、中频频率：第一中频110MHz 第二中频10.7MHz 7、灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；灵敏度调节范围：12-32dBuV； 8、杂散抑制：≥75dBV；最大输出强度：±10dBV； 9、静噪深度控制：音马级杂讯锁定、静双重静音功能； 10、音头：动圈式（手持）电容式（领夹）； 11、输出功率：高功率30mW低功率3mW； 12、杂散抑制：-60dB；供电：两节5号1.5V碱性电池 。 13、要求与音箱同一品牌。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 电源时序器 |  | 1、2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒，单位为秒） 3、每通道可以独立开关或同时全部开关 4、支持面板Lock锁定功能，防止误操作 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 6、支持多台设备级联顺序控制，级联状态可自动检测及设置 7、配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制 8、每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制 9、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 10、欠压、超压检测及报警 11、额定输出电压：交流220V.50Hz； 12、可控制电源：8路外加2路输出辅助通道,10chs； 13、每路动作延时时间：0-999秒； 14、供电电源：AC220V 50/60Hz 30A； 15、单路额定输出电流：15A； 16、额定总输出电流：30A； 17、要求与功放同一品牌。 |  | 台 |  |  | 1 |
| 研判中心配套设备 | 中控主机 |  | 1、采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 3、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 4、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 5、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 6、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 7、支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 无线路由器 |  | 1900M无线家用5G双频千兆信号放大器 |  | 个 |  |  | 2 |
|  | PLC控制 |  | LED PLC，实现对LED屏幕开关 |  | 项 |  |  | 1 |
|  | 无线平板 |  | 7.9英寸 WLAN版 平板 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 中控编程 |  | 中控编程 |  | 项 |  |  | 1 |
| 门禁 | 门禁人脸识别一体机 |  | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、工作温度：-30~65℃。 |  | 套 |  |  | 1 |
|  | 一体机电源 |  | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、支持蓄电池（OT7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； 8、带机箱 9、用于给一体机和电锁供电使用。 |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 读卡器 |  | 1、读卡频率：13.56MHz 2、按键方式：物理按键 3、可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 4、通讯方式：RS485+Wiegand 5、工作电压：DC 12V 6、功耗：≤2W 7、安装方式：打螺钉、壁挂安装，无需暗盒 8、工作环境：室内/室外，IP65 |  | 台 |  |  | 1 |
|  | 开门按钮 |  | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 |  |  | 1 |
|  | 双门磁力锁 |  | 1、高强铝合金/ 2、下无框玻璃门专用/ 3、90度开门/ 4、适用于10-15mm玻璃门/180x40x28mm |  | 个 |  |  | 1 |
| 八、环境改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大类 | 名称 |  | 技术要求 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砌筑工程 | 实心砖墙 |  | 混凝土实心砖 墙厚1/2砖^水泥砂浆 M7.5 |  |  | m3 |  | 9.25 |
| 门窗工程 | 木门窗套 |  | 细木工板门套基层 |  |  | m2 |  | 13.47 |
|  | 成品木门窗套 |  | 木饰面门套，深120mm |  |  | m |  | 13.73 |
|  | 木质门带套 |  | 1、800*2100成品套装木门安装 单扇门 2、单开执手锁安装 3、门吸安装 4、门合页安装 |  |  | 樘 |  | 9 |
|  | 木质门带套 |  | 1、750*2100成品套装木门安装 单扇门 2、单开执手锁安装 3、门吸安装 4、门合页安装 |  |  | 樘 |  | 3 |
|  | 木质门带套 |  | 1、700*2100成品套装木门安装 单扇门 2、单开执手锁安装 3、门吸安装 4、门合页安装 |  |  | 樘 |  | 1 |
|  | 木质门带套 |  | 1、1600*2400成品套装木门安装 单扇门 2、单开执手锁安装 3、门吸安装 4、门合页安装 |  |  | 樘 |  | 2 |
|  | 木质门 |  | 1、1400*2100无亮镶板门 2、门合页安装 3、刷聚酯混漆 磨退~五遍 |  |  | 樘 |  | 1 |
|  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 隔热断桥铝合金推拉窗安装 |  |  | m2 |  | 10.44 |
|  | 金属（塑钢）门 |  | 隔热断桥铝合金推拉门安装 |  |  | m2 |  | 9.59 |
|  | 全玻自由门 |  | 3195*3190钢化玻璃地弹簧门 |  |  | 樘 |  | 2 |
|  | 玻璃隔断 |  | 钢化玻璃隔断 |  |  | m2 |  | 66.03 |
| 屋面及防水工程 | 楼（地）面卷材防水 |  | 平面高分子卷材 自粘法~一层，上翻450mm |  |  | m2 |  | 42.01 |
|  | 墙面卷材防水 |  | 立面高分子卷材 自粘法~一层 |  |  | m2 |  | 56.96 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 1、综合部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面一般抹灰 |  | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 |  |  | m2 |  | 140.50 |
|  | 零星项目一般抹灰 |  | 零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 |  |  | m2 |  | 83.28 |
|  | 柱（梁）面装饰 |  | 1、原水管木龙骨+木工板+石膏板包掉 2、板缝贴胶带、点锈 |  |  | m2 |  | 3.10 |
|  | 金属隔断 |  | 1、120厚轻钢龙骨基础+木工板+石膏板+内塞隔音棉 2、板缝贴胶带、点锈 |  |  | m2 |  | 51.37 |
|  | 金属隔断 |  | 1、150厚轻钢龙骨基础+木工板+石膏板+内塞隔音棉（含弧形增加费） 2、板缝贴胶带、点锈 |  |  | m2 |  | 81.02 |
|  | 金属隔断 |  | 1、200厚轻钢龙骨基础+木工板+石膏板+内塞隔音棉 2、板缝贴胶带、点锈 |  |  | m2 |  | 33.70 |
|  | 玻璃隔断 |  | 钢化玻璃隔断 |  |  | m2 |  | 13.47 |
|  | 玻璃隔断 |  | 热弯钢化玻璃隔断 |  |  | m2 |  | 5.04 |
|  | 成品隔断 |  | 成品卫生间隔断 |  |  | m2 |  | 14.02 |
|  | 块料墙面 |  | 墙面粘贴300*600瓷砖^水泥砂浆 1:2 |  |  | m2 |  | 89.88 |
|  | 2、中心大厅-A面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 12.30 |
|  | 定制铝型材喷汽车漆 |  | 定制铝型材喷汽车漆 |  |  | m |  | 3.86 |
|  | 假绿植 |  | 假绿植 |  |  | 项 |  | 1 |
|  | 填充物 |  | 填充物 |  |  | 项 |  | 1 |
|  | 金属踢脚线 |  | 100mm高不锈钢踢脚线 |  |  | m |  | 2.02 |
|  | 窗帘（杆） |  | 遮光帘 |  |  | m2 |  | 2.16 |
|  | 3、中心大厅-B面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 双层木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 18.63 |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板基础+木纹饰面板 |  |  | m2 |  | 7.58 |
|  | 有机玻璃字 |  | 240高背打灯LED发光字 |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 有机玻璃字 |  | 180高背打灯LED发光字 |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 有机玻璃字 |  | 80高背打灯LED发光字 |  |  | 个 |  | 10 |
|  | 4、过道立面-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 1、木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 4.59 |
|  | 5、过道立面-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 双层木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 8.45 |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板基础+木纹饰面板 |  |  | m2 |  | 1.81 |
|  | 6、中心大厅-C面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板基础+木纹饰面板 |  |  | m2 |  | 4.56 |
|  | 7、中心大厅-D面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柱（梁）面装饰 |  | 木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 14.40 |
|  | 金属踢脚线 |  | 100mm高不锈钢踢脚线 |  |  | m |  | 4.51 |
|  | 8、中心大厅-E面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板（其中亚克力灯槽480宽） |  |  | m2 |  | 47.21 |
|  | 9、中心大厅-F面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 7.95 |
|  | 10、中心大厅-G面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板基础+木纹饰面板 |  |  | m2 |  | 5.23 |
|  | 11、中心大厅-H面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 双层木龙骨+木工板基础+木纹饰面板 |  |  | m2 |  | 8.32 |
|  | 墙面装饰板 |  | 1、墙面石膏板基层（侧面） 2、板缝贴胶带、点锈 |  |  | m2 |  | 0.56 |
|  | 12、决策中心-A面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柱（梁）面装饰 |  | 木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 5.18 |
|  | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面刮腻子（三遍）+刷亮光漆 |  |  | m2 |  | 20.28 |
|  | 墙面开灯槽 |  | 墙面开灯槽 |  |  | m |  | 10.00 |
|  | 窗帘（杆） |  | 窗帘 |  |  | m2 |  | 5.40 |
|  | 13、决策中心-B面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柱（梁）面装饰 |  | 木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 5.50 |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板+烤漆玻璃饰面 |  |  | m2 |  | 1.07 |
|  | 墙面装饰板 |  | 双层木龙骨+木工板+亮面烤漆板 凸出80mm |  |  | m2 |  | 1.27 |
|  | 墙面装饰板 |  | 金属板 |  |  | m2 |  | 2.90 |
|  | 卡布灯箱 |  | 900*1140卡布灯箱 厚度80mm |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 14、决策中心-D面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 1、木龙骨+木工板+烤漆玻璃饰面 2、木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 3、柜体深度400，地面烤漆玻璃饰面 |  |  | m2 |  | 9.53 |
|  | 15、决策中心-C面及指挥中心-A面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柱（梁）面装饰 |  | 木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 11.00 |
|  | 柱（梁）面装饰 |  | 1、木龙骨+木工板基础+亮面烤漆板 2、线型灯槽 |  |  | m2 |  | 5.50 |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板+烤漆玻璃饰面 |  |  | m2 |  | 2.14 |
|  | 玻璃隔断 |  | 1、磨砂玻璃 2、200mm宽黑色不锈钢边条 3、亮面烤漆板饰面 4、卡布灯箱 亮面发光 5、暗门 6、单面面积计算 |  |  | m2 |  | 35.98 |
|  | 16、指挥中心-B面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板基础+金属板饰面 |  |  | m2 |  | 8.89 |
|  | 墙面装饰板 |  | 门洞侧面亚克力发光灯槽 |  |  | m2 |  | 8.06 |
|  | 墙面装饰板 |  | 亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 4.01 |
|  | 17、指挥中心-C面及E面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 1、木龙骨+木工板基础+金属板饰面 2、木龙骨+木工板基础+卡布灯箱 |  |  | 项 |  | 1 |
|  | 18、指挥中心-D面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面装饰板 |  | 木龙骨+木工板基础+金属板饰面 |  |  | m2 |  | 8.89 |
|  | 墙面装饰板 |  | 亮面烤漆板 |  |  | m2 |  | 4.01 |
|  | 19、指挥中心-F面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木隔断 |  | 1、木龙骨+木工板+亮面烤漆板饰面 2、烤漆玻璃饰面 3、暗门 4、不锈钢边条 |  |  | m2 |  | 42.30 |
| 天棚工程 | 吊顶天棚 |  | 装配式成品金属板天棚（300×300） U形轻钢龙骨平面 |  |  | m2 |  | 13.03 |
|  | 吊顶天棚 |  | 1、40*30木龙骨+木工板+石膏板吊顶 2、板缝贴胶带、点锈 |  |  | m2 |  | 121.51 |
|  | 吊顶天棚 |  | 1、40*30木龙骨+木工板+石膏板吊顶 2、板缝贴胶带、点锈 3、中心大厅吊顶 |  |  | m2 |  | 87.89 |
|  | 吊顶天棚 |  | 1、40*30木龙骨+木工板+石膏板吊顶 2、板缝贴胶带、点锈 3、走道与中心大厅高差 |  |  | m2 |  | 0.85 |
|  | 吊顶天棚 |  | 1、40*30木龙骨+木工板+石膏板吊顶（软膜天花内侧面） 2、板缝贴胶带、点锈 3、中心大厅吊顶 |  |  | m2 |  | 6.77 |
|  | 吊顶天棚 |  | 1、软膜天花 2、中心大厅吊顶 |  |  | m2 |  | 3.39 |
|  | 吊顶天棚 |  | 1、40*30木龙骨+木工板基础+金属板吊顶 2、软膜吊顶 3、指挥中心、决策中心造型吊顶 4、按投影面积 |  |  | m2 |  | 121.16 |
|  | 吊顶天棚 |  | 1、40*30木龙骨+木工板+石膏板吊顶 2、板缝贴胶带、点锈 3、设备间、资料室吊顶 |  |  | m2 |  | 14.65 |
| 楼地面装饰工程 | 垫层 |  | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C25（40） |  |  | m3 |  | 45.18 |
|  | 基础 |  | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 |  |  | m2 |  | 25.25 |
|  | 台阶 |  | 砖砌台阶^水泥砂浆 1:3 |  |  | m2 |  | 3.99 |
|  | 块料台阶面 |  | 陶瓷地面砖台阶面 铺贴^水泥砂浆 1:2 |  |  | m2 |  | 3.99 |
|  | 块料楼地面 |  | 仿大理石抛光砖楼地面 800*800 密缝~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^水泥砂浆 1:3 |  |  | m2 |  | 205.92 |
|  | 地毯楼地面 |  | 塑胶地毯 |  |  | m2 |  | 23.50 |
|  | 块料楼地面 |  | 水磨石抛光砖楼地面 600*1200 密缝~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^水泥砂浆 1:2 |  |  | m2 |  | 100.00 |
|  | 块料楼地面 |  | 防滑地砖楼地面 300*300 密缝 ~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^水泥砂浆 1:2 |  |  | m2 |  | 24.92 |
|  | 平面砂浆找平层 |  | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2~厚20mm |  |  | m2 |  | 354.34 |
|  | 块料踢脚线 |  | 100高瓷砖踢脚线 铺贴^水泥砂浆 1:3 |  |  | m2 |  | 15.23 |
|  | 木质踢脚线 |  | 木质面层成品踢脚线 卡扣式 |  |  | m |  | 30.00 |
|  | 石材零星项目 |  | 20厚大理石门头板 |  |  | m2 |  | 3.92 |
| 油漆、涂料、裱糊工程 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 2、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  |  | m2 |  | 443.35 |
|  | 天棚喷刷涂料 |  | 1、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 2、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  |  | m2 |  | 260.00 |
| 其他装饰工程 | 原卫生间下水管封堵 |  | 原卫生间下水管封堵 |  |  | 项 |  | 1 |
|  | 衣柜 |  | 1100*2400家具板衣柜 |  |  | 个 |  | 1 |
|  | 定制会议桌 |  | 5.5*1米智能控制，后期桌面的电脑和话筒可升降：采用环保E1标准板材，甲醛释放量符合标准，面板采用烤漆工艺（巴德士牌环保漆） |  |  | 张 |  | 1 |
|  | 定制指挥桌 |  | 2人位，后期桌面的电脑和话筒可升降：采用环保E1标准板材，甲醛释放量符合标准，面板采用烤漆工艺（巴德士牌环保漆） |  |  | 张 |  | 2 |
|  | 定制指挥桌 |  | 4人位，后期桌面的电脑和话筒可升降：采用环保E1标准板材，甲醛释放量符合标准，面板采用烤漆工艺（巴德士牌环保漆） |  |  | 张 |  | 2 |
|  | 椅子 |  | 常规单人椅，和会议桌配套 |  |  | 张 |  | 37 |
|  | 书柜 |  | 成品资料柜0.9*0.3 |  |  | 个 |  | 13 |
|  | 厨房低柜 |  | 茶水间台面及柜体，长度2.25米 |  |  | 个 |  | 1 |
|  | 洗漱台 |  | 定制洗手台 |  |  | m2 |  | 1.19 |
|  | 成品立式嵌入式抽纸巾箱架一体机 |  | 成品立式嵌入式抽纸巾箱架一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
|  | 办公桌椅 |  | 政府部门常规办公桌椅（一桌一椅+侧柜） |  |  | 套 |  | 5 |
|  | 1200宽床 |  | 1200单人床 |  |  | 张 |  | 1 |
|  | 床头柜 |  | 常规 |  |  | 个 |  | 1 |
|  | 调解室桌子 |  | 调解室常规会议桌2.4m |  |  | 张 |  | 1 |
|  | 调解室椅子 |  | 调解室椅子 |  |  | 张 |  | 6 |
|  | 空调 |  | 壁挂空调1.5P |  |  | 台 |  | 4 |
|  | 空调 |  | 落地空调5P |  |  | 台 |  | 3 |
|  | 水电安装 |  | 水电安装（含洁具、灯具、开关、插座） |  |  | m2 |  | 374.30 |
| 拆除工程 | 砖砌体拆除 |  | 1、黏土砖（实心砖）实心墙拆除 2、建筑垃圾外运 |  |  | m3 |  | 51.66 |
|  | 木门窗拆除 |  | 1、木门窗拆除 2、建筑垃圾外运 |  |  | m2 |  | 32.13 |
|  | 金属门窗拆除 |  | 1、金属门窗拆除 2、建筑垃圾外运 |  |  | m2 |  | 106.65 |
|  | 墙面粉刷修补及油漆铲除 |  | 墙面粉刷修补及油漆铲除 |  |  | 项 |  | 1 |
| 措施项目费、其他项目费、规费等 | 措施项目费、其他项目费、规费等 |  | 措施项目费、其他项目费、规费等 |  |  | 项 |  | 1 |
| 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大类 |  | 名称 |  | 技术要求 |  |  | 单位 | 数量 |
| 楼地面装饰工程 |  | 台阶 |  | 砖砌台阶^水泥砂浆 1:3 |  |  | m2 | 78.10 |
|  |  | 石材台阶面 |  | 30厚花岗岩石材台阶面 铺贴^水泥砂浆 1:3 |  |  | m2 | 56.23 |
|  |  | 石材楼地面 |  | 30厚花岗岩石材楼地面 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:2 |  |  | m2 | 21.87 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 石材柱面 |  | 热镀锌方管龙骨+20厚大理石石材 |  |  | m2 | 18.53 |
|  |  | 金属隔断 |  | 热镀锌方管龙骨+水泥板+刮外墙腻子+户外油漆刷白 |  |  | m2 | 9.55 |
|  |  | 平面、箱式招牌 |  | 1、热镀锌方管龙骨+木工板+铝塑板 2、门头正面 |  |  | m2 | 27.90 |
|  |  | 平面、箱式招牌 |  | 1、木龙骨+木工板+铝塑板 2、门头底面 |  |  | m2 | 55.72 |
|  |  | 平面、箱式招牌 |  | 1、盖铁皮+防水处理 2、门头顶部 |  |  | m2 | 73.58 |
|  |  | 金属装饰线 |  | 80mm宽的边框凸出20mm |  |  | m | 53.60 |
|  |  | 80*80mm热镀锌方管喷汽车漆 |  | 80*80mm热镀锌方管喷汽车漆 |  |  | m | 39.64 |
|  |  | 吸塑字 |  | 600高户外LED发光字 |  |  | 个 | 14 |
|  |  | 吸塑字 |  | 1200*1200户外LED发光字 |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 线路布置 |  | 线路布置 |  |  | 项 | 1 |
| 措施项目费、其他项目费、规费等 |  | 措施项目费、其他项目费、规费等 |  | 措施项目费、其他项目费、规费等 |  |  | 项 | 1 |

说明：1、本项目环境改造部分前期设计费5万元，供应商须包含在投标总价中，中标后由中标供应商在七个工作日内一次性支付给前期设计单位。

2、本项目相关采购内容需要由具有相应资质或能力的单位实施的，中标供应商自身不具备相应的资质或能力的可以委托具有相应资质或能力的单位实施该部分内容。中标供应商需提前将分包单位相关资料向采购人进行报备。

3、环境改造部分，供应商须按照设计图纸（含效果图）施工，达到效果图效果。

4、以上清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有投标供应商的报价基础，投标供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标供应商在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中；中标供应商有义务保证采购人整个项目和系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本系统无法正常运行，中标供应商须免费提供。配套设备及附件、如清单未描述，在综合单价中考虑，以后不调整。▲

四、商务条款

1、售后服务要求

投标人必须向采购人提供本项目设备及软件的安装、调试、培训和技术服务的全部内容，并保障整个系统的正常、安全运行。

对投标人的要求：

1）安装、调试、试运行和培训；

人员安排；

明确责任人；

时间计划（保证用户的时间要求）；

对突发时间的设计与应对措施；

技术资料及清单（中文版）。

2）对于服务必须包含如下内容：

本项目由投标供应商一次性建设完成，除特殊说明外，本项目整体（含设备、系统软件和环境改造部分）质保期为三年，运维质保期为三年，均从验收通过之日起计算。

除不可抗拒的因素（包含战争、自然灾害等不可抗力的客观因素）外，在质保期内因设备、系统软件因故无法正常提供服务时，由中标供应商负责免费技术服务和维修、更换。质保期内由中标供应商负责维护、保养、维修，更换，建立备品备件库，以达到采购人正常使用的效果。质保期内维护、维修等费用均包含在投标总价中。

系统或功能软件质保期内不包含软件新增功能模块有偿升级的费用。

投标人应有完整的售后服务网点，确保采购人能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。

投标人在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

在服务方案中应提供详细的服务内容、服务方式、服务周期、服务时间、服务流程、对用户的报告内容及报告方式。

在质保期内，要求供应商提供7×24小时电话响应技术咨询，除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，须在2小时内响应，在24小时内修复。

2、设备的到货、安装、调试和验收

2.1 安装调试时间投标供应商必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

2.2所供设备在现场进行到货验收时,由中标供应商负责，采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意，所需费用由中标供应商负责、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

2.3安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。

2.4设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

3、 质量保证

3.1 需要制定服务计划的，中标供应商要制订计划并将服务计划送采购人确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

3.2 技术服务工程师到达用户现场后，向采购人提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

3.3 服务过程中形成的服务记录须提交采购人签字确认；

3.4 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购人签字确认，在采购人未签字之前不得擅离服务现场；

3.5 中标供应商质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购人满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

3.6 中标供应商要设立专门电话，采购人随时可就技术服务工程师的服务情况向中标供应商进行投诉。

4、完工期

中标供应商须在2021年8月31日前完成本项目建设并通过最终验收。

5、培训

被培训人数及时间，均列于这些品目的技术服务的相关条款中。当培训在最终用户处时，培训费应包括了培训人员（中标供应商授课人员）的旅费、住宿费及被培训人员的讲义费等。

6、付款方式

合同签订后三个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函），履约保证金自提交之日起至项目最终验收合格后无息退还。在合同生效以及具备实施条件后15日内，采购人向中标供应商支付合同金额30%的预付款，项目整体安装完成投入试运行后支付合同金额的50%，项目最终整体验收合格后采购人付合同总金额的20%。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的产品；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、运维工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权修改采购数量的权利）。

4.本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5.本项目投标供应商如涉及分公司的，负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）。

6.知识产权

6.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标人提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7.招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8.本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有规定的除外），否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购清单中产品的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的采购清单中产品制造商均为小微企业时享受价格优惠折扣，否则不享受。

12.本项目为交钥匙工程，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。供应商必须采购确保整个系统正常流畅运作的软件和硬件设备（细节遗漏部分供应商须在方案中予以补充），并在投标过程中提供系统整体运行方案（必须详细注明各种软件和硬件设备，包括起连接作用的软硬件和起保障作用的软硬件），确定中标供应商后在施工过程中须按其投标文件中所描述的方案、标准施工。

13.本次采购若有相关产品要求供应商签订合同时提供原厂商针对本项目的质保函的，中标供应商须在签订合同时提供相关产品原厂商针对本项目的质保函。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

14.现场勘察

为使投标人对本项目项目情况有所了解，投标人可自行进行现场勘察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

15.安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

16.本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

17.供应商如果获取招标文件后不来参与本次投标要在投标截止前给予书面告知及其理由，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

18.中标供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

19.本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、招标文件

1.招标文件

1.1 招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2 招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2.招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3 补充、更正文件在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告公布。

- 三、投标文件

1.投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：无。 |

2.2 报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项价格表（附件三）； |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四）； |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件五）。 |
| 6 | 1、投标供应商采用的采购清单中产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），如为法定代表人参与的只须提供法人身份证扫描件。 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 供应商相关资质、资信、信用证书、荣誉和获奖证书等（如有则提供，扫描件加盖有效公章） |
| 6 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 7 | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
| 8 | 投标产品配置清单（附件十一） |
| 9 | 产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 10 | 系统方案（具体要求见评分细则） |
| 11 | 施工组织方案（具体要求见评分细则） |
| 12 | 相关投标产品的制造商质量体系认证证书、相关检测报告、相关产品生产销售许可证、其他相关证书、自主创新等方面认证（如有则提供，扫描件加盖有效公章） |
| 13 | 节能环保产品声明函（附件十二 ，如有则提供） |
| 14 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 15 | 相关节能环保产品认证证书（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。） |
| 16 | 拟投入本项目实施人员情况（附件十四） |
| 17 | 验收及培训方案 |
| 18 | 技术支持与售后服务能力（具体要求见评分细则） |
| 19 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 20 | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |
| 21 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3.投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为完成本项目的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标保证金

无

7.投标文件的有效期

7.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8.投标文件的编制

8.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3 本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9.投标文件的签章

9.1《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2 根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10.投标文件的形式

10.1 投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3 投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 四、投标文件递交

1.投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

1.开标

1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.2 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.投标供应商资格审查

2.1 开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3.评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

3.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4.投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明将导致对其不利的评定。

4.2 投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.禁止供应商相互串通投标。
5.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；
5.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6.评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1.决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2.中标通知书

2.1 采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3.签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4.履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同后三个工作日内递交。

5.招标代理服务费

中标后，中标供应商需向招标代理机构支付伍万玖仟元的招标代理服务费，招标代理服务费包含在总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司北岙支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司洞头分公司

账号：201000210930288

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分 合同格式（参考格式）

编号：

采购人：

中标供应商：本次招标的中标供应商

依据《中华人民共和国民法典》和其他法律法规的规定，根据渔家慧产业服务平台建设招标文件（招标编号： ）和该项目的中标通知书由中标供应商与采购人签订，并经供需双方协商同意下列条款：

1.总则

1.1本合同供需双方必须遵守国家颁布的合同法，并各自履行应负的全部责任。

1.2下列文件均为本合同不可分割部分：

1.2.1采购人的招标文件与招标补充文件；

1.2.2中标供应商投标文件；

1.2.3中标通知书；

1.2.4询标纪要和承诺书。

1.3供方保证全部按照合同条款的规定和交付期向需方提供合格的产品和服务。

1.4需方保证按照合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款。

2.项目的实施规模、范围：

渔家慧产业服务平台建设，具体要求以招标文件要求为准。

3.设备到货、安装、调试、验收与售后服务

3.1设备到货、安装、调试、验收

3.1.1 安装调试时间中标供应商必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

3.1.2所供设备在现场进行到货验收时,由中标供应商负责，采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意，其中费用由中标供应商负责、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

3.1.3安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。

3.1.4设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

3.2售后服务

3.2.1本项目由投标供应商一次性建设完成，除特殊说明外，本项目整体（含设备、系统软件和环境改造部分）质保期为三年，运维质保期为三年，均从验收通过之日起计算。

3.2.2除不可抗拒的因素（包含战争、自然灾害等不可抗力的客观因素）外，在质保期内因设备、系统软件因故无法正常提供服务时，由中标供应商负责免费技术服务和维修、更换。质保期内由中标供应商负责维护、保养、维修，更换，建立备品备件库，以达到采购人正常使用的效果。质保期内维护、维修等费用均包含在投标总价中。

3.2.3系统或功能软件质保期内不包含软件新增功能模块有偿升级的费用。

3.2.4中标人应有完整的售后服务网点，确保采购人能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。

3.2.5中标人在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

3.2.6在服务方案中应提供详细的服务内容、服务方式、服务周期、服务时间、服务流程、对用户的报告内容及报告方式。

3.2.7在质保期内，要求供应商提供7×24小时电话响应技术咨询，除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，须在2小时内响应，在24小时内修复。

4.价格与付款

4.1项目合同总价为：     元人民币（大写：    元整）。

4.2付款方式：

按招标文件规定。

5.完工期

按招标文件规定。

6.违约责任：

6.1需方无正当理由拒付合同款的，需方向供方偿付合同款总值的百分之五违约金。

6.2需方逾期支付合同款的，每逾期一天，需方向供方偿付欠款总额万分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

6.3供方所交的软硬件设备不符合招标规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总值百分之五的违约金。

6.4供方不能交付产品或服务的，供方向需方支付合同款总值百分之五的违约金。

6.5供方逾期交付产品或服务的，每逾期一天，供方向需方偿付逾期交付部分合同款总额万分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期交付部分合同款总额的百分之五。

7.争议及仲裁

7.1因本合同引起的争议，供需双方应首先通过友好协商解决。如果在一方向另一方发出要求协商的书面通知后六十天内仍不能解决争议，则应向仲裁机构提出仲裁或合同一方直接就该争议向法院提出诉讼。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

9.其他

9.1本合同自双方盖章之日起正式生效。供、需双方本着互惠互利的原则，在保证本合同正常履行的前提下，未尽事宜经双方友好协商后，可另行订立《补充协议》。

9.2本合同一式陆份，供需双方各执贰份，温州市洞头区政务服务中心和杭州华旗招标代理有限公司各执壹份。

采购人(盖章)：                         中标供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

开户银行：                             开户银行：

开户名称：                             开户名称：

账号：                                 账号：

签约日期：                             签约地点：

（合同签订后采购人或供应商须将合同副本送达温州市洞头区政务服务中心采购科备案并将合同扫描发至172566034@qq.com邮箱）

第六部分    附件—投标文件格式

- 资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位、法定代表人及授权代表近3年行贿犯罪记录情况声明： 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 7、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 8、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：                 价格单位：   元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 渔家慧产业服务平台建设 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 大类 | 名称 | 品牌型号规格、产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

▲投标分项价格表内合计报价应与附件一“开标一览表”中投标价相一致。

▲本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

▲不提供此表的投标价将视为没有实质性响应招标文件。

▲本表可根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

三、商务技术文件格式

附件六

- 投  标  函

温州市洞头区鹿西乡人民政府

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1.提供招标文件要求的全部投标文件。

2.保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3.保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4.我方承诺如我方中标，根据招标文件要求按期完工。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6.利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7.我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

8.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.本投标自开标之日起90天内有效。

10.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

温州市洞头区鹿西乡人民政府

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期：   年   月  日

附件九

投标供应商业绩

（具体要求见评分细则，如有则提供）

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件十

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

说明：

1.如不填写，则视为完全响应招标文件。

2.如出现偏离，投标供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由投标供应商自行承担。

3.▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其按无效投标处理。

4.表格可以延续

附件十一

投标产品配置清单

供应商名称：                        招标编号：                    投标项目名称：

| 序号 | 大类 | 名称 | 品牌型号产地 | 主要参数规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、放置技术资信标中

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

3、本表相当于不带价格的详细报价表。所有项目均需在本表体现。

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

拟投入本项目实施人员情况

| 姓名 | 本项目主要工作 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随表提交相关人员职称、资格等相关证明材料扫描件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

- 第七部分    评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

具体开标流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

- 四、评分细则

- 一、报价评分30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

本次采购预算为500万元，如果所有供应商的投标价均超出采购预算金额，本次采购做流标处理。如果仅仅某个（些）供应商投标报价超出采购预算金额的，则该供应商按无效投标处理。

- 商务技术综合评分70分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 3分 | 根据投标人的资质、资信等相关情况由评委进行打分，0-3分。 |
| 2 | 投标人业绩 | 4分 | 根据投标人2016年以来系统集成项目业绩每具有1个得2分，投标人2016年以来广播类项目业绩每具有1个得1分，本项最多得4分。（须提供合同扫描件并加盖公章） |
| 3 | 所投产品配置及技术参数情况 | 12分 | 根据所投产品对招标技术参数的满足程度打分，最高12分。 招标文件中带★指标，每负偏离一项扣1分,除带★指标外的其余指标如出现负偏离, 每负偏离一项扣0.2-0.5分，扣完为止，不满足或未按要求提供证明材料的视为负偏离。 （注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理） |
| 4 | 投标人或厂商实力 | 4分 | 投标人或投标人所使用的渔家慧产业服务平台及数字门户的厂商具有领导决策类驾驶舱、大数据治理软件著作权登记证书，每提供1项得2分，最多得4分（须提供证明材料扫描件，未提供不得分） |
|  |  | 2分 | 投标人或投标人所使用的视播一体化系统的厂商具备《模拟调频应急广播技术规范》、《应急广播大喇叭系统技术规范》起草能力，每提供1项的得1分，最多得2分。（须提供证明材料扫描件，未提供不得分） |
|  |  | 4分 | 投标人或投标人所投LED显示屏的厂商具有安全生产标准化证书，得2分。（提供相关证书扫描件并加盖公章） 为了产品安全可靠，投标人或投标人所投LED显示屏厂商获得国家机构联合认定为的：国家级认定企业技术中心，得2分。（提供相关政府批文扫描件，加盖公章） |
| 5 | 系统方案 | 3分 | 投标人具备支撑项目整体运行的自有光纤链路资源，得3分，采购第三方光纤链路资源得1分，没有不得分。 |
|  |  | 3分 | 投标人具备支撑项目整体运行的自有云服务器资源，得3分，采购第三方云服务器资源得1分，没有不得分。 |
|  |  | 7分 | 投标人基于对本项目的实际情况、采购需求以及现状的理解，提供完整的系统解决方案（包含项目背景、项目需求分析、项目技术方案），以上方案完整合理由评委进行打分： 根据是否提供完整的项目背景、需求分析，0-2分； 根据是否提供完整的项目技术方案，0-5分。 |
| 6 | 系统演示 | 6分 | 需对模拟演示数据建模过程，利用数据建模的方式完成从数据源选择到数据加工、过滤、关联、联合等数据处理，多维数据分析和多种图表展现，进行演示，不演示的本项不得分；演示数据按演示要求由供应商自行准备；对于演示内容，使用PPT、截图、动画、静态页面、office软件等非真实应用系统方式进行演示的不得分，采用demo演示（根据演示要求提供不少于20分钟的操作录屏），根据演示的内容由评委进行打分，0-6分。 注：1、“演示视频”以U盘为存储介质，在投标截止时间前邮寄至温州市洞头区北岙街道中兴路105号碧海云天4幢一单元701室（杭州华旗招标代理有限公司洞头分公司）（收件人：郑金，联系电话：13868768632），同时将演示视频以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱172566034@qq.com，传送的演示视频需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 2、供应商须确保演示视频能在正常的播放器上播放，若演示视频无法播放，则后果由供应商自行承担； 3、如未提供演示视频，可能会出现不利于投标供应商的评分，该风险由投标供应商自行承担。 |
| 7 | 施工组织方案 | 5分 | 提供项目施工进度计划及保障、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施、服务于本项目的施工人员等，由评委进行打分，0-5分。 |
|  |  | 12分 | 投标人应自行前往现场勘测，根据业主需求理解，提供完整的现场情况说明方案（包括勘测点安装位置现场照片、现场勘测点经纬度信息、勘测点覆盖范围信息、安装位置可行性说明），根据方案的完整合理性由评委结合业主实际需求进行打分（如有虚假应标，将作无效标处理）： 提供勘测点安装位置现场照片情况，0-4分； 提供现场勘测点经纬度信息情况，0-5分； 提供勘测点覆盖范围信息、安装位置可行性说明情况，0-3分。 |
| 8 | 技术支持与售后服务能力 | 2分 | 为保障本项目的售后服务质量，缩短故障响应时间，根据投标人在本项目区域内拥有的维护队伍人数由评委进行打分，0-2分。（须提供施工人员社保部门出具的近3个月（含）以上的社保缴纳证明扫描件加盖公章） |
|  |  | 2分 | 对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等)由评委进行打分，0-2分。 |
| 9 | 节能环保 | 1分 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |

三、说明

1.每个有效投标供应商综合得分=商务技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2.评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

附：环境改造部分设计图纸（含效果图）