浙江求是招标代理有限公司关于

浙江树人大学杨汛桥校区

智慧教学环境设计与施工一体化建设

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)

采 购 人：浙江树人大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

- 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020年8月5日下午13:30:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)

政府采购计划文号：[2020]25813号、[2020]28982号

项目名称：浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设项目

预算金额：550万元

最高限价：550万元

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设 | 否 | 1 | 项 | 具体详见第二章 采购需求 |

合同履行期限：部分教室（中标后和采购人沟通确定）需要在2020年10月9日前完成装修安装调试，其余教室在中标后60天内完成

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2020年7月16日至2020年7月23日

地址：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

售价：免费

备注：获取招标文件截止时间之后潜在投标人依然可以获取招标文件，如对招标文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出；公告规定的招标文件获取方式为依法获取招标文件的方式，未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2020年8月5日下午13:30:00（北京时间）

地点：通过政府采购云平台在线电子投标、开标

备注：投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台；投标人应在开标时间在线解密电子加密投标文件。投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，解密须在开标时间后30分钟内完成。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 在线电子投标说明：

1）通过政府采购云平台在线电子投标，投标人应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照招标文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标人应当在投标截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密投标文件上传至政府采购云平台；

4）投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件无法按时解密但投标人已递交备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止时间之后收到招标文件的，以获取截止时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4) 政府强制采购节能产品

5）政府优先采购节能、环保产品

6）政府采购进口产品

4.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

5.投标保证金：本项目无投标保证金

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：浙江树人大学

地址：杭州市拱墅区树人街8号

联系人：李老师

联系方法：0571-88297206

采购项目联系人：李老师

联系方式：0571-88297206

采购人质疑联系人：孙老师

联系方法：0571-88297206

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼

业务及备份投标文件递交联系人：陈应俭、俞炳

联系方法：0571-87670302

邮箱：zb02@qszb.net

获取文件联系人：徐倩

联系方法：0571-87666113

传真：0571-87666116

采购代理机构质疑联系人：余水星

联系方法：0571-56532513

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 履约保证金 | 1.合同签订时，中标人向采购人提交设备部分合同金额5%的履约保证金及工程部分合同金额3%的履约保证金，验收合格满3年后，无质量问题和维护问题，于10个工作日内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| --- | --- |
| 预付款（设备部分） | 1.支付条件：供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函； 2.支付时间、数额：合同生效并具备实施条件后15日内，采购人向中标人支付货物合同金额30%的预付款。 备注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 |
| 付款方式 | 1.设备部分：在货物送达经中标人安装调试完毕，再经采购人验收合格且中标人已提交履约保证金，由采购人向中标人支付至货物总价的100%； 2.工程部分：合同签订备案成功后，预付总工程款的50%，剩余工程款在验收且审定工程款总价后支付，若审定后工程款总价高于投标价格的，按投标价支付；低于投标价格的，按审定价支付。（设计方案重大变更除外）。 3.设计补偿费： 4.1由中标人支付设计补偿费，一次性付给综合得分排名第2的有效投标人方案补偿费壹万元，一次性付给综合得分排名第3名的有效投标人方案补偿费陆仟元，综合得分排名第4名的有效投标人方案补偿费肆仟元。其余投标人（包括投标方案不成熟、经评委界定以废标处理的投标文件）不予支付方案补偿费用。 4.2方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归采购人所有。 4.3补偿费包括税金、设计文本等需提供的资料的制作费、差旅费等所有成本费。 |

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 设备部分3年；工程部分2年（防水防漏5年） |
| --- | --- |
| 服务标准 | 设备质量要求： 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 工程质量要求： 1.本工程必须保质保量保进度； 2.中标人必须严格按照招标说明、工程技术要求及行业规范进行施工，并无条件地接受采购人全方位、全过程的监督管理； 3.所有材料设备必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本工程； 4.隐蔽工程必须经采购人检查、验收后，方可进行下一道工序； 5.采购人有权监督、检查、检验中标人的施工质量、进度。中标人应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。 6.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定约定。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 杨汛桥校区：部分教室（中标后和采购方沟通确定）需要在2020年10月9日前完成装修安装调试，其余教室在中标后60天内完成。 交货地点：杨汛桥校区。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

四、技术要求（含采购清单）

一、项目概况：

1、地点：浙江树人大学杨汛桥校区尚学园1号楼一楼、二楼11间（绍兴市柯桥区杨汛桥镇江夏路2016号）

2、规模：建筑面积1800平方米。

3、场地现状：提供所涉及教学场地的平面图供参考，具体以学校实地测量为准

4、装修部分主要包括：墙体拆除改造、墙面腻子、墙面造型、乳胶漆处理、墙面吸音处理、PVC地胶板、灯光改造、顶部石膏板造型、内部空间的电路、网线改造；卫生清理，垃圾清运等环境改造工作，要求所有改造必须符合建筑标准与装修设计标准，全部采用国标优质材料，所有管线需走暗线。

▲ 5、本项目装修部分允许分包，施工单位必须具有建设行政主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，或具有房屋建筑工程施工总承包企业三级及以上资质；投标文件中须明确施工单位并提供资质证明。

6、本项目建议投标人深化设计时考虑设备部分约400万元。

二、项目实施目的

1、本项目以教学环境改造为重点，通过智慧教学环境设计与施工一体化建设，保证智慧教室从整体设计布局，到楼道、走廊、泛在式学习空间等开放式空间设计，再到教学团队教学探究空间、灵动教室、互动教室、创意教室、阶梯教室、学术报告厅、录播教室等封闭式学习空间的功能定位，再到内部环境的装修以及讲台、桌椅的材质、款式、颜色的选配，到最后信息化设备的选配等，所有教室均需满足在线教学的功能需求，需体现教学环境整体实效，渗透舒心学习的气息，促进学习氛围提升，从而能使广大师生从登堂入室之时就能感受到浓郁的学习探索氛围，回归到乐于学习、乐于教学的初心。

2、其次是实现智慧教学的功能。本项目以交互式信息化设备为核心，通过学术报告厅、阶梯教室、灵动教室、互动教室等的定位，充分利用教室空间，科学合理选配和安装信息化设备，从而实现大班教学小班讨论、同步直播课堂、翻转课堂等教学功能。首先，通过对显示设备、音响设备的科学、合理选配和安装，从而保证师生能看得清（无视角盲区）、听得清（无啸叫和回声等）；其次，通过多种互动信息化设备（一体机、智能白板、激光投影机、移动组合课桌椅、移动讲台等），打破传统单向教学模式，增强了教学展示效果，丰富了教学展示手段，让学生参与到课堂中，真正实现师生、生生多向高效互动式教学、启发式教学和探究式教学；最后，通过在线同步课堂，在学校现有网络带宽的基础上满足同步在线教学的需求。

3、最后是实现教学设备的智慧管控。智慧教室通过中控系统及管控平台能够将信息化教学设备、教师与管控中心互动、环境调节、视频监控以及远程控制等功能融为一体，实现课堂教学的智能联动。

4、智慧教学环境设计与施工一体化建设工程部分主要内容

| 序号 | 教室 | 教学设备主要内容及功能定位 | 主要环境改造内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨汛桥尚学园1号楼一楼111（109）教室 （≥100位） | 1、网络同步时钟； 2、主要功能：课程直播、课程录播、同步板书、满足大班上课小班讨论。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面：墙体改造；墙面处理： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台，教室后半空间5层阶梯； 4、灯光：建议24盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘； 6、教室内部网络重新布设。 |
| 2 | 杨汛桥尚学园1号楼一楼103（107）教室 （≥100位） | 1、网络同步时钟； 2、主要功能：课程直播、课程录播、同步板书、满足大班上课小班讨论。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面：墙体改造；墙面处理： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台，教室后半空间5层阶梯； 4、灯光：建议24盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘； 6、教室内部网络重新布设。 |
| 3 | 杨汛桥尚学园1号楼一楼101 教师休息室 | 教师休息场所 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板； 4、灯光：建议3盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘； 6、教室内部网络重新布设。 |
| 4 | 杨汛桥尚学园1号楼一楼104（106）教室 （≥120位） | 1、网络同步时钟； 2、主要功能：课程直播、课程录播、同步板书、满足大班上课小班讨论。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台，教室后半空间5层阶梯； 4、灯光：建议24盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘； 6、教室内部网络重新布设。 |
| 5 | 杨汛桥尚学园1号楼一楼108（110）教室 （≥120位） | 1、网络同步时钟； 2、主要功能：课程直播、课程录播、同步板书、满足大班上课小班讨论。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台； 4、灯光： 24盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘； 6、教室内部网络重新布设。 |
| 6 | 杨汛桥尚学园1号楼一楼走廊、公共空间 | - 改善公共空间环境，使校园整体环境更加美观； - 为学生提供休息场所，方便进行交流讨论； 3、学习文化长廊，配套教室门牌、教室门外观、文化墙 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、灯光： LED灯，具体以公共空间的实际测量为准，保证全部空间照明的足够亮度和美观度。 |
| 7 | 杨汛桥尚学园1号楼二楼219（217）教室（≥100位） | - 网络同步时钟； 2、主要功能：课程直播、课程录播、同步板书、合班阶梯教室。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； - 墙面：墙体改造，需将217旁边开放休息区域合并进219教室；墙面处理： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台，教室后半空间5层阶梯； 4、灯光：24盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘； 6、教室内部网络重新布设。 |
| 8 | 杨汛桥尚学园1号楼二楼215微课录制教室 | - 微课录制； - 特效录影； - 后期剪辑发布。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吸音吊顶； 2、墙面：所有墙面均做吸音处理； 3、地面：PVC耐磨吸声地塑或化纤地毯； 4、门、窗：选用隔音良好的门，对窗户进行隔音改造，窗帘选用吸音窗帘； 5、灯光：录制教室专用灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 6、教室内部做隔音、吸音处理，包含门框、窗框； 7、窗帘：吸音窗帘； 8、门框、窗框、踢脚线等不能使用金属带反光的材质； 9、录制教室专用灯光； 10、教室内部网络重新布设。 |
| 9 | 杨汛桥尚学园1号楼二楼213（211）教室 （≥122位） | 1、网络同步时钟； 2、主要功能：课程直播、课程录播、同步板书、合班阶梯教室。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶。 2、墙面： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平。 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台，教室后半空间4层阶梯。 4、灯光：24盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度。 5、窗帘：吸音窗帘。 6、教室内部网络重新布设 |
| 10 | 杨汛桥尚学园1号楼二楼205（209）教室 （≥109位） | 1、网络同步时钟； 2、主要功能：课程直播、课程录播、同步板书、合班阶梯教室。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面：墙体改造，墙面处理：墙面： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台，教室后半空间4层阶梯； 4、灯光：24盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘。 6、教室内部网络重新布设 |
| 11 | 杨汛桥尚学园1号楼二楼202教师办公室 | - 主要功能：会议系统，满足远程视频会议需求； - 教师休息场所。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台； 4、灯光：9盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘； 6、教室内部网络重新布设。 |
| 12 | 杨汛桥尚学园1号楼二楼208（210）教室 （≥135位） | 1、网络同步时钟； 2、主要功能：课程直播、课程录播、同步板书、合班阶梯教室。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台，教室后半空间5层阶梯； 4、灯光：建议28盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘； 6、教室内部网络重新布设。 |
| 13 | 杨汛桥尚学园1号楼二楼212（214）教室 （≥102位） | 1、网络同步时钟； 2、主要功能：课程直播、课程录播、同步板书、合班阶梯教室。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面： 3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、地面：3厚自流平+3厚地胶板+去掉地台，教室后半空间5层阶梯； 4、灯光：28盏LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度； 5、窗帘：吸音窗帘； 6、教室内部网络重新布设。 |
| 14 | 杨汛桥二楼楼梯、走廊、公共空间 | 1、改善公共空间环境，使校园整体环境更加美观； 2、为学生提供休息场所，方便进行交流讨论； 3、学习文化长廊，配套教室门牌、教室门外观、文化墙。 | 1、吊顶：美观大方一体化设计风格吊顶； 2、墙面： 201-203墙体改造为学生泛在式学习空间，墙面处理：3层乳胶漆（推荐品牌：立邦、多乐士、华润、三棵树），其中板书墙面找平； 3、灯光： LED灯，具体以教室空间的实际测量为准，保证教室全部空间照明的足够亮度和美观度。 |
| 备注： 1.装修部分应与所在楼宇以及原有智慧教室的设计风格协调，提供原有智慧教室部分实景图详见附件； 2.装修部分包含教室门和锁的更换，具体根据教室环境定制，最终需根据采购人实际要求确定。 |  |  |  |

5、投标人联系采购人自行前往现场勘察，需按照上述要求进行深化设计并提供设计方案、平面图、效果图（根据教室空间、环境及桌椅储物的情况进行设计，兼顾整体美观性）和施工方案。

▲6、装修施工部分以上述第4条中主要环境改造内容为基础进行工程量清单报价，采购人提供参考工程量清单，投标人可以按照实际设计方案进行报价。

7、特别提醒：

7.1中标人在中标后根据学校要求，需要提供二次设计方案及效果图、平面图、施工图，施工前须取得采购人同意，并按采购人的要求来进行装修施工。

7.2室内外强弱电、面板开关等由投标人统一考虑设计安排、教室网络均重新铺设，并统一接入到楼层交换机。

7.3原教室设备的拆卸、检测和搬迁所产生费用均包含在此项目中，不再另行计费。

7.4关于教室地面装修抬升后与原有门的开关、阶梯教室台阶提升后后墙窗户开关的安全性等由投标人统一考虑设计安排。

7.5关于教室音响的施工安装需要科学合理确定安装点位，保证教室内各个角落均听得清，无啸叫和回声。

7.6关于教室网络与电源插口数量要保证教室需求，具体以实地测试为准。

7.7 HDIM线、VGA线、视频音频线、控制线、网络线（超六类线及以上规格）、电源线等所有线材及辅料在推荐品牌以外均需符合国标。

8、以上主要材料需采用推荐品牌或同等档次，不得低于推荐品牌。

三、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动幕布 | 4 | 套 | 1.屏幕类型: 白色玻纤幕； 2.屏幕比例: 16:10； 3.幕布增益：1.8倍，幕布面料洁白,不发黄； 4.屏幕尺寸: 120英寸； 5.可视角度：160度以上； 6.制作工艺: 同步电机，电动升降，安装简单大方，幕布平整，不变形。 |
| 2 | 激光长焦投影机 | 4 | 套 | 1.RGB光阀式液晶投影系统； 2.镜头：焦距20mm-31.8mm，变焦比1-1.6，支持镜头更换，支持投影方式 360°投影； 3．镜头位移范围：垂直 : -50% 到 +50% ，水平 : -20% 到 +20% 4.彩色亮度≥5000流明 ( 色彩模式：动态 , 变焦：广角 , 镜头位移： 竖直 中心 / 水平中心 )； 5.对比度 ≥2500000:1；分辨率:1900*1200（WUXGA）； 6.光源类型：激光二极管,寿命≥20000 小时（标准模式），支持7*24小时使用； 7.调节功能：色彩校正、9点Gamma校正、RGBCMY校正（色调、饱和度、亮度）； 8.易用功能：AV mute功能、自动梯形校正、自动信号源搜索、四角梯形校正、弧形校正、分屏投影、时间/日程设置； 9．USB直接播放功能，内置10W扬声器； 10．接口：1路HD Baset 接口、2路VGA输入、2路HDMI输入（其中一路支持MHL）、2路USB输入、1路RS232控制接口、1路RJ45网络接口； 11. 支持无线传输功能（标配），Screen Mirroing演示功能； 12.具有防尘过滤装置，使用寿命≥20000小时（标准模式）； 13.工作温度：0-45度； 14.供应商中标后需提供制造厂商对本项目的售后服务承诺书（3年）； 15.提供技术参数证明函、宣传彩页。 |
| 3 | 便携式投影机 | 1 | 套 | 1.RGB光阀式液晶投影系统； 2.亮度：≥5000流明，色彩亮度：≥5000流明； 3.灯泡功率：≥300W UHE 冷光源灯泡，寿命：≥10000小时(ECO模式) ； 4.对比度:≥15000：1，分辨率:1920×1200； 5.镜头：手动变焦/手动聚焦，变焦比：1-1.6倍，F值：1.5-2.0； 6.输入接口：2路RGB，2路HDMI（兼容MHL），2路USB接口，内置扬声器≥16W； 7.控制端口：1路网络接RJ-45，一路RS232控制端口； 8.输出端口：1路RGB接口,1路Audio输出； 9.具有一键图像自动校正功能、自动梯形校正功能：手动（垂直+水平）±30度；自动（垂直±30度、水平±20度），支持快速四角调节； 10.具备手势翻页功能、标配无线网络投影功能； 11.具有智能设备投影功能（手机、IPAD等移动终端）、网络4画面分割功能、双画面并 列功能、网络监控功能； 12.直接开关机，关机后风扇立即停转，同时支持即关即开功能； 13.具备多种实用功能：信号源自动搜索，日程表、A/V mute滑盖，帮助菜单，无PC演示； 14.并具有DICOM模拟模式，可清晰还原医疗图像； 15.具备智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，进而达到节能的目的。 |
| 4 | 激光超短焦投影机 | 14 | 套 | 1.液晶板尺寸：≥0.67英寸； 2.驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵； 3.像素数：≥2,304,000点（1920x1200）x3； 4.分辨率：WUXGA； 5.横纵比：16:10； 6.刷新率：192-240Hz； 7.镜头：≥1.35倍数字变焦，手动聚焦，F=1.60，f=4.2mm； 8.光源：类型：激光二极管； 9.寿命：≥20,000小时（功耗模式：标准，安静）； 10.屏幕尺寸（投影距离）：70寸-130寸（40.5-78.1cm）； 11.投射比：0.27（广角），0.37（长焦）； 12.亮度：白色亮度（标准模式）：≥4,000流明；色彩亮度（标准模式）：≥4,000流明； 13.对比度：≥2,500,000:1； 14.显示技术：3LCD。 |
| 5 | 智能书写终端 | 14 | 套 | 一、电子白板部分： 1.1触摸技术：红外触摸技术，采用手指或其他材料在电子白板上直接书写，无须专用笔，使用方便； 1.2响应时间：≤8ms；采样率：120帧／s；触摸精度：6mm； 1.3支持多点及手势触控； 1.4供电方式：USB供电； 1.5.具有物理开关按键，可一键开启/关闭白板的触摸功能，并有相应的语音和指示灯提示； 1.6书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm； 1.7板面材料：优质0.4mm搪瓷白板（提供具有CNAS标志的第三方检测报告）； 1.8板面硬度：＞4H； 1.9板面颜色为白色；板面具备耐擦拭性，一般的水性白板笔都可以直接用干布擦拭；使用寿命不低于10年； 1.10板体尺寸：≥2200mm×1386mm； 1.11投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； 1.12抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化。 二、智能书写白板： 2.1板面材料：优质0.4mm搪瓷白板; 书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm； 2.2板面硬度：＞4H； 2.3板面颜色为白色；板面具备耐擦拭性，一般的水性白板笔都可以直接用干布擦拭；使用寿命不低于10年； 2.4板体尺寸：≥2200mm×1386mm； 2.5投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； 2.6抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化； 2.7板书记录功能：支持实时记录当前版面内的所有板书内容，并且在电脑界面内窗口化显示； 2.8 PPT翻页：支持在书写板面上点击翻页图标区域，对PPT画面进行翻页； 2.9一键清屏：支持在书写板面通过清屏图标对板书记录界面一键清屏； 2.10一键切换：支持在书写板面通过切换图标对板书记录界面和PPT界面进行循环切换； 2.11板书笔迹颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为蓝色、红色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； 2.12分享设置：可以通过功能按钮让老师随时设置当前内容的分享模式，教师可以自由选择暂停分享所有课堂内容； 2.13推送设置：可以通过功能按钮让老师随时主动将当前内容分享给已加入到课程的学生； 2.14板擦自动识别：软件可自动识别板擦和笔，无需人工选择设置，不改变老师的使用习惯； 2.15板书自动弹出：当进行板书时，无须进行任何手动切换，能够直接弹出并显示当前书写板的板书界面； 2.16多板同时书写：支持同时接入多块书写板，并能够分别记录不同书写板的板书内容； 2.17可以实时将板书内容传输到显示屏幕上，解决后排学生看不清白板书写的问题； 2.18学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机微信实时获得当前投影机展示的内容，以及白板的内容，快速记录课堂笔记。 三、投影机支架部分： 3.1整机配备高密度塑料外罩，能有效防尘，提高内部电子设备的使用寿命； 3.2产品正前方具有一体化数字网络同步时钟，单个字体高度≥35mm，可视距离不低于10米，可自动通过互联网校准时间（提供具有CNAS标志的第三方检测报告）； 3.3条形音箱安装于支架下方，和投影机支架连成一个视觉整体； 3.4有高度可调的过线槽挡板，来遮盖各设备之间的连线，美观大方； 3.5集成多种设备的安装位置，能同时支持音箱、中控、电脑、投影机等多种设备进行一体式的集成化安装（提供具有CNAS标志的第三方检测报告）； 3.6采用高强度航空铝型材，壁厚≥2.0mm，表面采用抗紫外线白色静电喷塑牢固不易变形； 3.7可以X、Y、Z三轴调节和横向抽拉； 3.8支架整体配有高密度塑料外罩，能有效防尘，提高内部电子设备的使用寿命。 |
| 6 | 网络多媒体中控 | 11 | 套 | 一、基本功能 1.1一键开关机功能，能够一键开关计算机系统、交互式智能平板一体机、展台、音箱、功放等； 1.2.一键遮屏、一键静音功能； 1.3计算机、笔记本、展台、电视盒的音视频切换功能； 1.4产品配合交互式智能平板一体机和书写白板使用，能够形成完整的显示、扩声、控制和交互功能。 二、IC卡刷卡模块 2.1刷卡开机：同时支持用户通过IC卡进行刷卡和插卡两种方式对设备进行统一开机； 2.2名单本地导入：支持通过EXCEL表格的形式，将IC卡用户名单手动导入到设备； 2.3名单自动同步：IC名单可自动与后台服务器用户名单保持实时同步更新，每次更新无须手动重复导入； 2.4开关机记录：用户使用IC卡进行开机后，能够自动记录IC卡号、用户姓名、操作时间，并生成对应的开关机操作记录上传至后台服务器，方便管理员进行回溯。 三、液晶面板 3.1分辨率：≥720X720； 3.2显示尺寸：约71.92mmx71.92mm； 3.3采用电容触摸技术，显示屏为IPS硬屏； 3.4具备电子时钟待机界面； 3.5具备多页面切换功能，每个功能模块均有独立的控制页面； 3.6支持4路信号源切换、一键遮屏； 3.7支持音量调节、一键静音； 3.8支持空调的开关控制； 3.9支持教室温湿度、PM2.5、氧浓度等环境信息的显示； 3.10支持一键录播：开始->暂停->继续->结束； 3.11支持设备基础信息显示：设备MAC地址、固件版本号等； 3.12液晶面板左右两侧均可安装，支持横向，纵向安装。 四、温度控制模块 4.1通过红外或串口学习控制代码，中控液晶面板可控制设备； 4.2稳定芯片、一体式系统设计，可代替原控制器稳定运行； 4.3与空调面板配合使用，预设或选择运行模式； 4.4适配红外或串口控制接口； 4.5与本身空调控制面板或并行使用。 五、整机功能 5.1内置功放：内置功率不低于60W的数字式功放（提供具有CNAS标志的第三方检测报告）； 5.2输入接口要求：至少具备3路HDMI、1路3.5mm音频、2路USB3.0、2路USB2.0； 5.3输出接口要求：至少具备1路HDMI、1路3.5mm音频、1路串口、1路红外发射头、1对音箱接线柱； 5.4电源接口：至少具备1路AC-220V输入；2路AC-220V输出，2路DC-5V输出。 六、整机控制 6.1关机提醒功能：设备关机时，能通过语音播报和屏幕倒计时来提醒用户当前设备开始进入关机； 6.2具备一键遮屏、一键静音功能； 6.3扩展接口预留：至少1路3.5mm音频、1路HDMI、4路USB和1路USB-B（电子白板）接口； 6.4信号切换：支持3路信号源的音视频信号同步自由切换； 6.5自动切换：笔记本优先识别功能，能够方便的在内置计算机和笔记本间进行自动切换使用； 6.6需提供中控控制SDK对接程序，符合.net,java等主流开发规范，允许采购方或采购方指定开发人员进行二次开发，SDK至少需提供各种日常设备操作接口； 6.7管理系统后台数据库需向校方开放，允许校方或校方指定开发人员进行数据读取。 |
| 7 | 教师主机 | 10 | 台 | 1.CPU：Intel Core 第七代I7处理器，主频≥3.0GHZ；内存≥8G； 2.硬盘：256G及以上固态硬盘+1T以上机械硬盘； 3.声卡：集成声卡； 4.网卡：1000 MB集成网卡； 5.19.5寸显示器 |
| 8 | 便携式教师主机 | 1 | 台 | 1.内存容量：16G； 2.硬盘容量:512GSSD； 3.CPU：优于英特尔 酷睿 i7-8565U； 4.屏幕尺寸:≥14英寸； 5.屏幕比例:16:9； 6.分辨率:≥1920x1080。 |
| 9 | 书写白板 | 3 | 块 | 1.书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm（提供具有CNAS标志的第三方检测报告）； 2.板面材料：0.4mm搪瓷白板（提供具有CNAS标志的第三方检测报告）； 3.板面硬度：＞4H（提供具有CNAS标志的第三方检测报告）； 4.板面颜色为白色。板面具备耐擦拭性，一般的水性白板笔都可以直接用干布擦拭；使用寿命不低于10年； 5.板体尺寸：≥1800mm*1200mm； 6.投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； 7.抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化。 |
| 10 | 远程会议一体机 | 1 | 套 | 一、主机： 1.1整机屏幕采用65英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度10bit ,可视角度≥178°，全高清4K系统图标显示； 1.2超薄窄边框设计，整机屏占比≥88%以上，整机最薄处≤24mm； 1.3整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦； 1.4具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器（提供第三方检测报告）； 1.5整机支持故障检测，在出现故障的时候，可在屏幕上显示故障代码，也可以通过网络上传， 第一时间追本溯源； 1.6 I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 1.7整机屏幕与屏幕保护层贴合程度高，能够减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广；面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa, 可见光透射比不低于88%； 1.8触摸点数：20点书写，20点触摸； 1.9支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏； 1.10软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接； 1.11传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）； 1.12窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作； 1.13支持单笔双色书写：笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注； 1.14支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板； 1.15快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展； 1.16Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存； 1.17侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉；当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现； 1.18小工具：在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能（提供第三方检测报告）； 1.19 OPS模块采用采用40pin接口， CPU Intel Core i7/内存DDR4 8G /固态硬盘256G，无线投屏器一个； 1.20供应商在中标后需提供整机原厂质保函（三年）。 二、无线蓝牙全向麦 2.1具有常用功能按键,电源、接听/挂断、静音、蓝牙、音量+、音量- ； 2.2支持电量及音量指示灯指示； 2.3采用360°的 6阵列麦克风，拾音距离可达到方圆半径5m； 2.4拾音参数：频响覆盖150HZ~8kHZ、灵敏度-38dBV，麦克风信噪比65dB； 2.5扩音参数：最大声压级85dB SPL @1m；声音失真保证≤4%@150Hz-16kHZ,信噪比≥27dB@1m;频响150Hz-16kHz； 2.6内置电池续航可≥8小时； 2.7支持蓝牙模式链接； 2.8支持无线充电； 2.9支持多音频通道同时接入，最高可支持3个音频通道同时连接； 2.10端口：USB Type C/AUX 3.5mm； 2.11会议中可自动切换语音通话和高清音频播放两种模式； 2.12供应商在中标后需提供整机原厂质保函（三年）。 三、AI摄像头 3.1支持≥4K录制+1080P直播，可自由设置各种参数，最高≥80M码流录制； 3.2全程无死角C位跟拍全过程，无级旋转，自由设置拍摄景别； 3.3支持本地+云端双存储； 3.4支持自动追踪、自动构图； 3.5采用三轴防抖云台； 3.6最远≥40米追踪拍摄； 3.7自动构图的同时也支持手动构图和景别锁定； 3.8手势控制支持≥5种模式，跟踪、录制、锁定、变焦、运动； 3.9内置电池，支持≥120分钟续航。 |
| 11 | 交互智能显示终端1 | 2 | 套 | 一、整体设计 1.1屏幕有效显示面积≥86英寸（对角线），采用LED背光源技术A规液晶显示屏，显示分辨率≥3840×2160； 1.2整机采用手机/电脑等智能电子产品通用一体化融合设计，前置开机、关机、节能三合一按键，无需分开操作。 二、主要功能 2.1支持待机唤醒功能：通电待机状态下，VGA/HDMI 通道接入信号时整机自动唤醒开机； 2.2支持触控回传：老师使用的笔记本电脑等外部信号源，可通过HDMI，或VGA输入，同时连接touch输出，在一体机上操控外部信号源设备，无需来回切换； 2.3支持无线传屏：同一网段网络环境下，可将PC/手机/PAD等发送端屏幕画面在一体机上进行显示和互动。 三、内置电脑 3.1内置电脑模块采用抽拉内置式方案，与智能交互一体机无缝对接，外观整洁一体，无明显突出； 3.2采用高传输率的标准120针可插拔式OPS接口的模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计； 3.3具有标准PC防盗锁孔，确保模块电脑安全防盗； 3.4具有按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸模块电脑； 3.5 CPU≥Intel 第八代i7、内存DDR4 ≥8G、固态硬盘≥256G；内置网卡，内置Wi-Fi（支持802.11AC协议）；具有独立非外扩展≥4组USB 3.0 Type-A和≥1组USB Type-C，≥1组HDMI、≥1组DP、≥1组VGA； 3.6要求双天线设计，增强信号的接收与发射。 |
| 12 | 交互智能显示终端2 | 1 | 套 | 一、整体设计 1.1屏幕有效显示面积≥65英寸（对角线），采用LED背光源技术A规液晶显示屏，显示分辨率≥3840×2160，有效保障观看效果； 1.2整机采用手机/电脑等智能电子产品通用一体化融合设计，前置开机、关机、节能三合一按键，无需分开操作。 二、主要功能 2.1支持待机唤醒功能：通电待机状态下，VGA/HDMI 通道接入信号时整机自动唤醒开机； 2.2支持触控回传：老师使用的笔记本电脑等外部信号源，可通过HDMI，或VGA输入，同时连接touch输出，在一体机上操控外部信号源设备； 2.3支持无线传屏：同一网段网络环境下，可将PC/手机/PAD等发送端屏幕画面在一体机上进行显示和互动。 三、内置电脑 3.1内置电脑模块采用抽拉内置式方案，与智能交互一体机无缝对接，外观整洁一体，无明显突出； 3.2采用高传输率的标准120针可插拔式OPS接口的模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计； 3.3具有标准PC防盗锁孔，确保模块电脑安全防盗； 3.4具有按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸模块电脑； 3.5 CPU≥Intel 第八代i7、内存DDR4 ≥8G、固态硬盘≥256G；内置网卡，内置Wi-Fi（支持802.11AC协议）；具有独立非外扩展≥4组USB 3.0 Type-A和≥1组USB Type-C，≥1组HDMI、≥1组DP、≥1组VGA； 3.6要求双天线设计，增强信号的接收与发射。 |
| 13 | 液晶一体机1 | 8 | 台 | 1.4K高清分辨率； 2.背光灯类型：LED发光二极管； 3.屏幕尺寸：55英寸； 4.屏幕比例：16:9； 5.接口类型 AV HDMI RF射频接口、LAN端子、USB接口、至少2路HDMI接口。 |
| 14 | 液晶一体机2 | 2 | 台 | 1.4K高清分辨率； 2.背光灯类型：LED发光二极管； 3.屏幕尺寸：65英寸； 4.屏幕比例：16:9； 5.接口类型 AV HDMI RF射频接口、LAN端子、USB接口、至少2路HDMI接口。 |
| 15 | 移动电子讲台 | 1 | 套 | 一、桌板部分： 1.1桌板主体采用一体化高强度塑料，有效减轻设备重量，方便推动； 1.2桌面下方配置手动高度调节开关，方便用户根据自己的身高进行调节。 二、桌体结构部分： 2.1桌体总高度可调：550mm-1000mm,满足大部分用户的最适使用高度； 2.2桌体用高强度铝合金材料； 2.3桌体承重≥50Kg； 2.4采用优质气压杆和机械臂配合完成桌面升降，稳定省力。 三、触摸平板部分： 3.1Android™7.0以上操作系统 四、屏幕部分： 4.1屏幕像素≥1280x800，FHD高清IPS显示屏； 4.2画面尺寸≥10英寸； 4.3色域：60%，亮度：350nits ； 4.4处理器：四核，主频≥1.4GHz； 4.5 存储空间≥2GB+128GB； 4.6双频WIFI：支持802.11a/b/g/n/ac 无线协议，双频2.4GHz & 5.0GHz WIFI； 4.7具备1024级压感； 4.8延迟：≤30ms； 4.9书写精度：±0.5mm； 4.10蓝牙4.0技术 五、无线话筒部分： 5.1采用2.4G无线射频传输；频率范围:2400-2483MHZ； 5.2开机自动对频，在2米范围内，主机与麦克风自动配对连接时间≤1秒；内置频道数量≥80个； 5.3频率响应：20HZ-20KHZ，接收灵敏度：≥85dBm； 5.4有效接收半径≥10米； 5.5内置20000mA/h（铭牌标称电池容量）电锂电池，续航时间≥8小时，提供具有CMA标志的第三方检测报告； 5.6无线话筒产品形态：无线座式； 六、远程互动部分： 6.1支持打开应用即可自动连接，并自动同步当前教室的投屏/大屏的电脑画面，无须其他操作； 6.2支持通过平板对电脑画面进行远程反向控制； 6.3支持通过平板远程键盘输入； 6.4支持通过自带触摸平板对教室的所有多媒体设备进行一键关机。 |
| 16 | 电动升降讲台 | 9 | 张 | 一、桌体部分： 前方挡板印有浙江树人大学校徽LOGO的浮雕图样； 1.1桌面板材：采用E1级25mm厚度三聚氰胺板，环保标准经检测达到E1级标准，具有无污染，稳定性好，防虫，不助燃等特点； 1.2桌面尺寸：约700mm*1650mm； 1.3桌体承重≥150Kg； 1.4桌面封边：2㎜厚PVC直封边，经过全自动封边机封边； 1.5桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术； 二、升降结构部分： 2.1采用电动升降结构，总高度可调：700mm-1200mm,满足大部分用户的最适使用高度； 2.2触摸升降按键，并支持显示当前的桌面高度。 |
| 17 | 录播主机 (核心产品) | 9 | 台 | 一、整体要求 1.1一体化嵌入式设计；Linux操作系统；主机厚度：≦1U；标准机架式设计，能够7*24小时稳定工作 ；主机供电：DC12V； 1.2主机集成录制、导播、直播、互动功能模块，不接受采用2台及以上的主机实现以上功能； 1.3要求对接学校慕课平台。 二、主机接口： 2.1HDMI输入接口：≥1路； 2.2音频输入≥1路；音频输出：≥1路； 2.3 USB接口：≥1路； 2.4 RG45网口：≥1路；RS485：≥1路； 2.5内置MSATA接口256G。 三、视频录播功能要求： 3.1录制格式：MP4，视频H.264编码；音频：AAC编码；视频码流：视频码1Mbps～10Mbps可调； 3.2网络输出：RTMP流；码流：500KBps-10MBps可调； 3.3直播功能要求：直播数量：≥100个点；直播码流：500Kbps-10Mbps可调；要求无需下载任何插件及播放器，通过IE浏览器就可实现直播观看； 3.4远程控制：能够通过PC的WEB界面进行远端控制； 3.5支持1.5M带宽以下，标清下保证画面清晰流畅，不影响在线直播音视频质量。 |
| 18 | 教师摄像机 | 9 | 套 | 1.图像传感器：1/2.5英寸高质量、≥851万高清CMOS 传感器； 2.降噪：2D&3D； 3.最低照度：0.1 lux； 4.白平衡：自动/手动/自动跟踪/OnePush/室内/室外/钠灯/日光灯； 5.光学变倍 5X+电子变倍 8X； 6.广角镜头：85度4k广角光学镜头； 7.视频输出接口：网络端口； 8.输出流：近景流、全景流、切换流三路RTSP流输出； 9.交织画面输出：支持60帧近景、全景交织输出以及30帧单场景输出； 10.远距离4K输出：距离目标12米处拍摄黑板大小画面，能输出4K画面； |
| 19 | 录播管理软件 | 9 | 套 | 1.同时支持录播模式和互动模式两种工作模式； 2.支持双屏双流显示功能，一路视频输出互动课堂多方视频画面，一路视频输出主讲教室课件画面； 3.互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好； 4.要求不增加其他互动硬件及其他辅助软件的情况下；实现本地教室与远端教室的实时音视频交互。 |
| 20 | 字幕软件 | 1 | 套 | 1.支持云端语音识别成字幕，识别率≥95%； 2.支持SRT文件、文本文件的导入编辑； 3.支持双语字幕编辑，可设置字幕的字体、大小、色域、位置等; 4.可导出单一字幕、双语字幕、文本文件以及合成字幕的视频文件; 5.通过对语音波形、间歇、杂音降噪的处理，配合对语言的理解，准确的将需要配置字幕的每一句话添置入出点; 6.实现一键对口型，对于不同的语速语调和环境声音，支持实时调整，实现不同的对口型策略; 7.系统可导出单一字幕、双语字幕、文本文件以及合成字幕的视频文件。 |
| 21 | 拾音器 | 18 | 只 | 1.麦克风：2颗指向性数字麦克风，灵敏度-28dB； 2.灵敏度：单个阵列麦拾音半径4—5米； 3.工作状态指示：LED； 4.MIC网口：阵列麦音频信号接入处理器MIC网口，无需单独供电。 |
| 22 | 智慧教室管理软件 | 9 | 点 | 1.混合管理架构：管理端采用混合架构，同时具备B/S架构和移动终端APP（包含安卓、IOS系统），可以通过网页或APP登陆，根据权限进行管理，方便管理员随时随地在任意终端上进行管理； 2.分区管理功能：支持校区、教学楼、楼层、班级四层设置，可以根据学校教室的数量和楼层分布状况进行教室名称和分类的编辑; 3.设备管理：可远程查看所有教室设备的运行状态，能随时统一开启和统一关闭设备； 4.定时开关机：支持根据课表建立设备的开关机计划，能够每周定时对指定教室的设备进行开机和关机； 5.开关机日志：支持记录每间教室每天的设备开关机时间和对应的操作人员，方便管理员对设备进行监管； 6.消息通知功能：支持实时发送文字消息到指定教室的台式电脑画面上； 7.数据统计：教室使用率分析、设备使用时间和寿命统计、设备故障统计分析； 8.图表显示：相关数据统计分析采用可视化图形的方式进行呈现，更加直观； 9.设备维护提醒：支持建立设备的各类周期性维护计划，如投影机灯泡更换、滤网除尘等，到期后平台可自动提醒； 10.监控视频查看：在局域网内可查看教室内的监控摄像头视频，可支持局域网内多路视频的查看和其云台控制； 11.可视化参数配置功能：管理员可登陆软件界面对所控制的设备进行对应的设置，并可导出配置参数，进行批量复制操作； 12.远程巡视及远程管理：管理员APP界面中可以查看控制各教室的设备状态，并支持对设备进行开关机、重启、输入信号源切换、音量调节、设备开关等操作； 13.内置多家主流投影机和交互电子平板厂商的设备常用功能控制码； 14.中控各信号源的控制码支持通过交互界面进行自定义配置； 15.支持对中控、电脑的MAC地址进行读取并自动上传至学校管理平台； 16.支持上报当前教室电脑的IP地址、内存和硬盘使用率、性能配置信息至学校管理平台； 17.一卡通对接：用户IC卡号数据支持与学校一卡通系统进行数据对接，实现教师数据自动同步，并支持将IC卡刷卡名单通过EXCEL电子表形式进行导入； 18.本地化名单批量导入：支持通过EXCEL表格的形式，将IC卡用户名单批量导入到本地设备中； 19.名单自动同步： IC名单可自动与后台服务器用户名单保持实时同步更新，每次更新无须手动重复导入； 20.操作日志：用户使用IC卡进行开机后，能够自动记录IC卡号、用户姓名、操作时间，生成对应的操作日志并上传至服务器； 21.为保障软硬件的兼容性和售后服务的便捷性，要求中控管理软件的开发者为网络中控硬件生产商。 22.需提供中控控制SDK对接程序，符合.net,java等主流开发规范，允许采购方或采购方指定开发人员进行二次开发，SDK至少需提供各种日常设备操作接口。 |
| 23 | 智慧教学软件 | 9 | 点 | 1.支持对电脑上的视频界面或其他动态画面进行电子批注，并且在批注时不影响电脑画面的正常播放； 2.快捷调用功能：悬浮图标上具备多种工具的快捷调用，包括批注、擦除、截屏等功能； 3.电子批注可更换的笔迹类型≥3种，笔迹颜色≥6种，笔迹粗细的调节方式为滑块式线性调节； 4.常用教学工具：软件具备屏幕截图、计时器等多款实用性较强的教学工具； 5.支持速课录制； 6.无线投屏：支持手机/平板（Android、IOS）和笔记本电脑（Windows、macOS）屏幕画面的无线投屏功能； 7.资源分享：学生可通过微信实时获取当前课程的电脑画面和互联板书的屏幕截图、课程结束后可自动获取相应的课件文件和录课文件，方便课后复习； 8.师生互动：支持学生课程签到和与老师的课内互动答题：（1）随机选人；（2） 课堂抢答；（3）课堂投票；（4）课堂测验问答；（5）主题讨论； 9.板书记录功能：可记录≥2块的书写板的板书内容，并在软件内用不同窗口进行分开实时显示，方便进行同屏对比； 10.板书回放：书写板上记录的板书内容可以随时按照书写的时间顺序进行回放，方便教师重新讲解批注； 11.支持画中画功能，软件最多可同时打开4块画面，方便教师记录书写多个角度的知识点； 12.形成课堂报告； 13.账号体系：公共资源库同步：软件支持对接学校公共资源库，并允许自主选择需要的课件导入至软件内。 |
| 24 | 扩声系统 | 9 | 套 | 一、音箱部分：2只 1.1频率响应：80Hz-20kHz（±3dB）/70Hz-20kHz(-10dB)； 1.2灵敏度： ( 1W/1m ) 93dB； 1.3标称阻抗：8 Ohm； 1.4额定功率：150W(AES)； 1.5分频点：2kHz； 1.6低音单元：1×6.5〞woofer（2〞voice coil）； 1.7高音单元：1×1〞exit compression driver（1.4〞voice coil）； 1.8同轴结构：后置同轴结构； 1.9标称覆盖角：90°(H)×90°(V)； 1.10最大声压级：115dB SPL,121dB SPL peak。 二、功放部分：1台 2.1安装调试简单、扩音清晰、灵敏度高、输出功率大、性能稳定、保护功能完善； 2.2路有线话筒输入、4路音频输入、1路前级音频输出。能有效的抑制声反馈。独立话筒音量、线路音量、高低音、混响延时调节功能话筒插口自带6V直流电源、使用同品牌话筒不用电池； 2.3频率响应：20Hz-20KHz； 2.4话筒：60Hz-14KHz； 2.5话筒非线性失真：≤0.2%； 2.6功放噪音电压：≤15mV； 2.7信噪比：≥85dB； 2.8线路：0dB 0.775v； 2.9输出功率：2×200W。 三、其他 3.1设备包含笔试话筒1个，手持话筒2只 3.2手持话筒射频范围：735MHz--795MHz； 3.3手持话筒频率响应：35Hz~18KHz±3dB； 3.4手持话筒频带宽度：245KHz，5.动态范围：≥100dB； 3.4手持话筒综合失真：≤0.5%，综合信噪比：>105dB； 3.5手持话筒偏移度：±48KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路)； 3.6手持话筒灵敏度：12dBuV(80db S/N)。 |
| 25 | 19英寸机柜 | 10 | 只 | 1.机柜容量：可适装标准19英寸系列网络、通信类产品，尺寸以教室实际需求为准； 2.外壳材质：原木色木质板或钢制喷漆板，具备防屏蔽无线信号功能； 3.正面门板：原木色木质板或玻璃，推拉式打开，带机械锁； 4.背部门板：可快速拆卸的钢材挡板； 5.机架型材：冷轧钢材，厚度≥1.2mm，表面喷塑（黑色）； 6.机柜支脚：万向高承重脚轮； 7.散热孔位置：背部散热； 8.出线孔位置：底部出线； 9.机柜外观风格应与教室环境保持一致，具体以采购人要求为准。 |
| 26 | 电源时序管理器 | 10 | 台 | 1.8路电源接口； 2.支持RS-232兼容中控代码控制； 3.单路最大输出30A； 4. 2寸彩色液晶智能显示窗。 |
| 27 | AP | 9 | 台 | 1.同时支持802.11a/n、802.11b/g/n、802.11ac工作； 2.支持胖/瘦AP两种工作模式，支持速率≥1.3Gbps，≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)； 3.支持PoE或本地电源适配器供电方式，整机功耗<13W； 4.内置终端感知型硬件智能天线(24*24)。 |
| 28 | 交换机 | 10 | 台 | 1.固定端口16个10M/100/1000M以太网口； 2.支持半双工、全双工、自协商工作模式； 3.背板交换容量：32Gbps； 4.端口交换容量：32Gbps； 5.转发能力：23.8Mpps； 6.输入电压：AC100-240V，50-60Hz； 7.防雷等级4级。 |
| 29 | 路由器 | 12 | 台 | 1.支持802.11b 802.11g 802.11a 802.11ac网络标准； 2.无线传输速率 1350Mbps； 3.传输率：10/100Mbps； 4.转发性能：450Kpps； 5.带机量：150台PC； 6.最大容量：512MB； 7.最大支持功率：24W； 8.电源频率：50/60HZ 。 |
| 30 | 无线投屏器 | 12 | 台 | 1.无线网络规格：802.11b/g/n 2.4GHz/802.11 a/ac 5GHz ，传输最高频宽 300兆最远传输距离 40米； 2.支持系统：Windows 7以上， Mac OS10.11以上，IOS 9以上，Android 5.0以上； 3.视频最高输出解析度：HDMI接口/1080P VGA接口/AV接口，HDMI和VGA、AV3路信号同时输出； 4.USB接口：支持本地解码，自动播放下载内容，最大支持6T硬盘，支持office办公文档读取以及多媒体文件读取； 5.有线网络接口：100 Mbps支持企业级路由加密认证方式（PEAPv0, EAP-TLS & EAP-MSCHAPv2）； 6.无线显示技术：支持全系列手机、平板、电脑用及所有格式影音无线同步传输，支持airplay,DLNA,Miracast三大标准无线同屏协议； 7.投屏应用：可推送office文件到同屏器播放，使用遥控器控制播放。无线网络安全：PEAPv0, EAP-TLS & EAP-MSCHAPv2企业加密； 8.电源输入：5V/1-2A，单usb接口设计，无需额外供电线及其他端口；功率消耗：＜5W； 9.无线投屏功能：无需安装任何客户端, 支持ios、android、windows笔记本等移动设备的无线投屏功能； 10.安卓手机需要支持在4G网络下使用无线投屏功能，方便没有无线网络时依旧能够从网上获取资源文件。 |
| 31 | 高清摄录一体机 | 1 | 台 | 1.产品定位：专业摄像机； 2.传感器类型：CMOS； 3．镜头：实际焦距 f=18-110mm，支持更换镜头； 4.液晶屏尺寸3.5英寸，液晶屏像素 约156万像素； 5.快门描述 1/3-1/9000秒，最低照明度 0.7流明； 6.录制格式 MPEG-4H.264/AVC，录制时间 XAVC-I模式，FHD59.94P，使用QD-G128A（128GB）时：大约22分钟， XAVC-I模式QFHD50P使用QD-G128A（128GB）时：大约26分钟， MPEG HD422模式使用QD-G128A(128GB)时：约262分钟 ； 7.录音系统：LPCM 24 bit，48 kHz，4通道 ； 8.数码相机ISO灵敏度：ISO 2000（S-Log3 Gamma D55光源） 9.接口：AV端子音频输入：XLR型3针（母头）（×2），SDI输出：BNC（×2），可切换选择3G-SDI/HD-SDI SMTPE292M/424M/425M HDMI接口；耳机输出：小型立体声插孔（x1），-16 dBu 16Ω； DC输入：DC插孔；远程控制：小型立体声插孔（直径2.5mm）； 存储介质：XQD 。 |
| 32 | 三脚架 | 1 | 副 | 1.最高工作高度：1700mm； 2.收缩高度：540mm； 3.最低工作高度：115mm； 4.最大负荷：≥9kg； 5.管径最大：29.2mm，最小：16mm； 6.节数：4节； 7.外形设计材质：碳纤维。 |
| 33 | 无线领夹麦克风 | 1 | 套 | 1.频率范围：A1:470-516MHz； 2.尺寸：约82x64x24mm； 3.压扩器总谐波失真：≤0.9%； 4.信噪比：≥110dBA； 5.降噪：≥70dB； 6.频点可调范围：最高42MHz； 7.工作时间≥8小时； 8.调制：宽频FM； 9.相邻信道抑制：≥65dB； 10.互调抑制：≥65dB； 11.接收频率：最高1680个接收频率，可采用25kHz的步长调节,20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调,1个频率库，具有多达12个可编程通道； |
| 34 | 监听音箱 | 1 | 套 | 1.音箱系统：2.0声道； 2.有源无源：有源； 3.调节方式：旋纽； 4.供电方式电源：220V/50Hz； 5.额定功率：16W； 6.频率响应：20Hz-20KHz； 7.信噪比：80dB； 8.灵敏度：360mV； 9.失真度：0.2% 1W 1KHz； 10.阻抗：8Ω。 |
| 35 | 调音台 | 1 | 套 | 1.最多4个话筒/10个线路输入 (4个单声道+3个立体声)； 2.立体声母线； 3.AUX (包括FX)：“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单旋钮压缩器； 4.高级效果器：SPX，含24组预置效果器； 5.24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能； 6.含Cubase AI DAW下载版软件； 7.单声道输入通道上的PAD开关； 8.+48V幻象供电； 9.XLR平衡输出。 |
| 36 | 课程录制系统 | 1 | 套 | 1.系统应具有专业视音频处理能力，集交互式课件制作、蒙板抠像背景生成、遥控器自助式控制、蓝/绿背景虚拟抠像技术、多层背景叠加仿3D效果、虚拟教学环境场景生成、场景资源库一键导入、多格式课件录制、视音频特效编辑、添加片头片尾、记号笔、视频会议等多种功能。可实现自助式课程拍摄，拍摄场景包括PPT全屏、PPT板书、人物、黑板板书、实验过程、虚拟背景、实物课本、网页、视频、图片等任意组合； 2.课程拍摄布局设计中，要求支持摄像机任意取景，摄像机可同时拍摄一体机和黑板，实现教师站在一体机旁边讲课，不遮挡一体机；一体机全屏播放PPT及绿屏，教师可以对PPT进行板书、批注，同时确保教师在一体机上手写和批注的轨迹位置，与最终画面中PPT上的手写批注位置、内容完全一致，不存在位置偏差现象。摄像机可任意调整拍摄范围，均可满足以上效果。课程录制过程中，教师可自助的切换片头、虚拟背景开场、PPT加黑板加人像、PPT满屏、片尾； 3.双模式界面切换功能：系统需提供两种不同的录制模式，即全屏录制模式与迷你窗口录制模式；系统可通过按钮一键切换模式；全屏录制模式须根据桌面分辨率自动调整铺满全屏显示；迷你窗口录制模式可设置窗口比例为4:3、16:9，可设置分辨率为480 x 270、480 x 360、640x360、640 x 480、720x405、720x540； 4.迷你窗口界面模式功能：为了便于老师在此模式录制时操作其他应用程序，此模式最大分辨率不超过720x540；此模式下须提供录制所需的主要功能按键如（1）录制开启与停止按钮、（2）打开录制视频的存储路径按钮、（3）题词功能按钮、（4） 直播开启与关闭按钮、（5）不同授课模式切换、（6）新建与删除授课模式；可进行快捷的操作； 5.遥控器操作：系统支持全程遥控器脱机操作，可通过一个手持遥控器实现以下功能：（1）不同授课模式的切换，包括片头、虚拟背景开场、PPT带人像、PPT满屏、视频、第三方应用程序画面、片尾等完整授课过程的画面切换；（2）PPT文档的前后翻页；（3）画笔的撤销及清除等功能；（4）开启/停止录制；（5）提词功能的前后条进度控制等，实现教师自助式微课录制，遥控器上按钮需提供相应功能名称标示； 6.IP收流功能：最多可支持4路IP流信号同时接入系统，并对4路流输入流信号同时进行抠像处理；IP流信号源可支持RTMP、RTSP协议的流媒体信号。支持对每1路输入的IP流信号进行录制，支持最多达4路IP信号流同时进行录制； 7.色键抠像功能：系统支持对每路视频输入信号、视频素材、图片素材等进行抠像处理，支持不少于蓝、绿、红等背景颜色抠像，并可调整抠像参数以达到更好的抠像效果，抠像背景颜色可以是通过RGB三基色自由配置后选定的，也可以是通过移动鼠标在屏幕上任意位置拾取; 8.OFFICE文档加载：系统可直接加载本地硬盘上的PPT文档文件，并设置文档显示框大小比例，可通过遥控器进行PPT文档的播控切换。支持在切换不同授课模式及PPT时，根据录课需求，可对触控一体机上进行触控书写或标注的内容设置为保留或者自动清除； 9.多图层叠加功能：系统可对添加的素材进行叠加，拖动鼠标即可对添加的素材进行大小调整，图层可摆放至任一位置，图层的数量不做限制，可通过按钮调整图层的上下关系，并可通过滚轮对指定素材进行放大与缩小； 10.字幕功能：系统可根据微课内容，添加相应的字幕，字幕的位置可通过鼠标拖动随意改变，字体、颜色可实时调整；单个授课模式可添加多个字幕，单个字幕也可在不同授课模式下同时使用； 11.画笔功能：系统提供画笔功能，不用添加其余硬件设备，老师可通过鼠标在预览画面中对素材进行绘画、划线、圈重点等，可调整画笔粗细以及颜色，可对错误笔迹进行撤销和清除，所做的标注可通过本地录制功能实时录制下来；多格式录制功能：系统采用H.264压缩编码，同时提供硬编码CPU可选，录制可选格式有flv、mkv、MP4、mov、ts等；还支持设定录制视频的帧率、分辨率、比特率等参数值，视频帧率最高可达30帧/秒； 12.提词器功能：系统提供题词器功能，可在软件界面通过按钮打开同品牌题词器软件，加载本地磁盘中编排好的提示词.txt文稿，并根据文稿中的排版逐条显示，可通过鼠标拖动至任一位置，并可通过鼠标调整字的大小以及上一条和下一条；提示词不会被录制到最终的视频画面中； 13.授课模式预设功能：老师可根据自己制作视频的需求来设置不同的授课模式，其调整好的授课模式可保存下来，将多个授课模式保存为一个模板，下次录课时可再进行调用，且单个模板不限制授课模式数量；录制过程中不同的授课模式间进行切换时可添加转场特效，提供淡入淡出、硬切、左滑、右滑等至少10个不同的转场特效； 14.预置模板选择功能：系统须预置至少10个不同类型模板供教师选择使用。预置模板需包括教师常用的PPT模式、高拍仪模式、双分屏/三分屏/四分屏等模式，每个模板均需提供片头、片尾、虚拟背景等素材。教师可根据自己的喜好更改模板设置，或者新建授课模式添加为新的模板；并可保存为个人模板，以便下次录制时导入使用； 15.媒体层编辑功能：系统支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行大小旋转编辑，位置对齐方式边界框类型选择，边界框大小，上下左右方向进行调整大小； 16.快速编辑功能，系统内置同品牌快速编辑软件，可通过软件内按钮打开，可打开本地录制的视频，以及本地的视频文件进行剪辑以及特效添加，可添加文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效，支持多轨道编辑支持创建至少3个视频和音频轨道，支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容； 17.流媒体推送功能：系统支持RTMP协议网络推流，可将合成信号实时推送到流媒体服务器进行直播；可调整直播信号的码率、分辨率，支持X264及硬件QSV两种编码方式；直播音频比特率从32到320实时可选； 18.无介质分享功能：系统不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的微课视频作品一键上传到厂家互联网公有云平台（在互联网联网条件下），并自动生成1张电子观影券，用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）上观看每个作品展示，并可对作品进行点评、分享等； 19.分屏输出功能：支持3分屏输出，可同时输出系统操作画面，蒙板绿屏画面，最终合成监看画面三种到三个不同显示屏；可将合成画面实时输出到大屏、监视器等其他显示设备进行实时监看，可分屏输出绿色/蓝色背景，可调整背景透明度，支持通过RGB色值进行组合生成各种颜色的纯色背景在分屏显示，并作为抠像背景； 20.在线资源库功能及会员注册功能：用户可通过软件内按钮一键打开在线资源素材库，可支持会员在线注册与登入录，会员可在在线资源素材库中下载和收藏素材，提供视频、图片、模板等素材，素材可实时添加至老师的录课模式中，并可进行编辑和叠加； 21.资源库下载导入功能：支持会员登录后，可将在线资源库中下载和收藏的素材保存在后台界面中的下载和收藏目录；双击下载的素材资源可直接添加到授课模式中做为媒体层素材进行编辑和叠加。需提供在线资源库中授课模板、图片及视频资源等分类目录的截图证明及不少于10个的授课模板预览图完整截图证明，需注明提供的各种前景、背景、授课模板对应数量，同时提供在线资源库中素材的下载网址； 22.蒙板抠像背景功能：提供蒙版抠像背景功能，可一键生成蓝色、绿色或者自定义纯色抠像背景，并在触控一体机屏幕上进行显示，同时支持将整个虚拟背景画面同步输出到触控一体机屏幕，并显示在纯色抠像背景后方进行录课提示； 23.蒙板背景色调整功能：支持蓝绿及其他纯色抠像背景颜色透明度可调，支持通过RGB色值进行组合生成各种颜色的纯色背景在分屏显示，并作为抠像背景； 24.交互式录课功能：支持在触控一体机上进行实时交互录课，可通过触控书写或标注重点内容，并在系统中合成录制，支持画笔颜色及粗细可调。支持人物切换消隐功能。支持单人纯自助课程录制，提供专用遥控器，实现虚拟背景授课模式的切换以及ppt文档的翻页； 25.批注功能：支持在触控一体机上书写，支持PPT翻页过程中，可根据需要设置批注保留或清除，翻页时可自动清除当前所有批注，批注并可保存在最终合成画面。可通过遥控器实现撤销或擦除； 26.AI节目智能生成功能：用户可自主构建AI虚拟主播形象，并与虚拟背景完美融合，系统提供站姿、坐姿、男、女等多种类型的虚拟主播形象可选，可在虚拟场景中自由添加各种虚拟主播进行节目播报，播报过程中主播可带肢体动作。内置智能语音生成系统，可实时将加载的文字转化为语音，发音标准，众多人声可选，可自动根据虚拟主播类型将文字转换为对应的语音（如男声、女声等）播出，满足大量视频制作需求； 27.提供便携式铝合金型材机箱（机箱带把手，方便携带），具体硬件配置要求（不低于）： CPU：Intel Core i5处理器 主板：英特尔芯片组 内存：8GB DDR3 硬盘：128G固态+2T SATA硬盘 显卡：GTX750 2G显卡 4路HDMI采集卡 集成高清显示屏 |
| 37 | 高清显示器 | 1 | 台 | 1.产品类型：LED显示器，广视角显示器； 2.屏幕尺寸：≥23.8英寸； 3.最佳分辨率：1920x1080； 4.屏幕比例：16:9（宽屏）； 5.高清标准：1080p（全高清）； 6.面板类型：IPS。 |
| 38 | 蒙板抠像背景系统 | 1 | 套 | 1.提供蒙版抠像背景系统，可在触控一体机屏幕上生成蓝色或绿色背景以及虚拟背景。蓝绿背景透明度可调； 2.支持单人纯自助课程录制，提供专用遥控器，实现虚拟背景授课模式的切换以及ppt文档的翻页； 3.支持在触控一体机上书写，批注并可保存。可通过遥控器实现撤销或擦除。 |
| 39 | 门禁系统 | 12 | 套 | 磁力锁部分： 1.最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 2.支持锁状态反馈，门磁输出； 3.断电开锁； 4.具有电锁状态指示灯； 5.锁体尺寸（长*宽*厚）：约240*48.5*26.5(mm)； 6.吸板尺寸（长*宽*厚）：约180*38*11(mm)； 门禁主机部分： 1.设备容量：支持6000张卡片，50000条记录； 2.认证方式：支持校园一卡通刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需包含2.8mm焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致）； 3.通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 4.支持学校管理员方便设置一卡通开门权限，设置时段开关。 |
| 40 | 折叠桌 | 270 | 位 | 1.尺寸：约600mm*450mm； 2.上托采用厚度3mm冷轧钢板落料成型，局部需淬火处理，同按钮旋转机构组合形成上托组合； 3.内外脚杆分别采用中50*1.5圈管和中42*1.8无筋圆管，通过缩管、弯管管成型，要与脚杆连接件组焊成脚杆组合； 4.连楼脚与脚之间的模梁采用φ50*1.5图管，两头冲压凹台，达到定位、稳固效果，横梁内放φ12铝型材内六角转动轴，横梁内两头置放墨料村套定位转动轴； 5.钢制档板主体采用厚度0.9m冷轧钢板析边成型，档板反面两边支撑板为厚度1.2mm冷轧钢板模具成型，两者组焊，形成档板组合，再通过ABS材质档板连接件同横梁、内脚杆连接固定； 6.钢架沉架塑料件（内侧设有5个盲孔）材质为ABS、注塑成型，5根φ12*0.9铝型材同两变沉架塑科件盲孔过盈配合组装，形成沉架组合，沉架最后与面板连接； 7.钢架表面处理选用静电喷涂技术； 8.桌脚不带脚轮； 9.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 41 | 弧形桌 | 468 | 位 | 1.座固定件组件采用热轧板经模具成型； 2.桌脚、桌脚台面板支撑件 采用铝合金，模具一体成型，表面经抛光，喷涂处理； 3.脚、座板装饰件 采用ABS材料； 4.饰面采用环保防火板，耐磨、防乱、具有很强的抗击力和承载能力； 5.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 42 | 方桌 | 6 | 张 | 1.材质：钢木复合； 2.桌面板：E1级环保免漆三聚氰胺板，密度均匀，厚度≥25mm； 3.钢架：50*50mm方管脚； 4.人数：6人位； 5.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 43 | 会议桌 | 2 | 张 | 1.环保等级：≥E1级别； 2.承重：≥100KG； 3.参考尺寸（长*宽*高）：140*100*88cm； 4.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 44 | 直排桌 | 151 | 位 | 1.材质部分:三聚氰胺饰面实木颗粒压缩板,E1级环保板材,防火、抗磨、防水，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的服饰，表面光滑易清洗； 2.站脚框架：脚管采用优质方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨，除锈，磷化，静电喷粉，高温锔炉等工序处理； 3.安装固定：采用优质内六角膨胀螺丝，强力固定、不生锈；椅架与地面固定结构，螺丝内藏式，安全、美观，无死角； 4.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 45 | 折叠椅 | 270 | 位 | 1.坐垫采用定型棉； 2.14MM厚度的木板+座壳； 3.坐垫可翻动，可多把椅子堆叠在一体； 4.坐垫颜色可选； 5.后背采用优质特网； 6.座椅不带脚轮； 7.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 46 | 活动椅1 | 619 | 张 | 1.椅子采用PP+LGF增强玻纤材质一体注塑成型； 2.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 47 | 活动椅2 | 24 | 张 | 1.椅子采用钢制结构件及PP材料一体注塑而成，大致规格尺寸为400*360*500mm； 2.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 48 | 礼堂椅 | 120 | 位 | 1.座固定件组件采用热轧板经模具成型； 2.椅脚、椅脚升降件和台面板支撑件 采用铝合金，模具一体成型，表面经抛光，喷涂处理； 3.脚、座板装饰件 采用ABS材料； 4.书托板：采用优质ABS材料； 5.饰面采用环保防火板，耐磨、防乱、具有很强的抗击力和承载能力； 6.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 49 | 灵动椅 | 10 | 张 | 1.采用ABS工程阻燃塑料、尼龙等材质注塑成型； 2.平板、显示屏支架旋转角度≥90°，面板旋转角度≥75°； 3.面板尺寸：约560*310mm，承重≥30kg±2kg； 4.旋转桌椅整体承重100kg±5kg； 5.底部配有6个万向脚轮； 6.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 50 | 高脚椅 | 10 | 张 | 1.高强度塑料凳，大致规格尺寸为400*360*600mm； 2.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 51 | 会议椅 | 18 | 张 | 1.材质：钢架电镀，透气网面； 2.承重：≥100KG； 3.参考尺寸：60*60*48cm； 4.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 52 | 储物柜 | 1 | 组 | 1.尺寸：（根据用户需求定制尺寸）：参考单箱尺寸（宽*高*深）：250*270*440mm； 2.智能储物柜刷卡、密码等方式存取物品，安全性高， 存取操作简单； 3.材质：门板及整体材料为优质冷轧钢板制作，表面静电粉末喷塑处理； 4.安装方式：落地式，使用电源为220V， 三插插座 1只/组，待机功耗≤10W/组； 5.质量要求：坚固、 耐用、安全可靠、扩展性强； 6.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 53 | 茶几 | 3 | 组 | 根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 54 | 沙发 | 3 | 组 | 1．材质：实木框架，布艺面料； 2．根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 55 | 矮柜 | 1 | 套 | 根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 56 | 非编工作室桌椅 | 1 | 组 | 结构组成： 1.书架柜一组（参考尺寸：宽*高*厚=160cm x 200cm x 25cm；材料：三聚氰胺纤维板，环保等级E1级）； 2.工作台一组（参考尺寸：长*宽*高=160cm x 60cm x 80cm；材料：桌面采用白色抗贝特板材，厚度=20mm；桌腿采用铝合金组合脚，安装完毕不能有晃动，承重≥100kg）； 3.设备边柜一组（参考尺寸：长*宽*高=130cm x 50cm x 75cm；材料：三聚氰胺纤维板，环保等级E1级）； 4.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 椅子： 1.坐垫采用定型棉； 2.14MM厚度的木板+座壳； 3.坐垫可翻动，可多把椅子堆叠在一体； 4.坐垫颜色可选； 5.后背采用优质特网； 6.根据教室环境定制，设计方案中体现，最终产品需根据采购人实际要求定制。 |
| 57 | 系统集成 | 12 | 点 | 所需线材、辅材、配件及所有设备的搬运施工安装，多个系统之间的对接调试工作等。 |

五、方案讲解及现场演示

为每家投标单位提供一个教室搭建演示环境，地点：杭州市拱墅区树人街8号浙江树人大学A4教学楼3楼、4楼，联系人：张仲杰，联系方式：15869135292。

1、方案讲解

2、现场演示

（1）投标人须提供系统实物演示，

（序号5）智能书写终端                                         1套

（序号10）远程会议一体机                                      2套

（序号17、18、19、21）录播系统                                1套

（序号23）智慧教学软件                                        1套

（序号39）门禁系统                                            1套

演示内容：

1、	智能书写终端演示：

a.智能书写终端体现美观性、科学性、先进性，投影机、音箱、网络中控、电脑等多种设备能够合理化集成安装；

b.书写白板支持实时记录当前版面内的所有板书内容，书写时可在电脑界面内自动弹出板书窗口，并可通过快捷键进行桌面和板书之间的快速切换；

c.电子白板有快捷按键随时开启关闭电子批注功能，支持水笔直接在画面进行批注；并可快速关闭和开启屏幕显示，方便老师在电脑和手书两种状态进行切换使用；

2、远程会议互动要求通过钉钉直播软件（若有自带专用直播软件也需一并演示）展现远程会议互动效果：呈现双方全景画面、音视频同步且清晰流畅，互动效果好，操作简易；

3、录播系统演示：

a. 通过钉钉直播软件演示在线直播功能：在学校现有网络情况下，在1.5M带宽内音视频同步且清晰，不影响在线教学效果；

b. 跟踪模式演示：当老师站立讲课或写板书时画面显示为教师特写，且教师画面自动显示居中。

4、智慧教学软件演示：

1.师生互动：师生互动：a.签到功能（三种以上签到方式）、、电子批注；b.随机选人答题（随机选人模式下也支持定向选人）和抢答（支持抢答记录积分）；c.课堂投票、计时（四种以上投票类型）、计时；d.课堂测验问答和主题讨论（支持根据词频生成词云图）；f.画中画功能演示；g.板书回放和课堂报告（形成时间轴样式的统计、数据支持与学校公共资源库对接）；h.速课：教师课堂教学过程同步录制（同步录制教师ppt与语音），支持课程结束后在软件内回放（支持与与学校公共资源库对接，实现速课资源在线播放）；

5、门禁系统演示：

a.设置校园一卡通开门，添加师生开门权限简单方便，支持excel导入功能；b.支持与课表对接；c.断电开门；d.分时段开关门

6、讲解及演示时间不超过20分钟，演示过程需要准备的器材、软件、网络等设施由投标人自行准备；

7、未提供讲解（演示）的，讲解分（演示分）为0分。

8、演示设备及样品必须为投标产品。

六、投标样品：

1、样品内容（▲样品不得出现投标供应商的名称、商标）：

（序号40）折叠桌          1张

（序号44）直排桌          1张

（序号45）折叠椅          1张

（序号46）活动椅          1张

（序号48）礼堂椅          1张

2、样品递交时间、地点及联系人：2020年8月5日上午7:30至12:30将样品送至杭州市拱墅区树人街8号浙江树人大学A4教学楼2楼，逾期送达将予以拒收。联系人：张仲杰，联系方式：15869135292。

3、中标供应商的样品将被封存作为货物验收的实物质量验收标准，未中标供应商的样品在采购活动结束后3个工作日内自行撤回，逾期将作废弃处理。

4、未提供样品的样品分为0分。

▲5、特别提醒：供应商同意评审专家可采用破坏性试验，对提供的课桌椅进行测试，如有损坏，学校不提供赔偿。

- 演示设备及样品必须为投标产品。

七、其他

▲本项目环境改造部分允许分包，施工单位必须具有建设行政主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，或具有房屋建筑工程施工总承包企业三级及以上资质；投标文件中须明确施工单位并提供资质证明。

中标人有义务与空调供应商进行对接，协助完成智慧教室的空调安装和衔接工作，使空调在整个智慧教室中呈现一体化模板。

本项目中包含原教室设备的拆卸、搬迁，中标人需保障拆搬迁过程中资产的完整性，否则需向采购方赔偿原有资产。

因学校疫情防控需要，投标人送样（或撤回样品）需至少提前一个工作日向采购单位张老师（联系方法：0571-88297020，15869135292）登记报备，提供所有入校人员及车辆信息，并配合学校做好在校期间的防疫工作，接受学校防控检查。

如供应商同时参加拱宸桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设项目（项目编号：QSZB-Z(H)-B20105(GK)），可与本项目使用同一套演示系统和样品，无需重复提供。

注：

1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：浙江树人大学 项目名称：浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设 |
| 2 | 投标报价： 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.本次投标采用人民币报价。 |
| 3 | 投标费用： 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 4 | 投标文件份数： 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后可以EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼A室浙江求是招标代理有限公司）。 |
| 5 | 资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)： （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明（仅自然人投标时提供） （2）2019年7月至今任意一月的财务状况报告（复印件）或开标前三个月内出具的银行资信证明 （3）2019年7月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税） （4）2019年7月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 6 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 8 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体。 |
| 9 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 支付代理服务费：中标通知书发出之日起七个工作日内，中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二） 定义

1.“采购人”系指浙江树人大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等；

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

- （三） 招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

- （四） 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见投标文件第六章），投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

- （五） 投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以内部分 | 1.2 |
| 100-500部分 | 0.88 |
| 500-1000部分 | 0.64 |
| 1000-5000部分 | 0.4 |

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

- （六） 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七） 转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- （八） 特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2019年7月至今任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

5.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- （九） 质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 二、招标文件

- （一） 招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二） 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三） 招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

- （一） 投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明（仅自然人投标时提供）

（2）2019年7月至今任意一月的财务状况报告（复印件）或开标前三个月内出具的银行资信证明

（3）2019年7月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税）

（4）2019年7月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

2.报价文件

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表（设计、设备及安装部分）

（3）投标报价明细表（装饰装修部分）

招标工程量清单编制及工程量清单报价所采用的表格格式如下：

工程量清单及计价表：

1）招标工程量清单封面

2）招标工程量清单编制说明

3）投 标 报价（装修部分）

4）表1-1-1 工程项目报价汇总表

5）表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

6）表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

7）表1-4 其他项目清单及计价表

8）表1-4-1 计日工表

9）表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

10）表1-5 主要工日价格表

11）表1-6 主要材料及设备价格表

12）表1-7 主要机械台班价格表

13）表1-1-2 单位工程报价汇总表

14）表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

15）表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

16）表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表

工程量清单报价分析表：

1）表2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表【考虑投标文件的篇幅，仅需提供电子文档（含套价软件格式）】

2）表2-2 措施项目清单分析表【考虑投标文件的篇幅，仅需提供电子文档（含套价软件格式）】

3）表2-3 综合单价工料机分析表【考虑投标文件的篇幅，仅需提供电子文档（含套价软件格式）】

4）表2-4 措施项目工料机分析表【考虑投标文件的篇幅，仅需提供电子文档（含套价软件格式）】

5） 表2-5 现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

（3）投标人企业类型声明函

（4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料（若属于小微、监狱企业）

（5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务技术文件：

A.商务文件：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（3）2019年7月至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（4）投标声明书

（5）投标人情况介绍

（6）商务偏离表

（7）投标人同类项目实施情况一览表

（8）节能、环保产品证明材料

（9）投标人需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

（1）技术偏离表

（2）货物配置清单、原厂出厂配置表

（3）投标产品技术支持材料

（4）设计方案

（5）装饰装修方案

（6）售后服务方案

（7）技术服务、技术培训的内容和措施

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

- （二） 投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼A室浙江求是招标代理有限公司）。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （三） 投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （四） 投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

- （五） 投标报价

1.本次投标采用人民币报价。

2.投标报价是指一次性报出不得更改的价格，投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- （六） 投标有效期

▲1.从提交投标文件的截止之日起90天。

2.在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- （七） 投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供商务、技术偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 四、开  标

- （一） 开标准备

1.制订开标、评标工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评标活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

- （二） 开标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先开启资格文件、商务技术文件、后开启报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席开标活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行投标文件签收，并向投标人出具签收回执。

4.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在规定时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定时间内无法完成已上传的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交备份投标文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

6.开启投标文件后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

7.商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

8.开启投标人报价文件，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人通过发送邮件形式签字确认，唱标人、记录人和现场监督员现场签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.评标结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评  标

- （一） 组建评标委员会

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人以上单数。

- （二） 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三） 评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评标活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3.介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标委员会应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

4.通报依法获取招标文件的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

7.做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8.评标结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四） 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。采用书面形式的澄清、说明或者更正，投标人应在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

- （五） 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（四）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （六） 评标原则和评标办法

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七） 定 标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体上公告中标结果。

- （八） 合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 六、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 评标内容及标准

| 价格分（30分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（13分） |  |  |
| 质保期 | 2 | 质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最多加2分，延长时间不足一年的不计入加分。 |
| 投标人综合实力 | 2 | 根据投标人ISO系列管理体系认证、有关部门颁发的企业信誉、相关的奖项、项目组织实施能力等。 |
| 信用等级证书 | 1 | 投标人具有AAA级企业信用等级证书得1分。 |
| 投标人业绩 | 3 | 投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类智慧教室环境设计与施工一体化建设项目业绩：每提供1份合同得1分，最高得3分（以提供的完整合同复印件及用户评价单为准）。 |
| 项目负责人业绩 | 4 | 项目负责人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类智慧教室环境设计与施工一体化建设项目业绩：每提供1份合同得1分，最高得4分（以提供的完整合同复印件为准）。 |
| 政策功能 | 1 | 所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章），得0.5分； 所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章），得0.5分； 否则得0分。 |
| 技术分（57分） |  |  |
| 技术响应程度 | 6 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，该项得满分。 允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，扣分为止，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到4条及以上的响应无效。 |
| 投标产品技术支持资料 | 2 | 根据投标产品的技术彩页数量、彩页技术详尽程度、佐证响应技术指标量。 |
| 设计方案 | 5 | 根据投标人提供的平面图、效果图的空间布局、空间利用率、美观度、合理性及与采购需求的符合程度。 |
|  | 4 | 根据设计方案（文字描述）的详尽程度及合理性、科学性、可扩展性等。 |
|  | 4 | 根据投标人现场方案讲解的逻辑是否清晰、是否突出重点、内容是否详尽完整等。 |
|  | 3 | 方案整体文化氛围设计。 |
| 现场演示 | 4 | 演示功能的吻合度。 |
|  | 3 | 演示功能的流畅度等。 |
| 样品 | 5 | 投标样品材料的档次与质量。 |
|  | 5 | 投标样品的工艺与制作。 |
|  | 2 | 样品的美观度与舒适度。 |
| 装饰装修方案 | 2 | 为确保项目质量具有针对性强的质量保证措施方案，根据方案内容的合理性、科学性、有效性。 |
|  | 4 | 根据供应商施工组织实施方案科学、合理、规范、可操作性，应具有进度计划网络图、确保工期的具体措施、质保期服务等。 |
|  | 1 | 施工的质量保证措施、安全文明施工、安全防护措施、环境保护和消防措施等方面情况。 |
|  | 2 | 施工改造投入主要材料与推荐品牌或同档次材料匹配程度情况。 |
| 售后服务方案 | 2 | 根据售后服务方案的有完整性、合理性、针对性，专业服务力量和服务保障方案的详细程度。 |
|  | 1 | 本地化服务承诺：本地服务供应商提供相关的证明材料；如非本地服务供应商需提供在中标公示后5个工作日内在本地设立售后服务机构的承诺，提供的得1分，不提供不得分。 |
| 技术服务、培训 | 1 | 根据技术服务、培训计划内容合理性、详细程度，培训范围，实施计划的针对性。 |
| 合理化建议和改进措施 | 1 | 根据投标人对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料的，其所投产品中的小型或微型企业制造部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第五章  拟签订的合同文本

杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

合同编号：

甲方（需方）：浙江树人大学

乙方（供方）：

丙方（采购代理机构）：

受浙江树人大学委托，（采购编号____________）_____________________________项目经_______________________，确定______________________________为供货单位。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写） |  |  |  |  |  | 小写： |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、验收、培训等一切费用。

2、技术参数另附。

第二条：质量保证

1、乙方应按招标文件规定的要求，向甲方提供符合技术规格和质量标准的原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方为合同产品提供自验收合格起________年的质保期。

3、乙方对质保期内合同产品出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

4、合同产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对经更换仍达不到技术要求者，可按以下办法处理（由甲方选择）：

⑴再次更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价（合议定价范围为原件的5%—50%）。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担合同产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等，其中银行利息按同期银行贷款利率的150%计算）。

第三条：技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的全部技术资料。

2、未经事先书面同意，双方不得将有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方保证所提供的合同产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵犯知识产权情况发生，乙方应承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于合同生效后天内将所供产品按时、安全运至甲方指定地点，并于    天内安装调试完毕。

第六条：售后服务

1、合同产品自验收合格后起免费保修________年。保修期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。超过保修期的合同产品，乙方提供终生维修，维修时只收部件（材料）成本费。

2、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，乙方同意为甲方进行维修并收取适当的维修费用。

3、维修响应时间：______小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则______小时内到达现场并进行维修；36小时内无法修复完成的设备，乙方提供同类型的备用设备以保障学校工作的开展。

4、人员培训：乙方承诺提供______人次的免费培训（包括非杭州地区培训的交通费、住宿费等）工作。

第七条：调试与验收

1、甲方对乙方提交的合同产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收活动：外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对合同产品作出全面检查，对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方收货验收的依据。

3、甲方对乙方提供的合同产品在进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，双方同意请法定的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场。

6、出现重大质量问题分歧时，甲、乙双方同意提请国家法定检测机构进行检测（对检测机构无法经协商达成一致时，由甲方单方委托、乙方给予配合<如提供必要的文件、资料等>；就检测机构的选任进行协商的期限为自出现重大质量问题分歧之日起的三个工作日），检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用并接收合同产品；检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，并同意甲方无条件退货，同时支付甲方货款总价10％的赔偿金。

第八条：货款的支付

- 履约保证金：合同签订时，乙方向甲方提交设备部分合同金额5%的履约保证金及工程部分合同金额3%的履约保证金，验收合格满3年后，无质量问题和维护问题，于10个工作日内退还（不计息）。

- 设备部分：合同生效并具备实施条件后15日内，且已提交银行、保险公司等金融机构出具的相应比例预付款保函的，甲方向乙方支付货物合同金额30%的预付款（乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）。货物送达经乙方安装调试完毕，再经甲方验收合格且乙方已提交履约保证金，由甲方向乙方支付至货物总价的100%；

3、工程部分：合同签订备案成功后，预付总工程款的50%，剩余工程款在验收且审定工程款总价支付，若审定后工程款总价高于投标价格的，按投标价支付；低于投标价格的，按审定价支付。（设计方案重大变更除外）。

第九条：违约责任

1、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款万分之二点一的滞纳金。

2、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二点一的滞纳金；逾期个月，乙方需支付合同总额20%作为违约金，同时甲方有权要求终止合同。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方所供合同产品不能达到质量功能要求无法通过验收，应在甲方规定的时间内进行整改，经整改后在学校二次验收中继续无法通过，合同产品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理合同产品，视为放弃该产品，甲方有权自行处置。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

第十条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地法院解决。

第十二条：其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

第十三条：合同生效

1、合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式份，甲方执叁份，乙方执份，采购代理机构执份，经三方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：浙江树人大学（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： 杭州市树人街8号 | 地址： |
| 邮编： 310015 | 邮编： |
| 电话： 0571-88297206 | 电话： |
| 传真： 0571-88297206 | 传真： |
| 开户银行：工行浙江省分行营业部上塘北路支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202004809900000177 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：招标代理有限公司（公章） |  |
| 法定代表人或主要负责人： （签字） |  |

- 第六章  投标文件格式

投标文件的编制应按照本项目：“第三章  投标人须知”三、投标文件的编制的要求编制。

外层包装（封签）

（投标人名称）

备 份 文 件

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)

投标文件名称：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

- 资格文件封面

（投标人名称）

资格文件

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 2019年7月至今任意一月的财务状况报告（复印件）或开标前三个月内出具的银行资信证明

说明：

1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括2019年7月至今任意一月的资产负债表及利润表或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件），并加盖公章；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件),并加盖公章；

3.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

资信证明

：

兹证明，          （单位名称）在我行辖属网点          支行开立基本账户，帐号：        。根据          （单位名称）委托，我行对          （单位名称）在我行的结算记录开立本证明书，供          单位名称）参加          项目招标采购时使用。经确认，具体情况如下：

自     年   月   日至     年   月   日（即该日我行营业终了结账时）止，          （单位名称）无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明，下无正文。

（银行）

年   月   日

说明：本“资信证明”内容与格式仅供参考，各银行可根据自身制度进行修改，但应满足本招标文件中对“资信证明”的要求。

- 2019年7月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

- 2019年7月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：浙江树人大学、浙江求是招标代理有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 报价文件封面

（投标人名称）

报价文件

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 报价文件

- 开标一览表

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)

投标报价

金额大写：_________________________小写：_________________________ 单位：人民币元

说明：投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

投标报价明细表（设计、设备及安装部分）

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标报价明细表（装饰装修部分）

建设单位：

项目名称：

响应总价（小写）：

（大写）：

响   应   方：                     （单位盖章）

法 定 代 表 人：                  （签字或盖章）

造 价 专 业 人 员：                 （签字及盖执业专用章）

编  制  时  间：

工程量清单报价说明

| 表1-1-1 工程项目报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |
| 序号 | 内容 | 报价(元) |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | 单位工程 |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单(1+2) |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 |  |
| （四） | 税金{[(一)+(二)+(三)]*税率} |  |
|  | 总报价［一+二］ |  |
| 总报价(大写): |  |  |
| 投标人名称（盖章）： 投标人代表签字： 日期： 年 月 日 |  |  |

| 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| 一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 二 | 其他组织措施项目 |  | 1 |  |  |
| 1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |
| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |  |
| （2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |  |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |  |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |  |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机 |  |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |  |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |  |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |  |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |
| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |  |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |  |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |  |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| （十） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施 |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 防尘网布 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等 |
| 4 | 喷淋设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 塔吊喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （2） | 外架喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （3） | 场地喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 防尘雾炮 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 其他扬尘控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 9 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |

| 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-4 其他项目清单及计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金 额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用 |
| 5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用 |
|  | 合计 |  |  |

| 表1-4-1 计日工表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 表1-5 主要工日价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元) |

| 表1-6 主要材料及设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 品牌 |

| 表1-7 主要机械台班价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元) |

| 表1-1-2 单位工程报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 报价合计 (元) | 房屋建筑与装饰工程 | 通用安装工程 | ... |  |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单(1+2) |  |  |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金[(一 + 二 + 三 + 四）*税率] |  |  |  |  |  |
| 六 | 总报价(一+二+三+四+五) |  | - | - | - | - |
| 总报价(大写): |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称（盖章）： 投标人代表签字： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称:单位工程-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称:单位工程-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 ( 元 ) | 合 价 ( 元 ) | 其中 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称:单位工程-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| 1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:单位工程-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 清单号: |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  |  | 合计 (元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2-2 措施项目清单分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:单位工程-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  |  | 合计 (元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2-3 综合单价工料机分析表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码: |  |  |  |  | 计量单位: |  |
| 项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价(4+5+6+7) |  |  |  |  |  |

| 表2-4 措施项目工料机分析表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码: |  |  |  |  | 计量单位: |  |
| 项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计(4+5+6+7) |  |  |  |  |  |

| 表2-5 现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 施工现场在线监测监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊安全监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 现场远程视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 其它监测系统 |  |  |  |  |
| 二 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

- 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设备采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 小微企业资格证明材料

说明：

1.评标委员会将依据“投标人企业类型声明函”及小微企业资格证明材料评定投标人的企业类型；

2.小微企业资格证明材料（加盖公章）：投标人在“国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或当地中小企业行政主管部门的确认意见；

3.如投标人为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的小微企业资格证明材料也需同时提供；

4.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

- 监狱企业资格证明材料

【省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江树人大学的杨汛桥校区智慧教学环境设备采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

说明：

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

- 商务技术文件封面

（投标人名称）

商务技术文件

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：杨汛桥校区智慧教学环境设备

项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 商务技术文件

- 商务文件

- 投 标 函

致：浙江求是招标代理有限公司

根据贵方为浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设的投标邀请【项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)】，签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人__________________________（投标人名称）提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名：                    职务：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 法定代表人资格证明书

致：浙江树人大学、浙江求是招标代理有限公司

我________________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

- 法定代表人授权委托书

致：浙江树人大学、浙江求是招标代理有限公司

我____________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：_________（姓名），身份证号码：_________________________以我方的名义参加浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

说明：

1.投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

- 2019年7月至今任意一月的投标授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

- 投标声明书

致：浙江求是招标代理有限公司

___________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址___________________________________。

我方愿意参加贵方组织的浙江树人大学杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为中标人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 商务偏离表

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

节能环保产品证明材料

说明：

所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）。

- 投标人需要说明的其他文件和材料（如施工单位相关资质证书、业绩等）

说明：投标人可根据自身情况提供。

- 技术文件

- 技术偏离表

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：杨汛桥校区智慧教学环境设计与施工一体化建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B20126(GK)

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 货物配置清单、原厂出厂配置表

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

以下内容格式自拟

投标产品技术支持材料

设计方案

装饰装修方案

售后服务方案

技术服务、技术培训的内容和措施

投标人对本项目的合理化建议和改进措施