杭州好邦建筑工程咨询有限公司关于

中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目

竞争性磋商文件

项目编号：HZHB-MY201904C

项目名称：中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目

采购单位：中国美术学院

代理机构：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

日    期：2019年4月

目    录

一、竞争性磋商采购公告	2

二、竞争性磋商采购需求

2.1、采购需求	5

2.2、商务要求表	8

三、磋商响应供应商须知

3.1、前附表	9

3.2、总则	11

3.3、磋商文件	14

3.4、响应文件编制	15

3.5、响应文件开启	19

3.6、磋商程序	20

- 评审办法及评分标准

4.1、总则	23

4.2、评审内容及标准	23

五、合同主要条款	25

六、响应文件格式	29

第一章  竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规规定，经浙江省财政厅[2019]19456号号确认书批准,现就中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来响应。

一、项目编号:HZHB-MY201904C

二、采购组织类型:分散采购委托代理

三、采购方式:竞争性磋商

四、采购项目概况（名称、数量、简要规格描述或项目基本概况等）：

| 项目内容 | 数量/单位 | 项目基本概况 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目 | 1项 | 具体详见第二章竞争性磋商采购需求； | 77.7万元人民币 |

五、合格磋商响应供应商的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商响应供应商资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

磋商响应供应商特定条件：本项目不接受联合体响应。

六、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价：

1.日期：2019年5月6日至2019年5月13日止（双休日及法定节假日除外）

上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

2.地点：杭州好邦建筑工程咨询有限公司（杭州市西湖区文三路18号新世纪大酒店7楼；）

3.方式：现场领售或电子邮件报名。

电子邮件报名：报名资料（非照片）发至邮箱401519561@qq.com→代理公司审核→报名费转至代理公司账户（与保证金同个账户）→截图回复到报名邮箱；

4.售价：人民币500元整，售后不退。

七、购买磋商文件时应提供以下资料：

1.报名表；

2.企业法人营业执照复印件（复印件加盖公章）；

3.法人授权委托书或单位介绍信；（复印件均需加盖公章，现场报名则提供原件）

4.受委托代理人身份证原件及复印件等文件（复印件均需加盖公章）

备注：

供应商注册：非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。

八、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：响应文件提交截止时间；

2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：磋商响应供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效响应被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

九、磋商保证金：

磋商保证金（人民币）：壹万肆仟元整；

交付方式：转账、银行汇款等非现金方式。

收款单位（户名）: 杭州好邦建筑工程咨询有限公司

开户银行：工行杭州莫干山路支行

银行账号：1202026109900035396

联系方式：0571-81952301

投标保证金交纳以银行转账形式在截止时间前一个工作日16点前全额汇入指定帐户（时间以银行对帐单为准），投标保证金应由投标人开出基本帐户的银行转入。

十、响应文件提交截止时间和地点：

时间：2019年5月16日下午14:00；

地点：杭州市西湖区文三路18号新世纪大酒店7楼708室；

磋商响应供应商应按规定将响应文件密封送达，逾期送达或未密封将予以拒收。

十一、响应文件开启时间及地点：

时间：2019年5月16日下午14:00；

地点：杭州市西湖区文三路18号新世纪大酒店7楼708室；

十二、业务咨询：

1、采购人：中国美术学院

地址：杭州市南山路218号；

联系人：吴老师

联系方式：0571-87164696

项目联系人：韩老师

联系方式：0571-87164805

2、采购代理机构名称：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

地址：杭州市西湖区文三路18号新世纪大酒店7楼；

联系人：章先生、曹先生

联系方式：0571-81952301

传真：0571-81952301

3、同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

十三、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展；

2.政府采购支持监狱企业发展；

3.政府采购促进残疾人就业；

4.政府采购鼓励节能、环保产品；

第二章  竞争性磋商采购需求

一、采购需求

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目 | 1 | 项 | 合同签订后约1个月 |  |

- 项目概述

- 中国美术学院2019跨媒体艺术节展览活动的布展、搭建展台、设备租赁、灯光、音响安装调试、撤展、运输。

（二）具体项目内容

| 中国美术学院跨媒体艺术节项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：中国美术学院 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目内容 | 工艺要求 | 单位 | 数量 |  |
| 2号厅主厅部分 | 地面处理 | 地台板+饰面 暂定 | 平方 | 280 |  |
|  | 主厅侧墙 | 基础结构+激光+烟雾+镜面折射+钢化玻璃 20*高4M | 项 | 1 |  |
|  | 光柱虚拟场景 | 亚克力发光体 | 项 | 1 |  |
|  | 出入口遮光 | 木结构制作贴黑胶车贴 2处 | 组 | 1 |  |
|  | 其他装置制作 | VR展厅制作 | 项 | 1 |  |
|  | 主背景展板 | LED 木结构制作 | 项 | 1 |  |
| 2号厅偏厅及楼上部分 | 展台 | 暂定 制作类 乳胶漆 | 项 | 1 |  |
|  | 展灯租赁安装 | 暂定 | 项 | 1 |  |
|  | 其他 | 展板 展墙 基础配电服务 | 项 | 1 |  |
| 3号厅部分 | 展台 | 暂定 制作类 乳胶漆 | 项 | 1 |  |
|  | 展灯租赁安装 | 暂定 | 项 | 1 |  |
|  | 其他 | 展板 展墙 基础配电服务 | 项 | 1 |  |
| 研究生展厅部分 | 多媒体设备租赁 | 投影设备租赁 | 项 | 1 |  |
|  | 展品射灯租赁 | LED 轨道灯 | 项 | 1 |  |
|  | 展厅原墙面处理 | 妮子乳胶漆 | 项 | 1 |  |
|  | 展墙制作 | 木工板写真制作 | 平方 | 350 |  |
|  | 展台装置 | 密度板乳胶漆制作 | 组 | 30 |  |
| 外围部分 | 导视 | 海报 背板 | 项 | 1 |  |
|  | 艺术装置 | 2处 镜面材质 | 项 | 1 |  |
|  | 其他 | 2楼阳台外 其他 | 项 | 1 |  |
| 演出部分 | 基础搭建 | 舞台制作 投影台搭建 控制台 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光 | 灯光架 效果灯 | 项 | 1 |  |
|  | 音响 | 线阵音响+周边 | 套 | 1 |  |
| 其他部分 | 安装费 | 安装/撤展 | 工 | 150 |  |
|  | 运费 | 搬家公司 来回 | 项 | 1 |  |
|  | 项目管理费 | 管理费 税金等 | 项 | 1 |  |

- 搭建期

采购人交付场地后3天内完成搭建，设备调试完毕。

- （三）其他要求

1、在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循招标人各项安全保密制度和规章；

- 2、要求服务工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标单位承担相应的责任；

- 3、因施工场地的特殊性，招标人不提供食宿且不允许中标人在施工地私自搭建临时宿舍等，中标人应统筹考虑此项费用；

- 4、施工期间严禁发生偷盗等违法犯罪行为或有损于招标人形象的情况。如发生上述情况，招标人有权取消其中标资格并按照合同条款及相关法律法规追究中标人责任。

- 5、随机配备的备品备件、易损件、另配件、专用工具、辅助性物品充足，给予项目技术保障。

- 6、清单中计量单位为“项”的子目请投标单位自行考虑综合报价，作为专业承包商投标时有义务和责任认真踏勘施工现场及了解项目情况，认真核对清单中施工内容和工程量，对项目需求进行深化、细化、完善和调整，中标后任何因现场勘查不足、了解项目情况模糊、清单等不足或深化后的方案而造成的额外工程量变更均不得调整中标金额。

- 二、商务要求表

| 质保期 | 布展完成后至拆展结束。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 有效期限满后，按合同约定扣除相关款项（如有）后无息退还； |
| 服务时间及地点 | 采购人指定地点。 |
| 售后服务要求 | 服务、验收标准： 1.国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行； 2.行业标准及规范，按最新的标准及规范执行； 3.按中国美术学院标准验收和确认。 服务效率： 提供布展及撤展全过程服务，达到100%的用户响应度。对于服务请求，积极配合处理。 |
| 付款方式 | 1.合同签订后一周内，采购人支付合同款60%。 2.待项目服务期结束，验收合格，采购人确认后支付合同款40%。 |

第三章  磋商响应供应商须知

前附表

| 项目名称 | 中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目 | 采购编号 | HZHB-MY201904C |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人 | 中国美术学院 |  |  |
| 项目联系人 | 韩老师 | 联系电话 | 0571-87164805 |
| 采购代理机构 | 杭州好邦建筑工程咨询有限公司 |  |  |
| 联系人 | 曹先生 | 联系电话 | 0571-81952301 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 | 组织方式 | 分散采购委托代理 |
| 磋商报价 | 本次磋商采用人民币报价。 报价应包括：所投入人力、物力成本、管理费、利润、税金等相关的全部费用。 在报价中需要充分考虑并包含的因素：按交钥匙工程方式完成本采购文件所述全部采购内容的价格体现，报价包括往返运输及搬运、供货、安装、调试、实施过程中的技术支持和服务、验收、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。 1、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 2、采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 3、采购清单未列明的辅材、配套配件及相关配合服务费用综合考虑包含在各子项目报价中，不单独计取。 4、成交供应商须对施工现场现有成品做保护性措施，以免造成损坏，相关费用综合考虑在报价中，不单独计取。 5、成交供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。 备注：本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |  |  |
| 磋商费用 | 1.不论磋商结果如何，磋商响应供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 2.成交供应商在成交通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |  |  |
| 响应文件份数 | 正本一份，副本三份。 |  |  |
| 响应文件装订要求 | 响应文件正本、副本密封一包。（要求为胶装），活页装订的响应文件无效，退还投标人。 |  |  |
| 评审办法及评分标准 | 详见第四章《评审办法及评分标准》。 |  |  |
| 成交结果公示 | 成交结果公示于浙江政府采购网（http://zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体。 |  |  |
| 成交通知 | 成交结果公告发出之日发成交通知书。 |  |  |
| 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）凭保证金收据自行退还。 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）凭保证金收据自行退还。 |  |  |
| 签订合同及支付服务费 | 成交通知书发出之日起30日内。 成交通知书发出后七个工作日内。 |  |  |
| 响应文件有效期 | 90天。 |  |  |
| 现场踏勘 | þ不组织、¨组织，如需请自行前往踏勘项目现场，风险自担。 |  |  |
| 是否允许进口 | 不允许 |  |  |
| 磋商前答疑会 | 无 |  |  |
| 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |  |  |
| 其他 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了招标文件的供应商，若放弃参加投标的，请在开标前1个工作日12:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |  |  |
| 解释 | 本磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |  |  |

一、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二） 定义

1.采购人系指中国美术学院、采购代理机构系指组织本次竞争性磋商的杭州好邦建筑工程咨询有限公司。

2．“磋商响应供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的单位或个人。

3．“产品”系指磋商响应供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4．“服务”系指磋商文件规定磋商响应供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指磋商响应供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

6．“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7．“▲”系指实质性要求条款，磋商响应供应商必须做出实质性响应，不满足则按无效标处理。

“★”系指重要条款，磋商响应供应商应满足或者优于指标要求，否则按照负偏离计算。

（三） 采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四） 竞争性磋商委托

磋商响应供应商授权代表须携带有效身份证件。如磋商响应供应商授权代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，详见响应文件格式）。

（五） 磋商费用

1.不论磋商结果如何，磋商响应供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件下浮20%收取，不满3000按照3000元收取。

（六） 联合体响应

本项目不接受联合体响应。

（七） 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.磋商响应供应商如在响应文件中说明且经采购人同意可以分包，但主体部分不得分包。

（八） 特别说明

▲1.磋商响应供应商磋商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商磋商响应所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.磋商响应供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

▲3.磋商响应供应商在磋商响应活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法磋商响应供应商的行政与刑事责任。

▲4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目响应的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的最后磋商报价最低一家为有效供应商；最后磋商报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由磋商小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

8.按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按磋商文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为成交候选供应商的，应在成交通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出成交通知书，并直接推荐排名次之的供应商为成交候选供应商，依次类推。

（九） 质疑和投诉

1.磋商响应供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商响应供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、磋商文件

（一） 磋商文件的构成。本磋商文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商采购公告

2.竞争性磋商采购需求

3.磋商响应供应商须知

4.评审办法及评分标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二） 磋商响应供应商的风险

磋商响应供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者磋商响应供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是磋商响应供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

（三） 磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的磋商响应供应商，并对其具有约束力。磋商响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同磋商响应供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成：

（1）初次报价一览表；

（2）初次报价明细表；

（3）磋商响应供应商企业类型声明函；

（4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料；（供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章和供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖供应商公章。）

（5）残疾人福利性单位声明函；

（6）响应函；

（7）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书；

（8）响应声明书；

（9）商务偏离表；

（10）廉政承诺书；

（11）磋商响应供应商基本情况；

（12）资格证明文件：

①有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明；

②最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料；（依法免税的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税）

③最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料；（依法不需要缴纳社会保障资金的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（13）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（14）磋商响应供应商提供2016年1月1日至今类似业绩证明；（完整的合同复印件）

（15）磋商响应供应商需要说明的其他文件和材料；

（16）响应方案；

（17）实施方案；

（18）设备配置情况；

（19）项目人员配置；

（20）材料情况；

（21）对本项目的质量保证；

（22）合理化建议、特殊承诺；

（23）应急处理方案；

（24）磋商响应供应商需要说明的其他文件和材料；

▲注：法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、响应声明书、响应函、初次报价一览表必须按磋商文件格式中相应代表人签署并加盖公章。

（二） 响应文件的签署和份数

1.磋商响应供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应供应商的责任。

2.响应文件（要求胶装），活页装订的响应文件无效，其中正本一份、副本三份，响应文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《磋商响应供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章），副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.响应文件须由磋商响应供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，磋商响应供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

（三） 响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.磋商响应供应商应在响应文件包装封面上注明磋商响应供应商名称、磋商响应供应商地址、磋商响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖磋商响应供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商响应供应商承担。

3.磋商响应供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四） 响应文件的语言及计量

响应文件以及磋商响应供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五） 磋商响应报价

1.本次磋商采用人民币报价。

2.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

（六） 响应文件的有效期

▲1.自提交响应文件截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.磋商响应供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商响应供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。

4.成交供应商的响应文件自开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（七） 磋商保证金

▲1.磋商响应供应商须按时提交磋商保证金。否则，其磋商响应将被拒绝。

2.保证金支付形式：转账、银行汇款等非现金方式。

3.未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）凭保证金收据自行退还。

4．成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）凭保证金收据自行退还。

5.保证金不计息。

6.下列情况，磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

（八） 磋商响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应将被视为无效磋商响应，磋商响应供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应，但经磋商小组认定属于磋商响应供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其磋商响应无效。磋商响应供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（2）响应文件未提供或提供无效的响应函、法定代表人资格证明书或附法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书、响应声明书或者填写项目不齐全的；

（3）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）未实质性响应磋商文件中标“▲”的要求或者响应文件有采购人、采购代理机构不能接受的偏离或附加条件的；

（5）经查询存在不良信用记录的；

（6）不符合法律法规规定的其他要求的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供技术偏离表的；

（2）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假磋商响应的；

（3）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（4）磋商响应服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（5）与其他参加本次磋商响应供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）最后磋商报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（2）最后磋商报价具有选择性的；

（3）最后磋商报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的。

4.被拒绝的响应文件为无效。

四、响应文件开启

（一） 响应文件开启准备

1.制订响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席响应文件开启、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及保证金缴纳凭证复印件、专家抽取有关凭证、项目书面说明、采购文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

（二） 响应文件开启程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席响应文件开启活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.对现场接受响应文件的，由现场工作人员接收响应文件并登记，请供应商代表对响应文件的递交记录情况进行签字确认。

4.主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、响应文件开启纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.对供应商磋商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验响应文件密封情况。

6.按供应商提交响应文件的先后顺序当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的响应文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

五、磋商程序

（一） 组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家共3人组成。

（二） 评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

（三） 评审程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

4.通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交响应文件的供应商。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后磋商报价，提交最后磋商报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后磋商报价。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

10.采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

11.做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

12.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

（四） 澄清问题的形式

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（五） 评审原则和评审办法

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.磋商及报价轮次不超过三轮,具体根据项目的情况由磋商小组决定。

8.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

9.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

（六） 成 交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

（七） 合同授予

1.成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被扣罚磋商保证金取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第四章  评审办法及评分标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格磋商响应供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

- 评审内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 最后磋商报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 |
| 商务分（14分） |  |  |
| 磋商响应实力 | 3 | 根据供应商技术力量、财务状况、对应领域的专业性等综合实力等方面进行横向综合比较，共3分。 |
| 资质 | 3 | 具备有效质量体系认证证书得 1 分，具备有效环境管理体系认证证书得 1分，具备有效职业安全健康管理体系认证证书得 1 分，共3分。 |
| 业绩 | 6 | 磋商响应供应商自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同复印件为准），每1个得2分，共6分。 |
| 响应文件制作 | 2 | 从装订、目录、响应磋商文件要求提供相关资料，表格等方面横向比较。 |
| 技术分（56分） |  |  |
| 响应方案 | 15 | 对本次项目如何保质保量完成搭建目标要求的理解与把握（提供对项目的书面具体阐述情况，项目整体理解透彻准确，符合展览实际情况。） |
| 实施方案 | 12 | 1、详细的工作实施组织方案（3分） 2、组织机构、工作时间进度、工作程序和步骤（3分） 3、管理和协调方法（3分） 4、关键步骤的思路和要点（3分） |
| 设备配置 | 4 | 设备配置完全满足本项目需求情况，技术性能先进优于项目要求的3-4分，响应项目需求的0-2分。 |
| 项目人员配置 | 8 | 项目团队人员数量，岗位安排，人员资质能力（提供相关证书等证明材料）；优的得6-8分，一般的得3-5分，差的得1-2分，未提供的不得分。 |
| 材料质量 | 8 | 所需物料的制作工艺、材质和质地、精度质量保证措施进行综合评分。 |
| 质量保证 | 6 | 针对本项目的搭建质量保证计划和措施横向进行比较。 |
| 合理化建议、特殊承诺 | 3 | 磋商响应供应商针对本项目服务的合理化建议、特殊承诺，优的得3分，一般及以下的得2分，差得0-1分。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，磋商响应供应商如为小型或微型企业并提交相关证明材料且响应产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的最后磋商报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商响应供应商如为监狱企业并提交相关证明材料且响应产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的最后磋商报价扣除6%后参与评审；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）的规定，磋商响应供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且响应产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的最后磋商报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

● 同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商及报价产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在响应文件中提供供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章；

3）供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖供应商公章。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本磋商采购项目的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的供应商被认定为残疾人福利性单位；

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五章  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

浙江省政府采购合同指引（服务）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方即为投标主体）

甲、乙双方根据   竞争性磋商  的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

5.1乙方在合同签订之日起5天内向甲方指定账户缴纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票或保函等非现金方式。

5.2履约保证金在服务期满，确认乙方无违约行为并经验收合格后一周内无息返还。

六、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

7.1服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

7.2服务质量保证金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定验收合格后自行转为质保金）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1履行时间：

8.2履行方式：

8.3履行地点：

九、款项支付

9.1付款方式：

1.合同签订后一周内，采购人支付合同款60%。

2.待项目服务期结束，验收合格，采购人确认后支付合同款40%。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收标准

11.1

十二、质量保证及后续服务

12.1乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

12.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

12.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

13.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.4本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份；副本   份，(用途)。

| 甲方（采购人）：（公章） |  | 乙方（成交供应商）：（公章） |
| --- | --- | --- |
| 甲方代表： (签字） |  | 乙方代表： （签字） |
| 地址： |  | 地址： |
| 邮编： |  | 邮编： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 户名： |  | 户名： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 帐号： |  | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 |  |  |
| 采购代理机构：杭州好邦建筑工程咨询有限公司（公章） |  |  |
| 采购代理机构代表：（签字） |  |  |
| 地址： |  |  |
| 电话： |  |  |
| 鉴证时间： 年 月 日 |  |  |

第六章　 响应文件格式

响应文件的编制应按照本项目：“第三章  磋商响应供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。

外层包装（封签）

（磋商响应供应商名称）

响 应 文 件

项目名称：中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目

项目编号：HZHB-MY201904C

磋商响应供应商名称（盖章）：

磋商响应供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

日期：  年  月  日

封面

正本或副本

（磋商响应供应商名称）

响 应文 件

项目名称：中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目

项目编号：HZHB-MY201904C

磋商响应供应商名称（盖章）：

磋商响应供应商地址：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

目 录

（1）初次报价一览表；

（2）初次报价明细表；

（3）磋商响应供应商企业类型声明函；

（4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料；

（5）残疾人福利性单位声明函；

（6）响应函；

（7）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书；

（8）响应声明书；

（9）商务偏离表；

（10）廉政承诺书；

（11）磋商响应供应商基本情况；

（12）资格证明文件：

①有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明；

②最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料；（依法免税的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税）

③最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料；（依法不需要缴纳社会保障资金的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（13）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（14）磋商响应供应商提供2016年1月1日至今类似业绩证明；（完整的合同复印件）

（15）磋商响应供应商需要说明的其他文件和材料；

（16）响应方案；

（17）实施方案；

（18）设备配置情况；

（19）项目人员配置；

（20）材料情况；

（21）对本项目的质量保证；

（22）合理化建议、特殊承诺；

（23）应急处理方案；

（24）磋商响应供应商需要说明的其他文件和材料；

索 引

（根据评分表格式自拟）

初次报价一览表

项目编号：HZHB-MY201904C

磋商响应供应商名称：

磋商响应总价

金额大写： ，小写： 单位：人民币元

说明:

1、磋商响应总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

2、以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。

3、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

初次报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 |  |  | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

磋商响应供应商企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目采购活动（按响应形式选择填写）：

（1）□本公司为直接磋商响应供应商提供本企业制造的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

小微企业资格证明材料

（当地中小企业行政主管部门的确认意见等）

说明：

- 如磋商响应供应商为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；

- 磋商小组审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

- 小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定磋商响应供应商或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：  年  月  日

说明：

成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

商务文件

响 应 函

致：杭州好邦建筑工程咨询有限公司：

根据贵方为中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目的采购公告（项目编号：HZHB-MY201904C），签字代表      （全名）经正式授权并代表__________（磋商响应供应商名称）提交商务和技术文件正本一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本磋商响应有效期自响应文件开启日起90个日历日。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________         ___邮编：__________

电话：__________         ___传真：__________         ____

磋商响应供应商代表姓名：__________      __职务：__________

开户银行：__________       ___

银行帐号：____

磋商响应供应商名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明书

致: 中国美术学院、杭州好邦建筑工程咨询有限公司：

我                 （姓名）系                            （磋商响应供应商名称）的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

说明：磋商响应供应商的法定代表人参加磋商响应，须在响应文件中提供法定代表人资格证明书；磋商响应供应商的法定代表人委托授权代表参加磋商响应，须在响应文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：中国美术学院、杭州好邦建筑工程咨询有限公司：

我               （姓名）系                              （磋商响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：        （姓名），身份证号码：____________________                            以我方的名义参加中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、响应文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲授权代表必须是本单位在职员工，附响应授权代表社保缴纳证明，不提供响应文件将被视为无效。

法定代表人（签字或盖章）：

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

响应声明书

致：杭州好邦建筑工程咨询有限公司：

（磋商响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

商务偏离表

项目名称：中国美术学院2019跨媒体艺术节展览制作项目

项目编号：HZHB-MY201904C

| 项目 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、逐项按照磋商文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

廉政承诺书

中国美术学院、杭州好邦建筑工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

磋商响应供应商基本情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有磋商响应供应商都须填写此表。

后附响应方资质、荣誉证书、证明企业实力的资料。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（复印件加盖公章）

说明：

1、	如磋商响应供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2、	如磋商响应供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3、	如磋商响应供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4、	如磋商响应供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、	如磋商响应供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税）

说明：

1、	最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指磋商响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2、	依法免税的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

3、	磋商响应供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

说明：

1、	最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指磋商响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2、	依法不需要缴纳社会保障资金的磋商响应供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3、	磋商响应供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：中国美术学院、杭州好邦建筑工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

特此声明。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

磋商响应供应商提供2016年1月1日至今类似项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、磋商响应供应商须提供上述业绩合同复印件；

2、所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3、磋商响应供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

磋商响应供应商需要说明的其他文件和材料

响应方案

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

实施方案

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

设备配置情况

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

项目人员配置

- 项目团队组织架构；

格式自选

（2）项目团队的成员介绍

附表A:本项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况 项目经理曾担任负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

附表B:项目小组情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1、须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

- 本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保缴纳凭证作为附件）

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

材料情况

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

对本项目的质量保证

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

合理化建议、特殊承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

应急处理方案

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

磋商响应供应商需要说明的其他文件和材料