文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房） 翻建工程布线网络 采购编号：WCFSCG-2019-65 采 购 人：文成县公安局交通警察大队 联 系 人：林晓峰 联系电话：13968913317 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹先生 联系电话：0577-57579768 传 真：0577-57579778 二○一九年八月

招标文件目录

关于文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络项目公开招标公告	2

第一部份投标邀请函	4

第二部份     项目简介	7

第三部分    招标内容及要求	7

一、采购总说明	7

二、采购内容及技术要求：	7

三、商务条款	51

四、工作范围	52

第四部分   供应商须知	53

一、说明	53

二、供应商资格条件	54

三、招标文件	54

四、投标文件	55

五、投标文件的密封与递交	59

六、开标和评标	60

七、授予合同	63

第五部分政府采购政策功能相关说明	65

第六部分、合同格式	68

第七部分    附件—投标文件格式	73

附件一 开标一览表	73

附件二 货物数量、价格表	74

附件三 设备零件、易损件、备品备件报价表	75

附件四 投标函	77

附件五 资格、资质证明文件	78

附件六 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	80

附件七 法定代表人诚信投标承诺书	81

附件八业绩	82

附件九（一）商务偏离表	83

附件九（二）技术偏离表	83

附件十产品配置及主要技术参数	84

附件十二项目总负责人资格情况表	85

附件十三项目组人员一览表	86

附件十四验收报告	87

附：  评标定标办法	88

投标书封条……………………………………………………………………………………………93

注：本项目技术条款加“▲、★”者，如存在偏离，根据招标文件 “2.4、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理”条款规定，由评标委员会认定是否为实质性重大偏离:如为重大偏离的，做无效投标处理；如非重大偏离者，由评标委员会根据评标细则予以扣分。

关于文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受文成县公安局交通警察大队委托，就文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: WCFSCG-2019-65

采购组织类型：分散采购-分散委托中介

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络 | 1 | 批 | 109.73112 | 具体要求见招标文件 |

三、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、投标供应商须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

4、本项目拒绝联合体投标。

四、招标文件的发售时间及地点等：

1、招标文件发售时间：2019年8月1日至2019年8月12日(双休日及节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:30-17:00

2、获取招标文件地点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼或文成县大峃镇苔湖新区11幢1502室；

3、招标文件售价(元)：500元(售后不退)

五、投标截止时间：2019年8月21日 09:30

六、投标文件提交地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

七、开标时间：2019年8月21日 09:30

八、开标地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

九、其他事项：

投标供应商购买标书时应提交的资料：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、有效的工商营业执照、税务登记证（复印件并加盖公章）；

3、投标供应商须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

4、提交文成县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；在可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/wzcms/）下载）；

5、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

以上资料需整理后按顺序装订成册。代理机构将根据报名供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。报名时携带U盘。

联系方式

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼或文成县大峃镇苔湖新区11幢1502室；

联系人 ：邹永和

联系电话：15057707652

传真：0577-57579778

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络 |
| 2 | 项目编号 | WCFSCG-2019-65 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 109.73112万元人民币； |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县公安局交通警察大队 地址：文成县大峃镇建设路235号 联 系 人：林晓峰 联系电话：13968913317 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼或文成县大峃镇苔湖新区11幢1502室； 项目负责人：邹永和 手机：15057707652 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； 2、特定资格条件： 3、投标供应商必须在浙江政府采购网注册，网址http://www.zjzfcg.gov.cn/。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，外包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | ☑不需要 需要 |
| 21 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 22 | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 现场报名后获取； □报名后从http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html “浙江政府采购 平台”直接下载。 |
| 23 | 投标截止时间 | 2019年8月21日上午09:30 截止(北京时间)。 |
| 24 | 投标文件递交时间及地点 | 2019年8月21日上午08:30~09:30 ； 投标文件递交地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 25 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年8月21日上午09:30 正 (北京时间) 开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号） 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件” ，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
| 26 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 27 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 28 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 29 | 供应商信用 查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
| 30 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。 3、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：515802818@qq.com； 4、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
| 31 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 32 | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 33 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分 项目简介

一、项目简介

经批准，杭州华旗招标代理有限公司受文成县公安局交通警察大队委托，就文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络项目进行公开招标。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第三部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及技术要求

文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络项目技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1.1 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 地插 | 1、 材料：地插面板采用优质黄铜，优质冷轧钢板并经过喷漆处理，内部塑料件为PC/ABS 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V2 3、 产品特点： a) 地插面板采用正方形弹起式设计，美观大方 b) ★地插面板采用开关控制开合，无卡死现象，并采用阻尼式设计，避免迅速弹出时误伤到人员 c) ★地插采用防渗漏设计，地插关闭时水不易进入 d) 面板的尺寸规格为120*120mm（长*宽），底盒的尺寸规格为：100*100*60mm（长*宽*深） e) 面板使用优质黄铜，表面经过特殊处理，经久耐用 f) 底盒采用优质冷轧钢板并经过喷漆处理，抗腐蚀性强 | 个 | 82 |
| 2 | 单孔面板 | 1、 材料：面板材料为优质PC，防尘门材料为PP 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V2 3、 产品特点： a) 面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角造型 b) 面板信息口向下倾斜的安装方式，有利于保证跳线的弯曲半径 c) 面板采用850︒C阻燃的PC材料 d) 面板配翻盖式透明防尘门有效防止灰尘进入，防尘门采用PP材料，多次折弯不易断 e) ★面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同网段 f) ★面板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 g) 面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面 4、提供第三方检测报告 | 个 | 3 |
| 3 | 双孔面板 | 1、 材料：面板材料为优质PC，防尘门材料为PP 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V2 3、 产品特点： a) 面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角造型 b) 面板信息口向下倾斜的安装方式，有利于保证跳线的弯曲半径 c) 面板采用850︒C阻燃的PC材料 d) 面板配翻盖式透明防尘门有效防止灰尘进入，防尘门采用PP材料，多次折弯不易断 e) ★面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同网段 f) ★面板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 g) 面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面 4、提供第三方检测报告 | 个 | 33 |
| 4 | 六类数据模块（非屏蔽） | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片为锡青铜带并镀金50U'' (读音：麦，1 U'' =0.025μm）； 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、 产品特点： a) 模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能 b) 模块具有红、黄、白、绿和蓝等10种颜色可选择，符合TIA/EIA 606规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络 c) 模块前部可以安装多种颜色的彩色电话和电脑标识，以区分模块的具体应用 d) 标准的110打线方式，安装便捷；后部具有压线盖，保证电缆端接的可靠性。 e) 兼容568A和568B两种接续标准 f) ★内部簧片使用优质锡青铜带，接触部分镀金50U'' g) 兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性 h) 模块可以安装在所有易尚系列的面板、地板插座和配线架上 i) 模块满足TIA/EIA 568C标准的原件级性能要求，具有信息产业部的原件级检测报告。 j) 模块通过UL认证 k) 模块带宽250MHz，符合最新国际和国家标准。 5、 技术参数 a) IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm； b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； c) 直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ； d) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； e) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 f) 寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次 6、★具有信息产业部出具的6类非屏蔽链路和信道（2节点、4节点、6节点、短链路）检测报告。 | 个 | 125 |
| 5 | 六类数据模块（屏蔽） | 1、 材料：外壳为锌合金，内部塑料件为PC/ABS合金，簧片为锡青铜带并镀金50U'' (读音：麦，1 U'' =0.025μm）； 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、 产品特点： a) 外壳整体锌合金压铸，具有优秀的屏蔽等级 b) 模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能 c) ★免打线方式，使用配合设计的手压工具进行端接，安装便捷；通过一字起即可快速拆卸端接好的模块 d) 兼容568A和568B两种接续标准 e) 模块后部采用360度屏蔽接触结构，确保模块与电缆的屏蔽层的可靠接触 f) ★内部簧片使用优质锡青铜带，接触部分镀金50U'' g) 兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性 h) 模块可以安装在所有易尚系列的面板、地板插座和配线架上 i) 模块满足TIA/EIA 568C标准的原件级性能要求，具有信息产业部的原件级检测报告。 j) 模块通过UL认证 k) 模块带宽250MHz，符合最新国家标准。 5、 技术参数 a) IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm； b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； c) 直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ； d) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； e) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 f) 寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次 | 个 | 108 |
| 6 | 六类2米数据跳线（屏蔽） | 1、 材料：跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径26AWG 2、 材料阻燃等级：UL 94-V2 3、屏蔽方式：铝箔编织网 4、 执行标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T 926.3 5、 产品特点： a) 线缆为超六类多股软线，符合TIA/EIA 568C标准的要求 b) 跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接 c) 跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字 d) 采用三叉RJ45插头，确保簧片与导体可靠接触 e) 水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量 5、 技术参数 a) 簧片为镀金50U'' b) 传输带宽为500MHz c) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； d) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； e) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 f) 寿 命：插头可重复插拔次数≥750次 | 条 | 108 |
| 7 | 六类2米数据跳线（非屏蔽） | 1、 材料：跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径24AWG 2、 材料阻燃等级：UL 94-V2 3、 执行标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T 926.3 4、 产品特点： a) 跳线具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合TIA/EIA 606规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络 b) 线缆为六类多股软线，符合TIA/EIA 568C标准的要求 c) 跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接 d) 跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字 e) 采用三叉RJ45插头，确保簧片与导体可靠接触 f) 水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量 g) 对重要端口可以配备带锁跳线 h) 具有第三方性能检测报告 i) 具有信息产业部出具的6类非屏蔽链路和信道（2节点、4节点、6节点、短链路）检测报告 5、 技术参数 a) 簧片为镀金50U'' b) 传输带宽为250MHz c) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； d) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； e) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 f) 寿 命：插头可重复插拔次数≥750次 | 条 | 85 |
| 8 | RJ45-110非屏蔽语音跳线（2米） | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，110模块簧片镀镍100U''，水晶头簧片镀金50 U'' 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、 产品特点： a) 4对跳线，用于110模块与具有RJ45接口配线架之间的连接 b) RJ45跳线端具有整体注塑护套，保证电缆与水晶头固定的可靠性 5、 技术参数 a) 110簧片镀镍100U''，水晶头簧片镀金50U'' b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ c) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ d) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 e) 寿 命： 110模块端插拔次数≥200次，RJ45水晶头端插拔次数≥750次 | 条 | 40 |
| 1.2 水平、垂直子系统 |  |  |  |  |
| 9 | 六类4对屏蔽双绞线 | 1、 参考型号：HSYVP-6 4*2*0.57 2、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801 3、 产品包装：纸箱包装（305米） 4、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 5、 结构特性： a) 导体直径 0.57±0.005mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 23AWG d) 外护套直径 约7.5mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 1.0±0.02mm h) 结构 F/UTP i) 填充 十字骨架 PE 6、 机械特性： j) 弯曲半径 ≥60mm k) 施工温度 0～50℃ l) 使用温度 -20～60℃ m) 每盘重量 约23Kg 7、 电气特性： n) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km o) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m p) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min q) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 米 | 3900 |
| 10 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、 参考规格：HSYV-6 4*2*0.57 2、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801 3、 产品包装：纸箱包装（305米） 4、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 5、 结构特性： a) 导体直径 0.57±0.005mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 23AWG d) 外护套直径 约6.5mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 1.0±0.02mm h) 结构 U/UTP i) 填充 十字骨架 6、 机械特性： j) 弯曲半径 ≥52mm k) 施工温度 0～50℃ l) 使用温度 -20～60℃ m) 每箱重量 约14.5Kg 7、 电气特性： n) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km o) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m p) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min q) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 8、★六类UTP电缆通过SGS环保认证，通过UL认证。 9、★提供信息产业部出具的6类非屏蔽永久链路和信道2节点、4节点、6节点、短链路的检测报告 10、具有工信部提供性能检测报告。 11、布线厂商通过通过ISO9001、ISO14001和BS-OHSAS 18001认证 | 米 | 4250 |
| 11 | 25对大对数电缆 | 1、 参考规格：HSYV-3 25*2*0.5 2、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926 3、 产品包装：卷轴包装（305米） 4、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 5、 结构特性: a) 导体直径 ≥0.48mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 24AWG d) 外护套直径 约12mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 0.85±0.02mm h) 结构 U/UTP 6、 机械特性： i) 弯曲半径 ≥96mm j) 施工温度 0～50℃ k) 使用温度 -20～60℃ 7、 电气特性: l) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km m) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m n) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min o) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 米 | 100 |
| 12 | 50对大对数电缆 | 1、 参考规格：HSYV-3 50*2*0.5 2、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926 3、 产品包装：卷轴包装（305米） 4、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 5、 结构特性: a) 导体直径 ≥0.48mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 24AWG d) 外护套直径 约16.0mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 0.85±0.02mm h) 结构 U/UTP 6、 机械特性: i) 弯曲半径 ≥128mm j) 施工温度 0～50℃ k) 使用温度 -20～60℃ 7、 电气特性: l) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km m) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m n) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min o) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 米 | 50 |
| 13 | 12芯单模光缆 | 1、 产品符合YD/T769-2010、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 2、具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用 3、松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度 4、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 5、 光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力 6、 采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 7、 护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射 8、 直径小，重量轻，容易敷设； 9、衰减：@1310nm≤0.36 dB/km；@1550nm≤0.22dB/km；温度附加衰减（-20°~+60°）@1550nm≤0.05 10、通过第三方检测报告 | 米 | 300 |
| 14 | 4芯单模光缆 | 1、 产品符合YD/T769-2010、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 2、具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用 3、松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度 4、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 5、 光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力 6、 采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 7、 护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射 8、 直径小，重量轻，容易敷设； 9、衰减：@1310nm≤0.36 dB/km；@1550nm≤0.22dB/km；温度附加衰减（-20°~+60°）@1550nm≤0.05 10、通过第三方检测报告 | 米 | 120 |
| 1.3 管理子系统 |  |  |  |  |
| 15 | 24口屏蔽网络配线架（含模块） | 1、 材料：架体为冷轧钢板，内部塑料件为PC/ABS合金 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 产品特点： a) 19英寸设计，占机柜1U空间 b) 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 安装板采用分体独立式设计，每6个一组，任意一只塑料安装件均可拆卸 d) 安装板支持前后端拆卸，更加适应于壁挂式机柜或宽带箱产品使用 e) 安装板装配彩色模块后能在机柜内部通过模块的颜色来区分不同网段 f) 安装板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 g) 安装板后部具有可拆卸式理线架，便于电缆固定 h) 安装板后部具有接地单元，用于将配线架接到机柜的接地条上 i) 配线架可以安装超五类屏蔽模块、六类屏蔽模块和超六类屏蔽模块 | 个 | 6 |
| 16 | 24口非屏蔽网络配线架（含模块） | 1、 材料：配线架架体材料为冷轧钢板，塑料件为PC/ABS合金，8P8C插座簧片镀金50U''； 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、 产品特点： a) 19英寸24位RJ45设计，占机柜1U空间 b) 配线架架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 配线架采用整体PCB式设计，后部为通用110接线方式 d) 配线架带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 e) 兼容568A和568B两种接续标准 f) 模块后部具有带理线功能的压线盖，保证电缆端接的可靠性和电气性能 g) 数据配线架后部采用挂杆式理线架，支持模块前后拆卸 h) 兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性 i) 配线架两端采用弧面盖板隐藏机柜安装螺钉 k) 配线架带宽250MHz，符合最新国际和国家标准 l) 综合布线管理平台具有二维码辅助管理功能、可进行扫码查询产品信息和端口连接关系 n)为便于管理，要求综合布线系统管理平台和相关布线产品须为同一品牌,且有软件著作权。 5、 技术参数 a) IDC:簧片镀银50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ c) 直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ d) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ e) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 f) 寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次 | 个 | 6 |
| 17 | 1U金属理线器 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、 产品特点： a) 19英寸设计，占机柜1U空间 b) 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 线环式设计，操作简便 d) 理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm | 个 | 12 |
| 18 | 机架式110型100对语音配线架 | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片镀银50U'' 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、 产品特点： a) 适合于语音大对数电缆的端接 b) 每100回线的套件包含5只4对和1只5对110接线排，采用通用110接线工具端接 c) 性能为超五类，模块带宽100MHz，符合最新国际和国家标准 d) 19英寸标准机柜安装，占1U 5、 技术参数 a) IDC:簧片镀银50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ c) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ d) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 e) 寿 命： IDC端接次数≥200次 | 个 | 3 |
| 19 | 110理线器 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、 产品特点： a) 19英寸设计，占机柜1U空间 b) 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 线环式设计，操作简便 d) 理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm | 个 | 3 |
| 20 | 12口机架式光纤配线架 | 1、 产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准 2、 结构简单可靠，性价比高 3、 采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤 4、 配置丰富，兼容多种光缆以及适配器 5、 安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架 6、 可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器） 7、 可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求 | 个 | 3 |
| 21 | 1U金属理线器 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、 产品特点： a) 19英寸设计，占机柜1U空间 b) 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 线环式设计，操作简便 d) 理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm | 个 | 3 |
| 22 | LC-LC光纤跳线 | 1、 产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3、低损耗连接，高反射 4、单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5、插入损耗（dB）≤0.2；回波损耗（dB）＞40；互换性（dB）≤0.5dB | 条 | 18 |
| 23 | LC单模尾纤 | 1、 产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3、低损耗连接，高反射 4、单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5、插入损耗（dB）≤0.2；回波损耗（dB）＞40；互换性（dB）≤0.5dB 6、通过第三方检测报告 | 条 | 36 |
| 24 | 22U壁挂机柜 | 1. 材料 优质冷轧钢板，粉喷前钢板厚度：框架1.2mm,方孔条2.0mm，侧门1.2mm，前后门1.2mm。可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调制。最大静载800kg。 2. 表面处理 板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。喷塑厚度为80um-100um。 3. 颜色 RAL9004(黑色)； 4. 配件 1) 高度≥1800mm的机柜标配3块固定托盘；高度＜1800mm的机柜标配1块固定托盘。 2) 深度≥800mm的机柜标配4个风扇；深度＜800mm的机柜标配2个风扇。 3) 42U及以上高度的机柜标配40套浮动螺母；42U以下高度的标配20套浮动螺母。 4) 800mm宽度的机柜前部左右标配钣金式带盖板的垂直理线槽。 5) 每台机柜标配1个6位电源插座、4个支撑脚和4个脚轮。 6)★ 具有SGS实验室出具的ROHS环保认证。 | 台 | 3 |
| 25 | 光缆熔接 | 光缆熔接，溶接法单模 | 芯 | 40 |
| 1.4 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 26 | 24口屏蔽网络配线架（含模块） | 1、 材料：架体为冷轧钢板，内部塑料件为PC/ABS合金 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 产品特点： a) 19英寸设计，占机柜1U空间 b) 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 安装板采用分体独立式设计，每6个一组，任意一只塑料安装件均可拆卸 d) 安装板支持前后端拆卸，更加适应于壁挂式机柜或宽带箱产品使用 e) 安装板装配彩色模块后能在机柜内部通过模块的颜色来区分不同网段 f) 安装板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 g) 安装板后部具有可拆卸式理线架，便于电缆固定 h) 安装板后部具有接地单元，用于将配线架接到机柜的接地条上 i) 配线架可以安装超五类屏蔽模块、六类屏蔽模块和超六类屏蔽模块 | 个 | 1 |
| 27 | 24口非屏蔽网络配线架（含模块） | 1、 材料：配线架架体材料为冷轧钢板，塑料件为PC/ABS合金，8P8C插座簧片镀金50U''； 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、 产品特点： a) 19英寸24位RJ45设计，占机柜1U空间 b) 配线架架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 配线架采用整体PCB式设计，后部为通用110接线方式 d) 配线架带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 e) 兼容568A和568B两种接续标准 f) 模块后部具有带理线功能的压线盖，保证电缆端接的可靠性和电气性能 g) 数据配线架后部采用挂杆式理线架，支持模块前后拆卸 h) 兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性 i) 配线架两端采用弧面盖板隐藏机柜安装螺钉 k) 配线架带宽250MHz，符合最新国际和国家标准 l) 综合布线管理平台具有二维码辅助管理功能、可进行扫码查询产品信息和端口连接关系 n)为便于管理，要求综合布线系统管理平台和相关布线产品须为同一品牌,且有软件著作权。 5、 技术参数 a) IDC:簧片镀银50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ c) 直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ d) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ e) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 f) 寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次 | 个 | 1 |
| 28 | 1U金属理线器 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、 产品特点： a) 19英寸设计，占机柜1U空间 b) 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 线环式设计，操作简便 d) 理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm | 个 | 2 |
| 29 | 机架式110型100对语音配线架 | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片镀银50U'' 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、 产品特点： a) 适合于语音大对数电缆的端接 b) 每100回线的套件包含5只4对和1只5对110接线排，采用通用110接线工具端接 c) 性能为超五类，模块带宽100MHz，符合最新国际和国家标准 d) 19英寸标准机柜安装，占1U 5、 技术参数 a) IDC:簧片镀银50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ c) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ d) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 e) 寿 命： IDC端接次数≥200次 | 个 | 1 |
| 30 | 110理线器 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、 产品特点： a) 19英寸设计，占机柜1U空间 b) 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 线环式设计，操作简便 d) 理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm | 个 | 1 |
| 31 | 12口机架式光纤配线架 | 1、 产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准 2、 结构简单可靠，性价比高 3、 采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤 4、 配置丰富，兼容多种光缆以及适配器 5、 安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架 6、 可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器） 7、 可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求 | 个 | 3 |
| 32 | 1U金属理线器 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、 产品特点： a) 19英寸设计，占机柜1U空间 b) 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c) 线环式设计，操作简便 d) 理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm | 个 | 3 |
| 33 | LC-LC光纤跳线 | 1、 产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3、低损耗连接，高反射 4、单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5、插入损耗（dB）≤0.2；回波损耗（dB）＞40；互换性（dB）≤0.5dB | 条 | 18 |
| 34 | LC单模尾纤 | 1、 产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3、低损耗连接，高反射 4、单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5、插入损耗（dB）≤0.2；回波损耗（dB）＞40；互换性（dB）≤0.5dB 6、通过第三方检测报告 | 条 | 36 |
| 35 | 双绞线缆测试 | 双绞线线缆测试 | 链路 | 237 |
| 36 | 光纤测试 | 光纤测试 | 芯 | 40 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 2.1 互联网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1. 硬件规格：★整机固化千兆电口≥28个，复用的SFP千兆/百兆接口≥4个， 1G/10G SFP+光口≥4个，扩展槽＞1个，模块化电源插槽≥2个，提供所投产品官网带链接截图证明； 2. 支持交换容量≥5.9Tbps、支持包转发率≥340Mpps，提供官网带链接截图证明； 4. 功能特性：★支持静态路由、支持RIP，RIPng、支持OSPFv2，OSPFv3等路由协议，须提供所投产品官网带链接截图证明及支持OSPF路由协议国际权威机构测试报告； 5. 支持4K个VLAN，支持MAC地址自动学习和老化，支持LACP(802.3ad)，支持DHCP Server、DHCPv6 Server； 6. 支持ARP防欺骗功能； 7. 满负荷情况下电源功率≤60W； 8. 支持Portaol 2.0认证和支持MAB； 9. 支持软件定义网络（SDN）； 10. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 11. 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms（最快8ms）； 12. 支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 13. 所投产品符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 14. 支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 15. 可靠性：要求交换机工作温度支持＞45℃； 16. 产品资质：须提供有效的国家强制性CCC证书复印件、工信部入网许可证书复印件及入网检测报告复印件 17. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 18. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 2 | 电源模块 | 70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 | 块 | 1 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1. 硬件规格：★整机固化千兆电口≥26个,千兆光口≥4个,支持交换容量≥190Gbps，包转发性能支持≥40Mpps； 2. 所投产品须采用无风扇； 3. 工作温度支持＞45℃；功能特性、支持硬件CPP、支持MAC过滤地址、支持4K 802.1Q VLAN、支持Port based VLAN，保留测试权利； 4. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 5. 支持快速链路检测协议（RLDP，Rapid Link Detection Protocol），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6. 管理特性：支持管理员分级管理和口令保护，支持Web开箱可管理，实施人员插好网线即可通过Web管理配置交换机，同时支持SNMP、CLI(TelnetConsole)、SyslogDebug、NTP、TFTP管理，支持远程管理、支持配置保存与恢复、支持故障远程诊断、支持历史log分析，保留测试权利； 7. 产品资质：为保证产品质量的可靠性，提供有效的中国质量认证中心颁发的3C认证证书复印件和有效的工信部入网许可复印件及入网测试报告； 8. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 9. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 。 | 台 | 4 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1. 硬件规格：单模双芯，波长1310nm，双LC接口，传输距离支持10KM； 2. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 3. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 。 | 块 | 8 |
| 5 | 无线控制器 | 1. 硬件规格：★整机固化千兆电口≥8个，SFP光口≥2个；最大支持管理AP数≥220个，最大支持可配置AP数≥2000个，最大可管理用户数量≥7K，须提供官网带链接截图证明，本次单台配置无线APLicense≥32个； 2. 功能特性：支持智能识别终端类型，自适应弹出不同大小、页面格局的Portal认证页面； 3. 支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证，内置Protal最大支持认证用户数≥1500个； 4. 支持无感知、短信和二维码认证等认证方式； 5. 整机提供ACL≥60K，MAC地址表≥15K，ARP表≥10K； 6. 支持将多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现AC的统一管理、共享License，保留测试权利； 7. 支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥；为便于投影设备的管理，提升工作效率，设备应支持同AC下airplay投影服务器三层发现功能并投影，支持同WLAN二层隔离下的airplay投影功能，在WLAN开启二层隔离的情况下，airplay依然可以发现投影服务并正常投影； 8. 以上功能保留测试权利； 9. 管理特性：支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理，支持有线无线一体化管理，在同一网管视图下可以看到整网所有有线、无线设备的统一网络拓扑； 10. 产品资质：提供所投产品有效的工信部入网许可复印件； 11. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 12. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线AP | 1. 硬件规格：★支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式，内置天线，提供官网带链接截图证明； 2. 支持2条空间流,单频最大接入速率≥860Mbps,整机最大接入速率≥1160Mbps； 3. 支持IP41防护等级；发射功率≤20dBm ；1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE供电； 4. 支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w；产品功能特性、设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问；为增强无线网络可5. 靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用； 6. 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证； 7. 802.11acHT80配置下，实际传输性能可达640Mbps以上； 8. 同时接入用户数不小于256个； 9. 在高密度场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放视频； 10. 双终端传输时，MU-MIMO功能对吞吐量的增益大于1.7倍；以上功能要求提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告； 11. 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台； 12. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 13. 服务要求：为保证产品服务的可靠性，中标后提供原厂3年保修服务，并提供原厂商针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 ； 14. 现场无线排障工具，需配套Wi-Fi检测APP并且账号与移动运维APP保持一致，为方便运维人员使用，Wi-Fi 检测 APP 能够从 APP 市场直接下载，支持对网络进行信号强度、关联成功率、关联耗时、远端关联频次、网页打开速度、网速、网络 arp攻击、钓鱼wifi进行一键检测，并能协助输出环境同频邻频干扰情况，能够显示被测 AP的名称和 IP方便问题修复。 | 台 | 13 |
| 7 | POE交换机 | 1. 硬件规格：★整机可用千兆电口≥26个，千兆光口≥4个,整机同时可用POE供电口≥24个，整机POE供电功率≥370W，提供官网带链接的截图证明；交换容量支持≥190Gbps，包转发性能支持≥41Mpps； 2. 要求交换机工作温度支持＞45℃； 3. 功能特性：支持MAC过滤地址、支持4K 802.1Q VLAN、支持Port based VLAN，保留测试权利； 4. 支持硬件CPP，支持管理员分级管理和口令保护，保留测试权利； 5. 支持IEEE 802.3af和802.3at的供电标准，自带PoE按钮，可一键切换设端口指示灯模式，对设备目前的工作状态一目了然、支持基于时间策略对PoE端口定时上下电，保留测试权利； 6. 支持生成树协议802.1D、802.1W、802.1S，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率，保留测试权利。 7. 支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，保留测试权利； 8. 管理特性：支持Web开箱可管理，实施人员插好网线即可通过Web管理配置交换机，同时支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP管理，支持远程管理、支持配置保存与恢复、支持故障远程诊断、支持历史log分析，保留测试权利； 9. 产品资质：为保证产品质量的可靠性，提供有效的中国质量认证中心颁发的3C认证证书复印件和有效的工信部入网许可复印件及入网测试报告； 10. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 11. 服务要求：为保证产品服务的可靠性，中标后提供原厂3年保修服务，并提供原厂商针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 ； | 台 | 1 |
| 2.2 公安网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1. 硬件规格：★整机固化千兆电口≥28个，复用的SFP千兆/百兆接口≥4个， 1G/10G SFP+光口≥4个，扩展槽＞1个，模块化电源插槽≥2个，提供所投产品官网带链接截图证明； 2. 支持交换容量≥5.9Tbps、支持包转发率≥340Mpps，提供官网带链接截图证明； 4. 功能特性：★支持静态路由、支持RIP，RIPng、支持OSPFv2，OSPFv3等路由协议，提供所投产品官网带链接截图证明及支持OSPF路由协议国际权威机构测试报告； 5. 支持4K个VLAN，支持MAC地址自动学习和老化，支持LACP(802.3ad)，支持DHCP Server、DHCPv6 Server； 6. 支持ARP防欺骗功能； 7. 满负荷情况下电源功率≤60W； 8. 支持Portaol 2.0认证和支持MAB； 9. 支持软件定义网络（SDN）； 10. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 11. 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms（最快8ms）； 12. 支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 13. 所投产品符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 14. 支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 15. 可靠性：要求交换机工作温度支持＞45℃； 16. 产品资质：提供有效的国家强制性CCC证书复印件、工信部入网许可证书复印件及入网检测报告复印件 17. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 18. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 。 | 台 | 1 |
| 2 | 电源模块 | 70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 | 块 | 1 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1. 硬件规格：★整机固化千兆电口≥26个,千兆光口≥4个,支持交换容量≥190Gbps，包转发性能支持≥40Mpps； 2. 所投产品须采用无风扇； 3. 工作温度支持＞45℃；功能特性、支持硬件CPP、支持MAC过滤地址、支持4K 802.1Q VLAN、支持Port based VLAN，保留测试权利； 4. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 5. 支持快速链路检测协议（RLDP，Rapid Link Detection Protocol），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6. 管理特性：支持管理员分级管理和口令保护，支持Web开箱可管理，实施人员插好网线即可通过Web管理配置交换机，同时支持SNMP、CLI(TelnetConsole)、SyslogDebug、NTP、TFTP管理，支持远程管理、支持配置保存与恢复、支持故障远程诊断、支持历史log分析，保留测试权利； 7. 产品资质：为保证产品质量的可靠性，提供有效的中国质量认证中心颁发的3C认证证书复印件和有效的工信部入网许可复印件及入网测试报告； 8. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 9. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 。 | 台 | 4 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1. 硬件规格：单模双芯，波长1310nm，双LC接口，传输距离支持10KM； 2. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 3. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 。 | 块 | 8 |
| 2.3 设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1. 硬件规格：★整机固化千兆电口≥28个，复用的SFP千兆/百兆接口≥4个， 1G/10G SFP+光口≥4个，扩展槽＞1个，模块化电源插槽≥2个，须提供所投产品官网带链接截图证明； 2. 支持交换容量≥5.9Tbps、支持包转发率≥340Mpps，提供官网带链接截图证明； 4. 功能特性：★支持静态路由、支持RIP，RIPng、支持OSPFv2，OSPFv3等路由协议，须提供所投产品官网带链接截图证明及支持OSPF路由协议国际权威机构测试报告； 5. 支持4K个VLAN，支持MAC地址自动学习和老化，支持LACP(802.3ad)，支持DHCP Server、DHCPv6 Server； 6. 支持ARP防欺骗功能； 7. 满负荷情况下电源功率≤60W； 8. 支持Portaol 2.0认证和支持MAB； 9. 支持软件定义网络（SDN）； 10. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 11. 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms（最快8ms）； 12. 支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 13. 所投产品符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 14. 支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 15. 可靠性：要求交换机工作温度支持＞45℃； 16. 产品资质：提供有效的国家强制性CCC证书复印件、工信部入网许可证书复印件及入网检测报告复印件 17. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 18. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 。 | 台 | 1 |
| 2 | 电源模块 | 70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 | 块 | 1 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1. 硬件规格：★整机固化千兆电口≥26个,千兆光口≥4个,支持交换容量≥190Gbps，包转发性能支持≥40Mpps； 2. 所投产品须采用无风扇； 3. 工作温度支持＞45℃；功能特性、支持硬件CPP、支持MAC过滤地址、支持4K 802.1Q VLAN、支持Port based VLAN，保留测试权利； 4. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 5. 支持快速链路检测协议（RLDP，Rapid Link Detection Protocol），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6. 管理特性：支持管理员分级管理和口令保护，支持Web开箱可管理，实施人员插好网线即可通过Web管理配置交换机，同时支持SNMP、CLI(TelnetConsole)、SyslogDebug、NTP、TFTP管理，支持远程管理、支持配置保存与恢复、支持故障远程诊断、支持历史log分析，保留测试权利； 7. 产品资质：为保证产品质量的可靠性，提供有效的中国质量认证中心颁发的3C认证证书复印件和有效的工信部入网许可复印件及入网测试报告； 8. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 9. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 。 | 台 | 4 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1. 硬件规格：单模双芯，波长1310nm，双LC接口，传输距离支持10KM； 2. 兼容性：要求本次所投网络设备须为同一品牌； 3. 服务要求：中标后提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件 。 | 块 | 8 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络枪式摄像机 | 1. 具有200W像素1/1.8英寸 CMOS传感器。（公安部检测报告证明） 2. 镜头毫米数3.6mm，6mm,8mm,12mm可选； 3. 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 4. 支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 5. 最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx。（公安部检测报告证明） 6. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 7. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 8. ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 9. 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 10. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 11. 信噪比不小于56.5dB。 12. 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 13. 照度适应范围不小于130dB。（公安部型式检验报告证明） 14. 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 15. 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明） 16. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 17. 支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（公安部型式检验报告证明） 18. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 19. ★支持IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明） 20. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 21. 在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。（公安部型式检验报告证明） 22. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 23. 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 24. 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） 25. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 26. 支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（公安部型式检验报告证明) 27. 支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。（公安部型式检验报告证明) 28. 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。（公安部型式检验报告证明) 29. 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。（公安部型式检验报告证明) 30. 摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 31. 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 32. 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 33. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 34. 支持IP67防尘防水等级。 35. 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮。 36. 支持DC12V供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 | 台 | 13 |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架 | 个 | 13 |
| 3 | 网络半球摄像机 | 1. 具有200W像素 2. ★采用1/1.8英寸 CMOS传感器。（公安部检测报告体现） 3. 镜头毫米数：2.8mm;3.6mm;6mm;8mm可选 4. 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 5. 支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 6. 最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005 lx。 7. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 8. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 9. ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 10. 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 11. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 12. 信噪比不小于55.1dB。 13. 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 14. 照度适应范围不小于130dB。（公安部型式检验报告证明） 15. 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 16. 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明） 17. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 18. 支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（公安部型式检验报告证明） 19. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 20. ★支持IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明） 21. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 22. 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 23. 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） 24. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 25. 支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（公安部型式检验报告证明) 26. 支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。（公安部型式检验报告证明) 27. 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。（公安部型式检验报告证明) 28. 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。（公安部型式检验报告证明) 29. 支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。（公安部型式检验报告证明) 30. 摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 31. 支持轻存储设置功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。（公安部型式检验报告证明) 32. 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 33. 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 34. 支持视音频录像功能. （公安部型式检验报告证明) 35. 在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。（公安部型式检验报告证明) 36. 视音频失步时间不大于1秒。（公安部型式检验报告证明) 37. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 38. 支持IP67防尘防水等级。 39. 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个音频输入（内置MIC）。 40. 支持DC12V供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 | 台 | 33 |
| 4 | 网络半球摄像机（带音频接口） | 1. 具有200W像素 2. ★1/1.8英寸 CMOS传感器。（公安部检测报告体现） 3. 镜头毫米数：2.8mm;3.6mm;6mm;8mm可选 4. 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 5. 支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（公安部型式检验报告证明） 6. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。 7. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 8. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 9. ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 10. 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 11. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 12. 信噪比不小于51.6dB。 13. 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 14. 照度适应范围不小于130dB。 15. 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 16. 具有5%抗丢包处理能力。 17. 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 18. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 19. 支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。 20. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 21. ★支持IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明） 22. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 23. 在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。 24. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 25. 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 26. 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） 27. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 28. 支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 29. 支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 30. 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 31. 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。（公安部型式检验报告证明) 32. 支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。（公安部型式检验报告证明) 33. 摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。（公安部型式检验报告证明) 34. 摄像机在无SD卡、SD卡损坏、SD卡空间不足时可给出报警提示。（公安部型式检验报告证明) 35. 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。（公安部型式检验报告证明） 36. 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。（公安部型式检验报告证明) 37. 支持视音频录像功能。（公安部型式检验报告证明） 38. 支持客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项。★（公安部型式检验报告证明） 39. 在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。（公安部型式检验报告证明） 40. 视音频失步时间不大于1秒。（公安部型式检验报告证明） 41. 支持ACE回声抵消功能，可抵消语音对讲时的回声影响。（公安部型式检验报告证明） 42. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 43. 支持IP67/IK10防护等级。 （-AS型号支持）具有1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 44. 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮、1个SD卡插槽。 45. 支持DC12V供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 | 台 | 4 |
| 5 | 网络智能球形摄像机 | 1. 支持200万像素；靶面尺寸为1/1.8英寸； 2. 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 3. 焦距：5.0mm～115mm 室外防护等级IP66、TVS 6KV防雷、防浪涌 4. 支持电源电压在AC24V±42%范围内变化能正常工作 5. ★照度适应范围不小于135dB，支持最低照度可达彩色0.00051x，黑白0.00021x，宽动态范围不小于105.6dB，宽动态综合得分116分 ;（公安部型式检验报告证明） 6. 支持当发生移动侦测、视屏遮挡、硬盘故障、非法访问、音频检测、智能配置、可联动报警、给出报警提示 7. 支持双向语音对讲和单向语音广播功能 8. 支持550m处可以识别人体轮廓，红外线中心波长851nm，信噪比不小于63.1dB，帧率不小于25fps 9. 支持音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 10. ★支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊联动云台、攀高检测、离岗检测、起身检测；设置为区域入侵、离开区域侦测、快速移动侦测时可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。（公安部型式检验报告证明） 11. 支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设，还有人脸增强功能 12. 可根据热度信息生成热度图并支持热度图导出 13. 支持客流量统计功能，客流信息以柱状图、折线图形式展现。统计准确率不小于99% 14. 支持客户端之间用100m 五类非屏蔽网线直接连接，实用丢包测试软件发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数大于1个 15. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 16. 红外夜视距离识别550m处的人体轮廓，支持宽动态不低于106dB，且综合得分140分 17. 支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、放大倍数、进入和离开人数统计数据、放大倍数、温度显示等信息，具有28行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置 18. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-20℃~40℃ 19. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 | 台 | 1 |
| 6 | 球机支架 | 壁装支架 | 个 | 1 |
| 7 | 人脸抓拍摄像机 | 1. 摄像机内置靶面尺寸≥1/1.9英寸。 2. 采用200W像素CMOS传感器。 3. ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 4. 最大分辨率1920x 1080。 5. 镜头支持CS接口，镜头焦距按照镜头选择配置； 6. 不小于1100TVL（分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变）。 7. 彩色：<0.001lx (AGC ON, RJ45 输出， 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 8. 黑白：<0.0001lx (AGC ON, RJ45 输出， 能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）。 9. 在IE浏览器下，具有H.264、MJPEG设置选项； 10. 宽动态不小于105dB。 11. 可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在三码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为：1920*1080、1280*960、1280*720、704*576、704*480、640*480、352*240、320*240。 12. 在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤80ms。 13. 信噪比不小于60dB 14. 照度适应范围不小于130db。 15. 在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项 16. 在客户端软件或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项。 17. 通过客户端软件或IE浏览器可以发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项。 18. 支持五码流，主码流1920×1080（60fps）、子码流704×576（60fps）、第三码流1920×1080（60fps）、第四码流704×576（60fps）、第五码流1920×1080（60fps）的视频图像。 19. 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～60帧/秒。 20. 当网络断开后，样机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中。 21. 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示。 22. ★支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情多种属性。（公安部检验报告证明） 23. 在IE浏览器下具有人脸增强设置选项。 24. 当智能分析：绊线入侵、区域入侵、物品遗留、物品消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入区域、离开区域的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 25. 样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式。 26. 样机可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阀值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像。 27. 可生成客流信息时报表、并以柱状图、折线图、列表等形式展现。 28. 样机可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出。 29. 样机在无SD卡、SD卡出错、卡存储空间不足时，可给出报警提示。 30. 可通过IE浏览器对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡不能在电脑、手机或者其他设备上读取。 31. 在IE浏览器下，可进行定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的时间间隔、图片质量、图片分辨率可设。 32. 可将视频图像存储至SD卡、最大支持128GB SD卡。 33. 在IE浏览器下，具有存储空间显示功能开启/关闭选项，功能开启后，样机会根据高、中、低3种模式进行录像，并可显示存储卡按3种模式录像的剩余时长及录像帧率。 34. 样机接入网络时，可通过客户端软件或者IE浏览器自动获取接入样机的IP地址。 35. 样机的IP地址应可通过客户端软件进行搜索。 36. 在丢包率设置为18%的网络环境下，可正常显示监视画面。 37. 样机与客户端之间以长度为100m的五类非屏蔽网线直接连接，每次客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 38. 在同一个客户端上，可最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。 39. 可通过客户端软件对画面中31个人脸进行检测和抓拍。 40. 支持通过菜单开启或关闭人脸优选功能，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍。 41. 支持检出水平转动角不超过±90° , 俯仰角不超过士60° ,倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸。 42. 支持检出并比对出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下的人脸。 43. ★支持检出多种肤色人脸，包括白人、 黄种人、黑人。（公安部检验报告证明） 44. 支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 45. 人脸抓拍率不低于99%。 46. 支持在监视画面上设置屏蔽人脸识别区域，区域可设置。 47. ★在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记。（公安部检验报告证明） 48. 支持按照检测到的人脸人数、性别、 年龄段、表情方式进行统计，能生成曰报表、周报表、三天报表。 摄像机支持AC24V/DC12V/POE供电，且能在AC（24±30%）V或DC（12±30%）V范围内正常工作。 温度70±5℃、持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作。 温度-45±5℃、持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作。 样机辐射骚扰限值符合GB/T 9254-2008中等级B要求。 | 台 | 1 |
| 8 | 枪机支架 | 壁装枪机支架 | 个 | 1 |
| 9 | 网络电梯摄像头 | 1. 最大分辨率1920x1080。 2. 1/2.7英寸CMOS； 3. 镜头焦距：2.8mm/3.6mm 4. 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 5. 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx。 6. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 7. 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @ 25fps，子码流704x576@25fps。 8. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 9. 图像传输延时≤100ms。 10. 灰度等级不小于11级。 11. 信噪比不小于58dB。 12. 需具不小于106dB宽动态。 13. 红外补光距离不小于30米。 14. 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 15. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马设置选项 16. 支持10行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 17. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 18. 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。 19. 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 20. 具有黑白名单功能，支持MAC地址过滤功能。 21. 具备区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 22. 具备移动侦测、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。 23. 支持客流统计、客流信息查询功能。 24. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 25. 具有走廊模式、电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。 26. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 27. 支持IP67防护等级 28. 具有1个RJ-45 网络接口、1个内置SD卡插槽，1个内置麦克风、1个 RS-232接口。 29. 支持128G SD卡。 30. 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 31. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 | 台 | 1 |
| 10 | 电梯网桥 | 2.4G 300M 电梯高清PTP（一对） | 对 | 1 |
| 11 | 楼层叠加器 | 1. 支持主流的数字摄像机。 2. 提供IE界面对楼显进行管理和设置。 3. 自动校正功能，使动态的电梯运行楼层显示数与电梯运行保持同步，长期运行无误差。 4. 设备抗干扰性强，字符显示清晰、稳定。 5. 提供多种楼层采集方式，适应性强，稳定性高。 6. 可支持自定义楼层，夹层。 | 台 | 1 |
| 12 | 拾音器 | 1. 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2. 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 3. 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质； 4. 监听面积10-70平方米；传输距离3000米；频率响应80Hz ～ 16KHz；灵敏度-34dB；信噪比60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40 dB 音源SPL)1KHz at 1Pa；指向特性全方向性；连接方式三条引线：（电源、音频、公共地）；外壳材质铝合金 | 个 | 4 |
| 13 | 紧急按钮 | 报警紧急按钮/机械钥匙复位/墙体表面凸出安装 | 个 | 1 |
| 14 | 声光报警器 | 声光报警一体式报警/ABS材质/报警联动配件 | 个 | 1 |
| 15 | 摄像机电源 | 12V5A | 个 | 6 |
| 16 | 摄像机电源 | 24V5A | 个 | 1 |
| 17 | 32路网络硬盘录像机（支持人脸比对） | 1. 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2. 支持WEB、本地GUI界面操作 3. 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 4. 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 5. 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps，智能性能开启后，网络性能接入160Mbps，储存160Mbps，转发160Mbps 6. 支持16M/12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 7. ★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码，支持3路分辨率为8192×1800、帧率为25帧/秒或4路分辨率为4000×3000、帧率为20帧/秒或8路分辨率为2688×1520、帧率为30帧/秒或20路分辨率为1920×1080、帧率为30帧/秒或32路分辨率为1280×720、帧率为30帧/秒视频图像解码显示（公安部检验报告证明） 8. 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA 1和HDMI 1同源输出，HDMI2异源输出 4K分辨率输出 9. 支持4个内置SATA3.0接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10等各种数据保护模式 10. 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 11. 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 12. 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 13. 支持3个3.0USB接口（公安部检验报告证明） 14. 支持1路DC12V电源输出接口（公安部检验报告证明） 15. 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 16. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 17. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 18. 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 19. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 20. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 21. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 22. 支持预览图像与回放图像的电子放大 23. 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 24. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 25. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 26. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 27. 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 28. 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 29. 支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 30. 支持预览通道拖动保存 31. ★可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC，可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz，支持双音轨IPC两路音频同时接入（公安部检验报告证明） 32. 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机） 33. 支持前智能人脸检测识别，人体检测、视频结构化（目标检测）、通用行为分析、周界防范、双目客流 34. 支持4路人脸识别（1080p视频流）或24路人脸识别（图片流）比对报警，支持年龄，性别，表情，口罩，帽子，眼镜，面具，胡子人脸属性检测 35. 支持普通/陌生人糢式：当相似度达到/未达到预设阈值时，在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录 36. 支持按通道及时间、结构化属性条件高级检索相关图片，可关联录像回放 37. 支持以图搜图，最多8张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值检索 38. 支持人脸库，可通过U盘、客户端软件，并为图片编辑姓名、性别、生 日、省份、城市、证件类型、证件编号，最大创建20个人脸库（黑白名单），共导入10万张人脸图片，单库10万人脸实时布控 | 台 | 2 |
| 18 | 硬盘（4T） | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 16 |
| 19 | 监控管理软件 | 支持实时预览、录像回放&下载、录像存储、报警信息接收和联动、远程配置设备参数，解码上墙控制、电子地图、日志查询、人数统计 等多种功能，支持H.265、SVAC和Smart H.264视频预览和回放。 1. 支持二代守望者画中画、人群密度报警 2. 支持IPC、NVR周界报警 3. 支持立体行为分析报警 4. 支持双目客流区域滞留人数报表查询、多通道数据叠加，支持双目客流设备人数异常报警 5. 支持人证一体机人员信息采集及同步到考勤功能 6. 支持人脸识别比对详情关联录像播放 7. 支持人脸识别比对结果多设备、多通道检索 8. 支持人脸识别抓图结果多通道检索 9. 设备配置软件版本号前增加V 10. 放开对AI DVR设备人脸识别相关功能限制 | 套 | 1 |
| 20 | 控制键盘 | 1. 要求投标产品具有公安部检测报告，符合GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法，GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法。 2. 不小于10.2英寸显示触摸屏，分辨率不低于1280*800，不少于3个触控按钮（提供产品检测报告证明） 3. 键盘与主机之间支持蓝牙或有线USB方式连接 4. 实体键盘模块不少于32个物理按键，键盘模块支持电池单独供电 5. 具备WIFI连接功能。（提供产品检测报告证明） 6. 支持通过触摸屏和按键实现对云台转动、变倍、变焦、光圈、雨刷、灯光等控制。 7. 支持接入并控制DVR、NVR、解码器等设备，具有平台接入设置选项和电视墙配置、电视墙切换功能设置选项。 8. 支持同时预览不少于16路1080P图像 9. 不少于4个USB、4个HDMI 10. 支持对H.264、H.264H、H.264B、H.265、MJPEG等编码格式的视频进行解码，解码延时不大于100ms 11. 支持管理不少于30000台设备 12. 支持自动搜索设备、IP，支持单个或批量手动添加设备。 13. 支持4路HDMI输出，支持1/4/9/16画面分割图像输出 | 台 | 1 |
| 21 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、 参考规格：HSYV-6 4*2*0.57 2、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801 3、 产品包装：纸箱包装（305米） 4、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 5、 结构特性： a) 导体直径 0.57±0.005mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 23AWG d) 外护套直径 约6.5mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 1.0±0.02mm h) 结构 U/UTP i) 填充 十字骨架 6、 机械特性： j) 弯曲半径 ≥52mm k) 施工温度 0～50℃ l) 使用温度 -20～60℃ m) 每箱重量 约14.5Kg 7、 电气特性： n) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km o) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m p) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min q) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 8、★六类UTP电缆通过SGS环保认证，通过UL认证。 9、★提供信息产业部出具的6类非屏蔽永久链路和信道2节点、4节点、6节点、短链路的检测报告 10、具有工信部提供性能检测报告。 11、连续14年荣获千家布线网“中国十大布线品牌”荣誉证书。 12、布线厂商通过通过ISO9001、ISO14001和BS-OHSAS 18001认证 | 米 | 1850 |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1850 |
| 23 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 米 | 30 |
| 24 | 金属软管 | φ20 | 条 | 52 |
| 四、指挥中心大屏会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸超窄拼缝（1.7mm）拼接大屏 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.7mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4500:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件） ★产品出厂时坏点率须为0，且在最大亮度下运行3000小时后产生的坏点率不超过1ppm；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★产品漏光度＜0.005cd/㎡；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★产品32灰阶切换时间≤2ms；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件） ★液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★液晶拼接单元表面抗推力设计，对表面平均9点分别施加10N的力液晶屏正常使用无异常；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★液晶拼接单元外壳符合GB/T2423.17-2008盐雾要求（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家知识产权局出具的证书； | 块 | 6 |
| 2 | 大屏幕显示系统控制软件 | BS架构，支持TCP/IP协议，具备软件著作权。 | 套 | 1 |
| 3 | 显示单元安装支架及辅材 | 安装支架及配套线缆 | 套 | 1 |
| 4 | 图像拼接控制器 | 要求投标产品具有国家及公安部安全防范报警系统产品质量检测机构提供的检验检测报告，符合GB16796-2009 安全防范报警设备技术要求（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） ★要求设备小于等于4U高度、19寸标准机架，具备不少于10个业务卡槽位，每个卡槽均可配置采集卡或输出卡，支持混插功能，最大支持80个拼接屏拼接。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 主机自带至少1个VGA接口，3个USB接口，4个RS232，1个RS485，1路音频输入和1路音频输出接口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 单机至少支持72块拼接屏拼接。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） ★支持3G-SDI信号采集，单板支持4路1080P@60Hz、1080i@60Hz及以下分辨率采集；同时支持4路SDI本地环通输出。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码，支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换，根据网络质量，支持实时/流畅的解码策略调节。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 单块解码板卡最大支持3路4000*3000@15fps、或3路4096*2160@30fps、或4路3840*2160@30fps、或16路1920*1080p@30fps（H.264、H.265）、或32路1280*720p@30fps、或64路704*576@30fps码流解码。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 输出业务板卡支持DVI、HDMI、HD-SDI、3G-SDI等接口，支持1280*720（60Hz）、1024*768（60Hz）、1366*768（60Hz）、1280*1024（60Hz）、1920*1080（60Hz）、1600*1200（60Hz）、1920*1200（60Hz）、3840*2160（30Hz）等分辨率输出或1920*1200以下分辨率自定义输出。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） ★设备支持小间距LED发送卡模块，单卡提供8个RJ45网口，单网口支持带载点数最大65万像素，单张板卡带载能力520万像素。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 设备支持任意开窗功能，单屏支持1/4/9/16/32或者按照N*M(N和M为整数， N*M≤32)画面分割显示。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持手动切换和自动轮巡预案功能，预案自动或者手动切换时间小于20ms，切换过程中无花屏，无黑场，支持多预案定时轮巡，轮巡时间间隔、轮训数量可以任意配置，每个电视墙最大支持30个预案场景保存、轮巡。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡；支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频可达到40路。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持同一组信号源一键上墙。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示，并且图层可达35层。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持会议模式功能，画面采集上墙等比例缩放，图像文字不变形。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持高清点对点底图显示，可通过多个屏幕显示一幅超高清分辨率图片，最大支持19200x8640分辨率。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） 支持通过网络将单台计算机桌面任何自定义区域映像采集上墙，支持4K及以下分辨率采集，支持60fps及以下帧率，跨屏融合同步显示。支持多类型和多任务的桌面数据采集上墙。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持22寸以上可视化触控终端，实现触控终端界面与大屏同样的布局，操作所见即所得。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持超低延时，信号源从采集到输出延时在50ms以内；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） | 套 | 1 |
| 5 | 专业功放 | ★支持Dante网络数字音频协议、AES67网络数字音频协议实现TCP/IP网络传输，2路Dante/4路Dante可选配。 立体声（8Ω负载）：2×650W 立体声（4Ω负载）：2×1000W 立体声（2Ω负载）：2×1200W 桥接（16Ω负载）：1×1050W 桥接（8Ω负载）：1×1600W 桥接（4Ω负载）：1×1800W 频率响应（8Ω负载,比额定功率小10dB）：20Hz～20KHz±0.25dB 总谐波失真加噪声（20Hz～20KHz,8Ω负载，比额定功率小10dB）：＜0.05% 互调失真（8Ω负载，比额定功率小10dB，60Hz+7KHz）：＜0.05% 信噪比（20Hz～20KHz，8Ω负载,A计权）：＞101dB 输入共模抑制比（在1KHz）：＞75dB 通道分离度(串音)（在1KHz）：＞75dB 阻尼系数（在8Ω负载，1KHz以下频率）：＞500 功放电路：双电源,AB类 输入阻抗：20kΩ平衡输入 转换速率：60V/μs 额定增益（在8Ω负载额定功率输出）：39.3dB/37.3dB/34.3dB 输入灵敏度（在8Ω负载额定功率输出）：0dBu(0.775Vrms)/+2.2dBu(1.0Vrms)/+5.1dBu(1.4Vrms) 最大输入电平：+22.0dBu(10.0Vrms) 保护电路：软启动,输入浪涌限制,散热器和变压器温度保护,输出短路保护,输出直流保护,输出过载电流保护,主保险丝保护,开关机哑音保护,射频干扰保护。 动态压限：全自动智能 冷却方式：2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后。 面板指示：电源,信号指示，削波/压限，保护 后板指示：无 输入接口：每个通道1个母3针XLR座和1个公3针XLR座,2脚为热端 输出接口：2个4孔SPEAKON连接座，2组专用红黑接线柱 工作模式：立体声，单声道，桥接三种模式,在单声道和桥接模式信号只能从通道1输入 功率消耗1/8（额定输出功率,在4Ω负载）：320W 功率消耗1/3（额定输出功率,在4Ω负载）：850W 主保险丝：240V/230V:F12A；120V/100V:F25A 电源：240V,230V,120V or 100V；50Hz/60Hz(factory configured) 为确保产品的品质和服务，提供ilac.MRA/CNAS第三方检测报告 为确保产品的品质和服务，提供生产厂家国家强制性3C认证复印件 | 台 | 1 |
| 6 | 专业音箱 | 技术参数: 阻抗：8Ω 频率响应：60Hz-20KHz(-10dB) 75Hz-19KHz(±3dB) 平均功率：300W 峰值功率：1200W 输入灵敏度：97dB/w/m 最大声压级：121dB 扩散角度：80°H×50°V 单元构成：HF:1.7" voice-coil:44mm LF: 10" voice-coil:65mm 输入连接器：2XNeutrik Speakon NL-4Mp 尺寸： 净重：12.5KG 吊挂：M8 为确保产品的品质和服务，提供生产厂家ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证复印件 为确保产品的品质和服务，提供ilac.MRA/CNAS第三方检测报告复印件 所投产品为中国优秀绿色环保节能产品,提供相应产品证书复印件 | 台 | 4 |
| 7 | 支架 | 用于全频专业音箱的安装（F系列，V系列，D系列专用） | 个 | 4 |
| 8 | 双手持无线话筒 | ACT自动频率追锁功能。只要对准已搜索到不受干扰频率的接收机，就能立刻使发射器自动精确锁定接收机搜索到的相同工作频率，绝不产生错误及故障。 CPU控制 锁相环频率合成技术PLL 分集技术 大屏幕动态液晶显示，可以动态显示AF、RF电平及讯道转换 多讯道可调 面板可设定工作距离、显示方式、面板锁 2支手持麦克风 外壳：聚碳酸酯模塑。 电源要求：2节AA碱性电池或充电电池。 电池使用时间：最多>8小時(碱性电池)。 频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选） 调制方式：FM(PLL) 频 偏：± 25KHz/≤ ±48KHz 频率稳定度：≤±15ppm 频率响应：60Hz ~ 18KHz 信 噪 比：≥110dB(A) T. H. D：≤1% 工作温度：-10℃ ~ +55℃ 接收形式：真正分集接收 灵 敏 度：3uV(52dB S/N 音频输出电平： 平衡输出：+10dB(XLR) 音频输出：+4dB(1/4", 6.3mm jack socket) 邻道干扰比：≥80dB 镜像干扰比：≥80dB 发射机: RF发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW 谐波抑制：>50dB | 套 | 1 |
| 9 | 桌面鹅颈会议话筒 | 1.四通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进； 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供10套机同时使用，即可同时使用10台接收机和40个发射器； 6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 7.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 12.适用于各种会议和演讲场合。 接收机参数(receiver parameter) 振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized) 频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 调制方式(Modulation Mode)：FM 信噪比(S/N Ratio)：>60dB 失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400mV 混合(Mixed style )0～300mV 发射器参数(Shoot machine parameter)： 电源供应(Power Supply)：DC 3V （1.5V AA*2） 话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：100mA 载波频率(Carry a frequency)：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度(Frequency stability)：±0.001% 最大频率偏(Max.eviation Range)：±30KHz 信噪比(S/N Ratio)：>60dB 邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 动态范围(Dynamic range)：≥100dB 类型(Type)：电容式（capacitance) 极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 话筒灵敏度(Sensitivity)：-45±2dB@1KHz | 套 | 2 |
| 10 | 调音台 | 2编组,12通道高品质数字模拟结合型调音台。 ★支持Dante网络数字音频协议、AES67网络数字音频协议实现TCP/IP网络传输，2路Dante/4路Dante可选配。 录音棚级分布式A类 “D-PRE”话放，内部配置复合晶体管倒相电路。 专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯。 高级双重数字效果处理器:高级RELAY和REPEAT，具备演出歌唱功能的效果模式。 ★8个话筒XLR卡侬输入，12个线路TRS输入 ，带有 48V幻象供电。每路独立60毫米高精度高数式衰减推子操作。 1个AUX发送输出 + 2个RETURM发送输出+2个 ST母线XLR卡侬输出+2个 ST母线TRS输出+ 1个PHONES监听、耳机输出。 每通道带有HF、MF、LF三段均衡器，总输出MIX-L、MIX-L带有七段均衡器。 高音质音乐USB播放器，将存有MP3.WMA等音乐文件 的U盘插入播放器插口，通过USB旋钮控制播放出高音质音乐。 高音质音乐无线蓝牙播放器，无线蓝牙功能用于iPod/iPhone/安卓手机/安卓系统平板电脑接收输入信号，无线蓝牙联机控制操作调音台。 USB播放器和无线蓝牙播放器有独立的分别的二块显示屏和操作按键，现场操作方便 附加的2REC输入口，用于从模拟设备或iPod/iPhone/安卓手机/安卓系统平板电脑/接收输出信号或是MD设备进行录音。 耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳。便携式，并配有防护面盖、搬运抽手，方便运输、携带。 为确保产品的品质和服务，提供生产厂家国家强制性3C认证复印件 为确保产品的品质和服务，提供ilac.MRA/CNAS第三方检测报告 | 台 | 1 |
| 11 | 音频处理器 | 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 每路输入带48V幻象电源，可以上位机软件开关控制 可带dante网络音频输入输出接口（DSP0808D款式） 可扩展GPIO外部控制功能 每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 带自动混音和矩阵混音功能 输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调 USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 ★支持Dante网络数字音频协议、AES67网络数字音频协议实现TCP/IP网络传输，2路Dante/4路Dante可选配。 DSP芯片: 信号处理 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz 音频系统延迟 < 1ms 数模转换 24-bit 采样率 48KHz 模拟音频输入输出 ANALOG AUDIO INPUTS AND OUTPUTS: 输入通道 8 路平衡输入. Mic/line level 音频接口 3.81 mm 凤凰插, 12-pin 输入阻抗 11.5KΩ 最大输入电平 12dBu/Line, -9dBu/Mic 幻象电源 +48VDC, 10mA, 每通道配置 输出通道 8 路平衡输出, line level 输出阻抗 150Ω 音频指标 AUDIO PERFORMANCE SPECIFICATIONS: 频响曲线 20Hz-20kHz(+-0.5dB)/Line 20Hz-20kHz(+-1.5dB)/Mic THD+N -90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line -86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic 信噪比 105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic 连接和显示 COMMUNITICATION PORTS AND INDICATORS: USB Micro-B type, 免驱 TCP/IP网口 RJ-45 RS232 凤凰座 RS485 凤凰座 GPIO口 凤凰座，调用机器存档（可定制功能） 显示屏和按键 LCD2402，基本功能菜单控制 指示灯 Power, Link, +48V,输入输出音频信号 电气与物理参数 ELECTRICAL AND PHYSICAL: 供电范围 AC100V---240V 50/60 Hz 尺寸 44mmx483mmx210mm 净重 2.8kg 为确保产品的品质和服务，提供ilac.MRA/CNAS第三方检测报告 为确保产品的品质和服务，提供生产厂家国家强制性3C认证复印件 | 台 | 1 |
| 12 | 电源时序器 | 产品特点： 设计容量11KVA，最大容许电流50A，保证系统的供电安全。 8路供电输出，每路输出AC220V,10A。采用万能插座，适用各类型插头。 锁匙启动开关，顺时针开启，逆时针关闭。 ★MCU控制，真正智能化设计，具有外部电平控制和标准的RS232串行数控接口，开放控制协议，可以满足中央控制器和PC机控制要求，适应各种系统的配套要求。 可选配20A双重净化专用EMI滤波器（符合欧洲CISPR，美国FCC规范），净化系统电源（净化型）。消除系统间（特别是灯光系统）的电池干扰，保证系统工作稳定，对于音频系统提高音质也有明显作用。 19英寸，1U标准机柜。铝合金面板，黑色。 1-2外部短路输入出发接口，可连接短路开发或者中控继电器对本机进行出发。2-3外部电平（级联）输入出发接口，可接入DC5V-DC12V电平对本机进行触发；3-4级联控制输出接口，本机完全开启后，输出DC5V控制下一台机 控制方式：手动控制、外部电平控制、RS232串口控制、外部开关控制 技术参数： 接入电源：AC220V，50Hz 通道数：8路 ★电源输出插座：万能插座 每通道负载能力：AC220V,10A 整机负载能力：AC220V,50A 通道时序延时：1秒 多机级联控制：允许 直接控制：钥匙锁 外部控制：REM INDC5V-12电平控口 status out 状态输出 串口控制：RS232 Db9座，2400bps 尺寸（W*D*H）：≧482×210×44 重量：≧5.0KG | 台 | 1 |
| 13 | 会议机柜 | 落地27U机柜，优质冷轧钢板 | 套 | 1 |
| 14 | 连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 8 |
| 15 | 连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 16 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 80 |
| 17 | 300芯*2 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 米 | 80 |
| 18 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 80 |
| 五、一卡通系统（门禁系统、梯控系统） |  |  |  |  |
| 1 | 读卡器（指纹+刷卡） | 1. 支持卡、卡+指纹、指纹、卡或指纹四种身份识别模式 2. 支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 3. 读卡频率13.56MHz，读卡距离在5-10CM，刷卡响应时间<0.1s 4. 指纹模块支持手指平面360度识别，1：N指纹验证，指纹容量最大可存储3000枚 5. 指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s 6. 指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％ 7. 指纹模块支持采集时自动识别，提醒用户更换识别率高手指，提高一次通过率 8. 支持RS485协议和韦根协议,韦根接口支持国际标准W26\W34 9. 支持在线升级 10. 支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 11. 所有连接端口均具备过流和过压保护 12. 防护等级：IP54 13. 工作温度：-5℃～＋55℃， 工作湿度：≤95% | 台 | 4 |
| 3 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 个 | 4 |
| 4 | 单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； | 套 | 4 |
| 6 | 四门门禁控制器 | 1. 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 2. 同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34 3. 支持4台读卡器（可设四门单向识别） 4. 支持9组信号输入（开门按钮*4，门磁报警*4，报警输入*1） 5. 支持5组控制输出（电锁控制*4，警报输出*1） 6. FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 7. 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 8. 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 9. 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 10. 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 11. 支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 12. 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 个 | 1 |
| 7 | 门禁电源 | DC12V5A | 个 | 2 |
| 8 | 门禁管理软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 9 | 梯控刷卡器 | 读卡器和主控器配套使用； 天线总成通过射频通讯方式与主控器连接； 通过刷卡给主控器信号后，开放权限楼层； 此款适用于电梯后加装，适合各种操纵盘环境，安装简单。 | 台 | 1 |
| 10 | 轿内分层型控制器 | 电梯主控器，内呼层控，可控制16层 1. 输入电压：DC9V～30V（建议使用 DC12V 或 DC24V) 2. 手动/消防输入电压：同输入电压 3. 功率：<20W 4. 输出方式：开关量 5. 正常工作范围：-10～60 摄氏度，湿度 RH 30% ～ 95%不结露 6. 存储温度：-20～70 摄氏度 7. 外型尺寸：151×115×28mm（L×W×H） 8. 安装孔尺寸：120×106mm | 台 | 1 |
| 11 | 开关电源 | 24V/50W | 个 | 1 |
| 12 | 梯控控制器箱体 | 梯控控制器箱体 | 个 | 1 |
| 13 | 发卡系统 | 1. 输入电压： DC5V±0.1 2. 输入电流：<300mA 3. 通讯方式：USB 4. 使用温度：-10～60 摄氏度，工作环境湿度为 RH 30% ～ 95%不结露 5. 存储温度：-20～70 摄氏度 6. 外型尺寸：见设备图片 7. 卡片类型：Mifare one 8. 平均无故障时间：>20000 小时 9. 平均维修时间： <0.1 小时 | 套 | 1 |
| 14 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、 规格：HSYV-6 4*2*0.57 2、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801 3、 产品包装：纸箱包装（305米） 4、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 5、 结构特性： a) 导体直径 0.57±0.005mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 23AWG d) 外护套直径 约6.5mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 1.0±0.02mm h) 结构 U/UTP i) 填充 十字骨架 6、 机械特性： j) 弯曲半径 ≥52mm k) 施工温度 0～50℃ l) 使用温度 -20～60℃ m) 每箱重量 约14.5Kg 7、 电气特性： n) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km o) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m p) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min q) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 8、★六类UTP电缆通过SGS环保认证，通过UL认证。 9、★提供信息产业部出具的6类非屏蔽永久链路和信道2节点、4节点、6节点、短链路的检测报告 10、具有工信部提供性能检测报告。 11、连续14年荣获千家布线网“中国十大布线品牌”荣誉证书。 12、布线厂商通过通过ISO9001、ISO14001和BS-OHSAS 18001认证 | 米 | 200 |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |
| 16 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 300 |
| 17 | 电源线 | RVV6*1.0 | 米 | 300 |
| 六、电梯五方对讲系统(管线预留) |  |  |  |  |
| 1 | RVVP5*1.0 | RVVP5*1.0 | 米 | 100 |
| 七、有线电视系统(管线预留) |  |  |  |  |
| 1 | 电视线 | SYWV75-5 | 米 | 520 |
| 2 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、 参考规格：HSYV-6 4*2*0.57 2、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801 3、 产品包装：纸箱包装（305米） 4、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 5、 结构特性： a) 导体直径 0.57±0.005mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 23AWG d) 外护套直径 约6.5mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 1.0±0.02mm h) 结构 U/UTP i) 填充 十字骨架 6、 机械特性： j) 弯曲半径 ≥52mm k) 施工温度 0～50℃ l) 使用温度 -20～60℃ m) 每箱重量 约14.5Kg 7、 电气特性： n) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km o) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m p) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min q) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 8、★六类UTP电缆通过SGS环保认证，通过UL认证。 9、★提供信息产业部出具的6类非屏蔽永久链路和信道2节点、4节点、6节点、短链路的检测报告 10、具有工信部提供性能检测报告。 11、布线厂商通过通过ISO9001、ISO14001和BS-OHSAS 18001认证 | 米 | 520 |
| 3 | 双孔面板 | 产品描述： 依据标准ISO/IEC11801、TIA/EIA568设计制造； 可提供1口、2口两个规格，并可以安装任何标准的天诚信息模块； 使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 安装定位孔专利设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度， 只需微调面板的位置和角度，即可完美安装； 面板表面带嵌入式标签位置，便于识别数据和语音端口； 燃烧性能符合GB/T 5169.7-2001标准要求； 可安装在任何表面：包括桌面、墙壁、夹板或组合式办公家具； 表面磨砂处理； 面板提供端口标签； 隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观； 密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； 尺寸：86*86mm，符合国际标准； 可方便得嵌入及取出信息模块； 工作温度:-30℃～70℃； 存放温度：-40~80℃； 工作湿度<95%相对湿度。 | 个 | 12 |
| 八、多媒体信息发布(管线预留) |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、 参考规格：HSYV-6 4*2*0.57 2、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801 3、 产品包装：纸箱包装（305米） 4、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 5、 结构特性： a) 导体直径 0.57±0.005mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 23AWG d) 外护套直径 约6.5mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 1.0±0.02mm h) 结构 U/UTP i) 填充 十字骨架 6、 机械特性： j) 弯曲半径 ≥52mm k) 施工温度 0～50℃ l) 使用温度 -20～60℃ m) 每箱重量 约14.5Kg 7、 电气特性： n) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km o) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m p) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min q) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 8、★六类UTP电缆通过SGS环保认证，通过UL认证。 9、★提供信息产业部出具的6类非屏蔽永久链路和信道2节点、4节点、6节点、短链路的检测报告 10、具有工信部提供性能检测报告。 11、布线厂商通过通过ISO9001、ISO14001和BS-OHSAS 18001认证 | 米 | 60 |
| 九、排队叫号系统(管线预留) |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、 参考规格：HSYV-6 4*2*0.57 2、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA568C、ISO/IEC11801 3、 产品包装：纸箱包装（305米） 4、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 5、 结构特性： a) 导体直径 0.57±0.005mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 23AWG d) 外护套直径 约6.5mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 1.0±0.02mm h) 结构 U/UTP i) 填充 十字骨架 6、 机械特性： j) 弯曲半径 ≥52mm k) 施工温度 0～50℃ l) 使用温度 -20～60℃ m) 每箱重量 约14.5Kg 7、 电气特性： n) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km o) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m p) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min q) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 8、★六类UTP电缆通过SGS环保认证，通过UL认证。 9、★提供信息产业部出具的6类非屏蔽永久链路和信道2节点、4节点、6节点、短链路的检测报告 10、具有工信部提供性能检测报告。 11、布线厂商通过通过ISO9001、ISO14001和BS-OHSAS 18001认证 | 米 | 150 |
| 2 | 音频线 | RVS2*1.0 | 米 | 60 |
| 十、机房工程 |  |  |  |  |
| 10.1 机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 一体柜机柜 | 综合柜 1. 机柜含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：≤600*1200*2000mm（不含脚轮高度），设备安装高度42U，安装深度≥750mm；冷、热通道深度≥100mm；机柜前门为双层隔热玻璃门，后门为单开全封闭钣金门； 2. 机柜框架采用型材整体焊接而成，静态承重1500kg，带调节支脚和承重滚轮，脚轮承重不小于800KG，柜体颜色为黑色 3. ★提供第三方权威机构1500KG承重测试报告、抗9级烈震测试报告、原材料检验测试报告 4. UPS、配电、精密空调、机柜及监控需要统一品牌 5. 所有产品以机柜为基础进行耦合设计，包含UPS、精密空调、配电单元、监控等，无独立安装放置的部件，保证所有产品外观统一协调，美观大方；UPS、配电、精密空调、机柜及监控需要统一品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 一体柜机柜 | IT柜 1. 机柜含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：≤600*1200*2000mm（不含脚轮高度），设备安装高度42U，安装深度≥750mm；冷、热通道深度≥100mm；机柜前门为双层隔热玻璃门，后门为单开全封闭钣金门； 2. 机柜框架采用型材整体焊接而成，静态承重1500kg，带调节支脚和承重滚轮，脚轮承重不小于800KG，柜体颜色为黑色 3. ★提供第三方权威机构1500KG承重测试报告、抗9级烈震测试报告、原材料检验测试报告 4. UPS、配电、精密空调、机柜及监控需要统一品牌 5. 所有产品以机柜为基础进行耦合设计，包含UPS、精密空调、配电单元、监控等，无独立安装放置的部件，保证所有产品外观统一协调，美观大方；UPS、配电、精密空调、机柜及监控需要统一品牌 | 套 | 4 |
| 3 | 侧门 | 适用于1200mm深度的机柜侧门，单侧使用 | 块 | 2 |
| 4 | 盲板 | 1U免工具安装盲板，塑胶材质，正面挡风使用 | 块 | 150 |
| 5 | 导轨 | L型固定导轨，承重大于50KG，托放设备 | 块 | 1 |
| 6 | 层板 | 50KG承重固定层板，托放设备 | 块 | 15 |
| 7 | 竖直理线板 | 42U高竖直理线板，宽度100mm | 块 | 10 |
| 8 | 水平理线架 | 1U高度水平方向理线架，黑色带盖 | 块 | 1 |
| 9 | 顶部走线组件 | 300宽机柜顶部走线槽，双通道强弱电分离 | 块 | 1 |
| 10 | 顶部走线组件 | 600宽机柜顶部走线槽，双通道强弱电分离 | 块 | 5 |
| 11 | 通风系统 | 风扇型应急通风系统，全封闭机柜使用，位于机柜冷通道和热通道位置，自动启停 | 套 | 5 |
| 10.2 电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 1. UPS系统总功率不小30KVA 2. 输入电压范围：305V ~ 478V 3. 输入频率范围： 40 至 70Hz 4. 输入支持主旁同源和不同源 5. 输出电压为额定380/400/415VAC，且满足±1%的稳压精度 6. 同步状态输出频率跟踪旁路输入，电池模式下输出频率满足 50/60±0.25% 7. 逆变器过载能力：市电：100-110% 时 10 分钟 , 110-130% 时 1 分钟 , >130% 时 1 秒，电池：100-110% 时 30 秒, 110-130%时 10 秒, >130%时 1秒 8. 内置维护旁路开关便于维护 9. 三段式可扩展充电设计以优化电池效能 10. UPS 输出功率因数为 0.9 11. 工作温度0 ~ 40°C,在环境温度<30 度,输入电压和电池电压正常时,能 100%的由逆变器连续输出满载功率给负载使用 12. 提供所投产品的泰尔认证、节能认证、CE认证及运维的体系认证。 13. 所有产品以机柜为基础进行耦合设计，包含UPS、精密空调、配电单元、监控等，无独立安装放置的部件，保证所有产品外观统一协调，美观大方；UPS、配电、精密空调、机柜及监控需要统一品牌 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1. 单个蓄电池电压为12V，容量为100AH； 2. 蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV； 3. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上； 4. 循环使用寿命：80％放电深度时≥300次； 5. 蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； 6. 提供所投产品制造商的生产许可证。 7. 所有产品以机柜为基础进行耦合设计，包含UPS、精密空调、配电单元、监控等，无独立安装放置的部件，保证所有产品外观统一协调，美观大方；UPS、配电、精密空调、机柜及监控需要统一品牌 | 节 | 32 |
| 3 | 电池箱 | 满足16节100AH电池放置 | 个 | 2 |
| 10.3 配电及PDU |  |  |  |  |
| 1 | 20K配电模块 | 1. 机架式配电模块，高度6U，总输入：125A/3P、UPS输入：63A/3P，UPS输出：63A/3P，维修旁路：63A/4P，空调及预留：3*63A/1P，PDU及预留：8*32A/1P，监控及应急通风：2*10A/1P，含C级防雷模块（带32A/4P开关），含主路电能检测，含RS485监控接口，含DC12V输出接口，采用施耐德开关器件模块内主路输入有电能检测，包括电压、电流、有功等重要参数，并提供Modbus通信协议接入上层监控系统，实现能耗统计； 2. 所有开关器件必须选用ABB或施耐德品牌； 3. 所有产品以机柜为基础进行耦合设计，包含UPS、精密空调、配电单元、监控等，无独立安装放置的部件，保证所有产品外观统一协调，美观大方；UPS、配电、精密空调、机柜及监控需要统一品牌 | 台 | 1 |
| 2 | PDU | 1. 机柜PDU，单相32A输入，12位10A+4位16A国标输出 2. 需提供PDU产品3C认证 | 条 | 5 |
| 3 | 线材 | 一体柜内部连接使用的线材、扎带等 | 批 | 5 |
| 10.4 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 | 1. 精密空调应采用1台列间空调，两侧送回风 2. 配置国际知名品牌的压缩机和EC风机，制冷量随负荷变化而自动调节，避免封闭环境内空调频繁启停、温度剧烈波动； 3. 空调制冷量≥12.5KW； 4. 具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警、漏水告警、相序保护、过欠压保护、缺相保护等保护功能； 5. 可选配加热加湿； 6. 能够与机柜无缝并柜，且空调的送风和回风孔位与机柜冷、热通道对应； 7. 空调需是非OEM,自主创新的产品，提供证明材料； 8. 所有产品以机柜为基础进行耦合设计，包含UPS、精密空调、配电单元、监控等，无独立安装放置的部件，保证所有产品外观统一协调，美观大方；UPS、配电、精密空调、机柜及监控需要统一品牌 | 台 | 1 |
| 2 | 空调外机 | 配套12.5KW空调室外机 | 台 | 1 |
| 3 | 安装辅材 | 铜管、制冷剂、保温排水等材料 | 批 | 1 |
| 10.5 环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控一体机 | 1. 监控对象包含：空调、UPS、配电模块、冷、热通道温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等。 2. 应完成柜内环境、设备运行信息的采集、管理、分析和告警，包括柜内微环境监控、UPS、配电设备监控。 3. 监控系统带不小于10英寸彩色触摸屏,镶嵌于机柜正门,能够实时查看UPS、配电、柜内环境量（温湿度、漏水、烟雾）等数据。监控主机与显示屏集成为一体机，不占用机柜安装空间。 4. 可通过Web界面查看系统运行信息、告警信息，进行参数配置 5. 可提供SNMP北向接口，支持数据查询和告警上报，可接入第三方网管，集团统一监控。 6. 可直接通过监控系统设置空调运行的详细参数（温湿度控制设点、温度控制方式、精度校准等），远程开关机操作。 7. 可查看当前一体柜的PUE值。 8. 支持活动告警查询显示、历史告警查询显示。 9. 提供告警联动，根据冷通道温度控制应急通风系统的启停，可与消防系统进行联动。 10. 所有产品以机柜为基础进行耦合设计，包含UPS、精密空调、配电单元、监控等，无独立安装放置的部件，保证所有产品外观统一协调，美观大方；UPS、配电、精密空调、机柜及监控需要统一品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 温湿度传感器 | 微环境温湿度监控 | 个 | 2 |
| 3 | 烟感 | 监控火灾烟雾发生 | 个 | 1 |
| 4 | 水浸 | 监控柜内漏水发生 | 个 | 1 |
| 5 | 门磁 | 门磁 | 个 | 10 |
| 10.6 机房装修及防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘漆 | 地面防尘漆，刷三遍 | ㎡ | 62.5 |
| 2 | 防静电地板 | 全钢无边抗静电地板铺设 600*600*35mm | ㎡ | 62.5 |
| 3 | 吊顶天棚 | 600*600微孔铝扣板吊顶 | ㎡ | 62.5 |
| 4 | 墙面刷漆 | 墙面刷白色乳胶漆三遍 | ㎡ | 120 |
| 5 | 空调 | 机房专用空调，立式，5P | 台 | 1 |
| 6 | 空调 | 机房专用空调，立式，3P | 台 | 1 |
| 7 | 接地铜排 | 30×3mm紫铜排 | 米 | 100 |
| 8 | 接地端子箱 | 局部型，10位，暗装 | 套 | 2 |
| 9 | 接地线ZR-BVR-6 | 黄绿线ZR-BVR-6 | 米 | 110 |
| 10 | 接地线ZR-BVR-16 | 黄绿线ZR-BVR-16 | 米 | 50 |
| 11 | 接地线ZR-BVR-25 | 黄绿线ZR-BVR-25 | 米 | 20 |
| 12 | 浪涌保护器 | 配电避雷器In=20kA 8/20μs | 个 | 3 |
| 十一、综合管路系统 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 弱电桥架100*50，含隔板、盖板，桥架接地 | 米 | 68 |
| 2 | 桥架 | 弱电桥架200*100，含隔板、盖板，桥架接地 | 米 | 80 |
| 3 | PVC20 | PVC20 | 米 | 200 |
| 4 | PVC25 | PVC25 | 米 | 850 |
| 5 | JDG25 | JDG25 | 米 | 520 |
| 6 | 接线盒 | 86型接线盒 | 个 | 50 |

备注： 1、所投产品为《节能产品政府采购清单》最新一期中所列的产品。

2、以上主要产品应该在原厂中文官方网站可查询主要参数；

3、主要物件提供国家权威机关检测报告复印件；

4、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。

5、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有设备质保期均为3年。保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，（包含季度和年度的设备维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2、付款方式：

在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内付95%，并向文成县公共资源交易中心提供合同后5个工作日内采购人无息退还履约保证金，12个月后无质量与售后服务问题，支付剩余5%。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责, 包括安装调试人员的交通、食、住宿费用，系统所需的软硬件环境由中标方提供。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、交货期

▲供应商必须承诺在合同签订后50日历天内全部供货并安装调试验收合格。

5、验收

中标供应商应按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，并经采购人组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

项目的验收包括初步验收、试运行和竣工验收，

1）项目初验：项目初验前，中标方应首先对系统进行自测，并将系统自测报告提交甲方和监理方审查。中标方依本合同约定向甲方提交成果及相关文档，并向甲方提出初验申请。甲方接到中标方初验申请后，组织监理方与中标方联合进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

2）试运行：初验合格后，系统进入试运行，试运行时间不少余15天。

3）终验：系统通过试运行后，中标方向甲方提出终验申请，甲方组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行阶段。系统终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

6、培训

6.1．中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

6.3对于所有培训，投标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。投标供应商应按照采购人要求在用户地培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第四部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按规定处理。

8、招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，预中标供应商应按采购人要求提供货物制造商授权和质保证明，预中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在预中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

9、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、除注明按实结算的项目外，所有设备安装情况所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察到采购人处核对确认设计图纸，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

11、本次预算109.73112万元人民币；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

12、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

13、本项目投标文件签章须采用投标人正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

14、同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

15、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

16、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法通知《政府采购质疑和投诉办法》填写，不按中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法通知《政府采购质疑和投诉办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

二、供应商资格条件

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

2.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定质疑时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 货物数量及详细价格表（附件二） |
| 3 | 质保期后二年内设备零件、易损件、备品备件报价表（附件三） |
| 4 | 供应商自我评分对应表（参考）附件三（二） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-7项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件四）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件五（一））、投标单位情况声明（见附件五（二））； |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见附件六） |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件七） |
| 5 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
| 6 | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料； |
| 7 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |
| 8 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 9 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 10 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 11 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 12 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 13 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 14 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 15 | 2016年以来同类项目的业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件八） |
| 16 | 1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格6%的折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件 （3）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目招标公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见招标文件第五部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 3、残疾人福利性单位声明函（原件，格式见招标文件第五部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
| 技术部分（▲序号17-21项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
| 17 | 商务偏离表（附件九（一））、技术偏离表（附件九（二）） |
| 18 | 场地证明； |
| 19 | 产品配置及主要技术参数（附件十）；与货物数量价格表对应，不得带有价格）▲。相关的系统拓扑图、架构结构图、软件产品详细的功能、模块介绍说明。 |
| 20 | 项目总负责人资格情况表（附件十一）； |
| 21 | 项目组人员一览表（附件十二） |
| 22 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、入网证书、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 23 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 24 | 测试验收方案 |
| 25 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 26 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 27 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《货物数量价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

- 7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式四份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的修改和撤回

8.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购人处。

8.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

8.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3投标文件递交到指定的投标地点。

4.4投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、▲递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件和营业执照复印件（法定代表人则需提供营业执照复印件）、合法有效的身份证明原件。以上投标资格证明由采购人或者采购代理机构审核确认投标人投标资格。

1.4、开标

1）首先在评标委员会范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按招标文件规定的开标时间，在评标委员会范围内对投标人进行投标资格审查；评标委员会审查投标人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，评标委员会开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及评标委员会不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在评标委员会范围内开启技术资信标。

按招标文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的投标人投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

4）商务报价标开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标报价明细表计算错误的，由供应商自负责任。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

9）打▲★号要求或参数、指标出现偏离的：

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、禁止供应商相互串通投标。
4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件评标定标办法。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

5.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

开户银行：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

银行账号：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

5.2、履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后15个工作日内无息退还。

6、招标代理服务费

6.1、中标供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付元招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行文成县支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司文成分公司

开户账号：1203286009200024645

6.2、中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，取消其中标资格。

第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件技术、商务文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目招标公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见招标文件第五部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。

4、享受监狱企业价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件技术、商务标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（需提供原件）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件技术、商务标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

磋商供应商全称（盖章）：

日期

附件3                            残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第六部分 合同格式

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

▲供应商必须承诺在合同签订后50日历天内全部供货并安装调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。

第十条：货款的支付

在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内付95%，并向文成县公共资源交易中心提供合同后5个工作日内采购人无息退还履约保证金，12个月后无质量与售后服务问题，支付剩余5%。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 3 年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                          供应商：（印章）

全权代表:（签字）                         全权代表:（签字）

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

- 附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一 开标一览表

开标一览表

供应商名称：               招标编号：                  报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                      全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二 货物数量、价格表

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件三

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件三（二）供应商自我评分对应表（参考）

供应商名称：                           项目编号：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 投标供应商自我评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 | 供应商服务机构 | 0-2分 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务能力 | 0-2分 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 投标人综合实力 | 0-4分 |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  | 0-5分 |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  | 0-4分 |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 针对本次项目拟派项目团队人员组成情况 | 0-7分 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 投标建设方案总体情况 | 0-8分 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 投标供应商同类业绩 | 0-2分 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 投标供应商所投各系统产品符合性 | 0-15分 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 | 0-8分 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平等综合性能评价 | 0-12分 |  | 详见技术文件第几页 |
| 10 | 标书制作质量 | 0-1分 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

二、资信标部分格式

附件四 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、我方承诺在合同生效后按招标文件要求交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件五 资格、资质证明文件

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

（二）投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件六  供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | WCFSCG-2019-65 |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件七  法定代表人诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

九、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件八2016年以来同类项目的业绩

2016年以来同类项目的业绩（提供合同复印件加盖公章）；

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术标部分格式

附件九（一）商务偏离表

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件九（二）技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十 产品配置及主要技术参数

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十一 其他投标文件

其他投标文件

附件十二

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十三

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十四                  验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标文件处理，并退回商务投标文件。

第二步：开启技术资信标文件符合招标文件要求的有效供应商的商务投标文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标候选人向采购人参考；评标价计算原则按招标文件规定。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐侯选投标人名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的投标人为预中标供应商。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一；如果均相同，则抽签决定。

预中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按投标人评标合计得分从高到低排序依次确定新的预中标供应商，新的预中标供应商继续适用于本条款。

如果无侯选投标人，或者侯选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

- 3、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商服务机构 | 0-2分 | 根据投标供应商售后服务能力（售后服务机构分布、服务的专业技术能力等方面）的优劣情况由专家酌情打分。(供应商售后服务机构不一致时，须组成联合体投标协议和售后服务机构须提供在上述区域有3个月以上的当地工商部门注册的证明材料，否则不得分。) |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务能力 | 0-2分 | 依据各投标供应商针对本项目提供的技术服务运行维护标准、服务体系详尽程度、应急维修措施合理性、响应时间和服务质量保障措施的及时性和针对性，提供相关维护经验及评价报告材料，由评委进行比较打分。 |
| 3 | 投标人综合实力 | 0-4分 | 根据投标供应商企业规模、资信、发展、财务现状等其他情况，综合比较打分。 |
|  |  | 0-5分 | 1、投标供应商具有安全技术防范行业资信等级证书壹级得（1分）； 2、投标供应商具有信息系统集成及服务企业资质贰级得（1分）； 3、投标供应商具有高新技术企业证书得（1分）； 4、投标供应商具有信息技术服务运行维护成熟度贰级及以上认证得1分（1分）； 5、投标供应商具有信息系统集成服务资质运行维护分项资质得（1分）； (响应文件内提供以上证书复印件加盖公章。） |
|  |  | 0-4分 | ISO认证证书：质量管理体系认证（GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证(GB/T24001/ISO14001)、职业健康安全管理体系认证（GB/T28001/OHSAS18001）、信息安全管理体系认证(GB/T 22080/ISO/IEC 27001)：每具有一项有效认证得1分。 (响应文件内提供以上证书复印件加盖公章，需提供原件核对为准，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。) |
| 4 | 针对本次项目拟派项目团队人员组成情况 | 0-7分 | 1、担任本项目的①项目经理为机电专业注册建造师壹级，且同时具有高级工程师证书、信息系统集成及服务高级项目经理的得3分；不满足及其它不得分。 2、担任本项目的②技术负责人同时具有有效的注册建造师壹级（机电专业）、注册电气工程师、高级工程师证书的得2分；不满足及其它不得分。 3、担任本项目的③系统调试负责人同时具备信息系统集成及服务项目经理证书、机房（数据中心）建设与运维管理（高级）证书、电工三级证书，得2分，不满足及其它不得分。 （上述全部人员投标单位均需提供2019年内连续缴纳3个月社保证明及资质证书复印件并加盖公章，原件备查。） |
| 5 | 投标建设方案总体情况 | 0-8分 | 1、根据供应商提供的方案设计总体思想及整体架构是否能满足项目方案要求，对项目背景及建设内容的分析论述，对项目建设重点及难点进行分析，是否充分考虑系统建设现状并对未来发展提出合理建议，进行横向比较打分，0-3分。 2、根据供应商的系统内各产品信号连接的合理性（提供连接示意图，标注接口类型），进行横向比较打分，0-2分。 3、根据供应商提供的项目实施计划、工期及实施建议，横向比较打分，0-1分。 4、根据供应商提供的针对本项目的主会场具体实施、安装、验收标准、细节处理等方面的说明和承诺，横向比较打分，0-2分。 |
| 6 | 投标供应商同类业绩 | 0-2分 | 投标人提供2016年1月至今同类项目业绩每个得1分；本项最多可得2分。（必须提供客户联系方式、中标（成交）通知书和合同复印件并加盖投标供应商公章，同时投标时须提供中标（成交）通知书和合同，原件备查，否则不得分） |
| 7 | 投标供应商所投各系统产品符合性 | 0-15分 | 根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由评委进行比较打分。 （若所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）及技术要求、商务条款有偏离的，每负偏离一项扣1分，扣完为止。） |
| 8 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 | 0-8分 | 根据投标设备的品牌知名度、市场占有率、产品成熟度、质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求和综合因素等，由评委酌情打分。 |
| 9 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平等综合性能评价 | 0-12分 | 根据产品部件配置（0-6分）、产品特点和质量技术水平（0-6分）、等综合性能评价情况，酌情打分。 |
| 10 | 标书制作质量 | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：                项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 供应商服务机构 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务能力 |  |  |
| 3 | 投标人综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 针对本次项目拟派项目团队人员组成情况 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 投标建设方案总体情况 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 投标供应商同类业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 投标供应商所投各系统产品符合性 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平等综合性能评价 |  | 详见技术文件第几页 |
| 10 | 标书制作质量 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

投标书封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络项目投标文件商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

文成县公安局交通警察大队大峃中队（危房）翻建工程布线网络项目投标文件资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章