文成县公共资源交易中心 竞争性磋商采购文件 项目名称：文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包 采购编号：WCFSCG-2020-47 采 购 人：文成县实验小学 联 系 人：林老师 联系电话：13868667088 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹永和 联系电话：0577-57579768 传 真：0577-57579778 二〇二〇年六月

磋商采购文件目录

关于文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包的竞争性磋商采购公告……………… 3

第一部分、投标邀请函………………………………………………………………………… 6

第二部分、项目简介…………………………………………………………………………… 9

第三部分、采购内容及技术要求……………………………………………………………… 9

第四部分、供应商须知………………………………………………………………………… 32

一、说明………………………………………………………………………………………… 32

二、竞争性磋商文件…………………………………………………………………………… 34

三、磋商响应文件……………………………………………………………………………… 34

四、磋商响应文件递交………………………………………………………………………… 39

五、开标和评审………………………………………………………………………………… 39

六、授予合同…………………………………………………………………………………… 43

第五部分、政府采购政策功能相关说明……………………………………………………… 44

第六部分、合同格式…………………………………………………………………………… 47

第七部分、附件：磋商响应文件格式………………………………………………………… 52

一、资格文件格式……………………………………………………………………………… 52

二、报价文件格式……………………………………………………………………………… 57

附件六、开标一览表…………………………………………………………………………… 57

附件七、货物数量、价格表…………………………………………………………………… 58

三、商务技术文件格式………………………………………………………………………… 60

附件九、投标函………………………………………………………………………………… 60

附件十、法定代表人授权书…………………………………………………………………… 61

附件十一法定代表人诚信投标承诺书………………………………………………………… 62

附件十二、业绩………………………………………………………………………………… 63

附件十三、产品配置及主要技术参数………………………………………………………… 64

附件十四、项目总负责人资格情况表………………………………………………………… 65

附件十五、项目组人员一览表………………………………………………………………… 66

附件十六、偏离表……………………………………………………………………………… 67

附件十九、验收报告…………………………………………………………………………… 70

附、确定成交供应商办法……………………………………………………………………… 71

六、信贷政策…………………………………………………………………………………… 75

关于文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包的竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受文成县实验小学委托，就文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来磋商报价。

一、采购项目编号: WCFSCG-2020-47

采购组织类型：分散采购-分散委托中介

二、采购项目概况（内容、用途、简要要求等详见采购文件）:

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包 | 1 | 批 | 117 | 具体要求见附件 |

三、磋商供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本项目拒绝联合体投标。

3、法律、行政法规规定的其他条件。

四、竞争性磋商文件获取方式：

1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版。供应商获取磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台；

3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取磋商文件；（本项目仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载磋商文件浏览）；

4、供应商获取磋商文件时须提交的文件资料：

4.1.法定代表人授权书（复印件加盖公章）；

4.2.有效的工商营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）（复印件加盖公章）；

4.3.提交文成县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/wzcms/）下载）；

5、提示：采购公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、响应文件递交截止时间：2020年7月8日　上午09：30

六、投标地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往磋商现场。）

七、磋商开始时间：2020年7月8日　上午09：30

八、磋商地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室。

九、磋商保证金：无

十、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

十一、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起三个工作日。

2、供应商如对磋商文件有异议的，应在自磋商文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日（含在政采云系统登录填写相关信息后下载磋商文件）或者采购公告期限届满之日（磋商文件在采购公告期限后获得的，自采购公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取磋商文件，未按照公告规定的方式获取磋商文件的，针对磋商文件的质疑不予受理。

5、供应商须在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十二、联系方式

采购人：文成县实验小学

联系人：林老师

联系电话：13868667088

地点：文成县大峃镇建设路190号

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

联系人 ：邹永和

联系电话：15057707652

传真：0577-57579778

地点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼或文成县大峃镇苔湖新区11幢1502室；

同级政府采购监管部门：文成县财政局政府采购监管科

联系人：周琦

电话：0577-67833147

传真：0577-67833147

地点：文成县财政局大峃镇伯温路

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包 |
|  | 项目编号 | WCFSCG-2020-47 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 117万元人民币； |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | 名称：文成县实验小学 地址：文成县大峃镇建设路190号 联 系 人：林老师 联系电话：13868667088 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼或文成县大峃镇苔湖新区11幢1502室； 项目负责人：邹永和 手机：15057707652 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见磋商采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、本项目拒绝联合体投标。 3、法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 磋商响应文件的形式 | 投标供应商应准备电子磋商响应文件； 电子磋商响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密磋商响应文件。 |
|  | 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
|  | 磋商响应文件份数 | “电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止时间起90天内。 |
|  | 磋商响应文件的签章 | 磋商响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品 | ☑不需要 需要 |
|  | 保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前成交供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
|  | 竞争性磋商文件获取方式 | 见公告具体说明。 |
|  | 响应文件递交截止时间 投标地点 | 2020年7月8日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
|  | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2020年7月8日上午09：30分 (北京时间) 磋商地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室 |
|  | 磋商响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 |
|  | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台” 成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。 |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
|  | 供应商信用 查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、成交供应商须在成交通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：515802818@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 竞争性磋商文件质疑截止时间 | 公告期限届满之日七个工作日，必须以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
|  | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的CA锁与磋商响应文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |

第二部分项目简介

一、项目简介

经批准，杭州华旗招标代理有限公司对文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包项目进行竞争性磋商采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来磋商报价。

第三部分采购内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在磋商响应文件中予以说明，并由磋商采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在磋商响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证磋商产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，磋商响应文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容要求：

1、文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包技术要求:

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万向移动书写黑板 | 1、教师可根据自己的身高自由升降书写板调整书写板的高度，选择最佳书写位置。教师站在一个固定地点，就可将书写板从上到下、从左到右任意书写，使书写板的使用率达到 100%； 2、尺寸：4000mm*1240mm（可根据一体机尺寸调整）；3、采用烤漆面板，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。4、采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.22mm，整张镀锌板，不得拼接；5、所有安装配件均为开模制作的标准件并作电镀锌防锈处理，采用隐型安装。 | 18 | 套 |
| 2 | 电子白板 | 硬件部分： 1、定位技术：红外感应技术 2、定位方式: 提供4点、9点、12点、15点、20点等五种或以上定位方式。 3、触控方式：手指、笔均能实现书写 ▲4、外观尺寸≥97英寸（长≥2130mm x 宽≥1259mm），有效感应尺寸≥93英寸（长≥2045mm x宽≥1174mm）；画面比例:16:10 5、分辨率≥32768*32768 6、供电方式：无需外接电源，USB直接供电 7、产品材质：白板边框采用高抗压铝合金边框，板面采用可用磁性材料吸附的防眩目防反光高耐磨烤漆钢板，白板背部必须采用冷成形用连续热浸镀锌低碳钢钢带金属镀锌板，高抗电磁环境干扰。 8、板面拥有双边彩色图案+中文标识的快捷键，每边快捷键数量不少于16个，用户可自定义调整快捷键位置和大小。 9多平台硬件免驱功能：白板支持Windows系统免驱动功能，即电脑开机无须运行任何程序，即可实现手指单击、双击、右键和多点触控操作（需系统支持）。 10、支持10点触控，8人或以上同时书写互不影响。 软件部分： ▲1、手势识别：五指启动软件或启动自定义程序，手势操作实现页面无限漫游、放大、缩小和翻页；手势快速组合多个对象；自带拳头擦除功能，支持图片像素擦除；可通过开关开启或关闭手势识别功能。 2、触控模式：软件支持触屏模式和鼠标模式两种触控模式，触屏模式下无需调用工具即可实现多笔书写；鼠标模式下支持包括双指漫游和翻页在内的多种手势操作，并且可选择多笔工具，多笔工具支持分别对笔迹设置不同颜色、线性以及线粗等。 ▲3、浮动圆盘工具：（1）可以快捷调用大于等于8种笔和橡皮擦功能；（2）智能翻页：圆盘工具上的上下翻页按钮，在白板内可以对课件进行翻页；在桌面批注模式下，可以对PPT进行翻页。（3）圆盘工具支持自定义添加删除功能。（4）圆盘工具支持最小化和移动。 4、惯性拖动：白板内所有对象拖动时具有惯性动画效果。 5、多文件协作：软件支持在同一板书页面下添加多个任务文件同时显示功能，可快速切换预览文件内容，并可针对每个文件独立编辑和保存。 6、雷达地图：软件具有雷达地图功能，支持页面板书全局预览，可快速定位和放大当前区域选定的内容。 7、3D演示：立体几何图形支持全景3D预览，可通过动画展开图形。 ▲8、表格工具：支持以拖拽方式将图形、图片、视频、公式、柱状图、饼状图等素材插入单元格，插入的对象可原格式拖出，并可无限复制，同时支持表格任意拆分、增减行和列。 9、主题：支持设置背景颜色和主题背景，主题背景可以设置1:1或全屏显示；并且提供多种学科背景，包含田字格、拼音格、英语纸、作文纸、音谱线、坐标系等；软件还支持保存现有背景为模板，并且可以一键应用到所有页面。 10、分屏：软件支持不少于6页分屏同时显示，各分屏可独立书写批注和擦除，互不影响；每个独立分屏的批注内容还可以独立保存。 11、回放演示：软件具有对象回放和页面回放，对象回放能够对单一对象回放或多对象同时回放；页面回放具有单页回放和多页循环回放，并且回放过程支持暂停和调整速度。 12、聚光灯：软件提供聚光灯工具，支持在聚光范围进行批注、拍照等功能。 13、语音识别：快速识别录入语音，调用白板功能，提高调用功能的效率及白板使用体验。 14、动画面板：可设定至少24种对象动画效果和26种页面动画效果，可根据需要自由设定翻页音效不少于6种。 15、学科工具：白板软件涵盖语文、数学、物理、化学、英语、地理、生物、历史、音乐等9门学科工具，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。 | 18 | 块 |
| 3 | 激光超短焦投影机 | 一、主要参数： 1.投影系统：RGB光阀式内反射超短焦液晶投影系统； ▲2.白色/色彩亮度（标准模式）≥4000流明(ISO21118标准)； 3.标准分辨率： 1920*1200； ▲4.对比度：2500000:1；屏幕纵横比：16:10； 5.投影镜头:手动聚焦，1.35 倍数字变焦，F=1.60 f=4.2MM； ▲6.图像光源：激光二极管，精准白色高光；20000小时光源免维护； 7.投影距离≤80cm可投130英寸银幕（投影机镜头到白板）； 8.内置扬声器：16Wx1； 9.接口：HDMI*3个、RJ45网络接口、VGA接口、RS-232C和USB-A*2个、USB-B*1个等； 10.几何校正方式：水平/垂直梯形校正、Quick conner(四角校正)、弧形校正； 11.网络四画面投影：通关网络实现,最多允许50台PC同时连接至同一投影机，而屏幕上可同时显示4台PC的内容； 12.无PC投影：支持无电脑连接实现播放图片、视频等文件功能； 13.提供原厂实时投影机管理软件，可以实现通过一台电脑管理局域网内的多台投影机，检查投影机的电量、异常、警告等状态，也可以通过对局域网内的投影机进行提前设置。 二、设备保修及服务： 所投产品须为原厂商制造，拒绝OEM代加工产品；须出具国家检测中心对色彩亮度的检测报告、通过3C强制认证、原厂商整机五年质保，厂家中文官方网站可以查询到以上数据、(提供国家质检报告)，中标后7个工作日内提供原厂商整机五年维保函和厂家对本项目授权。 | 18 | 套 |
| 4 | 吊架 | 专用吊架与投影机同品牌 | 18 | 套 |
| 5 | 无线同屏器 | TCP/IP通讯协议、自动IP设定、网络设定管理：网页+屏幕显示模式管理接口、信息安全机制：WPA 加密机制、无线天线规格：最大范围: 20米依实际环境而定、标准的IOS及系统手机或平板可以将屏幕类容无线投影到大屏幕显示器上同步播放。 | 18 | 套 |
| 6 | 智能教学终端 | 1、设备机箱主体采用优质冷轧钢板，机箱尺寸不大于330mm（长）*90mm（宽）*520mm（高），面板采用钢化玻璃材质设计。采用电容式触摸按键设计，一键开关机，内置输入信号检测电路，视频输入信号自动切换。 2、▲要求支持13.56M射频M1类型校园卡开关机，能够对接学校一卡通数据，对授权通过的IC卡具备本地存储功能，可以实现断网认证，采用电控锁设计，刷卡或微信扫码成功后自动开启展台柜门，能够实现远程监控柜门的开关状态，实现一步开启所有设备，一步关闭所有设备。 3、▲内置嵌入式网络控制器和交换机模块，每台设备都具备唯一的识别码，能够支持微信扫二维码开关机，且支持刷卡或微信开机的同时，自动关联登录个人云盘空间，实现图片、视频、PPT、PDF等教学资源文件的一键调用，需提供扫描自动登入个人云空间界面截图，加盖公章。 4、内置多媒体计算机模块要求采用Intel酷睿I5处理器，内存为双通道 DDR3 ≥4G，固态硬盘≥128G；含无线键盘、鼠标。（可配品牌电脑） 5、要求支持至少外部1路HDMI输入，1路VGA+Audio输入，1路HDMI输出，1路VGA+Adudio输出，HDMI和VGA输入与输出信号能够实现交叉切换。 6、▲支持用户扫码通过手机微信端对文件的播放控制，支持图片、视频、PPT文件的无线操作，能够通过手机端对PPT文件进行翻页，对影音文件播放进行快进快退、暂停、音量调节等操作，提供手机移动端翻页操作等按键图片，加盖公章。 7、▲设备具有信息推送发布功能，无需局域网，可在任意网络下实现通过移动端图片及视频推送到投影机或显示屏上，使用更便捷，更智能。 8、内置实物展台图像像数：500万像素，图像刷新频率：30帧/秒 1080P ,15帧/秒 2592*1944，画面延时小于300毫秒，光源： LED补光灯。 9、视频展台开关联动功能，即当展台打开时，系统自动打开LED补光灯，同时启动视频软件。关闭展台时自动关闭补光灯，软件自动关闭。 10、产品通过≥15000小时平均无故障运行时间检测，并提供相关检测报告。 11、中标后7个工作日内提供厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 18 | 套 |
| 7 | 多媒体音箱 | 教学壁挂无源音响 声音穿透力强、层次感好、音色清晰自然，传输距离远，安装方 便。 适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。 输出功率：20W-40W、阻抗：8Ω 、灵敏度：87dB 、频率响应：40Hz-20KHz、 尺寸：245×135×160mm。 | 18 | 套 |
| 8 | 智慧班牌 | 1.处理器≥六核、RK3399、主频2.0GHz，内存≥2G DDR3，内置存储器≥8GB EMMC，支持可扩展64GB； 2.显示屏（LED）≥21.5英寸，分辨率支持≥1920x1080，电容式触摸屏10 点触摸； 3.主板解码分辨率支持≥3840×2160； 4.显示屏具有自动光感应功能，在强光中能自动调节亮度≥450CD/M2亮度使屏幕内容显示清晰；对比度≥4000：1； 5.支持 100M/1000M Ethernet 、支持 Wi-Fi802.11b/g/n/协议、支持BT4.0、支持 3G/4G 模块； 6.系统平台基于 Android 7.或更新版本，采用多媒体专用高清网络解码芯片，可代替台式 PC 娱乐功能，平台标准化、开放式； 7.支持：H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC等视频格式的2160P@24FPS解码. 8.定时开关机 9.内置时钟IC，内置IC卡读卡器；内置全向麦克风，内置门禁接口；内置光线传感器； 10.内置摄像头支持1920 x 1080,UXGA1080P 宽动态； 11.其他输入输出接口：USB2.0*1、 USB3.0*1、 RJ45*1、 HDMI*1 12.支持防眩光、防爆功能；采用防水设计，防水等级达到IP65；支持低噪音双风扇散热，保证系统稳定。 13.含班牌客户端软件与智慧班牌管理系统（功能要求见附表） 14.原厂商整机三年质保，三年免费上门维修服务。 | 18 | 套 |
| 9 | 综合布线 | 1.漏电保护器、音频线、视频线、六类网线、控制线、多功能插座、VGA线、音箱线等各类线材、线槽及其他安装所需材料由投标方自行计算，须满足整个系统要求； 2.整套系统安装牢固、美观，接插件接触良好，连接线长度足够，能方便维修。 3.系统融合调试及培训 | 18 | 套 |
| 10 | 软木墙 | 10mm软木、表面布艺麻质，每个教室10M²、基层采用防火9mm板、胶水采用环保进口水性胶、位置教室后墙。 | 180 | m² |
| 11 | 运动与力实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 刻度尺、圆筒测力计（2.5N、5N、10N）、条形测力计、游标卡尺、螺旋测微器、电子停表、沙漏、金属钩码、摩擦力实验装置 可以完成的探究活动或实验课题 1、练习使用刻度尺2、时间的测量3、力的作用效果4、弹簧测力计的使用研究拉力与弹簧伸长量的关系5、探究作用力与反作用力的关系6、探究影响重力大小的因素7、重心的测量8、探究摩擦力的影响因素9、探究阻力对运动物体的影响10、探究动能大小的影响因素11、探究力是改变物体运动状态的原因 | 7 | 箱 |
| 12 | 声学实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 音叉（512HZ）、鼓（聚酯皮面）、塑料鼓棒、模拟鼓膜振动装置、铜锣、小镲、响板、八音琴、碰铃、小闹钟、模拟噪音减少装置 可以完成的探究活动或实验课题 1、音叉震动2、鼓膜振动原理3、声音的产生4、音色的对比5、音调的高低对比6、声音如何传播的7、探究声音的响度与什么因素有关8、噪音减弱与控制途径 | 7 | 箱 |
| 13 | 热学实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 数字温度计（液晶显示，摄氏-50度—300度，摄氏华氏开关转换，温度记忆）、温度计、电子温度计、酒精灯、三脚架、石棉网、碘升华管、热感应晶体片、烧杯（两个）、铜球热胀冷缩实验装置、内聚力演示器、温差发电装置、饮水鸟等 可以完成的探究活动或实验课题 1、测量水的温度2、温度计的使用3、探究用温度计测量液体的温度4、观察碘的升华和凝华5、扩散现象的研究6、探究影响扩散速度快慢的因素7、模拟大自然水循环8、金属材料的热传导实验9、铜球的热胀冷缩10、观察分子间的作用力11、演示做功改变物体的内能12、温差发电实验13、饮水鸟实验。 | 7 | 箱 |
| 14 | 光学实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 眼球仪、远透视镜、近透视镜、矫正近视透镜、矫正远视透镜、正常眼睛透镜、电源插座、4块环形磁铁、眼球纸、光源、光学镜片套件、光学底座、透镜架、小孔板、折叠镜、折叠板、灯座、静态展示物、三棱镜 、LED显微镜模型、望远镜模型、光的三原色合成演示装置等 可以完成的探究活动或实验课题 1、眼球内倒像形成2、探究近视眼、远视眼等常见的直观问题3、了解眼睛结构和功能4、光是如何传播的5、光的反射6、光的色散7、平面镜成像原理8、探究凸面镜的成像特点9、探究凹面镜的成像特点10、光的传播11、小孔成像12、了解显微镜原理13、了解望远镜原理14、光的折射原理15、幻灯机原理。 | 7 | 箱 |
| 15 | 质量与密度实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 托盘天平、砝码、电子天平、烧杯、铝制溢水杯、量筒、同体积不同物质组：立方体组（10种材料）、同体积不同物质组：圆柱体组1（4种材料）、同质量不同物质组：圆柱体组2（5种材料）、同物质不同体积组：塑料组（3种）、铁块组（3种）、铝块组（3种）、塑料直尺等 可以完成的探究活动或实验课题 1、练习使用托盘天平2、练习使用电子天平3、称量同一物体不同形状的质量4、称量水和白糖的总质量5、探究同种物质的质量与体积的关系6、探究同体积不同物质的质量关系7、探究同质量不同物质的体积关系8、探究不同物质的密度9、练习使用量筒测量物体的体积10、测量盐水的密度11、测量不规格塑料块（不吸水）的密度12、测量不规则物体的密度 | 7 | 箱 |
| 16 | 压强实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： U型有机玻璃管、刻度板、弹性支夹、★水溶颜料、★塑料针筒、硅胶管、弹簧止水夹、铁支架、液体内部压强演示器、★方形盛液筒、马德堡半球、连通器、帕斯卡球等 可以完成的探究活动或实验课题 1、探究液体内部压强的特点2、研究液体内部压强的分布规律3、水的压力四面八方实验4、观察液体压强与深度的关系5、探究液体对容器底部的压强特点6、水的溶解7、探究连通器的工作原理8、马德保半球实验9、帕斯卡球实验。 | 7 | 箱 |
| 17 | 浮力实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 力学演示器（2N）、阿基米德实验装置、溢杯、盛液杯、抽水机、圆筒水罐、接水杯、沉浮块、潜水艇模型等 可以完成的探究活动或实验课题 1、验证阿基米德原理2、认识浮力3、探究浮力大小与哪些因素有关4、探究抽水机的工作原理5、演示轮船的载重线和不同液体的物体的密度的测定6、探究物体的沉浮条件7、潜水艇工作原理 | 7 | 箱 |
| 18 | 空气动力实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 空气压缩引火仪、空气动力小车、风的形成实验装置、铝制蜡烛底座、气浮装置、空气对流管（两个）、金属盖、隔档、蜡烛、线香、蜡烛、空气对流装置 可以完成的探究活动或实验课题 1、空气被压缩时内能增大2、空气反冲力3、大气压力4、作用力与反作用力5、风的形成原理6、气浮应用7、空气动力8、空气阻力9、空气对流实验。 | 7 | 箱 |
| 19 | 简单机械实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 杠杆组合套件、滑轮组、铁支架、木质底座、斜面、小车、钩码、5N圆筒测力计等 可以完成的探究活动或实验课题 1、杠杆组件工作原理2、探究定滑轮的工作原理3、探究动滑轮的工作原理4、单臂杠杆的研究5、有效利用滑轮组6、使用杠杆是否省功7、使用动滑轮是否省功8、简易天平工作原理9、斜面作用10、探究物体的动能与什么因素有关11、探究重力势能与哪些因素有关 | 7 | 箱 |
| 20 | 电学实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 电流表、电压表、二联电池盒、开关、灯座、定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω）、滑动变阻器、摩擦起电套件、导体验证器、电热效应演示器（能切割吹塑纸）、数字多用电表、量热器（电热型，外桶为塑料杯、内桶为铝杯，红黑旋钮）、导线等 可以完成的探究活动或实验课题 1、认识串联电路2、认识并联电路3、练习使用电流表4、练习使用电压表5、探究串联电路中的电流6、探究串联电路中的电压7、探究并联电路中的电流8、探究并联电路中的电压9、测量定值电阻的阻值10、测量灯泡的电阻11、测量灯泡的功率12、摩擦起电实验13、导体检验14、电热切割15、数字多用电表的使用16、量热器的使用 | 7 | 箱 |
| 21 | 磁学实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： U形磁铁（铝镍钴永磁）、 条形磁铁（铝镍钴永磁）、 环形磁铁（铝镍钴永磁）、、磁铁小车、磁感线演示仪（双层亚克力板构造）、小磁针、磁悬浮底座、彩色磁环（5个）、磁环立柱、司南模型、黄铜指南针、不锈钢指南 可以完成的探究活动或实验课题 1、磁铁的性质2、磁力大小实验3、磁感线实验4、不同形状的磁铁的磁场分布5、磁极间相互作用实验6、指南针原理7、司南工作原理 | 7 | 箱 |
| 22 | 电与磁实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 手摇发电机（ABS注塑，带灯光显示）、小灯泡、左右手定则演示器、铁支架、通电线圈、开关、四联电池盒、鳄鱼夹导线、U型导线、通电螺旋管（亚克力底座）、铁粉、小锤、U型磁铁、电磁铁、铁钩、电磁继电器原理演示器等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、手摇发电机实验2、电子秋千3、通电导线产生磁场4、探究通电螺线管的磁场分布5、电动机工作初级原理6、电磁铁的探究7、电磁铁周边磁现象8、发电机工作初级原理9、电磁继电器的工作原理10、探究磁场对通电导线的作用。 | 7 | 箱 |
| 23 | 绿色能源实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 能源实验套装：控制台包括一个风力涡轮机、太阳能发电装置、化学电池和手摇发电器；用发光二极管、电机、蜂鸣器和电池充电器来演示各种能源的应用；用数字电压表用来进行衡量电压 可以完成的探究活动或实验课题 1、太阳能发电2、潮汐能发电3、机械发电4、水发电5、风能发电6、地热和生物发电7、各种能源的转换8、绿色能源与不可再生的能源；（如：天然气，煤炭，石油；）。 | 7 | 箱 |
| 24 | 能源转换实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： ★风扇、手摇发电机、★电风机、★太阳能电池板、电池盒、蜂鸣器、★指示灯、导线等 可以完成的探究活动或实验课题 1、电能转换为风能2、电能转换为光能3、机械能转换为电能4、机械能转换为风能5、风能转换为光能6、太阳能转化为电能7、太阳能转换为风能8、太阳能转换为光能。 提供具有CMA认证标志的产品检测报告（复印件加盖公章）。 | 7 | 箱 |
| 25 | 水凝固与冰融化实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： ★1、一体化水凝固与冰融化实验器，★采用一体式钣金壳体，坚固耐用，★内置风冷式散热器（工作电压： AC220V~DC12V ；工作电流： 6A；体积：168 x1 02.4x1 00 mm ，★内腔紫铜散热管）2、材料：钢铝等；器材：单体；附件：电源、试管等；适用温度范围： -10 ~40~40 °；2、电源适配器；★3、导热硅脂；4、细塑料棒；5、平底试管； 可以完成的探究活动或实验课题 1、通过对试管内的水制冷结冰探究水的凝固和冰融化过程中温度的变化； 2、水凝固与冰融化与温度的关系； 3、观察水的凝固过程； 4、探究超低温下水的不结冰现象； 5、探究过冷水与奇妙的瞬间结冰；6、探究车载电子冷藏箱原理。 提供具有CMA认证标志的产品检测报告（复印件加盖公章）。 | 7 | 箱 |
| 26 | 氢能小车实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 小车、燃料电池、H2和O2反应窗、排水式储气罐、电池盒、小风扇、导线等 可以完成的探究活动或实验课题 1、水电解2、氢能转换为风能3、氢能转换为电能4、氢气和氧气合成水的过程产生电能5、氢气发电驱动小车转动行驶 | 7 | 箱 |
| 27 | 颜色的吸热效应实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 1、一体化颜色的吸热效应实验器：工作电压：AC220V；工作电流：0.7A；体积：180x65x200mm3；材料：钢铝等；器材：单体；附件：挡光板、备用电池；适用温度范围：-10~40；★2、本实验器采用一体式钣金壳体，坚固耐用；★3、内置温控和时间控制模块，当时间和温度达到一定条件之后，可自动停止工作，保证实验的安全性和可靠性；★4、内嵌单个大功率直线光源，保证被照射材料受热均匀，确保实验的科学性和严谨性。 可以完成的探究活动或实验课题 1、通过观察不同颜色的吸热板被光照射后的温度变化研究不同颜色的吸热效应；2、探究为什么夏天人们喜欢穿浅色的衣服；3、探究保温材料的颜色选型等。 提供具有CMA认证标志的产品检测报告（复印件加盖公章）。 | 7 | 箱 |
| 28 | 初中物理实验箱实验指导手册 | 初中物理实验箱实验指导手册，内含以上所有实验箱内器械实验指导。彩色印刷，制作精美，便于保管，不易损坏，简单易懂便于学生学习。 | 7 | 本 |
| 29 | 走进化学 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 集气瓶，毛玻璃片，埚瓷，尖嘴导管，玻璃胶头滴试剂瓶，标签，小刀，蜡烛，竹棍，镊子，药匙，坩埚钳，坩埚瓷，量筒等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、①观察蜡烛燃烧前的颜色、状态、形状、硬度、气味、密度②以及蜡烛的熔点、③是否溶于水；④并观察燃烧时的火焰层数、各层温度的相对高低以及燃烧产物⑤以及不完全燃烧产物; ⑥熄灭后产生的白烟可以燃烧；比较人体吸入的空气和呼出气体中所含⑦二氧化碳、⑧氧气、⑨水蒸气的差异2、①掌握固体、②液体的取用方法，③酒精灯的使用方法④并实验各层温度的相对高低⑤以及部分仪器的洗涤方法。 | 7 | 箱 |
| 30 | 空气 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 集气瓶，毛玻璃屏，棕口小瓶，直角导管，试剂瓶，橡皮塞，烧杯，药匙，标签，试管，燃烧匙，止水夹，尖嘴导管，镊子，脱脂棉球等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、①测定空气里氧气含量2、①探究氧气的制取②及其相关的化学性质实验。 | 7 | 箱 |
| 31 | 水的净化 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试剂瓶，玻璃棒，锥形瓶，蒸馏烧瓶，冷凝管，牛角管玻璃漏斗，烧杯，试管，药匙，滤纸，玻璃胶头滴管，橡胶塞，镊子，玻璃温度计等 可以完成的探究活动或实验课题 1、①利用明矾、过滤操作方式过滤含不溶性杂质的水2、①利用蒸馏的方式处理硬水，使其转化为软水，②并比较净化前后水的差异3、①了解小苏打、活性炭、细沙、小卵石在净水中的作用及净水器净水的原理。 | 7 | 箱 |
| 32 | 微观粒子和水的探究 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试剂瓶，水电解装置，烧杯，滤纸，气球，新型启普发生器。 可以完成的探究活动或实验课题 1、①探究水的组成，②并验证电解后的产物2、①探究品红在水中的扩散、②氨在空气中扩散的实验现象3、探究氢气①密度大小、②能否燃烧 | 7 | 箱 |
| 33 | 碳和碳的氧化物 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 集气瓶，毛玻璃片，试剂瓶，橡皮塞，药匙，滤纸，试管，镊子，锥形瓶，直角导管，研钵， 玻璃表面皿等 可以完成的探究活动或实验课题 1、探究碳的①吸附性、②还原性2、①二氧化碳的制取、②二氧化碳的相关性质。 | 7 | 箱 |
| 34 | 燃料 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试剂瓶，烧杯，试管，橡皮塞，青玻璃，玻璃胶头滴管，尖嘴导管，药匙，燃烧匙，温度计，小刀，镊子，滤纸，砂纸，双层铁圈。 常用器材：锥形瓶，玻璃培养皿，量筒，集气瓶，毛玻璃，研钵。 可以完成的探究活动或实验课题 1、①探究燃烧的条件、②灭火的原理以及灭火器的化学原理2、①通过氯化铵和氢氧化钡、②镁和盐酸反应说明化学反应中伴随吸放热3、①探究酸雨对植物、建筑物、金属的危害。 | 7 | 箱 |
| 35 | 粉尘爆炸实验 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试剂瓶，燃烧匙，两用打气筒，粉尘爆炸装置，药匙，蜡烛，面粉等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、①探究粉尘遇明火发生爆炸的现象 | 7 | 箱 |
| 36 | 金属 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试剂瓶，烧杯，试管，橡皮塞，镊子，药匙，标签，脱脂棉球等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、①探究金属与酸能否反应、反应的难易程度②以及活泼金属能将相对不活泼金属从其盐溶液中置换出来的原理，比较金属活动性的相对强弱2、①探究铁制品锈蚀的条件 | 7 | 箱 |
| 37 | 溶液 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试剂瓶，玻璃棒，量筒，青玻璃，烧杯，滤纸，温度计，标签等。 可以完成的探究活动或实验课题：1、①探究溶解现象2、探究物质溶解时的①吸热现象和②放热现象3、①探究溶液饱和的条件。了解溶剂量和温度对饱和溶液的影响4、①溶液的配制 | 7 | 箱 |
| 38 | 酸和碱（一） | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试剂瓶，试管，玻璃胶头滴管，PH试纸，标准比色卡，镊子，药匙，玻璃棒，玻璃表面皿，玻璃温度计，塑料吸管。 可以完成的探究活动或实验课题 1、①探究酸碱指示剂的作用2、①探究酸和指示剂的作用、②酸和金属反应③并验证生成的产物是否为氢气、④酸和金属氧化物反应3、①探究氢氧化钠的物理性质、②氢氧化钙的制取，③以及碱和指示剂作用、④碱和酸性氧化物反应 | 7 | 箱 |
| 39 | 酸和碱（二） | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试剂瓶，棕滴瓶，锥形瓶，青玻璃，玻璃胶头滴管，PH试纸，玻璃棒等 可以完成的探究活动或实验课题 1、①探究酸碱溶液中是否存在导电粒子2、①探究酸碱之间的中和反应3、①用pH试纸测定一些液体的pH值 | 7 | 箱 |
| 40 | 盐和有机合成材料 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试剂瓶，烧杯，滤纸，药匙，玻璃胶头滴管，坩埚钳，试管，橡胶塞玻璃棒，量筒，直角导管，玻璃表面皿等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、粗盐提纯：①练习过滤、蒸发实验操作2、①探究碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的性质，②以及碳酸盐和澄清石灰水反应的现象3、①探究初步区分氮肥，磷肥和钾肥的方法4、①探究有机合成材料的热塑性 | 7 | 箱 |
| 41 | 新型启普发生器 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 新型启普发生器：体积120*120*159.5mm；材料：亚克力；器材：双体；附件：物料筒；适用温度范围：0-40度。 氢气燃烧手柄：外径：12mm；长度：163mm；气嘴：定制碳头专用材质；手柄：铝管；转接头：2.4mm直通。 可以完成的探究活动或实验课题 1、无毒、透明、抗摔，双隔离连通器式，耐强酸，适用于冷固液混合气体制备，可同时制备两种不同的气体。 2、结合新型启普发生器进行氢气燃烧，火焰颜色观察，氢气火焰温度测定实验。专用定制气嘴可以保证氢气火焰的颜色纯正，燃烧时不会因为高温导致材料损坏。 | 7 | 箱 |
| 42 | 化学配套器材 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 酒精灯、石棉网、铁架台底座、大小铁圈、铁杆、十字夹、烧瓶夹、试管夹、试管刷、托盘天平、砝码，电子天平、三脚架、可拆卸试管架 | 7 | 箱 |
| 43 | 初中化学实验箱实验指导手册 | 初中化学实验箱实验指导手册，内含以上所有实验箱内器械实验指导。彩色印刷，制作精美，便于保管，不易损坏，简单易懂便于学生学习。 | 7 | 本 |
| 44 | 生物配套器材 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 酒精灯、石棉网、铁架台底座、大小铁圈、铁杆、十字夹、烧瓶夹、试管夹、试管刷、托盘天平、砝码，电子天平、三脚架、可拆卸试管架等。 | 7 | 箱 |
| 45 | 显微镜实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 显微镜、香柏油、培养皿、载玻片、盖玻片、LED电光源、标本、气吹、毛刷、擦镜布、吸管、滴管、镊子、蓝色滤光片、单面保安刀片、高级擦镜纸、滤纸、锥形管、大头针、目镜、物镜等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、练习使用显微镜；2、制作并观察植物细胞临时装片；3、观察人的口腔上皮细胞；4、精子与卵细胞的随机结合等。 | 7 | 箱 |
| 46 | 细胞及微生物实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 50ml锥形瓶、100ml烧杯、250ml烧杯、直径75mm漏斗、剪刀、玻璃棒、刀片、温度计、50ml量筒、载玻片、盖玻片、100mm培养皿、盒子、3ml滴管、吸水纸、牙签、标签纸、脱脂纱布块、棉棒、透明胶带等。 备注：洋葱鳞片叶（自备）、新鲜的黄瓜、苦草或黑藻（自备）、牛肉汁培养基（自备）、酵母菌培养液（自备）、培养好的青霉（自备）、白纸（自备）、清水（自备）、洗洁精（自备）、酸奶（自备）、牛奶（自备）、95%酒精（自备）、电脑（自备）等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、检测不同环境中的细菌和真菌；2、观察酵母菌和霉菌；3、发酵现象；4、用二氧化碳传感器测定发酵过程中二氧化碳的变化；5、用压强传感器测定发酵过程中压力的变化；6、酸奶的简易制作等。 | 7 | 箱 |
| 47 | 植物及其生命活动一实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 止水夹、温度计、20cm直尺、玻璃棒、药匙、5*10cm90度玻璃导管、5*5cm90度玻璃导管、5*10cm60度玻璃导管、刀片、记号笔、解剖剪刀、试管、分液漏斗、盖玻片、载玻片、大头针、100ml烧杯、250ml集气瓶、100mm培养皿、500ml烧杯、3ml滴管、脱脂纱布块、棉棒、标签纸、透明胶带、10*10cm称量纸等。 备注：浸软的菜豆（或大豆、蚕豆等）种子（自备）、浸软的玉米（或小麦等）种子（自备）、已经长出根毛的幼苗（自备）、新鲜叶片（如菠菜、蚕豆叶片）（自备）、桃花（或其他植物的虫媒花）（自备）、植物（自备）、某种植物的种子（如绿豆、大豆等）（自备）、某种植物的种子（小麦、棉、水稻、玉米或者菜豆）（自备）、萌发的大豆种子或者小麦种子（自备）、盆栽的天竺葵（自备）、天竺葵（或马铃薯、甘薯）带有5-6片叶的枝条（自备）、金鱼藻（自备）、黑藻（自备）、塑料袋（自备）、带叶的木本植物的枝条（自备）、带芽的枝条（自备）、花生（自备）、清水（自备）、池塘水（自备）、95%酒精（自备）等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、观察种子的结构；2、观察根毛和根尖的结构；3、观察叶片的结构；4、观察绿叶细胞中的叶绿体；5、解剖和观察花的结构；6、观察植物的导管和筛管；7、观察绿色开花植物体的结构层次；8、观察池塘水中的藻类植物；9、茎的输导功能；10、根的功能；11、种子萌发的环境条件；12、测定种子的发芽率；13、观察种子的呼吸现象；14、绿叶在光下制造有机物；15、验证二氧化碳是光合作用必需的原料；16、光合作用会产生氧气；17、验证植物进行光合作用需要叶绿素；18、绿色植物的蒸腾作用；19、探究花生果实大小的变异现象；20、植物的嫁接等。 | 7 | 箱 |
| 48 | 植物及其生命活动二实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 药匙、玻璃棒、50ml量筒、止水夹、解剖剪刀、单孔橡胶塞试管、记号笔、烧杯、皮尺、手套、透明胶带、脱脂纱布块、10*10cm称量纸、棉棒、标签纸、试管刷等。 备注：金鱼藻（自备）、盆栽的天竺葵（自备）、萌发的大豆种子或者小麦种子（自备）、带叶的木本植物的枝条（自备）、塑料袋（自备）、清水（自备）、电脑（自备）升降台（自备）、白炽灯及支架（自备）、钟形玻璃罩（自备）、吹风机（自备）、3%NaHCO3溶液（自备）、橡皮泥（自备）、凡士林（自备）、保鲜膜（自备）等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、用氧气传感器测定不同光质下水生绿色植物的光合作用；2、用氧气传感器和光强传感器测定不同光强下水生绿色植物的光合作用；3、用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用；4、用压强传感器测定不同条件下叶子的蒸腾作用；5、用温度传感器和湿度传感器探究植物的蒸腾作用对叶片的降温作用；6、用二氧化碳传感器测定种子萌发过程中释放二氧化碳；7、用氧气传感器测定种子萌发过程中吸收氧气；8、用温度传感器测定种子萌发是散热过程；9、用湿度传感器测定植物对空气湿度的影响等。 | 7 | 箱 |
| 49 | 动物及其生命活动实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 大头针、解剖剪刀、玻璃棒、记号笔、药匙、秒表、60ml注射器、载玻片、盖玻片、直尺、100mm培养皿、250ml烧杯、竹筷 、脱脂纱布块、脱脂棉球、标签纸、3ml滴管、透明胶带、手套、口罩等。 备注：草履虫（自备）、水蚤（自备）、活蚯蚓（自备）、糙纸（自备）、新鲜鸡卵（自备）、活的小鱼（自备）、蝗虫（自备）、鲫鱼（自备）、鼠妇（自备）、湿土（自备）、小鼠或者仓鼠（自备）、小鼠的食物（如花生、葵花籽、面包等）（自备）、蚂蚁（自备）、清水（自备）、电脑（自备）、解剖盘（自备）、塑料盘（自备）、迷宫（自备）、家鸽标本（自备）、家鸽骨骼标本（自备）5%福尔马林（自备）等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、观察草履虫；2、草履虫对外界刺激的反应；3、观察蚯蚓；4、观察和解剖蚯蚓；5、观察和解剖蝗虫；6、观察鸡卵的结构；7、鸟适于飞行的形态结构特点；8、观察小鱼尾鳍内血液的流动；9、观察和解剖鲫鱼；10、非生物因素对某种动物的影响；11、小鼠走迷宫获取食物的学习行为；12、蚂蚁的通讯13模拟保护色的形成过程；14、探究水蚤对光照强度的反应并用光照度传感器测定最适光强等。 | 7 | 箱 |
| 50 | 人及其生命活动实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 试管、100ml烧杯、250ml烧杯、小刀、记号笔、秒表、玻璃棒、铅笔、吸管、解剖针、温度计、单孔橡胶塞、集气瓶及玻璃片、剪刀、电子体温计、50ml量筒、10ml量筒、直尺、药匙、透明胶带、脱脂棉球、标签纸、3ml滴管、pH试纸、10*10cm称量纸、创可贴、医用胶带等。 备注：新鲜的馒头（自备）、动物（鱼或鸡）的胆汁（自备）、心率仪（自备）、花生种子（自备）、清水（自备）、70%酒精（自备）、电脑（自备）、呼吸运动模型（自备）、血压计（自备）、止血带（自备）、稀碘液（自备）、大豆油（自备）、澄清石灰水（自备）等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、观察人体的基本组织；2、用显微镜观察人血的永久涂片；3、膝跳反射；4、测试人的反应速度；5、测量人体的体温、心率、唾液的pH等生理数据；6、检测人体呼出气体与空气的成分差异；7、骨的结构与强度；8、血压的测量；9、馒头在口腔中的变化；10、观察胆汁的乳化作用；11、测定某种食物中的能量；12、模拟演示膈的运动与呼吸的关系；13、模拟伤口的处理和包扎；14、模拟现场心肺复苏；15、用温度传感器探究人体运动前后体温的变化；16、用心率仪研究人体运动前后心率的变化；17、用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；18、用温度传感器测定某种食物中的能量等。 | 7 | 箱 |
| 51 | 生物与环境实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 玻璃棒、记号笔、试管、100mm培养皿、10ml量筒、50ml量筒、直径75mm漏斗、100ml烧杯、250ml烧杯、秒表、药匙、载玻片、3ml滴管、脱脂棉球、脱脂纱布块、pH试纸、标签纸、10*10cm称量纸等。 备注：活水蚤（自备）、细沙（自备）、香烟（自备）、种子（如小麦或绿豆）（自备）、青菜（自备）、无土栽培培养液（自备）、螺狮（自备）、小鱼或小虾（自备）、浮萍（自备）、满江红（自备）、金鱼藻（自备）、黑藻或苦草（自备）、澄清池水（自备）、清水（自备）、纯净水（自备）、生活或工业污水（自备）、河水（自备）、小鱼（自备）、伞（自备）、手表（自备）、酒精（自备）、电脑（自备）、干湿计（自备）、小铁锹（自备）等10%氨水（自备）蒸馏水（自备）醋酸（自备）、凡士林（自备）等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、酒精对水蚤心率的影响；2、烟草浸出液对水蚤生命活动的影响；3、酸雨对生物的影响；4、无机盐对植物生长发育的作用；5、制作生态瓶；6、探究某一因子改变对生态瓶的影响；7、水质的简易测定和不同水质对水生小动物的影响；8、测量不同植被环境的空气温度和湿度；9、用电导率传感器检测饮用水的电导率；10、用溶解氧传感器测定不同水体的溶氧量；11、用盐度传感器检测流水的盐度变化；12、用pH传感器检测流水的pH变化；13、用温度传感器检测一天时间内空气和土壤的温度变化；14、用pH传感器检测不同土壤的pH值等。 | 7 | 箱 |
| 52 | 动植物标本实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 花生的发芽过程、小麦的发芽过程、玉米的发芽过程、水稻的发芽过程、大豆的发芽过程、害虫的种类、益虫的种类、菜粉蝶的生活史、青蛙的发育顺序、桑蚕的生活史等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、观察和了解花生生长过程；2、观察和了解小麦生长过程；3、观察和了解玉米生长过程；4、观察和了解水稻发芽过程；5、观察和了解大豆芽过程6、观察和了解昆虫种类；7、观察和了解蝴蝶生长过程；8、观察和了解青蛙发育顺序；9、观察和了解桑蚕生活史等。 | 7 | 箱 |
| 53 | 人体结构模型实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置及器材特质： 躯干的结构、眼的结构、骨骼的结构、耳的结构、肌肉的结构、手的结构、心脏的结构等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、通过组装拆卸模型了解人体各部分构造；2、借助查阅资料进一步认识人体结构的精美巧妙。 | 7 | 箱 |
| 54 | 生物环境条件探究实验箱 | [外包装实验箱概述]规格:外径480*383*243mm(±10mm)。材质：采用PP、ABS树脂材原料，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 KJ主要配置器材及属性描述： 生物条件刺激综合实验器主体（包括：★实验器主仓、黑布17cmx14cm 、AC220V转DC6V3A电源适配器）、★次声波（地震波）组件（包括：次声波发生器模组）、★超声波组件（包括：超声波发生器模组）、★光照组件（包括：调光光照模组）、★加热组件（包括：可控温空气加热器模组）、★加湿组件（包括：即开即用型加湿器模组、2.5mL无针注射器筒）等。 可以完成的探究活动或实验课题 1、探究次声波（地震波）对动物（仓鼠）的影响；2、探究超声波对野生动物（仓鼠）的驱离与驯化；3、探究光对鼠妇生活习性的影响；4、探究温度对鼠妇生活习性的影响；5、探究湿度对鼠妇生活习性的影响；6、探究植物的趋光性等。 提供具有CMA认证标志的产品检测报告（复印件加盖公章）。 | 7 | 箱 |
| 55 | 初中生物实验箱实验指导手册 | 初中生物实验箱实验指导手册，内含以上所有实验箱内器械实验指导。彩色印刷，制作精美，便于保管，不易损坏，简单易懂便于学生学习。 | 7 | 本 |

附表：智慧班牌管理系统具体功能要求如下：智慧班牌管理系统全部建设内容要求必须在同一软件平台内实施完成，拒绝由多个软件产品拼凑。整体软件规模不低于表格内容：

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| - 基础平台 |  |
| （一）客户端 | - 班牌系统：基于操作系统 管理系统：智慧管理平台 移动管理与应用：微信端 |
| （二）统一身份认证 | 所有客户端保持统一身份认证，互联互通，所有接口均提供 Webservice 接口，可以跨各种平台(例如Web、Android、iOS、微信、班牌等)进行调用。支持多种登录方式，或两种登录方式进行双重验证，如一卡通+人脸识别。 |
|  | 支持多种登录方式：帐户密码，一卡通刷卡，人脸识别，身份证（定制），虹膜识别（定制） |
| （三）身份权限 | 支持身份：家长、老师，支持多身份切换 |
| - 首页 |  |
| （一）实时天气 | 实时显示学校当地天气状态 |
| （二）日期时间 | 实时时钟系统自动会通过网络服务器校时、日期可设置显示格式、星期、农历 |
| （三）状态提示 | 有新消息推送时、平台服务数据连接状态、WIFI网络连接状态、班牌系统运行状态正常、异常图标提醒 |
| （四）考勤打卡 | 可以通过刷卡或人脸识别进行考勤签到，考勤的签到打卡信息：显示签到人员的照片、姓名、打卡时间、人员的性别、年级、ID号 |
| （五）场景模式 | - 班牌根据学校班牌使用的场景，预设了多种场景模式，用户可以通过管理后台调整功能设置 普通模式：显示班牌主要功能模块：风采展示，公告通知、新闻资讯、老师信息、教室状态、德育评比、班级公告、家长留言、今日课程、今日值日、数字校园（订制） |
|  | - 上课模式：支持上课状态显示：正在上课时显示科目、课程的章节、剩余时间、课程进度、下一节课程信息，显示当前课程授课老师信息、班主任、班干部信息，考勤信息，课程信息可以切换成全屏并锁定，由具有权限的老师通过一卡通、人脸识别来解锁 |
|  | - 通知模式：可全屏或小窗口显示消息通知的内容；可为学生或老师公布紧急事件时勾选紧急通知选项，班牌、手机APP/微信在接收消息时自动弹出显示，该模式下的消息可由发送设置是否强制显示、是否要指定人员才能关闭、显示时间长度、阅读回执、分享；紧急通知的优先级为最高，不管在任何模式下，此功能的权限所有者一旦发布，所有班级的显示都为紧急通知内容，不能进行别的操作，除发布者取消，或具有权限的人、指定人处理；通知方式丰富多样，可以是文字、图片、语音、视频；被锁定的全屏消息通知也可以设置成由由一卡通、人脸识别来解锁 |
|  | - 宿舍模式：宿舍管理，显示宿舍信息，归宿考勤，生管、安保巡检签到 |
|  | - 考勤模式：班牌切换到考勤签到模式，实现通过一卡通、人脸识别打卡；可选支持一卡通+人脸识别双重验证；考勤信息显示照片、姓名、班级信息，字段内容可以在后台设置 |
| （六）功能模块 | 首页、学校、人脸、考勤、德育、班级圈、宿舍、求助、报修、管理 |
| （七）快捷功能（定制） | - 支持在首页放置常用快捷功能入口，如门户网站、校园新闻、校历周历、学校办公、申请审批、班级课表、反馈建议、问卷调查等功能 支持整合第三方应用系统，如独立的学生评价系统，并通过定制开发与接口实现统一身份登录 |
| - ▲人脸识别 |  |
| - 人脸识别在本机数据识别可达一个年段（1200人）的比对数据，速度要求及时；远程比对要求15000人以上，反应时间在2秒以内。正常识别准确率要求达98%。 人脸识别整体功能要为第三方应用系统提供数据双向接口，并要在电子班牌上有简洁菜单功能，专门为其他系统随时添加人脸识别功能。 |  |
| （一）人脸门禁 | 智能门禁刷脸开门，通过班牌摄像头或接入的其它摄像头采集的数据进行人脸识别并开启门禁，识别结果可存储到班牌系统或指定服务器，也可传递到校园其它平台 |
| （二）人脸考勤 | 通过人脸识别身份，自动记录考勤，并统计考勤数据 |
| （三）身份识别 | 老师或学校管理人员对遇到如打架、斗殴、急救之类紧急事件时，而不明确学生身份的，可在班牌上对该学生进行人脸识别身份，并做记录或上报 |
| （四）刷脸登录 | 在班牌上可选根据人脸识别结果自动登录 |
| （五）数据上报 | 授权用户在班牌系统前、后台可将人脸识别数据（照片、报告）编辑、发送、上报 |
| - 消息通知 |  |
| （一）消息通知 | - 支持消息分类：全部、学校公告、班级公告、紧急通知、互动消息 消息分类根据用户角色单独设置，如家长端增加孩子消息，用来突出显示学校里孩子从班牌上发送的消息、订阅的进出校门考勤消息发布的内容设为紧急通知时，优先为最高，自动在班牌设备弹出全屏显示，或以浮层形式显示，具有权限的人才能关闭，或在指定的时间后关闭 |
| - 学校动态 |  |
| （一）内容形式 | - 发布和显示的动态信息包括单独的文字、图片、视频、链接内容支持文字、图片、视频组合形式 可设定定时推送的时间、结束时间 可支持将内容定向推送到指定个人、年级、班级或指定班牌设备支持显示来自手机APP、微信、平板、管理后台发布的信息，信息支持审核、过滤关键字后才显示 图片、视频当有多个数量时，可选以列表显示或以相册集幻灯片显示 对于图片、视频可以幻灯片显示，并能设置轮播切换时间 |
| （二）信息置顶 | 消息列表支持设定头条项目，让最新信息、重要消息置顶显示 |
| （三）最新消息 | 消息列表默认按时间最近的排序，可选显示消息时间、排序方式 |
| （四）信息分类 | - 默认分类有最新消息、学校通知、学校公告、校园新闻、德育评比 可定制创建自己的新分类，新分类的信息来源自可以是其它分类 |
| （五）老师风采 | - 可以个性化创建老师的风采展示，支持图片、视频支持幻灯片展示照片集、照片描述信息可以包括标题、文字摘要 |
| - 班级动态 |  |
| （一）班级公告 | - 班级公告的动态支持班级风采文字、图片、视频，可替代原班级黑板报、公告墙 内容与学校动态一样支持多照片视频时的幻灯片显示分类可以根据需要自己个性化定制内容可以来自手机APP、微信、平板、管理后台发布的信息 信息可定向推送到指定个人、年级、班级或指定班牌设备上 |
| （二）班级风采 | - 班级也可以创建学生与老师、学生个人的风采展示，支持图片、视频支持幻灯片展示照片集、照片描述信息可以包括标题、文字摘要 |
| - ▲ 考勤签到 |  |
| （一）考勤应用多样化 | - 学校各校区、各学部、各学段、各班级根据课表时间的考勤多样化 功能教室预约考勤多样化社团活动考勤多样化行政班、走班上课的考勤时间、签到方式独立设置 不同设备类型的考勤多样化不同场地考勤多样化考勤验证方式多样化 |
| （二）应用场景 | 教室、办公室、会议室、功能室、图书馆、宿舍、操场 |
| （三）考勤规则灵活 | - 默认根据课表时间可提前开始考勤，提前时间、进出时间、是否显示考勤界面、是否显示考勤统计、某节次课是否考勤、是否下课要考勤都可以由老师因需而定支持各类型设备独立设置考勤时间段范围 |
| （四）验证方式自由组合 | - 勤方式包括有：一卡通、人脸识别、帐户密码、微信扫码、身份证识别、虹膜，默认签到方式、显示顺序都可勾选启用、禁用 多重组合：多种考勤方式组合验证，并可以设定顺序 |
| （五）进校离校签到 | - 支持一卡通、人脸识别方式，在进入校门、离开校门时进行考勤记录使用有源RFID卡时，支持远距离10-80米内自动打卡 |
| （一）进出班级签到 | 进出班级教室与进出校门一样支持一卡通、人脸识别方式自动签到并统计记录 |
| （二）消息订阅 | 进出校和进出班级支持消息订阅，根据订阅可实时推送，考勤信息可由老师、家长在班牌、手机APP、微信上进行订阅设置，当学生进出校门时自动推送消息，包括学生照片、打卡时实时照片、姓名、时间、打卡位置 |
| （三）考勤统计 | - 今日考勤：默认显示当天考勤统计，包括正常、旷课、请假、迟到、离校、异常的人数 考勤统计：统计一周以来各种考勤状态的人数图表，分析统计出学生考勤情况 |
| （四）考勤信息 | - 考勤信息支持姓名列表、照片平铺方式显示，可以手动切换显示模式学生的考勤详情中汇总显示每日、每周、每月考勤数据班牌系统自动记录每堂课学生的准点率，出勤率，迟到早退率，让老师家长更加准确的了解学生的学习态度，及时发现问题 |
| （五）考勤管理 | 支持对一卡通卡片进行管理，查看、禁用、绑定、更换 |
| - 身份验证 |  |
| （一）多方式身份验证 | - 通过多重验证进行身份验证鉴权，验证匹配通过后可以需要进行身份登录、门禁开锁、考勤签到 支持身份证核验+人脸识别双重验证 |
| - 请假 |  |
| （一）请假 | - 支持学生、家长代请假功能 请假内容包括姓名、性别、班级、学籍号、请假开始时间、结束时间、请假类别（事假/病假等）、原因等。 支持附件上传，可上传照片或文件（病历卡等） |
| （二）批假 | - 普通请假由班主任审批；特殊请假由分管校领导审批； |
| （三）门岗放行 | - 请假批准后，学生可在门岗处的班牌上刷卡+人脸识别双重验证后，由门卫放行。 |
| （四）信息统计及共享 | - 支持请假信息的统计，支持按学生、班级、年段分时段进行统计报表生成。 请假信息实时共享给任课老师及学生家长。 |
| - 德育考核 |  |
| 本系统要与学校德育部门制作的“综合素质评价系统”进行无缝对接，利用该系统的触摸功能、一卡通功能和人脸识别功能作为“综合素质评价系统”的输入设备，利用电子班牌的显示功能作为“综合素质评价系统”的输出设备。这样，可使“班牌系统”发挥更大的作用，提升了本系统的应用价值。 |  |
| （一）德育计划 | - 从管理系统中录入的学校德育工作计划文档，可开放给具有权限的老师从班牌中查看内容包括：规章制度、计划内容、执行情况、检查评比表 |
| （二）德育周报 | 管理每周德育统计汇总结果，可查询历史上各周情况 |
| （三）汇总统计 | 从管理后台、班牌、手机APP、微信中录入考核记录后，班牌或管理后台、以及手机APP、微信上可以汇总显示班级和学生，每周，每月，每学期的量化统计。 |
| （四）德育排行 | - 根据德育分数与考核分类，分别进行排名可定制名次数量排名可定制显示前后名名次的数量 |
| （五）荣誉表彰 | - 展示学校发布的表彰信息展示学校发布获奖信息表彰信息支持推送到手机APP、微信显示 |
| （六）考核评价 | - 学校可定制常用的评价用语，考核时操作简易、统计准确 考核时可以输入个性评语 |
| （七）现场考评 | - 具备权限的进行考核的学生、老师可联合在班级上进行现场检查、评分、审核、打分支持多人评分、评价 考核结果可以汇报或生成报告后提交，也可以在管理后台查看处理 |
| （八）德育查询 | 随时查询各班违纪情况，老师可及时跟进管理 |
| （九）德育反馈 | 在现场考核时，具有留言反馈功能，对分值由疑义，可在线询问 |
| （十）德育管理功能 | 项目自定义：可以根据学校德育量化考核规定，自行调整修改考核项目和分值 |
|  | 分数自定义 |
|  | 后台数据录入：管理后台录入具备：多生，多班，多课等多种录入模式，提高录入数据的效率；具备同步学生请假功能。在后台添加各项违纪和表彰记录， |
|  | - 常见考核项目 综合量化评比： 仪容仪表：头发、指甲、服饰、个人卫生 遵守规定：红领巾、胸卡佩戴、带外食进校考勤：迟到、早退、旷课 文明礼仪：尊敬师长、文明礼貌、排队有序政治学习、见义勇为、好人好事、损坏公物、 集体活动：会风讲话、站姿不正、退场、逗留操场、周会退到 班级量化评比：文明班级、星级班级、流动红旗班班级卫生、黑板报评比、课 间纪律、课堂纪律、上课表现、作业完成、组织纪律、劳动习惯、安时离校、教室关闭门窗、关闭电脑、逗留教室 学生量化评比：星级学生、优秀学生 宿舍量化评比： 宿舍环境、熄灯纪律、早上起床速度、调换宿舍 夜不归宿、男女互串 学习成绩量化评比：历次考试成绩存档成绩分析成绩班级、年级排名学生成长记录：日常个性化记录成长项目，支持文字、图片、视频 |
| - 课程表 |  |
| （一）班级课程表 | 能导入或同步学校原课程表，并进行管理，在班牌显示学校、教室、学生的课表信息显示当前教室的今日课表、本周课表 |
| （二）调课代课提示 | - 调课、代课后显示相应提醒信息支持在手机APP、微信中同步显示信息 |
| - 家校互动 |  |
| （一）留言回复 | 家长与学生可以通过班牌互动，相互留言，不需要通过老师帮家长找学生和传递信息，学生通过班牌直接与家长发送语音、文字学生与老师也能互动学生未在班牌上登录时，只显示家长的留言提醒不显示具体内容，登录后才能查看、回复，保护学生隐私 家长通过微信能发送语音、文字，与学生互通 |
| - 班级圈 |  |
| （一）班级圈 | - 通过微信公众号可将家长、学生、老师们的互动，可将活动实践、学习心德、教育资讯通过公众号分享发布到班级圈，老师可进行管理，审核优质内容后一键发布到班牌中展示 |
| - 值日信息 |  |
| （一）显示值日安排 | - 班牌上显示当天安排的值日生信息 支持显示本周有安排的值日信息 值日信息显示值日生姓名、照片、值日内容、值日时间 |
| - 倒计时 |  |
| （一）活动或事件倒计时 | - 根据管理后台设置的倒计时事件、倒计时时间显示，到期自动隐藏 可以根据常用假期事件设置不同的模板、背景 |
| （二）倒计时提醒 | 通过管理系统，老师可以将倒计时事件推送信息给家长，家长从手机APP、微信中能查看详情 |
| - 作业信息 |  |
| （一）作业查看 | 1.各科任老师通过管理系统、手机APP可发布作业，学生通过班牌能查看作业内容 家长通过手机APP、微信也可以查看每日作业内容 |
| （二）作业统计 | 作业完成情况在班牌、手机APP、微信上会显示统计信息 |
| - 报警求助 |  |
| （一）紧急求助 | - 学生、老师、教工遇到紧急事情需要汇报处理或求助解决时，在班牌上只要长按紧急求助按钮3秒，就会发送SOS求助信息给学校安全管理人员 报警操作时，班牌摄像头会自动拍照记录现场情况 |
| （二）语音报警 | - 可以录制一段语音快速描述求助信息，语音长度可以设置，默认不能超过30秒 报警时支持选择常见的事件类型，预设有急救、火警、斗殴、失窃、其它 管理系统支持添加、修改报警事件 |
| （三）发送信息 | 可以输入文字描述报警信息，也可以添加语音 |
| - 设备报修 |  |
| （一）设备报修 | 通过班牌可以快速提交教室内或其他位置设备故障信息 故障信息可以通过语音、文字方式提交，维修部门收到维修信息和提交的期待维修时间后能及时联系在班牌上可以查看学校各类设备维修人员的联系方式 |
| （二）联系方式 | - 分类显示受理设备维修的各部门名称、维修人员姓名、电话号码 每个维修人员有二维码显示，通过手机APP扫描可快速获得维修人员的联系信息 |
| - ▲ 即时互动课堂 |  |
| 在同一组群内，学生有不明白的知识点，包括老师有没有讲透的知道点，甚至是第二天需要预习的知识点都可以在即时课堂中进行讲解，讲解时包括板书，声音，视频，群内的人可以实时在线，并对于所讲解的内容进行互动，可以举手发言，可以发布弹雾，也可以在过后观看这堂课的内容，在课程结束后，由发起人决定是否上传云端，供群内人员共同学习。 |  |
| （一）发起即时课堂 | - 在即时聊天群组中，可点击按钮发起即时课堂功能，默认将最后一条对象发起 如果聊天中没有发送过对象，则会创建一个空白的即时课堂 |
| （二）即时课堂功能 | - 开始上课：等待其他人加入后便可以开始上课讲解时包括板书，声音，视频，群内的人可以实时在线，并对于所讲解的内容进行互动，可以举手发言，可以发布弹幕，也可以在课后回放这堂课的内容。在课程结束时，由发起人决定是否分享到群内给大家回放学习。讲解时包括板书，声音，视频持课程回放与截图、批注、语音功能 群内的人可以实时在线，并对于所讲解的内容进行互动 可以在结束后观看这堂课的内容 在课程结束后，由发起人决定是否上传云端，供群内人员共同学习支持多人参与即时课堂，并切换不同的学生视频允许举手，切换主持人，允许抢答，允许弹幕 |
| - ▲互动白板课堂 |  |
| 互动式电子白板功能即可独立用于白板硬件，利用红外扫描或者光学感应实现先进的互动展示、教学、会议的功能，配合投影机、计算机，构成一个大屏幕、可书写的交互式会议或教学环境，书写时无需专用笔，可用手指或教鞭取代鼠标进行操作，可以两个人同时操作，同时也可以集成于班牌、平板、手机APP中，由即时通讯讨论组、即时课堂中发起白板应用功能。 |  |
| - 笔功能 | 通过笔面板，可选择不同类型的笔，并设置颜色、笔宽属性 |
| - 形状功能 | 绘制线条、平面图形、立体图形等多种形状，可设置形状的填充颜色与线条颜色、线条样式 |
| - 橡皮擦功能 | 提供了多种橡皮擦，满足不同的需要。例如使用笔迹擦，只擦除手写的笔迹，不会擦除图片、图形等其他对象。 |
| - 页面功能 | 对页面背景色进行设置，可添加页、删除页、复制页、调整页顺序 |
| - 插入对象功能 | 展开或者从屏幕左边缘往右拖拽出左面板，点击文件可以插入图片、截屏、拍照 |
| - 导入导出 | 可导入导出PPT、Word、Excel、文本、PDF、图片 |
| - 文字功能 | 可输入文本并设置格式，可对图片文字进行识别，可对文本进行朗读 |
| - 漫游功能 | 开启漫游工具窗口，可对页面放大、缩小、适合屏幕、复位，方便视图检视 |
| - 油漆桶功能 | 对绘制的封闭形状，可以填充选择的颜色，选择的内容可以是独立的图形对象 |
| - 动画功能 | 对页面和绘制的对象，都可以添加动画效果 |
| - 题目功能 | 可设置测试题目，包括单选题、多选题、判断题、填空题。 |
| - 辅助工具 | 在小工具窗口，有屏幕遮挡、拉幕、聚光灯等工具 |
| - 多学科模式 | 从屏幕顶部边缘往下拖拽出模式切换面板，默认是标准模式，可以切换到语文、数学、英语、物理、化学模式 |
| - ▲ 助教功能 |  |
| 允许学生在老师的允许下成为其助教，帮助老师回答问题，帮助小朋友排忧解难，培养学生间的团队精神，互相帮助的惊醒，促进学生间的友情更加健康的发展，同时对于提供帮助的学生，系统也将有积分，是其日后评选优秀学生干部的依据，也是其人生成长过程中一段值得回忆的经历。 |  |
| （一）申请助教 | 用户登录后在个人中心，可以进行申请，填写资料后再提交，通过老师的审核后即可成为助教，并能收到系统的通知 |
| （二）积分评比 | 根据助教参与处理，系统会根据设置的规格产生积分，积分可作为德育评比的内容之一 |
| - 班牌设置 |  |
| - 一卡通管理 | 对一卡通卡片进行管理、查看、禁用、绑定、修改操作 |
| - 人脸识别设置 | 设置人脸识别的运行模式：开启或关闭，一直在后台运行，只在进入人脸识别应用的才启用，设置人脸识别支持的第3方系统或功能模块，是否自动将匹配度大于某百分比结果的捕捉照片加入人脸采集数据库 |
| - 课堂模式 | 切换教室的课堂模式：行政班级模式、走班模式 |
| - 班牌管理系统功能 |  |
| （一）系统平台 | - 管理系统基于B/S架构，不用安装客户端，可随时随地通过浏览器访问管理系统，支持Windows、Mac、Linux以及手机浏览器 |
| （二）信息发布 | - 支持发布学生照片、老师照片、班级荣誉、优秀作品、班级视频、学生管理、教师管理、上课时间、班牌公告、信息管理 内容可发布到单个班牌，也可以发布多个指定的班牌，可将班牌上指定模块或内容下发到指定班牌 |
| （三）权限管理 | 支持权限管理、对应的老师、班级 |
| （四）资料同步 | 自动同步学校基础资料，如学生档案、教工信息、组织构架等数据资料，维护简洁方便 |
| （五）管理模块 | 1. 主页：显示班牌系统运行概况、主要统计信息，并根据角色来显示相应的内容，每种主要角色都有独立的主页界面，便捷处理教务信息和工作 2. 基础信息、消息管理、内容发布、德育管理、宿舍管理、考勤管理、设备管理、远程管理、系统升级 |
| （六）第三方应用整合 | 支持与学校其它应用系统通过接口同步数据 |
| - ▲ 微信/钉钉功能 |  |
| （一）功能入口 | 班牌管理功能入口支持从公众号或企业号中进入，URL链接进入，可扫二维码进入，可添加到学校原公众号菜单中 |
| （二）统一身份认证登录 | - 需要先关注微信公众号、绑定手机号码，验证手机号码后自动识别用户身份，默认根据手机号码匹配身份 关注微信号后下次访问会自动登录，不需要输入帐户密码 |
| （三）老师身份功能 | 新闻动态、风采展示、消息通知、校历周历、作业、考勤、课表、值日、请假、报警求助、设备报修、留言反馈、个人中心 |
| （四）家长身份功能 | 新闻动态、风采展示、消息通知、校历周历、德育评比、作业、考勤、课表、学生请假 |
| （五）钉钉功能 | 与客户使用的钉钉平台做对接。 |

2、项目要求：

1.上表中所列的为主要设备清单，投标供应商在报价时必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，报价一次性包干，不作调整。

2.投标供应商如成交后7个工作日内须按有关标准及规范完成下列工作：系统设计、材料设备的采购、安装、调试、验收移交、售后服务等工作；以上工作内容所涉及的相关费用均包含在投标价中。

3.成交供应商应确保其技术建议以及所提供的设备材料的完整性和可用性，系统能够投入正常运行。若出现由于成交供应商提供的设备材料不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，做废标处理，并由成交供应商承担全部责任。

4.投标人应为业主提供详细的培训，包括设置和软件的使用培训，现场技术指导，培训产生的费用包括在投标总价中。

备注： 1、主要物件提供国家权威机关检测报告复印件；

2、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。

3、采购文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则磋商采购小组可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

4、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

5、成交后7个工作日之内，成交供应商提供：智能教学终端、激光超短焦投影机、能源转换实验箱、水凝固与冰融化实验箱、颜色的吸热效应实验箱、生物环境条件探究实验箱全新未拆封的且和投标型号一致的设备根据招标要求进行参数及功能项测试，测试通过方可签订合同。如测试发现有虚假应标情况，将作无效标处理。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有设备质保期均为3年。保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2.在质保期内，成交供应商应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，（包含季度和年度的货物维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样设备供采购人使用，直至货物修复。

2、付款方式：

在合同签订前中标供应商须支付给采购人中标总金额5%的履约保证金；采购人向供应商发出正式进场通知10个工作日内，采购单位向中标供应商支付合同总金额的25%作为首付款；采购人在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局和文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内付75%，履约保证金转为质量保证金。质量保证金待验收合格之日起至12个月后无质量与售后服务问题无息退还。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由成交供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、交货期

▲成交供应商签订合同后应在30日历天内安装调试完毕。

5、验收

成交供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，并经采购人组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

四、工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内货物的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第四部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有货物和服务进行报价，否则按无效报价处理；

3、无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。采购人有权选择成交供应商的供货和服务范围。

4、本次磋商采购文件、磋商响应文件文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

5、▲本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、采购文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商采购小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一款规定处理。

- 本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对成交供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、安全生产

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

10、除注明按实结算的项目外，所有安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

11、本项目采购预算117万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。

12、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

13、法定代表人（负责人）授权书中法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1、磋商文件发放

投标供应商网上自行下载磋商文件。

1.2、竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.3、竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1、在磋商响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商响应文件递交截止时间和开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3、本项目磋商文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在磋商响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下2-9项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 3 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 9 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 10 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件六） |
| 3 | 货物数量及详细价格表（附件七） |
| 4 | 质保期后二年内货物零件、易损件、备品备件报价表（附件八） |
| 5 | 1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格6%的折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件 （3）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目招标公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见招标文件第五部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 3、残疾人福利性单位声明函（原件，格式见招标文件第五部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
| 6 | 其他供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-4项和序号14-17项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件九）（ 统一格式、不得更改） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件十） |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十一） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 12 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 13 | 2017年以来同类项目的业绩；（以提供客户联系方式、中标（成交）通知书和合同复印件并加盖投标供应商公章为准）（附件十二，如有则提供） |
| 14 | 产品配置及主要技术参数（附件十三）；与货物数量价格表对应。相关的系统拓扑图、架构结构图、软件产品详细的功能、模块介绍说明。 |
| 15 | 项目总负责人资格情况表（附件十四）； |
| 16 | 项目组人员一览表（附件十五） |
| 17 | 商务偏离表（附件十六（一））、技术偏离表（附件十六（二）） |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十七，如有则提供）、节能环保产品清单（附件十八，如有则提供） |
| 19 | 测试验收方案 |
| 20 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 22 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、采购内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、报价

4.1、供应商应按磋商文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、投标报价应为完成本项目全部工作所发生的所有费用（磋商文件另有说明的除外），并承担一切风险责任。

4.3、供应商投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

无

7、磋商响应文件的有效期

7.1、自响应文件递交截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

8.3、本文件《第六部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、磋商响应文件的签章

9.1、《磋商响应文件》的签章：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、《磋商响应文件》：根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、磋商响应文件的形式

10.1、磋商响应文件的形式：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2、“电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

10.3磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、磋商响应文件递交

1、磋商响应文件的上传和递交

“磋商响应文件”的上传、递交：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密磋商响应文件”解密：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、磋商响应文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、响应文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

4、磋商响应文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。

五、开标和评审

1、开标

1.1、采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标供应商在规定时间内提交最终报价。

（5）开启所有实质性响应的投标供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商（不超过3名），将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4、▲供应商存在下列情况之一的，磋商响应文件按无效处理：

1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）投入本项目人员不符合磋商文件要求的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最终报价超过其磋商响应文件中报价的；

9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。

2.6、▲磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.7、磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8、评标时如遇到磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9、磋商小组对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、磋商响应文件的澄清

3.1、为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求投标供应商对磋商响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟。

3.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号文件）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对磋商响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.1、磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

5.3、磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过其磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

5.4、本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

7、经磋商小组认定供应商进行串通投标的，磋商小组可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

磋商结束后，磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评审办法，确定成交供应商。

采购人将把成交通知书授予最佳报价者，但最低报价不是成交的唯一保证。

2、成交通知书

2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

5.1、成交供应商在收到成交通知书5个工作日内，需向采购人提供5%的履约保证金。履约保证金在成交供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （成交后由采购人提供）

开户银行：  （成交后由采购人提供）

银行账号：  （成交后由采购人提供）

6、采购代理服务费

6.1、成交供应商在领取成交通知书同时向代理机构支付22000元采购代理服务费，采购代理服务费包含在投标总价中。

采购代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州市分公司

开户账号：201000217130183

6.2、成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，取消其成交资格。

第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件技术、商务文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目招标公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见招标文件第五部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。

4、享受监狱企业价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件技术、商务标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（需提供原件）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件技术、商务标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

磋商供应商全称（盖章）：

日期

附件3                            残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第六部分 合同格式

编号  ：

采购人：采购人

成交供应商：本次招标的成交供应商

双方经协商，就成交供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

成交供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、成交供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 成交供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、成交供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、成交供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、成交供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、成交供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

▲成交供应商签订合同后应在30日历天内安装调试完毕。

第六条：供货方式

在供货期限内，成交供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

成交供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在成交供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的成交供应商直接损失。

第八条：售后服务

成交供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

成交供应商在收到成交通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。

第十条：货款的支付

在合同签订前中标供应商须支付给采购人中标总金额5%的履约保证金；采购人向供应商发出正式进场通知10个工作日内，采购单位向中标供应商支付合同总金额的25%作为首付款；采购人在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局和文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内付75%，履约保证金转为质量保证金。质量保证金待验收合格之日起至12个月后无质量与售后服务问题无息退还。

第十一条：辅助服务

成交供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

成交供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于3年的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向成交供应商提出补救措施或索赔。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果成交供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，成交供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取成交供应商合同总价20%的违约金：

（1） 成交供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由成交供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及成交供应商商定降低货物的价格。

（3） 成交供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。如果成交供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求成交供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、成交供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如成交供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究成交供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取成交供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向成交供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向成交供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）成交供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）成交供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）成交供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，成交供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，成交供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，成交供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到成交供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及成交供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、成交通知书

采购人：（印章）                          供应商：（印章）

全权代表:（签字）                         全权代表:（签字）

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与成交供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第七部分附件—磋商响应文件格式

一、资格文件格式

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

文成县实验小学

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

文成县实验小学

杭州华旗招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

文成县实验小学

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包 |
| --- | --- |
| 招标编号 | WCFSCG-2020-47 |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在磋商响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在磋商响应文件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

文成县实验小学

杭州华旗招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加本项目的投标，与参加本项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式

附件六

开标一览表

供应商名称：                       采购编号：                 （价格单位：元）

| 项目名称 | 投标价格（元人民币） |
| --- | --- |
| 文成城东小学教室信息化设备及实验室资源包 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表中报价为符合采购文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、采购代理服务费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

附件七

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

开标一览表中投标价为符合采购文件要求的货物总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件八

货物零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供货物使用二年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

三、商务技术文件格式

附件九

投标函

致：  （采购人名称）

（供应商全称）授权         （授权代表名称）      （职务、职称）为授权代表，参加采购人组织的           （采购项目名称）（括号内填报价编号）磋商的有关活动，并对           项目进行报价。为此：

1、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件：

2、我方承诺在合同生效后采购文件内交货并完工通过采购人组织的验收。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90日历天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十

法定代表人授权书

文成县实验小学

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件十一

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按磋商文件、磋商响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十二

2017年至今同类项目的业绩（提供客户联系方式、中标（成交）通知书和合同复印件并加盖投标供应商公章）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 货物型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           货物名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十四

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十五

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十六（一）

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十六（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十七

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十八

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十九                  验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 货物清单： |  |  |  |
| 货物名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附 确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

具体见本磋商文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务价格评分（30分）

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、符合采购文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），所投的价格给予6%的扣除。

二、技术、服务、资信业绩、资质综合评分70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 | 0-5分 | 响应时间、售后服务承诺与保证措施（0-2分）、培训方案有明确的培训专题、时间、地点、培训内容及承诺情况（0-1分）、投标人备品备件数量及存放地点（0-2分）由专家进行打分。 |
| 2 | 投标人综合实力 | 0-2分 | 根据投标人企业资信、发展，现状等其他情况，由专家进行打分。 |
|  |  | 0-4分 | 1、投标供应商具有CMMI3认证得（2分）； 2、企业信用具有AAA级资信等级证书得（2分）； (以上响应文件内提供以上证书并复印件加盖公章，否则不得分。） |
|  |  | 0-4分 | ISO认证证书：质量管理体系认证（GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证(GB/T24001/ISO14001)、职业健康安全管理体系认证（GB/T28001/OHSAS18001）、ISO27001信息安全管理体系证书：得4分，缺少一项不得分。 (响应文件内提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。) |
| 3 | 节能环保 | 0-2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十七《节能环保产品声明函》、附件十八《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |
| 4 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案、针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 | 0-5分 | 1、根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等由专家进行打分。（0-2分） 2、根据工程技术人员相关资质证书打分，资质证书须提供复印件由专家进行打分。（需提供近三个月加盖社保部门公章的社保证明文件，否则不予给分）（0-3分） |
| 5 | 投标供应商同类业绩 | 0-3分 | 2017年至今同类项目业绩具有单个业绩得1分；本项最多可得3分。（响应文件内提供客户联系方式、中标（成交）通知书和合同复印件并加盖投标供应商公章，需要提供合同清单否则不得分。） |
| 6 | 项目实施方案及售后 | 0-10分 | 1、必须按照学校实际场地整体详细设计的布局图、效果图、施工图等综合由专家进行打分0-6分。 2、根据实施方案对于项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法、实施流程、实施进度详细的描述进行打分，科学合理好的得4，较好的得2分，一般的得1分。 |
| 7 | 投标建设方案总体情况 | 0-3分 | 详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术等，根据技术方案内容是否齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度, 投标方案与需求的吻合程度；由专家进行打分0-3分。 |
| 8 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 | 0-4分 | 根据投标设备的品牌知名度、市场占有率、产品成熟度、质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求和综合因素等，由专家进行打分0-4分。 |
| 9 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 0-8分 | 根据产品部件配置（0-3分）、产品特点和质量技术水平（0-3分）、技术指标等综合性能评价情况（0-2分），由专家进行打分。 |
| 10 | 投标供应商所投各系统产品符合性 | 0-18分 | 根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。 （若所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）及技术要求、商务条款有偏离的，打▲每负偏离一项扣2分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。） （注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理） |
|  |  | 0-2分 | 所投货物性能及技术参数高于最低配置要求的，经由专家组评议（审核认定为有效正偏离）后，每一项加0.2分，加分最高不超过2分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，（如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告并编写采购报告）。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、最终得分为技术资信分与商务分之和。

5、参见本竞争性磋商采购第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：                项目编号：WCFSCG-2020-47

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 投标人综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 节能环保 |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案、针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 投标供应商同类业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 项目实施方案及售后 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 投标建设方案总体情况 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 |  | 详见技术文件第几页 |
| 10 | 投标供应商所投各系统产品符合性 |  | 详见技术文件第几页 |
|  |  |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |