杭州职业技术学院

2022年学生公寓物业管理服务项目

招标文件

（电子招投标）

招标编号:HZZFCG-2022-005

杭州职业技术学院

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）

二〇二二年一月八日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年1月28日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZFCG-2022-005

项目名称：杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目

预算金额（元）：7710000

最高限价（元）：7710000

采购需求：杭州职业技术学院学生公寓位于杭州市钱塘区白杨街道学源街68号，包含新学生公寓和含晖苑学生公寓两个园区，总占地面积约8.2万平方米，总建筑面积约13.8万平方米，总学生床位数12884个。新学生公寓园区位于校园内，占地面积约4.2万平方米，建筑面积约8.7万平方米，包括学生公寓8幢、学生食堂1幢，公寓和商业配套负一层区域，宿舍共1579间，总床位数6790个。含晖苑学生公寓园区位于校区对面，占地面积约3.8万平方米，总建筑面积约5.1万平方米，包括学生公寓7幢、学生食堂1幢、商铺61间,宿舍1026个，总床位数6094个。

2022年学生公寓物业管理服务项目包括：新学生公寓园区和含晖苑学生公寓园区范围内的学生公寓、食堂、商铺和附属配套用房的日常管理、日常维修、文化建设、卫生保洁、水电设施设备运行维护（含高配房、水泵房）等管理和服务。

新学生公寓园区物业的服务范围为：东面、北面至学校围墙，南面至公共实训基地北侧道路中线、B1西侧靠墙的人行道、C1和新学生食堂前道路（不含），西面至新学生食堂地下车库入口西侧道路（不含）。

含晖苑学生公寓园区物业的服务范围为：园区用地红线范围。

本项目最低人员配置标准为：项目经理1人、综合主管2人、物业维修主管2人、公寓主管2人、综合管理员2人、办公室管理员2人、生活指导老师9人、宿管员34人、保洁员29人、综合维修工9人、电工4人、水管工1人、高配电工4人、泥工1人、木工1人、油漆工2人，合计105人。

详见招标文件。

合同履约期限：新学生公寓园区为2022年1月1日至2022年12月31日;含晖苑学生公寓园区为2022年2月1日至2022年12月31日。

特别说明：

1.合同期满，采购人可要求乙方延续提供1-3个月的服务，费用标准按原合同规定执行，中标人应予保证。

2.目前采购人已与原供应商签署新学生公寓园区延期1个月的服务合同（2022年1月1日—2022年1月31日），费用标准按原合同规定计算，即389244.83元。该笔费用包含在投标报价中，由中标人支付给原供应商，中标人需无条件服从，投标人应充分考虑该因素。

3.如该项目在2022年2月1日前仍未确定中标人，2022年2月1日至合同签订之日前的空档期物业服务由原供应商承担，费用由中标人按本次中标价的单日金额（中标价÷365天）乘以实际服务天数乘以0.612支付给新学生公寓园区原供应商，按本次中标价的单日金额（中标价÷365天）乘以实际服务天数乘以0.388支付给含晖苑学生公寓园区原供应商。该笔费用包含在投标报价中，由中标人支付给原供应商，中标人需无条件服从，投标人应充分考虑该因素。（本节中“0.612”是指学校2021年新学生公寓园区公寓物业管理服务合同价占2021年学校两个学生公寓园区公寓物业管理服务合同总价的比值；“0.388”是学校2021年含晖苑学生公寓园区公寓物业管理服务合同价占2021年学校两个学生公寓园区公寓物业管理服务合同总价的比值）

本项目接受联合体投标：☐是，否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年1月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年1月28日9点30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年1月28日9点30分00秒

开标地点（网址）：杭州市公共资源交易中心第四开标室[杭州市之江路925号（临江金座2号楼）三楼] ，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 杭州职业技术学院

地    址： 杭州市钱塘区下沙高教园区学源街68号

传    真：/

项目联系人（询问）： 张水英

项目联系方式（询问）：0571-56363837

质疑联系人：邹大东

质疑联系方式：0571-56700017

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）

地    址：浙江杭州上城区之江路925号临江金座2号楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈星宇 吴巍峰

项目联系方式（询问）：0571-85085569、85085572

质疑联系人：滕菲

质疑联系方式：0571-85085388

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号617办公室

传    真：0571-87715261

联系人 ：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。 B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：物业管理服务，属于：物业管理行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： 开始，地点： ，联系人： ，联系方式： 。（因疫情防控要求，每家潜在供应商限两名工作人员参加，除上述时间外，不再安排潜在供应商进校现场考察。） |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市公共资源交易中心4楼讲标室（答疑室），讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市之江路925号临江金座2号楼1010室（杭州市公共资源交易中心政府采购处） ；备份投标文件签收人员联系电话： 0571-87008103。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（如果有）；

11.2.4分包意向协议（如果有）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在杭州市公共资源交易中心3楼第四开标室将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购人应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

列入本次招标的管理服务内容为：新学生公寓园区和含晖苑学生公寓园区范围内的学生公寓、食堂、商铺和附属配套用房的日常管理、日常维修、文化建设、卫生保洁、水电设施设备运行维护（含高配房、水泵房）等管理和服务。

新学生公寓园区物业的服务范围为：东面、北面至学校围墙，南面至公共实训基地北侧道路中线、B1西侧靠墙的人行道、C1和新学生食堂前道路（不含），西面至新学生食堂地下车库入口西侧道路（不含）。

含晖苑学生公寓园区物业的服务范围为：园区用地红线范围。

本项目最低人员配置标准为：项目经理1人、综合主管2人、物业维修主管2人、公寓主管2人、综合管理员2人、办公室管理员2人、生活指导老师9人、宿管员34人、保洁员29人、综合维修工9人、电工4人、水管工1人、高配电工4人、泥工1人、木工1人、油漆工2人，合计105人。

一、物业概况及范围

（一）物业概况。

杭州职业技术学院学生公寓位于杭州市钱塘区白杨街道学源街68号，包含新学生公寓和含晖苑学生公寓两个园区，总占地面积约8.2万平方米，总建筑面积约13.8万平方米，总学生床位数12884个。新学生公寓园区位于校园内，占地面积约4.2万平方米，建筑面积约8.7万平方米，包括学生公寓8幢、学生食堂1幢，公寓和商业配套负一层区域，宿舍共1579间，总床位数6790个。含晖苑学生公寓园区位于校区对面，占地面积约3.8万平方米，总建筑面积约5.1万平方米，包括学生公寓7幢、学生食堂1幢、商铺61间,宿舍1026个，总床位数6094个。

（二）物业范围。

本物业项目范围为新学生公寓园区和含晖苑学生公寓园区范围内的学生公寓、食堂、商铺和附属配套用房的日常管理、日常维修、文化建设、卫生保洁、水电设施设备运行维护（含高配房、水泵房）等管理和服务。

新学生公寓园区物业的服务范围为：东面、北面至学校围墙，南面至公共实训基地北侧道路中线、B1西侧靠墙的人行道、C1和新学生食堂前道路（不含），西面至新学生食堂地下车库入口西侧道路（不含）。

含晖苑学生公寓园区物业的服务范围为：园区用地红线范围。

二、服务期限

# （一）服务时间：新学生公寓园区为2022年1月1日至2022年12月31日；含晖苑学生公寓园区为2022年2月1日至2022年12月31日。

特别说明:

1.目前采购人已与原供应商签署新学生公寓园区延期1个月的服务合同（2022年1月1日—2022年1月31日），费用标准按原合同规定计算，即389244.83元。该笔费用包含在投标报价中，由中标人支付给原供应商，中标人需无条件服从，投标人应充分考虑该因素。

2.如该项目在2022年2月1日前仍未确定中标单位，2022年2月1日至合同签订之日前的空档期物业服务由原供应商承担，费用由中标单位按本次中标价的单日金额（中标价÷365天）乘以实际服务天数乘以0.612支付给新学生公寓园区原供应商，按本次中标价的单日金额（中标价÷365天）乘以实际服务天数乘以0.388支付给含晖苑学生公寓园区原供应商。该笔费用包含在投标报价中，由中标人支付给原供应商，中标人需无条件服从，投标人应充分考虑该因素。（本节中“0.612”是指学校2021年新学生公寓园区公寓物业管理服务合同价占2021年学校两个学生公寓园区公寓物业管理服务合同总价的比值；“0.388”是指学校2021年含晖苑学生公寓园区公寓物业管理服务合同价占2021年学校两个学生公寓园区公寓物业管理服务合同总价的比值）

（二）合同期满，采购人可要求中标人延续提供1-3个月的服务，费用标准按原合同规定执行，乙方应予保证。

（三）中标人在委托管理期限内不得擅自终止合同。如有不可抗力因素，需提前6个月向学校递交书面报告，经学校批准后方可终止合同（中标人负责承担学校相应损失）。

（四）中标人不得转让或变相转让项目，一经发现除限期整改外，需支付相应的违约金。

三、总体管理要求

（一）中标人必须按照《普通高等学校学生公寓安全工作指南》、《杭州职业技术学院学生公寓管理办法》开展学生公寓管理。

（二）中标人必须按照国家或行业相关标准，负责学生食堂、宿舍范围内所有电气设备（包括配电房等）维护维修及保养工作，并制定《供电设备设施维修养护标准作业规程》和《供电设备设施维修养护计划》。

（三）中标人须严格按承包协议中的质量保证体系做好各项工作，确保各类人员在岗在位、各尽其职，确保服务质量。

（四）中标人必须对上岗人员按规定进行岗位培训，并对上岗人员定期进行职业道德教育，端正服务态度，提高服务质量；遵守招标单位的各项规章制度及工作规范，服从采购人管理，接受采购人监督、检查和指导，对发现的问题整改及时到位。做好员工的教育管理工作，具有良好的服务态度和意识，不与师生发生冲突，采购人有权对违反校规的中标人及员工进行处理，员工违反规章制度给采购人造成损失的由中标人负责全额赔偿；履行合约前中标人须将全体工作人员基本情况报采购人备案。

（五）中标人须在项目内设立管理处，制定各项内部管理制度，并由公司派专职督导人员定期进行现场督导，落实好各项制度。应主动配合招标单位行政管理工作，服从调度，认真听取招标单位有关部门提出的建议和意见，对在物业服务中出现问题和薄弱环节立即整改。

（六）中标人须确保设备、设施完好，因员工不慎导致设备、设施损坏、丢失应照价赔偿。

（七）学校按季度对中标人物业管理服务质量进行考核，考核结果作为费用支付、中止物业管理合同的依据。

（八）根据本项目物业管理服务特点提出合理的物业管理服务理念、服务定位、服务目标，并有针对性、切实可行的方案，投标人案提出文明服务的计划及承诺；针对本项目有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制。

四、物业管理服务内容和要求

（一）学生公寓楼值班管理。

学生公寓为封闭式管理，各公寓楼出入口由宿管员实行24小时值班制度；实施管理人员夜间值班制度，保证夜间突发事件应急处理的及时有效性。

1.做好公寓门禁系统的管理及寝室钥匙的保管、借用服务。

2.师生凭人脸识别出入公寓楼，宿管人员要在学生进出高峰期在门口引导、提醒学生人脸识别认证；暂未安装人脸识别设备的含晖苑7、8号楼落实好人员进出管理。

3.外来人员未经后勤服务中心允许不得进入学生公寓；严禁校园外卖及广告推销进入公寓。

4.非本楼学生、外来人员进入时需认真核对身份证件，做好进出登记，严格把关并随时巡查，发现异常情况及时上报。

5.每天做好值班和交接班记录、大件物品进出登记等。

6.做好日常各公寓楼维修及相关陪修工作（包括寒暑假及节假日），相应人员值班必须到位，做到人员进出登记、物品进出验查、巡查监督等工作。

7.定期做好台帐，存档有序，并配合学校做好不定期台账抽查工作。

（二）学生住宿管理和服务。

1.做好宿舍床位和人员动态管理；做好宿舍床位的核对、统计和管理，每月对所有寝室的住宿人员信息进行核对，并于次月月初五个工作日内将住宿人员信息相关表格上报后勤服务中心；做好学生入住、调整、离寝手续的办理，并于次月月初五个工作日内将更新信息汇总表上报后勤服务中心。

2.做好新生住宿安排和接待，迎新氛围营造；做好毕业生离校有关的公寓管理服务工作。

3.配合学校与学生签订住宿协议、空调租赁协议等。

4.做好员工入住、调整、搬离手续办理，以及员工宿舍安全卫生的月度检查督促整改等工作。

（三）学生寝室卫生、安全检查管理。

1.配合学校相关部门，每周组织对学生寝室的内务卫生、违禁电器、夜不归宿、吸烟等进行至少1次检查和评分。每周公布宿舍卫生得分情况。配合学校相关部门对环境卫生较差的宿舍做好教育工作并指导、协助整改。每周一下班前将上周检查情况上报后勤公寓服务中心。

2.建立完善公寓管理的系列安全管理制度并严格执行。有安全规定（或隐患）的场所，保持标识的完整性、正确性、清晰性，以保证人员能得到必要的安全警示和提示。

3.每天(早、中、晚至少4次)有针对性地进行学生公寓安全巡查。严禁学生在公寓内使用明火、吸烟、私自乱拉电、接电。协助保卫处每周组织一次安全、消防检查（含楼层配电房、弱电井等）。务必确保消防通道畅通，及时排除安全隐患，做好相关记录并上报后勤公寓服务中心。协助学校相关职能部门开展消防、防盗、安全用电等方面的教育。

4.明确工作人员安全管理工作职责，并建立相应的考核激励机制。定期开展公寓工作人员安全管理培训，每学期不少于2次；与学校相关职能部门合作，每学期至少开展1次公寓安全突发事件应急演练。学校不定期对公寓安全管理进行抽查和检查，抽查结果纳入中标人工作业绩考核。

5.每月按学校及后勤公寓服务中心要求进行寝室安全隐患排查，完成门窗、电器等为主要内容的专项排查，并及时处理、上报处理结果。

6.配合学校做好平安校园建设和各类专项检查、记录。

（四）公寓楼内做好人文环境建设及学生日常行为的教育、引导。

1.配合推进各二级学院，学生党、团支部进公寓和学生思想政治教育进公寓等工作。

2.按照学校有关规定，主动配合学校开展文明寝室、公寓文化节、优质服务月等创新、创优工作。每年至少组织一次学生公寓文化建设类活动。

3.开展公寓门厅文化建设、楼区氛围布置，制作卫生、安全、人文等方面的引导牌、提示牌和警示牌。

4.做好公共区域张贴物管理及张贴物清理，公寓内活动室的管理。

5.协助保卫处做好公寓内自行车、电瓶车的停放管理及日常整理。

（五）做好学生公寓精细化、数字化、信息化管理。

1.依照学校有关规定，主动配合做好公寓精细化、数字化管理工作；

2.入住学生信息录入台账准确、归档有序，定期开展核对在校及离校生信息审查工作。若学校投入宿管系统，需要求各公寓管理员能及时、熟练掌握及运用该系统。

3.做好进出公寓人脸识别系统的监督管理工作，督促学生进出自觉进行人脸识别认证。

（六）园区楼宇公共部位保洁管理。

1.学生公寓外道路、草坪、室外活动场所、室外环境等的卫生每天至少清扫二次，巡回保洁并保持地面的干净整洁。要求保洁区域内整洁，无积水、杂物、废纸、烟蒂、无果皮纸屑等遗弃物，无卫生死角。

2.门厅、走廊、车库、楼梯道、公共活动室等公共区域至少每天保洁2次，并巡回流动保洁；楼梯扶手、窗台、玻璃门每天至少保洁1次；墙面、顶面掸尘、去蜘蛛网、寝室门每周至少1次；窗玻璃每学期保洁至少2次。桌椅排放整齐有序、无积尘；地面无垃圾、积渍；墙面、玻璃门窗干净，无污垢、无蜘蛛网、无积尘，公寓内无死角垃圾。

3.公共卫生间、盥洗室等每天保洁2次。地面、墙面瓷砖无明显污垢、积水；台面、水槽（池）干净无积垢物，镜面无水渍；大小便池无异味和积垢脏迹，纸篓垃圾不外漏，每天至少清理2次。督促开水房、洗衣房等服务外包单位做好场地及设备保洁。

4.及时清理保洁区域内的垃圾桶、果皮箱,每天至少清理2次，垃圾桶、果皮箱表面无印痕，垃圾不外漏；保洁工具摆放整齐。

5.学生公寓内的寝室卫生间每学年2次清洁（寒暑假期间各1次），确保门窗、便池、墙面、台面、水龙头、镜面等干净整洁。

6.学生公寓房间的窗帘每年修理并清洗1次，公寓间内的电风扇、日光灯每学年清洁至少1次。

7.做好学生宿舍楼范围内的卫生及灭“四害”等清理卫生及防疫工作，做好每次消杀验收台账，有序归档。灭“四害”工作由第三方具有专业资质的单位实施（服务频次：5月份至10月份为每月4次，11月份至次年4月份为每月1次，学生公寓寒暑假室内室外大型作业各1次，具体作业时间以学校通知为准），费用由中标人承担，费用纳入投标总价中。

8.学院值班室的床单、被套等每天清洗、消毒、更换,确保房间每天打扫，保持干净整洁。

10.学生公寓内寝室及公共区域空调设备过滤网清洗（每年不少于2次）。

11.做好公寓园区内门前三包管理工作，对不符合学校信息公示要求的通知、广告等进行管理。

12.特殊时期（如防疫期间），门厅、走廊、车库、楼梯道、公共活动室等公共区域至少每天消杀2次，并做好台账登记，有序归档，并配合学校做好不定期台账抽查工作。

（七）学生宿舍内部设施及公寓楼内公共设施的管理。

1.学生公寓内常用的园区室外公共区域有关公用设施设备的日常巡查维护、零星维修服务，维修材料相关费用均应计入总报价内。实行“水电和门锁维修不超过24小时”的维修承诺。

2.学生宿舍内的公共家具、设施、设备齐全，有损坏的及时维修，一般故障1小时内响应，以楼为单位确保完好率在98％以上。

3.公寓楼内走道及楼梯等公共部位的照明和应急灯具必须每天巡查，确保正常使用。

4.每月对公寓楼内水电设施等公用设施进行检查、维护并做好记录。配合学校做好节能减耗相关工作，公寓楼内确保无浪费用水、用电现象，及时制止不规范用水、用电等行为。

5.确保热能、空调、开水、洗衣、饮水机等设备正常使用，做好设备故障报修、跟踪设备维修及设备维护工作。

6.承担各公寓楼储藏室等日常管理和便民服务工作。

7.协助学校保卫处开展灭火器（压力）和水枪、水带完整性检查和疏散通道的检查；

8.协助学校保卫处开展红外报警或监控设施的使用情况检查，如发现故障及时报保卫处。

9.配合学校防控办要求做好疫情防控工作和居家观察点管理服务工作。

（八）园区内建筑楼宇、设备设施（含高配房、水泵房）的日常维修和管理。

1.做好学生宿舍、食堂和商铺简单零星维修包括水电、下水道、门窗桌椅等设备设施的维修维护(食堂专用设备的专业维修除外），维修材料费用由投标人负责，不包括食堂专业大修（炉灶、燃气之类）、商铺店主购置的设施和设备。投标人接食堂管理人员和商铺管理人员报修后需在规定时间内完成维修工作。

2.每天检查公寓室内外所有建筑物、围墙、户外设施。保持房屋外观整洁，玻璃门窗完好，照明设备完好。保证雨污水管道、房顶下水保畅通无堵，做好雨天的抗洪排泄的设备保障与实施，每半年进行一次全面维护和保养。

3.保障公寓所有室内外开关电气照明负载（包括路灯、各类场所灯光、景观灯、围墙灯等）正常运行。节约用电，定期巡查，排除隐患，发现故障，及时维修（更换）。一般不超过2小时的维修承诺。

4.保障公寓所有小型电器设备（含食堂内部常用设备、活动室音控设备、有线电视、风扇、水泵等）的正常运行。发现故障，及时维修（更换）。一般维修不超过4小时。

5.做好质保期外空调的维修及养护，质保期内空调维修的沟通及协调。与热能系统、开水、洗衣机等外包商沟通协调及管理，及时上报维修并负责陪修，保证外包商能正常的为学生服务。不在外包商范围内的上述电器设备，发现故障，及时维修（更换）。 一般维修不超过12小时。

6.保障公寓室内外的正常供水和用水。节约用水，对水管、水计量表、积水坑水泵、龙头、阀门、上下管道等实行定期巡查，清障维护，防冒滴漏，发现故障，及时维修（更换）。

7.保障公寓所有门窗、桌椅、玻璃、锁具（包括配钥匙）、黑板、厨柜等家具能正常使用。对一般损坏要求能修理，对严重损坏要求及时更换。一般维修不超过4小时。对存在安全隐患的要求要及时处理，保证所有户外设施状况良好。要求公寓道路平整，围墙、休闲椅、凉亭、护栏等完好、侧石完整，井盖无缺损、无丢失，厕所下水管道、房屋内外明暗沟保证畅通无堵，发现损坏立即修复，保持原有面貌，保证其安全使用。雨棚、玻璃顶棚、钢结构的维修、除锈、油漆保养。

8.公寓水泵每半年进行一次全面养护。紧固机组螺栓，清洁水泵外表，除锈、油漆，检查轴承灵活性、是否漏水，定期加注润滑油。做好泵房值班工作。每4小时对泵房及给排水系统巡视检查，并做好值班记录，配置值班人员。

9.给排水系统控制柜每半年进行一次全面养护。对柜内所有元器件进行清洁保养，保持柜内无积尘、无污物；检查、紧固所有的接线端子，发现故障，及时维修（更换），保持设备正常工作。

10.给排水系统电机每半年进行一次全面养护。保持外观整洁、铭牌完好，接地线连接良好，绝缘电阻应不低0.5ＭΩ，否则应烘干处理，导线连接牢固紧密，发现故障，及时维修（更换），保持设备正常工作。

11.做好相关阀门、管道及附件的维修养护。定期检查阀门、管道及附件是否漏水，影响正常供水，如损坏则应及时更换，清除压力室内污物，疏通控制水道，保持设备正常工作。

12.每年定期进行水池、水箱二次全面清洗和保养（由具有资质的专业清洗服务投标人定期保养，费用由投标人承担），注重操作规程，保障用水安全。向学院提供合格检测报告，二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证等资料。开水箱要求每学期至少进行清洗和保养2次，保证其运行正常。

13.每天检查室内给排水设备设施，保障水管、阀门、水泵、上下管道运行良好，无漏水。发现故障，及时维修（更换），保持设备正常工作。

14.室外给排水管道每月全部检查一次。水管阀门、路面井盖、雨污水井盖、食堂隔油池、化粪池盖等完好，保持水管、明暗沟无堵塞、无漏渗，流水通畅，管道接口完好，无裂缝。每年保养，无明显锈蚀、无渗漏。地表面以上管道，每年一次除锈、油漆。秋、冬季进行防冻保养，保证二次供水正常。

15.按照供电局要求，负责配变电所的全程全方位值班。每2小时对各高压配电间、户外变电站巡视检查，并做好值班记录。严格执行供配电操作规程，持证上岗，确保用电安全。高配间、户外变电站，每年负责联系具有专业资质的投标人进行全面维护和保养，保持供配电设备运行正常，电路接触可靠，控制柜清洁、机械机构灵活等；提供电力局合格检测报告。高配房每年保养费用由学校承担。

16.公寓所有室内外配电箱每半年进行一次全面养护。保持电器设备运行正常接线可靠，箱内整洁无尘。每周至少巡视检查二次，发现故障，及时维修（更换），保持设备正常工作。

17.每天检查公寓室内外照明设施，对照明、景观照明、线路、开关、插座等要保持运行良好，发现故障，及时维修（更换），保持照明设备正常工作。

18.做好全部化粪池、隔油池常年清运，并且每月检查一次，每年清掏一次，清掏垃圾当天处理；确保化粪池、隔油池不满溢，不引发沼气爆炸；确保管道疏通，在发生堵塞的情况下需在二十四小时内疏通。

19.按学校要求对房屋本体及配套设施进行巡检维护，确定巡检内容、要求、频次等，并建立巡检记录。每年进行1次防雷装置安全性能检测，定期对危及人身安全区域的天台、护栏、河边等处进行巡查；定期检查公共健身设施、门禁门、防火门、管井门、消防通道门等指令标志和提示标志是否齐全、完整。

（九）做好突发事件应急处置。

1.制订学生公寓各类突发事件（防火、偷盗、打架闹事、急诊、防疫等）的应急处理预案；公寓工作人员应熟悉并掌握应急预案处置方法。

2.遇有突发事件应第一时间上报学校值班中层干部、保卫处、公寓辅导员、后勤公寓服务中心等部门，并迅速采取行动，确保学生人身和财产安全，事后书面上报后勤公寓服务中心。

3.建立各类突发事件（如意外停水停电、水管爆裂、污水满溢、台风和雨雪极端气候灾害等）应急预案，确保随时有备用方案实施需要的相关资金、设备及物资材料；发生情况应及时报告，迅速反应，采取措施；有全天候值班人员应急处理；及时向采购人通报。

4.应急工具配备齐全、管理规范，发现影响教学工作生活秩序的行为应立即劝阻，劝阻无效的立即报告学校；发现异常应立即查明情况，注意异常声响、气味，对可疑人员进行询问和劝离；遇紧急情况应及时报告学校有关部门，启动应急预案等应对措施，并对异常情况处置进行记录、总结、存档。

（十）专修、大修。

1.根据学校设施设备运行需要或应急情况处理需要，对需专修项目制定实施方案并进行经费预算，报请采购人立项；负责落实经采购人立项同意的专项维修方案，并做好维修项目的工程进度、质量控制；协助做好专修项目验收和竣工结算资料归档等工作。

2.根据场地和设施设备的实际维修需要，制定大修工程方案报采购人；负责做好经采购人立项同意的大修方案分项细化和制订详细工程实施方案，报采购人审批确定。

3.做好专修和大修项目的施工现场管理；做好项目施工质量和进度的检查、监督，并及时向学校后勤服务中心报告。

4.施工单位进场前，投标人应到施工现场检查、登记各类硬件（公共财产）损坏需修理的数量和所在部位。

6.协助做好专修和大修项目的施工验收。

（十一）其他要求。

1.投标人必须设立受理报修、咨询、业务办理及投诉建议多种服务渠道（设立24小时热线服务电话），并专人负责，现场值班。

2.对发现的问题，属于投标人范围内的，投标人应及时处理。其他问题应及时向学校报告，经学校核准后实施。在学校委托的情况下，中标人负责技术验收。

3.属于其他专业维修范围的，报告采购人处理。如防雷设施由投标人配合采购人或专业投标人进行检测，做到避雷设备完好、有效、安全。

4.维修设备工具等由投标人自己解决，投标人应按照招标人要求落实管理规范及工作，员工着装样式、LOGO标语等按照投标人要求制作，投标人承担标准化着装的一切费用。

5.学生公寓有特殊情况如新生报到、公寓内大型活动、台风和雨雪极端气候灾害等，应另增加值班人员。

6.由采购人组织实施场地、设施、设备改造项目涉及投标人维修养护范围的，投标人应每天到现场巡视，施工质量、施工进度的检查、监督及验收等工作；对施工中存在的问题及时提出。

7.突发事件发生时，应处理公寓内所有设备设施（包括招标范围内外的设备设施及其他情况）出现的问题。

8.投标人须充分考虑以上明确的采购需求，相关费用均应计入总报价内。除此之外，为应对可能发生的不可预见的突发情况所需的应急维修服务等费用也应计入总报价内，出现突发情况时，中标人、学校须及时沟通协商，经学校审核后实施。

9.根据学校要求时间做好服务（包括寒暑假、双休日、国定节假日等），如有突发、应急工作应随时到位工作。

10.针对学生实际需要设置关爱服务项目，如提供零星生活物品修配或工具借用等便民服务。

11.投标人方案应满足绿色学校建设和各级节能减排工作要求。

五、物业管理服务标准

（一）物业管理机构。

| 项目 | 管 理 标 准 |
| --- | --- |
| 行政管理 | 1.管理机构组建完整健全。 2.管理规章制度健全，服务质量标准完善，物业管理档案资料齐全。 3.工作计划周密，贯彻落实学校各项任务。 4.定期检查各业务部门工作计划落实情况。 5.每年至少进行一次物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高，征求宿舍户数不低于总户数80％；物业管理服务满意率不低于90%。 6.建立公共突发事件的处理机制和应急预案。 |
| 人事、宣传管理 | 1.按规章制度要求办理选聘辞退手续。 2.结合技术管理部门组织新员工上岗培训。 3.建立员工档案，办理员工保险。 4.组织年终考核评比，做好晋升和降级工作。 5.组建宣传队伍，完成企业的宣传教育工作。 6.有完整的人事、劳资管理系统。 |
| 财务管理 | 1.严格执行财务制度，账目清晰，成本核算，收支两条线。 2.公开服务标准、收费依据及标准。 |
| 技术管理 | 1.制定设备设施安全运行管理制度；落实安全运行岗位责任制； 2.建立完整的技术、设备档案，有定期巡回检查、维修保养、日常运行档案记录； 3.建立各种设备设施突发事件的应急处理机制和预案。 |
| 材料管理 | 严格执行物资采购制度和管理制度，做到账、物、卡相符。 |

（二）物业管理人员行为规范。

| 项 目 |  | 行 为 规 范 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁，非工作需要不允许将衣袖、裤管卷起，不允许将衣服搭在肩上； 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； 3.鞋袜穿戴整齐清洁，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋； 5.男女员工均不允许戴有色眼镜。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼，不梳怪异发型； 2.男员工后发根不超过衣领，不盖耳，不留胡须； 3.所有员工头发应保持整洁光鲜，不允许剃光头。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，指甲不允许超过指头两毫米，指甲内不允许残留污物，不涂有色指甲油； 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应及时换洗； 3.上班前不允许吃有异味食品，保持口腔清洁，口气清新，早晚刷牙，饭后漱口； 4.保持眼、耳清洁，不允许残留眼屎、耳垢。 5.女员工应淡妆打扮，不允许浓妆艳抹，避免使用味浓的化妆品。 6.每天上班前应注意检查自己的仪表，上班时不能在客人面前或公共场所整理仪容仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行 为 举 止 | 服务态度 | 1.对客人服务无论何时都应面带笑容，和颜悦色，热情主动，做到微笑服务； 2.在将客人劝离工作场所时要文明礼貌，并做好解释及道歉工作； 3.谦虚和悦接受客人的评价，对客人的投诉应耐心倾听，并及时向主管部门汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不允许把手放入衣袋里，也不允许双手抱胸或背手走路； 2.在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，不允许同行时嘻戏打闹； 3.走路动作应轻快，但非紧急情况不应奔跑、跳跃； 4.手拉货物行走时不应遮住自己的视线；尽量靠路右侧行走； 5.与师生或住户相遇时，应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.就坐时姿态要端正，入坐要轻缓，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，手自然放在双膝上，双膝并拢，目光平视，面带笑容。 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上。 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢，目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1.不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 2.在公共场所或住户面前不吸烟、掏鼻孔、掏耳朵、搔痒、不允许脱鞋、卷裤角衣袖、不允许伸懒腰、哼小调、打哈欠； 3.到工作场所（住户处）进行工作时，不允许乱翻乱摸，更不允许拿客户的东西、礼物； 4.谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼 貌 用 语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了、你回来了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来我们学校。 |
|  | 祝贺语 | 恭喜、祝您节日愉快、祝您圣诞快乐、祝您新年快乐、祝您生日快乐、祝您新春快乐、恭喜发财。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安、欢迎您下次再来。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况，投标人的规定是这样的。 |
| 接 听 拨 打 电 话 |  | 1.铃响三声以内，必须接听电话。拿起电话，应清晰报道：“您好，××部门”。 2.认真倾听对方的电话事由，若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告或相求时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 3.通话完毕，应说：“谢谢，再见！”语气平和，并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 4.如接电话听不懂对方语言时，应说：“对不起，请您用普通话，好吗？”或“不好意思，请稍候，我不会说当地话”。 5.中途若遇争事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意，并表示感谢，恢复与对方通话时，切勿忘记向对方致歉。 6.接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，以免对方听不太清楚。 7.拨打电话接通后，应首先向对方致以问候，如：“您好”，并作自我介绍。使用敬语，将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 8.通话完毕时，应说：“谢谢，再见”。 |

（三）水、电设备运行管理。

| 项目 | 作 业 频 率 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 10KV开闭所 （四班三运转） | 1.每二小时对设备巡查一次并做好抄表记录； 2.设备每月保养1次，小型故障及处理，每年大修一次； 3.设备每2年进行一次设备预防性试验； 4.每周进行一次设备表面及环境卫生保洁。 | 1.工作人员持证上岗，有严格的岗位职责，保障供电安全运行； 2.主配电室实行24小时运行值班，严格执行电力部门的行业规范，各项记录资料正确齐全；处理故障无误； 3.无任何责任停电事故； 4.定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电。 |
| 高低压变电所（室）（无人值班） | 1.每天对设备巡查一次并做好抄表记录； 2.设备每月保养1次，小型故障及处理，每年大修一次； 3.设备运行3-4年后进行一次设备耐压试验； 4.每周进行一次设备表面及环境卫生保洁。 | 1.无人值班变电所设专人巡检，重点检查高低压设备运行、变压器温度、设备导线接触、电容补偿柜运行及建筑物完整情况等，巡检记录资料齐全，发现问题及时解决； 2.低压配电室每月进行一次巡检，重点检查低压设备运行、设备导线接触、低压负荷三相平衡、空气开关有无过热现象等情况，并填写巡检记录，发现问题及时解决； 3.保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电；按规定进行试验并出试验报告单。 |
| 二次供水、排水（四班三运转） | 1.每二小时对给水设备巡查一次；管线及地下室集水井排水设备每天巡查一次； 2.高压水泵等设备每月保养检修1次，每年大修一次； 3.水箱每年清洗消毒1次，化验水质1次； 4.每周进行一次环境卫生保洁。 | 1.工作人员持有效健康证上岗，有二次供水卫生许可证。 2.保证正常生活饮用水，有停水或水污染事件发生时，有应急预案并能及时启动。 3.由专人对水箱、水泵进行封闭式管理，有严格的管理制度并上墙， 4.每次水泵或管道或水箱内维修后，进行及时清洗，同时进行水质化验并出化验报告单。确保水质符合饮用水标准； 5.设备及环境卫生清洁，符合饮用水卫生标准。 6.保证雨季或暴雨天气地下室集水井排水设备正常运行。 |

### （四）房屋及设施设备维修维护。

| 服务内容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- |
| 屋面、地面、门窗、 玻璃、上下水、电气线路及设施、卫生间设备、垃圾道等 | 一、房屋土建及设备维修标准 时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统小修、换管；烟道堵塞等。自接到报修之时起2小时到达现场。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，三日之内处理或与宿舍预约修复日期。 （一）室内地面、散水 小修内容：普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补；木楼板损坏、松动、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，可局部拆换；质量标准：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺；木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密。 （二）室内墙面及顶棚 小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。 (三)检修门窗 小修内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、 糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补；质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。 (四)清扫屋面、采光井、雨落管等 小修内容：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。 (五)屋面补漏 小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围；质量标准：屋面部补漏后应达到不再滴漏。 (六)阳台、雨罩等结构构件 小修内容：阳台、雨罩、梁等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；质量标准：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。 二、上下水系统小修标准 (一)室内给水系统小修、局部换管 小修内容：楼房户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 (二)卫生间设备 小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 (三)排水管道、隔油池、化粪池，检查井等。 小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、隔油池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好， 达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 三、供电设施设备小修标准 (一)配电设施 小修内容：配电柜、配电箱、配电盘 ；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理 。 (二)室内设备 小修内容：闸具、电源插座、开关、灯头 ；质量标准：正常使用；时限要求：报修后30分钟到达现场处理。 (三)配电线路 小修内容：导线、支持物；质量标准：绝缘良好完整可靠；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。 |

六、人员配备标准及材料清单

（一）项目人员配置及要求。

| 序号 | 工种 | 人数（人） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 大专及以上学历，55周岁以下，具有5年以上同一高校物业项目担任项目经理工作经验，具有《物业管理经理上岗证》或有相关专业上岗证。具有浙江省人力资源和社会保障厅颁发的高级职称或高级技师的证书。熟悉工程施工规范与流程，具有工程管理专业知识。 |
| 2 | 综合主管 | 2 | 本科及以上学历，45周岁以下，具有2年以上学生宿舍管理工作经验，主要负责学生宿舍保洁及办公室管理工作。 |
| 3 | 物业维修主管 | 2 | 大专及以上学历，具有工程师职称或电工高级工及以上的资格证书，2年以上物业管理工作经验，主要负责学生宿舍工程维修管理工作。 |
| 4 | 公寓主管 | 2 | 全日制大专及以上学历，45周岁以下，具有2年以上高校学生公寓管理工作经验，主要负责学生宿舍管理工作。 |
| 5 | 综合管理员 | 2 | 大专及以上学历，45周岁以下，由采购人管理及指导工作，主要负责公寓园区一卡通相关事务。 |
| 6 | 办公室管理员 | 2 | 大专及以上学历，负责学生公寓日常接待、电话信息报修及投诉处理事宜。 |
| 7 | 生活指导老师 | 9 | 大专及以上学历，45周岁以下，具有1年以上高校学生公寓学生日常生活指导及管理经验，主要负责学生日常生活指导，行为检查以及各类意见建议收集和高校学生公寓住宿投诉处理，由采购人监管。 |
| 8 | 宿管员 | 34 | 高中及以上学历，50周岁以下，具有一年以上宿管工作经验。 |
| 9 | 保洁员 | 29 | 55周岁以下，具有一年以上保洁工作经验（其中室内保洁14人，室外保洁4人，保洁机动工2人）。 |
| 10 | 综合维修工 | 9 | 具有电工上岗证3名，具有高压电工证3名，持证上岗（要求配置水泵房晚上值班人员）。其中高级电工证2名。 |
| 11 | 电工 | 4 | 55周岁以下，具有电工上岗证3名，其中1名需具有高低压电工证及电工高级工以上的资格证书，具有相关电工经验。 |
| 12 | 水管工 | 1 | 45周岁以下、高中学历以上，具有相关中级工以上的资格证书。 |
| 13 | 高配电工 | 4 | 具有高压电工证，持证上岗，24小时值班。 |
| 14 | 泥工 | 1 | 45岁以下，3年以上泥工工作经验 |
| 15 | 木工 | 1 | 45岁以下，3年以上木工工作经验 |
| 16 | 油漆工 | 2 | 45岁以下，3年以上油漆工工作经验 |
| 合 计 |  | 105 |  |

（二）保洁易耗、维修材料、标示标牌等要求。

▲投标人在公寓物业管理服务中所有的工具自备，并承诺在合同服务期内不得少于75万元用于确保公寓园区正常运行管理所必须的保洁易耗品、维修材料费、标示标牌等费用（具体预估材料清单如下）。如材料费用在服务期内使用少于75万，则剩余金额用于学校含晖苑旧公寓屋顶防水等专项维修，采购人做好经费使用的审计和内部控制；如材料费用在服务期内达到75万，则后续所产生的保洁易耗品、维修材料、标示标牌等由采购人提供。学校对投标人保洁易耗品、维修材料费、标示标牌等费用的使用进行监督，确保投标人采购的材料符合节能、环保、安全等相关国家标准，材料费的支出价格不能高于正规网上商城如正规建材超市等供应的材料价格。如出现突发应急情况时，中标人需及时上报应急方案，经学校审核后实施。

1.维修材料参考清单。

| 序号 | 项目名称 | 预估数量 | 单位 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯管18W（阳光） | 1600 | 只 | 换 |
| 2 | 30*30集成吊顶灯（阳光） | 600 | 套 | 换 |
| 5 | 2.5mm2单芯线（圆通） | 120 | 卷 | 换 |
| 6 | 1.5mm2单线线（圆通） | 80 | 卷 | 换 |
| 7 | 4mm2单芯线（圆通） | 40 | 卷 | 换 |
| 8 | 10平方电缆线（圆通） | 800 | 米 | 换 |
| 9 | 配电箱面板 | 100 | 块 | 换 |
| 10 | 漏电保护器（施耐德） | 240 | 只 | 换 |
| 11 | 单片空气开关（施耐德） | 120 | 只 | 换 |
| 12 | 卫生间塑钢门 | 40 | 扇 | 换 |
| 13 | 二三位插座（鸿雁） | 200 | 只 | 换 |
| 14 | 网络插座（鸿雁） | 100 | 只 | 换 |
| 15 | 抽屉滑道 | 100 | 付 | 换 |
| 16 | 电风扇（美的） | 400 | 台 | 换 |
| 18 | 门锁锁体 | 240 | 把 | 换 |
| 19 | 镜子60*80 | 40 | 块 | 换 |
| 20 | 洗脸台盆 | 100 | 只 | 换 |
| 21 | 台盆龙头 | 200 | 只 | 换 |
| 22 | 吸顶灯 | 500 | 只 | 换 |
| 23 | 三角阀 | 320 | 个 | 换 |
| 24 | 蹲坑 | 60 | 个 | 换 |
| 25 | 门锁 | 200 | 把 | 换 |
| 26 | 窗帘轨道 | 100 | 米 | 换 |
| 27 | 单控开关 | 110 | 个 | 换 |
| 28 | 台盆下水管 | 400 | 根 | 换 |
| 29 | 软管 | 400 | 根 | 换 |
| 30 | 门合页 | 100 | 付 | 换 |
| 31 | 衣杆扣、杆 | 100 | 米 | 换 |
| 32 | 冷、热水阀门 | 120 | 只 | 换 |
| 33 | 淋浴喷头 | 400 | 套 | 换 |
| 34 | 安全出口灯片 | 100 | 片 | 换 |
| 35 | 衣柜门 | 40 | 块 | 换 |
| 36 | 地弹簧 | 20 | 只 | 换 |
| 37 | 小便池感应器 | 20 | 套 | 换 |
| 38 | 水龙头 | 200 | 只 | 换 |
| 39 | 万向下水 | 100 | 根 | 换 |
| 40 | 大便冲水阀 | 520 | 个 | 换 |
| 41 | 乳胶漆 | 100 | 桶 | 换 |
| 42 | 外墙涂料 | 60 | 桶 | 换 |
| 43 | 黄沙 | 100 | 立方 | 换 |
| 44 | 水泥 | 400 | 包 | 换 |
| 45 | 排污水泵 | 12 | 台 | 换 |
| 46 | 25PPR水管 | 200 | 米 | 换 |

2.保洁易耗品参考清单。

| 序号 | 品名 | 规格 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾袋 | 80*100cm/50只/包 | 260包 |  |
| 2 | 垃圾袋 | 90*110cm/50只/包 | 520包 |  |
| 3 | 垃圾袋 | 50*60cm/100卷/箱 | 34箱 |  |
| 4 | 垃圾袋 | 60*80cm/50只/包 | 104包 |  |
| 5 | 洗衣粉 | 20袋/包 | 52包 |  |
| 6 | 肥皂 | 72块/箱 | 10箱 |  |
| 7 | 百洁布 | 20片/包 | 344包 |  |
| 8 | 不锈钢光亮剂 | 5L | 34壶 |  |
| 9 | 空气清新剂 | 300ml/瓶 | 138瓶 |  |
| 10 | 檀香 | 39.5*39.5*30cm/盒 | 344盒 |  |
| 11 | 尘推布 | 60cm | 516只 |  |
| 12 | 吸尘埃剂 | 4壶/箱 | 172箱 |  |
| 13 | 酸性去污剂 | 20L/桶 | 138桶 |  |
| 14 | 除锈剂 | 5L/壶 | 14壶 |  |
| 15 | 去污粉 | 450g/包 | 258包 |  |
| 16 | 除胶剂 | 3.8L/壶 | 28壶 |  |
| 17 | 玻璃水 | 3.8L/壶 | 28壶 |  |
| 18 | 杀虫剂 |  | 52瓶 |  |
| 19 | 抹布 |  | 344条 |  |
| 20 | 清洁球 |  | 344包 |  |
| 21 | 全能水 | 4瓶 /箱 | 18箱 |  |

3.标示标牌参考清单。

| 序号 | 项目名称 | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标示标牌 | 2 | 批 |  |
| 2 | 横幅 | 2 | 批 |  |
| 3 | 垃圾分类桶 | 100 | 只 |  |
| 4 | 展板 | 2 | 批 |  |
| 5 | 橱窗 | 2 | 批 |  |

七、人员管理要求

1.依据《劳动法》等国家有关法律法规招聘员工。每月足额支付上岗人员的工资、津贴、社会保险及根据国家规定应支付的劳务费用，不得拖欠。

2.各岗位人员配置要求见附表,项目经理要求唯一驻点负责本项目，需提供书面承诺。

3.制定岗位职责，明确各岗位工作任务、操作流程标准，工作时间要求，责任人等。

4.所有人员必须按规定着装，佩证上岗。管理人员与普通员工着装要有区别，公寓管理人员与保洁人员的着装有区别。工作服上须标有“XX物业”字样。

5.工作人员要做到仪表整洁、态度和蔼、服务热情。工作过程中不得大声喧哗、嬉闹、注意文明用语、讲普通话。

6.所有员工要遵守社会公德，捡到东西要及时归还失主或上交部门负责人。对师生遗留物品要及时登记，核实归还；对无人认领的物品要及时上缴学校后勤服务处。明确制度，对拾金不昧者给予表扬，并给予一定的奖励。

7.每学期开学前必须对本员工进行3-5天的集中培训，现场保洁人员每月进行1次岗位技能培训。并对上岗人员每周、每月进行道德教育，服务技能，服务质量等培训，所有培训资料需交后勤服务中心备案。

8.需遵守学校各项规章制度及工作规范，服从后勤服务中心管理，接受后勤服务中心监督、检查和指导，对发现的问题整改要及时到位。

9.做好员工的教育管理工作，不与师生发生冲突。后勤服务中心有权对违反校规的工作人员进行处理，员工违反规章制度给学校造成损失的需负全部责任；

10.履行合约前须将全体工作人员基本情况报后勤服务中心备案。

11.如有员工请假或人员缺岗，必须向后勤服务中心报备，并及时安排人员补岗，并按合同规定发放待岗工资。

12.投入本项目的人员不得有犯罪记录。

八、考核管理

1.考核结果与履约保证金挂钩，每季度后勤服务中心对学生公寓物业服务进行考核。

2.公寓物业服务考核分满分为100分，以季度为考核周期，季度核平均分90分（含）以上的，不扣履约保证金；季度考核平均得分为80分（含）—90分（不含），扣除履约保证金的10%；季度考核平均得分为70分（含）—80分的（不含），扣除履约保证金的20%；季度考核平均得分低于70分的（不含）全额扣除履约保证金，并责令中标人整改。履约保证金扣除后，中标人必须在2周内补足。

3.如中标人连续两季度中标人月考核分不足70分的采购人有权终止合同，全额扣除履约保证金，中标人承担对采购人造成的损失。

| 考核项目 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 基础管理（5分） | 质量体系管理、计划总结、资料建档、会议培训、检查记录、工作环境、年度各种奖励执行率等。 |
| 公寓日常管理（15分） | 学生公寓值班、住宿等相关制度落实情况等。 |
| 维修管理（15分） | 及时率、设施完好率、执行入寝制度、无责任事故等。 |
| 安全检查（10分） | 门窗开关、门窗玻璃、架空层、配电房、各消防通道门、消防应急通道管理等。 |
| 保洁卫生（10分） | 日常公共区域保洁、寒暑假寝室内相关专项清洁、雨污水管路畅通等。 |
| 大修专修管理（5分） | 配合做好大修专修项目管理。 |
| 应急处置（5分） | 员工熟知、记录健全、应急处置得当等。 |
| 满意度测评（20分） | 1.满意度测评由管理部门评分和师生满意度测评分组成，各占10分。 2.师生满意度测评以调查问卷形式进行，每季度进行一次，每次抽查人数不少于100人。满意度95%及以上得10分，85%-95%（不含）得9分，80%-85%（不含）得8分，70%-80%（不含）得6分，70%（不含）以下得0-4分。3.满意度比例=100%－100%×（“总体评价”选择“不满意”的人员数）/抽查总人数。 |
| 师生投诉（15） | 未按要求做好相关物业管理服务工作，发生师生投诉且属实的，酌情扣1-5分/起。 |
| 如有以下情况可额外扣分 | 违反保卫处校园安全管理条例、一个月内有三次师生投诉且属实的、严重违反公寓管理制度行为的、对人脸识别进出公寓未监管到位、垃圾集中站脏乱、垃圾分类投递站脏乱等。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据本项目物业管理服务特点提出合理的物业管理服务理念、服务定位、服务目标，并有针对性、切实可行的方案（完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合不得分）；投标人提出文明服务的计划及承诺。（完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合不得分） | 2 | （一）物业管理服务理念 |
| 2 | 针对本项目有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括①运作流程图、②激励机制、③监督机制、④自我约束机制、⑤信息反馈及处理机制。（完全符合1项得1分，基本符合1项得0.5分，不符合不得分，此项最高5分） | 5 | （二）组织架构及管理制度情况 |
| 3 | 方案包括物业服务区域内①学生公寓值班管理、②学生住宿管理和服务、③学生寝室卫生和安全检查、④人文环境建设及学生日常行为的教育、引导、⑤学生公寓精细化、数字化、信息化管理引导等符合采购人需求。（完全符合1项得2分，基本符合1项得1分，不符合不得分；总计10分） 投标的整体方案与采购需求的吻合程度和应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件的要求，内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，无前后矛盾，符合招标文件要求。（完全符合得2分，基本符合得1分，不符合不得分；总计2分） | 12 | （三）学生公寓管理方案 |
| 4 | 方案包括①学生公寓外道路、草坪、室外活动场所、室外环境门厅、走廊、车库、楼梯道、公共活动室等公共区域，公共卫生间、盥洗室等保持干净整洁，无明显污渍；及时清理保洁区域内的垃圾桶、果皮箱；②确保学生公寓内的寝室卫生间门窗、便池、墙面、台面、水龙头、镜面等干净整洁；③学生公寓房间的窗帘、公寓间内的电风扇、日光灯每学年清洁保持整洁；④做好学生宿舍楼范围内的卫生及灭“四害”等清理卫生及防疫工作；⑤学院值班室的床单、被套等每天清洗、消毒、更换,确保房间每天打扫，保持干净整洁；⑥学生公寓内寝室及公共区域空调设备过滤网清洗；做好公寓园区内门前三包管理工作；⑦殊时期（如防疫期间），确保门厅、走廊、车库、楼梯道、公共活动室等公共区域消杀工作进行。（完全符合1项得1分，基本符合1项得0.5分，不符合不得分；此项最高7分） | 7 | （四）园区楼宇公共部位保洁管理方案 |
| 5 | 方案包括①学生公寓内常用的园区室外公共区域有关公用设施设备的日常巡查维护、零星维修服务；②学生宿舍内的公共家具、设施、设备齐全，有损坏的及时维修③公寓楼内走道及楼梯等公共部位的照明和应急灯具维护，确保正常使用；④每月对公寓楼内水电设施等公用设施进行检查、维护并做好记录；⑤确保热能、空调、开水、洗衣、饮水机等设备正常使用；⑥承担各公寓楼储藏室等日常管理和便民服务工作；⑦协助学校保卫处开展灭火器（压力）和水枪、水带完整性检查和疏散通道的检查，以及红外报警或监控设施的使用情况检查，如发现故障及时报保卫处；⑧配合学校防控办要求做好疫情防控工作和居家观察点管理服务工作。（完全符合1项得1分，基本符合1项得0.5分，不符合不得分；此项最高8分） | 8 | （五）学生宿舍内部设施及公寓楼内公共设施的管理 |
| 6 | 方案包括①做好学生宿舍、食堂和商铺简单零星维修包括水电、下水道、门窗桌椅等设备设施的维修维护。②每天检查公寓室内外所有建筑物、围墙、户外设施。③保障公寓所有室内外开关电气照明负载（包括路灯、各类场所灯光、景观灯、围墙灯等）正常运行。④保障公寓所有小型电器设备（含食堂内部常用设备、活动室音控设备、有线电视、风扇、水泵等）的正常运行，发现故障，及时维修（更换）；做好质保期外空调的维修及养护，质保期内空调维修的沟通及协调。⑤保障公寓室内外的正常供水和用水。节约用水，对水管、水计量表、积水坑水泵、龙头、阀门、上下管道等实行定期巡查，清障维护，防冒滴漏，发现故障，及时维修（更换）。公寓水泵每半年进行一次全面养护。⑥保障公寓所有门窗、桌椅、玻璃、锁具（包括配钥匙）、黑板、厨柜等家具能正常使用。⑦给排水系统控制柜每半年进行一次全面养护，给排水系统电机每半年进行一次全面养护。⑧做好相关阀门、管道及附件的维修养护；定期检查阀门、管道及附件是否漏水，影响正常供水，如损坏则应及时更换，清除压力室内污物，疏通控制水道，保持设备正常工作。⑨每年定期进行水池、水箱二次全面清洗和保养（由具有资质的专业清洗服务投标人定期保养，费用由投标人承担），注重操作规程，保障用水安全。⑩每天检查室内给排水设备设施，保障水管、阀门、水泵、上下管道运行良好，无漏水。室外给排水管道每月全部检查一次。⑪按照供电局要求，负责配变电所的全程全方位值班。公寓所有室内外配电箱每半年进行一次全面养护。⑫每天检查公寓室内外照明设施，对照明、景观照明、线路、开关、插座等要保持运行良好，发现故障，及时维修（更换），保持照明设备正常工作。⑬做好全部化粪池、隔油池常年清运，并且每月检查一次，每年清掏一次，清掏垃圾当天处理；确保化粪池、隔油池不满溢，不引发沼气爆炸；确保管道疏通，在发生堵塞的情况下需在二十四小时内疏通。⑭按学校要求对房屋本体及配套设施进行巡检维护，确定巡检内容、要求、频次等，并建立巡检记录；每年进行1次防雷装置安全性能检测，定期对危及人身安全区域的天台、护栏、河边等处进行巡查；定期检查公共健身设施、门禁门、防火门、管井门、消防通道门等指令标志和提示标志是否齐全、完整。⑮提供针对本公寓的节能减排管理方案，且该节能减排方案有在类似项目中的实际应用案列。（完全符合1项得1分，基本符合1项得0.5分，不符合不得分；此项最高15分） | 15 | （六）园区内建筑楼宇、设备设施（含高配房、水泵房）的日常维修和管理 |
| 7 | 方案包括： ①制订学生公寓各类突发事件（防火、偷盗、打架闹事、急诊、防疫等）的应急处理预案；公寓工作人员应熟悉并掌握应急预案处置方法。 ②遇有突发事件应第一时间上报学校值班中层干部、保卫处、公寓辅导员、后勤公寓服务中心等部门，并迅速采取行动，确保学生人身和财产安全，事后书面上报后勤公寓服务中心。 ③建立各类突发事件（如意外停水停电、水管爆裂、污水满溢、台风和雨雪极端气候灾害等）应急预案，确保随时有备用方案实施需要的相关资金、设备及物资材料；发生情况应及时报告，迅速反应，采取措施；有全天候值班人员应急处理；及时向采购人通报。 ④应急工具配备齐全、管理规范，发现影响教学工作生活秩序的行为应立即劝阻，劝阻无效的立即报告学校；发现异常应立即查明情况，注意异常声响、气味，对可疑人员进行询问和劝离；遇紧急情况应及时报告学校有关部门，启动应急预案等应对措施，并对异常情况处置进行记录、总结、存档。 （完全符合1项得1分，基本符合1项得0.5分，不符合不得分；此项最高4分） | 4 | （七）做好突发事件应急处置方案 |
| 8 | 岗位人员配备总体情况。采购需求所述内容为最低响应要求，投标人在投标时需提供详细的岗位人员配备方案，包括公寓物业服务人员的配备数量、工作岗位、排班时间，方案具有合理性、可操作性（完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合不得分）；针对本项目特点，制订切实可行的员工素质能力提升培训计划，并有措施保障实施。（完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合不得分） | 2 | （八）项目实施的人员安排情况 |
| 9 | 拟派项目经理具有①大专及以上学历，②55周岁以下，③具有5年以上同一高校物业管理项目担任项目经理工作经验,④熟悉工程施工规范与流程，具有工程管理专业知识，具有《物业管理经理上岗证》或有相关专业上岗证，⑤具有浙江省人力资源和社会保障厅颁发的高级职称或高级技师的证书。（符合一项得1分，不符合不得分，此项最高5分）须提供项目经理在投标人单位连续6个月社保缴纳记录；提供相关证明材料，原件备查；否则不得分。 | 5 | （九）项目经理要求 |
| 10 | 拟派综合主管具有①本科及以上学历,②年龄在45周岁（含）以下，③具有两年及以上学校学生公寓物业管理经验。（符合一项得1分，不符合不得分，此项最高3分） 注: 须提供综合主管在投标人单位连续6个月社保缴纳记录；提供相关证明材料，原件备查；否则不得分。 | 3 | （十）综合主管要求 |
| 11 | 拟派物业维修主管具有①大专及以上学历，②具有工程师职称或电工技师及以上的资格证书，③且具有两年及以上学校维修工作管理经历。（符合一项得1分，不符合不得分，此项最高3分）。 注: 须提供工程主管在投标人单位连续6个月社保缴纳记录；提供相关证明材料，原件备查；否则不得分。 | 3 | （十一）维修主管要求 |
| 12 | 拟派公寓主管①全日制大专及以上学历，②45周岁以下，③具有2年以上公寓管理工作经验。（符合一项得1分，不符合不得分，此项最高3分）。 注: 须提公寓主管在投标人单位连续6个月社保缴纳记录；提供相关证明材料，原件备查；否则不得分。 | 3 | （十二）公寓主管要求 |
| 13 | 生活指导老师①大专及以上学历，②45周岁以下，③具有1年以上高校学生公寓学生日常生活指导及管理经验。（符合一项得1分，不符合不得分，此项最高3分）。 | 3 | （十三）生活指导老师要求 |
| 14 | 综合维修工①具有电工上岗证3名，②具有高压电工证3名，持证上岗（要求配置水泵房晚上值班人员）③其中高级电工证2名。（符合1项得1分，不符合不得分，此项最高3分）。 | 3 | （十四）综合维修工要求 |
| 15 | 电工①55周岁以下，②具有电工上岗证3名，其中1名需具有高低压电工证及电工高级工以上的资格证书，具有相关电工经验。（符合1项得1分，不符合不得分，此项最高2分） | 2 | （十五）电工要求 |
| 16 | 对列入本次采购的物业管理内容：①学生公寓管理②清卫保洁③零星维修管理④设施设备维护⑤安全管理，提出优化建议方案，投标人之间的优化方案横向比较，方案目标清晰，措施有力，合理可行，符合采购人实际情况。（完全满足1项得1分，基本满足1项得0.5分，不满足不得分，此项最高5分）。 | 5 | （十六）对本项目的优化建议 |
| 17 | 投标人获得的有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系认证证书情况，提供扫描件，每一项得0.5分，此项最高2分。（提供证书原件扫描件，全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList可查询。） | 2 | （十七）投标人的资质 |
| 18 | 投标截止时间前五年内，投标人获得市级及以上行政主管部门颁发的项目荣誉情况，每项得0.5分，同一项目不重复计分，此项最高1分 | 1 |  |
| 19 | 截止投标时间前三年以来（以合同签订时间为准）已完成（或在管）的类似高等院校物业管理服务项目业绩情况（物业管理服务内容必须包含公寓管理、清卫保洁、维修等内容），只提供合同的案例（以合同签订时间为准，复印件需加盖公章），每个得0.5分，最高得2.5分；同时提供合同（以合同签订时间为准，复印件需加盖公章）和用户验收报告或用户评价意见（评价为优秀或好评，且需加盖用户单位或管理部门的公章）的案例（以验收报告时间为准），每个得1分，此项最高5分。一个单位分年度多次签订的案例，计入1个案例；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。 【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告（或用户评价意见），予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。 | 5 | （十八）投标人类似项目建设的成功经验 |
|  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 10 | - / |

“ *”备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   杭州职业技术学院   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   杭州职业技术学院   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

- 1.4.3资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.4.4乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

- 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：详见合同专用条款；

1.5.2 服务地点：合同专用条款；

1.5.3 服务方式：合同专用条款。

- 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行合同，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供的服务的价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延履行服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的钱款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.8 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.9 合同转让和分包

2.9.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.9.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.10不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.12乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.14检验和验收

2.14.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.14.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.14.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.15 通知和送达

2.15.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.17 履约保证金

2.17.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额5%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.17.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额5%。

2.17.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.18对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 本合同期内物业管理服务费为人民币 （￥ 元）〔1.其中需支付给新学生公寓园区原供应商2022年1月1日—2022年1月31日的物业服务费用，费用标准按原合同规定计算，合计人民币 叁拾捌万玖仟贰佰肆拾肆元捌角叁分 整（￥389244.83元）。2.如该项目在2022年2月1日前仍未确定中标单位，2022年2月1日至合同签订日之前的空档期物业服务由原供应商承担，费用由中标单位按本次中标价的单日金额（中标价÷365天）乘以实际服务天数乘以0.612支付给新学生公寓园区原供应商，按本次中标价的单日金额（中标价÷365天）乘以实际服务天数乘以0.388支付给含晖苑学生公寓园区原供应商。该笔费用包含在投标报价中，由中标人支付给原供应商，中标人需无条件服从，投标人应充分考虑该因素。（本节中“0.612”是指学校2021年新学生公寓园区公寓物业管理服务合同价占2021年学校两个学生公寓园区公寓物业管理服务合同总价的比值；“0.388”是指学校2021年含晖苑学生公寓园区公寓物业管理服务合同价占2021年学校两个学生公寓园区公寓物业管理服务合同总价的比值） |
| 1.5.1 | 新学生公寓园区为2022年1月1日至2022年12月31日;含晖苑学生公寓园区为2022年2月1日至2022年12月31日。 |
| 1.5.2 | 新学生公寓园区和含晖苑学生公寓园区范围内的学生公寓、食堂、商铺和附属配套用房的日常管理、日常维修、文化建设、卫生保洁、水电设施设备运行维护（含高配房、水泵房）等管理和服务。 新学生公寓园区物业的服务范围为：东面、北面至学校围墙，南面至公共实训基地北侧道路中线、B1西侧靠墙的人行道、C1和新学生食堂前道路（不含），西面至新学生食堂地下车库入口西侧道路（不含）。 含晖苑学生公寓园区物业的服务范围为：园区用地红线范围。 |
| 1.5.3 | 详见招标文件第三部分 |
| 1.6.7 | 1.签订合同后3个工作日内，乙方须向甲方交纳相当于合同总额5%的履约保证金。以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。 |
| 1.7 | 1．合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，在甲方所在地的人民法院进行诉讼。 |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.10.3 | 任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍 未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何 一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取 其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈 行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行 过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同； |
| 2.10.4 |  |
| 2.14.1 |  |
| 2.14.3 |  |
| 2.17.1 | 签订合同后3个工作日内，乙方须向甲方交纳相当于合同总额5%的履约保证金。以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。 |
| 2.17.2 |  |
| - 2.19 | 本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州职业技术学院、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方参与杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州职业技术学院、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方参加你方组织的杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州职业技术学院、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州职业技术学院、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议（如果有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、分包意向协议（如果有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州职业技术学院、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州职业技术学院、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 投标报价所包含的服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

杭州职业技术学院、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2022-005】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 杭州职业技术学院2022年学生公寓物业管理服务项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。