国内采购项目

招标文件

- (全 册)

项目编号：ZFCG-2019-15

项目名称：余姚市科创中心物业管理项目

采 购 人：浙江省余姚经济开发区管理委员会

浙江省房地产管理咨询有限公司

2019年8月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	3

第三章  评标办法及标准	10

第四章  采购合同	18

第五章  采购内容与技术需求	23

第六章  商务条款	37

第七章  附件	38

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，浙江省房地产管理咨询有限公司受浙江省余姚经济开发区管理委员会 的委托，就余姚市科创中心物业管理项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

一、项目编号：ZFCG-2019-15

二、项目概况及简要需求：

| 服务内容 | 服务期限 | 预算金额 （最高限价） | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业管理 | 一年，合同期满后，经采购人考核合格且双方协商一致，可续签二年（合同一年一签）。 | 505.89万元 | 详见招标文件第五章 |

三、合格供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕

125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、特定条件：无；

5、本次采购不接受联合体投标；本项目采用资格后审。

四、投标报名：

1、报名截止时间：招标公告发布之日起至2019年8月14日止。

2、报名方式：本项目实行网上报名【供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名】，不接受现场报名。采购人将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网；位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（ http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

3、供应商报名成功且自行下载采购文件（招标文件请至公告附件处下载）后，提交投标文件的同时向采购代理机构缴纳招标文件费300元。

4、未缴纳招标文件费的供应商的投标文件将被拒绝。

五、公告期限：招标公告发布之日起至2019年8月14日止（节假日及法定节假日除外）。

六、投标保证金：（本项目不采用）；

七、投标截止时间及地点：

供应商应于2019年8月27日14时00分（北京时间）前将投标文件密封送交到余姚市公共资源交易中心[余姚市谭家岭东路2号，南雷大厦附楼4楼（详见开评标场所安排），6号门电梯直达]，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2019年8月27日14时00分（北京时间）在余姚市公共资源交易中心[余姚市谭家岭东路2号，南雷大厦附楼4楼（详见开评标场所安排），6号门电梯直达]开标，供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当携带身份证等有效证明出席）。

九、其他重要事项：

1、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。否则供应商将不能有效进入招投标程序，由此产生的后果将由供应商自己负责。
2、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）公布，视同送达所有潜在供应商。

3、供应商如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提交给采购代理机构或采购单位，采购代理机构将视情做统一答复，如规定时间内未收到任何疑问，则视为各供应商均对此无异议。

4、本公告与招标文件内容如有不一致，以招标文件为准。

十、落实的政策：

扶持注册地在不发达地区和少数民族地区及促进中小企业（含监狱企业、残疾人福利单位）发展等政府采购。

十一、业务咨询：

采购人：浙江省余姚经济开发区管理委员会

联系人：童主任 ；  联系电话:0574-62610075；

联系地址：余姚市双河路与安山路交汇处；

采购代理单位：浙江省房地产管理咨询有限公司

联系人：王工，   联系电话：0574-62756387；

联系地址：余姚市北兰江路286号

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指浙江省余姚经济开发区管理委员会 。

2、“代理机构”系指浙江省房地产管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的余姚市科创中心物业管理项目。

6、“同级政府采购监管部门”系指余姚市公共资源交易管理办公室、余姚市财政局。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。投标报价包括为因承包本项目服务所需全部员工工资(福利、保险、津贴)，员工培训费用、制服及劳保用品费用，电脑、打印机、文件柜等自身使用的办公用品投入费用折旧及办公用耗材费、交通费、税费、保险费、管理费等相关费用。

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标保证金（本项目不采用）

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

（一）资格证明文件（资格审查要求见附表1）：

A1、关于资格的声明函；

A2、营业执照复印件加盖供应商公章；

A3、无重大违法记录声明函；

A4、供应商一般情况；

A5、供应商认为需要的其他资料。

（二）商务和技术文件：

▲B1、投标书；

▲B2、法定代表人授权书（法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖供应商公章）

▲B3、商务条款响应表；

▲B4、服务要求响应表；

B5、按第五章“采购内容与技术需求”要求做出明确完整的响应性叙述；

B6、物业管理整体设想、策划及项目创优方案；

B7、项目管理机构的设置及内部考核制度；

B8、保安服务方案、应急保障服务方案、环境（绿化）保洁服务及管理（绿化养护）方案、设备设施维护及管理、消防安全方案、食堂餐饮服务方案、接待及会务服务方案、其他服务方案的扩展；

B9、项目组拟派人员综合素质；

B10、体系认证；

B11、供应商信誉；

B12、服务响应能力；

B13、类似项目业绩；

B14、供应商认为需要的其他资料。

▲商务和技术文件中不得出现涉及价格的内容，否则作无效标处理。

（三）报价文件

▲C1、开标一览表；

▲C2、分项报价一览表；

▲C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、监狱企业的证明文件

C6、供应商认为需要的其他资料。

九、投标文件的编制、密封和标记

▲1、投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，须加盖供应商公章（格式注明的）或其法定代表人（格式注明的）或授权代表（格式注明的）签字。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字确认，因字迹潦草或表达不清所引起的后果（后果：含采购人及评审委员会因此认定的结果等）由供应商负责。

2、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

3、投标文件正本和副本应分别装订成册（不得活页装订,提倡软面胶装装订）。正本应当是原件（另有规定除外），副本可以为正本的复印件。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4、投标文件“资格证明文件正本1份，副本4份”、“商务和技术文件正本1份，副本4份”、“报价文件正本1份，副本4份”，分别用封袋单独密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：“资格证明文件”/“商务和技术文件”/“报价文件”；

（2）采购编号：                                            ；

（3）项目名称：                                            ；

（4）在  年  月  日  （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                        。

4、供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

十、投标文件的递交

1、供应商应在投标截止时间前于开标地点递交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，代理机构不予受理。

2、代理机构在投标截止时间前半小时内于开标地点接受投标文件。

3、供应商未按上述要求密封（第九中第4条）或标记（第九中第5条）的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

▲4、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以书面向采购人已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。补充或修改材料应当按照招标文件的要求密封，由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲6、投标计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

十一、开标

1、开标由采购代理机构主持，邀请采购人、供应商代表参加。采购代理机构在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的（包括因不参加开标或因迟到参加开标等原因），视同放弃开标监督权利、视同该供应商默认开标记录、认可开标结果，不得事后对开标过程提出任何异议。有关监管部门可视情况派员现场监督。

2、开标程序：分两阶段开标。

第一阶段开标：

（1）宣布开标；

（2）介绍开标现场的人员情况；

（3）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律等注意事项；

（4）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，先拆封 “资格证明文件”及“商务和技术文件”，宣读供应商名称、投标文件份数等内容，并做开标记录；

（5）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（6）第一阶段开标结束。

第二阶段开标：

（1）首先宣告资格审查不合格的供应商名单及理由，再宣告商务和技术评审无效供应商名单及理由，供应商代表收回未拆封的报价文件并签字确认；

（2）公布经商务和技术评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务和技术得分情况；

（3）供应商代表查验“报价文件”密封情况，确认无误后按第一阶段开标顺序拆封除无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件正本中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审；

（5）主持人宣布复会，公布中标候选人名单及采购人最终确定的中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、唱标结束后，供应商代表如对开标过程有异议，应当场提出，否则视为对开标过程无异议。供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由开标人员当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

十二、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

（1）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

1.2 宣布评标纪律；

1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

1.8 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

1.10 处理与评标有关的其他事项。

（2）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.3 对投标文件进行比较和评价；

2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十三、招标文件的澄清和修改

1、供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在规定时间内以书面的形式（应有法定代表人的签字，加盖供应商单位公章和注明日期）要求采购单位澄清。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告的形式网上通知所有获取招标文件的潜在供应商。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告的形式网上通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

4、招标文件的澄清、修改都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人未通过代理机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

▲十四、预算价和最高限价

1、本次公开招标预算价为人民币505.89万元。超出预算价的，投标无效。

十五、招标代理服务费

招标代理公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号文件规定的服务招标费率标准，按照成交通知书确定的成交总金额，向成交供应商收取招标服务费。

十六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起7日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定签订政府采购合同。招标文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订政府采购合同的，将视为放弃中标，将取消中标资格，并按规定报监管部门进行处理。

2、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

（二）履约保证金

1、签订合同前，中标供应商应根据招标文件约定向采购人足额交纳履约保证金，否则，将视为中标供应商放弃中标。

2、签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十七、特别说明

- 1、本项目不召开标前答疑会；

- 2、不统一组织现场踏勘，供应商可自行前往并自行承担踏勘所发生的费用以及责任和风险。

▲3、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4、2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5、供应商风险：

（1）供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝或评定为无效投标。

（2）招标文件中标注“▲”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“▲”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

6、关于小微企业：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

（1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

（2）所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供《中小企业声明函》。

（3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

- 注1、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 注2、《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

7、依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、具体投标报价扣除比例说明：

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业（含监狱企业、残疾人福利单位）的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三章。

- 10、本项目不允许转包。

- 11、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.3本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》满足招标文件要求的小微企业（含监狱企业）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公告。

1.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.4.5不同供应商的投标文件相互混装；

1.5评审中对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

▲2.1.1资格性审查：资格性审查是指采购人或者采购代理单位根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行审查。资格性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

▲2.1.2商务和技术文件初步审查：即符合性审查。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件中逐一进行评审。符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.3比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围（评分分值最多保留一位小数）内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（按四舍五入，小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

▲2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（按四舍五入，小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和（按四舍五入，小数点后保留二位数）。

2.2.5推荐中标候选人：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，以技术得分高者列前。若技术得分也相同，则采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

2.3.1评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人顺序中确定中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，或被质疑、投诉查实成立，取消中标资格的，或经查证在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.3.2采购人或者采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的政府采购信息发布媒体上公告（中标公告期限为1个工作日）中标结果，并同时由采购人或者采购代理单位向中标单位发出中标通知书。

2.3.3中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将按规定对违规供应商进行处罚。

三、投标的澄清

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求供应商做出澄清。供应商必须按照代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

3.2供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有供应商法定代表人或其委托代理人的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、招标程序终止及采购方式变更

5.1通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得评标；

5.2投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

5.2.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

5.2.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报主管部门批准。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1、关于资格的声明函； A2、营业执照复印件加盖供应商公章； A3、无重大违法记录声明函； A4、供应商一般情况； | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
| 2 | 在“信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn)”及“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上进行查询（以采购人在当日投标截止时间后查询的结果为准，投标人可不提供）。 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动； |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标保证金 | （本项目不采用） |
| 3 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求 |
| 5 | 投标文件的装订 | 不得活页装订 |
| 6 | 投标文件的份数 | 符合第二章“投标须知”第九、4条的要求 |
| 7 | 商务和技术文件中是否出现涉及提前透露投标价格的内容 | 商务和技术文件中不得出现涉及提前透露投标价格的内容 |
| 8 | 其他 | 未存在投标人串通投标的现象 （具体详见第三章“评标办法及标准”第一、1.4条） |
| 9 |  | 未出现技术评审时的无效标情况 （具体详见第三章“评标办法及标准”第二、2.1.4条） |
| 10 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 11 |  | 不允许含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 12 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 13 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

评分表

|  | 评审项目 | 分值 | 评审内容及评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 信 和 技 术 部 分 85 分 | 物业管理整体设想、策划及项目创优方案 | 9 | 从整体构想思路的创新性，目标的明确性，表述的完整性和可操作性，管理指标与整体定位的准确性及项目创优方案的科学性和可行性进行比较打分 |
|  | 项目管理机构的设置及内部考核制度 | 5 | 对组织机构设置的合理性，管理架构和各部门职责的明确性，工作流程完整性、科学性，及对项目组人员考核制度的完善性进行比较打分 |
|  | 保安服务方案 | 6 | 对提供的保安服务方案的完整性、适用性、合理性进行比较打分 |
|  | 应急保障服务方案 | 5 | 对提供的应急保障服务方案的完整性、适用性、合理性、灵活性进行比较打分 |
|  | 环境（绿化）保洁服务及管理（绿化养护）方案 | 5 | 对提供的环境（绿化）保洁服务及管理（绿化养护）方案的完整性、适用性、专业性进行比较打分 |
|  | 设备设施维护及管理、消防安全方案 | 6 | 对提供的设备设施维护及管理方案、消防安全方案的完整性、适用性、规范性、科学性进行比较打分 |
|  | 食堂餐饮服务方案 | 9 | 对提供的食堂餐饮服务方案的完整性、目标性、适用性、规范性、安全性进行比较打分 |
|  | 接待及会务服务方案 | 6 | 对提供的接待及会务服务方案的规范性、专业性进行比较打分 |
|  | 其他服务方案的扩展 | 5 | 结合本项目的实际情况及需求，对其他服务方案的扩展性，进行比较打分 |
|  | 项目组拟派人员综合素质 | 1.5 | 项目经理的综合素质（如学历、技术职称、执业证书、相关工作经验等）方面进行比较打分 注：必须提供加盖公章的证书复印件，原件备查； 注1：相关资料加盖公章，原件备查； 注2：必须提供至少包括2019年3月至5月连续三个月由县（区）级及以上社保部门出具的供应商为其参加社保的证明原件（或网址打印件），投标文件中提供加盖公章的复印件。 |
|  |  | 3 | 项目组主要人员（详见第五章人员配置表备注栏）的综合素质（如学历、技术职称、技术能力、相关工作经验等）方面进行比较打分 注1：相关资料加盖公章，原件备查； 注2：必须提供至少包括2019年3月至5月连续三个月由县（区）级及以上社保部门出具的供应商为其参加社保的证明原件（或网址打印件），投标文件中提供加盖公章的复印件。 |
|  |  | 1.5 | 餐饮部工作人员的技术能力或工作经验等方面进行比较打分 注1：相关资料加盖公章，原件备查； 注2：必须提供至少包括2019年3月至5月连续三个月由县（区）级及以上社保部门出具的供应商为其参加社保的证明原件（或网址打印件），投标文件中提供加盖公章的复印件。 |
|  | 体系认证 | 5 | 具有一年内有效的经年审通过的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系认证证书、食品安全管理认证证书的每个得1分。 注：提供加盖公章的证书复印件，原件备查。 |
|  | 供应商信誉 | 8 | ①供应商自2016年1月1日以来获得过工商（市场监督管理）部门颁发的“守合同重信用单位”称号的：AAA级及以上的得3分，AA级的得2分，A级的得1分,不累计得分； ②供应商自2016年1月1日以来获得过类似项目物业管理类荣誉的，省级及以上的得3分，市级的得2分，县级的得1分；不累计得分，以行业政府主管部门文件颁发日期为准。 ③获得由各级主管部门或各级人民政府颁发的荣誉进行比较打分（本项2分）。 注：提供加盖公章的相关有效的证明资料复印件，原件备查； |
|  | 服务响应能力 | 5 | 供应商在本项目执行期间，能通过就近的地理区域、快速的交通优势提供最省时的服务响应，通过对服务项目所在地人文环境的熟识，提供最高效的管理服务响应。 要求供应商明确就近的服务项目名称、服务内容、响应时间等情况。由评委对各投标人的服务专业、快速响应能力进行比较打分。 注：提供加盖公章的服务合同复印件，原件备查； |
|  | 类似项目业绩 | 5 | 供应商2016年1月1日以来类似项目物业管理业绩：建筑面积在4万M2及以上且合同年度金额在400万及以上的包含食堂餐饮服务的每提供一个合同得1.5分；建筑面积在4万M2及以上且合同年度金额在400万及以上的每提供一个合同得1分，累计最高得5分； 注：建筑面积、合同金额及食堂餐饮服务均以合同载明的为准。 提供加盖公章的合同复印件，时间以合同签订日期准，原件备查； |

注：重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

附表4

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标报价 | 1、本次公开招标预算价（最高限价）为人民币505.89万元，超出预算价（最高限价）的，投标无效。 2、报价文件中出现1个以上的投标总报价。 3、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“供应须知”第九、1条的要求 |
| 4 | 投标文件的装订 | 不得活页装订 |
| 5 | 投标文件的份数 | 符合第二章“投标须知”第九、4条的要求 |
| 6 | 其他 | 1、不允许出现报价明显高于市场价或明显低于其他通过符合性审 查响应人的报价且不能证明其报价合理性的情况； 评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2、不允许含有采购人不能接受的附加条件的； 3、未存在投标人串通投标的现象； 4、报价文件格式中的其他规定。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5

价格评分表

采购编号：

| 投标商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格15分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业（含监狱企业）价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分15分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×15%×100 |  |
| 报价得分 |  |  |

- 第四章  采购合同

余姚市科创中心物业管理项目合同

甲方：浙江省余姚经济开发区管理委员会

乙方：

签署日期：    年     月     日

签署地点：

项目名称：余姚市科创中心物业管理项目

项目编号：ZFCG-2019-15

甲方（委托方）： 浙江省余姚经济开发区管理委员会

乙方（受托方）：

甲、乙双方根据余姚市科创中心物业管理项目公开招标结果，签署本合同。

一、物业基本情况

1、物业名称：余姚市科创中心物业管理项目

2、坐落位置：余姚市双河路与安山路交汇处

3、服务范围：余姚市科创中心物业管理项目包括一、二期，但不含1#孵化楼内的物业管理服务（由入驻单位自行管理，但外墙和室外场地、半地下室自行车库纳入物业管理范围），不含位于4#孵化楼一层的对外承包食堂，不含研发楼办公室室内、工厂车间室内、一般普通办公室室内卫生保洁。

4、建筑面积：总用地面积53527㎡，由1幢科创大厦与4幢孵化楼组成。

二、物业委托管理事项

1、本合同就甲方委托乙方管理的事项仅做如下简要说明,具体详见甲方发出的余姚市科创中心物业管理项目《招标文件》及乙方的余姚市科创中心物业管理项目《投标文件》(盖章)阐述之相关内容。

2、物业管理内容包含但不限于保安服务、应急保障服务、环境保洁服务及管理、绿化及养护、设备设施(弱强电系统、消防系统、电梯系统、给排水系统、空调系统、房屋及所属范围内的路面等)维护及管理、消防安全、食堂餐饮服务、会务服务、入驻企业物业费代收服务、其他服务（包含但不限于四害消杀、收发信件）等内容。

三、合同期限

一年，合同期满后，经采购人考核合格且双方协商一致，可续签二年（合同一年一签）。

如甲乙任何一方决定在合同期限届满后不再续约的，均应在合同期限届满前三十天以书面形式通知对方，在新物业管理公司未接收之前，乙方应根据甲方的要求延续提供服务，延续合同期最长不超过3个月，费用标准按原合同规定执行。

四、合同价及付款方式（含结算方式）

1、本合同所指的物业管理费是指乙方根据本《招标文件》中招标项目要求所投报的物业管理中标价。

2、根据乙方此次投报的物业管理中标价为人民币_______ 元整/年。

3、支付方式为：每季支付一次，季度结束后15日内结合当季度考核结果向乙方支付相应费用，同时乙方提供正规发票及当季度物管人员工资支付清单。

4、物业公司须根据项目实际情况配置人员，各岗位人员须报甲方书面确认后实施（实施前未经甲方书面确认而引起的经济损失，由物业公司承担），并按相应的综合单价（详见投标文件C2分项报价表）给与结算支付（即物业管理费根据实际使用人员的数量结算），本条乙方需无条件服从甲方安排且不得有异议。

- 考核

根据委托管理服务质量要求、各项分类指标，由甲方实施考核。甲方对乙方进行定期或不定期考核，满分100分，考核基础分为90分（含）。季度考核达到90分（含）全额拨付该季度管理费。得分90分以下，每少一分得扣当季度的管理费用的0.5%。当季度得分85分以下，全额扣除当季的物业管理费用且甲方有权提前终止合同。

六、履约保证金

1、根据《招标文件》的规定，乙方在签订合同之日一次性向甲方缴纳（提交）人民币     元整（中标额的5％）作为履约保证金。

2、合同期满后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性无息返还乙方履约保证金。

3、如乙方不能完成投标质量指标的要求或在履约合同期间出现属乙方重大责任事故的事件，履约保证金则被罚没。

七、物业管理的服务总体要求与目标

1、物业管理的服务总体要求

1.1乙方需按《全国物业管理示范大厦》标准和操作规范、《招标文件》的规定及《投标文件》中的响应方案，制定物业管理具体服务方案，实施运作，并能严格按照既定管理目标管理。

1.2乙方须认真履行职责，严格按招标项目中的质量做好各项工作。各岗位人员不得顶替调换，确保相对稳定，服务人员要在岗在位，各尽其责，保证符合各项服务的质量标准。

1.3由乙方按国家规定支付上岗人员的各项工资、津贴、社会保险及其他相关费用，业主单位每月有权对社会保险的交纳情况进行检查。

1.4乙方必须对上岗人员按规定进行岗位培训等，并对上岗人员定期进行职业道德教育，教育其端正服务态度、提高服务质量、遵守业主单位的各项规章制度及工作规范，维护业主单位的形象，服从领导。对不遵守劳动纪律、工作作风拖拉的员工，经查实后酌情处理，情节严重的业主单位有权更换。

1.5乙方须在业主单位内设立专职管理办公室。乙方应制定完善的各项内部管理制度，派专职督导人员进行现场管理，并落实好各项制度。

1.6业主单位有权对乙方各项工作质量进行定期与不定期考核。

1.7乙方负责业主单位做好垃圾分类、爱国卫生、机关节能、机关安全等方面的工作。

2、物业管理的服务的目标

2.1房屋及所属范围内路面、设备、设施完好率99%以上；发现房屋、设施、道路、停车场等存在安全隐患或损坏，反馈率与及时率100%。

2.2维修响应时间半小时内，急修立刻响应；维修工程合格率99%以上。

2.3清洁管理无盲点，有效保洁率95%以上。

2.4投诉处理率100%（不可抗力除外）。

2.5事故发生率控制在业主安全责任考核目标要求内，因管理原因引起的治安案件发生率为零。

2.6绿化养护及时，保证存活率95%以上。

2.7食堂运作良好，供餐准时。对业主方需求处理率100%（不能满足业主需求须提出合理的理由）。

八、双方的权利和义务

1、甲方权利义务

1.1代表和维护产权人、使用人的合法权益。

1.2审定乙方制定的物业管理制度及实施细则，并监督使用人遵守。

1.3审议乙方制订的年度管理计划、设备设施维修计划、资金使用计划及决算报告、节能方案和能耗分析报告。

1.4负责对乙方执行日常工作的监督及乙方派驻现场的物业管理人员的监督。

1.5负责对乙方物业管理业务及管理人员的满意率考评。

1.6检查监督乙方招标文书及管理方案的实施和制度的实行情况。

1.7按本合同的规定支付物业管理费，并按有关规定提供给乙方必要的管理用房。

1.8甲方有权抽查物业管理经费的使用情况。

1.9协助乙方做好物业管理工作的宣传教育和文化活动。

1.10处理合同期间在物业管理工作中需甲方出面协调的问题。

1.11如因乙方管理不善，造成重大经济损失或管理严重失误，经有关部门认定，甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济责任。

2、乙方权利义务

2.1根据有关法律、法规及本合同的约定，制定物业管理方案及实施物业管理方案，按物业方案书的承诺履行合同,并配合甲方物业监管人员的业务检查,接受物业监管考核制度的约束,其考核结果作为物业费正常支付和下一轮物业合同签订的重要依据。

2.2负责编制建筑物、设施、设备的年度维修养护计划，经双方议定后，由乙方组织实施；

2.3乙方应按照甲方要求做好日常节能工作，指定专门能源管理工作部门，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施。

2.4 需建立健全物业管理档案资料，如设备巡视记录、保安巡岗记录、报修记录单及其他需要记录在案的文档，并做好各项保密工作。

2.5接受物业管理主管部门和招标方等有关部门的监督、指导。

2.6应认真听取业主提出的建议和意见，并接受甲方的考核管理规定，对在物业管理中出现的问题和薄弱环节应立即整改。

2.7对物业使用人违反法规、规章的行为，根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等措施或提请有关部门处理。

2.8乙方不得将整体或部分管理责任及利益对外转让或发包，不得将未征得甲方同意的物业管理业务对外分包或转包。

2.9如经甲方同意选聘专业公司承担本物业的专项管理业务的，但不得将本物业管理责任转让第三方。

2.10对本物业的公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需扩建或完善配套项目，须事先征得甲方同意，并报有关部门批准后，方可实施。

2.14配合甲方做好会务管理等工作，积极做好甲方组织的有关文化娱乐展览等活动。

2.15本合同终止时，乙方必须向甲方移交原委托管理的全部物业及其各类管理档案、财务等资料；移交其管理范围内的全部公共财产，并接受甲方指定专业机构的移交审核。向甲方移交时，要确保各项设施的性能良好。

九、违约责任

1、由于甲方未履行本合同中所约定之内容，使乙方不能完成物业管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

2、由于乙方违反本合同中所约定之内容，从而不能完成物业管理服务目标的，甲方有权要求乙方在一定期限内整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

3、甲乙双方中任何一方无法律依据提前终止合同，造成另一方经济损失的，违约方应赔偿另一方一个月物业管理费作为违约金，造成经济损失的，应给予经济赔偿。

4、争议之解决方式：在本合同执行中如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，则向所在地有管辖权的人民法院（余姚市人民法院）提起诉讼。

十、其他

1、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律法规及时协商处理。

2、如遇突发或重大事件，乙方管理人员应在第一时间报告有关部门，乙方项目负责人应在第一时间到达现场，适时处理或协助处理有关问题，如认为情况危及到内部人员的安定管理，乙方应无条件同意甲方直接调配乙方资源直至危机结束。

3、因房屋建造质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲乙双方协调做好善后处理（产生质量事故的直接原因以政府主管部门的鉴定为准,以此确定责任主体）。由乙方原因造成达不到使用功能或设备故障及资产管理不当发生盗失行为，造成重大事故的或财产损失的，由乙方负责处理及承担损失。

4、由于乙方原因而损坏设施设备的，由乙方负责赔偿。

5、乙方员工的医疗保险及发生的各种工伤事故，由乙方负责。

6、合同到期后，如不续订合同，应在合同期满前三十天内向对方提出书面意见。

十一、合同生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效，双方责任与义务履行完毕，合同终止。

2、自本合同生效之日起20天内，根据甲方委托管理事项，办理完交接验收手续。

3、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，代理机构存档一份。

4、其他未尽事宜，双方协商一致，应增加补充条款。补充条款为本合同的组成部分。

5、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                                  乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：                    法定代表人或受委托人（签字）：

电  话：                                          电  话：

开户银行：                                        开户银行：

帐  号：                                          帐  号：

签订地点：                                        签订时间：   年   月   日

- 采购内容与技术需求

一、项目概况：

1、物业名称：余姚市科创中心物业管理项目

2、坐落位置：余姚市双河路与安山路交汇处

3、服务范围：余姚市科创中心物业管理项目包括一、二期，但不含1#孵化楼内的物业管理服务（由入驻单位自行管理，但外墙和室外场地、半地下室自行车库纳入物业管理范围），不含位于4#孵化楼一层的对外承包食堂，不含研发楼办公室室内、工厂车间室内、一般普通办公室室内卫生保洁。

4、建筑面积：总用地面积53527㎡，由1幢科创大厦与4幢孵化楼组成。

二、物业委托管理事项

基础管理、房屋管理和维护、共用设备设施管理、保安及车辆管理、环境卫生管理、绿化管理、精神文明建设、管理效益、食堂管理及跟踪服务、会务、文体活动室服务及甲方交代的其它工作。

三、物业管理服务的要求及目标：

（一）总体管理要求：

（1）接待、会务、包厢餐饮服务达到星级酒店标准；

（2）员工餐厅自接收物业管理之日起1年内经卫监部门考核后达到B级及以上；

（3）节能措施符合国家、地方有关规定；

（4）房屋维修、设备小维修符合招标文件要求；

（5）公共突发事件应急预案符合国家、地方有关规定；

（6）严格执行来客登记和会客预约制度；

（7）按有关部门要求，及时进行“四害”消杀工作；

（8）工程维修人员实行24小时值班制度；

（9）配备具有相应资质要求的专业技术人员，严格执行操作规程，绝不发生重大管理责任事故；

（10）其他相关的特约、委托等服务。

（二）超出委托管理范围的其他服务项目，双方另行协商。

（三）除服务质量不到位或人员变动等因素对服务费进行增减外，其他情况原则上不作费用的变更，若实际服务过程中确实需要变更，则变更办法根据《余姚市人民政府办公室关于印发余姚市政府采购合同变更管理暂行规定的通知》（余政办发）[2012]88号文件执行。

（二）项目管理具体要求：

1、基础管理：

1.1建立健全的财务管理制度，对物业服务费和其它费用的收支进行财务管理，并按有关规定和合同约定公布物业服务费用的收支情况，做到运作规范，账目清晰。

1.2建立档案管理制度，包括物业竣工验收档案、设备设施管理档案、业主或使用人资料档案（含业主或使用人装修档案）、日常管理档案等，各种基础资料、台帐、图册健全，装订整齐，保存完好。

1.3制定内部管理制度和考核制度，并运用计算机进行管理（含业主档案、收费管理、设备设施管理等）。

2、保安服务：

2.1秩序维护员要着装整洁，仪表端庄，精神饱满，文明礼貌；坚守岗位，遵守纪律。

2.2设立门岗值班服务，做好外来人员、车辆进入控制、登记和维护管理工作，坚持管理区域内的巡检和值班、记录、交接制度。

2.3管理区内实行24小时全天候巡视服务；巡逻人员认真负责，随时保持警惕，注意发现可疑人员及可疑情况，并制止违反规定的行为。

2.4物品进出管理有序，大件物品进出有记录。

2.5管理区域内货品、物品装卸和摆放安全有序。

2.6制订好各项安全和群体性事件应急预案，定期演习以确保能正确应对实际问题。

2.7对外来车辆有序的引导、指挥。

2.8完成业主交办的其他工作。

3、应急保障服务：

3.1在防汛防台期间，管理层及相关人员应实行24小时值班制度，做好防汛防台预防及救灾准备工作。在防汛期间，特别是台风严重影响我市时，突遇各种可能的停电，要及时起动柴油发电机供电，确保电器、信息系统的正常运行。

3.2其他等。遇到火警、偷盗、伤人、群众上访等事件，要做到头脑冷静，及时报告、报警或依法处置；遇到车库故障、电梯关人、给排水管爆裂、办公室门反锁等突发事件要快速处理妥善解决。

3.3完成业主交付的其他工作。

4、环境保洁服务及管理：

4.1地面无烟蒂、纸屑、果皮等杂物，无污迹异味，地面、墙面石材整洁有光泽；

4.2玻璃门窗、洗手台板等各类设施，无水迹、手印、灰尘；

4.3建筑顶面、风口目视无污迹、灰尘，无蛛网等粘附物；

4.4地毯无污迹、无斑点；

4.5垃圾中转处、垃圾桶、窖井无垃圾积存、无臭味，附近地面无污染，无污水及虫蝇滋生等；

4.6废品应及时收归至指定地点处理、不得擅自存放在保洁区域内；

4.7根据需要对公共场所（含食堂）定期进行消毒；

4.8完成业主交办的临时性任务。

5、绿化保洁及养护：

5.1定期修剪，造型美观大方；

5..2定期施肥杀虫，绿化成活良好，无死株无虫害；

5.3室外绿化保活期结束后，按要求制订、执行科学养护计划；配合业主、做好绿化移植和改造；

5.4完成业主交办的临时性任务。

6、设备设施维护及管理

6.1制定房屋装修巡视制度，每日巡视1次以上；

6.2 共用设备设施管理

6.2.1保证有值班人员及时运行设备设施，满足招标单位员工工作需要；

6.2.2有相关应急预案，及时处理各设备系统故障；

6.2.3每月根据设备技术需求和保养计划进行维护管理，确保设备工况良好；

6.2.4对各类安全设施（楼梯灯、电梯、消防栓、应急灯等）检查每月至少一次，发现隐患及时处理并做好检查记录台账，需要特种作业处理的，及时报告；

6.2.5掌握水、电、气消耗情况，每日抄录水、电、气表，并每月对比，发现异常及时报告；

6.2.6每周对通道、墙面、顶面进行一次检查，发现问题及时处理；

6.2.7完成业主交办的其他工作。

7、消防安全：

消防安全做到“一明确、三建立、四规范”的总要求。“一明确”即明确消防安全职责；“三建立”即建立健全消防组织，建立健全消防安全制度和操作规程，建立完善消防档案；“四规范”即规范防火检查和隐患整改，规范消防设施维护管理，规范消防宣传教育培训，规范灭火和应急疏散预案演练。

8、食堂餐饮服务：

8.1 菜品：早餐、中餐品类按招标人要求配齐，荤素搭配合理；

8.2定期制定食谱，做到营养、美味，食谱两周内不重复；

8.3严把食品的验收、储藏、加工工序，符合《食品卫生法》标准，确保食品安全；

8.4搞好餐厅内部卫生。餐具干净整洁，调料器具内外无污渍，餐厅桌椅、地面光洁明亮；

8.5加强食堂的设备设施管理，严格操作规程，确保运行安全；

8.6精心组织，保证菜品质量，避免物料浪费、降低能耗排放，有效控制加工成本；

8.7接受业主民意测评，根据所提出意见和建议做出调整与改进；

8.8完成业主交办的其他工作。

9、 会务、文体活动室服务

9.1会前按要求和规范准备好会场，提前在会议室门口迎接指引到会人员就座；

9.2按要求及时提供茶水、音控或者其他服务，操作标准参照星级酒店要求；

9.3会后送客完毕后做好会场整理与清洁，物品摆放有序；

9.4文体活动室茶水供应服务；

9.5做好文体活动室整理与清洁，物品摆放有序；

9.6及时作好会议（文体活动室）服务的记录与总结工作；

9.7完成业主交办的其他工作。

10、会培训班跟踪服务

10.1培训班培训期间全程跟踪服务；

10.2完成业主交办的其他工作。

11、管理效益

11.1合理、有效的控制成本。

12、其他服务（包含但不限于以下服务）

12.1负责报刊、信件的收发及保管（重要信函即到即送并做好保密工作）；

12.2如遇重大活动、接待、会议布置等特殊需要，应及时调配足够的相关资源满足特殊需求；

12.3做好除四害消杀服务，定期定点在关键部位放置毒鼠屋及鼠夹并投放药品进行杀毒，建立除四害工作文字及照片档案。

（三）项目管理其他要求：

1、受托方及其员工应主动配合业主单位行政管理工作，服从调度，听从指挥，认真听取业主单位有关部门提出的建议和意见，对在物业管理中出现问题和薄弱环节立即整改；

2、所有物业员工要做好各项保密工作。严格做到不打听、不偷看、不传播、不擅自处理保密纸物等；

3、确保设备、设施完好，因员工不慎导致设备、设施损坏、丢失应照价赔偿；

4、受托方给每位员工办理《劳动合同法》规定的一切用工手续；

5、接待、会务、包厢餐饮服务达到星级酒店标准；

6、受托方人员工作时拾到失落物品，必须及时交到值勤保安或办公室登记招领，不得擅自处理。

（四）物业管理须达到以下目标：

1、房屋及所属范围内路面、设备、设施完好率99%以上；发现房屋、设施、道路、停车场等存在安全隐患或损坏，反馈率与及时率100%；

2、维修响应时间半小时内，急修立刻响应；维修工程合格率99%以上；

3、清洁管理无盲点，有效保洁率95%以上；

4、投诉处理率100%（不可抗力除外）；

5、事故发生率控制在业主安全责任考核目标要求内，因管理原因引起的治安案件发生率为零；

6、绿化养护及时，保证存活率95%以上；

7、食堂运作良好，供餐准时。对业主方需求处理率100%（不能满足业主需求须提出合理的理由）。

四、人员配置及要求（配置人数不得少低于招标文件要求数量）：

| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 配置 人数 | 男性 年龄（周岁） | 女性 年龄（周岁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理处 | 管理处主任 | 1 | 55以下 | 50以下 | 主要人员 |
|  | 工程维修（共6人） | 主管 | 1 | 50以下 | --- | 主要人员 |
|  |  | 高压电配工 | 1 | 55以下 | --- | 《电工作业安装维护证》或《维修电工证》 |
|  |  | 强电工 | 1 | 55以下 | --- |  |
|  |  | 弱电工 | 1 | 45以下 | --- |  |
|  |  | 空调、锅炉 | 1 | 55以下 | --- |  |
|  |  | 管道工 | 1 | 55以下 | --- |  |
|  | 安保部(共25人） | 主管 | 1 | 55以下 | --- | 主要人员 |
|  |  | 领班 | 1 | 55以下 | --- | 主要人员 |
|  |  | 监控岗 | 3 | 55以下 | 45以下 |  |
|  |  | 巡逻员（大楼与孵化楼） | 4 | 55以下 | 45以下 |  |
|  |  | 形象岗（大厅） | 2 | 50以下 | 40以下 |  |
|  |  | 车辆管理兼东大厅岗 | 3 | 55以下 | 45以下 |  |
|  |  | 夜班+轮休 | 9 | 60以下 | 50以下 |  |
|  |  | 地下室车库管理 | 1 | 60以下 | 50以下 |  |
|  |  | 东门岗 | 1 | 55以下 | 45以下 |  |
|  | 客服部 （共9人） | 主管 | 1 | --- | 45以下 | 主要人员 |
|  |  | 财务 | 1 | 50以下 | 50以下 |  |
|  |  | 前台 | 3 | --- | 40以下 |  |
|  |  | 会务员 | 4 | --- | 40以下 |  |
|  | 保洁部(共24人） | 主管 | 1 | 55以下 | 50以下 | 主要人员 |
|  |  | 保洁领班 | 1 | 55以下 | 50以下 | 主要人员 |
|  |  | 电梯、不锈钢保养 | 1 | 55以下 | 50以下 |  |
|  |  | 保洁员 | 17 | 55以下 | 50以下 |  |
|  |  | 绿化保洁工 | 2 | 60以下 | 50以下 |  |
|  |  | 外围卫生、垃圾清运 | 2 | 60以下 | 50以下 |  |
|  | 餐饮部（共11人） | 主厨 | 1 | 55以下 | --- | 主要人员，具备厨师证 |
|  |  | 厨师 | 1 | 55以下 | --- | 主要人员 |
|  |  | 帮厨 | 1 | 55以下 | 50以下 |  |
| - 30 |  | 面点师 | 1 | 50以下 | 45以下 |  |
| - 31 |  | 服务员 | 2 | --- | 45以下 |  |
| - 32 |  | 主管 | 1 | 50以下 | 45以下 | 主要人员 |
| - 33 |  | 帮工 | 4 | 60以下 | 50以下 |  |
| - 34 | 合计 |  | 76 |  |  |  |

注：1、应按上表拟定的岗位安排工作人员且总数不得少于76人，人员情况应符合上表条件，否则按无效标处理。

2、中标后餐饮部工作人员必须人人具有有效的健康证。

五、物业管理服务费及补充说明：

1、管理用房。在委托管理期限内业主免费提供相应的管理用房，具体根据业主的实际与管理要求而定；

2、业主在每季度对该物业管理进行考核评比，如达不到上述要求，限期不做更正的,可扣除物业管理费用、直至终止委托管理合同。

六、注意事项：

1、中标方不得将项目非法分包或整体转包给任何单位和个人。否则，业主单位有权即刻终止合同，并要求中标方赔偿相应损失。

2、供应商使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如供应商使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，供应商必须列表将明显的差异详细说明。

3、如供应商提交伪造资质证书、合同文件，一经发现按有关规定进行处罚,通报批评，并在宁波市政府采购网上公布。

4、违反招标文件规定及在投标过程中违法违纪，或以任何形式采取不正当竞争手段的，一经查实，由业主单位按规定给予处罚，取消本次投标资格，已经中标的终止委托管理合同，一切后果由责任者自负。

七、考核细则，详见附件一、二。

| 附件一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 余姚市科创中心物业管理考评扣分细则 |  |  |  |
| 检查标准 | 检查内容 | 扣分细则 | 扣分 |
| 一、基础管理 |  |  |  |
| （一）建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并执行具体的落实措施和考核办法 | 1、行政管理制度 2、人事管理制度 3、财务管理制度 4、工程管理制度 5、客户服务管理制度 6、公共秩序管理制度 7、环境清洁管理制度 8、绿化管理制度 9、餐饮管理制度 10、岗位考核制度 | 每缺少一项制度扣0.5分 |  |
| （二）物管人员数量、素质符合要求，管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 1、在职员工名录（76名） 2、行政：管理处主任（项目经理）1名 3、工程维修：共6名 4、秩序维护：共25名 5、客服：共9名 6、保洁：共24名 7、餐饮：共11名 8、工作服：5套/人/年度 | 1、上岗人员未经开发区办公室备案，扣0.2分/人次 2、发现人员配备不符合招标文件要求扣0.1分/人次并调整，人员未按规定缴纳社保的扣回对应社保缴纳金额（试用期的除外） 3、第一次发现人员数量配备不齐扣2分/人次，第二次发现人员数量配备不齐扣4分/人次 4、乙方工作服配发记录向甲方备案，甲方每发现一人未按规定配发，扣0.1分/人次，同时扣发当年服装费 |  |
| （三）房屋及其共用设施设备等档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 | 1、房屋总平面图 2、地下管网图 3、大厦及孵化楼各层使用情况统计册 4、入驻用户档案 5、房屋及共用设施设备大中修记录 6、共用设施设备的设计安装图纸资料和台账 7、档案查阅方便，保管环境、用具符合档案管理规定 | 1、每发现一项资料不完善扣0.1分； 2、存放不符合档案管理规定的扣0.2分 |  |
| （四）建立保安24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和其他使用人对物业服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 1、24小时保安值班制度、值班表以及交接班记录 2、设立服务电话及受理处理记录 3、回访制度和记录 | 1、无24小时保安值班制度、值班表以及交接班记录的扣0.5分 2、未设立服务电话扣0.5分 3、每发生一起上班时间总台电话长时间无人接听或接听后30分钟内无回应的扣0.2分 4、无受理、处理或回访记录或不完善的扣0.1分 |  |
| （五）建立并落实维修服务承诺制（除建筑工程外）；零修、急修及时率100%，返修率不高于1%，并有回访纪录 | 1、维修服务承诺制度 2、每季进行统计分析，维修及时率100% 3、回访记录 | 1、无服务承诺制度扣1分，不完善的扣0.5分 2、每发生一起1天内未完成维修任务的扣0.5分（未按期完成的，在得到合理解释后可不予扣分） 3、无回访记录或不完善扣0.1分 |  |
| 二、房屋管理及维修养护 |  |  |  |
| （一）大厦及孵化楼栋号、楼层、房号等标识明显，设置入驻单位名录表及引路指示牌。大厦大堂布置合理，整洁美观 | 1、标识齐全、完好、统一 2、设置大厦及孵化楼入驻单位名录表 3、孵化楼设置引路指示牌 4、大堂布置合理，整洁美观 | 1、要求物业公司对大厦标识不全进行书面整改而未及时整改的，每发现一处扣0.2分 2、每发生一起未经物监委同意的乱挂横幅、乱做广告等破坏大堂环境的行为扣1分 |  |
| （二）无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1、物业公司自身无违反规划和擅自改变房屋用途的行为 2、对入驻企业违规行为进行劝阻，及时报告科创中心管理办公室 | 每新发现一起私搭乱建或擅自改变房屋用途的行为扣0.5分 |  |
| （三）大厦及孵化楼外观完好整洁，无乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象；外墙是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍 | 1、现场观察：外墙清洁完好、无破损、无脱落 2、每月巡查记录 | 1、无外墙每月巡查记录扣0.2分；不完善扣0.1分 2、每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.3分 |  |
| （四）孵化楼空调安装位置统一 | 现场观察空调安装是否符合要求 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
| （五）除建筑设计有要求或经物监委同意外，不得安装户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等附属设施 | 现场观察是否符合要求 | 每发现一起违规扣0.2分 |  |
| （六）房屋装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 1、入驻企业装修情况统计表 2、违规整改措施和整改结果记录 | 每发现一起违规扣0.5分 |  |
| 三、共用设备管理 |  |  |  |
| （一）综合要求 |  |  |  |
| 1、制订设备安全运行岗位责任制，定期巡回检查制度、维护保养制度、运行记录管理制度、维修档案管理制度，并严格执行 | 1、岗位责任制 2、定期巡回检查制度及记录 3、定期维护保养制度及记录 4、运行记录管理制度及记录 5、维修档案管理制度及记录 | 1、每一项制度未制订扣0.2分，未按要求进行完善的扣0.1分 2、每一项记录不完善扣0.1分 |  |
| 2、设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求 | 1、设备及机房环境管理制度 2、配备消防器材、应急照明、 温度计、湿度计等设施 3、配备灭鼠、灭虫等药具 4、现场观察是否符合要求 | 1、前三项每一项不符合扣0.2分 2、机房内每发现一处明显杂物、鼠害等影响设备使用的情况扣0.2分 |  |
| 3、设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故发生 | 重要设备运行状况良好，符合合同约定标准 下列事故为管理责任事故： 1、运行中的设备因电气故障或机械故障发生火灾 2、电梯发生困人、冲顶、蹲底伤人事故 3、供电系统因内部故障发生大面积停电 4、严重跑水 5、大型单体设备，如变压器、紧急发电机组、中央空调制冷机组、主配电室高低压配电柜、燃油（气）自动锅炉、电梯、75KW以上重载水泵等发生严重故障 6、安全监控系统或自动消防系统发生严重故障24小时以上中断运行 7、大厦主体结构遭受破坏 8、因管理不善违章操作导致设备造成人身伤害 9、因物业公司管理不到位或疏忽大意酿成的其他设备故障或损失 | 每发生一起因物业公司疏于管理而造成的责任事故扣2分 |  |
| （二）供电系统 |  |  |  |
| 1、保证正常供电，内部限电、停电按规定时间提前通知用户 | 内部限电、停电提前1天通知 | 每发生一起不符合扣1分 |  |
| 2、建立大厦及孵化楼节电管理制度，积极协助用户安排合理的用电计划 | 1、用电管理制度 2、设置节电标识 | 1、无管理制度扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 2、每缺少一处节电标识扣0.1分 |  |
| 3、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 | 1、临时用电管理规定（包括临时用电申请、审批、接线、拆线、计费等内容） 2、供电突发事故应急预案 | 每缺少一项规定或预案扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 |  |
| 4、备用应急发电机可随时启用 | 现场演示是否可以随时启用 | 不能随时启用扣1分 |  |
| （三）弱电系统 |  |  |  |
| 1、按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 | 1、弱电系统维修承诺制度 2、消防、监控等弱电线路故障处理记录 | 1、无弱电维修制度扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 2、故障处理记录不完善的扣0.2分（未按期完成的，在得到合理解释后可不予扣分） |  |
| 2、监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存 | 1、监控管理人员熟练操作，现场演示 2、记录按规定时间保存，满足查询需求（保存期为1-2年） | 1、管理人员操作不熟练扣0.2分 2、设备运行不正常扣0.5分 3、记录未按规定时间保存的，每起扣0.1分 |  |
| （四）消防系统 |  |  |  |
| 1、消防控制中心24小时值班，消防系统设施齐全，完好无损，可随时启用 | 1、消控中心值班制度 2、值班安排及记录 3、消防器材设施分布图 4、消防标识符合规范 5、消防器材定期检测记录 6、现场检查消防设备是否可随时启用 | 1、前5项每缺少一项扣0.2分，未按要求进行完善的扣0.1分 2、每发现一个消防设备不能随时启动扣0.5分（除装修等特殊情况外） |  |
| 2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题 | 检查消防管理人员（3人），考察以下内容： 1、自动报警系统操作规程 2、自动灭火系统操作规程 3、消防联动操作流程 4、消防紧急广播操作流程 5、灭火器使用方法 6、其他应知应会的消防内容 | 检查人员只要有一项不会每人扣0.2分 |  |
| 3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育 | 开展消防法规及消防知识宣传教育的记录（一年至少1次） | 无消防知识宣传教育记录扣0.5分 |  |
| 4、订有突发火灾应急预案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好、紧急疏散通道畅通 | 1、突发火灾应急预案（对火灾发现、报警、紧急广播、初期火灾处理、消防设备设施启用、灭火、自救、逃生、灾后处理等程序做详细说明和明确规定） 2、设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好、紧急疏散通道畅通 | 1、无应急预案扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 2、每缺少一个标识或一个通道不畅通扣0.1分 |  |
| 5、无火灾安全隐患 | 重点部位管理巡查记录 | 1、无管理巡查记录扣0.5分 2、每发现一处火灾安全隐患扣0.5分 |  |
| （五）电梯系统 |  |  |  |
| 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1、电梯准用证 2、年检合格证 3、维修合同复印件 | 每发现一项不符合扣0.2分 |  |
| 2、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好 | 1、电梯按规定时间运行 2、通风设施完好 3、照明设施完好 4、其他附属设施完好 | 每发现一项不符合扣0.2分，发生故障不及时报修的扣0.2分 |  |
| 3、轿厢、井道、机房保持清洁 | 现场检查，电梯干净，无垃圾杂物，有消毒记录 | 每发现一起不符合扣0.2分 |  |
| 4、电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗 | 电梯维修保养记录 | 无记录扣1分 |  |
| 5、运行出现故障后，应在规定时间内到达现场或通知维修 | 1、普通运行故障：1天内通知售后保修 2、电梯困人或其他紧急故障：工程人员或保安人员应在10分钟内到达 | 每发生一起未按规定时间通知或到场的扣0.5分 |  |
| 6、电梯运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 | 1、电梯险情应急预案 2、检查电梯管理人员（2人），测试是否懂得应急处理措施 | 1、无应急预案扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 2、检查人员不懂应急处理措施扣每人0.2分 |  |
| （六）给排水系统 |  |  |  |
| 1、建立大厦及孵化楼用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 | 1、用水、供水管理制度 2、设置节水标识 | 1、无管理制度扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 2、每缺少一处标识扣0.1分 |  |
| 2、设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏 | 现场检查是否有跑冒滴漏现象 | 每发现一处跑冒滴漏扣0.2分 |  |
| 3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 | 1、蓄水池清洗消毒记录，每年入夏前（5月）、入冬前（10月）各一次 2、操作人员持有健康证（1人） 3、现场检查是否清洁卫生 | 1、不定期消毒扣0.5分 2、没有健康证扣0.5分 3、现场每一处不清洁扣0.5分 |  |
| 4、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 | 1、水池、水箱完整无渗漏 2、蓄水设施外观干净无尘 3、加盖、加锁 4、出水口干净 5、统一管理水池、水箱钥匙 6、蓄水设施入口、溢流口有完备的防蚊虫、弃物的装置 7、水池、水箱周围无砂子、碎石及垃圾、污物等 8、管理制度及检查记录 | 1、无管理制度扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 2、无检查记录扣0.2分 3、水箱周围每发现一处不符合扣0.2分 |  |
| 5、内部限水、停水按规定时间通知用户 | 内部停水、限水提前1天告知 | 每发生一起不符合扣1分 |  |
| 6、排水系统畅通，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生 | 现场检查是否符合要求 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
| 7、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象 | 维修人员15分钟内到达现场 | 每发生一起未按规定时间到场的扣0.5分（未按期完成的，在得到合理解释后可不予扣分） |  |
| 8、制订事故应急处理方案 | 给排水系统应急处理方案 | 无处理方案扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 |  |
| （七）空调系统 |  |  |  |
| 1、中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪声不超标，无严重滴漏水现象 | 1、制冷制热正常且无异常噪声 2、水塔运行正常，噪声不超标 3、无严重滴漏水现象 | 每发生一起不符合扣0.2分 |  |
| 2、中央空调系统出现故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修 | 维修人员15分钟内到达现场 | 每发生一起未按规定时间到场的扣0.5分（未按期完成的，在得到合理解释后可不予扣分） |  |
| 3、制订中央空调发生故障应急处理方案 | 中央空调发生故障应急处理方案 | 无应急方案扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 |  |
| 四、共用设施管理 |  |  |  |
| （一）共用配套服务设施完好，无随意改变用途 | 现场查看会议室、洽谈室、活动室、餐厅等共用设施是否完好 | 每发现一处破损或改变用途扣0.2分 |  |
| （二）共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍瞻观 | 现场检查是否符合要求 | 每新发现一处不符合扣0.2分 |  |
| （三）道路、楼道、大堂等公共照明、电子显示屏完好 | 现场检查是否符合要求 | 1、照明灯破损，经提醒后1天内未修复的，每起扣0.5分（未按期完成的，在得到合理解释后可不予扣分） 2、每发现一处不按时熄灯或关闭显示屏的扣0.2分 3、电子显示屏因管理失当而损坏的扣0.5分，并赔偿损失 |  |
| （四）大厦及孵化楼范围内道路通畅，路面平坦 | 道路无杂物堆积 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
| 五、安保及车辆管理 |  |  |  |
| （一）大厦及孵化楼基本实行封闭式管理 | 1、大厦人员出入登记制度及记录（晚上6点以后） 2、孵化楼货车放行制度及记录 | 1、无制度扣0.5分 2、记录不完善扣0.2分 |  |
| （二）有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉大厦及孵化楼环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 1、保安具备专业素质，服务行为规范 2、24小时值班制度及巡逻记录 3、保安名单及岗位分配表 4、保安人员工作守则 | 1、每发现1人态度恶劣，行为不端扣1分 2、无值班制度扣0.5分 3、无巡查记录扣0.2分 4、无岗位分配表扣0.2分 5、无保安工作守则扣0.2分 |  |
| （三）结合大厦及孵化楼特点，制定安全防范措施 | 制订整体保卫方案 | 无整体保卫方案扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 |  |
| （四）加强可疑人员的控制和管理 | 发现可疑或群体上访人员（5人以上）应及时报告开发区办公室，并协助处理 | 每发生一起因物业公司管理失当而影响机关正常工作或财产损失的扣1分，并赔偿损失 |  |
| （五）进出大厦及孵化楼各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 1、交通警示标志齐全 2、车辆行驶有序 | 1、要求物业公司对交通标识不全进行书面整改而未及时整改的，每发现一处扣0.2分 2、每发生一起车辆长时间堵塞现象扣0.5分 |  |
| （六）大厦及孵化楼室外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 | 专人疏导，车辆停放有序、无随意停放现象 | 东停车场和孵化楼西停车场每发生一起乱停车现象扣0.2分 |  |
| （七）地下停车场管理严格，出入登记 | 1、地下停车场管理制度 2、进出车辆管理严格，凭停车卡进入 3、专人管理，禁止携带危险品及漏油、超高等不合规定车辆进入 3、车辆按车位有序停放、无随意停放 | 1、无管理制度扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 2、每发现一起对乱停车行为不插卡提示的扣0.2分 3、每发生一起不合规定车辆进入行为扣0.5分 4、每发生一起管理人员擅离职守行为扣0.5分 |  |
| （八）非机动车辆有集中停放场地，停放整齐，场地整洁 | 非机动车辆摆放整齐、无随意停放现象 | 每一起乱停放行为扣0.2分 |  |
| （九）危及人身安全处有明显标志和防范措施 | 1、在天台等处的围墙，设置“危险，请勿攀爬”警示牌 2、在雨天，设置“小心滑倒”警示牌，设防滑地毯等 | 每发生一处不符合扣0.1分 |  |
| （十）有钥匙管理制度，规范使用，登记手续齐全 | 1、钥匙管理制度 2、登记手续齐全 | 1、无钥匙管理制度扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 2、登记手续不齐全扣0.2分 3、每发生一起万能卡丢失事件扣2分 |  |
| 六、环境卫生管理 |  |  |  |
| （一）环卫设施完备，设有垃圾箱、垃圾车 | 环卫设施保持清洁 | 1、每发现一处未配备环卫设施扣0.2分 2、每发现一处环卫设施不清洁扣0.1分 |  |
| （二）清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁 | 1、保洁员岗位责任制 2、保洁负责区域分配表 3、标准化清洁保洁流程 | 1、未实行责任制的扣0.5分 2、未明确保洁责任范围扣0.3分 3、未实行标准化保洁扣0.2分 |  |
| （三）垃圾日产日清，定期消毒灭杀 | 1、消毒灭杀计划并记录 2、灭鼠除虫点位图、管理记录 | 1、每发现一处垃圾扣0.2分 2、未达到垃圾日产日清的扣0.5分 3、未定期进行卫生消毒灭杀的扣0.5分 |  |
| （四）大堂、卫生间、楼梯扶栏、玻璃（2.5米以下）等共用部位保持清洁卫生。（具体要求参见附件2《清洁服务监管内容》 | 现场检查是否符合要求 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
| （五）无违反规定饲养宠物 | 对违规行为进行劝阻，并报告相关部门 | 每发生一起扣0.5分 |  |
| （六）大厦及孵化楼内排烟、排污、噪声等符合国家环保标准，外墙无污染 | 对违规行为进行劝阻，并报告相关部门 | 发生一起因疏于管理被环保部门责令整改的事件扣0.5分 |  |
| 七、绿化管理 |  |  |  |
| （一）绿地无改变使用用途和践踏、占用行为 | 现场检查是否符合要求。 | 1、每发生一起擅自改变绿化用途行为扣0.5分 2、每发生一起因疏于管理而使绿化被践踏或占用的扣0.2分 3、由此造成的损失由物业公司承担 |  |
| （二）花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 1、绿地养护年度计划及记录 2、现场检查是否符合要求 | 每发现一处绿化长势不好、有病虫害扣0.1分 |  |
| （三）绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 现场检查是否符合要求 | 每发现一处未及时处理的扣0.2分 |  |
| （四）对大厦内部绿化有管理措施并落实 | 1、绿化数量、品种和质量符合合同要求 2、每周两次做好耐荫植物的养护 3、定期调换办公室大面积发黄、萎蔫的，绿化 | 1、无养护管理规定扣0.5分，未按要求进行完善的扣0.2分 2、养护记录不完善扣0.2分 |  |
| 八、会务客服 |  |  |  |
| （一）做好会议室的保洁工作。根据会议人数、形式，按要求摆成需要的形状 | 考核平时表现 | 每发现一处不规范扣0.2分 |  |
| （二）会中，做好茶水等会务服务 | 考核平时表现 | 每发生一起不规范扣0.2分 |  |
| （三）按照会议要求准备横幅、桌签、资料等会议用品，提前准备好开水、茶叶 | 考核平时表现 | 每发生一起不规范扣0.2分 |  |
| （四）客服人员应在半小时前按要求着装上岗，按要求开门、开窗、开灯、开空调，检查音响、幻灯机等会议设备 | 考核平时表现 | 每发生一起不规范扣0.2分 |  |
| （五）参会人员离开后，客服人员清理会议室，关闭设备及照明，查看有无遗留物品和会议资料，如发现需及时联系 | 考核平时表现 | 每发生一起不规范扣0.2分 |  |
| （六）做好全体业主邮件、包裹的收发与转交，做好管委会报纸、杂志的分发 | 邮件、包裹接收、领取记录 | 1、每发生一起因疏于管理而引起的邮件、包裹丢失或损坏事件，扣0.5分，并赔偿损失 2、每发生一起报纸、杂志错送、漏送而引起业主投诉的，扣0.1分 |  |
| 九、精神文明建设 |  |  |  |
| （一）全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦及孵化楼的各项管理规定 | 1、《管理公约》 2、业主座谈会记录 3、设立业主意见箱 | 每一项不符合扣0.2分 |  |
| （二）设有学习宣传园地，开展健康向上的活动 | 1、与业主交流活动的年度计划 2、各类宣传资料及宣传栏内容 3、根据业主需要举办的各种专题讲座及其他活动记录 | 每一项不符合扣0.2分 |  |
| 十、食堂管理 |  |  |  |
| 余姚市科创中心食堂管理考核扣分细则详见附件二 |  |  |  |
| 十一、业主满意度 |  |  |  |
| 每接到业主一起有效投诉扣1分 |  |  |  |
| 得分： 总扣分 |  |  |  |

| 附件二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 余姚市科创中心食堂管理考核扣分细则 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 | 评分标准 | 扣分 |
| 1 | 员工形象 | A、员工穿工作服，戴白帽，戴工作牌 B、员工穿戴整齐干净，指甲长短适中 | 每发现一名员工不符合A项要求扣0.2分，不符合B项要求扣0.1分 |  |
| 2 | 餐 厅 | A、干净整洁，桌椅整齐，地面、门窗清洁 B、餐巾纸、牙签、酱油瓶、醋瓶摆放整齐 | 每发现一处不符合A项要求扣0.2分，不符合B项要求扣0.1分 |  |
| 3 | 餐 具 | A、定位定点摆放整齐、清洁干净 B、餐具消毒记录 | 每发现一处不符合A项要求扣0.2分，不符合B项要求扣0.1分 |  |
| 4 | 厨房 面点间 洗碗卫生间 | A、环境清洁，玻璃窗、墙砖、地砖明亮 B、无蚊蝇、老鼠、蟑螂 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
| 5 | 灶 具 | 清洁干净、无油垢且明亮 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |
| 6 | 厨 具 | 定位定点摆放整齐、清洁干净 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |
| 7 | 储藏室 | A、定位定点、物品摆放整齐 B、环境清洁干净、玻璃窗明亮 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 |  |
| 8 | 垃圾桶 | A、设立剩菜剩饭收集区，设置垃圾桶 B、收集区、垃圾桶外观清洁干净 | 不符合A项要求扣2分，每发现一次不符合B项要求扣0.2分 |  |
| 9 | 冰箱内 | 生、熟分开，用保鲜袋包装，摆放整齐 | 每发现一次不符合要求扣0.2分 |  |
| 10 | 食 品 | A、原材料从正规渠道进货 B、早餐品种至少8种，中餐品种至少两荤两素一汤，且菜肴色香味俱全 | 每发现一次不符合A项要求扣1分，不符合B项要求扣0.2分 |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |
| 备注：①食堂考核以平时检查为主，季度考核为辅； ②凡当场发现不符合行为不立即改正的均实行扣分； ③发生食物中毒等重大管理责任事故，每起扣罚物业公司违约金10万元，并承担由 此引起的一切经济损失和法律后果。发生第二次的，除前述处罚外，终止物业管 理合同； ④表格中未涉及但实际已造成影响和损失的行为，每次视情扣0.1-0.2分，并由物业公司赔偿损失。 |  |  |  |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 服务范围：余姚市科创中心物业管理项目 |
| ▲2 | 服务期限： 一年，合同期满后，经采购人考核合格且双方协商一致，可续签二年（合同一年一签）。 |
| ▲3 | 付款方法（结算办法）和条件：详见第四章合同付款方式。 |
| ▲4 | 履约保证金金额：中标供应商提供的履约保证金为合同价款的5％。在合同签订前支付给采购人，退还时间详见合同条款第五条第2点。 |
| ▲5 | 履约保证金形式： 可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）或银行保函。 |
| ▲6 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| ▲7 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同。 |

- 第七章  附件

A.资格证明文件

封面

正（副）本

余姚市科创中心物业管理项目

采购编号：

（资格证明文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

A1关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为            的               （项目名称）发出的投标邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日         期：

A2、营业执照复印件加盖供应商公章（所有原件在投标截止时间前提交）；

A3无重大违法记录声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日         期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

A4供应商一般情况

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 成立日期 |  |
| 企业类型 |  | 主管单位 |  |
| 注册资本 |  | 资产总额 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 营业执照编号 |  | 组织机构代码编号 |  |
| 资质证书及等级 |  | 资质证书编号 |  |
| 基本户开户银行 |  | 开户行号 |  |
| 银行账号 |  | 资信等级 |  |
| 年营业收入 |  | 利润总额 |  |
| 企业员工情况 | 总人数： 人； 其中：XXX人员 人；XXX人员 人； XXX人员 人；……； |  |  |
| 企业组织机构 | 可附图 |  |  |
| 其他 | 发展历程、服务技术能力、主要业绩、获奖情况等， 可另附说明并加盖供应商公章。 |  |  |

可附：公司简介，含规模、人员、业务范围及工作情况、客户评价。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日         期：

A5、供应商认为需要的其他资料。

B.商务和技术文件

封面

正（副）本

余姚市科创中心物业管理项目

采购编号：

（商务和技术文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

B1投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权（全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的           （项目名称）（采购编号：        ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

3、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

5、提交的投标保证金为人民币   /  元。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

8、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日         期：

B2法定代表人授权书

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加（项目名称）                   ，采购编号为      ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日         期：

后附：▲法人代表身份证复印件加盖供应商公章；

附：

授权代表姓名： （印刷体）

授权代表（签字）：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：▲授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

B3商务条款响应表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与相应的商务条款（第六章）逐项比较填写。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日         期：

B4服务要求响应表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细

的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件

要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应

商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中

标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日         期：

B5、按第五章“采购内容与技术需求”要求做出明确完整的响应性叙述；

B6、物业管理整体设想、策划及项目创优方案；

B7、项目管理机构的设置及内部考核制度；

B8、保安服务方案、应急保障服务方案、环境（绿化）保洁服务及管理（绿化养护）方案、设备设施维护及管理、消防安全方案、食堂餐饮服务方案、接待及会务服务方案、其他服务方案的扩展；

B9、项目组拟派人员综合素质；

项目组主要人员表

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见第五章人员配置表备注栏 |

▲1、必须提供至少包括2019年3至5月连续三个月由县（区）级及以上社保部门出具的供应商为项目组主要人员参加社保的原件，投标文件中提供加盖公章的复印件。

▲2、必须提供加盖公章的项目组主要人员身份证及上表中已标明资格证书复印件，上表所有资格证书原件须在投标截止时间前递交。

3、投标根据评分按需提供相关资料。

4、供应商可以自行设计，但实质性内容不可缺少。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日         期：

B10、体系认证；

B11、供应商信誉；

B12、服务响应能力；

B13、类似项目业绩；

B14、供应商认为需要的其他资料。

- C.报价文件

封面

正（副）本

余姚市科创中心物业管理项目

采购编号：

（报价文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

C1开标一览表

项目名称：

采购编号：

金额单位：人民币（元）

| 子包 | 服务内容 | 服务期限 | 投标总报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理项目 | 一年 | 小写： 元； 大写： 元整； |

供应商（盖章）：

法定代表人 或授权代表（签字）：

日         期：

- C2分项报价表

项目名称：                                                             项目编号：

| 序号 | 人员岗位 | 数量 | 月工资（元） | 社会保险（元/年） | 福利费（元/年） | 高温费（元/年） | 节假日加班费（元/年） | 服装费（元/年） | 其他（年终奖、职工培训）（元/年） | 年度总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行政管理 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理处主任 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程维修 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高配工 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 强电工 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 弱电工 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 空调、锅炉 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管道工 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安保人员 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 领班 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监控岗 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大楼、孵化楼巡逻员 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 大厅形象岗 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 车辆管理兼东大厅岗 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 夜班+轮休 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 地下室车库管理 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 东门岗 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 客户人员 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 财务 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 前台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 会务员 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 保洁人员 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 保洁领班 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯、不锈钢保养 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 保洁员 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 绿化保洁工 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外围卫生、垃圾清运 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 餐厅 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨师长 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 厨师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 帮厨 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 面点师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务员 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主管 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 帮工 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 小计 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 管理费 | A* % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 易耗品 | 一项包干 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 税金 | （A+B）* % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、人员岗位及岗位数量以第五章采购内容与技术需求中第四点人员配置及要求（配置人数不得少于招标文件要求数量）为准, 合计包含了所有物管人员配备及相关费用，包括小件人工费、税金、管理费等。

- 合计包含了所有物管人员配备及相关费用，包括小件人工费、税金、管理费等。

- 表格所列项目若有漏项，则漏项价格视作优惠，包含在其它价格中，报价不作改变，该表格格式仅供供应商参考，供应商可以自行设计，若同岗位工资不同的需要分开填写，但实质性内容不可缺少且人员报价明了。

4、工作时间保安12小时，其它人员8小时。

5、所有物管人员月工资不得低于1800元/月。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年   月   日

- C3中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

各行业企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

C4残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“          项目（采购编号：          ）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5、监狱企业证明文件（监狱企业请提供）；

- C6、供应商认为需要的其他资料

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加余姚市科创中心物业管理项目（采购编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。