浙江省杭州高级中学大江东学校智能化配套弱电基础工程及整体监控项目

招标文件

编号：HJZCD-2019-055

浙江省杭州高级中学

杭州市教育技术中心

2019年7月22日

特别提示

各投标人注意，请认真阅读本招标文件第四部分13无效投标条款。

投标人递交投标文件的同时，应出示身份证原件，递交身份证复印件、授权委托书。

投标文件提倡双面打印。

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分　　　采购需求

第四部分      评标办法及评分标准

第五部分      拟签订的合同范本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分  招标公告

杭州市教育技术中心作为部门集中采购机构（以下简称采购机构）受委托，就“浙江省杭州高级中学大江东学校智能化配套弱电基础工程及整体监控项目”进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：HJZCD-2019-055

二、采购人的采购需求：

浙江省杭州高级中学大江东学校智能化配套弱电基础工程及整体监控项目, 一个标项。

具体包括：软硬件供货、安装调试、系统集成、运行维护、项目验收以及技术培训和不少于五年免费设备保修和售后现场技术服务。详见招标文件。

三、合格的投标人应具备的资格要求：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：无。

四、供应商报名时间及地点等：

时间：2019年7月22日至2019年7月31日（双休日及法定节假日除外）

上午：8：30-11：30

下午：13：30-16：30

地点：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

投标文件售价：免费领取

五、投标截止时间：2019年8月12日10:00

六、投标地点：杭州市教育技术综合楼十楼开标室（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

七、开标时间：2019年8月12日10:00

八、开标地点：杭州市教育技术综合楼十楼开标室（杭州市下城区东新路重机巷56号）

九、采购预算：

采购预算不超过人民币740万元

十、其他事项：

1.本项目接受联合体投标。

2.采购人联系方式：

浙江省杭州高级中学，联系人：何老师，联系电话：18957123993

3.网上在线报名：网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http:// www.zcygov.cn/。

4.招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

5.供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

6.供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.质疑受理地点：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）；联系人：吴老师；联系电话：0571-85886279。

8.同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局，监督电话：0571－87715261。

十一、联系方式：

采购代理机构名称：杭州市教育技术中心
　　地点：杭州市下城区东新路重机巷56号
　　联系人：杨老师
　　联系电话：0571-85886279
　　传真：0571-85886270

杭州市教育技术中心

2019年7月22日

第二部分 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件： - 营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件； - 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； - 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； - 2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； - 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）资信证明文件：不提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 资格文件正本1份，副本无需提供；报价文件正本1份，副本 5 份；商务技术文件正本1份，副本 5 份。 ▲投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 探勘现场时间安排： 8月1日上午8点30分 浙江省杭州高级中学大江东分校（杭州市江东大道与临鸿南路交汇处） 联系人：张老师，18957125585 何老师，18957123993 |
| 6 | 样品提供及演示 | 无 ▲招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的，投标无效。 |
| 7 | 现场演示 | 无 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 无。 |

## 一 、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件3。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：吴老师；联系电话：0571-85886279 ，传真：0571-85886270；地址：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉书范本及制作说明详见附件4.

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10．投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

10.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）具有良好商业信誉的特别声明；

(6)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（7）投标人参与本次招标活动前三年内，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录和违法、违规行为（如果有）；

10.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）投标响应函；

（2）投标(开标)一览表；

（3）投标设备参数清单。

（4）《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）

10.3  投标人的商务技术文件应包括：针对本项目的技术和服务响应方案、技术偏离说明表、招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

（2） 法人授权委托书、法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

（3）声明书（须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（4）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

（6）与符合性审查有关的资信文件：见投标须知前附表所述。

（7）商务偏离说明表；

（8）投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况，成功案例需提供合同复印件并加盖公章，（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定报请政府采购监管部门以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

（9）廉政承诺书；

（10）关于对投标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（11）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明（如果有）

（12）投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

●本项目软硬件设备采购的产品选型方案；针对项目的完整技术解决方案和实施方案；符合杭州市教育系统项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

●详细阐述系统的体系架构、功能设计和实现思路，系统实现的关键技术，说明项目工作内容和目标、拟采用的开发工具、采用的技术路线、关键技术的作业流程和方法等，以及需要提交的成果内容、质量检查方法等；

●项目实施相关设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

（13）投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

（14）针对本项目建设的详细实施计划，包括设备供货、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、使用培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

（15）项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供上门维护、升级服务，对故障即时响应。

（16）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期，毕业日期以及所取得的学位)、技术职称、工作特长（特长领域、能力取向、系统集成的能力等）、经验与业绩（包括从事相关系统建设的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员在项目中参与的时间以及责任），资质情况等；

（17）优惠条件及特殊承诺（若没有应明确写“无”）；

（18）备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

（19）培训计划（每项注明具体内容、时间、地点及是否需要费用）（如果有）；

（20）验收方案（须提请采购人确认）；

（21）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（22）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

11．投标文件的编制

11.1投标文件分为报价文件、资格文件、商务技术文件三部分，并将三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

11.2 投标人按前附表规定的份数编制投标文件。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3投标文件的封面、投标文件均应加盖投标人法人公章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的必须同时提供投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件正本的依据招标文件要求加盖投标人法人公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章处须为原件，副本可复印正本内容。

11.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

11.5 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

11.6 投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

12.投标文件的装订

将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。对不符合装订要求的投标文件，开标时，现场工作人员将予以退还。

13.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

14．投标文件的密封与标志

14.1投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含资格文件、报价文件、商务技术文件、三部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

14.2 投标文件包封物正面应写明项目名称、投标人全称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。否则，投标文件由采购机构当场退还投标法定代表人或其授权代表。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15．投标文件的提交

15.1 投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2 采购机构可以按本须知第6条规定，以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16．投标文件的补充、修改、撤回

16.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

16.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

16.3 投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

16.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

18.投标有效期

18.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

18.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

18.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件;投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

19．开标

19.1 采购机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封资格文件，后拆封商务技术文件，商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

19.1.1采购机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权委托人及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或授权委托人应携带本人身份证原件及复印件、授权委托书准时参加，授权委托人必须为投标人正式在职员工，投标文件中按要求提供授权委托书及授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.1.2采购机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权委托人对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

投标人不足3家的，不得开标。

19.1.3采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权委托人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

19.1.4提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

19.1.5开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的资格文件、商务技术文件由采购机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权委托人等候采购机构拆封报价文件。

对不符合装订要求的投标文件，由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权委托人。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

19.1.6商务和技术评审结束后，采购机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务和技术得分之和。

19.1.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权委托人在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

19.1.8评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

19.2　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20. 资格审查

20.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

20.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

20.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

20.5合格投标人不足3家的，不再评标。

21. 信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

22. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

## 六、定标

23. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24. 中标通知与中标结果公告

24.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

八、验收

28.验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 第一标项：浙江省杭州高级中学大江东学校智能化配套弱电基础工程及整体监控

- （标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款，）

- 一、项目概况

本工程为杭高大江东学校建设工程，集教学、文体、生活于一体，拟建成现代化、信息化、智能化的建筑群，为全校师生提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境，全力打造一流的数字化智慧校园，以满足学校未来发展的需要。

工程由文艺楼、体育馆、教学楼、综合楼、食堂、教职工宿舍、学生宿舍及运动场组成一个建筑群。本工程校计算机网络机房在校综合楼五层（85m2），运营商进线机房设在综合楼一层（电信40m2 、广电20m2）、校广播机房设在综合楼一楼（47m2），校消控机房设在综合楼一层（80m2）。

本次项目建设内容主要包括：

- 综合布线系统

- 视频监控系统

- 有线电视系统

- 校园广播系统(只招布线部分)

- 入口门禁系统(只招布线部分)

- 周界防护报警系统

- 五方通话/宿舍燃气控制系统

- 综合管路系统

- 二、建设内容

校园智能化系统建设各子系统建设内容及规划如下：

- 2.1综合布线系统

本工程各单体均采用综合布线。

（1）工作区子系统

为满足高速数据传输，所有信息点均采用6类单孔或双孔面板的RJ45标准插座。

（2）水平配线子系统

楼层弱电井兼作楼层设备间，设置光缆配线架，接入层交换机、铜缆配线架等。由楼层设备间至工作区信息插座选用6类4对8芯UTP对绞线，水平配线电缆长度不超过90米。

（3）管理间子系统

楼层弱电间内设置19”标准机柜（或墙柜），内设光纤连接装置，接入层网络交换机，铜缆配线架等设备，分别管理各楼层的信息点，配线架上通过跳线可实现计算机信息点与电话信息点的互换。

（4）建筑群子系统

本工程计算机网络系统主干采用12芯/24芯室外万兆单模光缆由校计算机网络机房核心交换机引到各单体。5层楼的单体管理间设置的2，4层。

本工程通信系统主干采用200对100对或50对HYA通信电缆由校通信总机房引到各单体。

（5）点位表

本工程计算机网络点共计2480点，电话608点，室内无线AP点422点，室外无线AP点21点。

（6）项目实施完成后，要求提交所有布线点位的UTP测试数据的.flw格式原始数据文档，测试仪器为Fluke DSP4000及以上型号，测试标准不低于对应线材的标准，要求所有点位全部通过。

| 楼宇 | 楼层 | 电话/网络 | 双口网络 | 电话 | 单口网络 | 信息发布 | AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼/艺术楼 | 1 | 3 |  |  | 4 |  | 10 |
|  | 2 | 13 |  | 2 | 6 | 2 | 15 |
|  | 门厅 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 器材室 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 办公室 | 6 |  |  | 6 |  | 2 |
| 2#楼/风雨操场 | 1 |  |  | 5 |  | 3 | 7 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3#楼/教学楼(国际部）-1 | 1 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |
|  | 2 |  | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 3 |  | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 4 |  | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 办公室 | 4 |  |  | 12 |  |  |
| 4#楼/教学楼-2 | 1 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |
|  | 2 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 3 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 4 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 办公室 | 4 |  |  | 12 |  |  |
| 5#楼/综合楼南 | 1 | 2 |  | 3 | 14 | 2 | 6 |
|  | 2 |  |  |  | 18 | 8 | 15 |
|  | 3 | 10 | 5 |  | 35 | 9 | 24 |
|  | 4 | 10 |  |  | 39 |  | 14 |
|  | 5 | 4 |  |  | 380 | 10 | 22 |
|  | 门厅 |  | 4 |  | 2 |  |  |
|  | 阅览室 |  |  |  | 17 |  |  |
|  | 高考考务室 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 保密室 | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 高考监控室 | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 教室办公室 | 16 | 32 |  | 64 |  | 16 |
| 5#楼/综合楼北 | 1 | 2 |  | 1 | 11 | 2 | 4 |
|  | 2 | 2 |  |  | 17 | 7 | 10 |
|  | 3 | 1 |  |  | 30 | 13 | 11 |
|  | 4 | 1 |  |  | 23 | 9 | 14 |
|  | 5 | 4 |  |  | 27 | 9 | 12 |
|  | 门厅 |  | 4 |  | 2 |  |  |
|  | 阅览室 |  | 10 |  | 17 |  |  |
|  | 总务仓库 |  |  |  | 6 |  |  |
| 6#楼/教学楼-3 | 1 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |
|  | 2 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 3 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 4 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 办公室 | 4 |  |  | 12 |  |  |
| 7#楼/教学楼-4 | 1 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |
|  | 2 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 3 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 4 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
|  | 办公室 | 4 |  |  | 12 |  |  |
| 8#楼/教职工与学生食堂 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 |
|  | 2 | 1 |  | 4 | 9 | 2 | 3 |
|  | 3 | 1 |  | 4 | 10 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 9#楼/宿舍（男）-1 | 1 |  | 4 | 18 | 18 | 2 | 6 |
|  | 2 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 3 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 4 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 5 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 6 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
| 10#楼/宿舍（男）-2 | 1 |  | 4 | 18 | 18 | 2 | 6 |
|  | 2 |  |  | 16 | 16 | 2 | 3 |
|  | 3 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 4 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 5 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 6 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
| 11#楼/宿舍（女）-1 | 1 |  | 4 | 18 | 18 | 2 | 6 |
|  | 2 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 3 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 4 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 5 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 6 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
| 12#楼/宿舍（女）-2 | 1 |  | 4 | 18 | 18 | 2 | 6 |
|  | 2 |  |  | 16 | 16 | 2 | 3 |
|  | 3 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 4 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 5 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
|  | 6 |  |  | 17 | 17 | 2 | 3 |
| 13#楼/教师值班 | 1 |  |  | 7 | 7 | 2 | 3 |
|  | 2 |  |  | 8 | 7 | 2 | 2 |
|  | 3 |  |  | 8 | 7 | 2 | 2 |
|  | 4 |  |  | 8 | 7 | 2 | 2 |
|  | 5 |  |  | 8 | 7 | 2 | 2 |
| 地下室 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 东门卫 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| 西门卫 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 看台 |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |
| 室外 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 合计 |  | 128 | 163 | 480 | 1352 | 231 | 443 |

- 2.2视频监控系统（不含考试监控及专业教室监控设备）

1）本工程设置安防专网系统，将本工程的视频安防监控系统纳入安防专网系统进行独立平台的运行与管理。校监控总机房设在综合楼一层，面积（连同办公）80平方米。机房内设置安防监视墙、服务器、安防系统工作站等。本工程各单体视频安防监控系统存储设备集中设在监控总机房内。

2）在门卫室，宿舍楼设置分控中心。

3）本工程安防专网采用二级星型结构。安防专网核心层交换机设在综合楼一层校监控总机房内，在各单体弱电间内设置安防专网接入层交换机，安防专网核心层交换机下联采用1根12芯单模光缆引至各单体与接入层交换机相连。安防专网核心层交换机引一根12芯单模光缆到校计算机网络中心机房，通过防火墙与校园网核心层交换机进行联网。接入交换机到前端摄像头采用六类网线+RVV2*1.0电源线相连。在消控中心设置40KW不间断电源。

4）在各单体的各主要出入口、各层走廊、电梯厅、楼梯口、公共走廊、自行车库、地下层停车库等处设置低照度（宽动态）彩色/黑白高清网络摄像机（1080P）所有机房及设备机房，室外主干道，周界，在电梯轿厢内设置电梯专用彩色摄像机，可对进出大楼的人员、车辆进行监视。

5）在普通教室、专业教室、准备间、危化间设置监控高清摄像机。

6）在食堂餐厅及厨房操作间内设置监控摄像机（1080P），并在就餐处等公共空间设置55寸显示器，满足阳光厨房的设置要求，每层放置一台。厨房操作间视频监控覆盖无盲区。

7）高考保密室、控制室、考务室设置在综合楼一层（原合班教室）。

8）本项目视频存储为集中存储，设置在消控中心，存储时间为1个月，显示采用46寸12（4*3）台拼接显示屏显示。设置综合管理平台。

9）学生宿舍楼、校园出入口部位设置人脸抓拍机，人脸识别服务器结合安防综合管理平台软件对学生进行管理。

| 楼宇 | 楼层 | 半球 | 考试教室 | 专业教室 | 枪机 | 新加半球 | 球机 | 全景鹰眼 | 全景拼接 | 双仓一体机 | 人脸识别 | 电梯监控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼/艺术楼 | 1 | 5 |  |  | 22 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2#楼/风雨操场 | 1 | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#楼/教学楼(国际部）-1 | 1 | 36 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#楼/教学楼-2 | 1 | 36 | 40 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#楼/综合楼南 | 1 | 61 |  | 56 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#楼/综合楼北 | 1 | 68 |  | 54 | 21 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6#楼/教学楼-3 | 1 | 36 | 40 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7#楼/教学楼-4 | 1 | 36 | 40 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8#楼/教职工与学生食堂 | 1 | 6 |  |  | 45 | 17 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 9#楼/宿舍（男）-1 | 1 | 34 |  |  | 9 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10#楼/宿舍（男）-2 | 1 | 31 |  |  | 9 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11#楼/宿舍（女）-1 | 1 | 34 |  |  | 9 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12#楼/宿舍（女）-2 | 1 | 31 |  |  | 9 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13#楼/教师值班 | 1 | 10 |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下室 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外 |  |  |  |  | 134 |  | 29 | 1 |  | 3 | 2 |  |
| 合计 |  | 430 | 120 | 110 | 379 | 125 | 45 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 |

- 2.3有线电视系统

有线电视系统采用1000MHZ带宽的双向传输链路，楼道接入干线采用SYWV-75-9，引入干线及水平布线采用SYWV-75-5，引入干线集中从楼道配线箱至有线电视信息点。

| 楼宇 | 楼层 | 电视 | 放大器 | 四分支器 | 四分配器 | 六分配器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼/艺术楼 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 1 | 3 |  |
| 2#楼/风雨操场 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3#楼/教学楼(国际部）-1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 3 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 5 |  |  | 1 | 2 |  |
| 4#楼/教学楼-2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 3 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 5 |  |  | 1 | 2 |  |
| 5#楼/综合楼南 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 4 |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 5 |  |  | 1 | 3 |  |
| 5#楼/综合楼北 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | 2 |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | 1 | 4 |  |
|  | 4 |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 5 |  |  | 1 | 3 |  |
| 6#楼/教学楼-3 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 3 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 5 |  |  | 1 | 2 |  |
| 7#楼/教学楼-4 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 3 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 5 |  |  | 1 | 2 |  |
| 8#楼/教职工与学生食堂 | 1 | 49 | 1 | 1 |  | 4 |
|  | 2 |  |  | 1 |  | 4 |
|  | 3 |  |  | 1 |  | 4 |
| 13#楼/教师值班 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 3 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 5 |  |  | 1 | 2 |  |
|  | 机房 |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 合计 |  | 271 | 11 | 42 | 81 | 14 |

- 2.4校园广播系统（本期只招布线部分）

1、本工程设置校园公共广播系统，校广播电视机房设在综合楼一层，内设置广播主机。本工程校园广播为模拟系统，音频信号采用定压方式传输，功放集中设在校广播电视机房内，其输出音频信号通过铜缆引去各末端广播。

2、本工程在各单体走廊、电梯厅、教室内、实验室内、校园主干道路、入口广场、室外运动场地、地下车库等处设置校园公共广播系统。广播分区按照年级分区，每幢楼公共区域统一分一个区。

3、本工程田径场设置独立扩声系统。

4、每间教室采用，10W的壁挂广播，走廊吸顶广播6W。宿舍楼可单独控制，设置寻呼机。

5、4,6,7（4#6#7#教学楼中的60间教室要做高考教室，因此备用一套广播）增加一套备用模拟广播，60个教室。

6、每幢教学楼2层办公室增加一路寻呼话筒。综合楼行政小会议室增加寻呼话筒。

7、点位表

| 楼栋 | 楼层 | 走廊 | 房间 | 考试备用 | 音量开关 | 草坪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼/艺术楼 | 1 | 42 |  |  | 3 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2#楼/风雨操场 | 1 | 19 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3#楼/教学楼(国际部）-1 | 1 | 16 | 23 |  | 23 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4#楼/教学楼-2 | 1 | 16 | 23 | 20 | 43 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5#楼/综合楼南 | 1 | 76 | 39 |  | 39 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5#楼/综合楼北 | 1 | 52 | 28 |  | 28 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 6#楼/教学楼-3 | 1 | 16 | 23 | 20 | 43 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7#楼/教学楼-4 | 1 | 16 | 23 | 20 | 43 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 8#楼/教职工与学生食堂 | 1 |  | 40 |  | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
| 9#楼/宿舍（男）-1 | 1 | 20 | 102 |  | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 10#楼/宿舍（男）-2 | 1 | 20 | 100 |  | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 11#楼/宿舍（女）-1 | 1 | 20 | 102 |  | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 12#楼/宿舍（女）-2 | 1 | 20 | 100 |  | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 13#楼/教师值班 | 1 | 13 | 35 |  | 35 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 地下车库 |  | 19 |  |  |  |  |
| 室外 |  |  |  |  |  | 93 |
| 合计 |  | 365 | 638 | 60 | 262 | 93 |

- 2.5入口门禁系统（本期只招布线部分）

（1）本工程在校计算机网络机房、校广播电视机房、校监控机房、重要办公用房设置出入口控制系统；在学生宿舍出入口处设置出入口控制系统，利用出入口控制控制器，对上述场所的人员进出进行管理与控制，实现人员出入权限管理及出入信息记录。

（2）其门禁控制器设在各弱电间内，并通过安防专网与校监控机房门禁管理工作站联网，对出入口控制器进行统一管理。各出入口门禁的IC卡主要通过对卡权限的设置来达到管理的目的。出入口控制工作站设在综合楼一层校消控监控机房内。

（3）出入口控制系统由感应卡、读卡器、控制器、磁力锁、接口扩充卡、出入口控制管理软件等组成。电源由各大楼弱电机房UPS后电源供电。

（4）学生公寓每个房间设置联网式电子门锁，采用无线方式进行联网管理。通过IC卡刷卡进入。

（5）点位表

| 楼宇 | 楼层 | 单门 | 双门 | 四门控制器 | 双门控制器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼/艺术楼 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | 2 |  | 4 | 1 |  |
| 2#楼/风雨操场 | 1 |  | 14 | 4 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 3#楼/教学楼(国际部）-1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 4#楼/教学楼-2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 5#楼/综合楼南 | 1 | 6 | 5 | 3 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 5#楼/综合楼北 | 1 | 1 | 7 | 3 |  |
|  | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 6#楼/教学楼-3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 7#楼/教学楼-4 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 8#楼/教职工与学生食堂 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | 2 | 4 | 4 | 2 |  |
|  | 3 | 4 | 4 | 2 |  |
| 9#楼/宿舍（男）-1 | 1 | 2 | 5 | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 10#楼/宿舍（男）-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 11#楼/宿舍（女）-1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 12#楼/宿舍（女）-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 13#楼/教师值班 | 1 |  | 3 | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 26 | 62 | 29 | 3 |

- 2.6周界防护报警系统

本工程设置校园周界报警系统，在遭到非法入侵时能及时报警。周界防范采用震振动光纤方式。本系统主要由四部分组成：报警主机，开关量型振动光缆采集器，振动光缆终端盒，振动传感光缆。

- 2.7五方通话/宿舍燃气控制系统

五方通话调试有电梯厂家实施，弱电工程商负责布线，电梯轿厢到消控中心的通话线。

宿舍燃气由燃气公司实施，弱电工程商负责布线，燃气采集器到消控中心的控制线。

- 三、设备清单

| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 电话网络部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单口方形模块面板 | 规格：86型平口面板，单口面板； 产品特证：带弹簧门式防尘盖（平口）， 带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。 |  |  | 个 |  | 2506 |
| 2 |  | 双口方模块面板 | 规格：86型平口面板，双口面板； 产品特证：带弹簧门式防尘盖（平口）， 带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。 |  |  | 个 |  | 291 |
| 3 |  | 六类非屏蔽方口信息模块 | 性能符合六类标准中的规定 568A和568B彩色编码，方便线缆端接 IDC可卡接22--26AWG规格导体 插座触点：铜磷合金 材料采用镀金层50um， 外表面材料：高抗压及阻燃塑料, UL 94V-0等级 提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心 颁发的模块单独检测报告。 |  |  | 个 |  | 3088 |
| 4 |  | 光纤面板（FC） |  |  |  | 个 |  | 12 |
| 5 |  | 六类非屏蔽网络2米成品跳线 | 带宽≥250MHz，具有多种长度及颜色可选 两端的RJ45插头上设有保护结构，防止插头后端性能受损 水晶头护套和水晶头等宽，以用于高密度的网络设备或配线架 跳线采用多股软线，使跳线更柔软，寿命更长 |  |  | 根 |  | 500 |
| 6 |  | 六类非屏蔽线缆 | 国际标准：ISO/IEC 11801-2002、美国标准：EIA/TIA 568C.2-2009 规范对于6类线缆的要求 支持千兆以太网及向下兼容其它应用带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的线缆单体检测报告。 外护套：采用紧套型的外护套结构，使外护套紧密地覆盖在8芯双绞线外，确保在施工过程中双绞线的绞距不容易发生改变，使传输性能得以保证。 防火等级：满足IEC60332-1烟密度：符合IEC 61034卤素含量：符合IEC 60754；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的外护套检测报告。 |  |  | 箱 |  | 860 |
| 7 |  | 室内三类 25对 UTP大对数, 305米/轴 | 三类UTP大对数电缆， 大对数电缆为轴装， 采用AWG24的单晶无氧铜 防火等级：满足IEC60332-3C烟密度：符合IEC 61034卤素含量：符合IEC 60754；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的外护套检测报告。 |  |  | 轴 |  | 7 |
| 8 |  | 室内三类 50对 UTP大对数, 305米/轴 | 三类UTP大对数电缆， 大对数电缆为轴装， 采用AWG24的单晶无氧铜 防火等级：满足IEC60332-3C烟密度：符合IEC 61034卤素含量：符合IEC 60754；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的外护套检测报告。 |  |  | 轴 |  | 8 |
| 9 |  | 室内三类 100对 UTP大对数, 305米/轴 | 三类UTP大对数电缆， 大对数电缆为轴装，采用AWG24的单晶无氧铜 防火等级：满足IEC60332-3C烟密度：符合IEC 61034卤素含量：符合IEC 60754；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的外护套检测报告。 |  |  | 轴 |  | 2 |
| 10 |  | 室内三类 200对 UTP大对数, 305米/轴 | 三类UTP大对数电缆， 大对数电缆为轴装， 采用AWG24的单晶无氧铜 防火等级：满足IEC60332-3C烟密度：符合IEC 61034卤素含量：符合IEC 60754；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的外护套检测报告。 |  |  | 轴 |  | 6 |
| 11 |  | 单模 OFNR, 6芯, 9um | 采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba；ITU-T Rec.G.652.D；ISO/IEC 11801；IEC60793-2-10 B1.3；TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm； 光缆的衰减≤0.36dB/km@1310nm；≤0.22dB/km@1550nm； 零色散波长：1302nm≤λ≤1322nm； 最大宏弯曲损耗：0.1dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈）； 松套型轻铠装，PE外护套，单根钢丝中心加强芯； 紧密光缆结构，防止套管回缩； 完全缆芯填充，双面涂塑，确保防水功能； |  |  | 米 |  | 2500 |
| 12 |  | 单模 OFNR, 12 芯, 9um | 采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba；ITU-T Rec.G.652.D；ISO/IEC 11801；IEC60793-2-10 B1.3；TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm； 光缆的衰减≤0.36dB/km@1310nm；≤0.22dB/km@1550nm； 零色散波长：1302nm≤λ≤1322nm； 最大宏弯曲损耗：0.1dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈）； 松套型轻铠装，PE外护套，单根钢丝中心加强芯； 紧密光缆结构，防止套管回缩； 完全缆芯填充，双面涂塑，确保防水功能； |  |  | 米 |  | 7800 |
| 13 |  | 单模 OFNR, 24 芯, 9um | 采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba；ITU-T Rec.G.652.D；ISO/IEC 11801；IEC60793-2-10 B1.3；TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm； 光缆的衰减≤0.36dB/km@1310nm；≤0.22dB/km@1550nm； 零色散波长：1302nm≤λ≤1322nm； 最大宏弯曲损耗：0.1dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈）； 松套型轻铠装，PE外护套，单根钢丝中心加强芯； 紧密光缆结构，防止套管回缩； 完全缆芯填充，双面涂塑，确保防水功能； |  |  | 米 |  | 3200 |
| 14 |  | 六类 非屏蔽 24口网络配线架 | 性能符合TIA/EIA568C六类标准中的连接件的要求 直接安装于19”机架 模块化配线架，每个模块可实现双向拆卸 每个端口都带弹簧门式防尘盖 每个模块可以与面板端互换方便备货和维护 |  |  | 个 |  | 170 |
| 15 |  | 六类非屏蔽网络跳线 2米 | 带宽≥250MHz，具有多种长度及颜色可选 两端的RJ45插头上设有保护结构，防止插头后端性能受损 水晶头护套和水晶头等宽，以用于高密度的网络设备或配线架 跳线采用多股软线，使跳线更柔软，寿命更长 |  |  | 根 |  | 2480 |
| 16 |  | 超五类100对无腿型110配线架 | 110型卡接式结构，高度1U，可端接100对 包含20个5对连接块和1U背板 |  |  | 个 |  | 65 |
| 17 |  | 超五类 110-RJ45 1对跳线 2M | 成品跳线 |  |  | 根 |  | 608 |
| 18 |  | 塑料理线器 |  |  |  | 个 |  | 235 |
| 19 |  | 光纤配线箱 | 用于19”的标准机柜/机架， 1U高度，包括熔接盘 带耦合器面板，可以灵活的使用SC和LC两种耦合器 最大支持48芯熔接 带12个空孔当塞，可将不用的空孔塞住防止灰尘进入配线架内部 |  |  | 个 |  | 65 |
| 20 |  | LC 双工单模适配器 | 用于19”的标准机柜/机架， 1U高度，包括熔接盘 带耦合器面板，可以灵活的使用SC和LC两种耦合器 最大支持48芯熔接 带12个空孔当塞，可将不用的空孔塞住防止灰尘进入配线架内部 |  |  | 个 |  | 460 |
| 21 |  | LC OS2单模 尾纤 1m | 光纤尾纤及跳线要求为产品制造商的商业成品产品 规格为多模OM3/单模OS2尾纤及跳线 最大插入损耗0.2dB，回波损耗≥50dB 提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的单模/多模跳线单独检测报告。 |  |  | 根 |  | 3680 |
| 22 |  | LC-LC OS2双工单模 光跳线 3m | 光纤尾纤及跳线要求为产品制造商的商业成品产品 规格为多模OM3/单模OS2尾纤及跳线 最大插入损耗0.2dB，回波损耗≥50dB 提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的单模/多模跳线单独检测报告。 |  |  | 根 |  | 115 |
| 23 |  | 超五类100对无腿型110配线架 | 110型卡接式结构，高度1U，可端接100对 包含20个5对连接块和1U背板 |  |  | 个 |  | 10 |
| 24 |  | 塑料理线器 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 25 |  | 光纤配线箱 | 用于19”的标准机柜/机架， 1U高度，包括熔接盘 带耦合器面板，可以灵活的使用SC和LC两种耦合器 最大支持48芯熔接 带12个空孔当塞，可将不用的空孔塞住防止灰尘进入配线架内部 |  |  | 个 |  | 9 |
| 26 |  | LC 双工单模适配器 | 用于19”的标准机柜/机架， 1U高度，包括熔接盘 带耦合器面板，可以灵活的使用SC和LC两种耦合器 最大支持48芯熔接 带12个空孔当塞，可将不用的空孔塞住防止灰尘进入配线架内部 |  |  | 个 |  | 100 |
| 27 |  | LC OS2单模 尾纤 1m | 光纤尾纤及跳线要求为产品制造商的商业成品产品 规格为多模OM3/单模OS2尾纤及跳线 最大插入损耗0.2dB，回波损耗≥50dB 提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的单模/多模跳线单独检测报告。 |  |  | 根 |  | 100 |
| 28 |  | LC-LC OS2双工单模 光跳线 3m | 光纤尾纤及跳线要求为产品制造商的商业成品产品 规格为多模OM3/单模OS2尾纤及跳线 最大插入损耗0.2dB，回波损耗≥50dB 提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的单模/多模跳线单独检测报告。 |  |  | 根 |  | 10 |
| 29 |  | 综合布线系统管理软件 | 对注册用户进行管理，可以进行添加、删除、修改用户信息等操作 通过设定角色来有效的划分用户的操作权限 对资源信息进行管理 对机柜、配线架、设备、端口等的命名规则进行配置管理 通过查询条件，对日志信息进行查询 包括普通码表和级别码表的管理 按照备份策略没定期对数据库进行备份和恢复 批量导入建筑、管理间、设备、端口等各种关联关系信息 多种条件、方式查询系统相关信息，并可将查询结果导出等功能 可以对管理间及机柜信息进行增、删、改、查。 可以查询设备信息。包括设备名称、所属机柜、所在U位等。 水平固定线缆/主干光缆基本信息管理。包括线缆类型、长度、两端端口位置信息等。 支持跳线信息管理以及跳线的信息变更管理。 查询端口的历史使用情况。 ▲规格：不少于10万个布线系统管理信息节点的案例 提供布线公司原厂的软件著作权证书 提供软件真实部署环境，用户可以要求随时访问软件，并进行实际操作 系统应支持B/S架构，具有较好的扩展性 系统支持云端部署，用户通过访问云端资源即可立即使用 提供一次性企业版终身授权，保证最终用户的合法使用权利 |  |  | 套 |  | 1 |
| 30 |  | 可视化功能模块2D | 对校区内所有建筑内的所有管理间进行可视化展现与管理。 ▲可以展现操作间内机柜的名称、型号及U位使用情况；同时可以查看设备的基本情况和所属位置等信息。 通过颜色区分端口的使用状态，可以查看设备上任意高亮端口的信息。 可以展现任意链路的示意图以及跳线的连线，示意图内的图标可以点击查看端口的详细信息。 在模型库中搜索相应设备，拖拽到相应位置；场景内设备据可做下架操作。 |  |  | 套 |  | 1 |
| 31 |  | 机柜 | 600*600*2000 |  |  | 台 |  | 19 |
| 32 |  | 机柜 | 600*600*1200 |  |  | 台 |  | 46 |
| 33 |  | 熔接费 |  |  |  | 点 |  | 3680 |
| 34 |  | 辅材 | 110，RJ45压线钳等 |  |  | 批 |  | 1 |
| 视频监控部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单模 OFNR, 12 芯, 9um | 采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba；ITU-T Rec.G.652.D；ISO/IEC 11801；IEC60793-2-10 B1.3；TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm； 光缆的衰减≤0.36dB/km@1310nm；≤0.22dB/km@1550nm； 零色散波长：1302nm≤λ≤1322nm； 最大宏弯曲损耗：0.1dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈）； 松套型轻铠装，PE外护套，单根钢丝中心加强芯； 紧密光缆结构，防止套管回缩； 完全缆芯填充，双面涂塑，确保防水功能； |  |  | 米 |  | 7500 |
| 2 |  | 六类非屏蔽线缆 | 国际标准：ISO/IEC 11801-2002、美国标准：EIA/TIA 568C.2-2009 规范对于6类线缆的要求 支持千兆以太网及向下兼容其它应用带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的线缆单体检测报告。 外护套：采用紧套型的外护套结构，使外护套紧密地覆盖在8芯双绞线外，确保在施工过程中双绞线的绞距不容易发生改变，使传输性能得以保证。 防火等级：满足IEC60332-1烟密度：符合IEC 61034卤素含量：符合IEC 60754；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的外护套检测报告。 |  |  | 箱 |  | 400 |
| 3 |  | 电源线 | RVV2*1.0 |  |  | 米 |  | 122000 |
| 4 |  | UPS电源线 | RVV3*6 |  |  | 米 |  | 2500 |
| 5 |  | UPS电源线 | RVV3*4 |  |  | 米 |  | 5500 |
| 有线电视部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 同轴电缆 | SYWV75-5 |  |  | 米 |  | 11000 |
| 2 |  | 同轴电缆 | SYWV75-9 |  |  | 米 |  | 4500 |
| 3 |  | 同轴电缆 | SYWV75-12 |  |  | 米 |  | 5500 |
| 校园广播部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 广播线 | RVS2*4 |  |  | 米 |  | 10000 |
| 2 |  | 广播线 | RVV2*2.5 |  |  | 米 |  | 40000 |
| 3 |  | 广播线 | RVV2*1.0 |  |  | 米 |  | 500 |
| 4 |  | 六类非屏蔽线缆 | 国际标准：ISO/IEC 11801-2002、美国标准：EIA/TIA 568C.2-2009 规范对于6类线缆的要求 支持千兆以太网及向下兼容其它应用带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的线缆单体检测报告。 外护套：采用紧套型的外护套结构，使外护套紧密地覆盖在8芯双绞线外，确保在施工过程中双绞线的绞距不容易发生改变，使传输性能得以保证。 防火等级：满足IEC60332-1烟密度：符合IEC 61034卤素含量：符合IEC 60754；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的外护套检测报告。 |  |  | 箱 |  | 3 |
| 周界报警部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 信号线 | RVVP4*1.5 |  |  | 米 |  | 2800 |
| 五方通话/宿舍燃气控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 控制线 | KVVP4*1.5 |  |  | 米 |  | 2400 |
| 2 |  | 信号线 | RVVP4*1.0 |  |  | 米 |  | 1000 |
| 门禁部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 出门按钮线 | RVV2*1.0 |  |  | 米 |  | 4500 |
| 2 |  | 读卡器信号线 | RVVP4*1.0 |  |  | 米 |  | 4500 |
| 3 |  | 磁力锁线 | RVV4*1.0 |  |  | 米 |  | 4500 |
| 4 |  | 控制器联网线（六类网线） | 国际标准：ISO/IEC 11801-2002、美国标准：EIA/TIA 568C.2-2009 规范对于6类线缆的要求 支持千兆以太网及向下兼容其它应用带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的线缆单体检测报告。 外护套：采用紧套型的外护套结构，使外护套紧密地覆盖在8芯双绞线外，确保在施工过程中双绞线的绞距不容易发生改变，使传输性能得以保证。 防火等级：满足IEC60332-1烟密度：符合IEC 61034卤素含量：符合IEC 60754；提供经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的外护套检测报告。 |  |  | 箱 |  | 3 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 400W枪型红外一体化摄像机 |  |  | 400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 具有400万像素 CMOS传感器。 内置2颗白光补光灯。 最低照度彩色：0.0004 lx。 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。最大分辨率2560x1440。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 |  | 245 |  |
| 2 | 400W室外高速球型摄像机 |  |  | 1）PTZ系列400万像素红外网络高清半球 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 2）支持接入温湿度显示屏 并以OSD形式叠加温度、湿度信息 温湿度位置可移 3）支持smart265高效压缩算法 可较大节省存储空间 4）支持超低照度 0.005Lux/F1.6(彩色) 0.001Lux/F1.6(黑白) 0 Lux with IR 5）支持23倍光学变倍 16倍数字变倍 | 台 |  | 29 |  |
| 3 | 400W室内高速球型摄像机 |  |  | 1）PTZ系列400万像素红外网络高清半球 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 2）支持接入温湿度显示屏 并以OSD形式叠加温度、湿度信息 温湿度位置可移 3）支持smart265高效压缩算法 可较大节省存储空间 4）支持超低照度 0.005Lux/F1.6(彩色) 0.001Lux/F1.6(黑白) 0 Lux with IR 5）支持23倍光学变倍 16倍数字变倍 | 台 |  | 16 |  |
| 4 | 400W半球型彩色摄像机 |  |  | 400万1/1.8"CMOS 全彩半球网络摄像机 最小照度:彩色0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 具有2颗白光灯。最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。 白光补光距离不小于15米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 需支持DC12V/POE供电。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。 | 台 |  | 550 |  |
| 5 | 轻智能警戒摄像机 |  |  | ▲400万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 音频接口:内置麦克风和扬声器 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。内置红外与白光补光灯。支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0008 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于85米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 |  | 134 |  |
| 6 | 双仓一体机 |  |  | 800万1/1.8” CMOS AI双目筒型网络摄像机 上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍 混合目标检测(全结构化模式)： a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测（比对模式）： a)支持前端人脸比对 b)支持最多3个人脸库的管理 c)支持最多9万张人脸的导入 d)支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300Kb e)支持不同人脸库不同时间布防 f)支持黑名单比对成功报警输出 g)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 h)支持人脸快速比对多种比对方式设置 支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用 支持上下镜头关联，细节场景的目标人脸会替换全景场景目标的人脸 支持背景大图展示人体目标轨迹 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 传感器类型:上通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS ;下通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 上通道：彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 下通道：彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light 镜头: 上通道：11-40mm @F1.4水平视场角：38.4°-11.9° 垂直视场角：20.9°-6.7° 下通道：4mm @F1.0 水平视场角：89° 垂直视场角：46° 单轴调节:抓拍部分T向±5°可电动调节; 监控部分T向±15°可调节 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:上通道：3840 x 2160 下通道：2560 x 1440 4G参数: 支持无线制式:LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO/UMTS/CDMA1x 支持无线频段: LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41 LTE-FDD Quintuple-band Band 1/3/5/7/8 TD-SCDMA Dual-band Band 34/39 UMTS Double-band Band 1/8 GSM Quad-band Band 2/3/5/8 EVDO Single-band BC0 CDMA1x Single-band BC0 GPS定位: GPS信息侦测:支持设备所在位置的经纬度查询，支持GPS/北斗校时 补光距离:上通道：混合补光:普通监控：80m 人脸抓拍：15m; 下通道：白光:普通监控：80m 人脸抓拍：30m 红外波长:750nm 具有双镜头、双通道一体化设计。 通道1具有不小于800万像素 CMOS传感器，通道2具有不小于400万像素CMOS传感器。 具有两个图像采集模块。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 信噪比不小于60dB。 通道1在3840x2160 @ 25fps下，清晰度均不小于2000TVL；通道2在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均不小于1400TVL。 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。支持行人、非机动车属性提取。支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。支持人脸比对，比对准确率不低于99%。可识别不低于300种车辆品牌。车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。 可识别不低于5000种车辆子品牌。 车辆子品牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。 可识别11种车辆颜色。车辆车身颜色识别准确率大于95%。 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。 | 台 |  | 3 |  |
| 7 | 低空全景拼接 |  |  | 3200万1/1.8"星光级全景拼接网络摄像机 最低照度:彩色:0.009Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0009Lux @ (F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR 镜头:2.8mm x 4@F1.2：水平180°,垂直95° 最大图像尺寸:全景加ePTZ模式:3840 x 2160;全景图像模式:8160 x 3616;原始图像模式:3840 x 2160;全景分割模式:2032 x 3616 最低照度彩色：0.002 lx，黑白:0.0008 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外距离不小于50米。 可通过IE浏览器或客户端软件远程调节每颗红外灯亮度。 动态范围不小于120dB。 支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像、全景分割4种码流输出模式。（全景+ePTZ模式支持不小于5路ePTZ画面。全景+ePTZ模式下，全景码流支持3840x2160@25fps，ePTZ码流支持1920x1080@25fps。全景图像模式下，主码流支持8160x3616@25fps。 原始图像模式下，4个通道均支持3840x2160@25fps。全景分割模式下，4个通道均支持2032x3616@25fps。水平中心分辨力不小于2000TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于60dB。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 | 台 |  | 3 |  |
| 8 | 全景鹰眼 |  |  | ▲800万180°球型鹰眼； 800万180°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps，星光级超低照度，0.005Lux/F2.0（彩色），0.0005Lux/F2.0（黑白）；特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转），星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），200m红外照射距离，37倍光学变倍，16倍数字变倍； 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° 全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8" 2MP CMOS 内置GPU芯片同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。 主视频支持不小于37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态不小于106dB。 支持区域遮盖功能，支持最多32块不规则四边形区域，每个区域可以设置不同的颜色或者马赛克。 支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 支持云台优先级控制，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持五码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像；第五码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、全景通道支持输出2048×896@25fps图像。 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设 产品支持在自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。全景画面中检测到且框出移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于0.3秒 可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌。 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。 | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 人脸抓拍机 |  |  | 200万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 支持人脸，人体属性上报 支持上传背景大图以及人脸小图 支持人脸库个数：3个 每个人脸库支持的人脸数量：30000个，单张人脸不超过300Kb 道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：100.0°~39.8°，垂直视场角：52.0°~22.4°，对角线视场角：120.0°~45.7° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 信噪比不小于60dB。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 可识别不低于170种车辆品牌。车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。 可识别不低于3600种车辆子品牌。车辆子品牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。可识别11种车辆颜色。车辆车身颜色识别准确率大于95%。可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级。支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。 | 台 |  | 10 |  |
| 10 | 人脸分析服务器 |  |  | 支持两种智能资源切换：人脸分析（默认）、周界防范 人脸模式： 名单库比对报警（16路图片流或8路视频流） 16个人脸名单库，总库容10万张 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 周界模式： 最高16路周界防范报警（200W视频流） （人脸模式最高支持800W分辨率； 周界模式最高支持800W分辨率，200W时支持16路，400W时8路，800W时2路。） 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配6T盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警 支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到等），包含签到、考勤时间点。支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数。可查询所有注册人员出勤、签到记录，记录支持列表、月历两种方式呈现 人脸签到考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包含姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间点，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义编辑提示语支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持32个人脸库，库容10万张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等属性；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出 支持按照姓名、人脸属性（性别、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩等）检索人脸抓拍图片；人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索。 可接入AI硬盘支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，最大支持32路支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度、振动、链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态详细信息支持32路人脸以图搜图功能，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、人脸库图片，以及姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩、自定义标签等人员信息支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频；并支持码流AES加密支持10路实时人脸布控支持4路视频流人脸识别和32路图片流人脸识别 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度并支持跳过普通录像 支持样机可在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框内容数量可随视频画面大小自动调整， 并随目标消失而消失 支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括事件名称，事件触发时间，人脸抓图，针对人脸比对模式同时支持相似度，针对车辆报警同时显示车牌 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；具有密码定时提示修改、删除功能，支持密码复杂度等级显示；新出厂设备需激活；管理员密码重置需要安全码验证 支持人脸库自动建模，每分钟可最多建模720个。 支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子等 支持从其他型号的设备接入设定时间段内的录像文件并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别果 支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端 支持陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像 支持统计并倒叙显示24h人脸检测记录 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏 支持通过IE预览和回放双目相机的立体声 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可按关键字搜索录像，可修改POS信息的字体大小和颜色， 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 支持多屏输出，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像。支持9/8/6/4/1分屏预览 支持同时输出16路 H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能 支持主码流、子码流、虚拟码流切换显示 可设置主码流、子码流进行录像 支持VGA/HDMI同时解码输出 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ展开、经纬度展开、3D半球展开、3D 180度柱形展开、3D 360度柱形展开七种模式 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SVAC、smart265、smart264视频编码格式的IPC 支持录像打包时间1-300分钟可设置 支持智能后检索功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像 支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并可按通道、时间、车牌号码检索图片 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 支持整机热备份功能，设置一台设备为另一台样机的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入/导出车牌黑白名单，可设置黑名单报警联动、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，可按通道、时间、车牌号码检索图片 支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并可按通道、时间检索图片 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 支持通过客户端软件远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 支持将2个网口设置不同网段的IP地址； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改 支持定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图和手动抓图功能，可进行8路抓拍并存储1080P格式的图片 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 支持录像文件自带水印，水印包含录像设备的序列号、MAC地址、录像时间等 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 硬盘 |  |  | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA | 块 |  | 5 |  |
| 12 | 防油污筒型网络摄像机 |  |  | 400万1/2.7”CMOS ICR红外阵列防油污筒型网络摄像机 可拆卸镜头护罩 方便清洗和更换 支持H.265及H.264编码 镜头：4mm 帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 宽动态范围：120dB 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域 智能报警：越界侦测 区域入侵侦测 场景变更侦测 人脸侦测 虚焦侦测 物品遗留侦测 物品拾取侦测 非法停车侦测 人员聚集侦测 逆行侦测 徘徊侦测 快速移动侦测 进入区域侦测 离开区域侦测 电源供应：DC12V±25% 功耗：5.5W MAX 红外照射距离：30米 支持智能后检索 配合NVR支持事件的二次检索分析 存储功能：NAS(NFS SMB/CIFS均支持) 快门：1/3秒至1/100 000秒 工作温度和湿度：-30℃~60℃ 湿度小于95%(无凝结) IP67防护等级 支持1路音频输入输出 具有断线自动重连、在线升级、配置保存获取、恢复出厂设置和重启、字符叠加、双（多）码流、制动注册、本机存储、web服务、报警、日志记录、余韵、视音频编码码流的传输、存储封装格式等功能 支持多码流同时并发输出，可达到： 主码流：2560x1440、25帧/s 辅码流：704x480、25帧/s 三码流：1920x1080、25/s 多路访问功能：支持主码流同时输出20路2560x1440、25帧/s、2MBPS图像以供客户端浏览 具有抗丢包（10%）处理能力 网络协议：具有TCP/IP、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP、组播设置选项 抓拍图片功能：具有手动抓拍、定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传功能设置选项，抓图的时间间隔和报警抓拍图片数量可设置。 感兴趣区域增强编码功能：支持感兴趣区域增强编码功能，能通过菜单设置功能开启/关闭，并具有6个图像质量等级设置选项。 非法访问报警功能：当使用某账户登录，密码输入错误次数超过所设定的次数时，会锁定该账户并触发报警，且在一定时间内使用该账户无法登录设备。 密码复杂度提示功能：支持设置账户登录密码时，可自动提示密码复杂度为低、中、高。 视频编码格式：H.265、H.264（baseline/main/high profile）、MJPEG 音频编码格式：G.711a、G.711u、MP2L2、G726、G.722.1、AAC、PCM 录像配置功能：具有定时、移动侦测、动测或报警、动测和报警、事件和报警6中录像触发方式配置设置选项。 智能分析功能：具有以下智能分析功能设置选项：音频异常、虚焦侦测、场景变更、区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取。 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设 具有人脸跟踪设置选项 | 台 |  | 10 |  |
| 13 | 枪式摄像机支架/护罩 |  |  |  | 套 |  | 379 |  |
| 14 | 室外立杆 |  |  | 3.5米 | 根 |  | 60 |  |
| 15 | 室外球机立杆 |  |  | 4米 | 根 |  | 35 |  |
| 16 | 电源 |  |  | 12VDC/20A | 个 |  | 145 |  |
| 17 | 电源 |  |  | 24VDC/3A | 个 |  | 54 |  |
| 18 | 4T监控专用硬盘（高清图像保存1个月） |  |  | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 台 |  | 288 |  |
| 19 | 36盘位磁盘阵列 |  |  | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜(1个SAS口，如需2个，下单请标注）/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可） 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像； 可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）直接存入存储服务器，并可通过客户端进行检索、查看、下载图片及进行录像 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 要求提供5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备案例合同复印件；提供单项目20PB以上存储容量案例合同复印件的可加分；提供５个（含）以上用户使用反馈证明文件复印件。 | 台 |  | 8 |  |
| 20 | 管理服务器 |  |  | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 |  | 1 |  |
| 21 | ★安防综合管理平台 |  |  | 1. 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播 2. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 3. 要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 4. 要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 5. 要求支持对视频设备的录像完整性进行检查 6. 要求支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 7. 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 8. 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 9. 要求支持图片实时监控及历史查询 10. 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 11. 要求支持AD域12. 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 13. 要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享14. 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 15. 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场；支持访客身份证人证合一验证16. 要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警17. 要求支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警18. 要求支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线19. 要求支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个20. 要求支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔 21. 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计22. 要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 23. 要求支持按次预约和按时段预约功能 24. 要求支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行25. 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场；支持访客身份证人证合一验证 25. 要求支持访客预约、来访、离开支持短信格式自定义，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人 26. 要求支持对访客进行名单分组管理，登记的时候给予提示 ▲27、校门口管理:班级管理;学生管理;教职工管理 ▲28、宿舍管理:支持网页、微信操作和人脸识别系统自动对学生进出校进行识别管理;住校生床位管理;回寝管理;住校生查询。 | 台 |  | 1 |  |
| 22 | 视频综合平台 |  |  | 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；5槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 投标产品需提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告。 投标产品需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书 投标产品的视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、DVI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、VGA接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、3G-SDI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、CVBS输入板（32个视频输入接口，32个音频输入接口）、4K输入板（4个视频输入接口，4个音频输入接口）、DP输入板（4个视频输入接口）、YPbPr/YCbCr输入板（8个视频输入接口，8个音频输入接口）。 投标产品的视频输出板具备：HDMI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、DVI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、VGA输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、HD-SDI输出板卡（16个视频输出接口，16个音频输出接口）。 多设备之间的视频数据通过光纤级联传输延时≤100ms。 投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 投标产品应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 投标产品支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换。 投标产品支持存储功能，可支持RAID0、1、3、5；支持RAID和逻辑卷在线动态扩展，提供基于RAID写一次读多次防篡改技术。 投标产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。 投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能。 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 通过光纤级联交换机和多块光纤级联板进行总线扩容，实现多台设备之间数据调用和跨设备拼接。 投标产品支持走廊模式显示功能。 输出分辨率应具备但不限于1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号 投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 投标产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整。采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms。 投标产品应支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换。 支持接入具备2个万兆光口及20个千兆电口板卡，并且支持VLAN配置功能。 投标产品支持超显功能：即支持输出最大1个64x1920x1080分辨率的电脑桌面或者输出8个分辨率小于8x1920x1080的电脑桌面；支持PPT、Excel、Word、TXT、JPEG、BMP、PNG、CAD等图形界面显示功能；支持设置800x600-15360x840分辨率，并且可以自定义分辨率o 投标产品单块输出板卡应具备但不限于4路6912x2800或12路4000x3000或16路4096x2160或16路3840x2160或10路3072x2048或16路2592x2048或20路2048x1536或96路1920x1080或192路1280x720或384路704x576分辨率视频解码能力（少支持一个种分辨扣0.5分，扣完为止）；还应支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行16画面分割解码1080P图像。 o 投标产品应支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道最少支持32个窗口叠加显示，单个输出板卡应可以支持128个漫游窗口叠加；并且窗口图像应支持置顶、置底操作。 投标产品的拼接功能不仅应在多个视频输出端口组合显示视频输入图像，同时应支持在多台产品组成的集群内任意设备输出口实现拼接功能。（不满足集群内任意设备输出口拼接的不得分） 投标产品应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。 | 台 |  | 1 |  |
| 23 | 网络键盘 |  |  | 支持7寸触摸屏，分辨率800*480 支持网络控制方式 支持RS232、RS485串口控制 延时≤200ms 支持两级用户权限，支持16个用户，1个管理员用户，15个操作员用户； 支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入 支持1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像 支持音频输入、输出口 支持USB接口 连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能 支持四维摇杆控制； 具有回放控制键，支持回放控制功能 支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能 支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器 | 台 |  | 1 |  |
| 24 | 操作台 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 25 | 阳光厨房显示器 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |
| 26 | 46寸超窄边液晶拼接屏 |  |  | LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.7mm，响应时间≤8ms。 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1, USB×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1LCD显示单元亮度达到800cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为10级。 投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》和HJ2536-2014环境标志产品技术要求， 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。 LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。 LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供第三方检测报告复印件。 LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。 产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求； 主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 台 |  | 12 |  |
| 27 | 拼接屏线材 |  |  |  | 根 |  | 12 |  |
| 28 | 拼接屏支架及基座 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 29 | 监控客户端电脑 （消控、男女宿舍、门卫） |  |  | I5以上处理器，主频≥2.9 GHz,独立显卡,显存≥2G,内存≥4G，硬盘≥ITB，，≥23寸宽屏 | 台 |  | 4 |  |
| 30 | 设备网核心 |  |  | 以太网交换机主机 业务插槽数≥3； 满足配置要求的情况下剩余业务槽位≥1，预留业务扩容能力； ≥19Tbps （如果存在双指标，以较小指标为准，提供截图）； ≥2800Mpps(如果存在双指标，以较小指标为准，提供截图）； 支持作为EPON OLT 设备（OLT设备是重要的局端设备，可以与前端（汇聚层）交换机用网线相连，转化成光信号，用单根光纤与用户端的分光器互联；实现对用户端设备ONU的控制、管理、测距；并和ONU设备一样，是光电一体的设备）。提供原厂官网截图或彩页。 ▲支持VxLAN二层网关、支持VxLAN三层网关； 提供生产厂商“QC 080000有害物质过程管理体系认证”证书复印件； | 台 |  | 1 |  |
| 31 |  |  |  | 交流电源模块,300W | 块 |  | 2 |  |
| 32 |  |  |  | 交换路由引擎模块 ,24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC) | 块 |  | 2 |  |
| 33 |  |  |  | 交换路由引擎模块,24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC) | 台 |  | 1 |  |
| 34 | 设备网接入 |  |  | 性能：整机交换容量≥336Gbps、转发性能≥96Mpps，若有双指标，以小指标为准，提供官网截图链接； 端口配置：千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； 支持10KV业务端口防雷； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 认证：提供工信部入网证，提供ROHS节能证书； 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证；支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能；支持最大32台同系列设备混合堆叠；支持10KV业务端口防雷能力；支持IEEE 809.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 | 台 |  | 51 |  |
| 35 | 设备网接入 |  |  | 性能：整机交换容量≥192Gbps、转发性能≥15Mpps，若有双指标，以小指标为准，提供官网截图链接； 端口配置：千兆电口≥8个，千兆光口≥2个. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； 支持10KV业务端口防雷； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 认证：提供工信部入网证，提供ROHS节能证书； 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证；支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能；支持最大32台同系列设备混合堆叠；支持10KV业务端口防雷能力；支持IEEE 809.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 | 台 |  | 20 |  |
| 36 | 千兆光模块 |  |  | 单模模块-(1310nm,10km,LC)，与交换机同一品牌 | 块 |  | 94 |  |
| 37 | UPS电源 |  |  | 工作方式：三进三出高频在线式 功率范围： 40KVA 先进的工作模式 · 双变换在线式设计，采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99 数字化控制 · 各部分构架全部采用数字化控制，控制系统更加稳定可靠 ECO功能 · 可运行在ECO工作模式，高效节能降低用户应用成本 并联冗余功能 · 直接并机，可4台并联 并机共用电池 · 并机时共用电池组 | 台 |  | 1 |  |
| 38 | 蓄电池 |  |  | 12V/100AH | 只 |  | 128 |  |
| 39 | 电池箱 |  |  | BOX-A32 | 只 |  | 4 |  |
| 40 | 防静电地板（消控室） |  |  | 600*600*35mm | ㎡ |  | 85 |  |
| 41 | 等电位端子箱 |  |  | 300*200 | 个 |  | 1 |  |
| 42 | 紫铜排 |  |  | 30*3 | 米 |  | 140 |  |
| 43 | 绝缘子 |  |  | 按需配套 | 只 |  | 70 |  |
| 44 | 接地线 |  |  | BVR35mm2 | 米 |  | 97 |  |
| 45 | 接地线 |  |  | BVR16mm2 | 米 |  | 75 |  |
| 46 | 接地线 |  |  | BVR6mm2 | 米 |  | 58 |  |
| 47 | 配电箱 |  |  | 定制 | 只 |  | 1 |  |
| 48 | 立柜空调 |  |  | 定制 | 台 |  | 2 |  |
| 49 | 机柜 |  |  | 800*800*2000 | 台 |  | 2 |  |
| 50 | 机柜 |  |  | 600*600*1200 | 台 |  | 25 |  |
| 51 | 不锈钢箱体 |  |  | 450*540*200 | 只 |  | 22 |  |
| 52 | 附件 |  |  | 定制 | 批 |  | 1 |  |
| 有线电视系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 捷变频调制器 |  |  | 广播级全频道捷变式邻频调制主机是专业级的全频道870MHz 捷变式邻频电视调制器，采用高可靠性残留边带滤波器，中频调制信号处理方式；双重PLL 频率锁定，性能稳定可靠；射频放大采用进口模块组件，非线性失真小，确保高输出电平；其带外寄生输出抑制度大于 60dB（若外加频道滤波器，可大于70dB）； | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 16路混合器 |  |  | 无源十六路频道混合器，宽工作频率范围、高稳定、低驻波、低插损、高隔离度；具有良好的电磁屏蔽性，能很好地满足各种类型邻频有线电视系统的配套要求 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 放大器 |  |  | 双向楼栋放大器，反向为通过型或放大型可选。 铝合金拉伸外壳，轻便美观，性能优越。 单模块推挽放大，全自动贴片SMT技术。 E型变压器，220VAC独立供电。 输入电平和斜率均可连续可调。 各端口均为75ΩF型插座。 输入、输出测试口，增益、斜率调节均为外置。 操作简单，使用方便 | 台 |  | 11 |  |
| 4 | 4分配器 |  |  | 4分配器 | 只 |  | 12 |  |
| 5 | 6分配器 |  |  | 6分配器 | 只 |  | 25 |  |
| 6 | 4分支器 |  |  | 4分支器 | 只 |  | 43 |  |
| 8 | 终端盒子 |  |  | 终端盒子 | 只 |  | 271 |  |
| 9 | 耗材付件 |  |  | 射频头等 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 分支分配器箱 |  |  | 450*540*190 | 只 |  | 11 |  |
| 周界震动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 开关量双防区采集设备 |  |  | 采集器是网络型光缆振动探测报警系统中的核心部分，挂接在控制室外主要用于采集振动传感光缆经过外力振动后产生的光信号，并对该信号进行分析处理，提取信号的特制值，通过通讯光缆传输到工控机上进行进一步的分析处理。采集器内部结构采用模块化设计维护简单方便，真对寒冷的区域采集器内部还增设了自加模块可以使采集器内部的温度保持在一个恒定不变。 | 台 |  | 6 |  |
| 2 | 终端盒 |  |  | 终端是用于保护振动光缆末端接口和实现光信号转化的设备，以保证设备在各种恶劣的自然环境下正常工作。 | 台 |  | 12 |  |
| 3 | 传感光缆 |  |  | 室外黑色铠装单模4芯光缆（建议自购） | 米 |  | 4800 |  |
| 4 | 64路总线报警主机 |  |  | 1、可接64个设备，最大512个防区,双通讯总线输出,距离达2400米,通过放大器或光纤可延长距离；2、32个独立分区管理,可接32个键盘，分防区定时功能，配套报警中心软件，管理更加人性化；3、液晶键盘中文菜单，简单易懂，防区名称可根据客户需求编缉中文名,可通过免费配置软件对主机进行任意编程,调试极为方便；4、电话报警、CID协议上传接警中心，报警监控联动，电子沙盘，中文汉字打印； | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 单防区地址模块 |  |  | 可接入1个有线探测设备,带1路现场报警联动,总线通讯方式，工作电压:8.5-24V。 | 只 |  | 12 |  |
| 6 | 声光警号 |  |  | 报警主机配套警号 | 只 |  | 1 |  |
| 7 | 两路485HUB (RS485信号通用） |  |  | 将1个RS485转换为2个485信号,起到信号隔离的作用,延长通讯距离,每个出线通道的通讯距离可以达到1200米 | 只 |  | 1 |  |
| 8 | LED灯电子地图 |  |  | 定制，标准尺寸50*70cm | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 32路指示灯模块 |  |  | 支持32路报警联动指示灯输出，使报警显示更加清晰,达到模拟电子地图的效果,图片为单板，实物有外壳 | 只 |  | 1 |  |
| 10 | 16路继电器输出模块 |  |  | 16路继电器输出模块为联动输出配件。可用于驱动警号或灯光,连接到视频监控的传感器（或I/O）接口,用于联动高速球预值位或报警画面放大等 | 只 |  | 1 |  |
| 11 | 中心管理软件 |  |  | 接警中心软件,带加密狗。 | 套 |  | 1 |  |
| 综合管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 手孔移位增加 |  |  | 0#400*800 | 个 |  | 20 |  |
| 2 | 室外塑料管移位增加 |  |  | PE32 | 米 |  | 600 |  |
| 3 | 室外塑料管移位增加 |  |  | PE100 | 米 |  | 1800 |  |
| 4 | 室内增加管 |  |  | PVC25 | 米 |  | 2000 |  |
| 5 | 室内增加管 |  |  | PVC40 | 米 |  | 300 |  |
| 6 | 开槽 修复 |  |  |  | 米 |  | 1500 |  |
| 7 | 打孔 |  |  |  | 只 |  | 300 |  |
| 8 | 辅材 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |

- 四、建设要求

针对本项目招投标，有如下要求，投标商应对此要求完全响应：

1、由于本项目涉及到具体的施工细节，要求投标方在招标前必须到现场实地工勘，了解实际具体情况，并在投标时给出合理化建议，便于后期实施、维护。

2、六类非屏蔽双绞线、设备跳线等需提供原厂20年质保承诺函；综合布线产品中铜缆双绞线、室内或室外光缆、大对数以及相应的配线架、跳线、机柜、布线管理软件等必须采用同一品牌厂家的产品，以确保系统的完整性，方便日后维护，责任明晰。布线制造商生产的综合布线系统要具有经CNAS认证的信息产业质量监督检验中心颁发的检测报告，并提供详细认证证明；铜缆系统需提供国际检验机构FORCE认证发布的6连接永久链路认证。本项目综合布线系统采用综合布线软件进行管理，提供布线公司原厂的软件著作权证书。布线制造商必须取得并提供有效的ISO9001和ISO 14001质量体系认证书。其他设备及材料，如无特殊说明，本次投标所有产品要求包含5年原厂质保。

3、布线所选厂家的线缆产品必须必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告，符合防火标准 IEC60332，IEC60754.2，IEC61034要求。投标时必须提供符合招标要求的，由国内或国外知名检测机构（第三方）出具的产品外护套的检测报告。

4、投标方及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。项目预中标后，将在政府采购网上进行预中标清单公示接受各方监督，项目中标后，甲方将对产品进行功能及性能指标测试，如测试结果与投标参数不符，将做违约处理，并保留以诉诸相关法律进行处理的权利。

5、为保证设备稳定运行、保障售后服务质量、保护甲方的合法权益，投标方及厂商必须保证：项目实施完成后，要求提交所有布线点位的UTP测试数据的.flw格式原始数据文档，测试仪器为Fluke DSP4000及以上型号，测试标准不低于对应线材的标准，要求所有点位全部通过。

6、工程配合费用说明：实际施工过程中与土建总包相配合所需的水电、垃圾清理等所有费用，按本项目实际投标总价的5%支付给总包方，投标方应将此成本核算在总报价中。此费用无需列出单价，项目中标后根据实际投标总价按比例支付给总包方即可。

7、所有六类双绞线要求为低烟无卤，项目施工中、验收时均需要抽取样品的第三方检测证明。

- 五、施工图纸（投标单位看现场时提供电子版图纸）

杭高大江东校区

总平楼栋示意图

六、货款支付

（1）合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向向供应商支付合同总价的10%预付款；

（2）项目所有设备安装调试完成后7个工作日内，采购单位向供应商支付合同总价的60%

（3）设备在安装调试完成及按采购单位要求完成系统集成，并通过由使用单位组织的验收小组对项目初验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的10%（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）；

（4）设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的20%（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）。

- （5）履约保证金在设备安装调试完成后转为质保金，待质保期满且无质量问题后20个工作日内退还质保金。

- 第四部分      评标办法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10投标文件正、副本份数不足，其投标文件作无效处理；

13.11招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的；

13.12采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.14投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.15投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的（带“▲”部分）；

13.16投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.17投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.18报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.19《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.20投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.21投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.21.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.21.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.21.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.21.4提供虚假的信用状况；
     13.21.5其他弄虚作假的行为。
   13.22投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

1、本项目采用综合评分法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩情况得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分35分，技术和服务方案 59分，投标人的资质和业绩情况6分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况（评标委员会独立打分）得分为：评标委员会成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式计算。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格 (35分)：

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算）。

▲投标价格 (35分)：

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算）。

▲技术和服务方案 (59分)：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标方案的科学性和完整性（8分）：

● 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案（3分）；

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（3分）；

● 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标人对现有标准规范体系的了解情况；投标技术方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求（2分）。

（2）投标产品的性能与需求的吻合程度（21分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足投标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止（14分）；

● 投标产品是否能满足本系统运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（4分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求，参考投标产品的供货合同、验收报告及中标通知书等；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（3分）。

（3）关键技术解决能力和资源整合利用的能力（9分）：

● 投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性（3分）；

●　投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关信息系统之间的衔接，是否有安全、稳定、成熟可行的方案（3分）；

●　考虑系统的扩展和延伸能力，以及承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况（3分）；

（4）组织实施方案（2分）：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（5）售后服务方案情况（9分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（3分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（3分）；

● 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，参考原厂商授权的代理证书及原厂质保服务承诺书，每缺少一样扣1分，扣完为止，未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（3分）。

（6）项目组人员素质情况（4分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度等，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分）。

（7）培训、测试、试运行和验收（2分）：

● 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；

● 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。

（8）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）；

（9）优惠和承诺（1分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

（10）投标文件的制作情况（1分）：相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。

▲投标人的资质和业绩情况（6分）：主要包含投标人资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（1分）：

●有质量管理体系认证证书得1分，无的得0分。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（5分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目的情况，结合已完工的项目案例和用户反应情况，参考合同复印件、用户验收报告等工程实例证明（原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内，在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

2、采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

- 3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：详见合同专用条款                                ；

1.4.2 发票开具方式：详见合同专用条款                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限： 合同签订后30日内完成项目设备供货、系统集成，实施，经初验合格交付使用进入试运行；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点                              ；

1.5.3 交付方式：现实交付    　　　                      　  。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1‰计算，最高限额为本合同总价的 1‰；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1‰计算，最高限额为本合同总价的1‰；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交     杭州   仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应提供的免费质保期详见合同专用条款

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于20 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属 采购人。 |
| 2.4.1 | 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知 按照本行业通用的方式 。 |
| 2.6 | 结算方式和付款条件：本次项目合同总价为大写人民币 （￥ 元），采用分期付款方式，具体如下： 本次项目合同总价为大写人民币 （￥ 元），采用分期付款方式： （1）合同生效日起7个工作日内，收到供应商按合同要求提交的履约保证金后，采购单位向向供应商支付合同总价的10%预付款，大写人民币 （￥ 元）； （2）项目所有设备安装调试完成后7个工作日内，采购单位向供应商支付合同总价的60%，大写人民币 （￥ 元）； （3）设备在安装调试完成及按采购单位要求完成系统集成，并通过由使用单位组织的验收小组对项目初验合格后，采购单位向供应商支付合同总价的10%，大写人民币 （￥ 元）（该笔款项需待2020年财政资金下达后支付）； （4）设备在安装调试完成并通过由使用单位组织的验收小组对项目终验合格后，提交全部报告材料，通过正式验收后10个工作日内，乙方凭发票、《杭州市教育设备政府采购货物验收回复单》或验收报告、《杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表》向甲方办理合同余款结算手续。 |
| 2.8.3 | 免费质保期:五年。 |
| 2.9 | - 货物的风险负担：货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担，全部由乙方承担。 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 15日内以书面形式变更合同； |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15日内以书面形式通知对方当事人，并在 3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.17.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方15日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见采购需求 。 |
| 2.21.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应3个工作日内按约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金； |
| 2.21.2 | 履约保证金在货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方； |
| 2.22 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。，每份均具有同等法律效力。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4. 评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标人提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

- 6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 二、投标文件编制格式及规范要求：

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

(6)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……………（页码）；

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）…………………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加浙江省杭州高级中学大江东学校智能化配套弱电基础工程及整体监控项目【招标编号：HJZCD-2019-055】的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

六、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）、

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

- ▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）投标设备参数清单……………………………………………（页码）

- （4）《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江省杭州高级中学大江东学校智能化配套弱电基础工程及整体监控项目【招标编号：HJZCD-2019-055】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本5份；商务技术文件正本1份，副本 5份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件和资格文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标（开标）一览表

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

按你方招标文件要求，我们 ，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成编号为HJZCD-2019-055的招标文件[项目名称：浙江省杭州高级中学大江东学校智能化配套弱电基础工程及整体监控项目]之标项的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

XXX项目  第XX标项XXX：

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

三、投标设备参数清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按采购清单顺序分类填写，行数不够请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

四、《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》、《残疾人福利性单位声明函》

（如果有）

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 中小企业资格确认意见书（或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

- （2）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

- （3）法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）………………………………………………………（页码）

（4）声明书（须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）…………………………………………………………………………（页码）

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料（如果有）…………………………（页码）

（6）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）…………………（页码）

（7）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（9）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（11）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明…………………………（页码）

- （12）投标设备参数清单………………………………………………（页码）

- （13）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （14）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（15）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（16）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（17）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（18）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（19）培训计划…………………………………………………………（页码）

（20）验收方案…………………………………………………………（页码）

（21）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（22）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

（23）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、法人授权委托书

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

兹委派我公司        先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号：          ）代表我公司全权处理              浙江省杭州高级中学大江东学校智能化配套弱电基础工程及整体监控项目[招标编号：HJZCD-2019-055]的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自2019年 月  日起至2019年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：2019年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXX采购项目【编号：XXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月

四、声明书

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加浙江省杭州高级中学大江东学校智能化配套弱电基础工程及整体监控项目[招标编号：HJZCD-2019-055]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

声明日期：2019年   月   日

五、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 合同签订日期 | 竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 相关证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

八、商务偏离说明表

招标编号：

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

九、廉 政 承 诺 书

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

我单位响应你单位项目招标要求投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营、坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局，由此引起的响应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

承诺日期：2019年   月   日

十、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十一、认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十二、投标设备参数清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按采购清单顺序分类填写，行数不够请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十三、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

- 十四、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十五、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十六、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十七、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十八、备品备件及供选择的配套零部件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十九、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十一、技术偏离说明表

招标编号：                                                    第   标项

| 设备材料名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件参考的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所参考品牌相当的产品参加投标。外购产品请在表中详细注明外购厂家、品牌及技术参数响应情况，并标注“外购”字样。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十二、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十三、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

附件1：杭州市教育设备政府采购货物验收回复单

杭州市教育技术中心：

供应商已按杭州市教育设备政府采购购销合同【杭教采2017（ XX ）--XXX】的规定，已将下列采购物品安装调试完毕，并已在设备的左侧上方或者按照合同要求粘贴了《杭州市教育设备政府采购售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。

验收物品清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置简述 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

以上共计发票：   份，发票号码为：

采购人（公章、财务专用章）：            供应商（公章）：

联 系 人：                             联 系 人：

联系电话：                             联系电话：

手机：                                 手机：

签收日期：20  年  月  日               供货日期：20   年  月  日

注：本单一式三份，二份由采购单位留存，一份供应商留存。

附件2：杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表

反馈日期：2019年     月    日

| 政府采购 |  |  | 履约时间 | 2019年 月 日至2019年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 供应商名称 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 履约情况评价 |  | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |  |  |
|  |  | 根据供应商履约情况是否按合同约定进行资金支付。 是（ ）；否（ ） |  |  |
|  |  | 评语： |  |  |
| 具体评价指标 | 1. 项目或产品的性能指标和技术服务能力是否响应投标文件和合同中的承诺。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 2. 是否按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 3. 项目或产品的质保期（系统维护期）是否响应投标文件和合同中的承诺，并提供相应的保修卡、服务承诺函等资料。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 4. 是否在项目试运行阶段有实施人员常驻现场。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 5. 是否在试运行期间对系统及设备及时进行完善和调优，满足采购单位需求。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 6. 是否在试运行期内，随着采购单位需求的调整随时作出响应。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 7. 对采购单位的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 8. 是否进行了操作技术示范和讲解，并按照投标文件承诺完成对普通业务人员的应用培训和系统维护人员的专业技术培训。是（ ）；否（ ） |  |  |  |
|  | 9. 是否按项目验收标准提交相关工作内容及成果文档。是（ ）；否（ ） |  |  |  |

注：采购单位在该设备使用期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向杭州市教育技术中心（电话、传真85154397）、市财政局（电话、传真：87715261）投诉。感谢合作。

附件3：杭州市教育设备政府采购实施情况跟踪督查表

采购单位（公章）                        日期：       年     月    日

| 项目名称及 采购编号 |  |  |  |  |  |  | 采购方式及 评标办法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目执行书 编号 |  |  |  |  |  |  | 采购单位联系人 联系电话 |  |  |  |
| 采购预算 （万元） |  |  |  |  |  |  | 中标价格（万元） |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  | 售后服务单位名称 |  |  |  |
| 中标时间 |  |  |  |  |  | 合同签订时间 |  |  |  |  |
| 实际供货时间 |  |  |  |  |  | 项目验收时间 |  |  |  |  |
| 具体采购项目情况 |  | 验收物品清单（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 货物名称 |  | 品牌型号 |  |  | 数量 |  | 金额（万元） |
| 签收单位 |  |  |  |  |  |  | 签收人 |  |  |  |
| 售 后服务情况 | 1.送货是否及时：是（ ）；否（ ） 2.服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 3.是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 4.维修响应是否及时：是（ ）；否（ ） 5.其他评价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由具体采购学校（单位）每次完成采购任务后填写，并一式两份，分别报市教育技术中心（市教育资产营运管理中心）和驻教育局监察室；

2.驻教育局监察室将适时组织市教育技术中心（市教育资产营运管理中心）到具体采购学校（单位）对采购实施情况进行抽查。

附件4：联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市教育技术中心组织实施的XXX采购项目（XXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

附件5：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件6：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件7：政府采购节能产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表8：政府采购环境标志产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境标志产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

附录1：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。