宁海县西店镇望海学校扩建工程厨房设备采购及安装项目

项目编号：HZXD-NHCG2019003

招

标

文

件

采 购 人：宁海县西店园区建设有限公司

代理机构：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

日    期：二〇一九年五月

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	32

第四章  评标办法及评分标准	42

第五章  拟签订的政府采购合同	46

第六章  投标文件格式	50

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，杭州信达投资咨询估价监理有限公司受宁海县西店园区建设有限公司委托，经宁海县国资局批准，现就宁海县西店镇望海学校扩建工程厨房设备采购及安装项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目编号：HZXD-NHCG2019003

二、招标组织类型：分散采购

三、招标方式：公开招标

四、招标内容：厨房设备（具体详见采购需求）

五、本项目预算金额（最高限价）：72.7924万元

★六、合格投标人的资格要求：

（一）一般资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求

1.具备独立企业法人资格，且具有所投产品生产或销售能力的制造商或代理商，代理商须取得原厂家的产品授权；

2.具有质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（燃气灶具）且在有效期内；

3.具有质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）且在有效期内；

4.具有行政主管部门颁发的燃气燃烧器具安装、维修企业资质证书；

5.投标人（包括法定代表人和项目负责人）未被列入“全国法院失信被执行人名单”（http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准）。（以投标截止日当天在“全国法院失信被执行人名单”http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

6.本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售及报名

1.招标文件发售及报名截止时间：2019年6月5日17:00（北京时间，节假日除外）。

2.报名地址：宁海县兴宁北路135号四楼

3.售价：招标文件售价500元，售后不退。

4.报名时应提交的资料：

（1）投标单位介绍信；

（2）法定代表人授权书，授权委托代表人身份证原件（若为法定代表人本人报名，仅需提供其身份证原件）；

（3）企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

（4）联系人及联系方式；

5.未报名的投标人的投标文件将被拒绝。

八、投标保证金

1.人民币：14000元。

2.投标保证金收妥抵用（即到账）截止时间：2019年6月14日16:30，各投标单位以非现金形式（以实际到账为准）向杭州信达投资咨询估价监理有限公司提交，并注明项目名称。

3.投标保证金交纳账户名：杭州信达投资咨询估价监理有限公司宁海分公司；

开户行：兴业银行股份有限公司宁波宁海支行；

帐号：385020100100105709。

九、投标截止时间及开标时间：2019年6月18日14:00(北京时间)。

十、投标、开标地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告）。

十一、投标文件递交方式：密封装袋加盖公章后直接送达现场。逾期送达或未按规定密封的将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十二、本次采购有关信息公告在

宁海县公共资源交易信息网（http://www.nhztb.gov.cn)

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

★请供应商随时关注本项目自发布招标公告之后可能出现的修改通知，澄清说明等，如有错过，本公司不承担因此产生的后果。

十三、联系方式

采购人：宁海县西店园区建设有限公司

地址：宁海县西店镇振兴南路158号

联系人：金松

联系电话：0574-67056105

采购代理机构：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

地址：宁海县兴宁北路135号四楼

联系人：陈伟霖   联系电话：0574-65362690，15258255355

监管部门：宁海县国有资产监督管理局

地址：宁海县桃源街道新桥路101号

联系人：王老师

联系电话：0574-55868392

- 第二章  采购需求

一、招标货物清单及技术要求

| 宁海县西店镇望海学校扩建工程厨房设备采购招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 尺 寸 | 数量 | 详细参数 | 参考图片 | 推荐品牌 |
| 主食/副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 不锈钢高身四层格栅架 |  | 1200*500*1800 | 8 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作,格栅δ=1.2mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 |  |  |
| A02 | 低搁架 |  | 1200*500*350 | 8 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，格栅δ=1.2mm，横通、脚架30*30*1.0方管。 |  |  |
| A03 | 平板推车（提供样品） |  | 900*500*900 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm，配万向脚轮，载重300KG。 |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 风幕机 | FM3015-2-S | 1500×182×221 | 3 | 风量：2230m³/h 净重：18.5kg 功率：274W/220V |  | 绿岛风、松下、知瀚 |
| B02 | 洗手单星盆 |  | 500*400*(240+100) | 1 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.5mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 感应龙头 | JC-8295 |  | 1 | 感应距离0-200,底座开单孔30MM，附加冷热水阀后双温使用 |  | 君畅、天仕、CHG |
| B03 | 洗地龙头 | JC-1120SG(15M) |  | 1 | 说明：黑色布纹液压管，水枪快速接头，360度活动，配置1把水枪 管长15M，耐高温100度，1把水枪 |  | 君畅、天仕、CHG |
| B04 | 灭蝇灯 | MD-40W | 660*340*80 | 2 | 采用环保挡板和密封收集盘，有效解决了残骸飞溅，造成机体周边污染的问题； 有效面积：50～80 平方米； 电源：40W/220V/50HZ； 电网电压：4500～5000V |  | 凌峰、亨得利、BOURGEAT |
| B05 | 大单星盆台 |  | 1000*750*800 | 4 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 冷热水龙头 | LB-001 |  | 4 | 1、座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205mm， 2、冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm。 |  | 君畅、天仕、CHG |
| B06 | 工作台连下一层板 |  | 1400*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  |  |
| B07 | 绞切肉机 | SZ-300 | 570*420*810 | 1 | 功率：1.1kw/220V 生产能力：300kg/h 绞肉杆直径：62mm 净重：73kg 转速：473rpm |  | 旭众、舒文、碧彩 |
| B08 | 四门直冷双温柜 | QB1.0L4HU | 1215*700*1930 | 1 | 柜内温度：5℃～-5℃/-6℃ ～ -15℃ 说明：产品整体发泡，弹簧铰链，选用优质不锈钢，国内知名品牌压缩机、风机、冷凝器，冰箱双温双显、平冷带温度显示 |  | 金松、凯普顿、松下 |
| B09 | 砧墩架连刀架 |  | L=1200 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作,格栅δ=1.2mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm | / |  |
| B10 | 工作台连下一层格栅 |  | 1800*750*800 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  |  |
| B11 | 四层货架 |  | 1200*500*1800 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作,格栅δ=1.2mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 |  |  |
| B12 | 挂墙层板 |  | 1500*350*300 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，层板δ=1.2mm，托架δ=1.2mm。 |  |  |
| B13 | 大单星盆台 |  | 1500*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 冷热水龙头 | LB-001 |  | 1 | 1、座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205mm， 2、冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm。 |  | 君畅、天仕、CHG |
| B14 | 挂墙层板 |  | 2500*350*300 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，层板δ=1.2mm，托架δ=1.2mm。 |  |  |
| B15 | 单星剖鱼台 |  | 1500*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 冷热水龙头 | LB-001 |  | 1 | 1、座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205mm， 2、冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm。 |  | 君畅、天仕、CHG |
| B16 | 电热开水器连座 | PK-9H | 550*560*1480 | 1 | 容量：60L 电压： 380V 功率： 9KW 供水量：90L/h 净重： 27KG |  | 腾飞、捷宝、明睿 |
| 男女更衣室/农残检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 工作台柜 |  | 1600*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm,重力脚φ50*150*1.0mm。 |  |  |
| C02 | 双星盆台 |  | 1200*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 冷热水龙头 | LB-001 |  | 2 | 1、座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205mm， 2、冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm。 |  | 君畅、天仕、CHG |
| C03 | 四门直冷双温柜 | QB1.0L4HU | 1215*700*1930 | 1 | 柜内温度：5℃～-5℃/-6℃ ～ -15℃ 说明：产品整体发泡，弹簧铰链，选用优质不锈钢，国内知名品牌压缩机、风机、冷凝器，冰箱双温双显、平冷带温度显示 |  | 金松、凯普顿、松下 |
| C04 | 洗手单星盆（提供样品） |  | 500*400*(240+100) | 2 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.5mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 感应龙头 | JC-8295 |  | 2 | 感应距离0-200,底座开单孔30MM，附加冷热水阀后双温使用 |  | 君畅、天仕、CHG |
| 准备间 |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 洗手单星盆 |  | 500*400*(240+100) | 1 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.5mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 感应龙头 | JC-8295 |  | 1 | 感应距离0-200,底座开单孔30MM，附加冷热水阀后双温使用 |  | 君畅、天仕、CHG |
| D02 | 挂衣架 |  | L=800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。 | / |  |
| D03 | 工作台连下一层板 （提供样品） |  | 1800*750*800 | 3 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  |  |
| D04 | 单星盆台 |  | 600*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 双联水龙头 | LB-001 |  | 1 | 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205MM； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18MM，距离台面高度245MM |  | 君畅、天仕、CHG |
| D05 | 双门高身高温雪柜（留样冰箱） | QBT0.4L2U | 600*750*1930 | 1 | 温度：5℃～-5℃ 说明：产品整体发泡，弹簧铰链，选用优质不锈钢，国内知名品牌压缩机、风机、冷凝器，冰箱双温双显、平冷带温度显示 |  | 金松、凯普顿、松下 |
| D06 | 紫外线消毒灯 | TN18+40W1-1 | L=1219 | 2 | 功率：40W/220V 规格：L=1219 |  | 泰诺+PHILIPS、亨得利、SOFINOR |
| D07 | 双层送餐车 |  | 820×450×900 | 6 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，δ=1.2mm 配易得力万向脚轮,双层双柄。 |  |  |
| 烹饪/切配区 |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 洗地龙头 | JC-1120SG(15M) |  | 1 | 说明：黑色布纹液压管，水枪快速接头，360度活动，配置1把水枪 管长15M，耐高温100度，1把水枪 |  | 君畅、天仕、CHG |
| E02 | 洗手单星盆 |  | 500*400*(240+100) | 1 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.5mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 感应龙头 | JC-8295 |  | 1 | 感应距离0-200,底座开单孔30MM，附加冷热水阀后双温使用 |  | 君畅、天仕、CHG |
| E03 | 不锈钢高身四层格栅架 |  | 1200*500*1800 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作,格栅δ=1.2mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 |  |  |
| E04 | 四门直冷双温柜 | QB1.0L4HU | 1215*700*1930 | 3 | 柜内温度：5℃～-5℃/-6℃ ～ -15℃ 说明：产品整体发泡，弹簧铰链，选用优质不锈钢，国内知名品牌压缩机、风机、冷凝器，冰箱双温双显、平冷带温度显示 |  | 金松、凯普顿、松下 |
| E05 | 拖把沥水池 |  | 1200*600*1800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），后背带拖把架，拖把架φ25*0.8mm，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
| E06 | 洗拖把池连平台 |  | 700*600*500 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），带后背，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 冷热水龙头 | LB-001 |  | 1 | 1、座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205mm， 2、冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm。 |  | 君畅、天仕、CHG |
| E07 | 双星盆台 |  | 1500*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 冷热水龙头 | LB-001 |  | 2 | 1、座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205mm， 2、冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm。 |  | 君畅、天仕、CHG |
| E08 | 工作台连下一层板 |  | 1800*750*800 | 4 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  |  |
| E09 | 工作台连下一层板 |  | 1800*750*800 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  |  |
| E10 | 双通工作台柜 |  | 1800*800*800 | 4 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm,重力脚φ50*150*1.0mm，吊装式移门。 |  |  |
| E11 | 燃气双门蒸饭箱 |  | 1500×700×1600 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 |  |  |
| E12 | 广式双眼炒灶 |  | 2200*1200*800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，炉内胆δ=2.0mm镀锌板，炉架用40*40角铁，A3炉架面板厚度δ=1.5mm，配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），炉芯总成用香港裕富宝产品，电子点火，带长明火装置，熄火保护装置，配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣。 |  |  |
| E13 | 调料平台 |  | 500*1000*800 | 2 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面，后背板δ=1.5mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）前面板δ=1.0mm,加强筋δ=1.2mm，横通φ25*0.8mm。 |  |  |
| E14 | 双眼大锅灶 |  | 2000*1200*800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，炉内胆δ=2.0mm镀锌板，炉架用40*40角铁，A3炉架面板厚度δ=1.5mm，配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），炉芯总成用香港裕富宝产品，电子点火，带长明火装置，熄火保护装置，配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣。 |  |  |
| E15 | 广式单眼大锅灶 |  | 1200*1200*800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，炉内胆δ=2.0mm镀锌板，炉架用40*40角铁，A3炉架面板厚度δ=1.5mm，配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），炉芯总成用香港裕富宝产品，电子点火，带长明火装置，熄火保护装置，配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣。 |  |  |
| E16 | 单头矮仔炉 |  | 650*650*550 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，炉台面、后背δ=1.2mm，侧板，面板δ=1.0mm，集油盘δ=1.0mm，配11寸强力炉头及铸铁炉栅，带长明火装置。配不锈钢φ50*1.2mm可调脚。 |  |  |
|  | 单温加汤龙头 | LB-205 |  | 1 | 管径18，管长510mm,水嘴具有止水功能，双节摇摆管，开孔22mm |  | 君畅、天仕、CHG |
| E17 | 排油烟罩带防爆灯 |  | 9000*1300*600 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，δ=1.0mm，配双层过滤排，进口防爆防雾灯，耐高温电线，积油杯。 |  |  |
|  | 封墙钢 |  | 11600*2200 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，δ=1.5mm。 |  |  |
| 蒸煮/面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 电热可倾式汤锅 | 200kg |  | 1 | 说明：全不锈钢制, 配手摇齿轮，可倾装置，电热型； 功率：18KW/380V 规格：200KG/次 |  | 厨泰、GROEN、TECNOINOS |
|  | 单温加汤龙头 | LB-205 |  | 1 | 管径18，管长510mm,水嘴具有止水功能，双节摇摆管，开孔22mm |  | 君畅、天仕、CHG |
| F02 | 集气罩 |  | 4800*1200*550 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，板厚δ=1.0mm，进口防爆防雾灯，耐高温电线。 |  |  |
| F03 | 二十盘电热蒸饭箱 |  | 1500×700×1600 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 |  |  |
| F04 | 工作台连下一层板 |  | 1800*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  |  |
| F05 | 大斗淘米双星盆台 |  | 1800*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 双联水龙头 | LB-001 |  | 2 | 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205MM； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18MM，距离台面高度245MM |  | 君畅、天仕、CHG |
| F06 | 低搁架 |  | 1200*500*350 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，格栅δ=1.2mm，横通、脚架30*30*1.0方管。 |  |  |
| F07 | 饼盆车 |  | 600*480*1400 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，立柱30*30*1.0方管，插槽δ=1.2mm，配万向脚轮，带自锁。 |  |  |
| F08 | 压面机 | MT30A | 450×360×1040 | 1 | 压辊转速r/min：55 防水等级：IPX1 整机重量kg：90 电量：1.5KW/1PH/220V； 说明：单相普装，生产能力25-30kg/h |  | 恒联、好麦、雷鸟 |
| F09 | 搅拌机 | B20-G | 415×530×780 | 1 | 搅拌转速（r/min）：113/168/400 电量：750W/3PH/380V； 说明：和面量6KG。 整机重量（kg）：98 料筒容积（L）：20L |  | 恒联、好麦、雷鸟 |
| F10 | 双动双速和面机 | HS30A | 730×430×770 | 1 | 料桶容积 : 35L 电量：1.1KW/3PH/380V； 说明：和面量12KG，35L。 搅拌转速 : 101、202（r/min) 整机重量 : 90kg 主要特点： 1：恒联系列双动和面机是一种新型和面机械。其和面器与料桶可同时转动，大大加快了搅拌速度，提高了效率，装有安全 防护罩，操作安全方便。 2：机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。 |  | 恒联、好麦、雷鸟 |
| F11 | 双星盆台 |  | 1200*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 冷热水龙头 | LB-001 |  | 2 | 1、座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205mm， 2、冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm。 |  | 君畅、天仕、CHG |
| F12 | 四门直冷双温柜 | QB1.0L4HU | 1215*700*1930 | 1 | 柜内温度：5℃～-5℃/-6℃ ～ -15℃ 说明：产品整体发泡，弹簧铰链，选用优质不锈钢，国内知名品牌压缩机、风机、冷凝器，冰箱双温双显、平冷带温度显示 |  | 金松、凯普顿、松下 |
| F13 | 木案面工作台 |  | 2000*1000*800 | 1 | 说明：台面选用45mm厚柳桉木板，四周不锈钢包边，脚架φ50*1.2mm，横通φ38*1.0mm。 |  |  |
| F14 | 活动面粉车 | JW-S102 | 410*750*745 | 2 | 材料：聚碳酸酯(PC)、聚丙烯(PP)。 容量：89.4KG 装载容量（食糖）：56.3kg 装载容量（粉）：56.3kg 装载容量（米）：约81kg |  | 普飞、金宝、乐柏美 |
| F15 | 单门不锈钢发酵箱 | FX-13A | 500×710×1740 | 1 | 型号：FX-13A型； 电量：2.7KW/1PH/220V； 说明：可放标准饼盘13个。 |  | 恒联、好麦、雷鸟 |
| F16 | 带窗双层四盘不锈钢电烘炉 | GL-4A | 1225×770×1240 | 1 | 型号：GL-4A型； 电量：13.6KW/3PH/380V。 |  | 恒联、好麦、雷鸟 |
| F17 | 集气罩 |  | 2200*1300*550 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，板厚δ=1.0mm，进口防爆防雾灯，耐高温电线。 |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 洗手单星盆 |  | 500*400*(240+100) | 1 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.5mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 感应龙头 | JC-8295 |  | 1 | 感应距离0-200,底座开单孔30MM，附加冷热水阀后双温使用 |  | 君畅、天仕、CHG |
| G02 | 挂衣架 |  | L=800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。 | / |  |
| G03 | 不锈钢餐盘滑道 |  | 10000*350 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，δ=1.5mm。 | / |  |
| G04 | 十格保温售菜台 |  | 1800×1200×800 | 4 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm,水槽δ=1.0mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），配不锈钢电热管，恒温控制及过热保护装置，自动补充进水。 功率：3KW/220V |  |  |
| G05 | 紫外线消毒灯连支架 | TN18+40W1-1 | L=1219 | 2 | 功率：40W/220V 规格：L=1219 |  | 泰诺+PHILIPS、亨得利、SOFINOR |
| G06 | 工作台柜 |  | 1800*750*800 | 3 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm,重力脚φ50*150*1.0mm。 |  |  |
| G07 | 灭蝇灯 | MD-40W | 660*340*80 | 19 | 采用环保挡板和密封收集盘，有效解决了残骸飞溅，造成机体周边污染的问题； 有效面积：50～80 平方米； 电源：40W/220V/50HZ； 电网电压：4500～5000V |  | 凌峰、亨得利、BOURGEAT |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 保洁柜 |  | 1200*500*1800 | 4 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、背板、顶板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 重力脚φ50*150*1.0mm，吊装式移门。 |  |  |
| H02 | 热风消毒柜-2门 | CXD-760GK | 1310*635*1880 | 2 | 电源：220V/50HZ 功率：4.6KW 电流：21.5A 重量：180kg 温度：30~150℃ 有效容积：760L 加热方式：电加热管 |  | 凯普顿、厨泰、玛高 |
| H03 | 洗手单星盆 |  | 500*400*(240+100) | 1 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.5mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |  |
|  | 感应龙头 | JC-8295 |  | 1 | 感应距离0-200,底座开单孔30MM，附加冷热水阀后双温使用 |  | 君畅、天仕、CHG |
| H04 | 洗地龙头 | 5HR-232-12-A |  | 1 | 材质：不锈钢敞开式卷盘；黑色的SBR橡胶；35′（10.7m）和50′（15.24m）的管子长度；最大压力300PSI；最大温度176华氏摄氏度；标准的GH型号：3′（91cm）管子连接头 |  | 天仕、CHG、普飞 |
| H05 | 灭蝇灯 | MD-40W | 660*340*80 | 2 | 采用环保挡板和密封收集盘，有效解决了残骸飞溅，造成机体周边污染的问题； 有效面积：50～80 平方米； 电源：40W/220V/50HZ； 电网电压：4500～5000V |  | 凌峰、亨得利、BOURGEAT |
| H06 | 电热开水器连座 | PK-9H | 550*560*1480 | 1 | 容量：60L 电压： 380V 功率： 9KW 供水量：90L/h 净重： 27KG |  | 腾飞、捷宝、明睿 |
| H07 | 工作台连下一层板 |  | 1800*750*850 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  |  |
| H08 | 洁碟台 |  | 1500*750*850 | 1 | 说明：发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；带后档板垂直弯角为 20MM 半径折弯，配置 38*38mm 不锈钢可调节子弹脚，台下洗碟茜架，与洗碗机配套使用。 |  |  |
| H09 | 通道式洗碗机 | CSB200D | 1550*860*1450 | 1 | 电压：380V 可容纳洗涤筐尺寸：500*500mm 洗涤能力：200筐/小时 可清洗温度：55-65℃（可达71℃） 喷淋温度：82℃ 清洗水箱容量：90L 水箱加热功率：15KW 漂洗加热功率：36KW 漂洗水泵功率：0.11KW 清洗水泵功率：1.5KW 配电量：53KW 耗水量：350-400L/h 总重量：280Kg |  | 超胜、迈科、温特豪德 |
| H10 | 集气罩 |  | 1500*1000*550 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，板厚δ=1.0mm，进口防爆防雾灯，耐高温电线。 |  |  |
| H11 | 花洒龙头 | LB-128A |  | 1 | 说明：距台面高度990MM，全黄铜底座，开单孔32MM |  | 君畅、天仕、CHG |
| H12 | L型双星污碟台 |  | 2200×750×850 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，裙边δ=1.0mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片，凹槽型，可制作成与洗碗机配套。 星盆：500×500×280 |  |  |
|  | 冷热水龙头 | LB-001 |  | 2 | 1、座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205mm， 2、冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm。 |  | 君畅、天仕、CHG |
| H13 | 残菜回收台 |  | 1800*750*800 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，裙边δ=1.0mm。 |  |  |
| H14 | 风幕机 | FM3015-2-S | 1500×182×221 | 1 | 风量：2230m³/h 净重：18.5kg 功率：274W/220V |  | 绿岛风、松下、知瀚 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排烟管 |  |  | 158 | 采用SUS304不锈钢，0.8mm；含法兰、管件、支吊架制作安装及除锈刷漆；含穿各类墙、平台等风管得防火分隔体。 |  |  |
| 2 | 排烟风柜（烹调、蒸煮） | NTS-630 | 1160*1330*1215 | 1 | 电压：380V 功率：15KW 处理风量：35000m3/h 全压：900Pa 进风口尺寸：1215*1100 出风口尺寸：670*670 |  | 日进、明旺、七星 |
| 3 | 150度防火阀（烹调、蒸煮） |  | 800*800*200 | 1 | 主材：2.0厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。 |  | 金刚、东海、东盛 |
| 4 | 油烟净化器（烹调、蒸煮） | YJ-D-12*3 | 730*1530*1740 | 1 | 处理风量：36000m3/h 进出风口：1450*1660 净化效果：达标排放型 电场：2级 |  | 日进、越德、科蓝 |
| 5 | 调节阀(蒸煮) |  | 600*600*200 | 1 |  | / | 金刚、东海、东盛 |
| 6 | 调节阀(烹调) |  | 800*800*200 | 1 |  | / | 金刚、东海、东盛 |
| 7 | 风机控制箱 |  |  | 1 | 额定工作电压：380V 额定工作线电流：15.4A 额定工作相电流：8.9A 延时设定时间:10S |  | 日进、明旺、七星 |
| 8 | 风柜减震器 |  |  | 4 | 荷载：150kg-2000kg | / |  |
| 9 | 风柜支架 |  |  | 1 |  | / |  |
| 10 | 净化器支架 |  |  | 1 |  | / |  |
| 11 | 机口软接头 |  |  | 1 | 优质帆布制作。 | / |  |
| 12 | 五金配件 |  |  | 1 |  | / |  |
| 13 | 防雨百叶(洗碗、面点) |  |  | 2 |  | / |  |
| 14 | 风机启动开关箱(洗碗、面点) |  |  | 2 | 用于洗碗间、面点间 | / |  |
| 厨房用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘（304） |  |  | 800 |  | / |  |
| 2 | 不锈钢双层旱边碗 |  | Φ11.5cm*H5cm | 800 |  | / |  |
| 3 | 不锈钢菜刀 |  | 1# | 4 |  | / |  |
| 4 | 不锈钢骨刀 |  | 2# | 4 |  | / |  |
| 5 | 不锈钢炒菜勺 |  | 10两 | 4 |  | / |  |
| 6 | 不锈钢炒菜勺 |  | 12两 | 4 |  | / |  |
| 7 | 不锈钢油盆 |  | Φ320*Φ255*H165mm | 4 |  | / |  |
| 8 | 不锈钢味盅 |  | 16cm | 4 |  | / |  |
| 9 | 不锈钢味盅 |  | 18cm | 4 |  | / |  |
| 10 | 箩筐 |  | 490*350*155MM | 10 |  | / |  |
| 11 | 电子称 |  | 150公斤 | 1 |  | / |  |
| 12 | 40cm面盆 |  | 40cm 0.6mm厚度 | 16 |  | / |  |
| 13 | 50cm面盆 |  | 50cm 0.6mm厚度 | 16 |  | / |  |
| 14 | 80cm双耳钢锅 |  | 80cm | 2 |  | / |  |
| 15 | 50cm双耳钢锅 |  | 50cm | 2 |  | / |  |
| 16 | 不锈钢保温饭菜桶(双层双耳) |  | 直径30公分 | 16 |  | / |  |
| 17 | 打蛋器 |  | 12寸 | 2 |  | / |  |
| 18 | 不锈钢打菜勺 |  |  | 20 |  | / |  |
| 19 | 高压锅 |  | 28cm | 2 |  | / |  |
| 20 | 特大电饭锅 |  | 23L | 1 |  | / |  |
| 21 | 圆胶砧板 |  | Φ45cm*H10cm（红黄绿各2套） | 6 |  | / |  |
| 22 | 多用剪刀 |  |  | 10 |  | / |  |
| 23 | 垃圾桶 |  | Φ480*H525mm | 6 |  | / |  |
| 24 | 60cm大面盆 |  | 60cm | 4 |  | / |  |
| 25 | 70cm大面盆 |  | 70cm | 4 |  | / |  |
| 26 | 不锈钢点心小碟子 |  | Φ12cm | 600 |  | / |  |
| 27 | 不锈钢小勺子 |  | L130mm | 600 |  | / |  |
| 28 | 不锈钢幼儿果壳碟子 |  | Φ14cm | 45 |  | / |  |
| 29 | 教师餐碗 |  | Φ12cm*H5cm | 400 |  | / |  |
| 30 | 教师餐盘 |  | L350*W260*H35mm | 200 |  | / |  |
| 31 | 筷子 |  | L27cm/10双/包 | 15 |  | / |  |
| 32 | 不锈钢筷子盒 |  | 28*17.5*19.7cm | 5 |  | / |  |
| 33 | 长袖厨师服 |  |  | 5 |  | / |  |
| 34 | 短袖厨师服 |  |  | 5 |  | / |  |
| 35 | 份数盘 |  | 530*325*100 | 10 |  | / |  |
| 36 | 份数盘 |  | 530*325*150 | 10 |  | / |  |
| 37 | 中号红刨 |  |  | 6 |  | / |  |
| 38 | 天然油石 |  |  | 3 |  | / |  |
| 39 | 筷子消毒机 |  | KX-N100 | 1 |  | / |  |
| 40 | 洗米箩 |  | 20KG/50CM | 2 |  | / |  |
| 41 | 锅盖 |  | 50CM | 2 |  | / |  |
| 42 | 锅盖 |  | 63CM | 2 |  | / |  |
| 43 | 带柄抛光称铲 |  |  | 1 |  | / |  |
| 44 | 竹锅扫 |  |  | 10 |  | / |  |
| 45 | 不锈钢锅架 |  | ￠29*H4CM | 4 |  | / |  |
| 煤气房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液化气瓶组气化站燃气燃烧器具供应系统 |  |  | 1 |  |  |  |

注：清单中的品牌及型号作为参考，投标人也可提供满足招标要求的其他产品参加投标。

二、商务要求表

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★投标报价： 交钥匙价[包含设备费、安装费、因管线预埋及安装造成的墙体和地面修补的费用、屋顶排油烟机基础的费用、脚手架搭拆费、材料费、图纸深化、设备调试费、验收（含第三方检测费）、培训、售后服务和维保、水电使用费、中标服务费、税费等一切相关的费用]； ★项目最高限价：人民币 72.7924 万元，超过最高限价的投标作无效标处理。 ★本项目不接受有选择的报价。 ★备注：投标单位根据招标文件清单和土建图纸（见附件）综合报价。中标后不得以不完全了解招标文件，图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿。 |
| 2 | （1）质量保证期：安装验收合格后1年。 （2）质量保证：①中标人应进一步保证合同项下所发产品完全是崭新的且所有部件的生产日期为近一年内。②在规定的质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 （3）本次采购的所有产品甲醛释放量均应达到国家最新标准（E1及以上）。 |
| 3 | 售后服务保障或维修响应时间要求：使用过程中，发现制造质量问题或设备出现故障，中标人应在接到采购人通知后30分钟内给予答复，并24小时内解决问题。 |
| 4 | 交货期：收到采购人交货通知书后15天内，安装工期：接采购人安装通知书后20天内。 交货地点：宁海县西店园区建设有限公司 |
| 5 | 付款方法： 1.合同签订后预付合同总价的10%； 2.全部货到工地经采购人确认后支付合同总价的60%； 3.安装验收合格后支付至合同总价的95%。 4.余款5%在质保期满后无质量问题十四天内付清。 |
| 6 | 如因中标方原因造成交货期或安装工期延迟，每延迟一天，罚500元，累计延期达30天，没收全部履约保证金。 |
| 7 | 履约保证金金额：合同金额的10% 履约保证金的支付方式：合同签订前支付履约保证金至采购人指定帐户，逾期未支付的被取消中标资格，投标保证金将不予退还 。 履约保证金形式：支票、汇票或银行无条件履约保函，以履约保证金进入采购人指定帐户号为准。验收合格且交付使用后的40至60日历天内按约定退还（无息）。 |
| 8 | 数量增减变更：投标总价的10% |
| 9 | 结算方法：除工程变更外，本合同总价固定。材料风险系数供应商在投标时应自行充分考虑。由于工程变更造成的数量增减,按照中标单位相应报价单价，结合实际增减工程量（按实计算）办理结算： •报价清单中已有适用于变更工程量综合单价的，按已有的综合单价确定； •报价清单中有类似于变更工程量综合单价的，可参照类似综合单价确定； •报价清单中没有适用或类似于变更工程量综合单价的，其主要材料价格根据信息价或市场价签证确认。 |
| 10 | ★同意采购人对投标文件内容的真实性和有效性进行任何形式的监督审查、验证。 |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 联合体投标：√不接受； 接受，最多 家 如招标文件接受联合体投标，联合体各方均应符合一般资格要求的规定。联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。 |
| ★2 | 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价； （2）投标之前未提出异议的，视为所有设备均已满足现场安装条件，后续相应问题由供应单位负责。 （3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （4）本项目采购预算（最高限价）：详见第一章 采购公告；超过采购预算的投标报价将被视为无效投标。 （5）中标服务费的收取标准：本代理公司参照原国家计委“计价格〔2002〕1980《招标代理服务收费管理暂行办法》”规定的货物收费率，按照中标金额，向中标供应商收取中标服务费。中标人接到本代理公司通知后5个工作日内向本代理公司支付中标服务费，并领取中标通知书。逾期未交纳中标服务费的，本代理公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |
| 3 | 现场踏勘：供应商可自主前往现场踏勘，采购人不统一组织。 |
| 4 | 投标保证金到达杭州信达投资咨询估价监理有限公司账户后。如不想参与投标，应在投标保证金到账截止时间之前通知本公司。 |
| ★7 | 本次招标有关信息公告在 宁海县公共资源交易信息网（http://www.nhztb.gov.cn) 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/） 请供应商随时关注本项目自发布采购公告之后可能出现的修改通知，澄清说明等，如有错过，本公司不承担因此产生的后果。 |
| ★8 | 本招标文件中要求提供的原件也可用有效的公证件代替。 |
| ★9 | 投标文件有效期：90天。 |
| ★10 | 投标文件组成：投标文件由资信文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。 资信文件正本一份，副本四份；技术商务文件正本一份，副本四份；报价文件正本一份，副本四份。 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”指招标文件中所述服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）合格的投标产品或服务

应该是中国境内提供的投标产品或服务。

若投标产品或服务属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

（四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人／负责人，须有法定代表人／负责人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见附件），金融、保险、电信等分支机构可提供分支机构负责人授权书。

（五）踏勘现场和投标费用

1．供应商可以对安装现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商应承担踏勘现场所发生的自身费用。

2．采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论不负责任。

3．经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

4．无论投标结果如何，供应商自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品为工作台，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

5.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分构成：

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的政府采购合同

6.投标文件格式

7.图纸及招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知采购人和代理机构，但不得使采购人和代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，代理机构应在投标截止时间15日前在宁海县公共资源交易信息网(http://www.nhztb.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）发布通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.所有投标人均有义务登陆宁海县公共资源交易信息网(http://www.nhztb.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）网站获取相关信息，代理机构发布在上述网站的修改通知，澄清说明等视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

（四）对招标文件的异议

潜在供应商对招标文件有异议，可以在招标文件规定的日期内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人／负责人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

3.1资信文件的内容组成

（1）符合一般资格条件规定的供应商承诺书（格式见附件一）；

（2）法定代表人／负责人身份证明书、法定代表人／负责人授权书原件（若投标人代表系法定代表人／负责人，投标文件又未提供本授权书，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证供核对）（格式见附件二）；

（3）营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）；

（4）属国家实行经营/制造许可证、注册证、行业准入证、强制认证的，提供相关证书复印件；

3.2技术商务文件的内容组成（对照技术商务评分表的要求提供以下资料）：

（1）技术参数响应招标文件情况（格式详见附件五技术规格偏离表）；

（2）投标产品的结构和制造工艺；

（3）投标人提供的施工方案包括平面布置、施工措施情况；

（4）质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（燃气灶具类），且在有效期内；

（5）质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备），且在有效期内；

（6）行政主管部门颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书；

（7）企业业绩清单及相关证明材料

（8）节能环保产品的相关证明资料；

（9）投标产品配置清单（不含报价，格式详见附件四）；

（10）技术规格偏离表（格式见附件五）；

（11）商务条款偏离表（格式见附件六）；

（12）招标文件评分标准中要求提供的相关证明材料；

（13）投标人认为需提供的其他资料。

3.3报价文件的内容组成：

（1）开标一览表（格式见附件1）；

（2）投标函（格式见附件2）；

（3）投标单位声明函（格式见附件3）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，业主不再另行承担其他费用。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。

2.保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3.投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标供应商的投标保证金在与采购人签订了合同后凭合同原件和投标保证金收据无息退还。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件一式五份，正本一份，副本四份，须分别装订成册。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件的副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人／负责人或授权代表签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人／负责人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件的资信文件、技术商务文件、报价文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“资信文件”、“技术、商务文件”、“报价文件”，资信文件、技术商务文件、报价文件中的文本应正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、项目编号及投标人名称，密封袋封口处应加盖公章或法定代表人／负责人或授权代表签字。报价文件中如有资信、技术商务内容，此内容评标时将作为无效内容。资信文件或技术商务文件中如有报价的内容，其投标文件将作无效处理。成册后的投标文件不得有活页现象，否则其投标作无效标处理。

2.在提交投标文件以后，投标截止时间之前，如果投标人提出修改、补充或书面撤标的要求，招标代理机构应予以接受。投标人若要撤回投标，应向招标代理机构提交由投标文件递交人（或法定代表人／负责人）签署的正式文件。

3.投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按上述第七条“投标文件的包装、递交、修改和撤回”中第一条的规定封装递交。当单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充资信文件/技术商务文件投标文件（并注明项目编号）”字样或“修改/补充报价文件投标文件（并注明项目编号）”字样。

4.如招标文件中要求投标人提供合同原件、资质原件，证书原件等，应单独放置在另外的袋子里并在袋子封面注明其里面的内容（不用密封），以便评审小组查阅后退回投标人。上述原件的复印件请编入投标文件。如果投标人将上述原件和投标文件装订在一起，视为投标文件一部分而不予退回。

5.在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件进行修改。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人／负责人或授权代表签字,或未提供法定代表人／负责人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人／负责人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件份数不足或格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）标注★的商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法定代表人为同一个人的两个或多个法人，母公司及其全资子公司，母公司及其控股公司在同一货物招标中同时投标的；

（10）投标文件的签署、包装、递交、修改和撤回未按招标文件规定要求的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）经三分之二以上评委认定其技术参数有重大偏离的或者与招标文件中标“★”的技术参数发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）属国家实行经营/制造许可证、注册证、行业准入证、强制认证的，未提供相关证书；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人／负责人或其授权代表应随带身份证原件和授权书参加开标会并签到。投标人的法定代表人／负责人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单。

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，无异议的，签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

5.打开资信文件和技术商务文件外包装，然后进入资信、技术商务评审。

6.资信、技术商务评审结束后，由主持人公布评标结果。

7.开启投标报价文件,宣读《开标一览表》中的投标人名称及投标文件中承诺的投标报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.进入报价评审。

10.宣布最终评审结果，开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

依据《中华人民共和国招标投标法》等国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由采购人代表和技术、经济专家 5 人(采购人代表 1 人，专家 4人)组成，并按规定在政府采购专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.招标机构工作人员按评标委员会名单核对评委身份，组织评委及相关人员签到。

2.招标机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3.评审委员会确定组长，负责组织评审活动；

4.采购人和采购代理机构审查投标人的资信文件；

5.评委进行独立评审，并按要求必须提交评审依据；

6.采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计，有差错或不合理的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

7.招标机构工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

8.评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

9.招标机构工作人员宣布会议结束。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照1-4规定的顺序修改；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果采购文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，经财政监管部门批准，按原方式或其他方式继续进行。

七、定标

确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告交采购人确认，根据采购人确认的评标结果，在招标管理部门规定的媒体和在网上进行中标公告，中标公告期限为1个工作日。

2.供应商认为该中标结果使自己的权益受到损害的，可以自公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

3.若中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金或其他原因将被依法撤销中标资格，则采购人可以重新组织招标。

八、合同授予和验收

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，被取消中标资格，投标保证金不予退还。

3.供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

4.合同验收按照宁采购办〔2012〕660号文件执行。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评审流程

1.资格条件审查（根据招标文件，由采购单位或采购代理机构对投标人的投标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。）

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 1.具备独立企业法人资格，且具有所投产品生产或销售能力的制造商或代理商，代理商须取得原厂家的产品授权； 2.具有质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（燃气灶具）且在有效期内； 3.具有质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）且在有效期内； 4.具有行政主管部门颁发的燃气燃烧器具安装、维修企业资质证书； |
|  | 投标人（包括法定代表人和项目负责人）未被列入“全国法院失信被执行人名单”（http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准）。（以投标截止日当天在“全国法院失信被执行人名单”http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离； |
|  | 投标文件内容不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求； |
|  | 不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形； |
|  | 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形。 |

3.由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按评标内容和标准进行评分（评委评分结果每项保留1位小数）。

4.由工作人员统计、汇总所有评委对每一份投标文件的评分。汇总各评委的评分取算术平均值（小数点后保留2位数）为该投标人的总得分。

5.各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分＝报价分+技术、商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

（2）评标小组在评标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为预中标人。

具体评分内容和标准，见下表：

技术、商务、资信及其他、投标报价评分表

| 评分项目 |  | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务 （48） | 投标产品技术响应性 | 根据投标产品技术响应性，完全满足招标文件技术要求的得9分。如出现负偏离的，每一个扣1分，扣完为止。 没有完全符合或者不符合招标要求的配置和技术参数都视为负偏离。当投标人所提供样品与投标文件中响应的技术指标不一致时，评委将以样品为准进行评定。 | 9分 |
|  | 工程安装、组织施工、方案深化 | 根据投标人提供的组织实施方案，酌情打分： 1、整体方案的科学性、合理性、规范性（2分）； 2、工期、人员的安排（3分）； 3、安装、调试、验收方案（2分）； 4、质量控制措施（2分）； 5、方案（图纸）的深化（2分）。 未提供者不得分。 | 11分 |
|  | 燃气灶具节能产品 | 提供有效期内由省级质量技术监督局核发的商用燃气具I级能效节能产品检测报告（评标时以原件为准，未提供者不得分。） 1、燃气蒸箱I级能效节能产品检测报告得1分； 2、中餐燃气炒菜灶I级能效节能产品检测报告得1分； 3、燃气大锅灶I级能效节能产品检测报告得1分。 | 3分 |
|  | 消毒产品设备 | 投标企业获得2016年以来消毒产品生产企业卫生许可证的得2分。评标时以原件为准，未提供者不得分。 | 2分 |
|  | 食品接触产品安全 | 投标企业获得2017年以来食品接触产品安全认证证书的，每提供一个得0.5分，最多得2分。 | 2分 |
|  | 厨房设备保险证明 | 投标企业具有燃气炉灶系列、不锈钢制品系列、电磁炉系列、消毒柜系列、电热加工设备系列责任保险单的，每个得1分，最高得5分。（复印件加盖公章编入投标文件中，原件备查） | 5分 |
|  | 安装人员证书 | 投标企业技术人员具备有效安装维修（检修）职业资格证书，技术人员必须为本企业在职人员，并出具所在地社会劳动保障部门出具的社会保险证明，每个得0.5分，最高得2分。（投标时需提供原件，未提供不得分） | 2分 |
|  | 实用新型专利证书 | 投标企业获得实用新型专利证书每提供一个得0.5分，最高的2分。（投标时需提供原件，未提供不得分） | 2分 |
|  | 售后服务承诺 | 1、根据投标企业提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等，以及对服务承诺的保障措施，运行维护人员安排是否合理，酌情打分。 | 5分 |
|  |  | 2、由全国商品售后服务评价达标认证评审委员会认证的售后服务认证证书三星级～四星级的得1分，五星级的得2分。（投标时需提供证书原件，未提供不得分）。 | 2分 |
|  |  | 3、具有售后服务高级管理师两位～三位的得1分，四位及以上的得2分。（投标时需提供证书原件，未提供不得分）。 | 2分 |
|  |  | 4、本地化售后服务：在宁海设立有售后服务机构的，得3分，在宁波设立有售后服务机构的，得1分。（投标时需提供售后服务机构营业执照原件，未提供不得分）。 | 3分 |
| 资信及其他 （7分） | 业绩 | 2016年1月至今单个项目合同金额在60万元以上的供货业绩，每个合同得1分，最高得3分。（时间以合同签订日为准，证明材料为中标通知书、合同复印件及项目验收资料，未提供或缺少一样不得分） | 3分 |
|  | 企业实力 | 1.近两年的资信等级、市场信誉、企业所获荣誉等比较后打分（0～2分） 2.投标企业具有市级及以上安全生产（职业卫生）培训合格证书（企业主要负责人、企业安全生产管理人员），每提供一个得0.5分，最高得1分。 | 3分 |
|  | 标书制作 | 标书制作规范，响应招标文件格式、编排质量。 | 1分 |
| 样品分 |  | 样品：1、大单星盆台（0～5分）；2、平板推车（0～5分）；3、工作台连下一层板（0～5分）。对样品的外观、材质、板材厚度、制造工艺，以及牢固性、符合性等情况比较后打分。（样品技术参数详见招标清单） | 15分 |
| 投标报价分 |  | 有效投标人中的投标价最低价为评标基准价，得满分30分。 报价分采用低价优先法计算，报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×价格权重×100（价格权重：30%） 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 |  |

★注：招标文件中要求提供原件或有效公证件的，请在开标时提供。并将其复印件编入投标文件，复印件与原件（或有效公证件）两者都需提供且保持一致，否则不得分。

- 第五章  拟签订的政府采购合同

采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                            招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本项目的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金（维修保证金）并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收维修保证金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、交管办各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

一、资信文件格式

1.资信文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信文件

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有，请填写）

投标人名称：

2.资信文本封面格式：

正本/或副本

资信文件

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有，请填写）

投标人名称：

二、技术商务文件格式

1.技术商务文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有，请填写）

投标人名称：

2.技术商务文本封面格式：

正本/或副本

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有，请填写）

投标人名称：

三、评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在技术商务文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

四、资信文件的内容组成；

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商承诺书（格式见附件一）；

（2）法定代表人／负责人身份证明书、法定代表人／负责人授权书原件（若投标人代表系法定代表人／负责人，投标文件又未提供本授权书，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证供核对）（格式见附件二）；

（3）营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）；

（4）属国家实行经营/制造许可证、注册证、行业准入证、强制认证的，提供相关证书复印件；

五、技术商务文件的内容组成

（1）技术参数响应招标文件情况（格式详见附件五技术规格偏离表）；

（2）投标产品的结构和制造工艺；

（3）投标人提供的施工方案包括平面布置、施工措施情况；

（4）质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（燃气灶具类），且在有效期内；

（5）质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备），且在有效期内；

（6）行政主管部门颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书；

（7）企业业绩清单及相关证明材料；

（8）投标产品配置清单（不含报价，格式详见附件四）；

（9）技术规格偏离表（格式见附件五）；

（10）商务条款偏离表（格式见附件六）；

（11）招标文件评分标准中要求提供的相关证明材料；

（12）投标人认为需提供的其他资料。

附件一

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商承诺书

致：（采购人名称）

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人／负责人或其授权代表(签字)：

日  期：

附件二

法定代表人／负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人／负责人。

特此证明。

供应商：                     (盖章)

日  期：             年       月      日

法定代表人／负责人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

附件三

法定代表人／负责人授权书

致：                          （采购人名称）：

我               （姓名）系                                    （供应商名称）的法定代表人／负责人，现授权委托本单位在职职工                 （姓名）以我方的名义参加                                   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           法定代表人／负责人签字：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

附件四

投标产品配置清单（不含报价）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：

日期：

附件五

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 技术规格要求 | 投标文件 对应规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

（注：1、所投产品如出现偏离，投标人务必如实填写此表，如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

2、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。）

投 标 人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表人（签字）：

日           期：

附件六

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人  （盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表人（签字）：

日             期：

二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有，请填写）

投标人名称：

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有，请填写）

投标人名称：

3. 报价文件的内容组成

（1）开标一览表（格式见附件1）；

（2）投标函（格式见附件2）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

附件1

开标一览表（兼分项报价表）

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 |  | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（人民币元） | 合计（人民币元） | 制造商规模（大、中、小、微企业） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价金额大写： 小写￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：

日期：

附件2

投 标 函

致：                  （采购人名称）：

根据贵方为                           项目的采购公告（项目编号：           ），签字代表              （全名）经正式授权并代表供应商                          （供应商名称）提交技术商务文件、报价文件正本各一份、副本各      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  90  个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                  电话：                  传真：

投标单位名称（盖章）:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人／负责人或授权代表签字:

日期:      年      月      日