政府采购

公开招标采购文件

| 项目编号： | HZXDZFCG-NB-2019-002 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 下应街道2019年度管网日常养护项目 |

采购单位：宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处

代理机构：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

2019年7月

目    录

第一章  招标采购公告	1

第二章  采购需求	3

第三章  供应商须知	12

第四章  评标办法及评分标准	21

第五章  政府采购合同主要条款	31

第六章  投标文件格式	31

# 第一章  招标采购公告

发布日期：2019年7月15日

公告期限：2019年7月15日至2019年7月22日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，现就下应街道2019年度管网日常养护项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的投标商前来投标。

一、项目编号：HZXDZFCG-NB-2019-002

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式、用途：公开招标、自用

四、项目概况及预算情况

| 项目名称 | 用途 | 服务期限 | 简要技术要求 | 项目采购预算（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下应街道2019年度管网日常养护项目 | 雨水污水管道养护等 | 一年 | 含管道清疏(包含淤泥处置)、窨井清涝(包含淤泥处置)、日常巡查、气囊封堵、CCTV检测、化粪池清理、管道非开挖修复和抗台应急保障等。 | 185万元/年； |

五、合格供应商的资格要求(本项目采用资格后审)

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）特定资格条件要求：

1、投标供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

2、投标供应商营业执照经营范围中须包含管道检测修复或相关内容；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（五）本项目不接受联合体投标；

六、招标文件的发售：

（一）报名时间：2019年7月15日至2019年7月22日16:00（北京时间，下同）。

（二）报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名（网上未报名的，将被拒绝投标）。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）进行网上报名并下载电子采购文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

（三）供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

（四）采购文件售价：每套500元人民币，售后不退；采购文件请至公告附件处下载。

（五）其他：标书费由各供应商在开标现场（投标截止时间前）缴纳至采购代理机构处，如投标截止时间前未向采购代理机构缴纳标书费的将被拒绝投标

七、投标截止时间和地点：

供应商应于2019年8月5日9：00时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2019年8月5日9：00时（北京时间）在宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】，供应商可以派授权代表出席开标会议。

九、业务咨询

采购单位：宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处

采购人地址：牡丹亭天工路一号；

采购人联系人：姚工

代理机构：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

联系人：杨工；

联系电话：13395746395

十一、进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

第二章  采购需求

## 一、需求表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 下应街道2019年度管网日常养护项目 |
| 2 | 单位及数量 | 详见“第一章 招标采购公告” |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 服务期限：详见“第一章 招标采购公告” 地点：采购人指定地点。 |
| 5 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章“三、项目要求 ” |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章“三、项目要求 ” |
| 7 | 物理特性要求 | 无 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章“三、项目要求” |
| 9 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本章“三、项目要求” |
| 10 | 验收标准 | 详见本章“三、项目要求 ” |
| 11 | 现场踏勘 | 供应商可自主前往现场踏勘，费用自理。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无 |

## 商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| *1、投标保证金 | 详见“第三章 供应商须知” |
| 2、服务期限 | 详见本章“一、需求表” |
| *3、付款方式 | 养护经费按月进行核拨，由采购人于次月根据上月考核情况拨付给养护承包单位的为当月应付金额； 每月一次性结算。如果在实施过程中，中标供应商要求单方面中止合同，则采购人有权扣除履约保证金。 本项目经费由政府拨款，如因政策的影响，拨款未能及时到位，供应商不得以此为由而不履行本合同规定的义务。 |
| 4、履约保证金 | 1、履约保证金金额： 1）在合同签订前供应商必须付合同价5%的履约保证金给采购人； 2）供应商任务完成并经采购人验收移交采购人后十个工作日内，采购人无息退还供应商合同履约保证金； 3）因供应商原因导致本合同被解除的，供应商除承担相关责任外，采购人还将罚没供应商合同履约保证金。 4）因供应商经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，采购人有权从履约保证金中支付相关费用。 5）供应商损坏采购人设施、设备且不按规定赔偿，采购人有权从履约保证金中支取相关赔偿费用。 2、履约保证金形式： 银行汇票（电汇）或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。 |

三、招标要求

## （一）养护范围：

下应街道辖区内雨污水管道，约11万米。

| 序号 | 道路名称 | 雨水（m) | 污水（m) | 化粪池(座） | 提升泵（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇实路（下应南路～金达南路） | 1085 | 634 |  |  |
| 2 | 大明路（镇岚路-白石北路） | 976 | 1204 |  |  |
| 3 | 昇桥路（湖下路—同保路）（一期）、宗德路（应慈路—启明南路） | 902 | 466 |  |  |
| 4 | 醉经路（下应南路~金达南路）工程 | 1850 | 740 |  |  |
| 5 | 五桂路（K1+135～K1+280）、文溯路（金达路～K0+860） | 3703 | 2056 |  |  |
| 6 | 泰康东路（下应南路~金达南路） | 1736 | 558 |  |  |
| 7 | 天工路（鄞县大道~天宫庄园） | 3661 | 1574 |  |  |
| 8 | 启明路（鄞县大道~福庆路） | 3260 | 2096 |  |  |
| 9 | 迎祥路（宁波美术制版印刷厂北面道路） | 725 | 425 |  |  |
| 10 | 湖下路（沧海路~启明路） | 4585 | 2882 |  |  |
| 11 | 天工南路（鄞州中学南面道路） | 1125 | 668 |  |  |
| 12 | 立德路（下应小学南面道路） | 1085 | 625 |  |  |
| 13 | 同盛巷截污纳管 | / | 931 |  |  |
| 14 | 老菜场周边 | / | 500 |  |  |
| 15 | 小洋江截污纳管 | / | 387 |  |  |
| 16 | 前小河截污纳管 | / | 586 |  |  |
| 17 | 培罗成新村截污纳管 | / | 1220 |  |  |
| 18 | 东兴社区 | 15190 | 9089 | 85 |  |
| 19 | 湾底小区 | 6148 | 5678 | 140 |  |
| 20 | 洋江水岸 | 4950 | 3300 | 21 |  |
| 21 | 江陆小区 | 7131 | 4754 | 30 |  |
| 22 | 景湖水岸 | 8610 | 5740 | 35 |  |
| 23 | 合计 | 66722 | 46113 | 311 | 16 |

注：以上数量为预估，具体以实际发生数量为准。

CCTV检测疏通暂定7000米，具体以实际发生数量为准。

管道非开挖修复暂按10处考虑，具体以实际发生数量为准。

化粪池按一年清理两次计算。

如遇重特大汛情台风情况（宁波区域内发布暴雨红色预警信号等），供应商应至少增加项目经理助理1名，日常养护人员按照每10公里增配一名的标准配备，重特大汛情台风时间按3个月/年计，该人员也需交纳社保。以及其余应急情况费用，暂时按18万元计入投标总价，具体按实结算。

注：上述数量为预估数量，在实际操作中，有可能范围或数量会有所调整，请各供应商理解，风险自负，结算时按调整后的范围和数量，按中标单价按实结算，同时参照有关规定执行。

## 养护及测算依据

- 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）》

- 《排水管道维护安全技术规程（CJJ6-2009）》

- 《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标（修定稿）》（建标〔2011〕187号）

- 《浙江省市政设施养护维修定额(2003版)》

- 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》(建建发〔2016〕144号)

- 《关于营改增后<浙江省市政设施养护维修定额（2003版）>计价规则调整的通知》（浙建站定〔2016〕40号）

- 《宁波市人力资源和社会保障局关于发布2016年度宁波市市区企业人力资源市场工资指导价位的通知》（〔2016〕121号）

- 养护要求

*1、人员要求（以下所有人员，投标文件中须须开标日前3个月内的社保部门开具的社保证明材料原件）：

供应商拟投入项目组成员不得少于以下数量：项目经理1名，专职安全员1名，巡查人员2人，日常养护人员按照每10公里配备一名的标准配备，CCTV检测人员1人，内勤及资料档案员1名（会熟练操作CAD）；其中：

1.1项目经理资质要求：市政公用工程注册建造师二级及以上资质，投标文件中提供市政公用工程注册建造师资质证书复印件加盖供应商公章，开标时原件备查；

1.2专职安全员1名，要求常驻宁波，投标文件中提供专职安全员证书复印件加盖供应商公章，开标时原件备查；

1.3 CCTV检测人员必须持证上岗，投标文件中提供相关证书复印件加盖供应商公章，开标时原件备查；

*2、设备设施要求：

（1）供应商必须自有管道冲洗疏通设备、CCTV管道检测设备、安全设施（包括有毒气体检测仪、安全绳、空气呼吸器、鼓风机和安全防护服等）和封堵用气囊，巡查车辆一辆，吸粪车一辆，以上设备要求至少各配备一套；上述设备供应商自有的提供发票复印件并加盖供应商公章，开标时原件备查。

- 供应商须自行处置垃圾，自有或租赁皮卡车一辆。供应商自有的提供发票，租赁的提供租赁协议（租赁协议在第一阶段养护合同期内须有效）及发票等相关证明材料复印件并加盖供应商公章，开标时原件备查。

- 中标人须承诺在中标结果公示期满后5个工作日内将上述所有必须配备的设备设施及供应商拟投入本项目的其他设备设施的购置发票、租赁协议及相关技术资料提供给采购人。未按时提供拟投入本项目的所有设备设施资料或提供资料不齐全的，采购人有权取消其中标资格，重新组织招标（投标文件中须附相关承诺书并加盖公章，格式详见《供应商承诺书》）。

*3、具体养护要求：

1）基础资料要求：

（1）制定相关的年度养护计划和月度养护计划。

（2）建立清疏记录、养护台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

（3）按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的排水管道设施量，并做到记录完整、准确。

2）日常养护要求：

（1）排水设施巡查：要求建立定期巡查制度，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周，巡查记录真实、齐全；

（2）井盖安放及完好情况：及时发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门。

（3）落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

（4）管道内部清疏：管道内部清疏，确保雨污水管道内无积泥现象。

（5）排水设施保护：确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处。

（6）文明作业：清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。

（7）安全施工：日常清疏时，做好相关的安全防护工作。

（8）建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

3）其他要求

*（1）汛期及台风期间中标供应商必须配合做好防台抗汛工作。

（2）及时处理指挥中心派发的案件和居民投诉案件。

（3）每月向采购人上报管道养护类信息三篇，月度总结一篇。

*4、经营场地要求：

供应商须在投标文件中承诺：在合同签订之前，中标供应商必须在新鄞州城区至少有200m2的办公及仓库场地；中标供应商收到中标通知书后15日内，需向采购人提供房产证复印件或租赁协议（租赁协议在第一阶段养护合同期内须有效）复印件并加盖供应商公章及住建部门租房备案证明，否则取消中标资格，采购人重新招标。

## （四）项目相关要求及经费核拨方式

1、项目相关要求：

## *（1）中标供应商必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标供应商承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。注：供应商须在投标文件中提供针对本项的承诺书，并加盖供应商公章。

## （2）服务组织实施方案

中标供应商须制定完整、可行、详细的养护实施方案，明确组织机构、人员配备、检测要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

- 具体合同履行要求及涉及合同无法正常履行的责任和处罚方式等一切与合同履行相关的约定以采购人与中标供应商签订的养护合同为准。

- 考核和养护经费的核拨

服务期间的养护经费按月进行核拨。由采购人组成的考评组每月对养护单位进行监理考核，按考评结果核拔养护费用。具体方法为：

养护经费按月进行核拨，由采购人于次月根据上月考核情况拨付给养护承包单位的为当月应付金额；每月一次性结算。如果在实施过程中，中标供应商要求单方面中止合同，则采购人有权扣除履约保证金。

当月应付金额按如下方法计算：

- 每月安排一次考评，考评标准以签订合同时的《鄞州中心城区市政排水设施年度养护项目考核标准及实施细则》（见附件1）为准，根据考评结果按月进行核拨。考评结果与每月养护经费拨付额挂钩：

- 综合考核分在90分（含）以上的为优秀，应付金额为全额月养护经费；

- 综合考核分在80（含）~90分的为良好，应付金额为以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的3%；

- 综合考核分在80分以下的为不合格，应付金额为核拨全额月养护经费的60%，如连续两个月不合格，采购人有权单方解除合同。

2）合同履行期间，养护单位承诺的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整。新增雨污水管网养护费用按照投标时中标单位所报单价予以相应增补；。

3）合同履行期间，如发生不可抗力或自然灾害而造成设施缺损或因规划建设需要而需移位、拆除的，其维护或拆迁所需的费用以双方签证认可的联系单为准，产生的费用原则上计入发生期间所对应的月份中.

4）合同履行期间，养护人员发现井盖缺失、严重破损或井内部件损坏的，应及时上报采购人并保证在井盖维修完毕前做好围护工作。因围护不当或养护时未及时发现井盖缺失、严重破损或部件损坏而造成安全事故发生的，由养护单位负责赔偿。

## （五）完成质量要求

1、服务期间供应商不得随意更换项目经理（投标文件中须提供资质证书复印件加盖供应商公章，开标时携带原件备查），如有特殊情况需要更换，须经采购人同意确认，且更换的项目经理仍需具有本招标文件要求资历。

2、安全文明施工（养护）要求：供应商必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。合同履约期间，供应商未按照采购人要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元。在养护过程中，如发生安全生产责任事故（人员伤亡）或交通事故，由供应商承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。

3、合同执行过程中，供应商如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由供应商承担。

附件1市政排水设施年度养护项目考核标准及实施细则

| 序 号 | 考核指标 | 考核标准 | 标准分 | 实施细则 | 扣 分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 资料 | 养护 计划 | 根据承包内容制定相关的年度养护计划和月度养护计划。 | 2 | 无月度养护计划的扣2分。以上制度不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 清疏记录、养护台账 | 日常清疏记录齐全，且记录完整、准确、反映实际，并按月装订成册。 | 4 | 记录齐全的得4分，基本齐全的得2分，无记录得0分，未按月装订成册 的扣2分。未能正确反映实际情况或者记录不完整、不准确的每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 报表报送和设施量统计 | 按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的排水管道设施量，并做到记录完整、准确。 | 3 | 报表未按要求及时报送的扣3，虽报送但不完整、不准确的扣1.5分；未及时建立新增补的排水管道统计资料的扣1分。 |  |  |
| 2 | 日常养护 | 排水设施巡查 | 建立定期巡查制度，出水口及管道巡查1次/日，巡查记录真实、齐全。 | 5 | 未建立定期巡查制度的扣5分，巡查未达到要求，每发现一次扣1分，无巡查记录的扣5分，记录不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 井盖安放及完好情况 | 养护中发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门。 | 10 | 未及时发现井盖缺失或严重破损的，每发生一起扣1分，直至扣完。 |  |  |
|  |  | 落水井、检查井清疏 | 确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。 | 15 | 落水井井底积泥>4 cm、检查井井底积泥>8 cm或管口结泥>1/5管径，每发现一座扣2分；落水井井底积泥＜4 cm、检查井井底积泥＜8 cm、管口结泥＜1/5管径，根据情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 管道内部清疏 | 确保雨污水管道内无积泥现象。 | 15 | 雨污水管道管内积泥超过1/3的，每发现一处扣1分；管内积泥超过1/2的，每发现一处扣3分。管内存在积泥且不到1/3的，酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 排水设施保护 | 确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报街道，并配合执法查处 | 10 | 餐饮企业、工地等周边存在管道私接偷排现象造成市政排水管道堵塞未及时上报的，每发生一次扣1分；其他市政排水设施发生损坏未及时上报市政处的，每发现一起扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 文明 作业 | 清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。 | 6 | 清疏后发现落水井或检查井周边不清洁的，每发现一座扣1分，运泥车车貌不洁的扣1分/辆，运输途中有-滴、漏、撒现象的扣1分/次，污物乱倾倒的扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 安全施工 | 日常清疏时，做好相关的安全防护工作 | 10 | 日常工作时未穿防护背心、安全帽的，每发现一次扣1分；工作现场没有围护的，每发现一次扣2分，下井作业时，未穿戴安全帽、安全服、有毒气体检测仪的，每发现一次扣2分。 |  |  |
| 3 | 提案及投诉 | 及时处理指挥中心派发的案件和居民投诉案件。 | 10 | 未及时授理、落实而造成媒体报导的，每起扣5分；发生重大有责新闻事件扣10分；由于管道养护原因造成居民投诉但未妥善处理的，每发生一起扣1分。 |  |  |
| 4 | 信息报道、总结 | 每月向街道上报管道养护类信息三篇，月度总结一篇。 | 5 | 信息每少一篇扣1分，无月度总结扣2分，总结不全面、不完整、不准确的酌情扣分。 |  |  |
| 5 | 预案措施 | 建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。 | 5 | 未建立预案扣2分，无安全保障措施和设备扣2分，无应急值班记录扣1分，发生有责任事件一次扣2分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 月度考评结论 |  |

养护承包单位（签字、盖章）：

考评单位及考评组成员（签字、盖章）：

部门负责人（签字）：

分管领导（签字）：

第三章  供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| *1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标报价须分别报出各项目的单价，一年的养护投标价（详见报价一览表）。 其中养护投标单价应包含为完成单位长度养护工作所需的一切费用（含人员费用、设备费用、日常巡查费、耗材费用管理费用、安全文明施工费、税金等）； 投标价＝各分项报价×工程量+应急费用（18万元）。 合同经费结算＝各分项中标价×实际工程量+实际应急费用。 2）一年的最高限价为185万元，市政道路雨污水管网日常养护最高单价15元/米，安置小区雨污水管网日常养护最高单价5元/米，CCTV检测最高单价20元/米，管道疏通最高单价21元/米，化粪池清理最高单价500元/座/次，管道非开挖修复最高单价8000元/处，提升泵不单独报价（含入管网日常养护中），投标人的投标总价超过预算价（最高限价）和单价最高限价的，作无效标处理； 3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4）中标服务费的收取标准：本招标公司参考原国家发改委发改办价格[03]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中服务招标费率的规定下浮20%，向中标供应商收取招标服务费。 |
| 2 | 投标货币：人民币 。 |
| *3 | 投标文件组成：正本 1 份；副本 4 份；电子版 1 份（含资格审查文件、资信技术文件和报价文件的所有内容）。 |
| 4 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁波市政府采购网、宁波市鄞州区公共资源交易中心网站。 |
| 5 | 1、*投标保证金：人民币叁万元整， 形式：银行电汇或转账支票直接缴入以下账户。 开户名： 杭州信达投资咨询估价监理有限公司宁波分公司 开户银行： 兴业银行宁波海曙支行 银行账号： 387010101400006416 到帐截止时间： 2019年08月 2日下午17:00前 2、投标单位支付完成后须将有效的银行回单（或网上电子回单）放入投标书中，投标单位无需前往投标保证金接收单位开具收款收据。 |
| 6 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 7 | 采购资金来源：财政资金 |
| 根据《关于印发浙江省政府采购采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采购监字【2009】28号）文件的规定，经评审确定的中标或成交候选供应商必须完成宁波市政府采购管理办公室注册，否则暂缓发放中标成交通知书。相关注册流程请咨询宁波市政府采购管理办公室。 |
| 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

## （八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应在应知或已知其利益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

（2）采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（5）延长投标截止时间和开标时间，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有招标文件收受人。

4、本项目不接受分公司参加投标。

5、关于知识产权

（1）投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6、投标人的风险

（1）投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部分组成。

1. 资格审查文件

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（4）投标人的特定条件的证明文件（如有）；

1）投标供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

2）投标供应商营业执照经营范围中须包含管道检测修复或相关内容；

（5）采购文件规定的其他资格条件。

2.资信技术文件

- 符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 评标索引表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 服务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 同类项目业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商资格声明（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 经营场地的情况或承诺（格式自拟）

- 针对本项目的完整投标方案（未提供格式的自拟）；

① 对本项目了解程度的阐述；本次养护的关键点和难点，以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施；

② 针对本项目的具体实施方案；

③ 拟投入的人员配备及管理方案：包括项目经理简历、人员配备情况（格式见附件）及管理方案；

④ 拟投入养护设备配备情况（格式见附件）、服务机构介绍表（格式见附件）；

⑤供应商综合实力（包含拟派本项目人员职称证明资料、车辆证明材料、相关荣誉等资料）（格式自拟）

⑥ 服务承诺、项目质量保证措施（安全文明施工措施、环保措施等内容）；

- 其他采购文件要求的服务要求、采购需求或评分标准所需资料。

3.报价文件：

1）开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

2）投标分项报价表（格式详见第六章 投标文件格式）；

3）中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

4) 残疾人福利性单位声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

6）鄞州区政府采购特别规定。

注：1、以上要求中如有原件备查，请提交原件（单独包装并注明供应商名称）与投标同时递交，评审结束后退还给供应商。

*2、法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标人资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

*（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.本项目是含税人民币报价。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

*（五）投标保证金的交纳及退还

1.投标人须按第三章供应商须知中规定的金额和方式提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.未中标供应商的投标保证金在招标结果通知书发出（公示期结束后），按《关于政府采购投标保证金统一收退工作的通知》执行（详见宁波市鄞州区公共资源交易中心网站）。

3.中标供应商的投标保证金在与采购人签订了合同和交付中标服务费后，按《关于政府采购投标保证金统一收退工作的通知》执行（详见宁波市鄞州区公共资源交易中心网站）。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（3）未按规定提交履约保证金的（如有）；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标秩序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件应按采购文件要求由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部分组成。三部分各正本 1份，副本4份；投标文件电子版（word版）1份（放入报价文件中），分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被拒绝。

若有多个子包，资格审查文件、资信技术文件和报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书、投标人资格声明函必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部分组成，要求分别装订成册分开包装，电子版放入报价文件中。投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 四、采购方式变更

1．政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

五、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）等。

## 六、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四部分评标标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四部分评标标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》 （格式详见第六章），并对声明的真实性负责。

七、质疑和投诉

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标过程、中标结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑、投诉资料应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

2、购买招标文件的潜在投标人对招标文件有质疑的，应在应知或已知其利益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出，应知或已知其利益受到损害之日的截止时间为招标文件公告期满之日，逾期提出的将不予受理。对招标文件的质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑、投诉资料应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。没有提出异议的供应商将视为完全认同招标文件。

3、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、有关质疑的具体联系方式见本招标文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5、未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中小企业声明函满足要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

本项目开标时先开启资格审查文件、资信技术文件，后开启报价文件。

（一）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（二）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（四）供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（五）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资格审查文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还供应商，并由供应商代表签字确认；

（六）资格审查、资信技术文件等评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

（七）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（八）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（九）评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（十）开标会议结束。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

1、评委根据标细则进行打分；

2、合格投标人评标综合得分=价格分+资信技术分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标程序

本项目先对各供应商进行资格条件审查和符合性审查，然后对各供应商进行详细评审（包括资信技术及报价，详见（四）评分标准）。

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | （二）特定资格条件要求 1、投标供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； 2、投标供应商营业执照经营范围中须包含管道检测修复或相关内容； |
|  | （三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； |
|  | 不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形； |
|  | 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的。

B、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、投标人未按要求提交投标保证金的；

2、超出经营范围投标的；

3、投标人资格声明函无法定代表人签名,或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；

8、带“*”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评委会一致认为报价明显不合理的（不平衡报价）；

5、投标报价中出现重大缺项、漏项；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

E、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 评分标准

第一阶段：

| 评审项目 | 评标要点及说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、技术资信 分80分） | （一）履约能力（13分） | 1、服务技术力量及便捷情况（5分）：请提供服务的便捷性（包括已有服务场所的大小及离服务地点的远近等因素）及对拟派本项目的机构人员情况等进行综合评分。 | 5 |
|  |  | 2、投标人近2年获得过县区级以上主管部门（城管或排水公司）颁发的检测或养护相关的荣誉证书（1项1.5分，有2项得3分。相关证明文件的复印件加盖单位公章编制入投标文件。 | 3 |
|  |  | 3、质量体系证书（3分）投标人具有有效的ISO9001系列认证证书、有效的ISO14001系列认证证书、有效的职业健康体系认证证书，每个得1分，最高3分。（投标文件须相关证明资料复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站截图资料，加盖投标人公章，开标时携带原件备查。） | 3 |
|  |  | 4、投标人具有环保工程专业承包二级及以上的得2分，具有环保工程专业承包三级的得1分. | 2 |
|  | （二）供应商业绩（5分） | 1、供应商自2017年1月1日（以合同签订时间为准）至今，承担过城市雨污水管道养护类项目年度合同的1个得1分，最高得5分。投标文件中必须提供公共资源交易中心（或政府相关平台）该项目结果公示网站截图并加盖供应商公章，中标通知书及合同复印件并加盖供应商公章； | 5 |
|  | （三）管道检测设备配备情况（18分） | 1、管道冲洗疏通设备：在满足招标文件的前提下，自有每增加1套加1分，满分2分 | 2 |
|  |  | 2、CCTV管道检测设备：在满足招标文件的前提下，自有每增加1套加1分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 3、拟投入本项目自有吸粪车的得2分（投标文件中提供自由车辆的行驶证及发票复印件加盖公章） | 2 |
|  |  | 4、安全设备： 有毒气体检测仪在满足招标文件的前提下，自有每增加1套加0.5分，满分2分； 空气呼吸机：在满足招标文件的前提下，自有每增加1套加1分，满分2分； 安全绳：在满足招标文件的前提下，自有每增加1套加1分，满分2分； 鼓风机：在满足招标文件的前提下，自有每增加1套加1分,满分2分； 安全防护服：在满足招标文件的前提下，自有增加1套加1分,满分2分； | 10 |
|  |  | 5、检查井封堵用气囊（DN300、DN400、DN500、DN600、DN700-1000、DN1000-DN1500和DN1500）：在满足招标文件的前提下，可多配上述任意规格1套，自有每任意增加1套加1分，满分2分。 | 2 |
|  |  | （投标单位自有的提供发票复印件加盖供应商公章，投标文件中还需注明设备名称及品牌型号等内容；开标时携带原件备查；） | / |
|  | （四）投标服务方案（27分） | 1、对本管道养护项目的了解程度（10分）：评委会根据以下几点内容进行相对评议，酌情给分： | / |
|  |  | （1）对本项目所涉及到的所有管道现场实际情况的了解和调研，经对比后酌情打分：3.2分≤优≤5分，2.4分≤良<3.2分，0≤一般<2.4分。 | 5 |
|  |  | （2）本次管道养护的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施：3.2分≤优≤5分，2.4分≤良<3.2分，0≤一般<2.4分。 | 5 |
|  |  | 2、针对本项目的具体实施方案（13分）：评委会根据以下管道清疏、窨井清捞、气囊封堵、CCTV管道检测、日常巡查、防台应急综合服务等内容进行相对评议，酌情给分：10分≤优≤13分，7分≤良<10分，0≤一般<7分。 | 13 |
|  |  | 3、服务响应及承诺（4分）：评委会根据各投标人提供的针对本项目的服务响应及承诺的详细情况和合理性等进行综合相对评议，酌情给分：2.4分≤优≤4分，1.8分≤良<2.4分，0≤一般<1.8分。 | 4 |
|  | （五）安全文明措施（6分） | 评委会根据供应商提供的针对本项目的安全文明施工措施进行综合评议，酌情给分：4.8分≤优≤6分；3.6分≤良<4.8分；1≤一般<3.6分；无不得分。 | 6 |
|  | （六）拟投入的人员配备及管理方案（11分） | 1、项目经理（3分）：项目经理具有从事管道养护管理经验的得3分，没有不得分；（投标文件中提供项目经理近开标日2个月内的由社保部门出具的社保证明复印件，养护合同或业主证明复印件，加盖供应商公章，原件备查；若投标人未提供由社保部门出具的社保证明或所提供的社保证明无效或评委会无法从其提供的资料中判定该项目经理是否具有从事管道养护管理经验的，此项评定均得0分） | 3 |
|  |  | 2、投标人提供的拟投入本项目的其他人员配备情况（8分）： | / |
|  |  | （1）具有地市级及以上部门颁发的下水道养护上岗证书的，每人得0.5分，最高4分； | 4 |
|  |  | （2）满足招标文件要求配备的人员数量外，CCTV检测人员每增加1人得2分，最高4分（以上岗证为准）； | 4 |
|  |  | （投标文件中提供上述人员近开标日3个月内的由社保部门出具的社保证明复印件加盖供应商公章及职称证书、资格证书、CCTV检测人员上岗证书、合格证书等复印件加盖供应商公章，原件备查。若投标人未提供由社保部门出具的社保证明或所提供的社保证明无效，此项评定均得0分；下水道养护合格证书、职称证书、资格证书、CCTV检测人员上岗证书、合格证书等如有请提供） | / |
| 总分（80分） |  |

第二阶段：

|  | 评审项目 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100。 （本项目在评审时对小型和微型企业产品的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标时需提供小微企业声明函，如投标人提供虚假的声明函，则参照招标文件第10.5条第（2）款的规定处理且追究相应的法律责任） 注：价格得分小数点后保留 2 位小数 |

评委签字：                                            年  月   日

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。4、以上分值重复的地方，下限含，上限不含。

## 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

# 第五章  政府采购合同主要条款

浙江省政府采购合同指引（仅供参考）

下应街道2019年度管网日常养护项目

项目名称：                                     项目编号：

甲方：宁波市鄞州区人民政府下应街道办事处

乙方：

甲、乙双方根据                         项目公开招标的结果，签署本合同。

- 项目名称、服务期限、服务内容

1.1项目名称：下应街道2019年度管网日常养护项目

1.2服务期限：自入围合同签订之日起1年

1.3服务内容：

主要包括以下六大服务内容（包括但不限于下述内容）：（1）管道清疏(包含淤泥处置)；（2）窨井清捞(包含淤泥处置)；（3）气囊封堵；（4）CCTV管道检测；（5）日常巡查；（6）防台应急综合服务。

二、合同金额

2.1本年度雨污水管道养护项目市政道路雨污水管网日常养护单价为       （元/米/年），安置小区雨污水管网日常养护单价为       （元/米/年），CCTV管道检测综合单价为       （元/米），管道疏通单价为       （元/米），化粪池清理单价为       （元/座/次），管道非开挖修复单价为       （元/处），按实结算。

2.2本合同履行期间，乙方承诺的投标单价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生设施量的增减，以甲乙双方确认的任务单并根据“养护单价×实际增减数量”予以相应调整，费用计入发生期间所对应的月份中；

三、履约保证金

3.1 乙方交纳人民币          元（    ）作为本合同的履约保证金。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

4.2 除非得到需方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。需方有绝对权力阻止分包。

4.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

五、考核和养护经费的核拨

服务期间的养护经费按月进行核拨。由甲方组成的考评组每月对承包单位进行监理考核，按考评结果核拔养护费用。具体方法为：

5.1每月安排一次考评（考评标准详见附件四《鄞州中心城区市政排水设施年度养护项目考核标准及实施细则》），根据考评结果按月进行核拨。考评结果与每月养护经费拨付额挂钩：

（1）综合考核分在90分以上（包括95分）的为优秀，拨付全额月养护经费；

（2）综合考核分在80（含）~90分的为良好，以95分为基准每扣1分扣除月养护经费的3%；

（3）综合考核分在80分以下的为不合格，核拨全额月养护经费的60%，如连续两个月不合格，甲方有权单方解除合同；

5.2合同履行期间，合同固定单价不因市场因素和政策因素的变动而调整。新增雨污水管网养护费用按照投标时中标供应商所报单价予以相应增补。

5.3合同履行期间，如发生不可抗力或自然灾害而造成设施缺损或因规划建设需要而需移位、拆除的，其维护或拆迁所需的费用以双方签证认可的联系单为准，产生的费用原则上计入发生期间所对应的月份中。

5.4养护人员发现井盖缺失、严重破损或井内部件损坏的，应及时上报采购人并保证在井盖维修完毕前做好围护工作。因围护不当或养护时未及时发现井盖缺失、严重破损或部件损坏而造成安全事故发生的，由乙方负责赔偿。

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、养护要求

7.1人员要求：

乙方投入项目组成员不得少于以下数量：项目经理1名，专职安全员1名，巡查人员2人，日常养护人员按照每10公里配备一名的标准配备，CCTV检测人员1人，内勤及资料档案员1名（会熟练操作CAD）；其中：

项目经理资质要求：市政公用工程注册建造师二级及以上资质；

专职安全员1名，要求常驻宁波；

CCTV检测人员必须持证上岗；

服务期间乙方不得随意更换项目经理，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认，且更换的项目经理仍需具有本招标文件要求的相关工作经验。

乙方必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。合同履约期间，供应商未按照采购人要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元。在养护过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

合同执行过程中，供应商如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由供应商承担。

7.2设备要求：

（1）乙方必须自有管道冲洗疏通设备、CCTV管道检测设备、有毒气体检测设备和检查井封堵用气囊，巡查车辆各一套（辆）；

- 乙方须自行处置垃圾，自有皮卡车一辆；

- 在中标结果公示期满后5个工作日内，乙方须将所列设备，以及购置发票及相关技术资料提供给甲方。如未按时提供或提供的资料不齐全，甲方有权取消其中标资格，重新组织招标。

*7.3、具体养护要求：

1）基础资料要求：

（1）制定相关的年度养护计划和月度养护计划。

（2）建立清疏记录、养护台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

（3）按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的排水管道设施量，并做到记录完整、准确。

2）日常养护要求：

（1）排水设施巡查：要求建立定期巡查制度，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周，巡查记录真实、齐全；

（2）井盖安放及完好情况：及时发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门。

（3）落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

（4）管道内部清疏：管道内部清疏，确保雨污水管道内无积泥现象。

（5）排水设施保护：确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使0用。发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处。

（6）文明作业：清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。

（7）安全施工：日常清疏时，做好相关的安全防护工作。

（8）建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

7.4其他要求

*（1）汛期及台风期间中标供应商必须配合做好防台抗汛工作。

（2）及时处理指挥中心派发的案件和居民投诉案件。

（3）每月向采购人上报管道养护类信息三篇，月度总结一篇。

7.5经营场地要求：

在合同签订之前，乙方必须在新鄞州城区至少有300m2的办公及仓库场地；乙方收到中标通知书后15日内，需向甲方提供房产证复印件或租赁协议（租赁协议在第一阶段养护合同期内须有效）复印件加盖供应商公章，否则取消中标资格，甲方重新招标。

八、违约责任

8.1 乙方逾期提供服务的，乙方向甲方支付每次500元的违约金，逾期提供服务超过5次的，甲方有权单方面解除合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权没收乙方交纳的全部履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经鄞州区财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

11.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，其中一份提供给杭州信达投资咨询估价监理有限公司供鄞州区政府采购管理办公室政府采购项目备案用。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年   月   日

见证人：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

年   月   日

重要提醒：

1.合同签订后，供货商须到鄞州区政府采购办进行合同数据录入（因验证码在中标通知书上，故录入时请携带中标通知书），地址：鄞州城区前河南路16号，鄞州区财政大楼805室，联系方式：0574－28866805。

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部分组成。

1. 资格审查文件

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（4）投标人的特定条件的证明文件（如有）；

1）投标供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

2）投标供应商营业执照经营范围中须包含管道检测修复或相关内容；

（5）采购文件规定的其他资格条件。

二、资格审查文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

- 资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 二. 特定资格条件要求 1）投标供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； 2）投标供应商营业执照经营范围中须包含管道检测修复或相关内容； | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五．本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

### 投标人资格声明函

杭州信达投资咨询估价监理有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件

3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

（4）投标人的特定条件的证明文件（如有）：

1）投标供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

2）投标供应商营业执照经营范围中须包含管道检测修复或相关内容；

（5）采购文件规定的其他资格条件。

三、资信技术文件的外包装封面格式：

资信技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

资信技术文件封面格式：

正本/或副本

资信技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

2.资信技术文件

- 符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 评标索引表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 服务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 同类项目业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商资格声明（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 经营场地的情况或承诺（格式自拟）

- 针对本项目的完整投标方案（未提供格式的自拟）；

① 对本项目了解程度的阐述；本次养护的关键点和难点，以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施；

② 针对本项目的具体实施方案；

③ 拟投入的人员配备及管理方案：包括项目经理简历、人员配备情况（格式见附件）及管理方案；

④ 拟投入养护设备配备情况（格式见附件）、服务机构介绍表（格式见附件）；

⑤供应商综合实力（包含拟派本项目人员职称证明资料、车辆证明材料、相关荣誉等资料）（格式自拟）

⑥ 服务承诺、项目质量保证措施（安全文明施工措施、环保措施等内容）；

- 其他采购文件要求的服务要求、采购需求或评分标准所需资料。

（1）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合 性审 查 | 1、投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 |  |
|  | 2、投标人按采购文件要求缴纳投标保证金； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款），无负偏离； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件内容不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）评标索引表

评标索引表（请放于资信技术文件首页）

请各投标人根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况。格式自拟

（3）法定代表人身份证明书和法定代表人的身份证复印件（正反两面）；

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                     的法定代表人。

特此证明。

供应商：               (盖章)

日  期：             年       月      日

（4）法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件）；

法定代表人授权书

致 （招标代理公司）               ：

（供应商全称）      法定代表人  （姓名、职务）      授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   （招标编号） (项目名称)                   项目标项    的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字）：

供应商单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

*注：1）如被授权代表参加投标，须提供开标日前连续三个月当地相关部门出具的社保证明。

2）须附法人代表和被授权代表（如有）的身份证复印件（正反面）。

（5）投标函

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （招标编号、招标项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 标书正本1份，副本   份，电子版    份；

- 包含资信技术文件和报价文件的投标文件电子文本   份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

3、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本报价已经包含了所供货物或服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起 90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（7）投标方已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购服务、质量管理须知》及《特别告知函》的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供 应 商 （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日      期：

（6）服务条款偏离表；

服务条款偏离表

招标编号：                  项目名称：

| 序号 | 招标文件服务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、《采购文件》服务要求为供应商必须满足的最基本要求，只允许无偏离或正偏离。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务要求条款偏离”的字样。

供 应 商  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

（7）商务条款偏离表；

商务条款偏离表

招标编号：                  项目名称：

| 序号 | 招标文件服务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商须针对第二章  招标需求中商务要求表、第三章  供应商须知中前附表内容及其他采购文件中商务条款要求进行响应。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

供 应 商  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

（8）同类项目业绩表

同类项目业绩表

项目名称：                         招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 合同价格（元） | 使用单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：并按评分标准要求提供相关资料复印件加盖公章，开标时原件备查。

供 应 商  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

（9）供应商资格声明

供应商资格声明

供应商：（公章）                                                         日期：

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 其他技术人员 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

（10）人员配备情况

a.项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 开竣工日期 | 承接项目质量 |
| 备注 |  |

供 应 商  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

b.本项目人员配备表

招标编号：                   项目名称：

| 负责工作任务 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供 应 商  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

c.拟投入养护设备配备情况（格式见附件）

招标编号：                项目名称：

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 品牌、规格型号 | 用途 | 备注（自有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、上述所列设备为投标单位自有的提供发票复印件并加盖供应商公章，开标时携带原件备查。2、供应商须将拟投入设备按设备类别对应填写。

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年  月   日

（11）服务机构介绍表

服务机构介绍表

项目名称：                            招标编号：

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 面积 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 服务协议 |  |  |
| 服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

四、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

3.报价文件：

1）开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

2）中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

3) 残疾人福利性单位声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

5）鄞州区政府采购特别规定。

（1）开标一览表

开标一览表

项目名称：                               招标编号：

| 采购内容 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 下应街道2019年度管网日常养护项目 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价＝各分项报价×工程量 +应急费用（18万元）。

供 应 商 （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

2）投标分项报价表

投标分项报价表

招标项目编号：                           招标项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政道路雨污水管网日常养护 |  |  |  |
| 2 | 安置小区雨污水管网日常养护 |  |  |  |
| 3 | CCTV检测 |  |  |  |
| 4 | 管道疏通 |  |  |  |
| 5 | 化粪池清理 |  |  |  |
| 6 | 管道非开挖修复 |  |  |  |
| 7 | 应急费用 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

（2）中小企业声明函

## 中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______ /包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

（3）残疾人福利性单位声明函（如有)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：鄞州区政府采购特殊规定

附件一：加强政府采购服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购服务联系须知

《鄞州区政府采购服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、供应商监督管理须知

1. 对不按规定在政府采购货物上粘贴服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2. 对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3. 对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4. 对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

## 附件二	特别告知函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞州财采[2009]1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收工作。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求验货的供应商，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商务必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

## 附件三	投标供应商声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购服务、质量管理须知》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本供应商违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

年    月    日

附件四：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各供应商务必填写此表作为投标文件的组成部分