2020年杭州市政府采购医疗设备公开招标项目

（第九十三期）

招 标 文 件

招标编号：Hwcg2020-93

杭州市卫生健康事业发展中心

2020年12月

目录

第一部分  招标公告 —————————————1

第二部分  编制和提交采购响应文件须知 ————6

第三部分  评分办法和评分标准————————29

第四部分  项目技术规范和服务要求——————32

第五部分  采购合同的一般和特殊条款—————34

第六部分  应提交的有关格式范例———————36

第七部分  采购需求表————————————58

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州市卫生健康事业发展中心受杭州市第七人民医院等委托，就2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第九十三期）进行公开招标采购（电子招投标），欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：HWCG2020-93

二、项目名称：2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第九十三期）

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态脑电图 | 2 | 套 | 340000 | 记录病人的全部脑电活动。并将脑电信号通过通过回放，重现原来录制的脑电图图像。 | 允许进口 |
| 2 | 近红外脑功能定量成像系统 | 1 | 套 | 5000000 | 利用脑组织中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对不同波长的近红外光吸收率的差异特性，来实时、直接检测大脑皮层血氧活动。 | 允许进口 |
| 3 | 经颅直流电刺激仪 | 1 | 台 | 580000 | 用于治疗或缓解失眠、抑郁、焦虑症状。 | 国产 |
| 4 | 脑电生物反馈治疗仪 | 1 | 套 | 250000 | 通过采集与分析人体的生理指标来确定人体的精神心理状态，并将这些信号以容易理解的视觉、听觉形式展现出来，使个体了解自身的生理变化，从而通过反复的训练达到预防与治疗的目的。 | 国产 |
| 5 | 数字化脑电图仪 | 1 | 套 | 200000 | 用来测量脑电信号，可辅助临床对脑部疾病进行诊断。 | 允许进口 |
| 6 | 中医体质辨识仪 | 1 | 套 | 400000 | 用于开展精神病人群的中医药健康管理服务 | 国产 |
| 7 | 多参数生理记录仪及工作站 | 1 | 套 | 370000 | 通过多参数生理记录仪可采集多种生理参数 | 允许进口 |
| 8 | 鼻窦手术器械 | 1 | 套 | 200000 | 用于上颌窦开放术、上颌窦霉菌根治术等上颌窦手术、筛窦开放术、简单的额窦及蝶窦开放术、鼻腔息肉及内翻乳头状瘤的切除术等 | 允许进口 |
| 9 | 宫腔镜 | 1 | 套 | 200000 | 用于妇科宫腔镜检查及治疗 | 允许进口 |

五、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定条件：投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：2020年12月1日至2020年12月9日

（2）地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

（3）方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

（4）标书售价：免费

（5）供应商获取标书时须提交的文件资料：无

（6）提示：

1）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

3）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

七、投标截止时间：2020-12-23  14:00:00

八、投标地点：政采云平台

九、开标时间：2020-12-23  14:00:00

十、开标地点：杭州市上城区开元路70号七楼会议室

十一、投标保证金：无

十二、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑受理地点：杭州市卫生健康事业发展中心203室(杭州市上城区开元路70号);联系人：余侃  联系电话：0571-87012671。

十三、电子招投标的说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

十四、公告发布范围：

浙江省政府采购网、杭州市政府采购网、 杭州市卫生健康委员会网站。

十五、联系方式：

采购人名称：杭州市第七人民医院

地址：杭州市西湖区天目山路305号

联系人：邢昊昱

联系电话：0571-85126598

采购人名称：杭州市老年病医院

地址：拱墅区沈半路469号

联系人：胡志奇

联系电话：56070576

采购人名称：杭州市富阳区中医院

地址：杭州市富阳区富春街道桂花路2-4号

联系人：余筱玮

联系电话：0571- 63176919

2、采购机构

采购机构名称：杭州市卫生健康事业发展中心

地址：杭州市上城区开元路70号203室

联系人：江腾

联系电话：0571-87012671

传真：0571-87012056

3、同级政府采购监督管理部门：

杭州市财政局

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：0571-87233325

杭州市富阳区财政局采监科

地址：杭州市富阳区富春路11号

投诉联系人：胡邦旭

联系电话：0571-61791637

杭州市卫生健康事业发展中心

2020年12月1日

第二部分  编制和提交采购响应文件须知

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第九十三期）。 一 二、采购预算：详见第七部分《采购需求表》 三、项目技术规范和服务要求：详见第七部分《采购需求表》 四、设备安装地点：采购单位指定地点。 五、设备安装时间：按《杭州市医疗设备政府采购合同》执行。 六、投标报价：有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标设备报价明细表》是报价的唯一载体。 七、政府采购当事人及监管部门：杭州市第七人民医院等为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市卫生健康事业发展中心为采购代理机构，自愿参加本次项目投标的法人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），杭州市财政局为政府采购监督管理部门。 |
| 2 | 投标时提供的资质文件： （1）资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 （2）特许资质文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 评标办法：采用综合评分法。 |
| 5 | 合同名称：《杭州市医疗设备政府采购合同》 |
| 6 | 合同款结算方式：合同生效后7个工作日内投标人向采购人办理合同总价30%的预付款结算手续，项目验收完毕后投标人向采购人办理余款结算手续。 |
| 7 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

一、总  则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

## 2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

## 2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

## 2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.5“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.6 《采购需求表》“是否重要参数”中标注为“是”的技术参数均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理；其他技术参数为一般指标，负偏离将导致评审时扣分。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4.信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

4.4.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

4.4.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

4.4.3信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

5.询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

5.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

二、招标文件

6．招标文件的构成

6.1招标文件主要包括下列文件及附件：

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交采购响应文件须知

第三部分  评标办法及评分标准

第四部分  项目技术规范和服务要求

第五部分  合同的一般条款和特殊要求

第六部分  应提交的有关格式范例

第七部分  采购需求表

6.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括投标须知、采购需求、合同条件、投标文件格式及其附件等。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

7. 招标文件的澄清与修改

7.1  已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，请于规定时间内以书面形式送达采购代理机构，经采购代理机构研究，对认为有必要回答的问题，将书面形式通知所有投标文件收受人。

7.2  采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3  不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

三、投标文件的编制

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，以中文文本为准。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人的投标文件应包括资格文件、报价文件和商务技术文件。

11.2资格文件（均需使用电子签名）

11.2.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.2.2 2019年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（由供应商根据投标项目行拟定承诺函）；

11.2.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.2.5具有良好商业信誉的特别声明（至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）；

11.2.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.3 报价文件（均需使用电子签名）

11.3.1投标函

11.3.2投标设备报价明细表

11.3.3中小企业声明函、资格确认意见书（包括经销商与生产厂家，如果有）

11.4商务技术文件（均需使用电子签名）

11.4.1投标设备配置清单（明确品牌、型号）

11.4.2消耗品、易耗品购买价格清单（如果有）

11.4.3投标设备简要说明一览表

11.4.4投标设备技术参数偏离表

11.4.5商务条款偏离表

11.4.6法人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，

需提供其身份证复印件正反面）、授权代表的身份证（复印件）

11.4.7进口产品代理证明或制造商出具的授权书

11.4.8投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

11.4.9食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明

11.4.10截止投标时间近三年以来投标人做过的类似项目业绩证明，需提供合同复印件（投标时需携带合同原件备查）

11.4.11投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）

11.4.12廉政承诺书

11.4.13投标人认为需要的其他文件或说明（如优惠承诺）

11.5设备的技术指标情况

（1）所投设备的完整配置方案，详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投设备的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（2）投标人在投标文件中，对采购需求中所提出各项技术要求和配置清单应进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对响应或偏离程度明确作出“响应或正偏离”、“不响应或负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。若采用“详见附件”、“参见附件”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码，任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

11.6售后服务承诺与方案

详细阐述投标人和投标人在设备升级、故障排除、技术咨询、技术指导、售后维护等方面售后技术支持服务内容。

（1）针对本项目的维护方案。投标文件中应列明产品的技术服务和售后服务的程序、内容及实施条件[包括全国统一销售热线和针对本次投标项目所提供的销售服务热线；技术服务（或售后服务）机构的地址、人员状况、维修能力及联系方式和所能提供服务内容的文字及电子文档]，并能够快速提供良好的售后服务支持。同时，在杭州市常年备有备品、备件，供货能力强，速度快，能迅速响应采购人的要求。

（2）针对本项目的服务承诺。投标人应以书面形式完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人和生产商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

（3）质保期内外的基本服务要求。 质保期内提供免费上门维护、升级服务，对故障在24小时内响应，三天以内解决问题；不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。

12. 投标报价

12.1. 有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标设备报价明细表》是报价的唯一载体。

12.2. 投标总价中还应包括以下内容：

12.2.1 招标文件中特别要求的备件、消耗品和专用工具的费用。

12.2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

12.2.3  招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

12.4  投标人所投货物的供货价格不应高于相同品牌相同型号在浙江地区其它部门近三年的采购供货价。

13. 投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的上传、递交、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称，不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16. 投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天，投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.资格审查

18.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件（如果有）进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19. 信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

五、评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第三部分“评标方法及评分标准”

六、定标

20. 定标

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21. 中标通知

21.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标结果。

21.2在采购机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本用户需求行为的，则取消其预中标资格。

21.3中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.4投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

21.5中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新组织政府采购活动。

21.6在中标人签订合同并生效后，中标人即为投标人，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

七、合同签订及其他

22. 合同的签订

22.1确定中标人后，采购代理机构将通知中标人领取中标通知书。在该通知书上明确签订《杭州市医疗设备政府招标采购合同》的日期、地点和要求。

22.2中标方按《中标通知书》指定的时间与设备采购人签订《杭州市医疗设备政府招标采购合同》。

22.3合同生效后7个工作日内投标人向采购人办理合同总价30%的预付款结算手续；项目验收完毕后投标人向采购人办理余款结算手续。

22.4 如采购代理机构发出《杭州市医疗设备政府招标采购合同》后，投标人无故拒绝或延期供货，除按照合同条款处罚外，采购代理机构有权单方面终止协议和合同，同时提请有关监督管理部门将其列入不良行为记录名单，禁止其一年内参与市本级政府采购活动，并给予通报。给采购代理机构和采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任。

23. 供货方式、交货时间及验收方式

23.1 投标人在协议书规定期限内，将所供设备（出厂原包装）按《杭州市医疗设备政府招标采购合同》清单所列的采购人名称、地址，运至指定地点拆箱，并负责安装调试，设备运行正常后交付使用。

23.2 投标人必须向采购人提供设备发票、产品说明书、质量保证书、“三包凭证”等相关资料，否则，采购代理机构有权提前终止协议和合同。

23.3 采购人对所供设备和安装质量进行最终验收。验收合格后，采购人、投标人共同签署安装验收合格报告，作为考核投标人售后服务和质量的依据。

24. 履约保证金

乙方必须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金，作为合同生效的必要条件。货物验收、检测合格满12个月后，无质量、维护等问题，凭乙方开具的收据，在30个工作日内，原额无息退还，如乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从上述履约保证金中取得补偿。

履约保证金当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

25. 售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况没收履约保证金，终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚。

26. 采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据相关法律规定，重新选择合适的方式进行采购。

27. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市卫生健康事业发展中心

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分  评标办法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成

采购组织机构依照相关法规，组建由5人及以上奇数人员组成评标委员会，其中招标人代表不得超过1人且不能担任评标委员会组长，相关专家不少于成员总数的2/3。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等，并形成书面的评标结果。

3.评标委员会的组成人员的回避。

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《投标报价明细表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《投标报价明细表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，若投标产品型号相同，则按投标报价由低到高顺序排列，若投标产品型号不同，按技术指标优劣顺序排列。

13．无效标

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.3投标文件未按规定的格式编制的；

13.4投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.5投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.6投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.7投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.8投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括提供与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务）；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；
  13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；
  13.17.3提供虚假的信用状况；
   13.17.4其他弄虚作假的行为。
    13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19未提供有效的《医疗器械注册证》的；

13.20重要技术参数响应情况、配置要求清单及商务要求必须按具体响应内容填写，不得笼统以“响应”、“符合”或“无偏离”等文字填写，技术参数、配置清单、商务要求必须按要求填写，否则视为无效标。产地要求、重要技术参数栏、配置要求栏及商务要求栏中的条款，若投标人有1条以上（含1条）不符合招标要求，则作为无效标处理。其它技术参数栏累计5条以上（含5条）不符合招标要求，也作为无效标处理。

13.21投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、废标

16废标：在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、重新组织采购

17.重新组织采购。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

八、评标内容的保密与录像

18.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

19.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

本项目采用公开招标方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评标委员会通过综合评分法最终决定中标人，评分满分为100分，投标人的评标得分为各评标内容得分的汇总得分，得分最高的投标人为最终中标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

评标中，先进行商务、技术部分评分，评标委员会每人一张记名评分表，。评标委员会成员的有效评分的算术平均值为各投标人商务、技术部分的最终评分值。采购组织机构在公布商务、技术部分得分后再开启报价文件进行唱标。

二、评分标准

1、投标价格（30分）：

投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

2商务技术及其它分（70分）

2.1对应于招标文件技术指标的偏离度（20分）（一项技术指标负偏离扣1-3分，一项功能负偏离扣3-5分）

2.2投标设备功能及技术指标的科学性、合理性和先进性（10分）（评委对投标机型进行排序，每降一个名次扣2-3分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样）

2.3后期运行成本（包括保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格等）10分）（评委对投标机型进行排序，每降一个名次扣1-2分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样）

2.4保修年限：符合《招标文件》要求之外每增加1年加1.5分，最高6分

2.5品牌和市场占有率（10分）（评委对投标机型进行排序，每降一个名次扣1-2分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样。

2.6 业绩（5分）截止投标时间近三年以来投标人做过的类似项目，参考合同复印件实例证明，每份计1分）

2.7制造商或代理商在浙江省或华东地区的售后服务和维修能力（5分）（评委对制造商或代理商在浙江省或华东地区的售后服务和维修能力进行评价排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如评价相同，扣分可一样）

2.8投标人提供的超出招标文件的优惠条件3分（评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容得1-3分）

2.9投标文件制作质量1分（评委对投标文件的制作质量进行综合评价，根据制作情况得0-1分）

第四部分  项目技术规范和服务要求

招标设备质量及服务要求

一、招标设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国标准或设备使用方认可的有关国际标准。

二、应标设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表必须符合ISO9000系列标准。

三、投标人在应标文件中提供质保期内的服务计划。

四、在质保期后，应标商应提供维修保养服务，投标人应在应标文件中说明维修保养方案。

五、投标人提供维修保养的内容、价格及备品、备件的分项价格清单，并承诺该价格保持不变的期限。

六、投标人应负责对采购人进行操作、保养、维护培训，并在应标文件中说明培训文件。

七、设备到达采购人后，投标人应在收到通知三日内，派出合适的技术人员前往采购人进行安装调试，投标人应提供安装方案（包括人员、时间、内容），并说明采购人需要配合的工作内容。

八、投标人在采购人进行安装调试期间，费用由投标人负责。

九、安装调试应在十个工作日内完成（下限由投标人自报），因安装延期而产生的费用和造成采购人的损失由投标人承担。

十、如投标人委托国内代理商（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明；但投标人仍要对应标设备及其安装质量负全部责任。

十一、投标人应在应标文件中如实提供制备及主要零部件的产地和制造厂名称，并保证提供的设备是否符合上述产地及制造商的原装产品。

十二、投标人在应标文件中应提供设备的验收标准、安装技术规范，供采购人参考。验收标准应符合中国有关的国家标准。

十三、设备安装调试后，投标人负责安装质量，如有争议，经国家规定检验机构验收合格后，双方共同签订设备验收合格证书。

十四、如验收时发现设备达不到招标文件规定的性能指标，投标人必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。

第五部分   合同的一般条款和特殊要求

杭州市医疗设备政府采购合同

（以实际签订为准）

甲方（需方）：

乙方（供方）：                                             签订时间：2020年  月   日

根据《中华人民共和国合同法》有关规定和hwcg2020-      号中标通知书，签订本合同，《中标通知书》作为本合同组成部分，乙方按《招标文件》执行本合同。

| 设备名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ￥.00 | ￥.00 |
| 成交总价（人民币大写）： |

一、质量要求

（1）制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国标准或设备甲方认可的有关国际标准，在其功能范围内保证安全、稳定的运行。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、招投标文件及及本合同相符合。

（2）包装牢固，符合储存要求，符合特殊行业外包装质量标准要求。包装物不回收，设备到达安装现场时内外包装完好无损。

（3）设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担

二、验收方式：甲方对所供设备和安装质量进行最终验收。验收合格后，甲乙双方共同签署安装验收合格报告，作为考核乙方产品和服务的质量的依据。

三、交货期限：2020年11月30日前。

四、付款方式：合同生效后7个工作日内乙方向甲方办理合同总价30%的预付款结算手续；项目验收完毕后乙方向甲方办理余款结算手续。

五、乙方必须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价5%（合计：     ）的履约保证金，作为合同生效的必要条件。货物验收、检测合格满12个月后，无质量、维护等问题，凭乙方开具的收据，在30个工作日内，原额无息退还。如乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从上述履约保证金中取得补偿。

六、运输方式：送货，乙方负责一切物流费用、装卸费用、人工费用及联络事宜。

七、交货地点：甲方指定地点。

八、违约责任：乙方中途退货，应向甲方偿付合同款总额5%的违约金。乙方交货期延迟应支付赔偿金，十天以内支付成交总价的1%，十天以上按每天成交总价的1%支付。甲方无正当理由拒收产品、拒付货款的，应当向乙方偿付合同款总额5%的违约金。

九、争议处理。

（1）合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请“杭州仲裁委员会”仲裁；

（2）对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

（3）解决合同争议所在地：甲方所在地

九、不可抗力：不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及采购代理机构三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

十、其他约定事项：

1、甲方在收到货物开箱验收后，如出现质量异议或品牌规格、数量不符合合同规定，应向乙方提出异议，未提出异议的，应及时确认签署安装验收合格报告。

2、乙方免费提供   年整机保修，保修期后提供终身维修服务。因乙方响应不及时、技术服务质量问题导致甲方设备不能及时修复或数据丢失等情况造成甲方损失的，甲方保留追究乙方相应经济责任和法律责任的权力。

3、未经过甲方的同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

5、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

6、招标文件（编号：hwcg2020-   ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

8、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

9、其他约定：

| 甲方全称： | 乙方全称： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 税号： | 税号： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行账号： | 开户银行账号： |
| 单位邮编： 开户行邮编： | 单位邮编： 开户行邮编： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件。

投标文件封面：

2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目

（第九十三期，招标编号：Hwcg2020-93）

投 标 文 件

（         文件部分）

项目编号：Hwcg2020-93-标项编号

标项名称：

投标设备名称：

投标人全称：

2020年   月

资格文件部分

目 录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件……………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明) …………………………………………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………………………………………………………………………………… （页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果有）的有关证明材料（复印件）…………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、2019年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心：

我方郑重承诺，我方具有履行2020年杭州市医疗设备政府采购（第  期）   号标“（设备名称）”【招标编号：hwcg2020-  -  】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

（注：因资格文件只能上传一次，有意参与多个项目的供应商需在《承诺函》中注明所有投标项目）

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

声明函

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心：：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

六、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

报价文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………（页码）

（2）投标设备报价明细表…………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第   期）   号标 (项目名称)【招标编号：hwcg2020-  -  】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，

包括电子加密标书（后缀格式为.jmbs）  份，以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）  份；

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

年   月   日

投标人名称：                 （公章）   法人代表：

单位地址：                              邮政编码：

单位电话：             传真：           网址：

授权代表：             联系电话：

开户银行：

开户银行帐号：

二、投标设备报价明细表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 项目编号 | 投标设备 名 称 | 单位 | 数量 | 投标产地 | 投标品牌 | 投标规格型号 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年11月30日前 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年11月30日前 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年11月30日前 |
| 投标报价（小写）： |
| 投标报价（大写） |

投标人名称（电子签名）：

年   月   日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

商务技术文件部分

目录

（1）投标设备配置清单…………………………………………………………（页码）

（2）消耗品、备品备件购买价格清单…………………………………………（页码）

（3）投标设备简要说明一览表…………………………………………………（页码）

（4）投标设备技术参数偏离表…………………………………………………（页码）

（5）商务条款偏离表 ———………………………………………………… （页码）

（6）法定代表人授权委托书及其身份证 ……………………………………（页码）

（7）进口产品代理证明或制造商出具的授权书………………………………（页码）

（8）医疗器械经营企业经营许可证（副本）复印件、第二类医疗器械经营备案凭证复印件…………………………………………………………………………………（页码）

（9）产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）………………………（页码）

（10）截止投标时间近三年以来投标人的主要业绩证明材料…………………（页码）

（11）投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）………………………………（页码）

（12）廉政承诺书…………………………………………………………………（页码）

（13）投标人认为需要的其他文件或说明………………………………………（页码）

一、投标设备配置清单

| 投标设备名称 | 序 号 （招标文件配置清单中的序号） | 招标设备配置清单 | 投标设备配置清单 | 其它配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hwcg2020-93- 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  | （除招标要求以外的配置在此填写） |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

二、消耗品、备品备件购买价格清单

| 序号 | 消耗品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 价格（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

三、投标设备简要说明一览表

| 投标设备名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| Hwcg2020-93- 设备名称（注明品牌、型号） |  |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

四、投标设备技术参数偏离表

| 投标设备名称 | 序 号 （招标文件技术参数表中的序号） | 招标规格技术参数 | 投标规格技术参数 | 偏离 | 是否重要 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hwcg2020-93- 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

五、商务条款偏离表

| 投标设备名称 | 序 号 （招标文件商务条款序号） | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hwcg2020-93- 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

六、法人授权书

采购单位名称、杭州市卫生健康事业发展中心：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第   期）   号标 (项目名称)【招标编号：hwcg2020-  -  】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

法人与授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

七、代理证明（或制造商出具的授权书）

注：格式自拟

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

八、医疗器械经营企业经营许可证（副本）、第二类医疗器械经营备案凭证复印件

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

九、产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十、投标方证明有资格进行投标和有能力履行合同的有关材料

| 设备名称 | 中标时间 | 履行合同时间 | 具体采购人信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 联系人及联系电话 | 将履行的设备采购合同复印件或者彩色扫描件作为附件附于本表后，缺一不可，否则相关业绩不予以认可。 | 合同附件在投标文件中的页码范围 |

投标人名称(电子签名)：

年  月

十一、DATASHEET或彩页

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十二、廉政承诺书

采购单位名称、杭州市卫生健康事业发展中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并通

报市采监处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十三、投标人认为需要的其他文件或说明

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  采购需求表

标“是”为重要技术参数，请各投标人结合本招标文件“无效标”中相应条款要求综合考虑，以免造成不良后果。

标项001                              采购单位: 杭州市第七人民医院

设备名称：动态脑电图

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量： 2套 预算：34万元 |  |
| 二 | 动态脑电图仪是由病人携带的一种微型盒式记录装置，可在病人处于正常环境下，从事日常活动的过程中，长时间实时的记录病人的全部脑电活动。并将脑电信号通过通过回放，重现原来录制的脑电图图像。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 工作站主机系统一套 |  |
| 1.1 | 工作站电脑要求: 英特尔酷睿I9/4G/2T/19’或以上配置 |  |
| 1.2 | WINDOWS 10操作系统。 |  |
| 1.3 | 动态脑电回放分析和报告软件。 |  |
| 2 | 动态脑电记录盒两只 |  |
| 2.1 | 信号采集：可采集、记录8、16、19个通道脑电信号。 |  |
| 2.2 | 含Fz、Cz、Pz三导中线电极 | 是 |
| 2.3 | 电压测量准确度：不大于±10% |  |
| 2.4 | 通道一致性：不大于±5% |  |
| 2.5 | 输入阻抗：不小于20MΩ（要求提供注册证或者检验报告依据） | 是 |
| 2.6 | 耐极化电压：加±300Mv的直流极化电压，偏差不超过±5% |  |
| 2.7 | 共模抑制比： 不小于100dB |  |
| 2.8 | 噪声电平：不大于2μV（峰-峰值）或者< 0.3μV RMS（均方根值）。（要求提供注册证或检验报告依据） | 是 |
| 2.9 | 动态脑电记录盒上要有定标功能，保证各通道信号的一致性 |  |
| 2.10 | 动态脑电可以做脑功能分析，昏迷程度的评估等。 |  |
| 2.11 | 采样频率：1000HZ |  |
| 2.12 | 高频滤波：15-300HZ |  |
| 3 | 回放处理系统： |  |
| 3.1 | 动态脑电采集、回放、分析、测量功能。 |  |
| 3.2 | 中文事件标记功能。 |  |
| 3.3 | 网络化数据库管理，可排序、搜索。 |  |
| 3.4 | 中文脑电报告生成和编辑。 |  |
| 3.5 | 自定义导联，无数量限制。 |  |
| 3.6 | 功率谱幅度：偏差不超过±10% |  |
| 3.7 | 功率谱频率：误差不超过±5% |  |
| 3.8 | 定位检索功能：可选择采集过程中所做的任一标记处开始显示和处理数据。 |  |
| 3.9 | 压缩谱阵图绘制功能：可以在屏幕上绘制任意两通道脑电信号的压缩谱阵图。 |  |
| 3.10 | 主频分布图：可显示各导联主要频率成分。 |  |
| 3.11 | 搭配神经中央监护分析系统软件，除了可以完成动态脑电图自动分析外，还可以做脑功能分析、加权趋势分析、睡眠分析等。脑功能分析、加权趋势分析、睡眠分析等软件分析功能必须要有注册证体现。 | 是 |
| 4 | 院内脑电中心软件平台1套 |  |
| 4.1 | 终端设备的信息管理，数据管理，仪器管理的中心作业平台。 |  |
| 4.2 | 包含安装施工、院内远程传输系统、可以实现第三方原始视频脑电数据传输、病例管理系统、仪器状态实时监测、监测数据实时显示、作业进程管理、报告系统、报告与数据打印系统、含院内脑电数据库存储系统的软件布设、以及相关设置等软件系统。 | 是 |
| 4.3 | 需具备脑电远程会诊系统软件著作权证。 |  |
| 4.4 | 对接院内信息系统定制开发，实现和医院电子病历系统接通，可以获取病人的基本信息，同时将检查的脑电报告按照医院的需要上传到医院电子病历系统中。方便全院的医生进行查阅和打印。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 动态脑电图系统工作站主机1套 |  |
| 2 | 动态脑电记录盒2只：动态记录盒需数字化、小巧轻便，超强抗干扰能力，记录盒上有液晶屏幕，可以实时看到各导联的脑电波形。 |  |
| 3 | 动态脑电信号回放分析处理系统1套 |  |
| 4 | 动态脑电数据库管理系统及中文报告系统1套 |  |
| 5 | 院内脑电中心软件平台1套 |  |
| 6 | 激光打印机1台 |  |
| 7 | 附件（含脑电盘状电极线、导电膏）1套 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应； |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、维修手册和操作手册、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明； |  |
| 3 | 投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸；投标文件作为合同附件，二者不一致时由使用方裁定。 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）； |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训； |  |
| 6 | 保证零配件供应时间不少于8年； |  |
| 7 | 提供整机原厂保修≥2年，并出具原厂的保修证明，免费维保期后，维修只收取配件费，在设备的设计使用寿命周期内，设备软件免费升级； |  |
| 8 | 该套设备接入医院信息系统的所有费用由中标方负责； |  |
| 9 | 故障响应时间不超过2小时，上门维修响应时间不超过8小时。若需要返厂维修，供方提供备用机； |  |

标项002                              采购单位: 杭州市第七人民医院

设备名称：近红外脑功能定量成像系统

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量： 1套 预算： 500万元 |  |
| 二 | 近红外脑功能定量成像系统利用脑组织中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对不同波长的近红外光吸收率的差异特性，来实时、直接检测大脑皮层血氧活动。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 整套设备需要满足以下技术要求及功能 |  |
| 1.1 | 近红外脑功能定量成像系统包括科研主机（台式机）与可组合设备/模块（便携式），以及医疗成像设备/模块三部分，需同时满足以下要求： |  |
| 1.2 | 支持单个被试全脑水平、多个被试多个脑区同步评估，支持多人同步测量(hyperscanning)； |  |
| 1.3 | 可实现与经颅磁刺激、眼动追踪、运动捕捉系统、EEG/ERP同步测试； |  |
| 1.4 | 可自定义头部固定装置的测量区域，适用于多年龄段人群； |  |
| 1.5 | 配套软硬件包括刺激呈现工作站、采集软件、分析软件、统计模型以及带通滤波器； |  |
| 1.6 | 具备可组合设备/便携模块。 |  |
| 2 | 科研主机 |  |
| 2.1 | 测量时间分辨率：单通道扫描时间≤4ms，全系统扫描时间≤20ms； |  |
| 2.2 | 测量空间分辨率: 支持高密度测量，最高分辨率≤1.5cm； |  |
| 2.3 | 有效测量情况下最大通道数能达到（非断层）≥100通道。 | 是 |
| 3 | 光源及红外光波属性 |  |
| 3.1 | 近红外光 |  |
| 3．2 | 三波长同时检测。 | 是 |
| 3.3 | 发射器最大输出功率≥30mw； |  |
| 3.4 | 光源总数量>80个。 | 是 |
| 4 | 便携模块 |  |
| 4.1 | 不少于2套，可多套联用、便携组件可独立运行，也可与主机联用； | 是 |
| 4.2 | 测量时间分辨率：单通道扫描时间不大于15ms，全系统扫描时间不大于75ms； |  |
| 4.3 | 有效测量情况下最大通道数（非断层）：不小于30通道/套。 |  |
| 5 | 医疗模块 |  |
| 5.1 | 三波长同时检测; |  |
| 5.2 | 发射器最大输出功率≥30mw； |  |
| 5.3 | 全系统扫描时间不大于100ms； |  |
| 5.4 | 光源总数量≥48个 |  |
| 5.5 | 有效测量情况下最大通道数（非断层）：不少于50通道； |  |
| 5.6 | 具备医疗器械注册证 | 是 |
| 6 | 其他附件 |  |
| 6.1 | 主机全头帽2顶、配备脑局部测量头套不少于6顶（前额2顶，颞枕联合2顶、中央顶区2顶），便携模块配套头帽不少于4顶 |  |
| 6.2 | 主机头帽端光纤接头类型：L型/直头型，其中L型不少于80根；便携模块头帽L型光纤不少于30根/套。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 近红外光谱脑成像系统1套 |  |
| 1.1 | 科研主机1台 |  |
| 1.2 | 采集软件1套 |  |
| 1.3 | 分析软件1套 |  |
| 1.4 | 光纤 80根 |  |
| 1.5 | 全头帽（全头型）1顶 |  |
| 1.6 | 局部测量帽（前额型）2顶 |  |
| 1.7 | 局部测量帽（颞枕联合型）2顶 |  |
| 1.8 | 局部测量帽（中央顶区型）2顶 |  |
| 1.9 | EEG-fNIRS同步帽1顶 |  |
| 1.10 | 三维定位系统1套 |  |
| 1.11 | 三维数据融合软件1套 |  |
| 1.12 | 专用工作站1套 |  |
| 1.13 | 实时传输软件1套 |  |
| 2 | 近红外光谱脑成像系统（便携）2套 |  |
| 2.1 | 便携主机2台 |  |
| 2.2 | 采集软件2套 |  |
| 2.3 | 分析软件2套 |  |
| 2.4 | 光纤40根 |  |
| 2.5 | 便携模块配套头帽4顶 |  |
| 2.6 | 专用工作站2套 |  |
| 3 | 医疗成像设备/模块1套 |  |
| 3.1 | 主机1台 |  |
| 3.2 | 采集软件1套 |  |
| 3.3 | 分析软件1套 |  |
| 3.4 | 原厂科研分析软件1套 |  |
| 3.5 | 光纤30根 |  |
| 3.6 | 全头帽1顶 |  |
| 4 | 满足在磁共振下兼容使用的其他附件1套 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应； |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、维修手册和操作手册、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明，投标文件作为合同附件，二者不一致时由使用方裁定。 |  |
| 3 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）； |  |
| 4 | 安装设备时必须由设备制造商提供操作使用培训与维修技术培训； |  |
| 5 | 保证零配件供应时间不少于8年； |  |
| 6 | 提供整机原厂保修（含头帽、光纤）≥3年，提供质保期外头帽、光纤价格，免费维保期后，维修只收取配件费，在设备的设计使用寿命周期内，设备软件免费升级； |  |
| 7 | 故障响应时间不超过2小时，上门维修响应时间不超过10小时。若需要返厂维修，维修期间须提供备用样机供我方使用。 |  |

标项003                              采购单位: 杭州市第七人民医院

设备名称：经颅直流电刺激

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1台 预算金额：58万 |  |
| 二 | 技术功能要求 |  |
| 1 | 适用范围：用于治疗或缓解失眠、抑郁、焦虑症状。 | 是 |
| 2 | 具有CES和tDCS两种刺激模式用于临床治疗 | 是 |
| 3 | 治疗时间：0-60min可调 |  |
| 4 | CES模式输出电流范围0-500μA，可调步进精确到1μA |  |
| 5 | CES脉冲群包含4种脉冲宽度，分别为0.25s、0.5s、0.75s及1s |  |
| 6 | CES脉冲群重复时间为10s |  |
| 7 | tDCS模式输出电流范围0-2500μA，可调步进精确到1μA |  |
| 8 | tDCS模式电流全程淡入、淡出时间均不小于8s，保证患者舒适度 |  |
| 9 | 可调频率、脉宽的正向、反向、交替、双向脉冲方波。 |  |
| 10 | 独立4通道输出，互不影响，可同时用不同模式治疗4名患者 |  |
| 11 | 具备无线传输功能，治疗终端和主机通过蓝牙无线连接，患者治疗时不受束缚 |  |
| 12 | 具备预刺激功能 |  |
| 13 | 具备伪刺激模式 |  |
| 14 | 具备正弦交流模式tACS、多频噪声模式tRNS等可用于科研 | 是 |
| 15 | 默认从最小电流开始，软件设置淡入淡出及目标电流 |  |
| 16 | 治疗参数可以在主机上修改，也可在治疗终端上修改 |  |
| 17 | 配备病历管理功能，可新建、删除，修改，查询患者病历 |  |
| 18 | 配备方案管理界面，可创建治疗方案，方案包含治疗模式、时间、病症、电流、阴极、阳极六项参数，也可使用系统内提供的标准化专家处方治疗方案 |  |
| 19 | 治疗方案（治疗部位）图文展示功能 |  |
| 20 | 具备电极阻抗自动检测功能，实时检测及显示阻抗，以确保安全性 |  |
| 21 | 治疗方案可以通过无线传输通信下发到终端，并显示配置成功，无线传输范围＞5米 |  |
| 22 | 内置软件符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)》的要求。提供证明文件 |  |
| 23 | 开路输出电压不超过36V，以确保使用安全电器设备 |  |
| 24 | 具备电量显示及低电量保护功能，异常闪灯提示 |  |
| 25 | 具备电极开路报警功能 |  |
| 26 | 可开放设备接口，配合医院做系统对接 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 治疗终端4台 |  |
| 2 | 主机工作站1台 |  |
| 3 | 管理软件1套 |  |
| 4 | 一体机电脑1台 |  |
| 5 | 打印机1台 |  |
| 6 | 附件包1套（包含刺激电极、7号镍氢电池套装、电极片、电极海绵套、电极绑带、导电液、贴片电极线、电极棉贴等） |  |
| 四 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应； |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、维修手册和操作手册、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明； |  |
| 3 | 投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸；投标文件作为合同附件，二者不一致时由使用方裁定。 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）； |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训； |  |
| 6 | 保证零配件供应时间不少于8年； |  |
| 7 | 提供整机原厂保修≥3年，并出具原厂的保修证明，免费维保期后，维修只收取配件费，在设备的设计使用寿命周期内，设备软件免费升级； |  |
| 8 | 该套设备接入医院信息系统的所有费用由中标方负责； |  |
| 9 | 故障响应时间不超过2小时，上门维修响应时间不超过8小时。若需要返厂维修，供方提供备用机； |  |

标项004                              采购单位: 杭州市第七人民医院

设备名称：脑电生物反馈治疗仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1套 预算： 25万元 |  |
| 二 | 通过采集与分析人体的生理指标来确定人体的精神心理状态，并将这些信号以容易理解的视觉、听觉形式展现出来，使个体了解自身的生理变化，从而通过反复的训练达到预防与治疗的目的。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 产品符合YY0903-2013《脑电生物反馈仪》医药行业标准（提供列入行业标准的证明材料）。 |  |
| 2 | 一台服务器可以集中控制6台终端：即操作人员通过服务器可以控制每个终端，无需操作人员对每个终端进行操作。 | 是 |
| 3 | 操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，可以方便同一类型病人统一治疗，也可以方便不同类型病人的针对性治疗。 |  |
| 4 | 任何终端均可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。 | 是 |
| 5 | 任何终端可进行不同病症的治疗，可同时为不同患者提供不同的动画进行治疗针对不同疾病的训练方案。 |  |
| 6 | 操作人员在控制端可以通过wifi控制任意治疗终端的动画选择、难易程度、数据分析等。 |  |
| 7 | 通过服务器可以查询、打印病人治疗报告等。 |  |
| 8 | 脑电电极的生物相容性：与患者接触的材料无细胞毒性、迟发型超敏反应和皮内反应。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。 细胞毒性:≤1级。 迟发型超敏反应：无迟发型超敏反应。 皮内反应:试验样品和溶剂对照平均积分之差≤1.0。 | 是 |
| 9 | 视频连续播放生物反馈软件。（通过参数的变化，视频可进行暂停或继续播放的模式）。 |  |
| 10 | 图片抓取播放生物反馈软件。（通过参数的变化视频可进行后退或前进的播放模式）。 |  |
| 11 | 脑电参数可进行单独反馈，以达到通过不同病症的脑电图的改变而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练。 | 是 |
| 12 | 可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几段的脑电波进行增加或减弱训练，α、β、θ、δ四个波段的分别训练及四个波段的组合训练。 |  |
| 13 | 在治疗过程中，所有的训练信息都会被存储，以便医生能够对数据进行进一步的分析，以及能够方便将前后不同训练阶段的情况进行比较，以便随时观察治疗效果。 |  |
| 14 | 具备一个巨大的数据分析平台，对患者的病情进行了跟踪性的记录和分析。为医师提供大量的数据，保证决策支持的正确性。 |  |
| 15 | 可输出疗效报告、原始波形、波形分离、小波分析、快速傅里叶变化（FFT）、时频分析、趋势分析等。 |  |
| 16 | 丰富灵活的动画种类：该产品提供了多种类型的动画，能针对患者的情况采用相应的动画类型进行治疗，与患者协同互动，达到病情需求和动画的无缝链接。打破了其它治疗仪动画类型单一无味的局面。 |  |
| 17 | 具备伪差鉴别功能,医务人员能准确,及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差),以确保患者更好的配合治疗。 | 是 |
| 18 | 脑电(EEG): 噪声电平：≤2.5uV； |  |
| 19 | 共模抑制比：≥80dB。 |  |
| 20 | 输入范围：≥±500uV。 |  |
| 21 | 放大倍数：11500倍，误差不超过±10%。 |  |
| 22 | 静态工作点：＜200 Uv。 |  |
| 23 | 电压测量：误差不超过±10%。 |  |
| 24 | 时间间隔：误差不超过±5%。 |  |
| 25 | 时间常数：0.1S，误差不超过±20%。 |  |
| 26 | 高频截止频率：30Hz，符合A0.9Fc≥0.7 A10≥A1.1 Fc要求。 |  |
| 27 | 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差为±5%。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 服务器（主机、显示器）1套 |  |
| 2 | 网线1条 |  |
| 3 | 无线路由器1个 |  |
| 4 | 显示器 6台 |  |
| 5 | 治疗终端机6台 |  |
| 6 | 电源适配器6个 |  |
| 7 | 电极帽（易损件）6个 |  |
| 8 | 干性电极（耗材）18个 |  |
| 9 | 耳机6对 |  |
| 10 | ADHD模块2套 |  |
| 11 | 办公桌椅7套 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应； |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、维修手册和操作手册、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明； |  |
| 3 | 投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸；投标文件作为合同附件，二者不一致时由使用方裁定。 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）； |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训； |  |
| 6 | 保证零配件供应时间不少于8年； |  |
| 7 | 提供原厂保修保修≥5年，并出具原厂的保修证明，免费维保期后，维修只收取配件费，在设备的设计使用寿命周期内，设备软件免费升级； |  |
| 8 | 故障响应时间不超过2小时，上门维修响应时间不超过8小时。若需要返厂维修，供方提供备用机； |  |
| 9 | 供货时间不超过60个工作日。 |  |

标项005                              采购单位: 杭州市第七人民医院

设备名称：数字化脑电图仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量： 1 套 预算： 20万 元 |  |
| 二 | 用来测量脑电信号，可辅助临床对脑部疾病进行诊断。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 微电子设计，放大器高度集成，抗干扰能力优异。32通道信号采集，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定。 |  |
| 2 | 国际潮流的VR参考电极，避免了耳电极活化对采集造成的影响，同时可以使左右脑EEG信号采集更加准确和一致。 |  |
| 3 | 双重自适应定标系统，随时标定仪器，采集信号准确不失真。 |  |
| 4 | 可根据不同目的和对象，方便地选择8、16、24、32通道信号检测 |  |
| 5 | 4导中线电极设计，在导联切换中实现真正意义的导联横连。 |  |
| 6 | 含独立的蝶骨电极和八通道生理信号。 |  |
| 7 | 含阻抗测试功能。 |  |
| 8 | 可调闪光生理诱发装置。 |  |
| 9 | 中英文软件平台，操作要灵活便捷；超过48小时连续、长程记录；参考电极可多种方式自由设定；数字导联，实现单导、双导、三角、蝶骨、生物定标等导联任意切换。 |  |
| 10 | 多组时间常数和滤波参数任意组合，显示速度（走纸速度）及灵敏度可调。 |  |
| 11 | 实时压缩谱阵图监测。 |  |
| 12 | 棘波自动识别报警记录。 |  |
| 13 | 顶视、侧视、棘波等十多种二维脑电地形图；三维立体旋转脑电地形图，动态地形图。 |  |
| 14 | 显著概率地形图。 |  |
| 15 | 正常人参照值和八种比值检验便于临床诊断。 |  |
| 16 | 采用Win10操作系统，具备中文报告系统，图文一体化输出，预置报告模板，自由编辑报告模式。 |  |
| 17 | 人性化设计，专用采集转换器，可实现了病人长时间监测中的行动自由。 |  |
| 18 | 可以增加视频组件，组成视频脑电应用。脑电波形与视频图像同步显示，是看得见的“完全同步”，多种视频配置可选。其中摄像机为高清网络数字摄像机，可以做画中画处理。（画中画功能要求提供软件截图证明） | 是 |
| 19 | 脑电图机主要技术指标： |  |
| 19.1 | 电压测量：误差不超过±10%。 |  |
| 19.2 | 时间间隔：误差不超过±5%。 |  |
| 19.3 | 时间常数：0.03s～0.1s 误差不超过±40%，大于0.1s 误差不超过±20%。 |  |
| 19.4 | 幅频特性：0.5Hz～90Hz 偏差不超过＋5%～－30%。（要有注册证或检验报告依据） | 是 |
| 19.5 | 功率谱频率：误差不超过±5%。 |  |
| 19.6 | 功率谱幅度：偏差不超过±10%。 |  |
| 19.7 | 噪声电平：不大于2μV（峰-峰值）。或者< 0.3μV rms。（要有注册证或检验报告依据） | 是 |
| 19.8 | 共模抑制比：不小于110dB。 |  |
| 19.9 | 耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压，偏差不超过±5%。 |  |
| 19.10 | 输入阻抗：≥60MΩ。（要有注册证或检验报告依据） | 是 |
| 19.11 | 内定标电压测量：50μV时，误差不超过±3%。 |  |
| 19.12 | 高频滤波：15-300HZ |  |
| 19.13 | 采样频率：1000HZ |  |
| 20 | 院内脑电中心数据服务器配置要求：DELL R740或以上配置 处理器：3302以上；内存：≥32G (ECC校验 4代2666)； 硬盘：存储≥4×8T SAS (RAID5)； 卡位:8位； 系统：BOSS卡 M2 2×240 SSD 阵列：H730P 网卡：4×1000M+1×10000M 数据服务器按照医院的要求放置于医院信息科机房。门诊脑电图室的脑电设备可以和此数据服务器实现数据互通。 |  |
| 21 | 搭配神经中央监护分析系统软件包（含睡眠分析和脑功能分析）功能要求：含加权趋势分析、脑功能状态分析、复杂度分析、相对变化分析，睡眠分析等。以上分析功能要有注册证或注册检验报告证明。 | 是 |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 32通道视频脑电图机一台： |  |
| 2 | 工作站电脑要求: 英特尔酷睿I9/4G/2T/19’以上 |  |
| 3 | 32通道脑电放大器1个 |  |
| 4 | 专用仪器台车1台 |  |
| 5 | 闪光刺激器1套 |  |
| 6 | 视频组件1套 |  |
| 7 | 视频脑电分析软件包1套 |  |
| 8 | 神经中央监护分析系统软件包（含睡眠分析和脑功能分析） 1套 |  |
| 9 | 院内脑电中心数据服务器 1套 |  |
| 10 | 附件（含脑电盘状电极线、鳄鱼夹电极线、柱状电极、导电膏）1套 |  |
| 11 | 彩色激光打印机1台 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应； |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、维修手册和操作手册、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明； |  |
| 3 | 投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸；投标文件作为合同附件，二者不一致时由使用方裁定。 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）； |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训； |  |
| 6 | 保证零配件供应时间不少于8年； |  |
| 7 | 提供整机原厂保修≥2年，并出具原厂的保修证明，免费维保期后，维修只收取配件费，在设备的设计使用寿命周期内，设备软件免费升级； |  |
| 8 | 该套设备接入医院信息系统的所有费用由中标方负责； |  |
| 9 | 故障响应时间不超过2小时，上门维修响应时间不超过8小时。若需要返厂维修，供方提供备用机； |  |
| 10 | 供货时间不超过60个工作日。 |  |

标项006                              采购单位: 杭州市第七人民医院

项目名称：中医体质辨识仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1套 预算：40万 |  |
| 二 | 用于开展精神病人群的中医药健康管理服务；建立精神病人群的电子化中医健康档案；客观采集并精准分析精神病人的舌面脉问等客观健康信息与中医健康数据；基于中医数据对精神病人的健康状态进行客观评估；四诊合参对精神病人的体质特征和脏腑功能状态进行辨识分析；应用五态人格心理测评量表对精神病人进行中医心理测评；基于中医健康状态辨识结果，提供身心一体的中医药健康干预方案，提升精神病人的健康水平；基于中医数据对科室的治疗方法进行疗效评估，有助于治疗方案的优化及最佳治疗方案的筛选；建立精神病人群的中医健康大数据库等。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 必须提供单张医疗器械注册证 | 是 |
| 2 | 舌面象采集窗口光源显色指数：Ra≥85； |  |
| 3 | 舌面象采集窗口光源色温：4500K≤Tc≤6500K； |  |
| 4 | 舌面象采集窗口照度值（Ec）：标称值（X）允差±10%，须提供国家药监局认定的检测机构出具检测报告； | 是 |
| 5 | 舌面采集装置光源须通过光源安全性检验，确保光源安全性； |  |
| 6 | 可自动分析舌色特征，舌色分析须不低于9种结果； |  |
| 7 | 可自动分析苔色特征，苔色分析须不低于4种结果； |  |
| 8 | 可自动分析苔质特征，苔质分析须不低于7种结果； |  |
| 9 | 可自动分析舌形特征，舌形分析须不低于5种结果； |  |
| 10 | 可自动分析面色特征，面色分析须不低于14种结果； |  |
| 11 | 可自动分析面部局部特征，局部特征分析须不低于2种结果； |  |
| 12 | 可自动分析面部光泽特征，面部光泽分析须不低于3种结果； |  |
| 13 | 可自动分析唇色特征，唇色分析须不低于4种结果； |  |
| 14 | 具有独立的脉搏定位组件：脉搏采集组件与腕部固定架（脉搏定位组件）应能方便连接与脱卸； |  |
| 15 | 脉象采集传感器触力面直径范围：3mm＜φ＜8mm； |  |
| 16 | 脉象采集传感器灵敏度：≥2.0mv/g FSO，须提供国家药监局认定的检测机构出具检测报告； |  |
| 17 | 脉象采集传感器触力面可承受：≥4.5 ㎏过载，须提供国家药监局认定的检测机构出具检测报告； | 是 |
| 18 | 脉象采集须具有全自动电机模式采集模式； | 是 |
| 19 | 须可自动输出定性脉象判读结果及脉象各项定量指标，提供中医脉象图及相关测量参数，输出量化参数不低于20种； |  |
| 20 | 中医四诊合参体质辨识功能应提供对应功能的软件著作权证书；可根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出不低于12种体质辨识及20余种中医脏腑辨证分型；并可提供对应脏腑辨证的养生方案及中医药适宜技术方案； |  |
| 21 | 中医体质辨识功能须符合中华中医药学会 ZYYXH/T157-2009 《中医体质分类与判定》标准，可输出不少于9 种基本体质以及百余种复合体质；可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示；可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务； |  |
| 22 | 具备女性健康测评功能：可根据女性特有生理特性，从备孕、孕期、产后、围绝经期等四个维度，对女性健康状态综合测评，根据测评结果自动生成个体化养生调理建议；能够根据女性所处孕期（孕早期、孕中期、孕晚期）及女性所处阶段（产后6周内、产后7-13周、产后14-26周）、健康状态辨识结果、轻重程度等差异，自动生成个体化中医养生方案； |  |
| 23 | 具备中医五态辨识调身养心系统，可提供中医五态人格测评分析，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、行为等养生干预方案，并能提供对应功能的软件著作权证书； |  |
| 24 | 中具备医儿童体质辨识功能：能够根据填写的问卷量表智能分析0-6周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿童体质偏颇情况；能够为7-12周岁儿童提供“健康信息采集-中医体质辨识-中医调养干预”为一体的中医健康管理服务方案，须提供儿童体质辨识软件著作权登记证书；能够结合儿童的体质类型及四季变化，提供量身定制的四季养生方案；可根据儿童体质辨识结果，提供个性化的健康指导方案， |  |
| 25 | 具备老年人高血压病辅助辩证功能：1）可根据中医舌象、面象、脉象等客观化信息，结合患者主诉等症状，进行中医四诊合参辨证，并可自动分析输出高血压慢病中医辨证结果及输出对应养生干预方案，须提供对应功能的软件著作权证书； |  |
| 26 | 具备糖尿病辅助辩证功能：须根据中医舌象、面象、脉象等客观化信息，结合患者主诉等症状，进行中医四诊合参辨证，并可自动分析输出糖尿病慢病中医辨证结果；能根据中医辨证结果，须提供糖尿病慢病的健康指导方案，须提供对应功能的软件著作权； |  |
| 27 | 具备中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库，所提供的个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；可根据中医四诊信息及中医辨证结果，提供个性化中医适宜技术干预方案，应包括：熏蒸、针灸、耳穴、刮痧、拔罐等中医适宜技术； |  |
| 28 | 设备须通过细胞毒性、过敏反应及皮肤刺激等项目检验； |  |
| 29 | 通过采集客观化的舌面脉数据，利用深度学习、图像处理等人工智能技术，构建中医影像数据中心，支持科室开展中医特色科研项目，形成基于舌面脉特征参数的专病数据库，并进行数据分析挖掘和舌面脉辅助诊疗模型训练，从而提升科室科研能力。 |  |
|  | 配置要求 |  |
| 1 | 主机（一体机） 1台； |  |
| 2 | 中医体质辨识系统1套（包含中医四诊合参体质辨识；老年人体质辨识功能；女性健康测评功能；中医五态辨识调身养心系统；中医儿童体质辨识功能；老年人高血压病辅助辩证功能；糖尿病辅助辩证功能） |  |
| 3 | 中医移动健康管理模块：设备须支持移动式问诊录入功能 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，并提供原厂售后服务承诺书。维修响应时间2小时内，12小时到达现场，24小时内修复正常。终身维修，免收上门服务费。 |  |
| 2 | 软件终身免费升级 |  |
| 3 | 交货期：签订合同后，必须在医院指定日期内供货，提供免费送货、装机服务。 |  |
| 4 | 随机提供说明书、操作手册及纸质塑封操作规程（含适用范围与对象、开机与关机程序、操作注意事项、安全风险及日常维护内容和保养要求等），根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 5 | 保证零配件供应时间≥8年。 |  |
| 6 | 开放数据接口，与医院HIS对接，该套仪器应可实现通过输入住院号或者病历号来获取患者基本信息，费用由中标方负责。 |  |

标项007                              采购单位: 杭州市第七人民医院

项目名称：多参数生理记录仪及工作站

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算：37万 |  |
| 二 | 作用机理：通过多参数生理记录仪可采集多种生理参数 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 放大器 |  |
| 1.1 | 每个放大器是由32通道EEG、24通道双极通道（包括EMG/EKG/EOG等，可扩展皮肤电/体温/呼吸/加速度等生理信号）组成的56通道一体机。 | 是 |
| 1.2 | 全移动、无需电源，高度便携。 | 是 |
| 1.3 | 内置充电锂电池，所有通道同时采集可持续记录5小时以上。 |  |
| 1.4 | 全频道EEG，DC放大。 |  |
| 1.5 | 采样率≥16K Hz。 |  |
| 1.6 | A/D转换：24bit。 |  |
| 1.7 | TTL 8bit数字信号输入，可以和Eprime、Presentation等多种刺激呈现软件兼容。 |  |
| 1.8 | 分辨率：≤18nV。 |  |
| 1.9 | 输入阻抗：＞1Gohm。 |  |
| 1.10 | 输入噪声：< 1.0uVRMS。 |  |
| 1.11 | 共模抑制比CMRR：＞100dB。 |  |
| 1.12 | 带主动屏蔽技术，可以更好地降低户外等其他极端情况下EEG采集时，外界电磁噪声带来的输入干扰，也可以有效避免因电缆线移动而产生的晃动伪迹，从根源上减少干扰信号的输入，从而提高采集数据的信号质量。 |  |
| 1.13 | 可与移动EEG、EMG、近红外（NIRS）、眼动、视频信息、fMRI（功能核磁共振成像）、MEG（脑磁图）、TMS（经颅磁）等同步整合记录。 |  |
| 2 | 电极帽 |  |
| 2.1 | 32通道Ag/AgCl电极帽 。 |  |
| 2.2 | 主动屏蔽技术，增加抗噪能力。 | 是 |
| 2.3 | 要求Coolmax材质，佩戴舒适、清洗迅速、可快速晾干。 |  |
| 2.4 | 包含适合新生儿到成年人各类大小的型号。 |  |
| 2.5 | 可用于一般的EEG/ERPs实验，也可定制TMS、MEG、fMRI兼容款。 |  |
| 2.6 | 吸盘式电极，防止导电膏串流，确保数据质量。 |  |
| 2.7 | 可根据客户要求定制脑电帽。 |  |
| 3 | 采集分析软件 |  |
| 3.1 | 记录分析软件可以进行一站式EEG/ERP记录参数设置，实时显示电极阻抗，在线记录、离线分析脑电数据与功率谱，EEG/ERPs平均与三维映射。 |  |
| 3.2 | 可进行EEG/ERP（事件相关潜电位）/MEG/TMS分析。 |  |
| 3.3 | 时频分析（Wavelet、ERD/ERS、Coherence、Band Power，FFT……） |  |
| 3.4 | SDK功能，可进行实时数据处理和分析，进行神经反馈。 | 是 |
| 3.5 | 可进行棘波和睡眠波等的EEG/ERPs监测和分析。 |  |
| 3.6 | 动态视频分析。 |  |
| 3.7 | 可兼容TMS、MEG、fMRI、NIRS等。 |  |
| 3.8 | 溯源分析（多维时空偶极子模型、多维信号分类（MUSIC）、低分辨率断层扫描（LORETA）、sLORETA和swLORETA、皮层成像、EEG与MEG的正演模拟模型）。 |  |
| 3.9 | MRI头模，自动分割MRI/CT数据，基于边界元法（BEM）的真实头模型，采用标准化的MRI头模型和电极排列方法，可转换为Talairach坐标系统。 |  |
| 3.10 | EEG/ERP数据批量化处理。 |  |
| 3.11 | 包含脑-机接口工具（BCI）与神经生物反馈工具（neuro-feedback）。 |  |
| 3.12 | Matlab数据导入/导出功能。 |  |
| 3.13 | 高级脚本COM接口设置。 |  |
| 3.14 | 能够读取市面上所有主流放大器（NEUROSCAN、BP、ANT、EGI等）采集的数据格式。 |  |
| 3.15 | 支持无线同步Mark，实现一对多的脑电系统信号同步。 | 是 |
| 4 | 刺激呈现软件 |  |
| 4.1 | 专业版。 |  |
| 5 | 配套注意集中试验仪 |  |
| 5.1 | 人机对话界面。 |  |
| 5.2 | wince嵌入式系统。 |  |
| 5.3 | 有线、无线wifi传输数据。 |  |
| 5.4 | 内嵌4.3寸触控屏，触摸智能一体机。 |  |
| 5.5 | 提供制造商出具的职业健康安全管理体系认证证书复印件。 |  |
| 6 | 配套同步装置系统 |  |
| 6.1 | 轻松实现不同同步接口设备的硬件同步，极大地降低了同步信号的延迟。 |  |
| 6.2 | 能够实现同步信号的分流，E-prime等刺激呈现软件可同时向不同系统（眼动、多导仪、近红外等）发送同步信号，实现系统同步，笔记本无需拓展坞，即可向外部设备（眼动、多导仪、近红外等）发送8 bit TTL同步信号，提高系统便携性。 |  |
| 6.3 | 独特的内置抗负载电路设计，确保同步信号的输出与系统识别，支持定制开发，可以根据客户需要定制同步接口（BNC、3.5mm音频口等）。 |  |
| 6.4 | 同步时间精度：≤16ms。 |  |
| 6.5 | 接口类型：Micro USB、25针并口、DB 9 COM口。 |  |
| 6.6 | 尺寸：≤83.8mm * 61.8mm * 30mm（长*宽*高）。 |  |
| 7 | 配套图形工作站 |  |
| 7.1 | CPU颗数：2颗至强银牌4210 20核 2.2GHz |  |
| 7.2 | 硬盘容量：≥512GSSD+4T |  |
| 7.3 | 显卡：RTX4000-8G专业级图形，独立显卡 |  |
| 7.4 | 内存总容量：≥64G，DDR4 |  |
| 8 | 配套显示器 |  |
| 8.1 | 分辨率：1920×1080P |  |
| 8.2 | 接口：VGA 1个，HDMI 1个，音频耳机输出1个 |  |
| 8.3 | 尺寸：≥23.8英寸 |  |
| 8.4 | 屏刷新率：60Hz |  |
| 9 | 配套键盘和鼠标 |  |
| 9.1 | 键盘标准：89-108键 |  |
| 9.2 | 接口：USB |  |
| 9.3 | 工作方式：光电 |  |
| 9.4 | 鼠标连接方式：有线 |  |
| 9.5 | 线长：1.5米 |  |
| 9.6 | 鼠标接口：USB |  |
| 10 | 配套数据采集笔记本电脑 |  |
| 10.1 | 处理器：i7-10750H处理器,六核，12线程 |  |
| 10.2 | 显示器：15.6寸，分辨率1920*1080P |  |
| 10.3 | 显卡：4G独立显卡 |  |
| 10.4 | 内存总容量：32G，DDR4，双卡槽 |  |
| 10.5 | 硬盘：固态硬盘（SSD）1TB |  |
| 10.6 | 显示端口： HDMI 接口；Type-C |  |
| 10.7 | 配笔记本伸缩支架、扩展坞 |  |
| 10.8 | 要求材质：铝合金，带增高架手提电脑支架无极悬停 |  |
| 10.9 | 扩展坞接口：Type-c、3个USB3.0接口、HDMI、VGA、TF、SD、音频、1000Mbps |  |
| 11 | 配套便携数据采集笔记本电脑 |  |
| 11.1 | CPU:酷睿™ i7-1065G7 处理器 (8MB 缓存, 最高睿频 3.9 GHz) |  |
| 11.2 | 显卡：2G独立显卡 |  |
| 11.3 | 内存总容量：16G，DDR4，双卡槽 |  |
| 11.4 | 固态硬盘（SSD）：512SSD+1TB |  |
| 11.5 | 显示端口： HDMI接口；Type-C |  |
| 11.6 | 显示器尺寸：14寸，分辨率：1920 x 1080 |  |
| 12 | 配套数据分析笔记本电脑 |  |
| 12.1 | CPU：i7-1065G7 四核处理器 |  |
| 12.2 | 内存：16GB |  |
| 12.3 | 显卡：英特尔® Iris™ Plus 显卡 |  |
| 12.4 | 硬盘容量：512GB |  |
| 12.5 | 显示屏：12.3 英寸 PixelSense™ 显示屏，分辨率：2736 x 1824（267 PPI），长宽比：3:2，触控：10 点触控 |  |
| 12.6 | 配特制版专业键盘盖、触控笔、鼠标、牧羊人通用内胆包、保护膜、无线显示适配器。 |  |
| 13 | 刺激呈现显示器 |  |
| 13.1 | 屏幕尺寸：27英寸全高清IPS窄边框 |  |
| 13.2 | 刷新率：75Hz |  |
| 13.3 | 响应时间：2ms-4ms |  |
| 13.4 | 点距：0.3114mm |  |
| 13.5 | 色数：16.7M |  |
| 13.6 | 升降旋转 爱眼认证 低蓝光不闪屏 |  |
| 13.7 | 接口：VGA x1，音频/耳机输出x 1，HDMI x 1，DP x 1，USB扩展/充电x 1 |  |
| 14 | VR一体机 |  |
| 14.1 | GPU型号: Adreno630，CPU核数:8，CPU品牌:高通骁龙845，CPU频率:2.8Hz |  |
| 14.2 | 存储：ROM：128G |  |
| 14.3 | 内存：6G |  |
| 14.4 | 网络支持：WIFI，2X2MIMO双频11acWiFi |  |
| 14.5 | 光学设计：视场角，101 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机主要配置 |  |
| 1.1 | 放大器1台 |  |
| 1.2 | 电极帽2顶 |  |
| 1.3 | 采集分析软件1套 |  |
| 1.4 | 刺激呈现软件1套 |  |
| 1.5 | 配套注意集中试验仪1套 |  |
| 1.6 | 配套同步装置系统1套 |  |
| 2 | 配套图形工作站 1台 |  |
| 3 | 配套显示器2台 |  |
| 4 | 配套键盘和鼠标3套 |  |
| 5 | 配套数据采集笔记本电脑1台 |  |
| 6 | 配套便携数据采集笔记本电脑1台 |  |
| 7 | 配套数据分析笔记本电脑1台 |  |
| 8 | 刺激呈现显示器1台 |  |
| 9 | VR一体机2台 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 整机免费保修≥1年，并提供原厂售后服务承诺书。维修响应时间2小时内，12小时到达现场，24小时内修复正常，若超出24小时未能修复需提供备机供医院使用。终身维修，免收上门服务费。 |  |
| 2 | 软件终身免费升级 |  |
| 3 | 交货期：签订合同后10天内，提供免费送货、装机服务。 |  |
| 4 | 随机提供说明书、操作手册及纸质塑封操作规程（含适用范围与对象、开机与关机程序、操作注意事项、安全风险及日常维护内容和保养要求等），根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 5 | 保证零配件供应时间≥8年。 |  |

标项008                              采购单位: 杭州市富阳区中医院

设备名称：鼻窦手术器械

| 序号 | 招标规格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算：20万 |  |
| 二 | 设备用途要求：用于上颌窦开放术、上颌窦霉菌根治术等上颌窦手术、筛窦开放术、简单的额窦及蝶窦开放术、鼻腔息肉及内翻乳头状瘤的切除术等 |  |
| 三 | 主要规格、系统概述及技术参数要求 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 外表面光滑圆整，杆部应平直，不得有毛刺、裂纹、变形、残缺等缺陷； | 是 |
| 1.2 | 各连接处的焊接牢固可靠，焊缝平整、光滑，无脱焊、虚焊、堆焊和明显砂眼等缺陷 | 是 |
| 1.3 | 采用符合国家标准的材质制造 | 是 |
| 2 | 主要规格及配置 |  |
| 2.1 | 鼻咬切钳 4把 |  |
| 2.1.1 | 各铆合处应配合精密，连接牢固，当开启闭合时铆钉应不移动；各连接处的焊接牢固可靠，焊缝应平整、光滑，无脱焊、虚焊、堆焊和明显砂眼等缺陷 |  |
| 2.1.2 | 开闭时应轻松灵活，无卡滞感觉，当闭合时，头部两片应互相吻合，不得有摆动、转动、偏移等现象。 |  |
| 2.1.3 | 开钳头刃口咬切组织顺畅 |  |
| 2.1.4 | 钳头角度有0度，30度 | 是 |
| 2.2 | 鼻腔组织钳 3把 |  |
| 2.2.1 | 鳃轴螺钉应固定在一片钳柄上，当开闭时螺钉不得跟动 |  |
| 2.2.2 | 钳头角度有0度、45度、90度 |  |
| 2.2.3 | 长度：105mm±5mm |  |
| 2.3 | 鼻腔吸引管 3个 |  |
| 2.3.1 | 头带保护，吸引管内首尾通畅，无堵塞和杂质等现象。 |  |
| 2.3.2 | 直径3mm±0.1mm，长度：125mm±5mm |  |
| 2.4 | 蝶窦咬骨钳 2把 |  |
| 2.4.1 | 直径3mm±0.1mm ，，长度130mm±5mm |  |
| 2.4.2 | 钳头开口角度60度一把，30度一把 |  |
| 2.4.2 | 张开角度不小于45° |  |
| 2.4.3 | 鳃轴螺钉固定在一片钳柄上，当开闭时螺钉不得跟动 |  |
| 2.5 | 鼻腔手术剪刀 1把 |  |
| 2.5.1 | 直形(刀锋带齿) |  |
| 2.5.2 | 张开角度不小于45° |  |
| 2.6 | 鼻剪 1把 |  |
| 2.6.1 | 鳃轴螺钉应固定在一片钳柄上，当开闭时螺钉不得跟动 |  |
| 2.6.2 | 张开角度不小于45° |  |
| 2.7 | 双极高频线 1根 |  |
| 2.8 | 鼻剥离器 1个 φ2.5*80mm 0°双面孔 旋转; |  |
| 2.8.1 | 直径2.5mm±0.1mm ，长度80mm±5mm |  |
| 2.8.2 | 双面孔 可旋转; |  |
| 2.9 | 鼻窦镜 1个 |  |
| 2.9.1 | 镜头角度0°，直径4mm，长度175mm |  |
| 2.10 | 鼻腔咬骨钳 2把 |  |
| 2.10.1 | 反咬360°旋转 可拆卸式 |  |
| 2.10.2 | 张开角度应不小于45° |  |
| 2.11 | 鼻中隔咬骨钳 1把 |  |
| 2.11.1 | 双关节咬合口 |  |
| 2.12 | 鼻腔撑开器 1个 |  |
| 2.13 | 鼻刮匙 2个 |  |
| 2.13.1 | 角度15°， 带孔 |  |
| 2.13.2 | 尺寸：中号、小号 |  |
| 2.14 | 双头 微弯鼻中隔剥离器 1个 |  |
| 2.15 | 0度扁长柄鼻中隔剥离器 1个 |  |
| 2.16 | 探针 1个 |  |
| 2.16.1 | 双头肠190mm±5mm 头部直径2mm ，1.4mm |  |
| 2.17 | 鼻中隔凿 1把 |  |
| 2.17.1 | 直形（中） |  |
| 2.18 | 鼻中隔剥离器 1把0°扁长柄 |  |
| 2.19 | 支撑架 1个 |  |
| 2.19.1 | 操作长度350mm±5mm |  |
| 2.19.2 | 调节应灵活，定位应可靠，角度调节不小于70° |  |
| 2.20 | 喉镜 2把 |  |
| 2.20.1 | 直径14mm 长度175mm |  |
| 2.20.2 | 中号和大号各一把 |  |
| 2.21 | 显微喉钳 2把 |  |
| 2.21.1 | 直径2mm，长度230mm±5mm |  |
| 2.21.2 | 各连接处的焊接牢固可靠，焊缝平整、光滑，无脱焊、虚焊、堆焊和明显砂眼等缺陷 |  |
| 2.21.3 | 显微喉剪刃口锋利、不得有卷刃、崩刃等现象 |  |
| 2.21.4 | 有良好的耐腐蚀性，在接受常规消毒处理后，不产生锈蚀和色斑等现象 |  |
| 2.22 | 显微喉剪 3把 |  |
| 2.22.1 | 左弯230mm±5mm 1把 |  |
| 2.22.2 | 右弯230mm±5mm 2把 |  |
| 2.23 | 双极高频电凝 1把 |  |
| 2.23.1 | 直径5mm,长度240mm±5mm ,平口 |  |
| 2.24 | 咽鼓管 10个 |  |
| 2.24.1 | 140mm±5mm |  |
| 2.25 | 喉电钩 1个 |  |
| 2.25.1 | 直径3.5mm，长度230mm±5mm |  |
| 2.26 | 鼻骨复位钳 2把 |  |
| 2.26.1 | 大号小号各一把 |  |
| 2.27 | 压舌板 100个 |  |
| 2.28 | 吸引管 100个 |  |
| 2.28.1 | 直径2mm，85mm±5mm(带手柄) |  |
| 2.29 | 枪状镊 50个 |  |
| 2.29.1 | 长度160mm±5mm |  |
| 2.30 | 蝶窦咬骨钳 1把 |  |
| 2.30.1 | 鳃轴螺钉应固定在一片钳柄上，当开闭时螺钉不得跟动 |  |
| 2.30.2 | 张开角度≥45°，可旋转大于90° | 是 |
| 四 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修≥3年，提供整机原厂免费保修。保修期内乙方负责对其提供的设备进行免费的维修。投标人须提供原厂商售后服务承诺书。 |  |
| 2 | 投标时提供耗材和易损件的最优惠单独报价清单，提供每年维保的报价清单。 |  |
| 3 | 应具备符合中国国家标准，设备须具有“中华人民共和国医疗器械注册证”及“产品注册登记表”。 |  |
| 4 | 应提供不包含在投标总价中的功能清单，未列出的所有功能视为已包含在投标总价中。 |  |
| 5 | 中标方提供符合临床需求的操作使用培训和维修维护培训，教会临床设备操作使用。费用含在投标价格内。 |  |
| 6 | 质保期为设备验收合格正常使用后≥3年，若质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并详细说明质保期内的具体服务计划。 |  |
| 7 | 交货期：签订合同后30个工作日内（如不能按时交货，每延长7天交货期，将按合同总价的0.5%作为罚金，从付款中扣除）。 |  |
| 8 | 随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书 |  |
| 9 | 售后服务：1、保修期内的维护保养次数：每年不少于2次；2、维修备件到达医院时间:≤48小时；3、零配件供应≥10年；4、维修响应时间≤1小时，到达现场时间≤4小时（浙江省行政区域内），工作时间包括节假日。 5、保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 6、在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。7、投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。8、常驻杭州有固定的工程师（提供工程师的证明资料） |  |
| 10 | 验收：1、供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收单。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。3、验收费用由产品投标人负担。 |  |
| 11 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |

标项009                                  采购单位:杭州市老年病医院

设备名称：宫腔镜

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地： 允许进口 数量：1 套 预算单价：20万元 |  |
| 二 | 作用：用于妇科宫腔镜检查及治疗 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统 |  |  |
| 1.1 | 传感器 | 1/3 SONY SUPER HAD CCD |  |
| 1.2 | 像素 | ≥768*576；1280*1024（DVI 输出） | 是 |
| 1.3 | 清晰度 | ≥700线 |  |
| 1.4 | 最低照度 | 1LUX |  |
| 1.5 | 白平衡 | 自动/手动设置 |  |
| 1.6 | 信噪比 | 60DB（最大） |  |
| 1.7 | 光学接口 | F=28或20 |  |
| 1.8 | 菜单功能 | 图像设置：亮度，锐度，红色，蓝色等 |  |
| 1.9 | 系统设置 | 冻结，白平衡，放大，镜像等 |  |
| 1.10 | 调整方式 | OSD（on-screen display）菜单 |  |
| 1.11 | 视频输出 | CVBS（复合视频）×2，S-VIDEO (S 端子) ×1，RGB（分量输出）×1，DVI（数字输出） ×1 | 是 |
| 2 | 监视器 |  |  |
| 2.1 | 液晶屏 | ≥21寸液晶监视器 |  |
| 2.2 | 清晰度 | ≥1000线 |  |
| 2.3 | 输入信号 | HDMI，SVIDEO，DVI |  |
| 2.4 | 菜单调节 | 亮度、对比度、色度、清晰度等 |  |
| 2.5 | 电源 | 90~240V，86W |  |
| 3 | LED冷光源 |  |  |
| 3.1 | 灯额定功率 | 80W |  |
| 3.2 | 光通量： | ≥1800lm； |  |
| 3.3 | 通光部分直径 | ≥5mm 光纤 |  |
| 3.4 | 光谱范围 | 400-700nm |  |
| 3.5 | 显色指数 | ≥70 |  |
| 3.6 | 灯工作寿命 | ≥20000 小时 |  |
| 3.7 | 色温 | 5000K-6500K |  |
| 3.8 | 光输出 | ≥2000000LX |  |
| 3.9 | 亮度调节 | 0-99 连续可调 |  |
| 4 | 医用加压器（灌注泵） |  |  |
| 4.1 | 显示屏 | 电脑控制，中文液晶实实时显示 |  |
| 4.2 | 电源 | AC220V/50Hz |  |
| 4.3 | 额定功率 | 100VA |  |
| 4.4 | 熔断器规格 | F2AL250V φ5*20mm |  |
| 4.5 | 压力设定范围 | 100～413mmHg(13.3kpa～55kpa) | 是 |
| 4.6 | 流量设备范围 | 0～1L/mIIIn |  |
| 4.7 | 设备安全分类 | III类B型 |  |
| 4.8 | 运行方式 | 间歇加载/连续运行 |  |
| 4.9 | 噪声 | ≤50dB |  |
| 4.10 | 外形尺寸 | ≤34*32*14CM |  |
| 4.11 | 重量 | ≤9.5KG |  |
| 4.12 | 环境温度 | +10℃～+40℃ |  |
| 4.13 | 相对湿度 | 30%～75% |  |
| 5 | 工作站 |  |  |
| 5.1 | 屏幕设置 | ≥1440*900，32位色彩 |  |
| 5.2 | 影像显示 | ≥768*576像素，32位 |  |
| 5.3 | 图像采集 | ≥768*576，32位，JPG格式 |  |
| 5.4 | 影像调节 | 亮度：256级 对比度：128级 色度：256级 饱和度：128级 |  |
| 5.5 | 图像显示方式 | ≥19寸彩色显示器 工作站显示/全屏幕视频显示（手动切换） |  |
| 5.6 | 图像打印方式 | 支持普通复印纸、喷墨打印纸及高级相片纸的彩色打印 |  |
| 5.7 | 每个病历采图数量 | 静态图像：99幅 动态图像：MPG4格式长时间录像 |  |
| 5.8 | 系统图像存储容量 | ≥16M图像500000幅 |  |
| 5.9 | 系统数据交换接口 | 光盘刻录机、外置USB设备（选配） |  |
| 6 | 宫腔镜及配套手术器械 |  |  |
| 6.1 | 外管直径 | 直管式Φ6.5；弯管式Φ6.8 | 是 |
| 6.2 | 视场角／(°) | 60° |  |
| 6.3 | 视向角／(°) | 直管式0°；弯管式22° | 是 |
| 6.4 | 目镜罩外径（mm） | Φ31.75 |  |
| 6.5 | 导光束插头外径（mm） | Φ10 |  |
| 6.6 | 器械通道孔径（mm） | ≥Φ2.5 |  |
| 6.7 | 注液通道孔径（mm） | ≥Φ1.0 |  |
| 6.8 | 工作长度（mm） | 直管式≥197；弯管式≥188 |  |
| 6.9 | 设计光学工作距d0 | ≤10mm |  |
| 6.10 | 设计工作视场形状 | 评价视场面 |  |
| 6.11 | 视场中心角分辨力 | 2.50C/(°) |  |
| 6.12 | 有效景深范围 | 3~100mm |  |
| 6.13 | 在A标准照明体下的显色指数Ra | 90.3 |  |
| 6.14 | 在D65标准照明体下的显色指数Ra | 90.8 |  |
| 6.15 | 照明镜体光效ILeR | 0.579 |  |
| 6.16 | 综合镜体光效SLeR | 0.559 |  |
| 6.17 | 综合边缘光效SLe-Z | 0.241 |  |
| 6.18 | 有效光度率DM | 927 |  |
| 6.19 | 单位相对畸变VU-Z的控制量 | -17.3% |  |
| 6.20 | 镜鞘 | 规格型号：F20，高(mm)：6.7±0.5，宽(mm)：6.7±0.5，工作长度（mm）：260±10 |  |
| 6.21 | 镜鞘 | 规格型号：F24，高(mm)：6.7±0.5，宽(mm)：5.5±0.5，工作长度（mm）：228±10 |  |
| 6.22 | 软性活检钳 | 规格型号：Φ2(外径)，工作长度（mm）：410±10 |  |
| 6.23 | 软性异物钳 | 规格型号：Φ2(外径)，工作长度（mm）：410±10 |  |
| 6.24 | 软性齿抱钳 | 规格型号：Φ2(外径)，工作长度（mm）：410±10 |  |
| 6.25 | 软性剪刀 | 规格型号：Φ2(外径)，工作长度（mm）：410±10 |  |
| 四 | 配置要求（单套） |  |
| 1 | 摄像机 1套 |  |
| 2 | 监视器 1台 |  |
| 3 | 冷光源 1台 |  |
| 4 | 光学接口 1只 |  |
| 5 | 视频连接线 1根 |  |
| 6 | 台车 1台 |  |
| 7 | 医用加压器（灌注泵） 1台 |  |
| 8 | 加压器管路 1套 |  |
| 9 | 工作站含（联想电脑，打印机，联想显示器，采集卡，加密狗，脚踏开关） 1套 |  |
| 10 | 0°宫腔镜 2支 |  |
| 11 | 22°宫腔镜 2支 |  |
| 12 | 软性活检钳 6把 |  |
| 13 | 软性异物钳 5把 |  |
| 14 | 软性齿抱钳 1把 |  |
| 15 | 软性剪刀 6把 |  |
| 16 | 镜子器械盒 4个 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修期 ≥2年 |  |
| 2 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 3 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 4 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 5 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 6 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |