浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体

防护站采购

公开招标采购文件

（采购编号：KHZF2024-03）

采购单位：浙江开化经济开发区管理委员会、开化县科创投资集团有限公司

采购代理机构：浙江省房地产管理咨询有限公司

二○二四年四月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知及前附表	7

A、投标人须知前附表	7

B、投标人须知	10

一、总则	10

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	12

四、投标文件递交	14

五、开标、评标和定标	14

六、合同授予	20

第三章 合同条款及前附表	21

第四章 采购需求	27

第五章 投标文件格式

40

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购的潜在投标人在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载获取（下载）采购文件，并于2024年 5 月 15 日 09 : 30 时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目编号：KHZF2024-03

2.项目名称：浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购

3.预算金额：   88.5620  万元

4.最高限价：   85.1074  万元

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购 | 1 | 项 | 详见第四章《采购需求》 |  |

6.供货周期：合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用，运行维护及质保期：3年，自项目验收通过起计算。

7.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无 ；

4.本项目的特定资格要求： 无 。

- 三、获取招标文件方式：

时间：/日至2024年  5 月 15 日 09 : 30时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）公告中下载获取采购文件。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 5 月 15 日 09 : 30 时（北京时间）

开标时间：2024年 5 月  15 日 09 : 30 时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县桃溪路89号  浙江省房地产管理咨询有限公司  邮编：324300收件人：浙江省房地产管理咨询有限公司 丰女士  联系电话：18458962028）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：浙江开化经济开发区管理委员会、开化县科创投资集团有限公司

地  址：开化县华埠镇泰康路3号

传 真：/

项目联系人（询问）：柯兰丽

项目联系方式（询问）：15924082717

质疑联系人：王伟侃

质疑联系方式：13905703058

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地 址：开化县桃溪路89号

传  真：/

项目联系人（询问）：詹垚垚

项目联系方式（询问）：0570-6916018

质疑联系人：丰婷

质疑联系方式：0570-6916018

- 3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科

地  址：开化县永吉二路8号

联系人：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：浙江开化经济开发区管理委员会、开化县科创投资集团有限公司 采购内容：浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购（详见第四章《采购需求》） 项目编号：KHZF2024-03 预算金额： 88.5620万元 最高限价： 85.1074万元 供货周期：合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用，运行维护及质保期：3年，自项目验收通过起计算。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（□是R否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性:☑货物类 □服务类 □工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购 ，所属行业：工业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘 现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6916018 电子邮箱：1098059002@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县桃溪路89号 浙江省房地产管理咨询有限公司 邮编：324300收件人：浙江省房地产管理咨询有限公司 丰女士 联系电话：18458962028） |
| 15 | 投标截止时间 | 2024年 5 月 15 日 09 : 30 时（北京时间） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2024年 5 月 15 日 09 : 30 时（北京时间） 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号79215001807加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告）。 |
| 19 | 履约保证金 | £本项目不收取履约保证金。 R合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额1%的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格 条款 | 本合同为固定单价合同，以成交价为基准，政策性变化等均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

B、投标人须知

- 一、总 则

1.项目概况

1.1采购人：浙江开化经济开发区管理委员会、开化县科创投资集团有限公司

1.2采购内容：浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购（详见《采购需求》）

1.3项目编号：KHZF2024-03

1.4采购预算： 88.5620 万元

1.5最高限价： 85.1074万元

1.6供货周期：合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用，运行维护及质保期：3年，自项目验收通过起计算。

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求： 无 。

2.4本项目的特定资格要求： 无 。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

●招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费货物类标准收取（差额定率累进法）。

招标代理费的收取标准：

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |

收款账号：

开户名称：浙江省房地产管理咨询有限公司开化分公司

开户银行：开化县农村信用合作联社城关信用社

账  号：201000196622784

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6.特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其做出不利的评审。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及前附表

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（3）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）；

（4）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

（2）投标人业绩；

（3）质保期延长；

（4）货物清单及规格、技术参数偏离表；

- （5）供货方案；

- （6）售后服务方案；

（7）安装、调试、培训方案；

- （8）投标人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

- 投标报价明细表

- 中小企业声明函（若有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17.投标截止时间和开标地点

17.1截止时间：2024年 5 月 15  日 09 : 30 时（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录；

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟；

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密；

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台；

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会评审专家组成，成员人数为5人。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通信工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似设备采购相关业绩的，每个得1分，最高得3分。 证明材料须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 | 客观分 | 0-3分 |
| 2 | 质保期延长 | - 1、在采购文件规定3年质保期的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。 - 2、货物交货时间在招标文件规定的交货时间期限上每提前15天的得1分（不足15天的不得分），提前30天及以上的得2分，本项最高得2分。 须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 | 客观分 | 0-4分 |
| 3 | 技术参数 | 所投产品完全满足采购需求技术参数及要求的得40分。 1.技术指标前有“▲”标注的，为必须满足的实质性内容，负偏离则为无效投标； 2.技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣1分； 3.对不带“▲”“★”的一般技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣0.5分； 如负偏离或缺漏项总数在15项及以上或标注“★”重点技术参数在5项及以上的，属于重大偏离，作无效标处理。 注：招标文件中技术参数带★的有要求提供相关资料或检测报告的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。 | 客观分 | 0-40分 |
| 4 | 供货方案 | 根据投标人提供的针对本项目的供货方案包括但不限于供货期限是否满足招标文件要求、交货方式是否切合实际、质量保障措施是否合理、供货流程要点是否明确、供货实施步骤是否清晰等进行打分。提供方案内容详细、思路清晰、计划明确、措施完善、方案科学合理、方法可行的得10分；每缺少一项扣2分，每有一项内容缺陷（方案内容不详细、思路不清晰、计划不明确、措施不完善、方案科学不合理、方法不可行与实际情况有偏离的）扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-10分 |
| 5 | 售后服务方案 | 根据投标人提供售后服务方案包括但不限于服务承诺和服务条款、售后服务响应时间、故障修复时间、备件（易耗品）供应方案、应急措施、质保外服务措施等内容进行打分，投标人为本项目提供完善的售后服务方案，方案完善性高、具有很强的操作性、后续技术及维护能力好的的得8分；方案完善性较差、可操作性不强、后续技术及维护能力较差的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-8分 |
| 6 | 安装、调试、培训方案 | 根据投标人提供的项目安装、调试、培训的方案进行打分：包括安排安装、调试设备工作的时间进度及措施、培训内容、培训方式、与采购单位的配合及工作程序和步骤等内容,方案合理、可行、详细得5分；安装、调试、培训方案有缺陷或不全面的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | - 0-5分 |
| 7 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 根据浙财采监〔2022〕8号《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，现对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | / | 30分 |
| 合计 |  |  | / | 100分 |

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由浙江省房地产管理咨询有限公司和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

③书面递交到浙江省房地产管理咨询有限公司。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江省房地产管理咨询有限公司鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  合同条款及前附表

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内 容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求。 |
| 交货期 | 合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用，运行维护及质保期：3年，自项目验收通过起计算。（具体按投标承诺）。 |
| 项目地点 | 开化县 |
| 合同价格 | 本合同为固定单价合同，以成交价为基准，政策性变化等均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 合同签订之日起七个工作日内支付合同总价款的40%，验收合格后三十个工作日内支付剩余款项。 |

- 二、合同主要条款

浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购合同

（本合同为参考样稿，最终合同双方协商后确定）

甲方：                              （采购人）

乙方：                    （中标方）

甲乙双方根据   年   月  日浙江省房地产管理咨询有限公司和采购人签发的《中标通知书》（项目编号：KHZF2024-03），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标（成交）通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

第一条：采购商品清单及合同价格

成交供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 品牌 | 规格和配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本合同的采购总金额为人民币（大写）       元（¥     ），该价格为完税价。该总价包含货物的成本、运输费、包装费、装卸费、劳务费、保险、利润、税金及涉及该货物到指定地点的一切费用。

第二条：交付说明

- 在标的物交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品出厂合格证、品牌及规格型号（铭牌），技术参数，使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为甲方办理设备保修手续，并向甲方提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条： 产品的包装、发运及运输

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后__小时内或货到甲方前__小时通知甲方。

第五条：工期及交货方式

1、交货期：合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用，运行维护及质保期：3年，自项目验收通过起计算。（具体按投标承诺）。

- 2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认，经验收合格后交甲方。

第六条：验收

（1）甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

（2）合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

（3）标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量、外观等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件（产品出厂合格证、品牌及规格型号（铭牌）、技术参数、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等）；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

注：产品技术性能指标检验检测不合格的，采购方将按国家相关法律法规对投标人进行违约处理。

（4）验收：验收时，采购方将随机抽取1-3件作为样品送至国家消防装备质量监督检验中心检测，检测费用及检测过程中造成的损失由供应商承担。产品技术性能指标检验检测不合格的，采购方将按国家相关法律法规对投标人进行违约处理。

第七条：质量保证及售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为自项目验收合格之日起至满    年时间止。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求   小时响应，    小时内到达现场处理现场故障，必须     小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

5、质保期    年（具体按投标承诺），自项目验收合格之日起计。

第八条：履约保证金

1.本合同签订前，乙方向甲方交纳人民币        元整（￥        ）作为履约保证金。

2.本合同履行完毕后一个月内，甲方全额退还履约保证金（不计利息）。

3.乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从履约保证金中获得所受损失的补偿。

第九条：付款方式

付款方式：合同签订之日起七个工作日内支付合同总价款的40%，验收合格后三十个工作日内支付剩余款项。

注：本项目采购单位为浙江开化经济开发区管理委员会和开化县科创投资集团有限公司，开化县科创投资集团有限公司为代建单位；本项目货款的支付单位由开化县科创投资集团有限公司进行支付。

第十条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任，延期交货前三天（含第三天）按每延期一天罚款1000元处理，超过三天的按3000元/天进行处罚，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十一条：违约责任

- 除不可抗力外，乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物的，甲方有权要求乙方支付违约金，延期交货前三天（含第三天）按每延期一天罚款1000元处理，超过三天的按3000元/天进行处罚，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

- 除不可抗力外，甲方没有按照本合同约定的付款方式付款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的，均不视为甲方违约。

第十二条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十三条：争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1 种方式解决：

①向开化县有管辖权的法院提起诉讼；

②向开化县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十五条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十六条：合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江省房地产管理咨询有限公司鉴证盖章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报县采监科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式   份，甲、乙双方各   份，开化县财政局政府采购监管科、浙江省房地产管理咨询有限公司各执一份，均具同等法律效力。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行账号：                          银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）：

鉴证日期：   年  月  日

- 采购需求

一、采购清单及技术参数：

| 序号 | 名称 | 气体防护站 | 设备参数 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.防护设备 |  |  |  |  |
| 1 | 移动供气装置 | 2台 | 1、装载气瓶的小车采用拉杆行李箱结构设计；供气胶管卷盘和小车的连接采取快插式连接，可自由快速拆分放置，快速安装使用；工作压力：30MPa,供气流量≥1000L/min； 2、背带材料：采用本质阻燃材料制作；配备1 套独立的30 米长的供气胶管卷盘，2 根配备快速接头的10 米长的供气胶管； 3、配四只不小于6.8L 气瓶，且设置2个高压单向阀，每2 只气瓶为一组，每组可单独使用，另一组的两只气瓶可进行更换；逃生气源：2L 两只，全缠绕式碳纤维复合材料；水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa； 4、面罩的边框和口鼻罩特别依照中国人的脸型特征设计，佩戴更贴合，密封性及舒适性更好；面罩的内外表面应用永久防雾涂层，且有耐刻划硬质涂层设计，更经久耐用；采用全视野球面设计。头罩采用网状KEVLAR 阻燃材料制成； 5、面罩前侧配传声器，正对口腔，传声效果良好； 6、供气阀与面罩为快速插口式连接和密封圈式密封，连接可靠，密封性能好； 7、背托外层纺织材料采用本质阻燃材料，抗静电和耐腐蚀。 | 18500 |
| 2 | 移动式空气填充泵组 | 2台 | 便携式充气泵。驱动：380V 三相电机，主机转速：2800 转/分，工作介质：空气，压缩机级数：4 级。 | 13000 |
| 3 | 大功率固定式填充泵组 | 1台 | 使用寿命长，运行可靠。自动启停机、工作压力可调、油压保护，耗材更换提醒，启动间隔保护，去除压缩机内铁屑。 全合成专用油。★充气速度：≥720min，★充瓶时间: ≤6.8L 0-300bar/3mim,工作压力：300Bar/4700psi ，最高压力：420Bar/6000psi，功率：≥15kw。 | 115200 |
| 4 | 移动式充气防爆桶 | 4个 | 材质：桶身采用优质无缝钢管，底部安装静音脚轮，并带有锁死刹车，方便移动的同时再充气使用时锁死脚轮防止移动发生危险。桶底部及上部边角安装有橡胶保护，更好的保护气瓶碰伤划伤。桶底部有排气小孔，夏季充气时能更好的通风散热，并能在气瓶充气时因操作不当原因造成的爆炸时同时向底部及上部泄压，可减缓爆炸产生的冲击力。桶身采用喷塑工艺，漆面更加牢固表面寿命更长。尺寸：≥400×720×680mm（±10mm）。钢板厚度≥8mm。 | 6500 |
| 5 | 固定式充气防爆柜 | 1个 | 最大进气压力为400bar;箱体左右面和正面双层防爆钢甲，关门自动充气,开门自动停止充气;进气压力表,0-600bar;出气压力表,0-40bar; 灌装气瓶压力表,0-400bar;气瓶放置桶铺设海绵、防止划伤气瓶，柜底具有通风口，可作分流控制。充装数量：2 瓶/次，6，适用气瓶：6-12 升碳纤维气瓶或12 升潜水气瓶 | 21500 |
| 二.急救设备 |  |  |  |  |
| 1 | 医用氧气钢瓶 | 1套/辆气防车 | 容积：≥30L；储氧量(大气压状态)：≥3600L；使用时间(1-2 个流量):30-60h;冲氧12 个压力，氧气胶管为红色，工作 压力容器为1.5MPa,胶管内径8mm；乙炔胶管为黑色，工作压力容器为0.3MPa。 | 1790 |
| 2 | 便携式心肺复苏机 | 2台 | 详细参数：采用气动电控工作原理，活塞往复式胸腔垂直按压，符合AHA2015复苏指南要求;★按压频率: ≥100 次/分钟;按压深度:★ 0-6cm 无极连续可调;驱动压力范围: 0.4MPa-0.6MPa，通气方式：正压通气；按压释放比率：1：1 (50%：50%)。可连续按压、连续呼吸。配备两个氧气瓶,工作时间：30min,四点式按压器固定，非金属材质，并配有专用固定带，确保在转用过程中按压器不会产生位移。可伸缩式输液架，具备辅助输液功能，采用物理调解按钮，有效防止误操作。配备两个便携背包，分别装载包括背板，氧气瓶等所有主配件、方便携行。 | 650 |
| 3 | 综合急救箱 | 2箱 | 详细参数：用途;救援现场急救使用，铝合金箱包装，体积小，重量轻、携带方便，结构紧凑，布局合理、坚固耐用，各种物品有安排有固定位置，取装方便。内装物品实用、完备、可靠、有消毒清创器具、创伤止血包扎器具、心肺复苏器具、诊断用器具等 药品与当地有毒气体匹配 | 550 |
| 4 | 担架和被褥 | 2套 | 常规医用担架 | 1150 |
| 5 | 躯干和肢 体真空气囊 | 2套 | 详细参数：范围：本品特别适用于突发事故现场、群体骨伤骨折，是医疗急救机构、抢险机构地震拯救、消防救灾、工矿企业、海事拯救、运动队、交通及建设行业的急救器材，功能：肢体/躯体固定；承重≥159kg；配有手提包、材质易清洗、方便收纳与携带。产品采用高耐磨PVC 材质，有效减少病人负重及热量损失。 | 5200 |
| 三.检测设备（一用一备） |  |  |  |  |
| 1 | 便携式氧浓度检测仪 | 2台 | 一、便携式氧气检测仪 1、检测原理：电化学原理； 2、提供说明书及操作手册； 3、报警方式：声音报警≥70dB@1m、振动报警、红色LED 报警灯； 4、校准：2 级以上的目标点校准功能，可设置校准标定值； 5、防爆等级≥Ex ia IIC T4 Ga； 6、防护等级≥IP64； 7、数据记录：自动存储数据； 8、按键：≤2 键按键； 9、用于氧气检测，量程：0～28%vol； ★10、支持蓝牙APP 控制操作，可获取仪器的历史数据和参数配置； 11、显示屏可清晰显示测量信息； 12、支持中文操作。 | 5500 |
| 2 | 便携式有毒、有害气体浓度检测仪 | 2台 | 1、检测气体:可燃0-95%LEL (0.1%LEL)硫化氢:0-95PPm(0.1PPM ), 氧气：0-30%VOL(0.01%VOL) ， 一氧化碳:0-1000PPM(1PPM)，探测通道不少于4 个； ★2、探测器在被监测区域内的气体浓度达到报警设定值时，能发出报警声、光信号,分贝≥90dB； 3、响应时间≤32s；误差≤5%，体检测原理不少于催化燃烧、电化学等原理； 4、具有防震、防爆、防冲击、防火外壳，不受无线电频率及电磁的干扰；★5、防护等级≥IP64，防爆等级≥ExiaⅡC T4Ga； 6、显示实时气体读数；报警方式：震动及声光报警；可充电锂离子电池，工作时间≥10 小时；180 度旋转，可方便特殊作业工作； 7、通过防爆、抗电磁辐射等： | 6350 |
| 3 | 便携式可燃气体检测仪 | 2台 | 1、检测气体：可燃气体Ex，同时检测甲烷、氢气、煤气等可燃气体，视现场环境而定，中文或英文可设置，默认中文界面； 2、内置泵吸式，流量≥480 毫升/分钟； 3、显报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选； 4、电池容量：≥3.7VDC，大容量可充电高分子聚合物电池≥4600mAh ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能； 5、防爆类型：本质安全型，防爆标志≥Exia II CT4； 6、防护等级≥IP65； 7、外型尺寸≤178×67×40mm(L×W×H)； 8、重量小≤310g； 9、检测因子需要满足技术依据需要满足JJF1368-2012《可燃气体检测报警器型式评价大纲》； 10、标准附件：说明书、合格证、保修卡、USB 充电器（含数据线）、高档铝合金仪器箱、鳄鱼夹、湿度粉尘过滤器1 个。 | 2400 |
| 4 | 便携式有毒气体定性检测管 | 2套 | 容积：≥30ml；储氧量(大气压状态)：≥ 3600L ； 使用时间(1-2 个流量):30-60h;冲氧12 个压力，氧气胶管为红色，工作压力容器为1.5MPa,胶管内径8mm；乙炔胶管为黑色，工作压力容器为0.3L。 | 1150 |
| 四.个人防护设备 |  |  |  |  |
| 1 | 气密防化服 | 4套 | - 1.XF770-2008《消防员化学防护服装》的标准，面料耐化学液体渗透性能：氯丁胶材质的服装浸泡在98%H2SO4 ，60%HNO3 ， 30%HCL,40%NaOH 溶液中240min 不渗透。 2.★整体气密性：173Pa； 3.★阻燃性能：有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s，损毁长度≤7.5cm，无熔融、滴落现象。采用经阻燃增处理的锦丝绸布，双面涂覆氯丁胶制成遇火只产生炭化，不熔滴，又能保持良好强度的胶布作为主材，经贴合-缝制-贴条工艺制成服装主体和手套，并配以阻燃、防化、耐电压、抗刺穿靴，双排气阀构成成套服装； 4.阻燃防化胶布性能胶布厚度：0.65±0.05mm； 5.★粘附强度：≥0.9KN/m； 6.★防寒性能：经-25℃ 5min，表面无裂纹； 7.★耐热老化性能：经125℃ 24h，表面无发粘、发脆现象； 8.防化靴性能 靴底耐刺穿性能：左脚≥1339N，右脚≥1336N。 防滑性能：左脚始滑角：22.5°右脚始滑角：22.5° 防砸性能：耐压力试验：21.0mm 冲击试验：21.5mm 9.★防化手套性能：耐刺穿力48N。灵巧性能5 级（GA7-2004）； 10.强力下降率：98%H2SO4：经向：3.32% 纬向：11.94% 30%HCL：经向：0.25% 纬向：3.46% 60%HNO3：经向：-2.56% 纬向：6.42% 40%NaOH：经向：-2.29% 纬向：0.65% 11.包装：皮箱。 | 8200 |
| 2 | 气密隔热服 | 2套 | 1、全套包含：上衣、背带裤子、手套、帽子、护脚。检测依据：XF634-2015《消防员隔热防护服》标准规定； ★2、阻燃性能（外层性能）：续燃时间经向：0S，纬向：0S，损毁长度经向：47mm 纬向43mm，无熔融、滴落现象； 3、断裂强力（外层性能）：经向1700N，纬向1500N； 4、撕破强力（外层性能）：经向1.5×102，纬向1.2×102； ★5、热稳定性能（外层性能）：尺寸变化率：经向：0%，纬向：2%，且试样无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象； ★6、耐静水压性能：≥20kpa； ★7、抗辐射热渗透性能：其内表面温升达到24℃的时间为63.8S； ★8、阻燃性能（隔热层）：续燃时间经向：0S，纬向：0S，损毁长度经向：55mm纬向47mm，无熔融、滴落现象； 9、热稳定性能（隔热层）：尺寸变化率：经向：1%，纬向：1%，且试样无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象； 10、阻燃性能（舒适层）：续燃时间经向：0S，纬向：0S，损毁长度经向：59mm纬向58mm，无熔融、滴落现象； 11、断裂强力（舒适层）：经向500N，纬向450N； ★12、耐高温性能（隔热头罩性能）经180℃高温5min 后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象； 13、视野（隔热头罩性能）：左、右水平视野≥105°上视野≥7°下视野≥45°； 14、视窗透光率（隔热头罩性能）：试样为无色透明视窗，透光率：95%； 15、隔热手套灵巧性能（隔热手套性能）：试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0mm。性能等级：3 级； 16、硬质附件耐高温性能：经260℃高温5min 后，能保持其原有的功能； 17、缝纫线耐高温性能：缝纫线经260℃高温5min 后，无熔融、炭化和滴落现象； 18、接缝断裂强力（整体性能）：≥710N； 19、针距密度（整体性能）：明暗线：≥10 针/3cm，包缝线：≥11 针/3cm。 | 2500 |
| 3 | 避火服 | 2套 | 一、技术特性 1、避火服可以防火、隔热、可穿越火区瞬间接触火焰。短时间可承受1000-1200℃的火焰温度； 二、主要参数： 整套服装包括上衣、裤子、头罩(镀金面屏）、手套和避火鞋分体内置呼吸器。检测依据：XF634-2015《消防员隔热防护服》标准规定。 ★1、阻燃性能（外层性能）：续燃时间（S）：经向：0S，纬向：0S，损毁长（mm）:经向：15mm，纬向10mm，无熔融、滴落现象； 2、断裂强力（外层性能）：经向2100N，纬向1700N； 3、撕破强力（外层性能）：经向：95N，纬向：87N； ★4.热稳定性能（外层性能）：尺寸变化率：经向：1%，纬向：1%，且试样无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象； ★5.阻燃性能（隔热层）：续燃时间（S）：经向：1.0，纬向：0.2S，损毁长度（mm）:经向：45mm 纬向43mm，无熔融、滴落现象； ★6.热稳定性能（隔热层）：尺寸变化率（%）：经向：1%，纬向：1%，且试样无变色、炭化、熔融和滴落现象； 7.阻燃性能（舒适层）：续燃时间（S）：经向：0S，纬向：0S，损毁长度（mm）:经向：51mm，纬向50mm，无熔融、滴落现象； 8.缝纫线耐高温性能：缝纫线经260℃，高温5min 后，无熔融、炭化和滴落现象； 9.火焰和辐射热防护性能（整体性能cal/cm2）：隔热服火焰和辐射热防护性能的TPP 值不应小于28.0，检验检测结果：TPP=59.0； 10.接缝断裂强力（整体性能）：800N； 11.针距密度（整体性能）：隔热服明暗线每3cm 不应小于9 针，包缝线每3cm不应小于7 针。明暗线10 针/3cm，包缝线：11 针/3cm。 外观要求： 12 避火服的外观如下： a）各部位缝制平整，无脱线、跳针现象，表面无裂纹、脱层以及破损等缺陷； b）各对称部位基本一致； c）无黏合衬； d）标志设置位置正确，号型标志准确清晰； e）隔热头罩的视窗无明显擦伤和打毛痕迹。 | 5800 |
| 4 | 他救式空气呼吸器 | 4套 | 1.符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能； ★ 2 、工作压力： 30MPa, 供气流量≥500L/min； 3.背带材料：采用本质阻燃材料制作； 4.气瓶总成：瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；瓶阀采用橘红色大六角防滑设计，方便操作；气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：≥50MPa，爆破压力：≥102MPa； 5.全面罩采用大视野球形面罩，口鼻罩小，适合亚洲人的口鼻特征，佩戴贴合性、密封性和舒适性能好，全面罩应用永久性防雾涂层，耐刻划伤硬化涂层设计，能够自动除雾，更经久耐用。头罩采用网状KEVLAR 阻燃材料制成，五点式收紧。全面罩前侧配传声器，传声效果好。全面罩上可安装声音放大器、远距离通话等器材，方便队员之间相互沟通； ★6.供气阀具有独立的强制冲泄阀和节气开关，易于识别和操作；与面罩为360度快速插口式连接，密封圈密封，最大供气量不低于500L/min； 7.减压器可连接两个供气阀及面罩；一级减压器输出端具有腰间他救接口，输出稳定压力0.7MPa，并设置安全阀；减压器上可安装高压快速充气装置,减少气瓶更换频率，缩短应急响应时间，提高救援效率； 8.背板采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，大面积镂空，可90°折弯不变形。肩带上具有荧光带及面罩放置挂钩等； 9.压力显示器的连接为活动式（360 度旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。报警哨与压力表一体化，报警哨在肩部的前方，报警声≥90 分贝。面罩供气阀不使用时可固定于呼吸器肩带上。 10.配置压力平视显示装置，采用无线连接，3 个气源指示灯，当气瓶压力在30MPa～10MPa 时，绿灯常亮；当气瓶压力在10MPa～6MPa 时黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa 以下时，红灯一直闪亮。一个对码指示灯，对码时蓝灯闪亮，对码成功后蓝灯熄灭。一个电源电量指示灯，低电压时黄灯闪亮； | 7800 |
| 5 | 防静电安全鞋 | 4套 （码数待定） | 1.采用透气3D 网状内衬及侧面飞织流线型设计； 2.灰色绒面牛皮，耐脏效果好； 3.高透气多孔安全鞋，内侧三孔设计，透气舒适； 4.加上较低的鞋帮，适合温度较高环境穿着； 5.后跟高效吸能，稳定性更佳，加上后跟拉祥设计； 6.穿着更方便，符合解剖学的双密度聚氨醋鞋垫，具有防滑与足底缓冲功能； 7.静电防护、防砸、防穿刺、防静电、耐油、防滑。 | 580 |
| 6 | 防护头盔 | 4个 | 详细参数：抢险救援头盔配有专用的防护面罩,半头盔式设计,有明显的反光标志,并具有冲击吸能性能、耐穿透性能、阻燃性能、热稳定性能、电绝缘性能、侧向刚性;下颏带延伸长度≥10mm;总质量≤0.8kg。 | 350 |
| 7 | 速降自锁装置 | 4个 | 高度≥35cm 厚度≤9cm 宽度26cm 承重≥150kg 锁止方式:双锁止钢丝绳直径≥3.2mm。 | 2350 |
| 五.通信设备 |  |  |  |  |
| 1 | 录音录时电话 | 1套 | 1． 主板参数 1） 主板具有工业级双核处理器：主频不低于200MHZ，语音DSP 80MHZ 2） 内存: ≥128M 3）工业级语音存储器: 不低于2G--32G 4） 显示屏：≥4.3 寸触控彩色显示屏 2． 语音参数 1） 语音均衡：一级硬件ALC,一级软件ALC 2） 语音格式: LDV 语音格式 3） 数据流：≥1K/s 4） 快进快退步长：3 秒 5） 最大录音条数：99 万条 3． 电话参数 1） CID 格式： BELL CALL TYPE 1, FSKCID,兼容国标DTMF CID，自动识别 2） 双音频特性： 单一频率偏差：±1.5% 低频电平：－9±3dBm 高频电平：－7±3dBm 任一频率组合中高频群比低频群电平高2±1dBm 3） 电话铃特性：铃声声级≥60dB(A) 4） 直流阻抗：600 欧 5） 挂机阻抗：≥100 千欧 6） 抗雷击特性：≥2500 伏 4．电气参数 1）输出：9V/500MA 2）电源：全隔离电源 3）待机功耗：1500mW 5．符合以下国家标准 GB/T15279-2002 YD/T992-2006 YD/T993-1998 YD/T965-1998 YD/T968-2002 YD/T1277.1-2003 | 2600 |
| 2 | 生产调度电话 | 1台 | 普通电话 | 650 |
| 3 | 无线防爆对讲机 | 4部 | - 温度： 0~40 ° C, - 大气压力：80KPa~116KPa， - 相对湿度：55%~15%。 - 4.适合工作于具有甲类爆炸性危险的环境。 | - 5250 |
| 4 | 气体防护车 | 1辆 | 详细参数：救险车集抢修，急救，救援，通讯，设备装载等五大功能为一体;针对化工厂炼油厂燃气供热供水市政电力消防防汛抗震救灾等发生事故的应急救援车辆车辆可搭载夜间应急照明灯，监控摄像存储，数据传输，音像系统，气体防护设备，伤员简单救护，氧气供应，担架急救和办公语音调度等现场作业设备。整车尺寸≥5900*2000*2800mm，功率≥125kw 总质量（kg）≥4000，轴距（mm）≥3300。 | 360000 |
| 5 | 夹持型无线防爆音频传输设备 | 2套 | 该系统主要由广播级功放，无线话筒1套， 4 个 200W 喇叭组成。该音频广播功率 放大器设计不大于 800 瓦，实现运动中的大功率宣传广播及区域性指挥调度，能够满足现场救援和调度的需要。 1、无线手持话筒 性能：使用距离: 空旷环境： 80-100 米 复杂环境： 50-80 米。 2、前置功放 性能：二路平衡线路输入,三路话筒输入，支持 USB/蓝牙播放； 100V、70V 定压输出， 4-16 欧定阻输出； 全面短路报警及高温保护电路,保障系统使用的安全性； 内置温控风扇,机内温度达到一定程度散热风扇自动运行； 额定输出功率： 120W； 3、功率放大器 性能：标准机架式设计（3U）， 额定输出功率： 1000W，100V、70V 定压输出， 4-16 欧定阻输出； 产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 全面的短路报警及高温保护电路,保障系统使用的安全性；内置温控风扇,机内温度达到一定程度散热风扇自动运行； 4、室外大功率号角 性能：防尘防水等级符合 IEC529 IP66 标准 额定功率： 200W 输入电压： 100V 灵 敏 度： 105dB 频 响： 350Hz-7KHz 5、无线对讲系统: 车内安装一套无线对讲系统，包括车载台1台， 对讲机2个，品牌、频率由用户提供，确保与使用单位对接使用。 6、充电装置：车体一侧安装1个12V 电瓶自动充电装置，车辆启动时，充电连接能 够自动脱落。 7、附加电器：设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。 | 34500 |
| 6 | 计算机及其外设与相应的网络系统 | 1套 | 三防笔记本电脑， 屏幕尺寸14.1寸，8G， 256G， 2G独显，WIN10黑，具备防水、防摔、防尘功能，配备无线上网卡 | 21560 |
| 六.辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 心肺复苏术模拟人 | 1个 | 产品材料采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便。可模拟人工手位胸外按压、气道开放、人工呼吸、瞳孔对比，操作者可自行设置操作时间，条形码显示按压深度和吹气量，模型身长≥160cm，产品重量≤13kg | 3500 |
| 2 | 便携式风向测速仪 | 2台 | 风速量程：0.45~30.00m/s 产品名称：风速计 风速精度：±(3%±0.20) 温度量程：-10~60℃ 温度精度：±2.0℃ 风量测量范围： 0~999.900ft ³ /min/0~999.900m³/min ·同时显示风温、风速测量数据 ·自动计算空气流量的平均值 ·分辨率0.02 米/秒 ·自动数据保存 | 452 |
| 3 | 呼吸空气气质检测仪 | 1套 | 测量精度：±5%，电压：≥12V，工作温度：0~60℃，工作湿度：0~85%RH，测量间隔：1 秒/次，分辨率：1 个/CM3 | 2350 |
| 4 | 器材维护专用工具 | 2套 | 扳手、堵漏设施 | 1200 |

注：▲本项目核心产品为气体防护车；投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按同一家投标人认定。

▲项目预中标签订合同前，采购单位有权对预中标供应商所投的产品对照投标文件响应的参数逐条核验，核验结果达不到或不满足投标文件响应参数的作虚假应标处理。

二、质保期、质量保证及售后服务要求

- 1、质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合采购人的采购要求。

- 2、包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。

- 3、费用：中标人负责产品的运输、安装、调试、验收等工作并负责过程当中的一切安全问题，货物正式交付采购人使用前进行安装、调试和质保期内货物正常使用所需一切必要耗材及其费用均由中标人负责。

- 4、保修要求：产品从验收后合格之日起，保修按厂家规定标准执行。

- 5、质保期：本项目质保期3年（具体按投标承诺），时间自货物测试完毕及验收合格之日起。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。投标人应保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，成交方负责“三包”，费用由中标人负责。

- 6、维修响应：如在使用过程中发生质量问题，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后1小时内响应，6小时内到达现场进行服务，48小时内解决问题，如无法解决则提供换新服务（如有承诺，按投标承诺）。

###### 三、其他

1.付款方式：合同签订之日起七个工作日内支付合同总价款的40%，验收合格后三十个工作日内支付剩余款项。

注：本项目采购单位为浙江开化经济开发区管理委员会和开化县科创投资集团有限公司，开化县科创投资集团有限公司为代建单位；本项目货款由开化县科创投资集团有限公司进行支付。

2.交货期：合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用，运行维护及质保期：3年，自项目验收通过起计算。（具体按投标承诺）。

###### 四、培训及其他约定

1、培训：投标人负责提供采购人操作人员的使用培训，提供技术咨询，并在供货后一个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由投标人支付。

2、在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。

3、所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标人负责。

4、对列入强制性认证产品目录中的产品须提供强制性认证证书（CCC证书）；对强制性认证产品目录以外的产品，有国家标准或行业标准的须提供具有法定资质的国家级检验机构出具的符合国家标准或行业标准的型式试验报告或自愿性认证证书；对未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

###### 五、货物验收

（1）甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

（2）合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

（3）标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量、外观等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件（产品出厂合格证、品牌及规格型号（铭牌）、技术参数、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等）；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

注：产品技术性能指标检验检测不合格的，采购方将按国家相关法律法规对投标人进行违约处理。

（4）验收：验收时，采购方将随机抽取1-3件作为样品送至国家消防装备质量监督检验中心检测，检测费用及检测过程中造成的损失由供应商承担。产品技术性能指标检验检测不合格的，采购方将按国家相关法律法规对投标人进行违约处理。

六、售后服务要求

- （1）如在使用过程中发生质量问题，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后1小时内响应，6小时内到达现场进行服务，48小时内解决问题，如无法解决则提供换新服务（如有承诺，按投标承诺）。

- （2）中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（3）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

# 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称：浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购

项目编号：   	                KHZF2024-03

投标人名称：                    (电子签章）

年         月         日

- 资格证明文件目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）

四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

五、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

### 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                    （项目名称）【招标编号：           （采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 四、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我      （法定代表人/负责人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 五、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称：浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购

项目编号：   	           KHZF2024-03

投标人名称：                     (电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、投标人业绩

三、质保期延长

四、货物清单及规格、技术参数偏离表

- 五、供货方案

- 六、售后服务方案

七、安装、调试、培训方案

八、投标人需要说明的其他文件和说明

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 | 自评分 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似设备采购相关业绩的，每个得1分，最高得3分。 证明材料须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 | 客观分 | 0-3分 |  |  |
| 2 | 质保期延长 | - 1、在采购文件规定3年质保期的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。 - 2、货物交货时间在招标文件规定的交货时间期限上每提前15天的得1分（不足15天的不得分），提前30天及以上的得2分，本项最高得2分。 须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 | 客观分 | 0-4分 |  |  |
| 3 | 技术参数 | 所投产品完全满足采购需求技术参数及要求的得40分。 1.技术指标前有“▲”标注的，为必须满足的实质性内容，负偏离则为无效投标； 2.技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣1分； 3.对不带“▲”“★”的一般技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣0.5分； 如负偏离或缺漏项总数在15项及以上或标注“★”重点技术参数在5项及以上的，属于重大偏离，作无效标处理。 注：招标文件中技术参数带★的有要求提供相关资料或检测报告的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。 | 客观分 | 0-40分 |  |  |
| 4 | 供货方案 | 根据投标人提供的针对本项目的供货方案包括但不限于供货期限是否满足招标文件要求、交货方式是否切合实际、质量保障措施是否合理、供货流程要点是否明确、供货实施步骤是否清晰等进行打分。提供方案内容详细、思路清晰、计划明确、措施完善、方案科学合理、方法可行的得10分；每缺少一项扣2分，每有一项内容缺陷（方案内容不详细、思路不清晰、计划不明确、措施不完善、方案科学不合理、方法不可行与实际情况有偏离的）扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-10分 |  |  |
| 5 | 售后服务方案 | 根据投标人提供售后服务方案包括但不限于服务承诺和服务条款、售后服务响应时间、故障修复时间、备件（易耗品）供应方案、应急措施、质保外服务措施等内容进行打分，投标人为本项目提供完善的售后服务方案，方案完善性高、具有很强的操作性、后续技术及维护能力好的的得8分；方案完善性较差、可操作性不强、后续技术及维护能力较差的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-8分 |  |  |
| 6 | 安装、调试、培训方案 | 根据投标人提供的项目安装、调试、培训的方案进行打分：包括安排安装、调试设备工作的时间进度及措施、培训内容、培训方式、与采购单位的配合及工作程序和步骤等内容,方案合理、可行、详细得5分；安装、调试、培训方案有缺陷或不全面的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | - 0-5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0-70分 |  |  |

二、投标人业绩

三、质保期延长

四、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

（本表请根据实际自行制作）

注：1、此表须与采购文件“第四章 采购需求”内的需求（须包括所有带★和▲的条款）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 2、完全满足采购需求的响应方只需在“响应内容”中填写“完全满足采购文件的全部要求”。

3、按采购需求规定提供相应证明材料。

五、供货方案

六、售后服务方案

七、安装、调试、培训方案

八、投标人需要说明的其他文件和说明

## 报价文件

项目名称：浙江开化经济开发区产城融合提升项目--气体防护站采购

项目编号：   	            KHZF2024-03

投标人名称：                  (电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价明细表

四、中小企业声明函（若有，格式附后）

五、残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

七、投标人需要说明的其他文件和说明

### 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

### 二、开标一览表

项目编号：                                                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： （小写：￥___________） |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

三、投标报价明细表

项目名称：                      项目编号：                             金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

2、投标人报价超过采购预算及最高限价及采购需求中单价金额的为无效报价。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

注：填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

### 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

### 六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：不属于监狱企业的，可不提供。

### 七、投标人需要说明的其他文件和说明