拱宸桥街道范围区管排水设施养护服务项目

招标文件

（电子招投标）

编号:HJZX-GKCG-20250715

采购人：杭州市拱墅区城市河道保护管理中心

采购代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

拱宸桥街道范围区管排水设施养护服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年8月7日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HJZX-GKCG-20250715

项目名称：拱宸桥街道范围区管排水设施养护服务项目

预算金额（元）：9962500

最高限价（元）：9962500

采购需求：对拱宸桥街道范围区管排水设施进行综合养护(涉及拱宸桥街道范围内37条市政道路区管排水管道，排水管网长度52.79公里、1座雨水泵站)。养护范围包括：排水管道清淤疏通、管道检测、维修，淤泥清运处置工作，排口溯源排查，泵站及附属设施的检查、小修等；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：三年

本项目接受联合体投标： 是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

þ无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年8月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月7日09点30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年8月7日09点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市拱墅区城市河道保护管理中心

地    址：杭州市拱墅区白石巷199号

传    真： /

项目联系人（询问）：陶工

项目联系方式（询问）：0571-89507585

质疑联系人：姚老师

质疑联系方式：0571-81999217

2.采购代理机构信息

名    称：杭州建设工程造价咨询有限公司

地    址：杭州市萧山区联合中心D座四楼招标代理部三

传    真：/

项目联系人（询问）： 赵昶

项目联系方式（询问）：18357102611

质疑联系人：陈海佳

质疑联系方式：0571-87831806

- 同级政府采购监督管理部门

- 名    称：杭州市拱墅区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-7807798

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：拱宸桥街道范围区管排水设施养护服务项目，属于其他未列明行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：XX行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的养护宣传工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市萧山区民和路501号联合中心D座4楼代理部三；备份投标文件签收人员联系电话：赵昶，18357102611。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 招标代理费用按照浙价服【2003】77号文件收费标准48%计取，由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付。采购代理服务费包含在投标总价中。中标（成交）通知书签发后，成交供应商因自身原因被取消成交资格或放弃成交的，仍须支付采购代理服务费。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

## 3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

## 11.3.2 中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

## 一、项目概况

对拱宸桥街道范围区管排水设施进行综合养护(涉及拱宸桥街道范围内37条市政道路区管排水管道，排水管网长度52.79公里)。养护范围包括：涉及范围内区管道路综合性养护包括排水管道、泵站等各项设施的检查、小修、管道清淤疏通、管道检测、排放口排查、淤泥清运工作；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。

## 二、养护要求

1、排水设施养护规范依据

2.1《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

2.2《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

2.3《杭州市城市内涝治理工作手册（试行）》（杭内涝办〔2024〕1号）

2.4《杭州市城市排水管理办法（修订版）》（杭州市人民政府令270号）

2.5《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委[2012]285号）

2.6《拱墅区排水设施完好度检查考核办法实施细则》（详见附件1）

2、管渠清疏频率要求

按照《关于进一步规范市政雨水设施长效运维监管工作的通知》（杭水河管〔2024〕2号）、《拱墅区排水设施完好度检查考核办法实施细则》（详见附件1）文件要求落实。

3、日常巡查要求

行政区划交界部位、建设工地及周边部位、公共管网与里弄小区结合部位、餐饮集中区域、人流密集旅游区等重点区域排水管渠和临时雨污设施不得低于一周一查，其他排水管渠不得低于一月一查。完成市级部门钉钉智慧河道平台排水管道每月巡查100%覆盖频次要求。

4、养护规范要求

4.1、雨水管渠：排水管径 D300以上（含D300）最大积泥深度不超过6cm、 D225连接管最大积泥深度不超过2cm、D225以下管道无淤积；明沟、暗渠积泥深度不超过设计水深的1/5；雨水管道无混接、错接、乱接现象；管道无坍塌等。

4.2、检查井:盖框间隙小于8mm，井盖与井框高差（+5，-10）,井框与路面高差（+15，-15）；井盖无埋没、丢失、破损、标识错误；井盖不应跳动和声响；井内壁无裂缝、渗漏、抹面脱落；井内无浮渣、井底无积泥（有沉泥槽的，积泥深度不超过管底以下5cm；落底不足5cm的，积泥深度不超过管底；无沉泥槽的，积泥深度不超过主管径的6cm，水流通畅。井盖缺失应该2小时内复盖。井边破损的修复必须按路面修复质量要求，用方形修复。

4.3、雨水口：盖框间隙小于8mm，井盖与井框高差（0，-10）,井框与路面高差（0，-15）；井盖无埋没、丢失、破损；井内壁无裂缝、渗漏、抹面脱落，井体无倾斜；井底无积泥（有沉泥槽的，积泥深度不超过管底以下5cm；落底不足5cm的，积泥深度不超过管底；无沉泥槽的，积泥深度不超过主管径的6cm），无；井内无私接连管，无阻水杂物等。

4.4、防护网：检查井内安全防护网完好，无破损、无腐蚀，承载力达标，挂钩牢固、无缺失。

4.5、污水管道：管径不小于600mm允许积泥深度不得超过管径的1/10；管径Φ小于600mm积泥深度不得超过管径的1/5；

4.6、市政排水通沟淤泥需按照省市主管部门通沟淤泥相关堆放、外运、处置方式闭环处置，并留存台账资料（合同签订后15个工作日内需提供第三方处置意向合同，如未能提供，视为主动放弃中标资格。）

注：养护期间如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行；若市、区对养护设施量权属调整，按新政策执行。

5、考核要求

5.1、考核内容及方式

考核内容包括雨水管渠、污水收集支管、提升泵站、检查井等区级排水设施的养护质量、自查自改、问题整改、安全生产、应急处置等方面。考核参照《拱墅区排水设施完好度检查考核办法实施细则》采用月度考核，年终评定的方式进行。

5.2、考核办法（附件1《拱墅区排水综合月度考核评分表》）

6、其他

6.1、合同期内每月提供当月cctv检测清单及报告，年底汇总提交当年所做道路管道CCTV检测报告。

6.2、对于上级部门及领导交办任务，应及时完成。防汛防台、抗雪防冻及突发事件应急处理，重大活动保障。乙方应建立24小时值班制度，及时处理三来件及12345交办事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。应在防汛期间落实24小时值班制度，乙方应在钉钉积水平台规则允许时间内及时到达并处置积水相关案卷并按时进行复盘总结。

6.3、人员配备要求：每个标段配备班组由养护单位按设施量上报班组数，（一个班组配备8-10个人），采购单位审核。

每个标段需配备24小时值班室（固定场地，应急时30分钟内保证到达值守地点），应急队伍，值班人员（值班人员提供人员名单、联系方式；值班室需提供证明）

6.4、设备要求：每个标段配备大功率泵车、冲洗车、装载车、巡查工程车、巡查电动车等设备数量由养护单位按实际情况上报，采购单位审核。投入本项目设备需固定，不能与其他任何项目共用。每年需至少新增应急排涝设备500立方/小时（需开具设备购置发票）。

6.5、每个标段所配备的人员、机具为本标项专用，不可与其他标项共用。

附件1

关于印发《拱墅区排水设施完好度检查考核办法实施细则》的通知

- 各养护单位：

- 为提高拱墅区排水设施完好度，确保市政排水设施完好和正常运行，结合我区排水设施管养实际，在征求养护单位意见的基础上，制订了《拱墅区排水设施完好度检查考核办法实施细则》，现予印发。

- 杭州市拱墅区城市河道保护管理中心                            2025年1月8日

拱墅区排水设施完好度

检查考核办法实施细则

为进一步完善拱墅区区管排水设施考核办法，提升辖区内排水设施完好度，规范城市排水设施管养工作，确保设施完好和正常运行。特制订本考核办法。

一、组织领导

本考核办法由拱墅区城市河道保护管理中心负责具体实施考核工作

二、考核对象

拱墅区排水设施养护单位

三、考核范围

拱墅区范围内市政排水设施

四、考核内容

1、制度建立：制定排水设施日常养护制度和排水管网定期检测制度，并严格按照制度要求落实实施。

2、养护覆盖率：落实养护范围每周全覆盖巡视，排水管渠（含暗渠、明渠）养护疏通频率按照养护要求：管径≤D300每年疏通（清掏）8次，D300＜管径≤D600每年疏通（清掏）6次，D600＜管径≤D1000每年疏通（清掏）4次，D1000＜管径≤D1500每年疏通（清掏）2次，管径≥D1500每年疏通（清掏）1次，雨水口清掏次数每年12次；施工工地周边、低洼易涝区段、易淤积管段应增加清疏频次。

3、机械化养护：根据杭州市城管局要求，每年机械化养护率达到设施量的50%。

4、管道检测：根据合同要求，每年管道检测率应达到设施量的33%以上，制定并实施市政排水（雨水）管渠结构检测工作方案，并提供相应的检测报告和视频影像资料。

5、设施完好：保证管道正常运行，避免发生污水满溢、道路积水等问题，检查井须配齐安全网，并按要求设置雨、污水井铭牌，雨、污水井盖不能混盖。

6、平台抄告：对数字城管、市区抄告、自查自改等信息化系统的抄告数量及修复时限进行考核。

7、宣传教育：每年开展作业人员安全宣传教育活动不少于2次，专题报道等计入月度综合考核加分，年度进行核算。

8、台账资料：要求各项工作资料记录齐全，内容正确、完整。

9、应急事件处置及重大事件配合保障工作：应急事件处置、重大活动参与、节假日保障以及各类专项整治活动等提供人员、设备的配合工作。

10、如出现安全生产事故及新闻媒体负面报道的事项，当月考核视为不合格。

五、考核依据

1.《杭州市城市排水管理办法（修订版）》（杭州市人民政府令270号）

2.《关于进一步规范市政雨水设施长效运维监管工作的通知》（杭水河管〔2024〕2号）

六、考核方式

1、采用月度考核、年度汇总的形式。考核按月进行，将设施养护情况、养护及检测量、道路积水及应急处置、安全文明作业、资料管理、问题整改等组成月度综合评分。

2、由城市河道保护管理中心牵头，养护单位派员参加对排水设施养护质量进行现场检查评分。将发现的问题记录详细，照片清晰，参照扣分标准做好考核评分工作。

3、每月随机抽查5条道路，其中2条上月当月养护范围内道路，3条当月养护范围外道路，现场直接打分。

4、若因为天气影响等特殊情况，在考核完成后3个工作日内允许书面申辩，由市河道考核扣分的，须经市河道同意不作扣分；区级专业部门考核扣分的，须经区级专业部门同意不作扣分。

5、正面宣传报道，四新工艺、课题研究等重大事项完成情况为考核附加分项。（一类：市级主流新媒体（杭州新闻、橙市新闻、杭州网等）；二类：省级主流新媒体（潮新闻、中国蓝、浙江之声等）、市级纸媒（杭州日报、都市快报、每日商报）、市级电视台（杭州电视台综合频道、生活频道、明珠新闻频道等）；三类：国家级主流新媒体（人民网、新华网、光明网等）、省级纸媒（钱江晚报）、省级电视台（浙江卫视、浙江新闻频道、浙江都市频道、浙江经视等）＋40分；四类：国家、省级党报（人民日报、浙江日报）及央视（新闻联播1-13套））

七、考核结果与应用

考核结果与各养护单位养护经费挂钩，独立核算，按月度进行考核统计，年度进行汇总核算。考核分数以百分制计分，由城市河道保护管理中心依据月度排水设施完好度现场考核结果及内业台账资料等计算综合月度考核评分，汇总月度综合评分取平均分得到综合年度总评分。根据年度总评分分值计算年度养护经费，并作为依据结算、拨付排水设施长效养护年度尾款，其中年度总评分每扣1分对应尾款扣款5000元。(本考核办法实行日前已签订的排水长效养护合同中费用结算条款与本考核办法如有冲突的，按原养护合同条款为准。)

八、工作要求

1、由城市河道保护管理中心负责具体实施考核。

2、各养护单位应针对《拱墅区排水设施完好度检查考核办法实施细则（试行）》制定内容落实相关工作。

3、参与考核人员要认真履行考核职责，考核相关资料留存归档，自觉接受监督，不得徇私舞弊，确保考核工作客观、透明、公正。

九、其他

1、本考核办法由拱墅区城市河道保护管理中心负责解释。

2、考核结果以书面或例会等形式告知被考核对象，对考核结果有异议的，应在收到考核结果后三个工作日内提出意见，由拱墅区城市河道保护管理中心答复和解释。

3、本考核办法从2025年1月8日起实行。

附件1：《拱墅区排水综合月度考核评分表》

附件2：《拱墅区排水设施完好度月度现场考核扣分明细表》

附件1

拱墅区排水综合月度考核评分表

| 考核内容 |  | 评分标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常检查考核 | 排水管渠及附属设施 | 区级排水养护抄告问题按排水设施完好度月度现场考核扣分明细表进行扣分（详见附件2，扣分明细表中按道路数量取平均分纳入本项扣分）。市级抄告问题每个扣0.5分。 | 55 |  |  |
|  | 养护量及检测量 | 每月须完成养护设施总量的25%以上养护量，未达到扣2.5分，提供当月养护清单（当月钉钉排水管道巡查率未达标的，扣1分）；每月须完成养护设施总量的2.75%以上管道检测量,提供检测报告（其中检测问题达到3、4级的，需完成修复），检测未发现3、4级问题或未完成修复但被我中心查实的，扣2.5分。 | 10 |  |  |
|  | 道路积水及应急处置 | 因日常养护或应急处置不到位出现养护道路严重积水的，每处每次扣2分（钉钉积水平台或市级抄告未按时回复的每次扣1分）。对污水满溢、排水管道引起的道路塌陷等问题未及时妥善处置并按要求上报的，设施抢修工作落实不到位的，每次每件扣2分。 | 10 |  |  |
|  | 安全文明作业 | 未按规范要求做好安全生产工作的，每件扣1分。清淤产生的淤泥未及时清运、抛洒，及未按规范要求处置的，每件扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 资料管理 | 未按要求于每月25日前（具体日期按当月市级管理部门通知）上报本月已养护、下月养护计划、自查自改情况、机械化养护、下水道检测等资料，每次每件扣1分；未按要求做好其它资料的上报，每次每件扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 问题整改 | 问题复查整改不到位、同一地点同一问题反复发生，每处以0.5分计（8分封顶）；未按要求每月开展问题自查自改，每月每项扣2分。未按要求处理排水信访件、数字城管等案卷的，每月每项扣1分。未按要求配合我中心日常宣传任务的，每次扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 加分项目（年度赋分） | 四新工艺、课题研究，其他重大事项完成情况，每次加1分； 正面报道河道中心排水相关工作，其中一类媒体报道的每次加0.15分、二类媒体报道的每次加0.2分、三类加0.2分、四类媒体报道的每次加0.3分（媒体清单详见正文第六部分）；市城管局视频号录用的，每次加0.1分。 | 附加（封顶5分） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件2

| 拱墅区排水设施完好度月度现场考核扣分明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 路名 | 安全防护网缺失或脱落，每处扣0.5分 | 一次告知后，复查时发现未整改再予以扣分处理 |  | 雨、污水井铭牌未设置或混钉，每处扣1分 | 雨、污水井盖混盖，每处扣0.5分 | 因失管失养而造成排水管渠堵塞，每处扣3分 | 最大积泥 深度超过 1/3管径， 每处扣 0.5分 | 雨水检查井、雨水箅子、区管污水井沉降，每处扣0.5分 | 边井积泥大于5cm，每处扣0.5分 | 落底井积泥大于10cm，每处扣1分 | 井内管口淤泥，每处扣1分 | 井内浮渣超标，每处扣1分 | 得分 |
|  |  | 抹面脱落，每处扣0.5分 | 井壁裂缝、渗漏、井体倾斜、流槽破损，每处扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 拱宸桥街道范围雨水设施量明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 道路名称 | 起止点 |  | 雨水管长度（米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窨井数（座） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管径≤300 |  | 300＜管径≤600 |  | 600＜管径≤1000 |  | 1000＜管径≤1500 |  | 管径>1500 |  | CCTV检测 |  | 声纳检测 |  | 巡视检查 |  | 检查井 |  | 收水井 |  |
| 1 |  | 湖州街 | 茶汤路-通益路 |  | 995 |  | 921 |  | 109 |  | 418.6 |  | 156 |  | 2599.6 |  | 2599.6 |  | 2599.6 |  | 83 |  | 121 |  |
| 2 |  | 湖州路 | 金华路-嘉兴路 |  | 117.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.1 |  | 117.1 |  | 117.1 |  | 8 |  | 8 |  |
| 3 |  | 嘉兴路 | 湖州路-温州路 |  | 222.6 |  | 128.1 |  |  |  |  |  |  |  | 350.7 |  | 350.7 |  | 350.7 |  | 35 |  | 19 |  |
| 4 |  | 兰庭巷 | 后横港路-风景街 |  | 208.3 |  | 165.1 |  |  |  |  |  |  |  | 373.4 |  | 373.4 |  | 373.4 |  | 16 |  | 28 |  |
| 5 |  | 金华路 | 登云路-湖州街 |  | 231.9 |  | 256 |  | 575.8 |  |  |  |  |  | 1063.7 |  | 1063.7 |  | 1063.7 |  | 49 |  | 45 |  |
| 6 |  | 杭印路(严家桥街) | 十字港河-通益路 |  | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 |  | 666 |  | 666 |  | 19 |  | 26 |  |
| 7 |  | 丽水路 | 登云路-石祥路 |  | 955.8 |  | 1159.7 |  | 89.9 |  |  |  |  |  | 2205.4 |  | 2205.4 |  | 2205.4 |  | 47 |  | 75 |  |
| 8 |  | 宁波路 | 金华路—丽水路 |  | 75.5 |  | 112.1 |  | 164.4 |  |  |  |  |  | 352 |  | 352 |  | 352 |  | 22 |  | 26 |  |
| 9 |  | 宁海巷 | 左岸南路-湖州街 |  | 6.1 |  | 360.5 |  |  |  |  |  |  |  | 366.6 |  | 366.6 |  | 366.6 |  | 12 |  | 24 |  |
| 10 |  | 桥弄街 | 小河路-通益路 |  | 214.2 |  | 535.7 |  | 40.5 |  |  |  |  |  | 790.4 |  | 790.4 |  | 790.4 |  | 18 |  | 67 |  |
| 11 |  | 衢州街 | 丽水路-上塘路 |  | 130 |  | 374.9 |  | 86.3 |  |  |  |  |  | 591.2 |  | 591.2 |  | 591.2 |  | 23 |  | 21 |  |
| 12 |  | 永庆巷 | 上塘路-永兴弄 |  | 169.2 |  | 173.4 |  |  |  |  |  |  |  | 342.6 |  | 342.6 |  | 342.6 |  | 12 |  | 18 |  |
| 13 |  | 新昌支路 | 金华路-新昌路 |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  | 168 |  | 168 |  | 12 |  | 24 |  |
| 14 |  | 上塘路 | 石祥路-登云路 |  | 3677.5 |  | 2658.9 |  | 1238.6 |  |  |  |  |  | 7575 |  | 7575 |  | 7575 |  | 203 |  | 333 |  |
| 15 |  | 台州路 | 上塘路-金华路 |  | 119.4 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 389.4 |  | 389.4 |  | 389.4 |  | 12 |  | 11 |  |
| 16 |  | 通益路（巨州路） | 登云路-湖州街 |  | 1438.9 |  | 619.7 |  | 249.8 |  | 335.5 |  |  |  | 2643.9 |  | 2643.9 |  | 2643.9 |  | 49 |  | 112 |  |
| 17 |  | 维美巷 | 定海街-永庆南弄 |  | 19.6 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  | 105.6 |  | 105.6 |  | 105.6 |  | 4 |  | 6 |  |
| 18 |  | 里马弄 | 文岚街-后横港路 |  | 270.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.7 |  | 270.7 |  | 270.7 |  | 12 |  | 18 |  |
| 19 |  | 温州路 | 上塘路—丽水路 |  | 396.3 |  | 161.2 |  | 187.4 |  | 249.3 |  |  |  | 994.2 |  | 994.2 |  | 994.2 |  | 29 |  | 80 |  |
| 20 |  | 小河路 | 小河支路-湖州街 |  | 1210.5 |  | 323.5 |  | 713 |  | 373.4 |  |  |  | 2620.4 |  | 2620.4 |  | 2620.4 |  | 49 |  | 102 |  |
| 21 |  | 小河支路（小河路支路） | 小河路-西塘河 |  | 153.7 |  | 481.4 |  |  |  |  |  |  |  | 635.1 |  | 635.1 |  | 635.1 |  | 21 |  | 25 |  |
| 22 |  | 新昌路 | 湖州街-丽水路 |  | 626.6 |  | 985.4 |  | 103 |  | 223.4 |  |  |  | 1938.4 |  | 1938.4 |  | 1938.4 |  | 87 |  | 92 |  |
| 23 |  | 永安巷 | 永庆弄-蚕花路 |  | 245.2 |  | 72.7 |  |  |  |  |  |  |  | 317.9 |  | 317.9 |  | 317.9 |  | 19 |  | 16 |  |
| 24 |  | 永和巷 | 永兴弄-上塘路 |  | 106 |  | 244.6 |  |  |  |  |  |  |  | 350.6 |  | 350.6 |  | 350.6 |  | 29 |  | 10 |  |
| 25 |  | 永宁巷 | 蚕花路-上塘路 |  | 146.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.3 |  | 146.3 |  | 146.3 |  | 6 |  | 8 |  |
| 26 |  | 永庆路 | 上塘路-丽水路 |  | 481.4 |  | 673.7 |  |  |  |  |  |  |  | 1155.1 |  | 1155.1 |  | 1155.1 |  | 48 |  | 53 |  |
| 27 |  | 永庆南弄 | 上塘路-永庆路 |  | 241.9 |  | 130.9 |  |  |  |  |  |  |  | 372.8 |  | 372.8 |  | 372.8 |  | 17 |  | 20 |  |
| 28 |  | 永兴弄 | 湖州街-上塘路 |  | 593.8 |  | 493.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1086.9 |  | 1086.9 |  | 1086.9 |  | 38 |  | 61 |  |
| 29 |  | 蚕花路（拱北小区2号路 ） | 上塘路-永兴弄 |  | 391.5 |  | 299.3 |  |  |  |  |  |  |  | 690.8 |  | 690.8 |  | 690.8 |  | 30 |  | 34 |  |
| 30 |  | 登云路 | 上塘路－西塘河 |  | 826 |  | 526 |  | 880 |  |  |  |  |  | 2232 |  | 2232 |  | 2232 |  | 51 |  | 106 |  |
| 31 |  | 定海街 | 丽水路-上塘路 |  | 324 |  | 431.9 |  | 82.6 |  |  |  |  |  | 838.5 |  | 838.5 |  | 838.5 |  | 32 |  | 44 |  |
| 32 |  | 风景街(吉如街) | 通益路-运河西岸 |  | 253.1 |  | 470.8 |  | 51.8 |  | 302.9 |  |  |  | 1078.6 |  | 1078.6 |  | 1078.6 |  | 20 |  | 18 |  |
| 33 |  | 杭印街 | 通益路-小河路 |  | 275.7 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  | 378.7 |  | 378.7 |  | 378.7 |  | 9 |  | 16 |  |
| 34 |  | 和盛街（桃园路） | 小河路-登云路 |  | 214.6 |  | 133.8 |  | 107.6 |  | 69.6 |  |  |  | 525.6 |  | 525.6 |  | 525.6 |  | 17 |  | 17 |  |
| 35 |  | 和源巷（桃园支路） | 登云路-西塘河 |  | 180.3 |  | 228.8 |  | 97.6 |  |  |  |  |  | 506.7 |  | 506.7 |  | 506.7 |  | 19 |  | 30 |  |
| 36 |  | 后横港路 | 杭印路-连通港 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 5 |  | 12 |  |
| 37 |  | 后横港路(吉祥寺路) | 湖州街-杭印路 |  | 415.6 |  | 532.4 |  | 311.3 |  | 277.9 |  |  |  | 1537.2 |  | 1537.2 |  | 1537.2 |  | 56 |  | 51 |  |
| 拱宸桥街道范围污水设施量明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 |  |  | 起止点 |  | 污水管长度（米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窨井数（座） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径≤300 |  | 300＜管径≤600 |  | 600＜管径≤1000 |  | 1000＜管径≤1500 |  | 管径>1500 |  | CCTV检测 |  | 声纳检测 |  | 巡视检查 |  | 检查井 |  |  |
| 1 | 金华路 |  |  | 登云路-湖州街 |  | 1298.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1298.9 |  | 1298.9 |  | 1298.9 |  | 62 |  |  |
| 2 | 宁波路 |  |  | 金华路—丽水路 |  | 331.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331.9 |  | 331.9 |  | 331.9 |  | 22 |  |  |
| 3 | 衢州街 |  |  | 丽水路-上塘路 |  | 626.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626.5 |  | 626.5 |  | 626.5 |  | 33 |  |  |
| 4 | 新昌支路 |  |  | 金华路-新昌路 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 4 |  |  |
| 5 | 台州路 |  |  | 上塘路-金华路 |  | 445.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445.3 |  | 445.3 |  | 445.3 |  | 19 |  |  |
| 6 | 温州路 |  |  | 上塘路—丽水路 |  | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  | 526 |  | 526 |  | 28 |  |  |
| 7 | 小河支路（小河路支路） |  |  | 小河路-西塘河 |  | 374.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.7 |  | 374.7 |  | 374.7 |  | 14 |  |  |
| 8 | 新昌路 |  |  | 湖州街-丽水路 |  | 1398.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398.1 |  | 1398.1 |  | 1398.1 |  | 81 |  |  |
| 9 | 永安巷 |  |  | 永庆弄-蚕花路 |  | 205.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.3 |  | 205.3 |  | 205.3 |  | 13 |  |  |
| 10 | 永和巷 |  |  | 永兴弄-上塘路 |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  | 143 |  | 143 |  | 6 |  |  |
| 11 | 永宁巷 |  |  | 蚕花路-上塘路 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 6 |  |  |
| 12 | 永庆路 |  |  | 上塘路-丽水路 |  | 549.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549.4 |  | 549.4 |  | 549.4 |  | 26 |  |  |
| 13 | 永庆南弄 |  |  | 上塘路-永庆路 |  | 219.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.4 |  | 219.4 |  | 219.4 |  | 13 |  |  |
| 14 | 永兴弄 |  |  | 湖州街-上塘路 |  | 199.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.1 |  | 199.1 |  | 199.1 |  | 9 |  |  |
| 15 | 蚕花路（拱北小区2号路 ） |  |  | 上塘路-永兴弄 |  | 877.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.1 |  | 877.1 |  | 877.1 |  | 42 |  |  |
| 16 | 金华路裕兴苑防汛泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上数量为预估数量，以实际项目实施为准。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每提供1个得1分。本项最高的得3分。 （证明材料：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）网页截图并加盖公章，证书须处于“有效”状态,不提供、提供不全或不符合要求不得分。） |  | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 业绩：投标人自2022年7月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似排水设施养护项目业绩的每个得0.25分，最高得1分。 （证明材料：提供合同复印件加盖公章，未提供或未完全提供证明材料的或无法认定为类似项目业绩的，不得分。） |  | 1 | 客观分 |  |
| 3 | 项目管理人员（包括项目负责人1人，技术负责人1人，质量负责人1人、机械设备负责人1人、排水养护项目主管1人、安全负责人1人、巡查负责人1人、财务主管1人）。 （1）项目负责人具有给排水专业中级工程师职称的得1分，具有高级工程师职称及以上的得2分。 （2）安全负责人需具有安全员证书的得1分。 （3）项目管理人员中具有中级工程师及以上职称的每1个人员得1分，最高得2分。 （4）项目管理人员中具有中级及以上技工证书的，每1人得1分，最高得2分。 （证明材料：提供相关人员证书复印件及在投标单位缴纳近三个月（开标时间往前倒推3个月）内任意一个月的社保证明，不提供不得分）。 |  | 7 | 客观分 |  |
| 4 | 项目组实施人员情况： 投标人拟派项目人员具有下水道养护工及有毒有害有限空间作业证书的，每1人得1分，最高得4分。 （证明材料：提供相关人员证书复印件及在投标单位缴纳近三个月（开标时间往前倒推3个月）内任意一个月的社保证明，不提供不得分）。 |  | 4 | 客观分 |  |
| 5 | 项目机械设备配置情况（17分） 根据项目合理化需求配置、相关机械设备、器材、物资，结合针对专业需求的清单（提供相关机械设备证明材料；如自有，提供行驶证自有凭证，机械设备提供购买发票。） （1）投标人自有有限空间作业设备（含毒气检测仪、通风设备等），每台得1分，最高2分。 （2）投标人具有排水泵车（排涝车）（≥1000m3/h）的每辆得2分，最高得4分。 （3）投标人具有下水道疏通清洗车的每台得2分，最高2分。 （4）投标人具有CCTV管道检测仪、管道潜望镜、管道封堵气囊的，每项得1分，最高3分。 （5）投标人具有排水泵3台（7.5KW及以上）的得2分，具备5台及以上的得3分。 （6）投标人具备应急抢险保障工程救险汽车【车身喷有“应急抢险”字样】，具备2辆的得1分，具备3辆的得2分，具备5辆及以上的得3分。 【自有的需提供购置发票；资产合并、划拨、调拨或划转的视同自有，提供政府部门相关文件和原采购单位购置发票；租赁的提供购置单位发票及租赁合同（剩余租期需大于本项目服务期）。需提供设备或车辆外观照片，车辆还须提供车辆行驶证。】 |  | 17 | 客观分 |  |
| 6 | 投标人具有距离项目服务范围不超过15KM（驾车距离）的养护基地（含办公场地）的得2分。 证明材料：提供产权证书（或租赁协议）和基地离项目所在地百度或高德车程距离显示截图，未提供或未完全提供证明材料的不得分。 |  | 2 | 客观分 |  |
| 7 | 投标人具有淤泥处置规范的中转场地的得2分。 证明材料：提供产权证书（或租赁协议）。 |  | 2 | 客观分 |  |
| 8 | - 针对突发事件应急处理等事件，投标人需承诺在收到采购人指令后能确保在30分钟内到达值守地点的得2分。 - 证明材料：需提供承诺书，格式自拟，并加盖公章。 |  | 2 | 客观分 |  |
| 9 | 淤泥处置方案： 淤泥清运处置和废弃物安全处置的具体措施。 【处置办法科学环保，且能提供明确的处置渠道或处置地点的给予3分；处置办法合理但未能提供处置渠道或地点的给予2分；处置办法含糊不清也未能提供处置渠道或地点的给予1分；未提供方案的不得分。】 |  | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 项目实施方案 | 对本项目的了解程度，包括对本项目所涉及到的管道现场实际情况的了解和调研情况：了解充分，内容描述完整、准确、详实进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分） | 4 | 主观分 |  |
| 11 |  | 投标人针对项本目重难点的分析的全面性，针对性解决措施方案的合理性进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分） | 4 | 主观分 |  |
| 12 |  | 养护管理方案，养护维修人员的配置、养护巡查、养护维修等，符合相关规范及项目要求，科学合理、详尽、准确、针对性及可操作性进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分） | 4 | 主观分 |  |
| 13 | 投标人内部制度：内部管理制度、组织架构、考核监督制度、奖惩制度等，方案详尽、准确、针对性及可操作性进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分） |  | 4 | 主观分 |  |
| 14 | 投标人应急响应措施： - 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等，根据方案详尽、准确、针对性、合理性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |  | 5 | 主观分 |  |
| 15 | 实施作业交通组织方案及措施具有完整性、全面性、科学性，交通组织方案及措施完整全面、具有针对性、科学合理进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |  | 5 | 主观分 |  |
| 16 | 安全文明生产措施： （1）项目实施过程中的安全文明、环境保护措施分析合理性、可靠性进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分） （2）投标人定期开展安全生产培训，提供培训相关资料。培训方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况，具有可执行性进行评审。（评审分值为2分或1分或0分） |  | 5 | 主观分 |  |
| 17 | 养护移交平稳过渡计划实施方案：移交平稳过渡实施方案合理性、可行性进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分） |  | 4 | 主观分 |  |
| 18 | 资料管理方案：日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档，根据方案详尽、准确、针对性、合理可行性进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分） |  | 4 | 主观分 |  |
| 19 | 服务承诺：根据工作时间进度计划安排（保证进度、项目完成的方案、售后服务方案、措施、响应、项目应急预案等情况综合评定。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |  | 5 | 主观分 |  |
| 20 | 合理化建议：针对本项目的合理化建议，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |  | 5 | 主观分 |  |
| 21 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | - 10 | - 客观分 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1人  。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

市政排水设施养护承包合同

发包人：      杭州市拱墅区城市河道保护管理中心

承包人：

设施名称：

合同价款：

养护期限：      年   月   日起至      年   月   日止

签订日期：     年     月     日

市政排水设施养护承包合同

发包人：杭州市拱墅区城市河道保护管理中心        (以下简称甲方)

承包人：      (以下简称乙方)

为了加强杭州市区道路设施的养护、维修，确保排水设施完好、整洁，甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就《拱宸桥街道范围区管排水设施养护服务项目》经协商一致，签订本合同。

一、养护范围

乙方根据甲方要求对拱墅区的区管道路排水设施项目进行综合养护，涉及范围内区管道路综合性养护包括排水管道、泵站等各项设施的检查、小修、管道清淤疏通、管道检测、排放口排查、淤泥清运工作；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。

二、养护的内容

1、拱宸桥街道范围区管排水设施养护服务(涉及拱宸桥街道范围内37条市政道路区管排水管道，排水管网长度52.79公里)。

2、随路防汛闸泵站。

三、养护承包方式

(一)乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总承包。

(二)乙方应按本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包，一经发现，甲方有权立即解除本合同，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（三）除特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，但必须符合有关养护及施工技术规程、规范要求。

四、养护费用

三年养护总金额：      元整。

年养护金额：      元整（¥：   元/年）

五、养护期限

本次养护期限签订三年，从      年   月   日起至      年   月   日止。

六、甲方的权利、职责与义务

- 甲方的权利：

- 对合同范围内的所有区管排水设施及其附属设施进行养护作业监督管理，并根据甲方考核分数拨付养护经费。

- 审定乙方年度和月度排水设施养护计划，检查养护计划执行情况，审定乙方上报的养护工作量报表,审核和下达养护计划，检查养护运行计划的执行情况，对养护质量、安全情况进行监督管理并组织验收。

3、对乙方日常养护的质量、安全和巡查工作及资料台帐进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、半年度、年度考核。发现乙方未按规范要求进行养护或设施处于不良状况时，应立即要求乙方限期采取措施整改。

4、按照区委、区政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对城市进行特殊综合养护。

5、甲方以及其委派的任何人，在一切合理的时间内均可对乙方养护范围内的设施养护状况、清淤工作进行检查。发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

(二)甲方的职责与义务：

1、向乙方提供有关排水设施养护所需的设施竣工资料和规范性文件，以及相关的养护标准、作业规范和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方建立健全内业资料。

2、如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件及重大活动保障等工作，协调乙方在养护作业过程中同其他相关部门的关系。

3、及时审核、下达乙方上报的月度、年度养护计划，并组织对维修项目进行验收。

4、对乙方承包养护的养护工作进行检查、督促。督促乙方及时将日常养护、维修、检测、及时状况评价等相关数据及时、准确记录；对设施完好状况进行跟踪和检查；发现乙方未按规范要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方采取应急措施。

5、按约定拨付养护经费。

6、甲方要求乙方完成设施量以外的工作任务，应在月底考核上予以适当加分。

七、乙方的权利、职责与义务

(一)乙方的权利

1、按照本合同确定的养护设施范围，根据考核情况取得相应确定的养护经费。

2、按甲方要求进行临时维护的项目以及新增排水设施项目，乙方有权按补充合同获得相应的养护费用。

3、甲方无正当理由拖欠养护费用两个季度以上（含），乙方有权终止合同，终止合同至少提前三个月提出。

(二)乙方的职责与义务

1、按照现行的有关规范要求并根据合同的各项规定，精心组织养护，确保养护质量，承担排水设施、人员安全和公共安全责任。

2、落实养护范围每周全覆盖巡视，排水管渠（含暗渠、明渠）养护疏通频率按照养护要求：管径≤D300每年疏通（清掏）8次，D300＜管径≤D600每年疏通（清掏）6次，D600＜管径≤D1000每年疏通（清掏）4次，D1000＜管径≤D1500每年疏通（清掏）2次，管径≥D1500每年疏通（清掏）1次，雨水口清掏次数每年12次；施工工地周边、低洼易涝区段、易淤积管段应增加清疏频次。根据杭州市城管局要求，每年机械化养护率达到设施量的50%。每年管道检测率应达到设施量的33%以上，制定并实施市政排水（雨水）管渠结构检测工作方案，并提供相应的检测报告和视频影像资料。

3、乙方在实施和完成本合同的养护作业过程中，应该遵守国家、省、市颁布的法律、法规、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，则由乙方自行负责。

4、对合同范围内的所有排水设施和附属设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施，有特殊情况及时上报甲方。

5、对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

6、编制年度、月度养护计划及清淤计划并制定养护方案，经甲方审定后安排日常养护工作，在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。建立健全清疏档案，健全养护作业的文字和影像记录，做好台账的整理和归档工作，确保内容正确、完整。待合同期满并经甲方验收合格后，乙方应提交完整的养护资料。

7、按养护设施量配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、项目技术负责人、各类专业技术人员和技工，并保证人员充足和其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人，应事先报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。日常养护材料如安全防护网、窨井铭牌等要有存量以备急需。

8、配合甲方做好合同范围内设施量及设施现状调查工作，并为甲方的检测和检查等提供协助。乙方每年管道检测率须达到设施量的33%以上，并于检测当月底向甲方提供月度检测报告和视频影像资料。及时更新设施量、资料卡，编制检测评价报告，以全面掌握设施安全状况；对于没有能力进行检测的，应外包有资质的单位实施，并经甲方认可。

9、建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍。认真制定应急预案，合同签订后20天内将应急预案和人员名单上报至甲方备案。做好抗雪防冻、防汛防台及突发事件的应急处置工作，确保人员、设备、材料“三落实”，做好数据、图片、台账的记录、存档工作，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排，完成区委、区政府或上级部门交办的突击性任务，配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

10、在合同期间内，乙方有责任发现并及时制止合同范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好调查、赔偿、修复工作，并及时通知甲方和相关部门。对在拱墅区养护区域内，合同范围外的排水设施发现有污水满溢、道路积水、管网破损等现象有巡查、告知和督促的责任。

11、投诉处理。建立24小时值班制度，及时处理12345、数字城管及三来件等甲方交办事项。

12、乙方应建立内部责任制和廉政建设制度，对未按合同履行责任的相关人员实施经济处罚。

13、建立健全养护、清疏档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台账的整理和归档工作，确保内容正确、完整。对日常养护、特殊情况、突发事件、服务保障、管道定期检测及清疏、应急抢险等工作进行总结，形成年度养护报告并存档。待合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完成完整的养护台账。

14、乙方必须加强安全文明养护措施，建立健全安全生产责任制，定期进行安全教育和培训。养护现场需设置安全隔离围护及警示标志，夜间养护作业必须穿反光背心，定点堆放垃圾及时清运，做到工完场清不扰民。发生各类事故后应及时上报甲方，并负责自行处理。如事故因乙方原因导致发生的，乙方自行承担相关责任和经济赔偿。

15、乙方应建立职业岗位培训机制，制定职工年度教育培训计划，每年组织每个养护工种开展不少于一次的技能比武。

16、对于养护范围内排水管道、检查井、雨水口等排水设施的零星破损进行修复；根据甲方任务要求对养护范围内零星积水点进行改造。

17、乙方应做好防汛防台及突发事件的应急处置工作，新增排涝设备500立方/小时，排水应急车辆数量可根据乙方情况自行考虑,采购排水应急车辆的排量数据需征求甲方意见。

八、养护质量标准和要求

(一)养护质量标准：

根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程)》（CJJ68-2016）、市区排水考核文件（细则）以及新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。

(二)养护考核：

结合《拱墅区排水设施完好度检查考核办法实施细则（试行）》及国家强制性标准等相关规定考核。

(三)养护检测评估：

在排水养护过程中，乙方应配备与养护设施量相适应养护技术人员、检查工具和检测设备，进行经常性检查和常规的定期检测。

(四)养护工程：

乙方在日常巡检、经常性检查和常规的定期检测、定期维护中，发现排水设施有明显破损、泵房等设备有隐患，应及时进行保养或应急维修并专题报甲方审核后实施。

(五)档案资料：

乙方应以一条路为单位建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；应每年将养护档案资料含影像资料移交甲方一份。

九、突发事件处理及防汛、抗台、抗雪

乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《杭州市突发事件应急抢险预案》、《杭州市防汛抗台应急抢险预案》、《杭州市抗雪应急抢险预案》制定相关预案并组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪防冻及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

十、考核及支付

(一)考核

1、考核办法：管理考核采取日常巡查管理和抽查考核相结合，根据《拱墅区排水设施完好度检查考核办法实施细则（试行）》执行，如有新文件规定的则按新文件规定执行。

2、警告退出办法

2.1警告。在排水设施养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1)不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

(2)遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

(3)市领导及职能部门检查发现抄告问题未限期整改到位的。

(4)合同标段养管部门问题及时整改率未达到100%的。

(5)管理混乱，发生管养人员集体上访的。

2.2退出。在排水设施养护作业合同期间，符合以下之一的予以退出，提前终止养护合同：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数与要求不符，无法完成道路综合管养任务的。

(2)同一合同标段在合同期一年内累计被警告3次的。

(3)乙方在上一年度内的年度综合考核在90分以下，甲方有权取消乙方的养护资格，终止合同。

(4)上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，甲方有权予以解除合同。

(5)重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的。

(6)养护人员工资低于杭州市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

(7)乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权合同总价的10%作为违约金，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(8)乙方在综合养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至解除合同。

（9）严格按照现行有限空间作业规范要求进行日常养护作业。

(二)养护经费支付

1. 总养护期三年，总养护金额为万元。

2. 合同总价金额中已包括机械设备、工具、材料等作业、劳动防护费用（服装费、高温费、节假日加班费等）及应急保障费用。

3. 本项目以人工投入为主，合同签订生效后甲方需向乙方支付单年合同价的20%作为预付款（如区财政拨款时间延后，支会时间也相应延后），乙方需登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具相等金额的预付款保函交至我局备案。

4. 由甲方根据中标合同金额，在下个季度支付上个季度的金额（按月平均数的80%予以支付）。

5. 剩余单年合同价的20%根据当年度考核情况扣款后予以支付，预付款部分纳入单年资金预算，根据年度考核成绩进行核扣，核扣部分纳入尾款一并结算。次年开始的支付方式参照首年执行。

甲方提前告知乙方，乙方按被告知的每季应得养护经费向甲方结算，并出具有效发票。

合同期满根据考核结果，扣除相应的养护经费，于次年结清上一年度余款。以财政资金实际到位时间为准。

2、乙方按甲方告知的应得养护费用向甲方结算，甲方向乙方支付每笔款项前，乙方应向甲方出具合法有效的等额增值税普通发票，否则甲方有权暂缓付款且不承担逾期付款的违约责任。乙方清楚本合同为政府项目，如因审批流程致使付款延迟的，不视为甲方违约。因履行合同发生争议的，甲方有权暂不支付直至争议解决且不承担违约责任。乙方违约的，甲方可在支付给乙方的款项、履约保证金、质保金中扣除违约金、实际损失等因乙方违约产生的相关费用。

3、如合同期内涉及道路整治等项目而不需要乙方进行养护，相应的养护费用需扣除，如有额外应急任务及养护范围以外的任务，甲方以任务单形式要求乙方完成，在月度考核中予以加分。

十一、安全、文明施工

(一)为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

(二)合同期间，甲乙方应签订《养护项目安全责任协议书》。由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

十二、其他

(一)三来件处理及12345回复

乙方应建立24小时值班制度，及时处理三来件及12345交办事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。应在防汛期间落实24小时值班制度，乙方应在钉钉积水平台规则允许时间内及时到达并处置积水相关案卷并按时进行复盘总结。

(二)下列内容不包括在本合同养护经费内

不可抗力或非乙方人为因素造成设施损坏需抢修或维修，经甲方核实同意纳入专项抢险项目的费用。

(三)本合同在履行过程中如有未尽事宜或需变更合同内容，双方可另行签订补充协议，与合同具有相同的法律效力。新的协议未达成之前，原合同仍然有效。当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在30个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，按照第“十二、其他。（五）”承担相应责任。

(四)乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即解除本合同。由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。对于乙方因设备或技术等原因无法实施的部分工作，在报请甲方同意后，委托他人实施的，乙方对分包人的所有行为负全责。

（五）按照合同约定因乙方原因造成甲方解除合同的，乙方应当在扣除合同中所约定相应的惩罚性费用并退还尚未履行部分的合同价款后，赔偿甲方所有损失并支付合同总价的0.5%作为违约金，由此产生的法律责任乙方承担，反之亦然。

(六)在合同履约过程中，双方如发生争议，应当协商解决，协商不成的，提请甲方所在地人民法院诉讼解决。乙方如果向甲方提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出

(七)本合同自双方法定代表人签字、加盖单位公章后生效，合同期满后终止。

(八)本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各执一份；副本肆份，双方各执贰份。

甲方：(公章)                      乙方：(公章)

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话：

养护项目安全责任协议书

甲方：杭州市拱墅区城市河道保护管理中心

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理、全员参与”方针，坚持生产经营服从安全需要的原则，确保实现安全生产和文明施工管理，杜绝一切安全事故隐患的发生，区河道中心与城运公司针对拱宸桥街道范围区管排水设施养护服务项目签订安全责任协议书。

- 工程施工项目部必需设立安全小组，组长由项目领导担任，专职安全员对施工现场安全生产的监督、检查全权负责，成立施工现场安全生产管理制度。

- 施工班组作业人员上岗前必需先学习三级安全教育，严格依照《安全技术操作规范》进行作业，严禁违章指挥。

- 成立安全检查制度，不定期进行检查，要采取点面结合，抓重点部位的方式。危险职业要做好台账记录，对查出的事故隐患，定人、按时、定办法进行整改，并履行复查手续。

- 特种工种必须持证上岗，年龄满18周岁，身体健康，无妨碍从事响应工种作业的疾病和生理缺陷。

- 施工现场的道路必须畅通，应当满足运输、消防要求。夜间必须有足够的照明。

- 严禁在高压架空电线下面搭建临时建筑物或工棚。临时宿舍与厨房之间应按防火距离搭建，并做好生产，生活用火的管理。

- 建筑施工临时线路必须用护套软线，导线绝缘必须符合电路电压要求，线路上要安装适合的熔断丝和漏电断路器，预防过负荷短路造成火灾。

- 施工现场露天利用的机械电气设备应有可能的防雨办法，接零、接地保护办法必须靠得住。漏电保护装置必须良好。

- 宿舍、食堂应维持通风、干燥，有防蚁蝇办法，由专人管理，按期打扫、消毒，维持室内整齐清洁卫生。

- 酷热地域夏日施工应有防暑降温措施，避免中暑。合理安排时刻，早晚干活，中午延长休息时刻。供给含盐饮用水，饮水应符合卫生标准。

- 根据有限空间安全作业标准，定期开展作业人员的业务培训，及时更新有限空间作业设备，且公司要建立健全的有限空间安全作业规章制度。

- 养护施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工进程中应办理施工意外伤害保险和农人工工伤险等。乙方负责承担项目所有施工人员的保险费，为工人人身意外伤亡事故提供保障。

- 依照安全生产责任书管理，乙方负责管理施工本项目合同有效期内如发生工地内所有的安全之外事故及发生的所有费用均由乙方自行负责并承担。

- 以上各款如有未尽的地方，均依照国家级工程所在地有关安全生产的文件规定执行。

- 本责任书一式贰份，与项养护目合同一并签定，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：杭州市拱墅区城市河道      乙方（盖章）：

保护管理中心

签字：                                   签字：

日期：

廉 政 协 议

- 甲方：杭州市拱墅区城市河道保护管理中心

乙方：

工程名称：

为了切实加强对建设工程项目的执法监察，进一步规范养护工程领域的经济秩序，本着正当竞争、合法经营、从严管理的原则，工程养护的甲乙双方必须履行下列条款：

一、乙双方必须遵守国家、省、市规定的各项法令、法规和本部门、本单位的规章制度。

二、甲方领导干部和管理人员要严格遵守四个“不准”：

1、 不准以任何理由收受乙方单位或个人赠送的礼金、礼品和有价证、券、卡等。

2、不准将个人负担的费用到乙方进行报销，向乙方私人借款，以及借口刁难，索要好处费。

3、不准以任何名义、任何形式参与乙方组织的各种高消费娱乐活动，以及与乙

方人员进行各种形式的赌博活动。

4、不准接受可能影响公正经营秩序的各种宴请。

三、乙方单位或人员要严格遵守四个“不准”：

1、 不准以任何名义、任何形式向甲方领导干部或管理人员由赠送礼金、礼品和有价证、券、卡等。

2、 不准为甲方单位、领导干部或管理人员购买手机、空调、电脑等贵重物品。

3、 不准借款给甲方的领导干部和管理人员及给予报销个人费用。

4、 不准借故组织甲方人员参与各种高消费娱乐活动及各种形式的赌博活动。

四、甲方人员若违反工程养护廉政协议，一经查实，视情况轻重逐情进行处理，后果严重的将追究刑事责任。

五、单位人员若违反工程养护廉政协议，一经查实，视情节轻重逐级进行处理至清退出场或追究刑事责任。

甲方单位(盖章)                                   乙方单位(盖章)

责任人：                                         责任人：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- （2）报价明细清单…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 所属道路名称 | 类别 | 雨水管网年养护费（元） |  | 污水管网年养护费（元） | 服务标准 | 养护期限（年） | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | 养护服务 |  |  |  | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |  |
| 2 | XX | 养护服务 |  |  |  | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示

二、报价明细清单(单位均为人民币元)

| 拱宸桥街道范围雨水报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 雨水管长度（米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窨井数（座） |  |  |  |  |  | 总计 |
|  |  |  | 管径≤300 | 单价 | 小计 | 300＜管径≤600 | 单价 | 小计 | 600＜管径≤1000 | 单价 | 小计 | 1000＜管径≤1500 | 单价 | 小计 | 管径>1500 | 单价 | 小计 | CCTV检测 | 单价 | 小计 | 巡视检查 | 单价 | 小计 | 声纳检测 | 单价 | 小计 | 检查井 | 单价 | 小计 | 收水井 | 单价 | 小计 |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要来填写完整的报价明细清单。

2.计量口径要求一致，如口径不一致的在各栏子项目中添加相应内容。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

| 拱宸桥街道范围污水报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 雨水管长度（米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窨井数（座） |  |  | 总计 |
|  |  |  | 管径≤300 | 单价 | 小计 | 300＜管径≤600 | 单价 | 小计 | 600＜管径≤1000 | 单价 | 小计 | 1000＜管径≤1500 | 单价 | 小计 | 管径>1500 | 单价 | 小计 | CCTV检测 | 单价 | 小计 | 巡视检查 | 单价 | 小计 | 声纳检测 | 单价 | 小计 | 检查井 | 单价 | 小计 |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要来填写完整的报价明细清单。

2.计量口径要求一致，如口径不一致的在各栏子项目中添加相应内容。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。