国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）

公开招标采购文件

项目编号：HJZXCG-2022005

项目名称：国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）

采购单位：长兴县和平镇人民政府

代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

日    期：二○二二年二月

目    录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	23

第五章  合同主要条款	26

第六章　投标文件格式	29

# 公开招标采购公告

杭州建设工程造价咨询有限公司受长兴县和平镇人民政府委托，现就国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内合格的投标人前来投标：

一、项目编号：HJZXCG-2022005

二、采购方式：公开招标（全流程电子化开评标）

三、采购内容及数量

国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）项目将围绕“大生态”多跨协同工作格局，按照“一张图”的理念，增量各类应用，并增加企业数据接入量，通过对数据的分析研判，可实现底数清、风险清、能监测、能预警，旨在重塑业务，整合数据，分析研判，闭环整改，推进发现的问题实现闭环处置管理方式，具体招标范围及要求、商务要求等详见招标文件，预算金额为710万元，服务期120日历天，具体要求等详见采购文件第二章《采购需求》。

四、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲特定资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，无独立法人资格的分公司经总公司有效授权方可参加投标，并代表授权公司参与本项目投标；

2.具有有效工商营业执照；

3.不接受联合体投标。

五、招标文件获取的时间及方式

1.获取时间：公告发布之日起至投标截止时间前。

2.获取方式：本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。申请注册成为政采云平台投标人会员后登录政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/login）通过“项目采购”模块中“项目文件获取” 进行获取招标文件。

3.如潜在投标人尚未注册投标人会员的，应当符合《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》第九条规定的基本条件，申请注册政采云会员资格。

4.招标文件同时以本公告附件的形式发布，采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，不作为潜在投标人正确获取采购文件的方式。按照本节第2点网上报名成功后获取招标文件视为依法获取采购文件的方式。

5.投标人获取招标文件时须提交的文件资料（作为附件同时上传）：

（1）有效的营业执照、无独立法人资格的分公司需提供总公司针对本项目的有效授权书（加盖公章的扫描件1份）；

（2）经办人身份证、联系方式、电子邮箱（加盖单位公章扫描件1份）。

六、投标保证金：

投标保证金：无。

七、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。电子投标具体流程可登录政采云平台下载：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.因本次投标为全流程电子开评标，请各投标人自备可联网的电脑及CA锁，开评标全过程在政采云平台在线完成。

八、投标截止时间和地点：

1.本项目于2022年3月16日9时投标截止。

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标人应当在投标截止时间前，除政采云上传的电子投标文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份投标文件一份，分别密封送交到浙江省长兴县锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心四楼本项目开标室，逾期送达或未密封将被拒收。

4.由于疫情影响，投标人在2022年3月15日12时前，可通过邮寄的方式将介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和纸质备份投标文件寄至杭州建设工程造价咨询有限公司（长兴县中央大道2777号格兰国际广场A座20层2001室，收件人：严工，联系方式：15067279196，邮寄后请电话告知代理公司），由采购代理机构在投标截止时间止统一将资料送至长兴县锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心四楼本项目开标室。

注：1.亲自送达投标文件的单位，必须在投标截止时间前从长兴县公共资源交易中心负一楼入口经测温、登记后进入交易中心，疫情期间未遵守上述要求，将被追究责任或列为不良行为；

2.通过邮寄备份文件的投标人，邮寄后请电话告知代理公司。投标单位需留足邮寄时间,确保备份投标文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

九、开标时间及地点：

本次采购将于2022年3月16日9时在长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十、本项目采购有关信息刊登在：

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

长兴县公共资源交易中心网（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）

十一、业务咨询：

1.采购单位：长兴县和平镇人民政府

地址：长兴县和平镇

联系人：秦主任          联系电话：13735171777

2.采购代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

地址：长兴县中央大道2777号格兰国际广场A座20层2001室

联系人：严工            联系电话：0572-6778801 /15067279196

3.政府采购行政监管部门、投诉受理部门：长兴县财政局

地址：长兴县太湖街道建设商务楼

联系电话：0572-6027789

长兴县和平镇人民政府

杭州建设工程造价咨询有限公司

2022年2月23日

第二章   采购需求

## 建设背景

浙江省以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，忠实践行“八八战略”，奋力打造“重要窗口”，以数字化改革撬动各领域各方面改革，聚焦“七个关键”，突出一体化、全方位、制度重塑、数字赋能和现代化，以重大任务和年度目标为切入点，以破解问题为工作导向，建设跨部门多场景协同应用，加快完善高质量发展、高水平均衡、高品质生活、高效能治理的体制机制，提高省域治理科学化、精准化、协同化水平，争创社会主义现代化先行省。

数字化改革是围绕建设数字浙江目标，统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，把数字化、一体化、现代化贯穿到党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明建设全过程各方面，对省域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位、系统性重塑的过程，从整体上推动省域经济社会发展和治理能力的质量变革、效率变革、动力变革，在根本上实现全省域整体智治、高效协同，努力成为“重要窗口”的重大标志性成果。

为贯彻落实省委、省政府关于数字化改革的重要决策部署，省经信厅先行开展化工产业大脑建设，化工产业大脑基于“1+N”工业互联网平台搭建应用场景，与一体化智能化公共数据平台数据共享交换。现将化工园区（集聚区）智慧园区数字化平台作为重要应用场景纳入化工大脑建设范畴，化工园区智慧园区数字化平台涵盖园区画像、安全监管、应急指挥、环境监管、封闭管理、能源监管等六大核心应用。通过数字驱动，协同产业链、共享资源，对园区内工业大数据统一标准、统一管理。同时，向化工产业大脑输送各类管理运营数据，为产业大脑建设奠定良好基础。化工产业大脑基于“1+N”工业互联网平台搭建应用场景，与一体化智能化公共数据平台数据共享交换。包含政府端和企业端应用。“1”指1个化工大脑平台，“N”指N个智慧园区（含不在园区内的企业）。

## 总体目标

长兴和平镇城南化工园区化工产业大脑综合升级项目将围绕“大生态”多跨协同工作格局，按照“一张图”的理念，在一期平台基础上，增量开发经济一张图、能源监测、环境监测、地质灾害监测等应用，并增加企业数据接入量，通过对数据的分析研判，可实现底数清、风险清、能监测、能预警，旨在重塑业务，整合数据，分析研判，闭环整改，推进发现的问题实现闭环处置管理方式。

## 技术要求

### 园区化工产业大脑综合升级

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一）园区化工产业大脑综合升级 |
| 1、软件部分 |
| 1 | 驾驶舱 | 经济一张图 | 依据园区统计部门提供的企业及能源、经济等数据及相关管理部门提供的其它数据进行模型化算法来实现经济一张图管理。管委会可以根据园区实际情况，设计符合指标评价体系要求的考核指标。该模块主要依据统计部门发布的园区年度经济数据做为主要数据支撑结合企业上报的经济数据信息，共同支撑各项指标的计算、分析。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 企业信息： |  |  |
|  |  |  | 包含企业产值、企业技改投入、企业亩均产值、企业税收等数据，通过表格导入的方式进行数据维护，并生成相关统计报表分析同时支持导出功能。 |  |  |
|  |  |  | 能耗信息： |  |  |
|  |  |  | 包含企业-园区用电、用水、用气等基础数据维护，并能根据月度、季度、年度等不同维度对数据进行分析展示，同时支持导出功能。 |  |  |
|  |  |  | 特色信息： |  |  |
|  |  |  | 包含专利、研发投入、数字化运用等基础数据维护，并能根据月度、季度、年度等不同维度对数据进行分析展示，同时支持导出功能。 |  |  |
|  |  | 能源一张图 | 主要围绕企业电力、热力、蒸汽及煤炭的消耗或者生产总量进行监控趋势及占比分析，实时展示日、月及年消耗，为园区企业能源管控双控提供数据支撑。同时，影响国家“碳达峰、碳中和”要求，实时进行能源碳折算及趋势分析展示，为园区节能降碳提供数据基础。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 支持园区企业进行能源消耗定额考核跟踪，能耗超标进行预警； |  |  |
|  |  |  | 支持园区能源碳进行监测分析。 |  |  |
|  |  | 环保一张图 | 综合运用GIS地图、图表、区域评价等手段及展示方式，对园区的整体环境情况及企业排放情况以直观的方式展现。为接入省化工产业大脑提供基础。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 在环保方面展示整个园区的整体区域布局，在地图中醒目标注整个园区基本情况、环境的质量情况、企业分布情况以及企业片区内的污染情况。（结合环保、安全、封闭管理、应急指挥各个图层在同一地图界面展示） |  |  |
|  |  |  | 展示园区内各企业的分布情况。 |  |  |
|  |  |  | 展示园区内所有水质监测站位置分布、监测数据情况。 |  |  |
|  |  |  | 展示园区污水管网、污水处理厂排口、雨水管网、雨水排口位置信息及监测数据。 |  |  |
|  |  |  | 监控各企业的生产过程以及三废治理过程，发现异常时在地图中实时报警。 |  |  |
|  |  | 企业一张图 | 企业电子地图中可以展示该家企业的基本信息、污染源信息、生产环保工作状况数据、执法记录、污染源在线监测数据。企业电子地图展示该企业所有的排口，点击排口标识可以查看该排口的数据信息。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 点击园区三维地图的企业块会跳转到企业电子地图页面。企业电子地图中可以展示该家企业的基本信息、污染源信息、生产环保工作状况数据、执法记录、污染源在线监测数据。企业电子地图展示该企业所有的排口，点击排口标识可以查看该排口的数据信息。 |  |  |
|  |  |  | 展示该企业的三废排口和雨水排口，点击排口标识会显示相应的数据。 |  |  |
|  |  |  | 显示生产车间情况。点击车间可以显示该车间正在生产中所使用的工艺流程图，并显示对应位置视频监控。关键点位可以显示温度、压力、电流、液位数据。 |  |  |
|  |  |  | 展示三废治理车间情况。点击三废治理车间可以显示该车间治理过程中的工艺流程图。点击工艺流程图对应位置可以显示对应位置视频监控、治理数据。 |  |  |
|  |  |  | 展示排口、生产车间、三废治理车间、电能管控等全功能的实时报警信息。 |  |  |
|  |  |  | 展示企业视频监管信息。 |  |  |
| 2 | 能源监管 | 能源实时监测 | 数据源监测 | 套 | 1 |
|  |  |  | 主要便于用户查阅原始位号及指标位号等数据信息，输入位号名称可模糊搜索查询具体位号数据信息。 |  |  |
|  |  |  | 流程图监测 |  |  |
|  |  |  | 通过绘制园区能源网络总图及水、电、天然气、蒸汽、压缩空气能源介质能流图，并配置报警信息，超限进行及时报警，能够真实的反映能源网络的平衡状态，支持损耗报警功能，其报警设定值由平台管理者自主设置。 |  |  |
|  |  | 能源报表统计 | 实现园区级、企业级耗量统计报表；报表以日、月、季、年粒度进行，报表格式可自由配置；形成对比分析能源管理一张图。 | 套 | 1 |
|  |  | 园区用能统计 | 综合能耗分析： | 套 | 1 |
|  |  |  | 针对园区企业的各对象消耗的电、燃气等进行标煤折算综合能耗，展示各对象相关的综合能耗用量情况，具体功能包括： |  |  |
|  |  |  | 1）企业可根据选中的区域和时间条件，查询企业综合能耗历史和实时的总量和趋势情况； |  |  |
|  |  |  | 2）企业可查询该区域的下级区域之间的综合能耗占比和排名情况； |  |  |
|  |  |  | 3）企业可查看不同能源类型折标后的综合能耗占比情况； |  |  |
|  |  |  | 4）企业可查看部门能耗（峰谷电）占比、排名等。 |  |  |
|  |  |  | 分项能耗分析： |  |  |
|  |  |  | 针对园区企业的各对象（整个园区、园区企业、各车间、工序等）消耗的电、燃气等各个分项能耗的统计分析，具体功能包括： |  |  |
|  |  |  | 1）企业可根据选中的区域和时间条件，查询企业不同能源品种的能耗历史和实时的总量和趋势情况； |  |  |
|  |  |  | 企业可查询该区域的下级区域之间的该能源品种总量消耗的占比和排名情况。 |  |  |
|  |  | 企业管理 | 支持对园区所有企业的管理，并可深入进入某一企业进行能源数据分析，同时可提供企业账户，每个企业可在线监控自身能耗情况，为企业节能降耗提供管理手段。 | 套 | 1 |
| 4 | 环保监管 | 企业污染源监测预警 | 展示门户 | 综合展示园区企业各污染源在线监测站点在某个时间段内的设备运行状况及污染在线监测的概况，如超标因子统计、污染物排放总量统计及排名等。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 实时监测 | 支持通过列表、折线图等形式展示各企业废水、废气污染源排口等实时监测数据，可查看排口视频，方便用户以时间、因子等多个维度查看污染因子浓度趋势和占比趋势。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 智能预警 | 当发生污染源监测数据超标报警时，联动排污口摄像头进行证据抓拍，按照预先设定的报警方式将报警信息和抓拍图片以短信、邮件、系统消息等形式及时通知给相关人员，事后可一键查询历史报警信息。 | 套 | 1 |
|  |  | 大气环境质量监测预警 | 展示门户 | 系统能综合展示园区大气环境质量监测站点在某个时间段内的环境污染状况及设备运行的总览情况，包括空气质量变化分析、大气环境分析、超标报警统计等。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 实时监测 | 实时监测模块支持通过列表、折线图、柱状图形式查看各站点各因子实时监测数据，方便用户以时间、因子等多个维度查看污染因子浓度趋势和占比趋势。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 智能预警 | 当预警产生时系统界面自动弹出报警信息并能按照预警的类型和等级以（电话、邮件、短信等）多种方式通知相关人员，事后可一键查询报警信息。。 | 套 | 1 |
|  |  | 水环境质量监测预警 | 展示门户 | 综合展示所关注区域或流域在某个时间段内的水质状况及设备运行的总览情况，包括但不限于： | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 水质分析：区域断面水质类别构成、评价指标的断面超标率、整体水质状况。 |  |  |
|  |  |  |  | 报警统计：汇总系统中所产生的报警信息，包括数据报警、设备报警及断线报警。 |  |  |
|  |  |  |  | 年度水质变化：选定某个年度，分析各个月份的断面水质类别比例的变化趋势。 |  |  |
|  |  |  | 实时监测 | 实时监测模块支持通过列表、折线图、柱状图等形式查看厂界站、敏感点站、空气质量站等各因子实时监测数据，方便用户以时间、因子等多个维度查看污染因子浓度趋势和占比趋势。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 数据分析 | 完成常规监测项的统计评价，以时间、空间为分析变量，统计分析监测值及综合指数在不同时间的变化趋势和分布规律等，包括趋势对比分析、超标统计分析和占比分析。 | 套 | 1 |
|  |  | 数据报告中心 | 数据质控中心 | 包括数据审核和数据补遗。 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 数据审核：为确保前端环保数据的正确性、稳定性、可用性，需对前端设备传输到平台的数据进行审核，对审核不通过的数据进行处理，然后再进行数据入库。数据审核规则包括数据状态集核对、最低最高值超限判断、连续数判断、零值判断等。 |  |  |
|  |  |  |  | 数据补遗：因通讯或程序故障，造成现场端无法向中心端发送数据，使平台端排口数据缺失或样本数据不完整，用户可以采取远程补遗或手动补遗的方式对小时数据的空数据进行补录。 |  |  |
|  |  |  | 环境报告中心 | 支持指定时间段内快速输出并打印污染源统计报表、空气质量报表、环境质量报表等。 | 套 | 1 |
|  |  | 环保及应急数据对接 | 增加控件，实现对已建成的环保及应急系统进行跳转接入 | 套 | 1 |
|  | 固废监管平台 | 遵循国家颁发的《危险废物转移联单管理办法》等相关法规，采用北斗、GIS、物联网、移动应用等技术实现对危险废物从生产、使用、储存、经营、运输到处置的全生命周期监管。可实现固废管理的规范化、程序化和有序化，也可为固废管理以及固废事故预防和应急救援提供技术和信息支持。本项目中平台与省平台进行对接。 | 套 | 1 |
|  |  | 展示门户 | 危险废物展示门户结合园区二/三维地图，按固废类别直观展示各单位位置分布情况和危废产生、运输、贮存及处置状况。并可利用车载北斗卫星定位，在 GIS 地图上实时查看车辆位置及相应固废转移路径，保障危废转移正常合规进行。 |  |  |
|  |  | 数据分析 | 对危险废物产生单位、运输单位、处置单位等信息按照区域、行业、时间等进行分类统计，通过柱状图、饼图、折线图等多种图表进行展示。 |  |  |
|  |  |  | 以企业及危险废物基础数据为支撑，通过数据挖掘建模分析，主要实现以下功能： |  |  |
|  |  |  | 产生、贮存、转移、处置过程可视化分析； |  |  |
|  |  |  | 预测危险废物产生能力、转移频次周期； |  |  |
|  |  |  | 预测转移量、处置能力对比分析发现处置能力缺口分析等。 |  |  |
| 6 | 一期软件优化 | UI界面优化 | 优化一期展示界面 | 套 | 1 |
|  |  | 一张图数据接入展示 | 在一期一张图系统的基础上，将新建系统相关进行新增展示，如：地质灾害、环保、能源监测、新增企业数据接入展示等 | 套 | 1 |
|  |  | 三维地图更新 | 在一期三维数据基础上进行更新，面积为3km2 | 平方公里 | 3 |
|  |  | 数字孪生平台 | 采用国产化GIS平台，利用航空遥感、地球物理勘探、GIS、三维建模等先进的技术，实现对园区地上地下全空间地理信息数据采集与各类专题数据匹配、集成，形成GIS+其他数据的基础数据库，通过数据融合、数据挖掘和数据分析，挖掘数据潜在价值，以支撑园区智慧化应用。 | 套 | 1 |
|  |  | 性能优化 | 优化一期系统性能 | 套 | 1 |
| 2、配套硬件部分 |
| 1 | 能源监测 | 数据采集 | 采集器（含采集箱） | 对于园区企业能源相关数据采集主要采用现场仪表直采和系统对接方式。 | 套 | 10 |
|  |  |  |  | 具体技术参数： |  |  |
|  |  |  |  | 微处理器 ARM9； |  |  |
|  |  |  |  | 内存 128MB； |  |  |
|  |  |  |  | 历史数据存储 32GB； |  |  |
|  |  |  |  | USB移动存储接口 1路USB 2.0 接口，支持移动存储； |  |  |
|  |  |  |  | 以太网通信接口 1路独立10/100M Base-T网路接口； |  |  |
|  |  |  |  | 无线传输接口 1路3G无线网络； |  |  |
|  |  |  |  | RS485/RS232通信口及通信速率 3路～6路300～115200bps RS485接口； |  |  |
|  |  |  |  | 支持能耗采集协议 Modbus-RTU、 DL/T 645-1997、DL/T645-2007、CJ/T 188-2004； |  |  |
|  |  |  |  | 支持能量表计数量 32×6； |  |  |
|  |  |  |  | 电源及功率 交流220V，50Hz；功率小于5W； |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度 -10～60℃； |  |  |
|  |  |  |  | 相对湿度 5%-95% RH @40℃（无结露）； |  |  |
|  |  |  |  | 外形尺寸 不大于230mm×230mm×40mm； |  |  |
|  |  |  |  | 固定方式 壁挂安装； |  |  |
|  |  |  |  | 机械特性 铁外壳； |  |  |
|  |  |  |  | 重量 小于2Kg ； |  |  |
|  |  |  |  | 支持历史数据断点续传； |  |  |
|  |  |  |  | 支持采集点数据换算；支持恢复出厂配置； |  |  |
|  |  |  |  | 支持移动设备备份数据； |  |  |
|  |  |  |  | 提供本地/远程组态管理功能。 |  |  |
|  |  |  |  | 提供友好的人机交互界面，可在本地或者远程进行采集器组态和维护管理工作。 |  |  |
|  |  |  | 积算仪 | RS-485输出 | 套 | 10 |
|  |  |  | 485分配器 | 一从二主 | 套 | 20 |
|  |  |  | 无线模块 | 波频433，功率1W，通信距离3-8km | 套 | 30 |
|  |  |  | 红外抄表器 | RS-485输出 | 套 | 10 |
|  |  |  | 辅材 | 定制 | 项 | 1 |
|  |  |  | 工程实施 | / | 家 | 10 |
|  |  |  | 系统调试 | / | 家 | 10 |
| 2 | 生态环境管理 | 水质监测站 | 五参数自动分析仪 | 1、常规五参数分析仪控制器： | 套 | 1 |
|  |  |  |  | （1）五参数所有探头可同时接入一个控制器，可同时显示5个参数 |  |  |
|  |  |  |  | （2）支持数字传感探头的自动识别，即插即用 |  |  |
|  |  |  |  | （3）支持RS485 Modbus接口，可实现网络化监控 |  |  |
|  |  |  |  | （4）采用独特的防雷设计，确保设备工作的可靠性 |  |  |
|  |  |  |  | （5）支持软件在线升级，方便维护 |  |  |
|  |  |  |  | （6）显示屏：彩色触摸屏，分辨率最低为800×480 |  |  |
|  |  |  |  | （7）防护等级：IP65（需提供证书） |  |  |
|  |  |  |  | （8）所有探头到了寿命后无需更换整根电极，只需更换电极前端，且拆卸方便 |  |  |
|  |  |  |  | 2、 pH/温度在线分析仪 |  |  |
|  |  |  |  | （1）pH：0～14.00pH |  |  |
|  |  |  |  | （2）Temp： 0～120℃ |  |  |
|  |  |  |  | （3）分辨率： 0.01pH |  |  |
|  |  |  |  | （4）仪表精度：pH：0.03pH±1Digit；emp：0.1℃±1Digit |  |  |
|  |  |  |  | （5）模拟输出：隔离式4～20mA电流输出，可任意设定对应的PH值 |  |  |
|  |  |  |  | （6）继电器输出：高低点、滞后任意程序设对应定，二组ON/OFF输出 |  |  |
|  |  |  |  | （7）通讯功能：具有RS-485通讯接口（可选） |  |  |
|  |  |  |  | （8）温度补偿 ：自动或者手动（可设置校准温度） |  |  |
|  |  |  |  | （9）电源输入：AC220V±22V(DC24V可选），50Hz±1Hz |  |  |
|  |  |  |  | （10）工作条件 ：环境温度为0～60℃,相对湿度≤90% |  |  |
|  |  |  |  | 3、 浊度在线分析仪 |  |  |
|  |  |  |  | （1）测量方法：90度散射法 |  |  |
|  |  |  |  | （2）量程（浊度）：(0～100)NTU、(0～500)NTU、(0～2000)NTU、(0～4000)NTU |  |  |
|  |  |  |  | （3）测量精度（浊度）：≤±1%读数 |  |  |
|  |  |  |  | （4）重复性（浊度）：≤1%读数 |  |  |
|  |  |  |  | （5）零点漂移（浊度）：≤1%F.S |  |  |
|  |  |  |  | （6）分辨率（浊度）：0.01NTU |  |  |
|  |  |  |  | （7）标定周期：6个月 |  |  |
|  |  |  |  | （8）清洗系统：清洁刷自动清洗 |  |  |
|  |  |  |  | （9）功耗：1.1W(非清洗模式下) |  |  |
|  |  |  |  | （10）材质：不锈钢(316L) |  |  |
|  |  |  |  | （11）光源：采用 850nm 高亮度 LED 做为光源，消除样品颜色的影响 |  |  |
|  |  |  |  | （12）采用独特的光学和电子滤光技术，消除环境光对测量的影响 |  |  |
|  |  |  |  | （13）通讯接口：数字化传感器，直接以RS485信号输出，抗干扰能力强 |  |  |
|  |  |  |  | （14）开放的通信协议，可以实现和其他设备的集成和组网 |  |  |
|  |  |  |  | （15）操作简便，支持软件在线升级 |  |  |
|  |  |  |  | 4、 电导率在线分析仪 |  |  |
|  |  |  |  | （1）测量方法：电极法 |  |  |
|  |  |  |  | （2）电极类型：4极式电导 |  |  |
|  |  |  |  | （3）量程：10-5,000 us/cm |  |  |
|  |  |  |  | （4）测量精度：±1.5%(FS) |  |  |
|  |  |  |  | （5）重复性：≤0.5%F.S |  |  |
|  |  |  |  | （6）零点漂移：≤1%F.S |  |  |
|  |  |  |  | （7）分辨率：0.01uS/cm |  |  |
|  |  |  |  | （8）功耗：0.5W |  |  |
|  |  |  |  | （9）材质：不锈钢(316L) |  |  |
|  |  |  |  | （10）采用工业电导电极，可长时间稳定工作 |  |  |
|  |  |  |  | （11）内置温度传感器，实时温度补偿 |  |  |
|  |  |  |  | （12）通讯接口：数字化传感器，直接以RS485信号输出，抗干扰能力强 |  |  |
|  |  |  |  | （13）开放的通信协议，可以实现和其他设备的集成和组网 |  |  |
|  |  |  |  | （14）操作简便，支持软件在线升级 |  |  |
|  |  |  |  | 5、 溶解氧在线分析仪 |  |  |
|  |  |  |  | （1）测量范围：0～20mg/L |  |  |
|  |  |  |  | （2）继电器输出：高低点、滞后任意程序设定 |  |  |
|  |  |  |  | （3）防护等级：IP65（需提供证书） |  |  |
|  |  |  |  | （4）响应时间：<30秒（终值的98%，25℃） |  |  |
|  |  |  |  | （5）显示方式：LCD |  |  |
|  |  |  |  | （6）测量单位： % 和mg/L两种可选择 |  |  |
|  |  |  |  | （7）分 辨 率：0.01% |  |  |
|  |  |  |  | （8）精 确 度：±1.0%FS |  |  |
|  |  |  |  | （9）重 复 性：±1.0%FS |  |  |
|  |  |  |  | （10）功 率 ：≤10W |  |  |
|  |  |  |  | （11）模拟输出：4~20mA、负载750Ω |  |  |
|  |  |  |  | （12）开关输出：2个继电器、容量220VAC/ 2 A |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 测量方法：高锰酸钾氧化滴定法 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 测量范围：0-5mg/L；0-15mg/L；0-50mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 准确度：≤±10% |  |  |
|  |  |  |  | 重复性：≤±5% |  |  |
|  |  |  |  | 零点漂移：≤±5%F.S/24h内 |  |  |
|  |  |  |  | 量程漂移：≤±5%F.S/24h内 |  |  |
|  |  |  |  | 测定下限：≤0.2mg/L |  |  |
|  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 测量方法：水杨酸分光光度法 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 测量范围：(0-0.5)mg/L；(0-2)mg/L ；(0-5)mg/L；(0-10)mg/L；(0-25)mg/L；(0-50)mg/L； |  |  |
|  |  |  |  | 准确度：≤±5% |  |  |
|  |  |  |  | 重复性：≤±2% |  |  |
|  |  |  |  | 零点漂移：≤0.02mg/L/24h内 |  |  |
|  |  |  |  | 量程漂移：≤1%F.S/24h内 |  |  |
|  |  |  |  | 测定下限：≤0.15mg/L |  |  |
|  |  |  | 总磷在线分析仪 | 测量方法：钼酸铵分光光度法 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 测量范围：(0-0.5)mg/L；(0-2)mg/L；(0-5)mg/L；(0-10)mg/L；(0-25)mg/L；(0-50)mg/L； |  |  |
|  |  |  |  | 准确度：≤±10% |  |  |
|  |  |  |  | 重复性:≤±10% |  |  |
|  |  |  |  | 零点漂移:≤±5%F.S/24h内 |  |  |
|  |  |  |  | 量程漂移:≤±10%F.S/24h内 |  |  |
|  |  |  |  | 测定下限：≤0.01mg/L |  |  |
|  |  |  | 总氮在线分析仪 | 测量方法：碱性过硫酸钾氧化分光光度法 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 测量范围：(0-5)mg/L；(0-10)mg/L；(0-25)mg/L；(0-50)mg/L； |  |  |
|  |  |  |  | 准确度：≤±10% |  |  |
|  |  |  |  | 重复性：≤±10% |  |  |
|  |  |  |  | 零点漂移：≤±5%F.S/24h内 |  |  |
|  |  |  |  | 量程漂移：≤±10%F.S/24h内 |  |  |
|  |  |  |  | 测定下限：≤0.03mg/L |  |  |
|  |  |  | 分析站房 | 1、基本要求 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | （1）户外型景观站房6~8㎡（含冷暖空调、照明、配电单元、避雷装置、安装辅件） |  |  |
|  |  |  |  | （2）站房主体采用钢架结构，地面铺设防滑花纹板，外部采用隔热、耐高温彩钢板，外墙装饰采用新型墙面装饰板，顶部装饰采用合成树脂瓦。结构材料符合监测用房的安全要求。 |  |  |
|  |  |  |  | （3）保证水质在线监测设备的摆放、运转和维护。 |  |  |
|  |  |  |  | （4）站房规格：室内面积可根据情况定制，现场地基采用混凝土预先浇注，厚度不低于30厘米。净化彩钢板，彩钢板厚度0.5mm，保温层厚度大于8cm，保温材质聚苯乙烯。 |  |  |
|  |  |  |  | 2、物联网智能站房运行监控终端要求 |  |  |
|  |  |  |  | （1）要求配置一套物联网智能站房运行监控终端，用于系统运行、安全管理。 |  |  |
|  |  |  |  | （2）≤2U机架式标准设备，采用集成化模块化设计，选用嵌入式系统，可有效防止病毒等破坏。当设备出现死机时能通过集成的硬件看门狗实现自动重启，无需人工干预。 |  |  |
|  |  |  |  | 设备提供≥8路AC220V交流输出，最大可支持≥16A工作电流，可给监测仪器、数采仪、摄像机、门禁等其他设备供电，每路最大可支持≥5A工作电流，≥1路DC12V直流输出，专门给运营商网络传输设备（光收发器或ONU）供电，具备断电续存功能，断电后可持续给传输设备及管理主机一段时间供电，最大可支持不小于1A工作电流。交直流输出接口具有定时控制、远程控制、控制设备断电重启功能；提供≥1路温湿度监测接口；提供≥1路空调控制接口；提供≥1路市电断路检测接口；提供≥8路100M网络接口输入，≥1路千兆网络接口上传；≥1路RS485（支持Modbus协议，实现外部模块接入）、≥1路报警输出（晶体管模式）；预留≥1路SFP接口光口（P2P传输模式）。为了保证设备稳定性，上述接口要求在设备内提供，不接受外接扩展模式。（需提供设备实物面板截图，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  |  | （3）能检测外接数采仪工作状态，当数采仪断电或网络断开时，可通过客户端给出报警提示，能对产生故障数采仪进行人工远程断电硬重启。（提供第三方检测报告，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  |  | （4）能检测外接摄像机工作状态并设置摄像机自动/手动开启，当接入的摄像机断电、网络断开时，通过客户端给出报警提示，支持多路摄像机状态监测，能对产生故障摄像机进行自动重启。（提供第三方检测报告，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  |  | 能发现接入设备的MAC/IP。能实现对端口设定MAC/IP白名单，根据配置信息对端口上接入的非白名单内设备进行报警提示、阻断。有效阻止设备非法接入、假冒接入自动监测网络。提供ACL规则配置功能。（提供第三方检测报告，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  |  | （5）支持交换机接入检测，当关闭设置时，单个口接入1路以上网络设备，客户端提示疑似接入交换机告警。（提供第三方检测报告，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  |  | （6）因监测站房处于室外并且无人值守，要求设备具备非法取电监测功能、具有初始功耗记录功能，能设定同步检测阀值，当实时功耗超出设置阀值时，支持通过平台端自动报警。（提供第三方检测报告，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  |  | （7）具有站房运营商上联网络工作状态监测功能，当上联网络断开时，可自动重启运营上联网络传输设备。（提供第三方检测报告，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  |  | （8）实时站房环境温湿度监测。 |  |  |
|  |  |  |  | （9）具备空调控制功能，可调节指定空调模式、温度。 |  |  |
|  |  |  |  | （10）可通过软件显示站房门状态并设置门布撤防，可设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防；当布防情况下站房门开启时可通过客户端给出报警提示。 |  |  |
|  |  |  |  | （11）整体功耗≤20W。 |  |  |
|  |  |  |  | （12）电源适应性，AC 80V-275V，47HZ-63HZ的电源条件下，系统能正常工作。（投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | 采水单元 | 1、 水质自动采样器 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | （1）采样瓶规格：1000ml×25瓶 |  |  |
|  |  |  |  | （2）单次采样量：(5～1000)ml |  |  |
|  |  |  |  | （3）采样间隔：(2～9999)min |  |  |
|  |  |  |  | （4）平均无故障连续运行时间（MTBF）≥1440 h/次 |  |  |
|  |  |  |  | （5）通讯接口:RS-232/RS-485 |  |  |
|  |  |  |  | （6）模拟接口:4mA~20mA |  |  |
|  |  |  |  | （7）等比例采样量误差:±8% |  |  |
|  |  |  |  | 2、采水系统 |  |  |
|  |  |  |  | （1）潜水泵/自吸泵功率不小于1000W |  |  |
|  |  |  |  | （2）浮船/浮筒不锈钢浮船或浮筒 |  |  |
|  |  |  |  | （3）采水管路磐石管 |  |  |
|  |  |  |  | （4）采水电缆3*2.5平方 |  |  |
|  |  |  |  | （5）采水附件采水工程开挖及修复 |  |  |
|  |  |  | 配水/预处理单元 | （1）水样分配装置配水管路及配水样杯 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | （2）空气压缩装置配备空压气 |  |  |
|  |  |  |  | （3）水样预处理装置不锈钢沉淀池 |  |  |
|  |  |  |  | （4）配水及预处理单元辅件配水单套配套设备 |  |  |
|  |  |  | 辅助单元 | 含UPS、稳压电源、空调、综合防雷、温湿度传感器、视频监控单元。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 数据采集及控制单元 | 1、控制及数据采集传输单元 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | （1）可编程控制器PLC控制器 |  |  |
|  |  |  |  | （2）现场控制软件现场数据管理软件 |  |  |
|  |  |  |  | （3）控制单元辅件控制单元电器设备 |  |  |
|  |  |  |  | （4）数采设备数据采集及传输功能 |  |  |
|  |  |  |  | 2、 网络传输协议要求 |  |  |
|  |  |  |  | （1）数据采集传输符合HJ/T 212-2005及 HJ 212-2017传输协议； |  |  |
|  |  |  |  | （2）站点数据可一点多发，数据发送至采购人指定平台。 |  |  |
|  |  |  | 安装及调试 | 提供户外柜吊装及安装 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 提供采水系统安装 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 提供系统调试 | 套 | 1 |
|  |  |  | 维护 | 提供水质监测站自试运行起三年设备维护； | 年 | 3 |
|  |  |  |  | 系统具备CCEP环保认证证书及相应检测报告。 |  |  |
|  |  | 空气质量微型站 | 颗粒物检测模块（PM2.5、PM10） | 1、PM2.5技术指标： | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 检测原理:光散射原理（光学粒径切割，无需物理粒径切割器） |  |  |
|  |  |  |  | 量程： 0～500μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：1μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 检测精度：≤±10% |  |  |
|  |  |  |  | 重复性：≤±2% |  |  |
|  |  |  |  | 2、 PM10技术指标 |  |  |
|  |  |  |  | 检测原理:光散射原理（光学粒径切割，无需物理粒径切割器） |  |  |
|  |  |  |  | 量程： 0～2000μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：1μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 检测精度：≤±10% |  |  |
|  |  |  |  | 重复性：≤±2% |  |  |
|  |  |  | 气态污染物检测模块（SO2、NO2、CO、O3、TVOC） | 1、SO2技术指标： | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 检测原理：电化学 |  |  |
|  |  |  |  | 量程：0-500ppb、2000ppb |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：1ppb |  |  |
|  |  |  |  | 2、NO2技术指标： |  |  |
|  |  |  |  | 检测原理：电化学 |  |  |
|  |  |  |  | 量程：0-500ppb、2000ppb |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：1ppb |  |  |
|  |  |  |  | 3、O3技术指标： |  |  |
|  |  |  |  | 检测原理：电化学 |  |  |
|  |  |  |  | 量程：0-500ppb、2000ppb |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：1ppb |  |  |
|  |  |  |  | 4、CO技术指标： |  |  |
|  |  |  |  | 检测原理：电化学 |  |  |
|  |  |  |  | 量程：0-5ppm、20ppm、50ppm |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：0.01ppm |  |  |
|  |  |  |  | 5、TVOC技术指标 |  |  |
|  |  |  |  | 检测原理：PID光离子 |  |  |
|  |  |  |  | 量程：0-5ppm、20ppm、50ppm |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：0.01ppm |  |  |
|  |  |  | 气象五参数（温度、湿度、风速、风向、气压） | 风速 0-45m/s | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 风向 0～360° |  |  |
|  |  |  |  | 温度 -20℃～+80℃ |  |  |
|  |  |  |  | 湿度 0～100%RH |  |  |
|  |  |  |  | 大气压 300～1100hPa |  |  |
|  |  |  | 其他安装附件及要求 | 1. 输出信号：（1）RS-485 数字输出(ModbusRS485) | 套 | 1 |
|  |  |  |  | （2）2 组继电器开关量输出 |  |  |
|  |  |  |  | 2. 信号传输方式： |  |  |
|  |  |  |  | （1） RS-485 数字传输(ModbusRS485) |  |  |
|  |  |  |  | （2） 支持 HJ212 协议，遵循《HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》 |  |  |
|  |  |  |  | （3）支持网口 TCP/IP 传输： TCP/IP 协议，可网线传输 90 米内，通过组网远距离实时传输（可选） |  |  |
|  |  |  |  | （4）支持光纤传输：最远可传输 20 公里至 40 公里（光缆单模多芯传输，须配置光纤 MODEM），可组网（可选）； |  |  |
|  |  |  |  | （5）支持短距离的 RTU433 无线传输：传输距离0至2 公里，视传输功率及现场环境定（可选）； |  |  |
|  |  |  |  | （6）配有无线传输模块（DTU） |  |  |
|  |  |  |  | 3. 防护等级：IP55 |  |  |
|  |  |  |  | 4. 工作环境温度：-20℃~60℃ |  |  |
|  |  |  |  | 5. 工作环境湿度：0~85%RH |  |  |
|  |  |  |  | 6. 采样方式：泵吸式 |  |  |
|  |  |  |  | 7. 安装方式：地面立杆式 |  |  |
|  |  |  |  | 8. 显示屏：7 寸彩色触摸显示屏 |  |  |
|  |  |  |  | 9. 按键方式：触摸操作 |  |  |
|  |  |  |  | 10. 校准：支持2-4级校准功能 |  |  |
|  |  |  |  | 11. 数据记录：自动存储数据，可连续存储 2000 万组以上带日期时间数据 |  |  |
|  |  |  |  | 12. 数据下载：支持 USB 测量数据导出下载 |  |  |
|  |  |  |  | 13. 数据打印：支持连接串口打印机实现数据打印功能 |  |  |
|  |  |  |  | 14. 防护设计：防雨防尘外壳及双层保护机箱设计 |  |  |
|  |  |  |  | 15. 工作电源：市电或太阳能 |  |  |
|  |  |  |  | 16. 供电电压：AC180-250V 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | 17.整机具备CCEP环保认证证书及相应检测报告 |  |  |
|  |  |  | 质保 | 提供3年质保 | 年 | 3 |
|  |  | 厂界监测站 | 气态污染物检测模块（H2S、NH3、HCl、TVOC） | 1、H2S技术指标： | 套 | 2 |
|  |  |  |  | 检测原理：电化学 |  |  |
|  |  |  |  | 量程：0-10ppm |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：0.01ppm |  |  |
|  |  |  |  | 2、NH3技术指标： |  |  |
|  |  |  |  | 检测原理：电化学 |  |  |
|  |  |  |  | 量程：0-20ppm |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：0.01ppm |  |  |
|  |  |  |  | 3、HCL技术指标： |  |  |
|  |  |  |  | 检测原理：电化学 |  |  |
|  |  |  |  | 量程：0-20ppm |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：0.01ppm |  |  |
|  |  |  |  | 4、TVOC技术指标 |  |  |
|  |  |  |  | 检测原理：PID光离子 |  |  |
|  |  |  |  | 量程：0-10ppm |  |  |
|  |  |  |  | 分辨率：0.01ppm |  |  |
|  |  |  | 气象五参数（温度、湿度、风速、风向、气压） | 风速 0-45m/s | 套 | 2 |
|  |  |  |  | 风向 0～360° |  |  |
|  |  |  |  | 温度 -20℃～+80℃ |  |  |
|  |  |  |  | 湿度 0～100%RH |  |  |
|  |  |  |  | 大气压 300～1100hPa |  |  |
|  |  |  | 其他安装附件及要求 | 1. 输出信号：（1）RS-485 数字输出(ModbusRS485) | 套 | 2 |
|  |  |  |  | （2）2 组继电器开关量输出 |  |  |
|  |  |  |  | 2. 信号传输方式： |  |  |
|  |  |  |  | （1） RS-485 数字传输(ModbusRS485) |  |  |
|  |  |  |  | （2） 支持 HJ212 协议，遵循《HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》 |  |  |
|  |  |  |  | （3）支持网口 TCP/IP 传输： TCP/IP 协议，可网线传输 90 米内，通过组网远距离实时传输（可选） |  |  |
|  |  |  |  | （4）支持光纤传输：最远可传输 20 公里至 40 公里（光缆单模多芯传输，须配置光纤 MODEM），可组网（可选）； |  |  |
|  |  |  |  | （5）支持短距离的 RTU433 无线传输：传输距离0至2 公里，视传输功率及现场环境定（可选）； |  |  |
|  |  |  |  | （6）配有无线传输模块（DTU） |  |  |
|  |  |  |  | 3.防护等级：IP55 |  |  |
|  |  |  |  | 4. 工作环境温度：-20℃~60℃ |  |  |
|  |  |  |  | 5. 工作环境湿度：0~85%RH |  |  |
|  |  |  |  | 6. 采样方式：扩散式 |  |  |
|  |  |  |  | 7. 安装方式：地面立杆式 |  |  |
|  |  |  |  | 8. 显示屏：7 寸彩色触摸显示屏 |  |  |
|  |  |  |  | 9. 按键方式：触摸操作 |  |  |
|  |  |  |  | 10.校准：支持2-4级校准功能 |  |  |
|  |  |  |  | 11.数据记录：自动存储数据，可连续存储 2000 万组以上带日期时间数据 |  |  |
|  |  |  |  | 12. 数据下载：支持 USB 测量数据导出下载 |  |  |
|  |  |  |  | 13. 数据打印：支持连接串口打印机实现数据打印功能 |  |  |
|  |  |  |  | 14. 防护设计：防雨防尘外壳及双层保护机箱设计 |  |  |
|  |  |  |  | 15. 工作电源：市电或太阳能 |  |  |
|  |  |  |  | 16. 供电电压：AC180-250V 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | 17.整机具备CCEP环保认证证书及相应检测报告 |  |  |
|  |  |  | 质保 | 提供3年质保 | 年 | 3 |
| 3 | 企业数据接入 | 企业物联网关 | 新增10家企业数据接入，包含能源监测数据、企业两重点一重大、企业视频监控、消防报警信号等数据接入。 | 套 | 10 |
|  |  |  | 企业物联网关要求设备与上层平台无缝对接。 |  |  |
|  |  |  | 支持通过OPC数据服务接口采集DCS控制系统、PLC控制系统的实时数据，将数据上传给安全网关内机，通过安全网关的隔离模块将数据传输到外机，通过政府外网或者专网将数据上传给设备与数据管理服务器，实现化工园区工业企业的控制系统中的实时数据采集与上传。 |  |  |
|  |  |  | 支持通过以太网接口接入企业内部视频硬盘录像机，通过SCTP、H.323、H.248等主流视频协议采集并转发化工园区企业的关键视频流数据，通过安全网关的隔离模块将数据传输到外机，通过政府外网或者专网将数据上传给设备与数据管理服务器，实现化工园区工业企业的视频图像的采集与上传。 |  |  |
|  |  |  | 参数规格要求如下： |  |  |
|  |  |  | 1、产品采用“2+2+1”（即双服务器+双隔离主机系统+物理隔离数据通道控制系统）体系结构；具备数据通道控制系统证书；通过嵌入式数据通道控制系统隔离外部网络，而不是采用DMA、SCSI、网卡等方式实现；采用特有控制逻辑和专用通讯协议完全控制数据的实时交换，确保可信网络（域）和非可信网络（域）之间任何连接的断开，彻底阻断TCP/IP协议及其他网络协议。 |  |  |
|  |  |  | 2、4U镀锌钢板、黑色、带加固提手、19英寸机柜上架设计机箱、200W工控电源，支持可扩展热插拔冗余电源。 |  |  |
|  |  |  | 3、隔离部件：内网机：3个10/100/1000M BASE-T接口（包含1个HA口），2个USB接口， 1个console接口；外网机：3个10/100/1000M BASE-T接口（包含1个HA口），2个USB接口， 1个console接口 |  |  |
|  |  |  | 4、内网主机：intel 2.0Ghz 四核处理器板载2个千兆电口、4个USB接口、2个RS232串口、2个RS485串口(可选RS422串口)、1个VGA、1个HDMI、8G内存,128G SSD； |  |  |
|  |  |  | 5、外网主机：intel 2.0Ghz 四核处理器板载2个千兆电口、4个USB接口、2个RS232串口、2个RS485串口(可选RS422串口)、1个VGA、1个HDMI、8G内存,128G SSD； |  |  |
|  |  |  | 6、性能：吞吐量≥90Mbps；最大并发连接数≥30,000；MTBF≥50,000小时；系统延时< 1ms； |  |  |
|  |  |  | 7、系统监控：带液晶屏，液晶菜单可显示内外网机IP地址、CPU使用率和内存使用率等整机信息，面板可操控整机复位、关机，具有设备异常（如网络IP冲突、通讯异常等）监测报警功能； |  |  |
|  |  |  | 8、视频交换：支持SCTP、H.323、H.248等主流视频协议转发，音视频同时传输；支持基于动态端口传输的流媒体视频应用；支持视频管理服务器数据转发，视频管理服务器通道建立。 |  |  |
|  |  |  | 9、安全通道：支持映射模式、网关模式、网桥模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署；支持网络地址转换功能，具备源地址转换功能，支持虚拟IP技术，可对外部隐藏内网真实地址。 |  |  |

### 地灾隐患点监测系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二）地灾隐患点监测系统 |
| 一、普适型表面位移监测设备 |
| 1 | 地灾监测普适型GNSS接收机 | 1）GNSS信号：BDS B1、B2；GPS L1、L2；GLONASS L1、L2 2）首次定位时间：冷启动<60S，热启动<15S； 3）信号重捕：<2S； 4）静态定位精度： 水平: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm 高程: ±(5+0.5×10-6×D)mm 5）动态定位精度： 水平: ±(8+1×10-6×D)mm 高程: ±(15+1×10-6×D)mm 6）初始化置信度：>99.9% 7）数据速率：60s, 15s, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz 8）输出数据格式： NMEA-0183：GPGGA RTCM3.X：1005, 1007, 1012, 1019, 1020, 1033, 1042, 1045, 1074, 1084, 1094, 1230 9）存储： 内存：8G； 存储格式：RTCM3.X； 10）无线通讯： 4G：全网络 NB-IoT：物联网 蓝牙：BLE低功耗蓝牙 电台：LoRa 11）通讯协议： 网络：TCP/IP、MQTT、NTrip 串口：RS232、RS485 USB2.0 电台：Transparent/South/Mac/TT450S；频率范围410-470MHz；波特率9600/19200 12）接口： 电台：1个电台天线接口，TNC接口； 14芯LEMO数据接口：1个DC电源圆头接口；1个RS232 DB9接口；1个RS485 DB9接口；1个USB接口；1个开关量接口； SIM卡槽：2个Nano SIM卡槽（4G+NB-IoT） 13）电气特性： 供电电压：9V-36V DC； 功耗：≤2W 14）环境要求： 工作温度：-40℃~70℃；存储温度：-55℃~85℃； 工作湿度：相对湿度100%无冷凝； 平均无故障时间：50000h以上 冲击：符合GJB 150.18A-2009要求，接收机经过正弦振动参数、平稳随机振动参数条件下的测试后，能正常工作，结构完好。 振动：符合GJB 150.16A-2009要求，接收机经过正弦振动参数、平稳随机振动参数条件下的测试后，能正常工作，结构完好。 跌落：抗1米自由跌落 防护等级：IP68 ★OEM板卡：出具国产化证明及厂家授权 整机抗干扰：射频电磁场辐射抗干扰；静电放电抗干扰； ★资质：获得国家自然资源部地质灾害技术指导中心的地质灾害监测预警普适型仪器设备试用证明 | 台 | 8 |
| 2 | 地埋箱 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 3 | 设备机箱 | 50cm×50cm×20cm的不锈钢机箱，加防盗锁 | 个 | 8 |  |
| 4 | 太阳能供电模块 | 100W电池板；100AH蓄电池；10A太阳能控制器 | 套 | 8 |  |
| 5 | 立杆支架 | 1.2m高（含基础） | 套 | 8 |  |
| 6 | 避雷针 | 接地电阻<10Ω | 个 | 8 |  |
| 7 | 集成 | 现场调试 | 项 | 8 |  |
| 8 | 辅材 | 含网线、电源线、插座等 | 个 | 8 |  |
| 二、一体化智能雨量监测设备 |  |
| 1 | 一体化雨量计 | 1）雨量计简直径:200mm 2）雨强范围:0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min) 3）分辨率:0.2mm 4）测量准确度:≤土3%，达到国家准确度Ⅱ级标准 5）刃口锐角:40°～45° 6）输出方式:脉冲型 | 个 | 2 |  |
| 2 | 采集传输模块 | 1）电源接口:DC12V-28v，可接太阳能电池板 2）传感器接口:支持RS485modbus/开关量信号 3）调试接口: RS232协议，用于软件设置、固件升级，可外接北斗数传终端 4）无线参数:4G通讯支持全网通 5）蓝牙4.0低功耗蓝牙 6）内置锂电池指标容量:5000mAh电压:7.2VDC 7）外接电源DC12-28V 8）电源输出DC12V 9）整机功耗待机状态:<3mW 10）工作状态:＜1w 11）物理特性工作温度-30℃~+70℃12、存储温度:-40℃~+80℃ | 个 | 2 |  |
| 3 | 设备机箱 | 50cm×50cm×20cm的不锈钢机箱，加防盗锁 | 个 | 2 |  |
| 4 | 辅材 | 含网线、电源线、插座等 | 个 | 2 |  |
| 三、一体化视频监测站 |  |
| 1 | 网络红外球机 | 1）尺寸:179.3*120*182mm | 个 | 1 |  |
|  |  | 2）重量:1.125kg |  |  |  |
|  |  | 3）工作温湿度:-30℃~65℃，湿度小于90% |  |  |  |
|  |  | 4）电源输出:DC12V，支持PoE供电 |  |  |  |
|  |  | 5）接口:RJ45网口，RS485接口，音频输入/出接口，报警输入/出接口 |  |  |  |
|  |  | 6）支持协议:IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS |  |  |  |
|  |  | 7）镜头焦距:4~8mm |  |  |  |
|  |  | 8）视场角:水平89°；垂直45°；对角107.0° |  |  |  |
|  |  | 9）最大光圈:1.0 |  |  |  |
|  |  | 10）云台范围:水平350°；垂直0°~90° |  |  |  |
|  |  | 11）像素:200万 |  |  |  |
|  |  | 12）红外夜视距离:30m |  |  |  |
|  |  | 13）防护:IP66 |  |  |  |
| 2 | 监控专用硬盘 | 1）单碟容量:1TB | 个 | 1 |  |
|  |  | 2）工作温度:0℃~65℃ |  |  |  |
|  |  | 3）保存温度:-40℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | 4）转速:5400rpm |  |  |  |
|  |  | 5）缓存:64MB |  |  |  |
|  |  | 6）接口:SATA接口 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | 7）读取/写入功率:3.3w |  |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1）网络视音频输入:4路；40Mbps/60Mbps | 个 | 1 |  |
|  |  | 2）硬盘驱动器:1个SATA接口；支持最大6TB的硬盘 |  |  |  |
|  |  | 3）网络协议:IPv6 |  |  |  |
|  |  | 4）电源:DC 48V |  |  |  |
|  |  | 5）工作温湿度:-10℃~55℃；10%~90% |  |  |  |
|  |  | 6）尺寸:200*200*48mm |  |  |  |
|  |  | 7）功耗:≤10W |  |  |  |
|  |  | 8）外部接口:1个网口；2个USB2.0接口 |  |  |  |
|  |  | 9）视音频输出:HDMI/VGA输出分辨率最高支持1920*1080/60Hz |  |  |  |
| 4 | 设备机箱 | 50cm×50cm×20cm的不锈钢机箱，加防盗锁 | 个 | 1 |  |
| 5 | 太阳能供电模块 | 200W电池板；150AH蓄电池；10A太阳能控制器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 地埋箱 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 7 | 避雷针 | 接地电阻<10Ω | 个 | 1 |  |
| 8 | 立杆支架 | 1.4m高（含基础） | 个 | 1 |  |
| 9 | 集成 | 调试 | 项 | 1 |  |
| 10 | 辅材 | 含网线、电源线、插座等 | 个 | 1 |  |
| 五、倾斜监测站 |  |
| 1 | 普适型倾角计 | 1）倾角量程：±90° 2）倾角分辨率：0.001° 3）倾角精度：0.01° 4）加速度量程：±2g 5）加速度分辨率：0.01mg 6）加速度精度：0.1mg 7）采样间隔：0S~24h 8）通信方式：4G/NB 9）工作温度：-40℃~85℃ 10）防护等级：IP68 | 台 | 2 |  |
| 2 | 立杆、支架 | 1.8m高（含基础） | 个 | 2 |  |
| 3 | 集成 | 现场调试 | 个 | 2 |  |
| 4 | 保护围栏 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 五、现场预警广播站 |  |
| 1 | 预警广播器 | 音频： | 套 | 2 |  |
|  |  | 1）额定输出功率:100W（单路）6Ω，80W（单路）8Ω |  |  |  |
|  |  | 2）最大输出功率:200W(100W*2) |  |  |  |
|  |  | 3）喇叭最佳阻抗:6Ω |  |  |  |
|  |  | 4）喇叭额定频率范围:200～6000Hz; |  |  |  |
|  |  | 5）最多支持输出:2路 |  |  |  |
|  |  | 6）信噪比:>90dB |  |  |  |
|  |  | 喇叭： |  |  |  |
|  |  | 1）功率：50W |  |  |  |
|  |  | 2）口径：500mm |  |  |  |
|  |  | 3）阻抗：16Ω |  |  |  |
|  |  | 4）频率响应：75-20KHz |  |  |  |
|  |  | 5）灵敏度：96dB |  |  |  |
|  |  | 6）参考距离：300~500m |  |  |  |
|  |  | 声光报警器： |  |  |  |
|  |  | 1）工作参数：电压DC 12V，电流 0.25A，功率 3W |  |  |  |
|  |  | 2）报警音量：110分贝 |  |  |  |
|  |  | 3）报警颜色：红色 |  |  |  |
|  |  | 4）外形尺寸：90*170mm（宽x高） |  |  |  |
|  |  | 5）DC 24V，0.5m长的红色LED拉伸铝+钢化玻璃的光条 |  |  |  |
|  |  | 6）防水等级IP65 |  |  |  |
|  |  | 7）通信方式：2G/3G/4G |  |  |  |
|  |  | 8）BLE参数:支持蓝牙V4.2标准 2.4GHz，通信距离10m |  |  |  |
|  |  | 无线预警器： |  |  |  |
|  |  | 1）硬件系统:嵌入式系统；2MB FLASH；1MB SRAM |  |  |  |
|  |  | 2）接口:1个RS232；1个USB（MP3）接口；1个麦克风接口；1个音频输入接口；1个麦克风音量旋钮；1个主电源接口；1个电源开关；1个监听喇叭开关；1个蓄电池和太阳能板接口；2个外接喇叭接口；1个TF接口；1个雨量接口；1个继电器接口；1个RS485接口； |  |  |  |
|  |  | 3）供电:220VAC(AC176V~AC264V),AC:9~25V DC:12~36V |  |  |  |
|  |  | 4）功耗:工作＞200W；待机＜0.6W |  |  |  |
|  |  | 5）物理特性:170x153x124mm；金属外壳 IP30 |  |  |  |
|  |  | 6）工作温度:-25~65℃ |  |  |  |
| 2 | 太阳能供电模块 | 50W电池板；50AH蓄电池；10A太阳能控制器 | 套 | 6 |  |
| 3 | 地埋箱 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 4 | 避雷针 | 接地电阻<10Ω | 个 | 6 |  |
| 5 | 立杆支架 | 1.2m高（含基础） | 个 | 6 |  |
| 6 | 配电箱 | 50cm×50cm×20cm的不锈钢机箱，加防盗锁 | 个 | 6 |  |
| 7 | 集成 | 现场调试 | 个 | 6 |  |
| 8 | 辅材 | 含网线、电源线、插座等 | 套 | 6 |  |
| 五、网络通信费用 |  |
| 1 | 自动监测站点通讯费 | 通信卡（20G/年） | 套 | 14 |  |
| 2 | 视频专线 | 20M互联网专线 | 条 | 1 |  |
| 六、监测系统软件 |  |
| 1 | GNSS变形监测数据处理软件 V1.0 | CDM-Monitor，GNSS数据解算软件具有如下基本功能： | 套 | 1 |  |
|  |  | 1）对GNSS原始数据进行7×24小时实时差分处理，进行变形监测，永不间断； |  |  |  |
|  |  | 2）根据接收机的原始数据输出率，数据更新率最高可达20Hz； |  |  |  |
|  |  | 3）可根据系统参数设置，对不同的监测站的实时差分结果进行Kalman滤波，达到不同的动态要求和精度要求； |  |  |  |
|  |  | 4）可同时处理多个基站和监测站的数据； |  |  |  |
|  |  | 5）多基站支持。多基站不但提高了系统的可靠性，且根据多基站的观测数据，可以建立电离层模型，提高长距离监测的精度；根据多基站的处理结果，可以实现实时网平差功能，提高点位精度和可靠性； |  |  |  |
|  |  | 6）实时显示接收机的信号跟踪状况，如星空图、信噪比、钟差等； |  |  |  |
|  |  | 7）实时显示基线的变化情况，点位的移动情况等； |  |  |  |
|  |  | 8）原始数据、解算结果的自动保存功能，可根据用户需求进行设置； |  |  |  |
|  |  | 9）对监测站、基站接收机的远程设置功能，软件上有各个GNSS接收机的独立监控模块，可以向GNSS接收机发送用户更改参数的命令（如采样间隔、高度截止角等）； |  |  |  |
|  |  | 10）系统完备性监测功能，可对整个系统的健康状况进行监测； |  |  |  |
|  |  | 11）环境参数输入功能。比如，输入监测站周围障碍物的分布情况，在数据处理时，能剔除常规方法不能自动剔出的坏数据，提高定位精度。 |  |  |  |
|  |  | 12）具有防死机功能，一旦某个监测站出现死机现象，可实现接收机自动重启； |  |  |  |
|  |  | 13）可以调整各个监测站的位置更新率； |  |  |  |
|  |  | 14）支持网络分布式计算； |  |  |  |
|  |  | 15）提供第三方软件接口，可实现远程查询、管理、报警。 |  |  |  |
| 2 | 在线监测预警云平台 | 向用户提供监测运维业务管理功能，具体功能包括： | 套 | 1 |  |
|  |  | 1）首页一张图管理：首页在GIS地图上进行一张图的综合显示与管理功能，可在首页中显示当前项目的主要信息情况。 |  |  |  |
|  |  | 2）在线监测：将现场各类安全监测设备统一接入至本平台进行数据展示与分析，可支持的设备类型包括GNSS变形监测终端、雨量计、裂缝计、倾斜仪等边坡监测常用设备，并可按照现场实际部署的设备情况进行扩展。 |  |  |  |
|  |  | 3）视频监控管理：为保障现场安全、实时远程查看现场状况，提供视频监控功能。视频监控管理功能为对接摄像机/视频流媒体系统获取视频流，提供视频服务，主要包括视频接入、视频直播管理功能。 |  |  |  |
|  |  | 4）安全预警管理：边坡安全监测平台具备数据分析与自动报警功能，当判断当前边坡处于不稳定状态时，能够自动发出预警通知。 |  |  |  |
|  |  | 5）设备在线管理：可利用监测云平台实现对接入设备状态的在线查询与管理，便于第一时间发现存在故障的设备，并及时进行针对性维修措施，从而保障系统运行稳定性与数据完整性。 |  |  |  |
|  |  | 6）供应商管理：针对设备的供应商信息进行维护与管理，便于系统的长期运维质保工作。 |  |  |  |
|  |  | 7）传感器配置：平台可对接入的各类传感器进行配置管理，包括传感器监测内容、传感器类型、设备ID、分级预警规则等信息。 |  |  |  |
|  |  | 8）系统管理：系统管理主要包括用户管理、角色管理，支持添加系统新用户，创建角色和分配给不同角色的相关系统功能使用权限。 |  |  |  |
| 3 | 系统集成 | 增加控件实现国土资源平台地址跳转 | 项 | 1 |  |
| 4 | 系统运维 | 包含三年系统运维服务，硬件设备、软件平台运维服务 | 项 | 1 |  |

### 会议系统及配套改造

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三）指挥中心会议室会议系统 |
| 一、显示系统 |
| 1 | 室内P2.5LED屏 | 显示屏像素点间距≤2.5mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装。投标产品显示屏有效显示尺寸为宽≥7.68m,，高≥3.36m，要求不得负偏离，误差不得超过±1% 显示屏采用全防水结构，防水等级IP65 模组尺寸320mm*160mm，最大对比度＞8000:1，显示屏亮度≥6000cd/㎡（色温6500K，校正后），亮度调节0~100%无极可调，色温2000K~10000K可调；屏幕最大刷新率可达1920hz 显示屏具有低刷高灰的特性即亮度在100%，灰度等级为≥16bit；亮度在70%，灰度等级为≥14bit；亮度在50%，灰度等级为≥13bit；20%亮度等级为12bit 整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm 显示屏具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整 显示屏具备随环境亮暗自适应调节亮度功能、具有电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施，具有故障自动告警功能 显示屏面罩阻燃等级通过HB级要求，PCB板燃烧试验通过V-0级要求 显示屏发光点中心距偏差≤1.2%，灯珠波长误差±1.5nm 显示屏水平和垂直视角≥160°； 亮度均匀性≥98.1%，色度均匀性△X、△Y值≤0.0015以内 显示屏具有自检技术支持单点自检，通讯自检，电源自检，温度监控、故障报警。 产品具有抗高低温性能，产品放入60±2℃，与-20±2℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作；存储温度在-20℃至60℃之间。 产品具有抗湿热性能，在温度：60±2℃，湿度：90%RH±3%RH,通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作； 显示屏工作状态下噪声值与前后左右环境背景噪声值相差均不超过1dB 为保证投标设备的质量，需提供原厂质保函和授权书。 | 34.4 | M2 |
| 2 | 精密开关电源 | 1.额定输入电压：200-240VAC；2.纹波噪音≤200mV ；3. 对地泄漏电流输入230VAC/50HZ，电源≤1mA | 112 | 台 |
| 3 | 发送卡 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路音频输入； 3.四网口输出； 4.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.单张发送卡支持分辨率1920×1200，2048×1152，2560×960 6.一路光探头接口； | 2 | 台 |
| 4 | 接收卡 | 1.单卡输出RGBR’数据16组，可扩展至32组； 2.单卡输出RGB数据20组； 3.单卡输出串行数据64组可扩展至128组； 4.单卡带载像素为256×128； 5.支持配置文件回读； 6.支持程序复制； 7.支持温度监控. 8.支持网线通讯状态检测； 9.支持供电电压检测； 10.支持绝大多数芯片高灰度高刷新； 11.支持通用芯片和带电流增益芯片的低亮高灰模式； 12.支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； 13.支持接收卡预存画面设置； 14.符合欧盟RoHs标准； 15.符合欧盟CE-EMC标准； | 48 | 台 |
| 5 | 结构框架 | 采用国标镀锌钢材，含钢结构外框装饰。 | 1 | 套 |
| 6 | 视频处理器 | 1.设备应为纯硬件FPGA架构,CrossPoint全总线交换技术,背板等效带宽,不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题; 2.单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱,模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合； 3.风扇、输入输出板卡可热插拔，在不断电情况下进行更换； 4.开机时间≤10s，启动电源至输出最终画面的时间间隔； 5.平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行； 6.最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps，单路信号带宽不少于3Gbps； 7.输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 8.设备整体功耗不大于480瓦； 10.支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms； 11.支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 12.设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBaseT、光纤信号等信号的混合输入，同时支持Dual-Link DVI、DP、HDMI1.4等4K分辨率采集，支持网络抓屏采集（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 13.支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 14.支持大屏图像回显，可在控制端显示整面拼接墙的显示图像（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 15.支持输出通道测试，可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试； 16.前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容； 17.支持以多种不同LED矩形显示单元为基础的任意不规则拼接，支持每块LED显示单元自定义有效显示区； 18.支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数。 | 1 | 台 |
| 7 | 配电柜 | 1) 控制：PLC控制器 2）元器件：断路器，接触器 3）输出电压：220V | 1 | 套 |
| 8 | 附件 | 含网线、电源线、插座及空开辅料等 | 1 | 套 |
| 二、矩阵切换系统 |
| 1 | 全高清混插无缝矩阵(8进8出) | 功能特点： 1、全数字，插卡式设计，支持输入/输出≥8路，每种输出卡都能无黑屏实时无缝切换； 2、全模块化，控制卡模块化，支持热插拔，能及时解决现场故障问题； 3、输入输出接口包括CVBS、SVIDEO、YPbPR、VGA、DVI、HDMI、网口(HDBaseT)、SDI、光纤等视频接口。 4、HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出； 5、SDI输入卡带有环出功能； 6、DVI输入输出卡支持CVBS、YPBPR、VGA、DVI、HDMI多种信号，DVI输入卡支持自适应输入通道，无需人工切换； 7、VGA输入输出卡支持CVBS、YPBPR、VGA多种信号，VGA输入卡支持自适应输入通道，无需人工切换； 8、DVI、VGA、AV、HDMI输入输出板卡都带单独的音频接口，音量可以独立调节大小； 9、支持全部通道独立的亮度、对比度，饱和度、锐度、色调调节，VGA的独立的亮度、对比度、色温及相位调节； 10、支持DVI1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI1.4a； 11、输入输出板卡每个通道支持信号检测功能，通过指示灯常亮、闪烁、不亮等状态指示输入输出信号状态。 12、网口输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POC对外供电； 13、控制方式灵活，具有LCD显示状态，按键控制，红外（选配）、有线触控面板（选配）、RS-232通讯接口和网络端口（选配）； 14、支持固件在线升级，更方便维护管理； 15、支持智能控制矩阵风扇的运行，提高风扇寿命，降低运行噪音； 16、支持冗余电源（选配），更加保障设备稳定运行； 17、操作客户端支持Windows，支持多种移动终端控制。 18、内置中控模块服务器，可以选配APP软件通过手机、平板、电脑控制，APP界面可任意编程； | 1 | 台 |
| 2 | 4路HDMI输入卡 | 功能特点： 1、支持≥4路HDMI信号无缝输入，≥4路立体声音频输入； 2、输入信号格式自动识别，兼容VESA标准分辨率的各种模式； 3、支持PC软件选择输入音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频； 4、支持图像参数修正；兼容HDMI1.4b和HDCP1.4标准,支持蓝光DVD； 5、最大分辨率支持2560*1440@60HZ超2K分辨率，带均衡≥20米线长； | 2 | 块 |
| 3 | 4路HDMI无缝输出卡 | 功能特点： 1、支持≥4路HDMI音视频无缝输出，≥4路立体声音频输出； 2、实时无缝切换效果； 3、最大分辨率支持1920*1200@60hz； 4、带增益≥20米线长，带独立音频输出； 5、支持输出分辨率可调，支持图像参数修改； 6、兼容DVI1.0、HDMI1.3和HDCP1.4标准。 7、所有板卡和主板，采用10G进口专业高速连接器，非普通金手指连接； | 2 | 块 |
| 4 | 网线传输发送器 | 功能特点： 1、HDMI信号网传发送器； 2、支持HDMI信号，支持HDMI1.3标准，支持HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准； 3、传输最大支持1080P@60Hz分辨率； 4、支持热插拔，支持音视频信号同传； 5、采用超6类以上网线，传输距离可达≥150米； 6、金属外壳，抗干扰能力强； | 2 | 个 |
| 5 | 网线传输接收器 | 功能特点： 1、HDMI信号网传接收器； 2、支持HDMI信号，支持HDMI1.3标准，支持HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准； 3、传输最大支持1080P@60Hz分辨率； 4、支持热插拔，支持音视频信号同传； 5、采用超6类以上网线，传输距离可达≥150米； 6、金属外壳，抗干扰能力强； | 2 | 个 |
| 6 | 多媒体插座 | 配套 | 2 | 个 |
| 三、音频扩声系统 |
| 1 | 专业音箱 | 技术参数： 1、高音HF:1x1.5" 2、低音LF:1x10" 3、频率响应65Hz~20KHz(±3dB) 4、额定功率200W 5、峰值功率700W 6、灵敏度96dB 7、阻抗8ohm 8、辐射角度90ºHx60ºV 9、尺寸（H×W×D）535x300x340mm ★为保证产品功能的真实性所投专业音箱设备在不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响，仍能够正常工作，经气候环境、机械环境、电气性能等一系列可靠性的性能测试检验合格，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章、上述要求字样及所投产品型号）。 | 6 | 只 |
| 2 | 专业功放350W | 功能特点： 1、立体声功率：8Ω2×350W；4Ω2×560W 2、信噪比：105db 3、转换速率：60V/us 4、阻尼系数：300:1 5、频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ 6、总谐波失真：≦0.01%Ratedpower@8欧1kHZ 7、互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧 8、输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V 9、输入阻抗：10K/20Kohous,unbalancedorbalanced 10、共模拟制比：≦-75db 11、串音衰减：≦-70db 12、指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting 13、电波：220V50/60HZ 14、FUSET10A 15、重量17kg 16、规格484W×420D×88H 功放后面板具有专业音箱插头输出及接线桩输出2种输出模式（为确保功能真实性提供音箱后面板该实物截图提供功放后面板该实物截图） ★为保证产品功能的真实性所投专业功放“产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章、上述要求字样及所投产品型号） | 3 | 台 |
| 3 | 舞台返听音箱 | 功能特点 针对舞台监听而设计的专业音箱，音箱外观大气，充分体现音乐完美还原语言人声清晰与完美，宽广平滑的音色体现，广泛应用于舞台监听、高级娱乐会所、酒吧、多功能厅、礼堂、剧院等 技术参数 1、频响 48Hz-20KHz(±3dB) 2、灵敏度 106dB SPL(1W@1m) 3、最大声压级 122dB 4、阻抗 8ohms 5、功率 350watts(AES持续功率)，1000watts(peak峰值功率) 6、指向性 90度horizontal水平，70度vertical垂直 7、低音 1×12（in），65mm芯,140磁 U,K,M英国纸盆 8、高音 44mm钛膜高音，120磁 9、箱体 18mm birch plywood with structured桦木夹板 10、表面 black paint黑色耐磨粗点喷漆 | 2 | 只 |
| 4 | 返听音箱功放 | 功能特点： 1、立体声功率8Ω 2×650W；4Ω 2×1040W 2、信噪比 105db 3、转换速率 80V/us 4、阻尼系数 300:1 5、频率响应 +/-0.1db,20HZ-20KHZ 6、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ 7、互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧 8、输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V 9、输入阻抗 10K/20K ohous, unbalanced or balanced 10、共模拟制比 ≦-75db 11、串音衰减 ≦-70db 12、指示灯 Signal,protect,dctive,clip/limiting 13、电波 220V 50/60HZ 14、FUSE:T15A 15、规格 483W×490D×88H | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频处理器(8进8出) | 功能特点 1、最新音频处理器技术，40bit DSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz。 2、提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。 3、输入可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡；反馈抑制≥三种：分别为8段反馈抑制、12段反馈抑制、16段反馈抑制； 4、输出可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡； 5、内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议 6、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等 7、输出：图示均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节 8、内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。(提供反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制软件界面设置截图，并加盖企业公章) 9、支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 10、输入输出通道支持LINK联调和分组联动调试功能； 11、设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等（提供软件软件自定义界面编程截图并加盖企业公章) 12、系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。(提供RS232、RS485、UDP协议选择及程序定制编程软件界面设置截图，并加盖企业公章) 13、产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等； 14、产品具备摄像跟踪功能，可实现48V幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阀值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA等协议；(提供摄像跟踪语音激励，摄像机控制协议选择等软件界面设置截图，并加盖企业公章) 15、RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。 16、自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows2000／XP/Windows7/Windows 10系统环境下。 ★所投设备生产厂家必须拥有录音功能的自主知识产权，要求提供国家版权局颁发的“录音功能嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 1 | 台 |
| 6 | 2编组8路调音台 | 功能特点： 1、2编组4母线调音台。 2、≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3、内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4、MP3音源可转入本机立体声声道金行调音或混合。 5、分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6、≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8、2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9、100MM长行程推子控制。 10、内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 11、重量5.50kg 12、规格尺寸mm120×440×440 | 1 | 台 |
| 7 | U段无线话筒 | 产品描述： 一台主机+2个无线话筒 功能特点： 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率 2、操作灵活简便 3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10、时尚彩屏设计，内置60组频率模组，简化用户调频程序 ★要求提供所投产品“无线电发射设备型号核准证”及“无线电操作证”复印件加盖生产企业公章 技术参数： 系统指标 1、 频率范围：UHF 640-690MHz 2、 调制方式：宽频FM 3、 可调范围：50MHz 4、 通道数目：2×100 5、 通道间隔：250KHz 6、 频率稳定度：±0.005%以内 7、 动态范围：100dB 8、 最大频偏：±45KHz 9、 频率响应：80Hz-18Khz 10、 综合信噪比：>105dB 11、 综合失真：≤0.5% 12、 工作温度：-10℃～50℃ 13、 工作距离：≤100米 14、接收机指标 15、 接收机方式：二次变频超外差 16、 中频频率：110MHz，10.7MHz 17、 灵敏度：BNC/50Ω 18、 无线接口：12dB μV（80dBS/N） 19、 灵敏度调节范围：12-32dB μV 20、 离散抑制：≥75dB 21、 最大输出电平：+10dBV 22、 供电方式：直流12-18V 500mV输入 23、 天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 24、 输出功率：高功率30mW，低功率3mW 25、 音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒） 26、 离散抑制：≥60dB 27、 供电：2节5号1.5V电池 28、 使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 29、 音质的特点:中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 1 | 套 |
| 8 | U段无线话筒 | 产品描述： 一台主机+2个无线头戴话筒 功能特点： 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率 2、操作灵活简便 3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10、时尚彩屏设计，内置60组频率模组，简化用户调频程序 技术参数： 系统指标 1、 频率范围：UHF 640-690MHz 2、 调制方式：宽频FM 3、 可调范围：50MHz 4、 通道数目：2×100 5、 通道间隔：250KHz 6、 频率稳定度：±0.005%以内 7、 动态范围：100dB 8、 最大频偏：±45KHz 9、 频率响应：80Hz-18Khz 10、 综合信噪比：>105dB 11、 综合失真：≤0.5% 12、 工作温度：-10℃～50℃ 13、 工作距离：≤100米 14、接收机指标 15、 接收机方式：二次变频超外差 16、 中频频率：110MHz，10.7MHz 17、 灵敏度：BNC/50Ω 18、 无线接口：12dB μV（80dBS/N） 19、 灵敏度调节范围：12-32dB μV 20、 离散抑制：≥75dB 21、 最大输出电平：+10dBV 22、 供电方式：直流12-18V 500mV输入 23、 天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 24、 输出功率：高功率30mW，低功率3mW 25、 音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒） 26、 离散抑制：≥60dB 27、 供电：2节5号1.5V电池 28、 使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 29、 音质的特点:中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 1 | 套 |
| 9 | 无线话筒天线放大器(室内) | 产品概述： 一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期列阵。与1/2波长全向型天线对比， 功能特点： 1、新宽频分配器的载波范围由（500-950MHz），涵盖欧、美新电波法规频率范围。 2、提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3、采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系 统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4、具有两组天线输入、输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5、天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6、可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 7、天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 8、为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 9、外置4组12V/1A Dc电流（直流电源）。阻抗：50欧姆 | 1 | 套 |
| 10 | 多媒体有源音箱 | 功能特点： 1、纯木箱体，HIFI级标准箱体设计。 2、进口木纹PVC皮，纹路简洁，颜色柔和，外观时尚，便于擦拭。 3、2.1声道多媒体音箱，具有≥2路话筒输入、1路线路输入，适用于各种音源，操作简单方便。 4、侧置主音量、高低音、MIC音量调节按钮，便于操作 技术参数： 1、输出功率：20W×2； 2、额定阻抗：8Ω； 3、频率范围：65Hz-20KHz； 4、信噪比：100dB； 5、灵敏度：90dB； 6、谐波失真：≤0.04%； 7、消耗功率：60W； 8、输入电压：AC210--230V/50Hz | 1 | 对 |
| 11 | 反馈抑制器 | 功能特点： 全数字会议专用音频处理器，输入通道为线路信号接口。每通道由增益、12点全自动均衡器、高通、低通、移频模块组成。 2、设备带有一路测试话筒通道，测试话筒通道为带有48V幻象供电平衡接口。当通道模式为话筒（测试）模式时即接受测试话筒通道信号。 3、本机软件设有10个用户自定义设备存档和一个F01出厂设置，操作更加方便快捷。 4、产品设有人性化的PC控制软件，可通过USB、RS232、手动液晶多种方式控制，PC软件可自动识别，软件联机成功标签直接由红色变为绿色，无需设置，界面直观、人性化。 5、设备标配128×48点阵液晶屏幕，开机自动显示产品LOGO，可以自由选择切换中文或英文界面，更贴合广大用户的使用习惯。 6、为方便使用，液晶屏背光持续时间可调，可设定值为0-60S，持续开启等。（提供设备前板显示屏背光持续时间设置界面截图，加盖生产厂家公章） 7、为方便使用，液晶屏对比度可调，可调整范围为-10~+10，21级微调。（提供设备前板显示屏对比度设置界面截图，加盖生产厂家公章） | 1 | 台 |
| 12 | 智能编程电源时序管理器 | 功能特点： 1、设备配备8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2、智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用； 4、设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等（提供此功能部分的产品显示截图，并加盖生产企业公章）； 5、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 6、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7、设备可自由设定每路电源开关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 8、设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 9、设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 10、设备可设置机器地址， 多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出； 11、设备可设置机器语言， 支持中英任意切换，方便各类人群使用（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 12、设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 13、设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 14、设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 15、设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 16、产品标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈（提供设备内部结构截图，标示出滤波器位置，并加盖生产企业公章）。 ★要求提供所投设备生产厂家的由国家版权局颁发的“精密时钟同步嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 1 | 台 |
| 四、会议发言系统 |
| 1 | 5G WiFi加密无线会议主机 | 功能与特点： 1、2U机架式标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 2、采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。 3、会议主要标配≥4.3英寸电容触摸屏，人机交互、操作逻辑、界面美观操作简单。 4、4.3寸电容触摸屏可以直接显示摄像机拍摄的图像，也可以外接显示器对拍摄的图像进行监控。 5、采用WiFi 5G通信技术，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 6、内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声；内置自适应反馈抑器(AFC)，可有效防止啸叫；内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。 7、系统通讯采用128位AES Rijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成单元出错。 8、内置摄像跟踪板卡，支持SONY VISICA、PELCO-D/P、BO1协议，可以同时接入8个摄像头，通过外置的RS-485/RS-232接口连接摄像机的控制部分，可以实现摄像自动跟踪功能或连接编程中央控制系统。 9、内置视频跟踪处理器，支持视频矩阵扩展，可无限扩展摄像机进行摄像联动，具有摄像联动画面冻结功能。（为确保功能真实性须提供该部分功能界面截图） 10、DSP数字处理器对音频48KHZ的采样频率，音质与 CD唱机相同。音频通道的频率响应可达20 Hz~20 kHz。 11、可以对主机内部的音频处理通道，单独或全部进行增益调节控制，并且可以锁定该设置数据。 12、主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与其他主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口。 13、系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 14、具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 15、具有多组音频通道输出，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 16、支持发言单元数量限制、先进先出、发言申请、声控模式(可选)四种工作模式。 17、支持4路主席、代表单元同时发言，便于会议讨论、会议辩论。 18、采用AC100V-240V，50/60HZ宽电源标准，适用于不同国家使用。 | 1 | 台 |
| 2 | 5G WiFi定制无线路由器 | 产品特点： 1、会议话筒无线接收模块，双天线设计使数据传输更加的稳定； 2、采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 3、信号覆盖面积可达到半径为20-30米的圆面积； 4、具有专用6芯航空接口，无需适配器供电，直接可连接主机供电 技术参数： 1、网络标准：IEEE Draft 2.0 802.11n IEEE 802.11a ，IEEE802.11g ； 2、数据传输率：最大300 Mbps； 3、连接单元数量：在处于AP的信号覆盖范围内，单个AP最多连接50台； 4、电源 DC48V,工作温度 0℃～40℃。 | 1 | 台 |
| 3 | 5G WiFi加密无线会议主席单元 | 产品特点： 1、WIFI无线桌面式会议发言单元，WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰； 2、广视角高对比度128×64，采用OLED显示屏，具备音量大小，话筒状态，发言时间显示，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3、电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用,内置可充电锂电池，电池容量支持， 4、主席单元具备优先功能，可关闭代表单元发言权限； 5、具有内磁式扬声器、耳机插口； 6、电容式心型指向性麦克风，并带双色指示灯圈；发言为红色，等待发言为绿色； 7、两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； 8、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能，单元的连接位置不受限制，支持签到功能； 9、采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于5ms； 10、采用非压缩音频传输，48K采样，带宽20HZ~20KHZ完美音质； 11、24小时持续发言,电量可使用时间少于1小时，单元自动进入节能模式，确保正常发言，并在显示屏提示更换电池。 12、提供支持图形界面化，弧形触摸界面，拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 13、每个会议单元具备独立的IP号，避免IP重复； 技术参数： 1、频率响应 20Hz～20kHz； 2、耳机负载阻抗 >32欧姆<1K欧姆； 3、输出功率 2×15mW/32欧姆。 4、无线指标标准：IEEE Draft2.0 802.11n。 5、电池输出电压 7.2V； 6、电池容量4900mAH； | 1 | 台 |
| 4 | 5G WiFi加密无线会议代表单元 | 产品特点： 1、WIFI无线桌面式会议发言单元，WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰； 2、广视角高对比度128×64，采用OLED显示屏，具备音量大小，话筒状态，发言时间显示，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3、电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用,内置可充电锂电池，电池容量支持， 4、具有内磁式扬声器、耳机插口； 5、电容式心型指向性麦克风，并带双色指示灯圈；发言为红色，等待发言为绿色； 6、两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； 7、采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于5ms； 8、采用非压缩音频传输，48K采样，带宽20HZ~20KHZ完美音质； 9、24小时持续发言,电量可使用时间少于1小时，单元自动进入节能模式，确保正常发言，并在显示屏提示更换电池。 10、提供支持图形界面化，弧形触摸界面，拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 11、每个会议单元具备独立的IP号，避免IP重复； 技术参数： 1、频率响应 20Hz～20kHz； 2、耳机负载阻抗 >32欧姆<1K欧姆； 3、 输出功率 2×15mW/32欧姆。 4、无线指标标准：IEEE Draft2.0 802.11n。 5、电池输出电压 7.2V； 6、电池容量4900mAH； | 9 | 台 |
| 5 | 话筒单元充电箱 | 功能特点： 1、数字会议专用充电箱，可对会议单元进行充电。 2、最大可对10台单元同时充电，充满电只需三个小时。 3、内置过载保护电路，内置漏电保护装置，确保安全性。 4、采用环路电源连接器，允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源。 | 1 | 台 |
| 6 | 5G路由专用延长线 | 10米6芯5G路由专用延长线 | 1 | 卷 |
| 五、视频会议系统 |
| 1 | 高清视频会议终端(1路HDMI信号输入+1路USB3.0) | 功能特点： 1.设备采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元； 2.呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P、4K视频分辨率； 3.支持1280*720P60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P60fps/50fps/30fps/25fps高清视频信号输入； 4.支持1280*720P60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P60fps/50fps/30fps/25fps、3840*2160P高清输出； 5.支持H.264、H.264MP、H.264HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz； 6.视频接口：1路高清视频HDMI输入接口+1路USB3.0输入，2路HDMI输出； 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端，支持遥控器飞鼠操控模式； 8.支持本地u盘/硬盘录制；支持开机自动升级 9.支持ITU-TH.323标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239双流协议，主辅流皆可达到1080P； 10.远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行； 11.支持国际电联ITU-H.323标准通信协议，兼容SIP协议； 12.支持H.264HP等视频编解码技术、G.711、G.722等音频编解码技术； 13.支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面；支持高清1080P/60帧视频处理能力； 14.支持遥控器及WEB管理，符合不同用户的使用习惯； 15.可选配内置MCU功能模块，可选内置2～32路MCU；支持内置MCU会议召开主流辅流会议，支持PC电脑版或移动端加入会议； 16.支持截取辅流画面进行标注功能，满足远程培训、教学等场景的交互式操作； 17.支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置； 18.终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理 19.支持主席控制模式，申请主席权限后可控制所有远端会场双流的编码速率、分辨率等参数，支持对远端会场进行云台摄像机的上下左右移动、调焦、缩放操作； 20.支持主动打开远端辅流画面，能在同一时间观看最多32个不同视频终端的辅流画面； 21.支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型，单屏支持25路画面同时显示； 22.支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制； 23.支持控制同一会议中的其他终端的发言权； 24.终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求； 25.可提供终端完整的SDK开发手册，可通过SDK调用终端的调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能，可供第三方系统无缝融合； 26.3路音频输入接口：MICIN*1、LINEIN*1、全向麦克风；3路音频输出接口，HDMI*1、LINEOUT*1、全向麦克风；可以连接扬声器或调音台； 27.支持IP网络丢包时修复机制，确保丢包率达到5%时图像无马赛克现象；丢包率达到8%时，会议依然能够正常召开；20%丢包时，图像可以接受；70%丢包率时，音频不受影响，保障会议正常进行； 28.超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅； 29.支持横幅功能，可在会议画面上添加横幅，并可设置是否启用横幅及横幅的字体大小、字体颜色、背景颜色和透明度； 30.支持滚动消息功能，可发送滚动消息，并可设置是否启用滚动消息及滚动消息的字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度和滚动次数； 31.支持自动噪声抑制，自动增益控制和自动回声消除、唇音同步等音频处理功能； 32.支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调； 33.支持语音优先，支持QOS策略模式，支持IPPrecedence，Diffserv； 34.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全； 35.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询； 技术参数： 1.视频输入：1路高清视频HDMI输入接口+1路USB3.0输入； 2.视频输出：2路高清视频HDMI输出接口； 3.音频输入：3路音频输入接口：MICIN*1、LINEIN*1、全向麦克风； 4.音频输出：3路音频输出接口，HDMI*1、LINEOUT*1、全向麦克风； 5.网口：1路千兆网口，RJ45*1； 6.USB接口：2个USB2.0接口，可用于扩展、在线升级、录制存储； 7.支持隐藏式恢复出厂按键 8.显示方式：支持4：3和16：9； 9.环境要求温度：0℃～35℃(工作状态)-40℃～55℃(非工作状态)； 10.相对湿度：10%～80%(工作状态)0%～95%(非工作状态)（不凝露）； 11.设备尺寸：325mm×50mm×215mm； 12.供电电源：DC12V/5A； | 1 | 套 |
| 2 | 20倍高清会议摄像机 | 功能特点： 1.采用1/2.8英寸≥207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.≥20倍光学变焦：f=5.5～110mm，3.3°（窄角）54.7°（广角），光圈系数：F1.6–F3.5，10倍数字变焦。 3.先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 4.低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 5.支持HDMI，SDI，有线LAN；SDI支持在1080P60格式下传输≥100米。 6.多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 7.支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 8.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 9.RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 10.支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 11.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 12.支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 13.支持≥255个预置位(遥控器设置调用为≥10个)。 14.用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。（标配红外遥控） 15.应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。 | 2 | 台 |
| 六、材料 |
| 1 | 设备机柜 | 2米 | 1 | 套 |
| 2 | 音频跳线 | 卡农公-卡农母1.8米 | 25 | 条 |
| 3 | 音频线/信号线 | 线材根据实际施工长度定制 | 1 | 项 |
| 4 | 音箱线 | 线材根据实际施工长度定制 | 1 | 项 |
| 5 | 同轴电缆线 | 线材根据实际施工长度定制 | 1 | 项 |
| 6 | 音箱地插盒 | 一个HDMI，一个音频，一个卡农，一个网络 | 2 | 个 |
| 7 | 施工及辅材 | 管材及各类接插件等 | 1 | 项 |
| 四）指挥中心指挥室会议系统 |
| 一、矩阵切换系统 |
| 1 | 4进4出HDMI矩阵(4K) | 产品描述： 是一款≥4进≥4出的全数字超清矩阵切换器，最高支持分辨率可达4Kx2K的分辨率，支持3D视频，HDCP1.4规格，16bit颜色深度，可以给客户带来无损真、无延时的超清全数字化体验。提供多种控制接口（RS232，TCP/IP）满足客户的控制需求。应用范围：数字视频多屏显示系统，可视指挥调度、平安城市、医学示教系统、卫星测绘、视频会议及视频监控等需求高品质数字视频显示领域。 功能特点： 1.支持最高分辨率4Kx2K； 2.支持HDMI1.4协议； 3.多种控制方式：按键面板操作、RS-232、TCP/IP； 4.灵活的EDID读取机制，解决各种连接兼容性问题； 5.集成多种控制协议，方便快捷地和各类中央控制设备搭配使用； 6.产品固件可通过网口进行现场升级，可以方便地提供工程现场远程支持和用户特殊功能的定制； 7.输入线长最远可达≥30米； 8.强大的存储功能，可存储和调用多个预存的切换模式；具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； 9.标准1U工业机箱,安装方便,操作快捷；； 技术参数： 1.规格输入/输出各支持4路 2.输入信号全数字HDMI信号 3.输出信号全数字HDMI信号 4.控制方式RS-232、TCP/IP 5.支持分辨率最高分辨率可达4kx2k（4096×2160） 6.HDMI版本HDMI1.4，支持3DTV 7.数字内容保护兼容HDCP1.4标准 8.热插拔即插即用，安装方便，支持热插拔 9.输入线长输入端内置均衡器最远可达30米 10.输出线长≤15米 11.HDMI输入/输出：连接 12.端口：HDMI接口TypeA型19针母头 13.外接电源110~220VAC 14.工作环境储存、使用温度:-20°~+70°C;湿度:10%~90% 15.产品重量4KG 16.额定功率22W 17.机箱尺寸(WxDxH)1U（440mmx263mmx44mm） | 1 | 台 |
| 2 | 多媒体插座 | 配套 | 1 | 个 |
| 二、音频扩声系统 |
| 1 | 专业音箱 | 技术参数： 1、高音HF:1x1.5" 2、低音LF:1x10" 3、频率响应65Hz~20KHz(±3dB) 4、额定功率200W 5、峰值功率700W 6、灵敏度96dB 7、阻抗8ohm 8、辐射角度90ºHx60ºV 9、尺寸（H×W×D）535x300x340mm ★为保证产品功能的真实性所投专业音箱设备在不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响，仍能够正常工作，经气候环境、机械环境、电气性能等一系列可靠性的性能测试检验合格，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章、上述要求字样及所投产品型号）。 | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放350W | 功能特点： 1、立体声功率：8Ω2×350W；4Ω2×560W 2、信噪比：105db 3、转换速率：60V/us 4、阻尼系数：300:1 5、频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ 6、总谐波失真：≦0.01%Ratedpower@8欧1kHZ 7、互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧 8、输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V 9、输入阻抗：10K/20Kohous,unbalancedorbalanced 10、共模拟制比：≦-75db 11、串音衰减：≦-70db 12、指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting 13、电波：220V50/60HZ 14、FUSET10A 15、重量17kg 16、规格484W×420D×88H 功放后面板具有专业音箱插头输出及接线桩输出2种输出模式（为确保功能真实性提供音箱后面板该实物截图提供功放后面板该实物截图） ★为保证产品功能的真实性所投专业功放“产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章、上述要求字样及所投产品型号） | 2 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器(8进8出) | 功能特点 1、最新音频处理器技术，40bit DSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz。 2、提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。 3、输入可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡；反馈抑制≥三种：分别为8段反馈抑制、12段反馈抑制、16段反馈抑制； 4、输出可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡； 5、内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议 6、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等 7、输出：图示均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节 8、内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。(提供反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制软件界面设置截图，并加盖企业公章) 9、支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 10、输入输出通道支持LINK联调和分组联动调试功能； 11、设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等（提供软件软件自定义界面编程截图并加盖企业公章) 12、系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。(提供RS232、RS485、UDP协议选择及程序定制编程软件界面设置截图，并加盖企业公章) 13、产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等；(提供扩展控制面板软件设定程序定制编程软件界面设置截图，并加盖企业公章) 14、产品具备摄像跟踪功能，可实现48V幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阀值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA等协议；(提供摄像跟踪语音激励，摄像机控制协议选择等软件界面设置截图，并加盖企业公章) 15、RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。 16、自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows2000／XP/Windows7/Windows 10系统环境下。 所投设备生产厂家必须拥有录音功能的自主知识产权，要求提供国家版权局颁发的“录音功能嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 1 | 台 |
| 4 | 2编组8路调音台 | 功能特点： 1、2编组4母线调音台。 2、≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3、内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4、MP3音源可转入本机立体声声道金行调音或混合。 5、分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6、≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8、2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9、100MM长行程推子控制。 10、内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 11、重量5.50kg 12、规格尺寸mm120×440×440 | 1 | 台 |
| 5 | U段无线话筒 | 产品描述： 一台主机+2个无线话筒 功能特点： 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率 2、操作灵活简便 3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10、时尚彩屏设计，内置60组频率模组，简化用户调频程序 要求提供所投产品“无线电发射设备型号核准证”及“无线电操作证”复印件加盖生产企业公章 技术参数： 系统指标 1、 频率范围：UHF 640-690MHz 2、 调制方式：宽频FM 3、 可调范围：50MHz 4、 通道数目：2×100 5、 通道间隔：250KHz 6、 频率稳定度：±0.005%以内 7、 动态范围：100dB 8、 最大频偏：±45KHz 9、 频率响应：80Hz-18Khz 10、 综合信噪比：>105dB 11、 综合失真：≤0.5% 12、 工作温度：-10℃～50℃ 13、 工作距离：≤100米 14、接收机指标 15、 接收机方式：二次变频超外差 16、 中频频率：110MHz，10.7MHz 17、 灵敏度：BNC/50Ω 18、 无线接口：12dB μV（80dBS/N） 19、 灵敏度调节范围：12-32dB μV 20、 离散抑制：≥75dB 21、 最大输出电平：+10dBV 22、 供电方式：直流12-18V 500mV输入 23、 天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 24、 输出功率：高功率30mW，低功率3mW 25、 音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒） 26、 离散抑制：≥60dB 27、 供电：2节5号1.5V电池 28、 使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 29、 音质的特点:中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 1 | 套 |
| 6 | U段无线话筒 | 产品描述： 一台主机+2个无线头戴话筒 功能特点： 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率 2、操作灵活简便 3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10、时尚彩屏设计，内置60组频率模组，简化用户调频程序 技术参数： 系统指标 1、 频率范围：UHF 640-690MHz 2、 调制方式：宽频FM 3、 可调范围：50MHz 4、 通道数目：2×100 5、 通道间隔：250KHz 6、 频率稳定度：±0.005%以内 7、 动态范围：100dB 8、 最大频偏：±45KHz 9、 频率响应：80Hz-18Khz 10、 综合信噪比：>105dB 11、 综合失真：≤0.5% 12、 工作温度：-10℃～50℃ 13、 工作距离：≤100米 14、接收机指标 15、 接收机方式：二次变频超外差 16、 中频频率：110MHz，10.7MHz 17、 灵敏度：BNC/50Ω 18、 无线接口：12dB μV（80dBS/N） 19、 灵敏度调节范围：12-32dB μV 20、 离散抑制：≥75dB 21、 最大输出电平：+10dBV 22、 供电方式：直流12-18V 500mV输入 23、 天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 24、 输出功率：高功率30mW，低功率3mW 25、 音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒） 26、 离散抑制：≥60dB 27、 供电：2节5号1.5V电池 28、 使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 29、 音质的特点:中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 1 | 套 |
| 7 | 无线话筒天线放大器(室内) | 产品概述： 一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期列阵。与1/2波长全向型天线对比， 功能特点： 1、新宽频分配器的载波范围由（500-950MHz），涵盖欧、美新电波法规频率范围。 2、提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3、采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系 统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4、具有两组天线输入、输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5、天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6、可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 7、天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 8、为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 9、外置4组12V/1A Dc电流（直流电源）。阻抗：50欧姆 | 1 | 套 |
| 8 | 反馈抑制器 | 功能特点： 全数字会议专用音频处理器，输入通道为线路信号接口。每通道由增益、12点全自动均衡器、高通、低通、移频模块组成。 2、设备带有一路测试话筒通道，测试话筒通道为带有48V幻象供电平衡接口。当通道模式为话筒（测试）模式时即接受测试话筒通道信号。 3、本机软件设有10个用户自定义设备存档和一个F01出厂设置，操作更加方便快捷。 4、产品设有人性化的PC控制软件，可通过USB、RS232、手动液晶多种方式控制，PC软件可自动识别，软件联机成功标签直接由红色变为绿色，无需设置，界面直观、人性化。 5、设备标配128×48点阵液晶屏幕，开机自动显示产品LOGO，可以自由选择切换中文或英文界面，更贴合广大用户的使用习惯。 6、为方便使用，液晶屏背光持续时间可调，可设定值为0-60S，持续开启等。（提供设备前板显示屏背光持续时间设置界面截图，加盖生产厂家公章） 7、为方便使用，液晶屏对比度可调，可调整范围为-10~+10，21级微调。（提供设备前板显示屏对比度设置界面截图，加盖生产厂家公章） | 1 | 台 |
| 9 | 智能编程电源时序管理器 | 功能特点： 1、设备配备8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2、智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用； 4、设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等（提供此功能部分的产品显示截图，并加盖生产企业公章）； 5、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 6、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7、设备可自由设定每路电源开关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 8、设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 9、设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 10、设备可设置机器地址， 多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出； 11、设备可设置机器语言， 支持中英任意切换，方便各类人群使用（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 12、设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 13、设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 14、设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 15、设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 16、产品标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈（提供设备内部结构截图，标示出滤波器位置，并加盖生产企业公章）。 ★要求提供所投设备生产厂家的由国家版权局颁发的“精密时钟同步嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 1 | 台 |
| 三、会议发言系统 |
| 1 | 5G WiFi加密无线会议主机 | 功能与特点： 1、2U机架式标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 2、采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。 3、会议主要标配≥4.3英寸电容触摸屏，人机交互、操作逻辑、界面美观操作简单。 4、4.3寸电容触摸屏可以直接显示摄像机拍摄的图像，也可以外接显示器对拍摄的图像进行监控。 5、采用WiFi 5G通信技术，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 6、内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声；内置自适应反馈抑器(AFC)，可有效防止啸叫；内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。 7、系统通讯采用128位AES Rijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成单元出错。 8、内置摄像跟踪板卡，支持SONY VISICA、PELCO-D/P、BO1协议，可以同时接入8个摄像头，通过外置的RS-485/RS-232接口连接摄像机的控制部分，可以实现摄像自动跟踪功能或连接编程中央控制系统。 9、内置视频跟踪处理器，支持视频矩阵扩展，可无限扩展摄像机进行摄像联动，具有摄像联动画面冻结功能。 10、DSP数字处理器对音频48KHZ的采样频率，音质与 CD唱机相同。音频通道的频率响应可达20 Hz~20 kHz。 11、可以对主机内部的音频处理通道，单独或全部进行增益调节控制，并且可以锁定该设置数据。 12、主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与其他主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口。 13、系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 14、具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 15、具有多组音频通道输出，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 16、支持发言单元数量限制、先进先出、发言申请、声控模式(可选)四种工作模式。 17、支持4路主席、代表单元同时发言，便于会议讨论、会议辩论。 18、采用AC100V-240V，50/60HZ宽电源标准，适用于不同国家使用。 | 1 | 台 |
| 2 | 5G WiFi定制无线路由器 | 产品特点： 1、会议话筒无线接收模块，双天线设计使数据传输更加的稳定； 2、采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 3、信号覆盖面积可达到半径为20-30米的圆面积； 4、具有专用6芯航空接口，无需适配器供电，直接可连接主机供电 技术参数： 1、网络标准：IEEE Draft 2.0 802.11n IEEE 802.11a ，IEEE802.11g ； 2、数据传输率：最大300 Mbps； 3、连接单元数量：在处于AP的信号覆盖范围内，单个AP最多连接50台； 4、电源 DC48V,工作温度 0℃～40℃。 | 1 | 台 |
| 3 | 5G WiFi加密无线会议主席单元 | 产品特点： 1、WIFI无线桌面式会议发言单元，WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰； 2、广视角高对比度128×64，采用OLED显示屏，具备音量大小，话筒状态，发言时间显示，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3、电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用,内置可充电锂电池，电池容量支持， 4、主席单元具备优先功能，可关闭代表单元发言权限； 5、具有内磁式扬声器、耳机插口； 6、电容式心型指向性麦克风，并带双色指示灯圈；发言为红色，等待发言为绿色； 7、两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； 8、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能，单元的连接位置不受限制，支持签到功能； 9、采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于5ms； 10、采用非压缩音频传输，48K采样，带宽20HZ~20KHZ完美音质； 11、24小时持续发言,电量可使用时间少于1小时，单元自动进入节能模式，确保正常发言，并在显示屏提示更换电池。 12、提供支持图形界面化，弧形触摸界面，拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 13、每个会议单元具备独立的IP号，避免IP重复； 技术参数： 1、频率响应 20Hz～20kHz； 2、耳机负载阻抗 >32欧姆<1K欧姆； 3、输出功率 2×15mW/32欧姆。 4、无线指标标准：IEEE Draft2.0 802.11n。 5、电池输出电压 7.2V； 6、电池容量4900mAH； | 1 | 台 |
| 4 | 5G WiFi加密无线会议代表单元 | 产品特点： 1、WIFI无线桌面式会议发言单元，WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰； 2、广视角高对比度128×64，采用OLED显示屏，具备音量大小，话筒状态，发言时间显示，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3、电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用,内置可充电锂电池，电池容量支持， 4、具有内磁式扬声器、耳机插口； 5、电容式心型指向性麦克风，并带双色指示灯圈；发言为红色，等待发言为绿色； 6、两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； 7、采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于5ms； 8、采用非压缩音频传输，48K采样，带宽20HZ~20KHZ完美音质； 9、24小时持续发言,电量可使用时间少于1小时，单元自动进入节能模式，确保正常发言，并在显示屏提示更换电池。 10、提供支持图形界面化，弧形触摸界面，拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 11、每个会议单元具备独立的IP号，避免IP重复； 技术参数： 1、频率响应 20Hz～20kHz； 2、耳机负载阻抗 >32欧姆<1K欧姆； 3、 输出功率 2×15mW/32欧姆。 4、无线指标标准：IEEE Draft2.0 802.11n。 5、电池输出电压 7.2V； 6、电池容量4900mAH； | 23 | 台 |
| 5 | 话筒单元充电箱 | 功能特点： 1、数字会议专用充电箱，可对会议单元进行充电。 2、最大可对10台单元同时充电，充满电只需三个小时。 3、内置过载保护电路，内置漏电保护装置，确保安全性。 4、采用环路电源连接器，允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源。 | 1 | 台 |
| 6 | 5G路由专用延长线 | 10米6芯5G路由专用延长线 | 1 | 卷 |
| 四、辅助材料 |
| 1 | 设备机柜 | 1.2米 | 1 | 套 |
| 2 | 音频跳线 | 卡农公-卡农母1.8米 | 20 | 条 |
| 3 | 音频线/信号线 | 线材根据实际施工长度定制 | 1 | 项 |
| 4 | HDMI成品线 | 20米 | 1 | 项 |
| 5 | 音箱线 | 线材根据实际施工长度定制 | 1 | 项 |
| 6 | 施工及辅材 | 管材及各类接插件等 | 1 | 项 |
| 四）指挥中心设备室硬件系统 |
| 1 | 台式电脑 | I5 10500 8G 256GSSD WIN10 21.5寸键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标， 接口：≥8个USB接口以上，（前面板接口：2个USB 3.0接口、2个USB 2.0接口、1 x 麦克风插孔、1 x 耳机插孔；背面板接口：2个USB 3.0接口、2个USB 2.0接口、1 x RJ45 接口、1 x Kensington安全锁孔、VGA接口、Displayport接口、 HDMI 接口、1 x 8 声道音频接口） 扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI、2 x PCI-e x 1 显示屏 21.5英寸16:9宽屏（1920 x 1080） 电源:300 W 节能电源 内置扬声喇叭 机箱：不小于26L标准立式机箱，免工具拆卸设计，便于维护 防雷、防火、防尘、防静电、防浪涌测试 售后服务：原厂三年保修，提供客户联络中心CCCS证书，原厂商提供3年上门服务质保函 | 6 | 台 |
| 2 | 打复一体机 | 打印速度:14ppm¦¦首页打印时间:8.5秒¦¦打印分辨率:1200dpi¦¦供纸容量:150页¦¦双面打印:手动//耗材2612A¦¦带复印打印功能(W×D×H):349x238x196mm¦¦内存:2M¦¦接口:USB¦¦整机保修:一年保修。 | 1 | 台 |
| 3 | 固话 | 话机铃声：喇叭振铃，铃声可调 号码存储：30，去电翻查 10 屏幕显示：液晶显示，动画彩屏 | 1 | 台 |
| 4 | 监控设备 | 1.1/2.7英寸Progressive Scan CMOS2.4mm 水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°3.0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR4.ICR红外滤片式，数字宽动态，3D数字降噪 | 1 | 套 |
| 5 | 门禁 | 开门方式：卡或密码、卡+密码，报警方式：超时门未关、强制开门，外围设备接口：电锁（含继电器输出和电平输出）、门磁、门铃、开门按钮，支持多门互锁，编程方式：键盘，加减卡方式：单张加减方式。 | 1 | 套 |
| 6 | 网络信息模块 | 配套 | 1 | 套 |
| 5）园区化工平台搬迁部分 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、设备采购 |
| 1 | 光缆 | GYTS-24芯结构是光纤松套管，金属中心加强件，缆芯填充油膏，轧纹钢带粘结PE护套，松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。主要特点： 1.具有良好的机械性能和温度性能； 2.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护； 3.直径小、重量轻、容易敷设； 4. 良好的抗压性和柔软性 5.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 6.低损耗，低色散，结构紧凑 | 千米 | 10 |
| 2 | 光缆 | GYTS-6芯结构是光纤松套管，金属中心加强件，缆芯填充油膏，轧纹钢带粘结PE护套，松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。主要特点： 1.具有良好的机械性能和温度性能； 2.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护； 3.直径小、重量轻、容易敷设； 4. 良好的抗压性和柔软性 5.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 6.低损耗，低色散，结构紧凑 | 千米 | 13 |
| 3 | 终端盒 | 12芯终端盒 | 个 | 10 |
| 4 | 插线板 | 6口插座 | 个 | 10 |
| 5 | 尾纤 | 2m SC/PC转SC/PC | 根 | 30 |
| 6 | 光收发 | DS-3D01R-20E/DS-3D01T-20E口百兆光纤收发器工业导轨式接收机 光口：1个百兆光口 距离20公里 SC口 单模单纤；电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 10 |
| 7 | ONU | F400 | 个 | 10 |
| 8 | 硅芯管 | 硅芯管Φ40/33 | 米 | 300 |
| 9 | 挂钩 | 45挂钩 | 个 | 3600 |
| 10 | 熔接包 | 24芯熔接包 | 个 | 5 |
| 11 | 小计 |  |  |  |
| 二、施工及辅材 |
| 1 | 拆除原监控机房设备 | 拆除原监控机房内设备、搬运费用等 | 项 | 1 |
| 2 | 拆除原通信机房设备 | 拆除原通信机房内设备、搬运费用等 | 项 | 1 |
| 3 | 安装监控机房设备 | 安装监控机房内设备等 | 项 | 1 |
| 4 | 安装通信机房设备 | 安装通信机房内设备等 | 项 | 1 |
| 5 | 新厂区视频接入 | 监控画面接入监控中心平台 | 个 | 10 |
| 6 | 网络规划 | 网络建设施工，包含主干光缆（24芯）及其他新放光缆敷设（10个厂区新放6芯光缆），主干光缆约10千米，新放光缆约13千米，以现场实际建设为准 | 项 | 1 |
| 7 | 敷设硅芯管 | 埋地敷设高密度聚乙烯硅芯管ф40/33，开挖过程混凝土、绿化原样修复。 | 米 | 300 |
| 8 | 光纤连接 | 光纤连接熔接 | 芯 | 264 |
| 9 | 施工辅材 | 跳线、水晶头、电源线接头、标签、扎带、胶带、管卡、铁丝等 | 套 | 10 |
| 10 | 小计 |  |  |  |
| 三、系统集成 |
| 1 | 设备集成 | 系统设备的调试上线联调等 | 项 | 1 |
| 四、系统维护费用 |
| 1 | 维护费 | 1、维护期：3年维护。 2、含光缆、设备、机房等 | 年 | 3 |

## 其他要求

#### 项目进度要求

本项目建设开发周期为120日历天，中标供应商自合同签订生效之日起120日历天内完工，配合软件开发进度提供配套设备。

#### 项目实施要求

（1）要求投标人按业务需求进行开发与实施；

（2）投标人应向采购方提供项目管理人员和技术人员配置情况，中标后需要在10个工作日内成立工作团队，并指定一名专职的项目经理，负责项目协调和调度工作。在项目的实施阶段，项目负责人必须全程参与。

（3）本招标文件提出的为项目的主要需求，是投标人编制投标文件和报价的主要依据，但采购方有权根据实际业务需求，对招标文件规定的需求进行补充和优化，最终的需求以各方确认的需求规格说明书为准，并以最终确认的需求规格说明书作为验收依据。

（4）投标人应对其提供的设计资料负责，由于设计资料表示不清、不全而造成的损失，由投标人负责。

#### 项目质量要求

1）供应商必须按照软件质量管理和质量保证体系，提出具体措施，确保应用软件开发质量。

2）通过第三方机构的软件测试和网络安全二级等保测评。

#### 项目文档及成果要求

中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付；按照计算机软件工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档及成果包括但不限于以下内容：

（1）实施方案

（2）需求规格说明书

（3）软件设计说明书

（4）数据库设计说明书

（5）项目测试计划

（6）测试分析报告

（7）培训总结报告

（8）用户操作手册

（9）项目总结报告

（10）项目代码

（11）采购方认为需要的其他材料。

#### 售后服务要求

（1）投标人须及时处理本项目的售后技术维护服务，应包括电话、电子邮箱、现场技术支持、定期检查等维护服务方式。

（2）投标人必须为本项目提供至少12个月的免费软件升级、软件维护和错误修改支持，提供1人名技术人员驻点服务1年。

（3）投标人必须提供详细的技术支持和服务方案。

（4）从项目竣工验收并正式投入运行起，投标人须提供至少3年设备质保。

（5）如系统发生故障，投标人在接用户故障电话或传真通知后，30分钟内以电话或传真方式答复，对于现场人员、电话或传真等方式无法解决的故障，投标人承诺在1天内派遣其他技术人员到现场服务。对于常规性问题，投标人承诺在8小时内解决。

（6）提供对外数据接口协调服务，通过项目承建方唯一确定的联系人确认和协调，以电话、网络通讯、邮件等方式，帮助各个需要与本软件对接的软件形成接口对接。

#### 人员培训

在项目建设过程中，分别针对管理人员、开发人员和使用人员，提供有针对性的培训，确保工程项目的顺利实施，保证用户对系统的正确认识和使用。

#### 其他

所有定制开发的软件，所有权最终以合同条款的约定为准。

▲三、商务响应表

| 质保期及 售后服务承诺 | （1）投标人须及时处理本项目的售后技术维护服务，应包括电话、电子邮箱、现场技术支持、定期检查等维护服务方式。 （2）投标人必须为本项目提供至少12个月的免费软件升级、软件维护和错误修改支持，提供1人名技术人员驻点服务1年。 （3）投标人必须提供详细的技术支持和服务方案。 （4）从项目竣工验收并正式投入运行起，投标人须提供至少3年设备质保。 （5）如系统发生故障，投标人在接用户故障电话或传真通知后，30分钟内以电话或传真方式答复，对于现场人员、电话或传真等方式无法解决的故障，投标人承诺在1天内派遣其他技术人员到现场服务。对于常规性问题，投标人承诺在8小时内解决。 （6）提供对外数据接口协调服务，通过项目承建方唯一确定的联系人确认和协调，以电话、网络通讯、邮件等方式，帮助各个需要与本软件对接的软件形成接口对接。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 合同价（不含暂列金额）的2.5%，合同签订前交纳，在通过竣工验收合格后28天内退还(无息)。 |
| 服务期 | 120日历天。 |
| 付款方式 | （1）合同签订后，采购人向供应商支付合同价40%的预付款； （2）项目完成初步验收，资料移交完成后，支付至合同价的的80%； （3）本项目结算经审计结束后，支付至工程审定价的95%； （4）剩余工程审定价的5%作为工程质保金，待质保期满后无质量问题并附有使用单位使用情况证明后结清。 |

▲四、投标人的资信要求表

| 资格条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 ▲特定资格要求： 1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，无独立法人资格的分公司经总公司有效授权方可参加投标，并代表授权公司参与本项目投标； 2.具有有效工商营业执照； 3.不接受联合体投标。 |
| --- | --- |

## 五、其他要求

以上采购需求中加注 (“▲”)号的为实质性条款。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）。 |
| 2 | 采购内容、数量及单位 | 详见采购需求。 |
| 3 | 投标报价及费用 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金 | 无。 |
| 5 | 现场踏勘 | 采购单位不组织现场踏勘，投标人需自行踏勘，了解现场及周围有关情况。 |
| 6 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 7 | 答疑与澄清 | 答疑与澄清：1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2022年3月7日17：00前以书面形式要求采购机构澄清（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交磋商响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 |
| 8 | 投标文件的形式及组成 | 1.形式：本项目实行网上投标。 2.组成：投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类。 （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，按照本章“三、投标文件的编制”内容组成制作成纸质文件，数量为：正本各1份；副本各2份。评标中涉及原件核查的，请单独包装与纸质文件一并递交。 3.投标的效力：投标的启用，按先后顺位分别为电子投标、以介质存储的数据电文形式的备份投标、纸质备份投标。在下一顺位的投标启用时，前一顺位的投标自动失效。 备注：以投标人解密成功的上传电子投标文件为准，除非投标人原因导致的电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。 |
| 9 | 投标截止时间 | 2022年3月16日9时 投标文件递交地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏） |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年3月16日9时 开标地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏） |
| 11 | 投标人代表出席开标会的要求 | 1.为严格落实国家、省市关于“要在坚决打好疫情防控攻坚战，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，投标人法定代表人或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 2.投标人应当准时在线参加。投标人需自备可联网电脑和CA锁，在投标截止时间后，用CA锁登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)。在线解密电子投标文件时间为在发出【开始解密】通知后30分钟内。 |
| 12 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，具体标准见本采购文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 13 | 成交结果公示 | 成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/） |
| 14 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 采购资金来源 | 专项债，预算金额：710万元 |
| 16 | 付款方式 | 采购人自行支付。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 90天。 |
| 19 | 投标人信用信息 查询及甄别 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询和甄别。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存，加盖单位公章制作在资信文件中。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单； 5）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体天投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 享受国家型政策扶持情况 | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业承担服务的价格给予10%的扣除（含监狱企业、残疾人福利性单位）。 注：小微企业以投标投标人填写的《中小企业声明函》为准，残疾人福利性单位以投标投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |
| 21 | 其他 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了采购文件的投标人，若放弃参加投标的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |
| 22 | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人及其委托的采购代理机构。 |

## 一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“投标人”系指向投标方提交投标文件的单位或个人。

2.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的完成本次招标项目所应做的所有工作以及其他类似的义务。

3.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

(八) 特别说明：

▲1. 不允许一个投标人对同一采购项目提交两份及以上不同的投标文件。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.保密

招投标双方应为对方在投标文件和采购文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得采购文件后3日内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2022年3月  7日17时前以书面形式要求采购代理机构澄清（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），同时请将该书面文件的电子文档发送至:574267983@qq.com 并附上联系方式。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在采购文件要求提交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

4.因投标人提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。

1.电子投标文件，按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

3.纸质备份投标文件按“（二）投标文件的组成”编制。

4.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资信及商务文件：

（1）投标声明书 （格式见附件）

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件）

（3）投标人情况介绍（格式自拟）

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（格式自拟）

（5）资格证明资料：有效的营业执照、无独立法人资格的分公司需提供总公司针对本项目的有效授权书（加盖公章的扫描件1份）（格式自拟）

（6）施工技术力量（根据评标办法提供，格式自拟）

（7）售后服务（根据评标办法提供，格式自拟）

（8）企业信誉（根据评标办法提供，格式自拟）

（9）企业荣誉（根据评标办法提供，格式自拟）

（10）成功案例及业绩（根据评标办法提供，格式自拟）

（11）优惠及合理化建议（根据评标办法提供，格式自拟）

（12）权威认证（根据评标办法提供，格式自拟）

（13）商务响应表（根据评标办法提供，格式自拟）

（14）投标人认为需要提供的文件和资料（格式见附件）

2.技术文件：

（1）项目技术方案（根据评标办法提供，格式自拟）

（2）保证工期和进度的方案和措施（根据评标办法提供，格式自拟）

（3）确保供应货物质量的设施及措施（根据评标办法提供，格式自拟）

（4）安装、调试、验收的方案和措施（根据评标办法提供，格式自拟）

（5）技术响应表（根据招标文件提供，格式见附件，技术参数中若提及需提供证明或证书等的需在本表后提供相关证明资料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的则视为负偏离）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

3.报价文件：

（1）投标函；（格式见附件）

（2）小微企业声明函；（格式见附件）

（3）残疾人福利企业声明函；（格式见附件）

（4）属于监狱企业的证明文件；（格式自拟）

（5）投标报价明细表；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（7）开标一览表。（格式见附件）

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、各类奖金、各种政策规定的社会保险、人员食宿与交通、办公费、加班费、福利、设备工具、服装费、各类消耗品、招投标服务费及因政策性文件规定产生的费用等）。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

纸质投标文件部分：

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本一份、副本二份的份数编制，其中资信及商务文件与技术文件可合并装订并密封封装，报价文件必须单独装订并密封封装，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

4.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

▲5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

▲6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

7.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按“资信及商务文件”、“技术文件”和“报价文件”三部分密封封装投标文件，其中资信及商务文件与技术文件可合并装订并密封封装，报价文件必须单独装订并密封封装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“资信文件”、“商务/技术文件”、“报价文件”、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件）、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.投标文件未按规定密封或标记而造成被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件并加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

投标文件出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理，不得进入开标程序：

（1）电子投标文件光盘或U盘未按照采购文件的要求予以密封的；

（2）投标人未按要求准时参加投标的；

（3）电子投标投标文件未按采购文件要求上传或电子投标文件光盘或U盘逾期送达或未送达指定地点的；

（4）投标人未按照投标须知前附表规定的时间解密电子投标文件的；

（5）其它违反法律、法规的情形。

▲1.在资信及商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）资格、资信文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、服务时间、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律法规规定的其他无效情形。

▲2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的服务需求和标注、规格型号、质量标准，或者与采购文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）在技术评审时，除报价文件外的其他投标文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容（优惠率、优惠系数等）的。

▲3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效投标的。

▲4.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标和评标

# （一）开标准备

采购代理机构按采购文件规定的时间、地点开标。投标人法定代表人或授权代表须参加开标会。

（二） 开标程序：

资格审查：

采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自招标公告发布之日起至投标截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的投标人，资格审查时不予以通过；

（3）自招标公告发布之日起至投标截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，资格审查时不予以通过。

电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.评标委员会对资信和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资信和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

纸质招投标开标及评审程序：

1.采购机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2.采购机构校验投标文件的递交时间；

3.采购机构对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

4.采用两阶段评分法的资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果。如投标有效投标人不足三家，经评标委员会确定为废标。

5．采购机构工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定。

6. 根据各投标人的综合得分，由评标委员会推荐综合得分第一名的投标人作为成交候选人，宣布拟中标候选人；

7.采购机构做好开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程和结果。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

（三）评标

1.评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1.1审查投标文件是否符合采购文件要求，并做出评价；

1.2要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

1.3按照采购文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的投标人推荐为中标人；

1.4向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.评标应当遵循下列工作程序：

2.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

（1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

（2）投标人资信及商务/技术文件中出现投标报价；

（3）除投标无效的情形1条款中第2条以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

（4）除投标无效的情形2条款中第2条以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4.开启投标人商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

4.1任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4.2任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标人中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4.3对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标人中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4.4对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

5.▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

7.评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

8.评标委员会对未中标的投标人不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对投标人公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

1.为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标人对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

2.投标人对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

（五）禁止投标人相互串通投标。
1.有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。

2.经评标委员会认定投标人进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标人做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。

1.1▲投标截止时或评审过程中有效投标人不足三家的，不予开标或评标。

1.2评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请长兴县公证处公证员或长兴县政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布采购公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告中推荐的中标侯选人顺序确定中标人，并将确认意见书面形式回复采购代理机构，逾期末复视为同意。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人：

（1）排名第一的中标候选人因自身原因放弃中标或不可抗力不能履行政府采购合同的；

（2）经质疑，采购代理机构审查确认因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

3.采购人确定排名第一以外的中标候选人为中标人，应当在确定前向同级财政部门报告说明。

4.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标侯选人签订政府采购合同，以此类推。

5.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布中标公告,公告期限为1个工作日， 同时以书面形式发出《中标通知书》,通知中标人其投标被接受。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

八、招标代理费

经采购人和代理公司协商，本项目招标代理服务费由中标人支付。本次招标代理服务费为  75800 元整，请各投标人综合考虑到投标报价中，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分，资信、商务及技术分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评标委员会根据评标综合得分从高到低推荐 2 名中标侯选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分)

二、评标内容及标准

1.评标内容及标准

（1）价格分（20分）

本项目预算价为710万元，投标人的投标报价超出预算价的，作无效标处理。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

注:价格计算扣除

1)根据规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》（加盖投标人公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

2)根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3)根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

上述计算扣除不累计计算，最高扣除10%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

- 技术分、资信及商务分共80分

（3）技术、资信及商务分的计算

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共80分）

| 序号 | 评审内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术部分 |  |  |
| 1 | 技术响应情况 | 技术参数全部满足招标文件要求的得15分；（1）带“★”号参数项，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 （2）允许偏离的指标低于招标需求（非实质性偏离，未标注“★”的条款）的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（招标参数中要求提供检测报告、证明材料等内容，未提供的视为负偏离）。 | 15 |
| 2 | 项目技术方案 | 投标人对项目整体建设背景、建设目标、总体设计方案和详细设计方案的可行性及合理性，由评委酌情打分,本项最高得7分。 | 7 |
| 3 | 软件演示 | 要求基于demo或已开发平台演示，不支持PPT演示，否则演示均不能得分。（U盘 视频为MP4格式） 1、园区综合监管一张图（3分） （根据三维模型数据精细程度、纹理、色彩、整体效果以及平台功能的完整性、先进性、可用性等方面进行综合评判） 1）、结合三维倾斜摄影地图对化工园区内各企业涉及的经济、环保、能耗数据进行跟随显示，并能实现一键点入功能。（全部演示得1分，否则不得分） 2）、结合三维倾斜摄影地图实现环保态势一张图（空气及水质实时监测及其历史数据、污染源排放点、危固废管控、监测点定位）。（全部演示得1分，否则不得分） 3）、结合三维倾斜摄影地图实现能源监管一张图（能源实时监测、园区级、企业级能耗分析）。（全部演示得1分，否则不得分） 2、环保监测预警（3分） 1）直观展现24小时内的事件列表，并可直接查看事件详情，可呈现企业基本信息、企业传感、视频的接入情况、历史事件预警情况及处置情况；提供预警分析专题，分析预警事件总体情况，并进行各类型预警分析、预警时段分析、处置用时分析、预警及当日处置趋势分析。（全部演示得1分，否则不得分） 2）提供数据审核和数据补遗功能，可对前端设备数据进行审核，再进行数据入库，并可对空数据进行补录操作。（全部演示得1分，否则不得分） 3）提供报表导出功能，包括但不限于污染源统计报表、空气质量报表、环境质量报表等，报表统计维度可自定义。（全部演示得1分，否则不得分） 3、能源监管（2分） 1）提供水、电、蒸汽、天然气、压缩空气等能源介质流程图，并在图上展示实时数据，并可配置报警信息。（全部演示得1分，否则不得分） 2）提供能源报表分析等功能，报表可以日、月、年等维度进行分析，报表格式可自由配置，并支持导出功能。（全部演示得1分，否则不得分） 4、地灾隐患点监测系统平台（7分） 1）首页一张图管理：需要具备GIS地图+监测点位显示功能、监测设备实时数据显示功能、 系统运行时间、接入设备总览功能。（全部演示得1分，否则不得分） 2）在线监测管理：需要具备监测设备数据曲线查看功能，支持同时显示多条数据曲线；支持GNSS监测曲线变化率分析，支持多种数据统计图形样式切换（折线图、直方图）（全部演示得1分，否则不得分）。 3）视频监控管理：具备视频直播监控功能、监控球机视角控制功能。（全部演示得1分，否则不得分） 4）安全预警管理：具备微信或短信报警推送功能。（全部演示得1分，否则不得分） 5）设备在线管理：具备设备关键信息配置功能，包括：设备名称、编号、监测内容、供应商、预警阈值；支持一张图总览设备点位、更改设备点位功能。（全部演示得1分，否则不得分） 6）供应商管理：具备设备供应商信息录入与维护功能。（全部演示得1分，否则不得分） 7）系统管理：具备用户账号的增删改查功能，支持不同角色分配功能权限。（全部演示得1分，否则不得分） | 15 |
| 4 | 保证工期和进度的方案和措施 | 根据供应商提供的保证工期和进度的方案和措施进行综合打分，本项最高得4分，不提供不得分。 | 4 |
| 5 | 确保供应货物质量的设施及措施 | 根据供应商提供的确保供应货物质量的设施及措施进行综合打分，本项最高得4分，不提供不得分。 | 4 |
| 6 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 根据供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施进行综合打分，本项最高得4分，不提供不得分。 | 4 |
|  | 资信部分 |  |  |
| 7 | 施工技术力量 | 1、拟投入本项目的项目经理同时具备PMP证书、信息系统项目管理师（高级）证书、通信工程师（互联网技术）、一级建造师（通信与广电）的得4分，每缺少一项扣1分，扣完为止。 2、项目实施人员具有备电子工程高级工程师职称、传输与接入技术高级工程师证书、通信与信息系统高级工程师证书、CDPSE-数据隐私解决方案工程师证书、PMP证书，每提供一个得1分，最高得5分。（0-5分） 注：以上人员需提供相关证书复印件以及项目人员近3个月其中一个月的社保缴费证明. 3、投标人具有有效的项目管理工具且具备以下功能：项目启动管理功能、项目进场管理功能、项目实施管理功能、项目上线管理功能、项目验收管理功能。每个功能得1分，最高得5分。（需提供功能界面截图，功能截图上需有公司名称或简称，未提供不得分） | 14 |
| 9 | 售后服务 | 1、评审根据投标人提供的售后服务方案是否全面周到且优惠幅度大、有利于招标人的，进行横向比较后综合打分，最高得2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务优惠承诺的，该项不得分。 2、有针对性的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施。对方案的科学性可行性进行综合评比。由评审委员会根据各投标人提供的内容横向比较后进行打分，得2分。 | 4 |
| 10 | 权威认证 | 1、投标人具有有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的每一个证书得1分，最多得2分。 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书、信息技术管理服务体系认证证书的，每一个证书得1分，最多得2分。 需提供相应的企业有效的认证证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 4 |
| 11 | 企业信誉 | 投标企业取得省级工商行政管理局颁发“守合同重信用” 工商企业信用证书，AAA 级得 2 分，AA 级得 1 分，其他不得分。（提供相关证书复印件。） | 2 |
| 12 | 企业荣誉 | 由政府行政职能部门或行业主管部门授予投标人企业荣誉证书进行评定。 1、国家级（包含国务院所属的部、委、办、局）授予荣誉的得3分； 2、省级（包含省政府所属的部、委、办、局（厅））授予荣誉的得2分； 3、市级（包含市政府所属的部、委、办、局）授予荣誉的得1分； 注：以最高荣誉为准，不重复认定，提供复印件加盖公章，不提供不得分。 | 3 |
| 13 | 成功案例及业绩 | 评委根据供应商2019年1月1日至今的类似项目进行评定。供应商每提供一个项目业绩得1分，最多得2分。需提供合同复印件，日期以签订合同时间为准，不提供不得分。 | 2 |
| 14 | 优惠及合理化建议 | 对本项目的了解程度，针对本项目提出优惠程度及优化建议，综合评估其合理性可靠性。每提出一条合理化建议被采纳的得1分，最高得2分。 | 2 |

注：上述各标项评分标准中资质及认证证书、同类项目业绩等证明材料均须制作进投标文件中，并加盖投标人公章，否则不得分。

# 第五章  合同主要条款

# (供参考)

项目名称：国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）

甲方：长兴县和平镇人民政府

乙方：

甲、乙双方根据协商确定                        为本项目服务供应商，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商，签署本合同。

一、采购内容

1. 项目名称：国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）

2. 建设内容：

3. 平台质量要求及技术指标：符合甲方定制要求。

二、合同金额

本合同金额（大写）：           （￥           元）。工期120日历天。

三、合同有效期

本合同于甲乙双方盖章之日起生效，项目有效期三年，协议有效期满后，双方再次协商确定是否续约。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供产品的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

履约保证金：合同价（不含暂列金额）的2.5%，合同签订前交纳，在通过竣工验收合格后28天内退还(无息)。

八、转包或分包

1.本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

九、交货期、交货地点

1. 交货期：根据实际采购方要求。

2. 交货地点：根据实际采购方要求。

九、货款支付

1、付款方式：

（1）合同签订后，采购人向供应商支付合同价40%的预付款；

（2）项目完成初步验收，资料移交完成后，支付至合同价的的80%；

（3）本项目结算经审计结束后，支付至工程审定价的95%；

（4）剩余工程审定价的5%作为工程质保金，待质保期满后无质量问题并附有使用单位使用情况证明后结清。

2、甲方通过银行转账支付费用，乙方收款账户信息：

开户名：

开户行名称：

收款账号：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

（1）投标人须及时处理本项目的售后技术维护服务，应包括电话、电子邮箱、现场技术支持、定期检查等维护服务方式。

（2）投标人必须为本项目提供至少12个月的免费软件升级、软件维护和错误修改支持，提供1人名技术人员驻点服务1年。

（3）投标人必须提供详细的技术支持和服务方案。

（4）从项目竣工验收并正式投入运行起，投标人须提供至少3年设备质保。

（5）如系统发生故障，投标人在接用户故障电话或传真通知后，30分钟内以电话或传真方式答复，对于现场人员、电话或传真等方式无法解决的故障，投标人承诺在1天内派遣其他技术人员到现场服务。对于常规性问题，投标人承诺在8小时内解决。

十二、安装、调试和验收

1. 甲方对乙方提供的服务依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件及相关响应文件技术要求的，于十五个工作日内给予初步验收，初步验收不合格的不予验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的产品在使用前进行安装、调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、信息安全

1. 根据《中华人民共和国互联网信息服务管理办法》、《计算机信息网络联网安全保护管理办法》等国家相关法规和行政规章的规定，甲方负责制定有效的安全保密制度和技术保证措施，防止出现危害网络正常运行，或违反国家信息管理有关规定的情况。

2. 乙方提供的网络设备应符合国家网络安全要求的各项技术接口指标和技术标准、电气特性和通信方式等，且不得影响网络安全，当网络出现异常情况，应该积极配合甲方解决。

3. 在合同执行期间，乙方在甲方制定的各项网络和信息安全管理制度下，开展各项维护工作。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收服务内容的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金，如造成乙方损失超过违约金的，超出部分由甲方继续承担赔偿责任。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付服务内容的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的服务内容不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务内容，乙方愿意更换服务内容但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务内容的，甲方可单方面解除合同。

5. 甲乙双方违反本合同项下的任何一条均视为违约，违约方应赔偿对方因此而造成的全部损失，包括但不限于停止违约行为、继续履行、采取补救措施、消除影响、支付违约金及/或赔偿守约方由此遭受的全部损失。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照相关法律法规有关条文执行。

4．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

| 甲方（盖章）： 长兴县和平镇人民政府 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权委托人（签字）： | 法定代表人 或授权委托人（签字）： |

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

### 1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

### 投 标 文 件

项目名称：国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）

项目编号：HJZXCG-2022005

投标文件名称：资信文件、商务/技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 二、资信及商务、技术文件格式

1.资信及商务、技术文件的外包装封面格式：

资信及商务/技术文件

项目名称：国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）

项目编号：HJZXCG-2022005

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信及商务、技术文件封面格式：

正本/或副本

资信及商务/技术文件

项目名称：国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）

项目编号：HJZXCG-2022005

投标人名称：

投标人地址                                  年  月   日

资信及商务分、技术分评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 细则内容 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术部分 |  |  |  |
| 1 | 技术响应情况 | 技术参数全部满足招标文件要求的得15分；（1）带“★”号参数项，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 （2）允许偏离的指标低于招标需求（非实质性偏离，未标注“★”的条款）的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（招标参数中要求提供检测报告、证明材料等内容，未提供的视为负偏离）。 |  |  |
| 2 | 项目技术方案 | 投标人对项目整体建设背景、建设目标、总体设计方案和详细设计方案的可行性及合理性，由评委酌情打分,本项最高得7分。 |  |  |
| 3 | 软件演示 | 要求基于demo或已开发平台演示，不支持PPT演示，否则演示均不能得分。（U盘 视频为MP4格式） 1、园区综合监管一张图（3分） （根据三维模型数据精细程度、纹理、色彩、整体效果以及平台功能的完整性、先进性、可用性等方面进行综合评判） 1）、结合三维倾斜摄影地图对化工园区内各企业涉及的经济、环保、能耗数据进行跟随显示，并能实现一键点入功能。（全部演示得1分，否则不得分） 2）、结合三维倾斜摄影地图实现环保态势一张图（空气及水质实时监测及其历史数据、污染源排放点、危固废管控、监测点定位）。（全部演示得1分，否则不得分） 3）、结合三维倾斜摄影地图实现能源监管一张图（能源实时监测、园区级、企业级能耗分析）。（全部演示得1分，否则不得分） 2、环保监测预警（3分） 1）直观展现24小时内的事件列表，并可直接查看事件详情，可呈现企业基本信息、企业传感、视频的接入情况、历史事件预警情况及处置情况；提供预警分析专题，分析预警事件总体情况，并进行各类型预警分析、预警时段分析、处置用时分析、预警及当日处置趋势分析。（全部演示得1分，否则不得分） 2）提供数据审核和数据补遗功能，可对前端设备数据进行审核，再进行数据入库，并可对空数据进行补录操作。（全部演示得1分，否则不得分） 3）提供报表导出功能，包括但不限于污染源统计报表、空气质量报表、环境质量报表等，报表统计维度可自定义。（全部演示得1分，否则不得分） 3、能源监管（2分） 1）提供水、电、蒸汽、天然气、压缩空气等能源介质流程图，并在图上展示实时数据，并可配置报警信息。（全部演示得1分，否则不得分） 2）提供能源报表分析等功能，报表可以日、月、年等维度进行分析，报表格式可自由配置，并支持导出功能。（全部演示得1分，否则不得分） 4、地灾隐患点监测系统平台（7分） 1）首页一张图管理：需要具备GIS地图+监测点位显示功能、监测设备实时数据显示功能、 系统运行时间、接入设备总览功能。（全部演示得1分，否则不得分） 2）在线监测管理：需要具备监测设备数据曲线查看功能，支持同时显示多条数据曲线；支持GNSS监测曲线变化率分析，支持多种数据统计图形样式切换（折线图、直方图）（全部演示得1分，否则不得分）。 3）视频监控管理：具备视频直播监控功能、监控球机视角控制功能。（全部演示得1分，否则不得分） 4）安全预警管理：具备微信或短信报警推送功能。（全部演示得1分，否则不得分） 5）设备在线管理：具备设备关键信息配置功能，包括：设备名称、编号、监测内容、供应商、预警阈值；支持一张图总览设备点位、更改设备点位功能。（全部演示得1分，否则不得分） 6）供应商管理：具备设备供应商信息录入与维护功能。（全部演示得1分，否则不得分） 7）系统管理：具备用户账号的增删改查功能，支持不同角色分配功能权限。（全部演示得1分，否则不得分） |  |  |
| 4 | 保证工期和进度的方案和措施 | 根据供应商提供的保证工期和进度的方案和措施进行综合打分，本项最高得4分，不提供不得分。 |  |  |
| 5 | 确保供应货物质量的设施及措施 | 根据供应商提供的确保供应货物质量的设施及措施进行综合打分，本项最高得4分，不提供不得分。 |  |  |
| 6 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 根据供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施进行综合打分，本项最高得4分，不提供不得分。 |  |  |
|  | 资信部分 |  |  |  |
| 7 | 施工技术力量 | 1、拟投入本项目的项目经理同时具备PMP证书、信息系统项目管理师（高级）证书、通信工程师（互联网技术）、一级建造师（通信与广电）的得4分，每缺少一项扣1分，扣完为止。 2、项目实施人员具有备电子工程高级工程师职称、传输与接入技术高级工程师证书、通信与信息系统高级工程师证书、CDPSE-数据隐私解决方案工程师证书、PMP证书，每提供一个得1分，最高得5分。（0-5分） 注：以上人员需提供相关证书复印件以及项目人员近3个月其中一个月的社保缴费证明. 3、投标人具有有效的项目管理工具且具备以下功能：项目启动管理功能、项目进场管理功能、项目实施管理功能、项目上线管理功能、项目验收管理功能。每个功能得1分，最高得5分。（需提供功能界面截图，功能截图上需有公司名称或简称，未提供不得分） |  |  |
| 9 | 售后服务 | 1、评审根据投标人提供的售后服务方案是否全面周到且优惠幅度大、有利于招标人的，进行横向比较后综合打分，最高得2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务优惠承诺的，该项不得分。 2、有针对性的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施。对方案的科学性可行性进行综合评比。由评审委员会根据各投标人提供的内容横向比较后进行打分，得2分。 |  |  |
| 10 | 权威认证 | 1、投标人具有有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的每一个证书得1分，最多得2分。 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书、信息技术管理服务体系认证证书的，每一个证书得1分，最多得2分。 需提供相应的企业有效的认证证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 |  |  |
| 11 | 企业信誉 | 投标企业取得省级工商行政管理局颁发“守合同重信用” 工商企业信用证书，AAA 级得 2 分，AA 级得 1 分，其他不得分。（提供相关证书复印件。） |  |  |
| 12 | 企业荣誉 | 由政府行政职能部门或行业主管部门授予投标人企业荣誉证书进行评定。 1、国家级（包含国务院所属的部、委、办、局）授予荣誉的得3分； 2、省级（包含省政府所属的部、委、办、局（厅））授予荣誉的得2分； 3、市级（包含市政府所属的部、委、办、局）授予荣誉的得1分； 注：以最高荣誉为准，不重复认定，提供复印件加盖公章，不提供不得分。 |  |  |
| 13 | 成功案例及业绩 | 评委根据供应商2019年1月1日至今的类似项目进行评定。供应商每提供一个项目业绩得1分，最多得2分。需提供合同复印件，日期以签订合同时间为准，不提供不得分。 |  |  |
| 14 | 优惠及合理化建议 | 对本项目的了解程度，针对本项目提出优惠程度及优化建议，综合评估其合理性可靠性。每提出一条合理化建议被采纳的得1分，最高得2分。 |  |  |

3.资信及商务文件目录

（1）投标声明书 ————————页码

（2）法定代表人授权委托书————————页码

（3）投标人情况介绍————————页码

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单————————页码

（5）资格证明资料————————页码

（6）施工技术力量————————页码

（7）售后服务————————页码

（8）权威认证————————页码

（9）企业信誉————————页码

（10）企业荣誉————————页码

（11）成功案例及业绩————————页码

（12）优惠及合理化建议————————页码

（13）商务响应表————————页码

（14）投标人认为需要提供的文件和资料————————页码

### （1）投标声明书格式：

投标声明书

致：                （采购单位名称）：

(投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）  的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标关管理服务等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

（2）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                     （采购单位名称）：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加          （项目名称） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

（3）投标人情况介绍（格式自拟）

### （4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（格式自拟，复印件加盖单位公章）

（5）资格证明资料：有效的营业执照、无独立法人资格的分公司需提供总公司针对本项目的有效授权书（加盖公章的扫描件1份）（格式自拟）

（6）施工技术力量（根据评标办法提供，格式自拟）

（7）售后服务（根据评标办法提供，格式自拟）

（8）权威认证（根据评标办法提供，格式自拟）

（9）企业信誉（根据评标办法提供，格式自拟）

（10）企业荣誉（根据评标办法提供，格式自拟）

（11）成功案例及业绩（根据评标办法提供，格式自拟）

（12）优惠及合理化建议（根据评标办法提供，格式自拟）

（13）商务响应表（根据评标办法提供，格式自拟）

（14）投标人认为需要提供的文件和资料（格式见附件）

（13）商务响应表格式

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期及售后服务承诺 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

（14）投标人认为需要提供的文件和资料

4.技术文件目录

（1）项目技术方案————————页码

（2）保证工期和进度的方案和措施————————页码

（3）确保供应货物质量的设施及措施————————页码

（4）安装、调试、验收的方案和措施————————页码

（5）技术响应表（根据招标文件提供，格式见附件，技术参数中若提及需提供证明或证书等的需在本表后提供相关证明资料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的则视为负偏离）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明————————页码

（1）项目技术方案（根据评标办法提供，格式自拟）

（2）保证工期和进度的方案和措施（根据评标办法提供，格式自拟）

（3）确保供应货物质量的设施及措施（根据评标办法提供，格式自拟）

（4）安装、调试、验收的方案和措施（根据评标办法提供，格式自拟）

（5）技术响应表（根据招标文件提供，格式见附件，技术参数中若提及需提供证明或证书等的需在本表后提供相关证明资料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的则视为负偏离）

技术响应表

| 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

注：1.按采购文件第二章要求，投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

2.技术参数中提及需提供证明或证书等的需在本表后提供相关证明资料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的则视为负偏离。

授权代表签字：

投标人公章：                               　 日  期：

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

### 报价文件格式

### 1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）

项目编号：HJZXCG-2022005

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

### 2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报  价 文 件

项目名称：国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设）

项目编号：HJZXCG-2022005

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.报价文件目录

（1）投标函————————页码

（2）小微企业声明函————————

（3）残疾人福利企业声明函————————

（4）属于监狱企业的证明文件————————

（5）投标报价明细表————————

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（7）开标一览表———————

4.投标函格式：

投 标 函

致：                     （采购单位名称）：

根据贵方为 国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目—市政改造一期工程（化工园区信息化平台建设） 的采购公告（项目编号：HJZXCG-2022005），签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交的电子投标响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标响应文件、纸质备份投标响应文件三类。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起                   日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：                     电话：

传真：                  投标人代表姓名：                 职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:

日        期:

5.小微企业声明函格式：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

6.残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7.属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

8.投标报价明细表（格式自拟）

### 9.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

10.开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：          .

投标人名称：                                                        单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、各类奖金、各种政策规定的社会保险、人员食宿与交通、办公费、加班费、福利、设备工具、服装费、各类消耗品、招投标服务费及因政策性文件规定产生的费用等）。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                日期：    年   月   日