中国科学院大学附属肿瘤医院

（浙江省肿瘤医院）

纯水系统维保服务项目

竞争性磋商文件

（电子招投标方式）

项目编号：CZTC20197

采购人：中国科学院大学附属肿瘤医院

（浙江省肿瘤医院）

采购代理机构：杭州中浙招标有限公司

二〇二〇年七月

目  录

第一部分  竞争性磋商采购公告	2

第二部分  编制和提交采购响应文件须知	5

第三部分  项目技术规范和服务要求	20

第四部分  采购合同	25

第五部分  应提交的有关格式范例	32

第六部分  评审办法	59

# 第一部分   竞争性磋商采购公告

项目概况

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2020年8月11 日14点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CZTC20197

项目名称：中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：33万元

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目 | 1 | 项 | 具体详见磋商文件第三部分《项目技术规范和服务要求》 |

合同履行期限：至合同履约完毕

本项目不接受接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：专业从事净化水系统安装施工、维修或维保的独立法人企业；

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

## 三、获取采购文件

时间：自本公告发布自日起至磋商截止时间止。

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：本项目不提供纸质版采购文件，潜在供应商可通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取（以注册供应商帐号登录，进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；如仅需浏览采购文件的供应商可以游客方式直接下载招标文件浏览）；供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

售价：免费

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年8月11日14点00分（北京时间）

地点：供应商应于2020年8月11日14时00分之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，并将纸质响应文件密封送至杭州中浙招标有限公司。

## 五、开启

时间：2020年8月11日14点00分（北京时间）

地点：磋商开始时间后30分钟内（2020年8月11日14时30分前），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、需落实的政府采购政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审。符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

4、潜在供应商需在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购代理机构将在磋商截止时间后统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。

6、本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

（1）本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

客户端软件下载方式：“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（2）供应商须申领CA，并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

注：供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询或查阅《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、质疑受理地点：杭州市湖州街168号美好国际大厦1001室；联系人：吴奇英；联系电话：0571-87850068。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购代理机构：杭州中浙招标有限公司

联 系 人：沈涛

电    话：0571-87850068

地    址：杭州市湖州街168号美好国际大厦1008室

2、采购人名称：中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）

联 系 人：吴科长

电    话：0571-88122218

地    址：杭州市半山镇半山东路1号

3、同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联 系 人：倪文良

电    话：0571-87057615

地    址：杭州市环城西路37号

# 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

## 前附表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目 |  |
| 2 | 磋商范围：中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目。详见第三部分-项目技术规范和服务要求。 |  |
| 3 | 要求质量标准：合格 |  |
| 4 | 具体要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 |  |
| 5 | 采购预算：本项目采购预算为33万元，服务期限2年，每年预算为16.5万/年。超过采购预算作无效标处理。 |  |
| 6 | 合同名称：《中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目合同》 |  |
| 7 | 磋商有效期：自磋商截止日起90天。 |  |
| 8 | 磋商保证金：本项目不需要提交 |  |
| 9 | 响应文件份数： （1）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 （2）提供纸质磋商文件一正二副，在磋商截止时间前送至杭州中浙招标代理有限公司。 |  |
| 10 | 磋商答疑：各供应商于2020年8月4日17:00（北京时间）以前提供书面答疑材料，2020年8月6日17:00（北京时间）之前给予书面答疑。 答疑文件提交方式：发邮件至66293460@qq.com。 踏勘现场：请供应商磋商截止时间前自行到现场进行实地踏勘，费用自理。 联系人：叶科长 联系电话：0571-88122218 |  |
| 11 | 磋商截止时间：2020年8月11日14:00（北京时间） 注：供应商应于2020年8月11日14时00分之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 |  |
| 12 | 磋商开始时间：2020年8月11日14:00（北京时间） 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、开标、评标等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行开标活动等事宜。 |  |
| 13 | 磋商响应文件的上传和递交 （1）电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在磋商截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，在磋商开始后30分钟内，解密响应文件。 a.供应商应未能磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商无效。 b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印接收回执。 （2）备份文件：供应商确保在磋商截止时间前，将备份文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市湖州街168号美好国际大厦1008室， 接收人：沈涛、吴奇英，电话：0571-87850068）。 a.备份文件递交要求：供应商须将备份文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目名称、供应商名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份文件”自动失效。磋商截止时间前，供应商仅递交了“备份文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，磋商无效。 （3）电子加密响应文件的解密和异常情况处理： a.磋商开始后，各供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份文件”的，“备份文件”成功上传后为有效响应文件（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，且预先未递交“备份文件”的，视为响应文件撤回。 d.磋商截止时间前，供应商仅递交了“备份文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，磋商无效。 （4）本次磋商响应文件的电子版和纸质版应完全一致，仅提交纸质响应文件，而未上传电子响应文件的，磋商无效。（纸质文件仅作为存档使用，不作为评审依据） |  |
| 14 | 评审办法：综合评分法。总分100分，其中价格部分30分、商务部分10分、技术部分50分、服务部分10分。详见磋商文件第六部分《评审办法》。 |  |
| 15 | 竞争性磋商采购公告、成交（成交）结果公示媒体：浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn |  |
| 16 | 服务期：合同服务期暂定为2年，一年一签。第一年服务期满，经甲方考核为合格，并报经医院班子会审议通过后，可续签一年合同。 |  |
| 17 | 履约保证金：合同总价的10%，形式：电汇、支票、现金。自合同签订生效后10个工作日内缴纳。 |  |
| 18 | 供应商信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商磋商截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将查询网页打印与其他采购文件一并保存。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件将被拒绝。 |
|  | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
|  |  | 供应商提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
|  | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照竞争性磋商文件报价部分的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的磋商价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 19 | 注意事项：1、供应商认为竞争性磋商文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法违规，或使自己的权益受到损害的，可以在竞争性磋商文件购买之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。 - 响应文件、流程文件签章： （1）电子磋商响应文件必须有电子签章； （2）开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； （3）政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |  |

## 一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2采购人（见前附表第1项）为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州中浙招标有限公司为采购代理机构，自愿参加本次项目磋商的公司为供应商，经评审产生并经批准的供应商为成交人，签订合同后的成交人为供应商（合同中的乙方）。

1.3潜在供应商购买竞争性磋商文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对竞争性磋商文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

1.4供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.5供应商须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

2．采购方式

竞争性磋商。

3．合格的供应商应具备的资格要求

见本竞争性磋商文件第一部分“竞争性磋商采购公告”第三条。

4．磋商费用

供应商需自行承担涉及磋商的一切费用。

## 二、竞争性磋商文件

5．竞争性磋商文件的构成

5.1 竞争性磋商文件包括下列文件及附件

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

第三部分 项目规范和标准

第四部分 采购合同

第五部分 应提交的有关格式范例

第六部分 评审办法

5.2  供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的内容，包括磋商公告、编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同、应提交的有关格式范例、评审办法等。如果供应商编制的磋商响应文件没有从实质上响应竞争性磋商文件的要求，其响应文件将被拒绝。

6. 竞争性磋商文件的解释

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构如对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在发布竞争性磋商采购公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人，同时视情况延长磋商截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

6.3不论采购代理机构向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

7. 竞争性磋商文件的修改

7.1  从竞争性磋商文件发出至磋商截止日期时间五日前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改竞争性磋商文件。补充通知作为竞争性磋商文件的组成部分，以书面形式同时发给所有竞争性磋商文件的收受人。

7.2  若有必要，采购代理机构将酌情延迟递交磋商文件的截止日期。

8. 磋商报价

8.1  标的物及磋商要求

8.1.1供应商应根据《磋商（报价）一览表》填写相关内容。

8.1.2磋商报价方式见“第三部分 项目技术规范和服务要求”

8.1.3供应商应按“第五部分 应提交的有关格式范例”的要求填写相应表格。

8.1.4本次磋商设有最高磋商限价，供应商的磋商报价不得超过最高磋商限价，最高磋商限价的发布在供应商须知前附表第5项中载明。

8.2 磋商货币

响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

## 三、磋商响应文件的编制

9. 磋商响应文件的语言

磋商响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件应由：资格文件（证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件），商务技术文件（针对本项目的技术和服务方案，竞争性磋商文件要求提供的其他资料），报价文件[磋商响应函和磋商（报价）一览表等]。

10.1供应商的资格文件至少应包括以下内容：

（1）政府采购活动现场确认声明书；

（2）资格后审一览表；

（3）其它资格证明文件；

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供近年的第三方提供的财务审计报告，或其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；）；

3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函或相关证明资料；

（须提供相关证明（说明）材料，内容格式自拟，证明材料可以是：供应商专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员等。）

4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；（1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及近期的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及近期的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

10.2 供应商商务技术文件应至少应包括以下内容：

- （1）法人授权委托书

- （2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

- （3）招标代理费支付承诺书；

- （4）供应商基本情况表；

- （5）所有资质及认证文件；

- （6）主要业绩证明；

供应商提供与本项目相同或类似的项目记录（合同复印件等项目实例证明），结合已完工的项目案例和用户反应情况，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况（以签订时间为准，原件备查。采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具响应文件中的主要业绩证明原件，如合同或用户验收报告等，予以确认其真实性和有效性。如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取成交”予以处罚），如供应商提供的合同复印件等实施项目证明材料与磋商主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定磋商响应无效；

（7）商务偏离说明表；

（8）廉政承诺书；

（9）磋商内容一对一响应表；

（10）项目负责人简历表；

（11）拟派本项目技术人员情况表；

（12）供应商应提供的技术资料；

（13）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明；

（14）供应商需要说明的其他文件和说明；

10.1供应商的商务报价文件至少应包括以下内容：

（1）磋商响应函

（2）磋商（报价）一览表

（3）报价明细清单

（4）附件。

（5）最终报价承诺书。

10.4供应商的磋商响应文件必须按照竞争性磋商文件要求制作，并制作电子文档。电子文档内容为竞争性磋商文件第五部分中相关表格。

11. 磋商有效期

11.1磋商响应文件合格投递后，自磋商截止日期起，至前附表第7项所列的日期内有效。

11.2在原定磋商有效期内，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。

- 磋商响应文件的编制和签署

12.1供应商通过“政采云”平台制作电子响应文件，响应文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

12.2磋商响应文件是电子文件，包括“电子加密响应文件”和“备份文件”，在响应文件编制完成后同时生成。

- “电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成文件编制后生成并加密的数据电文形式的文件。

- “备份 文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份文件视为无效备份文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）（4）每份电子响应文件应包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容。

## 12.3响应文件中磋商函、法定代表人证明书及授权委托函的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

## 12.4供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子响应文件并进行关联定位，以便评审委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

## 如对采购文件的某项要求，供应商的磋商响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时会提示供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由供应商自行承担。

## 磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是供应商的责任。

## 四、磋商响应文件的递交

13.1电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在磋商截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，在磋商开始后30分钟内，解密投标文件。

a.供应商应未能磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商无效。

b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印接收回执。

13.2备份文件：供应商确保在磋商截止时间前，将备份文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市湖州街168号美好国际大厦1008室， 接收人：沈涛、吴奇英，电话：0571-87850068）。

a.备份文件递交要求：供应商须将备份文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目名称、供应商名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份文件”将不予接收。

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份文件”自动失效。磋商截止时间前，供应商仅递交了“备份文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，磋商无效。

14. 磋商截止期

14.1供应商应按前附表第11项规定的时间递交

14.2采购代理机构可以按本须知第7条规定以补充通知的方式，酌情延长递交磋商响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

15. 磋商响应文件的修改

15.1供应商在递交响应文件后，在规定的磋商截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回，磋商无效。

15.2在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商作任何修改。

15.3从磋商截止期至供应商在磋商函格式中确定的磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 五、磋商人员及相关原则

16.磋商小组

16.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

16.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

16.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

16.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

17．磋商评审原则

17.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

17.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

17.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

17.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

17.5在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

17.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

17.7修正原则

磋商小组对磋商响应文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）以修正后的总价作为磋商报价。

## 七、磋商程序

18. 开标

18.1采购代理机构将于前附表第12项规定的时间、地点开标。

（1）“加密标书”解密：由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“加密标书”解密的，如已按规定递交了“备份标书”的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份标书”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“加密标书”自动失效。

（2）响应文件解密结束后，各供应商签署“政府采购活动现场确认声明书”，如未在资格文件提供或者在规定时间（开标结束后30分钟）内未签署“政府采购活动现场确认声明书”的，将视同该供应商已如实确认与采购人以及参加本次采购的其他供应商不存在影响公平竞争的利害关系。

19.对磋商响应文件的初审

19.1开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

19.1.1在商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）磋商响应文件无法定代表人授权委托书的；

2）未按竞争性磋商文件的要求签署和盖章的；

3）供应商的资格条件不满足国家有关规定或竞争性磋商文件载明的资格条件的；

4）经磋商小组审核，供应商的技术方案不可行；

5）供应商不响应竞争性磋商文件的合同条款要求；

6）对磋商文件中的“▲”条款有负偏离的；

7）经磋商小组审核，供应商的响应内容不符合实质性磋商要求的；

8）存在法律、法规规定的其他情形。

19.1.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）未按竞争性磋商文件的要求签署和盖章的；

2）磋商报价超出采购预算的；

3）响应文件报价清单与磋商文件（包括磋商答疑等补充文件）提供的清单不一致的；

4）单价与总价错误差额绝对值累计达到或超过报价0.5%；

5）供应商拒绝按竞争性磋商文件第17.7条修正原则对磋商响应文件进行修改的。

19.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

20.磋商

20.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

20.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商轮次为一轮。

20.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（在线询标）同时通知所有参加磋商的供应商。

20.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

20.6商务和技术评审结束后，公布其商务和技术得分情况。

20.7开启供应商报价文件，公布磋商（报价）一览表有关内容。

21. 最后报价

21.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

22.综合评分

22.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

22.3 评审因素，详见第六部分《评审办法》。

22.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

22.5磋商小组将对各供应商的商务、技术、服务等方面进行综合评审。对实质上响应竞争性磋商文件的供应商，商务、技术、服务得分由各评委独立记名评分，报价得分由磋商小组按价格评分公式计算得出。

22.6各供应商的技术得分为：磋商小组全体成员评分的算术平均值。

22.7经统计，得出各供应商的最终评审分，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.8各供应商的综合得分为：价格得分+技术得分+服务得分+商务得分之和，总分为100分。

23.推荐成交候选供应商

23.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

八、确定成交供应商

24.确定成交供应商

24.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 九、合同签订及其他

25．成交通知书

25.1确定成交人后，采购代理机构将在发布采购公告的网站上公布评审结果，并将成交结果在指定媒体上公示7个工作日，公示期内如无异议，采购代理机构向成交人签发成交通知书。

在采购代理机构发出成交通知书前，成交候选人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的成交资格，并根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序单位作为成交公示单位，或由采购代理机构组织磋商小组复议后提出重新组织采购等建议。

25.2成交人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江省政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行注册并将书面资料提交采购机构复核备案。

25.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，成交通知书亦成为合同的组成部分。

25.4如成交人拒绝承担成交的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购代理机构将取消其成交资格，并根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序单位作为成交公示单位，或由采购代理机构组织磋商小组复议后提出重新组织采购等建议。

25.5在成交人签订合同并生效后，成交人即为供应商，采购代理机构及时将未成交的结果通知其他供应商。

25.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26．成交服务费

28.1成交供应商在收到成交通知书后，支付招标代理机构成交服务费。

28.2成交服务费参考国家计委计价格[2002]1980号文件中规定的货物标准采用差额定率累进计费方式计算，如经计算不足8000元按8000元计算，此费用包含在磋商报价中。

成交金额（万元人民币）  费率

100万元以下             1.5%

100万元--500万元        1.1%

27．合同的签订

成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并经采购代理机构鉴证，同级政府采购监管部门备案后生效。

# 项目技术规范和服务要求

一、磋商内容

1、中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目。具体包括研究所纯水系统、供应室纯水系统、内镜中心纯水系统的日常维护维修、水质检测、应急抢修服务、管路消毒以及易耗品材料更换。

二、磋商报价

1、本次磋商报价为研究所纯水系统、供应室纯水系统、内镜中心纯水系统两年的维保费用以及易耗品材料费用。

（1）研究所纯水系统、供应室纯水系统、内镜中心纯水系统两年的维保费用（包括人工、材料等相关费用），具体包括维保费、水质检测费、应急抢修服务费、管路消毒费、保险费、管理费、利润、税金以及完成本项目所需的一切全部费用，均计入报价。

（2）根据采购人提供更换的易耗品清单进行单项报价、分项组价，费用计入磋商总价，各项单价也包括第（1）条所规定的全部费用，项目实施时根据成交价、更换数量按实结算（以上报价均包含人工、材料价格）。

2、项目实施过程中因采购人原因，维保工程量、易耗品更换超出采购数量的，需提前报备采购人，经采购人确认后，按合同约定方式结算。

- 更换的易耗品清单

| 1、研究所纯水设备配件维保服务内耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 更换计划 |
| 1 | 无烟煤及石英砂 | 2-4目166 燕山 | 1套100KG | 1年1次 |
| 2 | 活性碳 | 果壳类 燕山 | 1套60L | 1年1次 |
| 3 | 混床树脂 | 口漂莱特 | 10套 | 1年1次 |
| 4 | 保安过滤芯 | 5μ*20”PP | 4支 | 3个月1次 |
| 5 | 反渗透膜 | 美国 海德能4040 | 3支 | 1年1次 |
| 6 | 紫外杀菌灯 | 灯管 瑞郎 | 1支 | 1年1次 |
| 7 | 终端滤芯 | 0.22um | 4支 | 3个月1次 |
| 8 | 设备管路消毒 | 消 毒 | 4次 | 3个月1次 |
| 9 | 水质监测报告 | 第三方资质 | 5次 |  |
| 2、供应室纯水设备配件维保服务内耗材清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 更换计划 |
| 1 | 无烟煤及石英砂 | 2-4目166 燕山 | 1套220KG | 1年1次 |
| 2 | 活性碳 | 果壳类 燕山 | 1套125KG | 1年1次 |
| 3 | 软化树脂 | 漂莱特 | 1套160L | 1年1次 |
| 4 | 保安过滤芯 | 5μ*20“PP | 20支 | 3个月1次 |
| 5 | 反渗透膜 | 美国 海德能4040 | 6支 | 1年1次 |
| 6 | 紫外杀菌灯 | 灯管 瑞郎 | 1支 | 1年1次 |
| 7 | 设备管路消毒 | 消 毒 | 4次 | 3个月1次 |
| 8 | 水质监测报告 | 第三方资质 | 5次 |  |
| 3、内镜中心纯水设备配件维保服务内耗材清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 更换计划 |
| 1 | 无烟煤及石英砂 | 2-4目166 燕山 | 1套280KG | 1年1次 |
| 2 | 活性碳 | 果壳类 燕山 | 1套160KG | 1年1次 |
| 3 | 软化树脂 | 漂莱特 | 1套200L | 1年1次 |
| 4 | 保安过滤芯 | 5μ*20“PP | 20支 | 3个月1次 |
| 5 | 反渗透膜 | 美国 海德能8040 | 2支 | 1年1次 |
| 6 | 紫外杀菌灯 | 灯管 瑞郎 | 1支 | 1年1次 |
| 7 | 终端滤芯 | 0.22um | 12支 | 3个月1次 |
| 8 | 设备管路消毒 | 消 毒 | 4次 | 3个月1次 |
| 9 | 水质监测报告 | 第三方资质 | 5次 |  |

四、服务要求

1、投标文件中须对全年维护保养及应急维修方案进行详细描述；

▲2、供应商须详细列明易耗品材料的品牌、数量、生产厂家、单价，供货同时需提供原厂配件证明文件；

3、每月不少于两次对净化水处理系统进行巡查、维护，检查结果由双方签字确认留存；

4、接报修通知后，供应商应急响应时间的承诺及责任承担；

5、每季度提供一份净化水处理系统运行报告，报告应包含净化水处理系统状况，建议等，并由双方签字确认，作为结算依据之一；

6、详细注明易耗品材料的单价、总价和一年需更换的次数、数量与时间；

7、详细注明对净化水处理系统保养的内容、次数；

8、每次对纯水管路消毒后应出具有资质第三方水质检测报告，如有未达标检测项须立即整改，直至第三方检测合格，增加的费用由投标方承担；

9、每次设备维修保养后应提供维保记录，工作单必须由双方签字确认；

10、在投标期间，供应商如有不明的，可派人到现场勘察。采购人没有涉及到的要求及项目，而供应商认为有必要添加或补充的，可以详细列出，并注明费用。供应商在投标文件中未注明的内容，而设备系统中存在的，将视为投标方默认承担存在的费用；

11、在维护保养期间因中标人违约而造成采购人系统或设备不能正常使用和水质不达标，甚至造成不良后果，中标人须承担一切赔偿责任；

五、服务期

服务期：合同服务期暂定为2年，一年一签。第一年服务期满，经采购方考核为合格，并报经医院班子会审议通过后，可续签一年合同。

第四部分 采购合同

甲方：              （以下简称甲方）

乙方：              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方委托乙方承担中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目的维护、保养、维修和易耗品更换。具体协议如下：

一、服务内容

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目，具体包括研究所纯水系统、供应室纯水系统、内镜中心纯水系统的日常维护维修、水质检测、应急抢修服务、管路消毒以及全年易耗品材料更换。

二、服务期限

1、该维修保养服务期限为两年，自     年   月    日起至      年   月   日止。

2、合同服务期暂定为两年，一年一签。第一年服务期满，经甲方考核为合格，并报经医院班子会审议通过后，可续签一年合同。

三、服务费用

合同价为人民币（大写）        （小写） ￥      元。费用组成详见合同附件。

1、合同价包括研究所纯水系统、供应室纯水系统、内镜中心纯水系统两年的维保费用以及易耗品材料费用。

（1）研究所纯水系统、供应室纯水系统、内镜中心纯水系统两年的维保费用，包括维保费、水质检测费、应急抢修服务费、管路消毒费、保险费、管理费、利润、税金以及完成本项目所需的一切全部费用，均计入报价，该项费用固定总价包干，不调整。

（2）根据甲方提供更换的易耗品清单进行报价，费用计入合同总价，各项单价也包括第（1）条所规定的全部费用，项目实施时根据成交单价，数量按实结算。

2、项目实施过程中因甲方原因，维保工程量、易耗品更换超出采购数量的，需提前报备甲方，经甲方确认后，按照①投标书中有相同子目的，按投标价；②投标书中有相似子目的，按相似子目组价计算；③没有相同及相似的，按18版定额相应子目组价计算，费率及规费按投标口径组价计算;④仅调整主要材料的，则仅调整材料之间的当期信息价差价。

四、付款方式

1、合同签订生效后10个工作日内，乙方向甲方支付合同总价10％的履约保证金。维保项目开始满6个月后，经甲方服务质量考评合格，甲方在收到乙方有效票据后根据甲方财务制度，向乙方支付合同总价的50%，维保项目一年合同期满前10个工作日内取水样送检，并出具合格水质检测报告，同时经甲方服务质量考评为合格，甲方在收到乙方有效票据后据根据甲方财务制度支付合同总价剩余的50％，同时结合履约情况，结算并退还履约保证金（不计息）。

五、双方责任

1、乙方的责任：

1.1 服务期间应遵守甲方的各项规章制度，不得影响甲方净化水系统的正常使用和相关科室的正常工作；

1.2 乙方须按照其对该项目的承诺和维护保养及应急维修方案进行操作和实施，确保净化水设备安全运行和末端水质始终符合相关质量要求；

1.3 乙方负责耗材更换，设备的日常维护和故障维修，所使用耗材的规格、品牌和质量应与甲方要求相符，并提供相应的厂方质量合格证明，经甲方相关人员签字确认后方可使用；

1.4 乙方维保过程中，遇合同外配件损坏严重或无维修价值时，需提前报备甲方，经甲方确认后，按照①投标书中有相同子目的，按投标价；②投标书中有相似子目的，按相似子目组价计算；③没有相同及相似的，按18版定额相应子目组价计算，费率及规费按投标口径组价计算;④仅调整主要材料的，则仅调整材料之间的当期信息价差价。

1.5 每月至少两次上门与甲方负责人员现场巡检维护并提供详细维保记录单，维保记录需双方签字确认，方可有效；

1.6 当净化水系统出现故障时，乙方在接到甲方电话通知后，如需要现场处理则2小时之内派工程师到现场维修；维修预估需时超过4小时以上，需要提供应急处理方案并向甲方报备；

1.7每季度提供一份净化水处理系统情况评价报告，报告应包含净化水处理系统状况，建议等，并由双方签字确认，作为审计结算依据之一

1.8 服务期间，因乙方原因造成设备或配件损坏，乙方应免费负责修复或更换；

1.9 服务期间，因乙方原因造成双方或第三方损失的，由乙方负全责赔偿；

1.10乙方须确保全年的水质指标符合附件2、3和4所述的用水水质标准及浙江省疾控的要求，期间因水质原因增加的一切费用和造成的甲方损失由乙方负责；

1.11 乙方须保证制水设备及设备场所卫生整洁；

1.12 在合同期内乙方必须确保服务范围内水质符合国家规定的相关要求，当国家相关部门或甲方抽检有质量不合格项，乙方必须立即整改至第三方检测合格，如果是乙方责任产生的所有整改和检测费用由乙方承担，同时结算时每项罚扣维保费人民币壹仟元整。

1.13、在合同期内，乙方自行负责其施工人员一切工资、福利等，如发生工伤、职业暴露、职业病、疾病至死亡等情况，一切责任及费用由乙方全部负责。乙方所有人员的事故由乙方全权负责，乙方应对其员工投保保险，并加强安全教育。

1.14、乙方必须按国家有关安全操作规定施工。若发生因乙方措施不力而造成的安全事故，其责任及费用由乙方自行负责。

2、甲方的责任

2.1 负责设备的日常管理。对乙方的服务质量和服务内容进行考核确认；

2.2 服务期间甲方应负责创造正常的维修、维护条件，对乙方所需的用电、用水等给予积极配合；

2.3 负责项目的监督、检查，并协调乙方进度，安排进程及总验收事宜；

2.4 负责对所更换材料的品牌、规格、数量和质量进行验收和确认。

六、验收标准和方式

1、日常的维护、维修由双方经办人签名确认；

2、每次耗材更换前后，双方对耗材的品牌、规格、质量和数量进行确认。更换完毕后，进行现场对水质调试，并将水样送至相关的质检部门进行检测，合格的水样检测报告作为结算依据之一。

七、扣款条款

1、乙方在接到甲方报修通知后，2小时内未赶到，扣500元/次。6小时内未赶到，扣2000元/次。

2、维保过程中如果更换配件型号规格与附件清单不符，乙方需以联系单形式与甲方确认。未经甲方允许私自使用非附件清单内的配件，提供的配件与合同不符以次充好，直接终止合同并不再支付合同款项，乙方需支付甲方维保项目的所有费用直至甲方重新招到新的维保单位。

3、以上扣款金额甲方均从维保费中扣除。

八、合同解除的条件

发生下列情况之一时,可以解除本合同

1、不可抗力；

2、由于一方严重违约，致使一方不能实现合同目的；

3、合同各方协商同意解除合同；

4、任何一方需终止合同，必须提前二个月书面通知对方。若甲方无正当理由单方面终止合同，则甲方在付清乙方已实施项目的实际费用和履约保证金后，给予乙方合同总价的10%的违约赔偿金；若乙方无正当理由单方面终止合同，则乙方的履约保证金被视为违约金，同时结清已实施项目的实际费用。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,则向拱墅区人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本合同以外经双方确认的招投标文件、答疑文件、询标纪要、附件、协议、承诺，均视为本合同的组成部分，具有同等效力；

2、本合同的后续变更须采取书面形式，并应经各方正式授权代表签署，上述变更生效后成为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力；

3、合同期满，乙方需提供完整的维保记录、第三方水质检测报告各两套及电子版资料壹套，资料包括且不限于合同、招标文件、投标文件、询标记要（承诺书）、检测报告、材料清单、工作单、产品资料结算书和其他有关经济技术资料等；

4、本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份；

5、本合同经双方签字盖章后  即日 起生效,在履行期限内,合同具有完全的不可撤消的法律效力。

合约人：

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法人代表：                        法人代表：

电    话：                        电    话；

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    户：                        帐    户：

邮政编码：                        邮政编码：

（本合同为合同样稿，最终由双方协商后确定）

廉政合同

为做好项目建设中的党风廉政建设，确保项目建设高效优质，项目单位中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）（以下简称“甲方”）与实施单位           （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲、乙双方的权利和义务

1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、省交通运输厅的有关规定。

2)严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方义务

1)甲方单位或个人不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

2) 甲方单位或个人不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受或占用乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3) 甲方单位或个人不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、出国境、旅游等提供方便。

4) 甲方单位或个人要秉公办事，不准利用职权从事有偿中介活动、借款等营私舞弊行为。

3.乙方义务

1)不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2)不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3)不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4)不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

1) 甲方单位或个人违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2) 乙方单位或个人违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方将向市场主管部门提出给予乙方处罚的建议。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

6.本合同作为实施的附件，有效期自签署之日起至项目竣工验收后止，与项目实施合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式陆份，由甲执肆份，乙方执贰份。

甲方： 中国科学院大学附属肿瘤医院  乙方：

（浙江省肿瘤医院）

法定（授权）代表人：              法定（授权）代表人：

日  期：                          日  期：

# 第五部分  应提交的有关格式范例

一、供应商提交磋商响应文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、磋商小组将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

二、磋商响应文件编制格式及规范要求：

## 磋商响应文件应由：资格文件（证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件），商务技术文件（针对本项目的技术和服务方案，竞争性磋商文件要求提供的其他资料），报价文件[磋商响应函和磋商（报价）一览表等]。各供应商在编制磋商响应文件时请按照以下格式进行。

磋商响应文件

（封面）

项目名称：

磋商响应文件内容：（资格/商务技术/报价）部分

供应商：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 资格文件部分

目录

（1）政府采购活动现场确认声明书……………………………………………（页码）

（2）资格后审一览表……………………………………………………………（页码）

- （3）其它资格证明文件…………………………………………………………（页码）

- 政府采购活动现场确认声明书

杭州中浙招标有限公司：

本人      （授权代表姓名），经由               （单位）      （法定代表人姓名）合法授权参加中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目（编号：CZTC20197）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有供应商投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

供应商代表签名：

日期：  年   月   日

二、资格后审一览表

| 序号 | 要求 | 供应商达到的程度 （供应商填写） | 要求提供的证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业从事净化水系统安装施工、维修或维保的独立法人企业 |  | 营业执照 |
| 2 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 |  | 以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询截图为准 |

注：1、本表供应商必须填写并提供上述证明文件复印件加盖公章后放入磋商响应文件。

2、若供应商提供虚假资料，一经查实，如若成交，取消其成交资格，并报主管部    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000门予以通报。

三、其它资格证明文件

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供近年的第三方提供的财务审计报告，或其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；）；

3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函或相关证明资料；

（须提供相关证明（说明）材料，内容格式自拟，证明材料可以是：供应商专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员等。）

4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；（1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及近期的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及近期的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式附后）；

附：

声明书

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）：

杭州中浙招标有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司承诺无行贿犯罪记录。

我公司自愿参加中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目(招标编号)的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2020年  月   日

商务技术文件部分

目录

- （1）法人授权委托书………………………………………………………………（页码）

- （2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）……………………………（页码）

- （3）招标代理费支付承诺书………………………………………………………（页码）

（4）供应商基本情况表……………………………………………………………（页码）

（5）所有资质及认证文件…………………………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明 ………………………………………………………………（页码）

（7）商务偏离说明表 ……………………………………………………………（页码）

（8）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

（9）磋商内容一对一响应表………………………………………………………（页码）

（10）项目负责人简历表…………………………………………………………（页码）

（11）拟派本项目技术人员情况表………………………………………………（页码）

（12）供应商应提供的技术资料…………………………………………………（页码）

（13）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明 …………………………………（页码）

（14）供应商认为需要的其他文件或说明 ………………………………………（页码）

注：以上目录是编制商务技术文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、法人授权委托书

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）：

杭州中浙招标有限公司：

兹委派我公司        先生/女士(其在本公司的职务是：             ，联系电话：       身份证号码：                手机：        传真：           )代表我公司全权处理            采购项目(编号：              )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自20   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：2020年  月   日

二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

三、招标代理费支付承诺书

致：杭州中浙招标有限公司

如我单位在贵方组织的                   项目招标中（编号：      ）中标。我方承诺按投标文件的规定，在领取中标通知书的同时，以网银或电汇形式向贵方支付招标代理服务费。其金额按投标文件约定计算。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在采购人支付给成交人的合同款中扣缴。

特此承诺！

承诺方法定名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承诺方授权代表签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承诺日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承诺方盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附：账户信息

单位名称：杭州中浙招标有限公司

开户银行：杭州银行拱宸桥支行

帐    号：3301040160001182073

四、供应商基本情况表

（由供应商自行编制）

附表: 供应商信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、服务人员的数量、学历、资历，典型项目实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月  日

五、所有资质及认证文件（复印件）

（由供应商根据采购需求要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 用户 反馈 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具纯水系统维保服务项目业绩【合同复印件加盖公章】，并注明所在投标商务文件页码。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

七、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对《第四部分 采购合同》中所提出各项要求列举偏离项，如不填写，视作全部响应。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

- 廉 政 承 诺 书

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级政府采购监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：2020年  月   日

### 九、磋商内容一对一响应表

| 序 号 | 条款 | 磋商文件要求 | 响应文件情况 | 偏离情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商须对《第三部分  项目技术规范和服务要求》的条款作一对一响应。

应答应有具体内容，不得以同意、符合、响应等作简单回答，否则视作不响应。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

十、项目负责人简历表

| 姓 名 | 性别 | 专业技术资格证书 | 职务 | 身份证号码 | 毕业院校 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人简历： |  |  |  |  |  |  |

注：须附身份证、专业技术资格证书、社保证明复印件，原件备查。

十一、拟派本项目人员技术力量配备情况

| 姓 名 | 性别 | 相关证书 | 职务 | 身份证号码 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供项目技术人员名单，附身份证复印件、社保证明、专业证书。

十二、供应商应提供的技术资料

1、维护保养方案。

2、维修保养工作单合理性和完整性。

3、易耗品材料品牌选用情况

4、易耗品材料的更换周期和选用情况。

5、易损配件的选用情况。

6、项目负责人的资历情况

7、针对本项目的合理化建议

8、维保服务承诺。

9、服务团队配置

10、本磋商文件要求的其他资料。

注：以上提供详细方案和说明，证明文件为复印件的，应加盖供应商单位公章。

十三、关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

| 名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

十四、供应商认为需要的其他文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

## 报价文件部分

目录

（1）磋商响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）磋商（报价）一览表………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）附 件【非小微企业不用提供】…………………………………………（页码）

（5）最终报价承诺书……………………………………………………………（页码）

## 一、磋商响应函

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）：

杭州中浙招标有限公司：

(供应商全称)授权        (全权代表姓名)       (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目(采购编号：CZTC20197)采购的有关活动，并对此项目进行磋商。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交采购磋商响应文件须知规定的开标日期起遵守本磋商响应文件中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供编制和提交采购磋商响应文件须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本、副本、电子文档。具体内容为：

- 磋商（报价）一览表及报价明细清单；

- 技术文件和商务文件；

- 编制和提交采购磋商响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

4、按竞争性磋商文件要求提供和交付的产品和服务的报价详见磋商一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商报价。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人(签章)：

授权委托人签字：

供应商盖章:

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

供应商开户银行：                帐号：

日    期：        年  	月 		日

二、磋商（报价）一览表

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）：

杭州中浙招标有限公司：

按你方磋商文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本磋商，我方承诺按照如下磋商(开标)一览表的价格完成编号为CZTC20197的

磋商文件[项目名称：中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）纯水系统维保服务项目] 之标项的实施。

| 序号 | 项目名称 | 两年费用报价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究所纯水系统、供应室纯水系统、内镜中心纯水系统的维保费用 |  | 详见《三、报价明细清单》附表1 |
| 2 | 易耗品材料费用 |  | 详见《三、报价明细清单》附表2 |
|  | 磋商总价 | （大写） （小写） |  |

附：1、供应商需按本表格式分别填写，不得自行更改。

- 项目负责人：         ，服务期： 2年 。

3、对所附合同样本的条款是否有异议？（无异议）

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

- 日期：2020年  月   日

## 报价明细清单

附表1

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元/年） | 2年费用小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究所纯水系统全年维护保养 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 供应室纯水系统全年维护保养 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 内镜中心纯水系统全年维护保养 | 1 | 项 |  |  |
| 合计： 大写 小写 |  |  |  |  |  |

附表2

| 1、研究所纯水设备配件维保服务内耗材清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量a | 年更换次数b | 产品单价c（元） |  | 年费用小计d=a*b*c（元） |  |
| 1 | 无烟煤及石英砂 | 2-4目166 燕山 | 1套100KG | 1年1次 |  |  |  |  |
| 2 | 活性碳 | 果壳类 燕山 | 1套60L | 1年1次 |  |  |  |  |
| 3 | 混床树脂 | 口漂莱特 | 10套 | 1年1次 |  |  |  |  |
| 4 | 保安过滤芯 | 5μ*20”PP | 4支 | 3个月1次 （1年4次） |  |  |  |  |
| 5 | 反渗透膜 | 美国 海德能4040 | 3支 | 1年1次 |  |  |  |  |
| 6 | 紫外杀菌灯 | 灯管 瑞郎 | 1支 | 1年1次 |  |  |  |  |
| 7 | 终端滤芯 | 0.22um | 4支 | 3个月1次 （1年4次） |  |  |  |  |
| 8 | 设备管路消毒 | 消 毒 | 4次 | 3个月1次 （1年4次） |  |  |  |  |
| 9 | 水质监测报告 | 第三方资质 | 5次 |  |  |  |  |  |
| 上述合计（年费用）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年费用（年费用*2）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、供应室纯水设备配件维保服务内耗材清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无烟煤及石英砂 | 2-4目166 燕山 | 1套220KG | 1年1次 |  |  |  |  |
| 2 | 活性碳 | 果壳类 燕山 | 1套125KG | 1年1次 |  |  |  |  |
| 3 | 软化树脂 | 漂莱特 | 1套160L | 1年1次 |  |  |  |  |
| 4 | 保安过滤芯 | 5μ*20“PP | 20支 | 3个月1次 （1年4次） |  |  |  |  |
| 5 | 反渗透膜 | 美国 海德能4040 | 6支 | 1年1次 |  |  |  |  |
| 6 | 紫外杀菌灯 | 灯管 瑞郎 | 1支 | 1年1次 |  |  |  |  |
| 7 | 设备管路消毒 | 消 毒 | 4次 | 3个月1次 （1年4次） |  |  |  |  |
| 8 | 水质监测报告 | 第三方资质 | 5次 |  |  |  |  |  |
| 上述合计（年费用）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年费用（年费用*2）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、内镜中心纯水设备配件维保服务内耗材清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无烟煤及石英砂 | 2-4目166 燕山 | 1套280KG | 1年1次 |  |  |  |  |
| 2 | 活性碳 | 果壳类 燕山 | 1套160KG | 1年1次 |  |  |  |  |
| 3 | 软化树脂 | 漂莱特 | 1套200L | 1年1次 |  |  |  |  |
| 4 | 保安过滤芯 | 5μ*20“PP | 20支 | 3个月1次 （1年4次） |  |  |  |  |
| 5 | 反渗透膜 | 美国 海德能8040 | 2支 | 1年1次 |  |  |  |  |
| 6 | 紫外杀菌灯 | 灯管 瑞郎 | 1支 | 1年1次 |  |  |  |  |
| 7 | 终端滤芯 | 0.22um | 12支 | 3个月1次 （1年4次） |  |  |  |  |
| 8 | 设备管路消毒 | 消 毒 | 4次 | 3个月1次 （1年4次） |  |  |  |  |
| 9 | 水质监测报告 | 第三方资质 | 5次 |  |  |  |  |  |
| 上述合计（年费用）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年费用（年费用*2）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计(1+2+3)两年费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2020年  月   日

四、附 件

【非小微企业不用提供】

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会（盖章）

说明：提供当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者磋商截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

五、最终报价承诺书

（在磋商最终报价时提供）

我单位原报价为小写￥            元，大写                  元整，

现承诺最终报价为小写￥              元，大写                  元整。

附：报价明细清单

供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

## 日期：2020年  月  日

# 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规，结合本工程实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择成交人，制定本办法。

一、评审原则

1、竞争优选；

2、公开、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案可行；

4、反对不正当竞争。

二、评审组织

根据项目特征，依法组建由3人及以上单数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购人代表和政府采购专家库抽取的专家组成。政府采购专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

三、磋商程序

1. 开标

1.1采购代理机构将于前附表第12项规定的时间、地点开标。

（1）“加密标书”解密：由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“加密标书”解密的，如已按规定递交了“备份标书”的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份标书”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“加密标书”自动失效。

（2）响应文件解密结束后，各供应商签署“政府采购活动现场确认声明书”，如未在资格文件提供或者在规定时间（开标结束后30分钟）内未签署“政府采购活动现场确认声明书”的，将视同该供应商已如实确认与采购人以及参加本次采购的其他供应商不存在影响公平竞争的利害关系。

2.对磋商响应文件的初审

2.1开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

2.1.1在商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）磋商响应文件无法定代表人授权委托书的；

2）未按竞争性磋商文件的要求签署和盖章的；

3）供应商的资格条件不满足国家有关规定或竞争性磋商文件载明的资格条件的；

4）经磋商小组审核，供应商的技术方案不可行；

5）供应商不响应竞争性磋商文件的合同条款要求；

6）对磋商文件中的“▲”条款有负偏离的；

7）经磋商小组审核，供应商的响应内容不符合实质性磋商要求的；

8）存在法律、法规规定的其他情形。

2.1.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）未按竞争性磋商文件的要求签署和盖章的；

2）磋商报价超出采购预算的；

3）响应文件报价清单与磋商文件（包括磋商答疑等补充文件）提供的清单不一致的；

4）单价与总价错误差额绝对值累计达到或超过报价0.5%；

5）供应商拒绝按竞争性磋商文件第17.7条修正原则对磋商响应文件进行修改的。

2.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.磋商

3.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

3.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商轮次为一轮。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.6商务和技术评审结束后，公布其商务和技术得分情况

3.7开启供应商报价文件，公布磋商（报价）一览表有关内容。

4. 最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

4.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

5.综合评分

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.3 评审因素，详见第六部分《评审办法》。

5.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

5.5磋商小组将对各供应商的商务、技术、服务等方面进行综合评审。对实质上响应竞争性磋商文件的供应商，商务、技术、服务得分由各评委独立记名评分，报价得分由磋商小组按价格评分公式计算得出。

5.6各供应商的技术得分为：磋商小组全体成员评分的算术平均值。

5.7经统计，得出各供应商的最终评审分，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.8各供应商的综合得分为：价格得分+技术得分+服务得分+商务得分之和，总分为100分。

6.推荐成交候选供应商

6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

四、评审报告

磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）采购项目基本情况；

（2）评审小组组成；

（3）评审方法和标准；

（4）评审情况及说明。

评审过程中如出现异常情况，由磋商小组将处理意见记录在评审报告中。

五、评分细则 （0－100分）

（一）商务评分  0-10分

1、类似项目业绩[0,3]分

自2017年以来（以合同签订时间为准）具有类似纯水系统维保项目业绩，每一个业绩得1分，加满为止。（提供合同复印件加盖公章作为证明材料）

2、反馈情况[0,3]分；

自2017年以来（以反馈签署时间为准）服务单位盖章的反馈情况良好的证明材料，每个得1分，加满为止。

- 企业资质[0,4]分；

- 医疗器械生产许可证、国家高新企业证书、企业信用等级AAA证书、质量服务信誉AAA证书、ISO14001环境管理体系认证、职业健康质量管理体系认证、涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，每一个资质得1分，加满为止。

注：上述证明材料为复印件的须加盖公章，原件备查。

- 技术评分  0-50分

1、磋商文件响应情况[0,5]分

响应文件对磋商文件第三部分《采购内容》及第四部分《合同主要条款》有偏离的，每条偏离扣1分，扣完为止。

2、维护保养方案的合理性[0,6]分

3、维护保养方案对设备安全正常运行的保障程度[0,5]分

4、维护保养方案对水质细菌等相关指标的保障程度[0,6]分

5、维修保养工作流程合理性、完整性[0,5]分

6、易耗品、易损材料品牌选用情况[0,5]分

7、机组日常运行检查[0,4]分

8、应急抢修时效及方案[0,6]分

9、维保期间保证医院正常工作次秩序的措施[0,5]分

10、针对本项目的合理化建议[0,3]分

（三）服务评分  0-10分

1、维保服务承诺[0,5]分

供应商提供的质保期内的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持、维护能力情况、收费情况等。

2、服务团队配置[0,5]分

拟派本项目服务团队中技术人员持有相关的专业技术资格证书的，每个证书得1分，加满为止。提供证书复印件加盖公章作为证明材料。

（四）价格评分   0-30分

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。

各个供应商的最终报价与评标基准价相比，计算出报价得分。

报价得分=(评标基准价／最终磋商报价)×30

注：以上评分保留小数2位。