杭州市临安区城市管理局数字通信系统临安分基站服务采购项目

竞争性磋商招标文件

项目编号: [2021]1224号

采购人：杭州市临安区城市管理局     (盖章)

联系人： 吴宏           联系电话：0571-61076632

采购代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司     (盖章)

联系人：马丽              联系电话：0571-61091202

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

发出日期：2021年6月10日

目    录

第一章    采购公告………………………………………1

第二章    投标人须知……………………………………3

第三章    评标办法及评标标准…………………………11

第四章    采购需求………………………………………15

第五章    政府采购合同主要条款………………………17

第六章    磋商响应文件格式……………………………20

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经采购单位同意，临安区政府采购办批准，杭州建设工程造价咨询有限公司受杭州市临安区城市管理局的委托，现就杭州市临安区城市管理局数字通信系统临安分基站服务采购项目进行竞争性磋商。欢迎国内合格供应商前来投标。

一、采购项目编号：[2021]1224号

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市临安区城市管理局数字通信系统临安分基站服务采购项目 | 1 | 项 | 19.5 | 详见采购需求 | 采购需求详见第四章 |

四、合格响应人的资格要求：

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业。由评标委员会对投标人信用记录情况进行核实。

2.本项目谢绝联合体投标。

五、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2020-08-03 03:02:53）。

六、招标文件的获取

投标人可到浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）上自行查看和下载电子文件。

（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

七、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1596504527868），电子投标具体流程详见：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”。

- 八、投标截止及开标时间、地点及要求

本项目投标截止及开标时间：2021年6月21日14时00分。

本项目采用电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，投标人授权代表无须参加开标会议。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

- 质疑及答复

各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十、业务咨询：

1.采购代理单位：杭州建设工程造价咨询有限公司

项目联系人：马 丽          联系电话：0571-61091202

质疑联系人：陈浩伟         联系电话：0571-63806616

地址：杭州市临安区锦北街道马溪路667号1号楼2楼

2.采购人：杭州市临安区城市管理局

项目联系人：吴宏      联系电话：0571-61076632

质疑联系人：潘鑫华       联系电话：0571-61076632

地 址：杭州市临安区锦城街道畔湖路30号

3.同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

杭州建设工程造价咨询有限公司

2021年6月10日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《采购公告》三 |
| 2 | 质量要求 | 符合国家相关行业标准及要求 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 5 | 环境标志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 6 | 促进中小企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》（见附件）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件2）。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予认定）。 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。联系方式见附件3政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表 |
| 7 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业： 服务业。 注：《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。 |
| 8 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 11 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 12 | 是否提供演示 | 否 |
| 13 | 是否提供样品 | 否 |
| 14 | 投标文件组成及要求 | 本项目实行网上投标，供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 中标单位在领取中标通知书时须提供与电子投标文件一致的纸质投标文件一正四副。 |
| 15 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 16 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网/临安区政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 17 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。 |
| 19 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付） |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 招标代理费 | 5000元整，由中标人支付。 |
| 22 | 现场确认声明书 | 解密结束后，投标供应商将填写完整且经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》原件扫描件发送至邮箱：1211282946@qq.com（格式见附件4） |
| 23 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次磋商文件中项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的杭州建设工程造价咨询有限公司。

2.“投标人”系指向采购机构提交磋商响应文件的单位。

3.“采购人”系指委托采购机构采购本次项目的杭州市临安区城市管理局。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统服务以及其他类似的服务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（磋商文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）磋商文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购代理机构将在规定的时间内发出更正公告。

2.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

- 二、磋商响应文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件为电子投标文件。

（二）电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

（三）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。(电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。)

- 资格文件：

（1）资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照、资质证书（如有特定资质要求必须提供）、资格审查等证明文件（提供证明文件原件扫描件，若供应商为事业单位，则需提供有效的《事业单位法人证书》原件扫描件；若供应商为民办非企业单位，则需提供有效的《民办非企业单位登记证书》原件扫描件；若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明原件扫描件）

（2）中小企业的相关证明材料：《中小企业声明函》（格式见附件1）

（3）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位，格式见附件2）

（4）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

- 磋商响应方需要说明的其他文件和资料（格式自拟）

注：以上目录是编制资格内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

2.商务技术文件内容：

评分索引一览表

（1）声明书

（2）法人授权委托书或法人资格证明

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（附身份证原件扫描件，如法人参加，只须提供法人身份证）

（4）资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照、资质证书（如有特定资质要求必须提供）、资格审查等证明文件（提供证明文件原件扫描件，若供应商为事业单位，则需提供有效的《事业单位法人证书》原件扫描件；若供应商为民办非企业单位，则需提供有效的《民办非企业单位登记证书》原件扫描件；若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明原件扫描件）

（5）投标人情况介绍

（6）同类项目实施情况一览表（附合同原件扫描件）

（7）采购需求响应情况（如服务期等响应情况）

（8）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）

（9）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）

（10）投标方案的科学性和完整性

（11）投标产品的技术性能

（12）资源整合和利用能力

（13）组织实施方案的先进性和可靠性

（14）售后服务保障能力

（15）拟派的项目负责人简历表

（16）项目实施人员一览表

（17）项目设备一览表

（18）认为需要的其他商务技术文件或说明

注：以上目录是编制商务技术内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）开标一览表（报价表）

（2）报价明细清单

- （3）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

注：以上目录是编制报价内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

- （四）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位，磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （五）投标报价

1.磋商响应文件只允许有一个报价，报价应按磋商文件中相关附表格式填报。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括为本项目所投入的人工费、服务费、交通费、设备和设施费、管理费、招标代理费等一切税金和费用。

- （六）磋商响应文件的有效期

1.自投标截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （七）磋商响应文件的签署和份数

1.电子投标文件应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

- 三、开标

（一）招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。为避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在开标时间起半小时内同步将备份电子投标文件发送至邮箱（1211282946@qq.com）以备用。

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

▲3.进行磋商谈判报价，开启N轮谈判报价，磋商响应方应在规定的时间内提交报价；

4.评标委员会对报价情况进行评审；

5.在系统上公布评审结果。

特别说明：1.政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

（三）本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

1.若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

2.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,取消成交资格。

- 七、货款的结算

合同中另行签订。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条　有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  磋商按下列程序进行：

（一）依法组建磋商委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查及符合性审查；

（四）商务技术评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开商务技术文件，再开报价文件。满分为100分，其中商务技术分占70分，报价分占30分。

本项目为电子评标，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

第五条  本项目采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。

第七条  评标步骤

1.合格响应人的资格审查：投标人未能提供合格的资格文件，将被视为无效投标。

2.符合性审查（商务技术文件）

（1）在商务资信评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

①电子投标文件解密失败且未在规定时间内提供备份电子投标文件或备份电子投标文件解密失败的；

②投标人未能提供合格的响应文件；

③投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整；

④磋商响应文件内容虚假的；

⑤磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的；

⑥磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦投标有效期、服务期等不能满足磋商文件实质性要求的；

⑧投标人拒绝按文件修正原则对招标响应文件进行修正的；

⑨不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

（2）在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①明显不符合磋商文件中规定的采购需求的响应方案；

②与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

③不响应或者擅自改变磋商文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

④投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

⑤商务技术文件中出现投标报价信息的。

⑥不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

3、商务技术评分（商务技术文件）

评分细则

| 类别 | 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （55分） | 投标方案的科学性和完整性 | 6 | ①投标方案与招标需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、经济性、合理性和扩展性；方案的功能实现以及设计配置的合理性等方面与招标需求的满足程度等，最高3分； ②投标方案内容是否齐全、结构完整、表述准确、条理清晰，系统的应急方案是否合理，是否充分考虑招标人实际情况，是否符合系统对当前和未来发展的要求，最高3分。 |
|  | 投标产品的技术性能 | 18 | 投标产品的基本功能、技术指标与招标需求的偏差情况（提供所投产品的品牌、规格型号、主要技术参数、随机软件等详细配置证明材料），技术指标负偏离的每项扣3分，扣完为止（18分）； |
|  | 资源整合和利用能力 | 12 | ①PDT投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、分局基站和杭州市城管局主系统的无缝对接融合能力、各功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案，最高4分； ②投标产品必须有线无缝接入到现有数字集群通信系统的交换中心和备份交换中心、共用网管中心，达到与现有PDT数字通信基站互为分基站融为一体的要求，提供兼容性证明材料，最高8分。 |
|  | 组织实施方案的先进性和可靠性 | 5 | ①投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性、安全性和可操作性，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，最高3分； ②投标人按招标人要求是否有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等，最高2分。 |
|  | 售后服务保障能力 | 8 | ①投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否能提供快速的售后服务响应，最高3分； ②投标人提供的售后服务方案，质保期限的长短以及质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等，最高3分； ③投标人提供的备品备件的充足与否以及维修备件的承诺程度，最高2分； |
|  | 项目组人员素质情况 | 6 | 拟担任本项目实施人员的专业素质：项目经理具有广播电视工程高级工程师证书得2分，最高得2分；项目组人员具有广播电视工程中级工程师证书的，每证得1分，最高得4分（提供人员近3个月单位社保证明及证书复印件加盖投标人公章，原件备查，无原件不得分）。 |
| 商务部分 （15分） | 投标人综合实力 | 8 | - 工程实施能力：为确保上线进度，项目施工人员须同时具备登高证、电工证，每20人得1分，最多得4分；（提供投标单位施工人员近3个月单位社保证明及证书复印件加盖投标人公章，原件备查，无原件不得分）。（0-4分）。 - 本地化服务能力：是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供详细的应急保障方案；在项目实施地部署有办公场所、外线维护及车辆；维护人员超过8个、车辆超过4辆的得4分。（0-4分） |
|  | 类似业绩 | 5 | 自2018年1月1日以来投标人承担过类似业绩（以合同签订时间为准），每个得1分，最高5分（需提供合同复印件）。 |
|  | 标书制作 | 2 | 投标文件编制完整、格式规范、内容详实、符合招标文件等要求得1分；电子投标文件制作与评分标准的关联情况：关联定位明晰、准确的得1分，定位不明晰、准确的，一处扣0.2分，扣完为止。 |

商务技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。计算公式为：商务技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。（结果保留两位小数）

- 4、竞争性磋商：磋商小组根据磋商文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，并告知各磋商供应商在规定时间内填写最终报价。

5、报价得分（30分）

1）全部报价中，超过预算价的报价无效。

2）以全部有效的最终报价的最低价作为评标基准价，其最低报价(评标基准价）为满分30分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100]的计算公式计算。

- 6、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

7、在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）谈判报价超出预算价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应磋商响应文件要求的谈判将被视为无效）。

第八条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第九条  磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，要求投标人作网上询标响应，并作为磋商响应文件的补充部分。

第十条  成交候选人推荐

磋商小组将对磋商响应方的方案、企业综合能力、对项目的投入等方面进行谈判和综合评审，对实质上响应磋商文件的响应方，根据最终有效报价、技术服务方案、综合实力等情况，形成评审意见。

按综合得分高到低的顺序进行排列，得分最高的为中标供应商，如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，商务技术性能得分高者为中标供应商。

第四章 采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

- 招标一览表

采购内容及数量：

| 标项 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市临安区城市管理局数字通信系统临安分基站服务采购项目 | 详见招标需求 | 1 | 项 |  |

## 项目背景和总体要求

杭州市城管局围绕“一中心四平台”体系,目前已初步完成了城市管理综合指挥中心、日常运行管理平台、公共服务与互动平台、应急指挥平台、政策研究分析平台的建设，并投入使用。利用好这些工作平台，补短板、提效率，提升城管队伍的日常工作管理和应急处突能力就显得尤为重要。

为更好的推进智慧城管建设，匹配杭州国际化城市地位，更好的服务杭州市民，对接智能化数字城管系统和城市管理综合指挥中心，各区、县（市）城管部门应在市城管局的统一部署下，参照市城管局相关技术标准和建设要求，结合各自工作实际，建立一套完整、先进、可靠、高效的数字集群无线通讯系统，并最终进行互联互通，实现全域数字无线通信的一体化，为下一步综合执法队伍提供通信保障。

## 建设目标

在杭州亚运会之前，建成一张全覆盖、信号强的无线数字集群通信系统，为城管部门全力保障杭州亚运会顺利召开做好通信支持。

按照杭州市城管局的相关数字集群通信体系建设指导方案，新建一套信号强、通话质量高的数字集群通信系统，有效保障我县城乡各类城市管理和执法保障活动及应急通信调度指挥的需要。

▲投标人提供的数字集群基站设备必须有线无缝接入杭州市城管局无线数字集群通信系统交换中心，达到与杭州市PDT数字通信基站融为一体的要求，投标单位需对此作出承诺，若中标后无法实现，则做废标处理。

▲考虑到亚运会应急联动和市、区政府应急联动需要，投标人本次提供的1套调度台，确保可以有线接入杭州市数字集群无线政务（公安）专网项目交换中心，在必要时进行应急联动指挥调度。

## 建设内容

在临安广电无线电发射台新建一个PDT无线数字集群基站，以其半径6Km做城区覆盖，以此PDT基站作为无线数字集群通信专网的城区承载点，以确保将来应对重大节庆和突发事件处置的通信保障。

建设1套二载波（2部转信机，4信道/时隙）无线数字集群通信基站固定基站；

配备网管客户端、GIS客户端、调度台客户端以及手持台10台；

以无线语音通信业务作为指挥调度、应急通信等主要保障手段，确保业务稳定，功能满足实际业务需要。

## 建设依据

根据《杭州市城管局关于全面推进城市管理数字集群通信系统建设的实施意见》实行

GA/T 1056-2013《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》

GA/T 1057-2013《警用数字集群（PDT）通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范》

GA/T 1058-2013《警用数字集群（PDT）通信系统空中接口呼叫控制层技术规范》

GA/T 1059-2013《警用数字集群（PDT）通信系统安全技术规范》

GA176-1998《公安移动通信网警用自动级规范》

GA/T331-2001《公安移动通信网警用自动级通信系统工程设计规范》

GA/T266-2000《公安移动通信网警用自动级通信系统工程验收技术规范》《关于加强公安无线电频率管理工作的通知》公信通[2005]603号

公办[1997]62《警用350兆专业机电性能主要指标》

GA/Z01-2004《城市警用地理信息系统标准体系》

GA/T493-2004《城市警用地理信息系统建设规范》

《警用数字集群（PDT）通信系统移动终端技术规范》

《警用数字集群（PDT）通信系统系统互联技术规范》

《警用数字集群（PDT）通信系统测试技术规范》

《警用数字集群（PDT）通信系统网络管理技术规范》

## 采购服务内容及设备清单

| 项目 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基站设备 | 2载波数字集群基站 | 1套 | 服务期3年 |
| 其他设备 | 网管客户端 | 1套 |  |
|  | GIS客户端 | 1套 |  |
|  | 调度台 | 1套 |  |
|  | 数字集群交换中心接入扩展 | 1套 |  |
| 对讲机设备 | 数字集群手持对讲机 | 10套 |  |
| 执法设备 | 违停监控 | 2套 |  |
| 其它 | IP网络每年租用费 | 1条 |  |
|  | VPN链路升级 | 1条 |  |
|  | 基站通信频点使用费 | 4点 |  |
|  | 对讲机频点年使用费 | 10套 |  |
|  | 基站场地租用费 | 1项 |  |
|  | 系统维护费 | 1项 |  |

注：1.基站设备包括载波信道机、基站控制器、电源模块、基站软件、合路器、双工器、机柜、天馈等工程辅材。

- 数字集群交换中心接入扩展功能费主要是指数字集群中心分级权限、强插强拆、遥开遥毙、终端定位、人员轨迹、地图调度、组群搭建等功能数据的上传、调用及区市间联网的费用。

- 本项目所有产品均应免费质保3年。

4.为实现完整功能，清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中，由中标方承担。

5. 本项目服务期3年，合同签订后30个工作日内提供服务内容，并经组织验收通过后，7个工作日内按本次中标价支付第一年服务费、第二、三年服务费按照本次招标中标价在当年6月底前进行支付。

## 技术需求

### 系统架构要求

临安区城市管理局PDT数字集群网主要由指挥中心和固定基站组成。在1个站点设置2载波固定基站；在指挥中心配网管、GIS、调度终端。

固定基站直接连接到杭州市城管局的数字集群交换中心，由杭州市城管局交换中心统一进行联网管理，实现语音和数据业务的传递。

系统架构示意图如下：

### 频率需求

在本方案中，系统采用的PDT通信体制，1对频点可提供2个逻辑信道供用户使用，信道间隔缩短至12.5KHz，频率利用率是模拟集群系统的4倍。因此，1套2载波（4信道）基站需2对频点。

本次数字集群网共建设1套2载波固定基站，实际采用的频点数量应依据杭州市城管局整体PDT通信网络频率规划，科学规划频率的使用,采用频率复用方式，同时考虑同频干扰及三阶互调等因素对信号质量的影响，最终落实相应的频率规划。

系统对频率的基本要求为：

频率范围：400-435MHz

信道间隔：12.5KHz

双工间隔：10MHz

系统建设涉及的无线电发射设备符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，并获得国家无线电管理局颁发的无线电发射设备型号核准证。

### 链路要求

采用2Mbit/s E1/IP专用线路作为交换中心和基站间的传输链路。对于建设在社会资源提供机房的基站，以租用运营商的链路资源为优选。

### 天线架设要求

避雷角小于45°，收发天线垂直架设，距离大于6米。如水平架设，距离理论上应大于40米（可以达到60dB的隔离），实际架设如达不到该要求，则应尽量加大距离。

天线与П型支架固定后，将电缆与天线接好，做好防水，用U型卡子把П型支架与天线塔架固定牢固。

7/8”馈线沿塔梯边缘用专用卡子固定，卡子间距小于5米。

在塔底将馈线避雷卡接好，注意接地电阻要尽可能小。

### 覆盖要求

投标文件中应详细描述无线覆盖目标区域的覆盖效果，系统建成后满足对主城区的有效覆盖。

### 网络性能要求

本系统应满足以下网络服务指标要求：

| 序号 | 网络服务指标 | 参数的定义或者解释 | 典型取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络可用性 | 全部网络可用的时间占比 | >99% |
| 2 | 网络接通率 | 呼叫不可用的全部次数与总有效呼叫次数之比 | 90%－98% |
| 3 | 排队等待率 | 同一基站信道满，用户排队等待空闲信道的概率 | 2%－5% |
| 4 | 呼叫接通延时 | 用户发起呼叫至通话建立的等待时间 | <500ms |

### 可靠性要求

系统要求能够支持多控制信道，以防单一控制信道故障导致业务无法正常进行。同时，系统应采用高稳定时钟源主从同步方式进行网络同步。投标人应详细描述所提供系统设备的网络同步方式，并结合已有的工程经验对同步信源的安全冗余备份提出建议方案，以满足系统可靠性方面的建设需求。

### 基本话音业务

基本语音业务包括单呼、组呼、调度台互连呼叫、电话互连呼叫、MPT系统互连呼叫、系统全呼、广播呼叫等。

单呼：自动摘机单呼：呼叫发起后，被叫移动终端自动接通呼叫，不需要做任何操作。

手动摘机单呼：呼叫发起后，被叫移动终端显示有呼叫，需要按接听键接通呼叫，或按挂机键拒绝该呼叫。

组呼：多个移动终端（可以包含调度台）之间相互通话的呼叫。一个组成员发起呼叫，其他组成员加入并参与通话，是一种一对多的半双工语音呼叫业务。

调度台互连呼叫：移动终端发起包含调度台的呼叫或调度台发起包含移动终端的呼叫。

系统全呼：全系统所有终端都参与的通话，只有发起通话的终端能讲话，其他终端只能接收通话。

广播呼叫：面向特定的一个或多个移动终端发起的通话，只有发起终端能讲话，其他终端只能接收通话。

### 基本数据业务

基本数据业务：短消息传输、短消息上拉、状态消息和紧急告警等基本数据业务。

短消息传输：用户之间或用户与调度台之间发送短信。

GPS上报：移动终端可根据时间、移动距离、时间和移动距离联合等条件设置GPS上报方式向系统发送GPS定位信息。

状态消息：收发双方预先编码设定好的一些信息，如巡逻、加油等。

紧急告警：是状态消息的一种，通常在移动终端发起紧急呼叫时使用。

### 系统联网功能

跨基站单呼：系统支持跨基站之间的单呼呼叫以及对漫游用户的呼叫。

跨基站组呼：联网的系统支持跨基站的组呼，并且在多个用户同时通话时，话音强度不能减弱。在联网交换中心的管理终端上设置跨基站组呼的参与基站，当该组呼叫发起时，未设定的参与基站不分配信道。在已设定的参与基站中如果没有该组用户也不分配信道。跨基站组呼具有维持（只有主叫用户可以拆线）功能和迟后进入（组呼发起后，后登记的该组用户自动加入该组呼叫）功能。

漫游组呼：漫游用户可以发起本基站组呼或跨基站组呼。

### 网络管理功能

#### 用户管理

用户管理功能包括：

集群用户管理，包括创建、查询、删除用户，及修改用户业务属性。

通话组管理，包括创建、查询、删除通话组，及修改通话组业务属性。

基本业务管理

补充业务管理

漫游管理

#### 配置管理

配置管理功能包括：

对影响网络的要素进行管理，包括查询、修改和进行缺省配置。

网元参数管理，包括查询、修改和进行缺省配置。

#### 故障管理

故障管理功能包括：

告警信息采集，实时采集系统各网元设备的故障告警信息。

告警状态监视和呈现，系统可设置告警显示过滤、告警优先级、告警屏蔽、声光颜色告警、告警确认。

告警信息保存和历史告警检索查询。

故障定位，告警的故障定位到模块级，并给出故障修复建议。

#### 安全管理

安全管理功能包括：

操作员权限管理，可定制不同操作员的操作权限。

记录、保存、查询操作日志。

#### 性能管理

性能管理功能包括：

性能数据测量管理。

话务数据测量统计，对整个系统、单个基站或几个基站的组合区域、单个信道等范围内的呼叫接续情况进行测量，测量的指标集中包含了测量范围内的总的呼叫数量、总的呼叫持续时间、所有呼叫（个呼＋组呼＋紧急呼叫）的总呼叫数和成功的呼叫数、个呼/组呼/紧急呼叫的持续时长等。

性能报表和综合性能分析报告。

#### 辅助管理

辅助管理功能包括：

系统状态显示：包括无线信道状态和占用显示。

移动台/通话组核查：显示无线用户和通话组的位置信息、状态等。

紧急调度预案：系统可事先保存紧急调度预案，每个调度预案最多可设置4个动态重组通话组，每个动态重组最多可派接100个通话组。

软件升级：包括网元单板上的映像文件管理、基站程序升级、局数据导入导出。

#### 系统远程升级

系统远程升级：系统支持对基站进行远程升级功能，最大程度减少基站维护的工作量。

### 系统调度台功能要求

- 调度台呼叫

- 通话时长限制

- 组呼ID显示

- 通话记录查询

- 通信簿管理

- 系统状态显示

- 录音管理和查询

- 信道监控

### GPS定位及资源管理应用要求

GPS定位功能是PDT系统具备的一项重要功能，每个基站能支持的定位终端数量，将依据每个终端定位信息的刷新间隔确定。

可以做到每个基站每分钟上传1000条GPS定位信息(60毫秒上传一个定位数据)，从而保证路面巡逻员的位置信息实时传送到指挥中心，以便指挥中心可以快速增援。

路面巡逻员的GPS定位信息实时上传到集群系统的控制中心后再通过一系列应用软件处理，可以有效帮助指挥中心或各层级领导对路面人员进行实时监控和管理。

配置的可视化指挥调度系统客户端软件可以安装在各区县局指挥中心或者安装在各层级领导的桌面电脑上，通过该软件即可实现资源的管理应用。

### 数字集群手持对讲机

#### 业务功能

1、支持模拟、数字常规及数字集群系统工作

2、显示屏应具备背光，即使在剧烈的阳光下，也应显示清晰、不受影响。

3、应采用数字降噪设计，补偿背景噪声，即使在吵杂环境及信号覆盖边缘，语音应仍然清晰；内置高功率喇叭，在执行任务时应有洪亮的语音支持。

4、内置蓝牙。

5、内置GPS+北斗双定位模块，支持GPS定位及北斗定位功能。上报方式应多样化：时间间隔上报、距离上报、时间与距离组合上报、上拉等多种。

6、应采用更先进的硬件方案，使接收灵敏度有显著提升。

7、支持PDT标准加密功能、支持加密卡插拔。

8、应支持一键式紧急报警和倒地报警功能。

9、应具有多功能旋钮：支持调节音量和频道切换，满足用户灵活操作要求。

硬件设计标准：

1、满足IP68防尘防水要求

2、具备可显示中文的彩色屏及功能按键和360度无极旋钮

3、手持对讲机内置标准蓝牙模块

4、手持对讲机内置高精度GPS/北斗定位模块

5、配置大容量智能电池及智能充电器

#### 技术规格

| 类别 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 一般规格 | 频率范围 | 400-470MHz |
|  | 信道容量 | 1024个 |
|  | 信道间隔 | 12.5kHz |
|  | 频率稳定度 | ±1.5ppm |
|  | 电池容量 | ≥2400mAh锂电池 |
|  | 数字模式电池一次性工作时间（5/5/90周期） | 数字：＞14小时；模拟：＞12小时 |
|  | 音频响应 | +1 ～ -3dB |
|  | 音频失真 | <3% |
| 发射部分 | 输出功率 | ≤37dBm |
|  | 调制方式 | 4FSK/FFSK/FM |
|  | 邻近信道功率 | -60dB @ 12.5KHz |
|  | 传导/辐射发射 | 9KHz ～ 1GHz:-36dBm 1GHz ～ 12.75GHz:-30dBm |
|  | 交流声与噪声 | -40dB @ 12.5KHz |
| 接收部分 | 数字灵敏度 | -118 dBm(BER 5%) |
|  | 互调抑制 | 65dB @ 12.5KHz |
|  | 邻近信道选择性 | ±12.5kHz:≥60dB |
|  |  | ±25KHz: ≥70dB |
|  | 阻塞抑制 | ≥84dB |
|  | 杂散响应抑制 | ≥70dB |
|  | 接收杂散发射 | 30MHz ～ 1GHz: ≤-57dBm 1GHz ～ 12.75GHz: ≤-47dBm |
| 环境规格 | EMC | GB/T 17626.2-2006《电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2006 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》B 级 |
|  | 防水防尘 | IP68, 符合GB 4208-2008标准 |
|  | 湿热 | 符合以下标准 GJB 150.9A-2009 GJB 367A-2001 GB/T 2423.4-2008 MIL-STD-810G:2008 |
|  | 冲击和振动 | GJB 150.16A-2009 GJB 367A-2001 GJB 150.18A-2009 GB/T 2423.10-2008 MIL-STD-810G:2008 |
| 定位模块 | 定位模块 | 内置GPS/北斗+GPS双模定位模块 |
|  | TTFF 首次定位冷启动 | <1分钟 |
|  | TTFF 首次定位热启动 | <10秒 |
|  | 水平定位精度 | <5米 |
| 蓝牙 | 版本 | 支持Bluetooth 4.0 |

### 网管系统（配置网管客户端）

#### 网管结构

网管子系统的功能是对整个PDT系统中所有资源进行监视和控制，它为系统提供配置管理、用户管理、性能管理、故障管理和安全管理等操作维护功能，使系统能正常、持续、稳定的运行。

网管子系统采用TMN（Telecommunications Management Network，电信管理网）的设计思想，将网管系统分为3层：网元层、网元管理层和网络管理层。具体组网方式是在总部设立中心网管，在每个系统中设立本地网管，如下图所示。本地网管负责本地网络的操作维护，为中心网管提供设备的代理功能；中心网管负责整个网络的管理，为整个网的规划提供指导，并对整体性能及运行情况实现监控。

本项目在指挥中心配置网管客户端实现网管业务应用。

网管网络体系结构

网管软件是基于浏览器/服务器（Browser/Server）模式，用户通过浏览器（一般支持IE6、IE8）登录，实现网管系统给的集中监控、集中管理。客户端与服务器之间采用分布式的中间件Ice（Internet Communications Engine，网络通信引擎）。Ice的应用使得客户端和服务器可以运行在不同的操作系统和机器架构上，并可使用多种网络技术进行通信。

#### 用户界面

网管子系统的用户界面为图形化的基于Web风格的人机界面。界面框架从上到下分为两部分：管理菜单（包括配置管理、用户管理、故障管理、安全管理、辅助管理、升级管理、性能管理以及拓扑管理等）和管理模块的工作区域。工作区域从左到右分为两部分：用于切换的功能导航面板和对应的工作区域面板。

### 调度系统（配置调度终端）

#### 系统简介

调度台是一个综合的指挥调度多媒体业务终端，是调度员对移动台用户和固定台用户进行调度控制和业务管理的设备。调度员通过调度台把各种指挥调度命令快速高效地传达给相应被调度的人员，并监控其实施，以确保调度作业顺利完成。

调度台通过以太网交换机连接交换控制中心和网络管理系统，通过交换控制中心把调度台的调度指挥作业指令分发到各移动用户，调度台通过网络管理系统获取各种相关配置信息。

调度台主要完成单呼、组呼、广播呼叫、短数据业务、派接、多选、动态重组、监听、强插、强拆、GPS定位等。除此之外，调度台也具有设备登记、操作维护、承载处理、人机界面和安全业务处理等功能。

#### 硬件组成

调度主机通常为商用PC机（带声卡），其最低配置要求为：

CPU：I5及以上

内存容量：4G

硬盘容量：500G

网卡：100M/1000M

独立显存：1G

显示器：≥21寸液晶

含键盘、鼠标

### GIS系统（配置GIS客户端）

基于GIS的指挥调度综合应用平台是根据客户的客观要求结合实际需求的地理位置信息调度系统，它接收无线终端的GPS位置信息，以地图为背景，向调度用户形象地呈现无线终端的地理分布情况，并提供丰富的GIS应用业务以及向无线终端发起调度呼叫的能力。实现位置信息实时显示、点击定位图标发起呼叫通话、资源管理和监控和轨迹回放等功能。

GIS调度台客户端：提供基于GIS的监控及调度功能该，是用户进行指挥调度的操作终端，根据用户的使用要求可配置一台或多台。

### 固定基站系统

数字集群基站提供业务功能、协议功能、基站设备功能、安全功能、故障弱化功能、设备冗余功能和管理功能。

随着大型活动会开展的日益频繁，为应对某一活动场所的大规模话务量需求，系统基站支持共享控制信道功能，同时在控制信道和业务信道上传GPS，满足基站临时扩容的要求。

#### 功能结构

基站主要由如下模块组成：

基站信道机：完成系统调制解调、信道编解码、码元同步、帧同步、上下变频和功率放大等。

基站控制器：完成系统部分协议处理、无线资源管理、基站中其它设备的控制与管理（包括本地设备的监控、网管代理后台等等）、基站与交换中心的接口控制和管理等。

基站电源模块：供电系统为各个单元模块提供电源供应。

射频分配系统：射频分配系统主要实现收/发射频信号的分路、合路等功能。

#### 基站技术指标

基站性能指标如下：

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 技术体制 |  | PDT |
| 频率范围 |  | 400 ~ 435MHz |
| 带宽 |  | 5MHz |
| 载波间隔 |  | 12.5KHz |
| 双工间隔 |  | 10MHz |
| 调制方式 |  | 4FSK |
| 调制速率 |  | 9.6kbps |
| 稳定度 | 频率稳定度 | 2×10-6 |
|  | 时限要求 | ≤1.5ms（发射机起动从满额功率的10%上升到90%） |
| 发射机性能 | 射频功率 | 20W～50W |
|  | 邻道发射 | ≤-60 dBc |
|  | 杂波发射 | ≤-80 dBc |
|  | 传导/辐射发射 | -36dBm＜1G -30dBm＞1G和＜4G |
|  | 共址多信道发射隔离 | ≥70 dB（ES）； ≥40 dB（NIM，P＞25w）； ≥30 dB（NIM，P≤25W） |
| 接收机性能 | 数字灵敏度 | ≤-118dBm |
|  | 邻道选择性 | ≥60 dB |
|  | 互调抗扰性 | ≥65 dB |
|  | 杂散抑制 | ≥70 dB |

对外物理接口：

| 接口描述 | 数量（个） | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天馈接口 | 1 | DIN，7/16 | 连接天馈系统跳线 |
| 外置GPS接收模块接口 | 1 | N型 | 连接外置GPS模块，接收卫星同步信号，以提供稳定的时钟信号 |

可靠性指标：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| MTBF | ≥50000小时 |
| 系统中断服务时间 | ＜30分钟/每年 |

### 违停监控设备

- 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

- 支持流动摊贩、出店经营、机动车违停、非机动车违停、暴露垃圾、垃圾桶满溢、违规撑伞、门前（三包）脏乱，这8类违章行为进行检测，其中流动摊贩支持联动抓拍人脸

- 支持智能多场景巡航，可添加50个智能预置点同时检测

- 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍

- 采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器

- 支持超星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启）

- 支持H.265编码，实现超低码流传输

- 内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

- 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区

- 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

- 支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像

- 支持手动雨刷功能

- 支持1路音频输入和1路音频输出

- 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

- 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

- 支持AC24V±25%宽电压输入

## 售后服务要求

1、签订合同前提供所有硬件、软件等系统3年7*24小时免费原厂商质保，质保期从采购单位对项目验收合格之日起开始计算。

2、质保期内故障恢复时间：对故障在1小时内响应，2小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，12小时内保证系统投入正常使用。

3、中标单位提供充足的备品备件，满足日常维护需求。

4、每三个月对系统进行一次巡检，并做好记录。

## 其它技术要求

1、投标产品应是目前市场上的主流产品。

2、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

3、如有需要，施工审批由中标单位自行完成，采购单位根据情况配合。

4、本系统产生的任何信息数据产权归杭州市临安区城市管理局所有，不得擅自截留，作开发利用。

5、中标单位必须遵守杭州市临安区城市管理局保密制度，投入到本项目建设和维护人员必须确保系统和用户信息不泄露，否则中标单位承担相应责任。

## 建设工期要求

工期要求：签订合同后30个工作日内完成全部建设任务，系统试运行后，并通过组织验收后才可投入正式运行。(按照试运行的实际情况，采购人有权延长试运行时间。)

## 质量保证

1、投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。

2、投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

3、若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得采购人的同意后付与实施。

4、在维护期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在维护期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

## 培训

投标单位负责对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。投标单位全面负责培训资料、场地等费用。

## 项目验收

将本次招标采购的所有设备及软件进行集成并实现正常运行，同时达到招标方要求的性能和产品技术规格中的性能，并由招标单位组织专家验收。

1、设备及软件的验收要求

按照招标文件要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料（如保修单、随箱介质）的验收。测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同时，用户有拒收的权利。如果出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，用户保留索赔权利。

2、技术文档需求

中标单位在项目开始时应向用户提供下述技术文档：

（1）提供对用户现有系统的评估报告。

（2）产品安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

（3）设备及软件产品配置计划（包括配置图和配件清单）。

（4）所购设备及软件的安装指南、使用手册、许可证、介质。

（5）测试及验收文档。

第五章 政府采购合同主要条款

（具体专用条款由采购人提供）

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                           采购项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本 合 同 金 额 为 （ 大 写 ）：_______ 元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五.转包或分包

5.1 本合同范围的服务，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

5.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。需方有绝对权力阻止分包。

5.3 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

六、服务时间及售后服务

6.1 服务时间：3年，合同签订后30个工作日内完成服务设备投入使用。

6.2 售后服务：

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1 履行时间：

7.2 履行方式：

7.3 履行地点：

八、款项支付

8.1 付款方式：合同签订后30个工作日内提供服务内容，并经组织验收通过后，7个工作日内按本次中标价支付第一年服务费、第二、三年服务费按照本次招标中标价在当年6月底前进行支付。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十、质量保证及后续服务

10.1 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

10.2 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

10.3 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

10.4 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责，并处理解决和承担一切费用。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

14.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，代理机构执两份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：

年  月  日

鉴证方（盖章）：

日期：

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准

# 第六章  磋商响应文件格式

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资格响应部分内容：

（1）资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照、资质证书（如有特定资质要求必须提供）、资格审查等证明文件（提供证明文件原件扫描件，若供应商为事业单位，则需提供有效的《事业单位法人证书》原件扫描件；若供应商为民办非企业单位，则需提供有效的《民办非企业单位登记证书》原件扫描件；若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明原件扫描件）

（2残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位，格式见附件2）

（3）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

（4）磋商响应方需要说明的其他文件和资料（格式自拟）

注：以上目录是编制资格内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照、资质证书（如有特定资质要求必须提供）、资格审查等证明文件（提供证明文件原件扫描件，若供应商为事业单位，则需提供有效的《事业单位法人证书》原件扫描件；若供应商为民办非企业单位，则需提供有效的《民办非企业单位登记证书》原件扫描件；若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明原件扫描件）

二、中小企业的相关证明材料：《中小企业声明函》（格式见附件1）

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

_____________________________________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三、残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位，格式见附件2）

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

四、监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

五、磋商响应方需要说明的其他文件和资料（格式自拟）

注：以上目录是编制资格内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

商

务

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

# 评分索引一览表

| 类别 | 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （55分） | 投标方案的科学性和完整性 | 6 | ①投标方案与招标需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、经济性、合理性和扩展性；方案的功能实现以及设计配置的合理性等方面与招标需求的满足程度等，最高3分； ②投标方案内容是否齐全、结构完整、表述准确、条理清晰，系统的应急方案是否合理，是否充分考虑招标人实际情况，是否符合系统对当前和未来发展的要求，最高3分。 |
|  | 投标产品的技术性能 | 18 | 投标产品的基本功能、技术指标与招标需求的偏差情况（提供所投产品的品牌、规格型号、主要技术参数、随机软件等详细配置证明材料），技术指标负偏离的每项扣3分，扣完为止（18分）； |
|  | 资源整合和利用能力 | 12 | ①PDT投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、分局基站和杭州市城管局主系统的无缝对接融合能力、各功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案，最高4分； ②投标产品必须有线无缝接入到现有数字集群通信系统的交换中心和备份交换中心、共用网管中心，达到与现有PDT数字通信基站互为分基站融为一体的要求，提供兼容性证明材料，最高8分。 |
|  | 组织实施方案的先进性和可靠性 | 5 | ①投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性、安全性和可操作性，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，最高3分； ②投标人按招标人要求是否有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等，最高2分。 |
|  | 售后服务保障能力 | 8 | ①投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否能提供快速的售后服务响应，最高3分； ②投标人提供的售后服务方案，质保期限的长短以及质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等，最高3分； ③投标人提供的备品备件的充足与否以及维修备件的承诺程度，最高2分； |
|  | 项目组人员素质情况 | 6 | 拟担任本项目实施人员的专业素质：项目经理具有广播电视工程高级工程师证书得2分，最高得2分；项目组人员具有广播电视工程中级工程师证书的，每证得1分，最高得4分（提供人员近3个月单位社保证明及证书复印件加盖投标人公章，原件备查，无原件不得分）。 |
| 商务部分 （15分） | 投标人综合实力 | 8 | - 工程实施能力：为确保上线进度，项目施工人员须同时具备登高证、电工证，每20人得1分，最多得4分；（提供投标单位施工人员近3个月单位社保证明及证书复印件加盖投标人公章，原件备查，无原件不得分）。（0-4分）。 - 本地化服务能力：是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供详细的应急保障方案；在项目实施地部署有办公场所、外线维护及车辆；维护人员超过8个、车辆超过4辆的得4分。（0-4分） |
|  | 类似业绩 | 5 | 自2018年1月1日以来投标人承担过类似业绩（以合同签订时间为准），每个得1分，最高5分（需提供合同复印件）。 |
|  | 标书制作 | 2 | 投标文件编制完整、格式规范、内容详实、符合招标文件等要求得1分；电子投标文件制作与评分标准的关联情况：关联定位明晰、准确的得1分，定位不明晰、准确的，一处扣0.2分，扣完为止。 |

注：投标单位在制作评分索引一览表时，自评得分只需填写客观分数，主观分数无需自评。

▲商务技术响应部分内容

（1）声明书

（2）法人授权委托书或法人资格证明

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（附身份证原件扫描件，如法人参加，只须提供法人身份证）

（4）资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照、资质证书（如有特定资质要求必须提供）、资格审查等证明文件（提供证明文件原件扫描件，若供应商为事业单位，则需提供有效的《事业单位法人证书》原件扫描件；若供应商为民办非企业单位，则需提供有效的《民办非企业单位登记证书》原件扫描件；若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明原件扫描件）

（5）投标人情况介绍

（6）同类项目实施情况一览表（附合同原件扫描件）

（7）采购需求响应情况（如服务期等响应情况）

（8）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）

（9）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）

（10）投标方案的科学性和完整性

（11）投标产品的技术性能

（12）资源整合和利用能力

（13）组织实施方案的先进性和可靠性

（14）售后服务保障能力

（15）拟派的项目负责人简历表

（16）项目实施人员一览表

（17）项目设备一览表

（18）认为需要的其他商务技术文件或说明

注：以上目录是编制商务技术内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、声明书

（采购人名称）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证磋商响应文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我方承诺投标有效期为开标后    天（日历天）。

我公司已详细阅读全部“磋商文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受磋商文件的各项规定和要求，同意此次磋商文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照磋商文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

二、法人授权委托书或法人资格证明

（一）法人授权委托书

（采购人名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：           手机：               传真：              )，代表我公司全权处理                           项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

（二）法人资格证明

（采购人名称）：

本人        先生/女士(其在本公司的职务是：           ，联系电话：          ，手机：             传真：             )为               的法定代表人，代表我公司处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则代表公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此证明。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

三、法定代表人及授权委托人的身份证（附身份证原件扫描件，如法人参加，只须提供法人身份证）

四、资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照、资质证书（如有特定资质要求必须提供）、资格审查等证明文件（提供证明文件原件扫描件，若供应商为事业单位，则需提供有效的《事业单位法人证书》原件扫描件；若供应商为民办非企业单位，则需提供有效的《民办非企业单位登记证书》原件扫描件，若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明原件扫描件）

五、投标人情况介绍

六、同类项目实施情况一览表（附合同原件扫描件）

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 项目地址与服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

七、采购需求响应情况（如服务期等响应情况）

项目名称：                   项目编号：

| 名 称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

八、报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）

九、报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）

十、投标方案的科学性和完整性

十一、投标产品的技术性能

十二、资源整合和利用能力

十三、组织实施方案的先进性和可靠性

十四、售后服务保障能力

十五、拟派的项目负责人简历表（格式自拟）

十六、项目实施人员一览表

投标人全称（公章）：              项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

日  期：

十七、项目设备一览表

十八、认为需要的其他商务技术文件或说明

注：以上目录是编制商务技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）开标一览表（报价表）

（2）报价明细清单

（3）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料

注：以上目录是编制报价内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、开 标 一 览 表（报价表）

单位全称（公章）：                  项目编号：

| 项目名称 | 服务期/项目负责人 | 投标总报价 （小写：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括为本项目所投入的人工费、服务费、材料费、交通费、设备和设施费、管理费、招标代理费等一切税金和费用。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：

二、报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 内容 | 单位及数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 合计 | 投标总报价大写：人民币 小写： 元 |  |  |  |

注：1.投标人可按上述的格式自行编制。

2.投标单价包含人工费、服务费、材料费、交通费、设备和设施费、管理费、招标代理费等一切税金和费用。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

三、磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料

注：以上目录是编制报价内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

附件3

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |

附件4

- 政府采购活动现场确认声明书

杭州建设工程造价咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                 （单位）          （法定代表人姓名）合法授权参加                      （编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

年  月   日

注：《政府采购活动现场确认声明书》按前附表要求提交。