政府采购招标文件

项目编号：ZJXW-2022-JJ17

采购项目：台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目

采购单位：台州市椒江区市政公用事业服务中心

采购代理机构：浙江信望工程咨询有限公司

二○二二年八月

目录

第一章公开招标采购公告

第二章投标人须知

第三章评标办法及评分标准

第四章公开招标需求

第五章政府采购合同主要条款指引

第六章投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 浙江信望工程咨询有限公司受台州市椒江区市政公用事业服务中心委托，《椒江区政府采购计划书》（[2022]1684号）确认，现就其台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目 进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZJXW-2022-JJ17

二、招标项目概况：

| 标项 | 标项内容 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 | 最高投标限价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目 | 详见第四章招标需求 | 1 | 项 | 15万元/年 | 148680.5元/年 | 自合同签订之日起二年（采用1+1模式） |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.投标人资质条件：

（1）投标人资质条件：具有省级及以上计量主管部门颁发的计量认证证书（CMA），且资质认定及范围须包含PH值、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、悬浮物（SS）、动植物油、总磷（ P 计）、总汞（以 Hg 计）、总铬（以 Cr 计）、总铜（按Cu计）、总锌（以Zn计）、透明度、溶解氧、余氯等。

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）本项目专门针对中小企业。

四、招标文件获取的时间、方式：

1.获取时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；

2.获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件；

3.获取采购文件方式：在线免费获取（本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网进行报名。

《供应商网上报名操作指南》位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）

五、投标说明：

1.本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、还可以提交以介质（U盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件：

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

5.3投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交经政采云平台加密处理的、以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式，建议邮寄公司采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间（邮寄地址：浙江信望工程咨询有限公司（浙江省台州市椒江区景元路530号4楼，联系人：黄女士，电话：0576-88017275。))。

5.4通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.5投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。

5.6▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

- 投标截止时间及开标时间：2022年9月6日下午14:30

七、投标及开标地址：在线开标（台州市椒江区景元路530号四楼评标室）。

- 八、相关注意事项：

供应商如对采购文件有异议应按规定的时间提出，且应当在采购响应截止时间之前，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

1.本项目公告期限为5个工作日。供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节（包括招标过程、中标结果）向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他项目相关文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

3.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4.开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件，供应商未按时解密或解密失败的，其上传的电子响应文件自动失效。电脑及CA解密设备自备。

九、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江信望工程咨询有限公司；

联系人：黄海燕； 联系电话：13705768165；

报名及质疑接收人：蒋鹏； 联系电话：0576-88017275；

地址：浙江省台州市椒江区星辉村临时商业用房4楼

2、采购人：台州市椒江区市政公用事业服务中心 ；

采购人地址：台州市椒江区青年路2号

联系人：杨工  联系电话：0576-89069037

3、同级政府采购监管管理部门：

台州市椒江区财政局政府采购监管科；

联系人：王老师； 监督投诉电话：0576-89069293。

地址：台州市椒江区建设路6号

4、银行（中标项目贷款咨询）

中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246 13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339 13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185 13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518 13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670 15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982 18957683735 |

浙江信望工程咨询有限公司

2022年8月17日

第二章投标人须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无，投标人自行踏勘。 |
| 3 | 投标文件递交要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、还可以提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购—电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。 4.投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 5.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。仅递交备份文件的，投标无效。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2022年9月6日下午14:30 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交纸质备份投标文件。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2022年9月6日下午14:30 地点：在线开标（台州市椒江区景元路530号四楼评标室）。 |
| 7 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的1%。（履约保证金可以采用现金、银行独立保函、保险独立保函、转账等形式），合同履行完毕后10日内无息退还剩余部分，如采用独立保函形式的，应保证保函有效期限不短于合同履行期届满后【30】日。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 10 | 中小企业优惠措施 | 无 |
| 11 | 样品 | 无。 |
| 12 | 演示 | 无 |
| 13 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及养护与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工；投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。	2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目

8、投标人在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，投标人授权参与政府采购的人员视为应当知道与招标人、其他投标人之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由投标人承担不利后果。

9、本项目不允许分包、转让。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并做书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格及商务技术文件、报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查影印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供影印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格及商务技术文件的组成

资格及商务技术文件由资格证明文件、商务与技术文件两部分内容组成。

▲第一部分资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- （4）提供关于供应商具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度和依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（格式见附件）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（6）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺说明（格式见附件）；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书影印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（8）中小企业声明函（格式见附件）

第二部分商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍；

（2）项目需求的理解与分析；

（3）项目组织实施方案；

（4）验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（5）证书一览表（附件11）；

（6）类似项目业绩一览表（附件12）

（7）商务与技术响应表（附件13）；

（8）售后服务承诺（可视情选用附件14）；

（9）主要检测设备与工具装备表（附件15）；

（10）投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

注：投标人应根据评分标准及内容编制技术方案。有关表格格式可参照附件。

2、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价应包含测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费及合同包含的所有风险、责任、招标代理服务费、第三方质检等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。本项目最终检测费用根据投标报价与实际发生检测次数按实结算。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理，由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、还可以提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件：

（1）按政采云平台项目采购—电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格及商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

（3）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格及商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格及商务技术文件、报价文件须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

Ⅰ电子投标文件

1.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

2.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司（400-8884636）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

Ⅱ纸质备份投标文件

1.所有纸质投标资料应按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

2.投标人应按资格及商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别密封封装纸质备份投标文件。资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权委托代理人签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格及商务技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4.项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

5.因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查影印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供影印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7.纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质备份投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其备份文件无效。

8.纸质备份投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）供应商自行决定是否提交备份文件。如未提交备份文件，造成项目开标相关风险的，由供应商自行承担。

如递交备份文件的，以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格及商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字或未提供法定代表人授权委托书。

2、资格及商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格及商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格及商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限（单）价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、投标人的电子投标文件无法按时解密的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

13、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在中标之后领取通知书之后，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、代理费用：

本次采购项目代理服务费由成交供应商支付。

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

招标代理费用参照下表中服务类计算标准乘以60%计算（差额定率累进法），按照中标通知书确定的中标金额，向成交供应商收取招标代理服务费（若招标代理服务费报酬不足6000元/个，按6000元/个计），该费用成交供应商须在中标通知书发出前一次性付清。（户名：浙江信望工程咨询有限公司台州分公司；开户行：台州银行海门支行；帐号：530333200200015）联系电话：0576-88017275。

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。其中商务技术70分，报价30分。

（一）商务与技术文件中的客观分打分应一致，但评审小组成员应该独立评审；客观分打分不一致时，采购人或者采购代理机构可以向评审委员会复核或者书面说明理由，其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且结算率最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价（结算率）得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：

1、本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第七条的规定，专门面向中小企业采购。

2、专门面向中小企业采购的项目不再执行价格优惠措施。

3、投标文件资格证明文件中须提供：中小企业声明函等文件，未提供上述证明材料的，资格审查不通过。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，服务类采购项目根据项目管理队伍实力较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

评标委员会对投标人的商务技术得分的评分依据是投标人在投标文件中提交的商务技术标。评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理队伍实力 | 1.根据投标人提供的拟投入本项目的人员配备进行综合评价（根据拟投入项目组成员的数量、专业素质、专业类别、工作经验、技术能力及投标人为完成本项目的各项资源调动能力等），横向比较打分，0-5分。 描述明确得4～5分，比较明确2～3.9分，不够明确的0.1-1.9分；未提及此项的不得分 提供上述人员近6个月内的社保证明影印件加盖公章、职称证书影印件加盖公章（如有请提供），未提供社保证明、职称证书不在有效期内或无法证明真实有效性的不得分。 2.项目负责人：投标人拟派的项目负责人具有中级及以上职称的得1分。 提供相关证明文件影印件加盖投标人公章、有效的社保证明（社保部门出具并盖章）影印件加盖投标人公章，未提供社保证明、职称证书不在有效期内或无法证明真实有效性的不得分。 | 6分 |
| 2 | 主要检测设备与工具装备配置方案 | 1.投标人为本项目配备有电感耦合等离子体发射光谱仪、液相色谱仪、气相色谱质谱仪、离子色谱仪，每个得1.5分，满分6分。 注：提供设备购置发票影印件编入商务技术文件中，无发票影印件，不予认可。 2.投标人为本项目配备的其他相关设备、工器具的齐全性、功能性进行评议，0-3分； 以上所配备的设备和工具装备进行横向比较，描述明确的3-2.1分，比较明确2-1.1分，不够明确的1-0.1分；未提及此项的不得分。 | 9分 |
| 3 | 主要检测试剂、耗材配置方案 | 根据拟投入本项目的检测试剂、耗材配置的完整性、科学性和可靠性进行评比，资信技术文件内需详细提供检测指标与对应检测试剂或耗材或用到的设备的详细阐述， 分析准确的得6-5分，比较准确的得4.9-2分，不够准确的得1.9-0.1分；未提及此项的不得分。 | 6分 |
| 4 | 企业业绩 | 投标人2019年1月1日（含）（以合同签订时间为准）至今从事过类似水质检测项目的，每项得1分，最高得3分；投标文件中应附有项目中标通知书或合同(协议等证明材料影印件并加盖该公章。无证明材料或证明材料未加盖公章的，不得分。 | 3分 |
| 5 | 企业认证 | 投标人具有有效期内质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，本项满分3分。 注：上述证书应当由具有有效资质的认定机构出具，投标人须在投标文件中提供上述证书影印件（加盖公章），否则不予认可。 | 3分 |
| 6 | 对需检测的排水户出水整体概况和检测内容的理解 | 根据投标人对需检测的排水户和排口出水整体概况和检测内容、项目背景、现状分析、市场调研情况共4项内容的全面性进行综合打分。 1.包含以上全部内容并理解深入透彻，有做过市场调研，是针对台州当地实际情况做出的分析，内容符合实际的得10-8分； 2.包含其中4项内容，理解深入透彻，符合台州当地实际情况的得7.9-6分； 3.包含其中3项内容，理解深入透彻，符合台州当地实际情况的得5.9-4分； 4.包含其中2项内容，理解缺乏深度，符合台州当地实际情况的得3.9-1分； 5.仅有其中1项内容，理解不够透彻，与台州当地实际情况有所偏差的得0.9-0.1分 6.未提及此项的不得分。 | 10分 |
| 7 | 对本项目要求的整体理解 | 根据投标人对本项目服务要求的理解、定位，检测数据支撑的情况综合打分。 1.服务要求的理解、定位（5分）： 对项目服务要求的定位准确，项目检测内容的范围、内容和要求明确的得5-4分，比较明确的得3.9-2分，不够明确的得1.9-0.1分；未提及此项的不得分。 2.数据分析（5分）： 有充分的数据支撑，对数据做出分析，分析准确的得5-4分，比较准确的得3.9-2分，不够准确的得1.9-0.1分；未提及此项的不得分。 | 10分 |
| 8 | 采样及样品保存质量管理的方法和措施 | 根据采样及样品保存质量管理的方法和措施等综合评分。 1. 样品保存质量管理的方法（5分）： ①针对采样及样品保存质量管理的方法内容体现全面，且项目方案贴合实际的得5-4分； ②针对采样及样品保存质量管理的方法体现较为全面，但方案略有瑕疵的得3.9-2分； ③针对采样及样品保存质量管理的方法和措施的内容体现较缺乏全面性，阐述不到位的得1.9-0分； 2. 针对本项目提出有效全面的样品保存质量管理措施（5分） 每有一条有效全面的措施和合理化建议的得1分，最高5分； | 10分 |
| 9 | 检测进度管理的方法和措施 | 根据保证进度和项目完成的方案和措施等综合评分（10分）： 投标人针对本项目招标需求且对保证按时完成项目的方案措施明确的10-7分，比较明确6.9-3分，不够明确的2.9-0.1分；未提及此项的不得分。 | 10分 |
| 10 | 服务响应时间 | 投标人能在接到采购人通知后4小时内到达招标人指定地点的得3分，能在8小时之内到达招标人指定地点的得2分，能在24小时以上36小时之内到达招标人指定地点的得1分，其余不得分。 注：以投标文件内提供经盖章的书面承诺函为准进行评分，不提供不得分。 | 3分 |

第四章公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标项 | 检测类别 | 检测内容 | 数量（次） | 最高投标限价 （元/次） | 合计（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一类（雨水排口检测） | 透明度、溶解氧、氨氮 | 350 | 166.67 | 58334.5 | 自合同签订之日起二年（采用1+1模式） | 数量为暂估，具体按实结算 |
|  | 第二类（施工排水检测 ） | PH、化学需氧量（CODcr）、悬浮物（SS）、氨氮 （NH3-N）、动植物油、总磷（以 P 计）等六个常规检测项目； | 200 | 413.33 | 82666 |  |  |
|  | 第三类（其他增项检测 ） | 总汞（以 Hg 计）、总铬（以 Cr 计）、 总铜（按 Cu 计）、总锌（以 Zn 计）、余氯等单项检测内容 | 80 | 96 | 7680 |  |  |
| 合计 |  |  | 630 |  | 148680.5 |  |  |

二、项目概述

台州市椒江区市政公用事业服务中心拟引入社会检测机构参与台州椒江区排水户污水水质检测工作，通过公开招标的方式确定具备资格的社会检测机构承担此项工作。

三、主要技术规格及要求：

1. 台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目

1.1 检测范围

台州椒江区。

▲1.2 检测内容

1.2.1 检测时间、地点：根据招标人任务单进行检测，在接到招标人任务单后，要在1个工作日内采样，在3个工作日内出具检测报告。.

1.2.2中标人应无条件配合招标人，将水质检测现场记录情况及信息录入招标人指定排水管理系统平台，具体内容包括但不限于：排水户、雨污排口踏勘情况、水质检测报告和施工工地及企业排出口位置标注等。

1.2.3应急监测服务：乙方需提供每月不少于两次以上的应急性监测服务，要求1小时内到达招标人指定地点。

1.2.4 检测项目：第一类检测项目为雨水排口检测，包括：透明度、溶解氧、氨氮等三个常规检测项目；第二类检测项目为施工排水检测，包括：PH、化学需氧量（CODcr）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、动植物油、总磷等六个常规检测项目；第三类检测项目为其他增项检测，包括：总汞（以 Hg 计）、总铬（以 Cr 计）、 总铜（按 Cu 计）、总锌（以 Zn 计）、余氯等单项检测内容 。

2. 执行标准：按照GB/T31962-2015污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级执行。

3. 检测资质

要求检测机构必须获得省级及以上计量主管部门颁发的在有效期内的计量认证（CMA）证书，资质认定的检测项目覆盖所投包组的检测项目。

4. 质控要求

为保证承包实验室所提供数据的准确、真实、可靠，同时保证检测结果的公平、公正，承包实验室需按照4.1、4.2质控要求执行，并接受台州市椒江区市政公用事业服务中心的质控监督，未达到相关要求的按照4.3进行责任追究。

4.1  采样质控要求

4.1.1 采样容器材质要求：采样容器严格按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》附表1的相关要求执行。

4.1.2 样品保存要求：水样的保存严格参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》附表1中的相关要求执行。

4.1.3 采样点位：根据招标人需求。

▲ 4.1.4 质控样的采集：采集所需水样的同时需采集各个项目的全程序空白样和每个项目不少于5%的现场平行样，不足20个样品的至少加采1个平行样。

▲  4.2  实验室质控要求

4.2.1 校准曲线：应在每次分析样品的同时，同步制作校准曲线。工作确实有困难时，对校准曲线斜率较为稳定的分析方法，至少在分析样品的同时，测定两个适当浓度（高、低浓度）及空白两份，分别取均值，减去空白均值后，与原校准曲线的相同浓度点校核，相对偏差小于5%，原曲线可用。否则，应重新制作校准曲线。校准曲线回归方程的相关系数、截距和斜率应符合方法中规定的要求。校准曲线只能在其线性范围内使用，在使用中不得在两端随意外推。

4.2.2 实验室空白：每个批次、每个项目都应做现场空白和实验室空白。两种结果之间应无明显差异，如现场空白明显高于实验室空白，表明采样过程中可能有意外玷污，在查清原因后方能做出本次采样是否有效以及分析数据能否接受的决定。

4.2.3 精密度控制：每批样品随机抽取10%的实验室平行样，平行双样的偏差需在《浙江省环境监测质量保证技术规定》附表2所规定的允许偏差内。

4.2.4 准确度控制：实验室内部自身对每批样品设置1-2个质控样，测定结果准确度合格率必须达到100%。

▲4.2.5 分析时间要求：所有样品必须按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》的相关要求在有效期限内完成分析，如不能承诺在规定分析时间内完成分析的，则为无效标，本项需投标人进行书面承诺，承诺书上需写明现有的或拟设置的实验室位置，确保从采样、运输、到完成分析能控制在有效期限内，并在投标时提供加盖公章的承诺书原件，如未提供承诺书或未写明实验室位置则视为未响应，投标文件作无效标处理。

▲4.3 责任追究

当上述工作任务未按时完成或质控要求中的任何一项达不到相关要求时，说明该批水样的检测数据存在可疑，招标方有权要求中标供应商24小时内对该批次样品进行重新检测，若重新检测结果还未满足质控要求，中标供应商需在2天内重新到现场采样检测，重新采样检测过程中产生的一切费用由中标供应商承担。若重新现场采样检测后，检测数据还是达不到质控要求，招标方有权单方面解除合同，并扣除该批样品的相关检测费用。

5.报告提交要求

中标供应商实验室需在样品有效期内对样品进行分析，及时向台州市椒江区市政公用事业服务中心提交水质检测报告，每次的水质检测报告为一式三份，每月一次报送汇总表及电子文本。

▲6.其他要求：投标人必须为全体作业员工购买人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由投标人承担一切责任及损失。

四、商务需求表

| 总体要求 | 投标人需按本技术规格书的要求完成台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。费用应全部包含在报价中。 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 具体见合同条款。 |
| 招标范围 | 招标范围为招标人提供的技术规格书中所包含的台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目所有内容。 |
| 服务期及地点 | 服务期：本项目采用“1+1”模式，总期限合计2年，合同一年一签，具体起始日期以合同签订之日起算。每周期为1年。后阶段：招标人根据中标单位在上一阶段合同履约及财政资金审批情况决定是否续签。 服务地点：招标人指定地点 |
| 付款方式 | 1.合同签订后7天内付至签约合同价的40%的预付款； 2.乙方的检测服务满一年且经甲方台州市椒江区市政公用事业服务中心监督，符合合同要求后。按实际检测个数（类别）乘以各自类别中标综合单价进行计算，在服务期满后，甲方收到乙方递交的完整结算资料后在一个月内核实并付清所有剩余款项。 3.乙方必须开具正式发票，否则甲方有权拒绝付款。 |

第五章 合同主要条款

项 目 名 称:台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目

委托方（甲方）:台州市椒江区市政公用事业服务中心

服务方（乙方）:

签订地点:浙江省台州市椒江区

签订日期:        年         月         日

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就《台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目》项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、项目名称、服务期限、服务内容

1.1项目名称：台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目

1.2服务期限：排水户水质检测服务期限：本项目采用“1+1”模式，总期限合计2年，合同一年一签，具体起始日期以合同签订之日起算。每周期为1年。后阶段：招标人根据中标单位在上一阶段合同履约及财政资金审批情况决定是否续签。本次期限自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

1.3服务内容：第一类（雨水排口检测）：透明度、溶解氧、氨氮；第二类（施工排水检测）：PH、化学需氧量（CODcr）、悬浮物（SS）、氨氮 （NH3-N）、动植物油、总磷（以 P 计）等六个常规检测项目；第三类（其他类增项检测）：总汞（以 Hg 计）、总铬（以 Cr 计）、总铜（按 Cu 计）、总锌（以 Zn 计）、余氯等单项检测内容。

二、服务费用

2.1本合同检测总价根据投标报价与实际发生检测次数按实结算，合同总金额(￥                      元)；税率         %；不含税总价             (￥               元)；若在合同履行期间如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。（其中第一类中标综合单价为：  元/次;第二类中标综合单价为：  元/次;第三类中标综合单价为：   元/项）

2.2本项目服务期间，乙方承诺的单价不因市场因素和政策因素等因素的变动而调整。

三、履约保证金

乙方交纳签约合同价的1%（人民币     ）作为本合同的履约保证金（履约保证金可以采用现金、银行独立保函、保险独立保函、转账等形式）。合同履行完毕后10日内无息退还剩余部分，如采用独立保函形式的，应保证保函有效期限不短于合同履行期届满后【30】日。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转包他人；

4.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、款项支付

5.1合同签订后7天内付至签约合同价的40%的预付款；

5.2乙方的检测服务满一年且经甲方台州市椒江区市政公用事业服务中心监督，符合合同要求后。按实际检测个数（类别）乘以各自类别中标综合单价进行计算，在服务期满后，甲方收到乙方递交的完整结算资料后在一个月内核实并付清所有剩余款项。

5.3乙方必须开具正式发票，否则甲方有权拒绝付款。

六、税费

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、甲乙双方的权利义务

7.1 服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认：

项目负责人：姓名：         ；身份证号：                     。

7.2 合同履行期间，其费用根据检测个数（类别）的数量×各自类别中标综合单价作为计算依据，最终以签证认可的联系单为准。

7.3 为完成本项目所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

7.4乙方应无条件配合甲方，将水质检测现场记录情况及信息录入甲方指定排水管理系统平台，具体内容包括但不限于：排水户、雨污排口踏勘情况、水质检测报告和施工工地及企业排出口位置标注等。

7.5 要求每月30号前提供现场采样照片及电子版月报表，下个月5日之前提供纸质版月报表并提供水质综合评价及原因分析；每季度、每半年数据上报日期为下一个月份20日前上报；年度数据上报日期为下一年度1月30日前上报，均须提供电子版及纸质版；检测报告份数按甲方要求提供。

7.6 乙方应按要求每月、每季度、每半年、每年及时向甲方提供各类报表（月报表、季报表、半年报表、年报表均应以电子文档及纸质版的形式提供，报表中必须体现各项关键性指标内容）。

7.7 月报表、季度报表及半年报表应至少包含以下内容：当月或当季度水质检测数据及相关数据统计分析结果、水质情况综合评价及分析等。

7.8 年度报表：每年每个排水户和排口的所有资料（应包括检测点位排出口踏勘情况汇编文本及问题原因分析、所有水质检测报告(具有CMA或重点实验室标志)、水质情况总体综合评价及分析等）需装订成册，交予甲方，以便甲方进行监督考核。

7.9 乙方必须为全体作业员工购买人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

7.10 应急监测服务：乙方需提供每月不少于两次以上的应急性监测服务，要求1小时内到达招标人指定地点。

八、违约责任

8.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

8.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

8.3乙方逾期（合同期内根据招标人任务单时间）（根据投标承诺）提供服务的，乙方向甲方支付每次1000元的违约金，逾期提供服务超过3次的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权没收乙方交纳的全部履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双立签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

11.4本合同一式5 份，甲方 2 份，乙方 2份，采购代理机构执1份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

地址：                               地址：

联系电话：                           联系电话：

法定代表人：                         法定代表人：

或授权委托人：（签字或签章）         或授权委托人：（签字或签章）

账户名称：                           账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　   　账号：

签订地址：                          签订地址：

签订日期：     年   月  日           签订日期：     年   月   日

第六章投标文件格式附件

附件1　　　                                          本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格及商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格及商务技术文件目录

第一部分资格证明文件目录

1、声明书（附件2）

2、授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、供应商财务状况和依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（附件4）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）；

6、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺说明（附件7）。

7、提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书影印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

8、中小企业声明函（附件6）

附件2                  投标声明书

浙江信望工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址     。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目 ）（编号为项目编号：ZJXW-2022-JJ17）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除在投标文件中明确拒绝的内容外，均接受招标文件的全部要求。不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收履约保证金及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

附件3

授权委托书

浙江信望工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的台州市椒江区市政公用事业服务中心水质检测项目 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：日期：年月日

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证影印件粘帖处

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人姓名： 授权委托代理人身份证影印件粘帖处

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

供应商财务状况和依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致：                         （采购人）

我公司作为本次采购项目的供应商，参加                  （项目名称）采购活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

附件5

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：                         （采购人）

在贵方组织的  （项目编号： ）公开招标，我方在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我方将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

我方对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我方同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

附件6

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（本公司）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子印章）：

日 期：

附件7

无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

第二部分商务与技术文件目录

一、商务与技术部分

1、投标人情况介绍；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案；

4、验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

5、证书一览表（附件11）；

6、类似项目业绩一览表（附件12）

7、商务与技术响应表（附件13）；

8、售后服务承诺书（可视情选用附件14）；

9、主要检测设备与工具装备表（附件15）

10投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

注：投标人可根据评分标准及内容编制技术方案。有关表格格式可参照附件。

附件8

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 | 编号 |  | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

附件9

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书影印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

附件10

项目负责人资格情况表

采购项目：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

附件11：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

附件12

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同影印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

附件13

商务与技术响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：：

附件14

售后服务承诺书

台州市椒江区市政公用事业服务中心：

在贵方组织的　　　　（项目编号：　　）公开招标，我方完全理解本项目售后服务要求，如我方成交，我方承诺在合同期内：我方完全响应贵方的要求，被贵方要求的应急监测服务，我单位将无条件配合，并提交相应的资料。

我方对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我方同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：

附件15

主要检测设备与工具装备表

| 序号 | 设备或工具名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：

附件16

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

- 开标一览表（附件17）；

2、针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件17

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                      [货币单位：人民币/元]

| 标项 | 检测类别 | 检测内容 | 数量（次） | 投标全费用综合单价（元/次） | 投标总价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一类（雨水排口检测） | 透明度、溶解氧、氨氮 |  |  |  | 自合同签订之日起二年（采用1+1模式） |
|  | 第二类（施工排水 检测 ） | PH、化学需氧量（CODcr）、悬浮物（SS）、氨氮 （NH3-N）、动植物油、总磷（以 P 计）等六个常规检测项目； |  |  |  |  |
|  | 第三类（其他增项检测） | 总汞（以 Hg 计）、总铬（以 Cr 计）、 总铜（按 Cu 计）、总锌（以 Zn 计）、余氯等单项检测内容 |  |  |  |  |
| 合计：大写 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 本项目投标报价应包含测绘服务、软硬件设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、工伤保险费、水电费、政策性文件规定、质保维护费及合同包含的所有风险、责任、招标代理服务费、第三方质检等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

2.本项目最终检测费用根据投标报价与实际发生检测次数按实结算。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日        期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。