南苑街道监控运维采购项目

公 开 招 标 文 件

招标编号：YHZFCG2020-065

（线上电子招投标）

招标人：杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处

招标代理机构：耀华建设管理有限公司

日 期：二O二O 年 五月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	7

前 附 表	7

一、总 则	11

二、招标文件	11

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开 标	17

六、评 标	18

七、合同签订及其他	25

第三部分  项目技术规范和服务要求	28

第四部分  合同主要条款	32

第五部分  应提交的有关格式范例	35

资格文件	36

报价文件	41

商务技术文件	49

# 招标公告

本项目根据（浙财采监〔2020〕4号）文件有关规定采用电子招投标。现根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市余杭区财政局确认书临[2020]2223、2219、2225、2226、2227号文件批准，现就杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处的南苑街道监控运维采购项目分五个标项进行（线上电子招投标）公开招标，欢迎国内合格的供应商前来参加。

- 项目名称：南苑街道监控运维采购项目

二、招标编号：YHZFCG2020-065

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：公开招标

五、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 项目技术规范和服务要求”。本项目分为五个标项，供应商可自行选择其中一个或者多个标项响应投标，一家单位只能中一个标项，按标段顺序开标，先开标段的预中标单位，自动放弃后面标段的中标权力。

本招标采购文件内如未明确为哪个标项要求，即为所有标项的共同要求和内容，如已明示为哪个标项的具体要求，即按相关要求执行。

| 标项 | 标项名称 | 采购内容 | 预算价（三年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2020年南苑街道农村主要路口“车辆卡口、枪球联动”监控采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 90万元 |
| 二 | 2020年南苑街道“智慧型高空瞭望”监控采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 150万元 |
| 三 | 2020年南苑街道新建道路、重点部位“全球眼监控”新增、补盲采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 215万元 |
| 四 | 2020年南苑街道“人脸识别”监控采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 230万元 |
| 五 | 2020年南苑街道“高空抛物”监控采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 150万元 |

六、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、投标供应商特定资格条件：

- 投标人或其母公司（总机构）具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

- 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体；

（4）本项目谢绝联合体投标。

七、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

八、投标截止时间：2020年6月12日13时30分00秒止；

九、供应商线上投标地点：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

十、开标时间：2020年6月12日13时30分00秒；

十一、供应商线上开标地点：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标大厅等候解密。

组织机构线下开标地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心4号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）

十二、投标保证金：无。

十三、在线投标响应（电子投标）说明：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”通过“政府采购云平台”参与查阅，在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6、“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”，获取方式：供应商账号密码登陆政采云平台后点击我的的工作台，然后点击“服务中心”后下拉框内找到“帮助文档”点击打开在搜索处直接查找即可找到帮忙文档及视频进行查看学习操作流程。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

十四、其他事项：

- 本项目公告期限：5个工作日。

2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、书面质疑受理地点（建议顺丰邮寄形式送达）：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城华元大厦20层2022办公室，联系人：杨文波，联系电话：15397053608，采购单位质疑联系人：顾来鸿， 联系电话：0571-86232097。

5、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼；联系电话为0571-89180113。

十五、联系方式：

1、采购人：杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处

联系人：顾来鸿       联系电话：0571-86232097

地址：余杭区南苑街道南大街267号。

2、委托代理：耀华建设管理有限公司

联系人：杨文波      联系电话：0571-86320706

地址：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室。

（地铁1号线南苑站B出口，太阳鸟花店旁进入华元大厦一楼大厅）

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

联系人：杜国强     联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼。

# 编制和提交投标文件须知

## 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 项目名称：南苑街道监控运维采购项目。 采购内容：南苑街道监控运维采购项目，分五个标项，具体内容和相关要求详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 三、项目实施地点：根据招标文件约定执行。 四、主要功能和性能要求：详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 五、服务期：各标项服务期限为三年。 六、采购预算：标项一预算为90万元，标项二预算为150万元，标项三预算为215万元，标项四预算为230万元，标项五预算为150万元。投标人针对本项目的投标报价不得超过各标项的预算金额，否则其投标无效。 |
| 2 | 合同名称：《南苑街道监控运维采购项目采购合同》。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：本项目的招标代理费用由各标项中标单位支付，代理费用付款按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（余计价格[2002]1980号）文件直接支付给分散采购招标代理单位，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。其中标项一招标代理服务费：16100元，其中标项二招标代理服务费：21600元，其中标项三招标代理服务费：28000元，其中标项四招标代理服务费：21600元， |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：投标单位公章电子签章，其中CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人主动联系浙江汇信科技有限公司400-888-4636咨询进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式上传至投标响应文件内。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（建议顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室，朱海强收）。（3）投标单位中标后提供一正二副纸质投标文件和电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书给采购代理机构留底以作项目验收存档使用。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；建议顺丰邮寄形式快递至招标代理公司地址（地址详见招标采购文件）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：详见招标公告。 |
| 14 | 投标地点：详见招标公告。 |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案或在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）余杭区中小企业信用融资模块查询。 |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评标办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

## 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处为本项目的招标人（合同中的甲方），耀华建设管理有限公司为招标代理机构，杭州市余杭区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处的南苑街道监控运维采购项目，具体详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

## 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第五部分 应提交的有关格式范例”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。）

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

- 投标人或其母公司（总机构）具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同复印件并加盖公章）；

（5）针对本项目详细服务实施计划方案等；

（6）服务承诺；

（7）商务技术偏离表；

（8）对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

（9）其他必要提供的资料；

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（11）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见政采云《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3开标期间，投标人等交易主体应使用数字证书(CA)在各自的电脑终端上登录不见面开标大厅，并进行相关操作。各电脑终端上的所有操作均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

2.4投标人应在投标截止时间之前使用数字证书(CA)自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时通过“政府采购云平台”在线公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线公布开标一览表有关内容，同时制作开标记录表，发送各投标人在线开启签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。同时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未

## 能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价及最高综合单价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的综合单价报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第十三款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐各标项排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

- 11.3各标项排名第一的投标人为第一中标候选人。评审顺序为：先评审第一标项，再评审第二标项、第三标项、第四标项、第五标项，一家单位只能中一个标项，按标段顺序开标，先开标段的预中标单位，自动放弃后面标段的中标权力。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术70分，价格分30分。（适用于两个标项）

2、商务技术评标细则（70分）

评标标准如下：

标项一：技术分(60分）：

| 序号 | 考评项目 | 分值 | 评分标准（细则） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能演示 | 8分 | 投标人提供功能演示，演示内容符合本项目采购需求及评审要求进行打分： 1）枪球联动演示混合目标检测-全结构化模式（全景）功能情况，0-2分。 2）枪球联动演示混合目标检测-人脸+人体模式（细节）功能情况，0-3分。 3）枪球联动演示人脸抓拍（细节）功能，情况，0-3分。 注：投标人将演示内容（演示形式可以是视频或ppt形式，同时须明确演示为第几标段）以U盘的形式在2020年6月11日 16:00时前密封快递等形式送达到杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室，杨文波，15397053608。逾期送达的不予接收。不得提供虚假材料。 |
| 2 | 产品性能及技术指标 | 15分 | 所投产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），是否能够满足标书要求。带“★”号指标有不满足的，扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。注：采购需求中要求提供证明资料的，须提供，否则视为不满足此项要求。 |
| 3 | 项目方案及实施能力 | 5分 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分（0-5分）。 |
| 4 | 功能点及架构 | 5分 | 软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、开放性等进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 系统技术方案描述 | 5分 | 根据投标方案对采购人现状和需求的了解程度，技术方案的全面性、先进性、合理性，充分考虑用户实际使用需求，符合本项目对当前和未来发展的要求，进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 拟派项目组人员情况 | 5分 | 保证项目实施的技术力量、人力资源合理配置和安排（提供社保证明、资质证书复印件）进行打分（0-5分）。 |
| 6 | 售后服务、培训及供货时间 | 5分 | 培训方案科学合理、内容详实、可操作性强，有落实培训的保障措施（培训师的安排、经费的保障等）进行打分（0-5分）。 |
|  |  | 5分 | 投标人提供的的售后维护机构和人员等情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行打分(0-5分）。 |
| 7 | 产品原厂质保情况 | 4分 | 根据投标人提供的厂家针对本项目相关设备的原厂质保函、原厂维修响应情况打分0-4分。 |
| 8 | 应急预案 | 3分 | 投标人建立运行服务保障应急预案，应急预案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的具体考虑情况，保障工作时效和质量的具体方案，响应机制及应急过程的组织和联系机制的合理性、有效性等，进行打分（0-3分）。 |

商务分10分:

| 1 | 投标人荣誉 | 5分 | 根据投标人获得过的区级荣誉每提供1个得1分、市级每提供1个得2分、省级及以上荣誉每提供1个得3分，本项最高得5分。 投标时提供证明材料。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标人业绩 | 5分 | 投标人 2016 年 1 月 1 日以来，具有类似项目业绩，每提供一个合同得 1分，最多 5 分。提供相关合同复印件制作进投标文件内。 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

标项二：技术分(60分）：

| 序号 | 考评项目 | 分值 | 评分标准（细则） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能演示 | 8分 | 投标人提供功能演示，演示内容符合本项目采购需求及评审要求进行打分： 1、管理平台展示：演示已建平台各项功能如：数据墙展示、报警事件查询、报表统计、绩效考核、视频浏览和操作、手机号码管理（添加/删除功能）等等；（0-3分） 2、手机微信报警展示：手机端演示已建平台报警信息接收内容和处置报警事件流程；（0-3分） 3、算法演示：展示烟火算法demo。（0-2分） 注：投标人将演示内容（演示形式可以是视频或ppt形式，同时须明确演示为第几标段）以U盘的形式在2020年6月11日 16:00时前密封快递等形式送达到杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室，杨文波，15397053608。逾期送达的不予接收。演示内容须真实系统演示。不得提供虚假材料。 |
| 2 | 产品性能及技术指标 | 15分 | 所投产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），是否能够满足标书要求。带“★”号指标有不满足的，扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。注：采购需求中要求提供证明资料的，须提供，否则视为不满足此项要求。 |
| 3 | 项目方案及实施能力 | 5分 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分（0-5分）。 |
| 4 | 功能点及架构 | 5分 | 软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、开放性等进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 系统技术方案描述 | 5分 | 根据投标方案对采购人现状和需求的了解程度，技术方案的全面性、先进性、合理性，充分考虑用户实际使用需求，符合本项目对当前和未来发展的要求，进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 拟派项目组人员情况 | 5分 | 保证项目实施的技术力量、人力资源合理配置和安排（提供社保证明、资质证书复印件）进行打分（0-5分）。 |
| 6 | 售后服务、培训及供货时间 | 5分 | 培训方案科学合理、内容详实、可操作性强，有落实培训的保障措施（培训师的安排、经费的保障等）进行打分（0-5分）。 |
|  |  | 5分 | 投标人提供的的售后维护机构和人员等情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行打分(0-5分）。 |
| 7 | 产品原厂质保情况 | 4分 | 根据投标人提供的厂家针对本项目相关设备的原厂质保函、原厂维修响应情况打分0-4分。 |
| 8 | 应急预案 | 3分 | 投标人建立运行服务保障应急预案，应急预案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的具体考虑情况，保障工作时效和质量的具体方案，响应机制及应急过程的组织和联系机制的合理性、有效性等，进行打分（0-3分）。 |

商务分10分:

| 1 | 投标人荣誉 | 5分 | 根据投标人获得过的区级荣誉每提供1个得1分、市级每提供1个得2分、省级及以上荣誉每提供1个得3分，本项最高得5分。 投标时提供证明材料。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标人业绩 | 5分 | 投标人 2016 年 1 月 1 日以来，具有类似项目业绩，每提供一个合同得 1分，最多 5 分。提供相关合同复印件制作进投标文件内。 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

标项三：技术分(60分）：

| 序号 | 考评项目 | 分值 | 评分标准（细则） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能演示 | 8分 | 投标人提供功能演示，演示内容符合本项目采购需求及评审要求进行打分： （1）监控基本功能演示：包含但不限于实时查看、夜间监控效果、录像查看； （2）支持22倍光学变倍，放大视频效果演示； （3）支持客流量统计，可以在画面叠加显示客流量数据。 注：投标人将演示内容（演示形式可以是视频或ppt形式，同时须明确演示为第几标段）以U盘的形式在2020年6月11日 16:00时前密封快递等形式送达到杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室，杨文波，15397053608。逾期送达的不予接收。演示内容须真实系统演示。不得提供虚假材料。 |
| 2 | 产品性能及技术指标 | 15分 | 所投产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），是否能够满足标书要求。带“★”号指标有不满足的，扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。注：采购需求中要求提供证明资料的，须提供，否则视为不满足此项要求。 |
| 3 | 项目方案及实施能力 | 5分 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分（0-5分）。 |
| 4 | 功能点及架构 | 5分 | 软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、开放性等进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 系统技术方案描述 | 5分 | 根据投标方案对采购人现状和需求的了解程度，技术方案的全面性、先进性、合理性，充分考虑用户实际使用需求，符合本项目对当前和未来发展的要求，进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 拟派项目组人员情况 | 5分 | 保证项目实施的技术力量、人力资源合理配置和安排（提供社保证明、资质证书复印件）进行打分（0-5分）。 |
| 6 | 售后服务、培训及供货时间 | 5分 | 培训方案科学合理、内容详实、可操作性强，有落实培训的保障措施（培训师的安排、经费的保障等）进行打分（0-5分）。 |
|  |  | 5分 | 投标人提供的的售后维护机构和人员等情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行打分(0-5分）。 |
| 7 | 产品原厂质保情况 | 4分 | 根据投标人提供的厂家针对本项目相关设备的原厂质保函、原厂维修响应情况打分0-4分。 |
| 8 | 应急预案 | 3分 | 投标人建立运行服务保障应急预案，应急预案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的具体考虑情况，保障工作时效和质量的具体方案，响应机制及应急过程的组织和联系机制的合理性、有效性等，进行打分（0-3分）。 |

商务分10分:

| 1 | 投标人荣誉 | 5分 | 根据投标人获得过的区级荣誉每提供1个得1分、市级每提供1个得2分、省级及以上荣誉每提供1个得3分，本项最高得5分。 投标时提供证明材料。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标人业绩 | 5分 | 投标人 2016 年 1 月 1 日以来，具有类似项目业绩，每提供一个合同得 1分，最多 5 分。提供相关合同复印件制作进投标文件内。 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

标项四：技术分(60分）：

| 序号 | 考评项目 | 分值 | 评分标准（细则） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能演示 | 8分 | 投标人提供功能演示，演示内容符合本项目采购需求及评审要求进行打分： 1）“人脸枪机”设备演示支持人脸侦测功能情况，0-2分 2）“人脸枪机”设备演示人脸属性识别功能情况，0-3分 3）“人脸枪机”设备演示人脸表情识别功能情况，0-3分 注：投标人将演示内容（演示形式可以是视频或ppt形式，同时须明确演示为第几标段）以U盘的形式在2020年6月11日 16:00时前密封快递等形式送达到杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室，杨文波，15397053608。逾期送达的不予接收。演示内容须真实系统演示。不得提供虚假材料。 |
| 2 | 产品性能及技术指标 | 15分 | 所投产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），是否能够满足标书要求。带“★”号指标有不满足的，扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。注：采购需求中要求提供证明资料的，须提供，否则视为不满足此项要求。 |
| 3 | 项目方案及实施能力 | 5分 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分（0-5分）。 |
| 4 | 功能点及架构 | 5分 | 软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、开放性等进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 系统技术方案描述 | 5分 | 根据投标方案对采购人现状和需求的了解程度，技术方案的全面性、先进性、合理性，充分考虑用户实际使用需求，符合本项目对当前和未来发展的要求，进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 拟派项目组人员情况 | 5分 | 保证项目实施的技术力量、人力资源合理配置和安排（提供社保证明、资质证书复印件）进行打分（0-5分）。 |
| 6 | 售后服务、培训及供货时间 | 5分 | 培训方案科学合理、内容详实、可操作性强，有落实培训的保障措施（培训师的安排、经费的保障等）进行打分（0-5分）。 |
|  |  | 5分 | 投标人提供的的售后维护机构和人员等情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行打分(0-5分）。 |
| 7 | 产品原厂质保情况 | 4分 | 根据投标人提供的厂家针对本项目相关设备的原厂质保函、原厂维修响应情况打分0-4分。 |
| 8 | 应急预案 | 3分 | 投标人建立运行服务保障应急预案，应急预案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的具体考虑情况，保障工作时效和质量的具体方案，响应机制及应急过程的组织和联系机制的合理性、有效性等，进行打分（0-3分）。 |

商务分10分:

| 1 | 投标人荣誉 | 5分 | 根据投标人获得过的区级荣誉每提供1个得1分、市级每提供1个得2分、省级及以上荣誉每提供1个得3分，本项最高得5分。 投标时提供证明材料。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标人业绩 | 5分 | 投标人 2016 年 1 月 1 日以来，具有类似项目业绩，每提供一个合同得 1分，最多 5 分。提供相关合同复印件制作进投标文件内。 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

标项五：技术分(60分）：

| 序号 | 考评项目 | 分值 | 评分标准（细则） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能演示 | 8分 | 投标人提供功能演示，演示内容符合本项目采购需求及评审要求进行打分： 1）“防高空坠物”摄像机演示光学变焦5倍功能情况，0-4分 2）“防高空坠物”摄像机演示应对广角场景，具有畸变矫正功能情况，0-4分 注：投标人将演示内容（演示形式可以是视频或ppt形式，同时须明确演示为第几标段）以U盘的形式在2020年6月11日 16:00时前密封快递等形式送达到杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室，杨文波，15397053608。逾期送达的不予接收。演示内容须真实系统演示。不得提供虚假材料。 |
| 2 | 产品性能及技术指标 | 15分 | 所投产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），是否能够满足标书要求。带“★”号指标有不满足的，扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。注：采购需求中要求提供证明资料的，须提供，否则视为不满足此项要求。 |
| 3 | 项目方案及实施能力 | 5分 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分（0-5分）。 |
| 4 | 功能点及架构 | 5分 | 软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、开放性等进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 系统技术方案描述 | 5分 | 根据投标方案对采购人现状和需求的了解程度，技术方案的全面性、先进性、合理性，充分考虑用户实际使用需求，符合本项目对当前和未来发展的要求，进行打分（0-5分）。 |
| 5 | 拟派项目组人员情况 | 5分 | 保证项目实施的技术力量、人力资源合理配置和安排（提供社保证明、资质证书复印件）进行打分（0-5分）。 |
| 6 | 售后服务、培训及供货时间 | 5分 | 培训方案科学合理、内容详实、可操作性强，有落实培训的保障措施（培训师的安排、经费的保障等）进行打分（0-5分）。 |
|  |  | 5分 | 投标人提供的的售后维护机构和人员等情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行打分(0-5分）。 |
| 7 | 产品原厂质保情况 | 4分 | 根据投标人提供的厂家针对本项目相关设备的原厂质保函、原厂维修响应情况打分0-4分。 |
| 8 | 应急预案 | 3分 | 投标人建立运行服务保障应急预案，应急预案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的具体考虑情况，保障工作时效和质量的具体方案，响应机制及应急过程的组织和联系机制的合理性、有效性等，进行打分（0-3分）。 |

商务分10分:

| 1 | 投标人荣誉 | 5分 | 根据投标人获得过的区级荣誉每提供1个得1分、市级每提供1个得2分、省级及以上荣誉每提供1个得3分，本项最高得5分。 投标时提供证明材料。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标人业绩 | 5分 | 投标人 2016 年 1 月 1 日以来，具有类似项目业绩，每提供一个合同得 1分，最多 5 分。提供相关合同复印件制作进投标文件内。 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

3、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数；

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100；

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+商务分+技术分；

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件制作进投标响应文件内，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后3个工作日内，中标人须向招标人缴纳相当于预算价的5％的履约保证金。

2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

4、中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

（四）付款结算方式

1、采用一次性支付和分期支付2种方式。其中一次性投入部分施工验收合格、审计完成后按审计金额支付全部款项。另全租模式部分在验收合格、审计后，按中标价一年一付（验收、审计合格后30天内支付首年款项，后每年11月支付款项）。

2、中标方在建成监控网络正常运行后，采购人按年支付的费用，包括对监控设备的日常维护、检修及更换监控探头等所有部件所产生的费用；

3、建成投入使用后，不论何时发包方需单独增加监控点位时，中标方不得以任何理由推诿，同时只能按投标时的投标价格收取新增监控点位的费用；

4、所有破路修复、接电工程由中标方负责，电费由甲方负责支付。

（五）服务期限

各标项硬件安装施工工期为90日历天，自验收合格，监控系统正常运行之日起3年为服务合同期。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ），对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构将视情况终止合同，并上报采购监督管理部门。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于招标人和委托招标代理机构。

# 项目技术规范和服务要求

- 招标一览表

本项目分为五个标项，供应商可自行选择其中一个或者多个标项响应投标，开评标根据标项顺序开启并进行评审。

本招标采购文件内如未明确为哪个标项要求，即为所有标项的共同要求和内容，如已明示为哪个标项的具体要求，即按相关要求执行。

| 标项 | 标项名称 | 采购内容 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2020年南苑街道农村主要路口“车辆卡口、枪球联动”监控采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 90万元 |
| 二 | 2020年南苑街道“智慧型高空瞭望”监控采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 150万元 |
| 三 | 2020年南苑街道新建道路、重点部位“全球眼监控”新增、补盲采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 215万元 |
| 四 | 2020年南苑街道“人脸识别”监控采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 230万元 |
| 五 | 2020年南苑街道“高空抛物”监控采购项目 | 具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 150万元 |

二、招标需求

标项一：2020年南苑街道农村主要路口“车辆卡口、枪球联动”监控采购项目

根据余杭区“雪亮工程”三年建设规划要求，我辖区周界交界处、部分重要出入口、新建路段等部位还存在部分抓拍盲区，因此需在上述盲区增设部分人脸卡口和车辆卡口，主要运用于区际交界处的路面行人抓拍和车辆抓拍，从而分析进出人员轨迹、身份，及车辆信息等。合计需建55路（含一次性投入电脑、报警坐标标识），服务期：3年。

①、项目类别：采用全租模式，服务期3年，一次性硬件费用验收后按实支付，实际租金按年支付，一年一付。

②、点位情况

| 序号 | 类别 | 点位名称 | 报警编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪球 | 杭浦高速临平出口北 | 南-5243 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 2 | 枪球 | 杭浦高速临平出口南 | 南-5244 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 3 | 枪球 | 钱塘五科村41号门口凉亭旁 | 南-5245 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 4 | 枪球 | 钱塘14组五科村与高地交界处 | 南-5246 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 5 | 枪球 | 钱塘浜岸上68号后面河北面 | 南-5247 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 6 | 枪球 | 钱塘与海宁夹村庙交界处河边 | 南-5248 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 7 | 枪球 | 钱钱塘杭浦辅道大园村198号门口 | 南-5249 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 8 | 枪球 | 钱塘大园村西公交站旁 | 南-5250 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 9 | 枪球 | 钱塘大园村公交站北河边与海宁交界处王家桥南 | 南-5251 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 10 | 枪球 | 钱塘大园村176号前一排房子旁电线杆（海宁交界处） | 南-5252 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 11 | 枪球 | 钱塘大园村大园卡点处 | 南-5253 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 12 | 枪球 | 钱塘里姚家15号与海宁交界处 | 南-5254 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 13 | 枪球 | 钱塘姚家加油站西路口 | 南-5255 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 14 | 枪球 | 钱塘圆照寺路口 | 南-5256 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 15 | 枪球 | 钱塘十五堡公交站 | 南-5257 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 16 | 枪球 | 钱塘15堡137号门口（乐明购物） | 南-5258 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 17 | 枪球 | 天万村委三叉路口 | 南-5259 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 18 | 枪球 | 杭海路天万1组路口 | 南-5260 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 19 | 枪球 | 杭海路万常万嘉庙入口 | 南-5261 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 20 | 枪球 | 杭海路万常新万村入口 | 南-5262 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 21 | 枪球 | 杭海路乔司监狱路口 | 南-5263 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 22 | 枪球 | 天万双雄布艺路口 | 南-5264 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 23 | 枪球 | 万常戴家坝13组37号门口 | 南-5265 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 24 | 枪球 | 万常港大机械门口东20米 | 南-5266 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 25 | 枪球 | 天万王家堂十字路口 | 南-5267 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 26 | 枪球 | 高地小星桥家园正门口 | 南-5268 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 27 | 枪球 | 高地9组三叉路口 | 南-5269 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 28 | 枪球 | 高地千百万门口 | 南-5270 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 29 | 枪球 | 东西大道高地工业园区入口 | 南-5271 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 30 | 枪球 | 东湖南路海宁前进村小区入口 | 南-5272 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 31 | 枪球 | 世纪大道断头路与海宁交界处 | 南-5273 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 32 | 枪球 | 东湖南路与海宁前进村交界处 | 南-5274 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 33 | 枪球 | 东湖村景树路与海宁交界处 | 南-5275 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 34 | 枪球 | 人民大道与海宁交界处 | 南-5276 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 35 | 枪球 | 临东路与长风路路口 | 南-5277 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 36 | 枪球 | 红联庙北侧高架下与海宁交界处 | 南-5278 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 37 | 枪球 | 联胜菜场 | 南-5279 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 38 | 枪球 | 杭海路天开河西入口 | 南-5280 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 39 | 枪球 | 长树八组进口 | 南-5281 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 40 | 枪球 | 高地杭浦高速桥下 | 南-5282 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 41 | 枪球 | 东湖村委旁 | 南-5283 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 42 | 枪球 | 钱塘十五堡7号后面沙县小吃 | 南-5284 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 43 | 枪球 | 艺尚公园入口处 | 南-5285 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 44 | 枪球 | 艺尚公园蓝色跑道步行区3 | 南-5286 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 45 | 枪球 | 东湖绿道南苑街段休息区旁 | 南-5287 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 46 | 600万卡口 | 万常秋意浓门口 | 南-1703 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 47 | 601万卡口 | 东湖南路海宁前进小区入口北向南 | 南-1704 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 48 | 602万卡口 | 人民大道二支路咯口东湖烂弄里入口 | 南-1705 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 49 | 603万卡口 | 人民大道虹越园艺家入口处 | 南-1706 | 2020年新建全球眼项目（45路枪球联动 ） |
| 50 | 604万卡口 | 由于路面施工未完成，详细地址待定 | 南-1707 | 2020年新建全球眼项目（10路新建卡口 ） |
| 51 | 605万卡口 | 由于路面施工未完成，详细地址待定 | 南-1708 | 2020年新建全球眼项目（10路新建卡口 ） |
| 52 | 606万卡口 | 由于路面施工未完成，详细地址待定 | 南-1709 | 2020年新建全球眼项目（10路新建卡口 ） |
| 53 | 607万卡口 | 由于路面施工未完成，详细地址待定 | 南-1710 | 2020年新建全球眼项目（10路新建卡口 ） |
| 54 | 608万卡口 | 由于路面施工未完成，详细地址待定 | 南-1711 | 2020年新建全球眼项目（10路新建卡口 ） |
| 55 | 卡口 | 由于路面施工未完成，详细地址待定 | 南-1712 | 2020年新建全球眼项目（10路新建卡口 ） |

③、一次性投入硬件

1、工作笔记本电脑一台：

处理器：i7-9750H

内存：16GB DDR4

硬盘：1TB m.2 SSD

显卡：RTX 2060OC 6G独显

显示屏：15.6英寸 OLED UHD 4K

2、报警坐标：55块。

④、设备参数

（一）枪球联动（400万像素）

全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率。支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联。可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。

★支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍（细节）。

混合目标检测（全结构化模式）：

a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别。

b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性

c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别。

d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别。

人脸抓拍：

a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸。

b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸。

c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启。

混合目标检测（人脸+人体模式）：

a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别。

b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性。

c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别。

支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息。全局相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍。动点相机内置高效红外阵列灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍。设备一共有8个补光灯，其中特写摄像机的每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块。支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率。

传感器类型: 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS；【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS。最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001Lux @（F1.0，AGC ON）；【细节】彩色：0.001Lux @ （F1.6，AGC ON），黑白：0.0005Lux @（F1.6，AGC ON），宽动态: 120dB超宽动态；

焦距: 【全景】定焦6mm，【细节】变焦13-52mm，4倍光学变倍。近摄距: 【细节】10-1500mm（广角-望远）。水平范围: 【细节】0-210°。垂直范围: 【细节】-15°-22°。水平速度: 【细节】水平键控速度：0.1°-200°/s，速度可设； 水平预置点速度：300°/s。垂直速度: 【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设； 垂直预置点速度：120°/s。主码流帧率分辨率: 50Hz：25fps（2560×1440）; 60Hz：30fps（2560×1440）。视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）。网络接口: 自适应10M/100M/1000M网络数据，RJ45网口。SD卡扩展: 最大支持256G，内置Micro SD卡(即TF卡)插槽。报警输入: 1路报警输入，报警输出: 1路报警输出，音频输入: 1路音频输入，音频输出: 1路音频输出，接口类型: 一体外甩线，白光照射距离: 【全景】暖白补光，车辆/车牌15m，红外照射距离: 【细节】混合补光，人体40m，人脸30m。防补光过曝: 支持，波长范围: 【细节】混合补光，峰值波长750nm，供电方式: DC36V±25%，电源接口类型: 2芯绿头，电流及功耗: 1.67A 60W。工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于90%。恢复出厂设置: 支持。加热除雾，防护: IP66。

（二）车辆卡口（700万像素）

卡口抓拍单元：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩(4518护罩)、LED下挂灯、风扇、电源适配器、安装万向节等；像素：800W；分辨率：最大支持 3840 × 2160，

帧率：25fps，感光器件：1/1.2" CMOS，最小照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON)，视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG，图片格式：JPEG，输出：电平量信号，

通讯接口：1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口，触发输入：1个触发/报警输入，触发输出：2路F+ F-输出接口，可作为补光灯输出控制，存储支持：支持TF卡,USB存储设备，支持协议：ISAPI，GB28181，海康SDK，

自动光圈镜头：支持，ICR：支持，电源：100 VAC~240 VAC；频率：48 Hz~52 Hz，

功耗：20 W MAX，防护等级：IP65，智能识别：全结构化视频分析模式：车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、人脸识别、特征识别），支持自动光圈功能，可控制镜头光圈大小来控制曝光；支持快门自适应功能，固定外接镜头的光圈，监控画面支持根据光源亮度变化进行自动调节至正常显示；可通过IE浏览器设置人脸抓拍模式为最佳抓拍模式/快速抓拍模式；在最佳抓拍模式时，可设置抓拍次数、抓拍帧数间隔及抓拍阈值，次数可设置为1次~10次，间隔帧数可设置为1帧~255帧，抓拍阈值可设置为0~20；开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍；设备可通过客户端软件对监控画面中的机动车车速进行检测并显示，当视频画面中机动车车速＜100Km/h时，车速示值误差应在-6Km/h～0Km/h范围内；当视频画面中机动车车速≥100Km/h时，车速示值误差应在机动车速度的范围内-6%～0%；

标项二：2020年南苑街道“智慧型高空瞭望”监控采购项目

随着科技的进步及南苑辖区社会发展的需要，并结合目前新型“智慧型高空瞭望”基本可实现通过高空此刻监控对前端照射到的画面进行后台大数据应用分析，如：1、在防违控违领域能自动检测空白区块违建，并后台预警；2、火灾后台预警；3、区域内违章倾倒垃圾自动检测，并后台预警；4、自动检测水域大的漂浮物，并后台预警等功能。故在今年的监控建设规划中，拟因地制宜地对辖区部分合适的高空点位安装“智慧型高空瞭望”，用于大数据分析及大型安保应用，最终将实现南苑辖区由路面到高空的监控立体防御体系。合计新建15路。

①、项目类别：采用全租模式，服务期3年，实际租金按年支付，一年一付。

②、点位情况：

| 序号 | 勘察位置 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙兴禅寺西侧 | 通讯塔 | 高架、临东路以西 |
| 2 | 长树11组王家塘34号北侧 | 通讯塔 | 农村片瞭望 |
| 3 | 杭浦高速辅道北侧 | 通讯塔 | 防倾倒垃圾 |
| 4 | IFC | 1号楼西南角楼顶 | 照射医院、河道 |
| 5 | 艺尚中心 | 西南角楼顶 | 五月红对面新区块 |
| 6 | 世纪大道断头路 | 通讯塔 | 防倾倒垃圾、与海宁交界 |
| 7 | 保亿风景晨园 | 10号楼西北角楼奇峰 | 防倾倒垃圾 |
| 8 | 红联九漾华庭西区 | 西区东南角楼顶 | 真空区 |
| 9 | 红联村委东南侧 | 通讯塔 | 与海宁交界 |
| 10 | 长树泰欣植物园通讯塔 | 通讯塔 | 防倾倒垃圾、与东湖交界 |
| 11 | 翁梅站怡丰城西南角 | 城西南角 | 与乔司交界、地铁站 |
| 12 | 汀城路与望梅路东南角 | 水汀人家西北角 | 高架、与乔司交界 |
| 13 | 钱塘姚家加油站北侧通讯塔 | 新建的通讯塔 | 照射周边农村及杭海路 |
| 14 | 联胜新府东南角 | 联胜新府东南角楼顶 | 照射南侧物流及东湖高架 |
| 15 | 梧桐蓝山西北角 | 梧桐蓝山西北角楼顶 | 辖区交界及车流交大 |

③、设备参数（55倍焦距）

1、55倍光学变倍黑光高空瞭望球机，焦距6.4-352mm最大分辨率1920×1080@60fps；

★2、内置GPU芯片、1个8GBeMMC芯片和防抖动陀螺仪；（要求提供检测报告复印件，并加盖厂商公章）

★3、靶面尺寸为1/1.8英寸，像元尺寸为3.0μm（H）×3.0μm（V），最低照度彩色0.0003lx,黑白0.0001lx（要求提供检测报告复印件，并加盖厂商公章）

★4、智能编码功能：静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码流节约85%；动态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码流节约50%（要求提供检测报告复印件，并加盖厂商公章）

5、支持混行检测、周界布控、行为检测、异常检测及统计分析 ; 支持机动车、非机动车、人体、人脸各自属性信息提取 ;

★6、网络传输能力，与客户端之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，丢包数应少于1个（要求提供检测报告复印件，并加盖厂商公章）

7、支持目标抓拍及联动跟踪 ; 支持电子罗盘，实时感知摄像机的位置、方向、俯仰角度等，并配合后端，实现动态可视域监控 ;

8、支持数字透雾，穿透雾霾成像，图像清晰 ; 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 ;

9、采用防抖动算法，呈现稳定的图像。

10、支持OSD 时间、自定义、预置位、云台坐标、变倍、串口信息、方位信息、网口信息

支持隐私遮盖；

11、具备较好的网络适应性：在丢包率为15%时，可以正常显示监视画面；

★12、具备网络穿越功能：摄像机支持通过VPN协议穿越网闸、防火墙和NAT；（要求提供检测报告复印件，并加盖厂商公章）。

13、支持网关ARP绑定功能，终端设备若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问，否则不能访问；

★14、当网络断开后，设备可以将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复，再将这些录像文件上传至指定的存储设备中；（要求提供检测报告复印件，并加盖厂商公章）。

15、支持存储卡分区功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频的分区域存储；

16、支持可伸缩编码（SVC）设置，节约存储空间；

★17、支持视频保护功能，视频码流中的解码密钥应能够周期性变化，变化周期可以设置为10分钟至1个月（要求提供检测报告复印件，并加盖厂商公章）。

★18、在设备升级前，可以对升级程序的完整性进行验证，验证成功后进行升级，否则不升级（要求提供检测报告复印件，并加盖厂商公章）。

19、设备热启动定位时间≤9S；

20、支持新国标，可以无缝对接分局可视化指挥平台，集中存储30天。

标项三：2020年南苑街道新建道路、重点部位“全球眼监控”新增、补盲采购项目

目前我辖区政府每年规划拆迁、改造、新建区块及道路较多，导致很多部位产生监控盲区，不利于治安管控和社会维稳，需及时对上述区域进行监控新增及补盲。经日常工作发现和专项摸排，初步确定2020年拟新建及增补“黑光全球眼”监控116路，模拟改高清30路（黑光），合计146路（含一次性投入电脑），服务期：3年。

①、项目类别：采用全租模式，服务期3年，一次性硬件费用验收后按实支付，实际租金按年支付，一年一付。

②、点位情况：

| 序号 | 类别 | 点位名称 | 报警编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全球眼 | 新丰路与文闲街路口东南角 | 南-5127 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 2 | 全球眼 | 新丰路与文闲街路口西北角 | 南-5128 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 3 | 全球眼 | 文闲街与雪海路路口 | 南-5129 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 4 | 全球眼 | 艺尚里文闲街苞蒂娜店门口 | 南-5130 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 5 | 全球眼 | 艺尚里永乐街公交站 | 南-5131 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 6 | 全球眼 | 艺尚里美知医疗美容门口 | 南-5132 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 7 | 全球眼 | 艺尚里公交站出口 | 南-5133 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 8 | 全球眼 | 永乐路与雪海路西南角 | 南-5134 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 9 | 全球眼 | 永乐街与新建道路路口西南角 | 南-5135 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 10 | 全球眼 | 石门街与许庄路西南角 | 南-5136 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 11 | 全球眼 | 许庄路与崇韵街路口东北角 | 南-5137 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 12 | 全球眼 | 永乐路与临城路东北角 | 南-5138 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 13 | 全球眼 | 新望梅路东湖南路入口处 | 南-5139 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 14 | 全球眼 | 新望梅路东湖南路出口处 | 南-5140 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 15 | 全球眼 | 新望梅路九漾华庭东区南门口照西 | 南-5141 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 16 | 全球眼 | 新望梅路九漾华庭东区南门口照东 | 南-5142 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 17 | 全球眼 | 红联村委东 | 南-5143 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 18 | 全球眼 | 红联红白喜事房南侧游步道路口 | 南-5144 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 19 | 全球眼 | 红联庙西侧路口西北角 | 南-5145 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 20 | 全球眼 | 钱塘杭浦辅道路口 | 南-5146 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 21 | 全球眼 | 钱塘杭海路与新建道路路口 | 南-5147 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 22 | 全球眼 | 杭海路钱塘9组万顺辅料门口 | 南-5148 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 23 | 全球眼 | 钱塘左邻右舍对面电线杆 | 南-5149 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 24 | 全球眼 | 钱塘大园村公交站桥下（立五米杆） | 南-5150 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 25 | 全球眼 | 高地9组路口 | 南-5151 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 26 | 全球眼 | 高地9组华辰购物三叉路口 | 南-5152 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 27 | 全球眼 | 高地倪桥头十一组（73-1）通往高地工业园路口 | 南-5153 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 28 | 全球眼 | 钱塘13组80号俏霸服饰门口 | 南-5154 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 29 | 全球眼 | 钱塘浜岸上12组40号三叉路口世纪华联 | 南-5155 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 30 | 全球眼 | 钱塘11组27号联购超市十字路口 | 南-5156 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 31 | 全球眼 | 钱塘大园村余杭农商银行三叉路口 | 南-5157 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 32 | 全球眼 | 钱塘里姚家85号河边十字路口桥南 | 南-5158 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 33 | 全球眼 | 钱塘里姚家113号十字路口桥北 | 南-5159 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 34 | 全球眼 | 钱塘大园村57号杭州颂创服饰南3564上 | 南-5160 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 35 | 全球眼 | 钱塘南4068十字路口大园村79号庙东200米 | 南-5161 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 36 | 全球眼 | 钱塘杭浦辅道钱塘五科幼儿园南侧路口 | 南-5162 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 37 | 全球眼 | 钱塘里姚家顺风裁剪路口处 | 南-5163 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 38 | 全球眼 | 天万天开河北3号路口三叉路口 | 南-5164 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 39 | 全球眼 | 杭海路天万开河中路口 | 南-5165 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 40 | 全球眼 | 天万方家坡12号杭州华联三叉路口 | 南-5166 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 41 | 全球眼 | 杭海路万常辛福桥路口 | 南-5167 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 42 | 全球眼 | 万常新万村123号门口 | 南-5168 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 43 | 全球眼 | 杭海路万常分园路口 | 南-5169 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 44 | 全球眼 | 朗诗东区东面桥东路灯杆上1 | 南-5170 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 45 | 全球眼 | 朗诗东区东面桥东路灯杆上2 | 南-5171 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 46 | 全球眼 | 临乔路朗诗南面桥边1 | 南-5172 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 47 | 全球眼 | 临乔路朗诗南面桥边2 | 南-5173 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 48 | 全球眼 | 耕读路与羊头坝路路口西南角 | 南-5174 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 49 | 全球眼 | 耕读路与羊头坝路路口东北角 | 南-5175 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 50 | 全球眼 | 羊头坝路游步道西入口 | 南-5176 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 51 | 全球眼 | 翁梅街与鑫业路西南角 | 南-5177 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 52 | 全球眼 | 翁梅街与鑫业路游步道路灯杆 | 南-5178 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 53 | 全球眼 | 临东路东湖南路路口东南角 | 南-5179 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 54 | 全球眼 | 临东路东湖南路路口西南角 | 南-5180 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 55 | 全球眼 | 临东路东湖南路路口西南角（往南照） | 南-5181 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 56 | 全球眼 | 东湖南路万常社区公交站南20米绿道入口 | 南-5182 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 57 | 全球眼 | 东湖南路与翁梅街东北角 | 南-5183 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 58 | 全球眼 | 天万天开河西20号亿朵服饰门口电线杆上 | 南-5184 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 59 | 全球眼 | 天万天开河西门口对面电线杆上 | 南-5185 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 60 | 全球眼 | 天万方家坡7号门口 | 南-5186 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 61 | 全球眼 | 东湖南路与新望梅路东北角 | 南-5187 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 62 | 全球眼 | 东湖南路与新望梅路西南角 | 南-5188 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 63 | 全球眼 | 兰惠家园南侧小路 | 南-5189 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 64 | 全球眼 | 玩月街与新城路西北角 | 南-5190 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 65 | 全球眼 | 新城路与三曹街东南角 | 南-5191 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 66 | 全球眼 | 第一人民医院东门 | 南-5192 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 67 | 全球眼 | 东湖绿道望梅高架桥下 | 南-5193 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 68 | 全球眼 | 东湖绿道永乐街桥上北侧路灯上 | 南-5194 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 69 | 全球眼 | 东湖绿道新丰路永乐街桥上南侧路灯上 | 南-5195 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 70 | 全球眼 | 东湖绿道紫色集装箱休息区北20米 | 南-5196 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 71 | 全球眼 | 东湖绿道望梅路桥下河西边 | 南-5197 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 72 | 全球眼 | 艺尚公园望梅路桥南小桥边 | 南-5198 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 73 | 全球眼 | 艺尚公园匠心之门旁 | 南-5199 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 74 | 全球眼 | 艺尚公园篮球场旁 | 南-5200 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 75 | 全球眼 | 艺尚公园蓝色跑道步行区1 | 南-5201 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 76 | 全球眼 | 艺尚公园1（待定） | 南-5202 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 77 | 全球眼 | 艺尚公园2（待定） | 南-5203 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 78 | 全球眼 | 艺尚公园3（待定） | 南-5204 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 79 | 全球眼 | 艺尚公园与新望梅路桥底下河东面 | 南-5205 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 80 | 全球眼 | 龙兴公园河边 | 南-5206 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 81 | 全球眼 | 龙兴公园东入口处 | 南-5207 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 82 | 全球眼 | 东湖绿道南苑街段休息区旁 | 南-5208 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 83 | 全球眼 | 东湖绿道北湖街段桥北面 | 南-5209 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 84 | 全球眼 | 东湖绿道北湖街段银泰城西区后 | 南-5210 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 85 | 全球眼 | 东湖绿道联盟北区休息区 | 南-5211 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 86 | 全球眼 | 迎宾公园东入口 | 南-5212 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 87 | 全球眼 | 迎宾公园西侧木头栈台西南角 | 南-5213 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 88 | 全球眼 | 迎宾公园西侧入口 | 南-5214 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 89 | 全球眼 | 迎宾公园北侧入口 | 南-5215 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 90 | 全球眼 | 东湖南路水美公园入口南侧 | 南-5216 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 91 | 全球眼 | 水美公园东侧小路入口 | 南-5217 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 92 | 全球眼 | 水美公园河边水上小路边 | 南-5218 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 93 | 全球眼 | 水美公园河边游步道木桥南侧 | 南-5219 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 94 | 全球眼 | 水美公园南侧入口 | 南-5220 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 95 | 全球眼 | 红联游步道水泥桥西侧 | 南-5221 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 96 | 全球眼 | 红联游步道水泥桥东侧 | 南-5222 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 97 | 全球眼 | 红联游步道桥洞南侧 | 南-5223 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 98 | 全球眼 | 红联游步道东湖南路东侧入口处 | 南-5224 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 99 | 全球眼 | 高地东湖南路西面绿道路口 | 南-5225 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 100 | 全球眼 | 高地东东湖南路绿道中间段路口处 | 南-5226 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 101 | 全球眼 | 高地东湖南路辅道小星桥公交站北 | 南-5227 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 102 | 全球眼 | 高地小星桥绿道入口处 | 南-5228 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 103 | 全球眼 | 高地小星桥绿道小桥南50米处三叉路口 | 南-5229 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 104 | 全球眼 | 小星桥绿道辅道路口处（小星桥20号后面） | 南-5230 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 105 | 全球眼 | 东湖南路辅道小星桥13号旁 | 南-5231 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 106 | 全球眼 | 东湖南路天万绿道河东面木头栈台处 | 南-5232 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 107 | 全球眼 | 东湖南路天万绿道河西长廊处 | 南-5233 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 108 | 全球眼 | 东湖南路天万绿道天万卫生院西 | 南-5234 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 109 | 全球眼 | 迎宾路交警城区中队旁边公园1（待定） | 南-5235 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 110 | 全球眼 | 迎宾路交警城区中队旁边公园2（待定） | 南-5236 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 111 | 全球眼 | 迎宾路交警城区中队旁边公园3（待定） | 南-5237 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 112 | 全球眼 | 东湖南路万常绿道小桥头处 | 南-5238 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 113 | 全球眼 | 东湖南路东侧天万绿道 | 南-5239 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 114 | 全球眼 | 银泰城步行街 | 南-5240 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 115 | 全球眼 | 欢乐城北1门 | 南-5241 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 116 | 全球眼 | 钱塘五科村临平收费站入口 | 南-5242 | 2020年新建全球眼项目（116路新建点位部分 ） |
| 117 | 全球眼 | 爱民小区南大门门口 | 南-2061 | / |
| 118 | 全球眼 | 藕花洲大街康家公寓大门 | 南-2162 | 已改（原125路模改高借用） |
| 119 | 全球眼 | 爱民小区北大门 | 南-2296 | 已改（原125路模改高借用） |
| 120 | 全球眼 | 紫兰花园5幢 | 南-2307 | 已改（原125路模改高借用） |
| 121 | 全球眼 | 南苑二区五幢东 | 南-2312 | / |
| 122 | 全球眼 | 中临弄出口 | 南-2339 | 已改（原125路模改高借用） |
| 123 | 全球眼 | 人民广场西出口 | 南-2165 | 已改（原125路模改高借用） |
| 124 | 全球眼 | 高铁停车场东南侧 | 南-2209 | / |
| 125 | 全球眼 | 高铁停车场西北角 | 南-2210 | / |
| 126 | 全球眼 | 高铁停车场西南角 | 南-2211 | / |
| 127 | 全球眼 | 高铁广场西侧 | 南-2236 | / |
| 128 | 全球眼 | 高铁广场北侧 | 南-2205 | 已改（原125路模改高借用） |
| 129 | 全球眼 | 临平第三幼儿园西安分园 | 南-2331 | / |
| 130 | 全球眼 | 临平供电局门口 | 南-2025 | 已改（原125路模改高借用） |
| 131 | 全球眼 | 高铁广场东南路口 | 南-2208 | 已改（原125路模改高借用） |
| 132 | 全球眼 | 高铁广场东侧 | 南-2207 | / |
| 133 | 全球眼 | 高铁公交车通道3 | 南-2204 | / |
| 134 | 全球眼 | 余杭大厦三楼 | 南-2190 | / |
| 135 | 全球眼 | 翁梅高速路口收费站2 | 南-2248 | / |
| 136 | 全球眼 | 翁梅高速路口收费站1 | 南-2247 | / |
| 137 | 全球眼 | 劳动技校门口 | 南-2101 | / |
| 138 | 全球眼 | 高铁出租车候车点 | 南-2349 | / |
| 139 | 全球眼 | 临平迎宾路永安财险门前 | 南-2058 | 已改（原125路模改高借用） |
| 140 | 全球眼 | 藕花洲大街与爱民弄路口 | 南-2241 | / |
| 141 | 全球眼 | 高铁公交车通道1 | 南-2348 | / |
| 142 | 全球眼 | 高铁公交车通道2 | 南-2203 | / |
| 143 | 全球眼 | 高铁广场东北路口 | 南-2206 | 已改（原125路模改高借用） |
| 144 | 全球眼 | 西安社区文化活动中心 | 南-2304 | / |
| 145 | 全球眼 | 临平南苑第一幼儿园大门口 | 南-2136 | / |
| 146 | 全球眼 | 联胜8组菜场路口 | 南-2182 | / |

③、一次性投入硬件：

1、报警坐标（与分局统一）：146块

④、设备参数（400万黑光球机）

1、 400W 黑光全结构化球机,采用深度学习算法， 22 倍光学变倍（6.5~143mm）；

2、 内置 GPU 芯片（以检测报告为准）

3、 ★为了保证在大场景下， 结构化的图片不丢失， 要求内置 8GBeMMC 芯片（以检测报告为准）

4、 ★像元尺寸为 3.0μ m（H） × 3.0μ m（V） （以检测报告为准）

5、 最低照度： 彩色≤0.0005lx， 黑白≤0.0001lx

6、 照度不小于 135dB， 亮度不小于 11 级， 宽动态 106dB

7、 支持无码流， 主码流 2688× 1520@60fps， 第二码流 1920×1080@60fps， 第三码流 720× 576@60fps， 第四码流 720×576@60fps， 第五码流 720× 576@60fps（ 以检测报告为准）

8、 在设定的侦测区域内具有目标移动时， 可在客户端给出报警提示， 可同时支持 18*22 个区域移动侦测（以检测报告为准）

9、 具有滚动 OSD 功能（以检测报告为准）

10、 ★同一静止场景， 相同图像参数， 样机开启 U-code 高级模式与普通模式相比， 码率节约 90%（以检测报告为准）

11、 支持 IPSAN 或以 ISCSI 直存方式进行双路传输数据（以检测报告为准）

12、 动态帧率,帧率 1/16~60fps 可调， 支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整到最低设定值； 当检测到有运动物体时， 视频录像帧率自动调整至最高设定值（以检测报告为准）

13、 ★应具有视频内容保护功能（以检测报告为准）

14、 具有人脸人体抓拍功能， 并能进行关联显示， 人脸重复率≤3%， 抓拍率≥99%

15、 具有行人抓拍功能， 并能提取行人属性（以检测报告为准）

16、 ★可抓拍机动车， 非机动车和行人， 并可识别 4847 种车辆子品牌（以检测报告为准）

17、 浪涌线-地 10kV， 网口 6kV

18、 外壳防护能力 IP68（以检测报告为准）

19、 高低温-40℃~70℃

20、 电源电压在 AC24V±25%， DV24V± 25%范围内变化时， 样机应能正常工作。

标项四：2020年南苑街道“人脸识别”监控采购项目

根据余杭区“雪亮工程”文件中要求：人脸抓拍点位按照应用面的不断拓展，逐年有重点、有步骤地增加点位密度的要求。南苑街道针对辖区人脸建设，设想以“一个中心，五个重点”为核心建设框架，后期每年逐步扩展推进“人脸识别”点位建设，最终达到全域覆盖。2020年拟增加“人脸识别”监控150路（含一次性投入电脑），服务期：3年

①、项目类别：采用全租模式，服务期3年，一次性硬件费用验收后按实支付，实际租金按年支付，一年一付。

②、点位情况：

| 序号 | 报警坐标 | 点位名称 | 探头照射方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与望梅路东北向南 |  |  |
| 2 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与望梅路东北向西 |  |  |
| 3 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与望梅路东北向东 |  |  |
| 4 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与望梅路东南向北 |  |  |
| 5 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与望梅路东南向西 |  |  |
| 6 | 分局统一编制 | 藕花洲大街时间名座东向西 |  |  |
| 7 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与保障桥东侧西向东 |  |  |
| 8 | 分局统一编制 | 藕花洲大街车站路南向北 |  |  |
| 9 | 分局统一编制 | 藕花洲大街车站路西向东 |  |  |
| 10 | 分局统一编制 | 藕花洲大街沃尔玛东北向西 |  |  |
| 11 | 分局统一编制 | 藕花洲大街沃尔玛东北向南 |  |  |
| 12 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与府前路东北向西 |  |  |
| 13 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与府前路西北向东 |  |  |
| 14 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与府前路西北向南 |  |  |
| 15 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与府前路西南向北 |  |  |
| 16 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与逸仙路东北向南 |  |  |
| 17 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与逸仙路东北向西 |  |  |
| 18 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与逸仙路东南向北 |  |  |
| 19 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与逸仙路东南向西 |  |  |
| 20 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与逸仙路西北向南 |  |  |
| 21 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与逸仙路西北向东 |  |  |
| 22 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与逸仙路西南向北 |  |  |
| 23 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与逸仙路西南向东 |  |  |
| 24 | 分局统一编制 | 中山菜场东北涵洞南向北 |  |  |
| 25 | 分局统一编制 | 中山菜场东北涵洞北向南 |  |  |
| 26 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与南大街东北向西 |  |  |
| 27 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与南大街东北向南 |  |  |
| 28 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与南大街西北向东 |  |  |
| 29 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与南大街西北向南 |  |  |
| 30 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与南大街西北向南 |  |  |
| 31 | 分局统一编制 | 藕花洲大街东湖高架下面涵洞东侧北向南 |  |  |
| 32 | 分局统一编制 | 藕花洲大街东湖高架下面涵洞东侧南向北 |  |  |
| 33 | 分局统一编制 | 藕花洲大街东湖高架下面涵洞西侧北向南 |  |  |
| 34 | 分局统一编制 | 藕花洲大街东湖高架下面涵洞西侧南向北 |  |  |
| 35 | 分局统一编制 | 麦歌东北桥头南向北 |  |  |
| 36 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与东延辅道东向西 |  |  |
| 37 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与东延辅道西向东 |  |  |
| 38 | 分局统一编制 | 东延辅道桥头东侧南向北 |  |  |
| 39 | 分局统一编制 | 东延辅道桥头西侧南向北 |  |  |
| 40 | 分局统一编制 | 藕花洲大街与东大街连接西侧桥头南向北 |  |  |
| 41 | 分局统一编制 | 人民大道与临东路西北公交站南向北 |  |  |
| 42 | 分局统一编制 | 人民大道余二高东侧西向东 |  |  |
| 43 | 分局统一编制 | 临东路回收站北向南 |  |  |
| 44 | 分局统一编制 | 龙兴街与南兴路东南侧东向西 |  |  |
| 45 | 分局统一编制 | 龙兴街与南兴路西南侧西向东 |  |  |
| 46 | 分局统一编制 | 东安景苑仟陌网咖东向西 |  |  |
| 47 | 分局统一编制 | 平吴街与龙湖路桥东北侧北向南 |  |  |
| 48 | 分局统一编制 | 平吴街与龙湖路桥东南侧南向北 |  |  |
| 49 | 分局统一编制 | 平吴街与龙湖路桥西北侧北向南 |  |  |
| 50 | 分局统一编制 | 平吴街与龙湖路桥西南侧南向北 |  |  |
| 51 | 分局统一编制 | 新丰路档案馆门口东向西 |  |  |
| 52 | 分局统一编制 | 新丰路档案馆门口西向东 |  |  |
| 53 | 分局统一编制 | 南苑一区6幢西北角北向南 |  |  |
| 54 | 分局统一编制 | 政法街法院西北角南向北 |  |  |
| 55 | 分局统一编制 | 政法街新康家园西南角北向南 |  |  |
| 56 | 分局统一编制 | 政法街与香雪路东北向西 |  |  |
| 57 | 分局统一编制 | 政法街与香雪路东北向南 |  |  |
| 58 | 分局统一编制 | 政法街与香雪路西北向东 |  |  |
| 59 | 分局统一编制 | 政法街与香雪路西北向南 |  |  |
| 60 | 分局统一编制 | 政法街与香雪路东南向西 |  |  |
| 61 | 分局统一编制 | 政法街与香雪路东南向北 |  |  |
| 62 | 分局统一编制 | 政法街与香雪路西南向北 |  |  |
| 63 | 分局统一编制 | 政法街与香雪路西南向东 |  |  |
| 64 | 分局统一编制 | 政法街与新城路东北向西 |  |  |
| 65 | 分局统一编制 | 政法街与新城路东北向南 |  |  |
| 66 | 分局统一编制 | 政法街与新城路西北向东 |  |  |
| 67 | 分局统一编制 | 政法街与新城路西北向南 |  |  |
| 68 | 分局统一编制 | 政法街与新城路东南向西 |  |  |
| 69 | 分局统一编制 | 政法街与新城路东南向北 |  |  |
| 70 | 分局统一编制 | 政法街与新城路西南向北 |  |  |
| 71 | 分局统一编制 | 政法街与新城路西南向东 |  |  |
| 72 | 分局统一编制 | 人民大道与新城路东北向西 |  |  |
| 73 | 分局统一编制 | 人民大道与新城路东北向南 |  |  |
| 74 | 分局统一编制 | 人民大道与新城路西北向东 |  |  |
| 75 | 分局统一编制 | 人民大道与新城路西北向南 |  |  |
| 76 | 分局统一编制 | 人民大道与新城路东南向西 |  |  |
| 77 | 分局统一编制 | 人民大道与新城路东南向北 |  |  |
| 78 | 分局统一编制 | 人民大道与新城路西南向北 |  |  |
| 79 | 分局统一编制 | 人民大道与新城路西南向东 |  |  |
| 80 | 分局统一编制 | 人民大道龙太子西向东 |  |  |
| 81 | 分局统一编制 | 好望桥西北向东 |  |  |
| 82 | 分局统一编制 | 好望桥西南向东 |  |  |
| 83 | 分局统一编制 | 政法街59号东向西 |  |  |
| 84 | 分局统一编制 | 政法街59号西向东 |  |  |
| 85 | 分局统一编制 | 政法街68号东向西 |  |  |
| 86 | 分局统一编制 | 政法街68号西向东 |  |  |
| 87 | 分局统一编制 | 政法街与南兴路东北向西 |  |  |
| 88 | 分局统一编制 | 政法街与南兴路东北向南 |  |  |
| 89 | 分局统一编制 | 政法街与南兴路西北向东 |  |  |
| 90 | 分局统一编制 | 政法街与南兴路西北向南 |  |  |
| 91 | 分局统一编制 | 政法街与南兴路东南向西 |  |  |
| 92 | 分局统一编制 | 政法街与南兴路东南向北 |  |  |
| 93 | 分局统一编制 | 政法街与南兴路西南向北 |  |  |
| 94 | 分局统一编制 | 政法街与南兴路西南向东 |  |  |
| 95 | 分局统一编制 | 世纪大道马牌轮胎对面南向北 |  |  |
| 96 | 分局统一编制 | 世纪大道马牌轮胎对面北向南 |  |  |
| 97 | 分局统一编制 | 世纪大道与冬梅路绿道入口北向南 |  |  |
| 98 | 分局统一编制 | 世纪大道与冬梅路绿道入口西向东 |  |  |
| 99 | 分局统一编制 | 世纪大道与冬梅路西南角东向西 |  |  |
| 100 | 分局统一编制 | 世纪大道与新城路东北向西 |  |  |
| 101 | 分局统一编制 | 世纪大道与新城路东北向北 |  |  |
| 102 | 分局统一编制 | 世纪大道与新城路西北向东 |  |  |
| 103 | 分局统一编制 | 世纪大道与新城路西北向北 |  |  |
| 104 | 分局统一编制 | 世纪大道与香雪路富邦东侧南向北 |  |  |
| 105 | 分局统一编制 | 世纪大道与雪海路东北向南 |  |  |
| 106 | 分局统一编制 | 世纪大道与雪海路东北向西 |  |  |
| 107 | 分局统一编制 | 世纪大道与叠华街东北向南 |  |  |
| 108 | 分局统一编制 | 世纪大道与叠华街东北向西 |  |  |
| 109 | 分局统一编制 | 世纪大道与叠华街西北向东 |  |  |
| 110 | 分局统一编制 | 世纪大道与叠华街东南向北 |  |  |
| 111 | 分局统一编制 | 星河高架非机动车东入口北向南 |  |  |
| 112 | 分局统一编制 | 星河高架非机动车西出口南向北 |  |  |
| 113 | 分局统一编制 | 世纪大道与南苑街东北向南 |  |  |
| 114 | 分局统一编制 | 世纪大道与南苑街东北向西 |  |  |
| 115 | 分局统一编制 | 世纪大道与南苑街西北向南 |  |  |
| 116 | 分局统一编制 | 世纪大道与南苑街西北向东 |  |  |
| 117 | 分局统一编制 | 星河南路与临东路东北向西 |  |  |
| 118 | 分局统一编制 | 星河南路与临东路东北向南 |  |  |
| 119 | 分局统一编制 | 星河南路与临东路西北向东 |  |  |
| 120 | 分局统一编制 | 星河南路与临东路西北向南 |  |  |
| 121 | 分局统一编制 | 星河南路与临东路东南向西 |  |  |
| 122 | 分局统一编制 | 星河南路与临东路东南向北 |  |  |
| 123 | 分局统一编制 | 星河南路与临东路西南向北 |  |  |
| 124 | 分局统一编制 | 星河南路与临东路西南向东 |  |  |
| 125 | 分局统一编制 | 新丰路与临东路东北向西 |  |  |
| 126 | 分局统一编制 | 新丰路与临东路东北向南 |  |  |
| 127 | 分局统一编制 | 新丰路与临东路西北向东 |  |  |
| 128 | 分局统一编制 | 新丰路与临东路西北向南 |  |  |
| 129 | 分局统一编制 | 新丰路与临东路东南向西 |  |  |
| 130 | 分局统一编制 | 新丰路与临东路东南向北 |  |  |
| 131 | 分局统一编制 | 新丰路与临东路西南向北 |  |  |
| 132 | 分局统一编制 | 新丰路与临东路西南向东 |  |  |
| 133 | 分局统一编制 | 余之城桥东北向东 |  |  |
| 134 | 分局统一编制 | 余之城桥东北向南 |  |  |
| 135 | 分局统一编制 | 余之城桥西北向南 |  |  |
| 136 | 分局统一编制 | 余之城桥西南向北 |  |  |
| 137 | 分局统一编制 | 临东路与南大街东北向南 |  |  |
| 138 | 分局统一编制 | 临东路与南大街东北向西 |  |  |
| 139 | 分局统一编制 | 临东路与南大街西北向南 |  |  |
| 140 | 分局统一编制 | 临东路与南大街西北向东 |  |  |
| 141 | 分局统一编制 | 迎宾路临平成校东向西 |  |  |
| 142 | 分局统一编制 | 迎宾路临平成校西向东 |  |  |
| 143 | 分局统一编制 | 迎宾路高桥东出口北向南 |  |  |
| 144 | 分局统一编制 | 迎宾路高桥西出口南向北 |  |  |
| 145 | 分局统一编制 | 迎宾路与高速出口东北向西南 | 试点 |  |
| 146 | 分局统一编制 | 迎宾路与高速出口西北向东南 |  |  |
| 147 | 分局统一编制 | 迎宾路与高速出口东南向西北 |  |  |
| 148 | 分局统一编制 | 迎宾路与高速出口西南向东北 |  |  |
| 149 | 分局统一编制 | 翁梅菜场1号门左侧 | 朝东北 | 主门 |
| 150 | 分局统一编制 | 翁梅菜场1号门右侧 | 朝东北 | 主门 |

③、一次性投入硬件

1、笔记本电脑一台：

处理器：i7-9750H

内存：16GB DDR4

硬盘：1TB m.2 SSD

显卡：RTX 2060OC 6G独显

显示屏：15.6英寸 OLED UHD 4K

2、报警坐标：该类型坐标由运营商提供，要求与分局坐标一致，不单独报价，包括在投标总价中，中标后不作调整。

④、设备参数（400万“人脸枪机”）

采用400W像素CMOS传感器

摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"，像元尺寸不小于2.9umx2.9um。

★具有1个RJ45接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、2路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个复位键、1个SD卡卡槽、1个内置麦克风、1个模拟视频输出接口。（以检测报告证明）

内置GPU芯片。

支持自动变焦、自动/手动调节光圏及一健聚焦功能。镜头焦距根据场景配套配置；

同一静止场景相同图像质量下设备开启 智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。

水平中心分辨力不小于1600TVL

最低照度：彩色：≤0. 0002Lx；黑白：≤0.0001Lx

★宽动态范围不小于106dB。宽动态能力不小于134。（以检测报告证明）

照度适应范围不小于140dB。

支持视频图像存储至SD卡、FTP,NAS或客户端，支持SD卡热拔插，最大支持256GB SD卡；

★支持欠压/过压检测功能，当电压低于8.4V或高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音。（以检测报告为准）

★在样机正常工作情况下，可提供DC12V供电输出。（以检测报告为准）

具有两种滤光片，在白天、夜晚可自动切换不同的滤光片进行成像。

支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示。

支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节曝光参数。

支持预设角度值（0-90° )，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍。

支持iscsi双直存，在同一网络里面可以注册两个人脸平台。

支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。

支持对静态图片中的300张人脸进行检测。

支持人脸扣图类型可选：人脸、单寸 照、全身照、半身照。

支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片。

支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性。

支持人脸表情识别功能，表情包括愤怒、普通、高兴、悲伤、惊讶、困惑。

支持检出多种肤色人脸，包括白人、 黄种人、黑人。

当直流电源接口正负极反接时，样机可正常工作。

标项五：2020年南苑街道“高空抛物”监控采购项目

根据《全区智慧安防小区建设三年行动方案》要求及2019年南苑辖区整体治安状况，2020年拟对外来人口较多的农民多高层安置房及沿街商用及住宿的高楼大厦周边安装“防高空坠物”摄像机，从而避免高层乱扔垃圾或异物，导致人生伤害或财产损失。合计需安装193路监控，服务期3年。

- 项目类别：合计需建193路，其中全租模式23路，服务期3年，实际租金按年支付，一年一付；组网模式170路，通过验收后一次性支付170路监控费用，维护期3年，维护费按年支付，一年一付。

- 点位情况：

| 序号 | 点位名称 | 安装类别 （沿街高楼大厦/多高层安置房） | 楼号 | 单元数 | 楼层数 | 数量（路） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理想银泰城A座 | 沿街高楼大厦 | A座 | 1 | 42 | 2 | 全租模式 |
| 2 | 理想银泰城B座 | 沿街高楼大厦 | B座 | 1 | 38 | 2 |  |
| 3 | 理想·世纪大厦 | 沿街高楼大厦 | 1 | 1 | 45 | 4 |  |
| 4 | 九州大厦 | 沿街高楼大厦 | 无 | 1 | 19 | 1 |  |
| 5 | 西子国际大厦 | 沿街高楼大厦 | 无 | 1 | 37 | 2 |  |
| 6 | 喜悦庭 | 沿街高楼大厦 | 无 | 1 | 38 | 2 |  |
| 7 | 希尔顿酒店 | 沿街高楼大厦 | 无 | 1 | 38 | 2 |  |
| 8 | 华元大厦 | 沿街高楼大厦 | 无 | 1 | 38 | 2 |  |
| 9 | CBC | 沿街高楼大厦 | 无 | 1 | 24 | 2 |  |
| 10 | 美亚大厦 | 沿街高楼大厦 | 无 | 1 | 24 | 2 |  |
| 11 | IFC | 沿街高楼大厦 | 无 |  |  | 2 |  |
| 12 | 小计 | 沿街高楼大厦 | / | 10 | / | 23 |  |
| 1 | 翁梅新苑一期 （36路） | 多高层安置房 | 1 | 3 | 17 | 2 | 组网模式 |
| 2 |  | 多高层安置房 | 2 | 4 | 17 | 2 |  |
| 3 |  | 多高层安置房 | 3 | 3 | 17 | 2 |  |
| 4 |  | 多高层安置房 | 4 | 3 | 17 | 2 |  |
| 5 |  | 多高层安置房 | 5 | 3 | 17 | 2 |  |
| 6 |  | 多高层安置房 | 6 | 3 | 17 | 2 |  |
| 7 |  | 多高层安置房 | 7 | 4 | 17 | 2 |  |
| 8 |  | 多高层安置房 | 8 | 3 | 17 | 2 |  |
| 9 |  | 多高层安置房 | 9 | 3 | 17 | 2 |  |
| 10 |  | 多高层安置房 | 10 | 3 | 17 | 2 |  |
| 11 |  | 多高层安置房 | 11 | 3 | 17 | 2 |  |
| 12 |  | 多高层安置房 | 12 | 3 | 17 | 2 |  |
| 13 |  | 多高层安置房 | 13 | 3 | 17 | 2 |  |
| 14 |  | 多高层安置房 | 14 | 3 | 17 | 2 |  |
| 15 |  | 多高层安置房 | 15 | 3 | 17 | 2 |  |
| 16 |  | 多高层安置房 | 16 | 3 | 17 | 2 |  |
| 17 |  | 多高层安置房 | 17 | 3 | 17 | 2 |  |
| 18 |  | 多高层安置房 | 18 | 3 | 17 | 2 |  |
| 19 | 翁梅新苑二期 （28路） | 多高层安置房 | 1 | 2 | 17 | 2 |  |
| 20 |  | 多高层安置房 | 2 | 2 | 17 | 2 |  |
| 21 |  | 多高层安置房 | 3 | 3 | 17 | 2 |  |
| 22 |  | 多高层安置房 | 4 | 2 | 20 | 2 |  |
| 23 |  | 多高层安置房 | 5 | 2 | 20 | 2 |  |
| 24 |  | 多高层安置房 | 6 | 2 | 20 | 2 |  |
| 25 |  | 多高层安置房 | 7 | 2 | 28 | 4 |  |
| 26 |  | 多高层安置房 | 8 | 2 | 17 | 2 |  |
| 27 |  | 多高层安置房 | 9 | 2 | 28 | 4 |  |
| 28 |  | 多高层安置房 | 10 | 2 | 28 | 4 |  |
| 29 |  | 多高层安置房 | 11 | 2 | 17 | 2 |  |
| 30 | 翁梅新苑三期 （24路） | 多高层安置房 | 1 | 3 | 15 | 2 |  |
| 31 |  | 多高层安置房 | 2 | 3 | 15 | 2 |  |
| 32 |  | 多高层安置房 | 3 | 2 | 15 | 2 |  |
| 33 |  | 多高层安置房 | 4 | 2 | 16 | 2 |  |
| 34 |  | 多高层安置房 | 5 | 3 | 15 | 2 |  |
| 35 |  | 多高层安置房 | 6 | 2 | 16 | 2 |  |
| 36 |  | 多高层安置房 | 7 | 2 | 16 | 2 |  |
| 37 |  | 多高层安置房 | 8 | 2 | 16 | 2 |  |
| 38 |  | 多高层安置房 | 9 | 2 | 16 | 2 |  |
| 39 |  | 多高层安置房 | 10 | 2 | 16 | 2 |  |
| 40 |  | 多高层安置房 | 11 | 2 | 16 | 2 |  |
| 41 |  | 多高层安置房 | 12 | 2 | 16 | 2 |  |
| 42 | 九漾华庭 （东区48路） | 多高层安置房 | 1 | 2 | 24 | 4 |  |
| 43 |  | 多高层安置房 | 2 | 3 | 26 | 4 |  |
| 44 |  | 多高层安置房 | 3 | 3 | 26 | 4 |  |
| 45 |  | 多高层安置房 | 4 | 2 | 24 | 4 |  |
| 46 |  | 多高层安置房 | 5 | 2 | 17 | 2 |  |
| 47 |  | 多高层安置房 | 6 | 3 | 17 | 2 |  |
| 48 |  | 多高层安置房 | 7 | 3 | 17 | 2 |  |
| 49 |  | 多高层安置房 | 8 | 3 | 17 | 2 |  |
| 50 |  | 多高层安置房 | 9 | 3 | 17 | 2 |  |
| 51 |  | 多高层安置房 | 10 | 3 | 17 | 2 |  |
| 52 |  | 多高层安置房 | 11 | 3 | 17 | 2 |  |
| 53 |  | 多高层安置房 | 12 | 2 | 17 | 2 |  |
| 54 |  | 多高层安置房 | 13 | 3 | 17 | 2 |  |
| 55 |  | 多高层安置房 | 14 | 2 | 17 | 2 |  |
| 56 |  | 多高层安置房 | 15 | 2 | 16 | 2 |  |
| 57 |  | 多高层安置房 | 16 | 2 | 17 | 2 |  |
| 58 |  | 多高层安置房 | 17 | 2 | 17 | 2 |  |
| 59 |  | 多高层安置房 | 18 | 3 | 17 | 2 |  |
| 60 |  | 多高层安置房 | 19 | 2 | 17 | 2 |  |
| 61 |  | 多高层安置房 | 20 | 3 | 17 | 2 |  |
| 62 | 九漾华庭 （西区34路） | 多高层安置房 | 1 | 3 | 24 | 4 |  |
| 63 |  | 多高层安置房 | 2 | 2 | 17 | 2 |  |
| 64 |  | 多高层安置房 | 3 | 3 | 26 | 4 |  |
| 65 |  | 多高层安置房 | 4 | 3 | 24 | 4 |  |
| 66 |  | 多高层安置房 | 5 | 2 | 17 | 2 |  |
| 67 |  | 多高层安置房 | 6 | 2 | 17 | 2 |  |
| 68 |  | 多高层安置房 | 7 | 2 | 17 | 2 |  |
| 69 |  | 多高层安置房 | 8 | 3 | 17 | 2 |  |
| 70 |  | 多高层安置房 | 9 | 3 | 17 | 2 |  |
| 71 |  | 多高层安置房 | 10 | 2 | 17 | 2 |  |
| 72 |  | 多高层安置房 | 11 | 2 | 17 | 2 |  |
| 73 |  | 多高层安置房 | 12 | 2 | 17 | 2 |  |
| 74 |  | 多高层安置房 | 13 | 3 | 17 | 2 |  |
| 75 |  | 多高层安置房 | 14 | 2 | 17 | 2 |  |
| 76 | 小计 | 多高层安置房 |  | 191 | / | 170 |  |

③、设备参数（400万“防高空坠物”摄像机）

- 为了达到超宽的视角，采用400万超星光红外筒型网络摄像机,采用1/1.8大靶面高灵敏度传感器；

- ★为了满足各种距离下的高空抛物场景，采用电动变焦镜头，光学变倍5倍（以检测报告为准）；

- 最低照度：彩色：≤0.0005 lx ; 黑白：≤0.0001 lx（以检测报告为准）；

- 水平中心分辨力≥1400TVL；

- ★网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可正常访问样机（以检测报告为准）；

- 五码流视频分辨率、帧率与码率设置：在IE浏览器下，支持五码流分辨率设置

- 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%或AC24V±35%范围内变化时，样机应能正常工作（以检测报告为准）；

- ★智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约为90%（以检测报告为准）；

- ★视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取样机网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从样机存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载样机的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化（以检测报告为准）；

- ★应对广角场景，具有畸变矫正功能（以检测报告为准）；

- 应对设备镜头朝上，要求外壳防护等级：IP68（以检测报告为准）。

三、工期及服务期要求

1、各标项硬件安装施工工期为90日历天，自验收合格，监控系统正常运行之日起3年服务合同期。

2、技术支持要求：服务期内出现问题，半小时内响应，1小时内到达现场，12小时内解决问题，以保证用户单位的正常使用。

## 3、所有线路最终必须接入余杭区公安分局可视平台，视频存储时间为24小运行状态下，存储30日历天。

四、履约保证金和质量保证金

在合同签订后三个工作日内供应商向采购人缴纳预算总额5%的履约保证金，验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，在无质量问题的情况下，质量保证金将在验收合格后质保期满无息退还。

五、费用支付

1、采用一次性支付和分期支付2种方式。其中一次性投入部分施工验收合格、审计完成后按审计金额支付全部款项。另全租模式部分在验收合格、审计后，按中标价一年一付（验收、审计合格后30天内支付首年款项，后每年11月支付款项）。

2、中标方在建成监控网络正常运行后，采购人按年支付的费用，包括对监控设备的日常维护、检修及更换监控探头等所有部件所产生的费用；

3、建成投入使用后，不论何时发包方需单独增加监控点位时，中标方不得以任何理由推诿，同时只能按投标时的投标价格收取新增监控点位的费用；

4、所有破路修复、接电工程由中标方负责，电费由甲方负责支付。

六、采购人认为必须说明的其他内容

其他以招标采购人要求为准。

第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

项目名称：南苑街道监控运维采购项目

招标编号：YHZFCG2020-

甲方：杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处

乙方：

甲、乙双方根据南苑街道监控运维采购项目（标项：                   ）政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

南苑街道监控运维采购项目，具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”

二、服务时间要求

以招标文件约定。

二、合同金额

人民币（大写）            元（￥        元，其中已包括售后服务等全部费用。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

按招标文件约定执行。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：    ；

2、履行地点：    。

八、款项支付

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式六份，甲方、乙方各执二份, 代理方、区财政局采购监管科各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

签订地点：

# 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

南苑街道监控运维采购项目

资  格 文 件 (封面）

（线上电子招投标）

项目编号：YHZFCG2020-

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 资格文件

目  录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函…………………………………（页码）

（9）投标人或其母公司（总机构）具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证……………………………………………（页码）

# 营业执照（扫描件）

- 最近一年财务报表(可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明)；

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处、耀华建设管理有限公司：

我方 （供应商）   承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处、耀华建设管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处、耀华建设管理有限公司：

我方 （供应商）   具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处、耀华建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加 南苑街道监控运维采购项目 的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处、耀华建设管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处、耀华建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体南苑街道监控运维采购项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 南苑街道监控运维采购项目

报 价 文 件（封面）

（线上电子招投标）

项目编号：YHZFCG2020-065

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

## 报价文件

目 录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料………………………………………………………………………………… （页码）

### 一、投标响应函

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处、耀华建设管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的南苑街道监控运维采购项目（招标编号：           ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

### 二、开标一览表（标项1）

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处、耀华建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：         ）的招标文件[项目名称： 南苑街道监控运维采购项目]标项   实施。

开标一览表

| 本项目投标报价 | 标项一 | 大写： 元 ； 小写： 元。 |
| --- | --- | --- |
| 本项目投标报价 | 标项二 | 大写： 元 ； 小写： 元。 |
| 本项目投标报价 | 标项三 | 大写： 元 ； 小写： 元。 |
| 本项目投标报价 | 标项四 | 大写： 元 ； 小写： 元。 |
| 本项目投标报价 | 标项五 | 大写： 元 ； 小写： 元。 |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

(3)大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

### 报价明细清单

项目名称：南苑街道监控运维采购项目（标项 一）

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全租模式线路 -车辆卡口 | 10路 | 元/年/路 |  | 3年总费用； |
| 2 | 全租模式线路 -枪球联动人脸卡口 | 45路 | 元/年/路 |  | 3年总费用； |
| 3 | 终端电脑 | 1台 | 元/台 |  | 一次性投入； |
| 4 | 报警坐标标识 | 55块 | 元/块 |  | 一次性投入； |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |  |
|  | 小写：￥ |  |

填表说明：

1、针对本项目的采购清单对应填写报价，否则做无效投标。

- 分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各标项相应报价相一致。

- 此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：

### 报价明细清单

项目名称：南苑街道监控运维采购项目（标项二）

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全租模式线路 | 15路 | 元/年/路 |  | 3年总费用； |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |  |
|  | 小写：￥ |  |

填表说明：

1、针对本项目的采购清单对应填写报价，否则做无效投标。

2 、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各标项相应报价相一致。

3、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：

### 报价明细清单

项目名称：南苑街道监控运维采购项目（标项三）

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全租模式线路 | 146路 | 元/年/路 | 3年总费用： | 3年总费用； |
| 2 | 终端电脑 | 2台 | 元/台 |  | 一次性投入； |
| 3 | 报警坐标标识 | 146块 | 元/块 |  | 一次性投入 |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |  |
|  | 小写：￥ |  |

填表说明：

1、针对本项目的采购清单对应填写报价，否则做无效投标。

2 、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各标项相应报价相一致。

3、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：

### 报价明细清单

项目名称：南苑街道监控运维采购项目（标项四）

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全租模式线路 | 150路 | 元/年/路 |  | 3年总费用； |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

填表说明：

1、针对本项目的采购清单对应填写报价，否则做无效投标。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各标项相应报价相一致。

3、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：

### 报价明细清单

项目名称：南苑街道监控运维采购项目（标项五）

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全租模式线路 | 23路 | 元/年/路 |  | 3年总费用； |
| 2 | 组网模式线路-一次性投入 | 170路 | 元 /路 |  | 一次性投入； |
| 3 | 组网模式线路-运维 | 170路 | 元/年/路 |  | 3年总费用； |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

填表说明：

1、针对本项目的采购清单对应填写报价，否则做无效投标。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各标项相应报价相一致。

3、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：

### 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（项目名称：         ）（项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

南苑街道监控运维采购项目

商务技术文件（封面）

（线上电子招投标）

项目编号：YHZFCG2020-065

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 商务技术文件

目 录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

（3）资质文件…………………………………………………………………………（页码）

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例……………………………………………（页码）

（5）针对本项目的详细服务实施计划方案等…………………………………… （页码）

（6）服务承诺…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离………………………………………………………………… （页码）

（8）对应商务技术评分细则提供相关证明资料………………………………… （页码）

（9）其他必要提供的资料………………………………………………………… （页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

### 法定代表人授权委托书

杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处、耀华建设管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理【项目名称：南苑街道监控运维采购项目】(招标编号：            )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

### 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (扫描件加盖公章)

### 三、资质文件（如有）

### 四、公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同扫描件并加盖公章）

### 五、针对本项目的详细服务实施计划方案等

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

### 六、服务承诺

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期： 年  月   日

### 七、商务技术偏离表

招标编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：商务和技术可分开填写，也可合并填写，无偏离的可不填写，只盖章确认即可。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

### 八、对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

### 九、其他必要提供的资料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。