浙江省房地产管理咨询有限公司政府采购招标文件 （分散采购） 项目名称：永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次） 采购编号：F-GB202210180583 采 购 人：永嘉县枫林镇人民政府 采购机构：浙江省房地产管理咨询有限公司 二○二二年十月

招标文件目录

关于永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次）项目公开采购公告	4

第一部分 投标通知(邀请)书	7

第二部分 采购内容及要求	10

一、采购总说明	10

二、 采购内容及要求	10

三、 技术要求	14

四、其他要求	16

第四部分 供应商须知	19

一、说明	19

二、招标文件	20

三、投标文件	21

四、投标文件递交	26

五、开标和评标	26

六、授予合同	31

第四部分 政府采购政策功能相关说明	33

中小企业声明函（货物）	35

残疾人福利性单位声明函	36

第五部分 合同格式（仅供参考）	37

（以下无正文）	42

第六部分 投标文件格式	43

一、资格文件格式	43

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	43

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	44

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	45

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	46

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函	47

附件六 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函	47

二、报价文件格式	48

附件七 开标一览表	48

附件八  投标产品数量、价格表	49

三、商务技术文件格式	50

附件九 投标函	50

附件十  法定代表人授权书	51

附件十一 法定代表人诚信投标承诺书	52

附件十二 制造商业绩	53

附件十三（一）  商务偏离表	54

附件十三（二） 技术偏离表	54

附件十四 产品配置及主要技术参数	55

附件十五 针对本项目拟派安装队伍人员名单	56

附件十六 节能环保产品声明函	57

附件十七 节能（环保）产品清单	58

第七部分 评标定标办法	59

关于永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次）项目公开采购公告

项目概况：

永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次）项目招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2022年11月9日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：F-GB202210180583

项目名称：永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次）项目

预算金额（元）：6590000

最高限价（元）：6340000

采购需求：

标项一:

标项名称: 永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次）

数量: 1

预算金额（元）:6590000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1 永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备；

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月9日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年11月9日09:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第四部分。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三部分—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”；（3）本项目投标截止后不再接受针对招标文件的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：永嘉县枫林镇人民政府

联 系 人：麻先生

联系电话：15167753899

2.采购代理机构信息

名称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地址：永嘉县南城街道建设大厦1002室

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：13221158670

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：13221158670

3.同级政府采购监督管理部门

名称：永嘉县财政局

联系人 ：胡先生

监督投诉电话：0577-67230257

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次） |
|  | 项目编号 | F-GB202210180583 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见采购公告 |
|  | 采购人 | 永嘉县枫林镇人民政府 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江省房地产管理咨询有限公司 地址：永嘉县南城街道建设大厦1002室 项目联系人（询问）：林先生 项目联系方式（询问）：13221158670 质疑联系人：林先生 质疑联系方式：13221158670 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 £接受 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 R允许 安装部分允许分包给有资质的单位 |
|  | 项目属性与核心产品 | RA货物类，单一产品或核心产品为：多联机设备。 ☐B服务类。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次），属于工业行业； …… |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品/演示 | R不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 见第三部分第六大点第四小点--履约保证金 |
|  | 招标文件获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2022年11月9日09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年11月9日09:30 正 (北京时间) 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：永嘉县南城街道建设大厦1002室；备份投标文件签收人员联系电话：林先生 13221158670。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购扶持政策 | 详见第四部分 |
|  | 政采金融服务 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。 供应商中标后可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4、联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后。2天内合同原件扫描件电子版发邮箱：282605002@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 采购内容及要求

一、采购总说明

1.投标供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对成交供应商的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.投标供应商须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由成交供应商提供，各供应商应对本成交供应商未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标供应商免费提供。

3.供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

二、 采购内容及要求

2.1 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 四面出风嵌入式室内机 | 制冷/热量：≥7.1/8.0kw； 额定制冷功率：≤0.099kw； 额定制热功率：≤0.095kw | 2台 |
|  | 四面出风嵌入式室内机 | 制冷/热量：≥9.0/10.0kw； 额定制冷功率：≤0.111kw； 额定制热功率：≤0.1kw | 4台 |
|  | 四面出风嵌入式室内机 | 制冷/热量：≥12.5/14.0kw； 额定制冷功率：≤0.22kw； 额定制热功率：≤0.21kw | 5台 |
|  | 薄型风管室内机 | 制冷/热量：≥2.2/2.5kw； 额定制冷功率：≤0.072kw； 额定制热功率：≤0.056kw | 29台 |
|  | 薄型风管室内机 | 制冷/热量：≥3.6/4.0kw； 额定制冷功率：≤0.078kw； 额定制热功率：≤0.062kw | 30台 |
|  | 薄型风管室内机 | 制冷/热量：≥4.5/5.0kw； 额定制冷功率：≤0.093kw； 额定制热功率：≤0.076kw | 66台 |
|  | 薄型风管室内机 | 制冷/热量：≥5.6/6.3kw； 额定制冷功率：≤0.151kw； 额定制热功率：≤0.131kw | 32台 |
|  | 薄型风管室内机 | 制冷/热量：≥6.3/8kw； 额定制冷功率：≤0.151kw； 额定制热功率：≤0.131kw | 47台 |
|  | 薄型风管室内机 | 制冷/热量：≥7.1/8.0kw； 额定制冷功率：≤0.151kw； 额定制热功率：≤0.131kw | 12台 |
|  | 薄型风管室内机 | 制冷/热量：≥9.0/10.0kw； 额定制冷功率：≤0.194kw； 额定制热功率：≤0.174kw | 4台 |
|  | 薄型风管室内机 | 制冷/热量：≥10.0/11.2kw； 额定制冷功率：≤0.194kw； 额定制热功率：≤0.174kw | 5台 |
|  | 新风内机 | 制冷/热量：≥15.2/10.2kw； 额定功率：≤0.32kw； 设备标准风量：1100m³/h； | 3台 |
|  | 新风内机 | 制冷/热量：≥25.3/17.2kw； 额定功率：≤0.55kw； 设备标准风量：2250m³/h； | 5台 |
|  | 新风内机 | 制冷/热量：≥33.5/21.2kw； 额定功率：≤0.22kw； 设备标准风量：2500m³/h； | 5台 |
|  | 新风内机 | 制冷/热量：≥40.5/26.6kw； 额定功率：≤0.75kw； 设备标准风量：3000m³/h； | 1台 |
|  | 新风外机 | 制冷/热量：≥15.2/10.2kw； 制冷/制热耗电量：≤4.8kW； | 3台 |
|  | 新风外机 | 制冷/热量：≥25.3/17.2kw； 制冷/制热耗电量：≤8.6kW； | 5台 |
|  | 新风外机 | 制冷/热量：≥33.5/21.2kw； 制冷/制热耗电量：≤10.6kW； | 5台 |
|  | 新风外机 | 制冷/热量：≥40.5/26.6kw； 制冷/制热耗电量：≤10.2/10.7kW； | 1台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥40.0/45.0kw； 制冷/制热耗电量：≤10.3/10.7kW； IPLV≥9.4； | 1台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥45.0/50.0kw； 制冷/制热耗电量：≤12.3/12.5kW； IPLV≥9.2； | 2台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥50.4/56.5kw； 制冷/制热耗电量：≤13.8/13.8kW； IPLV≥9.1； | 1台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥56.0/63.0kw； 制冷/制热耗电量：≤16/16.1kw； IPLV≥8.9； | 4台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥73.5/82.5kw； 制冷/制热耗电量：≤18.5/19.5kw； IPLV≥9.4； | 1台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥78.9/88kw； 制冷/制热耗电量：≤20.8/21.5kw； IPLV≥8.9； | 1台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥83.9/94kw； 制冷/制热耗电量：≤23.3/23.9kw； IPLV≥8.8； | 3台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥89.5/100.5kw； 制冷/制热耗电量：≤25.2/25.3kw； IPLV≥8.8； | 1台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥95/106.5kw； 制冷/制热耗电量：≤26.4/27kw； IPLV≥8.8； | 1台 |
|  | 全变频多联空调室外机 | 制冷/热量：≥118/132kw； 制冷/制热耗电量：≤34.1/34.3kw； IPLV≥8.0； | 1台 |
|  | 空气能热泵 | 制热量≥37.5KW 热水量≥800L/h， 电功率≤8.25KW（380V） 主机为循环式加热机组。 压缩机采用全封闭涡旋式压缩机,压缩机控制技术先进、成熟。 定时开、关机功能，满足错峰用电需求；或者使机组在白天气温高的时间段运转，效率更高。 具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，不需要人工手动复位。 低温时，机组具有防冻结保护功能，保证主机管路系统的可靠性，避免冰冻情况。 热泵机组控制板主芯片采用国内或国际知名品牌芯片。 制冷剂类型：R410。 机组安装有可靠的漏电开关，风扇为铝合金材质。 控制板为液晶触摸屏控制，非机械按键控制。 机组外壳采用镀锌钢板外壳，具备防腐性能。 | 3台 |
|  | 方形组合保温水箱 | 规格：3000*3000*2000MM;有效容积≥15T； 材质要求：内胆304不锈钢，外胆201不锈钢 保温层：保温材料导热系数≤0.055W/(m·℃)，并满足保温要求； 底板2.5mm;侧板2.0mm;顶板1.2mm 水箱预留检修人孔以及爬梯，便于后期检修 | 1台 |
|  | 水箱紫外杀菌系统 | 功率600W；处理量10L/S | 1台 |
|  | 热泵循环泵 | Q≥20.00 m³/h，h≥15.0m，n≥2.2KW | 2台 |
|  | 热水变频增压泵 | Q≥8.28 m³/h，h≥12.0m，n≥1.5KW | 2台 |
|  | 空调箱 | 送风量3000 m³/h；新风量1050 m³/h；机外余压650Pa;电机功率3KW;冷负荷28KW;热负荷21KW；再热量5KW;电极式加湿器，加湿量8Kg/h;安装方式坐地安装；机组结构方式：卧式 | 1组 |
|  | 空调箱 | 送风量2300 m³/h；新风量850 m³/h；机外余压650Pa;电机功率2.5KW;冷负荷20KW;热负荷18KW；再热量5KW;电极式加湿器，加湿量6.5Kg/h;安装方式坐地安装；机组结构方式：卧式 | 1组 |
|  | 空调箱 | 送风量6000 m³/h；新风量1200 m³/h；机外余压650Pa;电机功率4KW;冷负荷40KW;热负荷36KW；再热量8KW;电极式加湿器，加湿量12Kg/h;安装方式坐地安装；机组结构方式：卧式 | 1组 |
|  | 四管制风冷热泵 | 制冷/热量：≥67.3/84kw；额定输入功率：≤17.9kw； 水流量≥14.4m³/h；R410环保冷媒 | 2台 |
|  | 冷冻水泵 | Q≥11.00 m³/h，h≥18.0m，n≥1.5KW | 2台 |
|  | 热水水泵 | Q≥14.00 m³/h，h≥20.0m，n≥1.5KW | 2台 |
|  | 电子除垢仪 | 输入管径200mm;最大流量50m³/h；输入功率0.080KW | 1台 |
|  | 电子除垢仪 | 输入管径100mm;最大流量50m³/h；输入功率0.080KW | 1台 |
|  | 管道式排风机 | 风量400m³/h；机外余压250Pa;电机功率0.12KW;接入空调箱控制柜，与空调箱联动 | 2台 |
|  | 管道式排风机 | 风量350m³/h；机外余压200Pa;电机功率0.12KW;接入空调箱控制柜，与空调箱联动 | 2台 |
|  | 管道式排风机 | 风量250m³/h；机外余压200Pa;电机功率0.10KW;接入空调箱控制柜，与空调箱联动 | 1台 |
|  | 手术室送风天花 | 三级标准手术室送风天花装置；配H14高效过滤器 | 2台 |

2.2 安装材料清单

| 序号 | 品牌名称 | 系列名称 | 规格、型号 | 匹数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料费 | 铜管材料 | Ф31.8含保温 | 通用 | 175 | 米 |
| 2 |  |  | Ф28.6含保温 | 通用 | 796 | 米 |
| 3 |  |  | Ф22.2含保温 | 通用 | 580 | 米 |
| 4 |  |  | Ф19.1含保温 | 通用 | 445 | 米 |
| 5 |  |  | Ф15.9含保温 | 通用 | 2150 | 米 |
| 6 |  |  | Ф12.7含保温 | 通用 | 626 | 米 |
| 7 |  |  | Ф9.5含保温 | 通用 | 2830 | 米 |
| 12 | 材料费 | 补充冷媒 | R410A | 标准 | 1 | 项 |
| 13 | 材料费 | 氮气保压 | 管路清洗及防漏 | 标准 | 1 | 项 |
| 14 | 材料费 | 辅助材料 | 吊杆、管卡、卡扣，篷布等 | 标准 | 1 | 项 |
| 15 | 材料费 | 冷凝水管 | DN25-50 | 标准 | 1 | 项 |
| 16 | 材料费 | 水管保温 | DN25-50 | 标准 | 1 | 项 |
| 17 | 材料费 | 内外机信号线 | 3*.075mm2屏蔽线含金属套管 | 标准 | 1 | 项 |
| 18 | 材料费 | 打孔费用 | 打孔、及开槽（大梁外） | 标准 | 1 | 项 |
| 19 | 材料费 | 内机风管道制作 | 双面彩钢材料 | 标准 | 507 | ㎡ |
| 20 | 材料费 | 新风风管道制作 | 双面彩钢材料 | 标准 | 1203 | ㎡ |
| 21 | 材料费 | 室外机基础 | #12号工字钢基础见图纸施工 | 定制 | 30 | 个 |
| 22 | 人工费 | 室内机安装费 | 内机吊装、固定、铜管连接等 | 标准 | 250 | 台 |
| 23 | 人工费 | 室外机安装费 | 外机安装、固定、铜管连接等 | 标准 | 30 | 台 |
| 24 | 人工费 | 室外机吊车费 | 外机用吊车调到指定的位置 | 标准 | 30 | 台 |
| 25 | 人工费 | 内外机调试费 | 对整体中央空调的调试工作 | 标准 | 1 | 项 |
| 26 | 空气源辅材 | 空气能阀门；管道 | 连接空气能管道及阀门 | 标准 | 1 | 项 |
| 27 | 四管制热泵 | 阀门；管道 | 连接管道及阀门 | 标准 | 2 | 项 |
| 28 | 风管管道 | 手术室风管道制作 | 镀锌钢板0.5mm | 标准 | 450 | ㎡ |
| 29 | 人工费 | 手术室风管阀门；调节阀；止回阀；消声器安装 | 阀门；调节阀；止回阀；消声器安装等 | 标准 | 58 | 台 |

- 技术要求

（一）多联机组技术要求

3.1 变频多联式空调系统主要的技术要求

3.1.1 ▲变频多联式空调系统必须全部采用R410A系列环保冷媒，否则按“按否决其投标处理”。

3.1.2 ▲为保证机组运行的可靠性，大楼空调系统的中央空调设备（室外机、室内机、线控器［除特殊说明外］）必须为同一品牌的产品，中央空调设备（室外机、室内机、线控器［除特殊说明外］）不接受OEM贴牌加工，否则按“按否决其投标处理”。

3.1.3 ▲节能性要求：本工程地区范围为“夏热冬冷地区”，变冷媒流量空调（变频多联式空调）制冷综合性能系数IPLV（C）必须满足《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2016第8.2.2条的要求，在GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》多联式空调（热泵）机组制冷综合性能系数IPLV（C）的基础上提高16%，具体要求如下：

| 名义制冷量CC（KW） | 制冷综合性能系数IPLV（C） |
| --- | --- |
| CC≤28 | ▲≥4.64 |
| 28＜CC≤84 | ▲≥4.58 |
| CC＞84 | ▲≥4.41 |

3.1.4 ▲变频多联式空调机组(单个模块)中的所有压缩机必须全部采用变频压缩机,不得采用定频压缩机+变频压缩机组合方式，否则按“按否决其投标处理”（投标人必须在投标文件中清楚说明组合方式）。

3.1.5 各系统要求

▲所有空调设备的数量和形式不得对原设计进行修改，不得对原设计空调设备（包括室外机和室内机）进行拆分，此项偏离将视为实质性（重大）偏离，其投标将按无效投标处理。

投标人在配置室内外机时必须遵守以下要求，否则其投标将导致被拒绝：

▲每个室内机、室外机冷量不得低于原设计冷量。室内、外机系统配比率不得超过 （根据项目特性填写）110%，否则按“按否决其投标处理”。

▲每个室内机、室外机冷量不得低于原设计冷量。

▲室内机全部为高效节能的直流无刷电机。

（二）空气能热泵组技术要求

▲制热量≥37.5KW

热水量≥800L/h，

电功率≤8.3KW（380V）

▲主机为循环式加热机组。

▲压缩机采用全封闭涡旋式压缩机,压缩机控制技术先进、成熟。

定时开、关机功能，满足错峰用电需求；或者使机组在白天气温高的时间段运转，效率更高。

具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，不需要人工手动复位。

低温时，机组具有防冻结保护功能，保证主机管路系统的可靠性，避免冰冻情况。

热泵机组控制板主芯片采用国内或国际知名品牌芯片。

▲制冷剂类型：R410。

机组安装有可靠的漏电开关，风扇为铝合金材质。

控制板为液晶触摸屏控制，非机械按键控制。

机组外壳采用镀锌钢板外壳，具备防腐性能。

（三）四管制风冷热泵技术要求

| 空调模式 | 名义制冷量 |  | kW | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名义制热量 |  | kW | 70 |
|  | 名义制冷输入功率 |  | kW | 20.0 |
|  | 名义制热输入功率 |  | kW | 21.0 |
|  | 水流量 |  | m3/h | 11.4 |
|  | 性能系数 |  |  | 3.30 |
| 生活热水模式 | 水流量 |  | m3/h | 13.1 |
|  | 名义制热量 |  | kW | 76 |
|  | 名义制热输入功率 |  | kW | 18.4 |
| 制冷+热回收模式 | 名义制冷量 |  | kW | 60 |
|  | 名义热回收量 |  | kW | 76 |
|  | 名义输入功率 |  | kW | 16.5 |
|  | 水流量 | 空调冷冻水侧 | m3/h | 10.3 |
|  |  | 生活热水侧 | m3/h | 13.1 |
| 电源 |  |  |  | 380V 3N ~ 50Hz |
| 机组水阻力 | 空调水侧 |  | kPa | 40 |
|  | 生活热水侧 |  | kPa | 50 |
| 进出水 接口型式 | 空调水侧 |  | - | DN65 法兰连接 |
|  | 生活热水侧 |  | - | DN65 内螺纹 |
| 运行方式 | - |  | - | 微电脑控制自动运行 |
| 制冷剂 | 类型 |  | - | R410A |
| 机组重量 |  |  | kg | 650 |
| 外形尺寸 | 长 |  | mm | 2200 |
|  | 宽 |  | mm | 860 |
|  | 高 |  | mm | 1980 |

四、其他要求

1、上述系统配置及选用的技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国家或国际最新标准的时候，投标人应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

2、投标人报价内容不得少于本采购清单及设计图纸要求，由于本项目为交钥匙工程，请各投标人综合考虑任何可能发生的费用，中标价不再调整。

3、供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、装修材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式进行发包，供应商自行承担报价风险。

4、投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

5、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

6、抗震要求：所有提供的设备，须达到国家抗震标准，建筑结构正常的前提下，能正常运行。

7、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证

8、所有主要设备技术指标要求提供的证明资料投标时不需要提供，由中标人在签订本项目施工合同前提供，若中标人未提供证明资料或提供虚假证明资料或提供的证明资料无法满足本项目主要设备技术指标要求的，招标人有权取消其中标资格并重新组织招标且其投标保证金不予退还。

9、要求施工过程文明施工，保护原有设备，施工完毕进行现场清理，垃圾清运。

10、工程竣工后提供权威机构第三方检测报告，费用由投标人承担。

11、数量调整

（1）招标人保留在一定范围内调整定购设备数量的权力，供应商在投标报价时应予认可。

（2）在供货过程中如发生数量变更的，结算时以中标单价为依据，数量按实调整。

12、▲工期：与装修工程同步。

13、中标人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工和其它法规等规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或者导致的损失应由中标人自行承担，且采购人保留因此而缓付工程进度款的权利。

14、因中标人原因导致工程质量、安全缺陷等，中标人应承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

15、在安装前双方另行约定开箱日期，并有双方共同进行开箱检查，如果设备的质量和规格与合同不符，采购人将有权向中标人提出退货。

17、若采购人在施工过程中发现其安装材料不符合招标时技术要求或国家规范要求的，采购人有权要求更换产品，并保持单价不变。

16、中标人必须服从管理，大力配合装修工程施工，若因中标人原因导致其它专业工程返工及延误工期等，中标人应承担由此产生的一切经济损失和赔偿责任。

17、安装检验标准：按国标验收；设备在安装过程中，采购人或其委托单位有权对中标人不符合国家规范要求的施工工艺、方法等要求提出整改直至达到国家有关专业安装评定标准。

18、设备安装调试由采购人和中标人及有关部门共同对设备进行验收，若由于中标人在安装过程中，未达到有关验收标准而导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收通过，期间的一切费用和因此造成的工期拖延后果均由中标人负责。

19、安装单位须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，安装施工允许分包，中标后须提供安装单位资质证书交采购人备案。负责提供施工安装的各岗位施工人员应符合相应的资格条件，持证上岗，并购买安全生产责任保险。

20、商务条款

| 付款方式 | 采购人根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）、《永嘉县财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》（永财采监〔2020〕47号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）执行预付款制度，具体预付款支付比例应当在合同中约定。 在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第七大点第五小点）；采购人在收到供货书面清单后，支付40%预付款，在产品安装完毕最终验收合格后在财政款项拨付后15个工作日内付60%；履约保证金在质保期结束后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还（或保函自动失效）。 因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。（每次付款中标人必须开具相应金额的正式税务发票） |
| --- | --- |
| 质保期 | 自验收合格之日起6年。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标供应商应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.技术支持： 成交供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 2.安装调试（若需要安装调试）： 2.1 安装地点：采购人指定地点。 2.2 安装完成时间：如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。 2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的货物必须保证同时安装到位。 2.4 成交供应商免费提供合同货物的安装服务。 2.5 成交供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

第四部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次招标文件中要求的货物制造商授权或质保证明等，中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件或原厂质保证明等。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺，并经采购人认可后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

6、知识产权

6.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

12、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13、本项目采购最高限价为6340000元。如果所有供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购最高限价则该供应商按无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

★供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-9项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 6 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 7 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 9 | 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函（附件六） |
| 10 | 投标供应商特定资格条件证明：无 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（★序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件七） |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件八）； |
| 3 | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（★序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件九） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件十） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十一） |
| 4 | 制造商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 5 | 制造商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 制造商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 制造商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 8 | 制造商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 9 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 10 | 制造商业绩；（具体以评分细则中的要求为准）（附件十二） |
| 11 | 商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二）） |
| 12 | 供货商提供的产品数量、配置清单；（与货物数量价格表对应，不得带有价格）*；（附件十四）； |
| 13 | 投标品牌相关材料： 制造商有效营业执照副本和税务登记证 （复印件盖公章） 国家权威部门颁发的工业产品（制冷设备）生产许可证（复印件盖公章） 中国国家强制性产品认证证书（复印件盖公章） “中国能效标识网”上的IPLV数据 |
| 14 | 投标设备技术响应表（室内机综合参数表、室外机综合参数表） |
| 15 | 主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状 |
| 16 | 质量控制、质量保证的详细介绍 |
| 17 | 安装单位简介及安装人员安排（提供安装人员资格证书），要求提供具有5年以上的安装经验的施工人员提供安装。（附件十五） |
| 18 | 安装工艺、施工组织与计划 |
| 19 | 节能环保产品声明函（附件十六，如有则提供） |
| 20 | 节能环保产品清单（附件十七，如有则提供） |
| 21 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。） |
| 22 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间；（供应商必须在温州有常驻维修点） |
| 23 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

- 总包配合服务费按中标总价的1%计取，由中标单位在工程完工后验收前一周内一次性支付给总承包单位。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金（如有）被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

11、备份投标文件

11.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

11.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或其他存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

11.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

11.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

11.5 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

2.4、属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的按无效投标处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、★投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购最高限价，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、★评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

★投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

5、招标代理服务费

5.1、中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付65000元的招标代理服务费，招标代理服务费由中标单位支付，汇入以下帐号：

开户银行：中标后提供

开户名称：中标后提供

开户帐号：中标后提供

第四部分 政府采购政策功能相关说明

采购文件中需要落实相关政府采购政策包括采购非进口产品、节能环保、扶持中小企业、支持创新发展等。

1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2、支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件1），投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。

附件1：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（仅供参考）

编号  ：

甲方：采购人

乙方：本次招标的中标供应商

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，        (甲方)经公开招标，确定            为中标(乙方)单位。经协商双方达成以下条款：

- 项目名称：

- 设备品牌、规格型号、数量、价格及其它乙方保证向甲方提供如下内容的合格系统设备、附件及服务（设备清单见合同附件）：

- （1）所有设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足。

- （2）合同总价为包干价，包括验收合格前的所有费用、调试费、操作维修培训费用及质保期内设备的维修保养费用等。

3. 质量保证

（1）乙方保证本合同所供设备及附件是符合相关国内外最新技术规范和质量标准的全新合格未使用过的产品，满足甲方的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保证安全、稳定地运行。在质量、规格型号等方面与乙方投标时提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、本合同约定相符合。设备到达现场时内外包装完好无损。

（2）安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件相一致。

（3）所供设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和一切损失由乙方承担。

（4）设备生产期间接受甲方出厂检验和制造监制。

本设备从设备安装完毕系统通过验收合格，并正式移交甲方之日起至少   个月为产品质量保证期。

- 履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 交付期限、交货地点

（1）交付期限

本合同签订生效后      日内完成设备供货、运输、装卸、安装调试及验收通过，并移交甲方。

甲方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前7日内书面通知乙方，乙方应认可。

（2）交货地点：甲方指定位置   。

- 接货通知

乙方应在设备运达现场前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。卸货工作及费用由乙方负责。乙方未通知甲方擅自发货或现场不具备条件擅自发货，甲方将有权拒收，因此产生的一切后果由乙方承担，若给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

- 运输及装卸保险

（1）货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，风险由乙方承担，并由乙方负责索赔。

（2）乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，在7日内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延，否则按延期交货处理。

（3）设备运输装卸由乙方负责，并承担相关费用。

- 到货验收

货到现场，甲乙双方及安装单位、监理单位共同清点箱件验收，货物及零件遗失、损坏由乙方负责。若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回。到货时，甲方负责对货物进行表面验收，甲方如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

- 货款的支付

本次项目合同总价为大写人民币          整（￥：        元），

付款方式：采购人根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）、《永嘉县财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》（永财采监〔2020〕47号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）执行预付款制度，具体预付款支付比例应当在合同中约定。

在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第七大点第五小点）；采购人在收到供货书面清单后，支付40%预付款，在产品安装完毕最终验收合格后在财政款项拨付后15个工作日内付60%；履约保证金在质保期结束后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还（或保函自动失效）。

因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。

买方对卖方在合同履约工程中的罚款、违约金等，在中期、最终（尾款）结算中扣除。

开具发票所需信息：

发票抬头：

税号：

- 售后服务

（1）乙方维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

（2）乙方须提供至少    个月的质量保证期，在质量保证期内，免费无偿提供维修保养（含每年夏、冬两季不少于2次的清洗、消毒）服务。

- 违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方发生因甲方原因中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

（1）逾期交付使用

乙方逾期供货、调试、办理许可证交付使用，按合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金合同总价的1‰，同时并不免除继续履行合同的义务。

（2）乙方不能交货或甲方中途退货

乙方逾期30日以上不能交货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价30%的违约金。因甲方自身原因导致中途退货，未经乙方同意的，应向乙方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算。

（3）经甲乙双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此例。

（4）乙方未按合同约定履行义务或虽履行但与约定不符的，将视为其违约。甲方有权从乙方履约保证金或质量保证金中直接扣除以得到补偿，并就不足部分有权继续向乙方索赔。如：乙方所供产品与合同要求不符，以及在安装、使用过程中发生安全事故/质量事故等，甲方有权拒绝，并按《中华人民共和国民法典》中的有关条款索赔。

- 不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国民法典》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲、乙双方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

- 争议处理

（1）凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，各方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，向合同签约地的仲裁机构（永嘉仲裁委员会）申请调解或仲裁。

（2）仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

（3）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 其他

（1）未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包或转包给其他单位完成。

（2）乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

（3）本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。地址、传真号码以合同末页所填写的为准，如有变动，应及时书面通知对方。

（4）合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

（5）采购文件、投标文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分（附件），具有同等法律效力。

（6）本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

（7）适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

（8）本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份, 同等有效。

- 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的竞争性磋商文件与招标补充文件；

2、中标供应商磋商响应文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

附件1：空调设备清单表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

（以下无正文）

第六部分 投标文件格式

一、资格文件格式

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

永嘉县枫林镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

永嘉县枫林镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

永嘉县枫林镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：★投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

永嘉县枫林镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次）项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件六 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函

永嘉县枫林镇人民政府：

浙江省房地产管理咨询有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接本项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

二、报价文件格式

附件七 开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程--暖通设备（第二次） | 大写： 小写： | 6340000元 |

供应商全称（盖章）：

日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总报价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件八  投标产品数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：表格可延续或自行编制；

★开标一览表中投标价为符合竞争性磋商文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

投标单位（盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件九 投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县财政局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件十  法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件十一 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十二 制造商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

供应商盖章：

附件十三（一）  商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三（二） 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十四 产品配置及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

★注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十五 针对本项目拟派安装队伍人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表人员有相关资格证书的应随表提交相关资格证书扫描件。本表备注一栏中注明拟派人员为本公司员工或委派第三方单位员工。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十六 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十七 节能（环保）产品清单

(如有则提供)

- 投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

（一）商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评审内容 | 满分 | 评审细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商认证情况 | 3 | 所投产品制造商具有在有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、IS45001职业健康管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖供应商公章，否则不得分。 | 客观分 |
| 2 | 空调机组方案及参数满足性（注：投标人须提供制造商公开发行技术样册扫描件为依据并加盖制造商公章；不提供不得分） | 15 | - 根据招标各规格多联机设备内机（采购清单第1-11项）参数节能性进行打分：多联机设备参数额定制冷和制热功率每规格设备符合一项的得1分； - 2、每规格设备（采购清单第1-11项）额定功率优于招标文件要求节能10%及以上的加0.5分，每规格设备额定功率优于招标要求节能20%及以上的加1分； 以上2项累计最多得15分。 | 客观分 |
|  |  | 5 | 根据各规格多联机设备内机（采购清单第1-11项）参数指标的优劣性，由评标委员会综合分等级打分，0-5分 | 主观分 |
| 3 | 空气能技术 | 6 | 根据投标人所投空气源热泵系统技术指标（制热量、热水量、电功率）满足或优于招标文件技术要求进行评审，满足招标文件技术要求的得基准分4分；技术指标每负偏离1项，扣1分，扣完为止；每正偏离一项加1分，最多加2分。（综合考量投标产品技术参数指标对提升产品质量技术性能的影响程度）。 | 客观分 |
| 4 | 多联机机组性能与功能 | 5 | 1、所投产品单台室内故障后不影响整个空调系统运行的得1分； 2、所投产品电控盒采用MIP55及以上全密封技术的得1分； 3、所投产品具有冷媒冷却散热技术的得1分； 4、所投产品环形出风室内机采用360°（四面出风）不间断送风面板，能单独控制四个导风百叶的得2分；采用360度（四面出风）不间断送风面板的得1分。 注：投标人须提供制造商证明或权威部门出具的检测报告；不提供不得分。 | 客观分 |
|  |  | 3 | 根据所投产品的后备功能、是否具备后台管理功能、无线管理功能的、内机控制方式是否具有优越性（0-3分）等进行综合打分. | 主观分 |
| 5 | 投标品牌业绩 | 2 | 根据2019年1月1日至今所投品牌行政单位同类空调业绩，每提供一个得0.4分，本项最高得2分；（提供合同或中标通知书、加盖供应商公章，资料提供不齐全不得分）。 | 客观分 |
| 6 | 多联机产品综合技术先进性情况 | 6 | 根据压缩机、变频模块、电子膨胀阀、控制板、电磁阀、压力传感器、风扇电机、交流接触器等主要零部件的性能等情况进行打分。(1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得6-4.1分；(2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得4-2.1分；(3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得2-0.1分；(4)提供制造商盖章证明或权威部门出具的检测报告，不提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 6 | 室内机功能：根据室内机的噪音值、室内机冷凝水直流水泵、室内机的风量、室内机电子膨胀阀的调节精度、室内机冷凝水提升泵提升高度；由评委综合打分。(1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得6-4.1分；(2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得4-2.1分；(3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得2-0.1分；(4)提供制造商盖章证明或权威部门出具的检测报告，不提供不得分。 | 主观分 |
| 7 | 压缩机、变频器核心部件研发实力 | 2 | 投标产品的压缩机与投标的空调机组的兼容性（0-2）。 | 主观分 |
| 8 | 安装材料品质 | 5 | 根据投标人提供的安装材料品质优劣及是否符合或优于招标文件要求及有关标准规范，由评审小组判定评分。(1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0-4分；(2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3-2分；(3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1-0.1分；(4)不提供不得分。 | 主观分 |
| 9 | 项目实施方案 | 5 | 根据针对本项目的施工方案（0-2分）、施工组织设计（0-1分）、工期管理和工期保障（0-2）情况进行打分。 | 主观分 |
| 10 | 售后服务 | 2 | 针对本项目提出完整的售后服务方案（包括服务标准及网点、人员配备、故障响应修复时间及响应方式，零配件和维修备品备件的供应保障措施）（0-2） | 主观分 |
| 11 | 品牌统一性 | 2 | 投标人所投多联机，四管制风冷热泵，空调箱，内外机组品牌的一致性打分，0-2分。 | 主观分 |
| 12 | 节能环保 | 1 | 投标产品（除强制节能产品外）中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件《节能环保产品声明函》、附件《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 客观分 |
| 13 | 标书质量 | 2 | 根据投标文件是否编制完整、排序整齐、格式规范、复印件及扫描件字迹清晰等情况，由评委打分0-2分。 | 主观分 |

注：招标文件（含评审细则）中对于技术要求或功能的描述仅为基础要求，如投标单位在此基础上优于招标文件所要求的技术或功能的，评审时均予以认可。

（三）说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。