## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江省公安特警训练基地2025年度保障性基建维修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江省公安特警训练基地2025年度保障性基建维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 土建安装
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：浙江省公安特警训练基地2025年度保障性基建维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【零星工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-零星工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
零星工程
1 | 011101005001 | 环氧彩色地坪漆地面 | 部位：攀登楼楼梯踏步、平台地面（拆除另计） 1、2厚无溶剂环氧地坪漆 2、2厚无溶剂环氧腻子，强度达标后表面修补打磨 3、无溶剂环氧底料一道 4、原有楼梯粉刷面层 | m2 | 30
2 | 011605001001 | 楼梯现有地胶拆除 | 部位：攀登楼楼梯踏步、平台地面 1、拆除楼梯踏步、平面地胶 2、拆除后建筑垃圾外运，外运距离由投标单位综合考虑。 3、消纳费 | m2 | 30
3 | 01B001 | 隔热棉帘 | 部位：游泳馆 门洞增设厚质隔热棉（洞口尺寸如下）： 2600×2600H/2000×2600H/1300×2300H 1450×2300H/1200×2300H/1500×2300H | m2 | 29.53
4 | 011610002001 | 阳台铝合金门拆除拆除 | 部位：攀登楼阳台 1.M1521铝合金门拆除(常规铝合金移门整体拆除） 2.消纳费及综合考虑废料的变卖费用 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-零星工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 01B002 | 阳台栏杆拆改 | 部位：攀登楼阳台栏杆 1.原固定式钢管栏杆每处3.2m长x高1.1m，改为双开栏杆门，需切割、平整、增加五金件等。 2.满足验收要求 3.满足建设方要求 | 元 | 2
6 | 011613002001 | 夹胶玻璃更换 | 部位：囚渡房 1.原先玻璃拆除 2..更换夹胶玻璃，尺寸型号;（6+0.5+6（1010*980=2块、980*580=1块）） 3.拆除后的玻璃废弃处理，由施工单位综合考虑 | m2 | 2.55
7 | 011613002002 | 中空钢化玻璃更换 | 部位：攀登楼 1.原先玻璃拆除 2..更换夹胶玻璃，尺寸型号;6+12A+6（1420*765、1290*520、1380*1040各1块） 3.拆除后的玻璃废弃处理，外运距离由投标单位综合考虑 | m2 | 3.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-零星工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011613002003 | 幕墙中空夹胶LOW玻璃更换 | 部位：看台外侧 1.原先玻璃拆除 2..更换中空夹胶LOW玻璃，尺寸型号;6+20A+6(1320*1050、1550*1180各1块 3.拆除后的玻璃废弃处理，由施工单位综合考虑 4.需吊车登高等安全措施由投标单位综合考虑 | m2 | 3.22
9 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 部位：警体馆墙面 1.原有涂料刮除 2、建筑垃圾外运,外运距离由投标单位综合考虑 3.消纳费 4.铲除涂料所需的措施费、由投标单位综合考虑 | m2 | 296
10 | 011614002001 | 复合井盖拆除 | 部位：学校整体区域井盖更换 1.破损井盖更换，带井圈及固定，厚度30mm： 600*400一套/1000*1000一套/500*400三套 | 个 | 5
11 | 030503008001 | D200阀门井及阀门更换 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN200 ZSXZF4-Q 更换DN200闸阀一套，砌筑阀门井一座，做法按图集05S502第44页800*800*1000H | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-零星工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 01B003 | 零星维修 | 部位：北区看台大厅 1.墙面铲除，腻子两遍:12.8㎡ 2.涂料粉刷两遍:93.6㎡ 3.大理石踢脚线安装:2个工日 4.檐口真石漆填补:13m 5.结构胶:6支 6.栏杆安装:1个工日 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-零星工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 01B004 | 零星维修 | 部位：警体馆踢脚线，游泳馆墙面、路面盖板，篮球场东侧斜坡大理石，东门入口路面，破拆室门与地面维修 1.踢脚线掉落维修：1工日 2.铲除涂料面，批腻子两遍：2.3㎡ 3.涂料粉刷两遍：4.8㎡ 4.大理石水泥基础拆除清理：1工日 5.30厚大理石修补与铺贴：1.7㎡ 6.30厚复合盖板拆除更换：1000*1000和480*680 7.地面铲除：1工日 8.细沥青浇筑（厚度8公分）：0.7㎡ 9.批地面专用修补水泥：7㎡ 10.地坪漆喷涂：5.8㎡ | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【零星工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省公安特警训练基地2025年度保障性基建维修项目
单位工程及专业工程名称：土建安装-零星工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【支护工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-支护工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
锚杆工程
1 | 010202007001 | 锚杆（锚索） | 1.地层情况:- 2.入岩情况:按一半长度考虑入中风化 3.钻孔深度:14m 4.钻孔直径:110 5.杆体材料品种、规格、数量:1根28 6.浆液种类、强度等级:M30水泥浆 7.钢筋接头 8.其余详见图纸说明、 | m | 490
2 | 010507007001 | 其他构件 | 部位：锚杆孔凹坑 1.锚杆外露环套支撑绳布置完毕后用C20砼回填凹坑砼必须将换套全部包裹 2.按尺寸为：20cm*20cm*20cm | m3 | 0.28
锚钉工程
3 | 010202008001 | 锚钉 | 1.地层情况:- 2.打入深度:1.5m 3.杆体材料品种、规格、数量:1根直径12的钢筋 4.其余详见图纸 | m | 210
坡面工程
4 | 010101001001 | 平整场地 | 1.原坡面表层平均200厚整理平整。 | m2 | 113.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-支护工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 部位：坡顶截水沟 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.土方外运，运距由投标单位综合考虑 4.渣土消纳 | m3 | 8.4
6 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 部位：坡顶截水沟 1.C20砼 2.模板制安 | m | 12
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 部位：坡顶截水沟 | t | 0.064
8 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 部位：坡底排水沟 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.土方外运，运距由投标单位综合考虑 4.渣土消纳 | m3 | 5.04
9 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 部位：坡底排水沟 1.C20砼 2.模板制安 | m | 12
10 | 010501001002 | 坡脚垫层 | 部位：坡脚 1.坡脚C20砼垫层，模版 | m3 | 0.66
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 部位：坡底排水沟 | t | 0.049
12 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 部位：格构梁开槽 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.土方外运，运距由投标单位综合考虑 4.渣土消纳 | m3 | 12.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-支护工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010501001001 | 垫层 | 部位：格构梁处 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.垫层模板 | m3 | 5.05
14 | 010503001001 | 基础梁 | 部位：格构梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.格构梁模板 | m3 | 11.35
15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 部位：格构 梁 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径20mm | t | 3.113
16 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 部位：格构 梁 1.箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 0.598
17 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 部位：格构 梁 1.直螺纹接头，直径20 | 个 | 50
18 | 01B001 | 泄水孔 | 1.部位:坡面 2.排水管:塑料排水管直径(mm以内)75 3.其余:排水管处设置滤水碎石滤水层 | m | 30
19 | 060105006001 | 土工格室铺设 | 部位：坡面 1.铺设12cm厚土工格室 | m2 | 113.4
20 | 010607005001 | 土工格室铺设钢丝网 | 部位：坡面 1.铺设部位：坡面 1.土工格室上铺设钢丝网 | m2 | 113.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-支护工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 050102013001 | 喷播植草（灌木）籽 | 部位：坡面 1.铺设部位：坡面 1.马尼拉草坪夹黑麦草种子25g/平方米 3.养护期：1年 | m2 | 113.4
22 | 010103001001 | 基质材料的回填 | 部位：坡面 1.基质材料的回填 2.具体详见图纸说明 | m3 | 13.61
23 | 060105006002 | 土工布铺设 | 部位：坡面 1.喷播基材后,盖上无纺土工布,进行喷水,水宜喷透,但不能流失水分。 2.具体做法详见图纸 | m2 | 113.4
24 | 060212017001 | 金属网（塑料网、编织网） | 部位：坡面 1.使用材料：DO/08/300钢绳网，SO/2.2/50格栅网 2.直径16纵横向支撑绳，直径8的缝合线 3、具体做法详见图纸 | m2 | 113.4
锚索工程
25 | Z010515012001 | 植筋 | 1.部位:腰梁和抗滑桩连接处植筋 2.植入钢筋直径:28 3.深度:250mm | 根 | 140
26 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.部位:腰梁 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-支护工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 010507007002 | 其他构件 | 1.部位:砼封盖 2.混凝土强度等级:C35 3.封盖模版 | m3 | 0.54
28 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 部位：腰梁钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm | t | 6.324
29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 部位：腰梁钢筋 1.箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm | t | 2.489
30 | Z010515011002 | 钢筋连接 | 部位：腰梁钢筋 | 个 | 50
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-支护工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 010202007002 | 锚杆（锚索） | 部位：锚索 1.钻孔及注浆已在锚杆中考虑 2.预应力锚索采用无粘结型预应力锚索,锚索由4根15.24钢绞线组成,钢绞线标准强度1860MPa,松弛级别:II级; 3.本图锚具参照OVM15型绘制,锚具应满足<<预应力筋用锚具夹具和连接应用技术规程>>,实际采用锚具如有变化,以厂家提供锚具为准; 3.具体工程量以现场实际按实际结算 4.长度暂按12.36m计算 5.直径150孔口钢管埋设 6.具体做法详见图纸 | m | 432.6
墙面装饰板修缮
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建安装-支护工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 部位：体育馆篮球场 1、上部板人工上移或中间切缝,使上下板之间留5mm空隙,每 块板上口用3厚20宽的不锈钢条固定在原有钢龙骨上,每块板 2颗M3不锈钢沉头自攻钉,吸音板需预成孔。(不锈钢均采用 304) 2、最底下一块陶铝吸音板拆除更换,上部翘曲严重的板均需要 更换(吸音板尺寸单块2400x200x20,样式同原有)， 3、具体工程量按实结算. | m2 | 750
33 | 011701001001 | 措施费 | 部位：体育馆篮球场 1.未配合墙面装饰板的拆除，更换施工所需的措施。包含及不限于脚手架搭设或采用云梯。由投标单位自行报价，结算时不做调整。 | m2 | 750
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【支护工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省公安特警训练基地2025年度保障性基建维修项目
单位工程及专业工程名称：土建安装-支护工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计