## 检测改造工程量
[7 empty] | 唐家景府 | [10 empty] | 水湘人家西苑
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 料 | 单位 | 数量 | 备注 | 1幢 | 2幢 | 3幢 | 4幢 | 5幢 | 6幢 | 7幢 | 8幢 | 9幢 | 10幢 | 预留 | 1幢 | 2幢 | 3幢 | 4幢 | 5幢 | 6幢 | 7幢 | 8幢 | 9幢 | 预留
1 | 雨水口洞口破除修复 |  | 砖砌 | 座 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 雨水口连接管 | D200 | HDPE结构壁缠绕管B型管 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 雨水口连接管 | D200 | 排水用球墨铸铁管 | m | 25 |  | 唐家景府 5幢: 25
4 | 雨水出户管翻建 | DN110 | U-pvc | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | 雨水出户管接头套管 | DN110 | U-pvc | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 雨水管翻建 | D200 | HDPE结构壁缠绕管B型管 | m | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3
7 | 雨水管翻建 | D300 | HDPE结构壁缠绕管B型管 | m | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 8 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 雨水管翻建 | D400 | 排水用球墨铸铁管 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 雨水管翻建 | D500 | 排水用球墨铸铁管 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 雨水管内衬修复 | D200 |  | 处 | 1 | 局部树脂原位固化，每处按1环计算 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 11
11 | 雨水管内衬修复 | D300 |  | 处 | 40 | 局部树脂原位固化，每处按1环计算 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 雨水管内衬修复 | D400 |  | 处 | 5 | 局部树脂原位固化，每处按1环计算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | 雨水管整管内衬修复 | D200 |  | m | 22 | 紫外光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 雨水管整管内衬修复 | D300 |  | m | 18 | 紫外光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 雨水检查井 | 500*500 | 砖砌 | 座 | 33 | 其中2座下沉式检查井 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
16 | 雨水检查井 | 直径700 | 砖砌 | 座 | 16 | 下沉式方形检查井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
17 | 雨水检查井 | 1100*1100 | 砖砌 | 座 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 雨水检查井洞口破除修复 |  | 砖砌 | 座 | 31 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3
19 | 雨水管机械清理（钻清） |  |  | 处 | 23 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
20 | 污水出户管翻建 | DN50 | U-pvc | m | 1 | bar: 唐家景府 1幢
21 | 污水出户管翻建 | DN75 | U-pvc | m | 1 | bar: 唐家景府 1幢
22 | 污水出户管翻建 | DN110 | U-pvc | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | 污水出户管接头套管 | DN110 | U-pvc | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 污水管翻建 | D200 | 污水用球墨铸铁管 | m | 210 |  | 0 | 10 | 17 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 39 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 18
25 | 污水管翻建 | D300 | 污水用球墨铸铁管 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 污水管内衬修复 | D200 |  | 处 | 59 | 局部树脂原位固化，每处按1环计算 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |  | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2
27 | 污水管内衬修复 | D300 |  | 处 | 5 | 局部树脂原位固化，每处按1环计算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 污水管内衬修复 | D400 |  | 处 | 0 | 局部树脂原位固化，每处按1环计算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 污水管整管内衬修复 | D200 |  | m | 0 | 紫外光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 污水管整管内衬修复 | D400 |  | m | 0 | 紫外光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 污水检查井 | 500*500 | 砖砌 | 座 | 12 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 污水检查井 | 直径700 | 砖砌 | 座 | 12 | 下沉式检查井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
33 | 污水检查井 | 1100*1100 | 砖砌 | 座 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 污水检查口洞口破除修复 |  | 砖砌 | 座 | 23 |  | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
35 | 机械顶托 |  |  | 处 | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 污水管机械清理（钻清） |  |  | 处 | 42 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 |  | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5
37 | 污水管C20泡沫混凝土填充 | D200 |  | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 沥青道路修复 |  |  | ㎡ | 196 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 沥青路面铣刨加铺 |  |  | ㎡ | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 花岗岩铺装道路修复 |  |  | ㎡ | 355 |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | 40 | 22 |  | 75 | 60 | 4 | 4 | 2 | 20 | 14 | 0 | 45
41 | 平侧石修复 |  |  | m | 64 |  | 3 | 4 | 0 | 6 | 18 | 6 | 0 | 10 | 4 | 5 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 绿化修复 |  |  | ㎡ | 311 | 暂按如下配置：每100㎡中含书带草40㎡（49株/㎡，每株5~8芽高10cm冠幅20cm）、红花檵木30㎡（毛球，49株/㎡，高50cm，冠幅25cm，两年生）、金边黄杨30㎡（毛球，49株/㎡，高50cm，冠幅25cm，两年生），具体根据现场实际情况调整。养护期2年。 | 10 | 13 | 34 | 38 | 15 | 2 | 16 | 50 | 40 | 15 |  | 10 | 5 | 30 | 15 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5
43 | 化粪池清淤 |  |  | 座 | 16 | 施工前一次，施工后一次 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 标志标线恢复 |  |  | ㎡ | 40 | 暂估 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 水质检测 |  |  | 次 | 4 |  | 唐家景府 1幢: 4

## 污染源改造工程量
[7 empty] | 唐家景府 | [10 empty] | 水湘人家西苑
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 料 | 单位 | 数量 | 备注 | 1幢 | 2幢 | 3幢 | 4幢 | 5幢 | 6幢 | 7幢 | 8幢 | 9幢 | 10幢 | 预留 | 1幢 | 2幢 | 3幢 | 4幢 | 5幢 | 6幢 | 7幢 | 8幢 | 9幢 | 预留
1 | 雨水立管内窥镜检查 | DN110 |  | 根 | 2 | 26层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 居民户内私接管道改造 |  |  | 平方米 | 20 | 包含装修破除修复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 雨水出户管 | DN110 |  | 米 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3
4 | 新建雨水口连接管 | DN160 | U-PVC | 米 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 新建雨水管 | D200 | U-PVC | 米 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | 新建雨水检查井 | 500*500 |  | 座 | 2 | 其中1座检查井为下沉式井盖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 新建废水管 | DN160 | U-PVC | 米 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 新建废水管 | D200 | HDPE结构壁缠绕管B型管 | 米 | 24 | 环刚度≥10KN/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
9 | 新建污水检查井 | 500*500 |  | 座 | 15 | 其中4座检查井为下沉式井盖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4
10 | 现状污水井洞口破除修复 |  |  | 座 | 22 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0
11 | 现状雨水检查井、排水边沟及雨水口洞口破除修复 |  |  | 座 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
12 | 绿化恢复 |  |  | 平方米 | 81 | 暂按如下配置：每100㎡中含书带草40㎡（49株/㎡，每株5~8芽高10cm冠幅20cm）、红花檵木30㎡（毛球，49株/㎡，高50cm，冠幅25cm，两年生）、金边黄杨30㎡（毛球，49株/㎡，高50cm，冠幅25cm，两年生），具体根据现场实际情况调整。养护期2年。 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |  | 11 | 10 | 0 | 12 | 15 | 6 | 4 | 10 | 4
13 | 铺装道路修复 |  | 花岗岩 | 平方米 | 143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 |  | 12 | 0 | 2 | 14 | 8 | 4 | 14 | 3 | 20
14 | 侧石恢复 |  | 花岗岩 | 米 | 8 | 原材按50%利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0
15 | 平石恢复 |  | 花岗岩 | 米 | 8 | 原材按50%利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0
16 | 散水坡修复 |  |  | 米 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 管线保护 |  |  | 项 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 雨水暗井提升 |  |  | 座 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 污水暗井提升 |  |  | 座 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 新建裙房废水横管 |  | 镀锌钢管 | 米 | 214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82
21 | 新建裙房废水收集管 | DN75 | U-PVC | 米 | 110 | 含弯头
22 | 新建裙房废水90°/135°弯头 |  |  | 个 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6
23 | 横穿三通接水口 |  | 镀锌钢管 | 个 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12
24 | 裙房新建废水立管 | DN110 | 防紫外线U-PVC | 根 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
25 | 立管防爬刺 |  |  | 处 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
26 | 裙房侧墙开孔 | DN110 |  | 处 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
27 | 裙房侧墙开孔防水处理 | DN110 |  | 处 | 6 | 每处暂估3个平方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
28 | 新建废水出户管 | DN110 | U-PVC | 米 | 87 | 含接头 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 13 | 3 | 0 | 16 | 5 | 10 | 0 | 25 | 8
29 | 废水出户管90°/135°弯头 | DN110 |  | 米 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4
30 | 镀锌钢管横穿管 | DN110 | 镀锌钢管 | 米 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 镀锌钢管横穿两端卡箍 | DN110 | 镀锌钢管 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 现状截流井堰墙拆除，截流管封堵。 |  |  | 座 | 9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
33 | 封堵 |  |  | 处 | 11 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
34 | 新建雨水立管 |  |  | 根 | 5 | 25层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 檐沟侧墙开孔 |  |  | 处 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 檐沟防水找坡 |  |  | 平方米 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 雨水立管90°弯头 |  |  | 个 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 雨水立管横管 |  |  | 米 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 木格栅地板拆装 |  |  | 平方米 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
40 | 雨水管道清淤 | 50 | 淤泥量5%，工程施工完成后 | 米 | 58 |  | 唐家景府 1幢: 58 |  | 0
41 | 雨水管道清淤 | 80 | 淤泥量5%，工程施工完成后 | 米 | 94 |  | 唐家景府 1幢: 28 |  | 66
42 | 雨水管道清淤 | 110 | 淤泥量5%，工程施工完成后 | 米 | 1220 |  | 唐家景府 1幢: 690 |  | 530
43 | 雨水管道清淤 | 150 | 淤泥量5%，工程施工完成后 | 米 | 102 |  | 唐家景府 1幢: 5 |  | 97
44 | 雨水管道清淤 | 200 | 淤泥量5%，工程施工完成后 | 米 | 2321 |  | 唐家景府 1幢: 845 |  | 1476
45 | 雨水管道清淤 | 300 | 淤泥量5%，工程施工完成后 | 米 | 2115 |  | 唐家景府 1幢: 1843 |  | 272
46 | 雨水管道清淤 | 400 | 淤泥量5%，工程施工完成后 | 米 | 205 |  | 唐家景府 1幢: 128 |  | 77
47 | 雨水管道清淤 | 500 | 淤泥量5%，工程施工完成后 | 米 | 125 |  | 唐家景府 1幢: 125 |  | 0
48 | 雨水管道清淤 | 600 | 淤泥量5%，工程施工完成后 | 米 | 23 |  | 唐家景府 1幢: 23 |  | 0
49 | 污水管道清淤 | 50 | 淤泥量20%，工程施工完成后 | 米 | 59 |  | 唐家景府 1幢: 42 |  | 17
50 | 污水管道清淤 | 80 | 淤泥量20%，工程施工完成后 | 米 | 111 |  | 唐家景府 1幢: 43 |  | 68
51 | 污水管道清淤 | 110 | 淤泥量20%，工程施工完成后 | 米 | 768 |  | 唐家景府 1幢: 465 |  | 303
52 | 污水管道清淤 | 150 | 淤泥量20%，工程施工完成后 | 米 | 562 |  | 唐家景府 1幢: 310 |  | 252
53 | 污水管道清淤 | 200 | 淤泥量20%，工程施工完成后 | 米 | 2900 |  | 唐家景府 1幢: 1389 |  | 1511
54 | 污水管道清淤 | 300 | 淤泥量20%，工程施工完成后 | 米 | 426 |  | 唐家景府 1幢: 311 |  | 115
55 | 污水井走向牌 |  |  | 块 | 461 | 暂估，具体数量以实际为准。 | 唐家景府 1幢: 230 |  | 231
56 | 雨水井走向牌 |  |  | 块 | 631 | 暂估，具体数量以实际为准。 | 唐家景府 1幢: 345 |  | 286
57 | 污水井井内标牌 |  |  | 块 | 461 | 暂估，具体数量以实际为准。 | 唐家景府 1幢: 230 |  | 231
58 | 雨水井井内标牌 |  |  | 块 | 631 | 暂估，具体数量以实际为准。 | 唐家景府 1幢: 345 |  | 286
59 | 破损井盖更换 | 方形 | 钢纤维混凝土 | 套 | 20 | 暂估，具体数量以实际为准。 | 唐家景府 1幢: 10 |  | 10
60 | 新增防护网 |  |  | 套 | 40 | 暂估，井深大于1.2m的设置，进行查漏补缺，具体数量以实际为准。 | 唐家景府 1幢: 20 |  | 20

## Sheet3
| 排口编号 | 排口管径 | 排口编号 | 排口管径 | 排口编号 | 排口管径
| 47XKH05Y22 | D800 | XKH06Y61 | D1500 | XKH05Y2 | D1000
| XKH06Y66 | D500 | XKH05Y10 | D800 | XKH06Y54 | D200
| SYS51634 | D300 | XKH06Y60 | D800 | XKH06Y53 | D400
| XKH05Y16 | D1000 | XKH05Y9 | D800 | SYS49284 | D200
| XKH05Y15 | D300 | XKH05Y8 | D800 | XKH06Y52 | D1200
| XKH05Y14 | D400 | XKH06Y58 | D800 | XKH06Y51 | D1200
| XKH05Y13 | D300 | XKH06Y59 | D500 | XKH05Y3 | D800
| XKH06Y65 | D1000 | XKH06Y57 | D1000 | XKH05Y4 | D1200
| XKH06Y64 | D1500 | XKH05Y7 | D400 | XKH06Y50 | D800
| XKH06Y63 | D1000 | XKH06Y56 | D1500 | XKH05Y5 | D800
| XKH05Y12 | D800 | XKH05Y6 | D1200
| XKH05Y11 | D150 | XKH06Y55 | D1000
| XKH06Y62 | D150 | XKH05Y1 | D1200
每100㎡中含书带草40㎡（49株/㎡，每株2~3芽高20cm冠幅20cm）、红叶石楠20㎡（毛球，49株/㎡，两年生）、红花檵木20㎡（毛球，49株/㎡，两年生）、金森女贞20㎡（毛球，49株/㎡，两年生），红叶石楠球6棵（高120cm冠幅150cm），海桐球6棵（高130cm冠幅150cm），红花檵木球6棵（高110cm冠幅150cm）
每100㎡中含书带草40㎡（49株/㎡，每株2~3芽高20cm冠幅20cm）、红叶石楠20㎡（毛球，49株/㎡，两年生）、红花檵木20㎡（毛球，49株/㎡，两年生）、金森女贞20㎡（毛球，49株/㎡，两年生）