政府采购

招标文件

采购编号： 2022NBHSJC037

项目名称：海曙区教育局智慧校园安防及视频监控服务项目

宁波市海曙区公共资源交易中心

二〇二二年八月

政府采购

招标文件

采购编号： 2022NBHSJC037

项目名称：海曙区教育局智慧校园安防及视频监控服务项目

采购单位名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

集中采购机构：宁波市海曙区公共资源交易中心

招标文件编制日期：二0二二年八月

（此页作为采购人对采购文件的纸质确认书）

目      录

第一章 招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	7

第二章 投标人须知	8

一、投标须知前附表	8

二、总则	9

三、招标文件	12

四、投标文件	12

五、投标文件的递交	14

六、开标及评标	16

七、合同签订	21

第三章 项目需求说明	23

第四章 合同条款及格式（仅供参考）	50

第五章 部分投标文件格式	54

# 招标公告

项目概况

海曙区教育局智慧校园安防及视频监控服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2022年8月25日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2022NBHSJC037

项目名称：海曙区教育局智慧校园安防及视频监控服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：3870.4451

最高限价（万元）：3870.4451

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

交货期限：合同签订后6个月内完成供货安装，试运行三个月。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2022年8月04日至2022年8月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：依法获取招标文件方式为潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。招标公告附件中提供的招标文件仅供阅览使用，未按上述规定依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取招标文件的投标人提交的投标文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月25日14:00（北京时间，下同）

投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]（政采云平台：www.zcygov.cn）
    开标时间：2022年8月25日14:00

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]（政采云平台：www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载；

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以公告发布之日起在上述网站查询结果为准，并按招标文件资格部分要求将查询结果做进投标文件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3、供应商须承诺自觉政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式）；

4、投标与开标注意事项

4.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.3投标文件制作：

4.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

4.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

4.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，需按政府采购云平台要求制作，以用于在线解密不成功等异常情况处理。

4.4本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4.5供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

4.6供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件）的，投标无效。

4.7集中采购机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行线上评标。

4.8供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

4.8.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2022年8月25日11：00之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心三楼3011办公室[宁波市海曙区气象路58号]；

拟在2022年8月25日11:00之后，2022年8月25日14：00之前到件的邮寄地址为：[宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）[宁波市海曙区气象路58号]；

收件人：李老师 蒋老师   联系方式：0574-87236206

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本集采机构及采购人概不负责。

4.8.2采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商安排相关人员在投标截止时间前将备份投标文件送至投标地点。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

4.9如本项目改为电子备份文件评标，供应商须在电子备份投标文件（资格文件）中提供（1）指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码；（2）法定代表人或授权代表的手机号。评审过程中有关澄清、说明或者补正，集中采购机构将通过以下电子邮箱进行收发。

电子邮箱：770619855@qq.com

4.10投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

4.11投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

4.12防疫期间，请采购人代表及各供应商遵守海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

5、关于分公司投标：银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业，分公司投标的，其单位负责人视同法定代表人，与营业执照等证明文件载明的一致，可直接投标。除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已有总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

6、特别政策：海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://haishu.nbggzy.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

7、若本公告内容与招标文件不一致，以招标文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市海曙区教育局

地 址：宁波市海曙区大梁街47号

联系人：梅老师

联系方式：0574-87195719

2.集中采购机构信息

名  称：宁波市海曙区公共资源交易中心

地　址：宁波市海曙区气象路58号

传  真：0574-87236382

项目联系人：李老师

电　话：0574-87236206

3.政府采购监督管理部门及投诉受理部门信息

名 称：宁波市海曙区政府采购办公室

联系电话：0574-87194482

# 第二章 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海曙区教育局智慧校园安防及视频监控服务项目 |
| 2 | 采购编号：2022NBHSJC037 |
| 3 | 采购单位：宁波市海曙区教育局 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标文件组成: 1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 6 | 投标有效期：开标后 90日历天。 |
| 7 | 投标人的替代方案：不允许。 |
| 8 | 交货日期：合同签订后6个月内完成供货安装，试运行三个月 |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 10 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 11 | 评标标准及方法：综合评分法。 |
| 12 | 其他：/ |
| 13 | 履约保证金：不超过合同金额1%，具体按采购人要求（鼓励采购人根据采购项目特点和中标成交供应商信用情况免收履约保证金）。 |
| 14 | 本招标文件由招标采购单位负责解释。 |

## 二、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于投标邀请书（招标公告）中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “集中采购机构”即宁波市海曙区公共资源交易中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2.3 “招标方”系指组织本次招标活动的集中采购机构或采购人。

2.4 “投标人”系指参加本次招标活动的供应商。

2.5 “投标人代理人”系指参加本次招标活动的供应商的被授权代表。

2.6 “小签”系指参加本次招标活动的投标人法定代表人或其授权代表的中文姓名。

2.7 “骑缝章”系指骑住投标文件所有缝的单位公章盖章，即盖完骑缝章后文本的每一页应该均有红印，不应存在漏页的情况，不论是中间漏还是前后漏。文本展开应该能够将骑缝章还原成原章。

2.8“书面形式”包括信函、传真、电函等。

3. 合格的投标人和投标产品

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件和招标公告规定的特定条件。

3.1.2 投标人与采购人（含集中采购机构）应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人（含集中采购机构）的委托为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.3 投标人与采购人（含集中采购机构）有下列关系的，系直接或间接的关联，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任过投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.1.4 投标人之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接或间接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.5 一个投标人对一个标项只能提交一个投标文件。

3.1.6 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3.1.7 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式详见第五章投标文件格式部分）。

4. 投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 信息公告媒体

5.1中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（不含预算500万元以下项目）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、宁波公共资源交易网海曙区分网（bidding.ningbo.gov.cn/haishu/）等公告载体。本次政府采购活动有关信息均在发布招标公告相同网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

6. 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

7. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

本项目不允许转包、分包。若未经采购人同意中标单位私自转包、分包，采购人有权终止合同。

9. 特别说明：

9.1 提供相同品牌产品（单一产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

9.2 关于知识产权

9.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

9.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

9.3政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

9.3.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）。

9.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函（货物）》或《中小企业声明函（工程、服务）》。

9.3.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10-20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格得分。具体比例见评分表（如有）。

9.3.4 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.3.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

9.3.5 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.3.6 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.3.7鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

9.3.8供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，

10.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4潜在供应商已依法获取（按公告要求于政采云系统获取）采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

10.5质疑、投诉应当采用书面形式（且按规范格式提供），质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证明文件或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 三、招标文件

11. 招标文件

11.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  项目需求说明；

第四章  合同条款及格式；

第五章  部分投标文件格式。

11.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

11.3集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间15日前，在发布招标公告相同网站上发布补充公告。招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，并对所有投标人具有约束力。

11.4所有投标人（尤其是从网站自行下载招标文件的投标人）均有义务不定期登陆集中采购机构公布的网站获取相关信息，集中采购机构发布在网站的补充公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

## 四、投标文件

12. 投标文件语言和计量单位

12.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

12.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

13.投标文件编制的要求

13.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。

13.2 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（代表人）或其授权委托人签字。资格性审查材料的复印件应是清晰可辨的。

13.3投标人必须按照招标文件给定的投标文件格式编制投标文件并自编目录及页码。除投标文件封面以外，每页（非空白页）都要编制页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由投标人自行承担。

13.4 投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。

14.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

14.1资格文件：

资格部分

（1）投标人营业执照副本复印件；

（2）投标人2021年的财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年的提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 投标人开标日前六个月内任意一期依法缴纳（国税或地税）税收的凭证复印件，如依法免税或未开始缴纳税收的，应提供相应证明文件；

- 投标人开标日前六个月内任意一期社会保障资金的凭证复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件；

（5）投标人于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果；

（6）投标人商业贿赂行为承诺书；

（7）投标人法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（8）招标公告特定条件的相关证明资料；

（9）其他所需证明材料。

14.2商务技术文件：

商务技术部分

（1）技术/服务条款偏离表；

（2）投标产品详情(投标商须同时写明所投产品品牌及型号)；

（3）技术方案；

（4）实施方案；

（5）售后服务方案；

（6）完成的类似项目一览表及相关合同复印件；

（7）实施技术/服务人员一览表；

（8）评分标准中打分需要提供证明文件复印件；

（9）行业或产品必须的相关技术/功能证明资料或检验报告（若有）；

（10）与技术相关的其他资料。

14.3报价文件：

报价部分

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）中小企业声明函；

（5）与报价相关的其他资料。

14.4其他材料。投标人认为需要提供的其他相关数据和材料。

15. 投标文件的有效期、签署及规定

15.1 自开标日起 90 天内，投标书应保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标人同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

15.3 组成投标文件的各项资料（本须知第14条中所规定）均应遵守本条。

15.4 电子投标文件必须逐页电子签章。

## 五、投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记

16.1电子备份投标文件要求：投标人应将资格文件、商务技术文件和报价文件以U盘形式存储，如有多标项，应将各标项分别密封封装。

16.2如果要求投标人提供合同原件、资质原件或样品，应单独包封并注明其内容，以便评标委员会查阅后退回投标人。

16.3注明下列识别标志：电子备份投标文件的外包装封皮上应注明招标项目名称、投标文件类型、招标项目编号、标项号和“北京时间    年  月  日时  分之前不得启封”的字样（具体时间详见招标文件第一章“招标公告”规定的投标截止时间），并加盖投标人公章。

16.4投标文件的签署和份数

16.4.1供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、包装投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.4.2投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

16.4.3电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.4.4投标文件的包装、递交、修改和撤回

①以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

②电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

③未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

④供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

⑤供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

16.5如果投标人未按第16.4条要求密封和标记，集中采购机构对投标文件的误投、错投或提前启封概不负责。对由此造成提前启封的投标文件，集中采购机构将予以拒绝，并退回投标人。

16.6投标人在投标时有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其投标文件：

（1）在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

（2）投标文件未按招标文件规定密封的。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

17.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.3 投标截止时间之后，投标文件不得撤销。如在投标有效期内撤销投标文件的，追究其违约责任，并将此作为失信行为记录报政府采购监管部门。

## 六、开标及评标

- 开标

18.1开标准备

集中采购机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

18.2开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

18.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云线上开评标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，集中采购机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开评标，电子投标文件自动失效。如果是该供应商自身操作或电子备份投标文件本身问题，则作无效投标处理。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或集中采购机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录、访问、解密的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或集中采购机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

19. 评标

19.1 招标方根据项目特点组建评标委员会，对具备明确响应招标文件的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术、经济专家等组成。

19.2 评标严格按照招标文件的要求和条件，遵循公正、公平、科学、择优的原则，同时考虑以下因素：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的无效标条件

（6）经营信誉。

20. 评标方法及投标无效的情形

20.1本项目的评标方法采用：综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项要素进行综合评审得出总分进行排名。各标项评标总分为100分，具体详见附：评分表。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

20.2投标文件有下列情形之一的，按照无效投标处理：

没有响应招标文件实质性要求（或出现重大偏差）的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
  20.2.1在资格审查（资格文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
  1、资格文件未按照招标文件规定要求签署或盖章（审查内容为招标文件第15条的相关部分）；
  2、资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求（审查内容主要包括招标文件第14.1条的资格部分）。
  20.2.2在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
  1、商务技术文件未按照招标文件规定要求签署或盖章（审查内容为招标文件第15条的相关部分）；
  2、商务技术文件未明确响应招标文件或对实质性条款响应不完全； 
  3、商务技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
  4、商务技术文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
  5、带“★”的条款不能满足招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
  6、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
  7、商务技术文件中出现报价或单价的；
  8、投标文件的有效期不满足招标文件要求；
  9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
  20.2.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
  1、报价文件未按照招标文件规定要求签署或盖章（审查内容为招标文件第15条的相关部分）；
  2、报价文件未明确响应招标文件或对实质性条款响应不完全；
  3、报价文件未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
  4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
  5、投标报价具有选择性的；
  6、投标报价中出现重大缺项、漏项；
  7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；
  8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：经查实（或中标后查实），两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）投标的，则该几家供应商投标文件作无效投标处理或取消其中标资格，按串标围标及失信行为记录并上报。

21. 评标纪律

21.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责               任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.2评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

（4）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

21.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22. 资格审查及评标程序

由集中采购机构进行资格文件的审查，审查通过的投标文件进入下一评审阶段（评委会评审）。

22.1 先评商务技术标。对投标文件的初审，初审内容为符合性和有效性审查。评委会依据招标文件的规定，从投标文件是否符合招标文件要求、响应的有效性、完整性和响应程度进行审查，特别是无效标条款，以确定是否对招标文件的实质性要求作出明确响应。

22.2投标的澄清。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

22.3错误的修正。投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

22.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.3.5 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

22.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

22.5评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出明确响应。未能在实质上明确响应的投标，应做无效标处理。

22.6评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

22.6.1下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（2）投标文件没有按招标文件要求签署盖章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定的期限；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出明确响应，并按本规定第20.2规定作无效标处理。

22.6.2 细微偏差是指投标文件明确响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

22.7详细技术评审。经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分作进一步评审、比较。以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，进行打分汇总。

22.7.1由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标进行记名打分。统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，用算术平均法求出每一份投标文件的平均得分（小数点后保留2位，四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评委会组长提醒相关评审人员进行复核修正或书面说明理由。

22.7.2综合评分。评分标准的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。

22.7.3 若采购的主要产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分（需提供证明材料，且能在官方发布网站查询）。

附：评分表

| 评标内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值20%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100。 注：本项目最高限价为人民币3870.4451万元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。 |
| 技术、资信及商务分（70分） | 企业实力 （5分） | 投标人具有有效期内的： 投标人具有涉密信息系统集成资质证书得1分； 投标人具有浙江省安全技术防范行业资信等级证书二级及以上证书得1分； 投标人具有质量管理体系认证的得1分； 投标人具有环境管理体系认证的得1分； 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 （投标文件中提供证书复印件加盖公章。） |
|  | 业绩 （3分） | 1.投标人提供2019年1月1日起（以合同签订之日为准）同类视频监控建设单项合同的，每个合同得0.5分，最高1分。 2.投标人提供2019年1月1日起（以合同签订之日为准）同类110联网报警工程项目合同，每提供1个合同得0.5分，最高2分。 投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
|  | 人员 （4分） | 1）投标人拟投入的人员具有高级工程师证书的得1分。 2）投标人拟投入的人员具有电气中级工程师证书的得1分，每提供一个得1分，最多得3分。 注：本项同一人获得多种证书的，只能计取一次得分。 （投标文件中须提供人员证书复印件并加盖公章以及供应商为其缴纳的近六个月社保证明材料复印件加盖公章）。 |
|  | 技术偏离情况（21分） | 完全响应招标文件招标货物清单中“技术参数”的各项指标的得21分,标▲项每负偏离一小项扣2分，不打▲项为非重要指标，每负偏离一小项扣1分，扣完为止。 |
|  | 联网接入能力证明 （6分） | 1.投标人具有接入110指挥中心110联网报警系统的设计、安装及维护能力进行评议5分，提供相关证明文件； 2.投标人具有联网中心管理平台的，且平台具有报警用户资料录入、布防、撤防、报警记录查看等功能，需提供平台截图证明得1分。 |
|  | 运维能力 （5分） | 1.投标人具有自行建设的成熟运维指挥中心，完整运维团队，能处理日常运维数据，管理运维工作。运维团队人员大于40人（含）以上的得3分,大于20人（含）小于40人的得1.5分；20人以下得0.5分；缺项不得分。需提供近六个月连续社保证明； 2.运维指挥中心配置有大屏且具备驾驶舱展示的得2分，不满足不得分，提供现场照片并加盖公章。 |
|  | 项目总设计方案（8分） | 对投标方案的项目总体设计，针对项目前期勘察、项目需求、平台架构、完整性、合理性、经济型等综合评议8分。 |
|  | 项目组织实施方案（8分） | 对投标人的人员配备、进度计划、质量管理控制措施、培训计划等进行综合评议8分。 |
|  | 售后服务方案及售后机构设置（8分） | 1）根据投标人提供对本项目售后服务体系、售后服务方案、响应时间及承诺进行综合评议0-3分。 2）根据投标人提供车辆等保障措施进行综合评议。投标人具有3辆以上自主采购工程车的得3分，2辆的得2分，1辆的得1分，0辆不得分。需提供车辆购置发票（或机动车行驶证）及保险单。 3）投标人服务能力：根据投标人已有服务场所的稳定性及服务场所相对本项目服务地点的便捷性等情况进行综合评议0-2分。 |
|  | 政府采购政策（2分） | 政策评分（2分） 1、产品为节能产品的加1分。提供节能产品在中国政府采购网查询系统（全国认证认可信息公共服务平台）查询结果的截图并加盖公章； 2、投标产品为环境标志产品的加1分。提供环境标志产品在中国政府采购网查询系统（全国认证认可信息公共服务平台）查询结果的截图并加盖公章。 |

23.8最终得分及排序

（1）各投标人最终得分即技术分与报价分的总和；

（2）按评分结果由高到低排序，各投标人的最终得分若出现并列分，由评标委员会讨论确定。

22.9编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

23． 评标过程监控及保密

23.1 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝，并承担相应法律责任；

23.2 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24. 中标人确定

政府集中采购机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知书及中标结果公告

自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，宁波市海曙区公共资源交易中心将向中标人发出《中标通知书》，并在招标公告相同网站上发布中标结果公告。

26.其他事项

26.1到报名截止时间，投标人不足3家的，不再开标，将重新招标。

26.2投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 七、合同签订

27. 中标供应商应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标供应商投标文件等约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

28. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

29. 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或者重新组织招标。

30. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%（除经政府采购监管部门认定的跟标采购项目外）。

31. 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。

# 项目需求说明

一、项目现状

海曙全区共有幼儿园、中小学224所，幼儿园146所，小学49所，九年一贯制15所，中学14所。

1、146所幼儿园已安装摄像机共计5350路，其中432路为模拟摄像机，整体覆盖率为78%；

2、49所小学已经安装摄像机共计3393路，其中434路为模拟摄像机，整体覆盖率在79%；

3、九年一贯制学校15所，已安装摄像机2412路，其中108路模拟摄像机，整体覆盖率在88%；

4、中学14所，已安装摄像机1531路，其中186路模拟摄像机，整体覆盖路73%。

5、当前本地存储时间为30天，重点场所无中心存储。

二、建设目标

本项目的建设主要是为了预防、控制和减少校园犯罪，提高学校与其他联动部门共同处置突发事件的应急指挥能力，最大限度减少意外事故给学校师生造成影响和损失，切实保障师生的人身安全。

三、建设内容

局端建设统一数据驾驶舱，集中管理下辖校区前端设备及数据。实现部分视频流数据通过标准 对接协议推送到公安局、视频办等各级部门。

校端在原有设备的基础上，升级原有老化设备，围绕“人”的路线，在常见路线途中布控人员结构化前端；围绕“治安事件易发生场所”深度布控特定智能分析前端，周界布设张力围栏，进行校端监控全面无死角覆盖及智能化应用。

（1）视频监控：

①、模拟摄像机改造及新增像机约4500台；

②、建立30000路视频接入能力安防综合管理平台；

（2）报警系统

①、完善各学校一键110联网报警系统；

②、安装约55000米学校周界电子围栏（张力）；

③、各学校重点区域安装网络型内部报警系统；

（3）网络系统

建立整个海曙区教育安防专网，实现联网。同时实现与各部门间互联互通；

（4）供电电源防雷接地系统

教育局新建一个智能化监控中心，包括机柜系统、封闭冷通道系统、空调系统、配电柜系统、供电电源系统、集中监控系统、消防系统等。

四、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校端视频监控系统A |  |  |  |  |
| （一）学校前端 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络球型摄像机 | 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景400万细节400万； 最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440； ▲支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） ▲在设备正前方，距离1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景30m（白光）细节150m（红外）； 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-154mm； 光学变倍：细节：32倍； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 接口类型：RJ45接口 提供厂方对本项目三年质保服务承诺，加盖原厂公章 | 98 | 台 |
| 2 | 400万人脸抓拍变焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：40m（视频监控距离）7m（人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7-12mm； 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率； 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 4 | 台 |
| 3 | 200万周界枪型网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 支持两路码流功能 采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万( 1920×1080)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持H.265/H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC，扬声器 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 498 | 台 |
| 4 | 1200万红外定焦6目拼接全景网络摄像机 | 800万+400万拼接版40倍全景球机 全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm，具备不小于1/1.2靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 支持H.265/H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡； DC36V供电方式； 支持IP67防护等级； | 15 | 台 |
| 5 | 800万全景红外定焦四目拼接枪型网络摄像机 | 800万 1/1.8” 全景拼接网络摄像机 全景模式下支持人员密度功能 支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 最低照度: 彩色：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~90° 焦距＆视场角: 2.8 mm × 4 @F1.6，水平视场角：180°，垂直视场角：90° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达20 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG（全景+ePTZ模式、全景模式）；H.265/H.264（原始图像模式） 最大图像尺寸: 全景+ePTZ模式：全景通道1920 × 1080；ePTZ通道1920 × 1080 全景模式：3840 × 2160 原始图像模式：1920 × 1080 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out） RS485: 1个RS-485接口 报警: 2路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -40 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at；*摄像机出厂配备电源适配器 电流及功耗: DC：12 V，1.4 A，最大功耗：17 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.5 A~0.4 A，最大功耗：23 W 产品尺寸: 190 × 207 × 208 mm 包装尺寸: 336 × 261 × 293 mm 设备重量: 3305 g 带包装重量: 5445 g 电源接口类型: 三芯接口 防护: IP67；IK10 | 90 | 台 |
| 6 | 200万红外定焦半球网络摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 产品尺寸: Ø110.8 × 84.7 mm 包装尺寸: 134 × 134 × 108 mm 设备重量: 520 g 带包装重量: 720 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67，IK10 | 148 | 台 |
| 7 | 200万红外定焦枪型网络摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 825 | 台 |
| （二）学校后端 |  |  |  |  |
| 1 | 16路网络硬盘录像机 | 接入路数：16路； 硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：1、4、9、16分割； 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出 | 26 | 台 |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 接入路数：32路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：1、4、9、16分割； 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出 | 50 | 台 |
| 3 | 希捷8TB硬盘 | 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 | 504 | 块 |
| 二、校端视频监控系统B |  |  |  |  |
| （一）学校前端 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络球型摄像机 | 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景400万细节400万； 最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440； 最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景30m（白光）细节150m（红外）； 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-154mm； 光学变倍：细节：32倍； 智能切换：支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 独立态和联动态功能：当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标，当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 对射监控功能：支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 音频输入：1路； 音频输出：1路； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 接口类型：RJ45接口 | 119 | 台 |
| 2 | 400万人脸抓拍变焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：40m（视频监控距离）7m（人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7-12mm； 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率； 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 物品监测功能：可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测:支持对智能行为分析目标规则进行设置,可设置为遗留或拿取,检测最短持续时间可设置为6~300秒;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 智能分时复用功能：可支持设置10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时间设置自动切换；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 超级微距功能：支持通过WEB浏览器开启超级微距功能。可实现距离摄像机10cm处的物体的清晰聚焦；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 提供厂方对本项目三年质保服务承诺，加盖原厂公章 | 6 | 台 |
| 3 | 200万周界枪型网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 支持两路码流功能 采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万( 1920×1080)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持H.265/H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC，扬声器 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 497 | 台 |
| 4 | 800万全景红外定焦四目拼接枪型网络摄像机 | 800万 1/1.8” 全景拼接网络摄像机 全景模式下支持人员密度功能 ▲可将4个图像采集模块采集的图像进行无缝拼接成为一路主视频图像，拼接后实现水平可视角度185°，垂直可视角度95°，可抓拍拼接后的图片（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 全景模式下支持人员密度功能 ▲可对主视频图像中像素最小为2×2的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标；可同时对主视频图像中最多120个移动目标（人或车）进行检测并框出；可对主视频图像中相距样机300m处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪；可对主视频图像中相距设备150m处速度为90km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 拥堵检测功能：开启拥堵检测功能后，当设置区域内的机动车滞留时间和数量同时超过阈值时，IE浏览器应给出报警提示并联动报警、抓图、录像、发送邮件，报警阈值可设置；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 最低照度: 彩色：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~90° 焦距＆视场角: 2.8 mm × 4 @F1.6，水平视场角：180°，垂直视场角：80° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达20 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out） RS485: 1个RS-485接口 报警: 2路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -40 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at；*摄像机出厂配备电源适配器 电流及功耗: DC：12 V，1.4 A，最大功耗：17 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.5 A~0.4 A，最大功耗：23 W | 119 | 台 |
| 5 | 200万红外定焦半球网络摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67，IK10 | 668 | 台 |
| 6 | 200万红外定焦枪型网络摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 979 | 台 |
| 7 | 防油污-200万红外定焦枪型网络摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 防护: IP67 | 20 | 台 |
| （二）学校后端 |  |  |  |  |
| 1 | 16路网络硬盘录像机 | 接入路数：16路； 硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：1、4、9、16分割； 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出 | 65 | 台 |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 接入路数：32路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：1、4、9、16分割； 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出； 可同时正放或倒放32路H.265 编码的视频图像；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马值；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 提供厂方对本项目三年质保服务承诺，加盖原厂公章 | 75 | 台 |
| 3 | 希捷8TB硬盘 | 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 | 860 | 块 |
| 三、校端视频监控系统C |  |  |  |  |
| （一）学校前端 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络球型摄像机 | 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景400万细节400万； 最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440； 最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景30m（白光）细节150m（红外）； 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-120mm； 光学变倍：细节：25倍； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 接口类型：RJ45接口 具有8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128×128像素等模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置；叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示；可以叠加图片格式的OSD；可以通过RS485接口叠加OSD（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 可对评分最高的人脸目标进行抓拍，在IE浏览器下，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台；全景相机：可同时对出现在图片中的至少200个人脸目标进行检测；特写相机：可同时对出现在图片中的至少8个人脸目标进行检测（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 样机支持全景相机和特写相机联动跟踪功能，在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央；可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） | 23 | 台 |
| 2 | 200万周界枪型网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 支持两路码流功能 采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万( 1920×1080)@25fps 五码流设置功能检查：在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为：主码流：1920×1080, 30帧/s，2Mbps；子码流：1280x720, 30帧/s，2Mbps；第三码流：720×576，30帧/s，1Mbps；第四码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；第五码流：720×576, 30帧/s，1Mbps（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置396个移动侦测区域（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持H.265/H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC，扬声器 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 205 | 台 |
| 3 | 3200W万4目拼接全景网络摄像机 | 视频画面应由4个图像采集模块视频拼接而成，拼接视频画面视场角≥180°，拼接视频输出分辨率和帧率分别为8640X3840@30fps。 支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 内置红外补光，红外中心波长840nm，可识别距摄像机≥200m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 支持H.265/H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持以ISCSI直存方式进行双路数据传输（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过后台管理软件设置为10分钟至1个月（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡； DC36V供电方式； 支持IP67防护等级； 提供厂方对本项目三年质保服务承诺，加盖原厂公章 | 15 | 台 |
| 4 | 400万双目全景拼接枪型网络摄像机 | 400万双目全景拼接枪型网络摄像机 1. 两个1/2.9英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器,焦距：4mm，内置Mic，内置Speaker。 2. 双目拼接400万（3840*1080）图像格式，超大广角覆盖，高清图像效果 3. 两颗暖光灯智能补光，实现24小时全天候彩色监控，让黑夜如白昼 4. 支持人形检测，避免动物光影等产生的误报 5. 内置高品质双麦克风，全向拾音覆盖大广角场景 6. 内置3W大功率扬声器，支持双向语音对讲，声音效果更洪亮清晰 7. 双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 8. 支持超级265编码算法，编码压缩效率更高 9. 支持Micro SD卡，最大支持256GB 10. 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 11. 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 12. 宽温设计，温度范围-30℃~60℃ 13. 宽压保护，容忍电压波动±25% 14. 4KV防雷，提供安全保障 15. IP67防护等级，更长使用寿命 提供厂方对本项目三年质保服务承诺，加盖原厂公章 | 15 | 台 |
| 5 | 200万红外定焦半球网络摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最低照度试验：彩色≥0.0005lux（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑色≥0.0001 lux（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 走廊模式检查：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 区域遮盖功能检验：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 产品尺寸: Ø110.8 × 84.7 mm 包装尺寸: 134 × 134 × 108 mm 设备重量: 520 g 带包装重量: 720 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67，IK10 | 34 | 台 |
| 6 | 200万红外定焦枪型网络摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 智能行为分析功能检查：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：越界检测,进入区域,离开区域,徘徊检测,区域入侵,快速移动,人员聚集，停车检测，物品搬移，物体遗留（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持DC12V/POE供电方式 外壳防护等级：IP68（IPX8：水下1m，1h）（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） | 296 | 台 |
| （二）学校后端 |  |  |  |  |
| 1 | 16路网络硬盘录像机 | 接入路数：16路； 硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T； 支持1个硬盘指示灯，运行指示灯（RUN）、网络状态指示灯（NET）、1个硬盘指示灯（HD）（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：1、4、9、16分割； ▲支持走廊模式：16（6走廊+10常规/12/10（4走廊+6常规）/9/7（1走廊+6常规）/5（2走廊+3常规）/4/3分屏预览模式（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出 ▲支持10种模式（360°全景+1PTZ、180°全景、鱼眼+3PTZ、鱼眼+4PTZ、360°全景+6PTZ、鱼眼+8PTZ、全景、全景+3PTZ全景+4PTZ、全景+8PTZ）的鱼眼视频画面实时矫正和回放矫正（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） | 9 | 台 |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 接入路数：32路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； 具有31键按键+飞梭机械面板、支持上限≥4个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、遥控指示灯(IR）、电源指示灯（PWR）支持上限≥2个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口支持上限≥1个DC12V电源输出接口，支持上限≤1个eSATA接口（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：1、4、9、16分割； 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出 支持走廊模式：可设置走廊模式预览，对画面顺时针旋转90度、逆时针旋转90度，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转，支持32/16/9/7/5/4/3分屏预览（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持添加黑／白名单人脸库，并进行4路人脸识别，当识别的人脸和黑／白名单人脸库中的人脸比对成功后，应发出报警提示信息（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 支持通过客户端与设备进行双向对讲，通过客户端或设备与设备接入的IPC进行双向对讲，语音对讲功能开启后可在预览界面叠加显示图标（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） | 20 | 台 |
| 3 | 希捷8TB硬盘 | 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 | 196 | 块 |
| 四、后端管理设备 |  |  |  |  |
| （一）校端管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 校端综合管理平台 | 提供500路的管理能力，完成普教场景下出入口业务的覆盖； 支持H5、公众号实时推送学生考勤信息给老师和家长； 支持请假改签，移动端操作； 支持人员管理、门禁管理、车辆管理、AR云景、访客管理、视频、报警、电子地图等业务 | 21 | 台 |
| （二）教育局管理平台功能模块 |  |  |  |  |
| 1 | 基础业务系统 | 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能； 运维中心提供服务部署维护功能。支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能。 支持视频业务功能应用，包视频设备接入（编码器、解码器、报警柱、报警盒等），频预览，录像回放及存储，视频上墙，雷球联动； 支持主动注册设备的统一接入和管理； 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放 支持报警柱紧急求助、巡检报警、超速报警、机箱入侵报警上报及进行视频联动 支持报警主机设备接入，对报警主机进行单个/批量 布防、撤防、消警、旁路、隔离、正常等操作； 驾驶舱页面，各类数据的汇总与展示； 学校各个平台、前端报警主机之前的对接； 平台各类前端接入的授权与用户授权 | 1 | 套 |
| 2 | 业务数据网关 | 支持按《部标/1400》协议实现下级小区静态和动态数据级联汇聚，数据对象包括采集系统、采集系统状态、采集设备、采集设备状态、小区、房屋、人房关系、人员、实有单位、机动车、人脸抓拍、门禁进出、访客登记、机动车通行、RFID电子标签等15项数据 | 2 | 套 |
| 3 | 校园数据级联 | 通过级联的方式将下级平台事件数据级联到上级平台，局端进行统一管控； 事件主要包括：通用视频、行为分析、人脸事件、车辆事件、门禁事件、入侵事件、紧急报警、消防事件； | 1 | 套 |
| （三）教育局管理平台硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频质量诊断处理器 | 采用先进的VQA算法，算法准确率90%以上 支持17种算法诊断类型，清晰度异常检测、亮度过亮异常检测、亮度过暗异常检测、低对比度异常检测、偏色异常检测、视频运动抖动异常检测、视频噪声异常检测、视频条纹干扰异常检测、视频丢失异常检测、视频冻结异常检测、视频遮挡异常检测、场景变化异常检测、场景剧变异常检测、黑白图像检测、丢帧检测、雪花屏检测、频闪检测 支持视频遮挡历史对比分析 支持每小时诊断1200个通道，每秒10路并发 采用方案加预案的技术方案，支持实时视频、录像视频、录像文件多种方案模式的诊断计划 支持诊断数据分类查询，支持指定时间、指定通道、指定类型、制定预案查询 支持单机部署使用，也可配合公司的智能运维平台NMS或OSS使用 | 3 | 台 |
| （四）教育局集中存储 |  |  |  |  |
| 1 | 网络视频存储处理器 | 高性能多核处理器及大容量服务器内存，保障海量数据处理的稳定性 整机默认支持1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口 最大支持400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放 接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性 支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备 支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本 支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理 支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖 配套支持统一云管理节点 支持N+M模式下的视频和图片集群功能 支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警 、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索 支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备 支持通过视图库接入前端设备，实现前端智能事件、图片上报；支持通过视图库协议将人脸、结构化等告警事件、图片推动到平台 ▲支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、智能相机（深眸智能摄像机）、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） ▲设备可每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 提供厂方对本项目三年质保服务承诺，加盖原厂公章 | 13 | 台 |
| 2 | 希捷8TB硬盘 | 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 | 624 | 块 |
| （五）监控室改造 |  |  |  |  |
| 一、模块化机柜组 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化机柜 | 1、单柜框架尺寸：600*1350*2000mm(宽*深*高)； 2、整体安装尺寸：3600*1350*2000mm(宽*深*高)*2组；或7200*1350*2000mm(宽*深*高)*1组； 3、模块化一体柜：IT机柜与一体化供电电源+列间精密空调组成半封闭热通道，前门六角网孔门，后门为单开钣金门，柜内设热通道气流循环，机柜顶部设置M型强弱电线槽； ▲4、列间精密空调（含室外机）：单台精密空调总冷量≥45kw，显冷量≥45kw，风量≥8600m3/h，TPC加热量≥6kw，湿膜加湿量≥3kg/h；内机采用EC风机送风≥9个，具有自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，提供功能证明材料或第三方检测报告；为达到节能的效果，空调EER值要求不小于3.2，并提供第三方检测报告；精密空调取得，中国节能产品认证、精密空调取得CRAA认证证书；（出示证书复印件需带本项目水印及原厂公章） 5、配电+供电电源电源模块：供电电源、供电电源输入输出柜、IT配电、空调及通道照明配电等，应包含在1个柜位内，三相输入/三相输出+零线+地线，380/400/415VAC可设置；供电电源模块化架构60kVA/60kW，模块支持热插拔，在线扩容和维护,入列热通道安装；机架总功率≥120kVA；功率模块：≥30kVA最大可插 4个功率模块，本次配置2个30kVA；供电电源融入智能配电模块：空调配电不小于40A/3P*8输出，IT配电不小于40A/1P*24*2路输出，照明配电不小 10A/1P*3输出，配电空开不低于施耐德、西门子、ABB品牌并提供直供证明文件，配电柜具有支路监测功能，监测每个回路用电链路并以图形方式显示在LED屏上；每个机柜配置2条GB16A*4位+10A*20位竖条PDU； 6、智能管理模块：10英寸智能触摸屏实现柜内环境、基础设施设备本地化管理，支持远程集中管理，支持人脸识别开启本地模块化机柜门，支持本地手机APP监测功能，支持远程手机短信、Email 报警功能，实现 7x24 小时无人值守；含本一控制主机、含烟雾感应器、温湿度传感器、区域水浸传感器、漏水检测绳；提供社会公共安全产品认证证书、计算机软件著作权证明复印件证明； 7、IT 设备可用空间：≥420U； 8、为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、供电电源主机、精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统应为同一品牌；并提供原厂针对本项目的一年质保证明，确保原厂正品货； | 1 | 套 |
| 2 | 铅酸电池 | 1、阀控式12V/200Ah密封铅酸蓄电池，蓄电池标称电压12V，20HR小时放电200Ah，采用高纯电解铅作为活性物质原料，高锡合金做为板栅材料，极好的耐腐蚀性能全密封免维护，使用过程中不需补充电解液，供电电源专用蓄电池，电池厂商具有15年以上生产蓄电池经验； 2、电池在温度为25℃时，电池的设计寿命≥10年； 3、须提供原厂商出具的针对本项目的授权书扫描件及三年原厂质保证明； | 40 | 节 |
| 3 | 电池箱 | 电池箱，200AH，20节；35平方电池连接线；200A/3p直流空开，含空开箱； | 2 | 套 |
| 4 | 电池连接线 | BVR35mm蓄电池直流连接线； | 1 | 套 |
| 5 | 托盘 | 用于1200mm深机柜及1100mm深服务器机柜-1U承载100Kg； | 10 | 块 |
| 6 | 1U导风盲板 | 19吋安装，1U免工具安装盲板，ABS材质； | 200 | 块 |
| 7 | 1U理线器 | 19吋安装，1U理线架，具有理线功能； | 20 | 套 |
| 8 | 电池架承重支架 | 8#角钢依机柜尺寸焊接定制； | 2 | 套 |
| 9 | 供电电源+机柜承重支架 | 8#角钢依机柜尺寸焊接定制； | 12 | 套 |
| 二、精密空调 |  |  |  |  |
| 1 | 上送风精密空调 | 1、变频精密空调，室内机采用上前送风，制冷量≥12.5KW，显冷量≥11.3KW；风量≥3000m³/h；高效可靠的变频压缩机，不带加热加湿，EC风机上送风，整体机组采用380V/50Hz供电，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R410A(冷冻油制冷剂已充注)、风帽一体； 2、标配室外机一台采用无级调速方式，常温型（-20℃）；室内外机连接冷媒管最长可达≥60米，公开彩页证明；精密空调取得CCC，中国节能产品认证、精密空调取得CRAA认证证书； 3、为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、供电电源主机、精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统应为同一品牌；并提供原厂针对本项目的一年质保证明，确保原厂正品货； | 1 | 套 |
| 2 | 精密空调辅材 | 包含30米内铜管、保温管、制冷剂，详见制冷系统工程辅材；空调给、排水管（机房内部），防水围堰； | 1 | 套 |
| 4 | 精密空调室内机配线 | 基站空调室内机电缆，WDZB-YJY 5X6mm2； | 10 | 米 |
| 5 | 精密空调室外机配线 | 基站空调室外机电缆,RVV3*6mm2； | 30 | 米 |
| 三、监控室改造 |  |  |  |  |
| 1 | 监控室改造 | 监控中心不少于50平方米，地面防尘敷设600*600静电地板（瓷砖面），机房吊顶防尘处理，采用600*600铝合金微孔扣板；机房墙面柱面敷设彩钢板；机房门采用防盗门，窗卦封堵。 | 1 | 套 |
| 2 | 门禁 | 人脸识别 | 1 | 台 |
| 四、消防 |  |  |  |  |
| 1 | 自动气体灭火系统 | 符合GB50174《数据中心设计规范》对机房火灾报警，及自动灭火的要求，满足48平米机房灭火的药量。含全自动报警控制主机、温感及烟感探测器、火灾报警控制系统软件、火灾声光警报器、气体释放警报器、紧急启/停按钮、柜式七氟丙烷气体灭火装置、七氟丙烷药剂、机械泄压阀等； | 1 | 套 |
| 五.报警系统 |  |  |  |  |
| （一）周界报警（224个学校，整个海曙区学校以55000米周界计算） |  |  |  |  |
| A 张力系统主机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 张力控制主机 | 4.3英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、松弛报警阈值、拉紧报警阈值、报警阈值、报警状态等信息；键设置防区号、系统时钟、线制、松弛报警阈值、拉紧报警阈值、实时时钟等参数； | 1600 | 套 |
| 2 | 网络控制键盘+遥控器 | 具备一键“快捷布防”、“快捷撤防”、“快捷报警复位”功能（可以设置免密操作）。 具备“中文语音播报功能”，能够直观明了的提示相关信息给用户（声音及音量可以设置）。 具备“报警声音功能”，提供多种报警语音选择。 支持多达10000条“报警记录信息”的存储、查询和删除。 支持多达10000条“操作记录信息”的存储、查询和删除。 具有2种用户类型：管理员和操作员，操作员的用户权限可以自由设定。 支持4个PC软件同时对本周界报警主机进行管理控制。 具备电源LED、布防LED、报警LED等指示灯的指示功能。 支持设置“周界设备防区”的参数，包括布防、撤防、报警复位、报警灵敏度、ID修改、电压值、脉冲周期等参数；这些参数可以单个防区设置，也可以批量设置。 支持设置报警输出时间，范围在5秒到10分钟。 防区和设备，既可以批量添加和删除，也可以单个添加和删除。 支持批量设置“网络型周界设备防区”和“网络联动器设备”的中心网络参数。 支持设置RS485发送数据周期，可以更好的兼容通信线路中间加持的各个通信转换设备。 支持通信失败功能及参数设置，可以根据实际需求和通信状况自由设置。 本机的网络参数既可以本地设置，也可以通过网络来设置。 支持网络在线更新程序。 | 230 | 个 |
| 3 | 避雷器 | 产品材质：复合材料 产品特性：避雷传导 产品用途：优于普通的物理间隙避雷器，系统每台主机配置两只，与主机接地严格分开，两个接地极系统间距要求大于10米 | 3200 | 个 |
| 4 | 防雨箱 | 1CRA纸带耐磨300次不见底材。 酒精耐醇200次不掉丝印 -40 +80度高低温测试60小时不褪色，不变形。 盐雾测试72小时不出现锈渍，和氧化。 | 1600 | 个 |
| 5 | 声光报警灯+支架 | 声光报警灯又称声光报警器，防火ABS阻燃外壳；工作电压范围(VDC)：6-15 ；额定电流(mA)：300；额定电压(VDC)：12V；声压(VDC)：110±3分贝 | 3200 | 个 |
| 6 | 蓄电池 | 12V 4.0AH 主机续航8个小时 | 1600 | 个 |
| 7 | 联动模块 | 供电DC12V，报警输出16路，开关量形式，使用环境-30--+50度，湿度大于95% | 250 | 块 |
| 8 | 16路网络报警主机 | 支持本地16路报警输入，最大可扩展到80路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出，最大可扩展到84路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块); 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口，2个有线中心; | 230 | 台 |
|  | 报警编程键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 230 | 只 |
|  | 蓄电池 | 12V7A蓄电池 | 230 | 只 |
|  | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流：≤140mA 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 230 | 只 |
| B 张力系统前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 双防区张力控制杆 | 三合一’张力控制器（控制杆、固定支架、张力探测模块），铝合金材质，支架304不锈钢，单防区，内含8个张力探测模块 | 1600 | 根 |
| 2 | 张力终端杆 | 铝合金 | 3200 | 根 |
| 3 | 张力过线杆 | 铝合金 | 13800 | 根 |
| 4 | 张力弹簧 | 不锈钢304 | 12800 | 个 |
| 5 | 张力收紧器 | 铝合金 | 12800 | 个 |
| 6 | 束线器 | 铝合金 | 20000 | 个 |
| 7 | 张力滑轮 | 铝合金材质， 保证张力线不会受外力摩擦影响，也不会脱出轴承滑轮， 稳定可靠 | 2800 | 个 |
| 8 | 万向底座 | 铝合金，终端杆/过线杆 | 18000 | 个 |
| 9 | 围栏警示牌（异型） | 200×100双面 普通 PVC材料 | 5500 | 个 |
| 10 | 钢丝线 | 高强度多股钢丝线Φ1.4mm | 225000 | 米 |
| 11 | 接地桩 | 5×50×50×2000mm | 560 | 支 |
| （二）重点区域内部网络报警 |  |  |  |  |
| 1 | 室内智能三鉴入侵探测器 | 三鉴，微波+红外+智能复核算法； 探测范围：12m/90°；抗白光等级：20000Lux，含支架。 | 600 | 只 |
| 2 | 紧急按钮 | 带自锁功能 | 500 | 只 |
| 3 | 8防区网络报警主机 | 支持本地8路报警输入，最大可扩展到72路；本地4路继电器输出，最大可扩展到84路，两个网口，2个RS485端口，标配PSTN模块，支持4G模块（可选）；一路RS485用于接键盘和打印机外设，另外一路RS485用于输入输出扩展，两种总数不超过15个；支持SmartPss，ICC平台 | 300 | 台 |
| 4 | 报警编程键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 300 | 只 |
| 5 | 蓄电池 | 12V7A蓄电池 | 300 | 只 |
| 6 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流：≤140mA 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 300 | 只 |
| 六、网络设备 |  |  |  |  |
| （一）学校端 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙（小型学校） | 提供端口配置8GE+2Combo（含1个管理电口）+2Bypass；最大并发连接数≥80万，整机最大吞吐量≥2.5Gbps，每秒新建连接数≥15K；可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控（提供功能截图）；当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，提供功能截图，并支持在终端信息发生变更时向用户发送日志，提示用户；支持统一管理软件。配置3年上网行为管理、IPS、AV特征库授权。支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址（提供功能截图）。支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单（提供截图）。支持服务器负载均衡支持基于HTTP RADIUS MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP 、用户、入接口、tcp载荷等类型的匹配规则。所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。上述功能要求须提国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件，加盖原厂公章。 | 200 | 台 |
| 2 | 防火墙（大，中型学校） | 提供端口配置8GE+2Combo（含1个管理电口）+2Bypass；最大并发连接数≥100万，整机最大吞吐量≥4Gbps，每秒新建连接数≥18K；可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控（提供功能截图）；当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，提供功能截图，并支持在终端信息发生变更时向用户发送日志，提示用户；支持统一管理软件。配置3年上网行为管理、IPS、AV特征库授权。支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址（提供功能截图）。支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单（提供截图）。支持服务器负载均衡支持基于HTTP RADIUS MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP 、用户、入接口、tcp载荷等类型的匹配规则。所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。上述功能要求须提国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件，加盖原厂公章。 | 25 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps，官网有两个指标的，以小的为准,；业务插槽数≥3个。槽位带宽可以满足双向520Gbps，提供工信部权威第三方测试报告；MAC表≥1M，IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M，提供权威第三方检测报告。支持安全业务插卡FW、IPS，提供第三方检测报告复印件。支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发，提供第三方检测报告复印件。支持扩展终端扫描模块，能够对网络中可纳管设备、未知设备（无法提供设备管理权限）、未知端点、未产生流量的端点主动发现，包括但不限于交换机、路由器、防火墙、服务器、PC终端、打印机、摄像头、配电终端、RSU等等，将所有终端信息上传至中心端网管平台。支持IEEE 802.1ae（Macsec）介质访问控制安全技术，提供官网截图说明。本次单台设备配置主控引擎，双电源，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； | 25 | 台 |
| 4 | 接入交换机 | 24口以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 280 | 台 |
| 5 | 摄像机电源箱（室内） | 内置电气开关，20A、DC12V开关电源，电源防雷模块以及接线柱等 | 500 | 只 |
| 6 | 摄像机电源箱（室外） | 不锈钢箱体，内置电气设备、直流20A开关电源，接线柱，接地装置等 | 230 | 只 |
| 7 | 19寸标准机柜 | 600*900*2000,包括机柜配件，主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm.；表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑.防护等级:IP20 | 224 | 台 |
| （二）教育局端 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 采用先进正交CLOS架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），提供官网证明和实物正反面图片；交换容量≥780Tbps，包转发率≥120000Mpps，官网有两个指标的以小的为准；整机业务插槽数≥10，交换网板槽位数≥5，提供官网截图说明；最大规格表：ARP表容量≥180K，MAC地址表容量≥1000K，ACL表容量≥64K，IPv4 FIB表项≥3000K, IPv6 FIB表项≥1000K,上述所有参数均需提供工信部权威第三方测试报告。槽位带宽双向≥4T，提供第三方检测报告。单槽位可支持万兆电端口密度≥24，40G端口密度≥32，100G端口密度≥32，提供官网选配信息截图；多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术, 提供工信部权威第三方测试报告；支持Telemetry流量可视化功能，提供官网截图说明；支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，提供工信部权威第三方测试报告；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供工信部权威第三方测试报告；支持IEEE 802.1ae（Macsec）介质访问控制安全技术；支持扩展融合终端管理功能，实现对摄像头等物联终端的识别、认证和管理，提供第三方测试报告。支持独立防火墙插卡、无线控制器插卡、负载均衡插卡、流量分析插卡等硬件扩展模块，提供对外官网截图说明。▲支持多业务融合板块，能够与设备紧耦合无需外部链接,支持内联端口备份提升可靠性，支持部署Windows Server及SDN控制器，实现SDN方案与设备一体化部署，提供第三方检测报告，加盖原厂公章。为保证核心产品安全可靠，要求核心交换机具备《交换机安全检测证书》。 | 1 | 台 |
|  |  | 主控交换模块,EA类 | 2 | 块 |
|  |  | 40端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) | 6 | 块 |
|  |  | 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) | 1 | 块 |
|  |  | 24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) | 1 | 块 |
|  |  | 交流电源模块,2500W | 2 | 个 |
| 2 | 单模千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,20km,LC) | 192 | 块 |
|  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC) | 260 | 块 |
|  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,80km,LC) | 26 | 块 |
|  | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 48 | 块 |
|  | 万兆单模模块 | SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC) | 6 | 块 |
| 3 | 千兆防火墙 | 非X86架构；提供端口配置16千兆电+4Combo+6千兆光+2万兆光+1独立管理口，≥2个扩展槽位，可扩展4端口万兆板卡，国密加密卡；最大并发连接数≥300万，整机最大吞吐量≥8Gbps，每秒新建连接数≥60K；可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控（提供功能截图）；当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，提供功能截图，并支持在终端信息发生变更时向用户发送日志，提示用户；实配交流双电源，配置3年AV病毒、IPS特征库升级授权；支持统一管理软件。配置3年上网行为管理、IPS、AV特征库授权。支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址（提供功能截图）。支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单（提供截图）。支持服务器负载均衡支持基于HTTP RADIUS MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP 、用户、入接口、tcp载荷等类型的匹配规则。支持国密SM1/2/3/4算法。▲所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。上述功能要求须提国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件，加盖原厂公章。 | 2 | 台 |
|  |  | 功能模块 SecPath-NSQM1AC150-150W交流电源模块-国内版 | 4 | 块 |
|  |  | AV 防病毒安全License,3年 | 2 | 套 |
|  |  | IPS 特征库升级服务,3年 | 2 | 套 |
|  | 万兆防火墙 | 非X86架构；提供端口配置16GE(含2管理口)+8SFP+8万兆，≥4个扩展槽位，可扩展4端口万兆板卡，国密加密卡；最大并发连接数≥1200万，整机最大吞吐量≥80Gbps，每秒新建连接数≥30W；可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控（提供功能截图）；当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，提供功能截图，并支持在终端信息发生变更时向用户发送日志，提示用户；实配交流双电源，配置3年AV病毒、IPS特征库升级授权；支持统一管理软件。配置3年上网行为管理、IPS、AV特征库授权。支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址（提供功能截图）。支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单（提供截图）。支持服务器负载均衡支持基于HTTP RADIUS MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP 、用户、入接口、tcp载荷等类型的匹配规则。支持国密SM1/2/3/4算法。所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。上述功能要求须提国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 防病毒安全License,3年 | 1 | 套 |
|  |  | IPS 特征库升级服务,3年 | 1 | 套 |
| 4 | 安管一体机 | 架构要求：软硬一体式设备。 提供4个10/100/1000Mbps自适应电口业务网口，提供4个1000-SX/LX标准SFP接口，提供2个管理口，内存不低于96G，硬盘容量不低于4T。扩展槽位数量≥7个，支持万兆扩展。 可统一在管理平台对漏扫、日志审计、运维审计、数据库审计、终端杀毒等各个组件的运维数据进行集中统计展示，（提供截图证明）。 可在管理平台进行漏扫、日志审计、运维审计、数据库审计、终端杀毒等各个组件的基础安全业务策略配置的免跳转下发，（提供截图证明）。 运维审计配置50个资产管理。 最大图形并发连接数不少于150，最大字符并发连接数不少于300。 支持AD账号的自动化同步，可将未纳管的AD账号自动添加到系统中并自动赋予指定角色，无需管理员干预（提供截图证明）。 支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图（提供截图证明）。 支持对IPv6资产进行统一管理，同时可完整记录用户对IPv6资产的运维操作行为（提供截图证明）。 支持不同资产之间的联动配置，彼此之间可实现自动跳转访问（提供截图证明）。 支持动态权限管控，管理员可基于用户属性、设备属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性的用户、设备、账号即会被自动赋予对应访问权限（提供截图证明）。 支持变更单管理功能，管理员可以基于使用人、资源、系统账号、到期时间，来上传、创建值班表模式的权限变更单，变更单无需审批，但可以自动生成时效性的访问权限（提供截图证明）。 支持基于A/B角管理模式的双人复核，当用户登录到目标设备时，必须经过复核人的复核确认后才能正常操作当会话复核人发现操作存在风险，可实时暂停（提供截图证明）。 支持密码工单管理，可通过工单申请相应资源的明文密码，审批通过后可通过邮件方式向申请人发送相应提示信息，有效期后平台会自动回收相应账号密码，并自动触发密码变更操作（提供截图证明）。 | 1 | 块 |
|  |  | 运维审计系统软件功能授权函-(含50个资产数量，最大扩容到200资产) | 1 | 套 |
|  |  | 应用发布中心RDS授权函 | 1 | 套 |
| 5 | 辅材 | 光纤跳线，6类跳线，光纤配线架，光纤溶接以及其它辅助材料 | 1 | 套 |
| （三）传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器（含发射和接收） | 提供≥1路百兆电口，提供≥1路百兆光口，传输带宽为线速100M，传输距离最大可达120KM及以上；配置20KM百兆单纤光模块1块； ▲收发器具备自动环路检测并隔离环回端口的功能； 具备收发器死机自动复位功能； 提供厂方对本项目原厂三年质保服务承诺，并加盖公章 | 4500 | 对 |
|  | 中心接收光端机机箱 | 机箱：19英寸，高度≤3U；不少于16个业务插槽，1个网管插槽，支持热插拔； ▲配置双电源，支持两个电源互相热备份，每个电源模块均可独立工作；（投标时出示带有本项目水印的公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 通过选配SNMP网管卡，可实现前后端所有网管收发器设备的二级网络管理； 提供厂方对本项目原厂三年质保服务承诺，并加盖公章 | 224 | 台 |
| 2 | 16口光纤配线架 | 含藕合器 | 224 | 台 |
| 七.综合管线建设 |  |  |  |  |
| （一）监控 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类8芯非屏蔽网络线 | 标准ISO/IEC 11801;ANSI/EIA/TIA-568B；提供线缆长度米标，外护套与绝缘一致性，使用99.9%无氧铜作为导体，使用十字骨架对四对线进行分隔，极大减低近端串拢，线对这间的干扰，对线对的绞距和线对间的平衡进行精确稳定的控制，达到稳定传输性能； | 800 | 305米/箱 |
|  | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 室外型，防水，超五类非屏蔽网线UTP5E | 200 | 305米/箱 |
| 2 | 室外8芯单模光纤 | GYXTW中心松套管光纤缆芯填充油膏轧纹钢带粘结PE护套夹带双平行钢丝PE护套，低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能，允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径，允许拉力(N)：长期：800短期：2500，使用温度（℃): -40～+60。 | 20000 | 米 |
|  | 室外4芯单模光纤 |  | 20000 | 米 |
| 3 | 电源线 | RVV3×2.5mm2的护套线 | 5000 | 米 |
|  |  | RVV3×1.5mm2的护套线 | 20000 | 米 |
|  |  | RVV2×0.75mm2的护套线 | 50000 | 米 |
|  |  | YJV3*4 | 1000 | 米 |
| 4 | PE管 | 国产,PEφ32 | 20000 | 米 |
| 5 | PVC管及配件 | 国产,PVCφ25 | 40000 | 米 |
|  |  | 国产,PVCφ20 | 40000 | 米 |
| 6 | 室外镀锌钢管 | 直径40，DN40 | 500 | 米 |
| 7 | 其它安装辅件 | 金属连接软管，膨胀罗丝，水晶头，标号、胶带、光纤配线架、光纤熔接，扎带，及窨井等等。 | 225 | 批 |
| （二）报警 |  |  |  |  |
| 1.电子围栏 |  |  |  |  |
| 1 | PE管 | 国产,PEφ32 | 60000 | 米 |
| 2 | 信号线 | RVVP2×1.5mm2 | 60000 | 米 |
| 3 | 电源线 | RVV3×2.5mm2的护套线 | 60000 | 米 |
| 4 | 接地线 | 6mm2铜导线的专用接地线 | 5000 | 米 |
| 5 | 辅材 | 不锈钢固定螺丝，窨井，马路开槽，以及其它安装辅件 | 230 | 批 |
| 2.内部网络报警 |  |  |  |  |
| 1 | 四芯护套软线 | RVV4*0.75 | 20000 | 米 |
| 2 | 二芯护套软线 | RVV2*0.75 | 15000 | 米 |
| 3 | 电源线 | RVV3×1.0mm3的护套线 | 10000 | 米 |
| （三）原学校设备整合改建费（包括原系统理线，重新标签等） |  |  |  |  |
| 1 | 原学校设备整合改建费 | 200路以上 | 10 | 套 |
|  |  | 100至200路 | 37 | 套 |
|  |  | 100路以下 | 173 | 套 |
| 八.运维及其它费用 |  |  |  |  |
| 1 | 原系统设备运维费 | 原有学校系统二年运维费 | 224 | 家 |
| 2 | 光纤租赁费 | 每个学校双芯裸光纤，二年运行商光纤租赁费 | 230 | 处 |
| 3 | 深化设计 | 根据招标内容对本项目做深化设计，提供设计院竣工图，及其它未知设备采购费 | 1 | 项 |

五、其它要求

1、投标报价：投标人投标产品应按本招标文件要求一次性报价。报价应包含人工、材料、运输、包装、装卸、施工、安装、调试、验收、税费、质保期内的保修费、光纤租赁费、设计费、原系统设备运维费等所有相关费用。

2、供方应确保产品质量，并且符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的，未使用过的。

3、本项目交货期：合同签订后6个月内完成供货安装，试运行三个月。

4、质保期：3年（本配置清单中另有约定的除外）。

5、运维费：中标单位负责各学校原有安防设备与系统二年运维期，运维期从合同签订之日起至二年运维期满结束。

6、深化设计：中标单位根据招标文件提供具有设计资质设计院对本项目做深化设计，并有业主专家确认深化设计方案，工程竣工验收时出具具有设计资质设计院的竣工图。

8、光纤租赁：中标单位需负责各学校为期二年的运营商光纤租赁费。

★7、本项目涉及学校原有高清视频监控接入，投标人必须提供和宁波市海曙区教育局下属学校原有视频监控系统无缝对接证明，请做入投标文件，否则投标无效。

★8、现场勘察会议：投标人需参加宁波市海曙区教育局组织的现场勘察会议，由采购人出具相关证明材料，请做入投标文件，否则投标无效。会议主要对本次项目背景、需求、与原有高清视频监控系统对接等情况进行介绍和技术交流，由采购人出具相关证明材料，以确认潜在投标人必要的技术能力。投标人应充分了解本项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。现场勘察时间：自行前往，地址：宁波市海曙区教育局,联系人：翁老师，联系方式：87195731。

9、设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态：提供快速技术服务，接到报修电话后，服务响应时间为30分钟，在2小时内解决问题，重大故障应在8小时内解决。若故障无法在12小时内解决的，供应商应提供备件进行免费更换，保证系统正常运行。

10、支付方式：合同签订后一周内，采购人支付给中标人合同金额中的设备总费用的70%及第一年度的运维费及链路费；第一批货物开箱验收后，采购人支付给中标人合同金额的10%；采购货物全部到货安装完工并验收合格后支付给中标人至合同金额的90%，审计结束后支付给中标人审定总价的剩余全部费用。

11、本招标文件中若有涉及品牌、型号及规格的，供投标人投标时参考，投标人可选择与推荐品牌、型号及规格相当或更优的产品投标。投标人如选择其他品牌、型号及规格的产品报价时，应提供详细的配置、技术参数说明。

# 第四章 合同条款及格式（仅供参考）

一般条款（双方可参照此格式或根据具体情况自行编制）

（仅供参考；本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据海曙区公共资源交易中心关于项目编号为的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

标项号：                                                       金额单位：元

| 货物（服务）名称 | 品牌、型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、质保期

1.质保期  年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收

货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经交易中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照相关法律法规有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，区公共资源交易中心和区财政局各执一份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                             开户行：

签字日期： 年  月  日                            开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

# 第五章 部分投标文件格式

注：1.以下的投标文件格式为通用的格式，投标人在制作投标文件时应以“第二章投标人须知第14投标文件的组成内容”的要求为准，选择相应的投标文件格式。

2. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

3、投标文件的资格技术文件、投标报价文件须分别编制并单独装订成册后,分别密封包装。

格式0

注：请投标人使用此页格式作为所编写投标文件的封皮。

海曙区政府采购项目

投  标  文  件

资格文件/商务技术文件/报价文件

招标项目名称：

招标项目编号：

标项号：

投标人名称  （盖章）：

在      年  月  日  时  分之前不得开启

资格文件

格式1-1

（1）营业执照副本复印件；

（2）招标文件要求的财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年的提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）开标日前六个月内任意一期依法缴纳（国税或地税）税收的凭证复印件，如依法免税或未开始缴纳税收的，应提供相应证明文件；

（4）开标日前六个月内任意一期社会保障资金的凭证复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件；

（5）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果；

（6）公告中的特定条件。

（以上格式自拟）

格式1-2

供应商自觉政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

格式1-3

法定代表人资格证明书

单位名称：

企业类型（微型、小型、中型、大型）：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。 就参加你中心组织的招标编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

格式1-4

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你中心组织的招标编号为             （项目编号）的            （项目名称）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成和服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本企业为         企业（微型、小型、中型、大型）。

本授权书于        年      月      日生效，无转委权，特此声明。

代理人：                   性别：         年龄：           。

单  位：                   部门：         职务：           。

（※此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

★  说明：法定代表人的授权委托人参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书（粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限）。

格式1-5

商务/技术/服务条款偏离表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标项号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我们承诺本服务指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

填写说明：1. 投标人必须认真填写本表的每项内容，不得漏项。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标文件服务响应优于招标文件服务要求；“负偏离”是指投标文件服务响应劣于招标文件服务要求；“无偏离”是指投标文件服务响应与招标文件服务要求无差别。

3. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

格式1-6

售后服务表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标项号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-7

完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标项号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-8

项目实施工作人员一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                  标项号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-9

投标产品详情

合理化建议

其他与评分有关的证明材料

投标人认为有必要提供的资料等

（格式自拟）

报价部分

格式2-1

投标函

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

（投标人全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对

（标项号、标项名称）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件1份（政采云系统上传），电子备份文件1份（U盘）；

2、投标项目标项的总价为：                 （元）

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定。

4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标。

6、本投标自开标之日起       天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通信请寄：

名称：

地址：                                               邮编：

联系人：            电话：                 传真：

移动电话：                 电子邮件：

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-2

开标一览表（报价表）

招标项目名称：                           招标项目编号：                        标项号：

| 序号 |  | 货物或服务内容 | 品牌及规格型号 | 数量 | 投标总价 （人民币：元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人 申 明 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1、本表应按标项号分别填制；2、投标总价含义同“格式2-3投标分项报价表”中“投标总价”栏，“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第2项“投标项目的总投标价”一致；3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

格式2-3

投标分项报价表（明细报价表）

招标项目名称：_______                  招标项目编号：_____                            标项包号：                        （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13；

2、“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致；

3、单价为含税金额，项目有模块或配件的须提供明细，投标总价须小计；

4、开标一览表分项报价后本表可不采用。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-4（按照项目类型填报声明函，若货物制造商有大型企业，则不需要提供该声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式2-5

投标人认为有必要提供的其他相关数据和材料

（格式自拟）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）【以文件规定为准】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 4、《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》全文链接：http://zfcg.changzhou.gov.cn/print.php?fid=191352060146258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |