政府采购项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：NBGZZB221045G磋（重）

项目名称：宁波市中级人民法院智慧食堂改造

提升工程项目（重发）

采 购 人：宁波市中级人民法院

采购代理机构：宁波国咨工程造价咨询有限公司

2021年7月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商采购资料表	5

第三章  竞争性磋商须知	12

第四章  合同条款	21

第五章  采购需求	42

第六章  评定成交的标准	46

第七章  响应文件格式（部分）	54

# 竞争性磋商公告

项目概况

宁波市中级人民法院智慧食堂改造提升工程项目（重发）的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2021年8月9日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBGZZB221045G磋

项目名称：宁波市中级人民法院智慧食堂改造提升工程项目（重发）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：945347

最高限价（元）：945347

采购需求：

标项一

数量：1

预算金额（元）：945347

单位：项

简要规格描述：宁波市中级人民法院智慧食堂改造提升工程施工图范围内的装修、水电安装工程等施工内容（详见工程量清单及图纸）。

备注：

合同履约期限：标项1：本项目总工期60日历天，其中现场施工工期14日历天。

本项目（否）接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

标项1：供应商资格要求：供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

## 拟派项目经理资格要求：项目负责人须具备建筑工程贰级注册建造师及以上资格（不含临时建造师），同时具备有效的安全生产考核合格证(B证)。

## 3.1本项目不接受联合体响应。

三、获取（下载）采购文件

时间：2021年7月28日至2021年8月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

（1）本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

（2）潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载采购文件浏览）；

（3）采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未按照采购文件规定程序依法获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目采购文件的供应商提交的响应文件。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

售价：0元。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年8月9日 14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）

五、响应文件开启

开启时间：2021年8月9日 14:00 （北京时间）

地点（网址）：宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市世纪大道北段555号名汇东方大厦19楼1917室），本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

2.2各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.3本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

2.4疫情期间特别提醒事项（供应商提交备份响应文件方式）：

2.4.1采用邮寄方式提交备份响应文件，需按以下要求递交：

供应商须在2021年8月9日10:00（北京时间）前将备份响应文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份响应文件递交时间以招标代理实际收到响应文件的时间为准。迟到的备份响应文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

备份响应文件邮寄地址为：宁波市鄞州区世纪大道北段555号名汇东方19楼1920室

收件人：史梦铅   联系方式：0574-87298907,15968903267

2.4.2采用现场递交方式递交电子备份响应文件，在递交当天人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后（以开标当日测量体温为准）方可递交至开标室，详见电子显示屏。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商活动。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市中级人民法院

地    址：宁波市鄞州区兴宁东路568号

传    真：/

项目联系人（询问）：虞老师

项目联系方式（询问）：0574-87009109

质疑联系人：葛先生

质疑联系方式：0574-87009112

2.采购代理机构信息

名    称：宁波国咨工程造价咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区世纪大道北段555号名汇东方19楼1920室

传    真：0574-55717439

项目联系人（询问）：史工、华工

项目联系方式（询问）：0574－87298907

质疑联系人：葛海滨

质疑联系方式：0574-55717419

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

传    真： /

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  磋商采购资料表

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第三章有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 2.1 | 采购形式：分散采购 采购方式：竞争性磋商 采 购 人：宁波市中级人民法院 电 话：0574-87009109 联 系 人：虞老师 |
|  | 采购代理：宁波国咨工程造价咨询有限公司 地 址：宁波市世纪大道北段555号名汇东方大厦19楼1920室 邮 编：315040 电 话：0574－87298907 电子邮件：563313963@qq.com 联 系 人：史工、华工 |
| 2.2 | 采购服务名称：宁波市中级人民法院智慧食堂改造提升工程项目（重发） |
| 2.3 | 合格的供应商来源：中国境内（本次采购为非专门面向中小企业） |
| 报 价 和 货 币 |  |
| *2.4 | 磋商报价组成： 磋商报价应是供应商根据采购人提供的工程量清单及图纸，自行组价，按现行的预算软件编制（广达）。报价包含工程量清单报价、成交服务费、工程交易服务费、合同公证费等与本项目相关的一切费用，包括供应商履行合同所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费； 供应商应承担其参加本磋商活动自身所发生的费用。 项目实施过程中可能发生的风险和费用均由成交供应商承担。 本项目为固定综合单价，可调合同总价方式。 |
| 2.5 | 报价货币：人民币 |
| 报 价 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| *2.6 | 供应商资格要求：详见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求” |
| *2.7 | 1.本项目最高限价为945347元，其中暂列金额为30000元（含税），暂估价为93958元（含税），其他不可竞争费用 0 元（含税），安全文明施工基本费不得低于规定费用低限值5449元（含税）。 最终报价超过最高限价，作无效响应处理。 2.供应商擅自变更采购人提供暂列金额、暂估价及其他不可竞争费用的，其响应文件将作否决处理。 3.供应商提供的安全文明施工基本费低于磋商文件规定的低限值,其响应文件将作否决处理。 4.供应商根据采购人提供的工程量清单、图纸，自行组价，自主报价方式编制，固定综合单价，可调合同总价。 5.因供应商原因造成项目编码、项目特征、工程数量、计量单位与采购人提供不一致的，视为实质性不响应磋商文件要求，其响应应作无效响应处理。 |
| 2.8 | 磋商保证金金额：不适用 |
| *2.9 | 磋商响应文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件： 2.9.1资格文件 （1）有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； （2）2020年年度财务会计报表复印件，其他组织或供应商新成立不足一年的，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件（银行资信证明一般应是为本次采购出具的原件，如提供采购日前六个月内开具的用于他次招标的银行资信证明的复印件也可。银行资信证明必须按第六章附件中“银行资信证明”的要求提供。资信评估机构出具的资信等级证书或证明不能代替银行资信证明）； （3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明； （5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）供应商的特定条件的证明文件（如有）。 2.9.2.商务技术文件 （1）评分标准对应页码； （2）单位负责人的身份证明或单位负责人授权书（投标人的代表若不为单位负责人的，必须提交单位负责人授权书），并提供单位负责人和授权代表的身份证正反两面复印件； （3）供应商基本情况表； （4）技术条款偏离表； （5）商务条款偏离表； （6）根据第六章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）； （7）施工组织设计； （8）项目管理机构； （9）根据第六章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）； （10）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。 2.9.3.报价文件 （1）磋商响应函 （2）初次报价表 （3）报价文件（格式按现行预算软件（广达）打印） （3）中小企业声明函； （4）监狱企业声明函（如有需提供）； （6）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； （7）供应商认为需提交的其他文件资料。 对非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商为中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。 对非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商为联合体，且联合体中有中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业联合体的价格扣除优惠。 9.2.4.注意事项 （1）电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 （2）上述组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。 |
| *2.10 | 磋商有效期：90天 |
| *2.11 | 磋商响应文件数量要求： 1.上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件 1 份）。 - 2.以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）。 3.成交供应商在成交后3天内向代理单位提供通过电子加密响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）打印装订成册的书面响应文件2份（原件盖章） 注：电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| 2.12 | 磋商响应文件递交截止并开始磋商时间：2021年8月9日14时00分 磋商响应文件递交至：宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市世纪大道北段555号名汇东方大厦19楼1917室），本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加磋商。 |
| 2.13 | 响应文件开启步骤：所有响应文件（资格文件、商务技术文件和报价文件）同时开启。 |
| 2.14 | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商代表签字的书面澄清，该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |
| 2.15 | 磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 2.16 | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 需补充的其他内容 |  |
| 2.17 | 自获取磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(磋商文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |
| 2.18 | 1．供应商应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。供应商应保证，如果响应文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，供应商已获得了适当授权。供应商应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，供应商应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。 2.供应商成交后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。 3.采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得成交供应商同意，成交供应商应积极配合提供相关资料和成果；成交供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密；成交供应商如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人批准。 |
| 磋 商 服 务 费 |  |
| 2.19 | 1.采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价[2002]1980号文件规定的工程费率的90%收费，按照成交通知书确定的成交总金额，向成交供应商收取磋商服务费。 收取服务费标准（分档累计） 成交金额（万元）; 服务费率; 工程费率. 100以下; 1.5%; 1.0%. 100-500; 0.8%; 0.7%. 2.成交供应商应在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内向采购代理机构支付磋商服务费。 3.磋商服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |

注意：1、本磋商文件中标有“*”号的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离将视为没有对磋商文件的实质性要求做出响应，按无效响应处理。

2、本项目信息发布媒体：

浙江政府采购网     https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

宁波市政府采购网   https://www.nbzfcg.cn

磋商文件对磋商响应函附录条款的要求

| 序号 | 项 目 内 容 | 说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 施工准备时间 | - 签订合同后 3 天 | 供应商必须承诺“同意” |
| 2 | - 提前合同工期奖励标准 | - 0元/天 | 供应商必须承诺“同意” |
| 3 | - 延误合同工期赔偿标准 | - 1000元/天 | 供应商必须承诺“同意” |
| 4 | - 延误合同工期违约金限额 | - 合同金额的5% | 供应商必须承诺“同意” |
| 5 | - 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | - 合同金额的4% |  |
| 6 | - 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | - 合同金额的3% |  |
| 7 | - 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | - 合同金额的3% |  |
| 8 | - 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | - 合同金额的3% |  |
| 9 | - 安全文明施工费 | - 由供应商自行报价，按规定计入《措施项目清单计价表》中。安全文明施工费按（市区一般工程）考虑、且安全文明施工基本费不得低于5449元（含税价） | 供应商需计取的费用应在磋商响应函附录中予以明确，未明确的结算时按不计处理。当磋商响应函附录中的费用与磋商响应文件中的费用不一致时，以磋商响应文件中的费用作为结算依据。 |
| 10 | - 提前竣工增加费、特殊地区增加费 | - 不计 |  |
| 11 | - 其它施工组织措施费 | - 由供应商自行报价，按规定计入投标报价文件中 |  |
| 12 | - 企业管理费、利润 |  |  |
| 13 | - 规费 | - 按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费率的30%。不得作为竞争性报价。 | 供应商必须承诺“同意” |
| 14 | - 税金 | - 执行《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）文件 | 供应商必须承诺“同意” |
| 15 | - 工程质量保证担保 | - 结算价款的1.5% | - 供应商必须承诺“同意” |
| 16 | - 是否同意磋商文件其它内容 | - 要求供应商承诺“同意” | - 供应商必须承诺“同意” |
| 17 | - 是否同意合同条款及合同附件格式 | - 要求供应商承诺“同意” | - 供应商必须承诺“同意” |

# 第三章  竞争性磋商须知

1  适用范围和定义

1.1  本竞争性磋商文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的采购。

1.2  定义

采购人：宁波市中级人民法院

采购代理机构：宁波国咨工程造价咨询有限公司

供应商：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审专家。

竞争性磋商文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件：供应商应磋商文件要求编制的响应性文件。

2  合格的供应商

2.1  合格的供应商应该是：

具有提供本次采购服务内容的能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其它组织或者自然人。金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构可以响应，但需依法办理工商、税务和社保登记手续，并获得总机构授权或者能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在磋商活动中无欺诈和腐败行为。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足磋商文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商并由单位负责人签署的相关响应资料与本磋商文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

2.2  符合本磋商文件载明的对上述2.1条的例外的规定或对供应商资格的其他补充要求：详见第一章“竞争性磋商公告” 中的“2.申请人的资格要求”。

3  磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

4  磋商保证金

4.1  供应商应按本磋商文件第二章2.8条款要求交纳磋商保证金。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

4.2  发生下列情形之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

4.3  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，但不得撤回响应文件，这种情况下，采购人、采购代理机构应当原款退还其磋商保证金。供应商退出磋商的须提交经法定代表人或授权代表人签字的书面声明。

4.4  供应商在接到采购代理机构的通知后，应按照本磋商文件第二部分2.8条款规定前来办理保证金退款手续。

5  磋商有效期

5.1  磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第二章“磋商采购资料表”第2.10条款。

5.2  特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3  同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

6  磋商文件的澄清和修改

6.1  提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2  更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

6.3  如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商文件制作磋商响应文件。

7  磋商响应文件的组成

7.1  响应文件的形式和效力

（1）响应文件分为电子加密响应文件以及电子备份响应文件，备份响应文件为以 U 盘存储的电子备份响应文件。

（2）电子加密响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

（3）以 U 盘存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。因 U 盘损坏无法正常获取电子备份文件或 U 盘存储的电子备份响应文件格式原因未能成功上传政采云系统的均作无效标处理，一切责任由投标人自行负责。

（4）响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、以 U 盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子加密响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

7.1  磋商响应文件组成在本磋商文件“磋商采购资料表”中做出规定。

7.2  组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

8  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

8.1  供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2  磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.3  磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.4  磋商响应文件数量：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件 1 份）。

（2）以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）。

（3）成交供应商在成交后3天内向代理单位提供通过电子加密响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）打印装订成册的书面响应文件2份（原件盖章）

注：电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

8.5  电子加密响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位；电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至磋商响应文件（具体操作请咨询政采云 400-8817190）。

8.6  以 U 盘存储的备份磋商响应文件，单独密封递交。

9  磋商响应文件的密封、标记和递送

9.1  电子加密响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

9.2  电子备份响应文件递交时应单独包封，密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称等字样。采购代理机构不接受未按规定密封的电子备份响应文件。

10  接收磋商响应文件截止时间

10.1  接收磋商响应文件截止时间见本磋商文件第二章“磋商采购资料表”2.12条款。供应商应在磋商文件要求提交（上传）响应文件的截止时间前，将电子加密响应文件上传至政府采购云平台。采购代理机构拒绝接收在响应截止时间以后提交（上传）的电子加密响应文件。

10.2  供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密响应文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商在响应截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，电子交易平台将拒收。

供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

11、响应文件的开启

11.1  采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

11.2  主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单；

11.3  电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示在 30 分钟内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

11.4  发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交备份响应文件的，视为撤回响应文件。

电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

11.5  采购代理机构工作人员负责记录会议情况，供应商代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

11.6  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U 盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 12  竞争性磋商小组

12.1  竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专业名单中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

12.2  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.3  磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

13  竞争性磋商程序与评定成交的标准

详见磋商文件第六章“评定成交的标准”。

14  磋商响应文件的澄清、说明或者更正

14.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

14.3  供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

14.4  给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不少于 30 分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

15  成交结果通知

15.1  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

15.2  采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商文件载明的采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

16  签订合同

16.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

16.2  成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。

16.3  拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4  竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

17  保密

成交结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

18  磋商服务费

成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定详见“第二章磋商采购资料表”。

19  政府采购政策要求

19.1   中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

19.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

19.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

19.4  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在招标文件内确定。

19.5  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

19.6  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

19.7  执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

20  磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

20.1  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在磋商采购文件接收、开标、评标工作、宣布评标结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

20.2  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取磋商采购文件的，不得就磋商采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

20.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

20.4  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系人、联系方式等信息详见采购公告。

20.5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

21.  联合体规定

21.1  两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

21.2  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商认定资质等级。

21.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

# 第四章  合同条款

（供签约时参考）

### 第一部分合同协议书

建设单位：                     （简称发包人）

施工单位：                     （简称承包人）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

### 1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

二、合同工期

计划工期：   日历天（具体以开工报告、验收报告为准）。

三、质量标准

- 工程质量符合标准：按国家施工验收规范一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：            元。

五、项目经理

承包人项目经理：　　   。

六、合同文件构成

下列文件一起构成合同文件及解释顺序：

（1）本协议书

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）投标函及其附录；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）施工资料；

（9）其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.由于项目特殊，双方承诺：　　/

5.承包人承诺：　　　　/

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 　　　年 　　 月 　　 日签订。

十、签订地点

本合同在   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  经双方签字、盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式捌 份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

建设单位（发包人）：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

施工单位（承包人）：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

第二部分 通用条款

本工程“通用条款”采用国家住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款。

第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。

1.1.6其他

1.1.6.2专用条款补充词语定义及解释：本合同专用条款中所用到的下列词语仅限于以下赋予的定义与解释。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。没有相应标准、规范时，采用国际相关标准、规范或宁波市现行通常做法。

1.5 合同文件的优先顺序

根据协议书第六条执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前5天。

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：  无

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、实施性施工方案等。

承包人提供的文件的期限为：承包人应在签订合同后5日内向发包人提供符合发包人要求的施工组织设计、工程进度计划、实施性施工方案等。

承包人提供的文件的数量为：按需提供；

承包人提供的文件的形式为：按需提供；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到此计划后的7天内审核。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的施工资料和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：　     　；

发包人指定的接收人为：　　　　　　　 。

承包人接收文件的地点： 　　　　　　  ；

承包人指定的接收人为： 　　　　　　　。

监理人接收文件的地点：　         　　；

监理人指定的接收人为： 　　　　　　　。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

2. 发包人

2.1 许可或批准

2.1.1发包人按时办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，若因发包人原因未能及时办理完毕相关许可、批准或备案，工期相应顺延，但因工期延误引起的费用承包人不得向发包人索赔。

2.1.2施工过程中需要使用的临时场地根据场地实际情况，由承包人自行解决，并自行解决因采取施工措施须借用的红线外临时用地。承包人在退还使用过的临时用地前应自费恢复该临时用地原有的使用功能，如因承包人撤离前未按要求进行恢复或未达到使用标准，将由发包人委托第三方对其进行恢复，所产生的费用将从应付给承包人的任何款项中扣除。

2.2 发包人代表

发包人现场代表：

姓名：　；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期3天前向承包人移交施工现场。

2.4.3 发包人依据工程实际情况，在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必须的部分有关基础资料，发包人对所提供资料的真实性、准确性负责，承包人在收到资料的3天内应向发包人提出书面确认或资料补充的书面要求（并附所需资料的合理用途）；承包人逾期未发出书面确认的，视为承包人认可基础资料的完整性。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应及时收集、整理相关工程资料，须提交6套完整的工程竣工资料、竣工结算资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工前。

承包人提交的竣工资料形式要求：6套文本。

（10）承包人应履行的其他义务：

（10.1）负责制定安全、环保措施。
　　（10.2）积极配合发包人的工作。
　　（10.3）认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
　　（10.4）必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。
　　（10.5）负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失; 并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由承包人承担，。
　　（10.6）服从发包人方现场管理人员的指挥，尊重发包人的管理制度。

（10.7）承包人必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工、确保工程质量。

（10.8）承包人应按工程进度要求同步提供有关工程、质量等技术资料及复印件。

（10.9）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并承担相应的工程维修责任。

（10.10）泛光照明工程专项的脚手架和吊装发生时，由承包人自行负责，并且自行承担该费用。

（10.11）施工现场清洁卫生的要求：

①达到宁波市政府规定的文明施工要求，夜间施工时间应符合环保部门要求；

②禁止向河道、湖泊排放杂物、污水、泥浆等，如有违反，承包人承担所有责任；

③交工前，承包人应自行清运、清理完毕发包人提供场地范围内的所有机械、建筑垃圾、生活设施等所有发包人认为应该清理、清运的物品，费用包含在承包人的投标报价中。

（10.12）做好施工过程中有关书面、影像等资料的要求：对于工程结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。承包人发现施工技术资料任何错误或异常，应及时通知监理人和发包人。发现错误和异常隐瞒不报仍继续施工给发包人造成损失的，发包人有权追究承包人责任。

（10.13）承包人对施工质量不合格的情况进行保修及对有缺陷的材料进行更换。

（10.14）承包人采购的材料满足国家相关消防和环保要求。

（10.15）施工进场前需到发包人处办理相关入场手续后方可进场施工。

（10.16）承包人进场人员及所有财物均由承包人自行办理人身保险及财产保险，费用由承包人自行承担。

（10.17）承包人必须向保险公司投保第三者责任险及施工人员的意外险，保险费用由承包人承担，发包人不再另行支付。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：

姓名：　　；

身份证号：　；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号：　；

安全生产考核合格证书号：　；

本工程项目经理及施工管理人员应与中标确定的相一致。如承包人因特殊原因在施工中更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意，更换须经发包人同意，且更换的人员应具备相应施工管理资质。

承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于 22天，每天工作时间不得少于8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定 ：本工程不得违法分包或转包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款  。

3.7 履约担保

（1）承包人提供的履约担保形式为履约保函或保证金

（2）履约担保期限自出具之日起至发包人、监理验收通过后止。 本合同履约担保金额为   万元。

（3）承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担。

（4）提交时间：合同签订后10日内提交。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、方案等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

根据监理规范相关职权即工程质量进度的监督管理、施工安全监督、信息管理及组织协调、工程量的计量、进度款拨付的审核、承包人管理人员到岗的考核等。

需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及全局工程进度的工程暂停和开工、复工；（2）涉及工程投资或承包合同造价的变化，（3）工程款的支付、索赔的支付，（4）发包人决定的其他内容等。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：

职务：/

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

关于监理人的其他约定：按本项目发包人与监理人签订的合同。

4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起14天内提供书面确定意见。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24　小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过：　48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。②承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全。承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。③承包人应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此发生的费用由承包人承担。④承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照宁波市建委颁布的施工现场用电管理的相关规定执行。承包人按GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》做好现场各项工作，设置必要的消防水源和消防器材及设备。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行,遵守宁波市政府相关规定，做好安全文明生产及必要的安全围护工作，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收齐资料后14个工作日。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收齐资料后7个工作日。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工3天前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工3天前，确定劳动力、材料、机械的进程安排 。

7.3.2开工通知

因发包人原因未能在计划开工之日起30天内开工的，工期按现场实际情况签证，承包人不得以此为由进行其他任何利润的索赔及擅自解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

双方确认为：因不可抗力不能按时开工或完工时，承发包双方可重新约定开工或完工日期。

7.5.2因发包人原因导致工期延误

合同工期延误赔偿标准为1000元/天。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /

7.7异常恶劣的气候条件:

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件；

（1）12小时内降雨量达到100mm以上；

（2）风速达到10级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日气温超过40度或低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到6mm及以上的大雪灾害；

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

上述异常恶劣的气候条件所涉及数据以当地政府气象部门公布为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：0元/天。

8.材料与设备

8.1 发包人供应材料与设备

执行通用条款。

8.2 承包人供应材料与设备：

8.2.1承包人供应材料与设备的约定：

8.2.1.1除发包人供应外，发包范围内的材料由承包人采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。

8.2.1.2任何材料的进场都需提交质保单和检验报告，并经发包人和监理工程师验收合格后方能使用。

8.2.1.3承包人采购的材料设备必须符合设计文件和标准、规范要求，进场材料和设备应有合格证、质保单和检测报告，并应向发包人提供主要材料样品和设备资料样本。承包人在定购材料和设备前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给发包人，发包人、监理人认为有必要派员参加选点、看样，其品牌、型号、性能须经发包人、监理人确认后，承包人方可采购。若承包人连续二次递交样品都无法确认，发包人有权要求承包人使用参考品牌范围内的任何一个品牌，且不涉及价格变动，承包人须无条件同意并积极配合，由此引起的工期延误，由承包人承担。

8.2.1.4承包人所采购的材料设备的品牌可以在招标文件规定的品牌范围进行选择，也可以在招标文件规定的品牌范围外进行选择，但必须符合设计和相关标准、规范的要求且档次、价格须等同于或高于招标文件规定的品牌，并经过发包人和监理人同意，但价格不作调整；承包人拟选用的材料、设备品牌必须在采购、进场前书面征得发包人和监理人同意。

8.2.1.5监理工程师和发包人工程师发现承包人未按清单、合同约定的标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令采购材料或材料质量不合格，除应更换材料外，每一种规格的材料加收承包人承担的违约金1000元；并由承包人承担工程的返工、材料退货等的经济损失和连带的工期、质量的违约责任；同时还要赔偿由此给发包人造成的其他相关损失；若承包人在接到更换材料通知后7天内仍未更换合格材料到场，则发包人将停止支付下期工程款，直至合格材料到场为止。

8.2.1.6无论发包人和监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工引起的一切后果均由承包人负全责。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

用于本工程的任何物料的品质，在使用前必须得到发包人和监理人的批准，承包人必须按发包人提供的实物样品（无实物样品的，参照物料清单）提供订货样品，在订货前送审并封样，样品规格大小须满足发包人和设计要求。获批准的样品须存放在工地，作为以后验收物料的标准。样品及其包装，由承包人无偿提供。实际用于施工的物料须与获批准的样品或技术参数和产品说明书一致。若发现不一致，发包人将责令承包人予以拆除并以发包人批准的产品进行更换，所造成的一切直接和间接的损失由承包人自行负责。同时发包人有权提出索赔，并视情节轻重向有关部门报告。发包人的任何批准、不批准或修改、建议皆不会减轻承包人按合同所承担的责任。

承包人在施工中使用的材料、设备的品牌、规格型号及材质等除必须符合设计及发包人的要求，国家、省市相关规范、文件对材料设备有环保、消防和节能方面的检测要求的，承包人负责检测合格及相关费用，并提供书面检测合格报告。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。

9. 试验与检验

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形时，应当按照本条约定进行变更。

1．项目特征描述不符；

2．工程变更；

3．现场签证；

4．不可抗力；

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则: 按本合同专用合同条款12.1.2.2条执行。

10.4.2变更估价程序：上述变更范围中发包人确认的工程变更和现场签证，变更费用须经发包人、监理人审核。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 合同当事人约定：人工价格、材料价格、机械费价格均不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用合同协议书中约定的价格形式，即可调总价的价格形式。

12.1.1合同价款中包括的风险范围：

（1）本工程以“项”为单位的技术措施费（包括脚手架、超高增加费、蜘蛛人、吊篮等费用）包干。

如果承包人使用发包人的电梯，施工期内的维保及养护费用由承包人承担，如果损坏由承包人负责赔偿，费用已包含在投标报价中。

（2）以下内容承包人综合考虑在措施费部分，施工中包干使用：

a、承包人已根据现有施工场地等实际情况，充分考虑必须发生和可能发生的费用，如材料、设备的存储堆放、成品保护、二次搬运、保管、水平运输、垂直运输、临时安保及消防、临时设施租用、夜间施工、赶工措施、限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）等费用。

b、工程完工后，需对工程交付标准进行全面的清洁卫生工作，达到发包人交付要求，该部分费用。

c、在施工过程中，可能会发生与其他施工单位的交叉施工配合引起的工期延误和费用增加。

d、施工停电时自备发电机组及发电之相关费用。

e、做好合同范围内成品保护及材料保管工作，本工程施工过程中及验收交付之前如发生材料偷盗、损坏现象均由承包人自己承担并无偿修复，如因承包人原因造成其他工程成品损坏的，照价赔偿。

12.1.2.2变更费用按以下方法确定：

（1）双方确认的预算价有相同项目的，按照相同项目单价认定（若有二个及以上相同项目且单价不一致的，参照单价较低的相同项目单价）。

（2）双方确认的预算价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价），并按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）双方确认的预算价中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按12.1.2.3条计价依据重新组价并按合同下浮率进行下浮，报发包人确认后调整。

（4）双方确认的预算价中无相同项目或类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料按第12.1.2.3条，通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

12.1.2.3计价依据：

1、工程量：依据宁波市中级人民法院提供的设计图纸计算。

2、材料价格根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2021年5月刊（宁波市区）除税信息价，《宁波建设工程造价信息》没有的参照《浙江造价信息》（2021年第5期）除税信息价，无信息价的参照同期除税市场价；人工信息价根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2021年5月刊综合版信息价。

3、取费标准：建筑工程企业管理费及利润按单独装饰工程中值费率计取；安装工程企业管理费及利润按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值费率计取；施工组织措施费按中值计取，其中：安全文明施工基本费按房屋建筑及构筑物工程中值费率计取，不计提前竣工增加费、标化工地增加费；规费按标准费率30%计取。

4、采用一般计税法，税金按9%计入。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付及扣回

本工程不支付预付款

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量应根据经发包人确认的变更联系单及相关工程资料，根据12.1条计价依据计算和2018版浙江省预算定额规定确定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人向工程师提交已完工程量报告时间：每月20日 。

12.4 工程进度款支付

由承包人依据发包人批准的施工图设计文件、承发包双方确认的主要施工方案以及第12.1.2.3条约定计价依据及组价办法编制施工图预算。

发包人（或发包人委托的造价咨询单位）应对承包人编制的施工图预算进行核对，若工程量清单或计价有误差的，则双方都有权向对方以书面报告的形式提出，经确认后进行调整，双方核对确认的预算价作为支付进度款的依据，审核完成前进度款支付以承包人编制的预算为依据。

通用条款12.4工程进度款支付修改为以下条款：

1、预付款的支付:

（1）预付款支付比例约定：合同价款的30%。

（2）预付款于开工前支付，在第一次进度款中一次性扣回。

2、关于付款周期、进度款支付程序和方法的约定：

（1）每月20日上报已完工程量，支付额度为经核准后完成工程造价的75%。

（2）工程余款付款办法：经发包人、设计人、监理验收合格并且承包人提供全套的工程技术资料后，支付额度至经核准后完成工程造价的85%。结算经发包人审核并经第三方审计完毕，付款至结算总价款的98.5%（扣除质量保证金后的比例）；质量保证金为经发包人审核并经第三方审计完毕后结算价款的1.5%，质量保证金退还时间按工程保修书约定执行（无息退还）。

承包人需开具增值税专用发票给发包人，并保证发票的真实性。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前　24　小时提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：以发包人、设计人、监理验收合格为准。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不支付违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 经发包人、设计人、监理验收合格后 7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不支付违约金 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为不支付违约金   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 按发包人要求。

14. 竣工结算

通用条款14竣工结算修改为以下条款：

14.1 竣工付款申请

14.1.1承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应当在发包人、设计人、监理验收合格后28 天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工资料6套，并符合发包人的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担。所有竣工资料要求保证真实性、完整性。一切竣工资料必须报监理全面核对，并签章后交发包人确认。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

14.2 竣工结算审核

14.2.1发包人审批竣工结算付款申请单的期限：竣工结算报告和结算资料经发包人认可并核实后，由发包人委托的咨询单位进行工程竣工结算审核，第三方审计单位应在承包人上报结算资料后三个月内审计完毕。审核期间承包人应予以配合。竣工结算报告和结算资料在核实、修改和补充过程中，发包人与承包人未达成一致，导致工程竣工结算价款不能支付，承包人不得以此为由拒绝向发包人移交工程。 承包人未能按规定要求向发包人递交竣工结算书及完整的工程结算资料（除特殊情况经发包人同意外），则工程经发包人、设计人、监理验收合格后发包人停付工程进度款。

14.2.2结算基本编制原则：承包人按本合同专用条款“12.合同价格、计量与支付”中的相关规定及以下条款的约定编制工程结算书，经审核后方可办理工程结算。工程结算以发包人或第三方审计审定结果为准。

14.2.4工程造价审计或审核：工程审计费用参照浙价服[2009]84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定，基本费由发包人承担；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5％的费用，核增追加费按核增额的5％计算费用，核减、核增追加费由承包人承担。承包人需在盖审定表或咨询单位出具审计报告的同时向咨询单位付清审计费用。

14.2.5承包人未按约定的时间向发包人的提交竣工结算报告和资料的，发包人有权根据己有资料进行审查，责任由承包人自行承担。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为24个月。

缺陷责任期的具体期限：从发包人、监理批准的验收通过之日起计算，24个月。

15.3 质量保证金

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

（1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，承包人提供的质量保证担保形式为质量保证金。 质量保证金的，在工程竣工结算时发包人在合同尾款中一次性扣留。

（2）质量保证金额度为经发包人审核并经第三方审计完毕后结算总价款的3%。

（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

15.3.2 质量保证金的扣留和退还

质量保证金的退还采取以下方式：质量保证金在发包人、设计人、监理验收通过满24个月后支付（无息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按现行国家有关规定执行。

15.4.1 保修责任见质量保修书。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为24小时内（含24小时）。

16. 违约

16.1发包人违约：

通用条款16.1发包人违约条款修改为：因发包人原因造成承包人损失的除合同另有约定和发包人另行书面同意外，其余均不得进行工期及费用索赔，承包人不得以此为由停止施工或解除合同。

16.2 承包人违约

本合同通用条款第16.2款约定

双方约定的承包人其他违约责任：

（1）未履行机械设备到场承诺，违约金为履约担保金的5%，因承包人未履行机械设备到场承诺违约造成的损失超过履约担保金的5%时，发包人有权向承包人追偿。

（2）未履行安全、文明施工承诺，违约金为履约担保金的5%，因承包人未履行安全、文明施工承诺违约造成的损失超过履约担保金的5%时，发包人有权向承包人追偿。

（3）未履行项目经理、项目技术负责人及其他主要管理人员到位率低于投标承诺的（项目经理到位率≥70%，项目技术负责人及主要施工管理人员到位率≥80%，其中工程例会、专题会议等项目经理必须参加），违约金为履约担保金的5%；因承包人未履行人员到场承诺违约造成的损失超过履约担保金的5%时，发包人有权向承包人追偿。

（4）未履行施工质量承诺，违约金为履约担保金的60%；因承包人施工质量承诺违约造成的损失超过履约担保金的60%时，发包人有权向承包人追偿。

（5）承包人不能按合同约定的时间竣工(包括不能按合同约定时间完成阶段控制时点)，承包人应承担违约责任，违约金为履约担保金的25%，因承包人延误合同工期违约造成的损失超过履约担保金的25%时，发包人有权向承包人追偿。

（6）承包人在施工过程中无论遇到何种困难（经发包人同意除外）均不得以任何理由（如发包人未签证费用等）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪水、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按有关规定执行，费用由承包单位自理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

承包人 A  （A、应当；/ B、不需）为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审 ：

合同当事人　B　（A、同意；/ B、不同意 ）将工程争议提交争议评审小组决定。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

- 技术补充条款

1.发包人保留对工程界面划分的最终解释权和调整权，承包人必须无条件服从。根据工程实际需要，若发包人需要实施工程量清单以外的施工任务，发包人指定承包人完成的，承包人必须无条件完成施工。

根据发包人使用要求，承包人同意配合发包人完成界面调整或工程承包范围增减，并不索赔以此引起的利润损失。

2、本合同生效后发、承双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

3、本合同一式捌份，发包人执陆份，承包人执贰份，具有同等法律效力。

附件1：工程质量保修书

附件2：项目廉政合同

附件3：建设工程安全管理协议

附件1

工程质量保修书

建设单位：（以下简称发包人）

施工单位：（以下简称承包人）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就       签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围为本工程的装修提升工程，具体以施工图为准。

二、质量保修期

1．工程质量保修期为24个月；

2、质量保修期自工程经发包人、设计人、监理验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程经发包人、设计人、监理验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人收到承包人的支付申请、且扣除已发生的维修费用后28天内付清余款（不计息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于质量原因及保修不及时而引起的客户索赔等给发包人带来的损失由承包人承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

建设单位：(盖章)                           施工单位：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

附件2

宁波市建设工程项目廉政合同

建设单位：（简称甲方）

施工单位：（简称乙方）

工程项目名称：

为加强市级工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法专违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目发包人承包人双方签订的            合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议项目主管部门或市重点工程领导小组办公室给予乙方一至三年内不得承包市级以上重点工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条双方约定：本合同由市重点领导小组办公室和市监察局负责监督。日常监管由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条本合同作为                施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

第八条本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

建设单位：(盖章)                            施工单位：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

附件3

建设工程安全管理协议

建设单位：（简称甲方）

施工单位：（简称乙方）
　　为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建设工程施工合同的同时，签订本协议。

- 承包工程项目

1.工程名称：

2.工程地点：

3.承包范围：

二、协议期限

自合同生效之日起，至本工程验收达到合格标准为止。

三、协议内容

1、甲乙双方必须认真贯彻国家法律、法规和地方部门规章、上级劳动保护及安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，并应严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
　　2、甲乙双方都应严格遵守各自责任、权利和义务。

3、甲方的责任、权利和义务
　　（1）加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
　　（2）随时对乙方安全文明生产情况进行监督检查。
　　（3）督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改。

（4）甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
　　4、乙方的责任、权利和义务
　　（1）乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。
　　（2）严格执行宁波市有关建筑工程安全生产、文明施工的相关规定和建设部JGJ59—2003标准，并接受甲方和建设行政管理部门的检查监督、考核。

（3）乙方主要负责人的职责：

①、建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
　　②、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。
　　③、及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。

（4）保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

（5）按照国家和地方规定(从业人员300人以下)乙方应配备专职或兼职的安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由乙方负责。
　　（6）乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。
　　（7）根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
　　（8）对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。
　　（9）对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，按宁波市有关规定和施工合同专用条款执行，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。

（10）外地施工人员必须办理相关证件，禁止非乙方人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品。
    （11）现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。
    四、违约责任
　　1、甲方未按本协议履行，将按有关行政法律法规处理。
　　2、工程竣工验收，经建设行政主管部门按单位工程安全生产文明施工状况综合评定。评定不合格者，按施工合同专用条款执行。
　　3、乙方未按本协议履行职责，按宁波市有关规定和施工合同专用条款执行。

五、未尽事宜，双方协商解决。

建设单位：(盖章)                             施工单位：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

# 第五章  采购需求

采购需求前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 采购内容 | 详见第一部分《竞争性磋商公告》及本部分“技术要求” |
| *2 | 单位及数量 | 详见第一部分《竞争性磋商公告》及本部分“技术要求” |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见商务要求表 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见技术要求 |
| 5 | 采购标的需执行的标准 | 执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 建筑业 |
| 7 | 技术规格要求 | / |
| 8 | 物理特性要求 | / |
| 9 | 质量、安全要求 | / |
| 10 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本部分内容 |
| 11 | 验收标准 | 按照成交供应商提供的响应文件及成交供应商和采购人签订的合同为标准进行验收。 |
| 12 | 现场踏勘 | - 本项目不统一组织现场踏勘，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行踏勘。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在踏勘过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |

一、商务要求：

| # 序号 | # 项目名称 | # 采购要求 | # 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| # *1 | 缺陷责任期 | 自整体项目竣工并验收合格之日起24个月。 |  |
| # 2 | 建设地点 | 宁波市鄞州区通达路 45 号。 |  |
| # *3 | 合同履行期限/工期 | 本项目总工期60日历天，其中现场施工工期14日历天。 |  |
| # *4 | 付款方式 | 1、预付款的支付: （1）预付款支付比例约定：合同价款的30%。 （2）预付款于开工前支付，在第一次进度款中一次性扣回。 2、关于付款周期、进度款支付程序和方法的约定： 1）每月20日上报已完工程量，支付额度为经核准后完成工程造价的75%。 2）工程余款付款办法：经发包人、设计人、监理验收合格并且承包人提供全套的工程技术资料后，支付额度至经核准后完成工程造价的85%。结算经发包人审核并经第三方审计完毕，付款至结算总价款的98.5%（扣除质量保证金后的比例）；质量保证金为经发包人审核并经第三方审计完毕后结算价款的1.5%，质量保证金退还时间按工程保修书约定执行（无息退还）。 承包人需开具增值税专用发票给发包人，并保证发票的真实性。 |  |
| # *5 | # 履约担保 | 1、履约保证金金额：合同金额的5%； 2、履约保证金形式：支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 3、担保收件人：采购人； 4、提交时间：签订本项目合同后7个工作日内； 5、履约保证金的退取：该工程交付使用且验收合格后根据实际履约情况扣除相应违约金后剩余部分退还。 |  |
| # *6 | 质量要求 | 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 |  |
| # *7 | 安全要求 | 合格，无安全事故。 |  |

# *二、磋商内容清单及技术规格要求

# 1、详见工程量清单、图纸（另附）

# 因供应商原因造成项目编码、项目特征、工程数量、计量单位与采购人提供不一致的，视为实质性不响应磋商文件要求，作无效响应处理。

注：报价文件格式按现行预算软件（广达）打印，工程量清单与图纸不一致时以工程量清单为准。

# 2、项目管理机构要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 建筑工程二级注册建造师 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 |  |  |
| 3 | 安全员 | 1 | 具备专职安全员C证 |  |
| 4 | 施工员 | 1 | 具备相应上岗证 | 土建 |
| 6 | 质量员 | 1 | 具备相应上岗证 |  |

# 3、技术标准和要求：

依据设计文件和招标文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及浙江省、宁波市或行业，现行的工程建设标准、规范的要求。

4、材料参考品牌表（品牌响应表）

4.1三选一品牌

| 序号 | 材料/设备名称 | 参考品牌 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉漆 |  |
| 2 | 橡木拼接木饰面 | 中驰、荣森、德盛华森 |  |
| 3 | 白色水磨石 | 优固、中源盛邦、泰利 |  |
| 4 | 灰色大理石 | 华凯瑞、鸿磊石业、百慕石业 |  |
| 5 | 黑色不锈钢 | 威斯利、深宇五金、坤鑫金属 |  |
| 6 | 白色铝扣板 | 德普龙、乐高建材、欧颂 |  |
| 7 | 黑色铝合金 | 奥和装饰、金瑞翔铝业、宏铝建材 |  |
| 8 | 12mm钢化清玻璃 | 诚隆、鸿源、佳懿发 |  |
| 9 | 长虹玻璃 | 诚隆、鸿源、佳懿发 |  |
| 10 | 6+6夹胶玻璃 | 诚隆、鸿源、佳懿发 |  |
| 11 | 灰色防滑地板 | 安达仕陶瓷、中达宇、瓷创源 |  |
| 12 | 白色墙砖 | 安达仕陶瓷、中达宇、瓷创源 |  |
| 13 | 黄色抛光砖 | 安达仕陶瓷、中达宇、瓷创源 |  |

注：采购需求中出现的参考品牌，供应商应予积极响应；供应商也可以选择品牌及产品性能不低于参考品牌的其他材料设备进行报价，但必须在技术规格偏离表中说明情况并提供有关技术参数对照资料，并经评委会三分之二以上评委认定：供应商响应的材料设备的产品性能不低于采购人提供技术参数及相关设备的参考品牌，否则作设备选型偏离处理，并作废标处理；未提供详细偏离情况技术参数对照资料的，视同材料设备选型偏离作否决投标处理。

# 第六章  评定成交的标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库【2015】124号文，，并结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

一、评审程序

1、供应商在规定的磋商响应文件提交的截止时间之前提交磋商响应文件；

2、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间后对供应商的磋商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求：

（1）资格性审查：磋商小组根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

（2）符合性审查：磋商小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

3、未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商；

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；

5、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并根据综合评分情况确定成交候选供应商；

6、采购人确定成交供应商；

7、采购人与成交供应商签订合同。

二、评审方法

1、本项目采用综合评分法。

2、磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

3、每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4、各评分因素分值保留小数点后二位；

5、评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值；

6、推荐成交原则：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、残疾人福利性单位等。

8、本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》满足磋商采购文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如成交，成交价格仍按照其最后报价进行公示。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

10、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

三、评审标准

详见本部分附表3 评分标准（兼评委打分表）。

四、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

五、错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中初次报价表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以初次报价表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

六、其他说明

1、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

2、在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，经政府采购监管部门同意，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附表1                              资格性审查表

| 审查类别 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 资格条件 审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； 2、2020年年度财务会计报表复印件，其他组织或供应商新成立不足一年的，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件（银行资信证明一般应是为本次采购出具的原件，如提供采购日前六个月内开具的用于他次招标的银行资信证明的复印件也可。银行资信证明必须按第七部分附件中“银行资信证明”的要求提供。资信评估机构出具的资信等级证书或证明不能代替银行资信证明）； 3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 4、依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明； 5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  |  | 根据财库【2016】125号文要求，采购人或采购代理机构对供应商的信用记录进行查询并甄别： 1）信用信息查询的截止时点：响应截止时间； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在成交公示期间对成交候选供应商进行事后查询。成交候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。 |
|  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： | 证明文件（如有） |
|  | 3、本项目的特定资格要求： | ## 3.1供应商资质要求：供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。 ## 3.2拟派项目经理资格要求：项目负责人须具备建筑工程贰级注册建造师及以上资格（不含临时建造师），同时具备有效的安全生产考核合格证(B证)。 ## 3.3标项一:不接受联合体响应。 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：

1、上述资格证明文件未按竞争性磋商文件要求附入磋商响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：                             符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 磋商响应文件的组成是否符合磋商文件的要求 |
|  | 磋商有效期是否符合磋商文件要求 |
|  | 磋商响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章且磋商响应文件是否有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 磋商响应文件是否满足磋商文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离 |
|  | 最终报价是否超过磋商文件中规定的采购预算金额或者最高限价 |
|  | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 磋商响应文件是否有磋商文件中规定的其它无效响应条款 |
|  | 按有关法律、法规、规章是否属于响应无效的 |
| 符合性审查结论 |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3

评分标准（兼评委打分表）

| 评审因素 | 评分标准说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分（70分） | 1、主要施工机械设备配置情况（5分） 根据供应商的主要施工机械设备配置情况进行综合打分，本项最高得5分 |  |
| 施工管理机构设置（5分）施工管理机构设置（5分） | 2、施工管理机构设置（5分） 根据供应商的施工管理机构设置情况进行综合打分，本项最高得5分 |  |
|  | 3、质量管理体系、工程质量保证措施（5分）： 根据供应商的质量管理体系和工程质量保证措施进行综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | - 4、主要材料质量保证措施（3分） - 根据供应商的主要材料质量保证措施进行综合打分，本项目最高得3分。 |  |
|  | 5、施工进度计划保证措施（5分） 根据供应商的施工进度计划保证措施进行综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | 6、安全生产措施方案（5分） 根据供应商的安全生产措施方案进行综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | 7、文明施工和环保措施（5分）： 根据供应商的文明施工和环保措施进行综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | 8、项目经理类似项目经验综合评议（5分） 根据供应商的项目经理类似项目经验进行综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | 9、供应商类似项目经验综合评议（5分）： 根据供应商的类似项目经验进行综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | 10、成品保护措施（5分） 根据供应商的成品保护措施进行综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | 11、本项目其他相关施工单位的协调措施（5分） 根据供应商与本项目其他相关施工单位的协调措施进行综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | 12、工程保修服务措施、保证措施（5分） 根据供应商的工程保修服务措施、保证措施进行综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | 13、工程的技术特点、难点等进行分析（5分） 根据供应商的工程的技术特点、难点等进行分析并综合打分，本项目最高得5分。 |  |
|  | 14、应急处置方案（4分） 根据供应商的应急处置方案（如疫情、灾难性气候等突发情况）进行综合打分，本项目最高得4分。 |  |
|  | 15、技术负责人资质（2分） 技术负责人具备高级工程师职称的得2分，具备中级工程师职称的得1分，其余不得分。本项目最高得2分。 |  |
|  | 政策加分 （1分） | 供应商企业注册地是属于不发达地区或少数民族地区。提供国家相关部门认定的不发达地区或少数民族地区证明的，加盖供应商公章，加1分。提供证明不清的不予加分。 |
| 磋商报价分（30分） | 评议基准价=满足磋商文件要求且价格最低的最终报价 最终报价等于基准价的得分为满分30分。 报价得分=(评议基准价/最终报价)×价格权重（30%）×100 磋商报价得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。 备注： 供应商满足小微企业的，扣除响应报价的3%，用扣除后价格参与评审。小微企业价格扣除的认定标准：根据供应商提供的《中小企业声明函》认定。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业（提供证明材料） |  |

磋商小组成员签名：                                             年    月    日

# 第七章  响应文件格式（部分）

1、响应文件的外包装封面

电子备份响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

2、响应文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

资格文件组成：

（1）有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（2）2020年年度财务会计报表复印件，其他组织或供应商新成立不足一年的，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件（银行资信证明一般应是为本次采购出具的原件，如提供采购日前六个月内开具的用于他次招标的银行资信证明的复印件也可。银行资信证明必须按第六章附件中“银行资信证明”的要求提供。资信评估机构出具的资信等级证书或证明不能代替银行资信证明）；

（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）投标人的特定条件的证明文件（如有）。

### （一）有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件

（复印件并加盖公章）

### （二）2020年年度财务会计报表复印件。其他组织或供应商新成立不足一年的，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是供应商的基本账户开户银行（非供应商基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

2.证明供应商资金往来结算信誉情况良好。

3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4.银行资信证明应是在开标日前6个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

（三）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（单位）承担。

特此声明。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

年    月    日

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此声明。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

年    月    日

（注：代理机构、供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）

（五）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

年    月    日

（六）供应商的特定条件的证明文件

（根据磋商采购文件第一章“竞争性磋商公告”中的供应商特定资格要求提供）

商务技术文件组成：

（1）评分标准对应页码；

（2）单位负责人的身份证明或单位负责人授权书（投标人的代表若不为单位负责人的，必须提交单位负责人授权书），并提供单位负责人和授权代表的身份证正反两面复印件；

（3）供应商基本情况表；

（4）技术条款偏离表；

（5）商务条款偏离表；

（6）对本采购文件第五章“材料参考品牌表（品牌响应表）”的响应（格式参照“材料参考品牌表（品牌响应表）”）

（7）施工组织设计；

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

（8）项目管理机构；

1> 项目管理机构组成表；

2> 主要人员简历表；

（9）根据第六章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）；

（10）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。

## （一）评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 响应文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

说明：供应商可自行设计表格。

- （二）单位负责人授权书

（单位负责人来响应的，此表不用）

致：                         ：

（供应商全称）      单位负责人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   （采购编号） (项目名称)                      项目的竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

单 位 负 责 人（签字或印章）：

供应商单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：单位负责人及被授权人身份证正反面复印件

- 单位负责人身份证明

（单位负责人不来磋商的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

# （三）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

（四）技术规格偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件项目需求 | 磋商响应文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

（五）商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

（八）对本采购文件第五章“材料参考品牌表（品牌响应表）”的响应（格式参照“材料参考品牌表（品牌响应表）”）

# （九）施工组织设计

1. 	供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

（十）项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证、身份证、职称证及2020年12月、2021年1月、2月的社保证明等相关复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书及竣工验收报告（记录）复印件；技术负责人应附身份证、职称证等相关复印件；其他主要人员（施工员、质量员、安全员等）应附执业证或上岗证书、身份证等相关复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：1、以上须提供的复印件应加盖单位公章。

（十一）根据第六章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）

（十二）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。

报价文件组成：

（1）磋商响应函及响应函附录

（2）初次报价表

（3）报价文件

备注：格式按现行的预算软件打印（广达）

（4）中小企业声明函；

（5）监狱企业的证明文件（如有需提供）；

（6）残疾人福利单位声明函（如有需提供）；

（7）投标人认为需提交的其他文件资料。

（一）磋商响应函

致：：宁波国咨工程造价咨询有限公司

(磋商响应方全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （竞争性磋商采购项目名称）（编号为             ）（标项：）竞争性磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

2、我方承诺承担所发生的所有费用。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商采购文件，同意磋商响应须知的各项要求。

4、若成交，我方将按竞争性磋商采购文件规定履行合同责任和义务。

5、磋商响应文件自磋商日起有效期为90天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方承诺，与采购人无任何直接或间接的关联。

8、我方郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件；具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

9、我方与本竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  电话：

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

电话：              传真：              邮编：

磋商响应函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 施工准备时间 | - 签订合同后 天 |  |
| 2 | - 提前合同工期奖励标准 | - 元/天 |  |
| 3 | - 延误合同工期赔偿标准 | - 元/天 |  |
| 4 | - 延误合同工期违约金限额 | - 合同金额的5% |  |
| 5 | - 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | - 合同金额的4% |  |
| 6 | - 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | - 合同金额的3% |  |
| 7 | - 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | - 合同金额的3% |  |
| 8 | - 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | - 合同金额的3% |  |
| 9 | - 安全文明施工费 | - 由供应商自行报价，按规定计入《措施项目清单计价表》中。安全文明施工费按（市区一般工程）考虑，安全文明施工费为 元（含税价）。 | 供应商需计取的费用应在磋商响应函附录中予以明确，未明确的结算时按不计处理。当磋商响应函附录中的费用与投磋商响应文件中的费用不一致时，以磋商响应报价文件中的费用作为结算依据。 |
| 10 | - 提前竣工增加费、特殊地区增加费 | - 不计 |  |
| 11 | - 其它施工组织措施费 | - 由供应商自行报价，按规定计入投标报价文件中 |  |
| 12 | - 企业管理费、利润 |  |  |
| 13 | - 规费 | - 按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费率的30%。不得作为竞争性报价。 |  |
| 14 | - 税金 | - 执行《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）文件 |  |
| 15 | - 工程质量保证担保 | - 结算价款的1.5% |  |
| 16 | - 是否同意招标文件其它内容 | - 承诺“同意” | - 供应商必须承诺“同意” |
| 17 | - 是否同意合同条款及合同附件格式 | - 承诺“同意” | - 供应商必须承诺“同意” |

注：本表中的每一栏目必须根据磋商采购资料表中“磋商文件对磋商响应函附录条款的要求”的填报，否则视作不响应磋商文件要求，作无效响应处理。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字）：

日            期：

（二）初次报价表

项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 采购内容 | 报价（单位：元） | 合同履行期限 | 响应声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写：¥ |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或印章）：

日  期：

（三）报价文件

根据附件工程量清单提供

注：报价文件格式按现行预算软件（广达）打印

（三）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提     供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章））：

日期：

（四）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

（五）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （六）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### （七）供应商认为需提交的其他文件资料。