# 政府采购项目（服务类）

# 公开招标采购文件

# 项目编号：NBGZZB123093-4

# 项目名称：公共服务平台运维服务、主机保修及运维服务、专网整合及安全管控运维服务及就业系统年度开发维护项目

# 采 购 人：宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心

采购代理机构：宁波国咨工程造价咨询有限公司

2023年10月

目录

第一部分  采购公告	3

第二部分 采购需求	8

第三部分  投标资料表	77

第四部分 投标人须知	81

第五部分  评标办法	96

第六部分 合同格式	124

第七部分 投标文件格式	133

# 第一部分  采购公告

项目概况

公共服务平台运维服务、主机保修及运维服务、专网整合及安全管控运维服务及就业系统年度开发维护项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于 2023年11月3日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBGZZB123093-4

项目名称：公共服务平台运维服务、主机保修及运维服务、专网整合及安全管控运维服务及就业系统年度开发维护项目

预算金额（元）：标项一：1000000；标项二：2650000；标项三：1500000；标项四：1300000；

最高限价（元）：标项一：1000000；标项二：2650000；标项三：1500000；标项四：1300000；

采购需求：

标项一

标项名称: 公共服务平台运维服务

数量: 1

预算金额（元）:1000000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：公共服务平台运维服务，具体详见采购文件中第二部分 采购需求。

备注：/

标项二

标项名称: 主机保修及运维服务

数量: 1

预算金额（元）:2650000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主机保修及运维服务，具体详见采购文件中第二部分 采购需求。

备注：/

标项三

标项名称: 专网整合及安全管控运维服务

数量: 1

预算金额（元）:1500000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：专网整合及安全管控运维服务，具体详见采购文件中第二部分 采购需求。

备注：/

标项四

标项名称: 就业系统年度开发维护

数量: 1

预算金额（元）:1300000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：就业系统年度开发维护，具体详见采购文件中第二部分 采购需求。

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小微企业采购，所属行业为“软件和信息技术服务业”的中型、小型、微型企业(须提供中小微企业声明函)以及监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(提供相关证明材料)方可参与本项目的招标活动。中小微企业划型标准详见[2011]300号文。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2023年10月14日至2023年10月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）；

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月3日9点00分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）

开标时间：2023年11月3日9点00分（北京时间）

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子开评标，供应商在线参加开评标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表，鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.其他事项：

2.1落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）等。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

2.3各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见投标人CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.4本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统V2.0（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/construction）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心

地    址：宁波市鄞州区兴宁东路228号

传    真：/

项目联系人（询问）：黄老师

项目联系方式（询问）：0574-89583356

质疑联系人：韩老师

质疑联系方式：0574-89583356

2.采购代理机构信息

名    称：宁波国咨工程造价咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦21楼2102室

传    真：/

项目联系人（询问）：戴佳颖

项目联系方式（询问）：0574-87312175

邮箱：625740900@qq.com

质疑联系人：黄一达

质疑联系方式：0574-87312175

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：宁波市财政局政府采购办公室

地   址：宁波市海曙区中山西路19号

传   真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见本部分“采购清单” |
| 2 | 单位及数量 | 详见本部分“采购清单” |
| 3 | 合同履约地点 | 详见商务要求表 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见技术要求 |
| 5 | 采购标的需执行的标准 | 执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 技术规格要求 | 详见本部分“采购清单” |
| 8 | 物理特性要求 | 详见本部分“采购清单” |
| 9 | 质量、安全要求 | 详见技术要求 |
| 10 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本部分内容 |
| 11 | 验收标准 | 详见技术要求 |
| 12 | 现场踏勘 | 标项一、标项二、标项三：参加现场踏勘的投标人请于2023年10月24日9点30分到宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心（地址：兴宁东路228号 宁波人力资源大厦2楼，联系人：黄老师，电话：0574-89583356）。届时请每家潜在投标人安排不超过2人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标人公章的介绍信（证明函）。现场考察仅组织一次，潜在投标人错过现场考察后果自负。投标人应认真踏勘现场，踏勘名单请投标人于2023年10月23日16点00分前报备给采购代理公司，由采购代理公司统一汇报给宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心。 注：中标后，投标人不得以不完全了解项目现场和周围环境情况为借口，提出额外补偿的要求。 标项四：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |

## 一、商务要求表

| 项目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| ★服务期限 | 标项一：一年，即自2024年1月1日至2024年12月31日。 标项二：一年，即自2024年1月1日至2024年12月31日。 标项三：一年，采用按年续约方式，服务合同期限为三年，服务合同一年一签的方式确定；采购人在年度服务期结束90天前根据中标人提供的服务内容及服务质量决定是否续约；本次运维服务期限一年，2024年1月1日至2024年12月31日。 标项四：一年，即自2024年1月1日至2024年12月31日。 |
| 合同履约地点 | 采购人指定地点。 |
| ★付款方式 | 标项一：①采购人于合同生效之日起7个工作日内向中标人支付至合同金额的70%；②项目服务满六个月后，经采购人确认后于7个工作日内向中标人支付至合同金额的100%。 标项二：①采购人于合同生效之日起7个工作日内向中标人支付至合同金额的70%；②项目服务满六个月后，根据采购人每半年调整的维保清单按实结算，经采购人确认后于7个工作日内向中标人支付至结算金额的100%。 标项三：①采购人于合同生效之日起7个工作日内向中标人支付至合同金额的70%；②项目服务满六个月后，经采购人确认后于7个工作日内向中标人支付至合同金额的100%。 标项四：①采购人于合同生效之日起7个工作日内向中标人支付至合同金额的70%；②项目服务满六个月后，经采购人确认后于7个工作日内向中标人支付至合同金额的100%。 注：1、约定的支付时间以政府财政性资金支付要求为准，如因财政等原因导致支付延迟，采购人不承担相应责任。 2、每次支付前至少七个工作日，中标人应提供相应支付金额的正规、足额发票并提交给采购人，否则采购人有权拒绝付款。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| ★投标文件有效期 | 自投标截止日起90天。 |
| ★履约保证金 | 标项一、标项二、标项三、标项四 履约保证金金额：签约合同价的1%； 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 担保收件人：采购人； 提交时间：合同签订生效后。 履约保证金的退还：项目验收合格后一次性无息退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |
| 技术培训 | 1）中标人必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护等内容的培训，培训形式包含但不限于现场指导、网上授课、使用手册等；中标人必须提供培训场地并列明相应的培训课程。 2）中标人应提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。 3）技术培训的内容应包括使用培训（针对项目日常维护人员）、系统管理培训（针对项目技术管理人员）和高级管理培训（针对项目高级管理人员）。中标人培训人员必须是资深工程师。 4）所有培训费用（包含但不限于场地费、培训教材费等），均已包括在投标总价中。 5）实际培训时间、人数和地点按中标人与项目采购人商定的为准。 |
| 其他 | 1.在采购及合同执行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |
|  | 2.在合同履行过程中，中标人不得存在与本项目实施有利害冲突，影响或可能影响考核公正的情形，一旦出现，采购人有权解除合同。 |
|  | 3.项目负责人在本项目中指项目经理。 |

## 二、技术要求

标项一：公共服务平台运维服务

一、项目背景

为保障宁波市人社局一体化公共服务平台项目可靠、安全、高效、持续地运行，对系统存在的问题和突发故障提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和事后防范机制，使系统能够运行在良好的工作状态。通过对宁波市人社局一体化公共服务平台以及宁波人社部门仓应用分析服务开展预防性、主动式的运维服务，最大限度地减小系统出故障的可能性。当故障发生时，能最大限度地减少系统故障时间，使系统达到最大化的可用性、安全性和稳定性，从而全面有效地防范和降低系统日常运行的风险。

二、项目需求

## （一）运维服务期限

服务期限为一年，即自2024年1月1日至2024年12月31日。

## （二）采购内容概述

| 序号 | 类型/名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化公共服务平台运维 | 1 | 项 |

# 三、采购需求

# （一）运维范围

### 1.一体化公共服务平台运维服务

一体化公共服务平台运维服务包含一体化公共服务平台运维服务、宁波人社数据集中运维服务、宁波市职业培训公共服务网运维服务三大块内容。

（1）一体化公共服务平台运维服务

为保障宁波人社一体化公共服务平台的正常稳定运行，需对移动互联网应用、公共服务支撑平台开展日常运维并提供客服电话咨询服务。同时需根据相关政策或需求，不断优化完善系统对外服务功能，详细需求如下：

1）对移动互联网应用的日常维护，主要是对宁波市人力资源和社会保障局微信公众号、浙里办养老待遇认证、人社指标晾晒台、消息推送功能等进行日常维护。

2）对公共服务支撑平台的日常维护，主要是对内容统一管理子系统、服务监控子系统、业务接口服务子系统、数据分析大屏进行维护，对出现的问题及时修复，确保系统正常运行。

3）优化完善系统服务功能，根据数字化改革相关要求，完善浙里办养老待遇认证、人社指标晾晒台、公共服务系统监控等相关功能，根据需求新增相关报表与统计服务。

4）对公共服务支撑平台的系统安全相关运维工作。包含但不仅限于系统安全漏洞修复，渗透测试漏洞修复，系统安全补丁升级，数据库安全配置等工作。

（2）宁波人社数据集中运维服务

为保障宁波人社数据归集与各区县人社数据回流工作的正常开展，对各业务系统汇集的数据（市集中库和标准库）提供运维与监控服务。具体工作包括但不限于如下工作内容：对数据表空间、数据同步情况、数据量变化情况、存储情况等开展定期巡检；对同步链路、主机信息、I/O活动等信息开展定期巡检；对同步平台各通道日志及延迟情况开展定期巡检；对各系统数据转换情况，运行状态，效率、错误日志展开定期巡检及分析；对各业务系统数据同步至集中库数据同步链路进行巡检及维护，根据采购人需求做好业务系统（或数据库）与集中库数据同步软件的部署和实施工作；对集中库向标准库同步与转换数据进行维护；对DSG同步工具进行数据同步及工具维护；提供ETL数据同步工具维护工作。

（3）宁波市职业培训公共服务网运维服务

为保障宁波市职业培训公共服务网的正常稳定运行，需做好职业培训公共服务网提供的补贴申报事项日常运维，提供客服电话咨询服务。同时需根据相关政策要求及业务部门要求，适当调整系统功能。详细需求如下：

1）对职业培训公共服务网提供的补贴申报事项进行日常维护，做好日常运维、应用系统补丁升级、日常技术支持，处理并修复系统缺陷，保障网站的正常平稳运行。事项服务范围包括但不限于：个人职业能力证书、个人专项证书、个人创业证书、个人技能提升补贴、企业紧缺岗位补贴、企业岗前培训、企业新型学徒制、培训机构项目制、企业项目制、公共实训、以工代训。

2）政策性调整开发工作

因政策原因对相关业务的操作流程、补贴标准等关键环节发生变动，根据政策调整内容对系统进行功能新增及调整。

3）系统功能优化工作

根据业务需求做好系统功能优化，包含职业培训公共服务网监控功能完善等。

4）定期开展职业培训补贴校验工作，统计职业培训公共服务网每月补贴发放情况并开展补贴规则校验。

5）客服电话咨询，为职业培训公共服务网提供5*8小时电话服务，受理个人、企业、培训机构用户咨询，解决相关技术性和操作问题。

6）对职业培训公共服务网支撑平台的系统安全相关运维工作。包含但不仅限于系统安全漏洞修复，渗透测试漏洞修复，系统安全补丁升级等工作。

### 2.应用分析服务

为保障宁波人社部门仓应用分析服务的正常开展，需协助做好与宁波市城市大脑、市大数据管理局要求的应用分析平台（包含但不仅限于ODPS、DATAWORKS、DATAX、DATAQ等）应用分析服务工作和数据分析工作。具体需求如下：

（1）ODPS应用分析服务

需提供2名专职运维人员配合做好基于ODPS平台的数据分析和应用。具体工作包括但不限于如下工作内容：

1）人社部门仓整体维护，包含人社部门ODPS数据归集与管理、数据RDS管理，涉及用户权限授权、数据库运行监控、数据一致性检查、数据备份与恢复等维护工作。

2）数改指标维护，根据数字化改革任务要求，完成数字政府、数字社会等涉及建表、建指标、定期同步数据等维护工作。

3）数据资源维护，涉及人社部门仓数据资源清单梳理、数据资源目录编制等维护工作。

4）包含但不仅限于基于Dataworks及DATAQ应用，涉及数据汇聚、数据开发、任务运维、数据治理等，不断完善人社专题库建设。

5）数据上云、数据高铁应用，涉及数据任务同步、数据同步更新等，完成宁波人社相关数据汇聚到宁波人社部门数据仓。

6）基于IRS相关应用服务，涉及公共服务平台、职业培训公共服务网等应用注册、组件注册、数据编目等，完成人社局数据共享目录编制工作。

（2）数据分析工作

根据用户方需求做好数据分析比对工作，根据各业务领域数据分析要求，与提出需求的业务部门共同确定所需数据的内容、范围、形式、提供部门和提供时间等。在业务部门确定具体需求后，按要求进行数据分析和生成，数据生成后提交给业务部门。业务部门对数据核验通过后，按业务部门要求定期生成、提供数据。

根据用户方要求，中标人需按相关数据需求，提供数据接口服务。

根据用户方要求，中标人需按相关数据标准和规范要求，协助做好职业培训相关指标数据日常维护工作，并根据用户需求不断完善数据指标，包括新增、修改数据指标等。

# （二）运维要求

### 1.服务商要求

现行的宁波市人社局一体化公共服务平台是一个的综合性管理系统，因此整个系统维护的工作量庞大、实时性要求高、业务联动性强、数据不容丢失，具有极强的行业特性，确保系统长期持续稳定运行尤为重要。因此服务商需熟悉宁波市人社相关政策，对现有系统服务模式有着深刻理解，从而确保项目维护以及扩展功能的快速无缝衔接汇合，保障系统运行的平稳性和安全性，实现风险最小化。

### 2.质量控制要求

投标人需严格按照质量管理要求，配备专职的质量管理人员，全过程跟踪和管理项目质量，提交完成的项目文档，确保进度计划的执行和质量控制。

在服务过程中，应及时将系统维护性改造的《需求报告》、《服务方案》、《系统测试报告》及其他与相关的各类文档资料和系统可执行程序交付用户。

### 3.日常运维服务要求

（1）性能优化：提供性能优化服务，通过用户反馈和定期检测等方式，对系统中经过一段时间使用后，数据量、查询要求变化等原因导致性能明显下降的功能，及时解决或通知相关开发人员进行相应的优化工作。系统性能优化的主要工作内容如下：

分析系统性能瓶颈、提供性能优化方案、提出并达到合理的硬件和软件配置、使系统资源使用达到均衡、改进和调整系统结构、解决软件瓶颈、性能相关的各个环节，包含操作系统、IO性能、文件系统性能、硬件资源、应用程序底层参数设置等。对系统资源的使用状况作长期监控和数据采集、避免不受限制的使用系统资源，使系统硬件达到合理的配置、应用软件对资源的使用均衡。

（2）平台监控：每日早晚两次对宁波人社一体化公共服务系统、职业培训公共服务网进行检查，确保平台稳定，并对系统在终端的使用提供咨询和技术支持服务，对重点应用开展早中晚三次巡检措施。安排一线运维人员，监控平台运行情况，发现异常情况，及时预警报警，确保业务经办顺利。

（3）临时数据统计处理：对无法通过现有系统功能实现而导致的临时性数据统计分析需求，按要求提供统计数据内容。

（4）系统故障处理：系统发生故障时及时进行诊断、排查、定位，及时对系统自身引起的故障（如系统出错、系统无法使用、系统宕机等问题）进行处理，平均故障修复时间需小于30分钟；配合相关部门处理非系统自身问题引起系统故障问题等。

（5）业务需求变更处理：根据政策及业务变更需求，进行系统功能逻辑调整、操作流程调整、补贴标准调整等。

（6）系统版本更新发布操作。

（7）培训服务：根据采购方要求，对相关人员进行系统操作培训。

（8）应急事件处理：对突发应急事件及时响应处理，及时汇报问题、核查问题、提供解决方案和问题解决等。

（9）日常业务咨询：平台运行软件业务咨询、公共服务系统、职业培训网业务咨询、相关知识咨询、新技术咨询等。

（10）重大会议活动、节假日、设备调试维护等期间，按用户需求参与值班值守，做好系统安全稳定运行保障等工作。

### 4.系统平台运行维护要求

（1）对系统的数据库服务器、应用服务器进行每日巡检和监测，确保正常运行，对于发现的问题进行记录、处理，对于重大问题进行上报后处理。

（2）对上述各类服务器的操作系统按时进行漏洞修复，对应用系统进行漏洞修复、版本升级、清理日志等。

（3）根据系统运行需要，完成系统环境调整、网络策略变更等工作。

### 5.集成维护服务要求

对系统相关集成方面的问题提供咨询服务；定期对系统的运行环境进行巡检服务；按需准备仿真环境、安装数据库、扩展数据库空间、保障网络畅通等。

### 6.预警服务要求

为增加软件系统运行的可靠性，防患于未然，需每周对系统进行巡检服务，以保障系统正常运行。检查系统是否运行正常，有无异常情况。应用系统的预警服务（例行操作服务）包括：监控、预防性检查、常规作业等。

### 7.运维人员要求

项目运维人员需包括一线驻场服务人员和二线远程维护人员。

（1）提供5名一线驻场服务人员，其中包含1名项目经理、2名一体化公共服务系统驻场运维服务人员和2名应用分析服务人员。驻场人员具体要求如下：

指定的1名项目经理需拥有丰富同类信息系统开发和管理服务经验及能力，全面负责组织项目运维服务工作并承担无推诿响应责任，及时处理、协调系统运行过程中存在的问题。

指定的2名一体化公共服务平台驻场运维服务人员，拥有丰富同类信息系统开发维护经验的技术人员，需专职为本项目服务，不得与其他项目复用。主要负责对一体化公共服务系统、宁波市职业培训公共服务网提供平台监控、系统故障处理、临时数据统计处理、业务需求变更处理、日常业务咨询等日常运维服务。需在用户方指定地点进行5*8小时现场技术支持服务，实时响应运维服务要求，紧急事件10分钟内响应。

指定的2名驻场应用分析服务人员，拥有丰富同类信息系统开发维护经验的技术人员，需专职为本项目服务，不得与其他项目复用。主要负责在指定地点提供宁波人社部门仓应用分析、业务数据统计分析服务，按用户方需求开展数据汇聚、指标维护、应用组件开发、数据标准化整理、数据监控、主题展示等服务工作。

以上一线驻场服务人员均需具备良好沟通协调能力，能及时处理运维中存在的安全风险问题。无特殊情况不得请假，重大活动、节假日、设备调试维护等期间，按用户需求参与值班值守，一线驻场人员需为专职人员，不可同时兼职其他项目。

（2）提供不少于4名二线远程维护人员，负责对一线维护进行技术支持，在异地通过远程接入的方式进行协助配合工作，提供相应的服务，确保项目的正常顺利实施，紧急事件发生时必须在半小时内及时响应。

### 8.运维方式要求

为保证系统的平稳有效运行，要求提供完善的服务体系，多样化的服务手段，包括：

（1）提供7*24小时电话支持服务。

（2）提供驻场维护服务，提供5*8小时的驻场维护服务。驻场服务人员服从用户方的现场工作安排。重大活动期间，按照省、市相关部门要求，每天提供早9晚9驻场运维，晚9早9远程运维。

（3）负责系统日常问题处理。

（4）提供故障响应服务。一般问题（不影响用户业务正常运作的故障），维护人员均在0.5小时内响应并对疑难问题1小时内做出响应，4小时内作出故障诊断报告。

（5）负责数据备份，出现软件故障时保证及时恢复。

（6）每月开展一次巡检服务，并提供巡检报告。

（7）每季度、每半年、年度提供一份系统季度、半年度、年度运行报告。

（8）针对项目维护过程可能出现的重大故障，配备有应急响应计划，安排应急专家组紧急排查故障，优先调动资源，最快解决故障。

### 9.系统安全要求

中标人应具备完善的信息安全管理制度，对系统提供全生命周期安全保障，确保系统具备较强的网络和数据安全防护能力，主要安全要求如下：

1.中标人须按照用户方安全管理规定及保密协议规定要求开展系统运维服务工作。

2.中标人须对数据授权访问、数据加密存储、网络安全风险、敏感信息保护等方面提供相应的安全解决方案。

3.中标人须积极配合完成等保、安全测试、漏扫等发现的问题，在用户方规定时间内处理修复。

4.中标人须执行用户方制定的系统网络和数据安全问责追责机制，如因中标人管理不善致使用户发生重、特大信息安全事故或严重违法事件的，按有关规定对中标人进行处理，情节特别严重的将依法追求中标人的法律责任。

（三）其他

1.中标人须与采购人另签订保密协议、数据安全承诺书、个人信息保护承诺书。

2.付款方式：①采购人于合同生效之日起7个工作日内向中标人支付至合同金额的70%；②项目服务满六个月后，经采购人确认后于7个工作日内向中标人支付至合同金额的100%。

3.履约保证金金额为合同价的1%，项目验收合格后一次性无息退还。

标项二：主机保修及运维服务

# 一、项目背景

经过近二十年的建设，历经多次升级，宁波市人力社保信息系统已建设成为多层次、多功能、高效率及覆盖城乡、服务各项社会保障工作的信息化支撑平台。目前，系统为全市参保人员提供了养老、工伤、生育、失业等保险的业务办理和养老金发放等，建成连接街道（乡镇）、社区（村）的市、区、街道（乡业务系统之一，在落实相关政策、降低管理成本、提升服务能力等方面发挥了重要的作用。人力社保工作面向广大群众，关系到群众的切身利益，具有参保人数多、群体广、影响大等特点，一旦社保服务出现故障，特别是社保系统、无法办理参保、缴费、退休计发、养老金发放等社保业务，造成重大社会影响。宁波市人社局养老、就业、人才等信息系统运行着大量的计算机设备，目前设备已超过了质保期限，需落实采购设备硬件保修运维和现场售后维护服务。

# 二、项目需求

## （一）本项目服务期限

服务期限为一年，即自2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）采购内容概述

| 序号 | 采购类别 | 内容概述 | 采购要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备保修服务 | 提供设备保修服务；提供备品备件等服务（提供分项报价） | 详见技术要求 | 1 | 项 |
| 2 | 运维支撑服务 | 提供现场驻场技术支持保障服务；提供运维保障支撑等服务 | 详见技术要求 | 1 | 项 |

# 三、采购要求

## （一）设备维保服务

### 1.维保服务设备清单

投标单位以半年为单位与采购人提供设备保修服务，根据采购人业务发展需求，设备保修清单内容将进行相应调整，每半年服务启动前1个月内以采购人书面确认的设备保修清单为准。以下设备保修清单仅作为招标采购阶段的参考：

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 序列号 | 维保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、小型机设备 |
| 1 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 2 |  | IBM Power 740 | MT:8205-E6B SN:06DF20P |  |
| 3 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:YL1521020299 |  |
| 4 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 5 |  | IBM Power 740 | MT:8205-E6B SN:06DF22P |  |
| 6 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:YL1521020308 |  |
| 7 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 8 |  | IBM Power 750 | MT:8233-E8B SN:06F77BP |  |
| 9 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:68-HB845 |  |
| 10 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 11 |  | IBM Power 750 | MT:8205-E6B SN:06F78AP |  |
| 12 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:68-HB750 |  |
| 13 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 14 |  | FC 5802 | / |  |
| 15 |  | IBM Power 750 | MT:8233-E8B SN:06F774P |  |
| 16 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:68-HB836 |  |
| 17 | 小型机 | IBM Power 740 | MT:8205-E8B SN:06D78EP | 半年 |
| 18 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 19 |  | IBM Power 750 | MT:8408-E8D SN:84590EW |  |
| 20 |  | IBM | TYPE:7226-1U3 SN:95-11074 |  |
| 21 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 22 |  | IBM Power 750 | MT:8408-E8D SN:84590FW |  |
| 23 |  | IBM | TYPE:7226-1U3 SN:95-11318 |  |
| 24 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 25 |  | IBM Power 750 | MT:8408-E8D SN:84590DW |  |
| 26 | 小型机 | FC 5887 | / | 半年 |
| 27 |  | FC EMX0 | / |  |
| 28 |  | IBM Power S824 | MT:8286-42A SN:6856ACX |  |
| 29 |  | IBM | TYPE:7226-1U3 SN:97-A1399 |  |
| 30 | 小型机 | FC 5887 | / | 半年 |
| 31 |  | FC EMX0 | / |  |
| 32 |  | IBM Power S824 | MT:8286-42A SN:6856ADX |  |
| 33 |  | IBM | TYPE:7226-1U3 SN:97-A1291 |  |
| 34 | 小型机 | FC 5887 | / | 半年 |
| 35 |  | FC EMX0 | / |  |
| 36 |  | IBM Power S824 | MT:8286-42A SN:6856ABX |  |
| 37 |  | IBM | TYPE:7226-1U3 SN:97-A1379 |  |
| 38 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 39 |  | FC 5802 | / |  |
| 40 |  | IBM P750 | MTM:8233-E8B SN:06F76BP |  |
| 41 |  | IBM | TYPE:7216-1U2 SN:68-HB842 |  |
| 42 | 小型机 | FC 5803 | / | 半年 |
| 43 |  | IBM P750 | MTM:8233-E8B SN:06F789P |  |
| 44 |  | IBM | TYPE:7216-1U2 SN:68-HB805 |  |
| 45 | 小型机 | IBM FC5802 | / | 半年 |
| 46 |  | IBM FC5802 | / |  |
| 47 |  | IBM P750 | MTM:8233-E8B SN:06DCD0P |  |
| 48 |  | IBM | TYPE:7216-1U2 SN:YL1521020419 |  |
| 49 | 小型机 | FC 5803 | / | 半年 |
| 50 |  | IBM P750 | MTM:8233-E8B SN:06DCCEP |  |
| 51 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:YL1521020404 |  |
| 52 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 53 |  | IBM P750 | MTM:8233-E8B SN:06DCC5P |  |
| 54 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:YL1521020420 |  |
| 55 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 56 |  | IBM P750 | MTM:8233-E8B SN:06DCCAP |  |
| 57 |  | IBM | TYPE:7216-1U2 SN:YL1521020405 |  |
| 58 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 59 |  | FC 5802 | / |  |
| 60 |  | IBM P750 | MTM:8233-E8B SN:06DCCCP |  |
| 61 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:YL1521020418 |  |
| 62 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 63 |  | FC 5802 | / |  |
| 64 |  | IBM P750 | MTM:8233-E8B SN:06DCC9P |  |
| 65 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:YL1521020400 |  |
| 66 | 小型机 | FC 5887 | / | 半年 |
| 67 |  | FC EMX0 | / |  |
| 68 |  | IBM Power S824 | MT:8286-42A SN:6856A8X |  |
| 69 |  | IBM | TYPE:7226-1U3 SN:97-A1327 |  |
| 70 | 小型机 | FC 5887 | / | 半年 |
| 71 |  | FC EMX0 | / |  |
| 72 |  | IBM Power S824 | MT:8286-42A SN:6856AAX |  |
| 73 |  | IBM | TYPE:7226-1U3 SN:97-A1294 |  |
| 74 | 小型机 | FC 5886 | / | 半年 |
| 75 |  | IBM 550 | TYPE:8204-E8A SN:066F262 |  |
| 76 | 小型机 | IBM P750 | MT:8233-E8B SN:069BDCT | 半年 |
| 77 | 小型机 | IBM P750 | MT:8233-E8B SN:06C0F6T | 半年 |
| 78 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 79 |  | IBM P750 | MT:8408-E8D SN:84590CW |  |
| 80 |  | IBM | TYPE:7226-1U3 SN:95-11076 |  |
| 81 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 82 |  | FC 5802 | / |  |
| 83 |  | IBM P570 | TYPE:7214-1U2 SN:06-33A74 |  |
| 84 |  | 7214 | 1002090 |  |
| 85 | 小型机 | IBM P570 | TYPE:7214-1u2 SN:Yl1428002675 | 半年 |
| 86 | 小型机 | IBM P570 | TYPE:9117-MMA SN:06-33BB4 | 半年 |
| 87 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:YL1428002142 |  |
| 88 |  | IBM 570 | / |  |
| 89 |  | IBM 570 | / |  |
| 90 |  | IBM 570 | / |  |
| 91 |  | IBM 570 | / |  |
| 92 | 小型机 | IBM P570 | TYPE:9117-MMA SN:06-33AE4 | 半年 |
| 93 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:YL1428002251 |  |
| 94 |  | FC 5802 | 00LU336YH10GT5160D3 |  |
| 95 | 小型机 | FC 5887 | / | 半年 |
| 96 |  | FC EMX0 | / |  |
| 97 |  | Power S824 | MT:8286-42A SN:6856A9X |  |
| 98 | 小型机 | IBM P55A P5 system P5 | TYPE:9133-55A SN:06-F4FAG | 半年 |
| 99 | 小型机 | IBM P570 | TYPE:9117-MMA SN:06-33B04 | 半年 |
| 100 |  | IBM 570 | / |  |
| 101 |  | IBM 570 | / |  |
| 102 |  | IBM 570 | / |  |
| 103 |  | IBM | SN:YL1428002223 |  |
| 104 |  | IMB ULtrium6 | TYPE:7226-1U3 SN:97-A1372 |  |
| 105 | 小型机 | FC 5802 | / | 半年 |
| 106 |  | IBM Power 750 | MT；8408-E8D SN:84BEEDV |  |
| 107 |  | IMB ULtrium6 | TYPE:7226-1U3 SN:94-06815 |  |
| 108 | 小型机 | IBM P55A P5 system P5 | TPYE:9133-55A SN:06-7050H | 半年 |
| 109 | 小型机 | IBM P55A P5 system P5 | TYPE:9133-55A SN:06-7073H | 半年 |
| 110 | 小型机 | IBM 570 | TYPE:9117-MMA SN:06-33B64 | 半年 |
| 111 |  | IBM 570 | / |  |
| 112 |  | IBM 570 | / |  |
| 113 |  | IBM 570 | / |  |
| 114 | 小型机 | IBM 570 | TYPE:9117-MMA SN:06-33A64 | 半年 |
| 115 |  | IBM | TYPE:7214-1U2 SN:YL1428001498 |  |
| 116 |  | IBM 570 | / |  |
| 117 |  | IBM 570 | / |  |
| 118 |  | IBM 570 | / |  |
| 119 | 小型机 | IBM P740 | TYPE:8205-E6C SN:06981FT | 一年 |
| 120 | 小型机 | IBM P740 | TYPE:8205-E6C SN:061C51T | 一年 |
| 121 | 小型机 | IBM P710 | MT:8231 E1D SN:84BA8AV | 一年 |
| 122 | 小型机 | IBM P570 | TYPE:7214-1U2 SN:06-33B34 | 一年 |
| 123 |  | IBM P570 | / |  |
| 124 | 小型机 | IBM 550 | TYPE:8204-E8A SN:06-96265 | 一年 |
| 125 | 小型机 | IBM P750 | 8492A3V | 一年 |
| 126 | 小型机 | IBM P570/P5 | / | 一年 |
| 127 |  | IBM P570/P5 | / |  |
| 128 |  | IBM P570/P5 | / |  |
| 129 |  | IBM P570/P5 | TYPE:9117-570 SN:65-1751B |  |
| 130 |  | IBM 7212 | / |  |
| 131 | 小型机 | IBM 7212 | / | 一年 |
| 132 |  | IBM P570/P5 | / |  |
| 133 |  | IBM P570/P5 | TYPE:9117-570 SN:65-EF7EE |  |
| 二、应用服务器设备 |
| 134 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MTM:7945-IPP SN:99V0071 | 半年 |
| 135 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2061 | 半年 |
| 136 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2065 | 半年 |
| 137 | X86服务器 | IBM X3620 M3 | MTM:7376-I25 SN:99A1130 | 半年 |
| 138 | X86服务器 | IBM X3620 M3 | MTM:7376-I25 SN:99A1131 | 半年 |
| 139 | X86服务器 | IBM X3620 M3 | MTM:7376-I25 SN:99A1161 | 半年 |
| 140 | X86服务器 | IBM X3620 M3 | MTM:7376-I25 SN:99A1148 | 半年 |
| 141 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2067 | 半年 |
| 142 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2064 | 半年 |
| 143 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2060 | 半年 |
| 144 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2066 | 半年 |
| 145 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2057 | 半年 |
| 146 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2056 | 半年 |
| 147 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680686 | 半年 |
| 148 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680681 | 半年 |
| 149 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680687 | 半年 |
| 150 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-AC1 SN:06DC519 | 半年 |
| 151 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680690 | 半年 |
| 152 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680692 | 半年 |
| 153 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680684 | 半年 |
| 154 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680683 | 半年 |
| 155 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680685 | 半年 |
| 156 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-AC1 SN:06DC503 | 半年 |
| 157 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680701 | 半年 |
| 158 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680689 | 半年 |
| 159 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-ISI SN:0680682 | 半年 |
| 160 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2068 | 半年 |
| 161 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2063 | 半年 |
| 162 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MTM:7143-IUT SN:99A2055 | 半年 |
| 163 | X86服务器 | IBM X3550 M3 | MT:7042-CR6 SN:0645C9C | 半年 |
| 164 | X86服务器 | IBM X3550 M3 | MT:7042-OR6 SN:064BCAC | 半年 |
| 165 | X86服务器 | IBM X3550 M5 | MT:7042-CR9 SN:8433CBD | 半年 |
| 166 | X86服务器 | IBM X3550 M3 | MT:7042-CR6 SN:064BD1C | 半年 |
| 167 | X86服务器 | IBM X3550 M3 | MT:7042-CR6 SN:064535C | 半年 |
| 168 | X86服务器 | IBM X3550 M3 | MT:7042-CR6 SN:064540C | 半年 |
| 169 | X86服务器 | IBM X3550 M3 | MT:7042-CR6 SN:064537C | 半年 |
| 170 | X86服务器 | IBM X3550 M3 | MT:2805-MC5 SN:7512966 | 半年 |
| 171 | X86服务器 | IBM X3550 | TYPE:2805-MC5 SN:7512942 | 一年 |
| 172 | X86服务器 | IBM X3550 | TYPE:7042-CR4 SN:06-AA38B | 一年 |
| 173 | X86服务器 | IBM X3550 | TYPE:7042-CR4 SN:06-AA3BB | 半年 |
| 174 | X86服务器 | IBM X3550 M4 | MT:7042-CR8 SN:840360D | 一年 |
| 175 | X86服务器 | IBM X3550 | TYPE:7042-CR4 SN:06-AA3AB | 一年 |
| 176 | X86服务器 | IBM X3550 | TYPE:7310-CR4 SN:06-5980B | 一年 |
| 177 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143-ITI SN:0680693 | 半年 |
| 178 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143-IUT SN:99A2059 | 半年 |
| 179 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99AY715 | 半年 |
| 180 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99HM324 | 半年 |
| 181 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99HP998 | 半年 |
| 182 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99HR013 | 半年 |
| 183 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143-ITI SN:0680695 | 半年 |
| 184 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143-IUT SN:99A2058 | 半年 |
| 185 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99AY716 | 半年 |
| 186 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99HL310 | 半年 |
| 187 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99HR012 | 半年 |
| 188 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99HR009 | 半年 |
| 189 | X86服务器 | IBM X3750 M4 | MT:8752-ACI SN:06DL122 | 半年 |
| 190 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-XQA SN:06CZT00 | 半年 |
| 191 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143-ITI SN:0680700 | 半年 |
| 192 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143-IUT SN:99A2062 | 半年 |
| 193 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-XQA SN:06CZR97 | 半年 |
| 194 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99AY719 | 半年 |
| 195 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99HL305 | 半年 |
| 196 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99HR015 | 半年 |
| 197 | X86服务器 | IBM X3550 | TYPE:7214-1U2 SN:06-AA3CB | 半年 |
| 198 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MTM:7945-I24 SN:99B3576 | 一年 |
| 199 | X86服务器 | IBM X3650 M4 | MT:7915 AC1 SN:06PWCG0 | 一年 |
| 200 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99E9182 | 一年 |
| 201 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-025 SN:06CYH70 | 一年 |
| 202 | X86服务器 | IBM X3650 M2 | MT:7947-L25 SN:99B6050 | 一年 |
| 203 | X86服务器 | IBM X3650 | MT:7979 SN:99E9184 | 一年 |
| 204 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-O25 SN:06CZC04 | 一年 |
| 205 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-O25 SN:06CYL26 | 一年 |
| 206 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-O25 SN:06CYK03 | 一年 |
| 207 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-O25 SN:06CYL17 | 一年 |
| 208 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-O25 SN:06CYL34 | 一年 |
| 209 | X86服务器 | IBM X3850 X6 | MT:6241AC1 SN:J31KZFW | 一年 |
| 210 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-O26 SN:06CXT26 | 一年 |
| 211 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-O25 SN:06CYH09 | 一年 |
| 212 | X86服务器 | Bladecenter-H | MT:8852 SN:99B9917 | 一年 |
| 213 | X86服务器 | IBM HS21 | MT:8853 99BW125 | 一年 |
| 214 | X86服务器 | IBM HS21 | MT:7998-61X 061DB5A | 一年 |
| 215 | X86服务器 | IBM HS21 | MT:8853 99CD548 | 一年 |
| 216 | X86服务器 | IBM HS21 | MT:8853 99CG671 | 一年 |
| 217 | X86服务器 | IBM HS22 | MT:7870 99C6846 | 一年 |
| 218 | X86服务器 | IBM HS22 | MT:7870 99C6848 | 一年 |
| 219 | X86服务器 | IBM JS23/43 | MT:7776-23X 06AC9CA | 一年 |
| 220 | X86服务器 | IBM X3550 | TYPE:7042-CR7 SN:06B562C | 一年 |
| 221 | X86服务器 | IBM X3650 M4 | MT:7915 AC1 SN:06FBERY | 一年 |
| 222 | X86服务器 | Thinkserver RD650 | MT:70DR-A008CN SN:PC0968PD | 一年 |
| 223 | X86服务器 | Thinkserver RD650 | MTM:70DR-A003CN SN:PC0D389Y | 一年 |
| 224 | X86服务器 | IBM x3850 | MTM:8864-IQG SN:99A5823 | 一年 |
| 225 | X86服务器 | Thinkserver RD650 | MTM:70R8CTO01WW SN:PC0NX60D | 一年 |
| 226 | X86服务器 | 联想SR860 | MTM:7X69 SN:J3039107 | 一年 |
| 227 | X86服务器 | Thinkserver SR650 | MTM:7X06 SN:J300BMTK | 一年 |
| 228 | X86服务器 | Thinkserver RD650 | MTM:70DR-CT01WW SN:PCOBHBOD | 一年 |
| 229 | X86服务器 | Thinkserver RD650 | MTM:70DR-CT01WW SN:PCOBHBOF | 一年 |
| 230 | X86服务器 | Thinkserver RD650 | MTM:70R8-CT01WW SN:PC0NX60E | 一年 |
| 231 | X86服务器 | Thinkserver RD650 | MTM:70R8-CT01WW SN:PC0NX6HY | 一年 |
| 232 | X86服务器 | Thinkserver SR650 | MTM:7X06 SN:J300BMTL | 一年 |
| 233 | X86服务器 | 联想SR860 | MTM:7X69 SN:J3026R09 | 一年 |
| 234 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06Z9982 | 一年 |
| 235 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06Z9989 | 一年 |
| 236 | X86服务器 | IBM x3690 x5 | MT:7147-I10 SN:06B8105 | 一年 |
| 237 | X86服务器 | IBM x3690 x5 | MT:7147-I10 SN:06B8199 | 一年 |
| 238 | X86服务器 | 联想RQ940 | NC01692925 | 一年 |
| 239 | X86服务器 | 联想RQ940 | NC01692924 | 一年 |
| 240 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-XME SN:06DMD05 | 一年 |
| 241 | X86服务器 | IBM X3650 M4 | MT:7915 AC1 SN:06NECK5 | 一年 |
| 242 | X86服务器 | Lenovo X3250 M5 | MT:5458AC1 SN:J30R7T4 | 一年 |
| 243 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06V6091 | 一年 |
| 244 | X86服务器 | IBM X3650 M3 | MT:7945-O25 SN:06AAXK9 | 一年 |
| 245 | X86服务器 | IBM X3650 M2 | MT:7947-I05 SN:99A6395 | 一年 |
| 246 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06V0779 | 一年 |
| 247 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06V0778 | 一年 |
| 248 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06V0775 | 一年 |
| 249 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06Z2555 | 一年 |
| 250 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06Z2552 | 一年 |
| 251 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06Z2556 | 一年 |
| 252 | X86服务器 | IBM x3850 m2 | MT:7233 SN:99A2841 | 一年 |
| 253 | X86服务器 | IBM X3850 X5 | MT:7143 AC1 SN:06BZ248 | 一年 |
| 254 | X86服务器 | IBM X3550 M4 | MT:7042-CR7 SN:06B635C | 一年 |
| 255 | X86服务器 | IBM X3850 X6 | MTM:6241 AC1 SN:J338M7M | 一年 |
| 256 | X86服务器 | Lenovo RQ940 | NC02027398 | 一年 |
| 三、数据存储设备 |
| 257 | 存储设备 | IBM storwize v5000 | MTM:2078-312 SN:7815M89 | 一年 |
| 258 | 存储设备 | IBM storwize v5000 | MTM:2078-12F SN:7816V10 | 一年 |
| 259 | 存储设备 | IBM V5000（主控） | MTM:2078-12C SN:7894178 | 一年 |
| 260 | 存储设备 | IBM V5000（扩展柜） | MTM:2078-12E SN:78D2C9W | 一年 |
| 261 | 存储设备 | IBM V5000（扩展柜） | MTM:2078-12E SN:78D2C9F | 一年 |
| 262 | 存储设备 | IBM V5000（扩展柜） | MTM:2078-12E SN:78D2C98 | 一年 |
| 263 | 存储设备 | IBM V5000（扩展柜） | MTM:2078-12E SN:78D2C9K | 一年 |
| 264 | 存储设备 | IBM V5000（扩展柜） | MTM:205-11E SN:78D2FY3 | 一年 |
| 265 | 存储设备 | IBM V5000（扩展柜） | MTM:205-11E SN:78D2FZ0 | 一年 |
| 266 | 存储设备 | IBM V5000（扩展柜） | MTM:205-11E SN:78D2FZ6 | 一年 |
| 267 | 存储设备 | IBM DS8870 | MTM:2423-961 SN:75DBV10 | 一年 |
| 268 | 存储设备 | IBM DS8884 | MTM:2833-984 SN:75HPG90 | 一年 |
| 269 | 存储设备 | IBM DS8884 | MTM:2833-84E SN:75GNM60 | 一年 |
| 270 | 存储设备 | IBM DS8870 | 75DKH70 | 一年 |
| 271 | 存储设备 | IBM DS8870 | 75DHP30 | 一年 |
| 272 | 存储设备 | IBM storwize V5000 | TYPE:2078-12C SN:7891117 | 一年 |
| 273 | 存储设备 | IBM storwize V5000 | TYPE2078-12E SN:78D2C9V | 一年 |
| 274 | 存储设备 | IBM storwize V5000 | TYPE: 2078-12E SN:78D2C9T | 一年 |
| 275 | 存储设备 | IBM EXP5000 | TYPE:1818-D1A SN:78K1Z17 | 一年 |
| 276 | 存储设备 | IBM EXP5000 | TYPE:1818-D1A SN:78K1Z04 | 一年 |
| 277 | 存储设备 | IBM EXP5000 | TYPE:1818-D1A SN:78K1Z02 | 一年 |
| 278 | 存储设备 | IBM DS5100(主控) | TYPE:1818-51A SN:78K1Z1A | 一年 |
| 279 | 存储设备 | IBM EXP5000(扩展柜) | TYPE:1818-D1A SN:78K1Z03 | 一年 |
| 280 | 存储设备 | IBM EXP5000(扩展柜) | TYPE:1818-D1A SN:78K1Z19 | 一年 |
| 281 | 存储设备 | IBM EXP5000(扩展柜) | TYPE:1818-D1A SN:78K1Z06 | 一年 |
| 282 | 存储设备 | IBM DS5100(主控) | TYPE:1818-51A SN:78K1Z01 | 一年 |
| 283 | 存储设备 | IBM EXP5000(扩展柜) | TYPE:1818-D1A SN:78K1Z1R | 一年 |
| 284 | 存储设备 | IBM EXP5000(扩展柜) | TYPE:1818-D1A SN:78K1Z05 | 一年 |
| 285 | 存储设备 | IBM DS5100 | TYPE:1818-51A SN:78K1Z0F | 一年 |
| 286 | 存储设备 | IBM EXP5000 | TYPE:1818-D1A SN:78K1Z1B | 一年 |
| 287 | 存储设备 | IBM EXP5000 | TYPE:1818-D1A SN:13D093D | 一年 |
| 288 | 存储设备 | IBM EXP5000 | TYPE:1818-D1A SN:13D07X6 | 一年 |
| 289 | 存储设备 | IBM EXP5000 | TYPE:1818-D1A SN:13D0927 | 一年 |
| 290 | 存储设备 | IBM Syorwize V5000 | MT:2078-324 SN:7815P14 | 一年 |
| 291 | 存储设备 | IBM DS5300 | TYPE:1818-53A SN:78K16CA | 一年 |
| 292 | 存储设备 | IBM EXP 5000 | TYPE:1818-D1A SN:78K16BT | 一年 |
| 293 | 存储设备 | IBM EXP 5000 | TYPE:1818-D1A SN:78K16BV | 一年 |
| 294 | 存储设备 | IBM V7000 | TYPE:2076-124 SN:78N2KDL | 一年 |
| 295 | 存储设备 | IBM TS3200 | MT:3573 L4U SN:78T9459 | 一年 |
| 296 | 存储设备 | 华为OCEANSTAR 5110V5 | 2102352QRH9WL4800040 | 一年 |
| 四、光纤交换机设备 |
| 297 | SAN 光交 | IBM SAN 48B-5 | 10153VA | 一年 |
| 298 | SAN 光交 | IBM SAN 48B-5 | 10153DG | 一年 |
| 299 | 光纤交换机 | 博科6505 | CCD4050N0CS | 半年 |
| 300 | 光纤交换机 | 博科6505 | CCD4050N0ET | 半年 |
| 301 | SAN 光交 | IBM 2498-B80 | TYPE:2498-B80 SN:107852H | 一年 |
| 302 | SAN 光交 | IBM 2498-B80 | TYPE:2498-B80 SN:107849P | 一年 |
| 303 | SAN 光交 | IBM B24 | TYPE:2498-B24 SN:10354AT | 一年 |
| 304 | SAN 光交 | IBM B24 | TYPE:2498-B24 SN:10354AY | 一年 |
| 305 | SAN 光交 | IBM B24 | TYPE:2498-B24 SN:10122KA | 一年 |
| 306 | 光纤交换机 | 博科6505 | CCD4050N0EE | 一年 |
| 307 | 光纤交换机 | 博科6505 | CCD4050N0E8 | 一年 |
| 308 | 光纤交换机 | 博科6510 | BRW4012N09Z | 一年 |
| 309 | 光纤交换机 | 博科6510 | BRW4012N09X | 一年 |
| 310 | SAN 光交 | IBM B24 | TEPE:2498-B24 SN:108693T | 一年 |
| 311 | SAN 光交 | IBM B24 | TYPE:2498-B24 SN:108693E | 一年 |
| 312 | SAN 光交 | IBM B16 | TYPE:2005-B16 SN:102134K | 一年 |
| 313 | SAN 光交 | IBM B16 | TYPE:2005-B16 SN:102260D | 一年 |
| 314 | SAN 光交 | IBM B24 | TYPE:2498-B24 SN:10353FY | 一年 |
| 315 | SAN 光交 | IBM B24 | TYPE:2498-B24 SN:10353KR | 一年 |
| 316 | SAN 光交 | 博科G300 | ALJ2548G0RL | 一年 |
| 317 | SAN 光交 | 博科G610 | EZL1907S07G | 一年 |
| 五、其他设备 |
| 318 | HMC | IBM | MTM:7063CR1-1304B1A SN:11S01KL664YA10ZJ7964B1 | 半年 |
| 319 | HMC | IBM | MTM:7063CR1-1304A4A SN:11S01KL664YA10ZJ7964A4 | 半年 |
| 320 | SVC | IBM 1720 | MTM:2145-CG8 SN:75MCZCA | 一年 |
| 321 | UPS电池 | IBM 2145 | 一套设备存储SVC UPS电池 | 一年 |
| 322 | UPS电池 | IBM 2145 | 一套设备存储SVC UPS电池 | 一年 |
| 323 | SVC | IBM 1720 | MTM:2145-CG8 SN:75MCZ0A | 一年 |
| 324 | SVC | SVC(2台集群) | TYPE:2145-CG8 SN:75MCZFA | 一年 |
| 325 | SVC | SVC(2台集群) | TYPE:2145-CG8 SN:75MCYPA | 一年 |
| 326 | HMC | 7316 | 102168Y | 一年 |
| 327 | HMC | IBM | MT:7042-CR5 SN:06FD9AB | 一年 |

### 2.维保服务设备部件清单

针对上述设备维保服务期限为半年的设备，在服务期满后，若采购人仍需对其在故障时进行维修的，投标单位对相关故障部件提供故障部件更换及整体修复服务，并按照修复故障部件类型及数量支付相应费用。为保证运维服务高效性与故障修复的时效性，投标单位须在投标文件中提供半年维保期的设备相关组成部件清单及详细费用（以下部件清单仅作为招标采购阶段的参考，对具体详细清单须投标单位在现场踏勘时调研并细化）：

| 序号 | 部件名称 | 部件规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 146G、39R7350 | 块 |
| 2 |  | 146G、39R7342 | 块 |
| 3 |  | 146G、42D0633 | 块 |
| 4 |  | 146G、10N7204 | 块 |
| 5 |  | 146G、44v8185 | 块 |
| 6 |  | 300G、42D0638 | 块 |
| 7 |  | 300G、90Y8878 | 块 |
| 8 |  | 300G、43X0805 | 块 |
| 9 |  | 300G、00AJ137 | 块 |
| 10 |  | 300G、00E9912 | 块 |
| 11 |  | 300G、74Y6498 | 块 |
| 12 |  | 600G、00WG691 | 块 |
| 13 |  | 600G、90Y8873 | 块 |
| 14 |  | 600G、00YK014 | 块 |
| 15 | 电源 | X3650电源、24R2731 | 块 |
| 16 |  | X3650 M2电源、39Y7201 | 块 |
| 17 |  | X3650 M3电源、39Y7225 | 块 |
| 18 |  | X3650 M4电源、94Y8074 | 块 |
| 19 |  | X3550 M3/M5电源、00YL563 | 块 |
| 20 |  | X3690 X5电源、39Y7216 | 块 |
| 21 |  | X3850 X5电源、39Y7203 | 块 |
| 22 |  | X3850 X6电源、00YJ913 | 块 |
| 23 |  | Power 740电源、74Y5985 | 块 |
| 24 |  | Power 750电源、46K5673 | 块 |
| 25 |  | Power S824电源、00RR025 | 块 |
| 26 |  | Power 550电源、42R6607 | 块 |
| 27 |  | Power 570电源、44V7309 | 块 |
| 28 |  | P55A电源、39J2576 | 块 |
| 29 | 内存 | 1G、41T8578 | 块 |
| 30 |  | 2G、00D4976 | 块 |
| 31 |  | 4G、44T1498 | 块 |
| 32 |  | 8G、47J0221 | 块 |
| 33 |  | 8G、77P8784 | 块 |
| 34 |  | 8G、77P8632 | 块 |
| 35 |  | 16G、47J0170 | 块 |
| 36 |  | 16G、00VK253 | 块 |
| 37 |  | 16G、77P6498 | 块 |
| 38 | 风扇 | Power 740风扇、74Y5220 | 个 |
| 39 |  | Power 750风扇、44V3454 | 个 |
| 40 |  | Power S824风扇、00FV629 | 个 |
| 41 |  | Power 550风扇、39J2389 | 个 |
| 42 |  | Power 570风扇、39J0859 | 个 |
| 43 |  | P55A风扇、39J2390 | 个 |
| 44 |  | X3650风扇、M349Y5361 | 个 |
| 45 |  | X3850 X5风扇、59Y4813 | 个 |
| 46 | 主板 | Power 740主板、74Y3284 | 块 |
| 47 |  | Power 750主板、74Y3742 | 块 |
| 48 |  | Power S824主板、00E1962 | 块 |
| 49 |  | Power 550主板、03N6473 | 块 |
| 50 |  | Power 570主板、42R5208 | 块 |
| 51 |  | P55A主板、10N6472 | 块 |
| 52 |  | X3650 M3主板、59Y3793 | 块 |
| 53 |  | X3850 X5主板、88Y5351 | 块 |
| 54 | 稳压模块 | Power 740稳压模块、00J0254 | 块 |
| 55 |  | Power 750稳压模块、46K6302 | 块 |
| 56 |  | Power 550稳压模块、42R6498 | 块 |
| 57 |  | Power 570稳压模块、39J2557 | 块 |
| 58 |  | P55A稳压模块、42R6498 | 块 |
| 59 | 光交模块 | 16G SW、57-0000088-01 | 块 |

### 3.维保设备服务要求

#### 3.1维保设备服务整体要求

投标单位须提供7*24小时设备维保服务及工程师的技术支撑、故障处理、巡检、运维等技术服务。

向采购人提供约定系统维护时间的设备维护服务（包括故障报修、现场进行维修和/或备件更换、电话技术支持服务、远程访问诊断、现场技术支持、备件保障支持等内容），同时还需向采购人提供项目设备相关的技术服务。

投标单位须为采购人建立客户档案，编制系统维护计划。

对于本项目须每季度提供系统巡检、故障排除、设备维修及微码升级等服务内容的报告。

投标单位须提供一流、广泛、深入、多层次的技术服务，满足采购人的不同需求。投标单位的技术服务范围应涵盖IBM 小型机、存储、磁带库、软件（AIX、PowerHA、Flashcopy 、PPRC）、数据安全及备份技术、网络安全技术等诸多方面。为采购人提供“全面、及时、优质"的服务。同时应具备以下条件：

| 服务内容 | 服务描述 |
| --- | --- |
| 基本环境支持服务 |
| 建立统一的服务体系 | 投标单位须成立专门的客户服务部门，为采购人提供技术服务； 投标单位须为采购人指定一个技术负责人和商务负责人； 建立完整的客户档案； 采购人的投诉由专人负责； 项目负责人、商务负责人、投诉负责人的电话、邮件地址的联系方法和服务电子邮件地址将在服务合同中提供给采购人 |
| 用于预防故障发生的主动式服务 |
| 定期预防性维护服务 | 投标单位须定期对服务要求的硬件设备进行定期例行检查，检查设备的运行状况，查看系统日志；并根据检查结果提供建议，必要时进行预防性维修，并提交服务报告 |
| 系统硬件微码、 补丁分析和更新 | 为了保证系统的微码稳定性，投标单位须协助采购人建立一套微码管理策略，微码更新的频率对系统运行的可用性有直接的影响，控制微码更新的次数，从而降低对系统可用性的影响 |
| 具备完善的服务 质量保证体系 | 服务质量管理人员定期通过电话调查采购人对服务的满意情况；服务质量管理人员定期通过调查表了解采购人对服务的满意情况 |

#### 3.2维保设备服务响应要求

为确保服务的时效性与高效性，同时最大程度上避免由于设备、系统等故障对业务所造成的影响，要求：

投标单位须对项目维保服务设备清单内的设备提供7*24小时响应服务，并满足7*24小时受理采购人申请服务（即00：00—24：00接受受理并响应），服务响应时间小于10分钟。

对于非硬件类引起的技术故障要求技术工程师在1小时内到达现场提供维护服务，2小时内完成故障的排除与修复；对于硬件类引起的技术故障且损坏设备部件包含于投标单位建立在采购人现场的备品备件库中的，要求技术工程师在1小时内到达现场提供维护服务，2小时内完成故障的排除与修复；对于硬件类引起的技术故障且损坏设备部件不包含于投标单位建立在采购人现场的备品备件库中的，要求技术工程师在1小时内到达现场提供维护服务，同时相关设备的备品备件到达现场时间在6小时内，8小时内完成故障的排除与修复；对于所发生的故障无法按照规定时间内完成修复的，投标单位须提供原厂同品牌、同性能的设备作为备机进行替换（直到发生故障的设备完成修复），备机到达现场时间在发起备机替换服务申请的4小时内完成，且在6小时内完成故障的排除与修复。（投标单位须在投标文件中提供响应要求的承诺函）

#### 3.3维保设备升级更新要求

为最大程度保证业务系统的安全性与稳定性，投标单位须协调厂商配合采购人建立起一套完整的设备升级管理策略，确保维保设备的系统版本、规则库、代码库、微码、补丁、操作系统等版本实现有效迭代更新，相关工作须由投标单位协调厂商安排相应工程师于采购人现场完成，同时提供相应介质并在第一时间更新到最新稳定版，并控制更新次数，从而降低对系统可用性、稳定性的影响。升级更新事项均由投标单位进行统一统筹、协调、落实。

#### 3.4备品备件库建立

为保证运维服务高效性与设备后续故障修复的时效性，对核心设备、易损坏设备需提供相应的备品备件，投标单位须在用户现场建立备机、备品备件库，设立的地点需由采购人确定，投标单位须在投标文件中提供详细的备机、备品备件相关方案（包括备机、备品备件库详细设备名称、配置、数量等信息；关键设备及部件的处理方式、易损设备及部件的处理方式、备品备件维护服务档案记录、定期服务总结等）。

投标单位需在合同签订后15天内在采购人方指定地点建立备品备件库，备品备件应在服务期限内能提供采购人方正常使用，运维服务到期后备品备件由投标单位收回，备品备件的费用包含在中标金额中。

投标单位提供不少于4台应用服务器，2台光纤交换机的备品备件设备（包含不仅限于以下设备），具体性能需求如下所述：

| 序号 | 设备 | 数量 | 性能参数指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 4台 | 产品符合信创标准要求； 单台配置冗余电源；CPU≥2颗，主频≥2.4GHz，内存≥128GB；硬盘≥4 块 480GB SSD、8块 4TB SATA 硬盘；配置2个万兆光口（含光模块）；冗余电源 |
| 2 | 光纤交换机 | 2台 | 产品符合信创标准要求，接口16G SFP+端口≥24个；传输速度≥16Gbps |

## （二）运维支撑服务

### 1.运维服务人员要求

投标单位须提供维护实施组人员名单（15人以上）并指定一名项目经理，项目经理负责提供7*24小时服务申请且无推诿响应，并具有类似案例维护服务的经验及能力，以便及时处理、协调系统中存在的安全风险问题。

本项目需提供2名技术工程师的驻场技术支持保障服务，其中一名为项目驻场负责人，在采购人方指定地点进行5*8小时现场驻场服务（若采购人需要则需按照要求提供7*24小时的不间断现场值守服务），并需经过采购人考核认可，要求如下：

运维驻场人员熟悉运维管理工作和标准体系，具备良好沟通协调能力，具备丰富同类工作的经验，负责与落实对维保设备和平台所承载的所有业务信息系统及相关信息系统的规划、迁移、部署、实施、运维等相关工作，提供整体、统一的统筹协调服务和运维支撑技术支持服务。运维驻场人员需要熟悉小型机、服务器、UNIX/LINUX操作系统以及VMWARE等产品，能够做日常的操作及常见的故障处理，要求思路清晰、言语礼貌、富有耐心、责任心强，无特殊情况不得请假，重大活动、节假日、硬件设备调试维护等期间，按采购人需求参与值班值守。同时投标单位需配置至少2位备班人员，确保始终有2名人员应对突发情况，投标文件中需提供2名驻场技术工程师与2名备班人员的详细信息（详细信息包括但不仅限于：姓名、年龄、工作年限（以社保缴纳信息为准）、毕业院校、相关资质认证情况、项目实施案例等）；

为确保驻场人员的技术服务和故障排查能力，2名驻场技术工程师团队应具备通过CISP认证、IBM相关认证、Oracle OCA/OCP认证、VMWare认证资质；熟练的操作、掌握、修复等各类相关维保设备的技术能力要求，投标文件中提供相关证书复印件，同时携带原件备查；

驻场人员服务工作包括但不限于：监控小型机、数据存储、服务器、光纤交换机设备、系统软件及其他辅助设备的运行情况；设备巡查、监控、网络及安全日常处理、设备故障处理；平台巡查、监控、平台日常处理、故障处理；日志收集分析、事件通报；以及采购人方委托的其他相关工作；驻场人员须为本项目专职服务人员，日常工作职责由采购人方确定并直接管理；

投标单位须组建二线运维服务团队，人员按需在采购人现场或异地通过远程接入的方式进行协助配合工作，二线人员不少于12人组成技术团队（技术工程师团队须具备通过CISP认证能力，且具有丰富的IBM小型机以及软件（AIX、PowerHA、Flashcopy 、PPRC）、Oracle数据库、VMWARE虚拟化平台等同类设备及系统的运维经验及能力），技术工程师团队需具备丰富的同类项目服务经验的技术人员组成。进行硬件设备、系统的安装调试配置配合、系统运行监控和维护、故障分析排除、定期系统检测、系统软件升级、系统数据备份和转储、以及必要的停机维护保养等；同时当有新硬件设备需要接入系统时，维保单位应积极配合、协助，提供相应的服务，确保项目的正常顺利实施。

投标单位项目经理须对派驻采购人现场相关服务人员进行监督和管理，按时向采购人负责本项目的使用部门进行工作汇报，并共同遵守采购人关于项目运维人员管理工作的相关规章和制度；

投标单位保证提供服务的技术人员数量和素质满足维保服务的要求；保证人员的稳定性，未经采购人同意不得随意更换；如果采购人要求更换服务人员的，投标单位应根据采购人的要求更换；

投标单位保证派出人员遵守有关制度、工作纪律和安全规定，投标单位服务人员应在采购人规定的工作场地范围内工作。

### 2.巡检及调优服务

在服务期内，投标单位对保修设备提供7*24小时服务，并每周提供一次巡检服务，将定期对维保中的设备进行定期例行检查，检查设备的运行状况，查看系统日志；并根据检查结果提供建议，必要时进行预防性维修，并提交详细的巡检报告。

投标单位还须提供重大的节假日（包括但不限于五一、十一、春节、元旦等）、重大活动或会议、变更等事件之前的健康检查工作，及时发现并纠正设备可能出现的软硬件问题；投标单位应根据巡检要求，提交详尽的巡检报告，并根据检查结果提供建议，及时发现并纠正可能出现的软硬件问题或隐患。投标单位应将每次巡检服务内容、巡检时间、系统运行情况、健康检查报告记录在案，每次服务结束后填写详细的《巡检报告》，交由采购人确认。

系统在持续运行过程中，复杂的运行环境等种种原因会造成系统性能的逐渐下降。通过定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作，及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。

在服务期间向采购人提供设备的配置管理，同时可以帮助采购人在可用性、性能和安全性等方面不断进行完善，减少风险。

在服务期结束时向采购人提供服务范围内设备的详细配置、运行状态、拓扑等文档，并帮助采购人对设备配置信息进行清理和优化。

在服务期间将每季度与采购人方共同回顾服务情况，根据采购人的IT需求更新、调整，使技术支持服务更适合采购人。

### 3.技术文档和培训服务

投标单位须提供不定时的免费现场技术指导和讲解，协助采购人共同完成相关设备的日常维护文档，指导采购人正确使用设备和相关操作系统软件。通过专业的技术培训，配以远程和现场服务，实现对采购人技术人员的交流和帮助，提高采购人在系统维护操作方面的工作能力和技术素养。同时投标单位还须为采购人建立详细的系统硬件维护服务档案，内容包括有系统配置、双方人员信息、系统维护记录等信息，并根据采购人的实际需要，制定详细的服务支持计划。随时更新硬件系统信息，其中包括定期收集硬件设备运行、系统变更后硬件系统信息文档、硬件配置,微码状态文档、设备问题记录、系统信息及变更后系统信息文档、预防性维护计划、机器硬件微码情况以及补丁安装方案等。

### 4.项目保障支撑要求

重大活动、节假日、硬件设备调试维护等按采购人需求须指配技术人员值守采购人现场提供技术保障支撑。

### 5.无推诿服务

投标单位须提供无推诿承诺，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力配合相关厂商，使系统尽快恢复正常。

### 6.工具配置

本项目涉及的日常运维管理服务所需的工具、软件均由投标单位提供，包括但不限于：运维驻场人员使用的计算机设备及监控设备。

## （三）服务质量要求

### 1.服务运维报告

每月提供运维情况详细的书面报告，对设备的性能状态全面评估，设备性能情况、构成问题的事件分析，改进方案等客观分析设备运行过程中出现的各种状态波动、设备故障及问题；

每季度提供运维质量分析报告：包括设备性能情况、构成问题的事件分析、改进方案等，对设备的性能状态全面评估，客观分析设备运行过程中出现的各种状态波动、设备故障及问题，为硬件设备配置优化建设提供决策依据；

半年设备运行工作情况总结：包括设备运行情况、故障处理情况、例行工作执行情况、下一步工作思路和工作建议等；

年度设备运行工作情况总结：包括设备运行情况、故障处理情况、例行工作执行情况、下一步工作思路和工作建议等。

### 2.服务质量要求

运维服务单位需接受用户对于此项目的服务质量考核，并达到考核要求标准，通过对服务工作的响应、事件处理的能力、故障处理文档的规范性等进行评估，运维服务单位须根据下述制定的要求进行考核。

2.1服务质量

事件处理的方法和问题解决要求快速、准确；

事件处理完成后要求有完整的文档记录和规范归档操作；

事件处理后对原有的系统或设备整体性能有提升；

事件处理后提出适合用户的合理化建议。

2.2管理成效

按时提交月报，按时进行月度服务工作进度汇报，同时保证汇报和月报的质量；

对上月要求整改的内容是否有完成或良好的进度进行汇总上报；

做好数据安全和保密工作，未经采购人允许不得对设备进行配置操作。

### 3.服务质量保障

采购人将每季度对服务商进行服务质量考核，如发现服务内容、服务质量不符合招标文件要求和投标文件承诺内容，连续发现两次或累计发现三次服务不符要求，采购人方有权更换服务单位并要求提出赔偿，并上报建设行政主管部门列入不良行为记录。

- 其他

1.付款方式：①采购人于合同生效之日起7个工作日内向中标人支付至合同金额的70%；②项目服务满六个月后，根据采购人每半年调整的维保清单按实结算，经采购人确认后于7个工作日内向中标人支付至结算金额的100%。

2.履约保证金金额为合同价的1%，项目验收合格后一次性无息退还。

标项三：专网整合及安全管控运维服务

# 一、项目背景

根据《浙江省人力资源和社会保障专网整合总体技术方案》、《浙江省人力资源和社会保障专网安全管控体系建设方案》等文件要求，宁波市人力资源和社会保障局于2020年完成“一个核心平台+四个子系统”建设，构建“边界清晰、监管到位、安全可控、责任明确”的人力社保专网安全保障体系。2022年1月6日，国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》，提出“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平，全面落实信息安全和信息系统等级分级保护制度，基本实现政务信息化安全可靠应用，确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠。”

为贯彻落实国家和全省数字化改革推进会要求，对专网安全管控体系相关安全系统进行国产化升级改造，建立可靠的信息安全环境、提升人力社保专网安全的保障水平。

# 二、建设目标

全面实现全市人力社保专网安全、可靠、稳定运营，本项目对专网安全管控体系建设的“一个核心平台+四个子系统”进行国产化升级改造，在满足自主可控的基础上，实现人力社保专网网络安全统一监管、分级管理、信息资产清晰、风险隐患可见、数据安全可控、通报应急顺畅、安全责任落实，使得全市人力社保专网信息安全基础更加可靠，服务保障体系更加健全。

# 三、建设原则

1.建立健全人社网络安全工作领导体制机制。进一步推动落实党委（党组）网络安全责任制，明确主体责任，强化监管责任，探索建立压实责任、齐抓共管的人社网络安全工作领导体制机制；

2.集中抓好关键信息基础设施和网络安全等级保护两个要点。以加强关键信息基础设施安全保护为重点，以推进网络安全等级保护工作为抓手，管理和技术双管齐下，全面提升人社系统专网安全管理和防护水平，坚决防范和遏制重大网络安全事件发生；

3.探索建立由五个角色组成的长效网络安全保障分工体系。建立健全由主管业务处室单位、信息中心、开发商、网络运维商、网络安全服务商五个角色职责明晰、责任到人、全面协作、规范有序的网络安全管理和运营保障体系；

4.持续提升监测、防御、应急三个网络安全保障核心能力。持续提升我局网络安全立体监测、纵深防御和应急响应三个核心能力，建立健全人社网络安全信息通报和事件应急响应指挥体系，全面保障人社政务系统和政务数据的安全；

5.可扩展性和易维护性，设计时应充分考虑业务在未来若干年内的发展趋势，具有一定的前瞻性，并充分考虑系统升级、扩容、扩充和维护的可行性，支持IPV4及IPV6。

# 四、体系建设及架构设计

专网安全管控体系建设由“一个核心平台+四个子系统”组成，如图1所示，一个核心平台是指网络安全管理核心平台，四个子系统是指网络安全综合展示子系统、数据合规应用子系统、综合日志审计子系统和应急协调联动子系统。

网络安全管理核心平台实现采集交换公众服务网的安全风险和事件日志，流转平台应用的各类流程。实时发现、识别和监测攻击活动、攻击行为、攻击方法，并将相关信息进行汇聚融合，从不同视角感知网络安全威胁。

网络安全综合展示子系统将统一对风险、事件、业务系统、设备和业务流程等进行综合展示。

数据合规应用子系统主要围绕“数据安全可控”的目标，从服务器、终端、移动介质等多个层面提供安全防护机制，做到“入网可信、边界可控、行为可查、安全可控”。并与省级网络安全管理核心平台无缝对接，级联管理。

综合日志审计子系统对重要网络设备、安全设备、操作系统等日志进行记录，满足网络安全法相关要求。

应急协调联动子系统通过省厅平台与省委网信办的应急协调指挥平台、其他网络安全主管部门的各类安全管理平台进行数据对接。

图1专网安全管控体系建设示意图

专网安全管控体系整体架构包括以下七层：数据展示层、数据应用层、数据挖掘层、数据存储层、数据处理层、数据交换层、数据生产层，其架构示意图如图2所示。系统实行市县两级部署、与省厅联动运行模式。

图2专网安全管控体系系统架构图

专网整合工作主要是建设宁波人社虚拟专网，网络拓扑图如图3所示，将省、市人社业务逐步迁移割接至人社虚拟专网，开展纵向及横向部门之间的互联互通、信息共享。

按照省人社厅统一规划和标准规范要求，加快推进宁波市人力资源和社会保障局专网（以下简称宁波人力社保专网）与电子政务外网整合，依托省、市、县（市、区）三级电子政务外网，建设人力社保虚拟专网（VPN3），将宁波人力社保专网平行割接至电子政务外网（人力社保虚拟专网），逐步将异地就医结算、全民参保系统、全省机关事业养老经办系统、就业业务互联网检测、数据上报、省社保卡系统等业务系统迁移至人力社保虚拟专网（VPN3）。依托电子政务外网资源共享区(VPN2)，与公安、民政、卫计委等其他单位互联互通，实现宁波人力社保业务专网与电子政务外网资源共建共用共享，打破信息孤岛、提高信息资源利用和数据共享。

图3 专网整合虚拟专网网络拓扑图

# 五、采购内容

| 序号 | 采购类别 | 内容概述 | 采购要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专网安全管控 运维服务 | 提供专网安全管控所需的系统设备服务；提供专网安全管控整体运维服务等 | 详见技术要求 | 1 | 项 |
| 2 | 专网整合建设 运维服务 | 提供专网整合所需的系统设备服务；提供专网整合建设整体运维服务等 | 详见技术要求 | 1 | 项 |

# 六、详细技术要求

## 6.1 专网安全管控运维服务

### 6.1.1 网络安全管理平台服务

投标单位提供国内专业安全服务商的网络安全管理平台产品（平台须符合信创要求），实现与浙江省人社厅信息安全管理、网络安全管理平台的无缝对接和级联，包括数据采集交互，做到与省级系统的同步更新升级，接口开发的协调工作由采购人负责。

平台在宁波全大市人社系统范围内按需实现采集交换公众服务网的安全风险和事件日志，流转平台应用的各类流程等功能，结合其他服务内容实时发现、识别和监测攻击活动、攻击行为、攻击方法，并将相关信息进行汇聚融合，从不同视角感知网络安全威胁。

实现与本项目中所有相关联的安全运维服务的进行对接、管理及展示等相关工作，确保有效的数据交互、联动。同时实现与现有的APT检测预警、运维安全管理（运维堡垒机）、数据库防护（数据库防火墙）等模块开展无缝对接、数据交互与联动等工作，接口开发的协调工作由采购人负责。

采集交换公众区服务网的安全风险和事件日志等各类数据，实现风险综合展示、事件综合展示、业务系统综合展示、设备综合展示、安全管理全流程动态展示等功能,通过精准定位和数据关联分析,从不同维度立体展示全大市人社系统专网安全态势,并把数据实时同步至省人社厅，实现全省安全态势展现标准化和一体化。

实现应急协调联动服务，与省人社厅应急协调系统之间风险、事件和流程的无缝对接及处置。可通过开放式接口灵活满足与其他网络安全主管部门等各类安全管理平台的对接需求,通过应急协调联动子系统逐步建立健全和外部单位平台的多方协调联动机制。

实现风险综合展示、事件综合展示、业务系统综合展示、设备综合展示、安全管理全流程动态展示等功能,通过精准定位和数据关联分析,从不同维度立体展示全大市人社系统专网安全态势, 相应的成果需在PC端、手机端（浙政钉）、宁波人社局自建大屏上进行展示，同时展示内容、布局、样式需根据用户实际需求进行调整。数据应实时同步至省人社厅，实现全省安全态势展现标准化和一体化。

具体平台管理功能需求如下表所述：

| 序号 | 分类 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境要求 | 支持银河麒麟、飞腾、统信等市面主流国产操作系统 |
| 一、基础功能 |
| 2 | 资产管理 | 支持全网软硬件资产的管理功能，包括但不仅限于个人计算机、服务器、网络设备、安全设备、办公设备、其他设备、操作系统、数据库和中间件等；应至少具备对这些资产的单位部门、IP、MAC、责任人、版本等信息进行管理的能力；应具备对这些资产进行相互关联的能力 |
| 3 | 业务系统 管理 | 支持对全网业务系统进行统一管理，内容包括业务系统的名称、用户单位部门、用户责任人、厂商、厂商责任人等；支持对业务系统的相关设备信息、相关数据库信息、相关中间件信息等进行关联管理 |
| 4 | 组织人员 管理 | 支持对用户方、系统开发商、网络运营商、安全服务商等组织和人员进行统一管理，包括单位信息、部门信息、姓名、职务、联系电话和邮件等信息 |
| 5 | 风险管理 | 支持对全网的风险进行统一汇聚与管理，应包括与网页篡改、数据篡改、数据泄露、病毒木马、口令安全、恶意资源消耗、边界安全、终端安全、业务系统等相关的风险，包括但不仅限于相关的漏洞类、端口类和行为类等的风险，具体分类应满足《浙江省人力资源和社会保障专网安全管控体系试点建设数据接口标准》中的《网络安全风险分类》要求；应支持对风险进行责任落地，能定位到相关的业务系统、设备、操作系统、数据库、中间件、责任单位部门、责任人等 |
| 6 | 事件管理 | 支持对全网的事件进行统一汇聚与管理，应包括与网页篡改、数据篡改、数据泄露、病毒木马、恶意资源消耗、业务系统运行异常、安全系统运行异常、终端外联、内外网互联等相关的事件，具体分类应满足《浙江省人力资源和社会保障专网安全管控体系试点建设数据接口标准》中的《网络安全事件分类》要求；支持事件的等级管理，包括但不仅限于红牌事件和黄牌事件；支持对事件进行责任落地，能定位到相关的业务系统、设备、操作系统、数据库、中间件、责任单位部门、责任人等 |
| 7 | 值班值守 管理 | 支持值班值守任务发布功能，能将值班值守任务发送至责任单位部门、系统开发商、网络运营商、安全服务商等，能设置任务的截至时间，并进行自动提醒；支持排班计划上报功能，应能针对每一个值班任务进行每天的值班人员配置；支持责任单位部门对未上报排班计划的系统开发商、网络运营商、安全服务商进行手动提醒；支持对值班情况进行统一查看，并能按模版导出值班安排 |
| 7 | 流程管理 | 支持漏洞通报、配置变更、系统暂停服务、风险处置、事件处置等流程，流程处理组织和人员应包括单位安全管理部门、业务处室/科室、系统开发商、网络服务商、安全服务商等 |
| 8 | 业务联动 | 市级网络安全管理平台支持为县级相关人员开通相应账号和数据对接以实现县级业务与地市、省厅系统一体化业务联动 |
| 二、网络安全数据采集及综合展示 |
| 1 | 风险综合 展示 | 支持风险分类展示，分类展示应支持层级展示和树状展示；支持按区域展示风险信息，按业务系统筛选风险信息；支持风险详细信息展示，包括风险相关的业务系统信息、设备信息、数据库信息和中间件信息；支持按今日、7日、30日、三个月和自定义时间进行风险信息的展示 |
| 2 | 事件综合 展示 | 支持事件的分类展示，分类展示应支持层级展示和树状展示；支持按区域展示事件信息；支持通过地图体现各区域的安全状态，反映存在的红牌事件和黄牌事件的情况；支持按业务系统筛选事件信息，应支持事件详细信息展示，包括事件相关的业务系统信息、设备信息、数据库信息和中间件信息；支持按今日、7日、30日、三个月和自定义时间进行事件信息的展示 |
| 3 | 业务系统 综合展示 | 支持业务系统的运行状态展示；支持对存在风险或事件的业务系统进行标记；支持展示业务系统的相关设备信息、数据库信息、中间件信息以及存在的风险或事件信息 |
| 4 | 设备综合 展示 | 支持按类型展示设备信息，类型应至少包括个人计算机、服务器、网络设备、安全设备、办公设备、其他设备等；支持展示设备的责任单位部门、责任人、联系电话、所在位置等 |
| 5 | 安全管理全流程动态展示 | 支持对漏洞通报、配置变更、系统暂停服务、风险处置、事件处置等业务流程进行全流程的动态展示，包括当前节点、截止时间、已完成的节点等信息的展示；支持与风险、事件进行关联展示 |
| 6 | 展示内容 | 展示内容包括但不限于： “网络安全监测对象”（包括个人计算机注册率、业务系统上线备案率）；“网络安全建设情况”（包括网络安全管理机构建设情况、网络安全管理人员配备情况、网络安全建设投入情况、网络安全建设投入在信息化项目中占比、网络安全系统建设情况、网络安全系统运行率、业务系统等级保护测评通过率）；“网络安全风险情况”（包括高危风险发生情况、中危风险发生情况、低危风险发生情况、百台资产平均高危风险发生情况、百台资产平均中危风险发生情况、百台资产平均低危风险发生情况、监管部门网络安全风险通报情况、风险流程处置完成率、风险流程处置及时率、监管部门外部漏洞通报处置完成率、监管部门外部漏洞通报处置及时率）；“行为安全管理情况”（包括物理环境监控、应用安全监控、数据安全监控）等4个一级指标和23个二级指标 |
| 7 | 展示方式 | 支持网络安全指数、总体态势、风险态势等展示，支持工作流程处理，可查看流程内容，处置和抄送风险流程情况，数据与安全管理支撑平台同步 |
| 8 | 接口对接 | 按照省人社厅数据接口标准要求，具体接口包括不仅限于：网络安全管理平台与网络安全综合展示子系统的接口，与数据合规应用子系统接口、综合日志审计子系统的接口，与第三方安全产品等的接口，接口开发的协调工作由采购人负责 |
| 三、应急协调联动 |
| 1 | 可视化展示 | 综合 态势 | 支持展示当前系统中用户注册数据统计，近7日信息上报、事件发布、风险提示、预警发布、每日零报告任务等业务数据趋势统计 |
|  |  | 信息 态势 | 支持展示今日上报信息的分类数据统计，近3日咨询、事件、风险上报信息，近3日消息推送、今日快报信息 |
|  |  | 事件 态势 | 支持展示今日发布/完成事件数据统计，今日发布事件区域分布，今日发布事件类别统计，近7日事件发布/处置趋势统计 |
|  |  | 风险预警态势 | 支持展示今日发布预警等级统计、当前已发布预警信息，近7日预警发布趋势 |
| 2 | 首页 | 预警 等级 | 支持展示已发布且未解除的各等级预警，包括预警等级和数量等信息 |
|  |  | 事件 等级 | 支持展示已发布且未完结的各等级事件，包括事件等级和数量等信息 |
|  |  | 我的 工作 | 支持提供登录账号的待办工作功能，包括今日快报、预警、事件处理、风险提示等流程及其数量等信息 |
|  |  | 今日 值班 | 支持展示当天值班的网络安全主管单位各级领导、相关联络人、值班员和二线人员名单，包含相关领导、联络人、值班员名字等信息 |
|  |  | 处置 排名 | 支持展示网络安全主管单位、网络安全分管单位、系统运营单位当天处理的任务数量排名，包含相关单位名称以及对应处理任务数量等信息 |
|  |  | 今日 动态 | 支持展示经领导审批同意后的今日快报，包含快报标题、报送单位、报送人等信息 |
|  |  | 安全 动态 | 支持展示经领导审批同意的消息推送信息，包含标题、报送单位、报送人等信息 |
| 3 | 信息上报 | 草稿箱 | 提供草稿箱信息总数、信息查询、支持对上报时间进行时间范围检索、打印、新增信息、批量导入、修改、上报、删除的功能，包含信息标题、报送单位、报送人等信息 |
|  |  | 已上报 | 支持展示用户本帐号已上报的信息，包含信息标题、报送单位、报送人等信息 |
| 4 | 信息管理 | 待处理 | 提供待处理信息总数、信息查询、支持标题、填报人、报送单位的模糊检索、打印、新增信息、批量导入、修改、退回、不采用、设置首报/取消首报、信息合并、提交研判、事件通知、风险预警、推送/取消推送、提交选题、设置重要/取消重要、排序、删除、编辑、添加的功能，包含信息标题、发生时间、报送单位、报送人等信息 |
|  |  | 今日 信息 | 支持展示系统中今日录入的信息，提供按资讯、风险、事件的信息类型筛选，信息列表中包含标题、上报单位、上报人、报送时间等信息 |
|  |  | 历史 信息 | 支持展现已处理、待采用，支持对信息列表的筛选操作，筛选条件包含信息类型、标题、报送单位、报送人、报送时间； 支持已处理信息列表中展示审批用户同意今日快报申请的信息，信息列表中包含信息标题、上报单位、上报人、报送时间等信息； 支持待采用信息类别中展示应急值班用户在待处理列表中“不采用”操作的信息，信息列表中信息包含标题、上报单位、上报人员、报送时间等信息，可以对待采用信息做“恢复”操作，将信息恢复到待处理 |
|  |  | 信息 推送 | 提供信息查询、支持标题、填报人、报送单位的模糊检索、支持对上报时间进行时间范围检索、打印、审核、删除的功能，包含信息标题、发生时间、报送单位、报送人等信息 |
| 5 | 今日快报 | 在办 | 提供在办的快报查询、审核、快报删除、设置重要/取消重要、排序、信息编辑、信息添加的功能，包含快报标题、流转信息、请示时间等信息 |
|  |  | 办结 | 提供已办结快报查询、编辑、快报导出的功能，包含快报标题、流转信息、请示时间等信息 |
| 6 | 每日零报告 | 计划 管理 | 提供计划查询、对创建时间进行时间范围检索、新增、删除、修改的功能，包含报告标题、报告状态、报告周期等信息 |
|  |  | 在办 | 提供任务查询（发布者）、支持对创建时间进行时间范围检索（发布者）、任务查询（反馈者）、支持对创建时间进行时间范围检索（反馈者）、反馈（反馈者）的功能，包含报告标题、发布时间、反馈截止时间等信息 |
|  |  | 办结 | 支持任务查询（发布者）、对创建时间进行时间范围检索（发布者）、任务查询（反馈者）、支持对创建时间进行时间范围检索（反馈者）的功能，包含报告标题、报告发布时间、反馈截止时间等信息 |
|  |  | 配置 管理 | 提供每日零报告反馈项配置的查询、新增、修改和删除，配置项包含名称、所属预警类型、类型、是否必填、是否需要统计、是否支持排序等信息 |
| 7 | 预警管理 | 在办 | 提供预警信息的查询和处理功能，预警信息包含标题、预警类型、预警等级、关键信息基础设施、研判等信息 |
|  |  | 办结 | 提供已办结预警信息的查询功能，预警信息包含标题、预警类型、预警等级、关键信息基础设施、研判等信息 |
|  |  | 配置 管理 | 提供预警反馈项配置的查询、新增、修改和删除，配置项包含名称、所属预警类型、类型、是否必填、是否需要统计、是否支持排序等信息 |
| 8 | 风险提示 | 在办 | 提供风险提示信息的查询和处理功能，风险提示信息包含标题、风险提示类型、关键信息基础设施、研判等信息 |
|  |  | 办结 | 提供已办结风险提示信息的查询功能，风险提示信息包含标题、风险提示类型、关键信息基础设施、研判等信息 |
|  |  | 配置 管理 | 提供预警反馈项配置的查询、新增、修改和删除，配置项包含名称、所属风险类型、是否必填、是否需要统计、是否支持排序等信息 |
| 9 | 事件管理 | 在办 | 提供已办结事件信息的查询功能，事件信息包含标题、事件类型、事件等级、影响范围、研判等信息 |
|  |  | 办结 | 提供事件信息的查询和处理功能，事件信息包含标题、事件类型、事件等级、影响范围、研判等信息 |
|  |  | 配置 管理 | 提供事件反馈项配置的查询、新增、修改和删除，配置项包含名称、所属事件类型、类型、是否必填、是否需要统计、是否支持排序等信息 |
| 10 | 综合查询 | 综合 查询 | 支持对系统中信息（资讯、风险、事件）、事件管理、风险提示、预警管理中信息的全文检索查询，检索范围包括标题、部门名称、人员等 |
|  |  | 高级 查询 | 支持对系统中信息管理、推送请示、今日快报、事件通知、风险预警（预警管理、风险提示）模块的多种条件检索查询功能 |
| 11 | 业务配置 | 值班 安全 | 支持应急值班用户配置值班计划，对系统中用户安排应急值班任务，主要对应急审批用户、应急值班组用户、二线人员用户 |
| 12 | 资产管理 | 重要信息系统 | 提供重要信息系统基础设施的日常管理，主要功能包括信息的新增、删除、修改、查询等功能，包含设施名称、单位名称、法人代表、联系电话、详细地址等信息 |
| 13 | 我的任务 | 待办 | 主要为应急响应反馈、跟踪反馈、二线人员等用户，展示应急值班用户发布的相关任务列表，包含事件、风险、预警响应反馈、研判等任务。任务列表信息包含标题、任务类别、发布人员、时间等信息。支持对待办任务按信息类型、任务通知时间、标题检索 |
|  |  | 已办 | 支持展示已经反馈处置、反馈研判的任务列表，任务列表信息包含标题、任务类别状态、发布人员、时间等信息。支持对已办任务按信息类型、时间、标题进行检索 |
|  |  | 办结 | 支持展示已完结任务信息，任务列表中包含标题、发布人员、时间等信息。支持对办结任务按信息类型、时间、标题进行检索 |

### 6.1.2 网络接入控制服务

投标单位提供国内专业安全服务商的网络接入控制系统及相应设备（所提供的设备须符合信创要求），在宁波市人社局范围内实现通过基于设备特征技术、网络流量镜像分析技术、虚拟网关技术等先进的准入手段,对网络终端主机、服务器、网络设备、安全设备等多样化资产类型进行分类精确准入控制手段,实现接入设备的准入控制管理。实现对入网终端进行身份认证、注册管理和入网体检,保证只有合规设备才能接入网络,守住网络入口。同时根据用户需要，完成与省、市、区县市相关部门信息安全管理平台的数据对接和联动管理等工作，接口开发的协调工作由采购人负责。

具体服务与设备性能需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 通过基于设备特征技术、网络流量镜像分析技术、虚拟网关技术等先进的准入手段，对网络终端主机、服务器、网络设备、安全设备的入网进行身份认证、注册管理和入网体检，保证只有合规设备才能接入网络，实现接入设备的准入控制管理，解决非法设备随意接入网络的问题，达到“信任接入、接入可知、接入可管”的管理规范，支持IPV4及IPV6，终端许可授权数不小于600个 |
| 2 | 性能要求 | 机架式硬件设备，全内置封闭式结构，操作系统：支持中标麒麟、银河麒麟等市面主流国产操作系统；内存≥16GB；硬盘≥1TB硬盘；网络接口：6个千兆电口，2个万兆光口；最大镜像流量：20Gbps |

### 6.1.3 违规边界监测服务

投标单位提供国内专业安全服务商的违规边界监测系统产品及相应设备（所提供的设备须符合信创要求），在宁波市人社局范围内实现通过网络流量分析、主动扫描探测、数据模型分析等技术,对网络边界进行全方位实时监测,及时发现、定位非法外联、内网互联、NAT映射、移动设备接入等违规行为。同时加强虚拟专网范围内无线WIFI安全管理,杜绝违规接入现象,并做到严禁连接内网的计算机终端同时连接互联网。监测各类设备违规边界，防止发生私自外联、业务专网直连互联网等违规行为，守住网络出口，同时根据用户需要，实现与省、市、区县市相关部门信息安全管理平台的数据对接和联动管理，接口开发的协调工作由采购人负责。

具体服务与设备性能需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境要求 | 系统采用B/S架构，管理员只需浏览器即可访问系统进行操作；要求集成数据库，无须再独立安装数据库系统，亦无须对数据库进行专门的维护 |
| 2 | 功能要求 | 通过流量分析与主动探测实现人社专网中的软硬件资产、网络边界点和违规行为的感知，违规行为包括内外网直连（内网设备同时连接内外网）和非授权外联（内网设备拿到外网使用）；确保用户网络的边界完整性，实现对边界及违规行为的日常化监测与检查，支持IPV4及IPV6 |
| 3 | 性能要求 | 机架式硬件设备，全内置封闭式结构，操作系统：支持中标麒麟、银河麒麟等市面主流国产操作系统；内存≥16GB；硬盘≥1TB硬盘；网络接口：6个千兆电口，2个万兆光口；最大镜像流量≥20Gbps；最大扫描扫描速率≥50Mb/s |

### 6.1.4 数据使用（终端访问）管控服务

投标单位提供国内专业安全服务商的数据使用（终端访问）管控系统产品（所提供的产品须符合信创要求），在宁波市人社局及高新区人社系统范围内实现通过对用户终端行为、应用系统访问行为、数据库访问行为、打印行为、刻录行为、移动介质使用行为、屏幕截屏行为等操作行为进行完整记录,实现对用户行为实时监控审计,具备操作前安全警示、违规操作事中预警、违法事件事后追溯的功能；实现对终端访问数据进行管控，对终端访问应用系统、获取数据、数据外发的行为进行监控和审计。客户端需支持与终端安全防护系统的客户端共用。同时根据用户需要，实现与省、市、区县市相关部门信息安全管理平台的数据对接和联动管理，接口开发的协调工作由采购人负责。

具体服务需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境要求 | 支持银河麒麟、飞腾、统信等市面主流国产操作系统 |
| 2 | 功能要求 | 监测并管控用户终端行为（包含应用系统访问、直连数据库行为、打印、刻录、移动介质使用、屏幕截屏等终端行为），实时分析业务数据在终端上的流转轨迹，一旦发生数据外泄时间，可以快速定位网络内数据泄密的源端，协助安全管理员更好地管理业务数据的使用安全。通过终端行为分析和联动交互，可在安全风险发生的第一时间发现，将数据滥用造成的影响最小化，终端许可授权数不小于600个。 |

### 6.1.5 终端安全防护服务

投标单位提供国内专业安全服务商的终端安全防护系统产品（所提供的产品须符合信创要求），在宁波市人社局及高新区人社系统范围内实现办公、运维等终端进行统一安全管理，从而实现修补安全漏洞、防护病毒木马传播、防护黑客攻击，实现资产管理、用户行为规范、终端监测预警等功能，消除终端安全风险，并对移动介质进行注册管理，从而杜绝移动介质在业务专网、公众服务网和互联网之间的随意使用和非法混用，防止病毒木马通过移动介质传播。同时根据用户需要，实现与省、市、区县市相关部门信息安全管理平台的数据对接和联动管理，接口开发的协调工作由采购人负责。

具体服务需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境要求 | 支持银河麒麟、飞腾、统信等市面主流国产操作系统 |
| 2 | 许可要求 | 终端许可授权数不小于600个。 |
| 3 | 安全防护 | 以主机监控为核心、以主机审计为辅，提供对设备、补丁、进程、服务、运维等安全要素的监控，保证内部数据安全，实现终端系统的全面安全防护和加固，保障内部网络安全；形成日常化的监测机制，实现对内部信息网主机的监测与检查，形成主机安全管理的全面日常化管控；满足上下级监管的需要，上级单位能对下级单位的日常安全管理状态进行监测，锁定其管控策略，形成上级监督、下级执行的工作机制。 |
| 4 | 普通介质 | 1）注册介质统计：根据介质类型统计已注册已审核的普通介质数； 2）待审核介质：查询需要审核的介质和有“介质管理”权限的用户可以对介质进行审核操作，支持按注册人、介质类型、注册时间查询，展示内容包含：介质注册人、所属部门、联系电话、介质类型、区域编号、产品名称、产品容量、注册时间； 3）注册介质查询：查询注册介质以及介质的使用日志，支持按照所属部门、注册人、介质类型、区域编号、介质状态（已注册已审核/已注销/吊销）、介质编号查询注册介质，展示内容包含介质注册人、所属部门、联系电话、介质类型、区域编号、介质编号、介质状态、产品名称、产品容量、注册时间，点击查看介质在各终端上的使用日志，有“介质管理”权限的用户可以对介质进行吊销和取消吊销的操作； 4）终端设备介质使用日志：查询使用介质的终端设备，点击查看终端上各注册介质的使用日志。 |
| 5 | 未注册介质使用控制 | 根据配置规则控制普通未注册介质在内网中的使用权限，在内网使用时审计介质与介质内文件操作等。 |
| 6 | 自主注册介质 控制 | 控制介质自主注册的方式、数字证数的个数、介质的类型以及介质是否需要审核和需要审核的介质的类型。 |
| 7 | 光驱和安全U盘控制 | 控制光驱和安全U盘的使用权限，使用时审计介质与介质内文件操作。 |

### 6.1.6 日志审计服务

投标单位提供国内专业安全服务商的日志审计系统产品及相应设备（所提供的设备须符合信创要求），提供在宁波市人社局范围内实现覆盖主流硬件设备、主机及应用,保障日志信息的全面收集，对重要网络设备、安全设备、操作系统等日志进行记录，满足网络安全法相关要求，且数据存储时长不少于半年。实现信息资产(网络设备、安全设备、主机、应用及数据库)的日志获取,并通过预置的解析规则实现日志的解析、过滤及聚合。针对行为类安全事件和安全风险,通过日志的统一汇聚存储分析,为非法访问、设备异常、弱点正被利用等违规行为提供溯源取证依据,全面深入针对信息系统的安全事件进行审计。通过标准的日志对接接口,实现对宁波人社其他安全运维服务内容相关数据日志的对接和日志的关联分析。并对发生的安全风险和安全事件的日志查证支持,实现对数据泄露的轨迹追踪和溯源取证支持。同时根据用户需要，实现与省、市、区县市相关部门信息安全管理平台的数据对接和联动管理，接口开发的协调工作由采购人负责。

具体服务与设备性能需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 覆盖主流硬件设备、主机及应用，保障日志信息的全面收集；实现信息资产（网络设备、安全设备、主机、应用及数据库）的日志获取；针对行为类安全事件和安全风险，通过日志的统一汇聚存储分析，为非法访问、设备异常、弱点正被利用等违规行为提供溯源取证依据，全面深入针对信息系统的安全事件进行审计，支持IPV4及IPV6 |
| 2 | 性能要求 | 标准式机架硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统；支持冗余电源，避免电源硬件故障时设备宕机，提高设备可用性；运行内存≥64GB，系统盘≥240G SSD，存储空间≥4*4TB（raid5）；不少于2个千兆电、2个万兆光数据采集口 |

### 6.1.7 安全态势感知服务

投标单位提供国内专业安全厂商的安全态势感知系统产品及相应设备（所提供的设备须符合信创要求），实现一体化网络安全态势感知，安全监控、流量监控，以安全大数据为基础，从多维度提升对安全威胁要素的发现识别、理解分析及响应处置、支撑日常运维人员每周对安全事件、网络行为日志、安全设备日志进行全面分析审计，为网络安全管理员提供辅助决策信息，对整个网络的当前状况进行评估，对未来的变化趋势进行预测和预警，为用户决策提供强力支撑。采集业务专网和政务外网的数据流量，匹配威胁情报进行分析。同时配合专门的威胁分析人员，对设备的威胁进行归类分析，输出报告，要求分析的内容包含：内部失陷检测、外部攻击检测、内部违规检测、事件分析溯源等。日常运维人员监控业务系统及网站健康状况，提供月度、季度、年度等安全专题工作报告。同时根据用户需要，实现与省、市、区县市相关部门信息安全管理平台的数据对接和联动管理，接口开发的协调工作由采购人负责。

具体服务与设备性能需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全日志分析 | 安全日志分析范围包括但不限于网络安全设备、网络设备、数据库、中间件、操作系统、应用系统等，支持第三方设备接入；支持的数据采集方式包括但不限于：SYSLOG、FTP/SFTP、HTTP、API接口、专用Agent等方式，采集日志等；能够实现海量日志数据快速查询；支持日志分组管理功能，可将查询条件分类固化，便于常规性统计分析 |
| 2 | 安全事件管理 | 支持按攻击链模型的七个阶段进行主机失陷分析； 失陷主机呈现内容包括：已失陷主机/高可疑主机/低可疑主机统计（点击过滤主机风险列表），攻击链分布，失陷主机分布趋势，攻击者TOP5（下钻攻击者视角），受害者TOP5（下钻受害者视角），主机风险列表（点击下钻主机失陷详情页面）； 支持从攻击者视角呈现攻击拓扑及攻击分析结果，支持从受害者视角呈现被攻击拓扑及攻击分析结果； 支持日志下钻，通过可视化界面展示原始日志； 支持针对事件源/目的进行威胁情报追溯，依据情报显示的IP黑名单、高危漏洞数、关联域名威胁等级及关联恶意样本，确定事件的风险等级；支持追溯情报下钻呈现； 支持基于规则的安全事件关联分析的能力，能够对不同的事件进行相关性分析，发掘潜在的信息，能够全面展现网络安全态势情况、动态提醒当前网络最新的安全威胁 |
| 3 | 安全态势展现 | 支持不少于5种安全维度的态势感知呈现、攻击入侵大屏、恶意代码大屏、主机综合分析大屏、网站综合分析大屏、资产大屏、异常流量大屏等；直观地展示攻击的情况。可以对地图进行下钻，查看对应地域的攻击和被攻击top5 IP的情况，支持地图动态联动；支持攻击链分析呈现；支持业务系统被攻击排行；支持攻击趋势及威胁类型分布等 |
| 4 | 脆弱性管理 | 支持与同品牌扫描器实现无缝对接，支持在平台上对同品牌漏扫设备下发系统扫描、网站扫描、网站收集的扫描任务；支持脆弱性闭环管理，支持从扫描、评估到处置的闭环管理；支持对同品牌配置核查产品的接入管理，可对配置核查设备做集中管理，支持在平台上下发配置核查任务；支持在线安全监测、评估服务的数据导入 |
| 5 | 资产管理 | 支持资产发现，结合漏扫设备进行新资产发现以及通过日志方式发现资产，支持在平台上下发资产发现任务；支持多维度资产分析，支持资产分组、打标签、删除、迁移等管理；支持资产稽查，支持对稽查结果的管理以及稽查状态统计，支持在平台上下发资产稽查任务 |
| 6 | 情报及预警管理 | 厂商具备情报收集能力，拥有自研威胁情报中心；支持用户通过平台接口针对URL、IP、未知文件信息进行云端情报查询，获取URL、IP、可疑文件的威胁情报，帮助用户判断威胁程度；支持定时从云端获取情报和手工获取的方式；情报能够与平台本地事件进行管理，并进行特殊警示，突出告警；支持通过情报进行预警，支持情报和资产的关联分析生成威胁预警、漏洞预警，支持预警发布时的邮件通知/短信通知，支持预警的手工录入，形成有效警示作用；平台包含信誉库、地理信息库、主机漏洞库、网站漏洞库等 |
| 7 | 运维响应 | 采用模块化管理，具备告警管理平台、工单管理平台、报表管理平台、设备管理平台；支持按照多种维度统计日志信息，支持统计分析报表与多种文件格式导出，支持报表的定时、周期性任务调度功能，支持报表的邮件、短信、FTP推送；支持工单管理，支持新建任务下发到具体责任人，并有短信和邮件通知 |
| 8 | 探针威 胁检测 | 覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为8000种以上 |
|  |  | 支持自定义TCP/UDP端口扫描检测模型，结合模型对流量进行检测和告警 |
|  |  | 支持自定义TCP端口扫描检测模型，支持配置参数包括检测阈值、检测周期、复位时间，提供默认配置；检测产生的告警信息至少包括扫描类型和扫描事件名称 |
|  |  | 支持自定义UDP端口扫描检测模型，支持配置参数包括检测阈值、检测周期、复位时间，提供默认配置；检测产生的告警信息至少包括扫描类型和扫描事件名称 |
|  |  | 内置WEB应用机器学习检测模型，支持对sqli，xss，exec，phprce，ptravel和jeli攻击类型进行分类检测和告警，告警信息至少包括机器学习告警类型和威胁事件名称 |
|  |  | WEB类告警详情中包含请求和响应信息，在请求和响应信息中能标记规则匹配中的字段信息，便于运维人员快速进行确认攻击事件 |
|  |  | 支持WEB类的攻击结果进行判定 |
|  |  | 内置恶意文件检测引擎，支持对可执行文件、文档、压缩包和网页脚本进行恶意代码检测和告警，告警信息中至少包含恶意文件类型、恶意文件家族信息和恶意文件变种信息 |
|  |  | 支持与威胁情报联动，可进行实时流量匹配检测和告警，支持对恶意IP、恶意域名、恶意URL和恶意文件进行检测 |
|  |  | 内置基于统计学特征和操作码序列训练的检测模型，支持对asp、jsp、php文件类型进行检测和告警；内置基于webshell通信特点以及流量特征构建决策模型，支持对asp文件、php文件、jsp文件和图片马进行检测和告警；信息至少包括机器学习告警类型和威胁事件名称 |
|  |  | 支持自定义TCP/UDP行为检测模型，通过自定义内部资产对流量中的异常行为（包括内部向外部发起、内部对内部发起）进行检测和告警，告警信息包含检测类型和威胁事件名称 |
|  |  | 支持自定义TCP行为模型，配置参数至少包括检测阈值、检测周期、复位时间、IP对象 |
|  |  | 支持自定义UDP行为模型，配置参数至少包括检测阈值、检测周期、复位时间、IP对象 |
| 9 | 性能要求 | 标准式机架硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统性；2U设备，不少于6个千兆电口，4个万兆光口；内存≥128GB，SSD硬盘≥240G，存储空间≥24TB；冗余电源； |

### 6.1.8 渗透测试服务

投标单位安排资深的网络安全工程师提供专业渗透测试服务（所提供的服务工具须符合信创要求），运维服务期内每季度安排渗透工程师在用户现场，针对用户提供的应用系统清单进行人工渗透测试，重点发现应用层业务流程和逻辑上的安全漏洞和敏感信息泄露的风险，采用人工黑盒的方式对应用系统进行模拟攻击测试。主要测试方法包括：信息收集、端口扫描、远程溢出、口令猜测、本地溢出、客户端攻击、中间人攻击、web脚本渗透、B/S或C/S应用程序测试等，输出渗透测试报告。

要求提供每次渗透测试不少于5天现场服务，提供专业有效的解决建议，配合进行测试结果整改和修复，提供渗透测试的修复方案，渗透测试人员须由投标单位协调安排的厂商渗透测试工程师。

渗透测试必须包含网络层、系统层、应用层三个方面进行渗透测试。

1.网络层渗透测试

要求通过网络架构分析和人工安全检查等评估方法对网络结构、网络出口、路由器和交换机以及防火墙等网络设备的安全性进行评估。评估内容应包含但不限于以下内容：网络的可靠性，网络边界安全，网络流量分析，网络设备自身安全，网络安全管理。

2.系统层渗透测试

要求通过安全漏洞扫描、人工安全检查等方式对应用服务器的操作系统进行安全性评估。评估内容应包含但不限于以下内容：身份认证，访问控制，系统漏洞，安全配置问题。

3.应用层渗透测试

要求通过安全漏洞扫描、人工安全检查、渗透测试等方式对业务系统的数据库系统、应用系统、WEB系统的安全性进行评估。测试内容应包含但不限于以下内容：

数据库软件：目标数据库信息、弱口令漏洞、数据字典漏洞、用户权限漏洞、进程权限漏洞。

Web服务器：SQL注入、跨站脚本（XSS）、失效的身份认证和会话管理、不安全的直接对象引用、跨站请求伪造（CSRF）、安全配置错误、不安全的加密存储、没有限制URL访问、传输层保护不足、未验证的重定向和转发。

### 6.1.9 服务器安全加固服务

投标单位提供国内专业安全服务商的服务器安全加固系统产品（所提供的产品须符合信创要求），在宁波市人社局范围内实现对服务器设备进行安全加固服务，为服务器提供补丁修复、外设管控、文件审计、违规外联检测与阻断等主机安全加固防护，对勒索病毒、挖矿病毒等造成重大破坏的安全威胁，进行专防专杀的能力。服务器许可授权数以用户实际需求为准，同时根据用户需要，实现与省、市、区县市相关部门信息安全管理平台的数据对接和联动管理，接口开发的协调工作由采购人负责。

具体服务需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持的 终端环境 | 支持操作系统：不同Windows及windows server版本，Redhat、CentOS、SUSE、Ubuntu及国产化操作系统等 |
|  |  | 支持WEB服务器：IIS、Apache，Java系列(Weblogic，Websphere，Tomcat，Jboss)等 |
|  |  | 支持数据库：MSSQL，Oracle、Sybase、Informix、DB2、MySQL等关系型数据库；Mongodb、Cassandra等非关系型数据库 |
| 2 | 核心功能 | 系统性能监控 | 支持对CPU使用率监控、内存占用率监控、磁盘读写监控、上下行流量监控，在达到配置阈值时报警；支持网络通信全时监控 |
|  |  | 系 统 安 全 性 模 块 | 支持防端口扫描，防违规外联，锁定恶意的端口扫描及外联行为，并记录告警 |
|  |  |  | 违规外联支持黑、白名单双模式，白名单模式可配置是否允许访问特定网站和地址；黑名单模式可自定义恶意IP，支持黑名单告警和阻断 |
|  |  |  | 支持反渗透监控，包括横向渗透的危险操作等 |
|  |  |  | 支持网站防护，包括SQL注入、XSS、Web应用及容器漏洞防护、访问控制、屏蔽扫描器等 |
|  |  |  | 支持智能检测防御CC攻击，并可进行高、中、低三档设置 |
|  |  |  | 内核级防火墙（业务间流量东西向隔离）功能，包括IP、端口、协议、流向等细粒度权限控制 |
|  |  |  | 支持流量画像、全网流量可视化、应用级流量可视化、威胁横向扩散路径可视化与一键阻断、违规外联路径可视化与一键阻断 |
|  |  |  | 支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持五个任意维度(任意地理位置，任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间)的系统登录访问策略设置、防暴力破解、弱口令检测并告警；触发登录防护后，自动联动添加微隔离规则 |
|  |  |  | 支持显示隐藏的系统账户 |
|  |  |  | 具有系统漏洞扫描和修复功能，提供真实漏洞补丁；管理中心可作为补丁服务器，支持管理中心可上网和不可上网2种情况；提供离线补丁下载器，按需智能获取内网所需补丁 |
|  |  |  | 支持对文件变化的审计 |
|  |  |  | 支持对外设的行为监控、权限管理、行为审计 |
|  |  |  | 支持用户录制定制化的配置模板，应用到所有或者指定的机器上；自带10个以上默认模板；对关键操作，比如病毒查杀等关键安全项检查支持创建自动巡检任务，定时执行 |
|  |  |  | 支持开启进程白名单，只允许受信任进程启动 |
|  |  | 防 病 毒 模 块 | 支持进程主动式防御，在进程启动、文件创建时自动触发 |
|  |  |  | 支持域环境下普通账户登录的病毒木马查杀及策略的配置 |
|  |  |  | 支持开启进程监控预防已知病毒的危害 |
|  |  |  | 提供专门的勒索风险评估功能。至少需要包含：弱口令检测、系统漏洞检测、恶意进程检测、高危端口检测等能力 |
|  |  |  | 提供专门的针对已知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项；对于已知勒索病毒确保进程无法启动 |
|  |  |  | 提供专门针对未知勒索病毒防御引擎，并提供功能开关项；对于未知勒索病毒确保无法加密 |
|  |  |  | 提供专门的挖矿风险评估工具。评估项目至少包括：弱口令、系统漏洞、恶意进程、DNS历史查询、违规外联等 |
|  |  |  | 提供专门挖矿实时防御工具，并提供功能开关 |
| 3 | 支撑功能 | 告 警 功 能 | 告警类型包括：异常文件、网站防护、性能监控、登录防护 |
|  |  |  | 告警内容至少包括事件发生时间、事件类型、访问的资源、 IP源地址等详细内容 |
|  |  |  | 告警方式包括：Email，短信，声音，syslog，snmptrap，自定义 |
|  |  | 升 级 系 统 | 支持离线升级及在线自动升级，包括管理中心平台、客户端程序、病毒库、补丁库、Web后门库、违规外联黑名单库 |
|  |  |  | 客户端程序支持在线热升级，升级之后旧版本驱动等程序无残留 |

### 6.1.10 代码审计与配置核查服务

（1）代码审计服务

投标单位安排代码审计工程师对宁波市人社局信息系统代码进行审计（所提供的服务工具须符合信创要求），按用户实际需求安排代码审计工程师在用户现场进行审计服务，发现源代码中可能存在的逻辑缺陷、安全漏洞以及合规性问题。

具体服务需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 源代码 缺陷检测 | 支持审计多种语言，包括Java、C/C++、C#、PHP、JavaScript、Python、TypeScript、XML、Flex、objective-c、swift等；全面覆盖CWE、CERT、OWASP、MISRA、SANS等多种合规规范；支持发现代码中的安全缺陷、业务漏洞和合规型缺陷；安全缺陷包括但不限于可执行命令、注入漏洞、不安全配置、非授权访问、敏感信息泄露、密码硬编码等至少40种分类；支持密码明文存储、密码硬编码、不安全的加密算法和伪随机数算法等密码安全检测；业务漏洞包括但不限于内存泄露、空指针和代码逻辑漏洞；合规型缺陷包括但不限于代码复杂度过高、重复代码和注释不足或过多。 |
| 2 | 源代码 缺陷管理 | 对项目的每次审计任务，都会记录对应的审计结果及缺陷详情；多次迭代审计结果去重，只展示每次审计新增漏洞；缺陷详情包括缺陷类型、漏洞数量、漏洞名称、危险等级、所在代码文件名称、代码行数、漏洞描述和修复建议；支持源代码缺陷行高亮显示；漏洞说明，支持提供修改指引和正确代码样例；支持展示最近7天、30天和自定义时间长度的漏洞趋势走向。 |
| 3 | 开源组件 漏洞管理 | 支持多种开发语言，识别项目中依赖的第三方开源组件：Java、 Node.js、Python；内置常见的CVE漏洞和全部的NVD漏洞；可通过识别出的开源组件与漏洞库进行匹配，发现项目中引用的、存在已知漏洞的开源组件；支持检测开源组件是否包含许可证，许可证是否允许商用；关联开源组件与项目，可快速搜索引用了某一开源组件的项目，包括已经发布的项目和正在开发的项目；支持开源组件漏洞与WAF产品联动，实现下发虚拟补丁到WAF进行防护的功能；CVE漏洞库和NVD漏洞库支持本地升级。 |
| 4 | 规则库管理 | 支持规则库以升级包形式升级；内置缺陷检测规则6000+条，按照高、中、低三个等级分类；规则库按照编程语言进行分类，针对每种编程语言有对应审计规则；支持根据规则类型、描述、ID查询；默认提供规则集对代码进行审计；支持用户自定义规则；支持新建、删除、查找自定义规则集；筛选符合审计要求的规则。 |
| 5 | 项目及任务管理 | 支持通过项目粒度来组织代码审计，持续评估代码的缺陷趋势和漏洞情况；支持以概览形式浏览所有项目当前审计缺陷状态，存在高危漏洞的项目突出显示；项目支持增、删、改、查操作；支持从svn、git代码管理工具自动拉取代码，也允许上传zip格式的代码文件进行审计；支持并发审计任务，最多可支持5审计任务同时并发审计；每次针对源代码的扫描，都认为是一次任务，本系统支持对整个项目开发周期中的每次审计任务及结果进行记录；支持调整正在排队等待审计的任务的优先级顺序；支持停止并删除正在执行的任务。 |
| 6 | 报表管理 | 每个审计任务都可以导出报表。报表支持pdf、html格式形式下载；报表以统计的形式将审计任务的结果展示，不展示详细信息。 |
| 7 | 系统管理 | 系统支持基于web UI的管理方式；支持分权管理，可按照项目给不同用户划分权限，各用户之间的项目互不干扰，不可访问；具备二次开发能力，所有功能都支持通过restful风格的API进行管理。 |

（2）配置核查服务

投标单位提供一套配置核查产品（所提供的产品须符合信创要求），对宁波市人社局的相关设备进行配置的核查服务，要求提供的核查工具集成完善的安全配置知识库，知识库涵盖了操作系统、网络设备、数据库、中间件等多类设备及系统的安全配置加固建议，自动化的进行安全配置检查，从而节省传统的手动单点安全配置检查的时间，并避免传统人工检查方式所带来的失误风险，同时出具详细的检测报告。

具体服务需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置核 查能力 | 支持54种以上常见设备和应用的配置检查，包括操作系统、网络设备（路由器和交换机）、防火墙、应用中间件、WLAN设备、虚拟化设备；支持主流操作系统配置核查，包括Windows、Linux、AIX、HP-UX、Solaris、Suse、Debian等；支持应用中间件配置核查，包括Apache、BIND、Jboss、Tomcat、TongWeb、Weblogic、Websphere、Nginx、Resin、IHS等；支持主流防火墙设备配置核查，包括思科ASA防火墙、思科PIX防火墙、CheckPoint防火墙、山石防火墙、Fortigate防火墙、华三防火墙、Juniper NetScreen防火墙、Juniper SRX防火墙、华为防火墙、安氏防火墙和迪普防火墙等；支持主流WLAN设备配置核查，包括邦讯WLAN、思科WLAN、大唐WLAN、国人WLAN、华三WLAN、华为WLAN、中兴WLAN、邦讯WLAN等；支持虚拟化设备配置彻查，包括Hyper-V、VMWare ESXi、VMWare vCenter、XEN、XenServer配置核查；支持容器镜像配置核查，发现镜像不合规项，并且提供加固方案；系统默认支持等级保护配置核查规范，可根据主机的级别选择不同级别的等级保护模板，并生成相应的等级保护规范的报表，可根据等保级别搜索和管理主机；支持在IPv6环境中部署 |
| 2 | 配置核查 方式和策略 | 支持本地检查，可以利用ActiveX控件对windows主机进行本地检查，仅需要IE访问配置核查设备即可进行本机配置核查；支持立即执行、定时执行、周期执行配置核查任务功能，能够自定义高级执行策略，可涵盖用户任何使用场景包括：每*天*点*分、每*周星期*的*点*分、每*月*日*点*分、每*月第*个星期*的*点*分；支持时间段设置，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行；支持认证信息管理，可将系统登录信息、配置检查模板进行统一管理和配置，提供登录信息导入功能，无须每次下任务时进行配置；支持与堡垒机联动，可从堡垒机获取目标设备密码进行配置核查，全程自动化，防止密码外泄；支持加载已执行过的任务的配置用于新任务；针对等保检查，支持定义资产的等保级别，进行配置核查时自动调用相应级别的规范进行检查，等保报表展示各资产按相应等保级别规范检查的合规情况；支持基于Web页面的配置核查方式，通过Web访问方式可以对目标设备进行配置核查 |
| 3 | 配置核 查加固 | 提供windows和linux系统类型的加固知识库管理，可查看每项检查项的配置风险，加固步骤；提供针对windows和linux系统类型不合规检查项的在线加固能力，可针对单一检查项加固，也可以批量加固不合规项 |
| 4 | 资产和风险 管理 | 可以通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，可配置风险分析的数据来源和分析周期，并可钻取查看详细信息；提供通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重设置和可信设备登记，支持将资产信息批量导入到资产树，可在资产树上直接指定主机开展配置核查任务，可通过资产树查看整体资产风险、各节点风险、各主机风险且可过滤风险等级、不合规配置、设备风险详情、风险对比和历史任务信息；支持按设备名称、IP范围、设备管理员、风险等级等在线查找资产和在线查看资产风险详情；支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义 |
| 5 | 报表功能 | 可按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、配置模板、用户账号筛选任务并汇总，并在线查看风险详情和输出离线汇总报表；支持对检查结果数据进行实时在线报表分析；支持高级数据分析，能够进行历史数据查询、汇总查看、对比分析等，能够进行多个检查任务或多个IP风险对比；支持报表自定义，可定制报表标题、封面logo、报表页眉和页脚、报表各章节显示内容 |
| 6 | 模块升级、维护与部署 | 提供系统快照功能，当系统出现问题时，可以通过恢复快照，一次性将系统恢复到快照时的版本，并将用户数据一同恢复；提供常用诊断工具，包括ping、traceroute、Dig、Nmap、Telnet、SSH、RouteInfo等；支持系统时间同步设置、磁盘状态告警配置、登录失败次数配置、密码策略配置、SNMP trap配置、系统自动退出配置等 |
| 7 | 用户管理 | 多级多用户分权使用，支持多个管理员共用同一个配置核查系统，可为每个用户角色分配账号、权限、允许登录的IP范围和允许扫描的IP范围等 |
| 8 | 机密性要求 | 检查过程中不能对目标系统的配置进行任何修改，检查结果在存储和传输过程中，必须保证其机密性 |
| 9 | 对外接口 | 具备对外接口，支持安全运营平台或安全产品通过该接口下发扫描任务以及获取检查结果 |

### 6.1.11 网站安全监测服务

投标单位提供网站安全检查服务（所提供的服务工具须符合信创要求），对宁波市人社局的相关网站及子网站群常见的隐患和安全灾害事故进行实时监测：漏洞隐患包括Web漏洞和系统漏洞，常见的灾害事故包括挂马网页、篡改网页、含敏感内容网页等，需要备份6个月以上的网站安全监测数据。

具体服务需求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测服务基本要求 | 在监测周期内能够每月提供完备的监测月报，在特殊时期（如元旦、春节、两会、国庆等）能够每天提供短信提醒；服务要求对服务站点进行7*24小时持续监测，一旦发现风险问题能够第一时间通过邮件、电话、短信的方式通知该站点所有者；该项服务具备7*24小时监测团队，能够协助用户进行域名监测、问题通知、报表编写，并且当用户有任何被动反馈时，做到第一时间做出最基本响应；服务应基于完善后台技术平台进行支撑，后端技术平台能够支撑每天大于千万页面的监测能力。后台系统平台能够7*24小时稳定运行，持续对目标站点页面进行监测；服务能够根据页面重要级别的不同进行分级监测，如果用户有需求可进行全站监测 |
| 2 | Web漏洞监测与扫描能力 | 每个月可以对所监测的网站进行至少一次Web漏洞的扫描与检查 |
| 3 | 系统漏洞监测与扫描能力 | 每个月可以对所监测的网站进行至少一次系统漏洞的扫描与检查 |
| 4 | 漏洞验证能力 | 能够提供所有中高危漏洞的验证能力 |
| 5 | 漏洞生命周期管理能力 | 通过周期扫描获取当前漏洞的所处状态，根据漏洞待修复、待复验、已修复等状态的指引，做好漏洞的闭环管理 |
| 6 | IP资产核查能力 | 能够提供针对IP段判活IP及端口能力，并在发现资产变更后提供事件验证及通报能力 |
| 7 | 挂马监测能力 | 能够对网站主要页面提供实时挂马监测能力，检测网页中嵌入的恶意代码，例如JS挂马，恶意加密挂马，框架隐藏，挖矿脚本，搜索引擎劫持等；根据不同页面的重要等级提供不同频率监测，提供事件验证能力，排除误报 |
| 8 | 黑链监测能力 | 能够对网站主要页面提供黑链监测能力，检测网页中嵌入的恶意暗链（黄赌毒私服等）；根据不同页面的重要等级提供不同频率监测，提供事件验证能力，排除误报 |
| 9 | 篡改监测能力 | 能够对网站主要页面提供实时篡改监测能力，根据不同页面的重要等级提供不同频率监测，提供事件验证能力，排除误报 |
| 10 | 敏感内容监测能力 | 能够对网站主要页面提供敏感内容监测能力，根据不同页面的重要等级提供不同频率监测，提供事件验证能力，排除误报；可以在全网范围内进行搜索检测 |
| 11 | 运营支撑要求 | 能够对监测站点、监测项等进行配置与管理 |
| 12 | 提供安全态势展示 | 能够按照单位组织架构维度、中国地图维度展示各省、各地级市漏洞曝出多寡的态势，事故曝出多寡的态势 |
| 13 | 提供运营统计分析 | 能够提供运营概况、各类事件月度分布、漏洞管理效率、行业同比效率等多方面数字统计 |
| 14 | 提供事件管理 | 支持展示挂马、黑链、篡改、敏感内容、DNS解析异常、平稳度监测异常等6种事件的列表及场景详情 |
| 15 | 提供漏洞生命周期管理 | 能够针对资产漏洞列表每一个漏洞展示漏洞名称、漏洞当前所处状态，漏洞类型、漏洞本身、漏洞验证、漏洞详情、以及漏洞处置建议 |
| 16 | 提供资产管理 | 能够自助管理各省、市甚至各单位组织的网站状况 |
| 17 | 提供即时报表 | 用户可以在任意时刻下载半年内报表，同时支持随时生成某个资产或者某个地域、单位的在线Html格式报表 |

## 6.2 专网整合建设运维服务

### 6.2.1 专网整合设备租用服务

投标单位提供两台路由器、两台防火墙设备（所提供的设备须符合信创要求），作为此次专网整合基础硬件设备，实现人社业务专网与电子政务外网整合，依托省、市、区县（市）三级电子政务外网，建立人力社保虚拟专网（VPN3），将全大市范围内的部、省、市三级人力社保业务业务迁移至人力社保虚拟专网（VPN3）。

具体硬件配置要求如下表所述：

| 序号 | 服务项 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、路由器 |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 单台性能要求 | 冗余主控，冗余电源；整机框全物理尺寸的线卡槽位数≥6（非子卡槽位），不含主控、交换网板槽位；交换容量≥130Tbps，包转发率≥18000Mpps，不少于32个千兆复用口，同时可用数量为32个，满配千兆光模块；不少于8个万兆光口，满配万兆光模块；万兆光口分布于不同的板卡，保证可靠性；实现将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；不少于4个虚拟化专用端口，独立于业务端口的板卡，提供虚拟化线缆；支持与路由器一体化的防火墙、IPS等安全业务插卡；与现有网络运维管理平台实现无缝对接，支持IPV4及IPV6 |
| 二、防火墙 |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 防火墙功能 | 支持虚拟化、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求；支持Flood防护，包括PING Flood、UDP Flood、SYN Flood、DNS Reply Flood、DNS Req Flood，支持针对以上Flood攻击调整检测阈值(包数)、检测周期（秒）、复位时间（秒）、保护时间（秒）、限制流量（PPS）；支持8级流控，可对应用流量实行带宽限制、带宽保证等策略；支持策略路由，策略路由可基于应用进行流量控制；支持源IP联动封锁。在入侵防御事件中发现源IP存在攻击行为时，可以一键封禁该IP，并设置封禁的时间；监控指标包括CPU使用率、内存使用率、设备IP地址，设备状态，查看安全告警等功能；支持IPV4及IPV6双栈，实现IPV4及IPV6高性能双向地址转换 |
| 2 | 单台性能要求 | 网络处理能力不少于60G；并发连接数不少于5000万；每秒新建连接不少于200万/秒；冗余电源；主机不少于8个千兆自适应电口，不少于8个千兆SFP光口，不少于8个万兆SFP+光口，支持后期板卡扩展；防火墙支持日志存储功能，防火墙开启IPS功能，防病毒功能，WEB防护功能；配置8个千兆多模与8个万兆多模光模块 |

### 6.2.2 专网整合实施运维服务

投标单位在现有的一体化运维监控系统平台基础上，实现专网整合建设需求。实现养老统征、就业、社保卡、异地就医等业务分流和监控；实现在电子政务外网环境下监控各个区县市出口设备及网络情况；实现与浙政钉、短信、运维服务平台的对接，提供消息推送、提醒等功能，接口开发的协调工作由采购人负责。

投标单位在现有的基础平台上实现宁波人力社保专网与人力社保虚拟专网互联互通；实现将通过省原金保专网、市原业务专网及市原基层专网访问部、省、市三级业务的网络路径逐步迁移至人力社保虚拟专网；提供人力社保虚拟专网安全防护规划、配置、优化等运维服务；提供人力社保虚拟专网（VPN3）的监控、运维等运维服务。通过电子政务外网资源共享区（VPN2）实现与卫计委、公安局、民政局等其他单位互联互通，并提供网络配置、调试、运维等日常运维服务。

投标单位应充分理解人力社保现有网络环境，根据当前人力社保专网接入情况和政务外网接入情况，提供专网整合后网络结构设计、专网整合路由协议规划、专网业务地址和路由设备接口地址以及IPV4逐步向IPV6进行转换的规划、配置、运维等运维服务；通过IPv4/IPv6双栈及转换等技术，实现终端用户、应用系统和服务平台IPv4 和IPv6系统资源的互联互通，保障从IPv4 向IPv6升级过程中的新旧体系的兼容、衔接与安全，保障终端用户、应用系统和服务平台从IPv4协议向IPv6协议平滑、无感过渡。

# 七、现场运维支撑保障服务

## 7.1 服务团队要求

1.投标单位须提供维护实施组人员名单（15人以上）并指定两名项目经理，作为本次项目经理AB岗项目经理，项目经理负责采购人7*24服务申请且无推诿响应，并具有类似案例维护服务的经验及能力，以便及时处理、协调系统中存在的安全风险问题。

本项目需提供1名技术工程师的专职驻场支撑保障服务，在采购人方指定地点进行5*8小时现场驻场服务（若采购人需要则需按照要求提供7*24小时的不间断现场值守服务），并需经过采购人考核认可，要求如下：

（1）熟悉运维管理工作和标准体系，具备良好沟通协调能力，具备丰富的同类工作经验，并具有项目相关的网络、安全系统设备维护经验及能力，以便及时处理可能存在、发生的风险问题；

（2）技术工程师要求思路清晰、言语礼貌、富有耐心、责任心强，特殊情况不得请假，重大活动、节假日、硬件设备调试维护等期间，按采购人需求参与值班值守，同时投标单位配置备班人员，确保始终不少于1名的驻场工程师应对突发情况；

（3）驻场人员应具备较好的技术服务和故障排查能力，同时能熟练的操作、掌握、修复等各类项目运维所需的相关设备。

2.投标单位根据项目服务内容要求，在投标时详细说明驻场技术工程师职责。项目实施前，投标单位须提供驻场技术工程师名单向用户进行备案，不得随意变更。驻场技术工程师应具有类似案例维护服务的经验及能力，熟悉运维管理工作和标准体系，具备良好沟通协调能力，负责采购人7*24服务申请且无推诿响应，在采购人指导下做好任务指派、值班排班、监督考核等，并参与运维值守工作，及时处理、协调系统中存在的安全风险问题；

3.根据平台运行和日常维护工作情况，结合用户对今后发展规划和需求，投标单位需有针对性的派遣驻场技术工程师至原厂商定期进行培训，提高用户维护人员的技术水平和业务素养。

## 7.2 现场支撑服务要求

1．总体服务要求

（1）提供系统日常运行维护、安全日志分析、安全风险分析、安全事件排查、安全流程化管理，虚拟专网运维管理、维护等；

（2）对于后续新增的网络安全设备、业务系统的安全风险数据、业务数据，运维人员需要及时地将系统与核心平台进行对接，保证数据采集的完整性；

（3）根据用户日常工作的业务需求，实时调整核心平台的业务流程；

（4）协助用户对各类软硬件资产和组织人员信息，加入人工校对数据进行修正，以确保资产数据的准确性，为后续风险事件的发现与识别，业务流程的处理以及为统计分析提供数据支撑；

（5）对各类违规事件的监测、提醒、预警、通报工作，以及对预警告知书回执和整改通知书回执的初审、催交等工作；

（6）对新入网设备的注册管理工作，核对入网注册信息是否真实、合规。复核入网设备的安全检查结果，更新必需安装软件等进行后台的升级，对应注册未注册的设备实施阻断、统计、上报、处置；

（7）对未安装杀毒软件、弱口令等基础安全事件通知使用单位使用人进行处理，对不清楚如何处理的提供技术指导；

（8）对平台监测到的内网计算机上的敏感信息文件配置防护策略提醒终端用户立即清理，同时提供清理的技术支持工作；

（9）在已有安全管理技术建设基础上，协助用户进一步加强非授权外联行为的管理，确保内网的安全运行，同时定期整理违规外联行为的数据；

（10）对平台监测到的线路边界进行注册审核，对发现的违规线路边界通知用户进行处理；

（11）根据用户的管理需求，对平台的策略配置进行修改，并统计、导出用户管理所需的数据；

（12）定期做好数据的清理及重要数据的备份工作；

（13）保障宁波人社安全管控体系的正常运行，包括WEB页面、数据库、管控中心、服务器、硬件设备的正常运行；

（14）根据平台的运行情况，不断地对平台进行优化，以适应用户逐渐清晰的需求。平台性能评估与优化主要包括以下内容：软件模块优化①业务流程方面的持续改进与优化：将应用软件所表现的用户业务进行过程优化，进一步升华平台；②业务模块的微调：在平台使用过程中，对于平台模块一些细节问题，例如数据项命名、长度、页面位置等等给予修改；③数据库优化：数据库存储的优化，平台运行一段时间后，根据平台运行日志，获取精确的数据访问情况，通过分析论证，调整平台存储方式，提高平台性能；例如，将用户访问多的数据单独建立存储区，避免其影响平台其他数据的访问。

2．重保支撑要求

在重要节假日前，重大活动保障期间（如互联网大会、国庆阅兵等）、上级单位安全检查期间、安全攻防演练期间、硬件设备调试维护等按采购人需求须指配技术人员值守采购人现场提供技术保障支撑，提供一线值班、值守及二线人员远程保障服务。

3．升级更新要求

为了保证业务系统和设备的稳定性，协助用户建立一套系统与设备的升级管理策略。确保项目运维过程中相关设备的系统版本、规则库，代码库等均在第一时间更新到最新稳定版，并协调原厂商同时控制更新的次数，从而降低对系统可用性、稳定性的影响，上述的事项均由此项目的中标人进行统一统筹、协调、落实。

4．应急演练要求

为了做好对突发事故的应急处理，投标单位根据用户需要提供不同类型的应急演练服务。在服务提供过程中，应对所承担的服务对象提出良好的服务建议，并与采购人一起建立完善应急预案，并共同进行预演，从中发现存在的问题和需要注意的事项，形成可实际操作的规程。应急服务包括建立应急调度、信息通报、事件升级和应急工作改进几大部分，投标单位需要根据采购人的实际情况拟定应急响应策略和级别，使应急服务工作切实执行和付诸实施。

5．规划与咨询服务

根据平台运行实际状况，结合用户对今后平台发展规划和需求，长期提供有关平台安装、调试、使用、维护、升级、IT技术发展趋势等方面的免费咨询服务。

6．应急响应保障服务

提供重要节假日、重大活动、上级安全检查、安全攻防演练的安全支撑、安全保障工作，并协助用户开展日常网络安全检查工作，须由投标单位按需协调安排厂商工程师提供保障服务支持。

在重要节假日前，重大活动保障期间（如互联网大会、国庆阅兵等）、上级单位安全检查期间、安全攻防演练期间，根据用户需要，提供主机漏洞扫描服务，出具扫描报告并提出建议整改方案书。

在重要节假日前，重大活动保障期间（如互联网大会、国庆阅兵等）、上级单位安全检查期间、安全攻防演练期间，根据用户需要，提供专项安全检查（如：内外网互联、远程维护、特殊安全漏洞等）及相应整改服务。

## 7.3 安全服务商技术服务要求

在项目运维服务周期内，针对此项目所涉及的相关原厂安全服务商需按采购人要求提供如下服务：

（1）运维服务周期内的产品质保，软硬件故障响应时间2小时内，故障修复时间12小时内，24小时内无法修复，提供应急备品件、系统模块等替代方案；

（2）提供7*24小时电话、邮件、网站、传真等远程技术支持服务；合理安排与本项目实施相关的业务和技术培训，且培训教师需具备丰富的理论知识和实践经验，为用户指定的驻场人员安排合适和足够的培训以使其在实施过程中有效参与并且在实施完成后顺利交接；

（3）每月提供不少于一次的现场技术服务支持，保障需方安全防护体系稳定安全高效运行，协助需方加强网络终端设备和信息安全管控，每次现场技术支持服务时间以用户实际需求为准；

（4）重保时期根据用户需求原厂提供人员现场服务；

（5）原厂安全服务商提供每年不少于1次的应急演练；

（6）在项目运维服务期内提供7*24小时上门系统维护、升级、运维等服务。

八、服务质量要求

## 8.1 服务报告

（1）每月提供运维情况详细的书面报告，对系统、设备的性能状态全面评估，系统、设备性能情况、构成问题的事件分析，改进方案等客观分析设备运行过程中系统出现的各种状态波动、设备故障及问题；

（2）每季度提供运维质量分析报告：包括系统、设备性能情况、构成问题的事件分析、改进方案等，对系统、设备的性能状态全面评估，客观分析设备运行过程中出现的各种状态波动、设备故障及问题，为系统、设备配置优化建设提供决策依据；

（3）半年系统、设备运行工作情况总结：包括系统、设备运行情况、故障处理情况、例行工作执行情况、下一步工作思路和工作建议等；

（4）年度系统、设备运行工作情况总结：包括系统、设备运行情况、故障处理情况、例行工作执行情况、下一步工作思路和工作建议等。

## 8.2 质量保障

采购人将每季度对服务商进行服务质量考核，如发现服务内容、服务质量不符合招标文件要求和投标文件承诺内容，连续发现两次或累计发现三次服务不符要求，采购人方将有权更换服务单位并要求提出赔偿，同时上报相关行政主管部门列入不良行为记录。

# 九、其他

1.服务期限为一年，采用按年续约方式，服务合同期限为三年，服务合同一年一签的方式确定；用户单位在年度服务期结束90天前根据投标单位提供的服务内容及服务质量决定是否续约；本次运维服务期限一年，2024年1月1日至2024年12月31日。具体要求如下：

（1）2023年11月前需完成现场环境调研，完成专网整合及安全管控技术实施方案，完成网络安全管理平台与省平台的对接；2023年12月30日前完成所有服务内容的实施工作；2024年1月1日起正式开始提供运维服务。

注：在服务内容不增加的前提下，投标单位不得擅自在服务期限内增加价格。

2.付款方式：①采购人于合同生效之日起7个工作日内向中标人支付至合同金额的70%；②项目服务满六个月后，经采购人确认后于7个工作日内向中标人支付至合同金额的100%。

3.履约保证金金额为合同价的1%，项目验收合格后一次性无息退还。

标项四：就业系统年度开发维护

# 一、项目背景

在就业系统省集中的背景下，就业省集中系统与宁波本地保留就业系统共同为我市各级就业部门开展工作，提供了系统支撑，有效提高了各级部门的就业管理质量和服务水平，为推进城乡统筹就业，鼓励创业，构建和谐社会发挥了重要作用。

为保证就业系统的稳定运行，需要对系统进行运维服务工作，切实加强系统运行维护能力，以确保就业系统安全，能够运行在良好的工作状态。

# 二、项目需求

## （一）运维服务期限

## 服务期限为一年，即自2024年1月1日至2024年12月31日。

## （二）采购内容概述

| 序号 | 类型/名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就业系统2024年度维护 | 1 | 项 |

# 三、项目详细采购要求

## （一）运维范围

1.大数据服务

根据宁波人社数字化改革工作要求，提升就业领域政策执行能力、业务管理能力、风险防范能力、决策分析能力和信息保障能力，不断推进信息共享、数据安全。按照市人力社保局、市就业中心要求提供大数据服务，包括省回流数据的清洗和处理、市大数据局和市人力社保局数据仓的数据归集、市就业中心的数据统计分析和查询导出、数据清单和接口的开发和使用，基于IRS和ODPS等上级部门指定技术平台开展相应工作，确保数据安全。

2.本地系统运行维护服务

提供宁波本地就业系统的运行维护服务，包括业务应用软件维护，周期性常态化自动报表、审计发现问题事后比对机制、业务资金发放等系统的充实完善优化，以及因上级要求、政策变动等引起的紧急数据相关统计功能开发、突击性改造等；业务系统运行维护，系统和相应数据库的安装运行维护，平台集成维护、服务器及存储等设备日常巡检维护（不含硬件运维），保障软件平台正常稳定运行；信息和数据安全维护，实施系统和数据库信息安全巡检，一月一巡一报告，确保信息安全。

3.就业省集中系统本地运维服务

提供就业省集中系统的运维服务，包括针对宁波市提交的省系统内相关问题和数据需求的分析调处和快速解决；针对宁波市以及各区（县、市）开展省系统使用指导和答疑，服务覆盖故障事件、问题数据和需求的受理、咨询、分析、上报、反馈等服务。

## （二）运维要求

1.驻场服务：中标人应提供不少于6名专业技术人员驻场市就业中心指定地址（其中1人同时为数智人社数据仓对接提供相关运维服务，可由局信息中心统筹安排工作内容），全职提供相应的技术支持服务。

在维护期间的中标人人员变动必须经过市就业中心方面同意。员工按《劳动法》相关规定申请辞职或违反相关规章制度被开除的不在此列。

中标人必须提供详细的技术支持和服务方案，并提交完整的处理记录和服务报告。

2.驻场服务地点：宁波市就业管理中心。用户提供集中维护场地、服务器和网络环境。中标人自带所必需的软硬件等设备。

3.中标人的维护团队成员需具有同类系统维护经验，其中项目经理需具有相似系统维护经验，技术人员中必须有一名熟悉ORACLE、AIX、tomcat部署的人员，必须有两名熟悉IRS、ODPS等市大数据局和市人力社保局数据服务工作平台和相关技术的人员。中标人必须提供人员名单、身份证号码、联系方式、项目实施经历、在本项目中的职务及任务。中标人投标时确定的项目人员名单与实际维护团队成员必须保持一致。

4.宁波市就业管理中心具有软件的全部版权，包括所有源码和文档，系统未经市就业中心授权不得使用，并负责保密。中标人应保证市就业中心在使用该软件时免受第三方在知识产权方面的起诉。

5.未经允许，维护服务人员在任何时间都不能利用现场办公环境、网络进行与本项目工作无关的活动。

6.维护服务人员应严格遵守有关法规和相关保密制度，保证不向外泄露本系统的所有资料、数据或用作其他用途。中标人负责约束其所属员工。

## （三）人员要求

投标人须指定项目经理，项目经理需具有信息系统项目管理师证书，具备丰富的同类系统开发和管理服务的经验及能力。项目经理全面负责组织项目运维服务工作并承担无推诿响应责任，及时处理、协调系统运行过程中存在的问题。项目运维实施人员需包括一线驻场服务人员和二线远程维护人员。

1.一线驻场服务人员6名，在用户方指定地点进行5*8小时现场技术支持服务，实时响应运维服务要求，紧急事件10分钟内响应，运维人员具体要求如下：了解就业系统各功能模块、处理流程和标准体系，具备良好沟通协调能力，具备丰富的同类工作经验，并具有一定的系统开发经验及能力，以便及时处理系统存在的安全风险问题。一线运维人员要求技术过硬、富有耐心、责任心强，无特殊情况不得请假，重大活动、节假日、设备调试维护等期间，按用户需求参与值班值守。配置备班人员，确保始终有1名人员应对突发情况。驻场人员须为本项目专职服务人员，不得兼为其他项目人员。若发现驻场人员能力不足以支撑业务需求，应增加1名或以上驻场服务人员。

2.二线远程维护人员负责对一线维护进行技术支持，在用户方现场或在异地通过远程接入的方式进行协助配合工作，提供相应的服务，确保项目的正常顺利实施，紧急事件发生时必须在半小时内及时响应。

（四）运维成果

每周向用户汇报工作进度，并提供周报、月报、半年度报和年度报。

（五）培训要求

根据采购方要求，配合用户单位对工作人员进行系统操作培训和提供系统的技术咨询。（六）其他

1.付款方式：①采购人于合同生效之日起7个工作日内向中标人支付至合同金额的70%；②项目服务满六个月后，经采购人确认后于7个工作日内向中标人支付至合同金额的100%。

2.履约保证金金额为合同价的1%，项目验收合格后一次性无息退还。

# 第三部分  投标资料表

本部分关于本次招标项目的具体要求是对 “投标人须知”和“合同格式”的相关条款的补充和修改，如有矛盾，应以此为准。

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 采购人名称：宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 地 址：宁波市鄞州区兴宁东路228号 联 系 人：黄老师 电 话：0574-89583356 |
|  | 采购代理机构名称：宁波国咨工程造价咨询有限公司 地 址：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦21楼2102室 联 系 人： 戴佳颖 电 话： 0574-87312175 |
|  | 项目名称：公共服务平台运维服务、主机保修及运维服务、专网整合及安全管控运维服务及就业系统年度开发维护项目（本次采购为专门面向中小企业） |
| 3.1 | 采购范围：公共服务平台运维服务、主机保修及运维服务、专网整合及安全管控运维服务及就业系统年度开发维护项目，详见采购文件第二部分“采购需求”。 |
| ★4.1 | 合格投标人的资格要求（本项目采用资格后审）： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小微企业采购，所属行业为“软件和信息技术服务业”的中型、小型、微型企业(须提供中小微企业声明函)以及监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(提供相关证明材料)方可参与本项目的招标活动。中小微企业划型标准详见[2011]300号文。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| ★9.2 | 投标文件组成（分标项制作）：投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。 9.2.1.资格文件 （1）投标声明书； （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； （3）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料（如有）：中小企业声明函；监狱企业声明函（如有需提供）；残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； （4）本项目的特定资格要求证明材料（如有）。 9.2.2.商务技术文件 （1）评分标准对应页码； （2）投标函； （3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若不为法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件； （4）投标人基本情况表； （5）技术条款偏离表； （6）商务条款偏离表； （7）项目负责人资历表； （8）拟投入本项目团队情况表； （9）评分标准或采购文件需要提供的其他商务技术材料。 9.2.3.报价文件 （1）开标一览表； （2）投标分项报价表； （3）投标人认为需提交的其他文件资料。 9.2.4.注意事项 ★（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 （2）上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。 （3）投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| ★10.1 | 本项目为交钥匙项目，报价应以含税人民币报价，包括但不限于项目实施过程中所产生的设备费、服务费、人员工资、社保、福利、管理费、培训费、利润、税金以及中标人认为需要的所有费用。 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 项目实施过程中可能发生的风险和费用均由中标人承担。 |
| ★10.5 | 本项目采用最高投标限价，超过最高限价的投标将被判定为无效投标。 本项目最高限价为:标项一：1000000元；标项二：2650000元；标项三：1500000元；标项四：1300000元。 |
| 11.3 | 投标文件数量要求： 本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： ★1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 以U盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 注：“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件，其他方式编制的备份投标文件视为无效电子备份投标文件。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天 |
| 13.1 | 投标保证金金额：本项目不设置投标保证金。 |
| 15.1 | 投标截止时间：2023年11月3日9点00分（北京时间）。 |
| 17.2 | 电子投标开标及评审程序：本项目为一阶段开标 ①在系统上开启资格、商务技术文件、报价文件； ②采购人或代理机构对投标人的资格进行审查； ③评标委员会对商务技术响应文件进行符合性审查； ④评标委员会对商务技术响应文件进行在线电子评标； ⑤评标委员会对报价文件进行评审； ⑥在系统上在系统上公布评审结果。 |
| 28.1 | 1.本项目中标服务费按原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）、发改价格[2011]534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》文件规定的收费标准下浮20%进行收费，计费后不足5000元的，按5000元计取。 收取中标服务费标准（分档累计） 中标金额（万元） 费率 100以下 1.50% 100-500 0.80% 500-1000 0.45% 2.每个标项的中标人负责承担中标服务费，并应在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内向采购代理机构支付中标服务费。 3.中标服务费只收银行票汇款、电汇款。 4.代理服务费收款账户信息： 开户银行：建行宁波分行营业部； 户名：宁波国咨工程造价咨询有限公司； 账号：33101983679050502597。 |
| 29 | 发布本项目招标公告、中标公示的媒体：“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统V2.0（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/construction）”。 |
| 31.1 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |

# 第四部分 投标人须知

## A  总则

1.   适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.   定义

2.1  “采购人”、“采购代理机构”和“项目名称”：详见第三部分“投标资料表”。

2.2  “供应商”系指采购人发布采购公告后，所有对采购项目有意向、并有可能参加本项目投标的法人、其他组织或者自然人。

2.3  “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4  “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5  “产品”系指投标人按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6  “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其它类似的义务。

2.7  “项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务。

2.8  “书面形式”包括信函、传真、邮件等。

2.9  “★”系指实质性要求条款。投标文件对这些条款的任何负偏离将导致投标无效。

3.   采购范围

3.1  采购范围：详见第三部分“投标资料表”。

★3.2  本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

4.   合格的投标人

4.1  合格的投标人资格要求：详见第三部分“投标资料表”。

4.2  关于分公司投标：除石油石化、电力、通信、金融等这些行业行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

4.3  符合本采购文件载明的对上述4.1条的例外的规定或对投标人资格的其他补充要求：详见采购公告。

5.  投标人代表

5.1  投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书。

5.2  若投标人代表是法定代表人的，必须提交法定代表人的身份证明。

6.  投标费用

6.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

## B  采购文件

7.  采购文件的构成

7.1 采购文件共有七部分。内容如下：

第一部分  采购公告

第二部分  采购需求

第三部分  投标资料表

第四部分  投标人须知

第五部分  评标办法

第六部分  合同格式

第七部分  投标文件格式

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 采购文件的澄清和修改

8.1  若潜在投标人对采购文件有疑点，要求采购人澄清的，应以书面形式通知采购代理机构，要求澄清的截止时间同有效质疑的截止时间。

8.2  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

## C  投标文件

9.  投标文件的组成

9.1  投标文件的形式和效力

（1）投标文件分为电子投标文件以及以 U 盘形式存储的电子备份投标文件。

（2）电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

（3）以 U 盘形式存储的电子备份投标文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。因 U 盘损坏无法正常获取电子备份文件或 U 盘存储的电子备份投标文件格式原因未能成功上传政采云系统的，一切责任由投标人自行负责。

（4）投标文件的效力：通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密的，如投标人按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

9.2  投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，资格文件、商务技术文件、报价文件分别编制；电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。具体组成内容详见第三部分“投标资料表”。

9.3  组成投标文件的各项资料中本采购文件有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含组成投标文件要求的内容。

10.  投标报价

10.1  本次招标对投标报价组成的具体要求详见第三部分“投标资料表”。

10.2  投标人要按照采购文件中的“开标一览表”格式和内容完整填写投标总价及其他事项。

★10.3  除非采购文件另有备选投标方案的规定，投标应该只有一个投标报价。投标人若有投标声明，应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出，未经唱出的声明在评标时不作考虑。

10.4  开标后以及在评标及中标后的合同执行过程中，投标人不得以任何理由变更投标价格。若投标人在中标以后做出任何改变投标价格的决定，将被视作撤标而失去中标资格。

★10.5  本项目采用最高投标限价，超过最高限价的投标文件无效。

10.6  本项目的投标货币为人民币。

11.  投标文件的格式和编写

11.1  投标文件须按“投标文件的有关格式”提供的统一格式填写、签署和加盖公章。

11.2  “开标一览表”应按照统一格式填写，不得自行增减内容。

11.3  投标文件文件数量：

★（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以 U 盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

注：“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件，其他方式编制的备份投标文件视为无效电子备份投标文件。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

11.4  电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云 95763）。

11.5  以 U 盘形式存储的备份投标文件，单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

11.6  除采购文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

12.  投标有效期

12.1  投标有效期在本采购文件第三部分“投标资料表”中做出规定。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

12.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人要求，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。同意延长有效期的投标人不会被要求或允许修改其投标文件。若投标人不接受延期要求，则其投标失效，其投标保证金予以退还。

13  投标保证金

13.1 投标保证金：详见第三部分“投标资料表”。

## D  投标文件的递交

14.  投标文件的密封、标记和递送

14.1  投标文件的密封和标记

14.1.1  电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

14.1.2  电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

14.1.3  未按规定密封或标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

14.2  投标文件的递交

14.2.1  电子投标文件：供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

14.2.2  电子备份投标文件：若要递交以U盘形式存储的电子备份投标文件的应于提交投标文件截止时间前按以下方式送达：

供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份投标文件。

采用邮寄方式如下：

邮寄地址为：宁波国咨工程造价咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦21楼2102室）；

收件人：戴佳颖；

联系方式：0574-87312175；

电子备份投标文件邮寄的截止时间为：2023年11月2日17点00分（北京时间）。

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程中密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

邮寄送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准，电子备份文件未按时送达的，采购代理机构将拒绝其电子备份文件。

采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦21楼开标室。

注：邮寄演示文件同邮寄电子备份文件时间一致。若演示文件未按时送达的，代理机构将拒绝其演示文件。

15.  投标截止时间

15.1  投标人应在采购文件要求提交（上传）投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台。采购代理机构拒绝接收在投标截止时间以后提交（上传）的投标文件。

15.2  采购代理机构因故需推迟投标截止时间、开标时间时，应提前以公告或书面的形式通知购买采购文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到通知后应立即以书面形式回复采购代理机构。在这种情况下，采购代理机构和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

16.  投标文件的修改和撤回

16.1  投标人在投标截止时间前，可以对已经提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密投标文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，电子交易平台将拒收。

投标人在投标截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密投标文件的电子备份投标文件，可以重新提交补充或修改后的电子备份投标文件。

16.2  投标截止时间后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

## E  开标

17.开标

17.1  采购代理机构按采购文件规定的时间、地点主持公开开标。开标时间后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

17.2  电子投标开标及评审程序：详见第三部分“投标资料表”。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

17.3  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以 U 盘形式存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

17.4  投标截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

## F  评标和定标

18. 评标委员会及评标

18.1  受采购人的委托，采购代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2  评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和法定的程序进行评标，并且只依据采购文件要求和投标文件的响应情况进行评审，不依据任何来自开标后的补充声明、修正方案。

18.3  评标委员会根据本须知的规定、采购文件的“评标标准”和“采购需求”中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

18.4  废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

19.  投标的澄清

19.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.3  采用电子招投标的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台提交电子版文件，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商提交澄清说明或补正的时间为 30 分钟。

19.4  若投标人未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

20.  评标办法：评标采用的方法有最低评标价法和综合评分法。本项目采用的评标方法载明在采购文件第五部分“评标办法”中。

21.  评标程序和原则

21.1  评标程序：遵循资格审查、符合性审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商（或中标候选人）的程序依次进行。

21.2  资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.3  符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.4  澄清有关问题：按第19条规定进行。

21.5  综合比较与评价：评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.5.1 商务评价：按照采购文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务评价，并对其偏差计算相应的商务评分分值。

21.5.2 技术评价：按照采购文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

21.5.3 综合评价：对经过商务评价、技术评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价，做出评标结果排序。

21.6  评标过程处理原则

21.6.1  通过资格审查的投标人不足3家的，本标项作废标处理，重新组织采购。

21.6.2  投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知19.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.6.3  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.6.4  评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.6.5  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一标项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中应载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

21.6.6  评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

21.6.7  评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

22.  推荐中标候选人

22.1  评标委员会按照采购文件第五部分“评标标准”推荐中标候选人。

23.  定标

23.1  确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

23.2  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.3  采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

## G  授予合同

24.  中标通知

24.1  在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

24.2  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

25.  签订合同

25.1  中标人应在采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人签订合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2  除中标通知书外，采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件也均应作为合同附件。

25.3  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.  履约保证金

26.1  采购文件若有规定，在签订合同后，采购人按合同支付定金的同时，中标人应向采购人提供履约保证金。

26.2  若中标人不按上述第26.1条要求提供，采购代理机构和采购人有权撤销其中标资格。在这种情况下，采购代理机构和采购人可按本须知第25.3条规定另选中标人。

27.  履约验收

27.1  采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

27.2  采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.3  严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

27.4  验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## H  采购代理机构服务费

28.  采购代理机构服务费

28.1中标人应在中标结果公示结束后向采购代理机构支付采购代理机构服务费。

## Ⅰ  信息发布媒体

29.  有关发布项目招标公告、中标公示的媒体：详见第三部分“投标资料表”。

## J  其他规定

30.  其他规定

30.1 自购买采购文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(采购文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

30.2 知识产权

30.2.1投标人应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。投标人应保证，如果投标文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，投标人已获得了适当授权。投标人应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，投标人应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。

30.2.2 投标人中标后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。

30.2.3 采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得中标人同意，中标人应积极配合提供相关资料和成果；中标人有责任对涉及项目的重要信息进行保密；中标人如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人批准。

31.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

31.1本项目对应的中小企业划分标准所属行业：详见第三部分“投标资料表”

31.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

31.3  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.4  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

31.5 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目为专门面向中小企业，本条不适用）

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.6  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.7  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

31.8  根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件2），并对声明的真实性负责,未能提供上述证明文件的不予认可。

31.9执行财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，政府采购优先采购环境标志产品，本项目将对环境标志产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见 “评标标准”说明。

31.10执行财政部、国家发展改革委员会《节能产品政府采购实施意见》，政府采购优先采购节能产品，本项目将对节能产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见采购文件“评标标准”说明。

31.11  进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

32.询问、质疑、投诉

32.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

32.2 质疑

32.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

32.2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

32.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

32.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

32.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

32.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.2.3.2质疑项目的名称、编号；

32.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.2.3.4事实依据；

32.2.3.5必要的法律依据；

32.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

32.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

32.3 投诉

32.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉函格式和内容须符合财政部《投诉函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《投诉函范本》。

32.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

32.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

32.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.联合体规定

33.1  两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备采购文件规定的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

33.2  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人认定资质等级。

33.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

33.4 联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

# 第五部分  评标办法

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令），结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本评标标准是对“投标人须知”相关条款的具体表述或补充，如有矛盾，应以本办法为准。

一、总则

1.招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

2.本次采购为 是 专门面向中小企业。

3.对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

二、评标组织

1.评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容和特点，按国家相关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表、技术、经济方面专家等人员组成。

2.评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

3.评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

3.1本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

3.2任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3.3曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

3.4是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

3.5评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

3.6法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

4.评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

5.评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

注：本次采购为专门面向中小企业，不再享受价格扣除。

四、评标程序

1．资格审查（适用于标项一、标项二、标项三、标项四）：由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。资格性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小微企业采购，所属行业为“软件和信息技术服务业”的中型、小型、微型企业(须提供中小微企业声明函)以及监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(提供相关证明材料)方可参与本项目的招标活动。中小微企业划型标准详见[2011]300号文。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一部分 采购公告 二、申请人的资格要求：本项目的特定资格要求”。 |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |
| 注：（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 |

2．符合性检查（适用于标项一、标项二、标项三、标项四）：评标委员会应当对符合资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。在符合性审查时，如发现有不满足下列情形之一的，将被视为无效投标文件。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形； |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

3.有下列情形之一的（九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的。

4.比较与评价：评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法“六、评分标准”对投标文件作进一步评审、比较，判定其偏差性质和程度。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

5．最终得分及排序：评标委员会成员独立按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对各投标文件分别打分汇总后计算平均分（小数点后保留两位数），即为各投标人的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

6．推荐中标候选人原则：评标委员会按照综合得分由高到低进行排序推荐中标候选人，采购人将确定综合得分排序第一名的中标候选人为中标人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

7．确定中标人：采购代理机构应当自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人应重新组织招标。

五、澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过电子交易平台提交电子版文件，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商提交澄清说明或补正的时间为 30 分钟。

六、评分标准（兼评委打分表）

# 附表1：商务技术评分表

# 标项一：公共服务平台运维服务

| 评分项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 商务技术分85分 | 商务分17.5分 | 1、同类业绩（1.5分） 投标人自2020年7月1日以来（以合同签订日期为准）承接过同类案例（至少包含运维服务），每个得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供业绩合同复印件加盖公章，否则不得分。 | 1.5 |
|  |  | 2、企业实力（4分） （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分，未提供的不得分。 （2）投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证证书的，得1分，未提供的不得分。 （3）投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证证书的，得1分，未提供的不得分。 （4）投标人具有ITSS信息技术服务认证证书的，得1分，未提供的不得分。 注：须提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 3、项目组人员情况（12分） （1）项目负责人（6分）： ①具备信息系统项目管理师证书的，得2分。 （2）根据投标人提供的项目负责人从事过与本项目有关的专业能力和从业经验等进行综合评议（4分） ①投标人提供的项目负责人专业技能水平高且满足采购需求（有丰富同类信息系统开发和管理服务经验及能力），得4分； ②投标人提供的项目负责人专业技能水平满足采购需求（有丰富同类信息系统开发和管理服务经验及能力），得2.5分； ③投标人提供的项目负责人专业技能水平弱的，同类信息系统开发和管理服务经验及能力薄弱的，得1分； ④未提供的不得分。 （3）项目组其他成员情况（6分） 根据项目组其他成员与从事本项目有关的专业及技能情况、从业经验、人员岗位配备、人员架构情况进行评议： ①人员架构清晰，岗位分工合理、人员专业分布广、专业技能水平高的，得6分； ②人员架构及岗位分工基本合理、人员专业分布较为集中、专业技能水平较普通的，得4分； ③人员架构模糊，岗位分工和人员专业分布单一、专业技能水平弱的，得2分； ④未投入任何人员的不得分。 注：须提供有效期内证书复印件、相关证明材料复印件及投标截止日前半年内任意一个月的社保缴费证明复印件或提供人员为投标人本单位人员的承诺函原件加盖公章，否则不得分。 | 12 |
|  | 技术分67.5分 | 1、运维方案（12分） （1）根据投标人提供的运维服务方案，包括但不限于日常维护、功能调整优化、数据分析和应用、平台监控巡检等进行综合评议（6分） ①投标人提供的运维服务方案内容，具体可行性强、合理性强的，得6分； ②投标人提供的运维服务方案较为详细，方案较为可行与合理的，得4分； ③投标人提供的运维服务方案内容基本合理，可行性和合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 （2）根据投标人提供的运维服务方案，包括不限于工作流程的掌握及其他业务需求等方面进行综合评议（6分） ①投标人提供的运维方案，工作流程和其他业务需求方案内容，具体可行性强、合理性强的，得6分； ②投标人提供的运维方案，工作流程和其他业务需求方案内容较为详细，方案较为可行与合理的，得4分； ③投标人提供的运维方案，工作流程和其他业务需求方案内容基本合理，可行性和合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | 2、根据投标人对平台的系统、数据及服务器部署等服务情况进行综合评议（6分） ①投标人对平台的系统、数据及服务器部署等服务方案内容基本合理，可行性和合理性一般的，得6分； ②投标人对平台的系统、数据及服务器部署等服务方案内容较为详细，方案较为可行与合理的，得4分； ③投标人对平台的系统、数据及服务器部署等服务方案内容基本合理，可行性和合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 3、根据投标人对本项目协助用户进行系统性能调整、重大活动现场保障方案和措施等服务进行综合评议（6分） ①投标人提供的方案和措施服务内容完整，合理可行的，得6分； ②投标人提供的方案和措施服务内容完整度一般、基本可行的，得4分； ③投标人提供的方案和措施服务内容存在欠缺、可行性差的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 4、根据投标人对本项目系统版本更新发布操作的优化服务方案进行综合评议（6分） ①投标人对现有系统的不足有充分的了解，提供的优化方案完全满足用户实际需求的，对于系统版本的更新能够快速响应的，得6分； ②投标人对现有系统的不足有一定的了解，提供的优化方案满足用户实际需求的，对于系统版本的更新能够较快响应的，得4分； ③投标人对现有系统的不足有无了解，提供的优化方案基本满足用户实际需求的，对于系统版本的更新无法快速响应的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 5、突发应急、紧急故障响应方案和措施（6分） 根据投标人对项目过程中可能出现的特殊情况、应急情况、紧急情况及抢险处置预案等进行综合评议： ①投标人提供的突发应急、故障处理服务方案完整、可行性强、合理性强的，得6分； ②投标人提供的突发应急、故障处理服务方案较为完整，较为可行与合理的，得4分； ③投标人提供的突发应急、故障处理服务方案基本完整、可行性和合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 6、重点难点分析及解决方案（6分） 针对本项目的重点难点分析及解决方案进行综合评议： ①重点难点分析及解决方案合理到位，应对方案及措施合理有效的，得6分； ②重点难点分析及解决方案较合理，应对方案及措施效果略有偏差，得4分； ③重点难点分析及解决方案合理性一般，应对方案及措施可能导致错误应对的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 7、运维质量管理和流程规范程度以及服务响应时间（10.5分） （1）根据投标人对运维质量管理和流程规范程度，包括但不限于运维质量管理措施到位、管理制度齐全科学、运维体系结构和流程是否符合实际需求等情况进行综合评议（5.5分） ①投标人提供的运维质量管理和流程规范，表述准确全面、分析完整、可行的，得5.5分； ②投标人提供的运维质量管理和流程规范，表述较为准确全面、分析说明较完整，得3.5分； ③投标人提供的运维质量管理和流程规范，表述逻辑存在偏差，且未提供分析说明的，得1.5分； ④未提供的不得分。 （2）根据投标人对服务响应时间、到场时间以及问题解决时间承诺等进行综合评议（5分）。 ①服务承诺时间远短于技术要求，配备常规故障解决手册或笔记，并提供技术团队支持的，得5分； ②服务承诺时间远短于技术要求，未配备常规故障解决手册或笔记，并提供技术团队支持的，得3分； ③服务承诺时间满足技术要求，无技术团队支持，得1分； ④未提供的不得分。 | 10.5 |
|  |  | 8、信息安全保障、保密方案（6分） 根据投标人对信息安全保障、保密方案，包括但不限于分工流程是否完成、能否责任落实到人、对项目团队人员进行的安全保密培训是否具有有效性、相关运维安全培训的频率和考核制度的完善性等进行综合评议： ①投标人提供的信息保障及保密方案内容详实全面，可行性强、合理性强的，得6分； ②投标人提供的信息保障及保密方案内容较为详细，方案较为可行与合理的，得4分； ③投标人提供的信息保障及保密方案内容基本合理，可行性和合理性一般，稍有偏离的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 9、根据投标人针对本项目提供详细的培训计划、技术指导方案等方面进行综合评议（3分） ①投标人提供的培训计划、技术指导方案全面、针对性强的，得3分； ②投标人提供的培训计划、技术指导方案较全面、基本可行，较具有针对性的，得2分； ③投标人提供的培训计划、技术指导方案基本全面，针对性一般，稍有偏离的，得1分； ④未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 10、演示（6分） （1）根据投标人对采购需求中的服务内容（一体化公共服务平台运维服务、应用分析服务、运维要求等）操作流程和步骤的演示情况进行评议，本项最多得6分。 注：①本项目以录播形式在评标室进行演示，演示的方式可用DEMO、PPT等，时长不超过10分钟。 ②提供的演示文件无法播放的或未播放的或未提供的或演示无法达到技术要求的，不得分。 ③未在提交投标文件截止时间前送达演示文件（U盘一份）或被拒收的，本项不得分。 ④缺少上述任一项服务内容扣2分，扣完为止。 | 6 |

附表2：价格评分表

| 评审项目 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 价格分 （15分） | 满足采购文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 标项二：主机保修及运维服务

| 评分项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 商务技术分85分 | 商务分11.5分 | 1、同类业绩（1.5分） 投标人自2020年7月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似信息化设备运维案例，每个得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供业绩合同复印件加盖公章，否则不得分。 | 1.5 |
|  |  | 2、项目组人员情况（10分） （1）项目负责人（5分） ①具备信息系统项目管理师证书的，得2分。 （2）根据投标人提供的项目负责人从事过与本项目有关的专业能力和从业经验等进行综合评议（3分） ①投标人提供的项目负责人专业技能水平高且满足采购需求（有类似案例维护服务的经验及能力），得3分； ②投标人提供的项目负责人专业技能水平满足采购需求（有类似案例维护服务的经验及能力），得2分； ③投标人提供的项目负责人专业技能水平弱的，有类似案例维护服务的经验及能力薄弱的，得1分； ④未提供的不得分。 （3）项目组其他成员情况（5分） 根据项目组其他成员与从事本项目有关的专业及技能情况、从业经验、人员岗位配备、人员架构情况进行评议： ①人员架构清晰，岗位分工合理、人员专业分布广、专业技能水平高的，得5分； ②人员架构及岗位分工基本合理、人员专业分布较为集中、专业技能水平较普通的，得3分； ③人员架构模糊，岗位分工和人员专业分布单一、专业技能水平弱的，得1分； ④未投入任何人员的不得分。 注：须提供有效期内证书复印件、相关证明材料复印件及投标截止日前半年内任意一个月的社保缴费证明复印件或提供人员为投标人本单位人员的承诺函原件加盖公章，否则不得分。 | 10 |
|  | 技术分73.5分 | 1、根据投标人提供设备维保服务方案内容等进行综合评议（6分） ①投标人提供设备维保服务方案内容完整、方案合理性强的，得6分； ②投标人提供设备维保服务方案内容较为完整，方案较为合理的，得4分； ③投标人提供设备维保服务方案内容基本完整，合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 2、根据投标人根据项目服务需求特点，分析服务重点难点，并提出针对性解决方案进行综合评议（5.5分） ①投标人提供的重点、难点分析方案，方案内容阐述详实全面，合理，思路清晰的，措施针对性较强的，得5.5分； ②投标人提供的重点、难点分析方案，方案内容阐述较为全面、具体详细， 较为合理、有一定针对性、操作性一般的，得3.5分； ③投标人提供的重点、难点分析方案，方案内容阐述说明内容简单、缺乏针对性、操作性差的，得1.5分； ④未提供的不得分。 | 5.5 |
|  |  | 3、根据投标人对项目现状及需求的理解程度，熟悉程度进行综合评议（6分） ①投标人对项目的理解度、熟悉度与表述准确全面，科学合理，且结合本项目运维内容进行阐述的，得6分； ②投标人对项目的理解度、熟悉度与表述较为准确全面，较为科学合理，且较好结合本项目运维内容进行阐述的，得4分； ③投标人对项目的理解度、熟悉度与表述存在逻辑偏差，未结合本项目运维内容进行阐述的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 4、根据投标人对日常运维服务过程中涉及巡检机制、问题流转、故障处理、应急响应等流程及方案措施进行综合评议（6分） ①投标人提供的应急响应服务方案和措施，方案内容阐述详实全面，预案思路清晰的，响应时间较短，且根据不同故障等级进行细化的，得6分； ②投标人提供的突发应急响应服务方案和措施，方案内容阐述较为详实全面，预案思路较清晰的，针对性较强的，得4分； ③投标人提供的突发应急响应服务方案和措施，方案内容阐述空泛，未提供应急预案的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 5、根据投标人提供的维保设备升级更新方案等内容进行综合评议（6分） ①投标人的对现有维保设备升级更新的不足有充分的了解，提供的优化方案完全满足用户实际需求的，对于维保设备升级更新的调整能够快速响应的，得6分； ②投标人的对现有维保设备升级更新的不足有一定的了解，提供的优化方案满足用户实际需求的，对于维保设备升级更新的调整能够较快响应的，得4分； ③投标人的对现有维保设备升级更新的不足有无了解，提供的优化方案基本满足用户实际需求的，对于维保设备升级更新的调整无法快速响应的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 6、备品备件库建立和备品备件方案（8） （1）根据投标人针对项目实际需求提供的备品备件库建立方案内容是否全面、合理和可行等进行综合评议（5分） ①备品备件库建立方案内容合理、详尽和实施方案合理、可行的，得5分； ②备品备件库建立方案内容制定一般、方案基本合理的，得3分； ③备品备件库建立方案内容和方案存在欠缺、不符合实际的，得1分； ④未提供的不得分。 （2）根据投标人针对项目实际需求提供的备品备件方案（包含但不限于清单的数量、质量、性能）等内容进行综合评议（3分） ①备品备件清单内容合理、详尽和实施方案合理、可行的，得3分； ②备品备件清单内容制定一般、方案基本合理的，得2分； ③备品备件清单内容和方案存在欠缺、不符合实际的，得1分； ④未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 7、根据投标人针对本项目实际需求提供技术文档及培训服务等内容进行综合评议（6分） ①投标人提供的技术文档及培训服务内容，阐述全面，具体可行性强、合理性强的，得6分； ②投标人提供的技术文档及培训服务内容，阐述较为全面，方案较为可行与合理的，得4分； ③投标人提供的技术文档及培训服务内容，阐述基本合理，可行性和合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 8、根据投标人服务质量保障和考核评估方案进行综合评议（6分） ①投标人提供的服务质量保障和考核评估方案，阐述详实全面，可操作性强的，得6分； ②投标人提供的服务质量保障和考核评估方案，阐述详较为实全面，可操作性较强的，得4分； ③投标人提供的服务质量保障和考核评估方案，阐述基本合理，操作性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 9、针对突发应急方案和措施方案，包含但不限于应急事件处理、应急服务内容、故障修复响应速度、应急工作小组配置等内容进行综合评议（6分） ①投标人提供的突发应急响应服务方案，方案内容阐述详实全面，预案思路清晰的，响应时间较短，且根据不同故障等级进行细化的，得6分； ②投标人提供的突发应急响应服务方案，方案内容阐述较为详实全面，预案思路较清晰的，针对性较强的，得4分； ③投标人提供的突发应急响应服务方案，方案内容阐述空泛，未提供应急预案的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 10、根据投标人提供售后服务方案（包含但不限于售后服务方式、售后服务保障等）的情况进行综合评议（6分） ①售后服务方案中服务体系完善、服务响应能力强，解决能力强的，得6分； ②售后服务方案中服务体系较为完善、服务响应能力较强，有解决能力一般的，得4分； ③售后服务方案中服务响应时间长或响应程度低或无解决能力的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 11、根据投标人提供的保密管理制度、安全保密措施及保密方案等内容进行综合评议（6分） ①提供的保密管理制度、安全保密措施及方案内容阐述详实全面，思路清晰的，针对性及可行性强的，得6分； ②提供的保密管理制度、安全保密措施及方案内容阐述较为详实全面，较为合理，思路较清晰的，针对性及可行性较强的，得4分； ③提供的保密管理制度、安全保密措施及方案内容阐述空泛，思路模糊的，有明显漏洞的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 12、根据投标人提供的对采购需求中的服务内容、操作流程和步骤的演示情况进行评议（6分） （1）设备维保服务：包括提供设备维保服务、核心网络设备租用及运维服务和备品备件等服务 （2）运维支撑服务：包括提供现场驻场技术支持保障服务、运维保障支撑等服务 注：①本项目以录播形式在评标室进行演示，演示的方式可用DEMO、PPT等，时长不超过10分钟。 ②提供的演示文件无法播放的或未播放的或未提供的或演示无法达到技术要求的，不得分。 ③未在提交投标文件截止时间前送达演示文件（U盘一份）或被拒收的，本项不得分。 ④缺少上述任一项服务内容扣2分，扣完为止。 | 6 |

附表2：价格评分表

| 评审项目 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 价格分 （15分） | 满足采购文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 标项三：专网整合及安全管控运维服务

| 评分项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 商务技术分85分 | 商务分11.5分 | 1、同类业绩（1.5分） 投标人自2020年7月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似信息化设备运维案例，每个得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供业绩合同复印件加盖公章，否则不得分。 | 1.5 |
|  |  | 2、项目组人员情况（10分） （1）项目负责人（5分） ①具备信息系统项目管理师证书的，得2分。 （2）根据投标人提供的项目负责人从事过与本项目有关的专业能力和从业经验等进行综合评议（3分） ①投标人提供的项目负责人专业技能水平高且满足采购需求（有类似案例维护服务的经验及能力），得3分； ②投标人提供的项目负责人专业技能水平满足采购需求（有类似案例维护服务的经验及能力），得2分； ③投标人提供的项目负责人专业技能水平弱的，有类似案例维护服务的经验及能力薄弱的，得1分； ④未提供的不得分。 （3）项目组其他成员情况（5分） 根据项目组其他成员与从事本项目有关的专业及技能情况、从业经验、人员岗位配备、人员架构情况进行评议： ①人员架构清晰，岗位分工合理、人员专业分布广、专业技能水平高的，得5分； ②人员架构及岗位分工基本合理、人员专业分布较为集中、专业技能水平较普通的，得3分； ③人员架构模糊，岗位分工和人员专业分布单一、专业技能水平弱的，得1分； ④未投入任何人员的不得分。 注：须提供有效期内证书复印件、相关证明材料复印件及投标截止日前半年内任意一个月的社保缴费证明复印件或提供人员为投标人本单位人员的承诺函原件加盖公章，否则不得分。 | 10 |
|  | 技术分73.5分 | 1、运维服务方案（12分） （1）根据投标人提供运维服务方案，包括但不仅限于整体平台的架构、网络拓扑、安全防护等方面进行综合评议（6分） ①投标人提供的运维方案，阐述内容详实，思路清晰的，针对性不同工作内容进行细化的，得6分； ②投标人提供的运维方案，阐述内容较为详实全面，思路较清晰的，针对性不同工作内容未进行细化的，得4分； ③投标人提供的运维方案，阐述内容有遗漏，得2分； ④未提供的不得分。 （2）根据投标人提供的运维服务方案，包括但不限于运维服务各阶段工作分析、服务内容的合理性等内容进行综合评议（6分） ①投标人提供的运维方案，各阶段工作分析、服务内容阐述详实，思路清晰的，针对性不同工作内容进行细化的，得6分； ②投标人提供的运维方案，各阶段工作分析、服务内容阐述较为详实全面，思路较清晰的，针对性不同工作内容未进行细化的，得4分； ③投标人提供的运维方案，各阶段工作分析、服务内容阐述有遗漏，得2分； ④未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | 2、根据投标人根据项目服务需求特点，分析服务重点难点，并提出针对性解决方案进行综合评议（6分） ①投标人提供的重点、难点分析方案，方案内容阐述详实全面，合理，思路清晰的，措施针对性较强的，得6分； ②投标人提供的重点、难点分析方案，方案内容阐述较为全面、具体详细， 较为合理、有一定针对性、操作性一般的，得4分； ③投标人提供的重点、难点分析方案，方案内容阐述说明内容简单、缺乏针对性、操作性差的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 3、根据投标人对项目现状及需求的理解程度，熟悉程度进行综合评议（5分） ①投标人对项目的理解度、熟悉度与表述准确全面，科学合理，且结合本项目运维内容进行阐述的，得5分； ②投标人对项目的理解度、熟悉度与表述较为准确全面，较为科学合理，且较好结合本项目运维内容进行阐述的，得3分； ③投标人对项目的理解度、熟悉度与表述存在逻辑偏差，未结合本项目运维内容进行阐述的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 4、根据投标人提供的专网安全管控运维服务方案等方面进行综合评议（5分） ①投标人提供的专网安全管控运维服务方案编制内容全面性、针对性的，得5分； ②投标人提供的专网安全管控运维服务方案编制内容较为全面性，较为针对性的，得3分； ③投标人提供的专网安全管控运维服务方案编制内容基本合理，针对性一般的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 5、根据投标人制定的的运维实施过程中关键步骤的思路和要点是否科学合理，与需求针对性进行综合评议（5分） ①投标人提供的运维实施方案内容阐述详实全面，针对不同工作内容中的键步骤思路清晰的，且进行细化的，得5分； ②投标人提供的运维实施方案内容阐述较为详实全面，针对不同工作内容中的键步骤思路较清晰的，且未进行细化的，得3分； ③投标人提供的运维实施方案内容阐述基本合理，针对不同工作内容中的键步骤思路略有模糊的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 6、根据投标人对日常运维服务过程中涉及巡检机制、问题流转、故障处理、应急响应等流程及方案措施进行综合评议（5分） ①投标人提供的应急响应服务方案和措施，方案内容阐述详实全面，预案思路清晰的，响应时间较短，且根据不同故障等级进行细化的，得5分； ②投标人提供的突发应急响应服务方案和措施，方案内容阐述较为详实全面，预案思路较清晰的，针对性较强的，得3分； ③投标人提供的突发应急响应服务方案和措施，方案内容阐述空泛，未提供应急预案的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 7、安全咨询及培训方案（5.5分） 根据投标人针对本项目实际需求提供咨询及培训服务，对制定的咨询及培训方案、咨询及培训团队资质的全面性、合理性和可行性等因素进行综合评议： ①咨询及培训方案内容全面、详尽，咨询及培训团队人员安排合理、资质完善且符合项目实际情况的，得5.5分； ②咨询及培训方案内容比较全面、详细，咨询及培训团队人员安排比较合理、资质一般且基本符合项目实际情况的，得3.5分； ③咨询及培训方案内容不全面、考虑不合理，咨询及培训团队人员安排存在欠缺、资质能力无法满足实际需求的，得1.5分； ④未提供的不得分。 | 5.5 |
|  |  | 8、根据投标人提供代码审计与配置核查服务等内容进行综合评议（5分） ①投标人提供的代码审计与配置核查服务方案详细、完整、理解准确、到位，能完全满足采购需求的，得5分； ②投标人提供的代码审计与配置核查服务方案较详细、理解基本准确、到位，得3分； ③投标人提供的代码审计与配置核查服务方案一般、理解有偏差或方案内容未能表述完整的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 9、根据投标人提供专网整合实施方案等内容进行综合评议（5分） ①投标人提供的专网整合实施方案编制内容全面性、针对性的，得5分； ②投标人提供的专网整合实施方案编制内容较为全面性，较为针对性的，得3分； ③投标人提供的专网整合实施方案编制内容基本合理，针对性一般的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 10、根据投标人服务质量保障和考核评估方案进行综合评议（5分） ①投标人提供的服务质量保障和考核评估方案，阐述详实全面，可操作性强的，得5分； ②投标人提供的服务质量保障和考核评估方案，阐述详较为实全面，可操作性较强的，得3分； ③投标人提供的服务质量保障和考核评估方案，阐述基本合理，操作性一般的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 11、针对突发应急方案和措施方案，包含但不限于应急事件处理、应急服务内容、故障修复响应速度、应急工作小组配置等内容的及时性、充分性、可行性进行综合评议（5分） ①投标人提供的突发应急响应服务方案，方案内容阐述详实全面，预案思路清晰的，响应时间较短，且根据不同故障等级进行细化的，得5分； ②投标人提供的突发应急响应服务方案，方案内容阐述较为详实全面，预案思路较清晰的，针对性较强的，得3分； ③投标人提供的突发应急响应服务方案，方案内容阐述空泛，未提供应急预案的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 12、根据投标人提供售后服务方案（包含但不限于售后服务方式、售后服务保障等）的情况进行综合评议（5分） ①售后服务方案中服务体系完善、服务响应能力强，解决能力强的，得5分； ②售后服务方案中服务体系较为完善、服务响应能力较强，有解决能力一般的，得3分； ③售后服务方案中服务响应时间长或响应程度低或无解决能力的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 13、根据投标人提供的保密管理制度、安全保密措施及保密方案等内容进行综合评议（5分） ①提供的保密管理制度、安全保密措施及方案内容阐述详实全面，思路清晰的，针对性及可行性强的，得5分； ②提供的保密管理制度、安全保密措施及方案内容阐述较为详实全面，较为合理，思路较清晰的，针对性及可行性较强的，得3分； ③提供的保密管理制度、安全保密措施及方案内容阐述空泛，思路模糊的，有明显漏洞的，得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |

附表2：价格评分表

| 评审项目 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 价格分 （15分） | 满足采购文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 标项四：就业系统年度开发维护

| 评分项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 商务技术分85分 | 商务分15.5分 | 1、同类业绩（1.5分） 投标人自2020年7月1日以来（以合同签订日期为准）承接过同类案例（至少包含运维服务），每个得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供业绩合同复印件加盖公章，否则不得分。 | 1.5 |
|  |  | 2、企业实力（2分） （1）投标人具有ITSS信息技术服务认证证书的，得2分，未提供的不得分。 注：须提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 3、项目组人员情况（12分） （1）项目负责人（6分） ①具备信息系统项目管理师证书的，得2分。 （2）根据投标人提供的项目负责人从事过与本项目有关的专业能力和从业经验等进行综合评议（4分） ①投标人提供的项目负责人专业技能水平高且满足采购需求（有丰富同类信息系统开发和管理服务经验及能力），得4分； ②投标人提供的项目负责人专业技能水平满足采购需求（有丰富同类信息系统开发和管理服务经验及能力），得2.5分； ③投标人提供的项目负责人专业技能水平弱的，同类信息系统开发和管理服务经验及能力薄弱的，得1分； ④未提供的不得分。 （3）项目组其他成员情况（6分） 根据项目组其他成员与从事本项目有关的专业及技能情况、从业经验、人员岗位配备、人员架构情况进行评议： ①人员架构清晰，岗位分工合理、人员专业分布广、专业技能水平高的，得6分； ②人员架构及岗位分工基本合理、人员专业分布较为集中、专业技能水平较普通的，得4分； ③人员架构模糊，岗位分工和人员专业分布单一、专业技能水平弱的，得2分； ④未投入任何人员的不得分。 注：须提供有效期内证书复印件、相关证明材料复印件及投标截止日前半年内任意一个月的社保缴费证明复印件或提供人员为投标人本单位人员的承诺函原件加盖公章，否则不得分。 | 12 |
|  | 技术分69.5分 | 1、运维方案（12分） （1）根据投标人提供的运维服务方案，包括但不限于日常维护、功能调整优化、数据分析和应用、平台监控巡检等进行综合评议（6分） ①投标人提供的运维服务方案内容，具体可行性强、合理性强的，得6分； ②投标人提供的运维服务方案较为详细，方案较为可行与合理的，得4分； ③投标人提供的运维服务方案内容基本合理，可行性和合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 （2）根据投标人提供的运维服务方案，包括不限于工作流程的掌握及其他业务需求等方面进行综合评议（6分） ①投标人提供的运维方案，工作流程和其他业务需求方案内容，具体可行性强、合理性强的，得6分； ②投标人提供的运维方案，工作流程和其他业务需求方案内容较为详细，方案较为可行与合理的，得4分； ③投标人提供的运维方案，工作流程和其他业务需求方案内容基本合理，可行性和合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | 2、根据投标人对平台的系统、数据及服务器部署等服务情况进行综合评议（6分） ①投标人对平台的系统、数据及服务器部署等服务方案内容基本合理，可行性和合理性一般的，得6分； ②投标人对平台的系统、数据及服务器部署等服务方案内容较为详细，方案较为可行与合理的，得4分； ③投标人对平台的系统、数据及服务器部署等服务方案内容基本合理，可行性和合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 3、根据投标人对本项目协助用户进行系统性能调整、重大活动现场保障方案和措施进行综合评议（6分） ①投标人提供的方案和措施服务内容完整，合理可行的，得6分； ②投标人提供的方案和措施服务内容完整度一般、基本可行的，得4分； ③投标人提供的方案和措施服务内容存在欠缺、可行性差的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 4、根据投标人对本项目的运维成果等方案进行综合评议（6分） ①投标人提供的运维成果方案详实全面，思路清晰，方案可行性强的，得6分； ②投标人提供的运维成果方案较为详细，思路较清晰，方案较为可行的，得4分； ③投标人提供的运维成果方案内容有遗漏，可行性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 5、突发应急、紧急故障响应方案和措施（6分） 根据投标人对项目过程中可能出现的特殊情况、应急情况、紧急情况及抢险处置预案等进行综合评议： ①投标人提供的突发应急、故障处理服务方案完整、可行性强、合理性强的，得6分； ②投标人提供的突发应急、故障处理服务方案较为完整，较为可行与合理的，得4分； ③投标人提供的突发应急、故障处理服务方案基本完整、可行性和合理性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 6、重点难点分析及解决方案：（6分） 针对本项目的重点难点分析及解决方案进行综合评议： ①重点难点分析及解决方案合理到位，应对方案及措施合理有效的，得6分； ②重点难点分析及解决方案较合理，应对方案及措施效果略有偏差，得4分； ③重点难点分析及解决方案合理性一般，应对方案及措施可能导致错误应对的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 7、运维质量管理和流程规范程度以及服务响应时间（9.5分） （1）根据投标人对运维质量管理和流程规范程度，包括但不限于运维质量管理措施到位、管理制度齐全科学、运维体系结构和流程是否符合实际需求等情况进行综合评议（5分） ①投标人提供的运维质量管理和流程规范，表述准确全面、分析完整、可行的，得5分； ②投标人提供的运维质量管理和流程规范，表述较为准确全面、分析说明较完整，得3分； ③投标人提供的运维质量管理和流程规范，表述逻辑存在偏差，且未提供分析说明的，得1分； ④未提供的不得分。 （2）根据投标人对服务响应时间、到场时间以及问题解决时间承诺等进行综合评议（4.5分）。 ①服务承诺时间远短于技术要求，配备常规故障解决手册或笔记，并提供技术团队支持的，得4.5分； ②服务承诺时间远短于技术要求，未配备常规故障解决手册或笔记，并提供技术团队支持的，得3分； ③服务承诺时间满足技术要求，无技术团队支持，得1.5分； | 9.5 |
|  |  | 8、信息安全保障、保密方案（6分） 根据投标人对信息安全保障、保密方案，包括但不限于分工流程是否完成、能否责任落实到人、对项目团队人员进行的安全保密培训是否具有有效性、相关运维安全培训的频率和考核制度的完善性等进行综合评议： ①投标人提供的信息保障及保密方案内容详实全面，可行性强、合理性强的，得6分； ②投标人提供的信息保障及保密方案内容较为详细，方案较为可行与合理的，得4分； ③投标人提供的信息保障及保密方案内容基本合理，可行性和合理性一般，稍有偏离的，得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 9、培训方案、计划的可行性及合理性（12分） （1）根据投标人针对本项目提供详细的培训计划、技术指导方案等方面进行综合评议（6分） ①投标人提供的培训计划、技术指导方案全面、针对性强的，得6分； ②投标人提供的培训计划、技术指导方案较全面、基本可行，较具有针对性的，得4分； ③投标人提供的培训计划、技术指导方案基本全面，针对性一般，稍有偏离的，得2分； ④未提供的不得分。 （2）根据投标人对培训和技术指导的方式、人数、频次等方面进行综合评议（6分） ①投标人提供的培训和技术指导的方式、人数、频次等方面内容完整、切实可行，具有针对性的，得6分； ②投标人提供的培训和技术指导的方式、人数、频次等方面内容较为完整、基本可行，较具有针对性的，得4分； ③投标人提供的培训和技术指导的方式、人数、频次等方面内容完整性一般、可行性一般，针对性一般的，得2分； ④未提供的不得分。 | 12 |

附表2：价格评分表

| 评审项目 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 价格分 （15分） | 满足采购文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 第六部分 合同格式

# （适用于标项一、标项二、标项三、标项四）

*技术服务类*

合同

项目名称：

甲    方：宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指

导中心

乙    方：

签订地点：        宁波市

合同

甲    方：  宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心

通讯地址：    宁波市鄞州区兴宁东路228号人力资源大厦

电    话： 0574-89583330          传    真：        /

乙    方：

通讯地址：

电    话：                        传    真：

本合同甲方委托乙方就             进行           等技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

## 第一条 术语、关键词解释

1.“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2.“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

3.“甲方”系指购买技术服务的单位。

4.“乙方”系指投标文件被甲方接受，而且根据合同规定向甲方提供技术服务的具有法人资格的公司或其他实体。

5.“验收”系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的技术服务成果符合相关技术规范要求并被甲方接受的手续。若采购文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 第二条 项目人员

1. 双方确定，在本合同有效期内，乙方指定        为乙方项目经理。

2. 具体项目人员安排 详见附件 。

3. 项目经理承担以下责任：

（1）全面负责本合同项下乙方各项工作并承担无推诿响应责任，及时处理、协调工作过程中存在的问题；

（2）及时向甲方通报技术服务实施情况和项目进度；

（3）解决合同执行过程中有异常情况；

（4）如有合同未尽事宜，提出解决方案。

4. 乙方变更项目经理和项目人员，应当在 30 个工作日前以书面形式通知甲方并获得甲方同意。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，乙方应承担相应的责任。

## 第三条 技术服务内容

1.技术服务的内容：

详见附件 。

2.服务地点： 宁波市 。

3.技术服务期限：                  。

4.其他要求：

完成采购文件规定、乙方投标文件承诺及本合同项下约定的各类要求 。

## 第四条 技术服务成果验收

双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：                                 。

2.技术服务工作成果的验收标准： 提交的技术服务满足采购文件、投标文件及本合同项下的所有要求 。

3.技术服务工作成果的验收方法： 提交的技术服务成果通过甲方组织的评审，并经甲方签字确认 。

4.验收的时间和地点： 验收时间应以甲、乙双方约定时间进行，验收地点为宁波市 。

## 第五条 网络和数据安全

乙方需承诺无条件履行以下条款规定，若乙方无故违反，甲方有权终止合同，造成甲方损失的，甲方有权追究乙方赔偿责任。

1.乙方应加强安全意识及措施，从管理、技术、制度等方面保障甲方的网络和数据安全。

2.乙方在未经甲方书面许可的前提下，不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息，不得将相关保密信息通过存储介质、网络等途径，传播至甲方不可控制区域。

3.乙方不得利用甲方网络或相关业务系统平台从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动，不得侵犯国家的、社会的、集体的和任何第三方的合法权益。

4.乙方的网络操作行为均需严格遵守国家相关法律法规，并建立有效的网络信息安全管理制度和技术保障措施，负责自身的网络信息安全，设立信息安全责任人和信息安全审查员，并接受相关政府主管部门的管理、监督和检查。

5.乙方应建立网络安全、数据安全保护的管理制度和技术保障措施，负责项目实施范围所涉及的各项网络安全、数据安全的管理和维护。甲方组织相关人员或委托第三方测评机构进行检查评估，对不满足要求的情况提出整改要求，乙方应按要求及时完成整改。

6.乙方需配合接受政府信息安全主管部门的监督和检查，如实提供安全防护相关的信息、资料及数据文件，积极配合调查网络违法犯罪行为。

## 第六条 支付方式

1．本项目合同价为人民币大写           元整(￥         元)，包括技术服务、人工、税费、专家评审及验收等全部费用。

2．付款方式为：

（1）在合同签订生效后，乙方向甲方提交合同价1%的履约保证金（或保函）；

（2）甲方在收到履约保证金（或保函）后7个工作日内，支付        %合同价，计人民币大写        元整（￥      元）；

（3）                        后，经甲方确认，支付       %合同价， 计人民币大写        元整（￥      元）并无息返还履约保证金（或保函）。

3．本合同支付货币为人民币；甲方付款日前至少7个工作日，乙方应提供相应支付金额的正规、足额发票，否则甲方有权拒绝付款。

4．甲方如果新增服务项目，服务费另外协商结算。

5．本合同约定的支付时间以政府财政性资金支付要求为准，如因财政等原因导致支付延迟，甲方不承担相应责任。

6．乙方开户银行名称、开户名称和账号为：

开户银行：

开户名称：

账    号：

## 第七条 保密协议

保密协议详见附件。

## 第八条 知识产权归属

1．乙方应保证在中华人民共和国境内使用其提供的技术服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如法院裁定甲方侵权成立，则甲方有权向乙方追偿，乙方须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。

2．乙方在履行本合同过程中形成的技术成果及其附带的知识产权和相关权益，归甲方所有。

3．乙方有义务保护因此项目而形成的技术成果及其相关权益。

4．乙方不得将涉及知识产权的技术秘密透露给第三方。乙方有不可争议的义务确保采购人依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。

5．在履行本项目中形成的所有数据的使用权和所有权归属甲方。

## 第九条 违约与赔偿

1．乙方未能按本合同约定的要求履行服务内容的，甲方有权解除本合同，乙方应在收到甲方书面通知后 15 日内返还所有甲方支付的合同价款，返还或销毁甲方提供的有关技术资料和文件，乙方承担合同价 20% 的违约金。如违约金无法弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

2．乙方将甲方支付的费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其纠正。如因此造成本合同停滞、延误或失败的，乙方应当承担甲方损失的赔偿责任。

3．因乙方网络安全、数据安全、违规操作等原因造成甲方损失的，除承担上述违约责任外，还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失，包括担不限于律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、调查取证费、实际损失等。

4．违约责任的赔偿不代表违约方整个合同责任的解除，不得以任何理由推迟、降低、减少有关合同条款履行的承诺，以上各条款所述的违约赔偿总额上限不超过本合同价。

5．因上级部门政策变化或管理要求不再继续履行合同的，甲方有权解除合同，不承担相应违约或赔偿责任。

## 第十条 不可抗力

1．不可抗力是指本合同生效后，非双方责任造成的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、台风、水灾、火灾、战争、上级部门政策变化等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2．发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在15天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3．发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

4．如不可抗力事件持续30天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

## 第十一条 争议解决

1．履行本合同的所有事宜，受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

2．甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，应争取通过友好协商解决，协商调解不成的，确定按以下第（1）种方式处理：

（1）提交宁波仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

3．争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

## 第十二条 其他事项

1．合同各方在此声明并保证：代表各方签署本合同的人员拥有明确的授权，其签字对签约方具有约束力；本合同的执行、递交与履行不会违反各方的章程、规定；本合同的执行、递交与履行已经得到全部所需合作方或公司行为的正式授权，本合同对上述方形成了有效的、具有约束力的同时能按其条款执行的义务。

2．采购文件、投标文件、其他技术文件及本合同附件为本合同的组成部分，本合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。若合同附件与正文有任何不一致，以合同正文为准，并参考合同附件内容，乙方在投标书中所做承诺作为本合同条款依然有效。如投标书与本合同内容不一致的，以有利于甲方的约定为准。

3．本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同有不一致的，以补充协议为准。

4．本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，自合同各方授权代表签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方：                    （盖章）            乙方：                     （盖章）

代表人：　 　  　　　   　（签章）　          代表人：　 　  　　　    　（签章）

年     月     日                                 年     月     日

# 附件一：技术服务内容

# 附件二：人员名单

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 本项目任岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

# 附件三：保密协议

鉴于乙方为甲方提供本合同约定的技术服务，在这些工作过程中，乙方能够接触或从甲方获得资料、文档和相关业务数据等保密信息，可访问相关系统平台。为确保对甲方的信息系统进行有效保护，保障各类网络安全和数据安全，经双方协商，达成本协议。

一、保密信息定义

在服务过程中，乙方从甲方获得或接触到的业务数据、连接方式、账号信息，以及提供服务过程中产生的各类资料文档和数据，不限于形式和载体，均属于保密信息范围。

二、双方权利与义务

1．乙方保证保密信息仅用于与所参与工作有关的用途或目的。

2．乙方保证对甲方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并采取适用且完善的保护措施和审慎程度进行保管。因乙方保管不当等原因而导致保密信息泄露，造成的一切后果由乙方承担。

3．乙方保证保密信息仅可在乙方从事该工作的负责人和雇员范围内知悉。在上述人员知悉该保密信息前，乙方应与其签订保密协议，向其明确保密信息的保密性和应承担的义务，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

4．如甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件和资料归还给甲方，或按照甲方的指示予以销毁。

5．乙方人员在工作期间应确保办公环境的安全，避免办公设备被他人利用。

6．乙方人员如需对软、硬件平台及应用系统进行操作，需事先向甲方提交申请，经甲方同意后在甲方的监督下进行。

7．未经双方事先书面同意，任何一方不得转让其在本协议下的任何权利或义务。

三、违约责任

乙方未履行本协议项下的条款均被视为违约，应赔偿违约行为给甲方造成的全部损失。

四、免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策变化等人力不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

五、争议的解决

本协议受中华人民共和国的法律管辖，由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交宁波仲裁委员会仲裁，并按照其当时有效的仲裁规则和仲裁程序进行最终裁决。

六、未经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。

七、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

八、本协议的有效期为长期有效，并不因主合同的履行期限届满而中/终止。

# 第七部分 投标文件格式

1、投标文件的外包装封面

电子备份投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年 月 日

2、投标文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年 月 日

资格文件组成：

（1）投标声明书；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料（如有）：中小企业声明函；监狱企业声明函（如有需提供）；残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

（4）本项目的特定资格要求证明材料（如有）。

### （1）投标声明书

（采购代理机构） ：

关于贵司      年　　月　　日发布               项目（项目编号：　　     　）的招标公告，本单位愿意参加投标，并声明：

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

我单位的单位负责人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

年    月    日

### （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（复印件并加盖公章）

### （3）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料（如有）

1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标项一：公共服务平台运维服务，属于软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标项二：主机保修及运维服务，属于软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.标项三：专网整合及安全管控运维服务，属于软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.标项四：就业系统年度开发维护，属于软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

## 2）监狱企业声明函（如有需提供）

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：       ）（项目编号：       ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

## 3）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### （4）本项目的特定资格要求证明材料（如有）

商务技术文件组成：

（1）评分标准对应页码；

（2）投标函；

（3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若不为法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件；

（4）投标人基本情况表；

（5）技术条款偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）项目负责人资历表；

（8）拟投入本项目团队情况表；

（9）评分标准或采购文件需要提供的其他商务技术材料。

## （1）评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标人认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

说明：投标人可自行设计表格。

## （2） 投 标 函

致：           （采购人）    ：

（投标人全称）       参加贵方组织的     招标编号、招标项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，现对     （项目名称）   进行投标，在此：

1、提供采购文件中“投标人须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本报价已经包含了所供货物及服务应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起90天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利，保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7）我们承诺，与为采购人采购本项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（8）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加本次采购活动前的三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（公章）：                       投标人代表（签字或印章）：

日      期：     年   月   日

## （3）法定代表人授权书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致         （采购代理机构）：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）           为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （招标编号） (项目名称)     项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或印章）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：法定代表人及被授权人身份证复印件

## 法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

## （4）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 资质资格与业务范围 |  | 其中 | 高级职称 |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |
| 营业执照号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （5）技术条款偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1、本表根据第二部分《采购需求》二、技术要求的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （6）商务条款偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二部分《采购需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （7）项目负责人资历表

| 1.一般情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号 |  |
| 职称 |  | 执业资格 |  | 为供应商服务年限（年） |  | 在本项目中拟任职 |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |
| 2.经历 |
| 时间 | 负责过的主要项目（类型和金额） | 该项目中任职 | 发包人及联系电话 |
| 3.获奖情况 |
| 4.目前负责的项目 |

注：须提供有效期内证书复印件和投标截止日前半年内任意两个月的社保缴费证明复印件或提供项目负责人为投标人本单位人员的承诺。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （8）拟投入本项目团队情况表

| 序号 | 类型 | 姓名 | 人员岗位 | 年龄 | 执业资格或职称 | 承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队 主要 人员 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | … |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：须提供有效期内证书复印件和投标截止日前半年内任意两个月的社保缴费证明复印件或提供项目团队为投标人本单位人员的承诺原件并加盖公章。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

## （9）评分标准或采购文件需要提供的其他商务技术材料

报价文件组成：

（1）开标一览表；

（2）投标分项报价表；

（3）投标人认为需提交的其他文件资料。

## 开标一览表

项目编号：                                               标项号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 元 大写： 元 |
| 投标声明 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。2、有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投  标  人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日             期：

- 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |

注：1、本表中的“合计”应与“ （1）开标一览表”及“ （2）投标一览表”中的“投标总价”一致；

2、表格可自行扩展。

投  标  人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日             期：

## （3）投标人认为需提交的其他文件资料