宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号：CBNB-20251374G

采购人：宁波市鄞州区第二医院

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标办法	36

第五部分 拟签订的合同文本	43

第六部分 应提交的有关格式范例	47

- 第一部分 招标公告

项目概况

（宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月24日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20251374G

项目名称：宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目

预算金额（元）：500,000.00

最高限价（元）：500,000.00

标项名称：智慧病房

数量：1项

预算金额（元）：500,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：本标项不接受进口产品。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年7月4日至2025年7月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月24日09点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月24日09点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区第二医院

地址：宁波市鄞州区前河北路998号

传真：/

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0574-55662943

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-55662973

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、张亮、吴桐

项目联系方式（询问）：0574-88090213

质疑联系人：李艳

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-088-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：医护主机。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目为非专门面向中小企业。 （1）标的：系统软件，属于软件和信息技术服务业行业。 （2）标的：生命体征信息管理交互平台，属于软件和信息技术服务业行业。 （3）标的：视觉AI输液，属于软件和信息技术服务业行业。 （4）标的：智能护理信息看板交互软件，属于软件和信息技术服务业行业。 （5）标的：医护主机，属于工业行业。 （6）标的：床头分机，属于工业行业。 （7）标的：门口分机，属于工业行业。 （8）标的：走廊显示屏，属于工业行业。 （9）标的：卫生间分机，属于工业行业。 （10）标的：医护手表，属于工业行业。 （11）标的：智能护理交互信息看板，属于工业行业。 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业 人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | R本项目不允许采购进口产品。 £可以就/采购进口产品。 |
| 4 | 分包、转包 | RA本项目经采购人同意后允许将非主体、非关键性的工作分包，不允许转包。 £B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | RA不统一组织。投标人可自行前往项目现场进行考察。与考察有关的所有费用和责任由投标人自行承担。 现场考察联系人：郑老师，联系电话：13250967707。 £B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | RA不要求提供。 £B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | RA不组织。 £B组织：时间：/,地点：/，联系人：/，联系方式：/。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收 人员 | （1）供应商如提供备份投标文件的，可采用邮寄方式或直接方式递交备份投标文件，供应商需将以U盘存储的备份投标文件密封递交，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商应在开标前一日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务一部，收件人：张亮，联系方式：0574-88090157/13373888477。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 （3）采用直接提交方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区政务服务中心5楼，具体开标厅室详见大厅大屏幕）开标室。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | R联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 £联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：本项目采购代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的货物费率下浮20%，以中标金额为计费基数，按差额定率累进法计算，向中标人收取代理服务费。 （3）支付形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 （4）支付流程：中标人按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息（请注明发票类型为专票还是普票）和发票邮寄地址（若自取的请注明无需邮寄，自取）发送至719126619@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“R”系指适用本项目的要求，“£”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

11.1.3联合协议（如果有）；

11.1.4业务专用章使用说明函（如适用）；

11.1.5投标人声明。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8评标标准相应的商务技术资料；

（11.2.8-1）项目进度安排；

（11.2.8-2）质量保证措施；

（11.2.8-3）售后服务方案；

（11.2.8-4）技术培训方案；

（11.2.8-5）体系认证（如有，请按评分标准要求提供）；

（11.2.8-6）业绩一览表；

（11.2.8-7）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（11.2.8-8）评标标准相应的其他商务技术资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）；

11.3.4由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

11.3.5报价情况说明（如供应商报价低于项目预算 50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。除招标文件有特别要求外，其他招标文件要求需盖章的部分仅由联合体牵头人盖章即可。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定的截止时间之前送达规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。除招标文件有特别要求外，其他招标文件要求需盖章的部分仅由联合体牵头人盖章即可。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评审小组将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的基本概况，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订政府采购合同，并在电子交易平台备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

供应商可登录政采云平台—【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

具体详见第三部分采购需求。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收（若项目所在区/县/市或其他部门有特殊规定的，从其规定）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

- 第三部分   采购需求

一、技术需求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 | 2套 | 详见（二）详细技术需求 |
| 2 | 生命体征信息管理交互平台 | 2套 | 详见（二）详细技术需求 |
| 3 | 视觉AI输液 | 2套 | 详见（二）详细技术需求 |
| 4 | 智能护理信息看板交互软件 | 2套 | 详见（二）详细技术需求 |
| 5 | 医护主机 | 2台 | 详见（二）详细技术需求 |
| 6 | 床头分机 | 90台 | 详见（二）详细技术需求 |
| 7 | 门口分机 | 34台 | 详见（二）详细技术需求 |
| 8 | 走廊显示屏 | 4台 | 详见（二）详细技术需求 |
| 9 | 卫生间分机 | 46个 | 详见（二）详细技术需求 |
| 10 | 医护手表 | 4个 | 详见（二）详细技术需求 |
| 11 | 智能护理交互信息看板 | 2台 | 详见（二）详细技术需求 |

（二）详细技术需求

| 序号 | 详细技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件参数（要求覆盖两个病区） |  |
| 1.1 | 系统软件 | / |
| 1.1.1 | - 账号信息：维护用户账号信息，支持单个账号开通多个角色、多个岗位的功能权限与多个科室的数据权限。 |  |
| 1.1.2 | - 账号登录：支持验证“账号+密码”与“账号+密码+动态验证码”两种规则切换；登录成功后可在账号数据权限范围内的不同科室间切换；自动记住登录过的账户名，支持手动删除。 |  |
| 1.1.3 | - 身份识别：维护用户账号的IC卡号等身份认证信息。 |  |
| 1.1.4 | - 角色管理：支持控制用户所属角色登录系统WEB后台、床旁医护工作站的菜单权限与按钮权限。 |  |
| 1.1.5 | - 岗位管理：维护岗位类型及新增多种派生岗位，支持控制用户所属岗位的特定权限。 |  |
| 1.1.6 | - 通讯录管理：维护用户所登录通讯终端的通讯范围，支持向全院范围的医护人员、患者、护士站、值班室等发起呼叫对讲。 |  |
| 1.1.7 | - 门禁管理：维护用户通行的门禁权限范围，可以批量分配权限，支持刷卡开门方式，可支持扩展刷脸、手环等多种方式。 |  |
| 1.1.8 | - 部门管理：维护医疗机构各个部门的组织架构关系，支持添加3级部门并可折叠显示。 |  |
| 1.1.9 | - 区域管理：维护医疗机构区域结构树，用于对应终端位置关系，支持设置区域、栋、单元、楼层、室等区域类型。 |  |
| 1.1.10 | - 房间床位管理：维护科室的病房、诊室、检查室、窗口、床位信息及对应关系，支持快捷批量创建房间与床位，并可对床位一览表的房间、床位显示顺序进行排序。 |  |
| 1.1.11 | - 终端管理：维护各个已注册终端的所属科室、设备型号、注册号码、IP地址、在线状态、软件版本等信息。 |  |
| 1.1.12 | - 终端升级：维护各个终端的安装包文件，具备对单个与批量终端进行OTA软件升级功能，包括即时与定时两种方式，支持查看升级/失败状态、软件版本。 |  |
| 1.1.13 | - 终端监控：实时获取终端总存储空间、已使用空间、软件版本等信息，支持实时查看终端屏幕显示内容截图。 |  |
| 1.1.14 | - 终端配置：支持对单个与批量终端进行功能配置，包括显示样式、屏幕亮度、喇叭音量、息屏时间、语音播报次数等。 |  |
| 1.1.15 | - 终端日志：获取终端使用过程中产生的运行日志与错误日志，支持按日期导出下载。 |  |
| 1.1.16 | - 运维主页：图形化显示系统授权许可、服务器资源、组件运行状态、微服务版本等信息，支持按科室查看终端离线数量，可对异常状态的组件进行重启操作。 |  |
| 1.1.17 | - 机构设置：维护医疗机构编号与显示logo、浏览器标签页标题与logo、备案号信息、HPTV与NTP服务器IP地址等。 |  |
| 1.1.18 | - 运维日志：维护系统的登录日志与操作日志，登录日志展示账号在各个应用的登录信息，操作日志展示账号在各个功能模块的操作时间、类型、内容等。 |  |
| 1.1.19 | - 授权管理：维护各个终端的授权许可数量与有效期，支持上传与下载授权文件。 |  |
| 1.1.20 | - 电子床头卡模版配置：系统提供多套初始电子床头卡模版可供选择，支持对电子床头卡界面进行配置，选择所需的模版。 |  |
| 1.1.21 | - 文件管理：维护本地视频、电子书、音乐等文件与相关分类，支持对文件与分类进行排序、搜索操作。 |  |
| 1.1.22 | - 数据字典：维护护理级别等所包含选项的数据结构、显示规则与执行规则等。 |  |
| 1.1.23 | - 数据采集：支持数据库视图、WEBService、Http API、MQ、HL7 Message、XML中任一或组合方式的数据采集方式，通过异步、多线程任务等保障数据采集的高效性。 |  |
| 1.1.24 | - 数据映射：支持将结构化或半结构化的数据进行映射转化，对应到业务应用系统所需的数据库字段中；支持平台已有数据与计划采集数据的有效性校验，过滤非增量数据，降低数据采集过程中产生的服务器资源占用。 |  |
| 1.1.25 | - 床位一览：展示病区床位一览界面，支持床位模式、房间模式、极简模式切换及统计信息显示，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等。 |  |
| 1.1.26 | - 患者详情：展示患者详情界面，业务字段可通过显示标签自定义完成。 |  |
| 1.1.27 | - 显示标签：通过自定义显示标签属性，可自动生成床位一览页与患者详情页的业务字段。 |  |
| 1.1.28 | - 费用管理：展示患者的费用信息，包括预交金、费用明细、费用汇总、结算信息。 |  |
| 1.1.29 | - 手术安排：展示患者的手术安排信息，包括项目名称、手术时间、麻醉方式、主刀医师、手术状态等信息。 |  |
| 1.1.30 | - 临床报告：展示检查报告信息，包括项目名称、申请医生、报告状态、报告内容等信息；展示检验结果信息，可查看报告状态及报告中各项内容，系统对检验项目自动生成趋势图。 |  |
| 1.1.31 | - 医嘱信息：支持对接HIS系统医嘱数据，查看患者长期、临时医嘱，展示包括医嘱名称、剂量、频次、用法等信息。 |  |
| 1.1.32 | - 体况记录：展示从患者端录入的体征项数据，患者自行录入的数据经护士确认后可支持同步到HIS系统。 |  |
| 1.1.33 | - 宣教记录：用以记录患者入院、住院、出院各个阶段进行宣教的全过程，包括宣教对象、方式、时间、内容、评价等；通过患者端（需硬件支持）可以查看宣教内容，支持患者已读签字确认，支持护士宣教完成打卡。 |  |
| 1.1.34 | - 宣教内容：支持按病区与全院两种不同维度对宣教分类、宣教内容进行维护；宣教内容包括封面、音频、视频、PDF文档、诊断标签、推送规则等，支持累计阅读量查看。 |  |
| 1.1.35 | - 宣教推荐：维护宣教标签，用于给宣教内容进行标记，系统根据宣教内容与患者信息的匹配，自动推荐宣教内容。 |  |
| 1.1.36 | - 护理分组：维护护理组长、护士分管床位信息，分组信息可同步到各终端上。 |  |
| 1.1.37 | - 医疗分组：维护医疗组长、医生分管床位信息，分组信息可同步到各终端上。 |  |
| 1.1.38 | - 班次管理：支持按病区与全院两种不同维度对班次进行维护； |  |
| 1.1.39 | - 排班流水：护士长进行病区排班的核心模块，可以按周对护士排班信息进行调整。 |  |
| 1.1.40 | - 医生班次管理：支持按科室与全院两种不同维度对班次进行维护。 |  |
| 1.1.41 | - 医生排班流水：科主任进行排班的核心模块，通过设置排班规则。 |  |
| 1.1.42 | - 患者消息：定时或实时向病区不同情况的患者推送不同的消息，如服药提醒、缴费提醒、检查预约、手术事项等，消息内容支持图文、音频、视频。 |  |
| 1.1.43 | - 消息模板：维护病区消息模板，以便快捷完成推送消息操作，支持文字、音频、视频、文字转语音多种消息类型。 |  |
| 1.1.44 | - 医护公告：定时或实时向全院医护人员推送不同的文本公告，接收终端包括移动端、WEB端、护理看板等。 |  |
| 1.1.45 | - 病区公告：维护走廊显示屏展示内容，多条可以轮播显示，支持对显示样式进行配置。 |  |
| 1.1.46 | - 音频广播：维护播出单和音频文件，对全部或指定床位、房间进行音频广播，可按时间段和次数设置播放规则。 |  |
| 1.1.47 | - 闹钟设置：维护患者端闹钟类型，为不同类型闹钟设定不同的铃声和播放时长。 |  |
| 1.1.48 | - 呼叫记录：可将系统关键业务进行及时记录，包括通话记录、报警记录、呼叫满意度记录、巡视记录等。 |  |
| 1.1.49 | - 通行记录：可将病区内通行情况进行及时记录，包括姓名、出入时间、出入地点、开门方式等。 |  |
| 1.1.50 | 呼叫统计：展示呼叫业务统计分析数据，包括科室、房间、床位对比图，日、时趋势图，响应对比图等。 |  |
| 1.2 | 生命体征信息管理交互平台 | / |
| 1.2.1 | 生命体征信息白板：体征未测提醒、血糖未测提醒、患者生命体征数据展示、体征医嘱下达及显示、异常信息报警。 |  |
| ★1.2.2 | 数据交互：与医院HIS、电子病历等系统无缝集成，实现测量采集的生命体征数据实时上传至HIS、电子病历系统。供医院其他相关的业务系统提取数据。患者信息列表实时同步his，出、入院病人信息同步。能够获取HIS系统体征医嘱信息，提示测量项目、频次、时间以及医嘱执行状态。 |  |
| ★1.2.3 | 数据图表：体征趋势图：提供24小时动态血压趋势图、呼吸氧合图、体温单、护理记录单、心率脉搏趋势图等供临床分析使用。实现病人早期预警评分（MEWS）统计的功能。 自动形成MEWS分值，形成评分趋势图。能早期预警潜在危重病人，降低人为因素对潜在危重病情的误判，帮助医生对患者快速合理分诊。 |  |
| 1.2.4 | 中央监护监控：实现对科室现有监护仪进行集中化对接和监测，分科独立使用，满足每个科室现有连接需求，护士与病人及床位的对应：护士可以在手持体征监测仪通过工号手工登录并选择病人和床位。 收集、统计和输出来自多台床旁心电监护仪的监护数据，形成中央监控。 监护仪数据可以实时及定时直接上传护理单、体温单、危重单等护理表单。 |  |
| 1.2.5 | 体温管理：可选择查看当天6个时间点中的任意一个时间点的体温测量计划。包括床号、病人姓名、体温计ID、绑定体温计、体温、个人历史记录、计划。数据界面显示包含是否上传、采集时间、上传体温单时间、病人姓名、体温、测量时长、测量状态。 注：投标文件中提供产品功能截图并加盖投标人公章。 |  |
| 1.2.6 | 数据查询：实时统计和显示所有科室测量的患者生命体征信息，可按照日期、时间等要素排列并可打印列表。 |  |
| ★1.2.7 | 统计报表：科室体征采集工作总表、体征采集完成率统计、体征采集及时率统计、护士使设备统计、监护使用时长统计。 注：投标文件中需提供产品本条技术要求中各功能界面截图并加盖投标人公章。 |  |
| 1.2.8 | 配置管理：可由科室自行选择编辑体温单和护理记录单所需上传的生命体征参数，根据科室要求和护理规范定制项目模板录入。 |  |
| 1.2.9 | 信息审计：提供错误日志信息、上传HIS失败信息、未上传记录。 |  |
| 1.2.10 | 人员信息管理：提供对从HIS系统获取过来的护士信息、科室信息和床位信息详细展现的功能。 |  |
| 1.2.11 | 接口开发：支持HIS对接自动同步患者医嘱信息；支持根据医院HIS接口模式定制开发接口。 |  |
| 1.2.12 | 血糖管理系统：血糖测量计划、血糖值和标准差的趋势分析。 |  |
| ★1.2.13 | 设备管理：实现新增体征设备的准入、已接入平台的体征设备查询、信息修改管理；对体征设备质控的记录及质控周期管理功能。 注：投标文件中提供产品功能截图并加盖投标人公章。 |  |
| 1.3 | 视觉AI输液 | / |
| 1.3.1 | 可直接通过床头分机设备中的摄像头进行输液画面捕捉，无需增加额外的摄像头等图像采集设备。 |  |
| 1.3.2 | 支持图像采集扩展，对接外部第三方摄像头画面捕捉信息进行识别计算。 |  |
| 1.3.3 | 支持联动护士扫码，通过患者信息的联动，可唤起该患者床头分机开启摄像头的提示。 |  |
| 1.3.4 | 可识别输液中/输液完成/输液异常等状态，同时对药液余量百分比进行计算，可通过后台配置对异常/低阈值等状态进行告警推送配置，联动护士站主机/护理看板进行告警，同步发送异常画面以辅助人工判断。 |  |
| 1.3.5 | 支持阅后即焚，仅保留算法判断的状态画面以供决策，保障患者隐私。 |  |
| 1.3.6 | 当多药液进行排队输液时或进行换药操作时，支持自主识别正在输液中的药液袋/瓶。 |  |
| 1.3.7 | 支持配置画面获取间隔时间。 |  |
| 1.3.8 | 支持手动关闭监控画面。 |  |
| 1.4 | 智能护理信息看板交互软件 | / |
| 1.4.1 | APP管理：应用和系统分离，安装简单，后期维护方便。 |  |
| 1.4.2 | 病区呼叫系统对接：支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。 |  |
| 1.4.3 | 病区首页 |  |
| 1.4.3.1 | 展示病区统计信息，支持自定义配置。 |  |
| 1.4.3.2 | 展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置。 |  |
| 1.4.3.3 | 呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。 |  |
| 1.4.3.4 | 接收并展示病区公告、全院公告等信息。 |  |
| 1.4.4 | 处置查询：护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度。 |  |
| 1.4.5 | 床位一览 |  |
| 1.4.5.1 | 病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费用、护 理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。 |  |
| 1.4.5.2 | 展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式。 |  |
| 1.4.5.3 | 通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。 |  |
| 1.4.5.4 | 存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用。 |  |
| 1.4.6 | 手术检查：可展示病区患者的手术信息 和检查信息，便于护士查看。 |  |
| 1.4.7 | 医护排班：可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息。 |  |
| 1.4.8 | 病区宣教：可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教。 |  |
| 1.4.9 | 交班信息：可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作。 |  |
| 1.4.10 | 手写板：独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新。 |  |
| 1.4.11 | 展示内容配置：展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求。 |  |
| 1.4.12 | 切换展示：展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义配置。 |  |
| 1.4.13 | 系统设置：可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 |  |
| 2 | 终端参数（要求覆盖两个病区） | / |
| 2.1 | 医护主机 | / |
| 2.1.1 | 硬件参数 | / |
| ★2.1.1.1 | 安卓版本号≥Android 11.0；CPU≥6核，CPU主频≥1.8GHz；运行内存≥4G；机身存储≥32G；显示屏尺寸≥15英寸，电容屏，支持手套操作，支持10点触控；显示屏分辨率≥1920×1080；前置摄像头像素≥1000W；双声道。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| ★2.1.1.2 | 读卡模块：支持IC卡；WIFI：支持WIFI6；蓝牙：5.0；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.1.1.3 | 支持HDMI 2.0×1、USB2.0×1、RJ45×1、3.5mm耳机插孔×1等接口。 |  |
| 2.1.1.4 | 物理按键：息屏键×1，便于使用人员快速开关屏幕；复位键×1，便于设备异常时快速重启，物理按键为隐藏式设计，可有效避免误按情况发生。 |  |
| 2.1.1.5 | 硬件看门狗：支持，可实现设备异常时自动重启功能。 |  |
| 2.1.1.6 | 支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 |  |
| 2.1.1.7 | 面板≥6H硬度钢化玻璃。 |  |
| 2.1.1.8 | 医护主机屏和外壳要求：抗菌种类包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的设备抗菌第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.1.2 | 软件功能 | / |
| 2.1.2.1 | 呼叫患者：支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话，支持自动接通。 |  |
| 2.1.2.2 | 呼叫医护：支持向本病区值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话。 |  |
| 2.1.2.3 | 多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。 |  |
| 2.1.2.4 | 接收呼叫：支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收。 |  |
| ★2.1.2.5 | 患者监护：医护主机支持主动调起患者的床头/床旁分机摄像头，查看患者的实时情况。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| ★2.1.2.6 | 宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.1.2.7 | 忙音反馈：当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端，减轻患者焦虑。 |  |
| ★2.1.2.8 | 录音录像: 支持对通话过程录音录像，并可在服务端查询播放录制的文件。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.1.2.9 | 语音播报：支持对接收的呼叫信息进行汉字语音播报，如“X 床呼叫”、“X房间卫生间呼叫”等，可设置报号次数。 |  |
| 2.1.2.10 | 未处理提醒：支持设置持续提醒或间隔提醒，以满足不同环境、不同病区需要。 |  |
| 2.1.2.11 | 一键清除：支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间。 |  |
| 2.1.2.12 | 呼叫记录：展示病区历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等。 |  |
| 2.1.2.13 | 床位信息卡：展示床位一览，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等。 |  |
| 2.1.2.14 | 病区统计：支持统计并展示病区床位总数、患者总数、危重预警人数、各护理级别人数等。 |  |
| ★2.1.2.15 | 显示模式：床位信息卡支持常规模式和极简模式两种显示模式，用户可根据使用习惯自行切换。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.1.2.16 | 患者详情：展示患者详情，包括床号、姓名、性别、年龄、出生日期、入院时间、入院诊断等。 |  |
| 2.1.2.17 | 护士进入：配合门口操作，支持查看病区护士所在房间位置。 |  |
| 2.1.2.18 | 屏保动画：终端持续未操作时，支持自动显示屏保动画。 |  |
| 2.1.2.19 | 远程开门：配合病区门禁分机，支持接收病区开门请求并远程控制开门。 |  |
| 2.1.2.20 | 话筒广播：支持向整个病区、任意床位、任意房间发起实时话筒广播，广播时所有播放终端声音进度保持一致。 |  |
| 2.1.2.21 | 音频广播：支持通过播出单向整个病区、任意床位、任意房间发起定时或实时音频广播，支持单曲循环、列表循环、顺序播放三种播放模式，广播时所有播放终端声音进度保持一致。 |  |
| 2.1.2.22 | 闹钟提醒：配合患者端闹钟功能，皮试、测血糖等闹钟到时后支持一同联动提醒，播放闹钟铃声。 |  |
| 2.1.2.23 | 护士定位：配合门口分机的护士进入功能，可查看哪些房间有护士进入。 |  |
| 2.1.2.24 | 屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。 |  |
| 2.1.2.25 | 终端音量调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制。 |  |
| ★2.1.2.26 | 回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.1.2.27 | 噪音抑制：通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。硬件看门狗功能：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能。 |  |
| 2.1.2.28 | 网络抖动抑制：可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验。 |  |
| 2.1.2.29 | 硬件重启：支持通过实体按键完成硬件重启功能。 |  |
| 2.1.2.30 | 延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |  |
| 2.2 | 床头分机 | / |
| 2.2.1 | 硬件参数 | / |
| ★2.2.1.1 | 安卓操作系统，版本号≥Android 11；尺寸≥10.0英寸IPS显示屏，显示屏分辨率≥1280×800；视角：80/80/80/80deg；电容触摸屏，防指纹，支持多点触控。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| ★2.2.1.2 | 具备前置摄像头，像素≥800万；扬声器：双声道,采用下出音方式。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 以防止灰尘、异物等进入扬声器，便于设备的消毒清洁。 |  |
| ★2.2.1.3 | CPU≥4核，主频≥1.8GHz；运行内存≥2G，机身存储≥32G；注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| ★2.2.1.4 | 支持WiFi：2.4G/5G双频；支持≥蓝牙4.2；以太网：支持10/100Mbps自适应；支持：光感模块、IC卡读卡模块；支持息屏物理按键。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.2.1.5 | 接口：USB2.0、RJ45转接口、呼叫开关接口≥2个、扬声器转接口；支持卫生间接口、门灯接口，可支持≥4个卫生间分机接入。 |  |
| 2.2.1.6 | 支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 |  |
| 2.2.1.7 | 床头分机屏和外壳要求：抗菌种类包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的设备抗菌第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.2.2 | 软件功能 | / |
| 2.2.2.1 | 床头图像采集：通过床头分机设备中的摄像头进行输液画面捕捉，同时支持对接外部第三方摄像头。 |  |
| 2.2.2.2 | 支持扫码联动：当护士进行扫码后，通过患者信息的联动，可唤起对应患者床头分机开启摄像头，护士确认后开始。 |  |
| 2.2.2.3 | 联动呼叫报警：病区呼叫信息、异常报警联动医护主机、走廊屏等设备展示。 |  |
| 2.2.2.4 | 多药袋等复杂场景支持：可自主识别正在输液中的药液袋。 |  |
| ★2.2.2.5 | 硬件看门狗：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.2.2.6 | 硬件重启：支持通过实体组合按键，完成硬件重启功能，并设有防误触机制。 |  |
| 2.2.2.7 | 延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |  |
| ★2.2.2.8 | 智能宣教：系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，内容全面支持文字、图片、音频、视频、word、PPT、PDF文档等形式，方便患者查看；具备自动朗读功能，宣教文字自动转音频。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| ★2.2.2.9 | 宣教状态：显示宣教文章的患者阅读状态，包括“未读”“已读”“未了解”“已了解”“已签字”等，让护士的宣教更有针对性。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.2.2.10 | 检查检验：可以调阅患者住院至今的各类检查报告以及检验结果，在查看检验结果详情表的同时，可以查看检验单项的历史趋势图。 |  |
| 2.2.2.11 | 体征数据：可录入与查看患者单项体征数据，系统自动根据体征数据各类体征趋势图表，不必再抄写转录，提升工作效率。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.2.2.12 | 智能闹钟：吸氧、皮试及其他辅助器械使用时，可设置闹钟计时提醒。 |  |
| 2.2.2.13 | 医疗计算器：内置医疗计算器，包括“静脉补液滴速”“平均动脉压”“日胰岛素用量”等，护士输入完成相关项后，自动计算结果。 |  |
| 2.2.2.14 | 播放广播：护士站医护主机进行广播时，床头分机可以播放相应广播内容。 |  |
| 2.2.2.15 | 宕机呼叫“服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。 |  |
| 2.2.2.16 | 屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。 |  |
| 2.2.2.17 | 硬件重启：支持通过实体组合按键，完成硬件重启功能，并设有防误触机制。 |  |
| 2.2.2.18 | 延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 |  |
| 2.3 | 门口分机 | / |
| 2.3.1 | 硬件参数 | / |
| ★2.3.1.1 | 安卓版本号≥Android 11.0；尺寸≥15.6英寸IPS显示屏，电容触摸屏，支持多点触控，支持不少于10点；CPU≥4核，主频≥1.8GHz；运行内存≥2G，机身存储≥32G;显示屏分辨率≥1920×1080；亮度：250cd/m²；视角：≥85/85/85/85deg。注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| ★2.3.1.2 | 设备自带门灯，门灯颜色不小于7色；支持NFC，以太网支持：10/100/1000Mbps自适应。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.3.1.3 | 支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 |  |
| 2.3.1.4 | 具备实体护理按键。 |  |
| 2.3.1.5 | 扬声器：支持双声道，前出音。 |  |
| 2.3.1.6 | 接口：Micro USB2.0、RJ45转接口、卫生间分机接口、开关接口。 |  |
| 2.3.1.7 | 门口分机屏和外壳要求：抗菌种类包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的设备抗菌第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.3.2 | 软件功能 | / |
| 2.3.2.1 | 房间信息展示：显示房间名及其包含床位。 |  |
| 2.3.2.2 | 患者信息展示：显示房间内床位号与患者信息。 |  |
| 2.3.2.3 | 护士进入：定位护士进入哪个房间，同时清除本房间的未处理呼叫。 |  |
| 2.3.2.4 | 宣教文章展示：支持图文、音频、视频等形式展示诸如病区简介等宣教文章。 |  |
| 2.3.2.5 | 医护列表：展示本科室的医护信息。 |  |
| 2.3.2.6 | 呼叫响应：对本房间患者呼叫进行显示与门灯闪烁提醒。 |  |
| 2.3.2.7 | 呼叫患者：支持向病区患者发起呼叫，支持自动接通。 |  |
| 2.3.2.8 | 呼叫医护：支持向医护主机发起呼叫，接通后可进行音频通话。 |  |
| 2.3.2.9 | 接受呼叫：支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收。 |  |
| 2.3.2.10 | 呼叫优先级：支持开启与关闭呼叫优先级功能，开启后，高优先级的呼叫发起后将自动中断进行中的低优先级呼叫，优先显示处理高优先级的呼叫请求。 |  |
| 2.3.2.11 | 通话保持：当医护主机正在进行音视频通话的时候，收到其他终端发来的呼叫通话请求，可以将当前通话设为保持状态，与其他终端进行音视频通话。 |  |
| 2.3.2.12 | 多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。 |  |
| 2.3.2.13 | 门灯颜色配置：针对患者呼叫类型与患者护理级别的不同进行不同颜色门灯的闪烁提醒。 |  |
| 2.3.2.14 | 护士查房：配合护士身份卡完成记录护士查房信息。 |  |
| 2.3.2.15 | 模式切换：支持管房与管床两种显示模式的自由切换。 |  |
| 2.4 | 走廊显示屏 | / |
| 2.4.1 | 硬件参数 | / |
| ★2.4.1.1 | 安卓操作系统，版本号≥Android 11.0；双面显示屏，一体成型，显示屏尺寸≥28.6英寸；显示屏分辨率≥1920×560；具备扬声器。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.4.1.2 | CPU：≥6核；CPU主频≥1.8GHz；运行内存≥4G，机身存储≥32G。 |  |
| 2.4.2 | 软件功能 | / |
| 2.4.2.1 | 呼叫信息展示：展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息。 |  |
| 2.4.2.2 | 呼叫播报：支持对当前未处理的呼叫信息进行语音播报。 |  |
| ★2.4.2.3 | 信息发布：当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章，支持定时播放与轮播。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.4.2.4 | 播放视频：当系统无呼叫时信息发布时，展示本护理单元的信息发布视频。 |  |
| 2.4.2.5 | 外扩喇叭输出：支持外接喇叭，呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭外发声。 |  |
| 2.5 | 卫生间分机 | / |
| 2.5.1 | ≥IP68防护等级；呼叫按键占比大于25%；静电等级±15KV；具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.5.2 | 组网方式：两线制组网；防冲突撞码：保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制。 |  |
| 2.5.3 | 支持：呼叫拉绳、蜂鸣器、灯光指示、呼叫取消按键。 |  |
| ★2.5.4 | 呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 注：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识机构出具的第三方检验报告复印件并加盖投标人公章。投标人需对相应内容圈记或标记。未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。 |  |
| 2.6 | 医护手表 | / |
| 2.6.1 | 屏幕尺寸：≥2.13英寸；分辨率：≥410×502 ；AMOLED方屏显示；电容式触摸屏；操作系统：Android8.1。 |  |
| 2.6.2 | CPU：≥四核处理器，内存：RAM（≥2GB）+ROM（≥16GB）ddr3。 |  |
| 2.6.3 | 支持：WIFI、GPS、心率、蓝牙。 |  |
| 2.6.4 | 屏显消息：支持屏显消息内容，患者呼叫等信息，屏幕上会有提示。 |  |
| 2.6.5 | 接听呼叫：支持接听响应护理呼叫。 |  |
| 2.6.6 | 消息提示：支持屏幕显示提示，方便护士第一时间响应，支持护患绑定。 |  |
| 2.6.7 | 设备交互：可接收床旁交互终端、床头屏、卫生间按钮的呼叫，并显示提示，支持铃声与震动。 |  |
| 2.7 | 智能护理交互信息看板 | / |
| 2.7.1 | 超高清LCD液晶屏，尺寸≥65英寸；显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 |  |
| 2.7.2 | 0贴合技术，色域≥72%NTSC；触控≥40点，操作灵敏。 |  |
| 2.7.3 | 双系统设计，安卓与 Windows 双系统。 |  |
| 2.7.4 | 摄像头像素≥5000 万，强视频采集能力。 |  |
| 2.7.5 | 8阵列麦克风与20W扩声喇叭；支持传屏器/Link/P2P/局域网多种无线投屏方式；支持 WIFI6，双无线模块保障网络稳定快速；支持批注、书写等功能，书写流畅。 |  |

二、商务要求表

| 序号 | 类别 | 商务要求条款 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 项目完成期限 | 合同签订之日起30天内完成供货、安装和整体集成。 |
| ▲2 | 质保期 （免费运维期） | 验收合格之日起≥3年（更换的设备或零部件的质保期从更换之日起计算）。 |
| ▲3 | 付款方式 | 适用于中小企业： （1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票支付合同价的40%作为预付款，中标人于合同签订前明确放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。 （2）项目验收合格并收到中标人的有效发票后7个工作日内，采购人向中标人支付合同价的60%。 适用于大型企业：项目终验收合格且采购人收到中标人开具的发票后7个工作日内付清全款。 |
| 4 | 售后服务响应 | （1）确保全年每天24小时设有报修传真电话，确保1小时内予以响应反馈，12小时内到达现场进行维修，24小时恢复正常运行；如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。 （2）在12小时内为采购人提供上门维修服务。 （3）在24小时内修复，24小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物。 |
| ▲5 | 履约保证金 | 不适用。 |
| 6 | 人员培训要求 | 除了对普通业务人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下： （1）投标人应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其他等详细内容。实际培训时间、人数和地点按中标单位与项目采购人商定的为准。 （2）技术培训的内容包含软（硬）件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。 （3）培训人员是投标人的资深工程师。 （4）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。 |
| ▲7 | 验收办法及 标准 | 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| ▲8 | 合同终止 | （1）未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的。 （2）未能完成或者完成不到位合同规定的系统集成服务的。 （3）未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物以及完成采购人要求的服务的。 （4）未能履行合同规定的其他义务。 |

- 三、投标方案要求

- 投标文件中提供详细的投标方案，包括项目建设方案、项目进度安排、人员配备（包括人员结构、人员岗位设置）、质量保证措施、售后服务方案（包括售后服务体系、技术服务力量、紧急故障处理预案、售后服务便捷性和售后服务响应）、技术培训方案。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 投标单位 评分项及分值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 商务 技术 评议 70分 | 1、技术需求响应情况（38分）：技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求/一、技术需求/（二）详细技术需求所有要求的得38分。每一条未标注“★和▲”条款负偏离的扣2分；每一条标注“★”条款负偏离的扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。 | 客观 评审 |
|  | - 2、项目进度安排（5分）：根据投标人的项目进度安排进行评议： - ①进度安排符合采购需求且切实可行的得5分； - ②进度安排基本符合采购需求且较合理可行的得3分； - ③进度安排不符合采购需求且不可行的得1分； - ④未提供相关内容不得分。 | 主观 评审 |
|  | - 3、质量保证措施（5分）：根据投标人的质量保证措施进行评议： - ①措施针对性强、操作性强的得5分； - ②措施针对性一般、内容不够全面的得3分； - ③措施无针对性、缺乏内容的得1分； - ④未提供相关内容不得分。 | 主观 评审 |
|  | - 4、售后服务方案（5分）：根据各投标人的售后服务方案（包括售后服务体系、技术服务力量、紧急故障处理预案、售后服务便捷性和售后服务响应）进行评议： - ①方案针对性强、操作性强的得5分； - ②方案针对性一般、内容不够全面的得3分； - ③方案无针对性、缺乏内容的得1分； - ④未提供相关内容不得分。 | 主观 评审 |
|  | - 5、技术培训方案（5分）：根据各投标人的技术培训方案（包括培训时间安排、培训内容、培训次数、培训场地）进行评议： - ①方案针对性强、操作性强的得5分； - ②方案针对性一般、内容不够全面的得3分； - ③方案无针对性、缺乏内容的得1分； - ④未提供相关内容不得分。 | 主观 评审 |
|  | - 6、体系认证（6分）：投标人或其所投产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分；具有有效的信息安全管理体系认证证书的得2分；具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得2分。 - 注：投标文件中提供上述证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询结果（结果为有效）并加盖投标人公章，未按上述要求提供资料的不得分。 | 客观 评审 |
|  | 7、质保期（2分）：投标人所投产品整体质保期为三年的不得分。整体质保期在三年的基础上每增加0.5年得1分，最高得2分。 - 注：质保期未整体增加的或增加部分不足0.5年的均不得分。 |  |
|  | 8、业绩（3分）：自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今，投标人具有同类项目业绩的，每个业绩得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 | 客观 评审 |
|  | 9、节能产品环境标志产品（1分）： 9.1投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 9.2投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 客观 评审 |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 | 客观 评审 |

注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评委在上表设定的分值范围内打分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评审小组应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观评分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.3汇总商务技术得分。评审小组各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为本项目的中标候选人。中标候选人数量：有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3与招标文件标“▲”条款发生负偏离的；

4.2.4采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.6投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.9报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13当“技术需求响应情况”评分项扣减至0分（或以下）时，投标无效；

4.2.14投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.15投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的。

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的。

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的。

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.17法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评审小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交付期及交付地点

8.1 交付期：

8.2 交付地点：

九、货款支付

9.1 付款方式：

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在▲小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其他

17.1合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签订书面补充协议报鄞州区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，代理机构执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人（单位负责人）：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

（3）联合协议（如果有）；

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有，加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

（5）本项目的特定资格要求（如果有，加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

- （6）业务专用章使用说明函（如果有）；

- （7）投标人声明。

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件3）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 业务专用章使用说明函（如果有）

[如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

七、投标人声明

投标人声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（3）分包意向协议（如果有） ；

（4）符合性审查资料；

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（6）投标标的清单；

（7）商务技术偏离表；

（8）评标标准相应的商务技术资料；

（8-1）项目进度安排；

（8-2）质量保证措施；

（8-3）售后服务方案；

（8-4）技术培训方案；

（8-5）体系认证（如有，请按评分标准要求提供）；

（8-6）业绩一览表；

（8-7）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（8-8）评标标准相应的其他商务技术资料。

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2 商务技术文件：

2.3报价文件。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方承诺对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

5、如我方中标，我方承诺：

5.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

5.2在签订合同时不向你方提出附加条件。

5.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）。

5.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签章/公章）：

联合体成员名称（电子签章/公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件4）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件需要签字盖章的各页。 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

『编制说明』：

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中各项要求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,在本表中如实填写具体响应（有技术参数的提供响应的技术参数），未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

八、评标标准相应的商务技术资料

（8-1）项目进度安排

（8-2）质量保证措施

（8-3）售后服务方案

（8-4）技术培训方案

（8-5）体系认证（如有，请按评分标准要求提供）

（8-6）业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日  期：

（8-7）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（8-8）评标标准相应的其他商务技术资料

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）

（2）中小企业声明函

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

（5）报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）。

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 货物（服务）名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

- 二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件2：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签章/公章）：

联合体成员名称（电子签章/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（电子签章）：

分包供应商名称（电子签章/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波中基国际招标有限公司的 宁波市鄞州区第二医院智慧病房项目（项目编号：CBNB-20251374G）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.系统软件，属于软件和信息技术服务业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.生命体征信息管理交互平台，属于软件和信息技术服务业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.视觉AI输液，属于软件和信息技术服务业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.智能护理信息看板交互软件，属于软件和信息技术服务业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.医护主机，属于工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

6.床头分机，属于工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

7.门口分机，属于工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

8.走廊显示屏，属于工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

9.卫生间分机，属于工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

10.医护手表，属于工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

11.智能护理交互信息看板，属于软件和信息技术服务业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）：

软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业

人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件6、加强政府采购售后服务、质量管理须知

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交投标人向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购人和投标人协商解决，保证采购人在遇到售后服务问题时能及时便利与投标人联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购人填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。投标人应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、投标人监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的投标人，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的投标人，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购人提供完整的售后服务，对采购人的工作造成影响的投标人，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件7、特 别 告 知 函

特 别 告 知 函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财〔2009〕1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的投标人，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室