单一来源采购文件

（电子交易项目）

项目编号：NBZS-202203224G-D

项目名称：宁波市中心血站2022年酶免试剂采购项目

采购单位：宁波市中心血站

采购代理机构：宁波中穗招标有限公司（盖章）

二〇二二年五月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件。

采购活动准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

采购文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

响应文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台。

响应文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一部分  采购邀请函	1

第二部分  采购资料表	4

第三部分  项目需求	7

第四部分  附件（格式）	11

第五部分  合同格式	21

# 第一部分   采购邀请函

采购编号：NBZS-202203224G-D

发出日期：2022年5月23日

致：子包一：上海合意实业有限公司；

子包二：烟台澳斯邦生物工程有限公司；

子包三：北京万泰生物药业股份有限公司；

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，宁波中穗招标有限公司受宁波市中心血站委托，就宁波市中心血站2022年酶免试剂采购项目进行单一来源采购，现邀请贵公司/单位参加本次单一来源采购活动,并提供响应文件。

一、项目名称及采购预算

| 序号 | 采 购 内 容 | 规格参数 | 最高单价 （元/T） | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子包一 | 酶免(HBV) 试剂 | 480T/盒 | 6.3 | 92.2 | 进口产品 |
| 子包二 | 酶免(HCV) 试剂 | 480T/盒 | 21.9 | 322.1 | 进口产品 |
| 子包三 | 酶免(HIV) 试剂 | 480T/盒 | 8.2 | 120.1 | 进口产品 |

具体要求详见“采购文件 第三部分项目需求”。

- 免费获取采购文件：

- 时间：公告发出之日起至2022年5月26日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 方式：供应商在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的响应文件将被拒绝。如未注册，请登陆浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上进行供应商注册。点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式。

三、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年5月27日9:00（北京时间）

地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

四、响应文件开启

开启时间：2022年5月27日9:00（北京时间）

地点（网址）：宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座1107室

五、联系方式

- 1.采购人信息

名    称：宁波市中心血站

地    址：宁波市海曙区鼓楼街道西北街22号

项目联系人（询问）： 杜老师

项目联系方式（询问）：0574-89385941

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中穗招标有限公司

地    址：宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座1109室（驾车请从体育场路北门进入）。

项目联系人（询问）：李东港、庞港腾、孟凤英、马倩倩、求华勇

项目联系方式（询问）：0574-87457383

质疑联系人：俞力甩

质疑联系方式：0574-87400706

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市中山西路19号

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  采购资料表

| 条款号 | 内容及具体要求 |
| --- | --- |
| - 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：宁波市中心血站 |
| 2 | 采购代理名称：宁波中穗招标有限公司 |
| 3 | 说明： 采购文件中标记★号的为实质性要求，对★号条款的任何偏离将导致响应文件无效。 |
| - 投标报价 |  |
| ★4 | 投标报价：完成本项目的所有费用，具体详见《第三部分 项目需求》要求。 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |
| - 响应文件的编制和递交 |  |
| 5 | 响应文件数量： 上传到政采云平台的电子响应文件1份 投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成： - 资格证明文件包括以下内容： - 营业执照 - 法定代表人授权书 - 合格供应商的资格承诺书 - 其他资格条件（如有） - 采购文件规定或投标人认为需要提供的其他资料 - 商务技术文件包括以下内容： - 法定代表人授权书 - 投标人基本情况说明 - 商务条款偏离表 - 技术条款偏离表 - 项目服务方案（格式自拟） - 服务质量保障措施（格式自拟） - 服务承诺及售后服务方案（格式自拟） - 投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。 3.报价文件包括以下内容： - 报价函（格式见附件） - 报价一览表（格式见附件） 响应文件按上述要求装订成册。 |
| 6 | 电子标注意事项： 1、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。 2、响应文件制作： - 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 - 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），响应文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。 - 投标人应于提交响应文件截止时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。开标时间后30分钟内投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能成功解密响应文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，视为响应文件撤回。 - 3、“备份投标文件”的密封包装、递交（非强制项）： - 投标供应商还可以采用邮寄方式或现场方式在投标截止时间前（2022年5月27日9点00分前）递交以U盘存储的 “备份投标文件”（一份）。 - 邮寄地址：宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座1109室； - 收件人：庞港腾； 联系方式：18042088490。 - 各供应商应自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责； - “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； - 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 - 4、投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 - ★未传输递交电子投标文件的，投标无效。 5、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： - （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密（加密和解密需同一CA锁）。 - （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 - （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 注：评标结束后，本项目的中标供应商仍需提供叁套与电子投标文件一致的纸质投标文件（一正二副），如不一致，以电子投标文件为准。 |
| 7 | 投标保证金：不适用 |
| ★8 | 报价有效期：从采购截止之日起 60 天 |
| - 单一来源采购程序 |  |
| 9 | 1、供应商在规定的响应文件提交的截止时间之前提交响应文件。 2、由采购人代表和评审专家组成3人采购小组。 3、采购小组查阅供应商的响应文件， 并与供应商进行商务、技术、价格的谈判。 4、供应商在规定时间内提交第二次报价（即最终报价）。 5、采购小组推荐成交供应商。 6、采购人确定成交供应商，采购代理发布成交结果公告。 7、采购代理向成交供应商发出成交通知书。 8、采购人与成交供应商签订合同。 |
| - 授予合同 |  |
| 10 | 按照政府采购管理办公室确定的事项、采购文件的规定、中标人的响应文件、成交通知书确定的内容签订合同。 |
| - 中标服务费 |  |
| - 采购代理服务费的收取标准： - 中标服务费：参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标总金额*相应的费率*8折确定本项目服务费，向成交供应商收取。中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、银行转账方式支付服务费。 - 服务费汇入账户： 帐户名称：宁波中穗招标有限公司 开户银行：中国建设银行宁波市分行 银行帐号：33101983679050542195 |  |
| 发布本次成交结果公告的媒体 |  |
| 浙江政府采购网 宁波政府采购网（政采云） |  |

# 第三部分  项目需求

说明：招标文件中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

一、项目清单：

| 子 包 | 试剂名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶免(HBV) 试剂 | 480T/盒 | 255盒 |  |
| 2 | 酶免(HCV) 试剂 | 480T/盒 | 255盒 |  |
| 3 | 酶免(HIV) 试剂 | 480T/盒 | 255盒 |  |

二、技术参数

子包一：酶免(HBV) 参数

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试剂用途 | 应用酶联免疫吸附实验的原理定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原 |
| 2 | 检测原理 | 酶联免疫（ELISA） 二步法检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原 |
| 3 | 有效期 | ≥12个月 |
| 4 | 包装规格 | 480测试/盒，严格真空包装 |
| 5 | 适用性 | 反应板条为标准SBS格式平底板或U型底，8孔一条，适用于常见的自动化处理设备，且每孔可单独拆分使用； |
| 6 | 样本要求 | 血清、血浆含EDTA或柠檬酸钠均可使用（须提供试剂说明书给予佐证） |
| 7 | 试剂盒组分 | 试剂盒内各种组份齐全和足量，并且包装符合全自动酶免分析系统或手工操作。 |
| 8 | 样本加样量 | ≥50ul（须提供试剂说明书给予佐证） |
| 9 | 样本质量要求 | 常见异常样本如脂血、溶血等适用标准范围，须提供试剂说明书佐证或厂方说明报告 |
| 10 | 样本或对照分配监测 | 本或对照加入后，其颜色变化并可通过酶标仪在特定波长下进行比色后，通过明确的判定标准（OD值）监控加样本步骤的准确性，须提供试剂说明书佐证 |
| 11 | 酶结合/耦联物 分配监测 | 酶结合/耦联物加入后，其颜色变化可通过酶标仪在特定波长下进行比色后，通过明确的判定标准（OD值）监控加酶步骤的准确性，须提供试剂说明书佐证 |
| 12 | 结果稳定性 | 试验终止后，结果可读取时间≥15分钟 |
| ▲13 | 灵敏度 | 试剂灵敏度≥99.00%；须提供试剂说明书佐证 |
| ★14 | 特异性 | 特异性应≥99.70%，须提供试剂说明书佐证。 |
| ▲15 | 精密度(CV) | 批间变异≤15.00%；批内变异≤15.00% |
| 16 | 试剂评价 | 符合国家特定要求；提供CDC评估证明材料 |
| 17 | 资质认证 | 通过中国食品药品监督管理局注册，每批试剂盒必须有中国药品生物制品检定院检定合格报告。 |
| 18 | 售后服务 | 试剂生产厂家生产能力和供货能力（特别是随时调换不同批次试剂的能力）及较高的采供血检测行业占有率。年度报检人份数≥200万人份 |

子包二：酶免(HCV) 参数

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试剂用途 | 应用酶联免疫吸附实验的原理定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体 |
| 2 | 检测原理 | 酶联免疫（ELISA）二步法检测人血清或血浆中丙肝抗体 |
| 3 | 有效期 | ≥12个月 |
| 4 | 包装规格 | 480测试/盒，严格真空包装 |
| 5 | 适用性 | 反应板条为标准SBS格式平底板或U型底，8孔一条，适用于常见的自动化处理设备，且每孔可单独拆分使用； |
| 6 | 样本要求 | 血清、血浆含EDTA或柠檬酸钠均可使用（须提供试剂说明书给予佐证） |
| 7 | 试剂盒组分 | 试剂盒内各种组份齐全和足量，稀释液大于或者等于200微升/孔，并且包装符合全自动酶免分析系统或手工操作。 |
| 8 | 样本加样量 | ≥20ul |
| 9 | 样本质量要求 | 说明书应载明常见异常样本如脂血、溶血等适用标准范围，须提供试剂说明书佐证或厂方说明报告 |
| 10 | 样本或对照分配监测 | 样本或对照加入后，其颜色变化并可通过酶标仪在特定波长下进行比色后，通过明确的判定标准（OD值）监控加样本步骤的准确性，须提供试剂说明书佐证 |
| 11 | 酶结合/耦联物 分配监测 | 酶结合/耦联物加入后，其颜色变化可通过酶标仪在特定波长下进行比色后，通过明确的判定标准（OD值）监控加酶步骤的准确性，须提供试剂说明书佐证 |
| 12 | 结果稳定性 | 试验终止后，结果可读取时间≥15分钟 |
| ▲13 | 灵敏度 | 试剂灵敏度≥99.00%；须提供试剂说明书佐证 |
| ★14 | 特异性 | 献血人群中特异性评估数据，特异性应≥99.88%，须提供试剂说明书佐证。 |
| ▲15 | 精密度(CV) | 批间变异≤15.00%；批内变异≤10.00% |
| 16 | 试剂评价 | 国家CDC性病艾滋病预防控制中心HCV抗体检测试剂评估，分析灵敏度＜10天（须提供任意时间CDC评估证明材料） |
| 17 | 资质认证 | 通过中国食品药品监督管理局注册，每批试剂盒必须有中国药品生物制品检定院检定合格报告。 |
| 18 | 售后服务 | 试剂生产厂家须具有稳定的试剂大批量生产能力和供货能力（特别是随时调换不同批次试剂的能力）及较高的采供血检测行业占有率，年度报检人份数≥200万人份 |

子包三：酶免(HIV) 试剂参数

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试剂用途 | 应用酶联免疫吸附实验的原理定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒抗原抗体 |
| 2 | 检测原理 | 酶联免疫（ELISA）二步法检测人血清或血浆中HIV-1 (包括O群) ，HIV-2 抗体， 和HIV-1 p24 抗原， |
| 3 | 有效期 | ≥12个月 |
| 4 | 包装规格 | 480测试/盒，严格真空包装 |
| 5 | 适用性 | 反应板条为标准SBS格式平底板，8孔一条，适用于常见的自动化处理设备，且每孔可单独拆分使用； |
| 6 | 样本要求 | 血清、血浆含EDTA或柠檬酸钠均可使用（须提供试剂说明书给予佐证） |
| 7 | 试剂盒组分 | 试剂盒内各种组份齐全和足量，并且包装符合全自动酶免分析系统或手工操作。 |
| 8 | 样本加样量 | ≥50ul |
| 9 | 样本质量要求 | 常见异常样本如脂血、溶血等适用标准范围，须提供试剂说明书佐证 |
| 10 | 样本或对照分配监测 | 样本或对照加入后，其颜色变化并可通过酶标仪在特定波长下进行比色后，通过明确的判定标准（OD值）监控加样本步骤的准确性，须提供试剂说明书佐证 |
| 11 | 酶结合/耦联物 分配监测 | 酶结合/耦联物加入后，其颜色变化可通过酶标仪在特定波长下进行比色后，通过明确的判定标准（OD值）监控加酶步骤的准确性，须试剂说明书佐证 |
| 12 | 结果稳定性 | 试验终止后，结果可读取时间≥15分钟 |
| ★13 | 灵敏度 | 试剂灵敏度≥99%；能够检出HIV-1 (包括O群) ，HIV-2 抗体， 和HIV-1 p24 抗原 |
| ▲14 | 特异性 | 说明书应载明献血人群中特异性评估数据，特异性应≥99.50%，须提供试剂说明书佐证。 |
| ▲15 | 精密度(CV) | 试剂说明书载明试剂精密性评估数据，无论是阴性样本还是阳新样本批内变异应≤10.00%，批间变异≤15.00%（须提供有效的试剂说明书给予佐证） |
| 16 | 试剂评价 | 符合国家特定要求；提供CDC评估证明材料 |
| 17 | 资质认证 | 中国食品药品监督管理局注册，试剂盒必须有中国药品生物制品检定院检定合格报告。投标产品制造商具备ISO9001、ISO13485认证；投标产品具备CE认证 |
| 18 | 售后服务 | 试剂生产厂家须具有稳定的试剂大批量生产能力和供货能力（特别是随时调换不同批次试剂的能力）及较高的采供血检测行业占有率，年度报检人份数≥200万人份 |

三、需执行的标准：所有采购的货物必须符合国家和行业所制定的相关规范。

四、售后要求：确保所采购货物无质量问题，能满足质保期的要求。

★五、报价要求：

1.本项目实行单价报价，报价不得超过最高单价（保留小数点后2位）。

2.投标报价包含产品价格、运输、装卸、售后服务、保险、搬运费、税金等一切费用。

3.报价在合同期内不得变动。

六、供货期限 、地点及要求：

1.供货期限：一年。

2.开始供货时间：由采购人和中标供应商自行协商确定开始供货时间。

3.供货地点：甲方指定地点。

★4.供货要求：按时保质保量完成供货。如采购人需要（中标人不能按时保质保量完成供货），采购人有权选择备用供应商供货（需要投标人在投标文件中提供承诺函，格式自定）。

5.付款方式为：

1）．因试剂耗材涉及有效期因素，以甲方实际需求量发货，滚动结算（即：第二批货到后支付上批货款）。

- ．最后一批试剂耗材验收合格后两个月内，甲方一次支付货物余款。

七、验收方案：

- 1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

- 2.产品为全新产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 3.依次序对照交付验收标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求； ③货物来源符合国家官方标准。 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

- 4.中标人应按投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

# 第四部分  附件（格式）

附件一

报价函

致 宁波中穗招标有限公司：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加  （采购编号、项目名称、子包号）      采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜，在此：

- 1.提供采购文件中“采购资料表”中规定的全部响应文件。

- 2.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标总价              。本投标报价已经包含了本项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的一切费用。本报价在报价有效期内固定不变。

（2）本响应文件自递交截止之日起  60  天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。并保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们郑重声明：我公司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；采购政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商单位（盖公章）：

日      期：

附件二

报价一览表

项目名称：                             项目编号：

子包号：

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元/T） | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 单价投标报价（小写）： 单价投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 声 明 |  |  |  |  |  |  |

- 注：报价精确度小数点后2位。

供应商单位（盖公章）：

日      期：

附件三

技术条款偏离表

项目名称：                             项目编号：

子包号：

| 序号 | 招标文件的要求 | 响应文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“第三部分  项目需求”要求填写，如有偏离必须如实说明。

供应商单位（盖公章）：

日      期：

附件四

商务条款偏离表

项目名称：                             项目编号：

子包号：

| 序号 | 招标文件的要求 | 响应文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“第三部分  项目需求”要求填写，如有偏离必须如实说明。

供应商单位（盖公章）：

日      期：

附件五

资格证明文件

（一）营业执照

（复印件并加盖公章）

（二）法定代表人授权书

致 （采购代理机构）            ：

（供应商全称）    法定代表人  （姓名、职务）    授权（被授权代表姓名）   为本公司合法代理人，参加   （采购编号）、 (项目名称) 、（子包号）项目的采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于     年    月   日生效，特此声明。

供应商单位（公章）：

日  期：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件

（三）合格供应商的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

供应商单位（盖公章）：

日期：

附件六

售后服务表

项目名称：                             项目编号：

子包号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

供应商单位（盖公章）：

日期：

附件七

采购文件规定或供应商认为需要提供的其他资料

如有，由供应商自行提供。

附件八

封面

（正本/或副本）

单一来源谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：资格证明、技术商务文件、报价文件

投标人名称：                （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：                电话：

年     月     日

第五部分 合同格式

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

说明：在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若双方同意，合同格式也可以按照其他形式。

采购合同

项目名称：

产品名称：

合同编号：

采购人：

供应商：

签署地点：

签署日期：

一、说明

1、合同基本条款是指采购人（以下简称买方）和供应商（以下简称卖方）应共同遵守的基本原则，作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《中华人民共和国民法典》。

二、产品条款

买、卖双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术服务

1、卖方应向买方提供所购货物等制造所需有关技术资料。

2、卖方应按合同规定的时间向买方提供有关技术资料：

(1)产品各组成的名称（包括型号、技术规格、制造商和数量）。

(2)产品的质量合格证书

(3)……

四、专利权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

五、交货地点

采购人指定。

六、发运、包装及运输

1、卖方在交货前将合同号、货物名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、储存和特殊要求等用电报或传真通知买方。

2、产品在移交买方之前由于包装不善导致产品锈蚀、失缺或损坏等均由卖方承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的货物应系有金属标签。对重量超过  吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置。

3、卖方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

七、包装要求

1、卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人：

2)产品名称：

3)合同号：

4)品目号和箱号：

5)到达站或到货地点：

6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计。

7)毛重、净重（公斤）

2、不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

3、卖方应根据产品特点，在包装箱上标明“小心轻放”“请勿倒置”、“防潮”

等字样和吊装标记。

八、供货及验收

1、供货

1.1供货有效期：

1.1供货方式：按采购方要求分批交货。

1.2供货期：订货通知单之日起      天之内。

2、货物验收

（1）货物到达现场后，卖方应派人参与买方的初验收工作。

（2）所有货物最终验收在货物使用过程中进行。非买方原因，货物在使用过程中若被发现质量问题，买方立即停止使用，并通知卖方。

九、付款方式：

1、本合同价款为固定单价。招标人有权在合同实施过程中，根据实际货物所需量调整货物需求表中的数量，并根据各型号规格货物合同单价调整合同价款。

2、项目预算金额为           元。

3、付款方式：

验收合格后三个月内结算。

十、质量保证

1、卖方保证所提供的产品是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、卖方保证按ISO9000系列标准（如果已经执行）或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、卖方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、产品的质量保证期为货物初验收合格日起     个月。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

十一、违约责任

1、产品质量责任

- 在产品质量保证期内，凡产品在使用过程中发现的产品质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担期间发生的一切费用和买方的直接经济损失。

2）卖方在接到买方通知后，应在   小时内派人赴现场处理相关问题。

3）由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺、质量问题的，由买方负责。

2、违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，

应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

- 逾期交货

卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。

逾期交货超过十天的，买方有权取消此次订货单或终止合同；逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货部分总价的5％。

2)卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金，按不能交货部分货物总价的1－5％计，并终止合同。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算办法与卖方违约相同。

3)经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十二、质量、技术标准

符合国家相关的有关标准、规定。

十三、合同转让和分包

未经买方书面同意，卖方不得将合同转包、分包给第三方。

十四、合同修改

1、买卖双方的任何一人对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成

由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，

卖方不得对合同价格提出修改要求。

十五、违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

- 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物；

- 卖方无故不提供供货范围内部分货物；

- 卖方未能履行合同规定的其他义务。

2、卖方提供的货物质量不符和国际、国内的相关规定和合同承诺的标准时，买方有权单方面终止合同。

3、在买方提出终止全部或部分合同的情况下，并不解除卖方对已交货部分货物应负的产品质量责任。

十六、仲裁

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉人承担。

3、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十七 、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

2、本合同一式四份采购双方各执两份，同等有效。

未尽事宜，买卖双方协商解决。

附件：供货清单

一、试剂名称、型号规格、技术参数、数量、单位.单价、金额

| 序号 | 试剂名称 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写 |  |  |  |  |  |

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约地点：                                     签约时间：