公开招标文件

【政府采购·海曙】

采购编号：2022NBHSWT300

项目名称：望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

采购单位：宁波市海曙区人民政府望春街道办事处

代理单位：浙江宏宝项目管理咨询有限公司

二○二二年九月

# 目  录

第一章  采购公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法及评分标准	21

第四章  招标内容及要求	25

第五章 政府采购合同文本	77

第六章  投标文件格式及附件	83

# 第一章  采购公告

公告日期：2022年9月21日

项目概况

望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年10月12日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2022NBHSWT300

项目名称：望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

预算金额（元）：13167302.89

最高限价（元）：13167302.89

采购需求：采购望春街道区五江口未来社区建设，包括数字化工程、提升改造、及综合运营服务，详见“第四章 招标内容及要求”。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：自用，详见“第四章 招标内容及要求”。

- 合同履行期限：（1）数字化工程：合同签订后45日历天内完成数字化硬件设备、网络部署、社区自建应用的开发和部署等；

- （2）提升改造：合同签订后45日历天内完成所有提升改造内容；

（3）综合运营：本项目竣工验收后进入试运营阶段，试运营期限为3个月，试运营期满后，由主管部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。

本项目接受联合体投标。

1、若投标人是联合体参加投标的，在报名时牵头人需在政采云系统关联其联合体成员。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目特定及其他资格要求：供应商（联合体投标的，指联合体中承担工程建设任务的单位）

（1）建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和电子智能化工程专业承包贰级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目经理须具备二级注册建造师及以上资格。（注册）专业建筑工程，且具有有效的安全生产考核合格证（B证）。

4.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购不良行为记录”记录名单；不处于“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”、“中国政府采购网”网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购不良行为记录”记录名单的，或中标候选人处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，采购单位将依法取消其中标资格）。

5.供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见“第六章 投标文件格式及附件”）。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标。

7.本项目实行资格后审。

三、获取招标文件

时间： 2022年9月21日 至 2022年9月28日 ，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn/）；

方式：政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年10月12日9点00分 （北京时间）；

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）；供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2022年10月12日9点00分（北京时间）；

开标地点:宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）（宁波市海曙区气象路58号，南门上）(本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

3.本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“浙江省公共资源交易服务平台（http：//www.zjpubservice.com/）”、“宁波市公共资源交易网海曙区分网（http：//haishu.nbggzy.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

4.供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件：

4.1采用邮寄方式提交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。迟到的备份投标文件将被拒收。请各投标人确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

拟在2022 年10月10日16时00分（含）前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区通途西路799弄1号玥光宝盒大厦8楼；

拟在2022年10月10日16时00分之后，2022年10月12日9时00分之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）（南门上，宁波市海曙区气象路58号）；

收件人：周昊杰  联系方式：0574-88255616、18668258907；投标人必须电话联系收件人（周昊杰）以确认收到为准，否则导致投标文件未按时递交的后果全部由投标人自行负责。

4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标当天投标人员需持7天核酸阴性证明、佩戴口罩且体温测量正常后（以开标当日测量体温为准）方可递交至开标室，详见电子显示屏。若投标人因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由投标人自行负责。

5.特别政策扶持：海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http：//bidding.ningbo.gov.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

6.疫情期间特别提醒事项：

6.1现场投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。

投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

6.2投标人应当在投标文件中提供作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码。

6.3疫情防控期间，请投标人遵守海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

如投标截止时间前疫情解除，有关疫情相关事项自动废除。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区人民政府望春街道办事处

地    址： 浙江省宁波市海曙区民通街99号

传    真：/

项目联系人（询问）：严老师

项目联系方式（询问）：0574-87512196

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：13567847025

2.采购代理机构信息

名    称：浙江宏宝项目管理咨询有限公司

地    址：宁波市海曙区通途西路799弄1号玥光宝盒大厦8楼

传    真：/

项目联系人（询问）：周昊杰

项目联系方式（询问）：0574-88255616、18668258907

质疑联系人：周昊杰

质疑联系方式：0574-88255616

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：中山西路19号

传    真：/

联系人 ：邹老师

投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8194。

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目 |
| ★2 | 1、报价方式：以含税人民币报价； 2、报价构成：包含本项目所有内容，包括但不限于数字化工程、提升改造工程、综合运营费用以及项目试运行、第三方检测（材料检测）、验收、专家评审及相关审批、质保服务、各类保险费、利润、税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。 3、预算金额：人民币13167302.89元；单价限价及最高限价详见下表，超过最高限价和单价限价的投标作无效标处理。 序号; 采购内容; 单项限价; 最高限价. 1; 提升改造工程; 人民币6782324.45元 (含暂列金人民币654000元); 人民币13167302.89元. 2; 数字化工程; 人民币3984978.4元. 3; 综合运营; 人民币2400000.04元. 4、注：暂列金部分，根据实际施工情况，按实结算，结算组价原则参照清单编制原则。 5、合同履行期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 6、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 4 | 投标文件份数： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ★1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、以U盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| 5 | 投标截止时间和地点：详见“第一章 采购公告”。 |
| 6 | 开标时间和地点：详见“第一章 采购公告”。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见“第三章 评标办法及评分标准”。 |
| 8 | 评标结果公告：评标结束后，评标结果公示于“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“浙江省公共资源交易服务平台（http://www.zjpubservice.com/）”、“宁波市公共资源交易网（海曙区分网）（http://haishu.nbggzy.cn/）”。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| ★11 | 中标候选人及中标人数量：由评标委员会推荐1名中标候选人，由采购人按照推荐顺序确定1名中标单位。 |
| ★12 | 履约保证金（人民币）：详见“第四章 招标内容及要求”。 |
| 13 | 采购资金来源：预算资金，已落实。 |
| ★14 | - 付款方法：详见“第四章 招标内容及要求”。 |
| ★15 | 合同履行期限：详见“第一章 采购公告”。 |
| ★16 | 售后有关要求：详见“第四章 招标内容及要求”。 |
| ★17 | 现场勘察会议：投标人需参加宁波市海曙区人民政府望春街道办事处组织的现场勘察会议，并由采购人出具相关证明材料，证明材料编制入投标文件，否则投标无效。会议主要对本次项目背景、需求、建设目标等情况进行介绍和技术交流，由采购人出具相关证明材料，以确认潜在投标人必要的技术能力。投标人应充分了解本项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。现场勘察时间：自行前往，地址：宁波市海曙区人民政府望春街道办事处,联系人：严老师，联系方式：0574-87512196。 |
| 18 | 招标代理服务费： 1、本项目代理服务费按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及原发改办价格[2003]857号文件规定的货物类收费标准打八折计取。 2、中标人在收取中标通知书时即向本采购代理机构以现金、转账方式支付代理服务费。 3、招标代理服务费收款账号：户名：浙江宏宝项目管理咨询有限公司 开户行：宁波银行湖东支行 账号：21010122000735778 |
| 19 | 采购标的所属行业：本项目采购标的所属行业为 其他未列明行业 。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、总则

### （一）适用范围

本招标文件适用于望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“★”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

疫情期间，在完成投标文件递交和人员登记后立即离开，且需同时递交加盖投标人公章参与微信开标的授权人姓名、职务、手机、微信号纸质说明材料，并保证开标期间联系方式的畅通。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不得转包，除非得到采购人的同意，否则中标人不得分包给他人。

### （八）特别说明

★1．投标人投标所使用的信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（招标文件允许的除外）。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★2．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3．投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

### （九）质疑和投诉

1．投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3．政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．采购公告；

2．投标人须知；

3．评标办法及评分标准；

4. 招标内容及要求；

5．政府采购合同文本；

6．投标文件格式及附件；

7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1．采购单位、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标公告规定的投标截止时间十五日前，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有已获取招标文件的潜在投标人，并要求潜在投标人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人或招标代理机构根据实际情况，延长投标截止时间的，在投标截止时间三日前告知所有已获取招标文件的潜在投标人，并要求回执确认。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### （四）对招标文件的异议

1．已获取招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应知其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

2．没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2．电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3．以U盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4．投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1．资格文件

（1）供应商资格承诺函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（（联合体投标的，各方均需提供））、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（3）《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》（格式见附件）；

（4）投标声明书（格式见附件）；

（5）企业资质证书、拟派项目负责人简历表，后附人员注册资格证书和职称证书复印件（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）联合体协议书；

（7）投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（加盖公章）；（联合体投标的，各方均需提供）

（8）投标人2022年任一月份开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件加盖公章，如无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件加盖公章；（联合体投标的，各方均需提供）

（9）近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明；（联合体投标的，各方均需提供）

（10）投标人认为需要补充说明的资料特定条件。

2．商务技术文件

（1）评分标准对应页码（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件（格式见附件）；

（3）投标人基本情况表、拟派施工项目负责人简历表、拟派运营负责人简历表

（格式见附件，后附营业执照复印件加盖公章）；

（4）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（5）评分标准对应的投标人相关证书及荣誉（如有）等复印件（加盖公章，原件备查）；

（6）类似项目业绩表（格式见附件）；

（7）商务技术条款偏离表（格式见附件）；

（8）售后服务机构情况表或及产品包换说明表（格式见附件）；

（9）服务方案：具体方案内容与招标需求相对应，并结合评分标准相关内容（部分格式见附件）；

（10）资格、评分标准、采购文件及投标人认为需要提供的其它投标文件资料。

3．报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）（格式见附件）；

（5）投标人认为需要提供的其它报价文件资料。

★注：资格审查文件及商务技术文件中不能出现报价。

4．注意事项

★（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（3）投标文件在提供对投标货物/产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物/产品的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

### （三）投标文件的语言及计量

★1．投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （四）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2．投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3．所有投标报价必须以人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非招标文件另有要求。

4．本项目投标应以含税人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成采购内容涉及的所有费用。

### （五）投标文件的有效期

★1．自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、未正确关联定位导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-8817190）。

注：投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3、以U盘存储的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

- （七）投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件，招标人有权拒绝接受其投标。

4、如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1．在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标声明书填写项目不齐全的；

（3）未按招标文件要求盖章的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期不能满足采购文件要求的；

（7）带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

2．在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的条款发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上且经评标委员会多数成员认为有恶意串通情形的。

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用投标文件要求的报价形式报价或报价超过投标限价的；

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而投标人又不能证明其报价合理性的；

（3）投标报价具有选择性的；或投标文件中对同一项目（标段）有两个或多个报价，且未声明哪个为有效的，或投标报价中出现重大漏项、漏量的。

4．被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。疫情期间所有投标人在投标截止时间前可安排7天核酸阴性证明的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）将电子备份投标文件送至投标地点。（或提前邮寄）

- （二）电子投标开标及评审程序

- 1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以电子备份投标文件作为评审依据（若电子备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以电子备份投标文件作为评审依据）。无论是否启用电子备份投标文件，电子备份投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件或所提供的电子备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

- 2.在系统上开启资格、商务技术文件；

- 3.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

- 4.评标委员会对商务技术响应文件进行符合性审查；

- 5.评标委员会对商务技术响应文件进行在线电子评标；

- 6.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

- 7.在系统上开启报价文件；

- 8.评标委员会对报价文件进行评审；

- 9.在系统上公布评审结果。

注：投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（三）特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）无法消除不可抗力因素的；

（7）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.提供有效的企业营业执照和企业资质证书；提供由业主签字的《现场勘察会议确认书》。 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购不良行为记录”记录名单；不处于“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”、“中国政府采购网”网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购不良行为记录”记录名单的，或中标候选人处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，采购单位将依法取消其中标资格）； |
|  | - 本项目的特定资格条件： - 供应商（联合体投标的，指联合体中承担工程建设任务的单位）（1）建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和电子智能化工程专业承包贰级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；（2）拟派项目经理须具备二级注册建造师及以上资格。（注册）专业建筑工程，且具有有效的安全生产考核合格证（B证）。 - 4.若联合体投标的，由联合体牵头人派遣项目负责人，联合体全体成员数不超过两家。 |
|  | 投标文件中提供了《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》。 |
|  | 本项目接受联合体投标，实行资格后审。 |

注：1）以上资料缺一不可,否则视作资格审查不合格，取消下一步评标资格。提供原件备查。2)合格投标人不足3家的，评标程序不进行。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备招标文件中规定的资格要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （六）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （七）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价或最高折扣率，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （六）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （七）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （八）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

3、实质审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题。

### （四）澄清问题的形式

### 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。电子投标文件的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟。

### （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （六）评标原则和评标办法

1．评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评标办法：本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见本采购文件第三章《评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，采购人有权全部或部分终止招标。

- 七、定标

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人确认。

2. 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或成交人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

5、中标公告期限为1个工作日。

6、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

7、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新组织招标。

八、合同授予及履约验收

### （一）签订合同

1．采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况，并取消中标资格，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。

3．中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人或成交人，也可以重新开展政府采购活动。

### （二）履约保证金

1．中标人应按采购代理机构根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2．签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### （三）履约验收

采购人负责对中标投标人的履约行为进行验收。

- 九、知识产权

1．投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该招标内容所包含的任何一部分时，免受第三方有关侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的指控。

2．倘若此类指控发生，投标人应负责与第三方交涉并承担与此有关的一切费用和法律责任。

3．采购人声明保护有关方面的知识产权，维护其有关合法权益，但这不是采购人的基本义务。

## 十、政府采购政策

1.政策说明

（1）中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

⑥投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

（2）残疾人福利性单位：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（3）监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

2.价格扣除：本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予20%的扣除。

- 评标办法及评分标准

- （综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

## 一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，对联合体投标（如有）中小企业声明函满足要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 本次招标采用综合评分法。

## 二、评标组织

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

## 三、评标程序

1、采购机构按《采购文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2、评标委员会根据《采购文件》规定对投标人的投标文件进行初步评审。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。最终评标委员会将对各投标人进行详细评审并打分。

3、按照投标人的综合得分（商务技术得分和报价得分之和）排名，评标委员会推荐中标候选人，招标公告发布的网站上公布评标结果。

## 四、评标过程

1、初步审查

初审分为资格检查和符合性检查。

（1）资格检查：采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。电子投标文件的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟。

3、详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。其中商务技术部分由评标委员会成员根据各投标人的投标文件进行独立打分（小数点后保留一位小数）。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

如出现招标文件及评标办法未及事宜，由评标小组依据有关法律法规及规章执行并讨论确定。

注：评标委员会成员独立评审。评标委员会组长对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

4、报价合理性

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价合理性的，则文件将被视为无效。

5、中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分（报价、商务技术得分之和）由高到低排定顺序，并推荐综合得分排序第一的投标人为第一中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则由投标人抽签决定。

6、中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，根据决标结果和公告，向中标人发出中标通知书。

## 五、评分标准

| 评分项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 说明 |  | 本项目设有数字化工程控制价：3984978.4元；提升改造控制价：6782324.45元(含暂列金654000元)；运营控制价：2400000.04元；总预算金额为：13167302.89元。报价超过分行最高限价或总预算金额，作无效报价处理。 |
| 投标报价（20分） | 20分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的折扣率，参与评审的折扣率为投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值6%/20%（如有）]，评标基准价的得满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的折扣率）×20%×100。 注：投标人为小微企业的，给予小微企业价格优惠值20%的扣除。联合体投标的，如联合体成员均为小型、微型企业，给予联合体小微企业价格优惠值20%的扣除；如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体小微企业价格优惠值6%的价格扣除。 |
| 技术商务 得分 （80分） | 2分 | 投标人（若联合体投标的，指联合体任意一方）类似业绩：自2019年1月1日至至今（以合同签订时间为准），投标人具有包括运营服务或数字化工程或工程建设施工业绩，每提供一个得0.5分，满分2分。 注：投标文件中提供上述业绩的合同复印件并加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的，不得分。 |
|  | 建设提升工程实施方案 （20分） | 根据投标人提供的针对本项目制定的实施方案全面、合理、操作性进行综合评审。实施方案内容包括：项目实施管理（5分）、进度安排（3分）、质量保证（3分）、安全文明施工管理（3分）、人员配置（3分）、应急管理（3分）。（总分20分） |
|  | 平台功能 演示(20分） | 根据投标人所投平台功能齐全及适用程度的演示情况（0-20分）： - 通知公告：在可视化页面中，利用模型来展示社区内有签收要求的通知公告每户人家的签收情况；在管理端页面中，工作人员可对社区内的通知公告进行内容编辑发布等功能操作；在小程序端中，社区居民可看到通知公告内容。从而实现为五江口社区管理员提供有关社区通知的发布入口，通过移动互联网实现居民及时掌握社区公共消息(2分)。 - 邻里公约：在管理端页面中，工作人员可对邻里公约的内容进行编辑发布等功能操作；在小程序端中，社区居民可看到邻里公约，并且对内容进行评论点赞。这样就实现居民可共同参与五江口社区公约的制定，对于已制定的公约表同意态度的需要进行签字，表否定态度的可以向社区提出异议，通过该模式加强居民与居民、居民与社区间的交流，达成沟通邻里的目的。五江口公约是参与制定的单位和个人共同信守的行为规范，它对于维护社会秩序、促进安定团结、加强社会主义精神文明建设有着不可低估的作用的效果(2分)。 - 线上社群：在管理端页面中，工作人员可创建社群、编辑社群介绍内容等功能操作；小程序端中，社区居民可看到社群介绍、社群活动，也可申请加入社群。这样实现为社区居民提供一个互相交流的平台，居民日常能够发布一些内容至圈子中分享给其他社区居民，支持社区居民在分享内容下方进行评论(2分)。 - 在线活动：在可视化页面中，通过轮播的方式来展示历史活动，并且统计活动热度；在管理端页面中，工作人员可对在线活动的内容进行编辑发布等功能操作；在小程序端中，社区居民可看到丰富多彩的活动，并且对活动进行评论点赞，也可申请预约报名活动。这样就实现了通过活动发布为居民展示多样化社区活动，居民通过活动报名参与社区活动(2分)。 - 积分系统：在可视化页面中，通过实时数据监控，可看到社区内容积分的产生及核销等全生命周期；在小程序中，社区居民可通过参与活动、运动打卡、签到等参与方式，来获取积分；在积分商城中，社区居民可兑换积分，来换取商品；这样就实现了建立社区内积分体系，居民可在每日任务或在社区内参加活动、消费等渠道获得积分，可进行积分兑换、积分抵现、积分抽奖等活动，增加社区生活趣味性。(1分) - 社区共建:在管理端页面中，工作人员可对社区共建的内容进行编辑发布等功能操作；在小程序端中，社区居民可看到社区共建，并且对内容进行评论点赞。这样就实现了以社区共治为目的，实现社区居民可在线发起共建建议，由业委会负责受理、采纳以及全过程跟踪，向全社区居民公开共建内容(3分)。 - 物业服务:在管理端页面中，工作人员可对反馈回来的内容进行事件流转处理等功能操作；在小程序端中，社区居民可看到反馈的事件处理情况，并且对内容进行评论点赞。这样就实现了为居民实现随时随地报修、审核、派工、维修、评价等，提高社区服务效率和水平(3分)。 - 空间预约：在可视化页面中，通过模型展示出各个空间目前的使用情况，并统计空间的使用热度等；在管理端页面中，工作人员可创建空间、编辑空间等对空间操作管理，也可看到空间预约的情况，并且对预约订单进行处理，通过远程开门等方式；在小程序端中，社区居民可对空间进行预约。这样就实现了居民使用该平台对社区内内部场馆进行预约申请，线上流程审批，审批过程实时可查看，可支持电子门禁生成的二维码进行开门操作(1分)。 - 志愿服务：在可视化页面中，通过轮播的方式来展示历史志愿活动，并且统计志愿活动热度；在管理端页面中，工作人员可对志愿活动的内容进行编辑发布等功能操作；在小程序端中，社区居民可看到丰富多彩的志愿活动，并且对志愿活动进行评论点赞，也可申请预约报名活动。从而实现发布相关的社区志愿者招募活动，居民可以通过志愿服务模块进行在线报名活动，成为志愿者。志愿者活动开始时，居民按照活动要求完成活动内容，在活动结束后，可赠送活动相应积分(2分)。 - 随手拍:在管理端页面中，工作人员可对反馈回来的内容进行事件流转处理等功能操作；在小程序端中，社区居民可看到反馈的事件处理情况，并且对内容进行评论点赞。从而实现通过移动互联网让居民参与社区的大事小事，实现随时随地随手拍，进行社区事件上报(2分)。 上述演示情况制作成录像视频，视频时长应控制在5分钟以内。投标人需将录像视频以mp4/wmv/avi等常用格式保存在U盘中，于投标截止时间前密封递交。 |
|  | 运营服务 （20分） | 1、制订运营目标与策略（5分）： 在运营实施方案中，能够提出完整目标和运管策略，并说明情况进行综合评议。（0-5分） |
|  |  | 2、运营调研（5分）： 投标人在运营之前对目标作完整数据调研的，根据调研情况进行综合评议。（0-5分） |
|  |  | 3、运营模式与架构（5分）： 根据投标人拟投入本项目的全部人员（包括但不限于人员职能、数量等）进行评审，最高分5分。 |
|  |  | 4、社区公共空间运营初步方案及社群组织与社区活动运营方案，最高分5分。 |
|  | 10分 | 投标人的服务承诺，根据投标人服务响应时间、服务响应措施、服务响应能力进行评审，最高分10分。 |
|  | 8分 | 后期服务：由评委对投标人服务响应时效性、便利性、后续服务（包括设施移交、协助最终审计等）的完整性进行综合评议。 服务响应时效性、便利性满分4分，后续服务（包括设施移交、协助最终审计等）的完整性满分4分。 |
| 总分 | 100分 |  |
| 注：1、投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料，未提供或提供不清，相应评审内容将不予认可。 |  |  |

- 第四章 招标内容及要求

## 一、技术规范

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《采购公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《采购公告》 |
| 3 | 交付或者实施的 时间和地点 | - 交货期详见本章“二、重要商务要求一览表”内容 - 实施地点：海曙区望春街道。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者 其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 无 |
| 7 | 物理特性要求 | 无 |
| 8 | 质量、安全要求 | 符合国家技术规格和质量标准，一次性验收合格；安全要求合格。 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 (培训等） | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 详见本章内容 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 详见评分标准。 |

## 二、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★合同履行期限 | - （1）数字化工程：合同签订后45日历天内完成数字化硬件设备、网络部署、社区自建应用的开发和部署等； - （2）提升改造：合同签订后45日历天内完成所有提升改造内容； - （3）综合运营：本项目竣工验收后进入试运营阶段，试运营期限为3个月，试运营期满后，由主管部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。 |
| ★付款办法 | - （1）数字化工程部分：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付数字化工程部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同金额的85%；经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同部分审核结算金额的95%，余款在相关部门的审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。 - （2）提升改造部分：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付提升改造部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造部分合同金额的85%，经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造合同部分审核结算金额的95%，余款在相关部门的审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。 - （3）综合运营部分：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付综合运营部分合同金额50%（包括运营搭建费用和首年综合运营费用）；后续综合运营费用在每年度合同开始履行后7个工作日内支付，支付比例为综合运营部分合同金额的10%，付完为止。 注：付款前中标人须提供等额且符合采购人财务制度要求的发票；否则采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |
| ★预付款担保 | 1、预付款担保金额：金额等同于数字化工程部分、提升改造部分、综合运营部分预付款金额； 2、预付款担保形式：银行或保险公司等金融机构出具的保函； 3、预付款担保提交时间：合同签订后7个工作日内； 4、预付款担保期限：合同签订后7个工作日内至省住建部门进行整体验收合格之日止； 5、预付款担保的退还：省住建部门进行整体验收合格之日不计息退还。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：签约合同价的1%。 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 提交时间：合同签订后7个工作日内支付给采购人。 履约保证金的退还：履约保证金在中标人完成合同履约后视履行情况不计息退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |
| ★质保要求 | （1）数字化工程：工程竣工验收合格之日起整体计5年，其中原厂质保设备设施须提供设备设施生产厂商的原厂质保函。 （2）提升改造：工程竣工验收合格之日起整体计5年。 （3）综合运营：无。 （4）在质保期内，出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起4小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货、整改。 （5）乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

三、项目概况及采购范围

1.项目概况：本次创建咨询服务目标为五江口未来社区。五江口社区位于海曙区望春街道，实施单元东至机场路，西至望童北路、南至通途西路，北至新星路，总面积约20公顷；规划单元北至姚江西路，南至通途西路，西至规划路，东临机场路，面积约78公顷（具体以实施方案为准），本项目投资估算1656万元，其中提升改造、数字化工程及运营服务项目造价约1385万元，涉及设计建设规模：9#号提升改造、五江口社区党群服务中心提升改造、数字化硬件设备、网络部署、项目整体运营等。

2、采购范围：包括但不限于完成数字化硬件设备、网络部署、社区自建应用开发，社区活动运营、平台运营、数字化平台运维、9号楼提升改造、五江口社区党群服务中心提升改造、项目整体运营、以及试运行、第三方检测（材料检测）、验收、专家评审及相关审批、质保服务、各类保险费、利润、税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

四、数字化工程部分总体需求

（一）需求描述

海曙区五江口未来社区智慧服务平台以未来社区为载体，推动社区老旧摄像头更换和智能高清摄像头联网，部署智能门禁、河道监控、消防占道、NB-IOT智能水表读表器等安防设施。在街道社区配备自助服务终端、数字大屏等设备。本次在五江口未来社区范围覆盖东至机场路，南至通途西路，西至望童北路，北至新星路，总面积20公顷，现有总用户4400户，已有居家养老、学校、停车充电设施、社区生活服务中心等公共服务配套空间。

- 主要建设内容

1、未来社区智慧服务平台（包含九个未来社区场景：未来邻里场景、未来健康场景、未来教育场景、未来服务场景、未来交通场景、未来建筑场景、未来低碳场景、未来创业场景、未来治理场景的建设，全面连通浙江未来社区在线平台以及对接前端智能化系统建设等内容；

2、三个端：治理端（社区/小区各级管理人员使用）、运营端（社区管理运营主体入口）、服务端（微信小程序及浙里办-我的家园）

- 软件建设清单

| - 工作项 | - 场景 | - 模块名称 | - 入口 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 平台架构 | - - | - 社区物联网引擎 |  | - 社区物联引擎： - 1、与社区子系统集成实施，包括：人行系统等物联子系统的集成 |
| - 平台架构 | - - | - 社区数据仓 |  | - 组织架构配置： - 结合本地情况，设置人员组织架构，便于进行权限设置、事件处理、组织管理。 - 基础数据初始化： - 1、通过省级库创建未来社区基础数据； - 2、为社区初始化省级人房数据管理系统账号和权限； - 3、社区、小区、幢、房，人、组织等人房基础数据初始化； - 数据汇聚： - 汇聚各业务子系统数据，包括人，房，车，物等主数据，以及各应用产生的数据。 - 数据治理： - 对汇聚的数据进行清洗，存淀干净的数据 - 数据应用： - 聚合数据为应用提供数据服务 - 数据上报： - 对接在线管理系统，上报运营监测数据。 |
| - 平台架构 | - - | - 空间数据资产 |  | - 集成现有基础空间资源，为社区提供空间服务能力； |
| - 平台架构 | - - | - 应用能力中心 |  | - 应用能力中心功能实施： - 1、在社区物联引擎集成实施的基础之上，支撑门禁、停车、安防等应用服务；支撑智慧通行停车管理等场景应用的落地； - 2、在人房数据基础之上，形成社区账户等服务能力； |
| - 平台架构 | - - | - 省级驾驶舱 |  |  |
| 工作项 | 场景 | 模块名称 | 入口 | 需求描述 |
| 模块开发 | 综合 | 综合态势 | G端 | 五江口社区九场景动态数据管控 |
| 模块开发 | 邻里场景 | 邻里互动 | CB端 | 2、通过“场景应用服务中心管理后台”中的“项目应用管理-应用管理”模块发布该应用到小程序中； |
|  |  | 生活一张图 | CB端 | 3、完成应用初始化，确保应用内业务闭环，确保应用间协同顺利。（如生活一张图调用“空间预约”等子应用） |
|  |  | 问卷投票 | CB端 | 供社区居民商讨关乎居民切身利益的事宜，如公共收益管理与使用等事项。应具备选举投票、事项表决、民意调查等类似功能模块。 |
|  |  | 在线活动 | CB端 | 通过活动发布为居民展示多样化社区活动，居民通过活动报名参与社区活动。 |
|  |  |  | G端 | 实时活动与历史活动看板，二维码扫码报名 |
|  |  | 空间预约 | CB端 | 街道级场馆、社省级场馆等场馆综合在线预约 |
|  |  | 线上社群 | CB端 | 为社区居民提供一个互相交流的平台，居民日常能够发布一些内容至圈子中分享给其他社区居民，支持社区居民在分享内容下方进行评论。 |
|  |  | 邻里公约 | CB端 | 居民可共同参与五江口公约的制定，对于已制定的公约表同意态度的需要进行签字，表否定态度的可以向社区提出异议，通过该模式加强居民与居民、居民与社区间的交流，达成沟通邻里的目的。五江口公约是参与制定的单位和个人共同信守的行为规范，它对于维护社会秩序、促进安定团结、加强社会主义精神文明建设有着不可低估的作用。 |
| 模块开发 | 服务场景 | 积分系统 | CB端 | 建立五江口社区内积分体系，居民可在每日任务或在社区内参加活动、消费等渠道获得积分，可进行积分兑换、积分抵现、积分抽奖等活动，增加社区生活趣味性。 |
|  |  |  | G端 | 大屏展示从积分产生到积分核销全生命周期 |
| 模块开发 | 治理场景 | 随手拍 | CB端 | 通过移动互联网让居民参与社区的大事小事，实现随时随地随手拍，进行社区事件上报。 |
|  |  | 智慧通行 | G端 |  |
|  |  |  | CB端 | 1、配置居民服务端浙住通业务入口； 2、配置社工治理端浙住通后台管理入口； 3、门禁设备安装并绑定小区ID； 4、门禁设备对接浙住通下行指令接口； 5、设备平台对接浙住通上报数据接口； 6、通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口； |
|  |  | 社区治理 | CB端 | 1、通过“场景应用服务中心”将应用透出到居民服务入口； |
|  |  |  | G端 |  |
|  |  | 社区共建 | CB端 | 以社区共治为目的，实现社区居民可在线发起共建建议，由业委会负责受理、采纳以及全过程跟踪，向全社区居民公开共建内容。 |
|  |  |  | G端 | 共建意见分布展示 |
|  |  | 通知公告 | G端 | 五江口电子公告栏空间分布、历史发布信息可视化管理 |
|  |  |  | CB端 | 为五江口社区管理员提供有关社区通知的发布入口，通过移动互联网实现居民及时掌握社区公共消息。 |
|  |  | 志愿服务 | CB端 | 发布相关的社区志愿者招募活动，居民可以通过志愿服务模块进行在线报名活动，成为志愿者。志愿者活动开始时，居民按照活动要求完成活动内容，在活动结束后，可赠送活动相应积分。 |
|  |  |  | G端 | 志愿者地图，宣传，活动信息透出 |
| - 工作项 | - 场景 | - 模块名称 | - 入口 | - 需求描述 |
| 基础信息收集 | - | 360影像采集 | - | 10个360全景影像采集 |
|  | - | 基础信息收集（人房车等） | - | 初始人房车数据汇集导入 （包括对人房车基础数据的人工梳理，清洗，转换，导入和汇集） |
|  | - | 硬件解析接入费用 | - | 智能IOT设备测试、协议解析和接入 |
| 加快数字社会优质公共服务精准落地 | - | 一老一小 | - | 浙里康养、浙有善育： 1、优先落地“浙里康养”“浙有善育”数字社会重大应用，完成公共服务设施相关数据校验与落地。 2、按需完成当地个性化“一老一小”相关应用落地 |
|  | - | 浙里办上架 | - | 根据浙里办我的家园上架要求，进行应用上架 |
|  | - | 数字社会应用集成对接 | - | 支持本地公共服务应用对接： 支持本地委办局推荐的应用上架到省场景应用服务中心 |
| 全面对接政府侧在线管理系统 | - | 在线系统对接 | - | 将社区创建和运营数据全面对接在线系统，确保数据真实有效鲜活 |
| 技术服务 | - | 培训服务 | - | 根据未来社区数字化建设及验收要求，进行不超过3次的现场服务及培训，远程服务及培训次数不限，辅助完成数字化平台落地性验收材料编制。 人员培训：包括领导层培训、业务经办人员培训、系统维护人员培训、系统使用人员培训； 系统培训：对操作系统使用和维护进行培训。 |
|  | - | 技术支持 | - | 系统使用问题支持，三方应用接入支持 |
|  | - | 安全服务 | - | 1、网络安全：IPS 2、主机安全：云堡垒机审计服务、EDR服务器安全 3、应用安全：云WEB应用防火墙服务WAF 4、数据安全：数据库安全防护系统 5、安全测试：代码审计 |
|  | - | 统一运维 | - | 1、系统运维：服务监控、定期巡检、定期备份、故障告警； 2、安全运维：网络安全运维、主机安全运维、应用安全运维、数据安全运维、日志安全运维； 3、软件升级迭代 |
| 装配形成三端服务入口 |  | 治理端搭建 | - | 治理驾驶舱: 1、利用社区平台装配中心大屏可视化配置工具，根据社区治理指标需求设计及配置驾驶舱（提供1次免费设计与配置调整）； 2、根据社区平台装配中心场景配置工具配置综合驾驶舱、健康、教育、邻里、服务、治理五个场景驾驶舱； 3、根据社区平台装配中心数据源连接工具，按照指标对应数据需求，配置数据源； 党建引领: 社区党建地图 治理移动端: 标配社区治理移动端程序落地。 |
|  |  | 服务端搭建 | - | 居民服务小程序: 1、根据社区平台装配中心小程序生成工具生成所在社区本地小程序居民服务入口。 2、利用场景应用服务中心，将智慧通行、邻里互动、生活一张图、报事报修等服务应用配置化透出在本地居民服务端口； |
|  |  | 运营端搭建 | - | 运营管理系统: 利用场景应用服务中心配置化生成运营管理系统，配置居民服务入口的页面布局及对应的内容； |
| 特色X应用，以及本地社区据仓的数据对接 | - | 省、市监测平台定期上报 | - | 根据省市级要求，定期数据上报运营数据、基础数据月更。 |
| 省级底座开放能力对接 |  |  |  | pc端单点登录鉴权： 1.获取访问令牌接口； 2.根据访问令牌获取用户信息； 3.刷新访问令牌 获取基础信息（小区相关）接口： 1.获取小区授权； 2.刷新小区授权； 3.获取小区列表； 4.查询住户列表； 5.查询用户的房屋列表； 6.查询房屋成员； 7.查询房屋资产； 8.层级查询子空间； 9.平铺查询子空间； 10.查询空间详情； 11.查询车辆 C端上架对接联调，管理后台B端前端框架对接 …… |

- 硬件建设清单

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、6#楼党群服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟，普天，清华同方 | 米 | 1750 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 国产 | 米 | 475 |  |
| 3 | 信号线 | RVV4*1.0 | 国产 | 米 | 80 |  |
| 4 | 控制线 | RVV8*1.0 | 国产 | 米 | 60 |  |
| 5 | JDG管1 | JDG20 | 国产 | 米 | 1131 |  |
| 6 | JDG管2 | JDG25 | 国产 | 米 | 277 |  |
| 7 | 防火桥架 | 200*100，防火桥架 | 国产 | 米 | 70 |  |
| 8 | 数据语音地插 | 数据语音面板地插，带86盒 | 一舟，普天，清华同方 | 个 | 14 |  |
| 9 | 数据语音墙插 | 数据语音面板墙插，带86盒 | 一舟，普天，清华同方 | 个 | 8 |  |
| 10 | 单口数据墙插 | 单口数据面板墙插，带86盒 | 一舟，普天，清华同方 | 个 | 1 |  |
| 11 | 双口数据墙插 | 双口数据面板墙插，带86盒 | 一舟，普天，清华同方 | 个 | 2 |  |
| 12 | 双口数据地插 | 双口数据面板地插，带86盒 | 一舟，普天，清华同方 | 个 | 2 |  |
| 二、9#楼社区用房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟，普天，清华同方 | 米 | 4815 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 国产 | 米 | 2141 |  |
| 3 | 信号线 | RVV4*1.0 | 国产 | 米 | 482 |  |
| 4 | 控制线 | RVV8*1.0 | 国产 | 米 | 315 |  |
| 5 | JDG管1 | JDG20 | 国产 | 米 | 2046 |  |
| 6 | JDG管2 | JDG25 | 国产 | 米 | 1341 |  |
| 7 | 防火桥架 | 200*100，防火桥架 | 国产 | 米 | 266 |  |
| 8 | 数据语音地插 | 数据语音面板地插，带86盒 | 一舟，普天，清华同方 | 个 | 8 |  |
| 9 | 数据语音墙插 | 数据语音面板墙插，带86盒 | 一舟，普天，清华同方 | 个 | 4 |  |
| 10 | 单口数据墙插 | 单口数据面板墙插，带86盒 | 一舟，普天，清华同方 | 个 | 25 |  |
| 11 | 双口数据墙插 | 双口数据面板墙插，带86盒 | 一舟，普天，清华同方 | 个 | 2 |  |
| 三、小区内改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟，普天，清华同方 | 米 | 1868 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 国产 | 米 | 1624 |  |
| 3 | 信号线 | RVV4*1.0 | 国产 | 米 | 85 |  |
| 4 | 控制线 | RVV8*1.0 | 国产 | 米 | 173 |  |
| 5 | PE管 | PE25管 | 国产 | 米 | 1500 |  |
| 6 | 光纤 | 室外6芯单模光缆 | 一舟，普天，清华同方 | 米 | 900 |  |
| 7 | 室外安防箱 | 400*300*200，不锈钢 | 国产 | 个 | 6 |  |
| 8 | 手孔井浇筑 | 手孔井浇筑，含复合井盖 | 国产 | 个 | 8 |  |
| 9 | 绿化带开挖回填 | 绿化带开挖回填 | 国产 | 批 | 1 | 暂估 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、6#楼党群服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶AP | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图；固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明；⽀持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图；支持壁挂、吸顶、86盒安装方式，提供官网截图；ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 8 |  |
| 2 | 千兆8口POE交换机 | 交换容量 ≥330Gbps，转发性能 ≥24Mpps，官网双指标的以最小的为准；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥8个，千兆光口≥2个；支持POE/POE+功能。支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化，最多9台设备虚成一台逻辑设备；支持静态路由、RIP、OSPF；内置运维管理软件，无需外部软件可实现web化的网络统一运维管理，进行全局配置、端口配置、设备备份升级、FTP配置、设备故障替换、网络拓扑展示、设备列表展示等基本常用网络管理工作，提供对外官网截图说明；支持10KV防雷，提供官网截图说明； 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 2 |  |
| 3 | 千兆24口交换机 | 交换容量 ≥330Gbps，转发性能 ≥51Mpps，官网双指标的以最小的为准；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化，最多9台设备虚成一台逻辑设备；支持静态路由、RIP、OSPF；内置运维管理软件，无需外部软件可实现web化的网络统一运维管理，进行全局配置、端口配置、设备备份升级、FTP配置、设备故障替换、网络拓扑展示、设备列表展示等基本常用网络管理工作，提供对外官网截图说明；支持10KV防雷，提供官网截图说明； 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线控制器 | 要求所投产品提供≥4个千兆GE端口，≥1个千兆GE端口，≥1个千兆SFP端口，≥2个USB端口 支持常规AP最大数量≥48，本次配置8个AP授权。 支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。为监控AP有线端口异常所引起的无线网络体检较差的原因，所投产品需要支持：有线端口接收错包持续增长、AP有线端口Down、有线端口协商速率低、有线端口发送错包持续增加、有线端口协商成半双工等问题的检测，需要提供功能截图证明。支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。为实现AC的全面运维，所投产品需要支持：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，AC仿真面板端口图以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件，需要提供第三方认证报告证明。 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 5 | 路由器 | 包转发率≥3Mpps，WAN口:≥2*GE(光)+5*GE(电)；LAN口:≥8*GE(电) 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等；支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略；支持Web cache技术；支持SmartMC功能，可对网络边缘大量分散的网络设备进行集中管理和维护；支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率。 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 二、9#楼社区用房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶AP | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图；固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明；⽀持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图；支持壁挂、吸顶、86盒安装方式，提供官网截图；ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 34 |  |
| 2 | 千兆24口POE交换机 | 交换容量 ≥330Gbps，转发性能 ≥51Mpps，官网双指标的以最小的为准；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥24个，千兆复用光口≥4个，支持POE/POE+供电，POE功率不低于370W；支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化，最多9台设备虚成一台逻辑设备；支持静态路由、RIP、OSPF；内置运维管理软件，无需外部软件可实现web化的网络统一运维管理，进行全局配置、端口配置、设备备份升级、FTP配置、设备故障替换、网络拓扑展示、设备列表展示等基本常用网络管理工作，提供对外官网截图说明；支持10KV防雷，提供官网截图说明； 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 3 |  |
| 3 | 千兆24口交换机 | 交换容量 ≥330Gbps，转发性能 ≥51Mpps，官网双指标的以最小的为准；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化，最多9台设备虚成一台逻辑设备；支持静态路由、RIP、OSPF；内置运维管理软件，无需外部软件可实现web化的网络统一运维管理，进行全局配置、端口配置、设备备份升级、FTP配置、设备故障替换、网络拓扑展示、设备列表展示等基本常用网络管理工作，提供对外官网截图说明；支持10KV防雷，提供官网截图说明； 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 3 |  |
| 4 | 无线控制器 | 要求所投产品提供≥4个千兆GE端口，≥1个千兆GE端口，≥1个千兆SFP端口，≥2个USB端口 支持常规AP最大数量≥48，本次配置34个AP授权。 支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。为监控AP有线端口异常所引起的无线网络体检较差的原因，所投产品需要支持：有线端口接收错包持续增长、AP有线端口Down、有线端口协商速率低、有线端口发送错包持续增加、有线端口协商成半双工等问题的检测，需要提供功能截图证明。支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。为实现AC的全面运维，所投产品需要支持：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，AC仿真面板端口图以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件，需要提供第三方认证报告证明。 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 5 | 路由器 | 包转发率≥9Mpps，端口至少配置4GE （2 Combo）+2GE光；配置冗余电源； 支持密钥和IPSEC安全策略集中管理，基于IPSEC安全模型，属于同一组的所有成员共享相同的策略及密钥；支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备；提供官网截图说明。支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等，权威第三方机构的测试报告；支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口；支持对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性；支持密钥和IPSEC安全策略集中管理，基于IPSEC安全模型，属于同一组的所有成员共享相同的策略及密钥； 五年质保； | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、6#楼党群服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外枪式摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 194.0 × 93.9 × 93.5 mm 包装尺寸: 235 × 125 × 120 mm 设备重量: 650 g 带包装重量: 870 g 防护: IP67 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 14 |  |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 14 |  |
| 3 | 人脸统计摄像机 | 400万 星光级 1/1.8"CMOS 多维客流筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人体服装图像，并进行识别 基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，对客流进行统计 客流的基础上同时支持服装模式或人脸模式切换：服装模式：1.支持基于人体的比对和属性的去重，过滤自定义服装及属性的客流计数；2.支持人体属性分类，包含：性别、年龄段、拎东西、帽子(头盔）、口罩 人脸模式：支持人脸的抓拍，角度过滤，人脸属性分类，支持基于人脸比对的动态去重 事件报警功能：支持移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），850nm+暖白光 补光距离: 最远可达50 m 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频 : 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警 : 3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 ；2路输出，湿接点，电平量，支持最大DC12 V，30 mA RS-485: 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位: 支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电源输出: DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 206.5 × 103.9 × 100 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1350 g 带包装重量: 2010 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，2.06 A，最大功耗：24.6 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.59 A~0.44 A，最大功耗：25 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型: 3芯电源接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 ☆★★支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。（公安部检验报告证明） ☆★★客流统计准确率不小于99%，重复人员计数准确率不小于99%。（公安部检验报告证明） ★支持开启、关闭eMMC保护功能。（公安部检验报告证明） 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 2 |  |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 2 |  |
| 5 | 红外半球摄像机 | 200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 内置1个麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø127.3 × 95.9 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 120 mm 设备重量: 400 g 防护: IP66 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 6 | 24口交换机 | 轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W ★★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 ★★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理 ★★支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 7 | 16路硬盘录像机 | 硬件规格： 1.5U机箱，尺寸445mm（宽）× 400mm（深）×71mm（高） 2个HDMI，1个VGA，支持异源输出 4盘位，可满配8T硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 2个RS-485半双工串行接口 1个RS-232串行接口 报警IO：16进4路 软件性能： 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 16路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 8 | 6T监控硬盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 希捷、西数、东芝 | 块 | 4 |  |
| 9 | 22寸监视器 | 22寸无边框液晶监视器 显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤22W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：492.356 (W) mm × 390.11 (H) mm × 200.20 (D) mm（含底座） 492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm（无底座） 边框宽度：1.88 mm（上/左/右），19 mm（下） 接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, 装箱清单：显示器 × 1, 适配器 × 1, RoHS认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册（含合格 证、保修卡、限制物质表） × 1, HDMI线 × 1 ★★为保证产品显示效果良好，监视器需满足灰度等级≥16级；在95K Lux亮度下能正常工作。提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件。 ★★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需通过抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测。提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件。 ★★具有调整γ曲线的功能。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件。 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 二、9#楼社区用房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外枪式摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 194.0 × 93.9 × 93.5 mm 包装尺寸: 235 × 125 × 120 mm 设备重量: 650 g 带包装重量: 870 g 防护: IP67 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 4 |  |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 4 |  |
| 3 | 人脸统计摄像机 | 400万 星光级 1/1.8"CMOS 多维客流筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人体服装图像，并进行识别 基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，对客流进行统计 客流的基础上同时支持服装模式或人脸模式切换：服装模式：1.支持基于人体的比对和属性的去重，过滤自定义服装及属性的客流计数；2.支持人体属性分类，包含：性别、年龄段、拎东西、帽子(头盔）、口罩 人脸模式：支持人脸的抓拍，角度过滤，人脸属性分类，支持基于人脸比对的动态去重 事件报警功能：支持移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），850nm+暖白光 补光距离: 最远可达50 m 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频 : 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警 : 3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 ；2路输出，湿接点，电平量，支持最大DC12 V，30 mA RS-485: 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位: 支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电源输出: DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 206.5 × 103.9 × 100 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1350 g 带包装重量: 2010 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，2.06 A，最大功耗：24.6 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.59 A~0.44 A，最大功耗：25 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型: 3芯电源接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 ☆★★支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。（公安部检验报告证明） ☆★★客流统计准确率不小于99%，重复人员计数准确率不小于99%。（公安部检验报告证明） ★支持开启、关闭eMMC保护功能。（公安部检验报告证明） 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 1 |  |
| 5 | 红外半球摄像机 | 200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 内置1个麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø127.3 × 95.9 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 120 mm 设备重量: 400 g 防护: IP66 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 26 |  |
| 6 | 红外快球摄像机 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 供电方式: AC24 V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W） 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø220 mm × 353.4 mm 重量: 4.5 kg 防护: IP66 ★★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 ★★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准） ★★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准） ★★可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（以公安部检验报告为准） 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 3 |  |
| 7 | 球机电源 | AC24V/2.2A，带线式 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 3 |  |
| 8 | 球机支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/311×97.3×182.6mm | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 3 |  |
| 9 | 24口交换机 | 轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W ★★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 ★★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理 ★★支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 2 |  |
| 10 | 16路硬盘录像机 | 硬件规格： 1.5U机箱，尺寸445mm（宽）× 400mm（深）×71mm（高） 2个HDMI，1个VGA，支持异源输出 4盘位，可满配8T硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 2个RS-485半双工串行接口 1个RS-232串行接口 报警IO：16进4路 软件性能： 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 16路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 3 |  |
| 11 | 6T监控硬盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 希捷、西数、东芝 | 块 | 12 |  |
| 12 | 22寸监视器 | 22寸无边框液晶监视器 显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤22W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：492.356 (W) mm × 390.11 (H) mm × 200.20 (D) mm（含底座） 492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm（无底座） 边框宽度：1.88 mm（上/左/右），19 mm（下） 接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, 装箱清单：显示器 × 1, 适配器 × 1, RoHS认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册（含合格 证、保修卡、限制物质表） × 1, HDMI线 × 1 ★★为保证产品显示效果良好，监视器需满足灰度等级≥16级；在95K Lux亮度下能正常工作。提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件。 ★★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需通过抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测。提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件。 ★★具有调整γ曲线的功能。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件。 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 3 |  |
| 三、小区内改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外枪式摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 194.0 × 93.9 × 93.5 mm 包装尺寸: 235 × 125 × 120 mm 设备重量: 650 g 带包装重量: 870 g 防护: IP67 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 8 |  |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 8 |  |
| 3 | 红外快球摄像机 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 供电方式: AC24 V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W） 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø220 mm × 353.4 mm 重量: 4.5 kg 防护: IP66 ★★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 ★★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准） ★★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准） ★★可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（以公安部检验报告为准） 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 10 |  |
| 4 | 球机电源 | AC24V/2.2A，带线式 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 10 |  |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/311×97.3×182.6mm | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 10 |  |
| 6 | 人脸识别摄像机 | 200万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 接口类型: 外甩线 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持RS-485 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA 产品尺寸: 206.5×103.9×100mm 设备重量: 1360g 带包装重量: 2150g 电流及功耗: DC：12 V，1.33 A，最大功耗：15.9 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.8 W 线缆长度: 35cm 包装尺寸: 385×158×155mm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at,Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 防护: IP67 ★支持MD5、SHA256加密算法。（公安部检验报告证明） ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明） 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 11 |  |
| 7 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 11 |  |
| 8 | 智能警戒摄像机 | 400万 1/1.8" 消防通道车辆占道检测全彩筒型网络摄像机 支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别； 支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 白光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 具有RS-485 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 过线计数: 支持 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W 电源接口类型: 三芯电源接口 产品尺寸: 203.4 × 107.7 × 107 mm 包装尺寸: 386 × 156 × 155 mm 设备重量: 1200 g 带包装重量: 1850 g 防护: IP66 ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。（公安部检验报告证明） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） ★设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明） | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 2 |  |
| 9 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 2 |  |
| 10 | 二合一网络防雷器 | 可以同时对交流24V/直流12V供电摄像机的电源、网络线路实施浪涌保护的二合一多功能防雷器。多功能一体化设计，降低了保护成本和安装难度、减少安装空间，反应速度为皮秒级。电源最大持续运行电压40V，限制电压75V，最大放电电流10kA，限制电压15V，最大放电电流10kA，最大传输速率10MHz, 插入损耗＜0.2dB | 易龙，中光，ASP | 个 | 31 |  |
| 11 | 收发器 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 对 | 6 |  |
| 12 | 8口交换机 | 轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 整机最大POE供电功率：110 W ★★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 ★★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理 ★★支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 12 |  |
| 13 | 24口交换机 | 轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W ★★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 ★★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理 ★★支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 3 |  |
| 14 | 32路硬盘录像机 | 硬件规格： 2U机箱，尺寸445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高） 2个HDMI，2个VGA，支持异源输出 8盘位，可满配8T硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个RS-485全双工串行接口 1个RS-232串行接口 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 32路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 ★支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（以公安部检测报告为准） ★支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储（以公安部检测报告为准） ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性（以公安部检测报告为准） 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 15 | 16路硬盘录像机 | 硬件规格： 1.5U机箱，尺寸445mm（宽）× 400mm（深）×71mm（高） 2个HDMI，1个VGA，支持异源输出 4盘位，可满配8T硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 2个RS-485半双工串行接口 1个RS-232串行接口 报警IO：16进4路 软件性能： 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 16路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 2 |  |
| 16 | 6T监控硬盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 希捷、西数、东芝 | 块 | 16 |  |
| 17 | 22寸监视器 | 22寸无边框液晶监视器 显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤22W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：492.356 (W) mm × 390.11 (H) mm × 200.20 (D) mm（含底座） 492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm（无底座） 边框宽度：1.88 mm（上/左/右），19 mm（下） 接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, 装箱清单：显示器 × 1, 适配器 × 1, RoHS认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册（含合格 证、保修卡、限制物质表） × 1, HDMI线 × 1 ★★为保证产品显示效果良好，监视器需满足灰度等级≥16级；在95K Lux亮度下能正常工作。提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件。 ★★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需通过抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测。提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件。 ★★具有调整γ曲线的功能。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件。 五年质保； | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 3 |  |
| 18 | 工控机 | 4U工控机 | 国产 | 台 | 5 |  |
| 四、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、6#楼党群服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 ★★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； ★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 ★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 台 | 2 |  |
| 2 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； | 海康威视、大华、立林 | 个 | 2 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 台 | 2 |  |
| 4 | 磁力锁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； | 海康威视、大华、立林 | 个 | 2 |  |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 国产 | 个 | 2 |  |
| 6 | 磁力锁LZ支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 海康威视、大华、立林 | 个 | 2 |  |
| 7 | 闭门器 | 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 186x44.5x67.5mm 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 此液压闭门器不带90度定位功能。如果需要90度定位功能的话，使用302917991 DS-K4DC103D(国内标配) 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 个 | 2 |  |
| 8 | 人脸采集器 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm ★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。（公安部检验报告证明） ★1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。（公安部检验报告证明） ★设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（公安部检验报告证明） 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 台 | 1 |  |
| 9 | 门禁管理平台 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 海康威视、大华、立林 | 块 | 1 | 含服务器 |
| 10 | 管理电脑 | I7,8G运行内存，256固态硬盘 | 联想、华硕、戴尔 | 台 | 1 |  |
| 二、9#楼社区用房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 ★★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； ★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 ★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 台 | 15 |  |
| 2 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； | 海康威视、大华、立林 | 个 | 15 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 台 | 15 |  |
| 4 | 磁力锁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； | 海康威视、大华、立林 | 个 | 15 |  |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 国产 | 个 | 15 |  |
| 6 | 磁力锁LZ支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 海康威视、大华、立林 | 个 | 15 |  |
| 7 | 闭门器 | 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 186x44.5x67.5mm 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 此液压闭门器不带90度定位功能。如果需要90度定位功能的话，使用302917991 DS-K4DC103D(国内标配) 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 个 | 15 |  |
| 8 | 人脸采集器 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm ★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。（公安部检验报告证明） ★1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。（公安部检验报告证明） ★设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（公安部检验报告证明） 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 台 | 1 |  |
| 9 | 门禁管理平台 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 海康威视、大华、立林 | 块 | 1 | 含服务器 |
| 10 | 管理电脑 | I7,8G运行内存，256固态硬盘 | 联想、华硕、戴尔 | 台 | 1 |  |
| 三、小区内改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 | 功能特性： 1.4.3寸非触摸屏，分辨率800*480,塑料边框及玻璃面板、实体按键设计； 2.设备采用深度学习算法，支持5000/20000（带T型号支持）人脸库，识别距离：0.3-2m（4mm型号最大识别距离＞2m）。人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持手机照片、视频防假，识别速度快，准确率高； 3.采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 4.设备支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩模式和强制戴口罩模式： 提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒请佩戴口罩； 强制带口罩模式：未带口罩无法做身份验证并提醒请配戴口罩； 5. 监控功能，采用200W高清监控级摄像头，具有120度超广角镜头，高清1080P画质，可作为安防监控点7*24全天候预览、录像； 6.设备支持红外自动补光； 7.单机操作功能，可本地发卡、录入指纹及人脸信息，实现免平台、免中心管理； 8.设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 9.断网续传功能，可支持认证成功事件本地存储1W条（含抓图）； 10.Web管理功能，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能； 11.二维码功能，门口机可通过摄像机识别二维码识别，匹配后开锁（二维码识别需求，4mm型号不推荐）。蓝牙开门功能（带B型号支持）； 12.对讲功能，支持与室内机或中心管理机之间双向对讲； 13.支持接入海康全数字/半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统； 14.VOIP电话网关功能，支持通过云眸配置业主手机号（最多4个号码），在室内机与APP无应答时，可拨打业主手机号； 15.门禁功能，可直接控制电锁，实现门禁管理，可定制扩展成双门控制； 16.支持外接一个RS485读卡器，作为门1出门读卡器使用，或可定制为门2进门读卡器使用； 17.报警功能，设备具有消防报警输入联动门锁常开功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能； 18.电梯联动功能，可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能； 19.支持云眸社区接入，配合云眸社区APP实现云对讲功能（带Y型号门口机默认免费使用5年云眸社区）； 20.支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1主8副共9台门口机； 21.具有防尘、防水（IP65）设计，适应室外恶劣环境； 22.维护方便，支持中心远程升级，批量刷机。 技术参数： 1.显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480； 2.摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 3.视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 4.深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：5000张； 5.用户数量：10000个，合法卡数量：50000张 6.操作方式：实体按键； 7.操作界面：液晶显示，简易菜单； 8.音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 9.支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 10.支持二维码开门 11.RS485：2个，RS485半双工； 12.网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持SIP2.0、RTSP、海康SDK、萤石协议、ISAPI 等协议； 13.支持接入海康全数字/半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统； 14.IO输入：4个； 15.IO输出：0个； 16.门锁继电器：2个； 17.外形尺寸：373mm*124mm*43.7mm（长*宽*高）。 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 台 | 6 |  |
| 2 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； | 海康威视、大华、立林 | 个 | 6 |  |
| 3 | 防水出门按钮 | 集成开关按钮，配合广告门DS-K3AP121S使用 外观尺寸：122*88*980mm 防水等级 IP-68，防尘； 不锈钢面板、金属按钮； LED灯：通电亮灯，常亮绿色； 材质：镀锌板/T=1.2mm 重量：5.5KG 工作湿度：≤93%±3 RH，无凝露 工作温度：-25°C~+65°C | 海康威视、大华、立林 | 个 | 6 |  |
| 4 | 人脸采集器 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm ★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。（公安部检验报告证明） ★1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。（公安部检验报告证明） ★设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（公安部检验报告证明） 五年质保； | 海康威视、大华、立林 | 台 | 3 |  |
| 5 | 管理电脑 | I7,8G运行内存，256固态硬盘 | 联想、华硕、戴尔 | 台 | 3 |  |
| 五、未来健康 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 二、9#楼社区用房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 健康E站 | 尺寸：1860*550*2260； 功能：社保卡二维码等身份识别、智能语音引导、测量身高体重、腰臀比、体温、脂肪率、血压、血糖、血脂、尿酸、人脸识别和热成像测温、远程问诊、中医体质辨别、膳食指导、营养评估等； | 国产 | 台 | 1 |  |
| 六、智慧养老 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能水表读表器 | 支持NB-IOT/LoRa通信，长寿命锂电池供电，可采集3000次 仪表照片采集特性 图片格式类型：jps 图片像素：最大支持 640*480 采集频率：1分钟~30 天，支持远程配置 唤醒模式：间隔唤醒；定时唤醒；闹钟唤醒 电气特性 供电方式：3.6V 长寿命锂电池供电 （不可充电） 电池容量：9000mAh 功耗：电流小于 200mA 待机电流：小于 5uA 结构特性 材质：PC塑料（外壳） 主体防护等级：IP68 水表款尺寸：135mm × 95mm × 55mm 电表款尺寸：120mm × 110mm × 50mm 主体安装方式：粘贴或窄带抱箍紧固 工作环境 环境温度-25°C~75°C，湿度0~95%（非冷凝） 内置SIM卡，含5年流量费，第六年开始收取50元/年/台流量费 | 国产 | 台 | 50 |  |
| 七、未来服务 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、6#楼党群服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110寸智慧终端 | • 500nit亮度，85%NTSC广色域，尽显色彩瑰丽之美 • 178°超宽视角，搭载4K超高清分辨率，展示每格像素的勃勃生机 • 大功率震撼音响，激情澎湃，气势如虹 • MEMC运动插帧补偿，让动态画面流畅无拖影 • 超窄四等边框设计，最大限度消除物理边框造成的视觉干扰，实现大屏幕沉浸式完美显示 • 简约ID设计，化繁为简，大气稳重 • 遥控器简约易操作，从选材到理念，精心打造 •产品采用LCD(液晶)显示器，尺寸为110英寸，且为原厂原装屏，为保障工艺品质和产品售后的专业性和时效性，液晶屏与整机必须为同一品牌厂家。 •产品采用ADSDS硬屏，具有3840*2160高分辨率，178°广视角，500nit高亮度， 1200:1高对比度， 85%NTSC广色域，显示清晰细腻、无失真。 •产品采用先进技术，操作简单、维护方便，稳定可靠。 • 产品外形简约、美观大方，符合人性化设计原则。 • 产品具有足够的操作安全性，适应多种安装环境。 • 产品机械性能和电气性能符合中华人民共和国有关国家标准。 •为保证大尺寸液晶显示器运行安全可靠，显示器必须是中国500强企业知名品牌生产和制造，且产品在国内政企、高校和传媒等行业有良好的至少10个以上类似成功案例。 • 为保障产品的稳定运行，厂家需在北京有技术服务团队，具有强大的研发和生产能力，生产厂商本身具有液晶屏研发和生产技术，能提供完善的售后服务、技术培训服务，优惠的保修策略等服务。 •产品尺寸为110英寸，屏幕比例16：9，有效显示面积不低于2436.48mm*1370.52mm，物理分辨率支持3840*2160，提供清晰细腻的画质 •标准亮度500cd/㎡ •色域≥85%NTSC •显示屏采用ADSDS （Advanced Super Dimension Switch，高级超维场转换）硬屏技术，保证可视角度≥178° • 使用寿命≥50000小时 • 响应时间≤10ms • 刷新频率120Hz • 整机功率：最大功耗≤1000W，待机功耗≤0.5W •画中画和分屏显示功能：产品支持画中画显示，支持2分屏、4分屏显示、且每个分屏区域显示效果单独可调 • 供应商注册资金不得低于14000万元。 •供应商须符合ISO9001：2008质量管理体系标准。 • 供应商须具备ISO14001: 2015环境管理体系认证证书。 • 供应商须具备GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书。 • 供应商须具备建筑业企业资质证书。 • 供应商须具备安防工程企业设计施工维护能力证书。 • 供应商须具备资信等级证书，资信等级为AAA级。 •供应商获得国家高新技术企业、CES中国消费电子领先品牌、中国电子信息百强企业、全国市场消费放心品牌、国家绿色创新科技奖等多项荣誉。 • 供应商110寸有关产品获得中国电子视像行业协会产品创新奖、CITE创新产品与应用金奖、卓越视觉美学奖等三项以上的行业大奖或荣誉。 • 供应商在2019《财富》中国500强企业榜单。 •供应商研发实力强，具备的可使用专利超过7万件，在全球国际专利申请（PCT）情况中位列全球前十。 • 供应商应具备自主生产液晶面板的能力，确保提供的终端产品为原厂原装，即确保液晶屏与整机出自同一品牌厂商，以保证工艺品质和售后维护的专业性和时效性。 • 产品必须提供产品3C认证 •产品必须提供节能产品认证证书 五年质保； | 京东方、MAXHUB、华为 | 台 | 1 |  |
| 2 | 管理电脑 | I7,4G独显，16G运行内存，512G固态硬盘 | 联想、华硕、戴尔 | 台 | 1 |  |
| 二、9#楼社区用房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110寸智慧终端 | • 500nit亮度，85%NTSC广色域，尽显色彩瑰丽之美 • 178°超宽视角，搭载4K超高清分辨率，展示每格像素的勃勃生机 • 大功率震撼音响，激情澎湃，气势如虹 • MEMC运动插帧补偿，让动态画面流畅无拖影 • 超窄四等边框设计，最大限度消除物理边框造成的视觉干扰，实现大屏幕沉浸式完美显示 • 简约ID设计，化繁为简，大气稳重 • 遥控器简约易操作，从选材到理念，精心打造 •产品采用LCD(液晶)显示器，尺寸为110英寸，且为原厂原装屏，为保障工艺品质和产品售后的专业性和时效性，液晶屏与整机必须为同一品牌厂家。 •产品采用ADSDS硬屏，具有3840*2160高分辨率，178°广视角，500nit高亮度， 1200:1高对比度， 85%NTSC广色域，显示清晰细腻、无失真。 •产品采用先进技术，操作简单、维护方便，稳定可靠。 • 产品外形简约、美观大方，符合人性化设计原则。 • 产品具有足够的操作安全性，适应多种安装环境。 • 产品机械性能和电气性能符合中华人民共和国有关国家标准。 •为保证大尺寸液晶显示器运行安全可靠，显示器必须是中国500强企业知名品牌生产和制造，且产品在国内政企、高校和传媒等行业有良好的至少10个以上类似成功案例。 • 为保障产品的稳定运行，厂家需在北京有技术服务团队，具有强大的研发和生产能力，生产厂商本身具有液晶屏研发和生产技术，能提供完善的售后服务、技术培训服务，优惠的保修策略等服务。 •产品尺寸为110英寸，屏幕比例16：9，有效显示面积不低于2436.48mm*1370.52mm，物理分辨率支持3840*2160，提供清晰细腻的画质 •标准亮度500cd/㎡ •色域≥85%NTSC •显示屏采用ADSDS （Advanced Super Dimension Switch，高级超维场转换）硬屏技术，保证可视角度≥178° • 使用寿命≥50000小时 • 响应时间≤10ms • 刷新频率120Hz • 整机功率：最大功耗≤1000W，待机功耗≤0.5W •画中画和分屏显示功能：产品支持画中画显示，支持2分屏、4分屏显示、且每个分屏区域显示效果单独可调 • 供应商注册资金不得低于14000万元。 •供应商须符合ISO9001：2008质量管理体系标准。 • 供应商须具备ISO14001: 2015环境管理体系认证证书。 • 供应商须具备GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书。 • 供应商须具备建筑业企业资质证书。 • 供应商须具备安防工程企业设计施工维护能力证书。 • 供应商须具备资信等级证书，资信等级为AAA级。 •供应商获得国家高新技术企业、CES中国消费电子领先品牌、中国电子信息百强企业、全国市场消费放心品牌、国家绿色创新科技奖等多项荣誉。 • 供应商110寸有关产品获得中国电子视像行业协会产品创新奖、CITE创新产品与应用金奖、卓越视觉美学奖等三项以上的行业大奖或荣誉。 • 供应商在2019《财富》中国500强企业榜单。 •供应商研发实力强，具备的可使用专利超过7万件，在全球国际专利申请（PCT）情况中位列全球前十。 • 供应商应具备自主生产液晶面板的能力，确保提供的终端产品为原厂原装，即确保液晶屏与整机出自同一品牌厂商，以保证工艺品质和售后维护的专业性和时效性。 • 产品必须提供产品3C认证 •产品必须提供节能产品认证证书 五年质保； | 京东方、MAXHUB、华为 | 台 | 2 |  |
| 八、机房及UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、6#楼党群服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U服务器机柜，含PDU，600*800*2000 | 一舟、普天、清华同方 | 台 | 1 |  |
| 2 | UPS | 1KVA，含4节100HA电池及电池柜等 | 科士达、约顿、科华 | 套 | 1 |  |
| 二、9#楼社区用房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U服务器机柜，含PDU，600*800*2000 | 一舟、普天、清华同方 | 台 | 1 |  |
| 2 | UPS | 1KVA，含4节100HA电池及电池柜等 | 科士达、约顿、科华 | 套 | 1 |  |

- 五、提升改造部分总体需求

详见预算编制说明、工程量清单、设计答疑。

注：施工结算依据按照预算编制说明的原则和办法。

2、施工要求

1）、技术要求：

（1）立意明确：投标人应对招标人的理念和构思有充分的理解；

（2）布局合理：合理的施工方案，有重点有层次的进行施工。

（3）符合国家有关规定，确保消防、安全、环保、卫生、节能。主要材料应按照设计要求。运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化，未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

（4）中标方案不作为最终施工方案，业主有权要求中标人对方案进行修改，直至业主确认为止（成交金额不作调整），中标人须在中标后10日内按业主要求完善确定方案（出具完整的效果图和施工图），如不能按时完成，每延期一天业主可对中标人处以300元/日的罚款，且其间发生的费用由中标人承担。

（5）本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

（6）中标人须无条件接受质量监督管理部门、招标人、监理单位的质量检查和管理，共同把好质量关。

（7）中标人施工必须达到招标要求效果，如不能达到，在招标人允许的一定时间内进行修改、完善，所涉及的费用由中标人负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，则招标人有权不支付该项的费用并处以中标人该工程造价的50-100%的罚款，并要求其承担相关责任。

（8）隐蔽工程经招标人验收合格后方可进入下道工序施工（制作）。

（9）未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

2）、商务要求

（1）工程承包方式：包工、包料、包设备、包质量、包安全文明、包施工的承包方式。中标人不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，招标人有权责令中标人退场，由此造成的经济损失，由中标人赔偿。

（2）工期：①数字化工程：合同签订后45日历天内完成数字化硬件设备、网络部署、社区自建应用的开发和部署等；②提升改造工程：合同签订后45日历天内完成所有提升改造内容；

中标单位须如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或招标人原因工期推迟，否则每延期一天招标单位对中标单位处以500元/日的罚款。延期超过15天招标单位没收中标单位履约保证金，并有权单方面终止合同，更换施工单位，中标单位须承担由此造成的一切损失。投标人必须在投标文件中对整个进度作出合理安排并做出承诺，制定施工网络进度计划等。

（3）工程质量：本项目的工程质量要求为一次性验收合格。

（4）安全文明施工：投标人应自行安排现场勘察，充分了解现场施工条件和施工内容，和业主单位进行沟通，对有异议的地方全部在招标单位发出公告10日内以书面方式反馈给招标单位。如在规定时间内无反馈，视为无异议，中标后投标人不得以任何理由否定设计方案和施工方案，否则以自动放弃中标单位资格论处，并不得结算任何费用。招标人就这一招标内容进行重新招标。投标人应承诺在招标单位规定的工期内开工（以招标单位下达开工令为准），并按合同约定在规定日期内竣工。

3）、其他要求

★（1）项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。

（2）中标人应严格按设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受招标人对项目质量的监督和管理。

（3）由于施工场地和项目的特殊性，要求中标人在开工之前和施工期间做好安全文明标化管理，要求在投标文件中阐述有关施工方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。

★（4）中标人需无条件配合业主根据专家领导提出的意见对设计方案及施工图进行修改完善和变更，其间发生的费用由中标人承担。

★为实质性响应项，不满足则投标无效。

4）、投标报价

（1）本次招标由投标人进行报价。在进行报价时，投标单位须充分考虑本项目的特点和不可预见性在内的所有为完成本项目的施工及由此引起的费用等所需的各项应有费用。招标范围包含的所有内容的价格一次性包干。

（2）工程施工图设计与投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、施工的修改和确认、图纸会审、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、提前进场配合费、有关部门的检测、检验、整改、验收、审计、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，所有的失误与遗漏均不得调整。

（3）投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与招标人无关。

5）、验收方法

项目完工由采购人组织相关专家进行验收，验收费用由中标方支付。

在质保期内，出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起4小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货。

乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

保修期结束后，中标人仍应对工程保证及时、良好的维护服务。

六、综合运营部分总体需求

- （一）综合运营服务内容及要求

- 根据省市区“数字化改革”及“未来社区”相关工作要求，望春街道五江口社区坚持以人为核心，打造共建、共治、共享的共同富裕型未来社区，促进环境优化、服务多元、内涵丰富、享受充分，选取对望春街道五江口社区场景运营、宣传策划、运营接待、数字化运营（不含系统建设开发）和未来社区验收等一体化运营服务单位。综合运营服务内容需满足以下要求：

| 运营项目 | 运营要求 |
| --- | --- |
| 空间运营 | 制定社区文化空间运营主体、管理制度、资金分担机制；每月确保使用使用率不低15次； |
|  | 运营社区邻里共享空间，确保全天候对所有社区居民开放，明确运营主体及运营模式等。 每月举办3个以上社区居民自主发起的邻里交往活动 |
|  | 运营社区书房，明确运营主体及模式，满足居民多龄段阅读需求，落实支持社区文化事业的各项政策，积极开展公共文化资源下沉工作，对接大型连锁书店、城市图书馆等资源，共建社区共享书房； |
| 活动运营 | 引导市场主体参与社区养老机构建设，出台租金减免等优惠政策细则 |
|  | 建立生活垃圾源头减量机制，制定奖惩机制引导居民开展生活垃圾分类、使用绿色包装、每月举办不少于1场交易闲置物品、垃圾分类科普等活动； |
|  | 运营社区众创空间，面积不小于300平方米的；配置可容纳6-20人的会议室，提供智能电视或投影仪等设备（若配置众创空间确有困难的，线上提供其他双创空间租赁服务，或提供社区电商、O2O服务等居民线上创业模块，或支持其他社区空间分时共享创业服务，并提供应用案例）。 提供社区创业空间高性价比租赁服务，提供开放式工位独立或打包出租，提供时租、日租、月租等多种选项； 定期在双创空间组织开展创业指导、政策宣贯、交流论坛等； 与市、区级就业服务中心形成数据、信息、服务有效衔接。 |
|  | 定期安排专业人员组织体现社区特色文化主题的文艺辅导、培训、讲座等活动，常设3项以上，并明确活动组织主体、活动场地、资金来源、组织频次等内容。 |
|  | 运营需求复合型社区幸福学堂，基于对社区居民结构及需求的分析，提供多种类、符合多龄段需求的教学服务，建立分时段课程制度；每周至少开展2次以上教育活动； |
|  | 建立社区创客学院，开展双创交流、学习、竞赛等活动，频次达1次/月以上，实际引入法律、策划、推广等市场化创业服务超过3项 |
|  | 组织不少于6个以上的线上线下邻里社群社团组织，常态化开展活动，需包含1个以上老年人为主体的精神文化活动，并负责收集相应的活动记录、活动计划和工作机制； |
|  | 建立校社联动机制，社区与学校协同制定“社区幸福学堂学习清单”，常态化开展相关活动。 引入专业兴趣培训服务商，开展线上或线下兴趣培训课程； |
|  | 建立项目制跨龄互动机制，组织艺术创作、公益帮扶等活动。 |
|  | 定期开展传统文化学习和传承活动，频次应在一年 2 次以上。 |
| 社群运营 | 挖掘和社区退休干部、教师、工匠、非遗传承人、行业精英等组建社区达人提供业余教育服务，设置社区达人资源库，达人人数超过10人。 |
|  | 形成6个以上的线上线下邻里社群社团组织，常态化开展活动，需包含1个以上老年人为主体的精神文化活动，并提供相应的活动记录、活动计划和工作机制。 |
| 积分运营 | 依托智慧服务平台，建立线上线下联动的积分体系，明确积分规则、资金来源等内容；超过20%常住居民注册积分账户，且注册账户中60%以上，已有积分存储或消费记录（社区统一发放扣除的除外）；制定并实施除政府补贴之外的积分奖励来源； |
|  | 制定居民共商共议的邻里公约；邻里公约通过与居民完成公约签订或与积分联动等方式，具有奖惩效用。 |
| 治理协助 | 协助社区引入社会组织、志愿者、公益慈善资源，参与矛盾纠纷化解、法律服务等社区事务；出台社区居民自治章程，建立有效可行的社区居民自治机制 |
|  | 协助社区制定联合调解机制，联动法律专业机构组建调解团队，规范调解程序，推进居民积极参与社区治理，建立线上线下相结合的常态化居民意见反馈机制， |
|  | 推动社区智慧服务平台与基层治理四平台有效整合 |
|  | 协助社区明确社区消防、卫生防疫、安保等预警预防体系及应急机制，明确相应的人员配置；制定应急预案定期培训、宣贯及演练计划，并已开展相关活动。 |
|  | 联动社区，制定社区探访关爱老人清单，明确探访频次、关爱举措及开展记录。 |
| 社区运营 | 引入优质生活服务供应商，明确社区商业服务供应商引入标准，建立遴选培育机制； 配置与居民日常生活密切相关的品质服务功能，包括但不限于零售购物、美食餐饮、休闲娱乐、生活服务、康体养生、文化教育等； |
| 数字化 运营 | 依托智慧服务平台，为居民提供学习报名、学习咨询、兴趣培训等相关服务。 |

- 具体服务内容

- 1、平台技术运维服务

- （1）程序维护：对程序本身存在的问题进行修复，维护系统的正常平稳运行；

- （2）安全维护：维护保障系统服务的安全性；

- （3）数据维护：维护数据库处于高效、准确地运行，做好备份工作；

- （4）维保服务：包含操作指导、升级更新、定期回访；

- （5）系统等保测评：根据系统定级进行相应等级的等保评测。

- 2、执行运营服务(包括但不限于以下内容）

- （1）招引服务

①针对9号楼3F、4F区域引入优质服务供应商，明确服务供应商引入标准，建立遴选培育机制；

②配置与居民日常生活密切相关的品质服务功能，包括但不限于康体健身、文化教育、众创办公等。

- （2）健康服务

①配备590㎡球类健身房，设施设备齐备；

②未来社区居民可以购买次卡，月卡，年卡，享受平价健身；

③社区居民可参加健康体测，建立居民健康档案；

④发掘社区健身达人，带动社区居民安全健身，营造社区全面健身氛围；

⑤配置150㎡的百姓健身房，按相关规定要求配置一定数量的器材；

⑤与宁波市相关医院合作合营建立医疗科普合作关系，提供定期义诊服务；

⑥配置老年人日间照料室，与社区卫生院联动，实现社区老年人居家日间照料。

- （3）教育服务

①提供社区、图书馆等捐赠的图书、安静舒适的阅读环境，供社区居民现场阅览；

②整合社区内达人资源，定期举办各类合理主题讲座，厨艺、花艺现场教学，心理剧场等，通过线上平台提前推送信息，及时触达社区居民，准时打卡参加。

③专业教育机构运营：提供学前幼儿托管、晚托作业辅导服务，通过社区线上平台申请，可享有一定折扣。

- 3、运营场地要求

本项目运营所需场地除9号楼的体育馆部分由中标人根据创建要求自行改造提升并承担费用外，其它均由招标人按照未来社区标准改造提升后移交中标单位进行运营。

- 4、接待标准化服务要求

统筹相关接待工作，包括参观路线策划、讲解文稿输出、接待报道及现场非专业摄影，满足五江口未来社区在参观接待上的需求。

- 5、宣传策划服务要求

（1）相关平台推广：及时完成相关推广平台的内容发布，如活动预告、现场回顾、亮点特色宣传等；如遇重大节点活动，及时做好单篇信息报道发布，全年累计不少于24篇；

（2）媒体发稿：政企参观接待、行业论坛、研讨会、展览等活动前后宣，撰写通讯稿（最终发布平台以街道或社区宣传渠道为准）。

- （三）验收服务

- 1.按照《浙江省城镇未来社区验收办法（试行）》的要求，对实施方案进行分析，开展项目情况调研。

- 2.基于验收要求，指导运营验收相关实施工作，编制验收材料清单，完成验收材料的收集与整理。

- 3.根据后期开展五江口未来社区验收工作过程中提出的相关优化或整改意见，持续提供《五江口未来社区验收自评报告》的修订服务，直至未来社区通过省级验收。

- 4. 协助民意调研：配合居民满意度调研；

- 5. 配合专家调研：配合专家组现场勘察验收；

- 6. 省级验收：整理省级专家评审汇报；

- 7. 配合不定期抽查：配合验收后不定期抽查汇报。

- （四）人员配置要求

| 序号 | 岗位 | 人数要求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 运营统筹 |
| 2 | 企划 | 1 | 运营策划、活动执行 |
| 3 | 运营 | 2 | 招商、商管 |

# 第五章  政府采购合同文本

（合同文件仅供参考，具体以合同签订时甲乙双方确定的版本为准）

甲方：宁波市海曙区人民政府望春街道办事处 （以下简称甲方）

法定代表人：

联系方式：

乙方：                            （以下简称乙方）

法定代表人：

联系方式：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目公开采购的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

一、采购内容：望春街道五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务，具体详见附件清单。

二、合同金额及支付方式

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥________）；其中数字化工程部分合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥________）；提升改造部分合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥________），其中暂列金为人民币（大写）：________元（￥________）；综合运营部分合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥________）。最终按审计结果为准。注：暂列金部分，根据实际施工情况，按实结算，结算组价原则参照清单编制原则。

2.2 本合同金额包括但不限于：包括但不限于数字化工程、提升改造工程、综合运营费用以及项目试运行、第三方检测（材料检测）、验收、专家评审及相关审批、质保服务、各类保险费、利润、税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。综合运营费已综合考虑履行运营服务内容所需的所有费用，本项目因未来社区验收评分及自身创建需要，而增加的服务内容和服务场次等费用，不再另行计取。

2.3付款方式：

（1）数字化工程部分：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付数字化工程部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同金额的85%；经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同部分审核结算金额的95%，余款在相关部门的审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。

（2）提升改造部分：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付提升改造部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造部分合同金额的85%，经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造合同部分审核结算金额的95%，余款在相关部门的审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。

（3）综合运营部分：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付综合运营部分合同金额50%（包括运营搭建费用和首年综合运营费用）；后续综合运营费用在每年度合同开始履行后7个工作日内支付，支付比例为综合运营部分合同金额的10%，付完为止。

注：付款前中标人应提供正规有效发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。若联合体投标的，则由联合体各成员按各自负责工作内容提出申请及提供合格有效的发票，经联合体牵头人审核后，报委托人确认，确认无误后，费用由委托人直接支付给联合体各成员。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、产权、版权及保密约定

4.1 乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

4.2 资料使用和管理

（1）甲方提供的既有资料只能用于本合同约定的项目，不得扩展到其他项目或其它单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。乙方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止；

（2）乙方应根据国家有关保密法律法规要求以及本合同的约定，承担对相关资料保密的法律义务。

4.3 乙方应保证甲方在本合同范围内使用的产品、服务不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，若因违反本合同约定引起的第三方权利纠纷的，由乙方负责解决，包括甲方使用该产品、服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品、服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

五、组成合同的文件

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及其附件；

（4）采购文件；

（5）标准、规范及有关技术文件。

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

六、履约保证金

6.1 乙方向甲方交纳签约合同价的1%，即人民币       元作为本合同的履约保证金。

6.2 履约保证金形式： 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.3提交时间：合同签订后7个工作日内支付给甲方。

6.4履约保证金的退还：履约保证金在乙方完成合同履约后视履行情况不计息退还，但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

6.5预付款担保金额：等同于数字化工程部分、提升改造部分、综合运营部分预付款金额；

6.6预付款担保形式：银行或保险公司等金融机构出具的保函；

6.7预付款担保提交时间：合同签订后7个工作日内；

6.8预付款担保期限：合同签订后7个工作日内至省住建部门进行整体验收合格之日止。

6.9预付款担保的退还：省住建部门进行整体验收合格之日不计息退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方书面的同意，否则乙方不得分包给他人；

7.3 如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

8.1数字化工程：工程竣工验收合格之日起整体计5年，其中原厂质保设备设施须提供设备设施生产厂商的原厂质保函。

8.2提升改造：工程竣工验收合格之日起整体计5年。

8.3综合运营：无。

8.4在质保期内，出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起4小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货。

8.5乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

九、交货期

9.1 数字化工程：合同签订后45日历天内完成数字化硬件设备、网络部署，以及能力支撑平台、社区自建应用的开发和部署。

9.2 提升改造：合同签订后45日历天内完成所有提升改造内容。

9.3 综合运营：本项目竣工验收后进入试运营阶段，试运营期限为3个月，试运营期满后，由省住建部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3售后服务的响应速度要求：

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

13.6乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品生产工艺、材料缺陷或安装不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

十四、违约责任及其他约定

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同价款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五违约金，如造成甲方损失超过约定的违约金的，超出部分由甲方向人民法院请求予以增加。

14.4 乙方所交的服务、货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或货物，乙方愿意整改或更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改或更换货物的，甲方可单方面解除合同，且乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由甲方向人民法院请求予以增加。

14.5 乙方应按甲方和政府采购招标代理签订的合同及时支付招标代理费。

14.6本合同履行过程中发生的安全或者意外事故等，由乙方自行承担全部责任。

14.7本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市海曙区。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方确认，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3 本项目的招标文件、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

17.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲  方（公章）：                                        乙   方（公章）：

地  址：                                                地   址：

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

电    话：                                              电    话：

传    真：                                              传    真：

开户银行：                                              开户银行：

帐    号：                                              帐    号：

邮政编码：                                              邮政编码：

# 第六章  投标文件格式及附件

- 1.外包装格式

电子备份投标文件

项目名称：望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2022NBHSWT300

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

（投标截止时间前不得启封）

年  月  日

## 2、封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2022NBHSWT300

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 3、评分标准对应页码

评分标准对应页码

| 招标文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标人认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

注：投标人也可自行设计该表格。

## 4、投标函

投标函

致：宁波市海曙区人民政府望春街道办事处

根据贵方                              项目的招标公告（招标编号：         ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）按招标文件要求提交电子投标文件 壹 份。

1．据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对招标项目愿以承诺的投标总价承担招标文件规定全部内容的服务。

- 提交的投标保证金为人民币  /  元，投标保证金为  /  。

- 本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。

- 本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(如有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付招标代理服务费。

2．我们郑重声明：我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人全称（加盖公章）：

地址：                                          邮编：__________

电话：                                          传真：__________

邮件：

投标人代表姓名：  ___________  职务：  ___________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

- 5、关于资格的承诺函

- 关于资格的承诺函

致：宁波市海曙区人民政府望春街道办事处

关于                       项目（项目编号：   ），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

- 投标人（如联合体，为联合体牵头人）（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 6、投标声明书格式

投标声明书

致宁波市海曙区人民政府望春街道办事处：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

3、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中                 （有或无）重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

6、本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7、我方已完全明确采购文件告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 7、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

注：后附法定代表人的身份证复印件（正反两面）。

法定代表人授权委托书

（适用于授权委托代表来投标）

致：宁波市海曙区人民政府望春街道办事处

我                   （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                            （姓名）以我方的名义参加                                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（签名或盖章）：

职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

注：后附法定代表人和被授权人的身份证复印件（正反两面）。

- 8、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9、政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | /（无须填写） |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | /（无须填写） |
| 投（中）标金额（万元） | /（无须填写） |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

## 10、类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 11、商务技术条款偏离表

商务技术条款偏离表

项目编号：2022NBHSWT300

项目名称：望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 是否 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：1、招标文件要求具体见招标文件商务技术条款的相关内容；

2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样，如完全响应所有商务技术条款的，只需在本表空白处直接注明所有商务技术条款无偏离。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 拟派本项目管理人员配备要求及项目负责人简历表

拟派本项目管理人员配备要求

| 序号 | 配置岗位要求 | 专业要求 | 执业资格或职称要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 工程建设类 | 符合招标文件中关于拟派项目负责人的相关要求 | 1 |  |
| 项目管理部 |  |  |  |  |  |
| 2 | 运营服务 | 相关专业 |  | 1 |  |
| 3 | 数字化工程 | 相关专业 |  | 1 |  |
| 提升改造项目管理部 |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目技术负责人 | 建筑工程 | 工程师 | 1 |  |
|  | 安全员 | 安全生产考核合格证（C证） |  | 1 |  |
| 5 | 施工员 | 建筑施工员 |  | 1 |  |
| 6 | 质量员 | 建筑质量员 |  | 1 |  |

注：

1、本表所列人员为最低配备要求；相关岗位可按工程阶段需要适当增加人员配备。

2、本表要求具备的所有注册证书注册单位必须为本单位，本表的项目人员要求具有相应的执业资格证书或职称证书的，专业以职称证书或执业证书或相关注册证书或毕业证书为准，投标人须将人员的相关证书复印件附入技术商务文件中，并提供所有配置人员近一个月内投标人为其缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）。

拟派本项目管理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：本表后附相关人员相关证书等证明材料。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

拟派施工项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设 规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 招标人及 联系电话 |

注：根据评分标准要求（如有）提供相关证明材料。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 13、售后服务机构情况表

售后服务机构情况表

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 机构地址 |  |
| 售后服务机构性质 | （如：投标人/投标人分公司/投标人办事处等） |
| 规模、售后服务设施配置 |  |
| 是否带设置产品仓库等 |  |
| 服务网点的技术人员配置情况 | 如人数、技术能力、岗位安排等。 |

说明：如投标人尚未设置针对本项目的售后服务机构的，可不提供此表，可提供售后服务机构设置方案。

## 14、开标一览表

开标一览表

项目编号：2022NBHSWT300

项目名称：望春街道区五江口未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务项目

| 序号 | 报价内容 | 投标单价 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化工程部分 | 小写： 大写： | - （1）数字化工程：合同签订后45日历天内完成数字化硬件设备、网络部署、社区自建应用的开发和部署等； - （2）提升改造：合同签订后45日历天内完成所有提升改造内容； （3）综合运营：本项目竣工验收后进入试运营阶段，试运营期限为3个月，试运营期满后，由主管部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。 |
| 2 | 提升改造部分 | 小写： 大写： |  |
| 3 | 综合运营部分 | 小写： 大写： |  |
| 投标报价（合计） |  | 小写： 大写： |  |
| 投 标 声 明 |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标报价若超出预算或单价最高限价的将作无效标处理。

- 有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

- 投标报价为完成本项目服务涉及的全部费用。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 15、投标报价明细表

详见工程量清单

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 16、中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于符合《中小企业声明函》的投标人提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：租赁和商务服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为   	 万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 17、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位（采购人）的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 18、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：宁波市海曙区人民政府望春街道办事处

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日