（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

（全一册）

| 项目编号： | NBMC-20236093G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 6个地下水国（省）控点环境质量监测点位升级改造项目 |
| 采 购 人： | 浙江省宁波生态环境监测中心（盖章） |
| 采购代理： | 宁波名诚招标代理有限公司（盖章） |

二○二三年六月

目    录

第一部分     招标公告…………………………………......………1

第二部分     投标人须知及前附表……………………....…......…5

第三部分     评标标准………………............................................14

第四部分     项目要求……………………………..…..................20

第五部分     合同条款及合同格式………………................……25

第六部分     附件（投标文件格式）……………………....……28

第一部分   招标公告

项目概况

6个地下水国（省）控点环境质量监测点位升级改造项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年06月29日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBMC-20236093G

项目名称：6个地下水国（省）控点环境质量监测点位升级改造项目

预算金额（元）：1740000

最高限价（元）：1740000

采购需求：

标项一

标项名称：6个地下水国（省）控点环境质量监测点位升级改造项目

数量: 1

预算金额（元）：1740000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《第四部分 项目要求》

备注：无

合同履约期限：标项 1，详见《第四部分 项目要求》

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年06月09日至2023年06月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件。供应商未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标将被拒绝，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年06月29日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年06月29日09:00

开标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。2.2、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。 2.3、投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 （2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。（3）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。开标时间后30分钟内投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能成功解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，视为投标文件撤回。 2.4、本项目发布媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购网http://www.nbzfcg.cn。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。2.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：浙江省宁波生态环境监测中心

地  址：宁波市鄞州区北明程路789号

传  真：/

项目联系人（询问）：魏老师

项目联系方式（询问）：0574-87086865

质疑联系人：郭老师

质疑联系方式：0574-87086867

2.采购代理机构信息

名  称：宁波名诚招标代理有限公司

地  址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9层

传  真：/

项目联系人（询问）：史涛、陈燕

项目联系方式（询问）：0574-87101283

质疑联系人：方芳

质疑联系方式：0574-87101271

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市政府采购管理办公室

地  址：宁波市中山西路19号

传  真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2023年06月09日

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：浙江省宁波生态环境监测中心 |
| 2 | 采购代理名称：宁波名诚招标代理有限公司 |
| 3 | 合同名称：6个地下水国（省）控点环境质量监测点位升级改造项目合同 |
| 4 | 其他说明：本项目采购为非专门面向中小企业。 |
|  | 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| ★5 | 投标报价：报价中包含招标文件“第四部分 项目要求”中要求的一切费用。本项目采购预算（或最高限价）详见招标公告，投标报价超过预算（或最高限价）的作无效标处理。 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| ★7 | 资格标准：详见《招标公告》第2条 |
| 8 | 投标文件的组成：★按《供应商须知》第7条规定 |
|  | 投标文件的份数：★上传到政采云平台的电子投标文件1份 |
|  | 供应商可提供电子备份投标文件1份（备份投标文件于截止时间前送到或邮寄到开标地点，备份文件用于异常情况处理，不做强制性要求） |
| 9 | 投标保证金：不收取 |
| ★10 | 投标有效期：开标之日起 90 天 |
| 授 予 合 同 |  |
| 11 | 按照政府采购管理办公室的规定、招标文件、中标供应商的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |  |
| 12 | 浙江政府采购网 宁波政府采购网（政采云） |
| 中 标 服 务 费 |  |
| 1.本采购代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准，按照中标通知书确定的中标金额，向中标供应商收取中标服务费。 2.中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内支付中标服务费。 3.中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （户名：宁波名诚招标代理有限公司，开户银行：宁波银行海曙支行，账号：20010122000443166）。 |  |

投标人须知

A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2  合格的投标货物或服务：

1.2.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

1.2.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.4  符合本招标公告规定的其他资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

2.2 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.  招标文件的构成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     项目要求

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

5. 招标文件的澄清与修改

5.1在投标截止时间前，采购人和采购代理公司可用招标文件补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清与修改，采购代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布 “补充公告”。如发布“补充公告”的时间距投标截止时间不足15日的，则对投标截止时间作相应的延期。

5.2这些招标文件补充文件是招标文件的组成部分，对采购人和投标人有同样的约束力。

6. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

C  投标文件

7. 投标文件的组成：

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术条款响应表

五、商务条款响应表

六、技术方案

七、同类项目业绩表

八、资格证明文件

（一）营业执照

（二）合格供应商的资格承诺书

（三）本项目的特定资格要求（如要求）

（四）联合协议（联合体参加投标的需提供）

九、法定代表人授权书或法定代表人身份证明

十、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件（如适用）

十一、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  每个子包应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果一个子包出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。

8.4  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标文件按招标文件第六部分附件（投标文件格式）的规定统一填写编制。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人应注意，在招标文件项目要求的技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准品牌或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术参数的要求。

10.  计量单位

10.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面的形式进行。投标人可以拒绝延期要求；同意延长有效期的，也不会允许或要求修改或撤回其投标文件。

12.  投标保证金

12.1  本项目不收取投标保证金。

D  投标文件的递交

13.  投标文件的编制、签署与要求

13.1  本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标文件的编制要求详见招标文件《招标公告》和《前附表》中规定。

13.2  对应招标文件《第六部分附件（投标文件格式）》提供的各种文件格式，投标文件应按要求填写、签署和加盖公章。招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。除非招标文件有特别规定，否则盖章均指单位公章（CA章），盖其他章的投标无效。投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序编写。

13.3  投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

13.4  不按招标文件要求编制投标文件所引起的后果由投标人自行承担。

14.  投标文件的传输、递交与撤回

14.1   供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

14.2  投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为政采云电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件并上传成功的以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。政采云电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

15.  投标截止时间

15.1   供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购代理公司应在投标截止时间3天前在规定的政府采购媒体上发布延期公告。在这种情况下，采购人和投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

E  开标

16. 电子招投标开标程序：

16.1  投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

16.2  在政府采购云平台开启已解密供应商的投标文件，并做开标记录；本项目为一次性开标。

16.3  在政府采购云平台公布评审结果。

16.4  开标会议结束。

F  评标和定标

17. 评标委员会

17.1   受采购人的委托，采购代理公司根据国家《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、国家财政部第87号令及其他有关规定组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在政采云的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

17.2 评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购人、采购代理也可以要求该评审专家回避：

（1） 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2） 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3） 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4） 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5） 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3  评标委员会将遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审。

18. 评标办法

18.1  本项目采用的评标办法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

19. 确定中标供应商

19.1   采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金（如适用），采购人可以确定排序第二的中标候选人为中标供应商。如剩余有效投标人不足3家的，采购人将重新组织招标。

20.   评标过程保密

20.1  在中标公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单，投标文件的评价与比较，与投标有关的资料，授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.  确定中标供应商、评标结果公告

21.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，本采购代理公司即在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

G  授予合同

22.    中标通知

22.1  在发布中标公告同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

23.    签订合同

23.1  中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

23.2  中标通知书、招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中的澄清文件（如有）均应作为合同附件。

H  质疑

24.  对供应商质疑的有关规定

24.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

提出质疑的期限：

对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。

供应商对同一采购程序环节只能一次性提出质疑，第二次提出的质疑采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

24.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就投标截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

24.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

质疑函应当包括下列内容：

供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

24.4采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接受质疑函原件，采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日为收到质疑函的日期。

24.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑函原件后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.6依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动。

24.7 采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

I  执行政府采购政策说明

25.  执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

25.1  中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

25.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

25.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。

25.4  采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

25.5 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

25.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

25.7执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

第三部分  评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和招标文件的内容进行评审。

一、评标总则

1．本项目采用综合评分法。

2．综合评分法：评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值，作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。`

3、本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他非列明行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的服务承接单位均为小微企业的价格给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。未提供中小企业声明函或声明函不符合要求的不予享受政策优惠。监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业。

4、评标过程中如发现异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、评标程序

评标程序：遵循初步审查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

1．  初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者投标无效。

（1）资格性审查：采购人或采购代理机构依据招标文件要求提供的资格证明条件，对投标文件中资格证明文件完整性和有效性进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购代理公司将于开标日当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

（2）符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的完整性和有效性审查，审查投标有效期是否符合要求；审查投标文件是否对招标文件做出实质性响应（对招标文件标注★号的条款是否负偏离或未实质性响应）；并审查其投标报价是否高于采购预算（或最高限价）。

（3）投标文件有以下重大偏差之一的投标无效：

（3.1） 资格审查不合格的：投标文件的资格证明文件不符合招标文件“附件八、资格证明文件”要求的；

（3.2）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（3.3）投标有效期不符合招标文件的要求的；

（3.4）招标文件中标注“★”号的条款为主要条款，投标文件中对主要条款的任何负偏离或未实质性响应的；

（3.5）投标文件的签署和盖章不符合招标文件规定的；

（3.6）投标文件出现两个及以上不同的投标人案或投标报价的；

（3.7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，投标无效；

（3.8）符合招标文件规定的投标无效的情况；

（3.9）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假响应的；

（3.10）评标委员会经过审查，发现投标文件有不符合国家法律法规规定的情形。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

（4）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（4.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4.5）不同投标人的投标文件相互混装。

（4.6）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的。

2．  澄清问题：

（1）  投标文件的投标报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1.1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(1.2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(1.3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(1.4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人不按本款规定接受投标报价修正的，投标无效。

（2） 投标的澄清

（2.1） 对投标文件评审中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述前后不一致或者有明显文字和计算错误的内容等情形的，评标委员会可要求投标人做出书面澄清。投标人必须在规定的时间内在政采云上进行补充或澄清。

（2.2） 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（2.3） 投标人未能按规定作出补充或澄清的评标委员会有权作出不利于投标人的判定。

3． 比较与评价：

（1）评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值，作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。

（2）评标结果排序： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4. 确定中标供应商：

（1）采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、中标结果公告及其他

1. 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，采购代理公司在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。

2．至投标截止时间，如投标人不足三家，或经评审有效标不足三家，则招标程序依法终止，重新组织采购活动。

评分标准（评委打分表）

项目编号：NBMC-20236093G

| 序号 | 评分项目内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 |  | 投标人从2020年1月1日（以签订时间为准）以来完成过类似项目业绩，每提供一项得0.2分，最高得1分。 注：提供合同及中标通知书（成交通知书）复印件。 | 1分 |
| 2 | 相关荣誉 |  | 投标人获得国家级生态环境主管部门颁发的地下水或土壤监测、调查分析类荣誉表彰的，得3分；获得省级生态环境主管部门颁发的地下水或土壤监测、调查分析类荣誉表彰的，得2分；获得地市级生态环境主管部门颁发的地下水或土壤监测、调查分析类荣誉表彰的，得1分；本项不累计计分，按最高荣誉表彰得分计算，最高得3分。 注：提供有效荣誉表彰证明复印件。 | 3分 |
| 3 | 资质认证 |  | 1、投标人具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS）得2分。 2、投标人具有国家级计量监督管理部门颁发的计量认证证书（CMA）的得3分，省级计量监督管理部门颁发的计量认证证书（CMA）的得2分。本项最高得3分。 3、投标人具有乙级及以上工程勘察资质证书的得2分。 4、投标人主持并发布地下水或土壤类相关国家（GB）或行业（HJ）标准的每一项得1分，最高2分。 注：提供有效的证书复印件。 | 9分 |
| 4 | 技术力量 |  | 1、拟派项目负责人具有环保专业正高级职称的得4分，高级职称的得2分，中级职称的得1分。本项最高得4分。 2、项目团队人员（项目负责人除外）不少于6人，最高得分12分： 其中具有环保类专业正高级职称的每人得1分，最高得4分。 具有环保专业高级职称的每人得0.5分，最高得2分；具有地质勘查类专业高级职称的每人得0.5分，最高得1分。 具有环保专业中级职称的每人得0.5分，最高得2分；具有地质勘查类专业中级职称的每人得0.5分，最高得1分。 具有国家地下水环境质量考核点位监测样品采集人员技术考核合格证的每人得0.5分，最高得2分。 注：提供项目人员有效的职称证书、考核合格证书等证明材料及投标截止时间向前追溯连续3个月在投标人单位缴纳的显示已到账（如政策文件另有规定的按政策文件执行）的社保证明复印件。 | 16分 |
| 5 | 项目整体分析 |  | 投标人对项目工作目标、内容、流程等方面有非常明确和全面细致的分析的得5分；分析全面、但不够准确或存在与实际工作要求的偏差的得3分；分析疏漏很多、或过于笼统没有针对性的得1分。 | 5分 |
| 6 | 项目重难点分析 |  | 根据投标人分析本项目特点及难点，并提供解决方案。分析准确、解决方案切实可行、对项目的检测响应时间和出具报告时间具有明显优势的得6分；分析准确、但解决方案较为笼统、不够有针对性、能基本满足项目需求的得3分；分析不全面或有明显的错误之处、也未能提供现实有效得解决方案的得1分。 | 6分 |
| 7 | 升级改造方案 | 资料 收集 | 投标人对点位基本信息、周边自然环境、水文地质概况、历史水质情况的本项目的基本信息收集及描述全面、精准、符合项目需求的得6分；有部分欠缺、或不够精准的得3分；不全面、或没有针对性分析的得1分。 | 6分 |
|  |  | 地质 勘查 | 根据投标人对地质勘查内容完整、设计规范、满足本项目需求的得6分；内容完整、设计存在不规范或不合理之处的得3分；内容不完整、或错漏较多难以满足项目需求的得1分。 | 6分 |
|  |  | 建设 方案 | 根据投标人对监测井建设方案，包括监测井钻探成井技术方法、洗井测试方法等进行评议，方案完整、技术方法合理可行并符合行业规范的得6分；方案完整、但技术方案存在细微的不合理或不规范之处的得3分；方案内容有明显缺漏、或逻辑混乱不符合规范的得1分。 | 6分 |
|  |  | 监测 方案 | 根据投标人对水质监测方案的设计内容进行评议，方案完整、技术方法合理可行并符合行业规范的得6分；方案完整、但技术方案存在细微的不合理或不规范之处的得3分；方案内容有明显缺漏、或逻辑混乱不符合规范的得1分。 | 6分 |
| 8 | 监测质量 保障措施 |  | 在项目实施过程中，能对监测全过程进行可溯性监管和质量把控的得6分；能对监测过程中的关键节点进行可溯性监管和质量把控的得3分；有其他形式的监测质量监管措施但预计效果不佳的得1分。 在投标文件中对具备的相关技术资源进行阐述。 | 6分 |
|  |  |  | 在项目实施过程中，具有有效措施同步提供现场采样定位、照片、视频等的得6分；有一定的措施提供部分的现场采样定位、照片、视频等的得3分；有其他形式的监测质量保障措施但预计效果不佳的得1分。 在投标文件中对具备的相关技术资源进行阐述。 | 6分 |
| 9 | 安全与应急 保障措施 |  | 为本项目实施制定了可靠的安全与应急措施、措施有效的得6分；有措施但不够具体有效的得3分；没有完整有效的措施的得1分。 | 6分 |
| 10 | 组织实施与进度安排 |  | 根据投标人提供的组织实施与进度安排进行打分。进度计划安排得当、各时间节点明确、项目实施有有效保障的得4分；进度安排尚能满足项目需求、部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得2分；进度安排存在明显不合理之处、或时间节点混乱、难以保障项目顺利实施的得1分。 | 4分 |
| 11 | 售后服务 |  | 服务保障体系完备、服务内容具体、详细、服务质量有保障的得2分，有服务保障体系但部分内容有欠缺、但尚不影响履约得1分；没有服务保障体系或内容存在明显缺漏项、不符合规范的不得分。 | 2分 |
|  |  |  | 服务技术人员数量充足、具有专业经验的得2分；数量充足、但专业能力或经验上存在欠缺得1分；数量不足、或没有专业能力的不得分。 | 2分 |
| 12 | 投标报价 |  | 投标报价： 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分10分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×10 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值10%） （监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业） | 10分 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

评委签名：                                  日期：

打分说明：

（1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；

（2）各评分因素分值精确到小数点后两位。

（3）本项目为非面向中小企业采购项目，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受联合体投标，对于联合协议协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

（6）评分标准中要求提供的人员、证书、业绩等，如为联合体投标的，联合体其中任何一方的资质均予以认可。

第四部分  项目要求

一、项目概述

根据浙江省生态环境厅关于印发《浙江省地下水环境质量监测点位规范化建设实施方案》《浙江省土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测工作方案》和《浙江省国家网土壤环境质量监测工作方案》的通知（浙环函〔2022〕197号）的要求，我中心将开展宁波市6个地下水国（省）控点环境质量监测点位升级改造工作，包括5个区域点和1个污染风险监控点。服务时段为合同生效日至2023年12月。

预算金额（元）: 1740000

二、服务内容和要求

根据《浙江省生态环境质量监测点位管理办法》（浙环函〔2021〕221号）、《浙江省地下水环境质量监测点位规范化建设实施方案》（浙环函〔2022〕197号）和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等技术文件要求，开展宁波市6个地下水国（省）控点环境质量考核点位升级改造和规范化建设工作。

1.国家地下水环境质量考核点位升级改造

根据国家地下水环境质量考核点位升级改造工作程序：

1.1收集点位基本信息、自然环境概况、水文地质资料、周边地下水监测以及企业产排污和污染源等资料，经现场踏勘初步确定拟开展升级改造的合适点位后，编制完成点位升级改造方案，具体应包含点位基本信息、地质勘查、周边自然环境、水文地质概况、历史水质监测情况、监测井建设方案、组织实施与进度安排、保障措施等内容，点位升级改造方案须经中国生态环境监测总站审批通过。

1.2具体实施地下水监测井的建设，做好关键环节或信息的记录，建井完成后，开展水质比对监测，监测频次、监测指标与国控地下水点位保持一致。（具体要求见“3、地下水比对监测技术要求”）

1.3根据监测井建设资料和水质监测结果编制升级改造报告，重点开展升级改造前后监测井基础信息比对、水质监测情况比对，突出点位升级改造的必要性、合理性、科学性，升级改造报告须经中国生态环境监测总站、生态环境部审核通过。

2.国家地下水环境质量考核点位规范化建设

根据《浙江省地下水环境质量监测点位规范化建设实施方案》（浙环函〔2022〕197号）的要求，开展点位规范化建设，统一设置保护筒、井台、栅栏、标牌、警示牌、二维码等环境监测井井口保护装置和标识标牌，编制《点位规范化建设实施方案》，完成监测井的档案建设。

3.地下水比对监测技术要求

★3.1监测项目

区域点监测项目为：《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表 1 中 29 项基本指标；污染风险监控点（宁波石化经开区）监测项目为：表 1中29项基本指标和18项特征指标。

29 项基本项目：pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2 计）、氨氮（以N 计）、硫化物、钠、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N 计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯和甲苯。

18 项特征指标：在基本指标基础上，参照HJ 164 和相关行业污染排放标准选取铍、锑、镍、钴、银、钡、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、氯乙烯、氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、2，4-二硝基甲苯、2，6-二硝基甲苯、苯并[a]芘、五氯酚和乐果共18 项指标。

3.2技术规范

3.2.1样品采集

地下水样品采集执行《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），应包括洗井和样品采集过程。注：采样承担单位需具备大口径监测井的洗井能力。

3.2.2样品保存与运输、交接与贮存

地下水样品的保存和送检执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）附录A（规范性附录）表A.1 要求和《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）相关技术规定。

3.2.3样品分析方法

检测实验室所选用的分析方法应适用于地下水监测，通过本实验室方法验证，形成满足方法检出限、精密度、准确度等质量控制要求的相关记录。地下水样品分析方法优先使用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）附录B（资料性附录）推荐的方法，若使用除此之外的方法，需优先选用标准方法。

3.2.4评价标准和方法

监测结果评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），标准中没有的指标不做评价。评价方法按照《“十四五”国家地下水环境质量考核点位监测与评价方案（试行）》（环办监测〔2021〕15 号）执行，水质类别评价采用《地下水质量标准》（GB/T 14848–2017）综合评价方法进行评价。

3.3质量控制

3.3.1采样控制

采样前，采样器具和样品容器应按不少于3%的比例进行质量抽检，抽检合格后方可使用；保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求。每批次水样，应选择部分监测项目根据分析方法的质控要求加采不少于10%的现场平行样和全程序空白样，样品数量较少时，每批次水样至少加采1次现场平行样和全程序空白样，与样品一起送实验室分析。

3.3.2实验室内部质量控制

实验室内部质量控制包括空白试验、定量校准、精密度控制和准确度控制等质量控制措施。

3.3.3实验室外部质量控制

各检测实验室应需满足不低于总任务量10%比例的外部质控样品量（包括密码平行样品、有证标准样品等）的国家级和省级质量控制要求，质控样覆盖全部检测实验室和全部测试项目。

在样品分析测试阶段，检测实验室需满足国家级和省级分析测试质量控制要求，质量控制要求包括：质量管理体系文件是否纳入本单位质量体系、是否使用统一的原始记录表格、实验室内部质量控制比例是否满足要求等。

各检测实验室质控措施应需覆盖监测任务全流程（采样、分析）和全要素（质量体系、人员、仪器设备、环境和方法等），并符合中国环境监测总站有关质量控制要求。

4.安全生产措施

4.1落实安全生产责任制。执行有关安全生产的法规和规章制度及安全操作规程，确保安全生产。开展安全生产教育，提高安全意识，学习安全知识。

4.2提高野外作业人员安全意识，做好急救技能的培训等工作，编制适合本项目的应急预案。

4.3制定安全员制度。配备安全人员，形成安全管理网络。

4.4落实责任制管理，签订安全生产责任书。

5.保密制度与措施

5.1严格执行《中华人民共和国保密法》，保证涉密资料绝不外传。定期对项目组成员开展保密检查工作，提高项目组成员的安全保密意识。

5.2凡属于国家秘密载体，在制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁等各个环节，都应当严格执行保密制度，做到事事有登记，件件有着落。

5.3资料文件按照要求标明密级和保密期限。在制作过程中形成的不需归档的材料，应及时销毁。使用电子设备的应采取防电磁泄露的保密措施。

5.4妥善保管和使用资料，严守秘密，不得向无关的个人、单位或部门提供与本项目相关的监测点位和监测数据等资料。

三、费用结算方式

合同签订7个工作日内并专项资金下拨到位后，甲方向乙方支付54万作为合同金额的预付款；乙方完成项目验收经甲方确认验收合格后向乙方支付合同金额的剩余款项。

四、其它

1.本项目接受联合体投标，但联合体单位数量不超过2个。

2.服务考核：按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）对投标人进行考核，采购单位不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购方将视情况提出罚金或终止合同，并上报给政府监管部门处理，给采购方造成损失的，投标人须承担赔偿责任。

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（服务）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：  浙江省宁波生态环境监测中心

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据                政府采购项目的招标结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

五、履约保证金

本项目不适用。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方承担合同金额5%的违约责任。

七、服务质量保证期(如适用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行地点

1. 履行时间：

2. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期（如适用）内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在履约过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期（如适用）内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份；△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

附件一

投标函

致（采购人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加   （项目编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标总价详见开标一览表 。本报价已经包含了本项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自开标之日起  90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，

承诺应贵方要求提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）同意采购文件中有关中标服务费的条款，保证在中标后按照采购文件的规定，向采购代理一次性交纳中标服务费。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                   电话：

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日      期：

附件二

开标一览表

项目名称：                             项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价（小写）（人民币元） |  |
| 投标总价（大写）（人民币元） |  |

注：

1）投标总价应与“分项报价表”中“投标总价”一致。

2）政采云系统上人工填写的报价与上传的电子投标文件的报价不一致，以上传的电子投标文件的报价为准，在评审时进行价格修正。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日      期：

附件三

分项报价表

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 描述 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） |  |  |  |  |  |  |

备注：本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日      期：

附件四

技术条款响应表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“第四部分 项目要求”中“二、服务内容和要求”填写，不得虚假响应。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日      期：

附件五

商务条款响应表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“第四部分 项目要求”中的“三、费用结算方式”要求填写，不得虚假响应。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日      期：

附件六

技术方案

（格式自拟）

附件七

同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 主要内容 | 联系人电话 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据评标标准要求提供证明文件。

附件八

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

（二）合格供应商的资格承诺书

合格供应商的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下规定：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 本项目的特定资格要求

（无）

# （四）联合协议（如有）

（如为联合体投标需提供，否则无需提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号】  投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

……

日期：  年  月   日

附件九

法定代表人授权书或法定代表人身份证明

法定代表人授权书

致 （采购人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（项目编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位（公章）：

日  期：

附：

被授权代表人（签字或盖章）：

电    话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件。

注：如法定代表人参加投标并签署投标文件的，无需提供此授权书，只需提供法定代表人身份证复印件即可。

附件十

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加            项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业的具体情况如下：

1. （6个地下水国（省）控点环境质量监测点位升级改造项目），属于 （其他未列明行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件。中标单位的《中小企业声明函》将依法公示，提供虚假资料者将被取消中标资格，并依法承担一切责任。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业的证明文件（如适用）

附件十一

招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料