镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目

公开招标文件

项目编号：NBZZDL-003

采购人：宁波市镇海区水利工程运行管理服务中心

采购代理机构：宁波市倬正项目管理咨询有限公司

二○二五年六月

- 目 录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标资料表	6

第三部分  供应商须知	8

第四部分  评标办法及标准	20

第五部分  采购内容及要求	27

第六部分  拟签订的合同文本	62

第七部分  格式与表格	67

- 第一部分  采购公告

项目概况：

镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目的潜在供应商应在“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年07月09日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBZZDL-003

项目名称：镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目

预算金额（元）：4400000

最高限价（元）：4290000

采购需求：

标项名称：镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目

数量：1

预算金额（元）：4400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：信息化建设内容和非信息化建设内容两部分。信息化建设内容：孪生工程应用、数字孪生平台、基础设施层建设、运行保障与网络安全等；非信息化建设内容：闸泵数字孪生工程设计手册与运维定额管理标准研究及其他（不包含前期咨询和工程监理），具体详见采购文件要求。

合同履约期限：（1）项目建设工期：合同签订后3个月内完成初步验收并投入试运行，试运行3个月，试运行阶段完成二级等保测评,试运行结束后组织项目整体验收。（2）运维保障期限：自项目整体验收通过之日起3年，运维保障期包含系统软件升级等服务。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年06月18日至2025年06月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。

地点（网址）：政采云平台线上获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“浙江政府采购网-政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年07月09日14点00分（北京时间）；

2、投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3、开标时间：2025年07月09日14点00分（北京时间）；

4、开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（一）落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（二）投标与开标注意事项：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

3.1应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。 供应商递交备份电子投标文件方式（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）：1）采用邮寄方式递交投标文件，需按以下要求递交： 供应商须在投标截止时间前一日17:00前将备份电子投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。投标文件递交时间以采购代理机构实际收到投标文件的时间为准。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：开标现场，收件人：何工，联系方式：15968994300。2）采用现场递交投标文件，供应商代表在投标文件递交截止时间前进入开标现场镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅），具体场所安排详见电子指示屏。

4、备份投标文件递交时需提供供应商的法定代表人或授权代表的联系方式（手机号），并确保开标期间该联系方式的畅通。

5、本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

6、供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

7、采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行评标。

（三）重要提示：

参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”；

本次政府采购活动有关信息在“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/construction）”和“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宁波市镇海区水利工程运行管理服务中心

地 址：宁波市镇海区炼蟹线澥浦闸站

传 真：/

项目联系人（询问）：叶老师

项目联系方式（询问）：0574-86550256

质疑联系人：鲍老师

质疑联系方式：0574-86550256

2.采购代理机构信息

名 称：宁波市倬正项目管理咨询有限公司

地 址：浙江省宁波市鄞州区四明中路NB568电商园7号楼1楼

传 真：/

项目联系人（询问）：何工、张工

项目联系方式（询问）：15968994300

质疑联系人：过工

质疑联系方式：13296758095

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：宁波市镇海区采购管理办公室

地 址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传 真：/

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

第二部分  投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市镇海区水利工程运行管理服务中心 联系人：叶老师 联系电话：0574-86550256 |
|  | 代理机构名称：宁波市倬正项目管理咨询有限公司 联系地址：浙江省宁波市鄞州区四明中路NB568电商园7号楼1楼 联系人：何工、张工 电话：0574-86831173、15968994300 |
| 2 | 经批准的本次招标方式：公开招标 |
| 3 | 供应商的资格要求：详见采购文件 第一部分 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审。 |
| 5 | 本次采购的商务条款 1、合同履约期限：（1）项目建设工期：合同签订后3个月内完成初步验收并投入试运行，试运行3个月，试运行阶段完成二级等保测评,试运行结束后组织项目整体验收。（2）运维保障期限：自项目整体验收通过之日起3年，运维保障期包含系统软件升级等服务； 2、服务地点：采购人指定地点； 3、付款方式：（1）合同签订并具备实施条件后，支付合同价的40%；（2）项目初步验收合格并进入试运行后，支付至合同价的70%；（3）项目整体验收通过且结算审核结束后，支付至结算审核价款的100% 。 4、是否为专门面向中小企业的采购项目：否； 5、履约保证金：合同价的 1% 。缴纳形式：银行保函/保险保单/担保保函/保证金。在项目整体验收通过后退还。 |
| 6 | 投标报价： - 本项目最高限价：超过限价作无效标处理； - 报价方式：总价（其中硬件部分按实结算）； 3、包含完成本项目的全部费用； 4、不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90日历天； |
| 8 | 投标文件组成与份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 （3）注：中标供应商领取中标通知书前补交纸质投标文件为电子投标文件的打印件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）4份，并加盖公章。 |
| 9 | 中小企业信用融资 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 10 | 采购公告与中标公告发布网站：本次政府采购活动有关信息同时在“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/construction）”和“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上发布。 |
| 11 | 招标服务费：根据《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)规定服务取费标准下浮30%的计取，按中标价作为收费基数向中标人收取。 开户银行：台州银行宁波鄞州支行 账 号：550708607200015 户 名：宁波市倬正项目管理咨询有限公司 4、成交供应商应在接到采购代理机构通知后5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费； 5、因预成交供应商原因导致本次采购失败的，预成交供应商依旧按本条约定向代理机构支付服务费。 |

第三部分  供应商须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经招标行政管理部门批准。采购人委托宁波市倬正项目管理咨询有限公司代理本次招标工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次招标方式载明在《投标资料表》中。

# 二、供应商

### 2、合格的供应商

2.1供应商应该是符合《投标资料表》的报名条件，符合、承认并承诺履行本采购文件各项要求的。

2.2参加本次投标活动的供应商应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

### 3、供应商代表

若供应商为企业或组织必须为该企业或组织的人员。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，供应商自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物招标）：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 供应商须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 采购内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由供应商承担。

7、质疑与投诉

7.1	供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑）。潜在供应商的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的供应商。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变招标标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

9、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通、铁塔等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第双方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第双方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

# 四、投标文件

11、投标文件的组成

11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、技术商务文件三部分：

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（复印件加盖单位公章）；

（2）合格供应商的承诺函（格式见附件）；

（3）投标人认为还须提供的其他文件。

注：采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。供应商若被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对成交供应商进行查询，如成交供应商为失信被执行人的，则取消中标资格。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（如有，格式见附件）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见附件）；

（5）残疾人福利单位声明函（如有，格式见附件）。

技术商务文件包含但不限于以下文件：

（1）法定代表人授权书；

（2）技术、商务条款偏离表（格式见附件）；

（3）实施方案（供应商自制，参考采购文件提出的评分办法及采购要求）；

（4）拟派项目实施人员情况表（主要人员一览表）；

（5）类似业绩表，附业绩合同复印件（如有，格式见附件）；

（6）评分标准或采购文件要求提供的其他技术商务材料。

11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

12、投标报价

12.1供应商应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

12.2投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.3投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

12.4除非采购文件在《投标资料表》中对授予合同的数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写，装订成册。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商在响应采购文件“采购内容及要求”时应作详细叙述。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“采购内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求供应商延长投标文件的有效期，这种要求的提出和供应商的答复都应以书面（含传真）的形式进行。供应商若拒绝接受延期要求，撤回其投标，而同意延长有效期的供应商也不会被要求或允许修改其投标文件。

14.3成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 五、投标文件的递交

15、投标文件的签署及装订

15.1对本采购文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，供应商应按采购文件要求填写、签署和加盖公章。

15.2投标文件必须按采购文件规定的格式加盖公章、法定代表人签字（或盖章或电子章）、投标代表人签字（或盖章或电子章）。

15.3投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审。

15.4投标文件的份数

本项目实行网上电子投标。

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

15.5电子投标文件应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

15.6电子备份投标文件应保证同上传至政府采购云平台的电子投标文件内容相一致。

15.7纸质版投标文件（中标单位提供3份）

投标文件应按采购文件要求由资格证明文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。三部分分别编制并单独装订成册。

16、投标文件的密封、标记和递送

16.1以U盘存储的电子备份投标文件用分带密封后递交。

16.3投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格证明文件/技术商务文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

16.4未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.5供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

16.6供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

17、投标

在采购文件《投标资料表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须将电子投标文件上传至政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。并在投标截止时间前将电子档备份投标文件送至指定的投标地点。

在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，供应商可以要求修改或撤回已上传的电子档投标文件。

18.2在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行修改。

# 六、开标

19、开标准备

19.1采购代理机构将组织各供应商法定代表人或其授权代表（如有）分别登记、签到，无关人员不得进入现场。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

19.2采购代理机构接收投标文件并登记，各供应商法定代表人或其授权代表（如有）对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

19.3采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员（如有）情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各供应商法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

20、开标程序：

20.1电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子加密投标文件进行在线解密，在线解密电子加密投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、技术商务文件、报价文件”并做开标记录；

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 未开启的备份投标文件可以退还。

- 供应商上传政采云平台的pdf版本电子加密投标文件内容与政采云系统中供应商填写的内容不一致的，经评标委员会审查，应以电子加密投标文件中的内容为准。

# 七、评标和定标

21、评标委员会

21.1受采购人的委托，采购代理机构根据有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑供应商在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

21.3评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第20条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.4评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

22、澄清问题的形式

22.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

22.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

22.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

23、评标办法

23.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

23.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

24、评标程序和原则

24.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

24.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

24.3澄清有关问题：按第22条规定进行。

24.4比较与评价：

24.4.1技术商务评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

24.4.2综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第23条规定，列出进入最终评审各供应商排序次序。

24.5推荐中标候选人：按25条规定推荐中标候选人。

25、推荐中标候选人

评标委员会根据各有效供应商的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人。

26、招标方式转换

公开招标数额标准以上的招标项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

26.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;

26.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，采购人依法报监管部门批准。

27、评标过程的监控与保密

27.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

27.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

28、确定成交供应商、评标结果公示与质疑

28.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定成交供应商，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为成交供应商。

28.2代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

28.3供应商若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起按相关规定向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑招标项目名称、编号及招标内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

29、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

29.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

29.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

29.3在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用采购文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）如果供应商的报价明显低于其他有效供应商投标报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

（6）采购文件规定的其他无效情形。

29.5参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同；

②上传的电子投标（响应）文件出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密，或加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章；

③不同供应商的投标（响应）文件内容存在 3 处（含）以上错误一致；

④不同供应商联系人为同一人，或不同联系人的联系电话一致。

29.6被拒绝的投标文件为无效。

# 九、授予合同

30、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在采购文件《投标资料表》中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

31、中标通知

31.1在发布中标公告的同时本采购代理机构向成交供应商发出中标通知书，向其他供应商发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

31.2成交供应商按规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

32、签订合同

32.1成交供应商在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和成交供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第25条的规定处理，撤销其中标资格并按本须知规定另选成交供应商或重新招标。

32.2采购文件、成交供应商的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

- 履约保证金

- 详见文件第二部分投标资料表要求。

# 十、履约验收

34、采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 十一、招标服务费用

35、招标服务费

成交供应商应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十二、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

36、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

36.1、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

36.2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

36.3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

37、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

38、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

39、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

40、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四部分  评标办法及标准

本评标办法是对《供应商须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“供应商须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## ●评标细则

- 对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

1.1资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

1.2符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1、投标有效期满足招标文件要求的 |
|  | 2、提供法定代表人资格证明/法定代表人授权委托书 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的 |
|  | 4、没有其他未实质性响应文件要求的 |
|  | 5、按照采购文件规定要求签署、盖章 |
|  | 6、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 |

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：有效投标中的最低投标报价为基准价格，其投标价格分得满分。其余投标价格分得分计算按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后两位。

4、最终得分：各评委技术商务分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序的排名确定中标候选人，得分且投标报价相同的并列，抽签决定中标候选人。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围，本次采购为非专门面向中小企业。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

供应商应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。

●评分标准

| 分值 | 评分项 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术部分 （89分） | 1、软硬件设备参数 | 根据投标人所提供的软硬件设备的技术参数能否充分满足招标文件要求：全部符合得15分，其中标“▲”条款为重要参数，每负偏离一项扣1.5分，未标“▲”的指标，每负偏离一条扣0.5分。 注：采购内容中如有要求提供证明材料的条款，投标人如满足需在投标文件中附相应检测报告或证书等相关证明材料，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 | 15 |
|  | 2、现状需求分析 | 现状需求分析： 投标人需结合澥浦闸站信息化现状进行分析，并对本次项目进行详细需求分析，充分理解并满足用户需求。 - 2.1根据澥浦闸站工程概况、基础感知建设情况、数据资源现状、网络状况、调度中心现状、机房现状等进行现状分析，并对本次系统建设所涉及的镇海“九龙联动治水”系统、宁波智慧水利平台进行描述，根据分析描述的全面完整程度进行打分，理解透彻，内容详实的得3分； - 理解较为透彻，内容较为详实的得2分； 基本理解，内容不够详实的得1分； 未理解或未提供不得分。 - 2.2针对本项目的核心业务需求、业务功能及流程与业务量、信息计算量和存储量分析与预测情况、数据结构与数据资源共享需求、功能性能和网络安全需求进行详细分析，根据需求分析是否充分理解并满足用户需求进行打分，理解透彻，内容详实的得3分； - 理解较为透彻，内容较为详实的得2分； 基本理解，内容不够详实的得1分； 未理解或未提供不得分。 | 6 |
|  | 3、问题及边界关系分析 | 投标人需针对本次项目进行问题及边界关系分析： - 3.1阐述浙江省数字孪生工程高级版建设要求，并充分结合浙江省数字孪生工程高级版建设要求分析澥浦闸站主要存在的问题差距，分析建设必要性，分析透彻，内容详实的得3分； 分析较合理，内容较详实的得2分； 分析基本合理，内容不够详实的得1分； 分析的不合理或未提供不得分。 - 3.2针对本次系统边界关系进行分析，阐述镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目与镇海“九龙联动治水”系统、宁波市智慧水利平台的边界关系，分析透彻，内容详实的得3分； 分析较合理，内容较详实的得2分； 分析基本合理，内容不够详实的得1分； 分析的不合理或未提供不得分。 | 6 |
|  | 4、总体设计方案 | 总体设计： 投标人需提供数字孪生澥浦闸系统总体设计，需符合水利部、浙江省及宁波市数字孪生工程建设要求。 - 4.1对系统总体框架设计的先进性、合理性、完整性进行综合评议，总体框架设计内容齐全，满足实际建设要求的得4分； - 总体框架设计内容齐全，基本满足实际建设要求的得3分； 总体框架设计内容基本齐全，基本符合实际建设要求的2分； 总体框架设计内容不齐全，基本符合实际建设要求的1分； 不符合实际建设要求或未提供不得分。 - 4.2投标人需响应水利部、浙江省及宁波市数字孪生工程建设要求，同时分析浙江省数字孪生工程高级版响应情况，根据投标人描述清晰、准确程度进行打分，总体框架设计内容齐全，满足实际建设要求的得4分； - 总体框架设计内容齐全，基本满足实际建设要求的得3分； 总体框架设计内容基本齐全，基本符合实际建设要求的2分； 总体框架设计内容不齐全，基本符合实际建设要求的1分； 不符合实际建设要求或未提供不得分。 | 8 |
|  | 5、系统集成方案 | 系统集成方案： 5.1与镇海区“九龙联动治水”平台集成： - 投标人需提供本次项目与镇海“九龙联动治水”平台数据资源共享交换方案，实现互联互通，并将数字孪生澥浦闸站统一集成至镇海“九龙联动治水”平台，实现无缝对接，根据集成方案合理性、可行性、安全性进行打分，方案内容清晰，可达到建设要求的得3分； - 方案较为内容基本清晰，基本达到建设要求的得2分； - 方案内容不清晰，基本达到建设要求的得1分； - 不足以达到建设要求或未提供不得分。 5.2与宁波市智慧水利平台集成： - 投标人需提供本次项目与宁波市智慧水利平台的集成方案，需集成接入宁波市智慧水利平台甬江流域洪水模拟数学模型、视频智能分析算法、二通道倾斜摄影模型等，并实现与智慧水利数据仓的共享交换，对投标人集成方案合理性、可行性、安全性进行打分，方案内容清晰，可达到建设要求的得3分； - 方案较为内容基本清晰，基本达到建设要求的得2分； - 方案内容不清晰，基本达到建设要求的得1分； 不足以达到建设要求或未提供不得分。 | 6 |
|  | 6、项目功能实现情况 | 项目功能实现情况： - 6.1投标人需开发业务系统功能，包括综合态势总览、防洪“四预”调度管理、“数字孪生+”六项机制和澥浦闸站闸泵健康医生，对业务系统完整性、科学性、合理性进行评议，开发内容齐全，符合实际建设要求的得4分； 开发内容基本齐全，基本符合实际建设要求的得3分； 开发内容基本齐全，不够符合实际建设要求的得2分； 开发内容不够齐全的得1分； 不符合实际建设要求或未提供不得分。 - 6.2投标人需构建闸泵流场精细化分析模型、闸泵联合调度预演分析模型，对模型原理合理性、技术路线适用性进行综合评议，开发内容齐全，符合实际建设要求的得4分； 开发内容基本齐全，基本符合实际建设要求的得3分； 开发内容基本齐全，不够符合实际建设要求的得2分； 开发内容不够齐全，不够符合实际建设要求的得1分； 不符合实际建设要求或未提供不得分。 | 8 |
|  | 7、重难点分析 | 重难点分析： 针对本次项目建设的重难点进行分析，并提出合理的解决方案。 - 7.1针对本次项目建设的重难点进行分析，根据重难点分析是否准确、全面进行打分，分析透彻，内容详实的得3分； 分析基本合理，内容不够详实的得2分； 分析不够合理，内容不够详实的得1分； 分析的不合理或未提供不得分。 - 7.2针对本项目重难点提出的解决方案是否合理、准确进行打分，提出的解决方案贴合实际的得2分； 提出的解决方案不够贴合实际的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  | 8、系统方案演示 | 投标人通过系统原型或demo进行软件演示，无演示不得分。具体演示内容如下： 8.1综合态势总览：闸站上下游水位、流量演进。 基于数字孪生场景模拟预演澥浦闸站上下游水位、流量演进变化情况，包括闸上水位过程、闸下水位过程、出流过程等进行分析展示。 功能点演示内容齐全、清晰的得3分； 功能点演示内容齐全、基本清晰的得2分； 功能点演示内容齐全、不够清晰的得1分； 功能点演示内容不够齐全、不够清晰的得0.5分； 无演示的得0分。 8.2综合态势总览：澥浦闸站整体工程展示。 基于澥浦闸站倾斜摄影模型、BIM建模等可视化孪生数据底板，搭建澥浦闸站工程孪生全景展示场景，针对澥浦闸站工程主体、内部环境及周边环境进行三维可视化展示。 功能点演示内容齐全、清晰的得3分； 功能点演示内容齐全、基本清晰的得2分； 功能点演示内容齐全、不够清晰的得1分； 功能点演示内容不够齐全、不够清晰的得0.5分； 无演示的得0分。 8.3综合态势总览：闸泵启闭仿真。 基于澥浦闸站可视化模型与孪生数据底板，实现澥浦闸站闸门的同步仿真，模拟闸门启闭、开启孔数等状态进行展示。 功能点演示内容齐全、清晰的得2分； 功能点演示内容齐全、基本清晰的得1.5分； 功能点演示内容齐全、不够清晰的得1分； 功能点演示内容不够齐全、不够清晰的得0.5分； 无演示的得0分。 8.4综合态势总览：闸站内部设施设备仿真。 基于澥浦闸站可视化模型与孪生数据底板，实现澥浦闸站机电设备的启闭同步仿真，模拟机泵的运行状态、机电设备结构拆解等进行展示。 功能点演示内容齐全、清晰的得2分； 功能点演示内容齐全、基本清晰的得1.5分； 功能点演示内容齐全、不够清晰的得1分； 功能点演示内容不够齐全、不够清晰的得0.5分； 无演示的得0分。 8.5澥浦闸站闸泵健康医生：闸泵健康医生问答。 以知识平台问答的形式实现人机交互问答，能够问询工程基础信息、工程实时监测信息，并能调用视频监控点位。 功能点演示内容齐全、清晰的得2分； 功能点演示内容齐全、基本清晰的得1.5分； 功能点演示内容齐全、不够清晰的得1分； 功能点演示内容不够齐全、不够清晰的得0.5分； 无演示的得0分。 注：演示过程不超过10分钟，现场不提供任何相关设备，需自行准备好网络环境及相关设备，未到场或未演示本项不得分。 | 12 |
|  | 9、售后服务 | - 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行综合评分，方案内容清晰，满足项目要求的得5分； - 方案较为内容基本清晰，满足项目要求的得4分； - 方案较为内容基本清晰，基本满足项目要求的得3分； - 方案较为内容不清晰，基本满足项目要求的得2分； - 方案内容不清晰，不够满足项目要求的得1分； - 不满足项目要求或未提供不得分。 | 5 |
|  | 10、培训方案 | - 培训计划包括培训内容、培训时间地点、培训对象，培训师资力量等。根据投标投标人提供的培训方案进行评分，方案内容清晰，满足项目要求的得5分； - 方案较为内容基本清晰，满足项目要求的得4分； - 方案较为内容基本清晰，基本满足项目要求的得3分； - 方案较为内容不清晰，基本满足项目要求的得2分； - 方案内容不清晰，不够满足项目要求的得1分； 不满足项目要求或未提供不得分。 | 5 |
|  | 11、项目组成员 | 11.1拟派本项目的项目负责人：（1）由人社部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书；（2）由人社部门颁发的系统规划与管理师（高级）证书，每项证书得1.5分，最高得3分。 11.2拟派本项目的技术负责人：（1）由中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员认证（CISP）证书；（2）由人社部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书；（3）由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书，每项证书得1分，最高得3分。 11.3拟派本项目的项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）：（1）由人社部门颁发的软件设计师证书；（2）由人社部门颁发的系统架构设计师，每项证书得1分，最高得2分。 注：人员得分不可重复计取，需提供人员的证书复印件及在本单位缴纳的2025年1~3月任意一月社保证明资料，未提供不得分。 | 8 |
|  | 12、类似业绩 | 投标人提供2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）水利信息化项目案例，每提供一份合同得1分，最多得1分 （提供合同或中标通知书等证明文件）。 | 1 |
|  | 13、企业实力 | 投标人具有(1)信息安全管理体系认证证书【认证覆盖范围须包“信息业务相关的系统集成(或同类表述的内容范围)】； - 信息安全服务资质认证证书【认证覆盖范围须包含“信息安全应急处理服务”(或同类表述的内容范围)】。 - 每项证书得2分，满分为4分（投标文件中提供有效的证书复印件）。 | 4 |
| 价格分（11分） | 参与评审的价格=投标报价×（1-小微企业价格扣除优惠值10%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分11分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价÷参与评审的价格）×11%×100 |  | 11 |

注：1、可保留2位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，按少数服从多数原则。

- 采购内容及要求

1、项目概况

2024年4月，浙江省水利厅数改办印发《浙江省数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程建设实施方案（2023-2027年》（试行），提出全省数字孪生工程试点名单，以及数字孪生水闸建设内容清单。澥浦闸站作为已建成的闸站，入选浙江省数字闸泵工程建设清单，建设版本为高级版本。2024年8月，浙江省水利厅办公室印发关于公布2024年度数字孪生水利试点项目清单的通知[浙水办科〔2024〕7号]，提出了2024年度数字孪生水利试点项目清单，澥浦闸站入选试点项目。

2024年1月，宁波市水利局印发《宁波市水利工程数字孪生建设方案（2023-2027年）》。实施方案中进一步明确澥浦闸站作为数字孪生闸泵工程试点对象，计划完工年份为2025年。

2、建设目标

以数字化、网格化、智能化为主线，以“数字化场景、智慧化模拟、精准化决策”为路径，充分利用物联网、大数据、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，打造“数字孪生澥浦闸站”应用体系，通过数字映射、智能模拟、前瞻预演，扩展澥浦闸站及周边河道防洪“四预”能力，并融合“六项机制”形成“数字孪生+”六项机制管理模式，集查找、研判、预警、防范、处置、责任于一体，提升工程日常管理效率，全面定位工程危险源，快速解决安全漏洞，打造集实效性、可操作性和创新性于一体的数字孪生工程安全生产运营管理工具，保障澥浦闸站工程健康正常运行。

3、建设内容

3.1孪生核心业务应用

孪生核心业务应用包括综合态势总览、防洪“四预”调度管理、“数字孪生+”六项机制和澥浦闸站闸泵健康医生。

3.1.1综合态势总览

（1）沿山大河动态纵观

形成镇海沿山大河孪生全景概览，从二维平面视角提升至三维立体空间，直观展示镇海沿山大河区域空间特点，并打通澥浦闸站孪生联动场景，实现孪生视角的自然下沉。沿山大河监测数据、业务数据与孪生全景联动展示。

（2）澥浦闸站孪生联动

在沿山大河动态纵观场景中，通过视角的转换与放大，锁定至澥浦闸站工程位置，实现澥浦闸站孪生联动，包括工程维度全景概览、澥浦闸监测数据与孪生全景联动展示和澥浦闸业务数据与孪生全景联动展示。

3.1.2防洪“四预”调度管理

（1）水情预报

基于闸泵流场精细化分析模型进行洪水推演预报，模拟仿真河道水位变化过程，辅助澥浦闸站调度决策，更新展示水情预报成果信息，为澥浦闸站防洪调度提供决策支持，充分保障澥浦闸站及下游石化区防洪片区的安全，实现防汛形势分析和来水预报。

（2）风险预警

将澥浦闸站上下游水雨情、工情、视频监控等各类防汛监测要素数据的统一监测展示，当出现报警后，快速定位坐标信息，并对相关负责人进行推送，实现预警管理、预警发布和预警统计。

（3）动态预演

根据澥浦闸站上游未来来水、排水形势或历史场景复盘信息，对洪水演进情况进行模拟预演，快速分析展示风险形势，为防洪排涝、工程调度等提供科学决策支持，实现澥浦闸站上游洪水演进和澥浦闸站调度仿真模拟。

（4）调度预案

根据洪水预演成果，针对不同降雨、不同时段、不同来水情景进行反复模拟、分析，生成不同的调度方案，比对方案成果实现优化调度，实现优化调度和工程调度。

3.1.3“数字孪生+”六项机制

（1）安全风险查找

录入已辨识危险源数据，基于澥浦闸站数字孪生三维模型，定位各个风险源空间位置，并结合现场监控视频关注危险源实时动态，提供危险源查找和危险源清单功能。

（2）风险等级研判

风险等级研判辅助业务人员对危险源风险等级的快速识别，同时基于数字孪生系统将危险源根据风险等级进行分类，并以不同颜色在三维模型中进行区分，提供风险评价和风险空间分布功能。

（3）安全风险预警

在三维可视化场景中实现对澥浦闸站各类安全风险的预警，包括机泵风险智能研判、工程安全监测预警、下游区域安全风险识别、工程环境监测，当出现各类监测数值触发预警规则时，进行预警自动推送发布，并通过孪生三维模型展示预警单元，对出现的预警情况进行统计分析。

（4）安全风险防范

针对澥浦闸站采取分级管控措施，基于三维孪生模型展示不同危险源的责任人、管控措施、工程划界限权、水工特征、注册登记等信息，提供安全隐患排查、机器狗智巡、应急保障能力和分级管控措施等功能。

（5）在线处置响应

提供隐患治理和应急响应功能，实现问题发现到隐患处置的闭环化流程和应急事件的生成、下发、处置、反馈。

（6）制度责任落实

提供责任管理、安标考核和数字档案管理功能，基于三维孪生模型划分责任范围，明确各岗位的责任人员、履责要求和考核标准等内容，同时加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，实现安标考核，有效保障责任到位。

3.1.4澥浦闸站闸泵健康医生

（1）澥浦闸站健康态势知识问答

基于水利工程知识库与知识引擎，融合澥浦闸站工程画像与知识要素信息，以工程全知视角进行澥浦闸站工程健康态势的整体分析，提供知识问答服务，响应基础问答需求，帮助快速了解澥浦闸站总体态势与详细信息。

（2）澥浦闸站防汛知识问答

以防汛“四预”业务管理为核心，构建澥浦闸站防洪知识问答，提供防汛监测知识问答、防汛形势全自动分析、防汛工程风险处置智能辅助、防汛应急抢险智能支持、防汛智能办公等知识应用。

（3）澥浦闸站工程运管知识问答

以澥浦闸站水利安全生产风险管控六项机制业务管理为核心，构建澥浦闸站工程运管知识问答，提供工程基础监测问答、危险源查询定位、隐患排查整改追踪、应急保障规划匹配等场景，疏通工程运管脉络，摸清工程管理底数，智慧化监管工程安全运行。

（4）澥浦闸站故障分析决策

依托知识平台对问题故障进行比对判断，基于人机交互处理模式，帮助处置人员锁定故障类型、提供问题解决思路与对策。

（5）闸泵健康医生移动端

基于浙政钉补充建设闸泵健康医生功能。针对澥浦闸站防汛“四预”、六项机制管理两大模块，抽取知识要素，构建知识问答，提供便捷、快速、精准的移动端检索答疑服务。

3.2数字孪生平台

数字孪生平台包括数据底板、模型库和澥浦闸站工程知识库。

3.2.1数据底板

（1）数据资源整合

结合澥浦闸站工程管理需求，开展本项目涉及的多类基础资料的对接收集工作，并按照数字孪生水利工程建设的需要进行资料整编入库，包括澥浦闸站工程属性信息、工程设施资料、调度规则信息、地理空间数据等。

（2）综合数据库

在充分利用现有数据资源基础上，以“一数一源”为统一规范，以“采集、交互、交换、加工”为手段，以“共享、服务”为宗旨，利用现有的相关数据资源，汇聚全域基础数据、监测数据、业务管理数据等，形成统一的综合数据库，为数字孪生澥浦闸站水利工程提供基础数据支持。

（3）水闸数据引擎

按照“一数一源”原则，基于统一的标准规范，对澥浦闸站现有数据资源进行调查与梳理，打造包含数据汇集、数据治理、数据服务的数据引擎，提供多维多时空尺度数据汇聚、清洗、转换、展示、计算、更新等服务能力，具备多类型多层次数据仓库，实现各类数据的采集清洗、标准化治理、数据服务、应用服务。主要工作包括数据汇集、数据治理、专题数据服务、省水文数据回流。

3.2.2模型库

（1）水利专业模型

水利专业模型包括甬江流域模型接入、闸泵流场精细化分析模型、闸泵联合调度预演分析模型、模型耦合和模型验证，实现对澥浦闸上下游流场精细化分析以及化子闸-澥浦闸联合调度预演分析。

（2）智能识别模型

接入宁波市智慧水利现有智能视频分析模型算法，包括漂浮物识别、周界入侵识别、违规游泳钓鱼识别等，开展算法路数授权、算法配置等工作，为智能巡检业务提供响应服务，本次需要5路视频算法配置授权。

（3）澥浦闸站可视化模型

依托数据底板地理空间数据、监测数据和水利专业模型、智能识别模型，构建工程自然背景演变、工程上下游流场动态、水利机电设备操控运行等可视化模型，充分集成BIM模型，满足澥浦闸站仿真模拟和综合展示需要。

（4）模拟仿真引擎

以数据底板为基础，构建澥浦闸站数字孪生虚拟现实数字模拟仿真引擎，包括孪生仿真引擎和引擎功能服务，实现数字孪生流域与物理流域同步仿真运行。

3.2.3水利知识库建设

（1）知识收集

收集的数据类型主要包括结构化数据和非结构化数据。收集水利行业和镇海区、宁波市权威部门发布的相关数据。

（2）知识解析

将文档集中收集保存，通过构建内容检索引擎，实现文档内容的快速检索定位。内容检索引擎主要包括文档内容解析、文档向量转换、文档索引构建、文档内容检索。

（3）知识库建设

整理形成澥浦闸站工程知识库，主要涵盖了预报调度方案库、水闸安全知识库、水闸业务规则库、历史场景模拟库、水利共享知识库。

（4）知识库管理

构建知识库管理应用，提供首页、公共知识库、公共知识库管理、私有知识库管理等应用，实现知识上传、审核、管理等功能。

3.3基础设施层

基础设施层包括设备感知建设和机房基础环境改造。

3.3.1设备感知建设

（1）视频监控站点新建

为实现智能视频分析功能开展，同时扩展澥浦闸站周边视频监测范围，本次将按需在堤防周边新建5处视频监控点位，来满足智能视频分析要求。

（2）四足机器人配置

本次需要为澥浦闸站配置1台四足机器人（机器狗），并提供二次开发，助力澥浦闸站水利智能化升级。

3.3.2机房基础环境改造

在澥浦闸站现有机房基础环境的条件下进行机房基础环境改造。机房基础环境改造包括结构装饰、电气及照明、制冷系统、消防模块、UPS电源模块、环境监控、安防和综合布线。

3.4信息安全保障体系

信息安全保障体系包括应用系统安全设计、网络安全等级保护方案及测评计划、安全防护软件和设备、第三方测评和信创设计。

3.4.1应用系统安全设计

应用系统安全设计包括统一身份认证、用户管理、应用管理、权限管理和日志管理。

3.4.2网络安全等级保护方案及测评计划

本项目应参照第二级等级保护安全要求进行相关安全建设。测评工作由第三方测评单位在验收前完成等保定级与测评及密保测评。

3.4.3安全防护软件和设备

（1）工控网安全

本次项目面向镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目在镇海“九龙联动治水”已有网络安全设备基础上，新增漏洞扫描系统、工业安全管理与分析平台、态势感知探针、网络准入系统等设备。

（2）业务网安全

构建新一代的内部终端准入安全防御体系，针对网络层的非授权连接行为管控可以通过网络安全准入系统（NAC）进行控制。

3.4.4第三方测评

（1）安全等级保护测评

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等相关法律法规和标准规范的要求，委托具有等保测评资质的第三方机构对系统开展信息系统安全等级保护测评工作。

（2）软件测评

项目建设完成后系统正式上线前，委托具备软件测评资质的第三方测评机构进行软件测评。软件评测完成后由第三方测评机构出具软件测评检测报告。

3.4.5信创设计

（1）云资源申请

按照本项目的实际需求，申请市政务云数据库服务器1台、业务应用服务器1台和应用支撑服务器1台，用于部署本次项目相关的数据资源及业务应用。

为支撑大模型使用，需配备相关算力为大模型驱动提供支撑，本次拟向上级资源池申请1台大模型部署服务器提供算力支持，并向上级资源池申请1台数字孪生服务器，为数字孪生场景提供渲染支撑。

（2）国产化组件采购

为满足国产化系统运行环境部署要求，本次项目将由信创云提供配套的国产化操作系统、国产化数据库软件、国产化中间件。

本次项目需要采购1套国产化数据库、3套国产化操作系统。

3.5标准规范建设

编制《闸站数字孪生平台建设规范》，规范闸站数字孪生工程基础感知、数据底板、模型平台、知识平台、业务应用、网络安全等设计标准；编制《闸站数字孪生工程运维定额标准》，科学合理编制闸站数字孪生工程运行维护经费预算，促进闸站数字孪生工程健康有序发展。

4、集成要求

（1）系统资源部署与迁移

当上级资源池无法提供算力资源时，系统开发期间的资源部署需求由中标单位承担，上级资源池能够提供相关云资源需求后，需将系统迁移至上级资源池并进行部署，期间发生的相关费用由中标单位承担。

（2）与镇海区“九龙联动治水”平台集成

本次新建系统需与镇海“九龙联动治水”平台进行数据资源共享交换，实现互联互通，并将数字孪生澥浦闸站统一集成至镇海“九龙联动治水”平台，实现无缝对接。

（3）与宁波市智慧水利平台集成

本次新建系统需实现与宁波市智慧水利平台集成，需集成接入宁波市智慧水利平台甬江流域洪水模拟数学模型、视频智能分析算法、二通道数字孪生倾斜摄影模型等，并实现与智慧水利数据仓的共享交换。

- 合同履约期限

- （1）项目建设工期：合同签订后3个月内完成初步验收并投入试运行，试运行3个月，试运行阶段完成二级等保测评,试运行结束后组织项目整体验收。（2）运维保障期限：自项目整体验收通过之日起3年，运维保障期包含系统软件升级等服务。

## 6、工程量清单

6.1孪生核心业务应用

| 序号 | 设备及软件等内容名称 | 数量 | 单位 | 设备主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 综合态势总览 |  |  |  |
| 1 | 沿山大河动态纵观 | 1 | 项 | 形成镇海沿山大河孪生全景概览，从二维平面视角提升至三维立体空间，直观展示镇海沿山大河区域空间特点，并打通澥浦闸站孪生联动场景，实现孪生视角的自然下沉。沿山大河监测数据、业务数据与孪生全景联动展示。 |
| 2 | 澥浦闸站孪生联动 | 1 | 项 | 在沿山大河动态纵观场景中，通过视角的转换与放大，锁定至澥浦闸站工程位置，实现澥浦闸站孪生联动，包括工程维度全景概览、澥浦闸监测数据与孪生全景联动展示和澥浦闸业务数据与孪生全景联动展示。 |
| （二） | 防洪“四预”调度管理 |  |  |  |
| 1 | 水情预报 | 1 | 项 | 基于闸泵流场精细化分析模型进行洪水推演预报，模拟仿真河道水位变化过程，辅助澥浦闸站调度决策，更新展示水情预报成果信息，为澥浦闸站防洪调度提供决策支持，充分保障澥浦闸站及下游石化区防洪片区的安全，实现防汛形势分析和来水预报。 |
| 2 | 风险预警 | 1 | 项 | 将澥浦闸站上下游水雨情、工情、视频监控等各类防汛监测要素数据的统一监测展示，当出现报警后，快速定位坐标信息，并对相关负责人进行推送，实现预警管理、预警发布和预警统计。 |
| 3 | 动态预演 | 1 | 项 | 根据澥浦闸站上游未来来水、排水形势或历史场景复盘信息，对洪水演进情况进行模拟预演，快速分析展示风险形势，为防洪排涝、工程调度等提供科学决策支持，实现澥浦闸站上游洪水演进和澥浦闸站调度仿真模拟。 |
| 4 | 调度预案 | 1 | 项 | 根据洪水预演成果，针对不同降雨、不同时段、不同来水情景进行反复模拟、分析，生成不同的调度方案，比对方案成果实现优化调度，实现优化调度和工程调度。 |
| （三） | “数字孪生+”六项机制 |  |  |  |
| 1 | 安全风险查找 | 1 | 项 | 录入已辨识危险源数据，基于澥浦闸站数字孪生三维模型，定位各个风险源空间位置，实现重大危险源与一般风险源的三维空间标记，并结合现场监控视频关注危险源实时动态，实现澥浦闸站生产运营过程中危险源的快速查找与识别。 |
| 2 | 风险等级研判 | 1 | 项 | 风险等级研判辅助业务人员对危险源风险等级的快速识别，同时基于数字孪生系统将危险源根据风险等级进行分类，并以不同颜色在三维模型中进行区分，提供风险评价和风险空间分布功能。 |
| 3 | 安全风险预警 | 1 | 项 | 在三维可视化场景中实现对澥浦闸站各类安全风险的预警，包括机泵风险智能研判、工程安全监测预警、下游区域安全风险识别、工程环境监测，当出现各类监测数值触发预警规则时，进行预警自动推送发布，并通过孪生三维模型展示预警单元，对出现的预警情况进行统计分析。 |
| 4 | 安全风险防范 | 1 | 项 | 针对澥浦闸站采取分级管控措施，基于三维孪生模型展示不同危险源的责任人、管控措施、工程划界限权、水工特征、注册登记等信息，提供安全隐患排查、机器狗智巡、应急保障能力和分级管控措施等功能。 |
| 5 | 在线处置响应 | 1 | 项 | 提供隐患治理和应急响应功能，实现问题发现到隐患处置的闭环化流程和应急事件的生成、下发、处置、反馈。 |
| 6 | 制度责任落实 | 1 | 项 | 提供责任管理、安标考核和数字档案管理功能，基于三维孪生模型划分责任范围，明确各岗位的责任人员、履责要求和考核标准等内容，同时加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，实现安标考核，有效保障责任到位。 |
| (四） | 澥浦闸站闸泵健康医生 |  |  |  |
| 1 | 澥浦闸站健康态势知识问答 | 1 | 项 | 基于水利工程知识库与知识引擎，融合澥浦闸站工程画像与知识要素信息，以工程全知视角进行澥浦闸站工程健康态势的整体分析，提供知识问答服务，响应基础问答需求，帮助快速了解澥浦闸站总体态势与详细信息。 |
| 2 | 澥浦闸站防汛知识问答 | 1 | 项 | 以防汛“四预”业务管理为核心，构建澥浦闸站防洪知识问答，提供防汛监测知识问答、防汛形势全自动分析、防汛工程风险处置智能辅助、防汛应急抢险智能支持、防汛智能办公等知识应用。 |
| 3 | 澥浦闸站工程运管知识问答 | 1 | 项 | 以澥浦闸站水利安全生产风险管控六项机制业务管理为核心，构建澥浦闸站工程运管知识问答，提供工程基础监测问答、危险源查询定位、隐患排查整改追踪、应急保障规划匹配等场景，疏通工程运管脉络，摸清工程管理底数，智慧化监管工程安全运行。 |
| 4 | 澥浦闸站故障分析决策 | 1 | 项 | 依托知识平台对问题故障进行比对判断，基于人机交互处理模式，帮助处置人员锁定故障类型、提供问题解决思路与对策。 |
| 5 | 闸泵健康医生移动端 | 1 | 项 | 基于浙政钉补充建设闸泵健康医生功能。针对澥浦闸站防汛“四预”、六项机制管理两大模块，抽取知识要素，构建知识问答，提供便捷、快速、精准的移动端检索答疑服务。 |

6.2数字孪生平台

| 序号 | 设备及软件等内容名称 | 数量 | 单位 | 设备主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 数据底板 |  |  |  |
| 1 | 数据资源整合 | 1 | 项 | 结合澥浦闸站工程管理需求，开展本项目涉及的多类基础资料的对接收集工作，并按照数字孪生水利工程建设的需要进行资料整编入库，包括基础资料、空间数据等。 |
| 2 | 综合数据库 | 1 | 项 | 在充分利用现有数据资源基础上，以“一数一源”为统一规范，以“采集、交互、交换、加工”为手段，以“共享、服务”为宗旨，利用现有的相关数据资源，汇聚全域基础数据、监测数据、业务管理数据等，形成统一的综合数据库，为数字孪生澥浦闸站水利工程提供基础数据支持。 |
| 3 | 水闸数据引擎 | 1 | 项 | 按照“一数一源”原则，基于统一的标准规范，对澥浦闸站现有数据资源进行调查与梳理，打造包含数据汇集、数据治理、数据服务的数据引擎，提供多维多时空尺度数据汇聚、清洗、转换、展示、计算、更新等服务能力，具备多类型多层次数据仓库，实现各类数据的采集清洗、标准化治理、数据服务、应用服务。主要工作包括数据汇集、数据治理、专题数据服务、省水文数据回流。 |
| （二） | 模型库 |  |  |  |
| 1 | 水利专业模型 | 1 | 项 | 水利专业模型包括甬江流域模型接入、闸泵流场精细化分析模型、闸泵联合调度预演分析模型、模型耦合和模型验证，实现对澥浦闸上下游流场精细化分析以及化子闸-澥浦闸联合调度预演分析。 |
| 2 | 智能识别模型 | 1 | 项 | 接入宁波市智慧水利现有智能视频分析模型算法，包括漂浮物识别、周界入侵识别、违规游泳钓鱼识别等，开展算法路数授权、算法配置等工作，为智能巡检业务提供响应服务，提供5路视频算法配置授权。 |
| 3 | 澥浦闸站可视化模型 | 1 | 项 | 依托数据底板地理空间数据、监测数据和水利专业模型、智能识别模型，构建工程自然背景演变、工程上下游流场动态、水利机电设备操控运行等可视化模型，充分集成BIM模型，满足澥浦闸站仿真模拟和综合展示需要。 |
| 4 | 模拟仿真引擎 | 1 | 项 | 以数据底板为基础，构建澥浦闸站数字孪生虚拟现实数字模拟仿真引擎，包括孪生仿真引擎和引擎功能服务，实现数字孪生流域与物理流域同步仿真运行。 |
| （三） | 水利知识库建设 |  |  |  |
| 1 | 知识收集 | 1 | 项 | 收集的数据类型主要包括结构化数据和非结构化数据。收集水利行业和镇海区、宁波市权威部门发布的相关数据。 |
| 2 | 知识解析 | 1 | 项 | 将文档集中收集保存，通过构建内容检索引擎，实现文档内容的快速检索定位。内容检索引擎主要包括文档内容解析、文档向量转换、文档索引构建、文档内容检索。 |
| 3 | 知识库建设 | 1 | 项 | 通过对知识要素的汇聚与整理，整理形成澥浦闸站工程知识库，主要涵盖了预报调度方案库、水闸安全知识库、水闸业务规则库、历史场景模拟库、水利共享知识库。 |
| 4 | 知识库管理 | 1 | 项 | 构建知识库管理应用，提供首页、公共知识库、公共知识库管理、私有知识库管理等应用，实现知识上传、审核、管理等功能。 |

6.3基础设施层

| 序号 | 设备及软件等内容名称 | 数量 | 单位 | 设备主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础设施层建设 |  |  |  |
| （一） | 下游堤防视频监控补充 |  |  |  |
| 1 | 红外高清摄像机 | 5 | 台 | 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍 视场角：水平视场角59.8-2.7度(广角-望远) 红外照射距离：180m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s, 速度可设; 水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz: 30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 电源接口类型：AC24V±25% 电流及功耗：40W max（其中加热1.5W，红外灯12W max） 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
| 2 | 视频硬盘录像机（16路） | 1 | 台 | 1U标准机架式3盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达36TB) 1个HDMI接口，1个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 1个USB2.0接口，1个USB3.0接口 报警IO接口：4路报警输入，1路报警输出 输入带宽：128Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P |
| 3 | 视频存储硬盘（8T） | 3 | 个 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 |
| 4 | 不锈钢防水箱 | 5 | 个 | 带电源及安装导轨 400×300×500 |
| 5 | 监控立杆（4米） | 5 | 根 | 材质:热镀锌管 颜色：白色喷塑 高度：4m 管径:160mm*1m，117mm*3m 壁厚：3.5mm-4.0mm |
| 6 | 立杆基础 | 5 | 套 | 规格：400mm*400mm*800mm 材质：混凝土砂砾浇筑，辅助降阻剂 |
| 7 | 二合一网络防雷器 | 5 | 个 | 标称工作电压Un 24V 最大持续运行电压Uc 30V 标称负载电流IL 10A 标称放电电流（8/20μS)IN 2.5KA 最大放电电流（8/20μS)MAX 5KA 电压保护水平（IN)UP <120V 响应时间Ta <25ns 传输速率Vs 插入损耗Ae 借口类型 接线端子 |
| 8 | 室外避雷系统 | 5 | 套 | 1.5m镀锌角铁、不锈钢避雷针、250mm*250mm*600mm配套地笼 避雷引线1根 |
| 9 | 千兆交换机（5口） | 5 | 台 | 端口：5个10/100/1000Mbps RJ45 端口 性能：支持2K的MAC地址表深度 |
| 10 | 室外防水电缆 | 1200 | 米 | 电源线RVV3*4 |
| 11 | 室外光缆 | 1200 | 米 | 8芯铠装光缆 |
| 12 | 网线 | 100 | 米 | 网线 |
| 13 | PE32保护管 | 1200 | 米 | PE32保护管 |
| 14 | 光纤熔接 | 5 | 项 | 光纤熔接 |
| 15 | 安装辅材 | 5 | 项 | 含水晶头、网络跳线、电缆连接器等 |
| 16 | 土方开挖回填 | 800 | 米 | 土方开挖回填 |
| （二） | 四足机器人配置 |  |  |  |
| 1 | 机器狗 | 1 | 项 | 1.产品尺寸70cmx31cmx40cm;整机重量15kg（含电池）;载荷约8kg(极限~10kg)；运动速度：0~3.7m/s 2.最大攀爬落差高度：约16cm；最大攀爬斜坡角度：40° 3.膝关节内走线，关节热管辅助散热 4.超大关节运动空间：机身：-48~48°；大腿：-200~90°；小腿：-156~-48° 5.超广角3D激光雷达，广角高清相机 6.配备4G通信，内置eSIM;配备智能OTA升级 7.APP高清图传、遥控、所有数据查看； 8.WIFI6双频无线802.11ax；蓝牙 5.2/4.2/2.1 9.电池种类：长续航（15000mAh）,续航时间2-4h 10.标配手持式遥控器及快充充电器(33.6V/9A) 11.支持二次开发，支持充电桩 12.配备麦克风、扬声器、照明灯(3W)，具备系统状态指示功能 13.100Tops超大算力的拓展坞，含AI算法及技术支持 14.realsense D435i深度相机 15.具备3D激光雷达。 |
| 2 | 二次开发 |  |  |  |
| 2.1 | 数据接入 | 1 | 项 | 原生硬件平台的数据包括运动状态、传感器数据等。需要设计统一的数据接口，涉及相关的API。多传感器融合是关键，比如激光雷达、摄像头、IMU的数据同步和标定。实时传输需要考虑带宽和延迟，使用MQTT或WebSocket这样的协议，计算节需进行初步的数据处理，比如降噪或特征提取。 |
| 2.2 | 算法接入 | 1 | 项 | 运动控制优化需要针对复杂地形，比如泥泞或斜坡，调整步态算法。可能使用强化学习来训练适应不同地形的策略。缺陷检测算法需要处理视觉和红外数据，使用智能模型进行学习，并进行迁移学习以适应特定场景，算法需要封装成模块，方便调用。 |
| 2.3 | 系统对接 | 1 | 项 | 机器狗平台需要实现与数字孪生澥浦闸站系统的对接，需要定义API接口和数据格式，数据的转换还将涉及到数据清洗和存储。人机交互界面需要进行可视化涉及，在安全方面还需要考虑数据加密和访问控制。 |
| 2.4 | 应用验证 | 1 | 项 | 模拟闸站极端工况验证传感器可靠性，通过故障注入测试系统容错性，并发执行多任务（巡检+实时视频回传），评估边缘计算节点资源占用率与延迟，收集误报样本迭代训练模型，利用数字孪生平台仿真优化路径规划算法，保证机器狗的正常工作。 |

### 6.4信息安全保障体系

| 序号 | 设备及软件等内容名称 | 数量 | 单位 | 设备主要技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信息安全保障体系 |  |  |  |  |
| （一） | 网络安全升级 |  |  |  |  |
| 1 | 工控网安全 |  |  |  |  |
| 1.1 | 网络准入系统 | 1 | 台 | 2U机架结构，国产化 CPU，内存:32G，硬盘: 4T，标准配置单电源，标准配置6 个千兆电口，可配置3个接口卡；国产化操作系统；支持100用户机型准入认证。 支持多种灵活的部署方式，无需改变网络结构，部署方式包括但不限于独立部署、热备部署、探针式部署、负载均衡部署、集群部署、扁平化部署、云化部署。 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。 ▲VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为（提供功能截图并加盖原厂公章 ）。 管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。 支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS专属客户端及APP。 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），交换机型号库100+以上。 支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型。支持报警信息通过Syslog、邮件进行输出。 支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告。 |  |
| 1.2 | 漏洞扫描系统 | 1 | 台 | 1U,1个Console口，6个千兆电口，4个千兆光口（带4个千兆多模光模块），2个USB接口，内存16GB，系统盘16G mSATA，数据盘4T SATA硬盘,冗余电源,2个扩展槽位,支持无限制IP授权，并发扫描5个系统扫描任务，并发扫描80个IP地址；支持50个Web域名授权，并发扫描3个web扫描任务，并发扫描3个web站点；基线核查支持100个资产，并发基线任务4个；支持分布式部署。默认含1年特征库升级服务,默认带36个月硬件维保。 支持扫描主流操作系统、Web服务器、数据库、网络主机、移动设备、应用及软件的安全漏洞； 系统漏洞库支持多种设备类型，包含打印机类、网络设备类、安全设备类、应用安全类等; ▲支持“两高一弱”专项漏洞扫描模板，包括内网高频高危漏洞模板和互联网高频高危漏洞模板（提供截图证明并加盖原厂商公章）； 支持网络打印机、摄像头、移动终端等设备的漏洞发现 支持麒麟，统信，红旗，起点，openEuler，bclinux，EulerOS，中科方德，中兴新支点，深度等国产操作系统漏洞扫描； 支持南大通用Gbase，GaussDB，达梦，金仓，优炫，神通，瀚高等国产数据库漏洞扫描； 支持东方通，foxit，wps，永中，数科，用友，景云，北信源，泛微，蓝凌等国产应用软件漏洞扫描； 支持堡垒机联动登录扫描，支持跳板机联动登录扫描； 支持ActiveMQ、FTP、Highgo、HTTP-basic、Kingbase、MongoDB、MS SQL、Mysql、ONVIF、Postgres、RDP、Redis、RTSP、SIP、SMB、SMTP、SNMP V1、SNMP V2C、SNMP V3、SSH、Telnet、Tomcat、VNC、Weblogic、WinRM等弱口令探测； 支持自定义口令猜测时间、猜测频率、猜测次数、最大并发线程数； 支持主流操作系统配置核查，包括但不限于 Windows、BClinux、Solaris、HPUnix、AIX等操作系统，支持麒麟、统信、中兴新支点、龙蜥、openEuler、华为欧拉等国产化操作系统； 支持离线配置检查，提供离线检查工具； 支持配置审计功能，支持审计检测对象的配置变更情况； |  |
| 1.3 | 工业安全管理与分析平台 | 1 | 套 | 2U标准上架设备，软硬一体化平台，硬件平台配置不低于：内存≥128G，960GB SSD硬盘+32TB SATA硬盘，≥4千兆电口双电源，日志处理性能≥10000eps 。含三年威胁情报库；包括威胁情报升级、告警分析、爆破行为分析、web攻击行为分析、数据库攻击行为分析、恶意邮件行为分析。 以攻击者的维度进行分析，对攻击者进行画像，画像内容包括地理位置信息、国家信息、使用的攻击类型、攻击的所有资产等； 支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行攻击带外分析，支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、流氓推广、窃密木马、网络蠕虫、远控木马、黑市工具、其他恶意软件，并可自定义威胁情报； ▲所投产品需符合中华人民共和国公信安[2014]786号《高级可持续威胁安全监测产品安全技术要求和测试评价方法（试行）》的标准，支持对恶意扫描行为监测、钓鱼攻击监测、地址欺骗监测、应用服务器程序漏洞攻击监测、浏览器漏洞攻击监测、恶意程序攻击监测、异常网络通信行为监测、逃避监测防护以及未知威胁监测等功能（需提供CMA、CNAS认证的权威检测机构提供的检测报告并加盖原厂公章）； 支持基于IP地址的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断；支持基于URL的旁路阻断，并能将URL请求进行重定向； 支持SSL解密，符合PKCS#1、PKCS#8标准， pem格式， 后缀名 .pem 或 .key；支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、QQ、NFS等类型协议的流量进行文件还原； 支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、等方面详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力； 支持日志传输配置，包括威胁告警、威胁等级、攻击结果、威胁类型等；支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性； 威胁溯源，支持通过SPL搜索语句进行详细检索并能够采用多字段组合来进行日志检索生成视图； |  |
| 1.4 | 态势感知探针 | 1 | 套 | 标准1U机架式，配置≥5个千兆电口,流量吞吐≥1Gbps，协议解析/威胁检测能力≥1Gbps,并发会话≥400W，新建会话≥6W，1T 企业级硬盘； 支持入侵检测、网站漏洞利用、webshell上传和威胁情报等模块。含系统软件一套。含全功能模块升级授权三年；含三年威胁情报更新授权与规则升级授权；含36个月产品标准维保服务； 支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现；支持对流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备； 支持常见数据库协议的识别或还原：DB2、Oracle、SQL Server、Sybase、MySQL、MongoDB、PostgreSQL等协议； 支持TCP/UDP会话记录、异常流量会话记录、web访问记录、域名解析、SQL访问记录、邮件行为、登录情况、文件传输、FTP控制通道、SSL加密协商、telnet行为、IM通信等行为描述； 支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取； 支持基于流量实时威胁情报匹配功能，设备具备主流的威胁情报，情报总量大于200万条； 支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统配置等注入型攻击；支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击等检测； ▲支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；如：中国菜刀、小马上传工具、小马生成器等；支持基于webshell函数的攻击检测，如文件包含漏洞、任意文件写入、任意目录读取、任意文件包含、preg_replace代码执行、Eval后门等（提供截图证明并加盖原厂商公章）；支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、QQ、NFS、XHT等类型协议的流量进行文件还原；支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包流量双向或单向、数量、IP地址、端口或协议类型； 支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性； 支持威胁告警信息发送给syslog服务器，支持将威胁告警、威胁等级、网络日志、攻击结果、威胁类型等日志传输给KAFKA、威胁分析平台；支持与集中管理平台进行联动，统一进行情报、规则的升级。 |  |
| 2 | 业务网安全 |  |  |  |  |
| 2.1 | 网络准入系统 | 1 | 台 | 2U机架结构，国产化 CPU，内存:32G，硬盘: 4T，标准配置单电源，标准配置6 个千兆电口，可配置3个接口卡；国产化操作系统；支持100用户机型准入认证。 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。 管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。 客户端支持自定义菜单栏及终端用户故障诊断，诊断过程支持录屏，诊断结果支持一键压缩打包。 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），交换机型号库100+以上。 支持设置来宾专属地址段；来宾入网提供二维码、来宾码、自助申请（管理员审批）多种方式；提供来宾入网审批气泡弹窗提醒功能，被访人点击即可审批。 支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型。支持报警信息通过Syslog、邮件进行输出。 |  |
| (二) | 机房基础环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 机房装修、配电 |  |  |  |  |
| 1.1 | 机房装修 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 静电地板 | 30 | m2 | 600*600*32硫酸钙防静电活动地板，含四周镀锌角钢，具体详设计图纸要求 |  |
| 1.1.2 | 金属踢脚线 | 30 | m | 100mm高不锈钢成品拉丝踢脚板 |  |
| 1.1.3 | 防潮地坪漆 | 30 | m2 | 防潮地坪漆二道 |  |
| 1.1.4 | 防静电地板台阶 | 1 | 处 | 600*600*32硫酸钙防静电活动地板，具体详设计图纸要求 |  |
| 1.1.5 | 铝合金天棚龙骨 | 30 | m2 | （U50上人型）周长2m内,厚度2mm |  |
| 1.1.6 | 微孔铝合金吊顶 | 30 | m2 | 600*600*0.8mm，防火性能达到A级 |  |
| 1.1.7 | 彩钢板饰面 | 60 | m2 | 单面，0.6mm，造型定制 |  |
| 1.1.8 | 墙龙骨 | 60 | m2 | U75,0.8mm |  |
| 1.1.9 | 保温岩棉 | 60 | m2 | 厚度50mm，保温岩棉（A级防火） |  |
| 1.1.10 | 彩钢板上下墙面封堵处理 | 1 | 项 | 防火石膏板拼接，龙骨支架 |  |
| 1.1.11 | 甲级钢制防火门 | 1 | 樘 | 1.5*2.1m，耐火隔热性≥1.5h，耐火完整性≥1.50h |  |
| 1.2 | 配电机房电气及其他设备子项 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | LED平板灯 | 6 | 项 | 600*600 ,32W |  |
| 1.2.2 | 消防应急照明灯 | 2 | 只 | 消防3C认证产品 |  |
| 1.2.3 | 安全出口指示灯 | 2 | 只 | 消防3C认证产品 |  |
| 1.2.4 | 接地铜排 | 20 | m | 30*3mm紫铜排 |  |
| 1.2.5 | 接地线缆 | 25 | m | ZR-BVR50 |  |
| 1.2.6 | 等电位联结网格 | 15 | m2 | 100*0.3mm接地铜箔 |  |
| 1.2.7 | 接地线缆 | 100 | m | ZR-BVR6 |  |
| 1.2.8 | 接地端子箱 | 2 | 套 | 180*110*50 |  |
| 1.2.9 | 龙骨跨接线 | 50 | m | BVR4平方 |  |
| 1.2.10 | 线管跨接线 | 50 | m | BVR4平方 |  |
| 1.2.11 | 设备散力架 | 5 | 个 | 机柜、配电柜、精密空调 |  |
| 1.2.12 | 设备散力架 | 1 | 个 | 电池架 |  |
| 1.2.13 | 精密空调室外机底座 | 1 | 个 | 精密空调室外机 |  |
| 1.3 | 动力供配电系统 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 电线管明配 | 50 | m | JDG25,国标 |  |
| 1.3.2 | 插座、照明线 | 100 | m | 2*BV2.5mm2+1*BVR2.5mm2 |  |
| 1.3.3 | 精密空调电缆1 | 10 | m | ZC-YJVR5*4 |  |
| 1.3.4 | 设备电源线 | 50 | m | ZC-YJVR3*6 |  |
| 1.3.5 | UPS输入输出电缆 | 10 | m | ZC-YJVR4*35+1*16 |  |
| 1.3.6 | 金属软管敷设 | 100 | m | 金属软管敷设 |  |
| 1.3.7 | 机柜工业连接件 | 5 | 套 | 16A |  |
| 1.4 | 精密空调 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 精密空调 | 1 | 套 | 5P |  |
| 1.5 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 6类网线 | 1 | 箱 | 1、 符合ISO / IEC11801 & TIA/EIA-568.2-D & UL Subject 444 & YD/T1019等相关标准 2、 23AWG 3、 十字骨架结构 4、 低烟无卤外皮，阻燃符合：IEC 60332-3-24；毒性标准：IEC 60754-1;酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 烟雾浓度标准：IEC 61034-2 5、 线缆外径: 5.8 ± 0.3 mm 6、 最大拉力400N 7、 频率：250MHz 8、 最大导体电阻: 89 Ω/km 9、 最小绝缘电阻:100 MΩ/km 10、 介电强度: 500 Vac/min 11、 安装温度：0℃- +70 12、 工作温度：-20℃- +70℃ 13、 储存温度：-20℃ - +70℃ 14、 305米/箱 15、 符合RoHS 2.0, European Directive 2011 / 65 /EU RoHS Compliance |  |
| 1.5.2 | 24口数据配线架 | 2 | 只 | 高密度，24 口，1U； 符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd 版本 (2002) 和 CENELEC EN50173 (2002) 对 Category 5e/6或Class D/E的要求； 带后部线缆管理支撑架。 |  |
| 1.5.3 | 主干弱电桥架 | 10 | m | 国标，200*100 |  |
| 2 | 安防系统（包括监控、报警、门禁系统） |  |  |  |  |
| 2.1 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 彩色摄像机 | 4 | 台 | 400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，支持H.265编码，最大红外监控距离30米，支持走廊模式，支持ROI，SMART H.264/H.265，支持256G Micro SD卡,支持DC12V/POE供电方式 |  |
| 2.1.2 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 不小于32路16盘位网络硬盘录像机NVR，16盘位，3U，1个eSATA，Raid，2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示，报警16进4出(选配8出)，16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码，2个千兆网口，2个USB2.0，1个USB3.0，支持Smart 2.0智能功能 |  |
| 2.1.3 | 24口接入层POE交换机 | 1 | 台 | 千兆以太网交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口(监控、内外网、门禁 ） |  |
| 2.1.4 | 监控级硬盘 | 2 | 台 | 6T |  |
| 2.2 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 门禁读卡器（带指纹识别） | 1 | 只 | 应内建Mifare卡读卡模块，符合ISO 14443-A标准，读卡频率为13.56MHz，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。应具有光学式CMOS指纹辨识模块，指纹特征数据可通过控制器下载到读卡器中。刷卡比对或指纹比对时间应小于等于 1 秒，指纹辨识FRR（错误拒绝率）小于等于0.01%，指纹辨识FAR（错误接受率）小于等于0.001%。读卡感应距离为3-5CM。应具有4750人，每人两枚指纹共9500枚指纹容量的存储。指纹数据存储采用组乱码加密，确保数据安全。应具有防拆设计，设备拆除时应具有报警提示功能。应具有防水设计，IP65。 |  |
| 2.2 | 双门磁力锁 | 1 | 套 | 输入电压 DC12V 工作电流 12V/450mA 信号输出 干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 LED显示 红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态） 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门 外壳处理 阳极硬化电镀处理 锁体处理 环保锌电镀处理 吸板处理 环保锌电镀处理 |  |
| 2.3 | 出门按钮 | 1 | 只 | 86型出门按钮 |  |
| 2.4 | 门禁控制器 | 1 | 台 | 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口，以确保主机具有强大的项目适应性、控制性及拓展能力，故产品应具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 |  |
| 3 | 机房动力环控系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供配电系统 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 三相电量仪 | 1 | 台 | 显示：液晶屏显示，支持背光，支持中文显示 通讯：RS485通讯，Modbus-RTU协议 输入：4路开关量（220V交流电直接输入） 输出：2路电能脉冲（脉冲常数3200imp/kwh），具有谐波 扩展：可直接从电流、电压互感器输入信号，现场可编程设置输入参数变比 |  |
| 3.1.2 | 空开通断检测模块 | 1 | 个 | 监测空开通断电状态 |  |
| 3.1.3 | 电量仪监测模块 | 1 | 套 | 实时的监测到市电电量参数有：相电压、相电流、有功功率、频率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度等。并以图形化界面显示，明确的反应出报警状态和正常状态 |  |
| 3.2 | UPS配电系统 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ups监控协议接口模块 | 1 | 台 | 采集UPS工作状态及报警：输入输出电压、电流、频率、功率、逆变器、静态开关、电池等的报警和状态。 多线程并发通讯机制，最快1秒可全部采集完成，速度快。 分布式架构设计，采用后台服务方式启动，稳定可靠。 每个监控参数可定制名称和报警范围。 |  |
| 3.3 | 精密空调监测系统 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 精密空调监控协议接口模块 | 1 | 套 | 实时采集精密空调的回风温度湿度、设置温度湿度、压缩机、风机、制冷、制热、除湿、加湿等的报警和状态，一旦发生告警及时通过短信、现场多媒体报等方式告知管理人员 |  |
| 3.4 | 漏水监测系统 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 泄漏检测控制器 | 1 | 台 | ) 提供1路检测线缆接口，接入2芯漏水检测线缆。2) 实时响应快，响应时间<3s。 |  |
| 3.4.2 | 泄漏检测绳 | 2 | 条 | 7.5米感应绳 |  |
| 3.4.3 | 引出线 | 1 | 条 | 4米引出线 |  |
| 3.4.4 | 区域式泄漏检测软件接口模块 | 1 | 项 | 显示漏水报警情况和数据。 |  |
| 3.5 | 温湿度监控系统 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 数字型温湿度传感器 | 2 | 个 | 大屏幕高亮度 LCD 显示，观察直观、操作简便。 温度单位选择：摄氏度(℃)、华氏度(℉)可设置，可在全球范围使用。 RS485接口，标准MODBUS协议最大支持255台设备联网，便于远程监控系统集成。 外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高。 电源输入具有防反功能，电源输入正负反接 不损坏设备。 |  |
| 3.5.2 | 温湿度监测软件接口模块 | 1 | 套 | 3D界面显示温湿度具体地址及编号，温度及湿度实时数值，超限红色报警 |  |
| 3.6 | 系统配置 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 多媒体报警 | 1 | 套 |  |  |
| 3.6.2 | 动力环境监控主机 | 1 | 台 | 箱体结构：紧凑坚固、良好的抗震性和抗冲击性。表面处理：硬质阳极喷砂氧化处理，抗刮擦，保证系统长时间稳定运行。 硬盘：CPU:3.0GHz 硬盘:2TBG，内存：4G； 安装尺寸：19英寸机架安装。 |  |
| 3.6.3 | 8口串口服务器 | 1 | 台 | 提供8个RS-232/422/485串口，标准的19寸机架安装方式。 速度：10/100M自适应，也可支持手动设置。 参数包括：10M半双工，10M全双工，100M半双工，100M全双工。 保护：2KV电磁隔离支持串口终端连接到UNIX主机上，实现多屏切换（ 可达6屏）。 支持Windows系统 Real COM驱动程序，允许6台PC同时打开此设备的同一串口。电量仪、ups等485或232输出智能设备需串口服务器转换成网络，通过协议开发接入集中监控平台。 |  |
| 3.6.4 | 机房动力环境集中监控系统 | 1 | 套 | 电子地图方式显示漏水位置、烟感位置状态、温湿度位置实时数据,组态式软件平台,支持SNMP、OPC等协议设备接入，实时显示存储各个子系统的监控数据，历史数据查询打印可提供值表和曲线图两种方式。可以根据客户需求定制界面，集中监控，授权管理，报表输出，分级报警 |  |
| (三) | 国产化组件采购 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化操作系统 | 3 | 套 | 具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能；提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境；兼容主流服务器、外设和数据库、中间件、虚拟化和容器技术、云计算和大数据等平台； |  |
| 2 | 国产化数据库软件 | 1 | 套 | 具备数据存储、访问控制、身份鉴别和数据备份恢复功能。管理员及用户可通过图形化或命令行工具实现对数据库对象的管理；开发人员可通过标准化接口开发基于数据库的应用和软件。 |  |
| （四） | 第三方测评 |  |  |  |  |
| 1 | 二级等保测评费 | 1 | 项 | 依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等相关法律法规和标准规范的要求，委托具有等保测评资质的第三方机构对系统开展信息系统安全等级保护测评工作。 |  |
| 2 | 代码审计 | 1 | 项 | 项目建设完成后系统正式上线前，委托第三方机构进行代码审计。 |  |
| 3 | 软件测评 |  |  | 项目建设完成后系统正式上线前，委托具备软件测评资质的第三方测评机构进行软件测评。 |  |
| （五） | 系统集成 |  |  | 当上级资源池无法提供算力资源时，系统开发期间的资源部署需求由中标单位承担，上级资源池能够提供相关云资源需求后，需将系统迁移至上级资源池并进行部署，期间发生的相关费用由中标单位承担。 |  |

### 6.5标准规范建设

| 序号 | 设备及软件等内容名称 | 数量 | 单位 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 闸泵数字孪生工程设计手册与运维定额管理标准研究 |  |  |  |
| 1 | 《闸站数字孪生工程运维定额标准》 | 1 | 项 | 编制《闸站数字孪生平台建设规范》，规范闸站数字孪生工程基础感知、数据底板、模型平台、知识平台、业务应用、网络安全等设计标准。 |
| 2 | 《闸站数字孪生平台建设规范》 | 1 | 项 | 编制《闸站数字孪生工程运维定额标准》，科学合理编制闸站数字孪生工程运行维护经费预算 |

第六部分  拟签订的合同文本

（合同文本为参考文本，实际以签订为准）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神,甲方经过公开招标 采购方式确定乙方为 镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目  服务的提供单位，双方签署本合同，共同执行。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1、中标通知书；

2、乙方中标的投标文件；

3、公开招标文件；

4、乙方在投标响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、服务内容：信息化建设内容和非信息化建设内容两部分。信息化建设内容：孪生工程应用、数字孪生平台、基础设施层建设、运行保障与网络安全等；非信息化建设内容：闸泵数字孪生工程设计手册与运维定额管理标准研究及其他（不包含前期咨询和工程监理）。

三、合同履约期限和地点：

1、合同履约期限：（1）项目建设工期：合同签订后3个月内完成初步验收并投入试运行，试运行3个月，试运行阶段完成二级等保测评,试运行结束后组织项目整体验收。

（2）运维保障期限：自项目整体验收通过之日起3年，运维保障期包含系统软件升级等服务。

2.合同履约地点为招标人指定地点。

四、合同金额

本合同按实结算合同，合同金额(大写)：                      元(￥           元)人民币。

合同金额包括但不限于系统设计、软件开发、软件测试、软件部署、系统培训、验收后的技术服务及制作标书、以及系统运行正常需要的资料归集、政策性要求和业务管理需求变化引起的软件系统改版升级和新增软件功能模块、应急期间技术人员保障等服务、利润、税金等与本次项目涉及的一切费用。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、试运行及验收

1、试运行：软件开发实施部署完成并经测试通过后，系统进入试运行，试运行3个月。

★试运行阶段完成二级等保测评，相应的费用由乙方承担。

2、验收：系统通过试运行后，乙方向甲方提出申请，甲方组织相关单位对项目进行验收。项目验收通过，进入正式运行阶段。项目整体验收合格的条件必须至少满足以下要求：

（1）已提供了合同要求的全部软硬件和相关资料；

（2）试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决；

（3）初步验收完成，并经确认系统运行正常，乙方可在提供完整文档资料的基础上申请项目整体验收，由甲方在接到乙方验收申请后的1个月内组织验收；

（4）项目得到甲方认可，监理及专家验收通过。

3、系统软件验收标准：

（1）软件主要功能及性能指标符合招标文件技术规范，满足使用单位实际需求。

（2）各系统技术指标应符合相关指导性文件和技术规范要求。

（3）系统应很好的兼容并适配国产化操作系统平台。

（4）无明显BUG、漏洞及重大安全风险隐患。（提交相关测试报告）

（5）符合二级等保相关要求，并通过二级等保测试。

七、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。甲方永久享有乙方为本合同项下提供的项目成果、代码的知识产权所有权。

八、履约保证金

乙方应根据甲方要求缴纳履约保证金，履约保证金为        元，在签订合同前，按要求缴纳至甲方账户；履约保证金在项目完成最终验收合格之日起10日内退还。履约保证金形式：     （银行保函/保险保单/担保保函/保证金）。

九、转包

1、本合同范围的服务内容，应由乙方直接负责，不得转包他人；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任；

十、  支付方式

（1）合同签订并具备实施条件后，支付合同价的40%；

（2）项目初步验收合格并进入试运行后，支付至合同价的70%；

（3）项目整体验收通过且结算审核结束后，支付至结算审核价款的100% 。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务，乙方安排专人负责项目成果审核、校对工作，确保成果质量通过验收。

2.乙方提供的服务成果发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3.后续服务：

（1）硬件软件质保期：自项目整体验收之日起三年；

（2）售后服务内容：中标人应配备专门的技术人员，通过电话服务、远程服务和现场服务向招标人提供快速、高效的运维服务，及时解决系统出现的各种故障，进行系统的问题修复、根据使用情况做好系统相关应用、模型功能调整、更新，保障系统长期安全、可靠、高效运行等。

（3）售后响应时间：提供7×24小时技术支持服务，应在接到招标人或系统使用单位故障通知1小时内响应，紧急问题2小时内到达现场，12小时内解决问题，特殊情况不超过24小时。因未及时解决问题而造成甲方的损失由乙方承担。

4.在作业过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生，服务期间所引起的工伤等事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

十三、项目运维管理

1.运维服务范围：乙方对本合同内的所有软件硬件设施，维护、维修、更换故障设备、产品升级等。

2.通用要求：

（1）原厂服务：项目运维期内，乙方应提供主要软硬件厂商（至少包括机房、存储设备、网络设备、安全设备、服务器等）的原厂质保服务。

（2）运维服务报告：项目运维期内，乙方应与甲方建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的各种报告。提供的报告包括但不限于：年度运维服务总结报告、重大故障维修报告等。此外甲方还可根据实际情况需要，要求乙方就特定事件提交说明报告。

（3）信息安全：乙方应严格遵守各项信息安全管理规定，明确本单位安全责任部门和安全责任人，强化对运维人员日常监督教育。

（4）升级服务：乙方提供的系统软件应为当前最新版本并且无高危及以上等级的安全漏洞，运维期内有新版本或出现安全漏洞时，乙方负责升级。

十四、培训要求

1、培训总则

(1)乙方必须满足本部分要求的培训服务。

(2)在项目的实施方案中提供详细的培训计划、大纲、课程内容等相关内容.

(3)培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

2、培训内容与课程要求

乙方必须为用户提供系统安装、使用和维护相关的知识和管理培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训，同时乙方还应提供所开发应用软件系统的操作使用培训，培训对象为各基层用户、相关职能部门用户、主管领导，乙方必须列明相应的培训课程按照项目培训对象的不同提供详细的系统培训方案，培训方案需经甲方认可。内容包括 但不限于培训计划、培训方式、培训内容、培训次数和培训的验收方式等。除培训工作外， 还包括使用手册、宜传品的制作和印刷，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品.

3、培训费用

(1)乙方已将所有培训费用(含培训教材费)计入合同总价。

(2)实际培训时间、人数和地点按乙方与项目业主商定的为准.

4、培训地点

★培训地点在甲方或甲方指定地点进行平台操作培训.

十五、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务成果的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方提供的成果质量不合格，乙方应负责无偿给予修改或采取补救措施，以达到质量要求。

5.如果乙方在软硬件出现故障时拒绝提供保修服务，或者未能按照合同约定的标准和范围提供服务均视为乙方违约。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向镇海区人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

或委托代理人：                           或委托代理人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

附件1：分项报价表

| 序号 | 设备及软件等内容名称 | 主要技术指标 | 型号 | 品牌、产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：具体以中标人提供的内容为准，签合同之前乙方需将投标文件中所放的“主要技术指标”相关证明资料原件向甲方出示，并复印一份给甲方留底。

第七部分  格式与表格

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投标文件

项目名称：镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目

项目编号：NBZZDL-003

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件/电子档备份文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年  月   日

2.封面格式：(可选用)

投标文件

项目名称：镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目

项目编号：NBZZDL-003

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年   月   日

## 格式一  投标函

# 投标函

致：宁波市镇海区水利工程运行管理服务中心

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起  90  天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式二  开标一览表

# 开标一览表

项目编号：                            项目名称：

| 项目名称 | 投标总价（人民币/元） |
| --- | --- |
| 镇海区数字孪生澥浦闸站工程项目 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式三  分项报价表

## 分项报价表

## 项目编号：                                 项目名称：

| 序号 | 设备及软件等内容名称 | 主要技术指标 | 型号 | 品牌、产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：总价须与开标一览表总价一致，表格可自行编辑。

- 供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式四  合格供应商的承诺函

- 合格供应商的承诺函

致：宁波市镇海区水利工程运行管理服务中心

我方郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）我单位符合以下条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

- 特此承诺。

- 供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：

- 格式五  技术、商务条款偏离表

# 技术、商务条款偏离表

项目编号：                          项目名称：

| 序号 | 《采购文件》服务要求 | 《投标文件》服务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 是否为专门面向中小企业的采购项目 |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |
| 6 | 合同主要条款 |  |  |
| 7 | 技术参数（采购内容） |  |  |
| …… | …… | …… | 无条款偏离 |

备注：1、列明采购文件的要求与投标文件对应响应，并说明偏离状况；2、无偏离应在本表说明处注明无条款偏离字样或《投标文件》响应处响应；3、本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟（增减）；4、若不填写此表，视为供应商完全接受采购文件的采购需求的要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式六  拟派项目实施人员情况表（主要人员一览表）

拟派项目实施人员情况表（主要人员一览表）

项目编号：                         项目名称：

| 姓名 | 专业 学历 | 性别 | 年龄 | 职称、学位 | 从事同类 工作时间 | 在本项目中担任的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式七  类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

项目编号：                               项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

附相关证明资料

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式八  法定代表人授权书、法定代表人身份证明书

# 法定代表人授权书

致：宁波市镇海区水利工程运行管理服务中心

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （项目编号）（项目名称）                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年    月     日签字或盖章生效，特此声明。

（后附被授权人身份证正反面复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

供应商全称（公章）：

日期：

附：

被授权代表姓名（印刷体）：

职务：

被授权代表（签字或盖章）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：

年龄：               职务：

身份证号码：            系                  （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面复印件）

供应商（盖章）：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式九  中小企业声明函

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  宁波市镇海区水利工程运行管理服务中心  的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

_______________________________（项目名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为_______万元，属于_______ 企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

风险提示：

1)对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2)供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

## 格式十 残疾人福利性单位声明函（选用）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：