目 录

第一章  招标公告	2

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	109

第四章  评标办法及评分标准	123

第五章  合同主要条款	133

第六章　投标文件格式	136

- 第一章  招标公告

项目概况

宁波江北云鹭湾未来社区项目（数字化建设）招标项目的潜在投标人应在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。获取招标文件，并于2022年9月21日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：ZJWL2022ZBDL014

项目名称：宁波江北云鹭湾未来社区项目（数字化建设）

预算金额（元）：6460000

最高限价（元）：6429971

采购需求：

标项名称：宁波江北云鹭湾未来社区项目（数字化建设）

数量：1

预算金额（元）：6460000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波江北云鹭湾未来社区项目（数字化建设）（详见第二章 招标需求）

备注：/。

合同履约期限：标项 1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

联合体投标：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件及报名

- 获取招标文件时间： / 至2022年 9 月 21 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

- 地点（网址）：在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。

- 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）【附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。】

- 售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2022年9月21日09:00（北京时间）

- 投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件分别密封，递交至上述地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘或光盘存储的电子备份投标文件）的，投标无效。

- 开标时间：2022年9月21日09:00

- 开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：

2.1 落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）

2.2 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.4 参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2.5 投标与开标注意事项

2.5.1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.5.2 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.5.3 投标文件制作：

2.5.3.1 应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.5.3.2 供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5.3.3 以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.6 本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.7 供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.8 供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，现场递交或邮寄至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘或光盘存储的电子备份投标文件）的，投标无效。

2.9 采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行。

2.10 疫情期间特别提醒事项：投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。疫情防控期间，请投标人遵守江北区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

2.11 疫情期间，请各供应商遵守宁波市江北区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2.12 本公告发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易网江北区分网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：宁波市江北区慈城镇人民政府

地址：宁波市江北区慈城镇解放路8号

传真：/

项目联系人（询问）：高老师

项目联系方式（询问）：0574-87595379

质疑联系人： 季老师

质疑联系方式：0574-87595379

- 采购代理机构信息

名称：浙江万里工程咨询有限公司

地址：浙江省宁波市高新区宝龙广场1幢12B楼

传真：0574-87020872

项目联系人（询问）：王工、陈工、郭工

项目联系方式（询问）：0574－87020872

质疑联系人：孙工

质疑联系方式：0574－87020872

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路 181 号

传真：/

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

- 一、项目概况

云鹭湾未来社区项目位于宁波江北区慈城镇，东临轨道交通四号线， 西临慈浦路，区块地理位置优越，交通便利，且生态资源优良，人文底蕴深厚。实施单元约38 公顷，西至慈浦路，东至滨湖环路，南至祝家街，北至修人街，由8个小区组成，社区总居民数约3114户，人口：9342人 。创建类型为旧改类，项目以“继古开今 康养新局”为目标定位，结合居民需求、社区现状、创建优势与未来社区的理念，打造差异化健康社区 — — 将主动式健康转与被动式健康相结合的生态健康社区和从活动、空间、组织、文化建设四个方面展开打造，以丰富的育儿空间、多系列活动建设为特色亮点的育儿友好型社区为本次项目的特色亮点，打造共治共融，全民友好的健康生活样板区。

云鹭湾未来社区数字化建设是未来社区“139”架构的重要组成部分，根据数字化改革总体要求和数字社会系统建设方案，承接社会事业“12个有”优质公共服务精准落地。基于数据安全与隐私保护准则，高效链接江北区区域智慧服务平台和社区个性化、品质化、市场化服务，整合形成社区九大场景高质量应用，形成可持续、自循环、优服务的运营模式，打造数字社会城市核心应用场景、共同富裕现代化鲜活单元。

建设目标

数字化建设未来社区当以创新、睿智的经营理念，融合到数字化建设的数据信息管理当中。并且提升数字化建设员工对于数字化建设未来社区数据流中具有价值的数据信息的洞察力。从而更为有效的实施符合数字化建设内部经营管理需求的特色化运作流程，创建能够进一步增值的数字化建设经营模式，并且全方位提升数字化建设的综合竞争力。数字化建设未来社区作为数字化建设强有力的后援军，必须规划处对数字化建设最为有利的运作程序，来全面提升数字化建设的综合竞争力，从而顺应经济市场的数据信息需求。

未来社区的创新需要集合全产业链的力量，依托未来社区数字化操作系统的开放生态可以加速社区的技术、产品和服务创新，为未来社区规划、建设、管理和服务提供创新思路和解决方案，为社区赋“智”、为城市赋“能”，使未来社区的网络化、数字化、智能化飞跃式发展。

云鹭湾未来社区数字化建设将与社区建设城市建设深度融合，将美好的数字化梦想照进现实，力争打造便捷、高效、智能的未来之城，助力未来社区的建设与发展。

- 二、建设内容

为深入贯彻全省未来社区建设总体部署，聚焦云鹭湾未来社区核心业务。建设未来社区智慧服务平台、数字驾驶舱、九大场景应用。

1.建设“云鹭湾未来社区”智慧服务平台。本项目应遵循全区未来社区共建、共享、共治的总体方针，实现与江北区未来社区智慧服务平台完成对接，实现统一应用能力中心、专题数据库、物联引擎、应用服务商城创建。

2.建设“云鹭湾未来社区”数字驾驶舱。围绕未来社区九场景全域化展示、指标化监管、可视化指挥的目标，设计云鹭湾未来社区防疫“一张图”、社区共建、活动报名、物业服务等重点运营要素展示等版块。

3.建设未来邻里场景应用，包含邻里公约、空间预约、活动报名、云鹭湾邻里风采、组织公开、红黑榜、社区公告、志愿服务、社区会议管理、邻里线上社群、社区任务、邻里互助、居民之声、装修登记、社区团购、闲置交易、家政服务、15分钟便民生活圈、积分系统、文化地图、社区方志、时间银行等功能模块。

4.建设未来治理场景应用，包含随手拍、社区共建、防疫登记、智慧社区应急、四类人口管理、事务公开、政务服务等功能模块。

5.建设未来服务场景应用，包含智慧物业、社区食堂、水位监测系统、智慧烟感等功能模块。

6.建设未来教育场景应用，包含云鹭湾托幼、教育地图、社区达人库、学龄课堂、线上图书馆、甬上云校、老年课堂、云鹭湾党建、电子荣誉墙开发等功能模块。

7.建设未来健康场景应用，包含智守护、云鹭湾健康、运动打卡（智慧步道）、远程问诊系统、挂号系统、医保结算接口等功能模块。

8.建设未来创业场景应用，包含众创空间、双创服务等功能模块。

9.建设未来建筑场景应用，以满足招标方对未来社区建设和运营在数字孪生方面的展示需求为目标，构建未来社区九大场景未来社区运营情况可视化展示，并实现无条件与江北区未来社区驾驶舱进行融合对接。

10.建设未来交通场景应用，包含社区充电桩等重要服务应用。

11.数字社会十二有对接，根据省市未来社区创建要求，接入数字社会十二有应用。

12.浙里办接入，根据省市未来社区创建要求，开通浙里办我的家园。

13.数据上报，根据省市级要求，定期数据上报运营数据、基础数据月更。

14.江北区区级智慧服务平台对接，接入全区未来社区智慧服务平台，打通与全区的数据及物联对接。同时根据的开放接口能力要求，进行系统对接；通过积分接口进行积分数据的交换和同步；社区业务数据和区级平台数仓的同步上报；物联网设备数据的同步上报；优质特色应用上架至区级平台服务应用商城。

15.数据安全中心建设，完成网络安全、数据中心、网络及服务器设备租赁。

16.系统等保测评，按照信息系统安全等级保护要求，完成第三方等保测评及整改。

17.相关设备购置，以满足未来社区运营及建设管理要求，建设一批能满足未来社区九大场景运营要求的相关硬件。

- 三、项目建设原则

本项目总体建设遵循如下原则：

- 规范化原则

项目设计和开发符合国家及省未来社区建设行业的相关信息化和数据标准或规范，特别是遵循数字化改革以来中国卫生信息标准最新研究成果，功能符合浙江省的未来社区建设实施相关管理规范要求。

- 开放性原则

注重系统的开放性，以适应系统扩充的需要。开放性包括对环境的开放，提供跨系统、跨平台的标准接口，使各分系统有较强的交互操作能力；开放性还体现在系统的互联上，体现在系统的升级、扩充和更新上，体现在应用目标和功能的变化上。

- 先进性原则

软件系统的设计采用先进技术，如：SOA构架/构件技术、数据交换中间件技术、海量数据管理技术、多种数据引擎、数据标准及规范化技术、面向对象的数据仓库和联机分析技术、软件开发和建成平台技术、选择先进的开发工具等。

- 服务为主原则

项目的建设坚持以人为本，以满足人民美好需求为导向，紧密结合国民经济和社会发展需求，结合人民群众日益增长的公共服务需求，重视解决实际问题，以应用促开发，增强公益性信息服务能力。

- 安全性原则

本项目建设涉及居民的隐私和健康相关信息的安全，系统设计保证系统的运行和数据传输，在软件的组织和设计方法的选择、数据的安全性和完整性以及系统的运行和管理等方面采取必要的措施，并防止和能够恢复由内在因素和危机环境造成的错误和灾难性故障，以保证系统的可靠性。

- 扩展性原则

本项目建设在满足现有需求基础上，充分考虑系统的可扩展性，以满足业务的不断发展，形成一个易于管理、可持续发展的体系结构。充分考虑浙江省数字化改革对未来社区系统带来的业务流程变动，能够提供与其他各政务应用系统(如公安、社保、计生等)数据交换和共享的接口。在保证原有各政务应用系统正常使用的情况下，提供各系统之间的无缝数据交换。

- 四、项目设计依据

- 政策依据

在2022年浙江省未来社区专项技术培训会议中提出未来社区建设模式创新，创新“平台+应用”模式，多方合作共建生态，集中整合优质资源。

- 明确全域统建模式未来社区智慧服务平台的建设框架和标准服务包功能模块。

- 以智慧物业为切入口，串联基层治理、居民服务、数字底座等，加快实现人、房数据与智慧服务平台的贯通，同时将标准化组件作为标配应用下沉。

- 当前模式创新重点是降低单点建设成本。统筹推进全域模式。

- 技术依据

本方案是按照最新的国家标准进行设计，具体如下：

《浙江省未来社区数字化建设指引（2.0版）》最新

《浙江未来社区建设试点工作方案》

《关于开展浙江省未来社区建设试点申报工作的通知》

《关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的通知》

《浙江省未来社区试点建设管理办法（试行）》

《GB/T 31490.1-2015 社区信息化 第1部分：总则》

《GB/T 31490.1-2015 社区信息化 第15部分：管理与服务平台建设要求》

《关于数字社会系统方案的汇报》

《关于开展2021年度未来社区创建的通知》

《浙江省基本公共服务标准（2021年版）》

《数字社会定义集（1.0版） 》

《数字社会多跨场景应用评价指标体系（试行）》

《数字社会网络安全建设规范（1.0版）》

《跨部门多业务协同应用指南（2.0版）》

《数字社会系统建设工作指南（2.0版）》

《数字社会门户系统建设指南（2.0版）》

《数字社会未来社区医疗健康实施指南（1.0版）》

《数字社会未来社区文化实施指南（1.0版）》

《关于高质量营造未来社区教育场景的实施意见》

- 五、系统总体架构要求

1、架构要求

1.1 总体架构

云鹭湾未来社区数字化建设以未来社区“139”架构为建设思路，即在社区空间尺度范围内建设社区智慧服务平台，构建智能感知系统形成社区数字基建，根据数字化改革总体要求和数字社会系统建设方案，充分衔接行业主管部门现有应用系统数据资源，贯通一体化智能化公共数据平台和城市大脑。

云鹭湾未来社区智慧服务平台以“1N93”为总体框架，即“建设一个数字底座，落地N个应用，数字化赋能打造九大场景，融合治理端、运营端和服务端三端入口”。数字底座需具备兼容、可靠、安全的基层数据治理能力和应用集成能力，由社区物联引擎、社区数据仓、空间数据资产和社区应用能力中心等部分组成。三端入口应以高效治理和居民体验为出发点，其中治理端（浙政钉）为各级管理人员根据各自的职能形成相关的管理界面；运营端为物业、运营以及生态链服务企业提供入口；居民服务端可依托“浙里办”或本地统一的服务端口作为主要入口，兼容支付宝、微信等应用小程序入口，按需引入智能交互终端，满足全年龄段人群服务需求。

要求支持多租户架构设计，且与区级数字智慧服务平台深度融合。

总体架构

1.2 数据联网架构

根据省未来社区数据联网架构图总体要求云鹭湾未来社区计划与政务有关的数据全部部署于政务网，并部署数据交换平台；通过数据交换平台实现互联网数据与政务数据的交互，所有接入到政务网的数据接口都需经过数据隔离网闸的保护，拒绝明文传输，对数据读取与上传双向加密。未来社区应用平台、社区智慧服务平台，互联网上的数据等部署于云鹭湾未来社区数据中心，数据中心以三级等保的要求进行租赁。

1.3 基础设施

云鹭湾未来社区基础设施指社区空间数字基建，包括社区网络层、终端层以及物联网设备接入层。通过一体化构建实现社区人、物全连接，完成社区数据的实时采集与快速传递，为数字孪生社区的建设提供坚实支撑。

社区网络层在功能上支持有线、无线、物联以及光网络融合接入，支持定位服务，适配安防、物联、办公、住宅、智能专网等多种场景，满足社区智慧服务平台对接的性能要求，以及可靠、可信、可管的安全要求，实现未来社区智慧服务的优质体验及稳定运行。

云鹭湾未来社区智能化基础设施（智能化硬件）主要包含：

1、视频监控系统；

2、智能监控及AI分析系统；

3、智能停车道闸系统；

4、指挥中心信息展示系统；

5、健康小屋系统；

6、网络系统；

7、综合管线实施；

8、水位及烟感系统；

9、智慧跑道系统；

具体需求详见主要设备参数清单。

- 六、需求分析

- 业务需求分析

- 1、构建“远亲不如近邻”未来邻里场景

通过营造交往、交融、交心人文氛围，构建“远亲不如近邻”未来邻里场景。

- 邻里积分，建立社区内积分体系，用户可在每日任务或在社区内参加活动、消费等渠道可以获得积分，可进行积分兑换、积分抵现、积分抽奖等活动。

（4）邻里商城，主要为社区居民提供邻里互动、促进邻里关系的新型购物方式，主要有闲置交易，邻里团购等功能。

（5）邻里生活，为社区居民提供一个集成政务、公共卫生、生活化、邻里互助、邻里公约和志愿服务的统一集中平台，为社区居民带来更便捷的生活。

- 2、构建“终身学习”未来教育场景

服务社区全人群教育需求，构建“终身学习”未来教育场景。

打造社区综合教育平台系统，涉及居民学员、社区主体、教育授课者（包含社区达人）等用户对象，整体打造从用户注册、审核、资源发布、报名、评价及课程回顾的业务闭环。实现学习画像、教务管理、数字档案中心、数字资源中心、数字服务中心等功能。

- 3、构建“全民康养”未来健康场景

瞄准社区全人群与全生命周期，构建“全民康养”未来健康场景。

（1）健康小屋，通过数字健康新服务场景应用以及未来社区智慧服务平台对接数字赋能于基本医疗、健康管理等服务，在区域整合型医疗卫生服务体系内为居民提供全方位周期医疗卫生服务，实现“健康大脑+智慧医疗”在医疗卫生服务体系网底的集中整体展现。

- 4、构建“大众创新”未来创业场景

顺应未来生活与就业创业融合新趋势，构建“大众创新”未来创业场景。

- 双创共享空间，提供基础的办公空间，同时提供、共享办公桌椅、空调、打印、复印机、文件柜及办公文具、饮水机等办公设备，用户可在线进行预约工位、设备、付费咨询服务等功能。

- 双创服务中心，企业可根据自身需求查找政策、找服务、找园区、找活动、看路演等，实现在线咨询和支付等功能。

- 5、打造“艺术与风貌交融”未来建筑场景

创新空间集约利用和功能集成，打造“艺术与风貌交融”未来建筑场景。

建立数字未来社区基底，实现规划、设计、建设全流程数字化。将相关建设及运营数据上传到CIM平台，基于区级数字智慧服务平台汇集未来社区空间数据资产，形成轻量化数字孪生模型，为未来社区创建的应用创造基础条件，实现九大场景的空间落位呈现及运营成效实时展示。

- 6、构建“便民出行”未来交通场景

建设智能停车系统，主要实现用户管理、无人值守、预约管理，灵活计费，统一运维管理，综合信息查询，统计分析，大数据运营等内容。

- 7、打造“优质生活零距离”未来社区服务场景

围绕社区居民24小时生活服务需求，打造“优质生活零距离”未来社区服务场景。

智慧物业管理，通过基础设置管理规范业务流程和标准，实现房源可视化、物业合同全生命周期贯通、多场景的业务应用；可以将“公共服务平台”中企业提交的物业服务申请主动接入过来，以“云+端”的方式提供在线服务、在线收费，在线报修、在线查费、在线缴费等服务，并支持在移动端（IPAD、IOS智能手机、安卓智能手机）应用。

- 8、打造“政府导治、居民自治、平台数治”未来治理场景

围绕党建引领，打造“政府导治、居民自治、平台数治”未来治理场景。

智慧应急，建立未来社区应急指挥决策系统。将抗台、消防、防疫等事件监测信息、医疗救治信息、卫生执监督法信息和相关信息统一在系统中，采用科学的危机处理方法，先进的信息处理技术和现代的管理手段，实现对突发事件的辨别、处理和反应，对事件处理全过程进行跟踪和处理。实现从突发事件相关数据采集、危机判定、决策分析，命令部署、实时沟通、联动指挥、现场支持等功能，以在最短的时间内对危机事件做出最快的反应，采取合适的措施预案，有效地动员和调度各种资源，进行指挥决策。

重点人群管理，开展疫情防控工作和重点人群管理，及时推送疫情防控知识、通告信息、实时动态，做实做细重点人群管理工作。

- 数据量及性能需求分析

- 1、数据量

1.1用户量

服务端主要涉及的用户为居民用户，有8个社区组成，云鹭湾未来社区共3114户，总人口9342人。

运营端主要涉及各个未来社区运营公司、物业、业委会等相关用户，每个社区按照15人计算，8个社区预计总人数120人。

治理端主要涉及江北区住建局、辖区各个街道及相关协同部门用户，预计总人数100人左右。

1.2用户并发量

服务端按照传统的互联网门户进行设计，应满足按照传统的同时在线用户是用户总规模的“20%原则”的并发要求，这样服务端的用户并发量是：9342*20%≈1868。

按照传统的同时在线用户是用户总规模的“20%原则”，这样“运营端”的用户并发量是：120*20%=24。治理端的用户并发量是：100*20%=20。

- 2、存储量分析

信息量的测算以数据库记录和数据报文形式存在，以下数据报文数据处理估算：

2.1初始数据量

系统初始数据包括全区物业报备的住户信息、备案房屋信息、备案的车辆信息；

- 住户信息量

约为9342条，每条3K；备案其他信息包括上传证照附件、备案附带信息等内容，预计每人附带3笔附带信息，每笔2M；

初始数量：9342*3K+9342*3*2M=55G。

- 备案房屋信息

备案房屋按照3114户左右进行测算，每户基本信息3K，备案附加信息包括房产证明等信息，预计每户附带5笔附带信息，每笔4M；

初始数量：3114*3K+3114*5*4M=60.8G。

- 备案的车辆信息

备案车辆信息按照户数配比约1：0.8进行预估，预计2492辆车辆，每个车位基本信息3K，备案附加信息包括驾驶证等信息，预计每辆附带3笔附带信息，每笔2M；

初始数量：2492*3K+2492*3*2M=14.6G。

2.2业务数据量

未来社区业务数据量主要涉及场景的相关运营数据，考虑到未来社区上架的具体应用根据各自特色会有所不同，每个应用第一年的业务量平均按照20G测算，则云鹭湾未来社区按900G测算。

并且业务量是以每年20%增长，5年后数据空间

将达 900G+900G*20%*5=1800G，约1.75T。

除以上电子报文，数据库记录存储容量：日志功能保留所有用户登录、项目实施技术文件授权、权限更改信息，保留用户在应用系统中的操作日志及有关系统日志。其数据量与系统的使用率和操作率相关，初步估算数据量为1TB左右。

综上，平台使用5年内初步估算业务数据总量2.87TB左右。

- 3、功能和性能需求分析

3.1网络系统需求分析

本项目按照业务需求需要实现与江北区住建局、区大数据局、辖区街道通过政务网进行对接，同时还要实现各个未来社区通过专网或VPN接入访问。

3.2性能需求分析

项目开发应当满足但不限于以下性能指标要求：

➢ 软件系统维护及更新升级不能影响日常业务的开展。

➢ 采用多层级架构与体系结构，充分考虑到系统今后横向与纵向的扩展能力。

➢ 在网络环境稳定的条件下，单一界面操作的系统响应时间应该小于3秒。

➢ 对操作员录入的各种数据进行有效性校验，保证数据的可用性。

➢ 建立完善的系统运行监控体制，能够实时捕捉到系统在运行时的错误信息，并友好提示给系统用户，并做好记录，交给系统管理员及时处理修复。

➢ 系统应能充分考虑并满足需求量预测。

➢ 在数据输入上提供准备、快速、完整性的数据输入操作手段，实现应用系统在数据源发生地一次性输入数据，并提供多种数据字典辅助录入功能。

➢ 页面反应时间：6秒内符合要求，2秒为最佳。报表生成时间：30秒内符合要求，超大数据集 60 秒内处理完成。

➢ 数据交换架构：与码头数据同比，每天约10万条数据，数据同步频率2次/秒。

➢ 支持年数据量2000万条记录数据。

➢ 系统提供 7X24 小时的连续运行，平均年故障时间：<1 天，平均故障修复时间<180 分钟，平台按照99.99%的可靠性标准设计。

➢ 系统安全性好，按各用户的实际需求设定其严格安全等级来保证系统的可靠性。

➢ 具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。

- 七、业务流程要求

- 社区共建业务流程要求

- 邻里积分业务流程要求

- 邻里公约业务流程要求

- 云鹭湾托幼业务流程要求

- 社区资源管理业务流程要求

- 社区课程发布流程要求

- 邻里圈子流程要求

- 场地预约流程要求

- 共享办公流程要求

- 社区防疫流程要求

- 智慧党建流程要求

- 八、功能总体架构

平台以强化顶层设计为目的，以“1N93”为总体架构，以“上下贯通、综合集成、全域推进”为原则，搭建1大数字基座N个开放应用 9大场景 3个端总体未来社区数字应用全景。其中数字基座主要包含社区应用中心、物联引擎、数据仓、空间数据资产、CIM应用平台；基座的主要作用为九大场景提供技术及数据支撑。三个端分别为服务端、治理端和运营端。

智能感知系统：由社区网络、终端及物联网设备组成，通过一体化构建实现社区人、物全连接，完成社区数据的实时采集与快速传递，为数字孪生社区的建设提供坚实支撑。

数字基座：本次项目主要对接江北区统一未来社区智慧服务平台，提供全区统一的社区公共数据中心和社区公共组件服务能力，为未来社区数字化建设提供基础关键数据贯通和公共组件服务。社区自建的九场景应用将依托区级智慧服务平台实现应用的快速上架部署。

N个应用：围绕云鹭湾未来社区后续实际的建设及运营需求，以及贯穿云鹭湾社区党建统领的总体方针，打造九大场景数字化应用，同时遵循全省浙里·未来社区建设要求，以实现平台贯通、数据共享、综合集成为目的，集成现有的数字社会十二有应用及省市区统一建设应用。

三个端：三端入口应高效治理和居民体验为出发点，其中治理端为社区管理人员提供入口，运营端为物业、运营以及生态链服务企业提供入口；服务端依托“浙里办”或本地服务端口（支付宝和微信小程序等）为居民提供统一入口，按需引入智能交互终端，满足全龄段人群服务需求。

- 业务应用层建设

- 未来邻里场景

1.1邻里公约

应用概述：邻里公约是参与制定的单位和个人共同信守的行为规范，它对于维护社会秩序、促进安定团结、加强社会主义精神文明建设有着不可低估的作用。居民需要对公约内容进行签字确认，表否定态度的可以向社区提出异议，通过该模式加强居民与居民、居民与社区间的交流，达成沟通邻里的目的。

功能介绍：

用户端：

- 用户在移动端可以查看公约内容进行签名确认；

- 签完名后可以查看未签名和已签名的人数占比。

管理端：

- 默认只有一份公约，不能新增或删除。

- 公约模版由超级管理员进行维护下发，社区公约状态为草稿状态，社区公约为草稿状态下，其内容会随超级管理端的改动而变动；当社区公约已被社区管理员改动过，公约状态为已发布或未发布时，超级管理的操作不影响社区的公约内容。

- 支持超级管理员查看所有社区的公约模板记录。

- 支持查看签字人员列表和未签字人员列表。未签字人员列表内支持上传功能；已签字人员列表内支持预览和重新上传功能；签字人员列表都支持以用户名、证件号、联系方式等字段查询用户。

- 支持编辑、停用或启用功能。

1.2空间预约

应用概述：空间场地预定功能可以让社区居民便捷的查询到场所的位置、联系电话、开放时间、场所真实照片以及不同时间段预约情况等信息，方便社区居民预约自己所需要的时间和场地。

功能介绍：

用户端：

- 展示社区内所有可预约的场地空间列表。

- 支持查看场地详细信息，包括场地名称、场地地址、最多可容纳人数、开放日期和可预约时间段。

- 预约场地需填写预约人的基本信息字段，支持选择日期、时间进行预约，支持可预约多人。

- 已预约事件支持取消预约。

管理端：

- 支持管理员维护场地、空间的基本信息，以及开放时间。

- 支持按时间筛选查看场地的预约情况。

- 支持自定义设置开放时间段。

1.3活动报名

应用概述：便于社区居民查看社区内举办的活动，促进社区邻里人文的融洽。

功能简介：

用户端：

- 支持在活动广场内可查看所有活动列表。

- 支持Tab切换查看的活动列表。

- 支持查看活动规则和活动详情。

- 报名成功后支持取消报名

运营端：

- 新增活动时支持设置报名人数上限，支持设置活动报名时间和活动时间。

- 支持查看活动报名人员列表

- 支持导出报名人员列表

1.4邻里风采

应用概述：社区邻里风采突出社区即城市文化公园的定位，以城市乡愁记忆和社区历史文脉为基础，明确社区特色文化主题，突出人文多样性、包容性和差异性。

功能简介：

用户端：

- 支持查看社区风采列表。

- 支持查看详细内容。

管理端：

- 支持新增、编辑内容

- 支持发布、删除功能

1.5组织公开

应用概述：像社区居民展示社区业委会、物业等组织的人员列表，便于社区居民联系到相关人员。

功能简介：

用户端：

- 支持查看社区业委会组织列表及人员信息

- 支持查看物业组织的人员列表及信息。

- 支持一键拨打组织人员电话。

管理端：

- 支持新增、导出人员。

- 支持查看、删除。

1.6红黑榜

应用概述：社区内红黑事件公开，以颜色差距造成视觉上强烈对比的同时，给人以警醒。

功能简介：

用户端：

- 支持Tab切换查看红黑事件列表；

- 支持用户下载附件；

管理端：

- 支持新增、查看、删除；

- 新增时支持上传附件；

1.7社区公告

应用概述：为居民提供最新的资讯信息窗口，是各小区宣传的阵地，是向社区居民宣传党的路线、方针、政策，宣传科技、文化、卫生等各方面知识的窗口。也是社区居民掌握科普知识的一条重要渠道，是号召全民动员的“传话器”。

功能简介：

用户端：

- 支持查看社区信息列表；

- 支持用户下载附件；

- 支持模糊搜索；

管理端：

- 支持新增、查看、删除；

- 新增时支持上传附件；

1.8志愿服务

应用概述：社区志愿者是以社区为范围无偿主动承担社会责任的人。社区志愿者是指以社区为范围，在不为任何物质报酬的情况下，能够主动承担社会责任而不关心报酬奉献个人的时间及精神的人。为社区志愿者提供一个服务平台。

功能简介：

用户端：

- 支持填写基本信息和上传相关资料发起资格申请，申请字段包括所属社区、姓名、证件号、专业特长、学历等基础信息，以及学历证书、个人风采等图文资料；

- 用户录入数据提交至后台审核管理模块，由审批流配置的对应管理员进行数据审核；

- 资格审核通过后，用户将获得志愿者标签，在我的等多个功能页面进行展示；

- 获得志愿者资格的用户，可对应进行志愿者服务活动的创建申请，相应有权使用报名人员查看、活动签到等功能；

管理端：

- 审核管理模块，根据用户端提交录入的数据进行资格审核，通过的用户数据录入志愿者人员库留存；

- 志愿者库支持查看人员列表基本信息，包括姓名、性别、证件号、所属社区等，支持一键条件查询；

- 支持点击对应志愿者进行志愿者画像查览，画像展示人员基本信息、参与活动统计、参与活动时序等数据；

- 支持一键删除不需要的人员数据；

- 支持一键停用/启用相关人员数据；

1.9会议管理

应用概述：社区居民每个人都有权利和机会去表达自己的意见，每个人都有参与公共事务的权利，因而要努力使居民有实践自己参与权利的机会，并使居民有一个学习民主的过程；从而提高社区整体的自助能力、政治能力和社会意识。

功能简介：

用户端：

- 支持Tab切换进行查看会议列表、我发起的会议；

- 支持查看会议状态；

- 新增会议时支持上传附件，设置会议开始时间和结束时间，支持选择参会人，支持选择会议提醒方式。

- 支持发起者查看参会人的响应列表，支持根据响应状态（未响应、已接受、已拒绝）进行切换；

- 被邀请参会人可查看会议详情，支持接受或拒绝操作；

管理端：

- 支持查看所有会议列表；

- 支持按会议时间、会议状态进行筛选；

- 支持模糊查询；

- 支持后台新增会议；

- 支持附件下载。

1.10邻里线上社群

应用概述：通过共同兴趣爱好、发布的生活日常等动态让社区居民实现邻里互动，将社区打造成一个邻里圈子。使居民与社区的交流更加密切了，人与人之间的沟通更加频繁了。线上邻里圈，线下邻里坊，有助于邻里之间打破阻碍，让年轻人、新社区业主融入社区大家庭变成一件“简单事”。

功能简介：

用户端：

- 支持用户发布动态；

- 支持点赞、评论等功能；

- 支持用户创建话题、圈子；

- 支持圈子管理员管理组员，有权限将本圈子内的成员踢出或分配管理员角色；

- 支持用户对违规违法的内容进行投诉；

- 支持对自己发布的动态、话题进行删除功能；支持圈子解散功能；

运营端：

- 支持动态、话题、圈子进行分类审核；

- 支持对违规发布的内容进行删除；

- 支持根据发布时间进行筛选查询；

- 支持查看话题下的动态列表，话题详情；支持用户名、评论内容模糊查询，支持评论时间筛选、删除等；

- 支持查看动态下的评论列表，动态详情；支持用户名、动态内容模糊查询，支持发布时间筛选、删除等；

1.11社区任务（在线投票）

应用概述：便于社区居民参与社区决议，便于发布者统计分析。

功能简介：

用户端：

- 查看投票任务，支持投票；

- 支持管理员在移动端创建任务；创建任务时设置参与限制；

- 支持查看投票结果；

管理端：

- 支持新增时作投票任务限制；

- 支持编辑任务时有预览图；

- 预览图上支持编辑、删除、上下排序功能；

- 问题类型支持单选、多选，每个选项支持填空；

- 支持问卷结果导出功能。

1.12邻里互助

应用概述：邻里互助为拉近邻里关系赋能，主要展示社区邻里圈中所有需要求助的相关信息，社区内其他居民用户可以在求助内容下方进行回复解答或直接联系求助者提供线下帮助，营造交往、交融、交心人文气氛，形成远亲不如近邻的邻里场景。

功能简介：

用户端

- 可查看该社区居民发布的求助需求并可报名协助；

- 支持其他用户可以在下方进行认领该求助；

- 认领完求助，用户需线下协助对方并完成求助；

- 用户可更具自我需求发起求助信息，填写所需要的求助信息并发布，后台人员审核通过后发布成功；

- 任务发布给予用户一定运营积分奖励，帮助邻里的用户给予一定积分奖励。

管理端：

- 管理员需要审核用户提交上来的求助信息内容，通过后才能向其他用户展示，可驳回用户发布的求助信息；

- 支持对互助信息进行下架，驳回功能，并对违规用户进行处罚；

- 展示求助信息列表，可查所有求助信息；并对其进行审核处理；

- 可查看用户求助的反馈信息，如果问题或投诉举办，管理员收到通知并进行处理。

1.13居民之声

应用概述：便于统计社区内居民对不同类型的呼声情况，为社区管理员决策提供有效的辅助。

功能简介：

用户端：

- 用于收集并统计社区居民对于不同课程类型的需求情况，为管理者提供决策辅助，便于开展热门课程。

- 学员用户可以根据自己的兴趣选择对应的课程类型，支持多项选择进行数据提报。

- 根据所选的兴趣课程，支持将具体的内容输入到文本框中，方便管理员对需求进行准确解读。

- 居民提交后，数据内容将提交至管理员处进行统一数据分析。

管理端：

- 社区呼声概览统计，查看本社区内的呼声情况，可筛选统计不同时间段的呼声情况。以详细报表和汇总报表的形式展现给社区管理员。支持模糊查询，可按课社区进行筛选查询，支持查询条件重置。

- 社区呼声列表展示，主要展示社区内呼声内容情况，包含：社区名称、课程类型、呼声量、查看详情。支持模糊查询，可按课社区、课程类型进行筛选，支持查询条件重置。支持管理员根据用户呼声提交时间进行筛选查询。可以根据选择好的筛查条件进行查询，并导出。

1.14装修登记

应用概述：业主可在移动端提交装修登记申请，选择要装修的房屋，装修类型和办事类型,物业可在移动端或后台审核报批内查看审核，审核通过时双方在线签订协议，并缴纳保证金。

功能简介：

用户端：

- 支持在线提交装修登记申请；

- 支持申请时选择要装修的房屋；

- 支持选择装修类型和办事类型；

- 支持在线签订装修协议

- 支持在线缴纳保证金，在平台上传缴纳凭证；

- 支持保证金退回功能；

物业端：

- 支持移动端/后台审核内容；

- 内容查看：装修人基本信息，包括地点、产权类型、业主名字、手机号码、证件类型、证件号，证件照片、房屋所有权证；施工方信息，包括施工方名称、联系人、联系方式、营业执照、装修相关证件；

- 业主缴纳完保证金后由物业选择需要签订的协议；

- 支持协议下载；

- 后台支持管理协议、公章和收款账号；

1.15社区团购

应用概述：主要为社区居民提供邻里互动、促进邻里关系的新型购物方式。

功能简介：

商户端：

- 支持商户端发布团购信息，主要包括团购名称、团购价格、原价、团购上限人数、团购说明等内容

- 支持商家查看跟团人数。

- 支持对团购内容进行下架，进行二次编辑。

- 成功团购的用户可通过线下扫描核销，完成交易。

- 违规商品，会被运营人员强制下架。

居民端：

- 支持居民通过社区团购查看所发布的团购信息；

- 支持居民通过我要跟团参与团购；

- 参加团购后，会获得商品核销码；

- 支持居民通过我的团购中查看团购记录，并支持二维码核销、取消团购、联系商家的操作。

1.16闲置交易

应用概述：主要为社区居民提供邻里互动、促进邻里关系的新型购物方式。

功能简介：

居民端：

- 向居民展示社区内容所发布的闲置商品，支持查看详情，支持通过我想要的操作与卖家沟通，达成交易。

- 支持居民通过卖闲置的操作发布闲置商品，包括商品名称、商品详情、商品价格、联系方式等信息。

- 支持通过我发布的商品对已经发布的闲置商品进行二次修改或下架的操作。

管理端：

- 通过审批管理对居民所发布的商品内容进行审核。

- 可对违规商品进行强制下架。

1.17家政服务

应用概述：主要为社区居民提供邻里互动、促进邻里关系的新型购物方式。

功能简介：

用户端：

- 可查找附近的家政服务，查看家政服务评分，位置信息，销售情况，用户满意情况。

- 可查看商户资质信息，产品服务信息；

- 可购买商户服务套餐；

- 商家上门服务，并核销套餐，对商户点评。

商家端：

- 入驻商家，提交商户资料，供运营人员审核，并缴纳一定的押金；

- 通过审核可发布服务套餐及商品信息，运营审核通过后方可上架；

- 可查看服务套餐销售数据，了解销售情况；

- 上传开票信息，一键开票，可用提现至银行卡；

- 对销售订单进行管理，可查看订单详情，对发现纠纷的订单可进行自行处理，无法处理可上报至运营人员，运营人员进行协商处理。

运营端：

- 查看所有上架对商品；

- 查看用户对评价，可对恶意对评价进行删除；

- 商家资料审核，可对违规商家进行处罚操作；

- 对商品审核，可对违规商品进行下架处理；

- 订单管理，可查看所有交易订单，可对有纠纷的订单进行处理。

1.18便民生活圈

应用概述：对接区级一刻钟生活圈地图。

功能简介：

- 对接区级一刻钟生活圈地图。

- 支持根据自身定位展示距离最近的生活圈。

- 支持通过生活圈切换功能查看不同的生活圈。

- 支持通过5、10、15分钟进行圈定区域，并展示生活圈商户，支持通过业态分类进行切换查看。

- 支持通过点击商户查看商户详情，并进行一键导航。

- 支持通过定位，回到自身所在位置。

- 支持查看当前生活圈的商户列表。

- 支持通过图层切换，切换核酸检测、车辆避灾的图层。

1.19.积分系统

应用概述：社区居民可以通过参与社区运营公司的各项运营活动来获取积分，积分可以在积分商城兑换各类权益、参与各种积分活动等，具体以权益兑换及活动页面展示为准。

功能简介：

用户端：

- 个人当前积分数查询，查询积分流水；

- 查看积分任务，了解积分获取规则，完成任务获取积分；

- 可选兑积分商品，查看商品详情，并支付一定积分获取商品；

- 订单记录，可查看兑换商品订单，发生纠纷可于商家协商并上报至运营人员；

- 积分获取和积分兑换记录查询。

商家端：

- 入驻商家，提交商户资料，供运营人员审核；

- 通过审核可发布积分商品；

- 可查看商品积分兑换情况；

- 上传开票信息，一键开票，可用积分提现至银行卡；

- 对兑换订单进行管理，可查看订单详情，对发现纠纷的订单可进行自行处理，无法处理可上报至运营人员，由运营管理进行协商处理。

运营端：

- 制定积分规则，查看积分发放/兑换/获取情况对积分发放进行统计；

- 查看社区积分获取排名，用户积分获取排名；

- 发放积分趋势，根据发放积分数进行数据统计；

- 制定积分任务，并下发给社区；

- 积分任务管理，通过数据对比，可查看每项任务发放的积分数及发放趋势；

- 商家资料审核，可对违规商家进行处罚操作；

- 积分商品审核，可对违规商品进行下架处理；

- 订单管理，可查看所有交易订单，可对有纠纷的订单进行处理。

1.20文化地图

应用概述：通过地图形式内嵌社区内各种各样的本地生活及文化服务，满足社区居民理性规划生活和探索发现的双重需要。文化地图不再仅仅是静态信息的呈现，而是在承载社区服务的同时，助推文化以更时尚、鲜活和亲民的方式，走入百姓生活。

功能简介：

用户端：

- 展示地图，在地图上展示物质文化点位，可查看物质文化简介，部分场馆可查看防控政策，预约场馆观光；

- 可展示发布个人动态，可查看他人动态展示，进行评价点赞操作。

管理端：

- 可添加点位至地图；

- 编辑和新增物质文化，设置经纬度在地图上展示；

- 用户发布动态审核/下架处理。

1.21社区方志

应用概述：记载、传承社区的地理、沿革、风俗、教育、物产、人物、名胜、古迹以及诗文、著作等史志。通过打造社区方志，定期开办社区方志文化讲堂，举行方志读书沙龙，联合开展社区志编纂及社区文化资源挖掘、开发、利用工作并共同组建方志文化服务志愿者队伍。

功能简介：

用户端：

- 支持用户查看社区文化特色内容；

- 支持用户查看社区发展历程；

管理端：

- 支持查看文化墙管理列表；

- 支持新增、删除功能；

- 支持上传附件；

1.22时间银行

应用概述：以打造我为人人，人人为我的社区服务新态。通过打造时间银行，定期开展志愿服务，开发、共同组建时间银行服务志愿者队伍。

功能简介：

用户端：

- 支持在线申请加入时间银行志愿者服务队

- 支持由志愿者发布可提供的服务内容及服务时间

- 支持服务被兑换后，实现公益存时间

- 支持在线兑换服务

管理端：

- 支持审核发布的支援服务内容

- 支持审核志愿者服务队申请内容

- 支持志愿者服务队管理列表

- 支持时间银行服务内容管理

- 未来治理场景

2.1随手拍

应用概述：利用手机、相机等拍摄器材，发现身边的好人好事、曝光影响生活中的不文明行为。

功能简介：

用户端：

- 用户点击发布，填写报事基本内容；

- 支持拍照上传照片；

- 支持可查看该社区内所有用户发布的随手拍内容；

- 支持查看事件跟踪流程；

- 支持查看所有用户提交的内容及状态；

- 服务地点支持扫描数字门牌；

物业端：

- 支持查看并审核随手拍内容；

- 支持线上反馈；

2.2社区共建

应用概述：社区居民可以针对不同类型的问题进行发表共建内容，居民和业委会可以进行关注/采纳内容。业委会关注内容后可以进行采纳，并后跟踪该事项；居民端可以看见被采纳事项的跟踪进度情况，也可以在共建事项下面留言评论。

功能简介：

用户端：

- 支持在线发布社区共建内容

- 支持可根据全部、我关注、业委会关注、业委会采纳进行切换

- 支持点赞、评论、关注功能；

- 对于业委会关注/业委会采纳的事件可以查看事件跟踪进度；

业委会端：

- 支持业委会在移动端和后台端对事件进行关注或采纳；

- 支持业委会线下跟踪进度，线上反馈跟踪内容；

- 展示社区共建事项列表；

- 支持查看所有事项评论反馈详情。

2.3防疫登记

应用概述：便于相关部门通过后台及时统计和分析社区人员流向、疫情防控信息等。还为广大群众提供了方便快捷的手机端服务，以信息收集“最小化原则”，为联防联控和复工复产提供最大限度的数据支持。

功能简介：

用户端：

- 用户通过实名认证房屋绑定进入防疫登记系统；

- 可查看用户所在社区防疫办电话，并拨打电话；

- 居民小区出入登记上报；

- 每日核酸/健康码上报；

- 居民求助登记，用户居民上报求助信息至社区，社区管理员可即使查看并帮助用户居民；

- 新闻资讯，可查看最新防疫动态。

管理端：

- 通过数据接口获取用户居民防疫档案，可查看用户居民基础信息，并通过居民上报的信息，来进行管控处理，并对用户进行类别分类处理。

- 可对管控人群进行数据监测，通过短信通知，提醒用户居民每日核酸上报，通过对核酸对监测可对用户实时线上管控；

- 登记社区每块防控区域负责人及防疫小组，便于对防疫小组，网格员进行管理；

- 查看用户居民上报求助信息，并通知线下防疫小组，进行上面即使处理求助信息，对不能即使处理求助信息，讲会有短信或系统通知信息进行告知；

- 小区人员出入登记，可查看小区居民出入上报登记信息，对小区进入人口实时管控；

- 可编辑发布最新的防疫资讯至用户端；

- 可对小区组织机构进行编辑和新增，可设置通知模版，实现短信一键发送，并支持查看通知发送日志。

2.4智慧社区应急

建立未来社区应急指挥决策系统。将抗台、消防、防疫等事件监测信息、医疗救治信息、卫生执监督法信息和相关信息统一在系统中，采用科学的危机处理方法，先进的信息处理技术和现代的管理手段，实现对突发事件的辨别、处理和反应，对事件处理全过程进行跟踪和处理。实现从突发事件相关数据采集、危机判定、决策分析，命令部署、实时沟通、联动指挥、现场支持等功能，以在最短的时间内对危机事件做出最快的反应，采取合适的措施预案，有效地动员和调度各种资源，进行指挥决策。包含：应急工作台、应急资源、预案知识库、监测预警、事件处置、辅助决策等功能

2.5四类人口管理

管理端：对四类人群信息数据收集管理，类别分类管理，人员名单导入导出，需要与浙里办对接调取相关信息。

2.6事务公开

应用概述：社区事务公开。

功能简介：

居民端：可查看社区事务信息；展示社区事务列表。

管理端：对发布事务信息日常维护，支持新增和删除功能；

2.7政务服务

应用概述：展示社区政务指南攻略。

功能简介：

居民端：支持查看展示政务指南攻略列表；支持搜索；

管理端：编辑各项政务最新指南，发布到居民端；支持新增、删除功能；

- 未来服务场景

3.1智慧物业

应用概述：智能物业管理系统的应用，在人口方面，实现了居民实有人口的动态数据采集与更新。智能物业平台提供了多种人口数据采集方式，社区居委会干部、物业工作人员、楼门长都可以随时通过物业管理系统或者PC端录入人口信息；还和小区智能门禁系统、区域实有人口库、运营商活动人口等系统进行了对接，实时接入这些数据，形成 了智能物业人口基础信息库；在小区里，通过物业管理平台可以精准地掌握每一户房屋住了多少人，住的是什么人，是出租还是自住等等一系列详情数据，还能够对群租房现象进行分析和预警。

功能简介：

用户端：

我要报修

- 支持报修类型进行报修登记

- 支持查看事件处理进度；

- 支持事件状态进行切换事件列表；

- 支持星级评价；

在线缴费

- 电费：居民在移动端选择缴费社区户，输入缴费户号支付缴费金额或预充值。

- 水费：选择相对应的缴费单位，输入缴费房屋信息进行缴费或预充值。

- 燃气费：选择相对应的缴费单位，输入缴费房屋信息进行缴费或预充值。

- 物业费：居民选择需要缴纳的房屋号，点击预缴充值操作按钮后需选择预缴账本（包括：预交专项维修基金、服务中心默认账本、预缴公共部位能耗费、预交物业服务费、预交车位服务费等类型。）选择相对应账本就可以支付费用。

- 缴费账单：在账单中可以查看所有类型的缴费记录，可以按年、月、缴费类型进行筛选。

物业端：

审核报批

- 支持对居民提交上来的报修事件进行登记派单；

- 支持可选择事件紧急情况；

- 支持维修完成后反馈给业主；

投诉举报

- 投诉管理：业主的投诉进行响应，并在线告知处理结果。

- 评价管理：管家可阅览住客的评价，并可做出相应的回应。

房源看板

- 房源状态：对存量房源（含商铺、车位等）按楼栋查看，空房/预定/已租/禁用房间用不同颜色标记；用进度条显示合同、预定周期剩余程度；

- 房余管理：维护可出租的房源，分配预约参观、保洁工作。

房间信息

- 房源列表：房源列表，包括楼栋、楼层、房间号、使用状态、缴费状态、入住人员数、人员信息及控制控制；

- 信息管理：对房源的面积、价格、图片进行更新。

资源管理

- 租赁资源：对存量资产（房源、商铺、车位等）的初始化经营入口，可对资源进行可租、自用、退出经营、拆分合并、调整操作维护；

- 客户资源：客户档案信息展示、支持新增、更新客户档案信息，对客户开票信息发起变更操作；

- 配套资源：记录租赁资源内配套的设备信息。

租房管理

- 预约管理：

- 管家管理用户提交的预约看房申请；

- 用户提前缴纳定金后预订的房间锁定、释放管理；定金特殊操作处理，包括退定金申请。

- 入住退房：

- 入住办理：确定租房意向对房屋进行交接，在线生成水电交接单、物品交接单，租户入住时的信息登记，计量表初始数据登记；

- 退房管理：计量表末期数据登记，租户退房相关费用结算；

- 租客信息：当前所归属的租客清单。

合同管理

- 签约管理：

- 签约管理：租户签约的合同查看、维护；审批租户提交的在线签约申请，完成和租户的合同签订；

- 续约管理：及时提醒需要续租的租户，维护续租条款；审批租户提交的续租申请，完成和租户的合同签订。

- 换房转租：

- 换房管理：为租户提供换房业务，管理换房合同以及换房前后的费用结算；

- 换房管理：为租户提供转租业务，管理租户转租前后人、合同以及费用的结算。

- 合同模版：

- 查看后台配置的各合同模板，合同模板供用户自动调取使用。

物业管理

收款账户管理：

- 新增时支持支付宝账户、银行账户选择；

- 支持上传图片、删除功能操作。

公章管理：

- 支持新增，编辑，删除功能。

协议管理：

- 管理与维护协议内容，新增时可以选择相对应的公章。

收缴管理

在线收费：

- 提供在线收费功能，支持按房屋（直接选择一个房屋进行缴费）、按客户（选择客户，自动带出该客户下所有房屋、车位、合同，可选择全部或部分房屋进行缴费）维度进行缴费；

- 支持部分收费模式，支持只缴纳某个或多个费用科目的费用（如只缴物业费），支持只缴纳一个费用项的部分费用（如物业费1000元，只缴800元）；

- 支持多种在线支付方式收费，如现POS、转账、支票（支付方式可配置），支持同时使用多种支付方式缴费，如部分现金部分POS（可自由组合）；

- 支持结余（多缴的金额）直接转预存；

经营收费：

- 提供经营（临时）性收费功能，支持各种经营（临时）性费用的收取和结算，同时支持记录相关的收费信息（如房屋、客户、时间、费用科目、金额、缴费方式）；

- 支持对经营（临时）性收费业务变更、作废、查询。

3.2水位监测

应用概述：提高社区的防汛信息化水平、提升防汛决策和指挥能力。

功能简介：

- 支持社区水位监测点列表展示

- 支持社区内水位监测点水位监测数据查看

3.3智慧烟感

- 1、智能烟感，通过联动烟感设备，实现火灾报警提醒服务。

- 2、事件统计，事件列表展示，各等级的安防事件统计

- 3、消防登记预警告知

3.4 社区食堂

提供老年助餐服务，支持查阅周围老年食堂，并且对于支持送餐食堂，可进行选择套餐、下单等操作，实现送餐服务。

管理端：

- 套管管理，支持编辑、新增等功能

- 订单管理，展示订单列表，支持查看详情、订单导出

用户端：

- 支持展示套餐列表

- 支持在线预定

- 支持查看预定记录

- 未来教育场景

4.1云鹭湾托幼

应用概述：幼儿教育和社区建设息息相关。将周边的托育机构汇集，透过自身、家庭、社区/社会、自然四个维度，运用游戏力、戏剧、社会实践等方法，培育孩子们成为一个身心健康、情感丰富、有文化底蕴的人，以及生活艺术的创造者。

功能简介：

用户端：

- 列表根据tab类别区分展示云鹭湾托幼资源内容信息

- 支持输入名称进行条件筛选。

- “精选”处展示后台配置推送精选的内容。

- 列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。

- 列表选择点击具体内容展示内容详情页，支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。

- 支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。

管理端：

- 托幼资源信息列表展示

- 支持根据内容字段进行条件筛选

- 支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、4、查看报名人员、推送精选。

- 资源审核通过后点击“排课”

- 支持进一步选择共享教室进行排课

- 排课表支持查看当前课程教员排课信息

- 点击“报名人员”查看报名人员列表

- 支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单

- 点击“回顾”支持上传内容成果

- 点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。

4.2教育地图

应用概述：根据后台维护的位置数据，地图展示相应社区范围内所有的教学活动点信息，针对各点位地图标注显示活动点名称和位置，点击具体标注弹窗显示该点位已排的课程/活动名称、教员/负责人变迁、教员/负责人姓名等简单信息，方便用户直观查阅位置信息，为进一步报名选择课程/活动提供参考。

功能简介：

用户端：

- 根据后台维护的位置数据，地图展示相应社区范围内的教学活动点信息

- 支持点击具体标注显示该点位当日课程信息。

管理端：

- 地图展示标注地点信息

- 支持根据地点名称进行条件查询

- 支持新增标注、列表选择查看

- 地图区分类型标注显示各地点相关位置

- 点击地图具体标注查看标注详情，具体显示标注经纬度。

4.3社区达人库

应用概述：社区居民根据自己的特长可申请成为达人，申请成功后授予达人标签，可以进行排课。

功能简介：

用户端：

- 通过资格申请入口支持填写用户基础信息、上传用户资料发起申请提交至后台审核

- 审核通过后将自动获取“社区达人”的类型标签，在个人信息、课程信息等多处显示。

- 达人资质申请通过后，列表记录展示社区达人信息数据

- 支持输入名称进行条件筛选

- 支持列表页直接点击关注。

- 列表选择点击具体社区达人展示个人详情页，支持展示姓名、简介、擅长、粉丝状态、点赞状态。

- 支持详情页点击关注。

- 详情页下方模块展示相关的课程资源入口。

- “已开课程”展示已排课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。

管理端：

- 根据达人资格申请审核情况，达人库列表展示达人信息数据

- 支持根据达人字段进行条件筛选

- 支持数据编辑、删除、停用/启用、查览档案画像

- 点击“档案画像”进入达人画像页进行查览画像数据内容。

4.4学龄课堂

用户端：

- 列表根据tab类别区分展示云鹭湾学龄课堂资源内容信息

- 支持输入名称进行条件筛选。

- “精选”处展示后台配置推送精选的内容。

- 列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排5、课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。

- 列表选择点击具体内容展示内容详情页

- 支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。

- 支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。

管理端：

- 学堂资源信息列表展示

- 支持根据内容字段进行条件筛选

- 支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、查看报名人员、推送精选。

- 资源审核通过后点击“排课”支持进一步选择共享教室进行排课

- 排课表支持查看当前课程教员排课信息。

- 点击“报名人员”查看报名人员列表。

- 支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单。

- 点击“回顾”支持上传内容成果。

- 点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。

4.5线上图书馆

应用概述：数字图书馆提供信息和读者获取信息的无障碍性，对数字图书而言，它提供的信息服务应该无处不在、无时不在。对读者而言，他获取信息应该没有时间、地点、文化、语言的障碍，任何读者可以随时随地获取图书馆的任何信息资源。平台对接大型连锁书店、城市图书馆等资源，共建社区共享书房，实现通借通还。

功能简介：

用户端：

- 统一检索功能：采用统一的检索界面和统一的检索语言，实现对所有馆藏电子资源跨库跨平台检索，为用户提供期刊、论文、外刊、外文论文和馆藏图书的同构统一搜索服务。

- 全文阅读功能：随时随地查阅图书馆的电子资源，可以提高图书馆资源使用效率。由于图书馆存在多种数字资源，各种资源系统不一、数据格式不一，阅读浏览器也各不相同，为资源的检索和展示，支持用户进行模糊查询。

- 文献传递功能：是指在统一检索界面设置文献传递栏目， 可以点击文献传递按钮，选择将文献自动发送到邮箱，以备方便使用电脑的时候进行仔细研究阅读。

- 个性化搜索功能：是指读者可以通过统一检索界面设置个性化搜索条件，通过关键词和组合轻松查看。个性化搜索具有历史浏览自动保存与收藏功能，它可以列出上次检索时的命中条数，点击可以直接再次搜索。

管理端：

- 通过数字图书馆的后台管理模块实现图书馆管理目标。

4.6甬上云校

- 对接甬上云校第三方应用，实现课程资源分类展示，预览功能。

4.7云鹭湾党建

应用概述：利用平台搭建智慧党建管理，实现利用云端大数据做好党员干部队伍管理；利用互联网实时对组织信息进行更新、管理；利用多媒体方式和碎片化特征助力党员学习等主要功能。

功能简介：

用户端：

- 查看当地地区党委组织架构；

- 查看党员活动风采及党委最新动态；

- 可进行在线调查投票。

党员端：

- 党员先锋任务报名；

- 查看自己党员个人信息；

- 查看当地地区党委组织架构；

- 查看党员活动风采及党委最新动态；

- 可进行在线调查投票。

管理端：

- 管理党组织，可添加党组织，编辑党组织信息，数据一键导入快速创建；

- 党员管理，可添加党员

- 发布先锋任务，查看任务详情及完成情况，进行回访调查，对完成任务的党员进行先锋值奖励

- 发布党员风采功能；

- 建立问卷调查，可查看问卷调查情况。

4.8老年课堂

- 用户端：

- 列表根据tab类别区分展示云鹭湾老年课堂资源内容信息

- 支持输入名称进行条件筛选。

- “精选”处展示后台配置推送精选的内容。

- 列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排5、课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。

- 列表选择点击具体内容展示内容详情页

- 支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。

- 支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。

管理端：

- 学堂资源信息列表展示

- 支持根据内容字段进行条件筛选

- 支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、查看报名人员、推送精选。

- 资源审核通过后点击“排课”支持进一步选择共享教室进行排课

- 排课表支持查看当前课程教员排课信息。

- 点击“报名人员”查看报名人员列表。

- 支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单。

- 点击“回顾”支持上传内容成果。

- 点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。

- 未来健康场景

5.1智守护（老人、小孩离园监测）

第三方应用接入

5.2云鹭湾健康

对接健康宁波，实现预约挂号、个人核酸报告查询、疫苗预约等相关服务。

5.3远程视频问诊

支持预约后与中心医生远程视频，用于在线咨询、远程处方。

5.4健康小屋

应用概述：居民在家门口就可以免费测量血压、血糖，测评精神压力等健康指标，数据传到医院的信息平台后，可永久储存，居民便可以获得医生提供的健康评测和健康指导服务。

功能简介：

- 挂号管理：内置挂号模块，支持站点及值班医生同步挂号。

- 公共卫生随访功能：支持高血压、糖尿病等慢性病随访；支持移动随访系统数据接入。

- 服务台工作站：支持用户权限管理功能。支持客户档案管理、档案查询与维护。会员管理功能；客户体检结果趋势分析；群体健康状况查询与分析；远程数据申请的审核。

- 多媒体查询工作站：支持快捷式的输入查询。支持综合报告自助式打印。支持语音辅助导航。支持个人趋势图任意条件查询，支持相同条件群体健康状态对比分析。支持个性化的运动方案、饮食方案及日常生活注意事项提示。

- 随机多功能血糖工作站：受检者资料自动输入、血糖数据同步或分步传输、根据预置条件、自动生成个人血糖趋势报告、按年龄段自动生成群体血糖状况报告。

- 自动血压工作站：支持左右手臂数据可选设置。支持自动显示收缩压、舒张压、血压结果判断、根据预置条件，自动生成个人血压趋势报告,支持按年龄段自动生成群体血压状况报告。

- 身高体重称量工作站：支持实时称量功能，同步实时显示身高、体重、BMI值、测量结果是否正常提示。支持根据预置条件，自动生成个人身高、体重、BMI趋势报告,自动生成群体体格(肥胖)状况报告。支持蓝牙腰围、臀围数据自动输。

- 健康评估：支持中医体质辨识功能、老年评估、心理评估，支持打印健康指导报告。

- 移动签约：支持居民签约、个人基本信息的引入、签约服务协议选择、居民签约历史记录查询、居民是否签约查看、转约、解约等功能。

- 随访管理：支持个人档案管理、慢性疾病随访、老年人随访以及健康教育。支持信息实时上传到电子健康档案。

- 档案管理：支持个人基本档案信息的查询，在线信息下载，支持个人相关的就诊、体检记录、门诊记录、检查报告等信息的调阅，个人基本信息修改。支持家庭成员信息切换和档案查阅功能。支持建档提醒功能。

- 第三方系统对接：对接街道社区卫生服务中心HIS系统。

5.5运动打卡（智慧步道）

AI运动登录机软件

- 用户的运动数据系统（数据管理，信息处理，数据建模）

- 运动展示系统（卡路里、日周月运动时长、运动里程、运动速率，运动习惯、运动排行榜）

- （1）用户的热量消耗

- （2）用户的行走里程

- （3）用户的运动速率

- （4）用户的行走路径记录

- （5）用户的运动频率

- （6）用户的运动习惯

- （7）用户的运动时长

- （8）日/周/月运动情况

- （9）用户的运动排行榜

- 数据展示系统

- 设备运行状态监控数据

- 注册用户的运动信息系统

- 查看步道路径图规划运动路线

- 云资源服务（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份）

AI数据采集站软件

- 智慧步道后端（识别节点/人脸检测/分析/比对算法与运动数据分析算法）

- 人脸识别：高端定制人脸抓拍机进行五官识别；关键点包括人脸、眼睛、眉毛、嘴唇以及鼻子轮廓等人脸五官精准定位：支持眉毛、眼睛、鼻子、嘴、腮位置的精准定位，人脸轮廓精准定位：支持单人脸/多人脸的精准定位，人脸角度判断：对图片中的人脸进行多种姿态角度判断

- 人脸识别算法；识别、比对、确认；

- 运动识别算法：计算运动里程、时间、时速、消耗卡路里等；

- 支持运动中的人员识别比对分析；

- 无感体验：用户走路、跑步、疾走、冲刺等均可有效识别，无需特意抬头观看镜头；

- 紧急呼救：用户在跑步途中如遇突发事件或身体不适，在无手机情况下，可触发采集站上紧急按钮呼救。

综合管理系统

- 后台管理系统（智能步道管理、智能步道控制、信息检测）

- （1）设备控制管理系统

- （2）设备状态监测系统（温度）

- （3）后台管理员、管理系统

- （4）服务器运行状态监测/设备远程控制系统（开关、定时、显示内容）

- （5）设备远程升级系统

- （6）权限管理系统（本校管理人员授权使用）

- 人脸识别系统 （人脸识别、人脸属性识别、关键点定位、活体检测、人脸1：1搜索比对）

- 信息注册系统（人脸注册、信息管理、账号管理）

- 数据采集系统（触发式计数，数据抓取，数据建模）

- 统计分析系统（年龄段/性别段/时间段计算的大数据分析图表）

- 信息监测系统（信息监控，远程管理，远程控制）

- 紧急呼叫系统（呼叫定位，应急处理）

- 云搭建、租用（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份、云管理、云运维）

- 用户的运动数据达标数据管理

步道小程序

- 人脸识别系统（移动端）

- 信息注册系统（年龄、身高、体重、手机号）

- 运动数据共享平台

- 信息交互平台（赛事、通知、公告展示等）

- 运动计划制定与编辑

- 支持积分兑换功能定制开发，可根据客户的需求将用户运动的数据转换为系统积分，用户可使用积分兑换指定的产品。

- 运动展示系统：当前运动信息、日、周、月的运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据

- 根据用户的身高体重，自动计算BMI指数，为用户推荐适合其的跑步运动方式

- 运动展示系统：当前运动信息、日、周、月运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据

- 线上约跑功能：

- 选择约跑战队：1KM新手起跑营，2KM习惯养成营，3KM减脂健身营，5KM半马训练营，8KM全马训练营。

- 每个战队打卡率排行榜，人气点赞排行榜，个人坚持天数排行榜。

- 邀请好友一起加入约跑。

- 实时显示打卡的时间与里程

- 可分享跑步动态并进行点赞

云端服务

- 云数据存储/云运维

- 未来创业场景

6.1众创空间

应用概述：众创空间是利用“互联网+”、云计算、大数据等信息技术，兼顾效率和安全，所搭建的共享型服务平台，提供基础的办公空间，同时提供、共享办公桌椅、空调、打印、复印机、文件柜及办公文具、饮水机等办公设备，用户可在线进行预约工位、设备、付费咨询服务等功能，促成“以创新促进创业，以创业带动就业”的有利局面。

功能简介：

居民端：

- 支持查看空间可预约工位数量，并展示该不同时段内工位空闲的状态。

- 支持对空闲工位进行预定。

- 支持对已预定的工位进行释放操作，释放后该工位变成空闲状态。

- 支持通过消息提示的方式对进行工位提醒，主要包括预定成功、取消预定等信息。

- 支持预约会议室；

- 支持按小时、天、月进行预定；

- 支持在线缴纳场地租用费用；

- 支持查看空间基本信息和已有的设施；

管理端：

- 支持管理部门对工位的信息进行维护。

- 支持管理预约记录，并导出预约记录信息。

- 支持对工位使用的统计功能，可通过多维度进行统计并导出报表。

- 支持对工位资源进行维护管理。

- 支持设置对管理用户分配不同的权限。

- 支持对单个工位进行释放或关闭功能。

- 支持查看空间预约情况图；

- 支持按预约时间段进行筛选；

6.2双创服务

应用概述：用户可在线查找政策、查找服务，为创业者提供有力的服务。

功能简介：

找政策：

- 支持管理者发布最新政策，包括政策名称、政策内容。

- 支持管理者上传政策附件。

- 持居民通过政策解读模块查看最新政策。

- 支持居民通过搜索的方式针对性查询。

找服务：

- 支持管理部发布所提供的代办服务，包括代办服务名称、联系方式等。

- 支持通过代办服务查看服务内容。

- 支持查看联系方式，并进行一键联系。

- 未来建筑场景

7.1数字社区（CIM）

满足招标方对未来社区建设和运营在数字孪生方面的展示需求。

- 未来交通场景

8.1充电桩

支持社区内充电桩查询，状态查看等功能。

- 未来社区驾驶舱

数据驾驶舱是整体统一，包括大量、多种维度的数据组成来统一展示业务全貌。还具备充分的灵活性和配置性，可以依据自身的需求，灵活的选择不同维度的数据进行组合分析，满足不同场景的应用需求。

利用大数据技术，数据获取、处理及分析实现数据高效利用，通过数据驾驶舱进行展示，真正发挥数据的价值，形成数据资产。

云鹭湾未来社区九场景数字驾驶舱是云鹭湾社区各级管理者日常管理的辅助工具，用于为领导提供“一站式”决策数据支持。云鹭湾未来社区九场景数字驾驶舱围绕“1+9”概念，即1个全局总览驾驶舱、9个场景子驾驶舱，包括邻里场景子驾驶舱、教育场景子驾驶舱、健康场景子驾驶舱、创业场景子驾驶舱、建筑场景子驾驶舱、交通场景子驾驶舱、服务场景子驾驶舱、治理场景子驾驶舱、低碳场景子驾驶舱，实现“一屏知全局”，有效提高社区基层治理信息化、智能化水平，提升社区的服务居民能力与安全管理能力，增强具名的安全感、幸福感、满意感。

1、全局总览驾驶舱

云鹭湾未来社区全总总览驾驶舱利用数字孪生技术，实现云鹭湾未来社区三维立体建模，展示云鹭湾未来社区“空间全貌”，通过漫游模式实现全域社区游览。全局总览驾驶舱结合各子场景驾驶舱，展示以下内容：

（1）社区概况

社区概况主要包括社区简介、社区面积、户数、居民数量、男女比例、年龄结构、党组织结构等内容，属于社区的基本信息内容。

（2）积分排名

结合全域积分模式，对云鹭湾社区积分情况做出整体排名，抓取活跃用户。

（3）活动排名

整合社区内部活动资源，从关注度、报名人数、活动次数等多维度综合排名社区活动，抓取社区热门情况，深层次挖掘居民的活动需求，实现针对性开展活动，满足居民业余生活。

（4）社区服务

- 房屋租赁，统计租客人数、出租房屋套数

- 报事报修，滚动展示报事报修内容， 报事报修数量、已处理数量。

（5）社区交通

智慧停车,统计停车位数量及空余数量

（6）社区治理

- 防疫一张图，主要包括健康码情况、核酸检测情况、疫苗接种情况、防疫网格分布、隔离情况等。

- 社区共建，包括分类占比、采纳数量、完成数量

（7）动态预警

对于安全事件、应急事件、疫情事件的综合预警提醒。

2、邻里场景子驾驶舱

邻里场景子驾驶舱针对于邻里场景业务所展示的BI可视化数据，使各层社区管理员能够详细掌握邻里场景的各类数据，并且通过分析、比较做出科学精准的决策和判断，主要包括邻里公约、空间预约一张图、社区活动、邻里风采、邻里社区公告、志愿服务、邻里互助、便民生活圈等。

（1）邻里公约

邻里公约主要是社区邻里间互相约定承诺的条款，通过邻里公约统计最新公约签名人数的占比。

邻里公约签名人数占比统计，通过饼图的形式展示，包括已签公约人数、未签公约人数，以及各占百分比。

（2）空间预约一张图

通过一张图的形式展示社区内的空间预约资源点位，并且统计空间预约总数、可预约数量、已预约数量，支持通过日期切换，查看不同时间的预约情况。

（3）社区活动

汇聚社区内的所有活动，对其进行数据分析，包括社区活动数量、社区活动报名情况、社区热门活动排行榜。

- 社区活动数量

按不同活动类型进行分类统计，通过饼图的形式展示各种类型的活动数量以及活动总数量。

- 活动报名情况

以进度条的形式表示活动报名人情况， “总进度”为可报名总人数， “已有进度”为已报名人数，“剩余进度”为剩余报名人数。

- 社区热门活动排行榜

整合社区内部活动资源，从关注度、报名人数、活动次数等多维度综合排名社区活动，抓取社区热门情况，深层次挖掘居民的活动需求，实现针对性开展活动，满足居民业余生活。

（4）邻里风采

通过横向滑动的方式展示邻里风采，包括主题名称、图文内容。

（5）邻里社区公告

以滚动的方式展示社区最近公告通知。

（6）志愿服务

志愿者由社区居民自发形成，参与志愿者活动，通过数据分析，对志愿者人数、志愿者活动、志愿者报名进行统计

- 志愿者人数

志愿者人数指已进入社区志愿者库中，固定的志愿者，不包括临时志愿者，用数字的形式展示志愿者人数，通过点击的交互方式能够查看志愿者名单。

- 志愿者活动

展示志愿者活动总数量，并且通过折线图的形式展示各阶段志愿者活动的举办趋势。

- 志愿者报名

展示志愿者报名的人数，包括固定志愿者与临时志愿者。

（7）邻里互助

统计居民发布需要帮助需求的总次数，及累计已经达成互助的次数。并且通过关键词统计，展示居民互助最频繁的内容。

（8）便民生活圈

以5、10、15分钟圈定便民生活圈，围绕“购物、餐饮、服务、文体、一老一小”五种业态分项展示各类业态的占比。

- 业态占比分析

以环形图的形式统计“购物、餐饮、服务、文体、一老一小”五种业态的占比情况。

- 优质商户排名

按评分高低对于商户进行排名

- 满意度情况

由管理部门发布满意度调查，对每期的满意度评价情况进行统计，以折线图的形式展示，分析居民对便民生活圈满意度的变化情况。

3、教育场景子驾驶舱

教育场景子驾驶舱针对于教育场景业务所展示的BI可视化数据，使各层社区管理员能够详细掌握教育场景的各类数据，并且通过分析、比较做出科学精准的决策和判断，主要居民之声、学员人群分析、活跃人群分析、热门内容、社区课程分析、资源分析、教育一张图、党委组织架构、党员活动风采、党委最新动态等。

（1）居民之声

居民之声主要用于收集居民对课程的看法，以列表的形式展示居民之声，按一定频率进行滚动播放，主要包括发布者、发布内容、时间等字段。

（2）学员人群分析

学员人群分析包括累计学员总数量，以及性别占比，学历占比，包括本科以上、高中、初中、其他，年龄占比及数量。

（3）活跃人群分析

以曲线图的形式统计活跃人数情况。支持按周、月、年进行维度切换，支持统计本周、本月、本年活动人数，并同比进行分析对比。

（4）热门内容

热门内容包括课程、教员，根据订阅数量对课程及教员进行分别排名统计，并通过气泡的形式持续展示热门课程名称及教员名称。

（5）社区课程分析

统计社区课程开办次数，用折线图的形式展示，支持通过周、月、年进行切换统计。

（6）资源分析

资源分析用于统计教育场景的所有资源情况，类型包括老年课堂、社区达人、托幼资源、学龄课堂，主要内容为教员资源总数、课程资源总数、学习空间总数、累计课时总数等。

（7）教育一张图

通过教育一张图展示各类学习空间的点位。

（8）党委组织架构

展示云鹭湾社区党委组织架构情况，包括党支书书记、各组织干部等。

（9）党员活动风采

通过横向滑动的方式展示党员活动风采，包括主题名称、图文内容。

（10）党委最新动态

通过纵向滚动的形式展示最新的党委信息，便于管理者实时掌握党委最新情况。

4、健康场景子驾驶舱

健康场景子驾驶舱是通过中枢数据协同后形成的智能化、精细化、可视化的数据界面。通过健康场景子驾驶舱辅助各个管理层对社区内居民健康管理与统筹，实现线上线下联动的工作管理机制。基于健康场景子驾驶舱各个模块数据分析，主要包括一老一小离园监测、远程问诊、健康一张图。辅助科学决策，实现由“人脑”向“智脑”的转变。

（1）一老一小离园监测

接入第三方硬件设备，抓取一老一小离园数据，并对其统一分析，实现对老幼的特别关注服务。

以列表的形式记录一老一小离园情况，包括日期、离园数量、返园数量，详细名单等。支持通过点击查看对应详细名单。详细名单包括姓名、类型（老人、小孩）、离园时间、返园时间等。

（2）远程问诊

统计社区内通过远程问诊的人数、年龄结构、性别结构等。

（3）健康一张图

展示各健康设备的点位，包括智慧步道点位、健康小屋点位等。

5、创业场景子驾驶舱

创业场景子驾驶舱把散落在系统内各个角落的各种数据归集起来，通过合理设计、规范呈现形式，将数据通过大屏呈现，盘活对整体数据的应用。为管理层做出科学决策和协调工作提供有力支撑。主要模块包括众创空间、双创服务。

- 众创空间

众创空间汇聚社区内共享的创业办公空间，主要通过众创空间一张图展示。

众创空间一张图展示各工位点位，支持按时间切换，了解对应时段工位预约情况，并统计工位总数、已预约工位数、剩余工位数。

（2）双创服务

双创服务包括最新政策、代办服务等。

- 最新政策

以列表的形式展示最新政策内容，包括政策名称、政策时间、政策发布部门等。根据一定频率进行滚动展示。

- 代办服务

以列表的形式展示代办服务，包括代办服务名称、代办服务请求人数等内容，根据一定频率进行滚动展示。

6、服务场景子驾驶舱

服务场景子驾驶舱针对与社区服务业务数据进行收集、处理、加工、分析等四步骤进行最终展示，服务场景子驾驶舱能够让社区管理部门快速了解社区所提供的服务情况，从而对运用数据的基础辅助对提升社区服务提供帮助。主要包括报事报修、缴费总览、资源看板、社区食堂、安全监测一张图。

（1）报事报修

- 对社区报事报修事件进行统计，包括待办数量、已办数量。

- 对事件报事报修数据以动态滚动的形式进行展示。

- 展示高频报事报修类型热词

（2）缴费总览

对水费、电费、物业费、停车费等不同类型费用进行占比统计，支持统计应收费用、已收费用、待收费用等。

（3）资源看板

资源看板对停车位、空余房屋进行统计分析

- 停车位

展示物业拥有停车位数量，当前时间空余停车位数量。

- 空余房屋

以列表的形式展示空余房屋的房屋位置（几幢几单元几零几）。以纵向滚动的形式按一定频率滚动。

展示空余房屋总数量、已出租房屋数量等。

（4）社区食堂

展示社区食堂累计配送次数、累计服务人数等内容。

（5）安全监测一张图

安全监测一张图上展示各个安全监测硬件点位，包括水位监测、烟感监测、安防监测，通过点击监测点位能够查看监测实况。

出现安全隐患时，将及时通过弹窗形式展示，并在对应的安全监测硬件点位进行动态闪烁预警，实现社区管理人员“线上统管安全实况”。

7、建筑场景子驾驶舱

利用数字孪生CIM模型技术，实现对社区各类建筑的拆楼操作，通过建筑场景子驾驶舱能够掌握个建筑内部结构情况，并通过数字孪生CIM技术支撑各场景中“一张图”的构建。

8、交通场景子驾驶舱

交通场景子驾驶舱主要是对于社区内部交通数据的汇总统计，实现管理部门通过驾驶舱掌握全社区交通情况，为引导车辆、减少堵塞提供帮助。主要包括交通一张图、车辆统计。

- 交通一张图

通过交通一张图展示各个充电桩分布，并展示充电桩现阶段状态，包括使用中，未使用中，实现新能源车辆的合理引导。

- 车辆统计

通过饼图的方式统计社区内长期车辆与临时车辆的占比，并智能预估合理占比范围，避免出现临时车辆过多导致长期车辆停车位不足的现象。

对临时车辆累计费用进行统计，包括应收费用、已收费用、待收费用。

9、治理场景子驾驶舱

治理场景子驾驶舱是通过中枢数据协同后形成的智能化、精细化、可视化的数据界面。通过治理场景子驾驶舱辅助各个管理层实现社区内部综合。基于治理场景子驾驶舱各个模块数据分析，主要包括随手拍动态栏、社区共建、防疫一张图、应急事件预警、重点人群管理。

（1）随手拍动态栏

以滚动的形式展示最新随手拍内容，包括随手拍图片，通过缩略图的形式展示，支持点击放大查看详细图片。

（2）社区共建

将社区共建按不同的建议类型进行分配，以饼图的形式进行各占比分析。支持展示共建采纳数量、共建完成数量。

（3）防疫一张图

通过防疫一张图展示社区内防疫网格分布，及区域负责人及负责团队情况介绍。

展示社区内居民健康码情况、核酸检测阴性阳性情况、疫苗接种占比情况（未接种、已接种一针、已接种二针、已接种三针）、隔离情况（健康监测、居家隔离、集中隔离）

（4）应急事件预警

对社区突发的应急事件进行动态预警提醒。

（5）重点人群管理

统计不同重点人群类型的数量，及占比情况。

10、低碳场景子驾驶舱

低碳场景子驾驶舱通过对接搭把手硬件设备实现数据采集、加工、分析，通过图表形式展示，实现云鹭湾社区低碳化管理，为国家碳达峰、碳中和做出“云鹭湾”贡献。主要包括垃圾分类、能耗统计。

（1）垃圾分类

根据智能回收站及智能垃圾箱回收的数据，统计其他垃圾、有害垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾的占比情况。并通过智能计算，得出每天为低碳做出的贡献值，及累计低碳贡献值。

- 应用支撑层建设

- 机构及人员管理

云鹭湾未来社区组织架构需与区级未来社区智慧服务平台组织保持统一。

- 用户管理

对系统各类用户的组织机构、用户及用户组、角色、账号进行管理。提供用户账号的查询、添加、删除和修改功能，实现用户账号以及单位部门以及角色的绑定功能。

- 权限管理

对赋予角色的权限组进行管理。

权限组的修改查询和详细权限的设置。详细权限分为基础权限组、页面访问及菜单显示权限组、数据及报告下载权限组等类别。可通过将详细权限配置给权限组的方式控制每个权限组的权限范围。

权限组的增删改查，可对权限组所属模块、配给角色进行记录。

- 角色管理

可对平台各类角色进行维护修改，配置权限组给不同角色，展示角色启用状态和配置用户数量等信息。

账号角色的增删改查和启用、停用

角色名称，角色配置给的账户数量，角色当前的启用停用状态，角色分类（同一类角色配给用户后，用户只享有该类角色中最高权限的角色）

- IRS组建申请需求

| 序号 | 组件名称 | 组件编号 | 组件提供单位 | 是否强制组件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一用户认证（政府服务网） | 无 | 省大数据局 | 是 |

- 十一、数据资源层建设

数据资源层主要是为了构建未来社区九大场景建设数据提供数据清洗，整理成标准格式的，能够符合要求的数据集，用于全方位及多维度的分析。

本系统主要是业务数据库和外网服务数据中心的信息交换，以支持各类基于智能终端的服务应用，并通过区级未来社区智慧服务交换平台，为拓展网络单位的信息交换打好基础。数据交换系统的主要内容包括数据采集接口、数据发布接口、数据交换管理。最终目的是为了实现多部门数据共建共享，一方建设多方使用。

- 数据采集管理

数据共享采集基于WebService或数据库同步方式（如Oracle的DBLink）按需向提供信息源的系统获取数据和服务。数据采集管理对面向源数据的提供系统所建立的服务接口建立统一管理，并对采集过程实现统一配置。

对于业务系统提供的源数据将按照不同类型进行区分并进行不同方式的处理：

A.基础数据类型：该部分数据是共性特点最强、复用频率最高的数据，同时数据量较小，将通过同步方式进入系统的基础资源库，并在系统自有数据库中保留最新备份；

B.具有跨业务统计需求的过程数据：由于跨业务的统计无法由业务应用直接提供，因此需要将过程数据保留在平台自有数据库中，但无需保存完整信息，只需要保留与统计相关的关键项。其他具有即时或短期统计需求的数据也可以通过在本平台实现数据冗余的方式提高访问性能，无长期统计需求的数据可以设定保留期限并自动移除历史数据。

C.大容量或统计无关数据：这部分数据将完全保留在原有业务系统中，例如需要整合的视频监控的录像信息，在系统需要展现这些数据时，通过服务接口直接获取。

- 数据加工管理

数据加工管理的主要功能是对数据加工过程实现配置，同时针对需人工加工、干预的数据提供管理功能。

数据共享集成系统的加工过程重点在数据内容的融合和关联。由于外部数据在提供时，可能与系统的数据标准存在差异，因此，需要在数据传输时，根据数据标准规范，对数据项进行规范性加工。

除了规范性加工之外，加工过程中主要通过对于不同业务应用提供的源数据实现关联和数据项补充。

A.补充：重点是围绕组织、人员、时间、空间、业务五个要素对信息内容进行补充和加工，对于缺失的内容提供机制进行完善；

B.关联：关联工作首先要通过建立不同业务应用数据之间的映射关系，实现统一的信息关联。

除此以外，还要实现在上述五要素之间的信息关联，实现同一人员、同一地点、同一时间等关联关系的识别。

- 数据分发管理

在数据通过采集、加工建立标准化数据之后，利用数据分发共享服务的方式，向系统内或系统外的应用提供数据服务接口。

数据分发管理针对这些数据服务接口建立统一的配置和管理，同时对分发的过程实现追踪。

在分发过程中主要通过对业务场景的数据需求进行识别，综合利用多业务应用的源数据进行组织和封装，封装的结果为具有与业务对象相匹配的数据结构的实例数据。

- 数据库建设

- 1、基础数据库

包括社区单位信息、商户信息、社区空间资源信息、社区达人信息、社区居民信息、车辆信息、房屋信息等。

- 2、业务数据库

包括活动报名信息、志愿者信息、党建风采信息、社区共建上报信息、随手拍信息、积分信息、邻里互助信息、在线社群信息等。

- 3、主题数据库

主要围绕九大场景建立专题库，包括邻里场景信息库、治理场景信息库、服务场景信息库、教育场景信息库、健康场景信息库、低碳场景信息库、建筑场景信息库、交通场景信息库、创业场景信息库。

- 4、操作日志数据库

包括用户操作日志、服务操作日志、数据服务调用日志等系统日志记录信息。

- 十二、项目实施管理要求

- 项目组织要求

投标人应对未来社区、数字底座等业务及本省市相关业务单位信息化技术架构，并根据项目建设内容要求，在投标时详细说明项目组成员，及各成员的职责。

- 项目组成员

1.项目开发人员：中标人在签订合同后配置人员至少包含项目负责人、技术负责人、技术架构人员、需求调研人员、前端开发人员、后端开发人员、数据库开发设计人员、硬件工程师等。

项目负责人：拟派项目负责人须具有本科学历且有10年（含）以上工作经验。

技术负责人：拟派技术负责人须具有本科学历且有10年（含）以上工作经验。

2.日常运维：中标人须在项目验收后配置专业人员服务，人员需要有相关信息化项目管理、信息化运维等经验。提供本项目系统日常维护、投诉和问题咨询、现场异常事件处理等。

3.主要人员变更：项目主要人员指实际参加本项目的管理、技术等方面的负责人，一般指项目负责人，项目技术负责人，软件专业项目组负责人，质量管理负责人等。项目主要人员一旦确定，未经采购人书面许可不得更换。

- ▲项目进度要求

自签订合同之日起3个月内完成项目建设及初步验收，试运行期3个月后完成最终验收；

运行维护期：自完成交付并经采购人验收通过之日起2年。

- 质量管理要求

投标人需参照相关质量管理要求，配备专职的质量管理人员，全过程跟踪和管理项目质量，提交完整的项目文档，确保进度计划的执行和质量控制，同时按照软件工程的要求进行质量管理。

- 沟通协调要求

根据本项目的特点，项目干系机构较多，有效的进行沟通和协调将极大推动项目的进行。投标人在投 标文件中说明其沟通管理和干系机构协调计划、技术和工具等，确保项目组畅通的沟通渠道，保证沟通到 位，信息发送及时。

- 技术方案内容要求

本次招标文件提出的对项目主要需求，是投标人编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整详细要求。在编制正式的项目建设实施方案和详细设计时，投标人应深入分析和充分考虑招标人对本项目现在及未来发展的需求，设计出完整的优质方案。要开放各类数据及业务接口，便于系统功能的扩充和完善。中标后投标人所作的详细设计应完全满足用户的需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非招标人和初步设计单位认可。

投标技术方案内容必须完整、描述清晰、结构合理，无遗漏、无歧义。

方案中体现应用软件系统所采用的体系架构和运行平台要求。

所提供的技术方案，必须符合项目的实际情况，并且在技术方案中阐述方案的优势和亮点，体现出清晰合理的系统数据流程设计和相应解决办法。

综合各类用户和使用对象的特点和要求，合理设计系统界面、层次结构及功能。

详细说明本项目的重点、关键点及难点，并提出解决方案。

投标人对本项目扩展、后续采购和运行维护期后的承诺。

- 软件功能变更要求

采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求和政策法规范围内， 随着采购人需求的变动随时做出响应，修改相关软件功能。

在质保期内，投标人须在采购需求和政策法规范围内，对采购人提出的系统（含数据库、安全规则库等）升级更新、备份存储、维护、模块扩展含接口预留、功能变更或增加等要求，按采购人需求对整个系统做出相应变动，以满足采购人的需求，费用含入本项目投标报价，由投标人综合考虑。

- 安装、测试、对接及系统集成要求

中标人在项目合同签订后，需组织相关实施人员在该项目招标需求的基础上进行深入调研，编制需求规格说明书。

1.负责本项目范围内现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现。在安装、 配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

2.要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

3.要求具有完整的系统测试计划，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

4.项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标人应与系统集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

▲5.本项目建设平台必须无条件按江北区统一未来社区智慧服务平台标准要求进行开发，完成无缝对接工作，并在投标文件中提供对接解决技术、思路、策略、组织保障等内容，确保平台对接万无一失。

6.中标人负责解决系统建设中全部技术问题，对用户单位项目建设中碰到的其他技术问题，有责任 和义务提供咨询和帮助。

7.中标人需做好包括但不限于运营阶段物联网引擎平台的对接、升级；未来社区9场景服务应用平台的上架、技术支持；社区专题库对接、升级；全区运营积分系统维护、更新；与甲方聘请的未来社区运营单位对接好场景运营等全部工作。

- 知识产权要求

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部 分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出 侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

▲4、项目验收后，这次建设的项目的软件源代码应完整移交给采购人，产权归采购人。提供的源代码需保证完整，且要有实际环境运行验证，否则一律不验收。

- 培训要求

中标人必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等 详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

技术培训的内容必须包含软硬件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标人培训人员必须是公司的资深工程师。

培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

实际培训时间、人数和地点按中标人与项目采购人商定的为准。

- 交付要求

中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付。按照工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括但不限于：项目实施方案、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、设备安装配置手册、项目测试方案、 项目测试报告、用户操作手册、管理与维护手册、安装手册、竣工图纸、工程量清单、总结报告及招标方认为需要的其他材料。

- 项目验收要求

项目的验收包括初步验收、试运行和最终验收。

1）项目初验

中标人完成本项目设备采购、安装、调试，并系统投入试运行。中标人完成由采购人参与的系统性能自检工作后，向采购人提交书面初验申请报告。

中标人初验时应提供以下材料，包括但不限于：

需求调研报告

需求规格说明书

软件概要设计说明书

软件详细设计说明书

操作手册

操作用例

培训手册

部署手册

系统自检报告

初验报告

2）试运行

初验合格后，系统进入试运行，试运行时间为 3个月。

3）终验

中标人完成本项目系统初验合格后，向采购人提交书面终验申请。中标人向采购人提出 终验申请，采购人组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行维护阶段。系统终验收合 格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；试运行时性能满足合 同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

- 其他技术、服务等要求

1.保密：中标人应保证严守在履行本合同中以任何方式知悉的采购人的商业、技术秘密和其他商业 及技术信息，不得泄露、不正当使用或允许他人使用。

2.应用软件包括但不限于上述需求描述，中标人在需求调研后应提交正式的软件需求范围确认书并经采购人确认，采购人有可能对上述软件的功能需求进行适当的调整，中标人应满足采购人的合理变更需求。

- 十三、系统安全要求

本项目建设需满足信息安全等级保护2.0 三级要求。应用层面做好访问控制、身份鉴别、恶意代码防范、入侵防范、安全审计、数据保密、数据安全及备份恢复等方面建设。

- 网络安全现状及风险分析

1、网络安全现状

云鹭湾未来社区以互联网网络实现业务的互联互通，通过租赁具备防火墙、数据库审计系统、SSL VPN、堡垒机等安全设备的机房与政务云数据库审计系统、防火墙、高防DDOS等安全设备共同防御，确保具备通信完整性、通信保密性及备份与恢复性能。同时，云鹭湾未来社区通过申请运营商专线资源，实现与区级数字智慧服务平台数据互通。

2、安全态势感知

1.前端流量感知：

通过对客户网络设备、安全设备、主机和应用系统日志进行全面的标准化处理，及时发现各种安全威胁、异常行为事件，为管理人员提供全局的视角，确保客户业务的不间断运营安全。对网内流量进行流量解析预处理、协议识别，将处理后的数据上报至网络安全动态风险评估平台做进一步的关联分析与数据挖掘。

图1  网络安全流量处理系统结构图

2.系统关键功能：

（1）资产分析：通过主动扫描和被动流量监控两种资产探测方式，实时精准的持续监控资产变化情况，可自动发现网络设备、主机、安全设备、操作系统、数据库、web应用等。识别和关联资产端口、服务、组件等信息，全面掌握网络资产状态。自动统计网络资产数量、变化趋势、归属、端口分布、组件分类、操作系统分布等属性信息，自定义资产标签及硬件信息，根据资产属性特征或标签信息进行分类检索统计。自动关联资产存有漏洞及异常行为。

（2）脆弱性分析：通过脆弱性探测完成资产脆弱性评估，漏洞库可覆盖当前网络环境中主流的操作系统、数据库、web中间件、网络设备漏洞，同步更新国家能力中心漏洞检测规则，有效应对突发安全事件。

（3）威胁分析：通过协议分析、内容萃取等报告对应的异常事件。可检测勒索软件、恶意软件、信息泄露、C&C通信、扫描探测、暴力破解、系统提权、web攻击等网络威胁。同步国家能力中心下发的恶意URL、域名等信誉数据，完成新型威胁及高级持续威胁的检测。

（4）动态安全评分：根据资产、脆弱性、威胁多个维度进行关联分析与模型分析，对网内整体安全性进行安全评分，全局掌控网络安全状态。

3.安全态势感知部署

采用多级分布式部署方式。安全态势感知系统部署于环保专网边界出口，通过分光或镜像的方式将云鹭湾未来社区全部出入系统的流量导入至本系统，能对云鹭湾未来社区网络安全状态进行深入监测与分析。

图2安全感知系统网络部署现状

3、终端安全防护

1.VPN和堡垒主机

通过VPN和堡垒主机为环境质量监测站点提供远程管理服务，解决下位站点远程运维问题。具备业务系统运维访问控制和审计合规的运维审计，通过账号管理、身份认证、资源授权、实时阻断、同步监控、审计回放、自动化运维、工单管理等功能，通过事前授权，事中精细化控制，增强运维管理的安全访问合规，满足事后任何行为可追溯审计取证等要求，对日常内部运维中日常的各种误操作、恶意操作提供精细化控制和操作过程全审计，有效解决用户内部运维过程中的各种风险。

2.防病毒软件

云鹭湾未来社区数字化平台建设过程中，防病毒软件配置50个企业客户机许可；配置50个企业级客户端和服务器安全套件许可；3年软件及病毒库升级。

3.准入控制设备

面向各专网节点，全面管控各专网终端设备，整体提升各监控或检测专网的网络安全性。主要针对PC终端、哑终端等设备的准入控制管理，包含：应用准入、802.1x准入、Portal准入、终端入网合规检查、隔离修复、访问控制等功能。支持策略路由、镜像、透明网桥等多种准入技术，资产管理、IP地址管理、ARP欺骗防护、主机防火墙、网站访问控制、流量监测、软件分发、远程协助、远程开机、外联行为控制、违规访问控制、外设管理、移动存储介质授信管理、终端审计等功能。

4.上网行为管理

根据网络安全监管部门要求，做好内部用户访问互联网的日志记录，同时通过行为管理设备加强内部办公终端的管理。支持对系统内用户实现电脑管控、局域网管控、聊天管控、邮件管控、屏幕管控等管理措施。

5.网络安全风险分析

通过态势感知、审计系统、防护墙等各类安全设备，在网络安全方面得到极大的提升，已初步建成标准的安全防护体系（网络安全、主机安全、应用安全、数据备份与恢复等安全建设内容），但在业务系统数据安全、系统运行安全等方面仍需进一步加强，主要存在信息窃听、信息丢失、越级访问、入侵、数据保密性等方面存在一定的风险，需进行适当加强。

信息被窃听风险：当进行远程管理时，若未采取必要措施（如身份鉴别），容易出现信息在网络传输过程中被窃听的风险；

越级访问风险：当防控控制不够精细时，容易出现整个库表信息被获取的风险，如未对不同的数据表设置不同的访问策略，当访问者访问某张数据库表内容时，可能出现整个数据库内容被访问获取的风险。

信息丢失风险：当系统未就数据进行定期记录保护，容易出现预期外的信息删除、修改或覆盖等潜在信息丢失风险。

入侵风险：当数据库存在安全漏洞时，容易被利用从而被入侵攻击，导致发生数据安全事件，需要对重要节点入侵的行为进行检测，防止安全事件发生；

数据保密性：数据传输过程中涉到大量的业务数据，若不采取一定的保护技术，将存在重要数据在传输&存储过程中的泄密的风险，需要在重要数据传输过程中进行加密或脱敏等措施，以保障重要业务数据的安全。

- 部署安全需求

本项目分内部平台（面向政府部门）和服务门户（面向居民用户）分别部署在政务外网资源共享区和公众服务区上，两个部分的应用程序、配置文件和数据库需分别部署，不能共用。

- 应用安全需求

通过专业的应用安全团队对业务系统应用进行漏洞扫描检测、上线安全测评、人工渗透测试。应对各业务进行统一防护。通过使用黑白名单的方式，对学习模式获取的变量长度、类型、规则进行定义，从而输出匹配规则进行防护。安全策略由安全专家根据日常的安全防护日志记录进行不断更新调优。在遭受新型攻击时，安全专家保证防护策略可优先代码修复，实现0day的防护能力。通过制定不同的安全标准，实现整体应用安全管理：

应用安全管控标准：定义应用安全的过程文档、开发环境、代码安全、需求分析、安全设计、数据安全设计、安全检测、安全发布进行完整的要求说明。

应用安全管理规范：主要规定应用上线应进行安全检测和审批，对审批的流程和角色进行定义。在产品进行功能需求、架构设计时，需进行安全评审，规范应用系统变更、维护的原则，对敏感系统隔离进行说明。

配置变更安全管理：应用配置变更的安全管理，负责对版本变更、应用的文件数据变更、开发需求变更等进行详细的变更流程设计，加入安全审计。

源代码安全管理：使得源代码的安全使用可跟踪。

- 数据安全需求

数据是应用系统的基础，要从授权管理、数据加密、数据脱敏、使用留痕等方面加强数据安全。

授权管理。按照社会公开、政务共享、授权使用三大类进行管理，每一类还需对每个指标集设置更细的权限，如是否可以列表显示、是否可以查询。

数据加密。部署在互联网区域的数据库原则上要求加密，至少要对主体标识信息及有关法人信息进行加密。

数据“脱敏”。在对外公示时，身份证号码、电话号码等敏感数据需进行“脱敏”处理，如将部分字符以*号代替。

使用留痕。各部门对信用信息的使用都需要记录，包括申请使用权限、查询数据、交换数据、通过接口使用数据、下载数据，记录的数据项包括登录名、部门名、时间、IP地址等。对于网站上的信息查询，也需记录查询者的IP和时间。

- 信息安全等级保护需求

依据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）的定级流程得出系统自定级结果及定级理由，按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）及相关文件要求，遵循规范的流程，按照公安部及省公安厅信息安全等级保护工作相关要求，开展信息系统等级保护测评工作，本项目验收之前经过第三方测评机构进行信息系统安全等级保护测评，并提供加盖有第三方测评机构专用章的测评报告。

- 十四、主要设备参数清单

## 14.1场景应用开发及其它服务

| 一、未来邻里场景 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |  |
| 1 | 邻里公约 | 套 | 1 | 用户端： 1、用户在移动端可以查看公约内容进行签名确认 2、签完名后可以查看未签名和已签名的人数占比。 管理端： 1、默认只有一份公约，不能新增或删除。 2、管理员可以查看所有社区的公约模板记录。 3、支持查看签字人员列表和未签字人员列表。 4、支持编辑、停用或启用功能。 |  |
| 2 | 空间预约 | 套 | 1 | 用户端： 1、支持云鹭湾社区内免费场地、内部收费场地、公共免费场所、公共收费场所进行预约申请 2、支持线上流程审批，审批过程实时可查看 3、支持通过手机端进行支付。 管理端： 1、支持空间维护 2、支持场地进行发布 3、支持查看预约情况 |  |
| 3 | 活动报名 | 套 | 1 | 用户端： 1、支持在活动广场内可查看所有活动列表 2、支持对正在报名中的活动可参与报名 3、支持活动订阅 4、支持添加报名人员 运营端： 1、支持发布活动内容 2、支持设置报名时间 3、支持导出报名人员列表 4、支持取消活动 |  |
| 4 | 云鹭湾邻里风采 | 套 | 1 | 用户端： 支持查看社区的邻里风采展示 管理端： 1、支持新增、编辑维护内容 2、支持删除功能 |  |
| 5 | 组织公开 | 套 | 1 | 用户端： - 支持查看云鹭湾社区业委会组织列表及人员信息 - 支持查看物业组织的人员列表及信息 管理端： - 支持组织列表展示 - 社区管理员后台新增、编辑组织人员信息 |  |
| 6 | 红黑榜 | 套 | 1 | 用户端： 1、查看社区红黑事件列表； 2、支持用户下载附件； 管理端： 1、支持社区管理员针对类型进行新增、编辑、发布； 2、支持删除、上传附件功能； |  |
| 7 | 社区公告 | 套 | 1 | 用户端： 1、支持查看社区信息列表； 2、支持用户下载附件； 管理端： 1、支持新增、编辑、发布； 2、支持删除、上传附件功能； |  |
| 8 | 志愿服务 | 套 | 1 | 用户端： 1、支持填写基本信息和上传相关资料可申请为志愿者，由管理员审核； 2、成为志愿者时可针对志愿活动进行报名； 管理端： 1、后台支持查看志愿者人员列表，志愿者画像； 2、支持管理者进行删除功能； |  |
| 9 | 社区会议管理 | 套 | 1 | - 支持在移动端/后台可发起新会议 - 支持短信通知参会人 - 发起者可查看参会人的响应列表。 4、支持上传附件； |  |
| 10 | 邻里线上社群 | 套 | 1 | 用户端： 1、创建话题，用户可选择相对应的话题进行发表动态； 2、支持用户在动态下面点赞、评论等功能； 运营端： 1、对用户发布的动态内容进行审核； 2、对违规发布的内容进行删除； 3、支持运营人员二次审核，支持删除 |  |
| 11 | 社区任务（在线投票） | 套 | 1 | 用户端： 1、查看投票任务； 2、居民在社区任务可进行投票并获取相对应积分； 管理端： - 支持移动端、后台进行新增发布； - 支持发布任务时做参与用户、投票周期设置； 3、支持导出投票结果； |  |
| 12 | 邻里互助 | 套 | 1 | 用户端： 1、可查看该社区内所有需要求助的相关信息 2、支持其他用户可以在下方进行认领 3、支持用户发起求助信息 4、支持提供帮助后，提交救助反馈 管理端： 1、管理员需要审核用户提交上来的求助信息内容，通过后才能向其他用户展示； 2、支持对互助信息进行删除功能 3、展示求助信息列表 4、查看救助反馈 |  |
| 13 | 居民之声 | 套 | 1 | 用户端： 1、支持发起居民之声 2、支持文本框输入内容 管理端： - 可查看居民呼声列表 - 支持对居民之声做出响应 |  |
| 14 | 装修登记 | 套 | 1 | 用户端： - 支持在线提交装修登记申请 - 申请时选择要装修的房屋，装修类型和办事类型,填写相对应表单内容即可发起申请； - 申请成功后，在线签订装修协议 - 支持在线缴纳保证金，在平台上传凭证； 5、装修完成后，支持在平台发起申请退回保证金功能； 物业端： 1、可在线审核业主提交上来的资料内容； 2、内容查看：装修人基本信息，包括地点、产权类型、业主名字、手机号码、证件类型、证件号，证件照片、房屋所有权证；施工方信息，包括施工方名称、联系人、联系方式、营业执照、装修相关证件； 3、业主缴纳完保证金后由物业选择需要签订的协议； 4、支持协议下载； |  |
| 15 | 社区团购 | 套 | 1 | 商户端： - 支持商户端发布团购信息，主要包括团购名称、团购价格、原价、团购上限人数、团购说明等内容 - 支持商家查看跟团人数。 - 支持对团购内容进行下架，进行二次编辑。 - 支持居民通过扫码核销居民端二维码 居民端： - 支持居民通过社区团购查看所发布的团购信息。 - 支持居民通过我要跟团参与团购。 支持居民通过我的团购中查看团购记录，并支持二维码核销、取消团购、联系商家的操作。 |  |
| 16 | 闲置交易 | 套 | 1 | 居民端： - 向居民展示社区内容所发布的闲置商品，支持查看详情，支持通过我想要的操作与卖家沟通，达成交易。 - 支持居民通过卖闲置的操作发布闲置商品，包括商品名称、商品详情、商品价格、联系方式等信息。 - 支持通过我发布的商品对已经发布的闲置商品进行二次修改或下架的操作。 管理端： 1、通过审批管理对居民所发布的商品内容进行审核。 |  |
| 17 | 家政服务 | 套 | 1 | 用户端： 1、可查找附近的家政服务； 2、可查看商商户详情； 3、可购买商户服务套餐； 4、商家上门服务，并核销套餐，对商户点评。 商家端： 1、入驻商家，提交商户资料，供运营人员审核； 2、通过审核可发布服务套餐； 3、可查看服务套餐销售数据，了解销售情况； 4、上传开票信息，一键开票，可用提现至银行卡； 5、对销售订单进行管理，可查看订单详情，对发现纠纷的订单可进行自行处理，无法处理可上报至运营人员。 运营端： 1、查看所有上架对商品； 2、查看用户对评价，可对恶意对评价进行删除； 3、商家资料审核，可对违规商家进行处罚操作； 7、对商品审核，可对违规商品进行下架处理； 8、订单管理，可查看所有交易订单，可对有纠纷的订单进行处理。 |  |
| 18 | 15分钟便民生活圈 | 套 | 1 | 1、对接区级一刻钟生活圈地图。 2、支持根据自身定位展示距离最近的生活圈。 3、支持通过生活圈切换功能查看不同的生活圈。 4、支持通过5、10、15分钟进行圈定区域，并展示生活圈商户，支持通过业态分类进行切换查看。 5、支持通过点击商户查看商户详情，并进行一键导航。 6、支持通过定位，回到自身所在位置。 7、支持查看当前生活圈的商户列表。 8、支持通过图层切换，切换核酸检测、车辆避灾的图层。 |  |
| 19 | 积分系统 | 套 | 1 | 用户端： 1、个人当前积分数查询； 2、查看积分任务，了解积分获取规则，完成任务获取积分； 3、可选兑积分商品，查看商品详情，并支付一定积分获取商品； 4、订单记录，可查看兑换商品订单，发生纠纷可于商家协商并上报至运营人员； 5、积分获取和积分兑换记录查询。 商家端： 1、入驻商家，提交商户资料，供运营人员审核； 2、通过审核可发布积分商品； 3、可查看商品积分兑换情况； 4、上传开票信息，一键开票，可用积分提现至银行卡； 5、对兑换订单进行管理，可查看订单详情，对发现纠纷的订单可进行自行处理，无法处理可上报至运营人员。 运营端： 1、制定积分规则，查看积分发放/兑换/获取情况； 2、查看社区积分获取排名，用户积分获取排名； 3、发放积分趋势，根据发放积分数进行数据统计； 4、制定积分任务，并下发给社区； 5、积分任务管理，通过数据对比，可查看每项任务发放的积分数及发放趋势； 6、商家资料审核，可对违规商家进行处罚操作； 7、积分商品审核，可对违规商品进行下架处理； 8、订单管理，可查看所有交易订单，可对有纠纷的订单进行处理。 |  |
| 20 | 文化地图 | 套 | 1 | 用户端： 1、展示地图，在地图上展示慈城物质文化点位，可查看物质文化简介，部分场馆可查看防控政策； 2、可展示发布个人动态，可查看他人动态展示，进行评价点赞操作。 管理端： 1、可添加点位至地图； 2、编辑和新增物质文化； 3、用户发布动态审核。 |  |
| 21 | 社区方志 | 套 | 1 | 用户端： - 展示社区文化特色 - 社区发展历程 管理端： - 支持文化墙管理列表 2、支持创新社区文化 |  |
| 22 | 时间银行 | 套 | 1 | 用户端： 1、支持在线申请加入时间银行志愿者服务队 2、支持由志愿者发布可提供的服务内容及服务时间 3、支持服务被兑换后，实现公益存时间 4、支持在线兑换服务 管理端： - 支持审核发布的支援服务内容 - 支持审核志愿者服务队申请内容 - 支持志愿者服务队管理列表 - 支持时间银行服务内容管理 5、支持时间银行账户管理 |  |
| 二、未来治理场景 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |  |
| 1 | 随手拍 | 套 | 1 | 用户端： - 用户点击发布，填写报事基本内容； - 支持拍照上传照片； - 支持可查看该社区内所有用户发布的随手拍内容； - 支持查看事件跟踪流程； 物业端： 1、支持随手拍内容列表展示 2、可对业主提交上的事件进行线下处理，线上反馈； |  |
| 2 | 社区共建 | 套 | 1 | 用户端： - 支持在线发布社区共建内容 - 支持可根据全部、我关注、业委会关注、业委会采纳进行切换 - 支持点赞、评论、关注功能； 4、对于业委会关注/业委会采纳的事件可以查看事件跟踪进度； 业委会端： 1、支持业委会在移动端和后台端对事件进行关注或采纳； 2、支持业委会线下跟踪进度，线上反馈跟踪内容； 3、展示社区共建事项列表； 4、支持查看所有事项评论反馈详情。 |  |
| 3 | 防疫登记 | 套 | 1 | 用户端： - 防控出入登记上报，可查看最新防控政策； - 每日核酸上报，健康码登记上报； - 居民需求提报。 - 管理端： - 查看居民登记信息，可根据信息进行突发性事情处理； - 对外来人群进行管理； 3、获取居民上报需求，并线下安排人员处理。 |  |
| 4 | 智慧社区应急 | 套 | 1 | 建立未来社区应急指挥决策系统。将抗台、消防、防疫等事件监测信息、医疗救治信息、卫生执监督法信息和相关信息统一在系统中，采用科学的危机处理方法，先进的信息处理技术和现代的管理手段，实现对突发事件的辨别、处理和反应，对事件处理全过程进行跟踪和处理。实现从突发事件相关数据采集、危机判定、决策分析，命令部署、实时沟通、联动指挥、现场支持等功能，以在最短的时间内对危机事件做出最快的反应，采取合适的措施预案，有效地动员和调度各种资源，进行指挥决策。 包含：应急工作台、应急资源、预案知识库、监测预警、事件处置、辅助决策等功能。 |  |
| 5 | 四类人口管理 | 套 | 1 | 管理端：对四类人群信息数据收集管理，类别分类管理，人员名单导入导出 |  |
| 6 | 事务公开 | 套 | 1 | 居民端： 1、可查看社区事务信息 2、展示社区事务列表 管理端：对发布事务信息日常维护，可删除或关闭评论； |  |
| 7 | 政务服务 | 套 | 1 | 居民端：展示政务指南攻略，可查看搜索到相应的政务； 管理端：编辑各项政务最新指南，发布到居民端； |  |
| 三、未来服务场景 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |  |
| 1 | 智慧物业 | 套 | 1 | 用户端： 我要报修 1、支持报修类型进行报修登记 2、支持查看事件处理进度； 3、支持事件状态进行切换事件列表； 4、支持星级评价； 在线缴费 1、电费：居民在移动端选择缴费社区户，输入缴费户号支付缴费金额或预充值。 2、水费：选择相对应的缴费单位，输入缴费房屋信息进行缴费或预充值。 3、燃气费：选择相对应的缴费单位，输入缴费房屋信息进行缴费或预充值。 4、物业费：居民选择需要缴纳的房屋号，点击预缴充值操作按钮后需选择预缴账本（包括：预交专项维修基金、服务中心默认账本、预缴公共部位能耗费、预交物业服务费、预交车位服务费等类型。）选择相对应账本就可以支付费用。 5、缴费账单：在账单中可以查看所有类型的缴费记录，可以按年、月、缴费类型进行筛选。 物业端： 审核报批 1、支持对居民提交上来的报修事件进行登记派单； 2、支持可选择事件紧急情况； 3、支持维修完成后反馈给业主； 投诉举报 1、投诉管理：业主的投诉进行响应，并在线告知处理结果。 2、评价管理：管家可阅览住客的评价，并可做出相应的回应。 房源看板 - 房源状态：对存量房源（含商铺、车位等）按楼栋查看，空房/预定/已租/禁用房间用不同颜色标记；用进度条显示合同、预定周期剩余程度； - 房余管理：维护可出租的房源，分配预约参观、保洁工作。 房间信息 - 房源列表：房源列表，包括楼栋、楼层、房间号、使用状态、缴费状态、入住人员数、人员信息及控制控制； - 信息管理：对房源的面积、价格、图片进行更新。 资源管理 - 租赁资源：对存量资产（房源、商铺、车位等）的初始化经营入口，可对资源进行可租、自用、退出经营、拆分合并、调整操作维护； - 客户资源：客户档案信息展示、支持新增、更新客户档案信息，对客户开票信息发起变更操作； - 配套资源：记录租赁资源内配套的设备信息。 租房管理 预约管理： 1.管家管理用户提交的预约看房申请； 2.用户提前缴纳定金后预订的房间锁定、释放管理；定金特殊操作处理，包括退定金申请。 入住退房： - 入住办理：确定租房意向对房屋进行交接，在线生成水电交接单、物品交接单，租户入住时的信息登记，计量表初始数据登记； 2.退房管理：计量表末期数据登记，租户退房相关费用结算； 3.租客信息：当前所归属的租客清单。 合同管理 签约管理： 1.签约管理：租户签约的合同查看、维护；审批租户提交的在线签约申请，完成和租户的合同签订； 2.续约管理：及时提醒需要续租的租户，维护续租条款；审批租户提交的续租申请，完成和租户的合同签订。 换房转租： 1.换房管理：为租户提供换房业务，管理换房合同以及换房前后的费用结算； 2.换房管理：为租户提供转租业务，管理租户转租前后人、合同以及费用的结算。 合同模版： 1.查看后台配置的各合同模板，合同模板供用户自动调取使用。 物业管理 收款账户管理： 1、新增时支持支付宝账户、银行账户选择； 2、支持上传图片、删除功能操作。 公章管理： 1、支持新增，编辑，删除功能。 协议管理： 1、管理与维护协议内容，新增时可以选择相对应的公章。 收缴管理 在线收费： - 提供在线收费功能，支持按房屋（直接选择一个房屋进行缴费）、按客户（选择客户，自动带出该客户下所有房屋、车位、合同，可选择全部或部分房屋进行缴费）维度进行缴费； - 支持部分收费模式，支持只缴纳某个或多个费用科目的费用（如只缴物业费），支持只缴纳一个费用项的部分费用（如物业费1000元，只缴800元）； - 支持多种在线支付方式收费，如现POS、转账、支票（支付方式可配置），支持同时使用多种支付方式缴费，如部分现金部分POS（可自由组合）； - 支持结余（多缴的金额）直接转预存； 经营收费： - 提供经营（临时）性收费功能，支持各种经营（临时）性费用的收取和结算，同时支持记录相关的收费信息（如房屋、客户、时间、费用科目、金额、缴费方式）； 支持对经营（临时）性收费业务变更、作废、查询。 |  |
| 2 | 社区食堂 | 套 | 1 | 管理端： 1、套管管理，支持编辑、新增等功能 2、订单管理，展示订单列表，支持查看详情、订单导出 用户端： 1、支持展示套餐列表 2、支持在线预定 3、支持查看预定记录 |  |
| 3 | 水位监测 | 套 | 1 | 1、支持社区水位监测点列表展示 2、支持社区内水位监测点水位监测数据查看 |  |
| 4 | 智慧烟感 | 套 | 1 | 1、智能烟感，通过联动烟感设备，实现火灾报警提醒服务。 2、事件统计，事件列表展示，各等级的安防事件统计 3、消防登记预警告知 |  |
| 四、未来教育场景 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |  |
| 1 | 云鹭湾托幼 | 套 | 1 | 用户端： - 列表根据tab类别区分展示云鹭湾托幼资源内容信息 - 支持输入名称进行条件筛选。 - “精选”处展示后台配置推送精选的内容。 - 列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。 - 列表选择点击具体内容展示内容详情页，支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。 - 支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。 管理端： 1、托幼资源信息列表展示 2、支持根据内容字段进行条件筛选 3、支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、4、查看报名人员、推送精选。 5、资源审核通过后点击“排课” 6、支持进一步选择共享教室进行排课 7、排课表支持查看当前课程教员排课信息 8、点击“报名人员”查看报名人员列表 9、支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单 10、点击“回顾”支持上传内容成果 11、点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。 |  |
| 2 | 教育地图 | 套 | 1 | 用户端： 1、根据后台维护的位置数据，地图展示相应社区范围内的教学活动点信息 2、支持点击具体标注显示该点位当日课程信息。 管理端： 1、地图展示标注地点信息 2、支持根据地点名称进行条件查询 3、支持新增标注、列表选择查看 4、地图区分类型标注显示各地点相关位置 5、点击地图具体标注查看标注详情，具体显示标注经纬度。 |  |
| 3 | 社区达人库 | 套 | 1 | 用户端： 1、通过资格申请入口支持填写用户基础信息、上传用户资料发起申请提交至后台审核 2、审核通过后将自动获取“社区达人”的类型标签，在个人信息、课程信息等多处显示。 3、达人资质申请通过后，列表记录展示社区达人信息数据 4、支持输入名称进行条件筛选 5、支持列表页直接点击关注。 6、列表选择点击具体社区达人展示个人详情页，支持展示姓名、简介、擅长、粉丝状态、点赞状态。 7、支持详情页点击关注。 8、详情页下方模块展示相关的课程资源入口。 9、“已开课程”展示已排课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。 管理端： 1、根据达人资格申请审核情况，达人库列表展示达人信息数据 2、支持根据达人字段进行条件筛选 3、支持数据编辑、删除、停用/启用、查览档案画像 4、点击“档案画像”进入达人画像页进行查览画像数据内容。 |  |
| 4 | 学龄课堂 | 套 | 1 | 用户端： 1、列表根据tab类别区分展示云鹭湾学龄课堂资源内容信息 2、支持输入名称进行条件筛选。 3、“精选”处展示后台配置推送精选的内容。 4、列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排5、课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。 6、列表选择点击具体内容展示内容详情页 7、支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。 8、支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。 管理端： 1、学堂资源信息列表展示 2、支持根据内容字段进行条件筛选 3、支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、查看报名人员、推送精选。 4、资源审核通过后点击“排课”支持进一步选择共享教室进行排课 5、排课表支持查看当前课程教员排课信息。 6、点击“报名人员”查看报名人员列表。 7、支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单。 8、点击“回顾”支持上传内容成果。 9、点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。 |  |
| 5 | 线上图书馆 | 套 | 1 | 用户端： 1、统一检索功能：采用统一的检索界面和统一的检索语言，实现对所有馆藏电子资源跨库跨平台检索，为用户提供期刊、论文、外刊、外文论文和馆藏图书的同构统一搜索服务。 2、全文阅读功能：随时随地查阅图书馆的电子资源，可以提高图书馆资源使用效率。由于图书馆存在多种数字资源，各种资源系统不一、数据格式不一，阅读浏览器也各不相同，为资源的检索和展示，支持用户进行模糊查询。 3、文献传递功能：是指在统一检索界面设置文献传递栏目， 可以点击文献传递按钮，选择将文献自动发送到邮箱，以备方便使用电脑的时候进行仔细研究阅读。 4、个性化搜索功能：是指读者可以通过统一检索界面设置个性化搜索条件，通过关键词和组合轻松查看。个性化搜索具有历史浏览自动保存与收藏功能，它可以列出上次检索时的命中条数，点击可以直接再次搜索。 管理端： 通过数字图书馆的后台管理模块实现图书馆管理目标 |  |
| 6 | 甬上云校 | 套 | 1 | 对接甬上云校第三方应用，实现课程资源分类展示，预览功能。 |  |
| 7 | 老年课堂 | 套 | 1 | 用户端： 1、列表根据tab类别区分展示云鹭湾老年课堂资源内容信息 2、支持输入名称进行条件筛选。 3、“精选”处展示后台配置推送精选的内容。 4、列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排5、课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。 6、列表选择点击具体内容展示内容详情页 7、支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。 8、支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。 管理端： 1、学堂资源信息列表展示 2、支持根据内容字段进行条件筛选 3、支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、查看报名人员、推送精选。 4、资源审核通过后点击“排课”支持进一步选择共享教室进行排课 5、排课表支持查看当前课程教员排课信息。 6、点击“报名人员”查看报名人员列表。 7、支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单。 8、点击“回顾”支持上传内容成果。 9、点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。 |  |
| 8 | 云鹭湾党建 | 套 | 1 | 普通用户端： 1、查看当地地区党委组织架构； 2、查看党员活动风采及党委最新动态； 3、可进行在线调查投票。 党员端： 1、党员先锋任务报名； 2、查看自己党员个人信息； 3、查看当地地区党委组织架构； 4、查看党员活动风采及党委最新动态； 5、可进行在线调查投票。 管理端： 1、管理党组织，可添加党组织，编辑党组织信息，数据一键导入快速创建； 2、党员管理，可添加党员 3、发布先锋任务，查看任务详情及完成情况，进行回访调查，对完成任务的党员进行先锋值奖励 4、发布党员风采功能； 5、建立问卷调查，可查看问卷调查情况。 |  |
| 9 | 电子荣誉墙开发 | 套 | 1 | 软件定制开发 |  |
| 五、未来健康场景 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |  |
| 1 | 智守护（老人、小孩离园监测） | 套 | 1 | 第三方应用接入 |  |
| 2 | 云鹭湾健康 | 套 | 1 | 对接健康宁波，实现预约挂号、个人核酸报告查询、疫苗预约等相关服务。 |  |
| 3 | 运动打卡（智慧步道） | 套 | 1 | 对接第三方应用 |  |
| 4 | AI运动登录机软件 | 套 | 1 | 1、运动数据系统（数据管理，信息处理，数据建模） 2、运动展示系统（卡路里、日周月运动时长、运动里程、运动速率，运动习惯、运动排行榜） （1）用户的热量消耗 （2）用户的行走里程 （3）用户的运动速率 （4）用户的行走路径记录 （5）用户的运动频率 （6）用户的运动习惯 （7）用户的运动时长 （8）日/周/月运动情况 （9）用户的运动排行榜 3、数据展示系统 4、设备运行状态监控数据 5、注册用户的运动信息系统 6、 查看步道路径图规划运动路线 7、 云资源服务（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份） |  |
| 5 | AI数据采集站软件 | 套 | 1 | 1、智慧步道后端（识别节点/人脸检测/分析/比对算法与运动数据分析算法） 2、人脸识别：高端定制人脸抓拍机进行五官识别；关键点包括人脸、眼睛、眉毛、嘴唇以及鼻子轮廓等人脸五官精准定位：支持眉毛、眼睛、鼻子、嘴、腮位置的精准定位，人脸轮廓精准定位：支持单人脸/多人脸的精准定位，人脸角度判断：对图片中的人脸进行多种姿态角度判断 3、人脸识别算法；识别、比对、确认； 4、运动识别算法：计算运动里程、时间、时速、消耗卡路里等； 5、支持运动中的人员识别比对分析； 6、无感体验：用户走路、跑步、疾走、冲刺等均可有效识别，无需特意抬头观看镜头； 7、紧急呼救：用户在跑步途中如遇突发事件或身体不适，在无手机情况下，可触发采集站上紧急按钮呼救。 |  |
| 6 | 综合管理系统 | 套 | 1 | 1、后台管理系统（智能步道管理、智能步道控制、信息检测） （1）设备控制管理系统 （2）设备状态监测系统（温度） （3）后台管理员、管理系统 （4）服务器运行状态监测/设备远程控制系统（开关、定时、显示内容） （5）设备远程升级系统 （6）权限管理系统（本校管理人员授权使用） 2、人脸识别系统 （人脸识别、人脸属性识别、关键点定位、活体检测、人脸1：1搜索比对） 3、信息注册系统（人脸注册、信息管理、账号管理） 4、数据采集系统（触发式计数，数据抓取，数据建模） 5、统计分析系统（年龄段/性别段/时间段计算的大数据分析图表） 6、信息监测系统（信息监控，远程管理，远程控制） 7、紧急呼叫系统（呼叫定位，应急处理） 8、云搭建、租用（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份、云管理、云运维） 9、用户的运动数据达标数据管理 |  |
| 7 | 步道小程序 | 套 | 1 | 1、人脸识别系统（移动端） 2、信息注册系统（年龄、身高、体重、手机号） 3、运动数据共享平台 4、信息交互平台（赛事、通知、公告展示等） 5、运动计划制定与编辑 6、支持积分兑换功能定制开发，可根据客户的需求将用户运动的数据转换为系统积分，用户可使用积分兑换指定的产品。 7、运动展示系统：当前运动信息、日、周、月的运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据 8、根据用户的身高体重，自动计算BMI指数，为用户推荐适合其的跑步运动方式 9、运动展示系统：当前运动信息、日、周、月运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据 10、线上约跑功能： ① 选择约跑战队：1KM新手起跑营，2KM习惯养成营，3KM减脂健身营，5KM半马训练营，8KM全马训练营。 ② 每个战队打卡率排行榜，人气点赞排行榜，个人坚持天数排行榜。 ③邀请好友一起加入约跑。 ④ 实时显示打卡的时间与里程 ⑤ 可分享跑步动态并进行点赞 |  |
| 8 | 云端服务 | 套 | 1 | 云数据存储/云运维 |  |
| 9 | 远程问诊系统 | 套 | 1 | 1.名称:远程问诊系统 2.类别:功能与用途：用来与各工作站点体检仪器联网、站点间数据双向交互式传递、后台数据库汇总管理、档案管理、客户资料管理、报告管理等功能，使各自助式健康小屋体检仪器形成有机结合、相互协调工作的整体方案。要求：极强的兼容性和扩展性，支持二次开发。 档案管理功能：提供个人基本档案信息的查询，在线信息下载，支持个人相关的就诊、体检记录、门诊记录、检查报告等信息的调阅，个人基本信息修改，具有家庭成员信息切换和档案查阅功能，具有建档提醒功能。 随访管理功能：可进行个人档案管理、慢性疾病（包含高血压、糖尿病、肺结核、重型精神病）随访、老年人随访以及健康教育，并且实现信息实时上传到电子健康档案。 移动签约：在移动端实现居民签约、个人基本信息的引入、签约服务协议选择、居民签约历史记录查询、居民是否签约查看、转约、解约等功能。 健康评估：提供中医体质辨识功能、老年评估、心理评估，打印健康指导报告等。 离线模式：当网络断开,可通过离线模式登陆，可保存测量数据，但不能刷新、修改服务器端数据，在有网络情况下通过网络模式上传更新数据。 自助式体检系统支持以下功能接入：身高体重工作站、人体成分分析工作站、超声骨密度工作站、自动血压工作站、多功能血糖检测工作站、视力检测工作站、微循环工作站、动脉硬化检测工作站、肺功能检测工作站、心电工作站、心功能检测工作站、后台管理 。 身高体重称量工作站：软件具备实时称量功能，同步实时显示身高、体重、BMI值、测量结果是否正常提示；根据预置条件，自动生成个人身高、体重、BMI趋势报告,自动生成群体体格(肥胖)状况报告；支持蓝牙腰围、臀围数据自动输。 自动血压工作站：左右手臂数据可选设置；自动显示收缩压、舒张压、血压结果判断、根据预置条件，自动生成个人血压趋势报告,按年龄段自动生成群体血压状况报告。 随机多功能血糖工作站：受检者资料自动输入、血糖数据同步或分步传输、根据预置条件、自动生成个人血糖趋势报告、按年龄段自动生成群体血糖状况报告。 选配心功能工作站：受检者资料自动输入、诊断结果数据自动地存储和网络数据库存储、检查过程数据有效性提示、伪差波型重测提示。 选配心电工作站：原厂软件自动资料输入；快捷的体检步骤三步完成；诊断结论可选自动或人工判断；多种报告格式远程传输与存储。 多媒体查询工作站：快捷式的输入查询；综合报告自助式打印；所见即所得式的简便操作方式；支持语音辅助导航；个人趋势图任意条件查询，并可选相同条件群体健康状态对比分析；个性化的运动方案、饮食方案及日常生活注意事项提示。服务台工作站：用户权限管理功能；客户档案管理与维护；客户健康档案查询与维护；会员管理功能；客户体检结果趋势分析；群体健康状况查询与分析；远程数据申请的审核。 扩展的公共卫生随访功能：支持高血压、糖尿病等慢性病随访；支持移动随访系统数据接入。 数据库说明：开放式设计，加密存储；符合卫生部关于《健康档案基本架构与数据标准》；支持本地数据同步，支持预置条件远程数据同步；为本地信息化系统、HIS、PACS、Internet信息查询提供接口或技术支持；全面支持本地EHR系统接入功能； 所提供的数据格式支持网上传输，并提供开放式数据接口。 挂号管理：内置挂号模块，支持站点及值班医生同步挂号 系统可接入本地健康档案和HIS系统。 视频问诊：支持预约后与中心医生远程视频，用于在线咨询、远程处方 接入HIS系统 |  |
| 10 | 挂号系统、医保结算接口 | 套 | 1 | 与市医保平台对接 |  |
| 11 | 视频问诊系统 | 套 | 1 | 用于视频问诊、自助挂号、自助结算 |  |
| 12 | 身份识别系统(身份证/二维码) | 套 | 1 | 用于测温、疫情防控、查询健康码、疫苗情况 |  |
| 13 | 常态化疫情防控系统 | 套 | 1 | 测温设备、健康码等 |  |
| 六、未来创业场景 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |  |
| 1 | 众创空间 | 套 | 1 | 管理端： - 支持管理部门对工位预定的信息进行审批。 - 支持管理预约记录，并导出预约记录信息。 - 支持对工位使用的统计功能，可通过多维度进行统计并导出报表。 - 支持对工位资源进行维护管理。 - 支持设置对管理用户分配不同的权限。 居民端： - 支持对工位进行查询，并展示该工位不同时段是否空闲的状态。 - 支持对空闲工位进行预定。 - 支持对已预定的工位进行释放操作，释放后该工位变成空闲状态。 - 支持通过消息提示的方式对进行工位提醒，主要包括预定成功、取消预定等信息。 - 支持进行工位签到操作。 6、支持进行工位签退操作。 |  |
| 2 | 双创服务 | 套 | 1 | 找政策： 1、支持管理者发布最新政策，包括政策名称、政策内容。 2、支持管理者上传政策附件。 3、持居民通过政策解读模块查看最新政策。 4、支持居民通过搜索的方式针对性查询。 找服务： 1、支持管理部发布所提供的代办服务，包括代办服务名称、联系方式等。 2、支持通过代办服务查看服务内容。 3、支持查看联系方式，并进行一键联系。 |  |
| 七、未来建筑场景 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |  |
| 1 | 数字社区（CIM） | 套 | 1 | 满足招标方对未来社区建设可视化和运营在数字孪生方面的展示需求 。 |  |
| 八、未来交通场景 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |  |
| 1 | 充电桩 | 套 | 1 | 支持社区内充电桩查询，状态查看等功能 |  |
| 九、十二有对接 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字社会十二有 | 套 | 1 | 根据省市级要求，接入数字社会十二有应用 |  |
| 十、浙里办对接 |  |  |  |  |  |
| 1 | 浙里办对接 | 套 | 1 | 根据省市级要求，开通浙里办我的家园 |  |
| 十一、省、市监测平台定期上报 |  |  |  |  |  |
| 1 | 省、市监测平台定期上报 | 套 | 1 | 根据省市级要求，定期数据上报运营数据、基础数据月更。 |  |
| 十二、江北区区级底座对接（三年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 江北区区级底座 | 套 | 1 | 接入全区未来社区底座，打通与全区的数据及物联对接。 同时根据的开放接口能力要求，进行系统对接； 通过积分接口进行积分数据的交换和同步； 社区业务数据和区级平台数仓的同步上报； 物联网设备数据的同步上报； 优质特色应用上架至区级平台服务应用商城。 |  |
| 十三、安全数据中心租赁（三年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络安全 | 套 | 1 | 服务包含：下一代防火墙(AF)、OSM-堡垒机、数据库审计、日志审计等3级等保环境。 |  |
| 2 | 数据中心 | 套 | 1 | 服务包含：数据中心B类标准（UPS\模块化机柜、精密空调等）等硬件空间的及日常维护。 |  |
| 3 | 网络及服务器设备 | 套 | 1 | 服务包含：1台前置机（4C 8G）、2台应用服务器（4C 16G）、2台数据库服务器（4C 8G）等，1条互联网专线。 |  |
| 十四、系统等保测评 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统等保测评 | 项 | 1 | 系统等保测评。 |  |
| 十五、专线链路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线链路 | 项 | 1 | 新城指挥中心链接至全区未来社区智慧服务平台数据中心。 |  |

## 14.2主要智能化设备参数清单

| 一、未来邻里场景 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）邻里中心监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 邻里中心监控 | 半球摄像机 | 台 | 29 | 200万 1/2.7" CMOS 红外海螺型网络摄像机 支持Smart侦测：虚焦侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 340 g 带包装重量: 570 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66含支架安装 |
| 2 |  | 8口POE千兆交换机 | 台 | 4 | 8口千兆POE供电交换机企业级核心交换机，传输速10/100/1000Mbps 背板带宽 336Gbps/2.56Tbps包转发率 27Mbps/84MbpsMAC地址表 16K端口数量 14个端口描述 8个10/100/1000Base-T以太网端口，堆叠功能 可堆叠 |
| 3 |  | 辅材 | 米 | 1 | 固定螺丝/水晶头/管接头/水泥/沙子/图纸设计等 |
| 4 |  | 设备安装调试 | 项 | 1 | 包含支架的安装、前端设备的安装调试 |
| （二）邻里中心网络 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 邻里中心网络 | 24口千兆交换机 | 台 | 2 | 千兆以太网交换机；应用层级：三层；传输速率：10/100/1000Mbps；端口数量：26个；背板带宽：336Gbps/44Mbps；VLAN：支持4K个VLAN支持Guest VLAN、Voice VLAN支持GVRP协议支持MUX VLAN功能支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；网络管理：支持智能堆叠iStack支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)支持Telnet远程配置、维护支持SNMPv1/v2c/v3支持RMON支持eSight网管系统、支持WEB网管特性支持HTTPS支持LLDP/LLDP-MED支持系统日志、分级告警支持802.3az能效以太网EEE支持sFlow；包转发率：87/165Mpps； |
| （三）邻里中心门禁 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 邻里中心网络 | 人脸识别一体机 | 台 | 9 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg ★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； |
| 2 |  | 出入口控制设备 | 台 | 6 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。含支架安装 |
| 3 |  | 双门磁力锁 | 台 | 3 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。含支 架安装 |
| 4 |  | 模块（模块箱） | 台 | 9 | 通讯方式：RS485与门禁一体机通讯； 硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、报警输入*2，报警输出*1、消防信号输入*1； 具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。 具有防拆报警功能； 工作电压：DC 12V； 尺寸：115*48*25mm。 |
| 5 |  | 开关电源设备 | 台 | 9 | 输入220V，输出12V20A |
| 6 |  | 出门按钮 | 台 | 9 | 干接点信号控制，86面板 |
| 7 |  | 软件 | 套 | 1 | 提供多种数据库接口。支持 USB 闪盘的数据导入导出。操作员设置，保证系统的安全性。多机联网，实时记录下载，实时监控出入情况。 查询出入记录、报警记录并可以多种形式导出数据，进行部门管理，可以分部门进行出入权限设置。 |
| 二、未来教育场景 |  |  |  |  |  |
| （一）云鹭湾托幼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 云鹭湾托幼场景 | 200万高清网络半球 | 台 | 4 | 200万 1/2.7" CMOS 红外海螺型网络摄像机支持Smart侦测：虚焦侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 340 g 带包装重量: 570 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66含支架安装 |
| 2 |  | 手机客户端 | 套 | 1 | 专业远程视频监控软件，包含了实时监视，云台控制，电子云台，多窗口监视等功能,iphone、Android、iPad、Android Pad客户端 |
| 3 |  | 测温一体机 | 台 | 4 | 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，6000张卡，50000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、密码（超级密码）及组合认证方式，支持二维码识别（云眸/ISC访客二维码），可外接身份证模块做人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定； 5、通讯方式：有线网络； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *2；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、外观尺寸：282.8*116.5*36.7mm 设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温 设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 11、采用USB接口，搭配DS-K1T671系列人脸识别门禁一体机使用； 12、可支持识别：身份证内容，IC卡，CPU卡卡号； 13、支架采用钣金喷漆材质，适用于室内外场景 14、支架安装需要通过膨胀螺钉固定地面 15、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源 |
| 4 |  | 电视机 | 台 | 1 | 65寸，含支架及安装 |
| 5 |  | 机顶盒 | 台 | 1 | 高清机顶盒 |
| 6 |  | 辅材 | 项 | 1 | 辅材 |
| 7 |  | 设备安装调试 | 项 | 1 | 包含管线敷设，支架的安装、前端设备的安装调试 |
| （二）云鹭湾幸福学堂 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 幸福学堂 | 200万高清网络半球 | 台 | 2 | 200万 1/2.7" CMOS 红外海螺型网络摄像机 支持Smart侦测：虚焦侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 360 g 带包装重量: 610 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 IP66含支架安装 |
| 2 |  | 交互智慧屏 | 台 | 1 | 结构参数 外壳材料 铝合金+SECC钣金件 外壳颜色 灰色 墙支撑 壁挂 500 mm × 400 mm 裸机外形尺寸（不含壁挂） 1484.38 mm × 921.38 mm × 96.97 mm, 4-M8 × 20 mm 显示参数 显示模式 标准、用户、游戏、亮丽 背光源类型 LED背光 像素间距 0.372 (W) × 0.372 (H) 物理分辨率 3840 × 2160 亮度 500 cd/m² 对比度 6000：1 响应时间 3 ms 对角线尺寸 64.5 inch 色彩饱和度 92% 屏幕活动域 1428.48 mm × 803.52 mm 屏幕材质 A规屏 系统参数 操作系统 Android 8.0 CPU Cortex A73 2核 + A53 2核 1.4 G/1.1 GHz 内存 3 GB DDR3 1 GB DDR4 2 GB 内置存储 8 GB 触控参数 触摸方式 光学红外触摸 玻璃 全钢化玻璃，防眩光、防撞击、防划 触控点 最高20点触控书写 玻璃透过率 ≥ 92% 输入方式 手指或专用笔 差值分辨率 32767 × 32767 最小触摸物体 直径 ≥ 6 mm非透明物体 理论点击次数 无限次 接口参数 音视频输入接口 TV × 1；HDMI × 2；VGA × 1；YPbPr × 1；AV-IN × 1；LINE-IN × 2 音视频输出接口 LINE-OUT × 1；SPDIF-OUT × 1 网络接口 LAN × 2 存储控制接口 前置USB (PC + Android) × 3；侧面Android-USB × 2；TOUCH-USB × 1；RS232 × 1 功能参数 内部喇叭 15 W × 2 电源开关 1个 OSD语言 英文/中文 电源参数 待机功耗 ≤ 0.5 W 功耗 ≤ 250 W 运行环境 工作温度 0 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度 10% ~ 80%（无凝露） 通用参数 电源 100~240 VAC， 50/60 Hz 毛重 51.40 ± 0.5 kg 净重 37.90 ± 0.5 kg 包装尺寸 1696 mm × 243 mm × 1070 mm ★产品尺寸 1484.38 mm × 921.38 mm × 96.97 mm 触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms ★设备需支持双网口网络交换的功能，实现交换机功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利 |
| 3 |  | 测温一体机 | 台 | 1 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码等功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络，萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：室内环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：247.7*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式、主题模式； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 |
| 4 |  | 设备安装调试 | 项 | 1 | 包含管线敷设，支架的安装、前端设备的安装调试。 |
| （三）云鹭湾党建 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 云鹭湾党建 | 会议平板支架 | 套 | 1 | 一体底座增强版，高度1750mm，承重200KG，无上托盘，高度可调，适合孔位600*800mm，通用屏体尺寸55-100寸 |
| 2 |  | 会议设备 | 套 | 1 | 结构参数 外壳材料 铝合金+SECC钣金件 外壳颜色 灰色 墙支撑 壁挂 500 mm × 400 mm 裸机外形尺寸（不含壁挂） 1484.38 mm × 921.38 mm × 96.97 mm, 4-M8 × 20 mm 显示参数 显示模式 标准、用户、游戏、亮丽 背光源类型 LED背光 像素间距 0.372 (W) × 0.372 (H) 物理分辨率 3840 × 2160 亮度 500 cd/m² 对比度 6000：1 响应时间 3 ms 对角线尺寸 64.5 inch 色彩饱和度 92% 屏幕活动域 1428.48 mm × 803.52 mm 屏幕材质 A规屏 系统参数 操作系统 Android 8.0 CPU Cortex A73 2核 + A53 2核 1.4 G/1.1 GHz 内存 3 GB DDR3 1 GB DDR4 2 GB 内置存储 8 GB 触控参数 触摸方式 光学红外触摸 玻璃 全钢化玻璃，防眩光、防撞击、防划 触控点 最高20点触控书写 玻璃透过率 ≥ 92% 输入方式 手指或专用笔 差值分辨率 32767 × 32767 最小触摸物体 直径 ≥ 6 mm非透明物体 理论点击次数 无限次 接口参数 音视频输入接口 TV × 1；HDMI × 2；VGA × 1；YPbPr × 1；AV-IN × 1；LINE-IN × 2 音视频输出接口 LINE-OUT × 1；SPDIF-OUT × 1 网络接口 LAN × 2 存储控制接口 前置USB (PC + Android) × 3；侧面Android-USB × 2；TOUCH-USB × 1；RS232 × 1 功能参数 内部喇叭 15 W × 2 电源开关 1个 OSD语言 英文/中文 电源参数 待机功耗 ≤ 0.5 W 功耗 ≤ 250 W 运行环境 工作温度 0 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度 10% ~ 80%（无凝露） 通用参数 电源 100~240 VAC， 50/60 Hz 毛重 51.40 ± 0.5 kg 净重 37.90 ± 0.5 kg 包装尺寸 1696 mm × 243 mm × 1070 mm 产品尺寸 1484.38 mm × 921.38 mm × 96.97 mm 触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms |
| 三、未来健康场景 |  |  |  |  |  |
| （一）远程问诊 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 远程问诊 | 医生工作站终端系统 | 套 | 1 | 医生工作站电脑上客户端安装和调试，用于视频接诊 |
| 2 |  | 医养视频终端 | 套 | 1 | 1.名称:医养视频终端 2.类别:系统功能：通过人脸测温仪实现人脸建档、人脸比对、人脸识别 设备支持外接USB身份证模块，实现人证比对功能； 设备支持对人员身份信息及体温数据统一上传至平台软件，同时支持上传设备网络离线期间产生的事件数据 人脸识别距离：0.5m-1.5m 本地人脸库容：50万张，支持JPG、JPEG图片格式 本地人脸库存储容量：500万张，100000事件记录 分辨率要求：600*1024 识别模式：支持本地识别、网络在线识别两种工作模式 |
| 3 |  | 医生工作站电脑 | 台 | 1 | 第十代智能英特尔® 酷睿™ i5-10500及以上 CPU；8GB ,1x8GB, DDR4 非 ECC 内存；3.5 英寸 1TB 7200rpm SATA 硬盘；21.5英寸液晶显示器 ；Windows 10操作系统 |
| 4 |  | 打印机 | 台 | 1 | 华为黑白激光多功能打印机 HUAWEI PixLab X1 支持打印复印扫描/搭载HarmonyOS/一碰打印高速打印自动双面A4 |
| 5 |  | 电视机 | 台 | 1 | 65寸，含支架及安装 |
| 6 |  | 高清视频摄像头 | 套 | 1 | 1080p 全高清视频通话（高达 1920 x 1080 像素） 采用支持的客户端，可进行 720p 高清视频通话（高达 1280 x 720 像素） H.264 视频压缩 90度 视野 4 倍变焦，1080p Rightlight 2 技术能在不同光照环境中呈现清晰图像，低光照下也不例外 选装摄像头设置应用程序，以控制画面的水平、垂直位移及变焦。 自动对焦 外置隐私镜头盖 2 个全向麦克风 高速 USB 2.0 认证（支持 USB 3.0） 可连接三角架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或 CRT 显示器 |
| （二）健康小屋 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 健康小屋 | 智能化健康e站 | 套 | 1 | 1.内容:测量身高、体重、BMI 测量身高范围：900-2000mm，±1mm。 测量体重范围：10-200Kg，±0.1Kg。 腰围尺 测量胸围、腰围、臀围 测量范围：6-150cm 多功能血糖仪 测量尿酸、血糖、总胆固醇 记忆容量：460组检测结果（血糖360组；尿酸50组；总胆固醇50组）； 全自动血压计 测量收缩压、舒张压、心率 血压测量范围：收缩压：60～260mmHg 脉搏数測定范围：40～180bpm； 压力显示范围：0,10～300mmHg； 支持软件控制启动测量按钮，支持关闭手动按按钮；内置红外感应装置，自动感应启动/关闭休眠状态； 良好的重复性认证，通过BHS双A认证； 热成像人脸测温仪 测温、人脸识别 屏幕显示：采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率600*1024 设备采用非接触式体温检测模块，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温范围30℃-45℃，检测精度±0.5℃（无黑体）、±0.3℃(选配黑体) 测温范围：30℃-45℃ 血氧仪 测量血氧饱和度 测量范围：50%～100%； 测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±3%； 脉率测量范围：30bpm-250bpm，测量误差±3bpm；测量方式：指夹式； 健康E站管理系统 用来与各工作站点体检仪器联网、站点间数据双向交互式传递、后台数据库汇总管理、档案管理、客户资料管理、报告管理等功能，使各自助式健康小屋体检仪器形成有机结合、相互协调工作的整体方案。 中医体质辨识 中体体质的判定和筛查 身高体重网络工作站 用于上传身高、体重、BMI数据 血糖网络工作站 用于上传尿酸、血糖、总胆固醇 血压网络工作站 用于上传收缩压、舒张压、心率数据 人脸识别模块 用于体温上传、身份识别、体检登记 身份识别模块用于刷身份证、身份识别、体检登记 健康E站机壳 电容触控屏（21.5） 21.5寸屏幕用于自助体检操作 电容触控屏（23.6） 23.6屏幕用于视频问诊，挂号结算软件操作 工作站主机 麦克风 用于远程问诊 高清摄像头 用于远程问诊 扫码器 用于扫电子医保凭证和付款凭证 |
| 2 |  | 智能药柜 | 套 | 1 | 功能描述：用户通过屏幕操作，通过刷卡器读取社保卡信息，处方药物批量从货道落入升降机构的传送至取货口，用药指导单同步打印，取药口仅在取药时自动打开，并伴有取药提醒； 防盗装置：出药方式管理、授权取药管理、监控、异常报警功能；货道方式：直推式、弹簧式、履带式可选3种货道功能； 出药方式：自由下落式、机械传输带收集传送至同出药口，自动开门取药； 恒温模块：内置专用空调系统，可维持4-15℃；地脚：福马轮，方便平面移动；显示屏：22寸电容触摸屏； 交互提醒要求：支持语音、文字、动画；出药时长：快速同步出药，单盒<5秒，10盒<15秒，20盒<30秒；组成：双储药柜+中控主机； 打印机：80mm热敏打印； ★身份识别：支持二/三代社保卡、医保电子凭证识别； 扫码墩接入：支持电子健康医保卡、医保电子凭证等识别； 可选摄像头接入：支持刷脸识别； 取药位置：距离地面>70cm，方便老年人随手取药，拒绝需要老人弯腰或蹲下取药方式； 传送方式：双升机械手传输，取药口自动开关； 最大储药量：双柜设计，支持1100-1800盒(依据药品包装盒确定)； 语音提醒：出药计数、审方失败提醒、取药提醒、余药提醒；供电要求：输入电压范围AC 220±20V，工作频率范围：50Hz； 功率：待机60W，最大功率1100W；外观尺寸：2698mmX943mmX1985mm；整机重量：≤1500KG； |
| 3 |  | 热成像门禁测温仪 | 台 | 1 | 用于自动测温、体温发热报警 |
| （三）智慧跑道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧跑道 | AI运动登录机硬件 | 套 | 1 | 1、外观尺寸1700mm长*2500mm高*280mm厚 外壳2.2mm镀锌板，表面喷涂户外杜邦专用粉，三层复合密封胶条，满足IP66防护等级，防护能力7年以上。 2、支持wifi系统，具有蓝牙功能、支持4G网络（数据上云） 3、人脸识别模块，500万人脸识别摄像头，活体检测、红外系统（夜间识别）、防水、补光 4、显示屏 ： （1）播放公园及步道相关视频或图片介绍 （2）显示尺寸：1428mm*804mm （3）65寸高亮触摸显示屏，6mm超白钢化防爆玻璃 （4）3840(RGB)×2160(FHD)4K屏 （5）亮度：2500nit ，根据光照自动亮度调节 （6）3D特效显示：用户可以直观看到智慧大屏科技体验 5、主板 ： （1）配置Android3399主板，4+32G+128G固态硬盘 （2）Ai算法主板：支持人脸识别应用，本地计算处理 6、电控 ： （1）开关电源：工业级明纬户外专业电源、单相交流电 （2）防水喇叭：防水高品质10W喇叭（播放语音介绍） （3）防雷器：三级防雷 （4）漏电保护器：3C认证品牌漏电保护器 （5）定时器：可按天、周、月设置定制开关机 7、散热：（1）智能直通风散热制冷系统，独特设计风道及主板，根据环境自动调节风速风量。 8、远程控制开关机 9、工作参数： （1）工作温度：-20℃至50℃ （2）工作湿度：≤95% （3）工作电压：AC 220V/50Hz （4）功率：720W |
| 2 |  | AI数据采集站硬件 | 项 | 3 | 1、采集站外观尺寸500mm长*2424mm高*250mm厚 外壳2.2mm镀锌板，表面喷涂户外杜邦专用粉，数冲+折弯+焊接+打磨+烤漆，三层复合密封胶条，满足IP66防护等级，为各类元件的防尘、防潮、抗老化提供防护。 2、人脸识别抓拍机分辨率1920*1080p，最高分辨率可达400万像素，设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍；最多同时检测60个目标，支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入； 3、开关电源：工业级明纬户外专业电源、单相交流电 4、防雷器：三级防雷 5、漏电保护器：3C认证品牌漏电保护器 6、定时器：可按天、周、月设置定制开关机 7、可选配内置4G/5G路由器，直连云端 8、可选15.6寸显示触摸屏，Android主板RK3399, 4G+32G 9、可选防水高品质10W喇叭 10、工作参数 （1）工作温度：-20℃至50℃ （2）工作湿度：≤95% （3）工作电压：AC 110/240V （4）功率：26W |
| 3 |  | 其他 | 项 | 1 | 设备指导安装/调试／运输 |
| 四、创业场景 |  |  |  |  |  |
| （一）视频监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 视频监控 | 半球摄像机 | 台 | 3 | 200万 1/2.7" CMOS 红外海螺型网络摄像机 支持Smart侦测：虚焦侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 360 g 带包装重量: 610 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 |
| 2 |  | 24口POE交换机 | 台 | 1 | 24口千兆POE交换机 |
| 3 |  | 机柜 | 台 | 1 | 42U标准机柜 |
| 4 |  | 辅材 | 米 | 1 | 网线、固定螺丝/水晶头/管接头/水泥/沙子/图纸设计等 |
| 5 |  | 设备安装调试 | 项 | 1 | 包含支架的安装、前端设备的安装调试 |
| （二）网络系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 网络系统 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 | 千兆以太网交换机；应用层级：三层；传输速率：10/100/1000Mbps；端口数量：26个；背板带宽：336Gbps/44Mbps；VLAN：支持4K个VLAN支持Guest VLAN、Voice VLAN支持GVRP协议支持MUX VLAN功能支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；网络管理：支持智能堆叠iStack支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)支持Telnet远程配置、维护支持SNMPv1/v2c/v3支持RMON支持eSight网管系统、支持WEB网管特性支持HTTPS支持LLDP/LLDP-MED支持系统日志、分级告警支持802.3az能效以太网EEE支持sFlow；包转发率：87/165Mpps； |
| （三）门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 门禁系统 | 人脸识别一体机 | 台 | 1 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； ★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； |
| 2 |  | 门控安全模块 | 台 | 1 | 1.名称:门控安全模块 2.规格:通讯方式：RS485与门禁一体机通讯； 硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、报警输入*2，报警输出*1、消防信号输入*1； 具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。 具有防拆报警功能； 工作电压：DC 12V； 尺寸：115*48*25mm。 |
| 3 |  | 双门磁力锁 | 台 | 1 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 4 |  | 出门按钮 | 台 | 1 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； |
| 五、未来治理场景 |  |  |  |  |  |
| （一）智慧安防 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 智慧安防 | 消防占道摄像机 | 台 | 8 | 支持深度学习算法，提供精准的园区占道报警，支持多场景轮巡 内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB 支持混合补光，采用高效补光阵列，低功耗，暖光补光30m、红外补光150m 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),0 Lux with IR,黑白：0.001Lux @ (F1.5, AGC ON) 焦距: 5.9- 135.7 mm, 23倍光学 视场角: 59.8-3.3度(广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (2560×1440)；60Hz: 30fps(2560×1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG Smart图像增强: 120dB超宽动态,透雾,强光抑制,电子防抖,Smart IR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30米 红外照射距离: 150米 电源接口类型: AC24V 电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯18W max） 工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90% 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Φ220×363.3mm 重量: 5Kg 防护: IP66 ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供公安部检验报告证明复印件） |
| 2 |  | 高空抛物摄像机 | 台 | 70 | 400万 1/1.8" 高空抛物智能筒型摄像机 专用于高空抛物监控场景，分变焦2.8~12 mm和8~32 mm镜头两款产品，应对不同高度的监控覆盖需求 专用于高空抛物监控场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制，有效解决逆光、反射光和杂光等问题 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标； 支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用厂商播放器播放方可显示轨迹） 小视窗设计，有效减少落尘等对画面成像的影响 支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等 支持隐私遮盖，最多支持8个遮盖区域；隐私遮盖功能不影响算法检测，也不影响报警图片和小视频，录像和预览为黑色块或马赛克覆盖 全金属外壳，增大散热面积，无惧酷暑 支持抛物轨迹记录，报警图片和小视频中可还原抛物轨迹 宽动态: 120 dB 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 焦距＆视场角: 2.8~12 mm @F1.2：水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° 8~32 mm @F1.6：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 最大图像尺寸: 2560 x 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位: 支持 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 产品尺寸: 206.6 × 104.0 × 102.4 mm 设备重量: 1300 g 带包装重量: 2050 g 电流及功耗: DC：12 V，0.93A，最大功耗：11.10 W ；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.41 A，最大功耗：14.75 W 电源接口类型: 三芯电源接口 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护: IP67 ★支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。（提供公安部检验报告证明复印件） |
| 3 |  | 车辆充电热成像检测相机 | 台 | 28 | 1.名称:热成像双光谱网络筒型摄像机 2.类别:400万+声光报警，热成像双光谱网络筒型摄像机 热成像：分辨率：256×192；焦距：3mm；视场角：50°×37.2° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：4mm；视场角：84.0° × 43.1° 测温精度：±2℃或量程的±2% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~550℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：30m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：90m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：4.5m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：18m吸烟检测最远报警距离：4.5m 支持30米红外补光 支持AI开放平台 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) 工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 ★可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%（提供公安部检验报告证明复印件） ★噪声等效温差(NETD)在10mk及以下（提供公安部检验报告证明复印件） |
| 4 |  | 磁盘阵列 | 台 | 1 | 机架式/8U 48盘位/1024Mbps接入带宽/48块6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） ★支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、智能相机（深眸智能摄像机）、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储（提供公安部检验报告证明复印件） ★设备可每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志（提供公安部检验报告证明复印件） |
| 5 |  | 企业级8T硬盘 | 块 | 48 | 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 |
| 6 |  | 视频监控管理软件 | 套 | 1 | 可实现视频监控的综合管理，采用B/S及C/S架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、门禁控制、停车场管理、巡查管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。 功能:1、管理社区内各 个点位 2、支持点位监控 远程调阅 要求支持AD域 |
| 7 |  | 中心管理服务器 | 台 | 1 | 4210R×1/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM；2U双路标准机架式服务器；CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz；内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：2个千兆电口；其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ； |
| 8 |  | 支架 | 台 | 108 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm |
| 9 |  | 核心汇聚交换机（48口） | 台 | 2 | 整机交换容量≥432Gbps，转发性能≥87Mpps；10/100/1000M 电口≥48个，千兆光端口≥4个；实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； |
| 10 |  | 工业交换机（8口） | 台 | 48 | 整机交换容量≥336Gbps，转发性能≥27Mpps；10/100/1000M电口≥8个，千兆光端口≥2个；实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； |
| 11 |  | 光模块 | 台 | 148 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm |
| 12 |  | 摄像机立杆 | 套 | 70 | 现场定制 |
| 13 |  | 终端设备安装调试 | 项 | 1 | 包含支架的安装、前端设备的安装调试 |
| 14 |  | 后端设备安装调试 | 项 | 1 | 包含机柜的安装、后端设备的安装调试 |
| （二）水位监测设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 水位监测 | 水位监测摄像机 | 套 | 2 | 1.名称:水位监测摄像机 2.类别:传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：65m（暖光视频监控距离）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：8~32mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;场景变更;音频异常侦测;电压检测;外部报警;水位检测;虚拟水位尺;水流速检测;漂浮物检测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;乐橙； 最大Micro SD卡：256GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 ★GPS/北斗定位功能检验:具有GPS/北斗定位功能,可在监控画面叠加设备所在的经纬度信息 ★水位检测功能检验:可读取设置区域内水位尺的数值,识别水位高度;可设置报警水位上限、报警水位下限、报警上传问隔时间,水位不在设置的报警水位上下限范围内,可触发水位报警,联动短信发送并抓图;支持水位信息实时数据上传至平台,实时数据上传间隔时间可设置 外接雨量筒功能检验:可通过RS485接口外接雨量筒获取雨量信息,雨量信息以OSD的形式叠加显示;可设置报警雨量高度、报警上传间隔时间,雨量高度超出设置的报警阈值;支持雨量信息实时数据上传至平台,实时数据上传间隔时间可设置。 |
| 2 |  | 水位标尺 | 套 | 2 | 1.规格:水位标尺 2.型号:不锈钢水位尺：1 .2m宽0.08m，颜色红、蓝 （国家标准）100*8cm， 国标尺寸宽30厘米材 质 ：δ=0.8mm铁板，双面搪 瓷喷涂、铝板反光膜； 特点：对比度效果好；直 观、经济、观测方便、安 装简单、免维修、抗腐蚀 性能好、经久耐用、 使 用寿命长。 |
| 3 |  | 设备调试 | 项 | 2 | 设备调试，测试 |
| （三）烟感探测设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 烟感探测设备 | 用户信息传输装置 | 套 | 1 | 【用户信息传输装置】 （1） 采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； （2） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, （3） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； （4） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （5） 值班查岗：支持值班查岗功能； （6） 1路开关量输入，2路常开输出 （7） 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； （8） 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 （9） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （10） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （11） 交流输入电压 220V 50Hz （12） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （13） 工作温度 0℃～+50℃ （14） 工作湿度 ≤95%RH |
| 2 |  | 点型探测器（电气火灾过载探测器） | 个 | 15 | 独立式光电感烟火灾探测报警器（NB-IoT）】 产品认证：CCCF强制认证 通讯模块：NB-Iot通讯 工作原理：光电式 工作电压：DC3.0V（锂电池） 工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA 报警方式：声光报警 报警音量：≥85dB@3m（A计权） 报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 其他功能：自检按键，手动/自动复位，本地/远程消音、信号查询 保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》 电池寿命：3年（根据实际使用情况而定） 使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露） 外形尺寸：φ105×高度45（mm） 重量：约165g 安装方式：螺钉固定/背胶固定 执行标准：GB20517-2006 |
| 六、未来交通场景 |  |  |  |  |  |
| （一）云鹭湾停车 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 云鹭湾停车 | 车牌识别一体机 | 台 | 8 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 超低照度、超宽动态、强光抑制，具有实时逐帧视频检测/车牌识别功能；300万像素1/1.9"逐行扫描CMOS传感器；镜头：4.5～12mm；单车牌识别时间<40ms；车牌定位率>99%；支持完整的TCP/IP协议簇，支持视频、识别、数据传输，内置WEB浏览器，支持IE访问；支持高清SDI输出、模拟CVBS输出、高清H.264输出；输出信息：车辆大图、车牌小图、车牌二值化图、车牌号码和车牌颜色等；实车动态识别试验在天气晴朗无雾，号牌无遮挡机、无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于 200lx，晚上测试时辅助光照度不高于 100lx。检测结果车辆号牌识别准确率∶白天∶100.0%夜间∶99.0%。普通蓝牌、普通黄牌、黑牌、双层黄牌、双层摩托车牌、单层摩托车牌，以及武警、军车、警车和农用车牌；平均无故障时间 MTBF ≥ 30000小时；通讯接口 100M/1000M自适应网口；四行显示，单行可同时显示4个大汉字，也可滚动显示200多个汉字；显示尺寸：每个汉字长宽均为76mm，整个显示屏显示宽度为304mm；电源 ：+8V～+30V直流（自供电）；耗能：3W/字；通讯方式：RS485和RS232；从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤2S |
| 2 |  | 辅助摄像机 | 台 | 8 | 300万像素，1/2.7英寸逐行CMOS传感器，分辨率可达1080P（1920×1080），DC12V/2.4w，工作温度-20～+70，湿度 10～95%；通讯方式：TCP/IP；其它：1路输入，1路输出；1个RS485接口；支持ONVIF2.1；适应车速0-150KM；高清H.264，MJpeg输出；支持输出JPEG格式抓图；支持线圈、视频、485、网络等触发方式；支持智能自动、手动调节白平衡；手动调光，基于图像的灯光控制；基于车牌亮度的曝光控制；数据接口10/100M TCP/IP以太网；最低照度0.1Lux |
| 3 |  | 快速挡车器（直杆 | 台 | 8 | 杆件类型：直杆；支持杆长：4米；起杆速度：3S；RS-485接口：1个；RS-232接口：1个（以太网模块扩展接口）；I/O接口：5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；防砸功能：支持：雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；支持；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m；供电方式：AC186~264V |
| 4 |  | 车辆检测器 | 台 | 16 | 16级灵敏度调整，小到自行车都可感应到；4级频率调整，避免相邻地感线圈的干扰。 |
| 5 |  | 线圈 | 台 | 16 | 成品地感线圈并加以3m绝缘胶布包裹，并非现场绕制，出厂时经过检验确保使用正常，避免无谓返工。线圈尺寸1800×800； |
| 6 |  | 管理服务器 | 台 | 1 | 硬件：I5双核，8Ｇ内存，500GB硬盘/256M，DVI独立显卡，10/100M网卡，键盘鼠标，含Win7正版操作系统，22“LCD； 管理要求：可实现车位信息发布，余位管理，车流量信息汇总，报表输出交互式操作，软件界面操作简洁，具有车牌自动识别功能、固定车自动通行，临时车自动计算收费；系统可实现对出/入车辆事件、操作管理时间、出/入口设备工作状态等信息管理，完成系统信息的查询、统计、打印以及数据的备份、恢复等功能；系统可实时显示空余停车位等信息；包含了甬城泊车系统升级，系统维护服务费 |
| 7 |  | 水泥岛制作 | 个 | 4 | 500*3000*150含刷漆 |
| 8 |  | 室外工程箱 | 个 | 4 | 不锈钢304 300*600*500 室外用，高安全性 |
| 9 |  | 塑料防撞柱（含安装） | 根 | 24 | 弹性警示柱H750*φ75 |
| 10 |  | 千兆交换机8口 | 个 | 4 | 8口千兆交换机；8个千兆电口；2个千兆光口；支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：25Mpps/80Mpps 工作温度：0℃～45℃ 满负荷功耗12W 支持VLAN 支持流量控制；支持ACL；支持QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 |
| 11 |  | 光模块 | 台 | 8 | 千兆10公里单模双纤模块 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km |
| 12 |  | 插座 | 个 | 8 | 220V-10A |
| 13 |  | 白塑线管 | 根 | 200 | PE50 |
| 14 |  | 电源线 | 米 | 600 | RVV2*1.0 |
| 15 |  | 网线 | 米 | 600 | 六类 |
| 16 |  | 信号线 | 米 | 600 | RVVP6*0.5 |
| 七、未来低碳场景 |  |  |  |  |  |
| （一）太阳能座椅 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 太阳能座椅 | 太阳能座椅 | 套 | 4 | 2000*460*480等级：IP56配备100瓦电池板，在正常有效日照条件下，每天的发电量不低于500瓦，具有照明、手机充电、WiFi、蓝牙音乐播放、视频信息投放等功能 |
| 2 |  | 设备安装调试 | 套 | 4 | 包含管线敷设，支架的安装、前端设备的安装调试 |
| 八、综合管线 |  |  |  |  |  |
| （一）室外综合管路 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | / | 双绞线缆 | 米 | 3050 | 六类4对非屏蔽网线 |
| 2 | / | 配线架跳线 | 条 | 50 | UTP六类2米非屏蔽跳线 |
| 3 | / | 六类配线架 | 支 | 10 | UTP六类24位非屏蔽配线架 |
| 4 | / | 12位光纤配线架 LC接口 | 个 | 4 | 1）、适用于管理间水平成垂直光纤的端接。 2）、金属外盖，保护光纤避免尘土和其它损害，保护用户投资。 3）、1U高度，最大熔接芯数48芯（双工LC）。 4）、可提供三种不同的结构：抽拉式、转轴式、翻盖固定式，方便不同环境的施工维护。 5）、灵活的连接器条形板，可根据实际需求来配置相应的耦合器。 6）、适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。锁扣式设计，方便安装维护。 7）、自带跳线理线槽设计，降低了机柜安装空间，节约了成本。 |
| 5 | / | 1U理线架 | 支 | 10 | 1U金属带盖理线架 |
| 6 | / | 电源 | 台 | 10 | 12V20A |
| 7 | / | 电源线 | 米 | 3500 | 铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.5 |
| 8 | / | 光缆 | 米 | 8000 | 1.名称:室外6芯单模光缆 2.规格:含熔接，开挖， 铺设 |
| 9 | / | 电源线 | 米 | 1000 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-3*2.5 |
| 10 | / | LC双工单模适配器 | 个 | 24 | 同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 低插入损耗。良好的接插能力。可提供ST/SC/FC/LC等接口类型。 |
| 11 | / | LC单芯单模尾纤 | 个 | 24 | 1）、单芯单模光纤尾纤。高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的连接头。 2）、外护套：阻燃LSZH。插入损耗≤0.16dB。直径选择：2.0mm和0.9mm，方便不同高密度的环境应用。 3）、常规长度1.5m，也可根据客户需求来定制。 |
| 12 | / | LC-LC双芯单模光纤跳线 | 个 | 24 | 双芯光纤跳线，3m |
| 13 | / | 24位光纤配线架 LC接口 | 个 | 2 | 1）、适用于管理间水平成垂直光纤的端接。 2）、金属外盖，保护光纤避免尘土和其它损害，保护用户投资。 3）、可提供三种不同的结构：抽拉式、转轴式、翻盖固定式，方便不同环境的施工维护。 4）、灵活的连接器条形板，可根据实际需求来配置相应的耦合器。 5）、适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。锁扣式设计，方便安装维护。 6）、自带跳线理线槽设计，降低了机柜安装空间，节约了成本。 |
| 14 | / | 附材 | 项 | 1 | 水晶头、管接头、沙子、水泥、红砖、手孔井 |
| 15 | / | 监控设备调试 | 项 | 1 | 设备调试，测试 |
| （二）室内综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | 双绞线缆 | 米 | 3500 | 无氧铜材质，绝缘材料高密度聚乙烯，绝缘外径1.20mm，护套外径6.2mm，4X2X0.56，抗拉强度10MPa，传输速率1000Mbps，直流电阻9.38欧 |
| 2 | / | 双绞线缆 | 米 | 300 | 无氧铜材质，绝缘材料高密度聚乙烯，2X2X0.2，抗拉强度8Mpa，传输速率800Mbps |
| 3 | / | 配线架 | 个 | 6 | 超六类24口，兼容568A/B两张接法，符合美国FULKE测试，厚度1U，兼容19U机柜，485*65*44mm |
| 4 | / | 配线 | 米 | 150 | 1.名称:RYY2*1.0 2.配线形式:线槽穿线 |
| 5 | / | 配线架 | 个 | 8 | 1.名称:1U水平理线器 2.规格:24口工程加厚理 线架 |
| 6 | / | 配线架跳线 | 条 | 120 | 1.名称、类别:非屏蔽6类 3米跳线 |
| 7 | / | 桥架 | 米 | 40 | 1.名称:金属桥架 2.型号:50*100 |
| 8 | / | 桥架 | 米 | 12 | 1.名称:金属桥架 2.型号:100*100 |
| 9 | / | 机柜 | 台 | 2 | 1.名称:分机柜 2.材质:600*600*1200 |
| 10 | / | 铁构件制作、安装 | kg | 40 | 桥架铁构件制作 安装 |
| 11 | / | 配管 | 米 | 300 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土 结构暗配钢管 |
| 12 | / | 配管 | 米 | 200 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:砖、混凝土 结构暗配钢管 |
| 八、新城指挥中心（LED驾驶舱） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | / | 室内LED屏 | m2 | 11.67 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.57mm； 3）封装品牌：国产铜线，完全前维护； 4）屏幕宽高比：16:9，压铸铝材质； 5）像素结构：LED表贴三合一； 6）单元分辨率：384*216，单元尺寸（mm）：604.8（W）×340.2（H）×39.6（D） 7）像素密度：≥403 124点/㎡ ； 8）光学参数：显示屏亮度≥400nits，色温3200K-9300K可调，水平视角160°、垂直视角160°，推荐视距≥2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗650W/㎡，平均功耗170W/㎡，供电要求220VAC±15%； 10）寿命：≥10万小时，工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12）维护方式：灯板、电源、接收卡可实现正面拆卸，支持完全前维护。 13) 冗余备份：标配单电源，可定制双电源，支持信号备份，但需要发送卡翻倍 ★投标产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 ★投标产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。 |
| 2 | / | 控制系统 | 套 | 1 | 单卡可带载512×512像素，12个标准的HUB75E接口进行通讯，免接 HUB 板 |
| 3 | / | 多功能控制卡 | 套 | 1 | 8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能调节 |
| 4 | / | 视频处理器 | 套 | 1 | 支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，支持 3 个窗口和 1 路 OSD 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持设备间备份设置 视频输出最大带载高达 390 万像素 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 投屏输入子卡支持 AP / WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 |
| 5 | / | 智能大屏控制软件 | 套 | 1 | ★1、系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能。 2、支持拼控器、播控主机、 KVM 坐席、 PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 KVM 坐席、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式。 3、支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。 ★4、软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理。 5、支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局。 |
| 6 | / | 服务器主机 | 套 | 1 | intel i5 9500/8G DDR4/256G SSD+1T/2VGA+2HDMI/2G独显 |
| 7 | / | 配电箱 | 套 | 1 | 定制21KW，智能分配电流，延时上电，支持配电箱温度检测，支持配电箱湿度检测 |
| 8 | / | 中控PAD | 台 | 1 | 平板电脑10.4英寸平板 6G+128G WiFi版 |
| 9 | / | 结构 | m2 | 11.67 | 镀锌钢结构 现场定制 |
| 10 | / | 包边 | 项 | 1 | 根据现场实际情况定制 |
| 11 | / | 施工费 | m2 | 11.67 | 安装调试 |

## 14.3主要材料（设备）品牌参考表

| 序号 | 材料名称 |  | 参考品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 |  | 红星、爱谱华顿、TCL |  |
| 2 | 塑料线管 |  | 中财、伟星、公元 |  |
| 3 | 综合布线 |  | 红星、爱谱华顿、TCL |  |
| 4 | 交换机、光模块 |  | 华为、H3C、D-LINK |  |
| 5 | 会议平板、支架 |  | 华为、海康、小米 |  |
| 6 | 电视机 |  | 华为、小米、创维 |  |
| 7 | 机柜 |  | 一舟、图腾、淞扬 |  |
| 8 | 烟感系统 |  | 海康、海湾、西核彩桥 |  |
| 9 | 工作站电脑 |  | 华为、联想、DELL |  |
| 10 | 打印机 |  | 华为、联想、HP |  |
| 11 | 远程问诊、健康小屋 |  | 先德医疗、悦琦创通、平安健康 |  |
| 12 | 智慧跑道 |  | 慧人、汇通九州、尤意斯 |  |
| 13 | 道闸系统 |  | 朗通、好多物联、浙传科技 |  |
| 14 | 太阳能座椅 |  | 深圳智信、深圳威银、 深圳博创 |  |
| 15 | 管理服务器 |  | DELL、华为、H3C |  |
| 16 | LED大屏 |  | 海康、利亚德、洲明 |  |
| 17 | 视频监控系统 | 摄像机 | 海康、三星、英飞拓 |  |
|  |  | 磁盘阵列 | 海康、三星、英飞拓 |  |
|  |  | 硬盘 | 西数、希捷、华为 |  |
|  |  | 视频监控管理软件 | 海康、三星、英飞拓 |  |
|  |  | 中心管理服务器 | 海康、三星、英飞拓 |  |
| 18 | 门禁系统 | 人脸识别一体机 | 海康、视得安、宇视 |  |
|  |  | 磁力锁支架 | 海康、视得安、宇视 |  |
|  |  | 单门磁力锁 | 海康、视得安、宇视 |  |
|  |  | 双门磁力锁 | 海康、视得安、宇视 |  |
|  |  | 门控安全模块 | 海康、视得安、宇视 |  |
|  |  | 控制器电源 | 海康、视得安、宇视 |  |
|  |  | 出门按钮 | 海康、视得安、宇视 |  |
|  |  | 门禁管理软件 | 海康、视得安、宇视 |  |

备注：主要设备参数清单表中提供的三个及以上品牌为采购人推荐品牌，供应商可选用投标产品性能等同于或高于采购人要求的其他品牌。如供应商选用投标产品非采购人推荐品牌，供应商须在投标文件中提供设备制造商出具的有关货物偏离情况。

## ▲商务要求

| 采购服务内容 | 宁波江北云鹭湾未来社区项目（数字化建设） |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自签订合同之日起3个月内完成项目建设及初步验收，试运行期3个月后完成最终验收； 运行维护期：自完成交付并经采购人验收通过之日起2年。 |
| 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1.项目合同签订后，采购人于7个工作日内支付至合同价的30%。 2.中标人提供施工组织设计方案经采购人审查通过后，采购人于15个工作日内支付至合同价的50%。 3.完成总工程量的70%时，采购人于15个工作日内支付至合同价的70%。 4.完工且通过初步验收合格后，采购人于15个工作日内支付至合同价的90%。 5.项目最终验收合格且试运行期满后，采购人于15个工作日内支付至经造价咨询单位审核后结算价的100%。 |
| 最高限价 | 1.本项目最高限价为6429971元。 2.投标报价超过最高限价的作无效标处理。 |
| 投标报价 | 1.本项目投标报价应以含税人民币报价，包括但不限于需求调研、系统设计、软件开发、软件测试、区级平台对接、提供未来社区命名资料、软件部署、系统培训、验收后两年免费运维服务、等保测评、安全加固及招标需求要求的设备采购、包装、运输、装卸、保险、仓储、货到就位以及施工安装、调试、系统集成、互联网通信链路费用、验收、提交审计相应技术资料、返工、培训、保修、备品备件、售后服务、税费及制作标书等为完成本次项目涉及的一切费用。 2.人工工资不得低于合同履行当年度宁波市最低劳动工资保准，不得发生无故克扣、拖欠人工工资等事故，如若发生，与采购人无涉，一切后果由中标人承担。 3.投标报价必须是人民币报价。 4.投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 5.投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。 |
| 履约保证金 | 履约保证金：合同价的1%； 履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函等采购人认可的非现金形式； 提交时间：合同签订后。 履约保证金的退还：项目验收合格后十日内退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波江北云鹭湾未来社区项目（数字化建设） |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ▲3 | 1.本项目投标报价应以含税人民币报价，包括但不限于需求调研、系统设计、软件开发、软件测试、区级平台对接、提供未来社区命名资料、软件部署、系统培训、验收后两年免费运维服务、等保测评、安全加固及招标需求要求的设备采购、包装、运输、装卸、保险、仓储、货到就位以及施工安装、调试、系统集成、互联网通信链路费用、验收、提交审计相应技术资料、返工、培训、保修、备品备件、售后服务、税费及制作标书等为完成本次项目涉及的一切费用。 2.人工工资不得低于合同履行当年度宁波市最低劳动工资保准，不得发生无故克扣、拖欠人工工资等事故，如若发生，与采购人无涉，一切后果由中标人承担。 3.投标报价必须是人民币报价。 4.投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 5.投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要提交投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商可视自身情况准备以下投标文件： ▲（1）供应商应于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、技术商务文件、报价文件） （2）以U盘或光盘等存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含资格审查文件、报价文件、技术商务文件）1份 （自愿提供）。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲12 | 履约保证金：合同价的1%； 履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函等采购人认可的非现金形式； 提交时间：合同签订后。 履约保证金的退还：项目验收合格后十日内退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |
| ▲13 | 付款方式： 1.项目合同签订后，采购人于7个工作日内支付至合同价的30%。 2.中标人提供施工组织设计方案经采购人审查通过后，采购人于15个工作日内支付至合同价的50%。 3.完成总工程量的70%时，采购人于15个工作日内支付至合同价的70%。 4.完工且通过初步验收合格后，采购人于15个工作日内支付至合同价的90%。 5.项目最终验收合格且试运行期满后，采购人于15个工作日内支付至经造价咨询单位审核后结算价的100%。 |
| 14 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| ▲15 | 中标服务费： 中标服务费参照北区建【2016】162号文件规定收费标准计算，以中标人实际中标价为计取基数，向中标人收取，该费用在中标通知书发出前一次性缴纳。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于“宁波江北云鹭湾未来社区项目（数字化建设）”的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

- “投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

- “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “▲”系指实质性要求条款。

- 核心产品：核心产品指：“   /   ”，作为判断同品牌产品的依据。

（三）采购人式

本次招标采用公开采购人式进行。

（四）投标委托

- 投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

- 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

- 本项目不允许转包。

- 本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

- 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 根据中国人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

（十）关于知识产权

- 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

- 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

- 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

（四）对招标文件的异议

投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。

三、投标文件的编制

重要提示：投标文件的形式和效力

- 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为以U盘或光盘存储的数据电文形式的备份投标文件

- 电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- 以U盘或光盘存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。

- 资格审查文件包括以下内容：

（1）资质证明材料：

- 有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

- 本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

（4）其他投标人认为需要提交的资格审查文件资料。

- 技术商务文件包括以下内容：

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）营业执照副本复印件；

（4）技术商务响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟派技术负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）投标人实力（格式自拟）；

（10）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料（复印件加盖公章，投标时随带原件以备查验）。

（11）其他投标人认为需要提交的技术商务资料。

- 报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函如适用（格式见第六章 投标文件格式）。

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

▲注：资格审查文件及技术商务文件中不能出现报价。

（二）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

- 1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ▲2. 报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

（五）投标保证金：本项目无投标保证金

（六）投标文件的签署和份数

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

A、电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以U盘或光盘等U盘或光盘存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

- 投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、电子备份投标文件投标文件名称(资格文件审查/报价文件/技术商务文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

- 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

- 供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

- 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

- 电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格审查文件、报价文件、技术商务文件密封的完整性；

（5）开启供应商的资格审查文件、技术商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（4）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（5）主持人公布评审结果。

（6）开标会议结束。

（三）特别说明

- 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以U盘或光盘存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

- 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

- 宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

- 评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

- 在评审专家中推选评审小组组长。

- 评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

- 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

- 评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

- 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

- 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

- 评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

- 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

- 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

- 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 中标公告期限为1个工作日。

- 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

七、合同授予

（一）签订合同

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（二）履约保证金：详见第三章投标人须知。

八、特别说明

- 采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 本采购文件解释权归采购单位。

- 本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

九、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业的服务。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体（货物和服务项目为6%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为技术商务得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |
|  | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |  |
|  | 3.本项目的特定资格条件：无 |  |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |  |
|  | 5. 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备招标文件中规定的资格要求 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
| 符合性审查 （技术商务文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的； |
|  | （八）技术商务文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十一）技术商务文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 未按照采购文件规定要求签署或盖章；

B、在符合性审查（技术商务文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 未按照采购文件规定要求签署或盖章；

- 投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

- 投标文件项目不齐全；

- 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

- 技术商务文件中出现报价或单价的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 投标文件的有效期不满足采购文件要求；

- 技术商务文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 未按照采购文件规定要求签署或盖章；

- 投标文件项目不齐全；

- 未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

- 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- 投标报价具有选择性的；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容有重大差异的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

E、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

(四)澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。

三、评分细则

| 项目 | 子项 | 评分内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 （80分） | 技术指标响应性（15分） | 评标委员会根据投标产品技术指标对第二章招标需求中“主要设备参数清单”内容的响应情况：全部满足招标要求的得15分。 一般参数负偏离每条扣1分，本项扣完为止； 打“★”重要参数如有负偏离每条扣2分，本项扣完为止。 注：招标文件要求提供的功能截图或相关证明材料复印件，需附在投标文件中并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 | 15 |
|  | 数字化方案设计（15分） | 根据投标人提供的针对本项目设计的数字化方案进行综合评审。数字化建设方案内容包括： 1、社区数字化基本现状、数字化资源清单 2、平台建设模式与组织架构 3、数字化建设目标和任务 4、数字化建设总体框架图和路线图 5、拟建设/落地的重点数字化应用 6、数字化融合社区运营方案 7、数字化系统安全设计等。 数字化方案全面、合理、具有操作性、特色亮点鲜明，符合项目需求，得15-11分； 数字化方案内容完整，基本符合项目需求，得11-5分； 数字化方案内容有所欠缺，缺乏特色，得5-0分。 | 15 |
|  | 项目整体实施方案（15分） | 根据投标人提供的针对本项目制定的实施方案全面、合理、操作性进行综合评审： 项目实施方案切合实际、针对性强、内容完整，进度保证措施完善、符合项目实际要求的得15-10分； 方案符合招标文件要求、内容完整，实施进度基本符合实际情况、具有可行性的的得10-5分； 方案、措施符合要求，但内容有所欠缺的得5-0分。 备注：实施方案内容包括但不限于业主方未来社区项目现状及需求详细的分析了解，设计图纸、技术方案、实施管理方案、进度安排、安装调试及验收方案、质量保证、安全文明施工管理、人员配置、应急管理、培训等。 | 15 |
|  | 项目重难点分析（6分） | 评标委员会根据投标人针对本项目实际情况、重点难点分析理解： 重点难点分析清晰、贴合实际，建议及措施合理、科学有效的得6-4分； 重点难点分析基本符合项目情况、建议及措施具有可操作性的得4-2分； 重点难点分析、建议及措施不够完善的得2-0分。 | 6 |
|  | 售后服务及运维支撑能力 （8分） | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务体系、售后服务方案、售后服务承诺、备品备件、售后服务机构及人员数量情况进行评审。（4-0分） 根据投标人提供的售后服务便捷性，包括响应及时性、到达现场的时间、项目运维期间配合服务的便捷程度、人员设备及技术支持的应急配合能力及时效等方面进行评审。（4-0 分） | 8 |
|  | 集成对接能力 （6分） | 根据投标人所开发的未来社区智慧服务平台与江北区统一未来社区智慧服务平台对接方案，方案、接口标准是否完整合理，方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势等内容进行综合评议。（6-0分） 方案全面、合理、具有前瞻性，符合项目需求的，得6-4分； 方案内容较完整，基本符合项目需求的，得4-2分； 方案内容有所欠缺，不符合项目需求的，得2-0分 | 6 |
|  | 项目拟投入人员配置 （3分） | 拟担任本项目经理和项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等； 是否具有类似项目建设经历，项目组人员资质、工作履历（参考履历表和相关资料、证书等）（3-0分）。 | 3 |
|  | 同类项目业绩（2分） | 自2019年1月1日至今，投标人承接过软件开发类项目业绩的，每具有一个得1分，满分2分。（时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖公章。） | 2 |
|  | 现场演示 （10分） | 系统演示讲解情况，演示功能包括演示内容内所有要求演示的关键功能点，以系统演示要求清单为准，在投标截止时间前递交至招标代理机构处，逾期递交视为自动放弃。招标代理机构将会在开标现场进行播放，由评委对功能实现、满足情况进行综合评议。 注：本项目不组织现场讲解，供应商需自行录制演示视频（格式要求：MPEG4，时长不超过15分钟），将视频拷入 U 盘并单独进行密封并在投标截止时间前递交给招标代理机构，递交形式为邮寄（自行承担邮寄过程风险）或开标现场递交（投标人任选其一），未进行演示的，本项不得分。 | 10 |
| 价格分（20分） | 价格分 （20分） | 参与评审的价格=投标报价-【（小微企业(投标人)货物及服务价格×小微企业优惠）20%（如有）】 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，评标基准价的得满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100 | 20 |

系统演示要求清单

| 序号 | 演示模块 | 演示内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、未来邻里场景 |  |  |
| 1 | 邻里公约 | 用户端： 1、用户在移动端可以查看公约内容进行签名确认 2、签完名后可以查看未签名和已签名的人数占比。 管理端： 1、默认只有一份公约，不能新增或删除。 2、公约模版由超级管理员进行维护下发，社区公约状态为草稿状态，社区公约为草稿状态下，其内容会随超级管理端的改动而变动；当社区公约已被社区管理员改动过，公约状态为已发布或未发布时，超级管理的操作不影响社区的公约内容。 3、支持超级管理员查看所有社区的公约模板记录。 4、支持查看签字人员列表和未签字人员列表。未签字人员列表内支持上传功能；已签字人员列表内支持预览和重新上传功能；签字人员列表都支持以用户名、证件号、联系方式等字段查询用户。 5、支持编辑、停用或启用功能。 |
| 2 | 社区会议管理 | 用户端： - 支持Tab切换进行查看会议列表、我发起的会议； - 支持查看会议状态； 3、新增会议时支持上传附件，设置会议开始时间和结束时间，支持选择参会人，支持选择会议提醒方式。 4、支持发起者查看参会人的响应列表，支持根据响应状态（未响应、已接受、已拒绝）进行切换； 5、被邀请参会人可查看会议详情，支持接受或拒绝操作； 管理端： 1、支持查看所有会议列表； 2、支持按会议时间、会议状态进行筛选； 3、支持模糊查询； 4、支持后台新增会议； 5、支持附件下载。 |
| 3 | 邻里线上社群 | 用户端： 1、支持用户发布动态； 2、支持点赞、评论等功能； 运营端： 1、支持动态、话题、圈子进行分类审核； 2、支持对违规发布的内容进行删除； 3、支持根据发布时间进行筛选查询； 4、支持查看话题下的动态列表，话题详情；支持用户名、评论内容模糊查询，支持评论时间筛选、删除等； 5、支持查看动态下的评论列表，动态详情；支持用户名、动态内容模糊查询，支持发布时间筛选、删除等； |
| 4 | 社区任务（在线投票） | 用户端： 1、查看投票任务，支持投票； 2、支持管理员在移动端创建任务；创建任务时设置参与限制； 3、支持查看投票结果； 管理端： 1、支持新增时作投票任务限制； 2、支持编辑任务时有预览图； 3、预览图上支持编辑、删除、上下排序功能； 4、问题类型支持单选、多选，每个选项支持填空； 5、支持问卷结果导出功能 |
| 5 | 居民之声 | 用户端： 1、用于收集并统计社区居民对于不同课程类型的需求情况，为管理者提供决策辅助，便于开展热门课程。 2、学员用户可以根据自己的兴趣选择对应的课程类型，支持多项选择进行数据提报。 3、根据所选的兴趣课程，支持将具体的内容输入到文本框中，方便管理员对需求进行准确解读。 4、居民提交后，数据内容将提交至管理员处进行统一数据分析。 管理端： 1、社区呼声概览统计，查看本社区内的呼声情况，可筛选统计不同时间段的呼声情况。以详细报表和汇总报表的形式展现给社区管理员。支持模糊查询，可按课社区进行筛选查询，支持查询条件重置。 - 2、社区呼声列表展示，主要展示社区内呼声内容情况，包含：社区名称、课程类型、呼声量、查看详情。支持模糊查询，可按课社区、课程类型进行筛选，支持查询条件重置。支持管理员根据用户呼声提交时间进行筛选查询。可以根据选择好的筛查条件进行查询，并导出。 |
| 6 | 装修登记 | 用户端： - 支持在线提交装修登记申请； - 支持申请时选择要装修的房屋； - 支持选择装修类型和办事类型； - 支持在线签订装修协议 - 支持在线缴纳保证金，在平台上传缴纳凭证； 5、支持保证金退货功能； 物业端： 1、支持移动端/后台审核内容； 2、内容查看：装修人基本信息，包括地点、产权类型、业主名字、手机号码、证件类型、证件号，证件照片、房屋所有权证；施工方信息，包括施工方名称、联系人、联系方式、营业执照、装修相关证件； 3、业主缴纳完保证金后由物业选择需要签订的协议； 4、支持协议下载； 5、后台支持管理协议、公章和收款账号； |
| 7 | 社区团购 | 商户端： 1、支持商户端发布团购信息，主要包括团购名称、团购价格、原价、团购上限人数、团购说明等内容 2、支持商家查看跟团人数。 3、支持对团购内容进行下架，进行二次编辑。 4、成功团购的用户可通过线下扫描核销，完成交易。 5、违规商品，会被运营人员强制下架。 居民端： - 支持居民通过社区团购查看所发布的团购信息； - 支持居民通过我要跟团参与团购； - 参加团购后，会获得商品核销码； 4、支持居民通过我的团购中查看团购记录，并支持二维码核销、取消团购、联系商家的操作 |
| 8 | 15分钟便民生活圈 | 1、对接区级一刻钟生活圈地图。 2、支持根据自身定位展示距离最近的生活圈。 3、支持通过生活圈切换功能查看不同的生活圈。 4、支持通过5、10、15分钟进行圈定区域，并展示生活圈商户，支持通过业态分类进行切换查看。 5、支持通过点击商户查看商户详情，并进行一键导航。 6、支持通过定位，回到自身所在位置。 7、支持查看当前生活圈的商户列表。 8、支持通过图层切换，切换核酸检测、车辆避灾的图层。 |
| 9 | 积分系统 | 用户端： 1、个人当前积分数查询； 2、查看积分任务，了解积分获取规则，完成任务获取积分； 3、可选兑积分商品，查看商品详情，并支付一定积分获取商品； 4、订单记录，可查看兑换商品订单，发生纠纷可于商家协商并上报至运营人员； 5、积分获取和积分兑换记录查询。 商家端： 1、入驻商家，提交商户资料，供运营人员审核； 2、通过审核可发布积分商品； 3、可查看商品积分兑换情况； 4、上传开票信息，一键开票，可用积分提现至银行卡； 5、对兑换订单进行管理，可查看订单详情，对发现纠纷的订单可进行自行处理，无法处理可上报至运营人员。 运营端： 1、制定积分规则，查看积分发放/兑换/获取情况； 2、查看社区积分获取排名，用户积分获取排名； 3、发放积分趋势，根据发放积分数进行数据统计； 4、制定积分任务，并下发给社区； 5、积分任务管理，通过数据对比，可查看每项任务发放的积分数及发放趋势； 6、商家资料审核，可对违规商家进行处罚操作； 7、积分商品审核，可对违规商品进行下架处理； 8、订单管理，可查看所有交易订单，可对有纠纷的订单进行处理。 |
| 二、未来治理场景 |  |  |
| 序号 | 演示模块 | 演示内容 |
| 1 | 社区共建 | 用户端： - 支持在线发布社区共建内容 - 支持可根据全部、我关注、业委会关注、业委会采纳进行切换 - 支持点赞、评论、关注功能； 4、对于业委会关注/业委会采纳的事件可以查看事件跟踪进度； 业委会端： 1、支持业委会在移动端和后台端对事件进行关注或采纳； 2、支持业委会线下跟踪进度，线上反馈跟踪内容； 3、展示社区共建事项列表； 4、支持查看所有事项评论反馈详情。 |
| 三、未来教育场景 |  |  |
| 序号 | 演示模块 | 演示内容 |
| 1 | 教育地图 | 用户端： 1、根据后台维护的位置数据，地图展示相应社区范围内的教学活动点信息 2、支持点击具体标注显示该点位当日课程信息。 管理端： 1、地图展示标注地点信息 2、支持根据地点名称进行条件查询 3、支持新增标注、列表选择查看 4、地图区分类型标注显示各地点相关位置 5、点击地图具体标注查看标注详情，具体显示标注经纬度。 |
| 2 | 社区达人库 | 用户端： 1、通过资格申请入口支持填写用户基础信息、上传用户资料发起申请提交至后台审核 2、审核通过后将自动获取“社区达人”的类型标签，在个人信息、课程信息等多处显示。 3、达人资质申请通过后，列表记录展示社区达人信息数据 4、支持输入名称进行条件筛选 5、支持列表页直接点击关注。 6、列表选择点击具体社区达人展示个人详情页，支持展示姓名、简介、擅长、粉丝状态、点赞状态。 7、支持详情页点击关注。 8、详情页下方模块展示相关的课程资源入口。 9、“已开课程”展示已排课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。 管理端： 1、根据达人资格申请审核情况，达人库列表展示达人信息数据 2、支持根据达人字段进行条件筛选 3、支持数据编辑、删除、停用/启用、查览档案画像 4、点击“档案画像”进入达人画像页进行查览画像数据内容。 |
| 3 | 云鹭湾党建 | 普通用户端： 1、查看当地地区党委组织架构； 2、查看党员活动风采及党委最新动态； 3、可进行在线调查投票。 党员端： 1、党员先锋任务报名； 2、查看自己党员个人信息； 3、查看当地地区党委组织架构； 4、查看党员活动风采及党委最新动态； 5、可进行在线调查投票。 管理端： 1、管理党组织，可添加党组织，编辑党组织信息，数据一键导入快速创建； 2、党员管理，可添加党员 3、发布先锋任务，查看任务详情及完成情况，进行回访调查，对完成任务的党员进行先锋值奖励 4、发布党员风采功能； 5、建立问卷调查，可查看问卷调查情况。 |

- 第五章  合同主要条款

（合同主要条款，仅供参考，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                                     项目编号：

采购人：                                    （买方）

中标人：                                    （卖方）

甲、乙双方根据                     的结果，签署本合同。

- 服务内容

委托中标人对                       服务。

二、合同金额

本合同采用固定综合单价合同，暂定合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币，最终金额以结算审计为准。

三、技术资料

- 中标人应按招标文件规定的时间向采购人提供有关技术资料。

- 没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

中标人应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金：合同价的1%；

- 履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函等采购人认可的非现金形式；

- 提交时间：合同签订后。

- 履约保证金的退还：项目验收合格后十日内退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。

六、转包或分包

- 本合同范围的服务，应由中标人直接供应，不得转让他人供应；

- 除非得到采购人的书面同意，中标人不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

- 如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究中标人的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

- 履行时间：

- 履行方式：

- 履行地点：

- 款项支付：

1.项目合同签订后，采购人于7个工作日内支付至合同价的30%。

2.中标人提供施工组织设计方案经采购人审查通过后，采购人于15个工作日内支付至合同价的50%。

3.完成总工程量的70%时，采购人于15个工作日内支付至合同价的70%。

4.完工且通过初步验收合格后，采购人于15个工作日内支付至合同价的90%。

5.项目最终验收合格且试运行期满后，采购人于15个工作日内支付至经造价咨询单位审核后结算价的100%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由中标人负担。

十、质量保证及后续服务

- 中标人应按招标文件规定向采购人提供服务。

- 中标人提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，中标人应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由中标人承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

- 如在使用过程中发生问题，中标人在接到采购人通知后在△小时内到达采购人现场。

- 在服务质量保证期内，中标人应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、考核验收

- 采购人按最新颁发或公布的政策文件、标准、规定、实施细则等对中标人工作进行考核验收。

十二、违约责任

- 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向中标人偿付合同款项百分之五作为违约金。

- 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向中标人支付违约金。

- 本项目要求中标且签订合同之日起3个月内完成项目建设及初步验收，试运行期3个月后完成最终验收。

- 运行维护期：自完成交付并经采购人验收通过之日起2年。

- 中标人应按照上述时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划。若因中标人原因未按项目进度要求延期交付的，每延期一天扣合同总价的千分之五，直到合同总价的费用扣完为止，并要承担因项目延期，赔偿采购人损失，赔偿费用为合同总价的30%。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向采购人所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

采购人：                                   中标人：

地址：                                     地址：

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日                 签字日期：

- 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

子包：/

投标文件名称：资格审查文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格审查文件/报价文件/技术商务文件

项目名称：

项目编号：

子包：/

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

三、资格审查文件格式

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）其他投标人认为需要提交的资格审查文件资料（如有）；

格式一

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

（采购人） ：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式二

投标声明书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式三

供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为        的                     （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

四、技术商务文件格式

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）营业执照副本复印件；

（4）技术商务响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟派技术负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）投标人实力（格式自拟）；

（10）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料（复印件加盖公章，投标时随带原件以备查验）。

（11）其他投标人认为需要提交的技术商务资料。

格式四

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式五

投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件加盖投标人单位章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式六

技术商务响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件第二部分招标需求内容 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：针对招标文件中的 “▲”条款，投标人须全部响应或正偏离，否则作无效标处理。其他技术商务条款请填写“负偏离/无偏离/正偏离”。如招标文件中所有技术商务条款（包含“▲”条款）均未有负偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式七

拟派项目负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设 规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 采购人及 联系电话 |

注：本表可扩展。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式八

拟派技术负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设 规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 采购人及 联系电话 |

注：本表可扩展。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式九

拟投入的人员配备表

项目编号：

项目名称：

| 拟派人员及构成情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业技术人员 | （人） | 有职称管理人员 |  |  |  |  |
|  |  | 高级 |  | 中级 | 初级 |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 （学位） | 职称 | 在本项目 拟担任职务 | 工作年限 | 主要工作业绩 |

注：投标人须随本表附拟派往本项目的主要人员相关证书复印件等资料（如有）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十

同类项目业绩表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件加盖公章

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

五、报价文件格式

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函如适用（格式见第六章 投标文件格式）。

格式十一

投标函

致：              （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：     ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人               （投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章)：___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________                      日期：_____年___月___日

格式十二

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 采购内容 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
| 宁波江北云鹭湾未来社区项目（数字化建设） | 大写： 小写： |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |

注： 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十三

投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标总价应与开标一览表的投标总价合计一致。本表可自行扩展。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十四

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

格式十五

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。