# 目   录

第一章 公开招标采购公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况：

江北区2022年度城镇老旧小区改造工程项目（姚江花园）智能化项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年 7 月 29 日 13 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NBSD2022-041（交易登记号：FSCG2022161）

项目名称：江北区2022年度城镇老旧小区改造工程项目（姚江花园）智能化项目

预算金额（元）：3311423

最高限价（元）：3311423

采购需求：洪塘街道姚江花园老旧小区智能化弱电系统采购及安装等，具体详见招标需求。

合同履约期限：合同签订后（现场满足实施条件）90日历天内完成供货及系统安装调试。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

## 三、获取招标文件

1、时间：  /  至2022年 7 月 29 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3、方式：本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

4、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

5、招标公告附件内的采购文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

6、招标文件售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 7 月 29 日 13 点 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台https://www.zcygov.cn 在线提交；

（2）“电子备份投标文件”现场递交方式：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路 138 号北投大厦南楼 7 楼）。

开标时间：2022年 7 月 29 日 13 点 30 分（北京时间）

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标），投标人应在线参加开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字{2009}28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

3.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等

4.投标与开标注意事项

4.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

4.3投标文件制作：

4.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

4.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

4.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

5.本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

6.供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

7.供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等介质存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供电子备份投标文件的，投标无效。

8.采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行进行评标。

9.疫情期间特别提醒事项：投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。疫情防控期间，请投标人遵守江北区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

10.疫情期间，请各供应商遵守宁波市江北区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

11.本公告发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易网江北区分网。

采购人名称：宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处

项目联系人（询问）：周工

项目联系方式（询问）：0574-87575328

质疑联系人：贺工

质疑联系方式：0574-87575328

联系地址：宁波市江北区洪塘南路东段1号

采购代理机构：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

地址：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） 5楼

传真：0574-87636525

项目联系人（询问）：张琳玲

项目联系方式（询问）：0574-87636525、13685841196

质疑联系人：方海杰

质疑联系方式：0574-87636525

同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市江北区财政局

地    址：宁波市江北区大庆南路181号

传    真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

## 一、采购内容

| 小区名称 | 所属街道 | 采购内容 |
| --- | --- | --- |
| 姚江花园 | 洪塘街道 | 社区智能化系统及接口软件 |

（一）项目概况

姚江花园社区位于洪塘中路324弄，2004年建成，小区北临江北大道，南接洪都路，西靠洪塘中路，东邻机场北路，社区共有 74 幢住宅，1处社区服务中心，幼儿园等，住户有 2332 户 ，常住人口4500人 左右，流动人口1500 人左右。

目前姚江花园社区面临着基础设施老旧、智能化系统设备老化、功能不全、各子系统孤立及管理模式混乱等多重问题，不仅严重影响了小区业主的生活，也直接影响到小区的安全管理。因此，尽快改造社区智能化系统，建设统一的智慧社区管理平台，成为姚江花园社区老旧小区改造的一项重要工作。

（二）建设内容

硬件部分主要包括以下系统：

1、视频监控系统：

视频安防监控系统通过设置在小区内的各种摄像机对小区内的情况进行全面的监视,系统主要在小区出入口、小区主干道、消防通道、周界报警、非机动车停放处等处设置摄像机，配置AI监控（人脸8台、车脸4台）12台，消防通道占用监控6台，热成像监控5台，周界报警40台，监控室配置1台人脸分析服务器，5台64路硬盘录像机，共配置44块8T硬盘。

监控中心原有配置磁盘阵列进行存储并配合新增硬盘录像机,图像保存质量按1080P设置,回访分辨率至少为1080P,保证数据可保存30天以上。系统配置液晶显示器并利旧视频电视墙对图像进行实时显示,同时预留公安接口。

监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。系统记录的图像信息应包含图像编号/地址记录时的时间和日期。

监控室安防设备电源由UPS电源提供,保证断电后正常工作4小时。

室外摄像机安装高度3.5米,摄像机立杆单独接地,室外摄像机的两端均设置电源/

视频信号避雷器,对信号和电源进行防雷保护。系统与入侵报警系统联动。

本项目设置监控网络，对视频监控系统提供网络支持：

监控机房内设置一台核心交换机和千兆接入交换机，前端监控设备箱内接入交换机采用24/8口千兆接入交换机。监控机房至各设备箱采用室外6芯光缆连接，每芯光缆接至光配线架。

2、出入口管理系统

车牌识别停车管理系统主要在社区南门和西门出入口设计停车场管理系统，本次在小区南门和西门各设计一套停车管理系统。该系统通过车牌识别摄像头一体机对进出车辆进行控制，通过前端抓拍摄像机采集识别获取车辆信息，利用网络将车辆信息数据发送至后端管理中心，实时记录出入口通行车辆信息，通过车牌识别分析出进入小区的内部车辆、外来车辆、黑名单车辆等信息并进行记录，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，加强出入口的高效和安全管理。

▲注：停车管理系统需接入“甬城泊车”智慧停车服务平台，实现全市范围通停通付，为车主提供泊位诱导、停车查询、快捷支付等一系列服务，进一步解决城市静态交通难题。

3、人行通道管理系统

在小区南门、西门人行主出入口设置人脸识别人行通道门禁，小区消防通道侧门4个，东边侧门3个设置人脸识别门禁一体机；以人脸识别技术为核心实现居民无感知开门，同时满足以IC卡、手机App、手机微信小程序等多种识别开门方式；满足社区居民多种出入场景的应用需求。

4、可视对讲管理系统

小区共74栋237个单元，目前单元门禁均已老化严重急需升级，本次安装新门禁系统237套可通过云对讲平台实现手机APP可视对讲、远程开门，同时满足刷脸开门、刷IC卡开门、刷二维码开门、刷身份证开门及刷居住证开门等多种开门方式。这样对住户来说，可带来极大的方便。智慧社区服务系统平台可为社区/物业打造一套全新的、经济实用的、未来可扩展智慧社区解决方案，有效提升社区安全。

5、信息发布系统

公共信息发布系统在南门、西门主要出入口设置P4全彩LED大屏，管理平台通过大屏等设备发布政策法规、行业新闻、民生服务、物业管理等相关信息，系统支持文字、图片、视频等信息发布功能，能够有效拓展居民的信息获取通道，提高民生服务效率，对于加强政策法规宣传、提高行政监督能力、提升民生服务水平有很大帮助。

7、监控中心规整、UPS电源系统

机房规整包括监控中心机房内的设备梳理、前端监控设备调整、视频解码器更换、UPS系统。监控中心放置安防系统设备、网络设备及管理电脑、UPS主机及电池柜。机房接地采用联合接地,接地电阻小于1欧姆。监控中心机房新增一台UPS（10kVAUPS）,配置12V/100Ah电池32节,后备时间按4小时考虑,对机房内视频监控设备、前端摄像机供电。UPS电源供电箱设置电源避雷器、弱电间及机房内的重要设备采用插座式电源避雷器。

选用插座电源防雷器,使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护。弱电配电线路采用Ⅰ类试验的电涌保护器,冲击电流≥12.5KA,电压保护水平Up≤2.5KV。当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应加装适配的信号线路浪涌保护器。

室外摄像机的两端设置电源/视频信号浪涌保护器,对信号和电源进行防浪涌保护,并做好接地保护。室外摄像机或室外安防箱利用金属立杆或箱体做为引下线,采用人工接地体,金属立杆或箱体与人工接地体之间可靠联接。要求接地电阻值不大于4Ω。实测不满足要求时,需增设人工接地体,直到达到要求为止。

本工程UPS配电系统接地形式采用TN-S系统,在UPS配电箱内做重复接地,接地电阻小于1欧姆,总箱引出的工作零线与保护零线分别设置。

8、综合管路系统

智能化各子系统线路均采用穿管敷设的方式,强电线独立穿管敷设。地下室主干采用金属热镀锌防火桥架。管线穿越沉降缝或伸缩缝时,应做软连接处理;穿越防火分区时采用防火材料进行封堵;引至室外时采用热镀锌钢管,并做好防水处理。

穿线时每根线头必须做好明确的标记,接线箱内线头预留箱体半周长的余量,终端接线盒内线头预留30cm的余量,控制室内的线头到位后预留300cm的余量。室外设备箱防护等级IP65。

9、系统开放性及接口对接需求

系统应具备开放性，满足上级部门及未来建设要求，支持与第三方业务平台如公安智安小区数据汇聚平台、甬城泊车平台、街道矛调中心侧平台及其他上级平台数据对接，支持不断迭代升级，满足社区、小区未来建设需求。

（三）建设目标

1、治安安全：通过对周界、出入口、治安监控的有效改造维护，提升小区整体治安安全水平；

2、环境整洁：通过信息发布等系统的信息化改造、垃圾分类政策的有效宣贯，达到小区环境的干净整洁；

3、出行方便（惠民）：对出入口、门禁、停车系统进行权限整合，采用人脸识别等先进技术，方便社区居民的出行条件，提升居民幸福感；

4、利用前端智能化设备的升级改造，小区提高物业管理的信息化水平；

5、为后续姚江花园未来社区建设提供综合网络支撑和数字化能力。

## 二、主要设备参数清单

主要设备参数清单表中提供的三个品牌为采购人推荐品牌，供应商在编制投标响应文件时必须明确投标所选择的品牌、型号规格及生产厂家；除采购文件参考的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当或高于采购人要求的其他品牌产品参加。如供应商选用投标产品非采购人推荐品牌，供应商须在投标文件中提供设备制造商出具的有关货物偏离情况表。

## 三、其他要求

1、供应商在编制投标响应文件时必须明确投标所选择的品牌、型号规格及生产厂家。除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品参加。

2、中标人须在本合同规定的售后服务期限内，向采购人提供软件系统维护和支持服务。

3、中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

4、中标人有责任为社区及街道相关人员进行必要的培训及安装发动组织工作。

5、售后服务期限内人员费用、备品备件及维修费、平台软件维护升级费用、系统运行及维护费用、通信链路使用费等包含在投标总价内。

6、售后服务期内因系统、平台、App等软件自身缺陷导致需要开发升级所需的费用由中标人承担。

7、供应商必须保证前端监控设备、编解码器、硬盘录像机、各类服务器与平台管理软件的兼容性，系统能够正常运行，所需费用已包含在投标报价中。

8、门禁系统和道闸系统须接入公安及甬城泊车系统。

9、每户人家配备的门禁卡不少于2张。

## 四、主要设备参数清单

（一）主要产品清单及技术参数

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.名称:卡口抓拍摄像机（含支架安装） 2.规格:400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 c)支持卡口和出入口模式切换 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 8~32 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角线视场角：46.9°~16.5° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 8~32 mm：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 接口类型: 外甩线 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485 复位: 支持 ★支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（以公安部检验报告证明为准） ★在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。（以公安部检验报告证明为准） ★支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（以公安部检验报告证明为准） 电源输出: DC12 V，100 mA 产品尺寸: 206.5×103.9×100mm 设备重量: 1360g 带包装重量: 2150g 电流及功耗: DC：12 V，1.33 A，最大功耗：15.9 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.8 W 线缆长度: 35cm 包装尺寸: 385×158×155mm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at,Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 防护: IP67 3.安装方式:壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 台 | 4 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 2 | 监控摄像设备 | 1.名称:人脸抓拍摄像机（含支架安装） 2.规格:200万 1/1.8" AI轻智能全彩筒型网络摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 c)支持卡口和出入口模式切换 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 支持GB35114安全加密 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 水平视场角：92.3°~34.2°，垂直视场角：48.4°~19°，对角线视场角：112.2°~39.2° 补光灯类型: 暖白光 补光距离: 普通监控：30 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 接口类型: 外甩线 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持RS-485 复位: 支持 ★镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（以公安部检验报告证明为准） ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。（以公安部检验报告证明为准） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。（以公安部检验报告证明为准） 电源输出: DC12 V，100 mA 产品尺寸: 203.4 × 107.7 × 107 mm 设备重量: 1360g 带包装重量: 2150g 电流及功耗: DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.39 A~0.29 A，最大功耗：16.4 W 线缆长度: 35cm 电源接口类型: 3芯接口 包装尺寸: 385×158×155mm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at,Type 2 Class 4 防护: IP67 3.安装方式:壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 台 | 8 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 3 | 监控摄像设备 | 1.名称:消防通道车辆占道报警摄像机（含支架安装） 2.规格:400万 1/1.8" 消防通道车辆占道检测全彩筒型网络摄像机 支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别； 支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（以公安部检验报告证明为准）； 白光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 具有RS-485 复位: 支持 支持MD5、SHA256加密算法。（以公安部检验报告证明为准）； 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 过线计数: 支持 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W 电源接口类型: 三芯电源接口 防护: IP66 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。（以公安部检验报告证明为准）； 3.安装方式:铝合金；白色；最大承重4.0kg；壁装 | 台 | 6 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 4 | 监控摄像设备 | 1.名称:热成像筒型网络摄像机（含支架安装） 2.规格: 最大图像尺寸：384×288 焦距（镜头）：15mm 视场角：24.5°x18.5° 测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 测温范围：-20℃~150℃ 帧率：50Hz：50fps(384×288)(热成像) 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:150m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:450m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）:75m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:16.5m 吸烟检测最远报警距离：18m 支持三码流技术 电源：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)或AC24V工作温度和湿度：-40℃-70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 电源电压在DC12V±20%范围内变化时，能正常工作（以公安部检验报告证明为准） ★设备支持在-50℃-80℃范围内正常工作（以公安部检验报告证明为准） CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息（以公安部检验报告证明为准） 3.安装方式:铝合金；白色；最大承重4.0kg；壁装 | 台 | 5 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 5 | 监控规整 | 1.解码器更换 2.现有监控摸排测试、移位调整、摄像机复位调试、机房调整及相关材料，存储系统整理、综合安防系统接入。 | 项 | 1 | 国产 |
| 6 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器一光一电 2.规格:千兆单模单纤； 光纤接口：SC接口； 外壳金属材质，有散热通风口、带电源支持宽电源电压DC5V/2A； LED状态指示，可快速排查故障所在； 传输距离：3KM | 套 | 46 | 华三、锐捷、思科 |
| 7 | 小电器 | 1.名称：摄像机电源DC12V/10A | 台 | 39 | 国产 |
| 8 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外监控立杆（含基础、接地和防雷设备箱200*150*100等相关配件) 2.规格:监控杆主杆材料采用钢质喷塑；杆体外观采用喷漆工艺，颜色与周边环境协调一致；可根据客户及周边环境的要求，采用多种式样，灵活多变；高度不低于3.5米，管壁厚度应≥4mm；含基础；外观和小区内原有立杆尽量保持一致 | 台 | 39 | 国产 |
| 9 | 光缆终端盒 | 1.名称：8位 SC型 光纤熔接盒 | 个 | 12 | 国产 |
| 10 | 光纤盒 | 1.名称：SC/SC单模适配器 | 个 | 144 | 国产 |
| 11 | 布放尾纤 | 1名称：SC单模单芯尾纤1m | 根 | 144 | 国产 |
| 12 | 光纤连接 | 1.名称光纤熔接 | 芯 | 144 | 国产 |
| 13 | 光纤测试 | 1.名称：光纤链路测试 | 链路 | 144 | 国产 |
| 14 | 跳线 | 1.名称：单模SC-LC光纤跳线，长度2m | 条 | 144 | 国产 |
| 15 | 存储设备 | 1.名称：人脸分析服务器 2.规格：人脸、车脸分析专用录像机： 名单库比对报警（8路图片流或8路视频流) 32个人脸名单库，总库容10万张（平均50KB/张） 人脸抓拍库1000万 路人档案10万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘；（以公安部检验报告证明为准） ★支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 。（以公安部检验报告证明为准） ★支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99%（以公安部检验报告证明为准） 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进8出 软件性能： 输入带宽：128M 输出带宽：8路是200M 最大支持16×1080P解码 支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码 | 台 | 1 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 16 | 录像设备 | 1.名称:64路硬盘录像机 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ★支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检验报告证明为准） ★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（以公安部检验报告证明为准） 配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 | 台 | 5 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 17 | 监控硬盘 | 1.名称:监控硬盘 2.规格:WD81EJRX,8T,3.5",SATA | 块 | 44 | 希捷、西数、东芝 |
| 18 | 视频传输设备 | 1.名称：解码器 2.规格：支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K） 支持12路HDMI信号输出接口 支持12路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准2.5U机箱，美观大方 | 台 | 1 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 19 | 控制设备 | 1.名称：KVM切换器 2.规格：参数：8进1出，支持热插拔 | 台 | 1 | 国产 |
| 20 | 显示设备 | 1.名称:22寸液晶显示器 2.规格:显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤24W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：492.356 (W) mm × 390.11 (H) mm × 199.79 (D) mm（含底座） 492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm（无底座） 边框宽度：1.88 mm（上/左/右），19 mm（下） 接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, BNC IN× 1, AUDIO IN × 1 , 2 W 8 Ω OUT × 1, USB 2.0 × 1 标准配置：电源线 × 1, RoHS认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册（含合格证、保修卡、限制物质表） × 1, HDMI线 × 1*出货自带底座 | 台 | 1 | 国产 |
| 21 | 视频控制设备 | 1.名称：AI视频监控管理服务器（含软件） 2.规格：4210/16GB*2/1.2TB SAS 10K 2.5*2/PERC H330+/750W冗电/2U。综合管理平台软件： 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 ★3、要求监控点最多管理容量为1000000路（以公安部检验报告证明为准） ★4、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置（以公安部检验报告证明为准） 5、要求支持接入ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备（以公安部检验报告证明为准） 6、要求支持监控点的批量迁移（以公安部检验报告证明为准） | 台 | 1 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 22 | 输入设备 | 1.名称:对讲管理电脑 2.规格:英特尔处理器 高速固态硬盘 22寸液晶显示器 含键盘鼠标 配置： CPU：酷睿i3及以上 内存：8GB内存及以上 硬盘：240G固态硬盘及以上 | 台 | 1 | 国产 |
| 23 | 交换机 | 1.名称:24口千兆交换机 2.规格:交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 12 | 华三、锐捷、思科、华为 |
| 24 | 光缆终端盒 | 1.名称：12口光纤盘 | 块 | 13 |  |
| 25 | 接口卡 | 1.名称:光模块 2.规格:千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 24 | 华三、锐捷、思科、华为 |
| 26 | 交换机 | 1.名称:核心交换机（含理线器） 2.规格:1、 整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2、 单张线卡支持千兆电口数量≥12个，千兆光口≥12个。 3、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U。 | 台 | 1 | 华三、锐捷、思科、华为 |
| 27 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:1、 标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口； 2、 内存≥2G，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应标； 3、 典型配置吞吐量≥1GB，用户规模≥350终端； 4、 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡； 5、 为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6、 为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求。 | 台套 | 1 | 华三、锐捷、思科、华为 |
| 28 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.规格:上架设备，单电源。6个10/100M/1000M自适应千兆电接口； 网络层吞吐量2G，应用层吞吐量300M，150万最大并发连接数，5万新建并发连接数； 具有网络适配，网络访问控制，链路负载均衡，IPSEC VPN,会话管理，抗拒绝服务管理，主动防御，流量控制，认证安全，入侵防御、防病毒和行为管理应用识别功能。 提供一年免费软件维护升级服务，一年硬件维修服务，一年入侵防御、防病毒特征库和应用识别库升级服务。 | 台套 | 1 | 华三、锐捷、深信服、绿盟 |
| 29 | VPN 专线 | 1.名称:VPN专线 2.规格:汇聚视频到街道侧平台 | 条/2年 | 1 | 国产 |
| 30 | 通信链路 | 1.名称:通信链路 2.规格:质保期内运营商互联网通信链路，带宽≥50Mbps | 条/2年 | 1 | 国产 |
| 31 | 机柜、机架 | 1、名称：20U机柜 2、规格：20U机柜，宽度：600mm，深度1000mm；前门 网孔前门带锁, 网孔后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准; | 台 | 1 | 国产 |
| 32 | 配线架 | 1.名称：24口光纤配线架 2.规格：24芯光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 设计：19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱，使得安装和维护变得更加容易； 为了灵活地适应未来的应用，要能适应各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等）。 随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件。 | 架 | 12 | 国产 |
| 33 | 线管理器 | 1.名称：光纤理线器 | 个 | 12 | 国产 |
| 34 | 配电箱 | 1.名称:室外安防管理箱 2.规格:600*800*400mm；含基础接地，含浪涌保护器、空气开关模块、漏电保护器等（箱体尺寸需根据所安装设备的容量进行复核） | 台 | 12 | 国产 |
| 35 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统≤50台 | 系统 | 1 | 国产 |
| 36 | 家居控制设备安装 | 1.名称:7寸双目人脸识别门禁一体机（含一体机遮阳罩，含底盒） 2.规格:1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别4.（以公安部检验报告证明为准） 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（以公安部检验报告证明为准） 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 | 台 | 237 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 37 | 小电器 | 1.名称:门禁专用电源 2.型号:5 A（12V） 输入市电：AC110-240V 50-60Hz DC12V电压：12V±10% | 台 | 237 | 国产 |
| 38 | 出入口控制设备 | 1.名称:灵性电控锁 | 台 | 237 | 国产 |
| 39 | 视频传输设备 | 1.名称:16口解码器 2.规格:16 个 RJ45 接口，12 个 10/100M 自适应网线供电电口，4 个 10/100M 自适应级联联网电口。 自带 DC24V 稳压开关电源，直接由 220V 市电供电。 支持 IEEE802.3 、 IEEE802.3u 、 IEEE802.3x 。 支持存储和转发交换方式。 支持 VLAN 技术。 超过 100 万小时的平均无故障时间 。 工业级设计，小机箱设计，能直接螺丝壁装，可靠性高。 宽温型号工作温度范围，-10℃ - +55℃。 | 台 | 240 | 国产 |
| 40 | 收发器 | 1.名称：光纤收发器，千兆单模单纤； 光纤接口：SC接口； 外壳金属材质，有散热通风口、带电源支持宽电源电压DC5V/2A； LED状态指示，可快速排查故障所在； 传输距离：3KM | 套 | 474 | 华三、锐捷、思科 |
| 41 | 接线箱 | 1.名称：设备箱（含插座、漏保等配件） 2规格：不小于200*300*100 mm 采用优质冷轧钢板 表面静电喷漆防锈处理 | 个 | 237 | 国产 |
| 42 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:发卡器 2.规格:支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 | 1 | 国产 |
| 43 | IC卡 | 1.名称：IC卡 2、规格：滴胶优质IC卡 尺寸：50*30mm，可穿绳 材质：正反面过滴胶 芯片：复旦F08 工作温度：-20℃~85℃ IC卡要求：支持防复制加密" | 个 | 6996 | 国产 |
| 44 | 钥匙 | 1.名称：钥匙，每户两把 | 个 | 4664 | 国产 |
| 45 | 人脸录入摄像头 | 1.名称：人脸录入摄像头 2、规格：高清USB摄像头 免驱动安装 分辨率：1920*1080 镜头：全玻璃镜头，支持手动调焦 供电：标准USB口供电 支持window7、window10操作系统 支持自动曝光 搭配可调的三角支架 | 个 | 1 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 46 | 家居控制设备安装 | 1.名称:管理中心对讲主机 2.规格:显示屏：10.1寸IPS彩色触摸屏； 摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 显示屏分辨率：1280*800； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； 副机管理：支持1主5副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫； 录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； 远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； 广播功能：支持实时广播、定时广播功能； 1路485接口，3路USB2.0接口，可插U盘，2路防区输入，2路I/O输出； 支持拓展最大128G TF卡； 支持选配鹅颈话筒、音箱&指纹配件； 外形尺寸：292mm(长)*166mm(宽)*31mm(厚) 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式. | 台 | 1 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 47 | 输入设备 | 1.名称:对讲管理电脑 2.规格:CPU：英特尔酷睿i3 内存：8GB 硬盘：250GB SSD固态硬盘 显示器：21寸 带键盘、鼠标 | 台 | 1 | 国产 |
| 48 | 软件 | 1.名称:门禁管理软件 2.规格:主要功能如下： 一、基础功能： 1、小区基础数据功能模块：可配置小区的基本数据如车位数量、物业电话等情况，以及小区的发卡器类型、人员审核方式、大门、单元门远程开门权限、人员有效期。 2、房屋基础数据管理模块：可对楼栋单元、户室信息进行新增、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选查询小区自住、出租、房屋房屋。 3、住户管理审核模块：支持小区住户（业主、家属、租户）进行添加、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选不同类型的住户。支持录入住户的照片、姓名、手机号码、证件及号码，住户可关联多个户室、设置不同的身份类型、期限。社区或物业管理服务人员可审核住户通过App、小程序提交的身份认证申请及相应资料。 4、卡片管理发卡授权模块：小区门禁系统发卡、查询、管理功能，为提升IC卡安全性，支持对IC卡设置全扇区加密，支持设置IC卡有效期，有效期过期住户无需重新发卡，可平台直接设置。另外可支持身份证、居住证等卡片，支持对IC卡挂失、换卡、退卡操作。 5、智能门禁配置模块：支持门禁分组、门禁授权功能，可按人员或按设备两种维度进行授权。 二、物业服务功能： 1、物业人员模块：可增加、删除、修改、查询物业人员，可对物业人员设置不同的权限、车辆、卡片管理，帮忙关联物业人员微信。 2、人脸门禁：可卡片列表显示门禁最新的通行情况、照片记录，可对门禁进行远程开门操作，查询门禁不同时间段的通行记录，可快速筛选今天、昨天、本月的记录。 3、通知公告：支持将物业公告同步发布到居民App、小程序端，通知可设置有效时间段，可对已发布的通知进行撤回、修改、删除操作。 4、小区活动：物业活动组织功能，支持将物业活动同步发布到居民App、小程序端，居民可报名参加，物业可后台审核、到处报名名单、联系方式。活动可设置有效时间段，可对已发布的活动进行撤回、修改、删除操作。 5、业主报修：居民可通过App、小程序上报公共区域或私人区域的维修，物业可第一时间收到报修派单，支持指派物业人员人员，维修人员可第一时间收到任务、联系住户处理，处理完成后提交，住户可对报修服务进行评价反馈。 6、巡更巡检：支持配置巡更巡检计划，在每天设置的时间段，物业巡更巡检人员在相应的区域范围完成检查后门禁端直接刷脸打更，后台可自动形成巡更巡检报表，漏更情况。 三、智慧车场功能： 1、车辆管理模块：可对小区固定车辆进行管理、收费，可快速过滤查询包期到期车辆进行管理，支持按姓名、车牌、手机号码等方式查询车辆。 2、充值记录模块：支持查询不同车场、车牌的充值缴费、退款记录。 3、收费记录模块：支持查询临时车辆的收费记录。 4、车场配置模块：支持对车场的参数、收费规则、放行规则、移动支付等进行配置。 四、出入记录功能： 1、人员出入记录模块：支持人员刷脸、刷卡、远程开门等出入记录查询，可便捷筛选陌生人。 2、车辆出入记录模块：支持车辆进场、出厂记录查询、按时间段筛选。 3、平台支持对接甬行码，展示健康码记录。 五、智能安防功能： 1、告警中心：查询、筛选各类智能监控告警 2、人员黑名单：重点人员管控功能，可对重点人员配置不同的告警规则。 3、监控点列表：监控点地图列表展示。 六、社区服务功能： 1、社区投票：社区可发起公开或不记名投票，支持投标结果的列表查询、结果查询、导出。 2、问卷调查：社区可发起问卷调查，问卷支持单选、多选、填空等形式，支持问卷结果汇总分析。 3、社区招聘：社区代为招聘功能，可设置岗位名称、公司名称、薪资待遇、招聘详情要求等，查询导出应聘人员。 4、老年人员关怀：针对独居老年人关爱功能，当独居老人多日不出门时自动发出预警，可结合智能水表、电表、传感器综合研判。支持设置看护订阅，设置子女、社工订阅看护消息。 5、常用电话：维护社区常用办事电话，可面向居民App、小程序展示。 6、社区通知：社区发布通知功能。 7、社区志愿者活动：发布社区志愿者活动，积分奖励。 8、社工网格人员管理：社工、网格人员管理，绑定微信。 七、业委会人员登录系统管理功能。 八、设备管理：小区各类智能设备如智能门禁、管理中心机、室内机、服务器管理、配置、维护、状态查看。 九、运维管理 1、离线设备列表：可展示异常离线设备列表。 2、授权失败记录：可展示人员授权下发失败记录列表。 3、设备告警：设备告警功能，支持离线告警、事件告警等，告警支持邮件、短信、微信多种方式推送系统管理人员。 4、设备日志：设备日志上报功能。 九、系统管理模块： 1、系统用户管理：支持用户添加、删除、修改、禁用、启用、权限分配等。 2、角色权限管理：支持设定不同的角色权限，不同的角色可设置不同的功能菜单权限、数据权限。 3、组织架构管理：系统各层级组织架构管理，支持至少20个层级。 4、日志模块：包含登录日志、操作日志、人脸日志等功能，可及时异常登录、频繁操作失败、人脸质量评分等日志。 十、更新模块：智能设备软件更新包上传、发布、更新结果查看功能。 十一、信息发布模块：支持将信息发布到门禁等电子显示屏设备等。 十二、移动端应用：向小区居民住户提供App、微信小程序等移动端应用，提供注册、登陆、身份认证、房屋申请、家人添加、住户审核、访客邀请、通知公告、社区活动、一键报修、投票、问卷、常用电话、智能门禁、远程开门、高清可视对讲、智能家居、帮助说明、分享、注销账号、手机绑定变更、更新、物业电话、操作说明帮助、App设置等功能模块。支持根据平台迭代升级相应功能。 以上模块功能相关的软件如平台、App、小程序应具有自主知识产权（软件著作权），功能模块支持后续开发迭代扩展，质保期内因程序问题免费提供升级维护。 | 套 | 1 | 国产 |
| 49 | 家居智能化系统设备调试 | 可视对讲户外机调试 | 台 | 237 | 国产 |
| 50 | 停车场管理设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.规格:识别摄像机采用300万高清网络识别摄像机，有效防假车牌、防抖、防雾。 车牌识别准确率：白天≥99.9%；夜间≥99.9%。 工作电压：AC220V ± 10%/50Hz 环境温度：-25℃~65℃ | 台 | 4 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 51 | 停车场管理设备 | 1.名称:车道信息屏立柱 2.规格:可装信息屏、摄像机、补光灯 | 台 | 4 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 52 | 停车场管理设备 | 1.名称:车道信息显示屏 2.规格:LED显示屏多功能红绿双色四行显示屏，支持实时播报车辆信息，含LED补光 | 台 | 4 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 53 | 安全检查设备 | 1.名称:车辆探测器（含地感线圈） 2.规格:技术参数 1、 输入电源：DC 8～12V 2、 工作电流：约30 mA 3、 工作频率: 约 100 KHz 4、 线圈参数：1米×(1.5～8)mm 。（4～6）圈 5、 检测时间：约30ms 6、 输出方式：TTL电平，高电平为无车，低电平为有车。 7、 灵敏度 : 4级灵敏度可调 | 套 | 4 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 54 | 停车场管理设备 | 1.名称:快速道闸杆 2.规格:闸杆运行时间：2秒 使用环境：室内外全天候条件 紧急手动装置，以防止意外事件的发生 防砸车控制系统，确保车辆安全 | 台 | 4 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 55 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人行通道智慧门（含微波传感器：12V至24V AC/DC 最大检测范围：4m(宽)*2m(深)，ABS材质，防护等级：IP52 工作温度：-20℃~+55℃） 2.规格:输入电压:220V+10%/50HZ, 工作电压：DC24V, 电机规格：无刷DC24V/60W 磁力锁拉力：180KG 安装方式:内置式,噪声:小于55dB, 开闭时间:3-8秒,开门停止时间:0-30秒 画面显示尺寸：850*1405mm 规格尺寸：210*1630*1320~1620mm | 台 | 4 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 56 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：人脸识别带刷卡终端 2.规格：摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920*1080； 深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：20000张； 用户数量：20000个，合法卡数量：100000张； 显示屏：10寸彩色触摸IPS屏，分辨率：1024*600； 操作方式：电容触摸屏； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 支持二维码开门； RS485：1个，RS485半双工； 网络参数:10M/100M/1000M自适应,支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； IO输入：3个； IO输出：2个； 本地发卡：支持； 本地录入人脸：支持； 外形尺寸：413mm*175mm*48mm（长*宽*高）。 | 台 | 9 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 57 | 出入口控制设备 | 1.名称：人脸识别门禁一体机支架 2.规格：尺寸适配10.1寸双目测温人脸识别门禁一体机 | 台 | 2 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 58 | 手持测温仪 | 1.名称：手持测温仪含三角支架 | 个 | 1 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 59 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：防水出门按钮 2.规格：86mm*86mm 不锈钢材质 户外防水 | 台 | 9 | 大华、东南创通、捷顺 |
| 60 | 出入口控制设备 | 1.名称：出门按钮立柱 2.规格：门体材料：冷轧镀锌钢管 喷涂工艺：190°高温喷塑 | 台 | 2 | 国产 |
| 61 | 小电器 | 1.名称:门禁专用电源 2.型号:5 A（12V） | 台 | 2 | 国产 |
| 62 | 软件 | 1.名称:停车场管理软件 2.规格:可脱机计费，性能稳定，系统可脱机运行、计费、脱机时显示屏、语音正常工作。 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调。 车牌识别准确率：白天≥99.9%；夜间≥99.9%。 保存时间：系统管理软件事件信息保存时间≥1年，出入口和场区内的图像保存时间≥30天。 多车位多车功能，管理一个车主，多辆车对应多个月租车位的情况。 数据安全性试验：当电源不正常、掉电时，系统设备的授权信息、设备配置信息及事件记录不得丢失。 车辆无牌无法识别时，可通过人工输入车牌，或系统自动生成ID码入场。 从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤1s。 设备符合安全、卫生、环保和消费者保护等要求。 支持手机微信公众号缴费开闸、互联网云停车、自主缴费终端。 支持多种收费打折（如优惠券打折，酒店收费打折等）。 视频流和地感触发可自由选择。 | 套 | 2 | 国产 |
| 63 | 服务器 | 1.名称:停车管理收费电脑 2.规格:CPU：英特尔酷睿i3及以上 内存：8G及以上 硬盘：250GB SSD或以上 显示器：21寸及以上 带键盘、鼠标 | 台 | 2 | 国产 |
| 64 | 交换机 | 1名称：8口千兆交换机 2.规格：8口交换机，传输速度：10/100/1000Mbps | 台 | 2 | 华三、锐捷、思科、华为 |
| 65 | 配电箱 | 1.名称:不锈钢配电箱（含漏电保护开关等配件） 2.规格:户外防雨 尺寸不小于300mm*400mm*170mm | 台 | 2 | 国产 |
| 66 | 安全岛 | 1.名称：道闸安全岛（配套定制） | 个 | 2 | 国产 |
| 67 | 出入口管理系统管线 | 出入口管理系统管线 | 项 | 1 | 国产 |
| 68 | 安全防范分系统调试 | 停车场管理系统≤2进2出 | 系统 | 1 | 国产 |
| 69 | 监控摄像设备 | 1.名称:低照度枪式摄像机（含支架安装） 2.规格:200万星光级1/2.7"CMOS 智能筒型网络摄像机 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 ★内置GPU芯片。（以公安部检验报告证明为准）； 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角81.9°[6mm(50.8°),8mm(38.7°),12mm(24.2°)可选] 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（以公安部检验报告证明为准）； 音频接口:内置麦克风和扬声器 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 功耗:DC12V:9W Max 红外照射距离:最远可达50米 ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（以公安部检验报告证明为准）； 3.安装方式:壁装支架/白/铝合金 | 台 | 37 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 70 | 配电箱 | 1.名称:室外安防管理箱 2.规格:600*800*400mm；防水、含光纤熔接盘，含基础接地，含浪涌保护器、空气开关模块、漏电保护器等（箱体尺寸需根据所安装设备的容量进行复核） | 台 | 6 | 国产 |
| 71 | 信号避雷装置安装 | 1.名称:网络摄像机二合一防雷器 2.功能:二合一网络防雷器，摄像机额定工作电压12V，由电源避雷器、网络信号RJ45避雷器组成 | 套 | 68 | 大华、深电科、虎格、雷杰 |
| 72 | 蓄电池 | 1.名称:UPS主机10KVA 2.规格:1.10KVA单进单出单机系统，单机最大带载能力≥8KW。 2.220V输入，220V输出，双变换在线式主机。 3.输入电压范围220VAC±25%,频率范围50/60Hz±10%；输出电压：220VAC±1%。 4.逆变器效率93%以上，输入输出功率均大于0.8,具备手机APP远程实时在线监控、控制功能，具备浏览器网页实时在线监控功能，具备微信接收实时报警信息功能，网页端最多可存储1000条报警信息以及最近7天内的运行数据； 5.逆变过载能力：125%负载30分钟，150%负载1分钟，大于150%负载300ms。 6.投标产品具备泰尔认证、泰尔报告、中国节能产品认证、CE认证（以上证书及报告的复印件）。 | 个 | 1 | 科士达、力迅、艾特网能 |
| 73 | 蓄电池 | 1.名称:电池（含） 2.规格:1. 阀控式12V100AH密封铅酸蓄电池。 2. 投标产品在温度为25℃时，电池的设计寿命≥10年。 | 个 | 32 | 科士达、力迅、艾特网能 |
| 74 | 插箱、机柜 | 1.名称：电池柜A32 2.规格：可容纳32节100AH蓄电池的电池柜，含电池连接线、直流空开、蓄电池组连接线 | 台 | 1 | 科士达、力迅、艾特网能 |
| 75 | 配电箱 | 1.名称:UPS电源配电箱（含浪涌保护器、空气开关模块、漏电保护器） 2.规格:400*600*200mm；含空开、漏保、接线排等，尺寸现场进行复核 | 台 | 1 | 国产 |
| 76 | 电缆井 | 1.名称：电缆井400*400*800（含复合井盖） | 个 | 253 | 国产 |
| 77 | 光缆 | 1.名称:室外2芯光缆,管内敷设 | m | 28361 | 一舟、南京普天天纪、宁扬 |
| 78 | 光缆 | 1.名称:室外6芯光缆,管内敷设 | m | 5680.79 | 一舟、南京普天天纪、宁扬 |
| 79 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZYJY5*10 | m | 10 | 一舟、南京普天天纪、宁扬 |
| 80 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV3*4 | m | 1739.7 | 一舟、南京普天天纪、宁扬 |
| 81 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 | 个 | 26 | 国产 |
| 82 | 双绞线缆 | 1.名称:室外防水超五类网线管内穿线 2.规格:WCAT5E | m | 22028 | 一舟、南京普天天纪、宁扬 |
| 83 | 双绞线缆 | 1.名称:室外防水超五类网线桥架内敷设 2.规格:WCAT5E | m | 15262 | 一舟、南京普天天纪、宁扬 |
| 84 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KVVR2*1.5 | m | 4869 | 一舟、南京普天天纪、宁扬 |
| 85 | 控制电缆 | 1.名称:门禁按钮控制线敷设 2.规格:KVVR2*0.5 | m | 2370 | 一舟、南京普天天纪、宁扬 |
| 86 | 控制电缆 | 1.名称:门禁电磁锁控制线敷设 2.规格:KVVR4*1.0 | m | 1185 | 一舟、南京普天天纪、宁扬 |
| 87 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 2.型号:JDG50 | m | 10 | 天津利达、天津宇盛、湖州金州 |
| 88 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 2.规格:PVC20 | m | 11300 | 浙江中财、宁波波尔、浙江伟星 |
| 89 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 2.规格:PVC32 | m | 2537 | 浙江中财、宁波波尔、浙江伟星 |
| 90 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 2.规格:PE25 | m | 2319 | 浙江中财、宁波波尔、浙江伟星 |
| 91 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 2.规格:PE50 | m | 4662.67 | 浙江中财、宁波波尔、浙江伟星 |
| 92 | 挖一般土方 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 1655.38 | 国产 |
| 93 | 回填方 | 人工回填土，松填土槽、坑 | m3 | 1655.38 | 国产 |
| 94 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面层 无筋厚15cm以内 | m2 | 200 | 国产 |
| 95 | 水泥混凝土 | 混凝土路面修复，厚度15cm | m2 | 200 | 国产 |
| 96 | 显示设备 | 1.名称：户外全彩屏 2.规格：1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、P4户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率80点×40点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥130° 8、物理密度： 62500点/㎡ 9、刷新频率：≥1920Hz； 10、灰度/颜色：大于或等于16bit 11、校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2 12、色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性 ：≤97% ； 13、最大对比度：≥5500：1 14、色温：30000K-18000K具有可调整性 15、平均无故障时间：≥10000小时 16、平整度：≤0.3mm； 17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18、最大功耗：≤880W /㎡，平均功耗≤300W/㎡ 19、含调试 | m2 | 9 | 宇视、强力巨彩、康辉、海康 |
| 97 | 软件 | 显示屏专用控制软件 | 套 | 2 | 国产 |
| 98 | 视频系统设备 | 1.名称：接收卡 2.规格：支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片， 自带8个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度512点，打折带载：长度256点，高度256点。 | 台 | 2 | 宇视、强力巨彩、康辉、海康 |
| 99 | 视频系统设备 | 1.名称：视频处理设备 规格：无需电脑带大屏，同步异步无缝切换，自带播放系统，超强高清解码播放，效果出众，支持WiFi、3G/4G、局域网等多种方式接入网络， 支持网络化集群管理，远程维护设备和更新节目，支持U盘即插即播；支持智能终端无线控制，强力巨彩LED大屏幕播放系统QLplayer，进行节目和设备管理 总点数：131万，最宽：4096，最高：1536 | 套 | 2 | 宇视、强力巨彩、康辉、海康 |
| 100 | 屏体结构 | 1.名称：屏幕边框 | m2 | 10 | 国产 |
| 101 | 防水一体箱 | 1.名称：国产不锈钢防水箱 | m2 | 10 | 国产 |
| 102 | 立柱 | 国产配套立柱 | 套 | 2 | 国产 |
| 103 | 配电箱 | 1.名称：配电箱安装，10KW，可加装PLC远程控制，三相五线制输入，AC220输出（含基础、接地、空气开关等相关配件） | 台 | 2 | 国产 |
| 104 | 输入设备 | 1.名称:对讲管理电脑 2.规格:英特尔处理器 高速固态硬盘 22寸液晶显示器 含键盘鼠标 配置： CPU：酷睿i3及以上 内存：8GB内存及以上 硬盘：240G固态硬盘及以上 | 台 | 1 | 国产 |
| 105 | 信息发布系统连接线 | 网线, HDMI 线、电缆,电源线等 | 项 | 1 | 国产 |
| 106 | 视频系统设备 | 1.名称：交互智能平板 2、规格：1.内置1200W高清摄像头和8阵列麦克风；支持拍照功能，利用前置高清摄像头，支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享。 2.手机和电脑支持混合投屏展示，支持≥4画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。 3.白板中提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色；支持≥20页白板书写页面；支持≥10步撤销/重复，可快速恢复白板内容。 4.手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容。 5.提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列。 6.支持大小笔，粗细笔头可分别设定不同颜色和粗细，快速实现内容讲解，差异化标注。 7.在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求。 8.投票软件可编辑议题及选项内容，最多可设置10个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持将投票结果以图片格式插入到白板。 9.支持PC下20点触摸，安卓下16点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等。 10.采用4K LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 11.采用安卓系统，配置Quad-Core A55四核 1.9GHz处理器、4G内存、32G存储空间,前置随通道切换的USB端口，实现USB多媒体文件播放功能；支持内置OPS电脑模块。 | 套 | 1 | 国产 |
| 107 | 视频系统设备 | 1.名称：PAPA发射器 2.规格：1.无线投屏器搭配交互智能平板和智慧黑板使用。将此设备接入笔记本电脑等信号源设备，即可将信号源内容显示到交互智能平板或者智慧黑板上。 2.支持Windows7/8/8.1/10; mac OS 10.12及以上等多种操作系统。 3.1个接收端能同时连接8个发射端。 4.连接距离为12m。 | 套 | 1 | 国产 |
| 108 | 监控摄像设备 | 1.名称：城管智能球型摄像机 2.参数：【E系列200万4寸23倍红外网络球机】 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远） 红外照射距离: 100 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: DC：12 V，PoE+（802.3at） 电源接口类型: 两线式电流及功耗: 最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø164.5 × 290 mm 重量: 2 kg 防护: IP66 含摄像机支架：壁装支架/白色/铝合金/98×182×362mm | 台 | 8 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 109 | 存储设备 | 1.名称：行为分析服务器 2.规格：【行为分析超脑】内置2颗GPU，每颗GPU支持以下智能分析功能五选一； 1、安全帽佩戴检测（未佩戴检测报警） 支持安全帽佩戴/未佩戴检测报警，可关联人脸； 实时视频分析 200W及以下 4路/GPU，200W~400W 2路/GPU，400W~800W 1路/GPU 轮巡视频分析 200W~800W 16路/GPU（每次分析1路，间隔60秒~3600秒） 2、岗位事件分析 岗位事件包含：离岗/睡岗、玩手机、人数异常、人员滞留 实时视频分析 200W及以下 4路/GPU，200W~400W 2路/GPU，400W~800W 1路/GPU 轮巡视频分析 200W~800W 16路/GPU（每次分析1路，间隔60秒~3600秒） 3、街面行为分析 街面事件包含：人员奔跑、人员聚集、剧烈运动、人员倒地 实时视频分析 200W及以下 4路/GPU，200W~400W 2路/GPU，400W~800W 1路/GPU 轮巡视频分析 200W~800W 16路/GPU（每次分析1路，间隔60秒~3600秒） 4、小场景人数统计 包括倾斜客流统计，区域人数统计 （架设方式与常规倾斜客流场景一致，场景内目标不大于64个） 实时视频分析 200W及以下 4路/GPU，200W~400W 2路/GPU，400W~800W 1路/GPU 轮巡视频分析 200W~800W 16路/GPU（每次分析1路，间隔60秒~3600秒） 5、街道事件分析 街道事件包含： 摊位管理：店外经营、游摊小贩、占道经营 街面管理：乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒 垃圾管理：打包垃圾、晾晒垃圾、垃圾箱满溢 车辆管理：非机动车和机动车违停 接入前端视频流（200W~800W），支持32路定时抓图分析（抓图间隔最低30秒） 硬件规格： 2U标准机箱 1个eSATA接口，8个SATA接口 2个HDMI，2个VGA 2个千兆网口 2个USB2.0接口（前置）、1个USB3.0接口（后置） 报警IO：16进8出 软件性能： 支持32个人脸库，总库最大支持10万张人脸图片 输入/输出带宽：320M/256M 32路H.265、H.264编码混合自适应接入 最大支持16路1080P解码，最大支持16路同步回放 支持GB28181、Ehome和萤石协议接入平台。 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，支持全局热备 | 台 | 2 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 110 | 监控硬盘 | 1.名称:监控硬盘 2.规格:WD81EJRX,8T,3.5",SATA | 块 | 4 | 希捷、西数、东芝 |
| 111 | 视频控制设备 | 1.名称：AI视频监控管理服务器（含软件） 2.规格：4210/16GB*2/1.2TB SAS 10K 2.5*2/PERC H330+/750W冗电/2U。综合管理平台软件： 含视频监控（标配100路）+AI模型管理+城管/街道事件报警分析功能 | 台 | 1 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 112 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控立杆 2.参数：立杆高度5米,主要挑2米，主杆臂厚6mm，挑臂厚5mm；材料采用热轧钢板（Q235） ；杆体外观采用喷漆工艺，颜色与周边环境协调一致；可根据客户及周边环境的要求，采用多种式样，灵活多变；高度根据安装情况定制，管壁厚度应≥4mm；（含防雷箱等配件）， | 台 | 8 | 国产 |
| 113 | 小电器 | 1.名称：摄像机电源DC12V/10A | 台 | 8 | 国产 |
| 114 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器一光一电 2.规格:光纤收发器，千兆单模单纤； 光纤接口：SC接口； 外壳金属材质，有散热通风口、带电源支持宽电源电压DC5V/2A； LED状态指示，可快速排查故障所在； 传输距离：3KM | 套 | 8 | 华三、锐捷、思科 |
| 115 | 收发器 | 1.名称:电梯网桥: 发射功率：20dBm 天线增益：8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线 距离200米 单网口设计，含电源 | 套 | 2 | 国产 |
| 116 | VPN 专线 | 1.名称:VPN专线 2.规格:VPN链路（和矛调打通），2条x2年 | 条/2年 | 2 | 国产 |

备注：主要设备参数清单表中提供的三个品牌为采购人推荐品牌，供应商在编制投标响应文件时必须明确投标所选择的品牌、型号规格及生产厂家；除采购文件参考的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当或高于采购人要求的其他品牌产品参加。如供应商选用投标产品非采购人推荐品牌，供应商须在投标文件中提供设备制造商出具的有关货物偏离情况表。

## 五、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲质量要求 | 投标人保证所供的商品必须是出厂原装合格产品，如发生所供的商品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |
| ▲售后技术 服务要求 | 质保期内： 1.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，投标人负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。 2.接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达维修现场，一般问题12小时内修复，重大问题5个工作日内修复。 3.一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由中标人支付。 4.中标人配备一支稳定的专业技术队伍，负责本项目的维护工作，并开通报修电话，确保7×24小时接听系统故障报修，提供维护人员名单表。 5.中标人中标后需在项目所在区域设立售后服务点并配备不少于3名售后服务专员。 6.针对本项目配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备, 制定质保期内对系统的巡视制度和对用户的回访计划。 质保期外： 1.中标人需承诺提供长期的版本升级和更新支持，属于软件存在的不完善问 题，随时提供免费服务。 2.中标人需承诺提供长期的咨询和技术支持服务。 3.对于涉及本项目的后续需求，中标人需提供技术和工程方面的配合工作。 |
| ▲售后服务期限（质保期） | 本项目软件免费运维期为2年、硬件设备质保期为2年。质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）中标供应商无条件免费维修；质保期外，中标供应商提供有偿的终身维修服务。若质保期内中标人不及时进行系统设备故障维修或更换的，采购人有权委托第三方进行维修或更换，由此产生的费用由中标人支付。 |
| ▲交货期 | 合同签订后（现场满足实施条件）90日历天内完成供货及系统安装调试 |
| ▲付款方式及支付形式 | 合同签订后支付合同总金额的40%，设备安装调试完成并经采购人验收合格后支付至合同总金额的90%，通过审计后30个工作日内根据审定价款支付剩余款项。注：投标人配合采购人建立预付款共管账户，确保资金及时准确使用 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金的收取及退还：合同金额的1％计收，项目验收结束后及时退还。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 合同终止 | 1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |
| 备品备件及 耗材等要求 | / |

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江北区2022年度城镇老旧小区改造工程项目（姚江花园）智能化项目 |
| ▲2 | 采购最高限价：人民币3311423元。投标总价超过最高限价的，其投标作无效标处理。 |
| 3 | 采购数量：1批。具体数量、需求详见第二章 招标需求 |
| ▲4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人的投标报价是履行合同的最终价格：应根据本采购项目要求包括设备采购、包装、运输、装卸、保险、仓储、货到就位以及施工安装、调试、系统集成、互联网通信链路费用、平台软件开发及对接费用、平台软件管理费及升级维护费用（详见第二章 招标需求）、验收、提交相应技术资料、返工、技术培训、保修、备品备件、售后服务、税费及合理利润等的一切为完成本项目的费用。 3、投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），事后不得以任何理由要求增加费用。 4、根据《招标投标法》第三十三条：投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 5、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 6、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。 |
| 5 | 投标保证金：本项目无保证金 |
| 6 | 现场踏勘： 本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如对招标文件有异议，应当于招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 8 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件） （2）以U盘存储的数据电子备份投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份（电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定，用于异常情况处理）。 注：中标人中标后提供纸质投标文件：报价文件、商务技术文件、资格审查文件各4份。 |
| 9 | 样品：无 |
| 10 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 11 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 13 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还：合同金额的1％计收，履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外 )一个月内退还（不计息）。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 |
| 16 | 资金来源：预算资金 |
| 17 | 付款方式：合同签订后支付合同总金额的40%，设备安装调试完成并经采购人验收合格后支付至合同总金额的90%，通过审计后30个工作日内根据审定价款支付剩余款项。 注：投标人配合采购人建立预付款共管账户，确保资金及时准确使用。 |
| ▲18 | 交货期：合同签订后（现场满足实施条件）90日历天内完成供货及系统安装调试 |
| 19 | 投标文件有效期：投标截止日起90天 |
| 20 | 招标代理机构向中标人收取招标代理服务费，费用按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980号、发改价格[2011]534号文件标准的80%计取，此费用在中标通知书发出前由中标人向招标代理机构一次性缴纳。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

（一） 适用范围

本招标文件适用于“江北区2022年度城镇老旧小区改造工程项目（姚江花园）智能化项目”的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲2、投标人若为经法人授权的分支机构的，两家及以上投标人为同一单位的分支机构或子公司与同一单位具有隶属关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

▲ 3、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲ 4、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲5、投标方之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

▲6、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲7、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、根据中国人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、公开招标采购公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及评分标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

4、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

5、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）对招标文件的异议

投标人如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前，以书面形式向招标采购单位提出，投标人未按约定时间提出异议的，采购人或采购代理机构可以不接受异议。

## 三、投标文件的编制

重要提示：投标文件的形式和效力

1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以U盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件投标文件。

2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3.以介U盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

1、资格审查文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

（3）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）投标人资格内容：

（a）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书（若投标人代表系法定代表人，无需递交本授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证和营业执照副本供查验，否则按无法定代表人授权处理）（格式见第六章 投标文件格式）；

（b）满足第一章 公开招标采购公告“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”要求提供的资格证明材料（格式自拟）；

（5）投标人认为与本项目有关的其他资料。

2、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标报价明细表（（格式自拟））；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（符合条件提供，不符合可不提供。格式见第六章 投标文件格式）。

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果投标人和制造商为中小企业，应同时提供投标人和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

3、商务技术文件包括以下内容：

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）招标需求技术条款及重要条款响应情况（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）项目重点难点理解（格式自拟）；

（5）合理化建议和应急响应方案（格式自拟）；

（6）实施方案（格式自拟）；

（7）售后服务评议（格式自拟）；

（8）同类项目业绩（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）企业资质及技术实力水平评定（格式自拟）；

（10）符合政府采购政策资料（格式见第六章 投标文件格式）

（11）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（12）拟投入的人员配备情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（13）投标人认为与本项目有关的其他资料（格式自拟，评标办法中要求提供的相关材料须提供，如遗漏或未提供造成的风险由投标人自行承担）。

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。已有总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

▲注：资格审查文件及商务技术文件中不能出现报价。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格：应根据本采购项目要求包括设备采购、包装、运输、装卸、保险、仓储、货到就位以及施工安装、调试、系统集成、互联网通信链路费用、平台软件开发及对接费用、平台软件管理费及升级维护费用（详见第二章 招标需求）、验收、提交相应技术资料、返工、技术培训、保修、备品备件、售后服务、税费及合理利润等的一切为完成本项目的费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：无

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、电子投标文件部分：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云 400-881-7190）。

注：①投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书；②投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3、投标人须在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台，电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘等存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、电子备份投标文件名称、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按照招标文件的要求密封、签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

4、带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

6、经评标委员会评审技术方案不可行的；

7、评委会一致认为报价明显不合理的；

8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。疫情期间所有投标人在投标截止时间前可安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）将电子备份投标文件送至投标地点。

（二）电子投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以电子备份投标文件作为评审依据（若电子备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以电子备份投标文件作为评审依据）。无论是否启用电子备份投标文件，电子备份投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件或所提供的电子备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。（3）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

## 七、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上发布中标结果。

6、中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

7、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1、采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1、中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 九、特别说明

1、采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本采购文件解释权归采购单位。

4、本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

## 十、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

1、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

1.1符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

1.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

2.1本项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准。

2.2如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

2.3根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。”

2.4根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第四章 评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

## 一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分，其中价格分40分、商务技术分60分。供应商的综合得分为技术商务得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目重新招标。评分过程中采用四舍五入法，并保留2位小数。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

## 二、评标过程

- （一）资格条件审查

- 由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。对投标人单位负责人是否为同一人或者存在直接控股、管理关系的，采购代理机构将使用天眼查、企查查等相关工具进行查询核实，如存在不符合采购文件要求的情形的，将否决其投标。

- 评标委员会负责对采购代理机构提交的关联性审查复核。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | 本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；且必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的投标人（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （技术商务文件） | 具备招标文件中规定的资格要求； |
|  | 按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | 投标文件有法定代表人（负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人（负责人）授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | 投标文件项目齐全； |
|  | 投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | 带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | 技术商务文件中未出现报价或单价的； |
|  | 不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | 技术商务文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | 按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | 投标文件项目齐全； |
|  | 采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | 不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | 不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | 投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | 不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | 投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容不存在重大差异的； |
|  | 不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | 报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在符合性审查（技术商务文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人（负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人（负责人）授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、技术商务文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

12、技术商务文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

B、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

（四）澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

## 三、评分细则

评分标准

| 技 术 商 务 分 60 分 | 序号 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 招标需求技术条款及重要条款响应情况评议： 对主要技术性能及功能满足情况进行评比，评委按技术性能优劣情况打分，全部满足或者优于招标要求的得26分； 标★的为重要技术参数，每负偏离（含响应不明确）一项扣2分，其他条款每负偏离（含响应不明确）一项扣1分，扣完为止。 注：招标需求中要求提供证明材料的条款，投标人如满足需在投标文件中附相关证明材料并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 | 26 |
|  | 2 | 项目实施方案： 评委根据投标人针对本项目实际情况的总体实施方案进行综合评议： （1）项目实施方案切合实际、针对性强、内容完整，进度保证措施完善、符合项目实际要求的得4-3分； （2）方案符合招标文件要求、内容完整，实施进度基本符合实际情况、具有可行性的的得3-2分； （3）方案、措施符合要求，但内容有所欠缺的得2-0分。 | 4 |
|  | 3 | 项目重难点理解及措施方案： 评委根据投标人针对本项目实际情况、重点难点分析理解： （1）重点难点分析清晰、贴合实际，建议及措施合理、科学有效的得4-3分； （2）重点难点分析基本符合项目情况、建议及措施具有可操作性的得3-2分； （3）重点难点分析、建议及措施不够完善的得2-0分。 | 4 |
|  | 4 | 项目人员配备及管理： 根据投标人拟派于本项目的项目团队人员的履历证书、职称水平、类似项目经验、人员构成、分工是否合理等进行综合评审： 投入于本项目的项目团队人员资历、数量综合最优的得4-3分； 投入于本项目的项目团队人员资历、数量综合略次于最优的得3-2分； 投入于本项目的项目团队人员资历、数量综合与最优的偏差较大的得2-0分。 注：投标文件中须提供相应人员证明材料及社保证明复印件（须提交公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，均须加盖公章），材料不齐全的不得分。 | 4 |
|  | 5 | 售后服务评议： 评委根据投标人针对本项目服务要求及内容制定的售后服务方案进行综合评议： （1）售后服务方案合理、针对性强，售后服务人员及服务点完善、满足且符合项目需求的得5-4分； （2）售后服务方案内容基本完善、具有可参考性，售后服务人员及服务点基本符合项目要求的得3-2分； （3）售后服务方案内容有欠缺，不满足项目要求的得2-0分。 | 5 |
|  | 6 | 企业资质评定： 投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证、质量管理体系证书、安全生产许可证、电子与智能化工程专业资质的，每提供一个得0.5分，最多得2分。 注：投标文件中提供清晰证书复印件并加盖公章。 | 2 |
|  | 7 | 技术实力及对接水平评定： （1）根据投标人所开发的系统与宁波市公安局智安小区系统接入方案，从具体实现方案可行性、安全保障、对接效果进行综合评议，完全满足得2分，否则不得分； （2）根据投标人所开发系统支持小区“未来社区”建设要求，具备并提供所有标准开放接口、对接方案，得1分，否则不得分； （3）根据投标人所选用摄像机、可视对讲门禁一体机提供接入街道矛调中心方案，从具体实现方案可行性、安全保障、数据接口提供进行综合评议，满分2分。 | 5 |
|  | 8 | 功能演示： 投标人根据招标文件第二章招标需求所开发的智慧社区智治平台进行演示，评委对功能实现、满足情况进行综合评议： 平台功能演示：小区基础数据管理功能（包括空间、人、车、房、物等）、智能门禁功能、智慧停车功能、智能安防功能、物业服务功能、社区服务功能、设备管理及运维功能、信息发布功能、物联感知功能、疫情防控、数据一张图等平台侧功能实现情况进行演示，全部满足得8分，每缺少1个功能扣1分，扣完为止。 备注： （1）本项目不组织现场讲解，供应商需自行录制演示视频（格式要求：MPEG4，时长不超过10分钟），将视频拷入U盘并单独进行密封并在投标截止时间前递交给招标代理机构，递交形式为邮寄（自行承担邮寄过程风险）或开标现场递交（投标人任选其一）； （2）讲解与演示必须采用真实软件平台的方式；采用PPT、DEMO、设计图等其他方式讲解的不得分、视频模糊不清或无法播放等异常文件不得分、未进行演示的不得分。 | 8 |
|  |  | 因疫情原因不组织现场演示，演示以视频录制并存储U盘形式邮寄，投标人可在投标截止时间前将视频文件装袋密封后邮寄至宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） 5楼，收件人：张工，联系方式：13685841196。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致未按时递交的后果均由供应商自行负责。密封袋上需标注项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章（递交时间以采购代理实际收到的时间为准）。 邮寄公司推荐采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，机构将拒签，逾期送达或未密封的将被拒收。 |  |
|  | 9 | 同类项目业绩： 投标人2019年7月1日以来完成过的同类智能化改造项目业绩，每个有效业绩0.5分，最多得1分。 合同有效性认定：投标人须在投标文件中提供合同复印件并加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 | 1 |
|  | 10 | 节能环保政策： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
| 价格分40分 | 11 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值20%（如有） 基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，基准价得满分。 得分：投标报价为评标基准价的得满分40分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 | 40 |

# 第五章 合同主要条款

（仅供参考，具体格式由甲乙双方共同协商拟定）

合同编号：

甲方：  宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和招标文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

- 第一条  项目内容

1.1  项目名称：江北区2022年度城镇老旧小区改造工程项目（姚江花园）智能化项目

1.2  产品的技术标准（包括质量要求）：按国家标准执行；有特殊要求的，按招标文件规定执行。

- 第二条  合同金额

本合同金额为：（大写）：________ 元（¥______________元）人民币。

1、本价格须包含本项目采购范围中的设备采购、软件平台制作、老设备拆除、运输、税金、保险、安装、设备调试、验收取证、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、税费及合理利润等的一切为完成本项目的费用。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 第三条  付款方式

3.1付款方式：合同签订后支付合同总金额的40%，设备安装调试完成并经采购人验收合格后支付至合同总金额的90%，通过审计后30个工作日内根据审定价款支付剩余款项。

注：投标人配合采购人建立预付款共管账户，确保资金及时准确使用。

- 第四条  交货期限

4.1交货期限：合同签订后（现场满足实施条件）90日历天内完成供货及系统安装调试。

- 第五条  乙方对质量负责的条件和期限

5.1 整体项目质保期为2年；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.2 质保期自最终验收合格之日起计算。

5.3 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.4 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内免费更换或维修配件（原厂家生产或提供）。

- 第六条  转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

- 第七条  知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 第八条  产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 第九条  人员要求

- 拟派项目经理姓名：                ，

- 第十条  履约保证金

- 合同金额的1％计收。

- 履约保证金形式：                。

- 履约保证金收取：                。

- 履约保证金退还：履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外 )一个月内退还（不计息）（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿）。

- 第十一条  售后技术服务

质保期内：

1.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，投标人负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。

2.接到甲方通知后 （根据中标人投标承诺） 小时内响应， （根据中标人投标承诺）  小时内到达维修现场，一般问题 （根据中标人投标承诺） 小时内修复，重大问题（根据中标人投标承诺）工作日内修复。

3.一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由乙方支付。

4.乙方配备一支稳定的专业技术队伍，负责本项目的维护工作，并开通报修电话，确保7×24小时接听系统故障报修，提供维护人员名单表。

5.乙方中标后需在洪塘街道区域内设立售后服务点并配备 （根据中标人投标承诺） 名售后服务专员。

6.针对本项目配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备, 制定质保期内对系统的巡视制度和对用户的回访计划。

质保期外：

1.乙方需提供长期的版本升级和更新支持，属于软件存在的不完善问题，随时提供免费服务。

2.乙方需提供长期的咨询和技术支持服务。

3.对于涉及本项目的后续需求，乙方需提供技术和工程方面的配合工作。

- 第十二条  安全文明施工

12.1  合同履行期间，合同当事人均应遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求。

12.2  本项目项目安全生产的达标目标： 合格 。

12.3  乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制项目安全生产的有关记录，接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。

12.4  在项目移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

12.5 由于乙方原因在施工现场范围内及其毗邻地带造成的乙方及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

- 第十三条  保险

乙方必须对本项目配备人员投保人员意外伤害险费、建筑工程一切险及第三者责任险。

- 第十四条  材料与设备

14.1  本项目承包范围所用的材料、设备原则上由乙方负责采购供应，乙方应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、设备质量负责。乙方采购的材料和设备不符合设计或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

14.2  乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，负责向甲方提供必要的试验资料和原始记录。

14.3  同类材料的品牌应一致，质量、规格、型号均应符合国家标准，并且在进场前均应取得供应商的合格证书并经甲方检验合格，否则由此造成的损失由乙方承担。

14.4  甲方对乙方的试验和检验结果有异议的，或为查清乙方试验和检验结果的可靠性要求乙方重新试验和检验的，可由甲方与乙方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或项目的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该材料、设备符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

14.5  甲方保留对本项目全部进场材料的检验认可权。

- 第十五条  调试与验收

15.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

15.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

15.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 第十六条  货物包装、发运及运输

16.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

16.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

16.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

16.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

16.5  货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十七条  违约责任

17.1 乙方逾期完成安装、调试并交付使用的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能完成安装、调试并交付使用的，甲方可解除本合同。乙方因完成安装、调试并交付使用或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完成安装、调试并交付使用的，按乙方逾期完成安装、调试并交付使用处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

17.3乙方如提供售后服务和维保不到位的，甲方将视情节没收质量保修金（原则每次维保不到位扣除2000元），情节严重的甲方可单方面解除合同，由此造成的一切损失均由乙方承担，如造成损失超过质量保修金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17.4乙方须将门禁系统和道闸系统接入公安及甬城泊车系统。如无法完成，甲方可单方面解除合同。

- 第十八条  不可抗力事件处理

18.1  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

18.2  不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

18.3  不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十九条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 第二十条  附则

- 因自然灾害等不可抗力因素造成本合同经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

- 第二十一条  合同生效及其它

21.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章且提交履约担保后生效。

21.2  本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

21.3  本合同壹式 伍份，甲乙双方各执 贰 份，监管部门执壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

# 第六章 投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/商务技术文件/资格审查文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

二、投标文件封面格式

正本/副本

报价文件/商务技术文件/资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

格式一

### 投 标 函

致：              （招标采购单位名称）：

根据贵方为                                           项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                         （投标人名称）提交商务技术文件、报价文件、资格审查文件各      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

格式二

### 开标一览表

招标编号：

项目名称：

| 采购内容 |  | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 江北区2022年度城镇老旧小区改造工程项目（姚江花园）智能化项目 |  | 大写： 小写： |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价建议四舍五入保留至整数元为止。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式三

### 报价一览表

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式四

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

格式五

### 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式六

### 投标声明书

致：	（招标采购单位名称）

（投标人名称）    系中华人民共和国合法企业，经营地址         	。

我    （姓名）系			（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合采购文件规定的投标人基本资格条件；

4.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式七

### 供应商资格声明函

致：   （采购人）

关于贵方对采购编号为        的                     （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式八

### 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：        职务：

本人系<投标人名称>的法定代表人（负责人）。为你单位组织的招标编号为的政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签署日期：    年   月    日

说明：法定代表人（负责人）参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

### 法定代表人授权委托书

致：              （招标采购单位名称） ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

格式九

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证或基本户开户行出具的基本存款信息的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

格式十

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 实际偏离的具体内容 |  |

注：针对招标文件“第二章  招标需求”及招标文件中“▲”条款，投标人须全部响应或正偏离，否则作无效标处理。如有正偏离，请填写具体解释。如未偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式十一

### 招标需求技术条款及重要条款响应情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 实际偏离的具体内容 |  |

注：针对招标文件“第二章  招标需求”及招标文件中“★”重要技术要求，条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。如有正偏离，请填写具体解释；如未偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式十二

### 同类项目业绩表

招标编号：                                      项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 业主单位 | 合同金额（元） | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2. 表后提供合同关键页复印件并加盖投标人公章；时间以合同签订之日为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十三

### 拟派项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中 拟担任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 其它资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人签字 |  |  |  | 日期： |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式十四

### 拟投入的人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 拟投入本项目的岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、表格不够用时可自行扩展；

2、拟投入的人员需后附近三个月社保证明；

3、后附相关证书、荣誉（如有）复印件加盖投标人公章。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日