公开招标采购文件

| 项目编号： | ZJZC-221300 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目 |

浙江中创招投标有限公司

二〇二二年十一月

目录

第一章  公开招标采购公告	4

第二章  采购需求	8

前附表	8

一、商务需求	9

二、服务需求	10

第三章  投标人须知	20

前附表	20

一、 总  则	23

（一）适用范围	23

（二）定义	23

（三）采购方式	23

（四）投标委托	23

（五）投标费用	23

（六）联合体投标	23

（七）转包与分包	23

（八）特别说明	23

（九）关于分公司投标	23

（十）关于知识产权	24

（十一）质疑和投诉	24

二、采购文件	24

（一）采购文件的构成。	24

（二）投标人的风险	25

（三）采购文件的澄清与修改	25

三、投标文件的编制	25

（一）投标文件的组成	25

（二）投标文件的语言及计量	26

（三）投标报价	26

（四）投标文件的有效期	26

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	27

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回	27

（七）投标无效的情形	28

四、开标	28

五、评标	29

（一）组建评标委员会	29

（二）评标方法	29

（三）评标程序	29

（四）评标过程保密	29

六、定标	29

（一）确定中标人	29

七、评标过程的监控	30

八、合同授予	30

（一）签订合同	30

（二）履约保证金（如有）	30

九、特别说明	30

第四章  评标办法及评分标准	33

二、评标委员会	33

三、评标方法	33

四、评标过程	34

五、资格条件审查	35

六、符合性审查	36

七、投标无效的情形	36

评分标准表	38

第五章  政府采购合同主要条款	41

第六章  投标文件格式	51

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目的潜在投标人应在“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月15日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-221300

项目名称：海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目

预算金额（元）：24130000.00元

最高限价（元）：24130000.00元

采购需求：

标项名称：海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目

数量:1

预算金额（元）：24130000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购填埋场运营管理服务，填埋场区渗滤液处理、填埋场区维护和填埋场安全环保监测、生活垃圾应急填埋等。具体需求详见本招标文件第二章 采购需求。

备注：

合同履约期限：标项 1，自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年11月25日至2022年12月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）政采云平台注册登记。

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标无效。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月15日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/，未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标。备份文件于投标截止时间前现场递交至宁波市公共资源交易中心（宁波市宁穿路1901号宁波市行政服务中心四楼，具体受理场所安排详见电子指示屏幕）或者开标前一天邮寄（以签收时间为准）（邮寄地址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼浙江中创招投标有限公司业务部 叶子恒 0574-87179081 ）。

开标时间：2022年12月15日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市公共资源交易中心（宁波市宁穿路1901号宁波市行政服务中心四楼，具体受理场所安排详见电子指示屏幕）开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）、参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。（2）、落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）。（3）、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波政府采购网” 网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。（4）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一品目的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3. 供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

4.开标时间后供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：宁波市生活垃圾分类指导中心

地址：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦

传真：0574-87952285

项目联系人（询问）：潘老师

项目联系方式（询问）：0574-87952278

质疑联系人：赵老师

质疑联系方式：0574-87952283

2、采购代理机构信息

名称：浙江中创招投标有限公司

地址：宁波市海曙区环城西路北段225号真如中心15楼

传真：0574-87179089

项目联系人（询问）：蒋敏敏、王明、林叶、叶子恒、郑建浩、李晶

项目联系方式（询问）：0574-87179081

质疑联系人：张百军

质疑联系方式：0574-87179082

3、同级政府采购监督管理部门：

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 为了满足海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目的需求，进行本次采购 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 由招标人认可的有关国家权威标准。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见技术需求 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见商务需求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见商务需求 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和招标人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见技术需求 |
| 八 | 核心产品 | 无 |
| 九 | 现场踏勘 |  不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担； 踏勘时间：2022年00月00日00:00-00:00(北京时间)； 踏勘地点： 联系人： 电话  组织 |
| 十 | 样品要求 | 无 |
| 十一 | 现场演示（答辩）要求 | 有 |

## 一、商务需求

| 采购标的和数量 | 海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目 1项 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 二年（合同一年一签，根据每月考核情况及中标人每年合同履行情况，经双方协商一致方可续签，续签最长不得超过一年。） |
| 服务响应要求 | 提供电话、邮件、即时通讯等7×12小时支持，对采购人的需求应当积极响应，投标人可在响应文件中自行明确具体响应速度及其他优惠承诺。 |
| 付款方式 | 1.市级财政支付： （1）填埋场运维管理费：合同签订后，预付年度填埋场运维管理费投标价的40%；月度填埋场运维管理费结合每月考核成绩支付，由市级财政进行拨款。月度运维管理费先从预付款中扣除，待预付款扣完后，再按照剩余的月度运维管理费按月进行支付。管理费涵盖了场区维护、堆体、大坝的安全日常监测、填埋场环境监测等。 （2）渗滤液处理费：包括填埋库区渗滤液处理计量数量*中标单价+市餐厨厂每月渗滤液处理计量数量*（中标单价-40元）。 （3）渗滤液系统设备更换、大修费： （每月填埋库区渗滤液处理计量数量+市餐厨厂每月渗滤液处理计量数量）/每月渗滤液系统处理总计量数量*每月渗滤液系统设备更换、大修费。 2.区级财政支付： （1）渗滤液处理费：海曙区中转站渗滤液处理计量数量*中标单价； （2）渗滤液系统设备更换、大修费：海曙区中转站渗滤液处理计量数量/每月渗滤液系统处理总计量数量*每月渗滤液系统设备更换、大修费。 3.宁波市餐厨厂支付： 根据每月宁波市餐厨厂渗滤液处理计量数量，按照40元/吨确定，由宁波市餐厨厂支付。 4.生活垃圾应急填埋： 若有发生，根据月度实际数量，按照93.27元/吨确定，目前暂按该单价进行结算，新的应急垃圾填埋场区建成后重新测算该处置单价，按最新测算单价进行结算）。 以上费用结合每月考核成绩，按月度金额进行支付。中标人需提供正规发票后7个工作日内申请支付； |
| 履约保证金 | 无 |
| 验收标准 | 应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 具体要求详见招标文件服务需求。 |

## 二、服务需求

一、项目情况

海曙区生活垃圾填埋场位于宁波市海曙区洞桥镇宣裴村，宁波市资源循环利用基地内，占地面积560余亩，设计库容647万m3，已填埋生活垃圾330万m3，于2017年9月停止进行生活垃圾的进场填埋。按照宁波市政府的战略部署，海曙区生活垃圾填埋场作为中心城区的应急处置设施，目前处于临时封场状态。该填埋场渗滤液设计处理规模800m3/d，采用“生化+超滤+纳滤+反渗透”的处理工艺，出水执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2的排放标准。

项目资金来源：市级财政资金占比：85%；区级财政资金占比：8%；企业自筹资金：7%。

二、运营概况

2.1本次采购处理规模

1）渗滤液处理：填埋场渗滤液处理规模约21万吨/年，其中填埋场库区渗滤液15万吨/年、海曙区部分中转站垃圾渗滤液2万吨/年、宁波市餐厨厂垃圾渗滤液4万吨/年。渗滤液处理采用“生化+超滤+纳滤+反渗透（保障工艺）”的处理工艺，出水执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2的排放标准；在符合本渗滤液处理设施进水条件的情况下，经采购人同意，外来的渗滤液需要至填埋场处理的(如垃圾中转站、餐厨垃圾厂、厨余垃圾厂等)，渗滤液处理费用参考中标单价按实际处理量收取。

2）填埋场区维护及日常管理：根据《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》等规范开展填埋场日常运行维护，包括但不限于场区日常巡查和安保、临时覆膜完整性检查和补漏、堆体和坝体稳定性安全监测、渗滤液处理站维护、火炬等设施维护、各类在线监测设备维护、按《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）等规定开展地下水、大气等指标监测、开展防汛防台等应急工作等等。

3）生活垃圾应急填埋等：具备生活垃圾应急填埋所需各项设备和作业人员，因自然灾害、垃圾焚烧厂关停等原因，填埋场需临时启用的，应按指令立即启动。在填埋场应急处置垃圾，数量不确定。（若有发生，量以实际为准，单价为93.27元/吨，本次报价暂不计入。目前暂按该单价进行结算，新的应急垃圾填埋场区建成后重新测算该处置单价，按最新测算单价进行结算）。

采购人有权依照以上内容实际情况对处理量作出调整，供应商综合单价不做任何调整。

2.2运营内容：海曙区生活垃圾填埋场运维管理。

2.3服务范围：填埋场区渗滤液处理、填埋场区维护及日常运营管理、生活垃圾应急填埋等。

2.4运营期限：二年（合同一年一签，根据每月考核情况及中标人每年合同履行情况，经双方协商一致方可续签，续签最长不得超过一年。）

2.5运营要求

1）填埋场的运营过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》 (CJJ93-2011)、生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)中的要求，填埋场区地下水水质指标应符合现行国家标准《地下水质量标准》（GB/T 14848）的有关规定；进行环境监测的项目和监测方法必须按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》(GB/T18772-2017)执行，环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的表2的要求。

2）运营期内，相关标准如有调整按照最新办法执行，相应的处理价格按照实际情况进行调整。

3）处理后出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2的排放标准，主要污染物控制指标如下：

- 单位：毫克/升（pH、色度除外）

| 项目 | CODcr | BOD5 | pH值 | SS | NH3-H | 总氮 | 总磷 （P计） | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | ≤100 | ≤30 | 6-9 | ≤30 | ≤25 | ≤40 | ≤3 | ≤40 |

- 4）运营期间的空气质量标准标准

填埋场区空气控制标准参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级新扩改建标准的值。

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醜 | mg/m3 | 0.03 | 0 07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

- 2.6若基地污水处理厂完成建设，污水处理设施开始调试运行，采购人有权停用填埋场现有污水处理设施，提前终止与中标人关于合同履约当中的渗滤液处理及设备维修相关内容，填埋场管理履约至合同期满为止。

四、采购内容及技术要求

4.1项目主要服务内容

海曙区生活垃圾填埋场运维管理，主要内容为填埋场渗滤液处理、填埋场场区维护及日常运营管理、生活垃圾应急填埋。

4.1.1垃圾渗滤液处理：

(1)负责调节池水位监控，确保不得超出安全水位，任何情况下不允许出现翻池情况(若因中标人原因，出现翻池情况造成污染事故，将承担相应责任;若因设计或施工等原因造成调节池容量不足，则免除中标人责任)；

(2)负责渗滤液处理站出水口排水管网维护工作，要求每日巡检保证管网运行正常；

(3)负责渗滤液处理站内进水流量计、出水流量计计量；

(4)负责渗滤液处理站内生化处理工艺、膜处理器的正常运行，同时配套加药设备正常运行，并自行依照运行要求购买所需运行药剂，并承担相应费用；

(5)负责所使用药剂的保管；

(6)负责渗滤液处理站内各类水泵维护工作，确保其正常运行，同时承担根据设备要求更换机封等耗材的相应费用；

(7)负责膜处理设备的日常维修工作；

(8)负责定期对膜设备涉及的所有滤芯、滤袋、分离器进行更换并承担所有费用；

(9)负责渗滤液处理站内自动化控制系统正常运行，做好自动化系统维护、数据收集等工作，并按要求上传至相关部门；

(10)负责渗滤液处理站内pH计、电导率、浊度计等设备维护保养，并承担相应费用；

(11)负责渗滤液处理站浓缩液回灌处置和回灌管道维护；

(12)负责渗滤液处理站内照明设施正常，根据使用要求定期更换相关照明设施配件，并承担相应费用；

(13)负责渗滤液处理站内办公设施的维护，并根据运行要求补充或更换相关办公设施，并承担相应费用；

(14)负责做好渗滤液处理站内防汛、防火、安全生产以及环境卫生等工作，并承担在渗滤液处理站内发生的安全责任事故造成的一切责任；

(15)负责按《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008要求处理，对渗滤液处理站出水进行监测，达标排放；

(16)负责渗滤液处理站在线监测设备及场所的管理，并承担相应运维费用。

(17)负责渗滤液处理站应急处理工作。

4.1.2填埋场场区维护及日常管理：

（1）负责填埋场区覆膜维护、防垃圾飘散、防恶臭气味、消杀虫害、雨污分流、沼气导排等工作；

（2）负责填埋场区、机械设备、集液井、调节池、等设施设备保养、维护，防汛、防火、安全生产以及环境卫生等工作；

（3）负责填埋场区排水沟清疏维护，填埋覆膜区表面水抽排及保洁，场内道路、围墙、塘坝加强日常巡查养护维修，路面不得有积水和坑洞，保持路面平整；

（4）填埋场的运营过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》 (CJJ93-2011)、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)中的要求，按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》(GB/T18772-2017)要求开展填埋场环境监测、堆体水位及坝体位移监测，环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的要求，按要求实施在线监测的，确保各项在线监测指标达标。

（5）负责场内监控设备运行维护，实现重点点位视频全覆盖，做好场内安全管理；

（6）防汛防台等应急事件以及不可抗力的应对；

（7）招标人要求的其他相关工作（如台账建立制度）。

4.1.3垃圾应急填埋：具备生活垃圾应急填埋所需的设备和人员，一旦因自然灾害、垃圾焚烧厂关停等原因，需临时启用的，应在填埋场应急处置垃圾。

4.2人员相关要求

1）项目负责人：大专以上学历，3年以上填埋场工作经验，熟悉生活垃圾填埋场各类法规和技术标准，熟悉政府主管部门的工作程序；项目负责人根据采购人工作需要保持在岗，且重大节假日、防台、防汛、抗疫等时段必须到现场值勤、值班。

2）渗滤液处理主管：大专以上学历，3年以上污水运营工作经验，有渗滤液运行管理经验者优先，熟悉污水处理相关知识，具有较强的工艺调整能力；

3）库区主管：大专以上学历，3年以上填埋场相关工作经验；

4）安全环保运行主管：大专以上学历，3年以上企业安全生产或环境保护相关工作经验，具备生活垃圾填埋场安全环保运行管理经验者有限；

5）其他人员：根据项目需要自行配置。

6）运营单位必须制定 24 小时轮流值班制。负责现场管理及处置突发性事件。值班人每天必须详细记录当天值班情况，并每周将值班情况记录表上报采购人；

7）运营单位负责每天对现场作业人员上下班时间、到岗人数、在岗作业情况进行考勤，必须每月将考勤情况汇总上报采购人；

8）运营单位负责对现场作业班组所有人员工作调度、工作安排和管理。

9）未经过采购人同意不得变更运营人员。

五、整体运营管理要求

（1）在整个运营期内运营单位始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够按照本合同的约定安全、处理渗滤液使之达到以上出水标准。日常检测：运营单位应自行检测与记录当日的进、出水指标。定期抽检：招标人将委托具有水质监测资格的第三方进行排放水的水质检测， 此检测数据作为运营单位运营管理的考核依据。检测的具体时间由招标人安排。同时，纳入在线监测指标同样作为运营单位运营管理的考核依据。

（2）应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买 及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理 维修所产生的废料及报废的设备。

（3）渗滤液沉淀或分离出来的废弃物（污泥），运营单位应负责运送至焚烧厂，相应费用应包含在运营成本之内。对本项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。

（4）对填埋场移交前的遗留问题，运营单位应当配合招标人解决。

（5）填埋场范围内应由运营单位负责的其他事项的处理。

（6）制度建设

运营单位应在运营开始日起准备与本项目有关的所有制度文件。制度文件包括但不限于安全 生产责任制、岗位责任制、设备预防保养制度、操作程序、档案管理制度等。

（7）检验与维护手册

运营单位应在运营开始日起准备本项目的检验与维护手册(“手册”)。该手册应包括进行定期和年度检验、日常维修、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。

（8）应急预案

运营单位应在运营开始日前，按照相关法律法规要求编制各类应急预案，内容包括但不限于各项环境污染及公共安全事件的应对处置、渗滤液处理站因故无法运转须长时间停机时应急处置及替代计划等，同时结合实际情况定期进行更新完善。

（9）设备的维护

运营期间，运营单位应：

- 始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理并保存适当设备库存量与备用零件，以便在设备需要修理或更换时，能在不妨碍本项目操作之情况下适时进行修理或更换；库存设备或零件的品质及耐用性应与原设备品质一致或更佳；

- 操作本项目及其设备，并执行一切许可、执照、相关之法规、规则、规定与行政命令 (包括关于环保与丁业安全卫生及劳工法令之规则)所要求的一切测试；

- 如有任何主要设备失灵或严重受损，应立即并修理或更换此设备，或购买品质相当之替代装置并即时通知招标人予以核算；

- 应建立设备与系统可靠度资料，以建立预防保养制度，确保本项目正常运转。

- 设备维修、更换须经招标人审查确认后才能实施。

（10）招标人的査核

运营期间，招标人不影响本项目正常操作情况下，有权随时对运营单位进行运营相关之査核，并可派驻专人在现场监督运营单位运行管理。 査核时，运营单位应提出所有相关资料，不得有推诿之情形与不合作态度。若运营单位未依规定操作 维护本项目，应以乙方未履行本运营条款义务来处理。

（11）应急反应

1）负责处理应急事件和承担抢修任务，受理电话24小时全天开通，普通故障级反应时间为6小时内，突发紧急事件级反应时间为2小时内。（反应时间指从接到通报至人员到达现场所需时间）。对于一些容易诊断的故障，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修的，此类故障维修时间不应超过4小时，对不易诊断和维修的设备和仪器故障，及时联系设备供应商进行维修。

2）在运营期内，运营单位应合理安排检修、维护，保证处理系统正常运行。大修须停止运行的情况，运营单位须提前一周时间书面通知招标人（如遇突发性事故而必须停止运行大修的，运营单位须立即通知招标人），经招标人批准后全力展开维护、维修工作。

3）若遇不可抗力因素造成的蓄水池超警戒水位，运营单位有责任和义务配合招标人启动应急预案，加大水处理量及提供别的应急措施，保障相应设施及周边环境安全。

4）非运营单位招标人双方人为原因或因电路检修致供电线路中断的，招标人负责协调电力部门抢修。停电连续超过24小时的，运营单位应及时启动限制措施。

（12）其他要求

1）在项目运营过程中，运营单位应指定专职项目负责人接受招标人各项指令和要求。

2）所有运维人员要遵守业主方的施工管理规定，并必须按照运维规范、方案和各项安全操作规程进行作业；全体人员必须持证上岗。

3）为保证项目的顺利进行。运营单位需成立专门管理机构、并设有专人负责运维工作，按照业主方规定建立相关组织；并在投标文件中提供其项目组织架构图及岗位职责。

4）运营单位必须合法用工，与所有运营单位人员签订劳动合同，将运营单位主要人员的具体名单，人员履历表、技术职称、有效原始证件复印件、劳动合同复印件等向业主方提供作申报备案。

5）运营单位应对其项目管理机构定岗、定员，服务队伍稳定、人员素质和专业技术结构满足各项要求；因运营单位人员技术水平低，责任性差不符合业主方条件，业主方有权拒绝使用。

6）运营单位施工人员应熟练掌握污水处理设备的原理、结构、性能及电气性能等，并能正确执行所需运维工作。

7）运营单位须提供定期培训和考核，以确保其施工人员拥有相关的知识和技术，运营单位须提供有关的培训和考核记录予业主方；运营单位人员须进行安全教育并考试合格后方可上岗。

8）运营单位应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及业主方的各项管理制度及规定；运营单位应建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。

9）运营单位应对渗滤液进水系统及处理后的出水系统的运行维护。

10）由运营单位对排污许可证执行报告的填报。

11）运维服务期满，中标人未能获取运维资格时，要积极配合与下一运维单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

12）在运维服务期间造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。

13）运营期间，因宁波市资源循环利用基地污水处理厂扩建、填埋场综合治理等对本项目正常运营存在影响的，中标人需无条件配合招标人工作安排。

七、运营单位费用扣减方式

参考附件：宁波市海曙区生活垃圾填埋场运营工作考核制度

附件：

宁波市海曙区生活垃圾填埋场运营工作考核制度

第一章  总 则

为加强宁波市海曙区生活垃圾填埋场（以下简称填埋场）管理，规范填埋场日常运营工作，提高处理质量和服务水平，根据《GB 16889-2008生活垃圾填埋场污染控制标准》和《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程CJJ93-2011》结合填埋场实际情况，定制本制度。

第二章  考核内容

考核主要内容包括填埋场日常管理、安全管理、台账资料、环境管理4个方面。

第三章  考核方式

考核时间为考核当月1号初至当月最后一日，核实行动态管理，考核工作由城管局相关工作人员组织。

第四章  考核拨款

每月考核根据考核表附件打分，根据考核分数确定当月运维经费。根据每月考核成绩按月拨款，考核评价采用百分制，根据量化的考核标准进行评分。具体分值见附件一。

每月根据固废的处置数量和渗滤液处理的数量来确定当月运营费用，次月8号(节假日提早或顺延)前上报处理数量并核算当月运营经费。5个工作日内出考核表，运营费用结合每月考核成绩，按月拨款。

月度运营经费拨款

（1）得分95分（含95分）以上者不扣运营经费

（2）得分85分（含85分）以上94分以下每分值扣除当月运营经费0.25%。

（3）得分75分（含75分）以上84分以下每分值扣除当月运营经费0.5%。

（4）74分（含）以下的视为不及格，扣除运营经费的50%。

一年内考核连续3次不及格，或累计4次不及格的，甲方有权解除合同；

附件一

宁波市海曙区生活垃圾填埋场运行管理考核评分细则

| 考核项目 | 考核内容 | 评分内容 | 扣分 | 扣分原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常管理 （满分为50分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 1.1场区标志、标识设置情况。 | 填埋场区域内须按规范设置禁止吸烟标识牌、安全指示牌、车辆限速标识牌等各类标识，设立不完善的扣1分/次。 |  |  |  |
|  |  | 按要求定期设置符合时代背景的爱国主义教育题材的宣传标语，未设立的扣1分/次； |  |  |  |
|  |  | 标识外观破损、内容错误的扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 1.2场内保洁情况 | 场内道路、绿化等地清扫保洁不及时，场区内有垃圾未及时清理的1分/次。 |  |  |  |
|  |  | 场区绿化（含水生植物）未及时修剪、维护的扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 1.3道路维护保养情况。 | 场内道路维护保养不及时，路面存在坡损未修补的1分/次。 |  |  |  |
|  | 1.4岗亭管理 | 进场固废、污水等未做称重登记的、称重登记资料未按规范操作的扣1分/次。 |  |  |  |
|  |  | 进场人员未进行规范登记的1分/次。因进场人员未登记造成事故根据事情严重情况扣3～8分/次。 |  |  |  |
|  |  | 未经允许擅自接收其他单位的垃圾或其他固体废弃物的扣3分/次。 |  |  |  |
|  | 1.5填埋场区工作 | 场区覆膜未焊接，脱焊发现问题后2日内未完成焊接的扣分2分/次。 |  |  |  |
|  |  | 压模块未到位造成季节性灾害天气掀膜，造成影响的视影响程度扣分2-5分/次。 |  |  |  |
|  | 1.6仓储管理 | 更换物件未及时收纳，未按要求将设备放置填埋场仓库或其他指定位置的、仓库摆放杂无序，物品再利用困难的扣1分/次。 |  |  |  |
|  |  | 档案记录与实际情况不相符合的扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 1.7信息安全 | 义务做好填埋场内部各项数据、指标的保密工作，任何涉及填埋场的资料不可以向他人泄露，一旦发现根据事情严重情况扣2-10分/次，并对涉事人员做相关处理。 |  |  |  |
|  | 1.8场区设备 | 设备日常维护、保养措施未到位的扣1分/次。 无机械设备档案扣2分/次，设备更新档案未及时更新的扣2分/次。 |  |  |  |
|  |  | 计量设备无相关部门技术鉴定合格证书2分/次，计量设备鉴定书失效未及时鉴定的扣2分/次 |  |  |  |
|  | 1.9蚊、蝇、鼠等消杀。 | 无蚊、蝇、鼠等消杀方案，扣2分/次 |  |  |  |
|  |  | 未及时完成消杀，造成填埋场蚊、蝇、鼠大量繁殖，扣2分/次。 |  |  |  |
|  | 1.10任务工作单 | 按要求完成工作任务单的工作任务，没有完成工作任务的扣2分/次。 |  |  |  |
|  | 1.11填埋场产出 | 管理不到位，造成填埋场内所有果树及其他作物的产出被他人盗取，视情况严重程度扣1-2分/次 |  |  |  |
|  |  | 私自处理填埋场内所有果树及其他作物的产出，视情况严重程度扣2-5分/次 |  |  |  |
|  | 1.12排洪沟、雨污分流等 | 填埋区内膜上雨水排放不及时，扣1分/次； 截洪沟、排水沟、拦洪坝、垃圾坝等设施未维护到位导致雨污混流的扣1分/次。 维护检查、保洁、清淤、除杂草工作未到位的每一项扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 1.13人员管理 | 项目负责人未按采购人要求达到现场的，扣2分/次，计入当月考核。 |  |  |  |
| 二、安全管理 （满分为20分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 2.1安全制度 | 各类安全制度未建立的扣2分/处，制度建立未上墙的扣1分/次； |  |  |  |
|  | 2.2安全设施配备情况。 | 突击检查防洪、消防、防台等安全设施不齐，每项扣1分/次； |  |  |  |
|  |  | 未设置气体导排系统扣2分/次，气体导排设施未按规范设置扣1分/次； |  |  |  |
|  | 2.3工作安全 | 操作人员未持证上岗，扣2分/次； |  |  |  |
|  |  | 填埋区工作人员夜间未着反光服，扣1分/次； |  |  |  |
|  |  | 未设置渗滤液处理区调节池安全防护设施的扣1分/次； |  |  |  |
|  |  | 填埋场区禁止吸烟，发现扣1分/次； 场区存在明火和火种未及时熄灭被发现的的2分/次，明火造成大规模影响的本大项不得分。 |  |  |  |
|  | 2.4卫生防疫 | 场区内定期消毒，未定期消毒2分/次； 人员核酸检测和登记，发现未检测或漏登1分/人次； 发生疫情造成大规模影响的本大项不得分。 |  |  |  |
|  | 2.5 | 根据标准规范，委托专业单位进行定期开展堆体，坝体安全监测工作。 |  |  |  |
|  | 2.6 | 未按规定开展堆体位移监测和坝体水位监测的，每次扣2分/次。 |  |  |  |
| 三、台账资料 （满分为15分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 3.1工作台账 | 填埋场各类档案整理不齐备的扣1分/处。 |  |  |  |
|  |  | 建立资产登记台账，资产登记不齐备，造成国有资产流失的扣3分/处。 |  |  |  |
|  |  | 淘汰设备必须统一进入仓库堆放，并做好档案和记录。未进行安全放置的扣1分/处，未做好档案记录，档案记录不全的1分/处 |  |  |  |
|  |  | 各种技术运行记录资料每少一项扣2分/处； |  |  |  |
|  |  | 无运行管理资料扣扣1分/次； |  |  |  |
|  | 3.2安全台账 | 无安全管理资料扣1分/次； |  |  |  |
|  |  | 防火、防爆、防洪预案每少一项扣2分/处； |  |  |  |
|  | 3.3环境台账 | 监测资料（水、大气、地下水、渗滤液、地表水等）环境监测资料及堆体位移、坝体水位监测资料 不完善扣扣1分/次； |  |  |  |
| 四、环境管理 （满分为15分，每单小项扣分不设下限，至大项总分扣完为止。） | 4.1环境检测 | 填埋场渗滤液出水每天1次。每少一次监测记录扣1分/处 |  |  |  |
|  |  | 地下水监测每季度不少于1次，每少一次扣1分/处 |  |  |  |
|  | 4.2应急检测 | 满足监管单位提出的应急水质检测要求。不配合的扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 4.3环境监管 | 区级市级部门检查检测发现问题的扣4分/次，省级及以上部门检查发现问题的扣5分/次。 |  |  |  |
| 五、加分事项（每月节分上限为5分，计入总分） | 5.1维稳发现 | 及时发现周边百姓有维稳动态，信息及时有效地加2分/次 发生维稳事件时及时劝退周边群众。5分/次。 |  |  |  |
|  | 5.2安全发现 | 发现安全隐患并及时排除,及时阻止了事故的发生。3分/次。 |  |  |  |
|  | 5.3其他 | 其他情况 |  |  |  |
| 总分 （100分） | 当月扣分 |  |  | 当月得分 |  |
| 六、发生有责投诉、媒体曝光 | 6.1发生有责投诉、媒体曝光的。 发生有责投诉的，按照责任认定及影响情况，视情扣罚5000-10000元； 6.2发生媒体曝光的，按照媒体曝光的影响程度， 区级媒体10000元、市级媒体50000元、省部媒体100000元、国家级媒体200000元。 6.3监测指标和渗滤液出水指标不达标，每发现一次扣除事发当月规定支付总额的2%，运营单位应及时采取应急整改措施直到指标达标为止。 6.4在上级检查中，因运营单位处理方面的原因导致检查未予通过或受到相关处罚的将视为违约，扣除当季度规定支付总额的2%。 |  |  |  |  |
| 七、重大过失 | 7.1.未经采购人同意，擅自接纳其他渗滤液进场处理的，解除合同。 7.2.渗滤液计量数据存在弄虚作假的，解除合同， 7.3.发生影响生产等重大故障或事故时，不报或瞒报的，解除合同。 |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目 |
| 2 | 服务期限：二年（合同一年一签，根据每月考核情况及中标人每年合同履行情况，经双方协商一致方可续签，续签最长不得超过一年。） |
| 3 | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价；报价包含但不限于以下内容：采购内容及需求的所有费用及代理费、管理费和税金、政策性文件规定及合同包含的一切风险、责任等其他各项费用。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的费用。 - 3、本项目预算金额（最高限价）24130000.00元/年； - 投标总价或分项报价超过预算金额或最高限价的均作无效标处理。 - 运营服务费由：渗滤液处理费、填埋场运维管理费、渗滤液处理系统设备更换、大修费组成，实施过程中，价格不予调整： - 渗滤液处理最高限价：单价 102.0 元/吨，渗滤液处理系统所涉及的设备维修、耗材、药剂等计入渗滤液处理单价；渗滤液处理量按渗滤液进系统前（即渗滤液进水量）计量表数据为依据。 - 填埋场运维管理费最高限价：207.7 万元/年。折合到月度为17.31万元/月，管理费涵盖了场区维护、堆体、大坝的安全日常监测、填埋场环境监测等。 - 渗滤液处理系统设备更换、大修费按实际发生金额结算。（结合历年渗滤液处理系统所涉及的设备更换、大修费约63万元/年。 - 4、招标代理服务费的收取标准： - 本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的服务招标费率标准下浮50%，按照一年服务期的预算总金额向中标人收取招标服务费。服务费不足4000的按4000计收。 - 中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 - 服务费汇入账户： 开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133） 户名：浙江中创招投标有限公司 账号：40030122000275085 - 中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权拒绝其领取中标通知书。 |
| 4 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）纸质投标文件：本项目结果公示发布后，中标人须在三个工作日内向采购代理公司提供纸质投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）一正两副，且纸质投标文件必须与中标人在政采云上传的投标文件内容一致，纸质投标文件的一致性由中标人承担，否则由此引起的不利后果由中标人承担。 |
| *5 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| *6 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| *7 | 信用记录： - 信用信息查询的时间：如潜在投标人数较多时，查询时间为递交投标文件截止时间前一天至资格审查工作结束前；如潜在投标人较少时，查询时间为递交投标截止时间后一个小时；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。 - 查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）； - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存； - 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动；中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网和浙江中创招投标有限公司网站。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 采购资金来源： 市级财政资金占比：85%；区级财政资金占比：8%；企业自筹资金：7%。 |
| *12 | 投标文件有效期：90天。 |
| *13 | 不同供应商的文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名或上传电子投标文件视为无效响应。 |
| 14 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出。 |
| *15 | 采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，如发现承诺不实的，采购人将上报政府采购监督部门，由采购监督部门认定其是否真的存在提供虚假材料的情况，如果属实则将被认定中标无效并按照政府采购法律法规追究其责任。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

## 一、 总  则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“*”系指实质性要求条款。

### （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件及授权代表开标之日前近一个月内缴纳社保的证明材料（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六部分）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不允许转包，经采购人允许可进行分包。

### （八）特别说明

*1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

### （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

联合体投标的，“资格证明文件”须由联合体各方提供证明资料各自盖章签字，其他由联合体牵头人盖章签字。

1．资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（3）投标人资格声明（格式见附件）；

（4）本项目特定资格条件的证明文件；

（5）中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；（本项目专门面向小微企业，各投标人必须提供）；

（7）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

2.商务技术部分包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章），格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件)；

（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）服务需求响应表（格式见附件）；

（6）类似项目业绩表（格式见附件）；

（7）项目人员配置表（格式见附件）；

（8）项目负责人简历表（格式见附件）；

（9）售后服务体系和售后服务机构介绍(包含“距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表”，格式见附件)；

（10）评分标准或采购文件需要提供的证明材料（具体详见评分标准）；

- （11）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

3. 报价部分包括以下内容：

（1）投标函 (格式见附件)；

（2）开标一览表(格式见附件)；

（3）投标分项报价表(格式见附件)；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

4.上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

### （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的盖章、签署：

（1）投标文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分采用由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或电子CA签章）。

3、投标文件的份数：

本项目供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质投标文件（中标人公示发布后三个工作日内提供）：资信证明文件、商务技术文件、报价文件（正本1份，副本2份）。

4、电子投标文件：

4.1供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

5、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“电子备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

### （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。 (封面注明“电子备份投标文件”及项目编号、项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章)

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

4、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

## 四、开标

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人（若有）当场签字确认；

（6）主持人公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

### （二）评标方法

评标方法见第四章。

### （三）评标程序

评标程序见第四章

### （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 六、定标

### （一）确定中标人

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

### （二）履约保证金（如有）

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金。

## 九、特别说明

1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1本项目  是  专门面向小微企业采购。不再享受价格扣除优惠。

2.2 本项目所属行业： 其他未列明行业

2.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.4在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

2.6对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 20%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6％（工程项目为 2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.7采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

*5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为专门面向小微企业，不再享受价格扣除。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该招标项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与招标人或参加该招标项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该招标项目的进口产品或招标文件、采购需求、招标方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该招标项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 90 | 10 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由投标人抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的投标人为中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

四、评标过程

1.资格审查

采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料，有下列情形之一的，将视为不合理报价：

1）评审委员会半数以上成员认为投标人的投标报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

2）投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一名的投标人为本项目的中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并中标人发出中标通知书。

五、资格条件审查

由招标人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）特定的资格条件（详见第一章 公开招标采购公告）。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |

六、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 按招标文件要求签署、签章。 |
|  | 投标有效期满足招标文件要求。 |
|  | 符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 |
|  | 不含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 委托人提供法定代表人授权委托书或填写项目齐全。 |
|  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  | 投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |
|  | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

七、投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书或填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标服务需求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用招标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料，有下列情形之一的，将视为不合理报价：

1）对于低于最高限价80%的投标报价，投标人未在投标文件中提供成本测算资料；

2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

3）投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

（5）招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

6. 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标或上传投标文件视为投标无效。

评分标准表

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分90分 | 1、项目整体分析 5分 投标人对本项目的分析非常到位、理解非常透彻，定位非常准确的5分； 投标人对本项目的分析不够到位、不够理解，定位不够准确的3分； 投标人对本项目理解混乱、定位不准确的模糊的1分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 2、项目技术实施方案 13分 1）根据本项目制定技术实施方案，工作计划安排（内容、时间、程序、方式方法等）（8分） 投标人的实施方案有很强的可行性、科学性；工作计划安排具体，清晰的8分； 投标人的实施方案比较有可行性、科学性；工作计划安排比较具体，清晰的6分； 投标人的实施方案不太有可行性；工作计划安排不太具体，不够清晰的4分； 投标人的实施方案有缺陷；工作计划安排不合理的2分； 未提供本项不得分； 2）针对本项目的管理制度（生产责任制、岗位责任制、设备预防保养制度、操作程序、档案管理制度等）（5分）。 投标人提供的管理制度具体、合理、有针对性的5分； 投标人提供的管理制度比较具体、合理、比较有针对性的3分； 投标人提供的管理制度简单的1分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 3、安全防范和防疫措施 5分 投标人的安全防范措施和防疫内容非常详细、有针对性、实操性强的5分； 投标人的安全防范措施和防疫内容比较详细、比较针对性、实操操性比较强的3分； 投标人的安全防范措施和防疫内容混乱、没有针对性、实操性不强的1分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 4、环境管理 8分 投标人制定的环境监测方案内容非常详细、有针对性、实操性强的8分； 投标人制定的环境监测方案内容比较详细、比较针对性、实操操性比较强的6分； 投标人制定的环境监测方案内容简单、没有针对性、实操性不强的4分； 投标人制定的环境监测方案有缺陷、基本没有实操性的2分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 5、服务质量保证 5分 1）对投标人针对本项目的服务承诺、服务响应速度、服务质量保证措施进行评议，5分； 投标人的服务承诺范围广、服务响应速度快、保证措施到位5分； 投标人的服务承诺范围比较广、服务响应速度比较快、保证措施比较到位3分； 投标人的服务承诺范围小、服务响应速度不够快、保证措施不够到位1分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 6、人员配置管理 18分 1）项目负责人（3分） 项目负责人具有环境类或环保类专业高级及以上工程师证书的，得3分；具有环境类或环保类中级工程师证书的，得2分；就高计取，不累计； 2）项目成员（5分） （不包含项目负责人）具有高级及以上工程师证书的，得2分；具有中级工程师证书的，得1分；就高计取，不累计积分，最高5分 投标文件中须提供以上1）、2）人员的职称证书加盖公章以及社保部门出具的由投标人为其缴纳近六个月任意一个月的社保缴纳证明材料。 3）对投标人对本项目人员配备方案（包含组织架构、人员配置的充分性、工作分工合理性等）情况进行评议，满分5分。 投标人的项目人员架构清晰、配置充分、工作安排合理，分工明确的，5分； 投标人的项目人员架构比较清晰、配置较充分、工作安排比较合理，分工比较明确，3分； 投标人的项目人员架构模糊、配置少、工作安排不太合理的，1分； 未提供的本项不得分； 4）对投标人的人员管理措施进行评议，满分5分。 投标人的人员管理措施非常详细、合理、实操性强的5分； 投标人的人员管理措施比较详细、合理、实操性比较强的3分； 投标人的人员管理措施不够详细、合理、实操性不强的1分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 7、设备设施维护措施 5分 对投标人的现场设备设施维护措施方案进行评议，满分5分。 投标人的维护措施方非常详细、具体、实操性强的5分； 投标人的维护措施方比较详细、具体、实操性比较强的3分； 投标人的维护措施方不够详细、实操性不强的1分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 8、应急预案及保障措施（停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等） 5分 对投标人的应急预案及保障措施非常详细、合理、实操性强的5分； 对投标人的应急预案及保障措施比较详细、合理、实操性比较强的3分； 对投标人的应急预案及保障措施简单、实操性不强的1分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 9、不可抗力因素防范措施 5分 对投标人提供的防范措施非常详细、合理、实操性强的5分； 对投标人提供的防范措施比较详细、合理、实操性比较强的3分； 对投标人提供的防范措施简单、实操性不强的1分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 10、运营台账记录、化验记录、存档方案 5分 对投标人提供的台账记录、化验记录非常详细、有条理、存档方案具体的，5分； 对投标人提供的台账记录、化验记录比较详细、有条理、存档方案比较具体的，3分； 对投标人提供的台账记录、化验记录简单、存档方案简单的，1分； 未提供本项不得分； |  |  |
|  | 11、沟通协调能力及维稳能力 5分 投标人与业主和相关职能部门在运营过程中的配合响应速度和协调方案、维稳能力进行评议 响应速度快、协调方案具体、全面、维稳能力强的，5分； 响应速度比较快、协调方案比较具体、全面、维稳能力较强的，3分； 响应速度慢、协调方案简单、维稳能力弱的，1分； 未提供本项目不得分； |  |  |
|  | 12、项目业绩 1分 自2019年1月1日以来，投标人有同类项目的（至少需包含渗滤液处理或填埋场运营），每提供1个合同得1分，最高1分。投标文件中提供合同复印件加盖公章，时间认定以合同签订时间为准。 |  |  |
|  | 13、现场答辩 10分 投标人根据评委会提出的问题进行答辩，评委会对投标人答辩情况进行评价： 思路清晰、明确、有条理的10分 思路比较清晰、明确、比较有条理的8分 思路一般清晰、明确、一般有条理的6分 思路不够清晰、明确、不够有条理的4分 思路混乱、没有条理的2分； 注：现场答辩必须由本项目的项目负责人参加并进行答辩；项目负责人需出示身份证查验；现场答辩时间不超过5min。 |  |  |
| 价格分10分 | 渗滤液处理费（9分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=有效的渗滤液处理费投标报价 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分9分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×9％×100。 |  |  |
|  | 填埋场年度运维管理费（1分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=有效的填埋场年度运维管理费投标报价 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分1分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×1％×100。 |  |  |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  |

评审签名：

日期：   年  月  日

# 第五章  政府采购合同主要条款

海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目合同

甲方：：宁波市生活垃圾分类指导中心

乙方：

- 乙双方根据海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目（招标编号：ZJZC-221300）的招标结果，签署本合同。

- 服务内容：采购填埋场运营服务，填埋场区渗滤液处理、填埋场区维护和填埋场安全环保监测、生活垃圾应急填埋等。

- 运营要求

1）填埋场的运营过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》 (CJJ93-2011)、生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)中的要求，填埋场区地下水水质指标应符合现行国家标准《地下水质量标准》（GB/T 14848）的有关规定；进行环境监测的项目和监测方法必须按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》(GB/T18772-2017)执行，环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的表2的要求。

2）运营期内，相关标准如有调整按照最新办法执行，相应的处理价格按照实际情况进行调整。

3）处理后出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2的排放标准，主要污染物控制指标如下：

- 单位：毫克/升（pH、色度除外）

| 项目 | CODcr | BOD5 | pH值 | SS | NH3-H | 总氮 | 总磷 （P计） | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | ≤100 | ≤30 | 6-9 | ≤30 | ≤25 | ≤40 | ≤3 | ≤40 |

4）运营期间的空气质量标准标准

填埋场区空气控制标准参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级新扩改建标准的值。

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醜 | mg/m3 | 0.03 | 0 07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

二、合同金额

运营服务费由：渗滤液处理费、填埋场运维管理费、渗滤液处理系统设备更换、大修费组成，实施过程中，价格不予调整：

- 渗滤液处理最高限价：单价 102.0 元/吨，渗滤液处理系统所涉及的设备维修、耗材、药剂等计入渗滤液处理单价；渗滤液处理量按渗滤液进系统前（即渗滤液进水量）计量表数据为依据。

- 填埋场运维管理费最高限价：207.7 万元/年。折合到月度为17.31万元/月，管理费涵盖了场区维护、堆体、大坝的安全日常监测、填埋场环境监测等。

- 渗滤液处理系统设备更换、大修费按实际发生金额结算。（结合历年渗滤液处理系统所涉及的设备更换、大修费约63万元/年。

注：上述合同金额是履行合同的最终价格，包含但不限于采购内容及需求的所有费用及代理费、管理费和税金、政策性文件规定及合同包含的一切风险、责任等其他各项费用。

因自然灾害、垃圾焚烧厂关停等原因，需在填埋场应急处置垃圾的，（若有发生，量以实际为准，单价为93.27元/吨，本次报价暂不计入。目前暂按该单价进行结算，新的应急垃圾填埋场区建成后重新测算该处置单价，按最新测算单价进行结算）。

三、转包或分包

1.本合同范围的服务，不得转包；经采购人同意方可分包。

四、服务期限

1.服务期限：二年（合同一年一签，根据每月考核情况及中标人每年合同履行情况，经双方协商一致方可续签，续签最长不得超过一年。）

五、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

- 款项支付：

1.市级财政支付：

（1）填埋场运维管理费：       万元/年。折合到月度为      万元/月，管理费涵盖了场区维护、堆体、大坝的安全日常监测、填埋场环境监测等。

（2）渗滤液处理费：单价       元/吨；包括填埋库区渗滤液处理计量数量*中标单价+市餐厨厂每月渗滤液处理计量数量*（中标单价-40元）。

- 渗滤液系统设备更换、大修费：

（每月填埋库区渗滤液处理计量数量+市餐厨厂每月渗滤液处理计量数量）/每月渗滤液系统处理总计量数量*每月渗滤液系统设备更换、大修费。

2.区级财政支付：

（1）渗滤液处理费：单价       元/吨；海曙区中转站渗滤液处理计量数量*中标单价；

（2）渗滤液系统设备更换、大修费：海曙区中转站渗滤液处理计量数量/每月渗滤液系统处理总计量数量*每月渗滤液系统设备更换、大修费。

3.宁波市餐厨厂支付：

根据每月宁波市餐厨厂渗滤液处理计量数量，按照40元/吨确定，由宁波市餐厨厂支付。

4.生活垃圾应急填埋：

若有发生，根据月度实际数量，按照93.27元/吨确定，目前暂按该单价进行结算，新的应急垃圾填埋场区建成后重新测算该处置单价，按最新测算单价进行结算）。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、整体要求

（1）在整个运营期内乙方始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够按照本合同的约定安全、处理渗滤液使之达到以上出水标准。日常检测：乙方应自行检测与记录当日的进、出水指标。定期抽检：招标人将委托具有水质监测资格的第三方进行排放水的水质检测， 此检测数据作为运营单位运营管理的考核依据。检测的具体时间由招标人安排。同时，纳入在线监测指标同样作为运营单位运营管理的考核依据。

（2）应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买 及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理 维修所产生的废料及报废的设备。

（3）渗滤液沉淀或分离出来的废弃物（污泥），乙方应负责运送至焚烧厂，相应费用应包含在运营成本之内。对本项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。

（4）对填埋场移交前的遗留问题，乙方应当配合甲方解决。

（5）填埋场范围内应由乙方负责的其他事项的处理。

（6）制度建设

乙方应在运营开始日起准备与本项目有关的所有制度文件。制度文件包括但不限于安全 生产责任制、岗位责任制、设备预防保养制度、操作程序、档案管理制度等。

（7）检验与维护手册

乙方应在运营开始日起准备本项目的检验与维护手册(“手册”)。该手册应包括进行定期和年度检验、日常维修、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。

（8）应急预案

乙方应在运营开始日前，按照相关法律法规要求编制各类应急预案，内容包括但不限于各项环境污染及公共安全事件的应对处置、渗滤液处理站因故无法运转须长时间停机时应急处置及替代计划等，同时结合实际情况定期进行更新完善。

（9）设备的维护

运营期间，乙方应：

- 始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理并保存适当设备库存量与备用零件，以便在设备需要修理或更换时，能在不妨碍本项目操作之情况下适时进行修理或更换；库存设备或零件的品质及耐用性应与原设备品质一致或更佳；

- 操作本项目及其设备，并执行一切许可、执照、相关之法规、规则、规定与行政命令 (包括关于环保与丁业安全卫生及劳工法令之规则)所要求的一切测试；

- 如有任何主要设备失灵或严重受损，应立即并修理或更换此设备，或购买品质相当之替代装置并即时通知招标人予以核算；

- 应建立设备与系统可靠度资料，以建立预防保养制度，确保本项目正常运转。

- 设备维修、更换须经招标人审查确认后才能实施。

（10）甲方的査核

运营期间，甲方不影响本项目正常操作情况下，有权随时对乙方方进行运营相关之査核，并可派驻专人在现场监督运营单位运行管理。 査核时，乙方应提出所有相关资料，不得有推诿之情形与不合作态度。若乙方未依规定操作维护本项目，应以乙方未履行本运营条款义务来处理。

（11）应急反应

1）负责处理应急事件和承担抢修任务，受理电话24小时全天开通，普通故障级反应时间为6小时内，突发紧急事件级反应时间为2小时内。（反应时间指从接到通报至人员到达现场所需时间）。对于一些容易诊断的故障，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修的，此类故障维修时间不应超过4小时，对不易诊断和维修的设备和仪器故障，及时联系设备供应商进行维修。

2）在运营期内，乙方应合理安排检修、维护，保证处理系统正常运行。大修须停止运行的情况，乙方须提前一周时间书面通知甲方（如遇突发性事故而必须停止运行大修的，乙方须立即通知招标人），经甲方批准后全力展开维护、维修工作。

3）若遇不可抗力因素造成的蓄水池超警戒水位，乙方有责任和义务配合招甲方启动应急预案，加大水处理量及提供别的应急措施，保障相应设施及周边环境安全。

4）非甲方双方人为原因或因电路检修致供电线路中断的，甲方负责协调电力部门抢修。停电连续超过24小时的，运营单位应及时启动限制措施。

（12）其他要求

1）在项目运营过程中，乙方应指定专职项目负责人接受甲方各项指令和要求。

2）所有运维人员要遵守业主方的施工管理规定，并必须按照运维规范、方案和各项安全操作规程进行作业；全体人员必须持证上岗。

3）为保证项目的顺利进行。乙方需成立专门管理机构、并设有专人负责运维工作，按照业主方规定建立相关组织；

4）乙方必须合法用工，与所有工作人员签订劳动合同，将主要人员的具体名单，人员履历表、技术职称、有效原始证件复印件、劳动合同复印件等向甲方提供作申报备案。

5）乙方应对其项目管理机构定岗、定员，服务队伍稳定、人员素质和专业技术结构满足各项要求；因乙方人员技术水平低，责任性差不符合甲方条件，甲方有权拒绝使用。

6）乙方施工人员应熟练掌握污水处理设备的原理、结构、性能及电气性能等，并能正确执行所需运维工作。

7）乙方须提供定期培训和考核，以确保其施工人员拥有相关的知识和技术，乙方须提供有关的培训和考核记录予业主方；乙方人员须进行安全教育并考试合格后方可上岗。

8）乙方应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及业主方的各项管理制度及规定；乙方应建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。

9）乙方应对渗滤液进水系统及处理后的出水系统的运行维护。

10）由乙方对排污许可证执行报告的填报。

11）运维服务期满，乙方未能获取运维资格时，要积极配合与下一运维单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采甲方正常工作。

12）在运维服务期间造成人员伤亡和财产损失的，由乙方负责赔偿。

13）运营期间，因宁波市资源循环利用基地污水处理厂扩建、填埋场综合治理等对本项目正常运营存在影响的，乙方需无条件配合甲方工作安排。

十、保密条款

1.乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务,非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金    万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十一、违约责任和赔偿

1、合同一方违约，导致合同不能继续履行的，违约方向对方支付违约金，违约金为成交金额的10%。

2、乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，乙方应对甲方高出违约金的部分予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合采购文件的要求，除支付违约金外，应继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、投标人需配备相关运营人员，其中项目负责人 1 人，渗滤液处理主管 1 人，库区主管1人，安全环保运行主管1人，未经过采购人同意不得变更运营人员。采购人不定期对现场进行考核，项目负责人未按采购人要求达到现场的，扣2分/次，计入当月考核。采购人有权解除合同。

5.合同期间，发生有责投诉、媒体曝光的，发生有责投诉的，按照责任认定及影响情况，视情扣罚5000-10000元；发生媒体曝光的，按照媒体曝光的影响程度，区级媒体10000元、市级媒体50000元、省部媒体100000元、国家级媒体200000元。

6.合同期间，监测指标和渗滤液出水指标不达标将视为违约，每发现一次扣除事发当月规定支付总额的2%，乙方应及时采取应急整改措施直到指标达标为止。

7.在上级检查中，因乙方处理方面的原因导致检查未予通过或受到相关处罚的将视为违约，扣除当季度规定支付总额的2%作为违约金。

十二、终止

1.终止事件

本合同应在下述任一事件发生之时终止：

在运营服务合同规定的运营服务期限届满时终止；

由于不可抗力事件或在不可抗力事件之后的终止；

在乙方违约事件后，甲方终止合同；

在甲方违约事件后，乙方终止合同；

2.甲方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于甲方违约或由于不可抗力所致，即构成乙方违约事件。如果发生下述事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

（a）若基地污水处理厂完成建设，污水处理设施开始调试运行，采购人有权停用填埋场现有污水处理设施，提前终止与中标人关于合同履约当中的渗滤液处理及设备维修相关内容，填埋场管理履约至合同期满为止。

（b）一年内考核连续3次不及格，或累计4次不及格的，甲方有权解除合同；

（c）未经甲方同意，擅自接纳其他渗滤液进场处理的，甲方有权解除合同。

（d）渗滤液计量数据存在弄虚作假的，甲方有权解除合同，

（e）发生影响生产等重大故障或事故时，不报或瞒报的，解除合同。

（f）未经甲方事先书面同意，乙方放弃对本项目的运营超过十（10）日；

（g）乙方破产、清算或被吊销营业执照、被法院查封资产而实质性影响本合同的执行；

（h）乙方对本合同有关条款的任何违反或发生下列任一事项的，且在甲方就此发出通知后的三十(30)天内仍未纠正下述违约：

擅自抵押、质押、转让、出租或允许第三人承包本合同项下运营服务权的；

因管理不善，发生重大生产安全事故的；或

擅自停业、歇业导致严重影响到社会公共利益和安全（包括但不限于环境污染）的。

（i）乙方在履行本合同的过程中所作出的任何声明和保证证明有严重错误，使乙方履行本合同义务的能力受到严重的不利影响；

（j）有充分证据证明乙方蓄意损坏本项目主体工程、配套工程、设施和设备，甲方将追究相关人员的经济及法律责任。

（k）甲方因机构改革等因素对填埋场的管理职能发生变更，而不能继续履行本协议中甲方的权利与义务的，甲乙双方经协商后拟定合同终止时间，甲方支付乙方的运营费以终止时间为准，按实结算。设备更新、设备维修费及不可预计费用经甲方完成审计工作后根据审计结果支付金额。

3.乙方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于乙方违约或由于不可抗力所致，并且如果未能在允许的时间内得到补救，则视为甲方违约事件。如果发生下述事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

（a）甲方未履行其在本合同下的其它任何义务而导致实质性影响乙方对项目进行运营和维护超过陆拾(60)天，并且在收到乙方发出此违约的声明和要求甲方就此进行补救的书面通知后玖拾(90)天内(包括运营服务合同赋予甲方的任何补救期)，甲方还是未能补救的。

（b）甲方未上浓缩液处理设施导致渗滤液系统无法维持正常运行时，双方未能在六十（60）天内协商解决的。

（c）由于处理量变化引起的运营费用无法维持正常运营时。

4.终止后的补偿

(a)乙方违约事件导致的提前终止

如果因乙方违约事件而由甲方提前终止本合同，甲方可以停止支付服务费和要求乙方承担因违约所造成的实际损失，包括但不限于甲方产生的实际损失、对第三人造成损失时甲方承担的赔偿费用，甲方为弥补损失产生的维护费用，甲方为追讨损失产生的证据保全费用、调查费用、律师费用、诉讼费用、执行费用等。

(b)甲方违约事件导致的提前终止

如果乙方因甲方违约事件导致提前终止本合同，甲方应向乙方支付乙方由于提前终止而发生的实际损失。包括但不限于乙方为追讨损失产生的证据保全费用、调查费用、律师费用、诉讼费用、执行费用等。甲方支付该项金额后，乙方应将本项目设施及其权利无条件移交给甲方或其指定机构。

(c)不可抗力事件导致的终止

如果因不可抗力事件影响本合同的履行导致提前终止本合同，按不可抗力条款的规定执行，甲乙双方各自承担各自因不可抗力导致的损失。

(d)如果乙方未按照本合同的规定购买和维持有关保险致使无法获得相应的保险理赔款，相关责任由乙方承担，甲方有权在向乙方支付的补偿款或服务费中予以相应扣除。

5.协商一致的提前终止

双方协商一致决定提前终止时，终止的补偿办法由双方协商确定。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择仲裁的途径解决。

十五、合同生效及其它

1、本合同自甲乙双方法定代表人或全权代表签字、盖章之日起生效。

2、组成本合同的有关文件

下列关于                    号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件；

（2）服务承诺；

（3）甲乙双方商定的其他文件。

3、本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

4、本合同一式   份，甲方、乙方各执   份，一份用于监管部门备案，一份用于财政支付，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据采购文件规定、中标人要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。

廉 政 合 同

甲方：宁波市生活垃圾分类指导中心

乙方：

为加强采购服务中的廉政建设，规范采购服务双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法专违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关咨询服务的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。

(二)严格执行本项目合同，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、成信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体的利益，违反相关管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，必须及时提醒对方纠正。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，必须向双方监督部门举报、建议给予处理。

第二条  甲方义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供的方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方咨询服务有关的服务、劳务等经济活动等。

(五) 不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方人员行贿、馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本合同由双方单位的纪检监察部门负责监督执行。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目验收后止。

第七条  本合同作为本项目合同的附件与本项目合同具有同等法律效力，经合同双方签署后生效。

第八条	 本合同共陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲  方：宁波市生活垃圾分类指导中心  乙 方：

名  称：（印章）                    名  称：（印章）

法定代表（或代理）人：              法定代表（或代理）人：

签订地点：

签订时间：

# 第六章  投标文件格式

格式一：资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1. 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 五、本项目特定的资格条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

格式二：投标人资格声明

投标人资格声明函

浙江中创招投标有限公司：

关于你贵司                       项目（项目编号：         ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式四：符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1.按招标文件要求签署、签章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.不含有招标人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.委托人提供法定代表人授权委托书、填写项目齐全。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6.投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7.投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8.投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9.未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式五：法定代表人的身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

格式六：法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表开标之日前近一个月内投标人所缴纳的社保证明，以上三项内容均须加盖公章。

格式七：投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式八：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 （填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人根据“第二章招标需求 一商务需求”内容逐条响应。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式九：服务需求响应表

服务需求响应表

项目名称：                招标编号：

| 序号 | 招标文件的服务需求 | 投标文件的服务需求 | 说明 （填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

投标人根据“第二章招标需求 二服务需求”内容逐条响应。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十：类似项目业绩表

类似项目业绩表

项目名称：               招标编号：              品目：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十一：项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 担任职务 |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十二：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 工作内容 | 职称 或专业 | 相关 工作年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

本表后附表中人员的学历证书、职称证书（若有）。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十三：项目设备、耗材配置清单表

设备配置、耗材清单表

招标编号：

| 序号 | 设备（耗材）名称 | 数量 | 品牌及规格型号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人必须如实填写设备配置组成情况，以上设备可以为投标人自有或租赁，自有的需提供发票复印件，租赁的需提供租赁合同（协议）、耗材需提供采购发票。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十四：距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目名称：               招标编号：             品目：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十五：投标函

投标函

致：浙江中创招投标有限公司

（投标人全称）    授权 （授权代表姓名、职务）   为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起    90     天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们承诺，与为招标人采购本次招标的服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

3、我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日             期：

格式十六：开标一览表

开标一览表

项目编号：                  项目名称：                       单位：元

| 序号 | 采购内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 渗滤液处理 | 元/吨 |  |
| 2 | - 填埋场运维管理费 | 元/年 | 每月 元 |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十七：投标分项报价表1

渗滤液处理投标分项报价表

项目编号：                  项目名称：

| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1） 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

2）本表可以根据实际情况进行调整，格式供参考，投标人可自拟。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

投标分项报价表2

填埋场运维管理费投标分项报价表

项目编号：                  项目名称：

| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1） 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

2）本表可以根据实际情况进行调整，格式供参考，投标人可自拟。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十八：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业 收入为  万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式十九：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独发送至招标代理公司邮箱：tender01@126.com。

政府采购活动现场确认声明书

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （编号：          ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022 年  月  日