

**目 录**

第一章 公开招标采购公告 2

第二章 招标需求 7

第三章 供应商须知 19

第四章 评标办法及评分标准 31

第五章 政府采购合同主要条款 38

第六章 投标文件格式 41

第一章 公开招标采购公告

|  |
| --- |
| 项目概况压赛堰社区更新改造（二期）-压赛堰通信线路综合整治项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年9月9日13时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |

## 一、项目基本情况

项目编号：NBSD2022-063（交易登记号：FSCG2022199）

项目名称：压赛堰社区更新改造（二期）-压赛堰通信线路综合整治项目

预算金额（元）：5593938元

最高限价（元）：5593938元

采购需求：

标项名称: 压赛堰社区更新改造（二期）-压赛堰通信线路综合整治项目

数量: 1项

预算金额（元）：5593938元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：压赛堰社区更新改造（二期）-压赛堰通信线路综合整治项目；详见招标文件第二章招标需求。

备注：/

合同履行期限：自合同签订之日起2个月内完成整治并通过验收，且不晚于压赛堰更新改造项目（二期）的整体竣工时间。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

## 三、获取（下载）招标文件

1、时间： / 至2022年9月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点：浙江政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、方式：本项目采购文件于“政府采购云平台”在线获取。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，登陆政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】），进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，仅浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”下载采购文件浏览；招标公告附件内的采购文件仅供阅览，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后方视作依法获取采购文件（法律、法规所指的获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政府采购云平台”完成相关流程引起的无效投标，责任自负。

6、招标文件售价： 0 元。

## 四、投标文件提交（上传）截止时间及地点

1、提交投标文件截止时间：2022年9月9日13时30分（北京时间）

2、投标地点（网址）：供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线制作、传输递交电子投标文件。

3、开标时间：2022年9月9日13时30分（北京时间）

4、开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，供应商应在线参加开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1供应商须在浙江政府采购网进行注册登记。注册具体要求及申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字{2009}28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”，未注册供应商应当注意注册登记所需时间，以免影响投标。

2.2本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网(http：//www.zjzfcg.gov.cn/)”及“宁波市公共资源交易网江北分网（http：//jiangbei.bidding.gov.cn/）”上公布，参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览上述两个网站。

2.3关于在线投标与开标注意事项：

1. 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
2. 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-[CA驱动和申领流程](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html%22%20%5Co%20%22CA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%92%8C%E7%94%B3%E9%A2%86%E6%B5%81%E7%A8%8B)”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（操作指南链接：[https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd\_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。](https://service.zcygov.cn/%22%20%5Cl%20%22/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。)
3. 投标文件制作：3.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

3.2为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，供应商应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

3.3采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

3.4供应商成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由供应商自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现供应商上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该供应商作无效投标处理。

3.5本项目供应商的备份电子投标文件不予退还。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购人名称：宁波市江北区人民政府甬江街道办事处

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：0574-87635173

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0574-87635173

联系地址：宁波市江北区环城北路东段225号

采购代理机构：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

地址：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） A座5楼

传真：0574-87636525

项目联系人（询问）：张琳玲

项目联系方式（询问）：0574-87636525、13685841196

质疑联系人：方海杰

质疑联系方式：0574-87636525

同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市江北区财政局

地    址：宁波市江北区大庆南路181号

传    真：/

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 招标需求

## 一、项目实施背景

1、随着经济社会的不断发展，城镇化已进入加速发展阶段，但随之而来的小城镇基础设施发展滞后、环境面貌和城镇秩序“脏乱差”等问题日益突出，根据省委“决不把污泥浊水、违法建筑、脏乱差环境带入全面小康社会”为要求，加快推进“两美”建设，全面实施以“一加强三整治”（即加强规划设计引领，整治环境卫生、整治城镇秩序、整治乡容镇貌）为主要内容的小城镇环境综合整治行动。其中“线乱拉”治理专项行动作为整个小城镇环境综合整治工作的重要内容，涉及面广，专业性强，整治应高标准、严要求推进，专业事情专业部门办，急需进行专项治理。

2、为配合小城镇环境综合整治，同时优化现有网络，完善基础网络，提高有线网络覆盖能力。通过架空线路梳理、杆路合并拆除和线路“上改下”整治等手段，实弱电现弱电线路管道化、规范化。

3、近年来，随着现代化城市建设的不断发展，尤其是在高速信息化网络时代的二十一世纪，我国电信业在各方面也有了很大的突破，尤其是光纤通信技术的广泛应用和发展，它不仅可以承载目前各种业务的传输，同时对其它宽带综合业务的发展奠定了基础，从而更进一步推动了弱电网向“数字化、宽带化、综合化”的方向发展。

4、为了保证宽带网的可持续性发展，贯彻宁波市人民政府、江北区人民政府甬江街道办事处对2018年接入网战略转型以及 “美丽乡村”建设需求，决定对江北区甬江街道压赛堰社区主干道路架空缆线及部分智能化线缆采用“上改下”共建共享整治。

5、压赛社区面临着基础设施老旧、智能化系统设备老化、功能不全及管理模式混乱等多重问题，特别是停车难造成的乱停车现象，也直接影响到小区的日常安全管理。因此，尽快提升社区智能化系统的科技水平，提升社区的智能化管理水平，用技术手段解决管理痛点，已成当务之急。

## 二、项目概况

**1、本项目为压赛社区通信线路综合服务项目—项目沿线三线整治及智能化系统改造服务，分为四个部分：**

♦ 项目沿线三线整治（压赛社区弱电及智能化专项整治服务）

♦ 项目沿线三线整治（军用线缆专项整治服务）

♦ 项目沿线三线整治-倪家堰路（环城北路-压赛社区村口）弱电及智能化线路整治服务

♦ 社区智能化系统性能提升服务

**2、项目沿线三线整治（压赛社区弱电及智能化专项整治服务）概况：**

项目分为管道册、线路册，其中线路册分为弱电线路、军用线路及智能化线路整治服务。

本次项目涉及压赛社区倪家堰路、宁慈公路、压赛河边路等6条主干道路沿线弱电线路、军用线路及智能化线路整治服务“上改下”综合整治，涉及沿街住户、企事业单位用户约415户。

a、弱电及智能化线路整治部分概况：

本次项目共需敷设弱电光缆53.8公里，其中6芯光缆4.2公里，12芯光缆4.2公里，24芯光缆1.0公里，48芯光缆1.9公里，96芯光缆1.0公里，敷设同轴电缆30.0公里，其中-7电缆12.0公里，-5入户电缆18.0公里；共安装Eoc综合箱59套，安装576芯插片式光交3座；皮线光缆41.5公里（入户2根三网共享光皮线）

共安装三合一综合光分纤箱59套，安装576芯插片式综合光交2座，安装1152芯插片式综合光交1座；本次项目拆除通信吊线共计9066米，拆除10米以下水泥通信杆43根，拆除12米以下水泥杆7根，拆除拉线112条，拆除吊线支撑物（抱箍、拉攀等）260付，新设7/2.6拉线4条，改接吊线终端12处；拆除分纤箱分纤箱152套，拆除分配器18套，分支器盒子218至，拆除分线盒115套；拆除288芯以上光交10个。

b、管道部分概况：

本项目管材主要采用φ40mm硅芯管（监控接入）、φ102\*5mmPE塑料管、φ110\*8cmPE塑料管（顶管用）、φ100\*4cm镀锌钢管（跨车行公路）等4种管材；

项目新建40\*50cm手孔11个，新建SK1手井23个，新建90\*120cm标准手井52个，新建120\*170cm标准加长手井8个；敷设1孔监控接入硅芯管道0.065公里，敷设1孔PE塑料管道0.133公里、2孔PE塑料管道0.111公里、4孔PE塑料管道0.637公里、6孔PE塑料管道0.252公里，敷设1孔镀锌钢管管道0.068公里、2孔镀锌钢管管道0.015公里、4孔镀锌钢管管道0.092公里、机械顶管2孔PE管道0.049公里，机械顶管4孔PE管道0.753公里，机械顶管6孔PE管道0.141公里，共敷设弱电管道2.319公里，折合8.921孔公里。

说明：

（1）根据主路与支路管道可机械施工开挖作业比例，本项目中机械开挖：人工开挖比为74.5%：25.5%；

（2）为降低因项目施工造成的影响及后期道路修复与施工协调难度，设计考虑在沥青路面与较为开阔的沿街商铺路面采用机械顶管施工作业方式，狭窄道路或危房地段采用人工开挖土方施工作业方式。

（3）本次项目倪家堰路新建6孔φ102mmPE主管道，其中4孔为通信网络运营商管道，2孔为军工国防管道，该段通信和国防管道采用“同沟不同井”治理方式，道路路面距管道包封顶深度不得小于90厘米，其中：综合标准井深度为1.2米，国防井深度为1.4米，均采用铸铁井盖。

**3、项目沿线三线整治（军用线缆专项整治服务）概况：**

压赛社区倪家堰路整治，涉及该路段军用架空线缆（中继传输光电缆）迁改；

本次项目迁移2条24芯军工光缆8.0公里，2条48芯军工光缆8.0公里，1条96芯军工光缆迁移4.0公里，2条200对军工电缆8.0公里；

**4、项目沿线三线整治-倪家堰路（环城北路-压赛社区村口）弱电及智能化线路专项整治服务**

项目概况：

倪家堰路（环城北路-压赛社区村口）该路段弱电及智能化已废弃，本次服务项目为弱电及智能化废缆与通信杆、吊线拆除，拆除各类弱电废缆共计24.607公里，拆除弱电吊线4.493公里，拆除通信杆22根。

**5、社区智能化系统性能提升服务概况：**

新建的两个停车场，采用智能化系统管理手段，实现无人化、智能化服务。利用联网平台，实时显现停车场余位显示，引导村民及访客合理选择停车场、文明停车；社区新增41台智能摄像机，可提供区域入侵、徘徊、违章停车人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、攀高检测、离岗检测等智能行为分析服务，为社区管理提供技术手段，提高社区的管理水平。

## 三、项目建设与运维管理

**1、项目实施机构**

项目实施机构：宁波市江北区人民政府甬江街道办事处

**2、承接建设机构**

承接建设机构：本项目由项目承建单位负责项目建设及维护。

**3、项目进度、质量、资金管理方案**

（1）项目进度

制定项目建设进度表，定期举行项目状态会议，由承建方报告进度和问题，招标人提出意见和要求，比较各项任务的实际开始日期与计划开始日期是否吻合，确定正式的项目里程碑是否在预期完成，对项目的实施进度进行严格把控。

（2）项目质量

项目的质量从两方面把控，一是产品的质量，二是施工工艺的质量。产品的质量从招标阶段开始把控，包括产品的品牌、型号、合格有效的检测报告；施工工艺的质量把控包括项目实施单位的选择、项目负责人的经验和资历、施工人员的经验和水平。

（3）资金管理

本项目的建设资金将根据国家相关政策和项目的进度来管理和使用。

**4、相关管理制度**

项目的建设与运行管理按照国家和地方相关的规范和标准实施，严格按照相应的建设程序对整个项目的建设和运行进行管理。

## 四、技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **推荐品牌** | **单位** | **数量** |
| **一、前端设备** |
| 1 | 枪式人脸识别摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：15m（人脸检测距离）40m（视频监控距离）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：3.5-12mm；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；透雾功能：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；离岗检测；场景变更；音频异常侦测；人脸检测；区域内人数统计；人数统计；人数异常检测；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡：256 GB；RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式：DC12V/AC24V/POE；防护等级：IP67；★支持人脸检测、人数统计同时检测，可对出现在视频画面中人员进行人数统计，并可检测、跟踪、抓拍到较优人脸；采用单人依次通行测试，双智能（人数统计、人脸抓拍）并行同开；人脸抓拍率≥99%，人数统计率≥99%；人脸抓拍重复率≤1%（提供公安部有效检测报告复印件）★摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。（公安部检验报告证明）★可接入城市监控报警联网系统时支持向SIP服务器主动注册登记的工作模式，如果注册不成功，延迟一定的随机时间后重新注册。（提供公安部检验报告证明复印件）★出厂或恢复默认配置后，首次通过IE 浏览器或客户端软件访问样机时，应输入密码才能访问。（提供公安部检验报告证明复印件） | 大华、宇视、天地伟业 | 台 | 34 |
| 2 | 支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 大华、宇视、天地伟业 | 个 | 34 |
| 3 | 摄像机电源 | 相机专用变压电源，12V10A | 大华、宇视、天地伟业 | 个 | 8 |
| 4 | 室外监控立杆 |  | 国产 | 根 | 19 |
| **二、中心设备** |
| 1 | 16路网络硬盘录像机 | 接入路数：16路；硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T；分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;；多路回放：1、4、9、16分割；视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出；★可同时正放或倒放32路H.265 编码的视频图像（提供公安部检验报告证明复印件）★在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程（提供公安部检验报告证明复印件）★具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击（提供公安部检验报告证明复印件）★支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部检验报告证明复印件）★1、支持开启/关闭报警中心服务，当开启时，可定时上报设备运行过程中的报警事件；2、可以同时设置2个报警中心服务器IP地址（提供公安部检验报告证明复印件） | 大华、宇视、天地伟业 | 台 | 4 |
| 2 | 硬盘 | 适配于1盘位、2盘位、4盘位、8盘位和16盘位的NVR/HCVR/XVR/DVR产品 | 希捷、西数，东芝 | 块 | 32 |
| 3 | 4路超高清解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M\*N自定义分割，M\*N<=36；视频压缩标准：MPEG2;SVAC;MPEG4;MJPEG;H.264;H.265；解码能力：最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码；视频输出路数：4路HDMI | 大华、宇视、天地伟业 | 台 | 1 |
| 4 | 55寸显示器 | 面板尺寸：55英寸；亮度：350cd/m²；安装方式：底座、壁挂；供电方式：AC100~240V (±10%), 50/60Hz；工作温度：0-40℃；信号输入标配：HDMI×2，USB×1，VGA×1，SPDIF×1，Audio×1，RS232×1；支持的分辨率：1920×1080 | 大华、宇视、天地伟业 | 台 | 1 |
| **三、传输设备** |
| 1 | 24口接入交换机 | 交换容量:128Gbps 包转发率:96Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个1G/10G SFP+光口；1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架安装方式；工作温度：-20℃～55℃，无风扇设计；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV；支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置;支持STP/RSTP/MSTP等环网协议；支持快速环网ERPS;支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由；支持SNMP V1/V2c/V3网管。★支持ACL策略，提供多种基于IP策略配置（提供公安部检验报告证明复印件）★支持SNMP V1/V2（提供公安部检验报告证明复印件）★支持IPv6管理（提供公安部检验报告证明复印件） | 大华、H3C、锐捷 | 台 | 4 |
| 2 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 国产 | 对 | 4 |
| **四、管线材** |
| 1 | 室外安防管理箱（含光纤熔接盘等） | 室外安防管理箱（含光纤熔接盘等） | 国产 | 个 | 4 |
| 2 | 12芯室外光纤 | 12芯室外光纤 | 国产 | 米 | 16600 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线(室内型) | 六类非屏蔽双绞线(室内型) | 国产 | 米 | 1800 |
| 4 | PC管 | PC管 | 国产 | 批 | 1 |
| 5 | SC管 | SC管 | 国产 | 批 | 1 |
| 6 | 辅助材料 | 辅助材料 | 国产 | 批 | 1 |
| **出入口控制系统——主材设备参考清单** |
| **一、停车管理子系统** |
| **1.入口控制组件** |
| 1 | 车牌识别一体机 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设内置LED补光灯（暖光灯，色温为3000K），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工；★车标识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%。（提供公安部检验报告证明复印件）★车型识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车型识别率：≥99%。（提供公安部检验报告证明复印件）★LED屏点间距：≤4mm。（提供公安部检验报告证明复印件）★LED屏坏点检测功能：支持屏幕进行坏点检测，并可显示对应的故障屏号。（（提供公安部检验报告证明复印件）★抓拍功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。车辆抓拍率：≥99.9%，车牌识别率：≥99.9%。（提供公安部检验报告证明复印件） | 大华、百胜、捷顺 | 台 | 4 |
| 2 | 补光灯 | RS-485接口：1个；供电方式：170Vac～264Vac；防护等级：IP66 | 大华、百胜、捷顺 | 台 | 4 |
| 3 | 车道信息屏立柱 | 已包含在车牌识别一体机中 | 大华、百胜、捷顺 | 根 | 4 |
| 4 | 车道信息显示屏 | 大华、百胜、捷顺 | 块 | 4 |
| 5 | 防砸雷达 | 79G出入口防砸雷达；检测目标：人、车； | 大华、百胜、捷顺 | 个 | 4 |
| 6 | 快速道闸 | 杆件类型：直杆；支持杆长：3米；起杆速度：1 s；RS-485接口：1个；RS-232接口：1个（以太网模块扩展接口）；I/O接口：5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；断电抬杆：支持；遇阻反弹：支持；供电方式：AC 186~264V；1.远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m；2.左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计；3.支持直臂杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度1秒；4.支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开；5.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；6.长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；7.弹簧寿命，100万次；8.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；9.支持遥控远程控制，最大距离50米；10.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；11.工作电压：AC 186 ~ 264V ；12. 工作功率：75W；13. 防护等级：IP54；★遥控控制开关闸功能：响应距离要求≤50米；故障代码显示功能：支持调试代码、故障码显示。（提供公安部检验报告证明复印件）★设备完成禁行/放行状态的单程运行时间：直杆支持运行时间1s~4s；折臂杆支持运行时间2s~3s；栅栏杆支持运行时间3s~4s。（提供公安部检验报告证明复印件）★调速功能：应支持控制主板对起落杆时间进行调整，起落杆速度默认高（1s）、中（1.5s）和低（2s）三档可选。应支持对起落杆进行加减速度调整，实现快速起杆（1s~1.5s）、平稳工作（1.5s）和慢速落杆（1.5s~2.0s）。（提供公安部检验报告证明复印件） | 大华、百胜、捷顺 | 台 | 4 |
| **2.出口控制组件** |
| 1 | 车牌识别一体机 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设内置LED补光灯（暖光灯，色温为3000K），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工；★车标识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%。（提供公安部检验报告证明复印件）★车型识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车型识别率：≥99%。（提供公安部检验报告证明复印件）★LED屏点间距：≤4mm。（提供公安部检验报告证明复印件）★LED屏坏点检测功能：支持屏幕进行坏点检测，并可显示对应的故障屏号。（提供公安部检验报告证明复印件）★抓拍功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。车辆抓拍率：≥99.9%，车牌识别率：≥99.9%。（提供公安部检验报告证明复印件） | 大华、百胜、捷顺 | 台 | 4 |
| 2 | 补光灯 | RS-485接口：1个；供电方式：170Vac～264Vac；防护等级：IP66 | 大华、百胜、捷顺 | 台 | 4 |
| 3 | 车道信息屏立柱 | 已包含在车牌识别一体机中 | 大华、百胜、捷顺 | 根 | 4 |
| 4 | 车道信息显示屏 | 大华、百胜、捷顺 | 块 | 4 |
| 5 | 车辆余位显示屏 | 显示内容：支持汉字、字母、数字等显示；显示屏尺寸：320 mm×160 mm（长×宽）；安装方式：地面安装；供电方式：100 V～240 VAC | 大华、百胜、捷顺 | 个 | 2 |
| 6 | 防砸雷达 | 79G出入口防砸雷达；检测目标：人、车； | 大华、百胜、捷顺 | 个 | 4 |
| 7 | 快速道闸 | 杆件类型：直杆；支持杆长：3米；起杆速度：1 s；RS-485接口：1个；RS-232接口：1个（以太网模块扩展接口）；I/O接口：5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；断电抬杆：支持；遇阻反弹：支持；供电方式：AC 186~264V；1.远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m；2.左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计；3.支持直臂杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度1秒；4.支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开；5.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；6.长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；7.弹簧寿命，100万次；8.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；9.支持遥控远程控制，最大距离50米；10.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；11.工作电压：AC 186 ~ 264V ；12. 工作功率：75W；13. 防护等级：IP54；★遥控控制开关闸功能：响应距离要求≤50米；故障代码显示功能：支持调试代码、故障码显示。（提供公安部检验报告证明复印件）★设备完成禁行/放行状态的单程运行时间：直杆支持运行时间1s~4s；折臂杆支持运行时间2s~3s；栅栏杆支持运行时间3s~4s。（提供公安部检验报告证明复印件）★调速功能：应支持控制主板对起落杆时间进行调整，起落杆速度默认高（1s）、中（1.5s）和低（2s）三档可选。应支持对起落杆进行加减速度调整，实现快速起杆（1s~1.5s）、平稳工作（1.5s）和慢速落杆（1.5s~2.0s）。（提供公安部检验报告证明复印件） | 大华、百胜、捷顺 | 台 | 4 |
| **3.无人值守** |
| 7 | 出入口管理终端 | 【有操作系统】1.产品采用Intel 4305UE处理器，标配4G内存、M.2接口256G固态硬盘，可用存储容量230G；2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展；3.内置SmartParking加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；4.支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；5.单台最大支持4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联；6.支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云睿平台实现电子支付；7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键；8.采用无风扇、低功耗设计。★车辆管理功能：5.支持最多一位20车、四位20车，子母停车场车位数不同，子母停车场分别授权；6.支持特殊车牌（警车、军车、应急）管理，可设置放行规则；7.支持包月车车辆剩余天数显示、语音提醒功能；8.支持车道上车辆滞留超过设置时间语音文字提醒功能，有报警显示、语音提醒功能；9.支持车辆倒车离场报警功能；10.支持获取显示道闸实时状态、使用次数、雷达状态、LED屏实时状态功能。（提供公安部检验报告证明复印件）★计费规则管理功能：支持车型、车类的自然日、入场当日封顶计费规则的自定义。提供5种常用的计费规则模板：1.按时收费 2.按次收费 3.按时段收费 4.日夜分时收费 5.分时收费，按默认配置进行快速操作；支持多时间段、自定义计费，可使用高级模式进行自定义设置。（提供公安部检验报告证明复印件）★校时功能：具有自动校时功能，可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。（提供公安部检验报告证明复印件） | 大华、百胜、捷顺 | 台 | 2 |
| 8 | 停车场-电子支付 | 停车云电子支付服务（2个车场，各5年） | 大华、百胜、捷顺 | 套/年 | 10 |
| 9 | 支付链路 | 稳定的互联网链路（2个车场，各5年） | 移动、电信、联通 | 条/年 | 10 |
| **三、管线及其他** |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线(室内型) |  | 国产 | 米 | 350 |
| 2 | PC管 | φ25mm，国标 | 国产 | 批 | 1 |
| 3 | 附件 | 按需配置，含各种管线材料、水晶头、跳线、支架、底盒、绑扎带、电源适配器、过线盒、各种接头、胶布、膨胀螺栓、标签、打孔、孔洞填充、管材、金属软管及其他必要的所有工程附件； | 国产 | 套 | 1 |
| **全自动液压防暴升降柱——主材设备参考清单** |
| **一、UPS系统** |
| 1 | 全自动液压防暴升降柱（一体机） | 全自动液压一体升降柱，采用独立一体式液压驱动，通过控制柜控制柱体的自由升降，实现对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全。1、专业防护，结构坚固防撞2、配备LED警示灯带和5cm反光带3、具有升降提醒功能：升降过程指示灯闪烁，下降到位灯灭，上升到位灯常亮4、支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降5、220VAC供电，仅在升降过程接通，安全方便6、3S快速升降7、支持IP68防护等级；标配LED警示灯带和5CM反光带产品尺寸φ380.0mm×1120.0mm柱体直径:φ219.0mm（±0.5mm）柱体厚度：φ219.0mm（±0.5mm）升起高度：600.0mm(±2mm)★顶盖法兰厚度不小于10mm（提供公安部检验报告证明复印件）★升起速度不小于150mm/s（提供公安部检验报告证明复印件）★遥控距离最大可达101米-150米（提供公安部检验报告证明复印件） | 大华、熵基科技、安创者 | 台 | 12 |
| 2 | 控制盒(MAX) | 全自动液压一体升降柱配套控制柜，可通过手动按钮或遥控器来控制升降柱的升降，实现对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全。1、内置备用电源，支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降2、预留红外、地感接口，可外接红外、地感检测，实现保护功能3、可级联使用，实现升降柱的批量控制4、运行时间1S～10S可调 | 大华、熵基科技、安创者 | 节 | 3 |
| **二、防雷接地系统** |
| 3 | 网络摄像机二合一防雷器 | 电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M | 大华、宇视、天地伟业 | 只 | 34 |
| **综合桥架——主材设备参考清单** |
| 1 | 钢管 |  |  | 批 | 1 |

**备注：主要设备参数清单表中提供的三个品牌为采购人推荐品牌，供应商在编制投标响应文件时必须明确投标所选择的品牌、型号规格及生产厂家；除采购文件参考的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当或高于采购人要求的其他品牌产品参加。**

第三章 供应商须知

## 前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **条款及内容** |
| 1 | 采购人 | 采购人：宁波市江北区人民政府甬江街道办事处地址：宁波市江北区环城北路东段225号联系人：周老师联系电话：0574-87635173 |
| 2 | 代理机构 | 采购代理机构：宁波市盛达工程管理咨询有限公司地址：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心）A座 5楼联系人：张琳玲、方海杰联系电话：0574-87636525 |
| 3 | 发布媒体 | 浙江政府采购网 <http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>宁波政府采购网 http://www.nbzfcg.cn/宁波市公共资源交易网（江北分区分网） <http://jiangbei.nbggzy.cn/> |
| 4 | 项目名称 | 压赛堰社区更新改造（二期）-压赛堰通信线路综合整治项目 |
| 5 | 资金来源 | 区财政出资 |
| 6 | ▲服务期限 | 自合同签订之日起2个月内完成整治并通过验收，且不晚于压赛堰更新改造项目（二期）的整体竣工时间。 |
| 7 | ▲售后服务 | 自项目验收之日起2年 |
| 8 | 采购方式 | 公开采购 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 10 | ▲投标报价及费用 | **1、本项目最高限价为：5593938元。投标总价超过最高限价的，其投标作无效标处理。**2、本项目采用固定综合单价合同；本次投标报价应包括人工费用、设备材料、包装运输、装卸、税金、保险、仓储、指导安装、软件（如有）及设备安装、调试、系统运维的调试与兼容、数据对接、验收取证、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、税费、合理利润、中标服务费等一切为完成本项目的所有费用，采购人不再另行支付其他任何形式的费用。3、供应商应考虑投标及交货期间的设备及材料等费用的上涨因素，材料价格波动等项目实施过程中可能遇到的各种风险，事后不得以任何理由要求增加费用。4、根据《招标投标法》第三十三条：供应商不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。5、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。6、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。 |
| 11 | 付款方式 | 1、合同签订后15个工作日内支付合同总价的30%；2、项目实施完成且压赛堰更新改造项目（二期）整体竣工验收后支付至合同总价的80%；整体项目决算审计结束后支付尾款。 |
| 12 | ▲履约保证金金 | 1、履约保证金金额：合同总价的1%。2、履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函等采购人认可的非现金形式。中标人应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于项目通过终验后5个工作日内无息退还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| 13 | ▲投标有效期 | 投标截止日起90天。 |
| 14 | ▲投标保证金 | 不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 15 | 投标文件要求 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：▲（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定，用于异常情况处理）。（3）纸质备份文件：中标人须在中标后3个工作日内提供资格文件、商务和技术文件、报价文件正副本各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 16 | 投标截止时间及地点 | 详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 17 | 开标时间及地点 | 详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 18 | 评标办法及评分标准 | 详见招标文件第四章 评标办法及评分标准。 |
| 19 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 20 | 中标服务费 | 招标代理机构向中标人收取招标代理服务费，费用按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（【2002】1980号、发改价格【2011】534号文件规定的标准（即49673元）向中标单位进行计取，此费用在中标通知书发出前由中标人向招标代理机构一次性缴纳。 |
| 21 | 中小企业划分标准 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：**其他未列明行业**。 |
| 22 | ▲合同履约期限 | 自合同签订生效之日至双方合同义务完全履行完毕后止 |
| 23 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

## 一、总 则

**（一） 适用范围**

本招标文件适用于压赛堰社区更新改造（二期）-压赛堰通信线路综合整治项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.“采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

**（三）招标方式**

本次招标采用公开招标方式进行。

**（四）投标委托**

**供应商代表须携带有效身份证原件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，未按上述要求提供的作无效标处理。**

**（五）投标费用**

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

**（六）联合体投标**

本项目不接受联合体投标。

**（七）转包与分包**

本项目不允许转包。

**（八）特别说明**

▲1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效。

**（九）质疑和投诉**

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

## 二、招标文件

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：**

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

**（二）供应商的风险**

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1.采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

## 三、投标文件的编制

**（一）投标文件由资格文件、商务技术文件及报价文件组成**

1、资格文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）供应商投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）投标承诺函（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）供应商认为有必要说明的其他资料。

2、商务技术文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）供应商符合性自查表；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）商务条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）技术条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）供应商基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）

（7）针对本项目第四章评标办法及评标标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）；

（8）第四章评标办法及评标标准中需提供的其他相关证书及合同等复印件加盖公章（如有）；

（9）供应商认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

**▲注：商务技术文件中不能出现报价。**

**3、报价文件内容主要包括但不限于以下内容：**

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）投标分项报价表（（格式自拟））；

（5）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如为）（（格式见第六章 投标文件格式））；

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为中小企业，应同时提供供应商和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

（8）政府采购统计基础信息表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。已有总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

**（二）投标文件的语言及计量**

**▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。**

**▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。**

**（三）投标报价**

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

**▲2.投标报价是履行合同的最终价格，须包含完成完整的服务所需的所有费用，应包含所有与本采购服务相关的、应支付的所有费用。**

**▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。**

**（四）投标文件的有效期**

**▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。**

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）投标文件的签署和份数**

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、供应商应**▲**①上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。

②可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

**以 U 盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南” 制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）**

3、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

4、（如有）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

**▲**5、投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。**电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

6、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7、供应商递交的企业宣传册、产品宣传册不属于投标文件有效组成资料的不作为评审依据。

## 四、投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

2、投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

## 五、开标

**（一）开标准备**

供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向供应商出具签收回执。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

**（二）电子招投标开标及评审程序**

1.投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子备份投标文件进行在线解密。在线解密电子备份投标文件时间为开标时间起60分钟内。

2.采购人或代理机构对供应商的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

## 七、特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10％-20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

4、如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章 评标办法及评分标准

## 一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为技术商务得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

## 二、评标过程

**（一）资格条件审查**

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。对供应商单位负责人是否为同一人或者存在直接控股、管理关系的，采购代理机构将使用天眼查、企查查等相关工具进行查询核实，如存在不符合采购文件要求的情形的，将否决其投标。

评标委员会负责对采购代理机构提交的关联性审查复核。

|  |  |
| --- | --- |
| **审查类别** | **审查内容** |
| 资格条件审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
| 本项目的特定资格要求：无。 |
| 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；且必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的供应商（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

**（二）符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

|  |  |
| --- | --- |
| **审查类别** | **审查内容** |
| 符合性审查（技术商务文件） | 具备招标文件中规定的资格要求； |
| 按照采购文件规定要求签署或盖章； |
| 投标文件有法定代表人（负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人（负责人）授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
| 投标文件项目齐全； |
| 投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
| 投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
| 带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
| 投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
| 技术商务文件中未出现报价或单价的； |
| 不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
| 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 技术商务文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查（报价文件） | 按照采购文件规定要求签署或盖章； |
| 投标文件项目齐全； |
| 采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
| 不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
| 不存在投标报价具有选择性的情形； |
| 投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
| 不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
| 投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容不存在重大差异的； |
| 不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
| 报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

**（三）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**A、在符合性审查（技术商务文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：**

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人（负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人（负责人）授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、技术商务文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

12、技术商务文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

**B、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：**

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

**C、评审时如发现下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：**

1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同供应商的投标文件相互混装；

**（四）澄清问题**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（五）详细评审**

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该供应商的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

**（六）推荐中标候选人原则**

评标委员会根据供应商的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

**（七）中标结果**

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标候选人。中标供候选人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标候选人或重新招标。

1. 评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| **技术商务60分** | **1、技术参数响应情况（35分）**评标委员会根据投标产品技术指标对第二章中“主要设备参数清单”内容的响应情况：全部满足或者优于招标要求的得35分。（1）一般参数负偏离每条扣1分，本项扣完为止；（2）打“★”重要参数如有负偏离 每条扣2分，本项扣完为止。注：招标文件要求提供的功能截图或相关证明材料复印件，需附在投标文件中并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 |
| **2、产品整体选型及配置（3分）**（1）根据供应商提供的产品进行综合评议，最高1分。（2）根据供应商提供的产品的具体选型（规格型号）进行综合评议，最高1分。（3）根据供应商提供的产品的综合性能进行综合评议，最高1分。 |
| **3、供货安装调试及验收方案（7分）**（1）根据供应商提供的具体供货实施方案（含供货计划、数量及质量保证措施等）、设备安装调试方案、对现场情况的熟悉程度、工期保证措施、应急情况的处理等进行综合评议:最高5分。（2）根据供应商提供的项目整体验收方案进行综合评议：最高2分。 |
| **4、售后服务方案（5.5分）**（1）根据供应商在所在区域售后服务方案的完整性、合理性、可行性等情况进行综合评议（3.5分）（2）根据供应商在所在区域能提供的服务便捷性情况（根据供应商服务机构设置、响应时间及到达现场的时间）、培训方案进行综合评议（2分） |
| **5、拟派项目团队评议（5分）**（1）供应商拟投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书，得 1分；（2）评标委员会根据供应商拟投入本项目实施人员的数量、岗位分工、专业技能水平、类似项目实施经验等情况进行综合评议：最高4分。注：投标文件中提供能体现上述评审因素的证明材料复印件加盖公章；拟投入人员中为目前投标正式在职员工的，另行提供供应商为其缴纳的近开标日3个月的有效社保证明复印件加盖公章。 |
| **6、认证证书（2.5分）**（1）供应商具有有效期内的ISO9001级证书得0.5分。（2）供应商具有有效期内ISO22301公共安全业务连续性管理体系认证证书得0.5分。（3）供应商具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证得0.5分（4）供应商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证得0.5分（5）供应商具有有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证得0.5分注：投标文件中须提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。 |
| **7、业绩（2分）**供应商自2019年1月1日（以签订合同日期为准）至今承接过类似项目业绩的，每提供1个，得0.5分，最高得2分【投标文件中须提供合同复印件加盖单位公章，未提供不得分】。 |
| **价格分****40分** | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值20%（如有）。满足招标要求的有效投标报价（初步评审合格且商务、技术、报价部分评审合格）且参与评审的价格最低的为评标基准价，其价格分得40分； 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100。注：投标价得分四舍五入保留两位小数。 |

注：评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。投标文件有缺项的，该项得分为最低分。

第五章 政府采购合同主要条款

(本合同为参考格式，双方协商后确定)

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

甲、乙双方根据关于 （项目名称） 公开采购的结果，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.本项目采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

## 一、项目名称、合同履行期限（服务期限）、服务内容

1.1项目名称：

1.2合同履行期限（服务期限）：

1.3服务内容：

## 二、合同金额

2.1本合同采用固定综合单价合同，暂定合同金额为（大写）： 元（￥ 元）人民币，最终金额以结算审计为准。

## 三、履约保证金

履约保证金金额：合同总价的1%。

履约保证金形式： 的非现金形式。中标人应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于项目通过终验后5个工作日内无息退还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

## 四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 五、合同付款方法

1、合同签订后15个工作日内支付合同总价的30%；

2、项目实施完成且压赛堰更新改造项目（二期）整体竣工验收后支付至合同总价的80%；整体项目决算审计结束后支付尾款。

## 六、质保期

本项目质保期为贰年。质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）中标候选人无条件免费维修；质保期外，中标候选人提供有偿的终身维修服务。

## 七、税率

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 八、完成质量要求

8.1 服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认。

8.2服务期间，乙方须配备足够的人员和设备。

8.3合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同，由此引起的所以损失由乙方承担。

## 九、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项5%作为违约金。

10.2乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

## 十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

## 十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文、补充协议、投标承诺、响应文件、采购文件及补充执行。

13.4 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本 份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或受委托人（签字）： 或受委托人（签字）：

联系人： 联系人：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

签 约 地： 签约日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式

**1、资格文件内容主要包括但不限于以下内容：**

（1）资格条件自查表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）供应商投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）投标承诺函（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）供应商认为有必要说明的其他资料。

**2、商务技术文件内容主要包括但不限于以下内容：**

（1）供应商符合性自查表；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）

（3）供应商响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）商务条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）技术条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）

（6）供应商基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）

（7）针对本项目第四章评标办法及评标标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）；

（8）第四章评标办法及评标标准中需提供的其他相关证书及合同等复印件加盖公章（如有）；

（9）供应商认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

**▲注：商务技术文件中不能出现报价。**

**3、报价文件内容主要包括但不限于以下内容：**

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）投标分项报价表（（格式自拟））；

（5）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如为）（（格式见第六章 投标文件格式））；

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为中小企业，应同时提供供应商和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

（8）政府采购统计基础信息表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

 开标时启封

 年 月 日

2.封面格式：

 **正本/或副本**

投标文件

项目名称：

 项目编号：

 投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

授权代表签章：

 年 月 日

**资格条件自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **采购文件要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| **资****格****性****审****查** | 一、供应商投标声明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 二、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | 第（ ）页-（ ）页 |
| 1、具有有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； | 第（ ）页 |
| 2、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函 | 第（ ）页-（ ）页 |
| 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
| 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过□不通过 | / |
| 供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的供应商（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
| 五、特定条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

**投标声明书**

**致：（采购人）**

关于贵单位 年 月 日发布 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目（采购编号：　　 　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。**否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。**

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**特此声明！**

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

**注：后附信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))，网上查询结果打印页。**

**法定代表人身份证明**

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 ＿日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 周岁 职务：

身份证号码：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位公章）

 年 月 日

**附法定代表人身份证复印件（正反面）：**

**法定代表人授权委托书**

（法定代表人来投标的，此表不用）

致： （采购单位名称）：

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

 年 月 日

**附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：**

**具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函**

致： （采购人名称）

我单位 （单位名称）承诺，完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位对上述承诺的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

**特此承诺！**

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

**具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明**

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

 （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质（格）等）

……..

 特此承诺。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日



**近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明**

参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

**投标承诺函**

致： （采购单位名称）：

我方确认收到贵方提供的 项目（采购编号： ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

**符合性自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 符合性审查 | 1、供应商承诺函 | □通过 □不通过 |  |
| 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 3、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 4.没有其他未实质性投标文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 5.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

**备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！**

**供应商响应表**

 采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评得分 |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

**根据评分标准逐条填写。**

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

**商务条款偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

**技术条款偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

备注填写说明：1、列明采购文件的服务条款与投标文件对应响应，并说明偏离状况。

**供应商基本情况说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| 注册地址 |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |

 **兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。**

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

**拟投入本项目服务人员情况表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 从业经验 | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附相关人员证书复印件、从业经验证明资料复印件等，以便评委酌情打分。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

**项目业绩表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **合同签订时间** | **金额** | **项目甲方联系人/联系电话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表后附评标细则（如有）要求提供的证明资料。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

 日期： 年 月 日

**投标函**

致（采购人） ：

 （供应商全称） 授权（全权代表姓名）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（招标编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对 （项目名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

 投标报价： 元。

 本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受市场价变化、不受实际工作量变化及利率波动的影响。

 3、本投标自投标截止之日起90天内有效。

 4、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

 5、保证遵守招标文件有关条款规定。

 6、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

 7、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期： 年 月 日

**开标一览表**

**致：（采购人）**

按你方采购文件要求，我们本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成【项目名称： 】实施。

|  |  |
| --- | --- |
| **采购内容** | **投标总报价（元）** |
| 压赛堰社区更新改造（二期）-压赛堰通信线路综合整治项目  | 大写： 小写：  |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |

 **1、“投标报价”应与“投标函”中“投标总价”一致。**

 **2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。**

**3、投标总报价建议四舍五入保留至整数元为止。**

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期： 年 月 日

附件：报价清单

**中小企业声明函（货物类）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。
4、如供应商为大型企业的，可不提供本声明函。

5、如未按照要求提供本声明函的，将不享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

**残疾人福利性单位声明函**

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位\_\_\_\_\_（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日 期：

**供应商如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。**

注：

1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

**政府采购统计基础信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人及采购项目名称 |  |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |