公开招标采购文件

| 项目编号： | ZJZC-221144 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波大学植物病毒学研究所采购自动化文库构建仪等三项设备项目 |

浙江中创招投标有限公司

二〇二二年六月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	8

前附表	8

一、商务需求	9

二、技术需求	11

第三章  投标人须知	13

一、 总  则	23

（一）适用范围	23

（二）定义	23

（三）采购方式	23

（四）投标委托	23

（五）投标费用	23

（六）联合体投标	23

（七）转包与分包	23

（八）特别说明	23

（九）关于分公司投标	24

（十）关于知识产权	24

（十一）质疑和投诉	24

二、采购文件	24

（一）采购文件的构成。	24

（二）投标人的风险	25

（三）采购文件的澄清与修改	25

三、投标文件的编制	25

（一）投标文件的组成	25

（二）投标文件的语言及计量	27

（三）投标报价	27

（四）投标文件的有效期	27

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	27

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回	28

（七）投标无效的情形	29

四、开标	29

五、评标	30

（一）组建评标委员会	30

（二）评标方法	30

（三）评标程序	30

（四）评标过程保密	30

六、定标	30

（一）确定中标人	30

七、评标过程的监控	31

八、合同授予	31

（一）签订合同	31

（二）履约保证金（如有）	31

九、特别说明	31

第四章  评标办法及评分标准	34

一、总则	34

二、评标委员会	34

三、评标方法	34

四、评标过程	35

五、资格条件审查	36

六、符合性审查	37

七、投标无效的情形	37

八、评分标准表	39

第五章  政府采购合同主要条款	42

第六章投标文件格式	46

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况 宁波大学植物病毒学研究所采购自动化文库构建仪等三项设备项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）政采云平台注册登记。获取（下载）招标文件，并于 2022年07月13日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-221144

项目名称：宁波大学植物病毒学研究所采购自动化文库构建仪等三项设备项目

预算金额（元）：5450000

最高限价（元）：600000,2800000,2050000

采购需求：

标项一
    标项名称: 宁波大学植物病毒学研究所采购自动化文库构建仪项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 600000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 宁波大学植物病毒学研究所采购自动化文库构建仪，具体内容见采购文件招标需求  
    备注：

标项二
    标项名称: 宁波大学植物病毒学研究所采购高通量二代基因测序仪项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 2800000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波大学植物病毒学研究所采购高通量二代基因测序仪，具体内容见采购文件招标需求  
    备注：

标项三
    标项名称: 宁波大学植物病毒学研究所采购单细胞拉曼分选仪项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 2050000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波大学植物病毒学研究所采购单细胞拉曼分选仪，具体内容见采购文件招标需求  
    备注：

合同履约期限：标项 1、2、3，自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2、3：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年06月22日至2022年06月29日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）政采云平台注册登记。

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月13日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：供应商应于2022年07月13日09时00分（北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台 www.zcygov.cn，并应于2022年07月13日09时00分前，将以U盘或光盘存储的电子备份响应文件及备份纸质文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。现场投递地址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标室，王明，0574-27820691。邮寄送达：各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。邮寄过程中导致备份响应文件未在递交截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。

开标时间：2022年07月13日 09:00

开标地点（网址）：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标大室,本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：（1）、参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。（2）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（3）本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市政府采购网”、“浙江中创招投标有限公司”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。（4）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一品目的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。
3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件及纸质备份响应文件密封后送至开标地点：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标室。
4.开标时间后供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2022年07月13日09:30前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，而采用纸质备份响应文件线下评审程序时，供应商在截止时间前未提交纸质备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件或纸质备份响应文件，均不退还供应商。
5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波大学

地    址：宁波市江北区风华路818号

传    真：

项目联系人（询问）：刁老师

项目联系方式（询问）：0574-87600165

质疑联系人：陆老师

质疑联系方式：0574-87600084

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中创招投标有限公司

地    址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼

传    真：

项目联系人（询问）：王明、叶子恒、郑建浩、林叶、蒋敏敏、李晶

项目联系方式（询问）：0574-27820691

质疑联系人：张百军

质疑联系方式：0574-87179082

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：/

传    真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 为了满足宁波大学植物病毒学研究所使用的需求，进行本次采购。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 由招标人认可的有关国家权威标准。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见技术需求 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见商务需求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见商务需求 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 详见技术需求 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见技术需求 |
| 八 | 核心产品 | 无 |
| 九 | 现场踏勘 | þ不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担； ¨组织，踏勘时间：2021年 月 日09:30(北京时间)；踏勘集中地点： |
| 十 | 样品要求 | 无 |
| 十一 | 现场演示要求 | 无 |

## 一、商务需求

| 采购标的的数量 | 自动化文库构建仪、高通量二代基因测序仪、单细胞拉曼分选仪 各 1套 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货期：合同签订后2个月内完成设备的供货、安装且调试完成并移交采购人正常使用。 地点：宁波大学（采购人指定地点）。 |
| 付款条件 | 合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款，设备供货、安装、调试完成且培训完毕并验收合格后15个工作日内支付剩余货款。 注：付款前需提供符合招标人要求的全额增值税专用发票。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 |
| 质保期 | 1、质量保证期（或质保期限）：硬件部分1年，软件部分终身免费升级，具体要求详见技术需求部分； 2、质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于1年； 3、卖方应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过内。在质量保证期内，卖方应每年至少安排一次定期检修，满足正常运行，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |
| 售后服务要求 | 1、售后服务：卖方应确保在中国地区有设立的服务机构，便于买方购买备件，便于在需要时及时安排相关服务。 2、售后服务的响应速度要求：在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； 注：如技术需求有要求，则以技术需求为准。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金金额：合同签订后5日内，由中标供应商向采购人交纳合同金额的1%作为履约保证金，在履行完合同后返还给中标供应商（不计利息）。 2.履约保证金形式：银行转账、银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等形式。 3.履约保证金的退还：在履行完合同条款后30日内一次性无息退还履约保证金及额外履约担保（如有）；但在合同履行内，中标供应商未按要求进行服务的，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 |
| 验收标准 | 应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 具体要求详见招标文件技术需求。 |

## 二、技术需求

（一）招标货物清单

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动化文库构建仪 | 1套 |  |
| 二 | 高通量二代基因测序仪 | 1套 |  |
| 三 | 单细胞拉曼分选仪 | 1套 |  |

（二）、总的说明和要求

1、货物执行的标准

1.1、货物标准：按标准制造的货物应符合国家或行业的有关标准或许可规范；非标准货物应按照采购人的要求和制造商的企业标准制造；

1.2、货物的环境、节能和安全：应满足国家有关的环保、节能和安全标准或规范；

1.3、货物的材料：应符合国家有关的材料应用标准或应用规范；

1.4、货物的零部件：均应按相关的国家、行业或企业标准制造、由具有制造资格的企业提供，并由货物的最终供应商负质量责任；

1.5、货物包装：包装及包装材料应符合国家、行业的包装规范，标识明晰，适合货物的保护和安全，防腐防潮，和运输要求。

1.6、货物验收标准：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范及合同约定；

1.7、本部分提出的技术指标或标准若与供应商执行的标准不一致，应按较高的标准执行；

1.8、货物使用地的电源：电源电压：三相交流380V±10%， 单相交流220V±10%，电源频率：50Hz±1%。

2、交货前的买方查验

2.1、如果有需要，买方有权在货物组装期间到卖方的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。买方查验人员的费用除合同有约定外由买方自负。

3、对买方人员提供培训以及货物安装与验收的要求

3.1、卖方应负责货物的安装与调试，并应在合同规定的期限内完成。

3.2、卖方应在买方现场对买方的操作人员和维修人员进行技术培训，使之能够独立操作和进行日常的维护保养。买方有权要求更换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.3、货物的买方验收：

3.3.1、买方验收的目的：

a.确认货物性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收 程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。

b. 确认安装成功；

3.3.2、买方对运达的货物除合同有约定的外，不进行过程验收。合同项下的货物运达后须由卖方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应立即无条件掉换、补发；

3.3.3、安装后的检验：

在进行终交验收之前，对于国家实行特种设备管理的货物，卖方应该负责联系技术检验监督部门进行检验，并取得合格证或许可证。

3.3.4、终交验收：

买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的货物进行验收。卖方应事先准备好验收文件并获买方的确认，按照合同内容向买方逐一核对货物的数量，演示并核对外观、功能、性能、能力、程序、达到的参数或/和指标等；如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在双方约定的时间内完成再次调试，因此而产生的全部费用由卖方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受该货物，卖方应赔偿买方的一切损失。

4、需要投标人提供伴随的相关服务要求：每年的维护保养，巡检，回访。

- 技术需求

标项一：自动化文库构建仪    1套

| 序号 | 招 标 规 格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 是否进口、数量： |  |
| 1.1 | 国产，1套 |  |
| 二 | 规格及技术参数： |  |
| 2.1 | 主要功能：用于NGS自动化建库，可精准、灵活、快速、高度自动地完成核酸提取及纯化、文库制备、单链分离等提取与建库工序，并且适配市面上主流高通量测序仪的文库构建。 |  |
| 2.2 | 支持样本类型：血浆，gDNA，FFPE，唾液、WGA产物、杂交产物等。 |  |
| *2.3 | 模块：配备8通道自动化移液系统，高精密机械臂，自动PCR仪，自动纯化模块，温控模块，内置紫外消毒模块等功能模块，通过内置高效过滤系统和紫外消毒灯，能够有效保障实验内环境的清洁，避免污物累积。 |  |
| *2.4 | 文库制备：一次可以完成16个样本的文库制备，运行时间根据不同应用的实验流程而定，病原快检应用在6h左右，比人工操作的效率更高，重复效果好。 |  |
| 2.5 | 兼容性：可兼容第三方提取与建库试剂，定制化实验流程。 |  |
| 2.6 | 主机平台：具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面，仪器带有暂停按钮，可在任一时间进行暂停，处理异常事件；拥有自动PCR仪，自动磁力架，温控模块，紫外消毒模块等功能模块。 |  |
| 2.7 | 洁净度：内置高效空气洁净系统，ISO 5级，过滤效率99.995%（0.3um）；仪器内部配备紫外消毒装置，消杀剂量高于100 000μW.s/cm2，可杀灭细菌芽胞、病毒和细菌繁殖体；满足《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》。 |  |
| 2.8 | 稳定&准确：移液通道数量≥8个，采用基于空气置换加样原理，不需要系统液作为媒介，保证加样的稳定、准确、快速、避免交叉污染。 |  |
| 2.9 | 机械臂重复定位精度：+/-0.1mm，采用智能一次性枪头侦测技术装载一次性吸头。 |  |
| 2.10 | 移液精度：移液器采用高分子密封活塞技术确保高负荷下稳定的移液精度，移液体积范围 2ul-200ul， 移液分辨率0.1ul。 |  |
| 2.11 | 加样精度：CV≤5%(2μl时)，准确度：<±10%； CV≤1%(200μl时)，准确度：<±1%。 |  |
| 2.12 | PCR仪温度范围：4~99℃；PCR仪温度准确性：±0.3℃ at 55℃；PCR仪温度均匀性：±0.2℃ at 72℃。 |  |
| 2.13 | 原厂配套PCR-Free DNA文库制备试剂：PCR-free DNA文库制备试剂盒建库全流程无PCR错误累计,可快速将80-200 ng片段化的DNA制备成高通量测序平台专用的文库, 适用于常见的人、动植物、细菌、真菌等物种的样本，与工作站同品牌，保证实验过程的稳定性和可重复性。 |  |
| 2.14 | 原厂RNA文库制备试剂：高度均匀的覆盖转录本5’端至3’端，可将10 ng - 1 μg total RNA制备成适合于高通量测序平台专用的文库，兼容多种物种的多类型样本，包括人、动物、植物等多物种完整或轻微降解RNA样本、以及FFPE样本，与工作站同品牌，保证实验过程的稳定性和可重复性。 |  |
| 2.15 | 原厂小RNA文库制备试剂：可以将10ng-1 μg 真核total RNA样本制备成适合于高通量测序平台的高质量小RNA测序文库，兼容多种物种的多类型样本，包括人、动物、植物的完整或轻微降解RNA样本，与工作站同品牌，保证实验过程的稳定性和可重复性。 |  |
| 2.16 | 配置清单 |  |
| 2.16.1 | 自动化样本制备系统主机 1台 |  |
| 2.16.2 | 电脑主机 1台 |  |
| 2.16.3 | 电脑显示器 1台 |  |
| 2.16.4 | 国标电源线（16A） 1根 |  |
| 2.16.5 | 外置1拖2多串口卡线 1根 |  |
| 2.16.6 | 外置网线（1米） 1根 |  |
| 2.16.7 | Can外置通讯线 1根 |  |
| 2.16.8 | 搬运手柄 4根 |  |
| 2.16.9 | 试管支架 1本 |  |
| 2.16.10 | 耗材包装 1盒 |  |
| 2.16.11 | 扫描枪 1把 |  |
| 2.16.12 | 扫描枪支架 1个 |  |
| 三 | 售后服务及其他 |  |
| 3.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求 |  |
| 3.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 3.3 | 招标采购设备到达买方后，中标人应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |  |
| 3.4 | 合同签订后二个月内交货,安装调试期为两周，如因中标人责任而造成的延期而产生的费用由中标人负担； |  |
| 3.5 | 在用户所在地对用户进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等 |  |
| 3.6 | 要求在中国设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。 |  |
| 3.7 | 提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由中标人负担。 |  |
| 3.8 | 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，中标人应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 3.9 | 软件终身免费升级 |  |

标项二：高通量二代基因测序仪  1套

| 序号 | 招 标 规 格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 是否进口、数量： |  |
| 1.1 | 国产，1套 |  |
| 二 | 规格及技术参数： |  |
| 2.1 | 用途：可开展全基因组测序、全外显子测序、表观基因组测序、转录组测序、宏基因组测序、单细胞测序、病原检测等科研应用。 |  |
| *2.2 | 操作模式：配置双载片平台，可搭配选择2种规格测序载片，支持单载片模式和双载片模式。 |  |
| 2.3 | 通量：在PE150模式下单次运行可最高产生540G x 2的数据量。 |  |
| *2.4 | 芯片类型：支持两种类型的芯片，小芯片有效Reads数不低于550M；大芯片有效Reads数不低于1500M。 |  |
| 2.5 | 测序方式：支持单端测序（SE）和双端测序（PE）。 |  |
| *2.6 | 读长：SE50、SE100、PE50、PE100、PE150、PE200、SE400可选。 |  |
| 2.7 | 芯片流道：单张芯片有4个独立的流道（lane），最多可同时运行4种不同的检测样本（文库）。 |  |
| 2.8 | 测序应用：两张芯片可由不同程序控制，最多同时可独立运行8种测序应用。 |  |
| 2.9 | 芯片特点：采用规则阵列技术，具有密度大，避免荧光信号交叉影响的优势。 |  |
| 2.10 | 加载系统：测序仪能满足自带或选配外置样本加载系统的功能，实现芯片制备及芯片上不同lane可以加载不同样本。 |  |
| 2.11 | 运行时间：在PE150模式下单次运行时间37小时，在PE100模式下单次运行时间26小时。 |  |
| *2.12 | 测序质量：采用四色荧光，测序数据质量更好。例如：读长PE100时，Q30（下机数据中Q值大于30的比值）＞85%，更长读长时测序质量指标会相应降低。 |  |
| 2.13 | 功能范围：可完成文库的测序、样本序列信息的收集、序列信息的识别与初步分析。 |  |
| 2.14 | 输入与输出：输入为测序试剂和加载好文库的测序载片；输出为输出为Fastq文件与测序质量报告。 |  |
| 2.15 | 核心原理：线性扩增方式：采用线性扩增方式扩增文库拷贝数，每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少因指数扩增造成的扩增偏向性与扩增错误积累。 |  |
| 2.16 | 高准确性：产品测序文库采用滚环扩增技术，可实现文库扩增PCR-Free，制备过程始终以原始单链DNA为模板进行等温扩增，单次扩增错误不会累积，最大程度还原基因组原始序列信息，在Indel检测上具有显著性优势。 |  |
| 2.17 | 低重复序列率：产出数据的Duplicate Rate 平均低于5%,优于行业平均水平。 |  |
| 2.18 | 低标签跳跃：Index Hopping的发生概率控制在0.0001%-0.0004%。 |  |
| 2.19 | 信息分析：测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。 |  |
| 2.20 | 测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。 |  |
| 2.21 | 安装与维护：具备较好的可安装性，便于现场安装调试；具备较好的可维护性，只需简单基本的日常维护，维护流程简易；具备较好的可维修性，具备远程故障诊断能力，零部件更换方便。 |  |
| 2.22 | 生信分析服务器基本参数：Intel 高性能FPGA加速卡；2颗Intel 18核心，高主频处理器；内存不低于192 GB DDR4 2933MHz；系统硬盘不低于256 GB SSD；缓存不低于2 TB PCI-E M2 本地高速SSD。 |  |
| 2.23 | 服务器基本功能：支持胚系突变与体细胞突变的全基因组、外显子组、Panel靶向等各种测序数据分析。 |  |
| 2.24 | 配置清单 |  |
| 2.24.1 | 基因测序仪主机（内置电脑，含bascall控制软件） 1套 |  |
| 2.24.2 | 国标电源线 1根 |  |
| 2.24.3 | 250VAC10A保险丝 2个 |  |
| 2.24.4 | 基因测序仪产品说明书_中文 1份 |  |
| 2.24.5 | 合格证 1张 |  |
| 2.24.6 | 保修卡 1张 |  |
| 2.24.7 | 鼠标 1个 |  |
| 2.24.8 | 键盘 1个 |  |
| 2.24.9 | 扫码枪 1把 |  |
| 2.24.10 | 扫码枪支架 1个 |  |
| 2.24.11 | V2-清洗试剂槽 8个 |  |
| 2.24.12 | V2-水洗载片 2片 |  |
| 2.24.13 | 双唇密封垫 32个 |  |
| 2.24.14 | 镊子 1个 |  |
| 2.24.15 | V2-抬杠 4个 |  |
| 2.24.16 | 制冷液 1瓶 |  |
| 2.24.17 | 生信服务器 1台 |  |
| 2.25 | 荧光定量仪1台：核酸定量 |  |
| 2.25.1 | 快速、简单、精确、特异定量 DNA， RNA 和蛋白质，可同时检测多达 8 孔样品，时间仅需 3 秒内。 |  |
| 2.25.2 | 上样量范围 1-20μL，适合稀有样品以及低丰度样品。 |  |
| 2.25.3 | 使用对 dsDNA、RNA 或蛋白质选择特异性的染料，可最大限度地减少样品中污染物的影响。 |  |
| 2.25.4 | 储存多达 10,000 个样品结果数据。 |  |
| 2.25.5 | 8 英寸彩色触摸屏，便捷的工作流程导航。 |  |
| 2.25.6 | 可通过图表显示样品是否在扩展范围或超出检测范围。 |  |
| 2.25.7 | 样本数据保存为 CSV(comma separated value)文件。 |  |
| 2.25.8 | 内置试剂计算器和检测范围计算器，快速计算工作液配方，并根据预期浓度范围选择最佳加样量。 |  |
| 2.25.9 | 内置摩尔浓度转换和归一化计算器，快速根据核酸长度计算样品的摩尔浓度，快速算出如何将检测样品稀释到相同浓度。 |  |
| 2.25.10 | 可简单定义和保存的检测偏好。 |  |
| 2.25.11 | USB 闪存或数据线直接连电脑或基于 Connect™ 云平台存取数据，更灵活有效的管理实验结果。 |  |
| 2.25.12 | 使用网线通过 LAN (RJ-45)端口连接到局域网，或 Wi-Fi 适配器连接无线网。 |  |
| 2.25.13 | 使用界面支持多种语言，包括简体中文，英语，法语，西班牙语，意大利语，德语和日语。 |  |
| 2.25.14 | 专利性 Molecular Probes 荧光染料，只与特定分子结合才发荧光，可专一性地定量 dsDNA，ssDNA，RNA，microRNA 和蛋白质。 |  |
| 2.25.15 | 高敏感度线性检测最低达到：dsDNA 0.01 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA，0.05 ng/μL ，蛋白质 12.5 ng/μL。 |  |
| 2.25.16 | 可用于直接测量样本的荧光强度 |  |
| 三 | 售后服务及其他 |  |
| 3.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求 |  |
| 3.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 3.3 | 招标采购设备到达买方后，中标人应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |  |
| 3.4 | 合同签订后二个月内交货,安装调试期为两周，如因中标人责任而造成的延期而产生的费用由中标人负担； |  |
| 3.5 | 在用户所在地对用户进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等 |  |
| 3.6 | 要求在中国设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。 |  |
| 3.7 | 提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由中标人负担。 |  |
| 3.8 | 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，中标人应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 3.9 | 软件终身免费升级 |  |

标项三：单细胞拉曼分选仪  1套

| 序号 | 招 标 规 格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术规格和性能要求 |  |
| 1 | 主机功能 |  |
| *1.1 | 单细胞拉曼分选仪是菌群样品单细胞代谢表型测量、单细胞拉曼分选的一体化仪器系统。它基于单细胞拉曼光谱技术，无需标记和分离培养、在单细胞精度直接鉴定微生物种类，并测量各种代谢相关表型及其细胞间异质性，进而通过光镊技术进行单细胞微液滴无损分选。应用于复杂菌群中目标细胞鉴定及单细胞分离培养，为微生物组的代谢活性快检、种质资源挖掘和功能机制研究提供了装备解决方案。 |  |
| 2 | 技术规格 |  |
| 2.1 | 显微拉曼表型识别模块 |  |
| *2.1.1 | 532nm激光：0-300mW |  |
| *2.1.2 | 光谱分辨率：<3cm-1 |  |
| 2.1.3 | 空间分辨率：<1.5um |  |
| *2.1.4 | 显微物镜：10×/50×/100×物镜 |  |
| 2.1.5 | 彩色摄像机：≥500万像素 |  |
| 2.1.6 | 照明：反射+透射，亮度自动可调 |  |
| *2.1.7 | 高灵敏度信号检测器：芯片尺寸2000×256像素/量子效率>95%@780 nm/像元尺寸15μm |  |
| *2.1.8 | 高精密自动平台：扫描范围X≥70mm，Y≥20mm，Z≥30mm/最小步进50nm/重复定位精度≤0.7μm |  |
| 2.1.9 | 激光激发光通量：≥50% |  |
| 2.1.10 | 机械针孔：可调节，调节范围25-2000μm |  |
| *2.1.11 | 灵敏度：硅二阶峰的信噪比≥150:1 |  |
| *2.2 | 光镊微液滴分选模块 |  |
| *2.2.1 | 光镊发生器：>500mW |  |
| 2.2.2 | 样品类型：纯培养、环境样品 |  |
| *2.2.3 | 可分选的细胞尺寸：>0.5μm |  |
| 2.2.4 | 样品起始量：> 104 CFU/mL |  |
| 2.2.5 | 分选速度：1-2个细胞/min |  |
| 2.2.6 | 液相流速：0-50pL/s |  |
| 2.3 | 智能信息系统 |  |
| 2.3.1 | 信号采集模块 |  |
| 2.3.2 | 数据预处理模块 |  |
| 2.3.3 | 数据库及搜索引擎模块 |  |
| 2.4 | 自动交流稳压器 |  |
| 2.4.1 | 稳压精度：±4% |  |
| 2.4.2 | 额定容量：5kVA |  |
| 2.5 | 工作站 |  |
| 2.5.1 | 电脑工作站：2.0GHz双核或以上处理器；8GB内存或以上；128GB固态硬盘或以上；24英寸或以上液晶显示器1台 |  |
| 2.6 | 软件分析系统 |  |
| 2.6.1 | 专业软件包：具有自动化系统控制及智能化数据分析功能 |  |
| *2.6.2 | 自动采集功能：对单细胞进行自动识别和聚焦，实时优化检测参数 |  |
| *2.6.3 | 自动分选功能：可依据单细胞拉曼光谱判别结果，实现一键式自动分选 |  |
| 2.6.4 | 光谱校准：宇宙射线校正、峰位偏移校正、峰位强度校正等 |  |
| 2.6.5 | 光谱预处理：基线校正、标准化、噪声校正，背景校正，光谱拟合/解峰 |  |
| 2.6.6 | 自建库及检索：拉曼数据库构建及检索，支持用户自建数据库 |  |
| 2.6.7 | 可视化数据挖掘功能：模式特征提取、定性定量分析等 |  |
| 3 | 配置清单 |  |
| 3.1 | 主机 1台 |  |
| 3.2 | 显微拉曼表型识别模块 1套 |  |
| 3.3 | 光镊微液滴分选模块 1套 |  |
| 3.4 | 自动交流稳压器 1个 |  |
| 3.5 | 智能信息系统 1套 |  |
| 3.6 | 光学平台 1个 |  |
| 3.7 | 耗材芯片 1盒 |  |
| 3.8 | 工作站 1套 |  |
| 3.9 | 软件分析系统 1套 |  |
| 二 | 售后服务及其他 |  |
| 1.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求 |  |
| 1.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 1.3 | 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |  |
| 1.4 | 合同签订后二个月内交货,安装调试期为两周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担； |  |
| 1.5 | 在用户所在地对用户进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等 |  |
| 1.6 | 要求在中国设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。 |  |
| 1.7 | 提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。 |  |
| 1.8 | 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 1.9 | 软件终身免费升级 |  |

## 第三章  投标人须知

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波大学植物病毒学研究所采购自动化文库构建仪等三项设备项目 |
| 2 | 采购数量及单位：各1套 |
| 3 | 投标报价及费用： - 投标报价：本项目投标报价为交钥匙价，包括设备采购、系统集成、测试、运维服务、实施部署、培训、维护、税费等一切与本项目有关的费用。 - 本项目采购总预算/最高限价：标项一人民币60.00万元，标项二人民币280.00万元，标项三人民币205.00万元。投标总报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 招标代理服务费的收取标准： - 本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物招标费率标准下浮20%，单个项目的代理服务费经计算不足3000元的按照3000元收取。 - 中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 - 服务费汇入账户： 开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133） 户名：浙江中创招投标有限公司 账号：40030122000275085 - 中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权拒绝其领取中标通知书。 |
| 4 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）纸质备份投标文件：资信证明文件、商务技术文件、报价文件（正本1份，副本2份）。 |
| 5 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 6 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 7 | 信用记录： - 信用信息查询的时间：如潜在投标人数较多时，查询时间为递交投标文件截止时间前一天至资格审查工作结束前；如潜在投标人较少时，查询时间为递交投标截止时间后一个小时；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。 - 查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）； - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存； - 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；中标候选人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网和浙江中创招投标有限公司网站。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 采购资金来源：预算资金。 |
| *12 | 投标文件有效期：90天。 |
| *13 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购人。 |

# 一、 总  则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人（“供应商”）。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的制作、运输、装卸、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

### （三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件及授权代表开标之日前近一个月内缴纳社保的证明材料（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六部分）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

### （八）特别说明

*1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

### （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结 果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

- 投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1．资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件)；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（3）开标之日前六个月内任意一个月的财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

（4）开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

（5）开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式见附件)；

（7）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见附件)。

（8）本项目的特定资格要求（如有）；

（9）投标人资格声明（格式见附件）；

（10）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

本项目为专门面向中小企业采购的项目，制造商须提供《中小企业声明函》。

（11）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）。

2.商务技术文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近一个月内投标人所缴纳社保的证明材料（均加盖公章），格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件)；

（4）制造商资格声明（如商务技术要求时须提供。格式见附件)；

（5）制造商出具的授权函（如商务技术要求时须提供。格式见附件）；

（6）同类项目业绩表（格式见附件）；

（7）商务条款偏离表(格式见附件)；

（8）投标产品概况(格式见附件)；

（9）投标产品技术规格响应表（格式见附件）；

（10）设备配置清单表（格式见附件）；

（11）实施方案；

（12）设备安装与维护方案；（适用于标项二）

（13）质量保证措施；

（14）人员配备情况；

（15）售后服务体系和售后服务机构介绍(包含“距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表”，格式见附件)；

（16）售后服务方案

（17）技术培训方案；

- （18）评分标准中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（19）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（20）节能环保产品证明材料【如有，提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章】；

- （21）评分标准或采购文件需要提供的证明材料（具体详见评分标准）；

- （22）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

3. 报价文件包括以下内容：

（1）投标函 (格式见附件)；

（2）开标一览表(格式见附件)；

（3）投标分项报价表(格式见附件)；

（4）质保期后备品备件清单（格式见附件）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

4.上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，应以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，应作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

### （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

### （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的盖章、签署：

（1）纸质备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

（2）电子投标文件及电子备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分采用电子签章或按纸质备份投标文件要求签字后扫描上传均认可。

3、投标文件的份数：

本项目供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资信证明文件、商务技术文件、报价文件（正本1份，副本2份）。

4、电子投标文件：

4.1供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

5、纸质备份投标文件：

5.1投标文件应按采购文件要求由资信证明文件、商务技术文件和报价文件三部分文件装订成一册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.2投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5.4投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

6、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“电子备份投标文件”→“纸质备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

### （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分文件装订成一册。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

## 四、开标

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

### （二）评标方法

评标方法见第四章。

### （三）评标程序

评标程序见第四章

### （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 六、定标

### （一）确定中标人

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

或

1. 本项目由采购人事先授权评标委员会直接确定中标人。

2. 凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

### （二）履约保证金（如有）

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金

## 九、特别说明

1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1本项目  是  专门面向中小企业采购。

2.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

2.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

2.6对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4％（工程项目为 2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.7采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

*5. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该招标项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与招标人或参加该招标项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该招标项目的进口产品或招标文件、采购需求、招标方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该招标项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格

注：本项目专门面向中小企业，不再给予价格扣除优惠。

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由投标人抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

四、评标过程

1.资格审查

采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并中标人发出中标通知书。

五、资格条件审查

由招标人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）落实政府采购政策需满足的资格要求。 |
|  | （五）特定的资格条件。 |
|  | （六）本项目不接受联合体投标。 |

六、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 按招标文件要求签署、签章。 |
|  | 投标有效期满足招标文件要求。 |
|  | 符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 |
|  | 不含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 委托人提供法定代表人授权委托书或填写项目齐全。 |
|  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  | 投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |
|  | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

七、投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。、

不同供应商的文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名或上传电子投标文件视为无效响应。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书或填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标服务需求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用招标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

八、评分标准表

适用于标项一

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分（70分） | 技术性能指标响应性（15分） 完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分15分，一般技术条款每负偏离一条扣1分，扣完15分为止。招标要求中标“*”的技术参数不允许负偏离，否则作无效标处理。 |  |
|  | 产品性能（20分） 1、对各投标人提供的设备选型及功能配置情况进行综合评议，最高5分。 2、对各投标人提供的设备先进性进行综合评议，最高5分。 3、对各投标人提供的设备稳定性进行综合评议，最高5分。 4、对各投标人提供的设备可操作性、人性化进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 兼容性、多样性评议（6分） 对各投标人提供设备与第三方提取与建库试剂的兼容性及定制化实验流程的多样性进行综合评议，最高6分。 |  |
|  | 实施方案 （5分） 根据投标人提供的整体实施方案（包括供货方案、安装方案、调试方案、安全措施方案）部署的合理性、科学性情况进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 质量保证措施（5分） 对各投标人设备质量保证措施方案进行比较评议，最高5分。 |  |
|  | 人员配备情况（5分） 对投标人项目团队人员的项目经验、资质、职称等进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 售后服务方案（5分） 售后服务方案：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 技术培训方案（5分） 培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 投标人业绩（3分） 投标人自2019年1月1日起每提供一个同类业绩得1分，最高得3分。 （以合同签订时间为准。需提供合同复印件并加盖公章，合同的有效性需得到评标小组认可） |  |
|  | 节能环保产品（1分） 提供的投标产品有属于节能产品（为财政部和国家发展改革委公布的最新一期的节能产品政府采购清单中的产品）得0.5分，有属于环境标志产品（为财政部和环境保护部公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单中的产品）得0.5分。 注：1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价格分（30分） | 价格分（30分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：本项目专门面向中小企业，不再给予价格扣除优惠。 |  |

适用于标项二

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分（70分） | 技术性能指标响应性（16分） 完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分16分，一般技术条款每负偏离一条扣1分，扣完16分为止。招标要求中标“*”的技术参数不允许负偏离，否则作无效标处理。 |  |
|  | 产品性能（20分） 1、对各投标人提供的设备选型及功能配置情况进行综合评议，最高5分。 2、对各投标人提供的设备先进性进行综合评议，最高5分。 3、对各投标人提供的设备稳定性进行综合评议，最高5分。 4、对各投标人提供的设备可操作性、人性化进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 实施方案 （5分） 根据投标人提供的整体实施方案（包括供货方案、调试方案、安全措施方案）部署的合理性、科学性情况进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 设备安装与维护方案（5分） 根据投标人提供设备的安装与维护方案进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 质量保证措施（5分） 对各投标人设备质量保证措施方案进行比较评议，最高5分。 |  |
|  | 人员配备情况（5分） 对投标人项目团队人员的项目经验、资质、职称等进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 售后服务方案（5分） 售后服务方案：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 技术培训方案（5分） 培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 投标人业绩（3分） 投标人自2019年1月1日起每提供一个同类业绩得1分，最高得3分。 （以合同签订时间为准。需提供合同复印件并加盖公章，合同的有效性需得到评标小组认可） |  |
|  | 节能环保产品（1分） 提供的投标产品有属于节能产品（为财政部和国家发展改革委公布的最新一期的节能产品政府采购清单中的产品）得0.5分，有属于环境标志产品（为财政部和环境保护部公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单中的产品）得0.5分。 注：1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价格分（30分） | 价格分（30分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：本项目专门面向中小企业，不再给予价格扣除优惠。 |  |

适用于标项三

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分（70分） | 技术性能指标响应性（16分） 完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分16分，一般技术条款每负偏离一条扣1分，扣完16分为止。招标要求中标“*”的技术参数不允许负偏离，否则作无效标处理。 |  |
|  | 产品性能（25分） 1、对各投标人提供的设备选型及主要配置情况进行综合评议，最高5分。 2、对各投标人提供的显微拉曼表型识别模块性能、功能配置情况进行综合评议，最高5分。 3、对各投标人提供的光镊微液滴分选模块性能、功能配置情况进行综合评议，最高5分。 4、对各投标人提供的智能信息系统功能配置情况进行综合评议，最高5分。 5、对各投标人提供的软件分析系统功能配置情况进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 实施方案 （5分） 根据投标人提供的整体实施方案（包括供货方案、安装方案、调试方案、安全措施方案）部署的合理性、科学性情况进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 质量保证措施（5分） 对各投标人设备质量保证措施方案进行比较评议，最高5分。 |  |
|  | 人员配备情况（5分） 对投标人项目团队人员的项目经验、资质、职称等进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 售后服务方案（5分） 售后服务方案：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 技术培训方案（5分） 培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 投标人业绩（3分） 投标人自2019年1月1日起每提供一个同类业绩得1分，最高得3分。 （以合同签订时间为准。需提供合同复印件并加盖公章，合同的有效性需得到评标小组认可） |  |
|  | 节能环保产品（1分） 提供的投标产品有属于节能产品（为财政部和国家发展改革委公布的最新一期的节能产品政府采购清单中的产品）得0.5分，有属于环境标志产品（为财政部和环境保护部公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单中的产品）得0.5分。 注：1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价格分（30分） | 价格分（30分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：本项目专门面向中小企业，不再给予价格扣除优惠。 |  |

# 第五章  政府采购合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲方：宁波大学

乙方：

招标编号：

招标日期：

合同编号：

一．内容、要求和金额：

| 仪器设备名称 | 型号、规格（配置清单附后） | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 生产地及品牌 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

含税合计(人民币大写):

二．设备交货时间及地点

1、合同签定之日起日内将货物交付甲方，乙方必须同时向甲方提供产品说明书、产品合格证、质量保证书、保修卡、软件光盘等必须具备的相关资料和附件，如是进口产品乙方还需提供海关完税证明的复印件，设备运至甲方指定地点后个工作日内由乙方免费安装完毕。

2、若甲方原因影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

3、若因火灾、水灾、台风、地震等及双方同意的其它不可抗力因素影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

4、交货地点为甲方指定地点。

三．双方的职责

甲方职责：

- 配合乙方在设备安装过程中需甲方配合的有关衔接事项。

- 组织办理竣工验收和款项支付。

- 提供符合设备正常使用的场地和环境。

乙方职责：

- 负责设备的运输、保险、安装、调试、培训、保修服务及相应费用等。

- 选派合格的技术人员负责本项目的安装调试。

- 在质量保证期内，卖方应每年至少安排二次定期检修，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。

四．售后服务

1、乙方保证对所提供的产品实行年免费保修（免费上门服务），设备附带的软件年内免费升级，维修响应时间为接到用户保修电话后小时到现场解决，保修期从验收合格之日算起。乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方协商定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的全部合同款并赔偿甲方由此造成的全部损失，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全部合同款的利息损失及银行手续费等）。

2、保修期过后由乙方提供长期维修服务。

3、因设备故障原因造成的财产损失、人员伤亡等事故应由乙方承担全部责任。

4、乙方在接到甲方通知后，未及时派员维修的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所产生的费用甲方有权从质保金中直接予以扣除。

五．付款方式及条件

1、付款方式：合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款，设备供货、安装、调试完成且培训完毕并验收合格后15个工作日内支付剩余货款。

注：付款前需提供符合甲方要求的全额增值税专用发票。

2、甲方增值税专用发票信息：（名称：宁波大学，纳税人识别号：123300004195291066，开户银行及账号：工行江北支行 3901130009000002464，地址：宁波市江北区风华路818号，电话0574-87609020）

3、以上款项由甲方汇入乙方指定的如下帐户内：

户    名：

帐    号：

开户银行：

六.设备验收及风险转移

- 由乙方负责对设备进行坚固的包装。

- 验收标准：（二选一）按 □本合同的有关规定，□投标（谈判）时递交的样品（如有）进行验收。

- 由双方共同对设备进行开箱清点，乙方不得事先拆封原厂商包装，否则甲方可拒绝接收，由此而产生的后果由乙方负责。

4、 乙方在设备安装调试完毕后，通知甲方验收。

5、风险转移：乙方需对所有设备购买保险，设备在甲方验收合格前毁损、灭失的风险由乙方承担，在甲方验收合格后毁损、灭失的风险由甲方承担。

七．违约责任

乙方无正当理由延迟交货，乙方应付给甲方每星期按合同总价0.5%的违约金，不足一星期的一律按一星期计算，甲方有权直接在货款或履约保证金中直接扣除相应违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的5%，无特殊理由延迟交货1个月以上，甲方可拒绝收货，乙方需自行承担由此而产生的一切后果；延迟付款，甲方应付给乙方每星期按合同总价0.5%的违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的5%。

八．争议的解决

1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

2、如经协商仍不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九．附则

1、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

2、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效，投标书及招标现场书面承诺作为合同附件具有同等法律效力。

3、乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利（包括合同货物所指软件的使用权以及软件的有效性和合法性），并保证甲方不受第三方追究侵权责任。如发生第三方追究甲方购买软件的侵权责任，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

十、其他约定

其他约定详见附件配置清单。

十一、本合同共有附件个，共计页

十二、甲方地址、联系人及联系方式：宁波市江北区风华路818号

乙方地址、联系人及联系方式：

甲    方：（盖  章）                            乙    方：（盖  章）

名称：宁波大学                                 名称：

代表签字：                                     代表签字：

日    期：                                     日    期：

本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据采购文件规定、成交供应商要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。

配置清单

| 名称 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 生产地及品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第六章投标文件格式

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 1.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）。 |  | 第（）页-（）页 |
|  | 2.开标之日前六个月内任意一个月的财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）。 |  | 第（）页-（）页 |
|  | 3.开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）。 |  | 第（）页-（）页 |
|  | 4.开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章）；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章） |  | 第（）页-（）页 |
|  | 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》）。 |  | 第（）页-（）页 |
|  | 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》）。 |  | 第（）页-（）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 五、中小企业声明函 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 六、残疾人福利性单位声明函 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 七、本项目特定的资格条件 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式一：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式二：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式三：投标人资格声明

投标人资格声明函

浙江中创招投标有限公司：

关于你贵司项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式四：符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1.按招标文件要求签署、签章。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 2.投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 3.符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 4.不含有采购人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 5.委托人提供法定代表人授权委托书、填写项目齐全。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 6.投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 7.投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 8.投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 9.未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式五：法定代表人的身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：周岁职务：_

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

年月日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

格式六：法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人签名：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年月日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表开标之日前近一个月内缴纳社保的证明材料，以上三项内容均须加盖公章。

格式七：投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年月- 年月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共人，其中，高级职称人，中级职称人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人基本情况 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式八：制造商资格声明

制造商资格声明

1．名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

传真 / 电话号码：

- 成立和 / 或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净值：

- 主要负责人姓名：

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话，仅适用于国外制造商）

2.(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称和地址：

年生产能力：

（2）本制造商不生产而需从其他制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件（软件）名称：

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、累计销售总量、商业运行起始日期）

4. 近三年该货物在中国国内主要用户的名称和地址：

5. 易损件制造商的名称和地址：

易损件名称制造商

6.基本账户开户银行的名称和地址：

7.制造商所属的集团公司，若有的话：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（公章）

签字人姓名和职务（印刷体）

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

格式九：制造商出具的授权函

制造商出具的授权函

致：浙江中创招投标有限公司

我们（制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在。兹指派按（国家名称）法律成立的、主要营业地址在的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于项目（招标编号：）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

单位名称（公章）:

签字人姓名职务（印刷体）:

签字人（签名）:

格式十：同类项目业绩表

同类项目业绩表

项目名称：             招标编号：          标项：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十一：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：       招标编号：       标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的的数量 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十二：投标产品概况

投标产品概况

| 品目 |  |  | 产品名称 |  |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物投放市场年份 |  |  |  | 制造商 |  |  |  |  |  |
| 近 三 年 业 绩 | 用户名 |  |  | 数量 | 合同年份 |  |  | 联系电话 |  |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由投标人按报价产品情况如实填写。

格式十三：投标产品技术规格响应表

投标产品技术规格响应表

项目名称：      招标编号：        标项：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件第二章技术需求逐条填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十四：质保期后备品备件清单

质保期后备品备件清单

项目名称：      招标编号：       标项：

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十五：设备清单

设备清单

表1  设备附件、配件及备品备件表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表1是供设备使用的附件、配件及备品备件表，请投标人列出，该费用计入投标总价。

表2  专用工具报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

表2是供设备安装、调试、维修、常规保养所需专用工具报价表，请投标人列出，该费用计入投标总价。

格式十六：距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目名称：   招标编号：         标项：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十七：投标函

投标函

致：浙江中创招投标有限公司

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（招标编号、项目名称）招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资信证明文件、商务技术文件、报价文件（正本1份，副本2份）。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对招标项目标项   愿以投标报价为（大写）：      、（小写）：    元人民币，承担招标文件规定内容。（可按标项列明）

（2）本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（3）本投标自开标之日起   天内有效。

（4）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7）我们承诺，与为招标人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

4、我们郑重声明：

我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

5、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标人（盖章）：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十八：开标一览表

开标一览表

项目名称：招标编号：

| 标项 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价 （人民币/万元） | 交货时间、地点 | 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计（大写）（人民币） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、若投标人尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

2、“投标报价”应与格式一“投标函”中“投标报价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十九：投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 制造商 名称 | 投标价 | 投标价组成（价格单位：人民币元） |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                         投标人单位（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表

②特殊工具清单及价目表法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

③备品、备件清单及价目表

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表日期：

格式二十：设备配置清单表

设备配置清单表

招标编号：           标项号：               设备名称：

| 名称 | 型号或规格 | 数量 | 生产地及品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人必须如实填写投标产品配置组成情况。

2.如填写内容涉及英文名称须同时提供中文翻译。

3.如投标人投多台设备时，本表须按单台设备分别填写。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

格式二十一：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式二十二：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （编号：          ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022 年  月  日