政府采购

公开招标文件

| 采购项目： | 海曙区生态环境质量监控信息平台项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2021NBHSWT159 |
| 采购人： | 宁波市海曙区生态文明建设服务中心 |

代理机构：浙江中创招投标有限公司

二〇二一年七月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	20

第四章  评标办法及评分标准	32

第五章 合同条款及格式	36

第六章  投标文件格式	38

# 第一章  公开招标公告

项目概况： 海曙区生态环境质量监控信息平台项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年08月04日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2021NBHSWT159

项目名称：海曙区生态环境质量监控信息平台项目

预算金额：1900000元

采购限价：1900000元

采购需求：

数量：1项

预算金额（元）：1900000

简要规格描述：本期建设内容主要包括环境数据资源规划、应用软件建设、配套设施服务建设等。

备注：

合同履约期限：合同签订后3个月内完成平台建设，并通过项目验收；本项目运维服务由承建单位负责，运维期从项目终验之日起计算，软件部分免费运维期1年。

二、合格供应商的资格要求：

（一）基本资格要求：1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）特定条件及其他资格要求：

（1）特定资格要求：无。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）是否允许联合体投标：不允许。本项目实行资格后审。

三、获取招标文件

时间： 2021年07月13日 至 2021年07月20日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）；

方式：政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年08月04日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）；供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2021年08月04日 14:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室3[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]，本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

3.各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

4.本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）” “宁波市公共资源交易网海曙区分网（http://bidding.ningbo.gov.cn/haishu/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

5. 供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件：

5.1采用邮寄方式提交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。迟到的备份投标文件将被拒收。请各投标人确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

拟在2021年08月04日11：00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区环城西路北段225号真如国际中心15楼业务部，包莹斐，联系电话：0574-87179087； 拟在2021年08月04日11：00之后，2021年08月04日14：00之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]； 收件人：包莹斐，联系电话：0574-87179087；

5.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标当天投标人员需佩戴口罩且体温测量正常后（以开标当日测量体温为准）方可递交至开标室，详见电子显示屏。若投标人因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由投标人自行负责。

5.3投标人参与讲标答辩的人员，需做好讲标答辩准备，开标前到达开标室等候，并做好防疫措施，戴好口罩。

6、疫情期间特别提醒事项：

6.1现场投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。

投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

6.2本项目评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构通过电子邮箱（tender06@126.com）进行收发。

6.3投标人应当在投标文件中提供作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码。

6.4疫情防控期间，请投标人遵守海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

如投标截止时间前疫情解除，有关疫情相关事项自动废除。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区生态文明建设服务中心

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-87121279

质疑联系人：蔡老师

质疑联系方式：0574-87006659

2.采购代理机构信息

名称：浙江中创招投标有限公司

地址：宁波市环城西路北段225号真如中心

项目联系人（询问）：万修文、包莹斐、王家兴、郑瀚

项目联系方式（询问）：0574-87179087

质疑联系人：张百军

质疑联系方式：0574-87179082

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市海曙区采购管理办公室

联系人：邹老师

监督投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 采购需求

# 前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 海曙区生态环境质量监控信息平台项目 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 公开招标公告 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 时间：详见第一章 公开招标公告； 地点：按采购人指定地点 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章二、项目要求 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章二、项目要求 |
| 7 | 物理特性要求 | 无。 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章二、项目要求 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见第一章 公开招标公告 |
| 10 | 验收（考核）标准 | / |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

一、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、工期要求 | 合同签订后3个月内完成平台建设。 |
| 2、运维服务期限 | 本项目运维服务由承建单位负责，运维期从项目终验之日起计算，软件部分免费运维期1年。 |
| 3、付款条件 | （1）项目建设方案通过甲方指定的监理单位审核后支付合同总价的30%； （2）项目试运行后支付合同总价的40%； （3）项目完成并通过专家验收后，支付合同总价的30%。 |
| 履约保证金 | （1）年度合同价的5%作为履约保证金，在合同签订时打入采购人账户。 （2）履约保证金形式：电汇、网银或银行保函。 （3）履约保证金的退还：合同履行完毕后5日内无息退还。 |
| 5、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

二、项目要求

（一）项目概述

1、建设目标

根据省市两级政府数字化转型最新要求，遵循全省统一的四横三纵基本架构，对接省、市生态环境大数据中心，全面整合水环境、空气环境质量数据，基本实现污染源数据、环境质量数据、业务数据和其他数据的归集，初步实现环境质量数据的感知、分析及展示等功能，尝试构建“互联网+生态环境”业务链，借助市时空云地图，实现环境质量多维展示，提高生态环境保护行业综合管理水平，实现生态环境数据互联互通和开放共享，为生态环境保护科学决策提供有力支撑，为下一步部门协同奠定基础。

2、建设内容

本期建设内容主要包括环境数据资源规划、应用软件建设、配套设施服务建设等。

环境数据资源规划包括污染源数据梳理、环境质量数据梳理、环境业务数据梳理等。应用软件建设包括统一用户管理、环境质量数据感知、环境质量数据预警和环境质量数据综合分析及展示、环境地图和“五维一体”动态全景等。配套设施服务建设包括图像显示系统、显示机柜、图像显示控制器、图像控制软件、投影系统、操作台、智慧屏、执法平板电脑和其他配套内容等。

（二）建设清单

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境数据资源规划 |  |  |  |
| 1 | 污染源数据梳理 | 详见项目需求说明 | 1 | 项 |
| 2 | 环境质量数据梳理 | 详见项目需求说明 | 1 | 项 |
| 3 | 环境业务数据梳理 | 详见项目需求说明 | 1 | 项 |
| 二 | 应用软件建设 |  |  |  |
| 1 | 统一用户管理 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 2 | 环境质量数据感知 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 3 | 环境质量数据预警 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 4 | 环境质量数据综合分析及展示 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 5 | 环境地图 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 6 | “五维一体”动态全景 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 三 | 配套设施服务建设 |  |  |  |
| 1 | 图像显示系统 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 2 | 显示机柜 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 3 | 图像拼接控制器 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 4 | 拼接屏控制软件 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 5 | 投影系统 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 6 | 操作台 | 详见项目需求说明 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧屏 | 详见项目需求说明 | 3 | 套 |
| 8 | 移动平板执法仪 | 详见项目需求说明 | 10 | 套 |
| 9 | 其他配套内容 | 详见项目需求说明 | 1 | 批 |
| 四 | 运行维护建设 | 详见项目需求说明 | 1 | 项 |

（三）需求说明

1、环境数据资源规划需求

梳理规划海曙生态环境数据资源体系：梳理整合市固定源数据库和市工商企业库污染源数据，梳理整合省环境信息资源中心、市生态环境大数据中心和海曙已建监测网的环境质量数据，梳理整合省环境信息资源中心、市生态环境大数据中心的环境业务数据。包含空气质量监测数据、水质监测数据、重点污染源监测数据、环境统计数据等。

（1）污染源数据梳理

梳理整合市固定源数据库和市工商企业库污染源数据，对海曙区辖区内不同类别的污染源数据进行梳理，包括工业源、农业源、生活源、集中源和移动源等。

（2）环境质量数据梳理

梳理整合省环境信息资源中心、市生态环境大数据中心和海曙已建监测网的环境质量数据，对海曙区辖区内的环境质量数据进行梳理。环境质量数据主要包括水环境质量和大气环境质量数据。

（3）环境业务数据梳理

梳理整合省环境信息资源中心、市生态环境大数据中心的环境业务数据。环境业务数据主要包括企业排污许可证数据、污染源在线监测数据（废气、废水）、污染源监督性监测数据（废气、废水、噪声）、企业自行监测数据（废气、废水、噪声）、企业固废监管数据、企业建设项目环评及审批数据、企业项目竣工验收数据、环境监察执法数据、环境行政处罚数据、信访投诉数据、企业环境信用评价数据、环境应急数据、污染源环境统计数据、企业环境电子档案数据、危废数据等业务数据。

2、应用软件建设需求

应用软件建设包括统一用户管理、环境质量数据感知、环境质量数据预警、环境质量数据综合分析及展示、环境地图和“五维一体”动态全景等的建设。

（1）统一用户管理

宁波市生态环境局统一用户管理系统是信息化建设中所有信息系统的中心管理系统，通过与海曙分局的系统对接，可以实现对所对接信息系统中的人员进行管理，所有客户端也通过宁波市生态环境局统一用户管理系统进行单点登录，以一个统一的身份进入到在权限范围内的所有信息系统中，同时可以为各信息子系统提供统一权威的部门人员信息，消除各系统中人员信息的数据冗余。

（2）环境质量数据感知

#### ①污染源感知

依托浙江省污染源在线监控系统和宁波市污染源在线监控系统，建设污染源监控子应用，实现对污染源监测设备的统一接入和管理。功能包含实现统一接入、数据监测监控、站点运维管控、数据应用等内容。

#### ②环境质量感知

环境质量监控子应用通过制定统一的业务管理规范，实现对环境感知设备的统一接入、统一管理、统一运营。主要功能包括：监测监控、设备管理、运维管控、运营管理和数据应用等。

（3）环境质量数据预警

该平台以GIS为基础，以提高环境质量服务政府决策为目标，对环境质量数据信息有序组织与有机融合，着重于数据的分析、挖掘、更深层次的应用，直观展示水、气环境质量要素，提升环境监测支撑环境管理和决策的能力和水平。

#### ①大气环境质量监控预警模块

对收集的大气监测数据进行综合智能分析，当数据异常时，监控预警模块会实时发布预警信息，管理人员可以高效的对该事件进行处理，提高工作效率。预警包括超标预警、断线预警和异常值预警等，在监测数值超标、数据连接中断和出现异常值时，自动给设定联系人发送提醒信息，保证系统的正常、稳定运行。

#### ②水环境质量监控预警模块

水环境质量监控预警是对水环境相关的要素（水污染源、监测项目等）通过在线监测设备进行实时监测和采样，并对收集的监测数据进行综合智能分析，当数据异常时，水环境质量监控预警模块会实时发布预警信息，管理人员可以高效的对该事件进行处理，提高工作效率。

（4）环境质量数据综合分析及展示

#### ①环境业务数据汇聚展示

#### 【环境监管执法分析展示】环境监管执法分析展示主要设计环境执法数据专题展示界面，主要将全区域内监察执法情况进行集中展示，全面展示执法人员情况、检查企业情况、执法笔录情况和发现问题情况。具体内容包括环境执法总体分析、执法双随机抽取分析、执法人员分析展示、执法情况分析、执法空间分布分析。

【危废转移分析展示】系统提供危废转移分析的展示，集中展示全区域内的危险废物企业概况（产废单位数和处置单位数）、转移量情况、处置量情况、处置方式情况、废物种类情况，系统可以柱状图、折线、饼状图形式展示具体的数量变化情况，同时可绘制危险废物转移曲线图，方便环保部门决策层更直观、更清楚的了解区域内的危险废物情况。

【项目审批分析展示】系统提供项目审批数据分析展示，集中展示全区的项目审批的总体情况，包括总体情况分析、项目审批专题分析、辐射项目验收专题分析、环评机构从业分析、环评机构数量分析等。

【行政处罚分析展示】行政处罚数据分析展示主要是设计行政处罚数据专题展示界面，主要将全区行政处罚数据情况进行集中展示，全面展示行政处罚现状、处罚案件来源、处罚性质分布、立案处罚件区域分布、被处罚对象金额统计、处罚立案情况对比等。

#### ②生态环境数据汇聚展示

#### 【环境质量数据分析展示】建立全区环境数据综合分析数据的展示，将全区域污染源管理数据、废水、废气排放数据、项目环评审批、监管执法、应急指挥、行政处罚等业务处理数据全部关联、串联起来，进行整体分析展示。

【污染源数据分析展示】针对单个企业展示污染源管理情况，主要包括污染源基本信息展示、建设项目信息展示、污染源动态信息展示、许可证基本信息展示、环境业务信息展示、排污量及排放标准展示、实时自动监控展示。

【污染源与环境质量关联分析】主要通过污染源分布的分析来评价对当地环境质量的影响。

#### ③生态环境晾晒台

以面向社会公众的应用场景需求为导向建设生态环境晾晒台，分别以水环境质量和大气环境质量为主题，对辖区内各乡镇街道环境质量监测数据进行实时展示，并综合历年考核结果形成区域排名等内容。

#### （5）环境地图

基于宁波市时空地理信息公共服务平台，以村社区级别的行政区划图层为底图，可查看区、乡镇街道以及村（社区）三级行政区划的边界范围，明确各区域环境情况及管辖范围，构建海曙区污染源地图和环境质量地图，具备区域、污染源类型及环境因素类型等条件的筛选功能。环境地图可叠加三线一单图层、饮用水源图层、声环境功能区图层、大气环境功能区划等图层，并提供多种辅助工具。

#### （6）“五维一体”动态全景

以二维环境地图为基础，结合卫星遥感、视频监控、3D可视化、360°全景，构建污染源监测、环境质量监测“五维一体”动态全景展示。

3、配套设施服务需求

（1）图像显示系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 55寸液晶拼接单元，物理拼缝：0.88mm；背光亮度：500cd/㎡；面板分辨率:1920X1080(支持4K*2K)；寿命：100000小时；比例：16:9；对比度:4500:1；可视角度:179°；响应时间：6ms；显示色彩：16.7M；接口类型:HDMI/DVI/VGA/VIDEO/网口/USB ；功耗：198W；电源：AC100V-240V, 50/60Hz。 |
| 屏体性能 | ▲采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，屏幕漏光度小于0.0001cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作，产品32灰阶切换时间＜4.5ms； 提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |
| 智能模块 | ▲可选模块支持内置wifi 模块，支持无线管理/边缘屏蔽/智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |
| 色彩校正 | ▲支持7 色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能，不需要人工参与自动对显示，进行色彩属性一致性校准。提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |
| 图像频率 | ▲可将输入的非50Hz/60Hz 的图像转换成60Hz 输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅； 提供相关检测报告并加盖原厂公章 |
| 能源效率 | ▲产品通过计算机显示器能源效率1级检测。 提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |

（2）显示机柜

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 全封闭一体化电视墙机柜式，前后左右上下四周封板包围，全方位可调节，底部开门，能满足全系列拼接单元支撑安装固定，采用优质冷轧钢板材质，外加静电保护，主体结构安装简易方便，柜体设计活动门板检修维护便捷，多方位功能布线方便跳线管理布线，每位下柜体配置一块层板可进行高度和深度调整，便于设备放置安装，可根据现场环境色调按照色卡来定制黑色/白色/灰色/蓝色等颜色，柜体表面处理经过脱脂/酸洗/磷化/静电喷塑高温烤漆等工艺确保表面细腻美观，两侧通风口设计轻松散热，满足55寸0.88mm2X4支撑安装。 |

（3）图像显示控制器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 支持最大12路HDMI输出， 4路HDMI输入，带编解码功能，输入信号源支持拼接、叠加、单屏、全屏、开窗、漫游、画面轮巡、预案保存调用、IP以及输出ID字符、字幕叠加等功能，可上位机回放输入信号源，以及远程开关机，重启等维护功能，采用插卡式结构，支持H.265/H.264视频解码以及管理主流NVR的回放上屏，兼容RTP、RTSP、ONVIF网络协议，支持不同品牌不用分辨率的网络摄像机以及球机混合解码，可手动添加和自动搜索批量添加网络摄像机的IP地址，支持G711A/G711U/G726等音频格式解码，单板可支持2x1200W@30fps/4x800W(4K)@30fps /16x1080P@30fps 或者32x720P@30fps实时解码输出，单板1个网络带2个HDMI 输出，单屏输出支持1路900W/800W/600W/500/400W，4路300W，9路200W,16路130W,25路720P，36路分割D1。 |
| 信号采集 | 信号采集共享周围设备级联控制带有一机控制多组任意大屏系统。 |
| 输入输出 | 支持HDMI、BNC、YPbPr、SDI、DVI、DisplayPort、HDBASET、光纤等信号输入输出，支持远距离同轴高清信号传输，传输距离可达1000m。可增选模块支持能通过语音控制处理器新建、端对端、开窗、清空、全屏、底图开关、字符显示关闭、调用模式，切换信源等。支持人脸识别登录软件以及后台相应的人的权限操作管理功能；可选配模块支持相关的手势动作控制窗口的放大缩小、全屏、关闭、切换信号等操作，同时根据日常的动作训练以达到更加智能精准动作的人工智能控制处理器；可增选模块支持预览功能，能同时对处理器和显示终端进行配置，设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示，可通过屏幕编号调整分屏显示顺序，可对视频文件进行回放，无须增加第三方设备可直接控制支持RJ45、RS232、RS485、IR、I/O接口的外围环境设备的软件编程,支持IOS、安卓、windows平板电脑控制,无须到现场编程，可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容，配有4个RS232串口、4个RJ45网口、8个RS485/422、8个红外口(可选16口)、8-Relays 继电器口等控制口，支持互联网远程编程，远程维护，远程升级。无需无线键盘鼠标或者有线的键盘鼠标硬件既可实现KVM+,即可通过移动终端Android和IOS系统软件的可视化软件管理平台直接控制输入电脑的任意内容，并可对电脑信号源输入的任意画面标注功能。 |
| 视频会议 | 支持两路视频会议信号输入 |
| 视频监控信号 | 支持并实现大华和海康视频监控平台8路高清视频信号输出。 |

（4）图像控制软件

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 可以将大屏幕设备的配置、参数以及用户的日常应用（包括信源、预案、通道、窗口等）信息以文件方式进行备份。采用中文操作控制维护界面，所有指标均在同一套控制软件上统一实现，支持用户硬件调试，系统备份，信源，窗口，场景，模式电源管理。支持 TCP/IP、RS232等不同的通信协议，实现不同厂家设备通信协议的统一调用，可以消除因拼接单元之间的物理缝隙。 |
| 知识产权 | ▲软件具有自主知识产权。提供相关证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 性能测试 | ▲软件通过软件产品登记测试，在建立新窗口、场景保存、系统设置，对关键功能数据进行有效校验，当运行发生错误时，有提示并且可以恢复正常。提供相关报告复印件并加盖原厂公章。 |

（5）投影系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格参数 | 屏幕比例: 16:9分辨率(dpi): 1920x1080dpi技术: 三片LCD技术平台类型: 无颜色分类: 白色变焦倍数: 1.2倍对比度: 15000:1；亮度: 3000流明(含)－4000流明(不含)适用场景: 商务办公；灯泡功率: 210W灯泡寿命: 4500-6500小时；100寸16：9电动幕布。 |

（6）操作台

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格参数 | 操作台 | 2工位操作台，每个工作位配备一组19寸机架和一个托盘和一个键盘抽屉。 |
|  | 操作电脑 | 4核CPU、8G内存、1T硬盘、双路19寸显示器，显卡支持四路HDMI输出。 |

（7）智慧屏

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格参数 | 屏体尺寸65寸触摸屏，触控点数20个；分辨率4K；安卓、Windows双系统；内存12GB；Flash 64GB。 产品采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、触摸屏。 |
| 白板书写 | ▲产品在白板书写时支持35ms书写延时。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。 |
| 国产自主芯片 | ▲为保证产品安全可信，产品视音频编解码芯片要求采用国产自主芯片。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。 |
| 无线投影 | ▲无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数支持6位或8位。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。 |
| 视频会议 | ▲产品支持通过触摸屏进行主席会控功能，申请主席后能够实现广播会场、添加/删除会场、远端静音/取消静音、结束/延长会议等功能。支持双屏双显功能，可外接一个显示设备，在两个设备上分别显示远端图像、本端图像和双流。支持标准H.323下H239协议，在主流1080P30的情况下，辅流可达到4K分辨率。支持标准SIP协议下BFCP，在主流1080P30的情况下，辅流可达到4K分辨率。支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。 |
| 网络连接 | ▲产品支持IPv4和IPv6双协议栈下的正常通信。产品提供API二次开发接口，实现与第三方系统集成。产品配套的触控平板内置以太网口接口及Wi-Fi模块，支持通过有线、无线网络与终端连接。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。 |
| 会议摄影 | ▲产品支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示。产品支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/离开会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。 |
| 售后服务 | ▲产品提供三年免费售后服务，包括远程支持服务及系统软件免费升级授权服务。须提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖原厂公章。 |

（8）执法平板电脑

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格参数 | 10.4英寸大小，内存6GB，硬盘128GB，支持5G全网通及WIFI模式，保护皮套带蓝牙键盘。 |

（9）其他配套内容

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格参数 | 大屏包边 | 配套定制 |
|  | 交换机 | 主流品牌24口千兆交换机 |
|  | 机柜 | 42U标准机柜 |
|  | 光纤服务 | 海曙分局至分所光纤服务 |
|  | 玻璃雾化膜 | 会议室玻璃墙面雾化 |
|  | 系统耗材 | HDMI线、理线器、配线架、网线、跳线等 |

4、运行维护建设需求

项目建成后，由宁波市海曙区生态文明建设服务中心成立项目维护领导小组负责运维服务管理工作。本项目运维服务由承建单位负责，运维期从项目终验之日起计算，软件部分免费运维期1年。

（1）运维工作要求

提供7*24小时热线电话支持：支持人员负责接听用户电话，答复用户的咨询，解决业务系统发生的简单故障，记录用户反映的意见和建议并及时反馈给相关部门和负责人。

Email信箱支持：为用户24小时开通Email信箱支持，接受用户的问题、反馈的意见或建议及其它请求，负责24小时内答复用户。

传真支持：为用户设置有专门的技术支持传真电话，保证5*8小时有人接受传真，并在收到传真2小时内响应用户请求。

现场技术支持：提供多种类型现场支持服务，确保用户请求的及时响应、问题的快速解决。

用户培训：针对不同用户，采用多种培训方式提供高质量的培训支持。

（2）运维工作内容

【系统应用程序维护】应用软件维护是系统维护的最主要内容。指对相应的应用程序及有关文档进行的修改和完善。系统的业务处理过程是通过应用程序的运行而实现的，一旦程序发生问题或业务发生变化，就必然地引起程序的修改和调整，因此系统维护的主要活动是对程序进行维护。

【数据维护】数据库是支撑业务运作的基础平台，需要定期检查运行状态。业务处理对数据的需求是不断发生变化的，除了系统中主体业务数据的定期正常更新外，还有许多数据需要进行不定期的更新，或随环境或业务的变化而进行调整，以及数据内容的增加、数据结构的调整。此外，还包括数据的备份与恢复等。

【代码维护】指对原有的代码进行的扩充、添加或删除等维护工作。随着系统应用范围的扩大，应用环境的变化，系统中的各种代码都需要进行一定程度的增加、修改、删除，以及设置新的代码。

【硬件设备维护】定期进行对主机及外设的日常维护和管理，如机器部件的清洗、润滑，设备故障的检修，易损部件的更换等，以保证系统正常有效地工作。

【机构和人员的变动】信息系统是人机系统，人工处理也占有重要地位，人的作用占主导地位。为了使信息系统的流程更加合理，有时涉及到机构和人员的变动。这种变化往往也会影响对设备和程序的维护工作。

（四）其他要求

如宁波市生态环境局需要调用本次项目成果，中标单位需积极配合做好接口开发等工作。本项目涉及到的数据对接工作需配合宁波市海曙区生态文明建设服务中心在建系统同步开展。

以上对工作要求中标单位须无条件接受，且承诺不产生额外费用，如履行不到位，业主单位可单方面终止合作，所有损失由中标单位承担。

# 第三章 供应商须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海曙区生态环境质量监控信息平台项目 |
| *2 | 采购最高限价：人民币1900000元；投标报价超过采购最高限价的，作无效标处理。 |
| *3 | 服务期限：合同签订后3个月内完成平台建设，并通过项目验收；本项目运维服务由承建单位负责，运维期从项目终验之日起计算，软件部分免费运维期1年。 |
| 4 | 招标范围：第二章 采购需求要求的全部内容 |
| *5 | 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价。 （2）本项目投标报价包含本项目采购需求包含的设备、软件系统建设、技术服务成果的人工费、运维费、售后服务、管理费、利润、风险因素、规费、税金、招标代理服务给等一切与完成本项目相关的费用。 （5）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 （6）中标服务费的收取标准：代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的服务招标费率收费标准，根据中标总金额向中标人收取中标服务费。 关于本次招标代理服务费用汇入以下帐户： 开户银行：宁波银行甬江支行（行号：313332082133） 户名：浙江中创招投标有限公司 账号：40030122000275085 |
| 3 | 投标文件数量： 本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： *（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| *4 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| *5 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 6 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》 |
| 7 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示网站详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 8 | 投标保证金：无。 |
| 9 | 采购资金来源：预算资金 |
| *10 | 投标文件有效期：自开标日起90天。 |
| 商务要求条款 |
| 1 | 按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的内容及中标金额签订合同。 |
| 2 | 合同签订时间：中标通知书发出30日内 |
| 3 | 服务内容（数量）增减变更：本合同金额的增加变更不得达到或超过中标金额的10%。 |
| 4 | 其它：不允许有投标备选方案 |
| 15 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位和代理公司。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.“供应商、投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3. “项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的服务。

4. “书面形式”包括信函、传真、电报等。

5. “*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：

*1．投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（招标文件允许的除外）。

*2．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*3．投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

二、采购文件

采购文件是供应商编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。采购文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

1．供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面

作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝或评定为无效投标。

采购文件中标注“*”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（三）采购文件的澄清与修改 （包含答复或补充等形式）

1．供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应以书面形式要求采购单位澄清。采购单位可以对已发出的采购文件进行必要澄清、修改，澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位应当在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．采购文件的澄清、修改都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人未通过代理机构，不得擅自澄清、修改采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2．电子投标文件，按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3．以U盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4．投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章或纸质盖章扫描后上传。

1．资格文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

a、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

b、2020年财务状况报告复印件（2020年财务状况报告尚未审计的，可提供2020年12月份的财务报表），其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

c、投标人的2021年1月以来任意月份缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

d、投标人的2021年1月以来任意月份缴纳社会保险的凭据证明材料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

e、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（见投标声明书）；

f、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见投标声明书）。

（1）投标人的特定条件的证明文件（如有）；

（2）投标声明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）其他投标人认为需要补充说明的资料。

2.商务技术文件

（1）评分标准对应页码（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）法定代表人身份证明书（格式详见第六章 投标文件格式）；或法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件，另提供被授权人身份证正反面复印件及社保部门出具的开标日前近一个月社保证明复印件）（格式详见第六章 投标文件格式）；

（4）供应商基本情况表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（5）技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入人员情况（包括项目负责人简历表、本项目人员配备表）（格式详见第六章 投标文件格式）；

（8）供应商业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（9）评分标准中需要提供其他内容（格式自拟）；

（10）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）投标报价明细表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）中小企业声明函（格式详见第六章 投标文件格式）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式详见第六章 投标文件格式）；

（5）政府采购统计基础信息表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

4．注意事项

*（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章或纸质盖章扫描后上传。

（2）上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（3）投标文件在提供对投标货物/产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物/产品的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

（二）投标文件的语言及计量

*1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1．投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2．投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知。

*3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1．自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4．中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

无需提交。

（六）投标文件的签署和份数

1．供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名（或盖章）部分签好（盖完章）后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-881-7190）。

3、以U盘存储的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

3、未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

4、如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

1．在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件规定的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全，投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标文件数量不符合采购文件要求或者内容失实、虚假的；

（4）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（5）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）经三分之二以上评标委员会确定与采购文件中标注“*”的条款发生实质性偏离的。

（7）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

2．在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；或者未标注“*”的条款负偏离达到或者超过采购文件规定数量的；

（3）投标技术方案存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项的；

（5）评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4．符合采购文件中第四章“评标办法及评分标准”规定的投标无效条件的。

5．被拒绝的投标文件视为无效投标。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

（二）电子投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起60分钟内；

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（三）特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有投标人递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

见第四章“评标办法及评分标准”

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人；

2．采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；

3．采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在相关媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书；

4．中标供应商拒绝与采购人签订合同或因被质疑、投诉查实等原因取消中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人（如有）为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动；

5．中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将按规定对违规供应商进行处罚。

七、废标

出现以下情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

2．供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4．因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、质疑和投诉

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

九、合同授予

（一）签订合同

1．采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定签订政府采购合同。采购文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订政府采购合同的，将视为放弃中标，将被扣罚投标保证金并取消中标资格，并按规定报监管部门进行处理。

2．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

3．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在相关媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（二）履约保证金

1．签订合同前，中标供应商应根据采购文件约定向采购人足额交纳履约保证金。

2．签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 十、履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十一、政府采购政策

1本项目  非 专门面向中小企业采购。

2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 。

3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2％（工程项目为 1%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

*11供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交报价文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*12供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其报价无效。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、评标程序

（一）资格性审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 |

合格投标人不足3家的，评标程序不进行。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标人按照采购文件规定要求盖章； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即带“*”的条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）澄清有关问题

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。电子投标文件的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，投标人提交澄清说明或补正的时间为30分钟。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（四）详细评审

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值保留一位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个供应商商务技术分的得分，取算术平均分（分值均四舍五入，保留两位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（分值均四舍五入，保留两位小数）。综合得分小数点后保留两位小数。

注：1）评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）在报价文件的评审过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（如出现某一投标人的投标报价低于其他通过符合性审查投标人的平均报价的70%，评标委员会将启动该程序）。

（五）推荐中标候选人

1．评标委员会根据各供应商的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排序第一的投标人为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价均相同的，由供应商抽签确定（先抽中的排名在先）。

2．中标候选人数量：1家

3．若排名第一的中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，采购人重新组织招标。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性评审 | 评标委员会根据投标产品技术指标“产品技术需求”内容的响应情况：全部满足的得满分20分，技术指标负偏离每项扣1分，含▲项技术指标负偏离每项扣2分，扣完为止。 注：标识招标文件要求提供的技术支持资料需附在投标文件中，如投标文件中未提供技术支持资料，或投标响应与技术支持资料上的指标不一致的，则评委可以以该项技术参数负偏离处理。 | 20分 |
| 2 | 企业实力 | 1、投标人具有环保类平台软件著作权。每提供一个得0.5分。满分3分。（证书复印件编入投标文件并加盖公章） | 10分 |
|  |  | 2、投标人具有环保类软件评测报告。每提供一个得1分。满分3分。（证书复印件编入投标文件并加盖公章） |  |
|  |  | 3、投标人具有环保行业相关专利的得2分。（证书复印件编入投标文件并加盖公章） |  |
|  |  | 4、投标人具有高新技术企业认证的得2分。（证书复印件编入投标文件并加盖公章） |  |
| 3 | 同类业绩 | 2019年1月1日至今投标人具有独立承担的与本项目相关生态环境应用项目案例的每个得1分，最高得3分。（需提供合同复印件加盖单位公章） | 3分 |
| 4 | 技术方案 | 1、需求分析：评标委员会根据投标人对本项目的需求理解分析是否分析清晰、到位进行综合评议。满分8分。 | 26分 |
|  |  | 2、重难点分析：评标委员会根据投标人对本项目的重难点分析是否分析清晰、到位及应对方案措施是否合理、科学等方面进行综合评议。满分6分。 |  |
|  |  | 3、技术架构：评标委员会根据投标人对本项目的总体技术架构设计、功能架构设计及信息安全架构设计的科学性、可靠性分析是否分析清晰、到位等方面进行综合评议。满分12分。 |  |
| 5 | 讲标答辩 | 投标人提供讲标PPT,并围绕本次项目核心问题进行相关平台软件或原型系统的演示（未涉及环保行业的投标人可依据其他行业的改造解决方案进行讲标答辩）。评标委员会根据现场演示（5分）及讲标答辩（5分）综合情况进行评分（0-10分）。 | 10分 |
| 6 | 服务维护能力 | 1、服务方案：评标委员会根据投标人针对本项目提供的运维服务保障体系、运维服务服务内容、运维服务服务流程、运维服务管理制度进行综合评议。满分3分。 | 6分 |
|  |  | 2、服务便捷性：投标人提供服务维护的保障能力，服务响应时间及后续服务便捷性和相关服务运维承诺进行综合评议。满分3分。 |  |
| 7 | 特殊承诺 | 投标单位针对本项目服务提升提供特殊承诺，评标委员会根据特殊承诺的价值进行综合评分，满分8分。 | 8分 |
| 8 | 实施方案 | 1、根据投标人实施方案的规划方案、施工组织措施、施工进度计划合理性、试运行、测试、调优、系统管理培训进行综合比较评议。满分4分。 | 7分 |
|  |  | 2、根据投标人各项施工保障措施是否合理性进行综合比较评议。满分3分。 |  |
| 9 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价并得价格分10分。其他投标人的价格分按下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）*10%*100。 按政府采购政策本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10分 |

# 第五章 合同条款及格式

（最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据            项目（招标编号：      ）的招标结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元/年）人民币。

三、履约保证金

乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

四、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、服务期限

1. 项目时间要求：

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

七、款项支付

付款方式：

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

十三、其他约定事项

1、组成本合同的有关文件

下列关于                    号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件；

（2）服务承诺；

（3）甲乙双方商定的其他文件。

2、本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

3、本合同一式   份，甲方、乙方各执  份，并具有同等法律效力。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：      年  月  日

# 第六章  投标文件格式

## 1、投标文件的外包装封面

电子备份投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标文件于投标截止时间前不得启封

年  月  日

## 2、投标文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

3、投标声明书格式

投标声明书

致宁波市海曙区生态文明建设服务中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

3、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中                 （有或没有）重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

6、本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7、我方已完全明确采购文件告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 4、评分标准对应页码

评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- |

说明：投标人可自行设计表格。

## 5、投标函

投标函

致宁波市海曙区生态文明建设服务中心：

根据贵方                              项目的采购公告（项目编号：         ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交电子投标文件 壹 份、电子备份投标文件 壹 份。

1．据此函，签字代表宣布并承诺：

（1）我方对采购项目愿以承诺的投标总价承担采购文件规定内容的服务。

（2）本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（3）本投标自开标之日起     天内有效。

（4）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(如有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付采购代理服务费。

2．我们郑重声明：我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（加盖公章）：

地址：                                          邮编：__________

电话：                                          传真：__________

电子邮箱：

投标人代表姓名 ___________  职务：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年___月___日

## 6、法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

致：                 （采购单位名称） ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任      （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章）

6、法定代表人授权委托书格式（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件）：

法定代表人授权委托书

致：                 （采购单位名称） ：

我            （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件及社保部门出具的开标日前近一个月的社保证明复印件，加盖公章）

7、供应商基本情况表格式：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中：高级职称 |
| 注册资金（或开办资金） |  | 中级职称 |
| 开户银行（基本账户） |  | 初级职称 |
| 账号 |  | 其他 |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 8、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：                  项目名称：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、《采购文件》第二章采购需求（除商务要求外）为供应商必须满足的最基本要求，只允许无偏离或正偏离。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离”的字样。

供 应 商  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

## 9、 商务条款偏离表：

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注 ：1、供应商须针对第二章  采购需求中商务要求表、第三章供应商须知中前附表内容及其他采购文件中商务条款要求进行响应，只允许无偏离或正偏离。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：                          日  期：

## 10、拟投入人员情况：

项目负责人简历表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |
| 采购单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 面积 | 备注 |
| 备注 |  |

供 应 商  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

本项目人员配备表

项目编号：                   项目名称：

| 负责工作任务 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供 应 商  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

## 11.供应商业绩表：

供应商业绩表

| 序号 | 合同签订日期 | 项目名称 | 面积 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：评分标准要求提供的相关证明材料

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：                          日  期：

12、 开标一览表

开标一览表

项目编号：                  项目名称：                       单位：元

| 序号 | 采购内容 | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 海曙区生态环境质量监控信息平台项目 | 大写： 小写： | 合同签订后3个月内完成平台建设，并通过项目验收；本项目运维服务由承建单位负责，运维期从项目终验之日起计算，软件部分免费运维期1年。 |
| 投标声明 |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：                          日  期：

13.投标报价明细表

投标报价明细表

采购项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 投标总价（三年） |  |

备注：

1）本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟表格。

2）投标总价应与开标一览表的投标报价一致。如不一致，以开标一览表为准。

3）本表中须详细列明建设投资费用（含各类设备、装置、材料及附属设施等的成本及安装调试费用）、日常维护费用（含人员工资、社保、福利等以及运行电费，燃料费用，各类设备设施维护保养费用等）、水质自行检测费用、水质应急处置费用、防汛防台等环境保障费用、企业管理费用，利润、税金以及其他与水质维护相关的各项费用。

供 应 商  （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

14、中小企业声明函格式：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的（项目名称）       采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）    ，属于 软件和信息技术服务业   ；承建（承接）企业为（企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于                 （中型企业、小型企业或微型企业）；

2. （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为（企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于                 （中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

- 根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿

业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，

登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有

关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第

2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)

上财政部发布的文件为准。

## 15、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非残疾人福利性单位请勿填写。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 16、 政府采购统计基础信息表格式

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物或服务是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 投标金额（万元） | / |

备注：请各供应商务必填写此表作为投标文件的组成部分