公开招标采购文件

（电子招投标）

项目编号：ZJZC-257029

项目名称：明湖花苑二期、明湖花苑三期小区智慧安防采购项目

采购单位：宁波市鄞州区邱隘镇人民政府

浙江中创招投标有限公司

二〇二五年六月

目录

第一章  公开招标采购公告	4

第二章  采购需求	8

一、 商务需求	8

二、 采购需求	11

第三章  投标人须知	31

前附表	31

一、总则	34

（一）适用范围	34

（二）定义	34

（三）采购方式	34

（四）投标委托	34

（五）投标费用	34

（六）联合体投标	34

（七）转包与分包	34

（八）特别说明	34

（九）关于分公司投标	35

（十）关于知识产权	35

（十一）质疑和投诉	35

二、采购文件	36

（一）采购文件的构成	36

（二）投标人的风险	36

（三）采购文件的澄清与修改	36

三、投标文件的编制	37

（一）投标文件的组成	37

（二）投标文件的语言及计量	38

（三）投标报价	38

（四）投标文件的有效期	38

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	38

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回	39

（七）投标无效的情形	40

四、开标	40

（一）开标准备	40

（二）开标程序	40

五、评标	41

（一）组建评标委员会	41

（二）评标方法	41

（三）评标程序	41

（四）评标过程保密	41

六、定标	42

七、评标过程的监控	42

八、合同授予	42

（一）签订合同	42

（二）履约保证金（如有）	43

九、特别说明	43

第四章  评标办法及评分标准	46

一、评标委员会	46

二、评标方法	46

三、评标过程	48

四、投标无效的情形	52

五、评分标准	54

第五章  政府采购合同主要条款	59

第六章  投标文件格式	66

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）	108

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况：

明湖花苑二期、明湖花苑三期小区智慧安防采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年07月09日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-257029

项目名称：明湖花苑二期、明湖花苑三期小区智慧安防采购项目

预算金额（元）：1200000.00

最高限价（元）：336326.00，444616.00

采购需求：

标项一

标项名称：明湖花苑二期小区智慧安防采购项目

数量：1

预算金额（元）：600000.00

最高限价（元）：336326.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件第二章采购需求。

备注：标段一的中标单位不得同时中标标段二。

标项二

标项名称：明湖花苑三期小区智慧安防采购项目

数量：1

预算金额（元）：600000.00

最高限价（元）：444616.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件第二章采购需求。

备注：标段二的中标单位不得同时中标标段一。

合同履约期限：（所有标项）自合同签订之日起3个月。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年06月19日至2025年06月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月09日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）。

开标时间：2025年07月09日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）、参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。（2）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、财库[2022]19号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)（3）、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波政府采购网”、“宁波市公共服务平台”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。（4）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一品目的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区邱隘镇人民政府

地址：宁波市鄞州区邱隘镇人民北路2号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-88416508

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-88412488

2.采购代理机构信息

名称：浙江中创招投标有限公司

地址：宁波市海曙区环城西路北段225号真如中心15楼

传真：0574-87179089

项目联系人（询问）：陈雷、缑子末、曹景恺、胡霞、胡智名、李晶、张晓亮

项目联系方式（询问）：0574-87179083

质疑联系人：吴盛霞

质疑联系方式：0574-87179083

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地  址：宁波市鄞州区前河南路16号

传  真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 商务需求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| *交货期 | 自合同签订之日起3个月。 |
| *质保期限 | 自本项目完成并验收合格之日起3年。 |
| 交货地点 | 宁波市鄞州区，招标人指定地点。 |
| 付款 | 1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总金额的40%作为预付款； 2、全部设备安装调试完成后七个工作日内支付至合同价款的80%； 3、本项目完成并验收合格且通过采购人审核后，采购人在7个工作日内向中标人支付剩余实际金额。 |
| 质量要求 | 达到国家、行业、地方及采购需求中的验收标准要求。 |
| 售后服务要求 | 1、设备出现故障，接用户通知后2小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为中标人收到采购人通知后24小时内，其他售后服务内容由投标人进行承诺， 2、中标人如在质保期内末履行合同约定的质量保证及规定时间内的售后维修服务等，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况，中标人除承担因中标人不及时维修而由采购人自主维修的费用外，并按合同总价的20%承担违约责任，如果给采购人造成其他额外损失的还应当追加赔偿。 |
| 备品备件 | 投标人应列明货物质保期3年后所需的备品备件清单及价格，该费用不包含在投标价格中。 |
| 履约保证金 | 履约保证金：合同总价的1%； 履约保证金形式：银行转账或银行保函； 履约保证金结算：经采购人履约考核并出具考核结果后7个工作日内进行结算（银行保函自动失效）。 |
| 合同结算办法 | - 设备部分合同结算办法： - 本合同为固定综合单价合同，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价按实结算。 - 安装配套部分合同结算办法： - （1）合同中有相同项目单价的，执行合同原有的价格；（2）合同中没有相同但有类似项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定（合同中存在二个及以上类似项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准）； （3）合同中没有适用单价的，由乙方按以下原则进行重新组价，并经甲方确认： ①计价依据：a由浙江高专建筑设计研究院有限公司设计的《明湖花苑二期、明湖花苑三期小区智慧安防采购项目设计方案》；b《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；c《宁波建设工程造价信息》、《浙江造价信息》；d浙江省、宁波市及鄞州区有关文件规定等。 ②信息价：a人工市场信息价：按《宁波建设工程造价信息（综合版）》2025年04月刊计入；主要材料信息价：按《宁波建设工程造价信息（综合版）》2025年（4）月刊宁波市区除税信息价计入，缺项材料按《浙江造价信息》2025年第4期除税信息价计入，无信息价材料价格按市场询价除税价计入。 （5）施工组织措施费：按通用安装工程中值费率计取，其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值费率并结合“甬建发[2022]34号”文件规定计取。提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、安全文明施工标准提升增加费均不计取。 （6）企业管理费、利润：按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值费率计取，安全生产责任保险费按“市建管[2024]12号”文件规定计取。 （7）其他项目费：标化工地增加费、优质工程增加费均不计取。 （8）规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定费率乘0.3系数计取。 （9）税金：按“浙建建发[2019]92号”文件规定，采用一般计税法。 |

## 技术需求

- 项目建设目标

- 通过小区安防监控系统的升级改造，获得更清晰的监控画面、更稳定可靠的视频录像以及更便捷的操作管理。改造后的安防监控系统能够基本实现公共区域监控全覆盖，有效遏制并预防犯罪事件，从而提升小区的整体防御能力。同时，系统还能提供智能分析功能，如异常行为监测、人员聚集监测、徘徊监测、电瓶车进入电梯行为的检测等，为小区居民创造一个更加安全的生活环境。此外，安防监控系统的升级改造还将注重系统的可扩展性和兼容性，确保未来能够轻松升级和集成新的安防技术和设备，以满足小区日益增长的安全需求。

- 采购清单

- 标项一：明湖花苑二期小区智慧安防采购项目采购清单

- ①明湖花苑二期小区智慧安防采购项目采购清单（设备部分）

| 明湖花苑二期小区智慧安防采购的采购清单（设备部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目参数 | 计量 单位 | 暂定数量 |
| 前端摄像机及视频存储 |  |  |  |  |
| 1 | 球机监控 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； - 最大补光距离：≥30m（白光）；≥150m（红外）；补光类型：红外+白光； - 镜头焦距：4.8mm~154mm； - 光学变倍：≥32倍； - 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； - 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持≥6种，属性≥8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； - 透雾功能：电子透雾； - 音频输入：≥1路（LINE IN；裸线）； - 音频输出：≥1路（LINE OUT；裸线）； - 语音对讲：支持； - 报警输入：≥2路，开关量输入（0~5V DC）； - 报警输出：≥1路； - 供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； - 球机尺寸：6寸； - 接口类型：RJ45接口； - 其他特性：光警戒； - 设备应具有智能风控加热除雾功能,可自动去除内部水状和雾状附着物； - 设备可实现白光、红外和暖光补光，红外补光距离不低于250米，白光补光距离不低于80米 | 台 | 1 |
| 2 | 室外网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥50m（红外）； 补光灯：≥1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：≥76°；垂直：≥40°；对角：≥92°；智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 台 | 42 |
| 3 | 立杆杆件 | 立杆（3.5米）立杆壁厚≥2.5mm，材料采用热镀锌圆管；立杆底板采用280*280MM正方形或直径Ф280MM圆形钢板，厚度16mm | 台 | 6 |
| 4 | 防雷箱 | 150×100×100mm | 个 | 20 |
| 5 | 2合1避雷器装置安装 | 电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M | 个 | 42 |
| 6 | 地下室高清网络红外枪机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 补光灯：≥1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：3.6mm； - 镜头光圈：F2.0； - 视场角：水平：≥76°；垂直：≥40°；对角：≥92°；智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； - 宽动态：支持； - 内置MIC：支持； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 预览最大用户数：≥6个（总带宽:24 M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67 | 台 | 35 |
| 7 | 摄像机支架 | 采用铝合金材质，不易生锈； 白色； 支持最大承重≥1.0kg； 支持壁装安装方式，支持水平：0~360°，竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 台 | 25 |
| 8 | 吊杆支架 | 可伸缩0.6-1.2m | 台 | 10 |
| 9 | 高清网络红外枪机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 补光灯：≥1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：3.6mm； - 镜头光圈：F2.0； - 视场角：水平：≥76°；垂直：≥40°；对角：≥92°；智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； - 宽动态：支持； - 内置MIC：支持； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022 - 预览最大用户数：≥6个（总带宽:24 M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67 | 台 | 32 |
| 10 | 摄像机支架 | 采用铝合金材质，不易生锈； 白色； 支持最大承重≥1.0kg； 支持壁装安装方式，支持水平：0~360°，竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 台 | 32 |
| 11 | 开关电源 | DC12V/10A | 个 | 35 |
| 12 | 红外半球摄像机 | - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥1920×1080； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 补光灯：≥2颗（红外灯）； - 镜头类型：电动变焦； - 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； - 镜头光圈：F1.6； - 视场角：水平：92.6°～30°；垂直：51.2°～17°；对角：112.8°～36.5°； - 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 热度图：支持； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性、≥8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； - 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB； - 走廊模式：90°/270°（在1080p分辨率及以下支持）；音频接口：支持； - 内置MIC：支持，内置≥1个MIC； - 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；人脸检测；物品遗留；物品搬移；虚焦侦测； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； - 最大Micro SD卡：≥256GB； - 音频输入：≥1路； - 音频输出：≥1路； - 报警输入：≥1路； - 报警输出：≥1路； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67； | 台 | 1 |
| 13 | 电梯智能摄像机 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥10m（红外）； - 补光灯：≥2颗（红外灯）≥；2颗（暖光灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：2.1mm； - 镜头光圈：F1.6； - 视场角：水平：≥136°；垂直：≥71°；对角：≥162°；支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预；支持一个光电式楼层传感器，可检测电梯所在楼层、运行方向和速度，支持电瓶车禁止入梯楼层可设；楼层识别功能检验可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报，支持电瓶车入梯、煤气罐(瓶装液化气)入梯2种智能方案同时开启；可设置报警类型为电瓶车单独报警、自行车单独报警、电瓶车或自行车报警、煤气罐报警;当样机检测到煤气罐进入电梯时,电梯门无法关闭,并进行声光警告;开启电瓶车入梯、煤气罐(瓶装液化气)入梯侦测报警功能时,玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域不应产生报警； - 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 宽动态：支持； - 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； - 音频接口：支持； - 内置MIC：支持，内置≥1个MIC； - 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； - 预览最大用户数：≥20个（总带宽：64M）； - 最大Micro SD卡：≥256GB； - RS-485接口：≥1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； - 音频输入：≥1路； - 音频输出：≥1路； - 报警输入：≥1路； - 报警输出：≥1路； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67；IK10； | 台 | 22 |
| 14 | 电梯专用电源 | AC输入线≥350mm； DC输出线≥800mm； 灰色； 支持共模4KV,差模2KV； 达到V5能效等级；支持AC180~260V电压供电； 支持DC12V2A输出； 适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用； 通过3C检测 | 个 | 22 |
| 15 | 无线网桥 | 网桥网络接口：具备≥1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、≥1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 插墙式PoE电源模块网络接口：具备≥1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、≥1个10/100Mbps自协商以太网口； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 最佳无线传输距离：≤200m； 整机最大无线传输速率：≥300Mbps； 数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； 拨码开关：≥1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷； 工作温度：-20℃～+55℃； 供电方式：网桥仅支持非标24V PoE电源（标配）供电，需通过网线连接外置PoE电源模块进行供电； 成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端； | 套 | 22 |
| 16 | 强光抑制摄像机 | - 传感器类型：1/2.9英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； - 补光灯：≥2颗（红外灯）；≥2颗（暖光灯）； - 镜头类型：电动变焦； - 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； - 镜头光圈：F1.6； - 视场角：水平：97°～28°；垂直：52°～16°；对角：117°～32°； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；快速移动；停车检测； - 物品监控：物品遗留；物品搬移； - 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 宽动态：120dB； - 走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）； - 音频接口：支持； - 内置MIC：支持，内置≥1个MIC； - 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；虚焦侦测；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；SMD； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； - 最大Micro SD卡：≥1256GB； - 音频输入：≥1路； - 音频输出：≥1路； - 报警输入：≥1路； - 报警输出：≥1路； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67； | 台 | 2 |
| 17 | 摄像机支架 | 采用铝合金材质，不易生锈； 白色； 支持最大承重≥1.0kg； 支持壁装安装方式； 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 台 | 2 |
| 18 | 32路硬盘录像机 | - 主处理器：工业级微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； - 周界后智能性能（路数）：≥2路，每路绘制≥10规则线； - 周界前智能性能（路数）：≥8路； - 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：≥1路，单路同时最多检测≥12张人脸； - 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1.前端人脸检测+后端人脸比对支持≥8路图片流，最多同时处理≥12张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理≥12张/秒人脸； - 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理≥8个事件/秒）； - 接入路数：≥32路； - 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； - 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps； - 报警输入：≥16路； - 报警输出：≥4路； - 硬盘接口：≥9个SATA，单盘最大≥20T；RS-485接口：≥1个； - 网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； - 设备支持单独对算法模型文件进行升级； - 升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级； - 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制； | 台 | 5 |
| 19 | 监控硬盘 | 单盘容量：≥4TB；硬盘接口：SATA；转速：≥5400RPM；缓存：≥256MB | 块 | 36 |
| 20 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1 |
| 显示设备 |  |  |  |  |
| 21 | 55寸电视机 | - 产品尺寸：55″ - 亮度：200cd/m² - 对比度：3000:1 - 分辨率：≥1920×1080 - 裸机尺寸（含边框）：宽1232mm；高716mm；厚77mm - 安装方式：底座、壁挂控制方式：旋钮按键、红外遥控；输入信号：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1；输出信号：内置喇叭；标配配件：HDMI线缆、电源线、遥控器； | 台 | 4 |
| 22 | 壁挂支架 | 配套后维护支架 | 台 | 4 |
| 23 | HDMI线 | HDMI线≥10米 | 根 | 5 |
| 机房网络建设 |  |  |  |  |
| 24 | 8口接入交换机 | 8个100M接口+1个1000M光口，支持web口管理，交换容量32Gbps，包转发率2.7Mpps | 台 | 2 |
| 25 | 24口接入交换机 | 24*10/100/1000TX+ 4*SFP，交换容量：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：81/96Mpps | 台 | 7 |
| 26 | 核心交换机 | - 1.交换容量≥6.5Tbps。包转发率≥222Mpps。 - 2.固化1000M以太网端口≥28个，复用1000M SFP光口≥4个，固化10GSFP+光接口≥4个。3.要求交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供第三方检测机构出具的IK防护等级测试报告。 - 4.要求所投设备MAC地址≥32K。支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 - 5.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。 - 6.支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理； - 7.支持特有的CPU保护策略，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 - 8.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，对有攻击行为的用户进行隔离。提供相应证明文件。 - 9.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。提供相应证明文件。 - 10.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 台 | 1 |
| 27 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 16 |
| 28 | 千兆光收发器 | 千兆1光1电、SC接口、10km、单模单纤，1310/1550nm（一收一发） | 套 | 4 |
| 29 | 网络机柜 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 综合管路管线 |  |  |  |  |
| 30 | 室外超5类防水网线 | 管内穿线 | m | 1500.00 |
| 31 | 室内超5类网线 | 管内穿线 | m | 3000.00 |
| 32 | 6芯单模光缆 | 管内穿放 | m | 800.00 |
| 33 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒（含耦合器、尾纤） | 个 | 7 |
| 34 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架（含耦合器、光纤尾纤） | 个 | 2 |
| 35 | 单模光纤跳线 | 2米单模光纤跳线 | 条 | 14 |
| 36 | 光纤熔接 | 光纤芯数熔接 | 芯 | 84 |
| 37 | 网线跳线 | 2米6类网线跳线 | 条 | 14 |
| 38 | 配线 | 铜芯多股绝缘电线 RVV2×1.0，管内穿线 | m | 3500.00 |
| 39 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3×2.5 | m | 800.00 |
| 40 | 配管 | 半硬质塑料管PE32×1.8，地埋敷设 | m | 850.00 |
| 41 | 配管 | 刚性阻燃管 PVC25，砖、混凝土结构暗配 | m | 1600.00 |
| 42 | 配管 | 镀锌钢管SC32，地埋敷设 | m | 60.00 |
| 43 | 室外安防管理箱 | 800*600*400mm304不锈钢，壁厚≥1.5mm（含空开、电源模块漏电保护器等附件）； 留有电源插座等。有部分空间的预留，以便将来扩容使用。室外需考虑防腐及箱体基础。 | 个 | 4 |
| 44 | 室内安防箱 | 800*600*200mm冷扎钢板材质，壁厚≥1.5mm（含空开、接地端子、漏电保护器等附件）、留有电源插座等。有部分空间的预留，以便将来扩容使用。 | 个 | 3 |
| 45 | 监控安装辅材 | 监控安装辅材 | 项 | 1 |

- 注：*投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，投标文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书书复印件并加盖公章。

- ②明湖花苑二期小区智慧安防采购项目采购清单（安装配套部分）

| 明湖花苑二期小区智慧安防采购的采购清单（安装配套部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目参数 | 计量 单位 | 暂定数量 |
| 1 | 立杆基础及浇筑 | 基础尺寸≥600*600*800mm(长*宽*深)；基础采用商品砼C25（搅拌混凝土）灌筑，基础预埋件规格（4-M22）*800mm。立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平 | 台 | 6 |
| 2 | 机房整改 | 老电视墙设备拆除，原机房线路整理 | 批 | 1 |
| 3 | 凿（压）槽 | 路面开挖深度0.8米，宽度0.5米，开挖放置管线后路面修复 | m | 60.00 |
| 4 | 凿（压）槽 | 绿化开挖深度0.5米，宽度0.5米，开挖放置管线后绿化修复 | m | 300.00 |
| 5 | 人(手)孔砲筑 | 手孔井400×400×450m | 个 | 3 |

- 标项二：明湖花苑三期小区智慧安防采购项目的采购清单

- ①明湖花苑三期小区智慧安防采购项目采购清单（设备部分）

| 明湖花苑三期小区智慧安防采购的采购清单（设备部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目参数 | 计量 单位 | 预估数量 |
| 治安监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外网络摄像机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 补光灯：≥1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：3.6mm； - 镜头光圈：F2.0； - 视场角：水平：≥76°；垂直：≥40°；对角：≥92°；智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； - 宽动态：支持； - 内置MIC：支持； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67； | 台 | 45 |
| 2 | 立杆杆件 | 立杆（3.5米）立杆壁厚≥2.5mm，材料采用热镀锌圆管；立杆底板采用280*280MM正方形或直径Ф280MM圆形钢板，厚度16mm | 根 | 2 |
| 3 | 防雷箱 | 150*100*100mm | 个 | 25 |
| 4 | 2合1避雷器 | 电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M | 个 | 45 |
| 5 | 地下室高清网络红外枪机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 补光灯：≥1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：3.6mm； - 镜头光圈：F2.0； - 视场角：水平：≥76°；垂直：≥40°；对角：≥92°； - 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； - 宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67； | 台 | 50 |
| 6 | 摄像机支架 | 采用铝合金材质，不易生锈； 白色； 支持最大承重≥1.0kg； 支持壁装安装方式，支持水平：0~360°，竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 台 | 30 |
| 7 | 吊杆支架 | 吊杆支架，可伸缩0.6-1.2m | 台 | 20 |
| 8 | 高清网络红外枪机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 补光灯：≥1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：3.6mm； - 镜头光圈：F2.0； - 视场角：水平：≥76°；垂直：≥40°；对角：≥92°； - 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； - 宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67； | 台 | 38 |
| 9 | 摄像机支架 | 采用铝合金材质，不易生锈； 白色； 支持最大承重≥1.0kg； 支持壁装安装方式，支持水平：0~360°，竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 台 | 38 |
| 10 | 开关电源 | DC12V/10A | 个 | 42 |
| 11 | 红外半球摄像机 | - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥1920×1080； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 补光灯：≥2颗（红外灯）； - 镜头类型：电动变焦； - 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； - 镜头光圈：F1.6； - 视场角：水平：92.6°～30°；垂直：51.2°～17°；对角：112.8°～36.5°； - 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 热度图：支持； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； - 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性、≥8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； - 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； - 宽动态：120dB； - 走廊模式：90°/270°（在1080p分辨率及以下支持）； - 音频接口：支持； - 内置MIC：支持，内置≥1个MIC； - 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；人脸检测；物品遗留；物品搬移；虚焦侦测；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； - 最大Micro SD卡：≥256GB； - 音频输入：≥1路； - 音频输出：≥1路； - 报警输入：≥1路； - 报警输出：≥1路； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67； | 台 | 1 |
| 12 | 电梯智能摄像机 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥10m（红外）； - 补光灯：≥2颗（红外灯）；≥2颗（暖光灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：2.1mm； - 镜头光圈：F1.6； - 视场角：水平：≥136°；垂直：≥71°；对角：≥162°； - 支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预；支持一个光电式楼层传感器，可检测电梯所在楼层、运行方向和速度，支持电瓶车禁止入梯楼层可设；楼层识别功能检验可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报，支持电瓶车入梯、煤气罐(瓶装液化气)入梯2种智能方案同时开启；可设置报警类型为电瓶车单独报警、自行车单独报警、电瓶车或自行车报警、煤气罐报警;当样机检测到煤气罐进入电梯时,电梯门无法关闭,并进行声光警告;开启电瓶车入梯、煤气罐(瓶装液化气)入梯侦测报警功能时,玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域不应产生报警； - 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 宽动态：支持； - 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； - 音频接口：支持； - 内置MIC：支持，内置≥1个MIC； - 内置扬声器：支持，内置≥1个扬声器； - 预览最大用户数：≥20个（总带宽：64M）； - 最大Micro SD卡：≥256GB； - RS-485接口：≥1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； - 音频输入：≥1路； - 音频输出：≥1路； - 报警输入：≥1路； - 报警输出：≥1路； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67；IK10； | 台 | 52 |
| 13 | 电梯专用电源 | AC输入线≥350mm； DC输出线≥800mm； 灰色； 支持共模4KV,差模2KV； 达到V5能效等级； 支持AC180~260V电压供电； 支持DC12V2A输出； 适应温度-30~70℃；湿度＜90%的环境应用；通过3C检测 | 个 | 52 |
| 14 | 无线网桥 | 网桥网络接口：具备≥1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、≥1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 最佳无线传输距离：≤200m； 整机最大无线传输速率：≥300Mbps； 数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； 拨码开关：≥1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷； 工作温度：-20℃～+55℃； 供电方式：网桥仅支持非标24V PoE电源（标配）供电，需通过网线连接外置PoE电源模块进行供电；成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端； | 套 | 52 |
| 15 | 32路硬盘录像机 | - 主处理器：工业级微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； - 周界后智能性能（路数）：≥2路，每路绘制≥10规则线； - 周界前智能性能（路数）：≥8路； - 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：≥1路，单路同时最多检测≥12张人脸； - 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)： - 1.前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理≥12张/秒人脸； - 2.后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理≥12张/秒人脸；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理≥8个事件/秒）； - 接入路数：≥32路； - 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； - 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps； - 报警输入：≥16路； - 报警输出：≥4路； - 硬盘接口：≥9个SATA，单盘最大≥20T； - RS-485接口：≥1个； - 网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）；设备支持单独对算法模型文件进行升级； - 升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级； - 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制； | 台 | 6 |
| 16 | 监控硬盘 | 单盘容量：≥4TB；硬盘接口：SATA；转速≥：5400RPM；缓存：≥256MB | 台 | 48 |
| 17 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1 |
| 显示设备 |  |  |  |  |
| 18 | 55寸电视机 | - 产品尺寸：55″ - 亮度：200cd/m² - 对比度：3000:1 - 分辨率：≥1920×1080 - 裸机尺寸（含边框）：宽1232mm；高716mm；厚77mm - 安装方式：底座、壁挂控制方式：旋钮按键、红外遥控；输入信号：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1；输出信号：内置喇叭；标配配件：HDMI线缆、电源线、遥控器； | 台 | 6 |
| 19 | 壁挂支架 | 配套后维护支架 | 台 | 6 |
| 20 | HDMI线 | HDMI线≥10米 | 根 | 6 |
| 机房网络建设 |  |  |  |  |
| 21 | 8口接入交换机 | 8个100M接口+1个1000M光口，支持web口管理，交换容量32Gbps，包转发率2.7Mpps | 台 | 4 |
| 22 | 24口接入交换机 | 24*10/100/1000TX+ 4*SFP，交换容量：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：81/96Mpps | 台 | 10 |
| 23 | 核心交换机 | - 1.交换容量≥6.5Tbps。包转发率≥222Mpps。 - 2.固化1000M以太网端口≥28个，复用1000M SFP光口≥4个，固化10GSFP+光接口≥4个。 - 3.要求交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供第三方检测机构出具的IK防护等级测试报告。 - 4.要求所投设备MAC地址≥32K。支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 - 5.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。 - 6.支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理； - 7.支持特有的CPU保护策略，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 - 8.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，对有攻击行为的用户进行隔离。提供相应证明文件。 - 9.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。提供相应证明文件。 - 10.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 台 | 1 |
| 24 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 16 |
| 25 | 千兆光收发器 | 千兆1光1电、SC接口、10km、单模单纤，1310/1550nm（一收一发） | 套 | 4 |
| 26 | 网络机柜 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 综合管路管线 |  |  |  |  |
| 27 | 室外超5类网线 | 管内穿线 | m | 1500.00 |
| 28 | 室内超5类网线 | 管内穿线 | m | 3500.00 |
| 29 | 6芯单模光缆 | 管内穿放 | m | 1200.00 |
| 30 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒（含耦合器、尾纤） | 个 | 10 |
| 31 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架（含耦合器、光纤尾纤） | 个 | 2 |
| 32 | 单模光纤跳线 | 2米单模光纤跳线 | 条 | 20 |
| 33 | 光纤熔接 | 光纤芯数熔接 | 芯 | 96 |
| 34 | 网线跳线 | 2米6类网线跳线 | 条 | 20 |
| 35 | 配线 | 铜芯多股绝缘电线 RVV2×1.0，管内穿线 | m | 4500.00 |
| 36 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3×2.5 | m | 950.00 |
| 37 | 配管 | 半硬质塑料管PE32×1.8，地埋敷设 | m | 850.00 |
| 38 | 配管 | 刚性阻燃管PVC25，砖、混凝土结构暗配 | m | 2000.00 |
| 39 | 配管 | 镀锌钢管SC32，地埋敷设 | m | 75.00 |
| 40 | 室外安防管理箱 | 800*600*400mm304不锈钢，壁厚≥1.5mm（含空开、电源模块漏电保护器等附件）、留有电源插座等。有部分空间的预留，以便将来扩容使用。室外需考虑防腐及箱体基础 | 个 | 5 |
| 41 | 室内安防箱 | 室内安防箱，800*600*200mm冷扎钢板材质，壁厚≥1.5mm（含空开、接地端子、漏电保护器等附件）、留有电源插座等。有部分空间的预留，以便将来扩容使用。 | 个 | 5 |
| 42 | 监控安装辅材 | 监控安装辅材 | 项 | 1 |

- 注：*投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，投标文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书书复印件并加盖公章。

- ②明湖花苑三期小区智慧安防采购项目采购清单（安装配套部分）

| 明湖花苑三期小区智慧安防采购的采购清单（安装配套部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目参数 | 计量 单位 | 暂定数量 |
| 1 | 立杆基础及浇筑 | 基础尺寸≥600*600*800mm(长*宽*深)；基础采用商品砼C25（搅拌混凝土）灌筑，基础预埋件规格（4-M22）*800mm。 立杆基础开挖后，检查深度及上下口尺寸，确认无误，再放置钢筋笼，固定位置，确保顶板水平 | 项 | 2 |
| 2 | 机房整改 | 老电视墙设备拆除，原机房线路整理 | 批 | 1 |
| 3 | 凿（压）槽 | 路面开挖深度0.8米，宽度0.5米，开挖放置管线后路面修复 | m | 60.00 |
| 4 | 凿（压）槽 | 绿化开挖深度0.5米，宽度0.5米，开挖放置管线后绿化修复 | m | 300.00 |

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：明湖花苑二期、明湖花苑三期小区智慧安防采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标报价：完成供货及要求所提供的对应服务过程中涉及的所有费用。投标人应认真填报（附件）中的所有内容，有关报价的详细说明可在投标书的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，业主将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和总价中。 2、本项目最高限价：标项一：336326.00元；标项二：444616.00元。投标报价超过最高限价的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、招标代理服务费的收取标准： 4.1本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准的70%向中标人收取招标服务费。 4.2中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内向代理机构支付中标服务费。 4.3服务费汇入账户： 开户银行：宁波银行股份有限公司庄桥支行 户名：浙江中创招投标有限公司鄞州分公司 账号：40020122000298372 4.4中标人如未按上述规定办理，本代理机构有权拒绝其领取中标通知书。 |
| 3 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： *（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（由政采云系统导出）1份。（是否递交，由投标人自行决定。） |
| *4 | 投标截止时间及地点：详见公开招标采购公告。 |
| *5 | 开标时间及地点：详见公开招标采购公告。 |
| *6 | 信用记录： 1、信用信息查询的时间：如潜在投标人数较多时，查询时间为递交投标文件截止时间前一天至资格审查工作结束前；如潜在投标人较少时，查询时间为递交投标截止时间后一个小时；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。 2、查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网和宁波市公共资源交易网鄞州区分网。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金。 |
| *11 | 投标文件有效期：90天。 |
| 12 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出。 |
| 13 | 解释：本采购文件的解释权属于采购代理机构。 |
| *14 | 中标规则：本项目实行“兼投不兼中”原则，即投标人均可参加以上标项的投标，但最多只能成为一个标项的中标人。 |

## 一、总则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“*”系指实质性要求条款。

### （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

### （八）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。

### （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （十一）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1．资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（4）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件。

2.技术商务部分包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件）；

（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）服务条款偏离表（格式见附件）；

（6）根据招标需求及评分标准提供相关内容；

（7）投标人认为有必要提交的其他技术商务说明文件和资料。

3.报价部分包括以下内容：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

4.上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，应以投标货物的具体技术数值据实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，应作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

6.投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

### （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的盖章、签署：

电子投标文件及电子备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分采用电子签章或按要求签字后扫描上传均认可。

以联合体形式投标的，除联合体协议书外，其他涉及到加盖公章或签字的，只需加盖联合体牵头人公章及授权代表签字或盖章。

3、投标文件的份数：

本项目供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（由政采云系统导出）1份。

4、电子投标文件：

4.1供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

5、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“电子备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

### （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

## 四、开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

### （二）开标程序

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，项目重新招标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

### （二）评标方法

评标方法见第四章。

### （三）评标程序

评标程序见第四章。

### （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 六、定标

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

3.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

4.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

### （二）履约保证金（如有）

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金。

## 九、特别说明

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1本项目非专门面向中小企业采购。

2.2本项目所属行业：工业、建筑业。

2.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

2.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

2.6对于非专门面向中小企业采购的服务货物采购项目，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体4％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.7采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为专门面向中小企业。

一、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、曾经参加过本项目的进口产品论证工作；

4、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

二、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

| 评分项目 | 技术商务分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有）。

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+技术商务分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、本项目实行“兼投不兼中”原则，同时参加各标项的投标人如是已评审标项的第一中标候选人，可作为后续标项的评审对象，但不作为有效投标人，故每个标项有效投标人不得少于3家，有效投标人不足则该标项废标。

5、采用综合评分法的，评标结果按评审后的综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术商务分由高到低顺序排列。以上皆相同的，则由投标人抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（五）废标情况

评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

1.通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

三、评标过程

1.资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对投标人对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）关于资格的声明函（格式见附件）； （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）； | 提供声明函及相关证书 |
| 2 | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过信用中国网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 3 | 本项目特定资格条件的证明文件。 | 无。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无。 |
| 5 | 供应商是否为联合体。 | 不接受联合体投标。 |

注：（1）上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

（2）上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2.符合性审查

依据采购文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致。 |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求。 |
| 3 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件要求签署、签章。 |
| 5 | 投标报价 | 本次公开招标设有预算价，投标报价超出预算价的，投标无效。 |
|  |  | 不允许出现报价明显高于市场价或低于成本价的情况。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 |
|  |  | 不含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  |  | 符合采购文件要求的，未发生与采购文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 |
|  |  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
|  |  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  |  | 未发现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

3.澄清问题

由评标委员会对投标文件审查中发现的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为需要进一步确认的其他内容，评标委员会将以书面形式并通过询标的方式要求供应商到场作出必要澄清、说明或者补正。供应商必须按照评标委员会委托采购代理机构通知的时间、地点安排技术或商务人员进行答疑和澄清，未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃并承担后果。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。书面澄清将作为投标内容的一部分。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

询标的次序和时间是根据评委对投标文件审查的具体情况安排的，如果评委认为已经理解或不需要澄清的投标文件，将可能不再安排投标人进行询标。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留两位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评标委员会组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.确定中标候选人名单

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术商务分由高到低顺序排列。以上皆相同的，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本采购文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；评标结束。

四、投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“*”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书或填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标服务需求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 采购文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

## 五、评分标准

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（70分） |  |  |  |  |
| 1 | 技术条款响应情况 | 根据投标人提供的针对招标文件第二章《采购需求》中“二、技术需求”的响应情况进行评议，每负偏离一条扣1分，当扣减至0分时作无效标处理；带“*”偏离作无效标处理。 | 20 | 客观分 |
| 2 | 对项目现状、重点、难点的分析及解决方案 | - 根据投标人针对本项目提供的工作内容上的重点、难点和疑点等问题分析及提出的解决方案进行综合评议： - 1、重点、难点和疑点问题分析到位，解决方案考虑周全，具有针对性，解决方案完整、可实施性强的得5分； - 2、重点、难点和疑点问题分析基本全面，解决方案较为完整、具有一定针对性、基本可行的得3分； - 3、重点、难点和疑点问题分析内容较少、解决方案简略，针对性较差的得1分； - 4、未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3 | 项目现场勘察图册 | 根据投标人针对本项目提供的前端点位整体布设的科学性、合理性，对前端点位布设的了解详细程度进行综合评议： - 前端点位整体布设科学的、合理的，对前端点位布设的了解详细的，得5分； - 前端点位整体布设较科学、较合理的，对前端点布设的了解较详细的，得3分； - 前端点位整体布设笼统、可行性较差，对前端点位布设的了解简略的，得1分； - 未提供不得分。 - 注：投标人须现场勘察并提供点位勘察图册。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 项目技术方案 | 据投标人针对本项目所提供的项目技术方案（包括但不仅限于项目背景、项目现状、需求分析、总体方案设计、详细方案设计等）进行综合评议： 1、项目技术方案详细具体、合理可行，考虑周全，思路清晰得5分； 2、项目技术方案较为详细，思路较为清晰，考虑较为周全的得3分； 3、项目技术方案较为片面，内容较少，思路较为混乱的得1分； 4、未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案从服务设施、服务内容、服务团队、服务响应、紧急故障处理预案进行综合评议： 1、服务设施和服务内容全面、服务团队人员充足，服务响应时间及时，紧急故障处理预案严谨完整、可行有效的得5分； 2、服务设施和服务内容较全面、服务团队人员较充足，服务响应时间较及时，紧急故障处理预案较严谨完整、可行有效的得3分； 3、服务设施简陋、服务内容笼统、服务团队人员较少，服务响应时间较长，紧急故障处理预案简单、可行性差的得1分； 4、未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 进度安排方案 | 根据投标人对进度安排包括项目委托后实施时间安排、进度保障措施、关键节点把握进行综合评议： 1、实施时间安排明确，流程规范高效，进度保证措施内容充实，工作开展思路清晰，任务划分清晰准确，关键时间节点把握精准，各项推进措施有力得当的得5分； 2、实施时间安排较明确，流程较为规范高效，进度保证措施内容基本充实，工作开展思路基本清晰，任务划分较为准确，关键时间节点把握较为精准，各项推进措施能基本实现项目目标的得3分； 3、实施时间安排不够明确，进度保障措施实施思路较为模糊，任务划分不清晰，关键时间节点把握不足，各项推进措施不够得当的得1分; 4、未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 质量保证措施 | 根据投标人针对本项目提供的质量保证措施包括质量管理体系、质量管理方案、质量管理人员进行综合评议： - 质量管理体系严谨、合理，质量管理方案完备、可操作性强，质量管理人员充足的得5分； - 2、质量管理体系较严谨、合理，质量管理方案较完备、可操作性较强，质量管理人员较充足的得3分； 3、质量管理体系有漏洞，质量管理方案较为模糊片面，质量管理人员不足的得1分； 4、未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 安装调试方案 | 根根据供应商针对本项目所提供的安装调试，从方案的完整性、可行性等方面进行综合评议： 1、安装调试方案完整详细、考虑充分，措施有效的得5分； 2、安装调试方案较为具体详细，考虑较充分，措施较有效，思路较清晰的得3分； 3、安装调试方案较为片面，内容存在缺项、漏项的得1分； 4、未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 9 | 验收方案 | 根据投标人提供的验收计划方案，包含验收方向、验收实施计划等，从可行性、合理性、完整性进行综合评议。 1、验收方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际需求，切实可行的得5分； 2、验收方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得3分； 3、验收方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得1分； 4、未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 10 | 团队实力 | 项目负责人具有信息系统项目管理师证书、网络工程师证书、注册信息安全工程师(CISE)证书、通信专业技术人员职业资格证书(互联网专业)的，每提供一个得1分，本项最高得3分；未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
|  |  | 项目组其他成员(不含项目负责人及项目技术负责人)注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）、信息安全保障人员认证证书(CISAW)的，每提供一个得1分，本项最高得2分；未提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 11 | 企业管理体系证书 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系标准认证证书、ISO27040数据存储安全管理体系证书的，每有一个得0.5分，本项最高得2分；未提供不得分。 注：提供证书复印件，并加盖公章。 | 2 | 客观分 |
| 12 | 投标人业绩 | 根据投标人自2022年1月1日同类项目业绩情况进行评价：每提供一个有效业绩的得0.5分，满分2分。 注：（1）同类业绩是指：投标人承接并完成的业绩。（2）响应文件中提供中标通知书、合同复印件，没有不得分。 | 2 | 客观分 |
| 13 | 节能环保产品（1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观分 |
| 二、报价分（30分） |  |  |  |  |
| 14 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的，其价格得分得满分 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  | 30 | 客观分 |

注：1、评委独立打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。

2、以上评分标准中要求提供的资料必须清晰、完整并加盖单位公章。

# 第五章  政府采购合同主要条款

（此合同仅供参考。以最终招标人与中标人签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与招标文件冲突）

合同编号：

政府采购合同参考范本

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （招标人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （招标人）   (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1 采购内容

  - 产品名称：

  - 技术参数：

  - 数量（单位）：

2 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

3付款方式、时间和条件

3.1 资金支付的方式、时间和条件：

3.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

4 交付期限、地点和方式

4.1 交付期限：

4.2 交付地点：

4.3 交付方式：

5 技术规范

所有产品应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

6 知识产权

6.1 乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

6.2具有知识产权的计算机软件等产品的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

7 包装和装运

7.1乙方交付的全部产品,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护产品的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

7.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

8 履约保证金

8.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后         日内提交不超过合同金额1%的履约保证金。

8.2  履约保证金在              （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金退还乙方。

8.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

9 履约检查和问题反馈

9.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付产品进行履约检查，以确保乙方所交付的产品能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

9.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

10 检验和验收

10.1交付前，乙方应对产品的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明产品符合合同约定的文件；产品交付时，乙方需向甲方提供设备的检测报告，甲方在交付后     个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

10.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准、采购清单中的参数等的履约情况的验收，并出具验收书。

11 技术资料和保密义务

11.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

11.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

11.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

12 质量保证

12.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

12.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

13 风险负担

甲方未收货前出现的产品毁损、灭失的风险均由乙方承担。

14 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

15 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

16 合同转让和分包

16.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

17 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付产品，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延交付产品的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

17.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

17.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

17.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

17.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

17.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

18 不可抗力

18.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

18.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

18.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

18.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

19 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

20 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

21合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向项目所在地法院提起诉讼。

22 合同中止、终止

22.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

22.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

23 通知和送达

23.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

23.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

24 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

25合同使用的文字和适用的法律

25.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

25.2 合同适用中华人民共和国法律。

26合同效力

本合同一式陆份，甲乙双方各叁份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

# 第六章  投标文件格式

一、资格文件

- 资格证明文件封面格式（选用）：

封面格式：

正本/或副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：

供应商地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | （1）关于资格的声明函（格式见附件）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目特定的资格条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

投标人资格声明函

宁波市鄞州区邱隘镇人民政府、浙江中创招投标有限公司：

关于你贵司                       项目（项目编号：        ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、技术商务文件

- 技术商务文件封面格式（选用）：

封面格式：

正本/或副本

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：

供应商地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 |  | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件要求签署、签章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 其他 | 不含有采购人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 符合采购文件要求的，未发生与采购文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 未发现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系    <投标人名称>  的法定代表人。就参加  [采购人名称]    组织的采购编号为   <项目编号>      的     <项目名称>      公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处请粘贴法定代表人身份证复印件）

投标单位：（盖章）

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加本采购项目投标的，须出具此证明书。

法定代表人授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工     （姓名）以我方的名义参加         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                法定代表人（签名或盖章）：

职务：                               职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称：       （盖章）

日期：

（此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件）

说明：法定代表人的授权代表参加本采购项目投标的，须出具此授权书。

投标人基本情况说明

项目名称：

项目编号：

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：由投标人根据第二章 采购需求中“二、技术需求” 进行响应，若均满足招标需求，请填写“招标需求均无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

类似项目业绩表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 管理业绩 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 管理业绩 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

分包意向协议（若有）

致____________（采购人或采购代理机构）：

经研究，我方（分包人即投标人）决定在____________（项目名称、项目编号）项目中标后，将部分采购内容分包给____个中小企业（分包意向单位）。现就分包意向事宜订立如下协议：

一、分包意向单位：

1.____________________

……

接受分包合同的中小企业（分包意向单位）与我方（分包企业）之间不存在直接控股、管理关系。

二、分包意向单位的职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：____________。

三、我方负责本项目投标文件编制活动，提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；中标后，我方负责合同订立、价款结算、办理验收、发票开具等实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、我方与分包意向单位将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，协议分包人、分包意向单位和采购人各执一份。

投标人（公章）：____________

法定代表人或被授权投标代表（签字或盖章）：____________

分包意向单位（公章）：____________

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：____________

______年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、报价文件

- 报价文件封面格式（选用）：

封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：

供应商地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

投标函

致：宁波市鄞州区邱隘镇人民政府、浙江中创招投标有限公司

（投标人全称） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件      份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自开标之日起90天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：元

| 标项 | 服务内容 | 合同履行期限 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 内 容 | 报 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 合计（大写）： 元整 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函（货物）（标项一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.球机监控，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.室外网络摄像机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.立杆杆件，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.防雷箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.2合1避雷器装置安装，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

6.地下室高清网络红外枪机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

7.摄像机支架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

8.吊杆支架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

9.高清网络红外枪机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

10.摄像机支架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

11.开关电源，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

12.红外半球摄像机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

13.电梯智能摄像机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

14.电梯专用电源，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

15.无线网桥，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

16.强光抑制摄像机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

17.摄像机支架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

18.32路硬盘录像机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

19.监控硬盘，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

20.安全防范分系统调试，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

21.55寸电视机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

22.壁挂支架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

23.HDMI线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

24.8口接入交换机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

25.24口接入交换机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

26.核心交换机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

27.千兆单模光模块，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

28.千兆光收发器，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

29.网络机柜，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

30.室外超5类防水网线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

31.室内超5类网线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

32.6芯单模光缆，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

33.8口光纤终端盒，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

34.光纤配线架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

35.单模光纤跳线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

36.光纤熔接，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

37.网线跳线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

38.配线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

39.电力电缆，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

40.配管，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

41.配管，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

42.配管，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

43.室外安防管理箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

44.室内安防箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

45.监控安装辅材，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程）（标项一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 立杆基础及浇筑属于 建筑行业 ；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 机房整改属于 建筑行业 ；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 凿（压）槽属于 建筑行业 ；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 凿（压）槽属于 建筑行业 ；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 人(手)孔砲筑属于 建筑行业 ；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（货物）（标项二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.室外网络摄像机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.立杆杆件，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.防雷箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.2合1避雷器装置安装，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.地下室高清网络红外枪机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

6.摄像机支架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

7.吊杆支架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

8.高清网络红外枪机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

9.摄像机支架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

10.开关电源，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

11.红外半球摄像机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

12.电梯智能摄像机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

13.电梯专用电源，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

14.无线网桥，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

15.32路硬盘录像机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

16.监控硬盘，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

17.安全防范分系统调试，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

18.55寸电视机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

19.壁挂支架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

20.HDMI线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

21.8口接入交换机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

22.24口接入交换机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

23.核心交换机，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

24.千兆单模光模块，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

25.千兆光收发器，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

26.网络机柜，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

27.室外超5类防水网线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

28.室内超5类网线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

29.6芯单模光缆，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

30.8口光纤终端盒，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

31.光纤配线架，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

32.单模光纤跳线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

33.光纤熔接，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

34.网线跳线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

35.配线，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

36.电力电缆，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

37.配管，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

38.配管，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

39.配管，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

40.室外安防管理箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

41.室内安防箱，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

42.监控安装辅材，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程）（标项二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 立杆基础及浇筑属于 建筑行业 ；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 机房整改属于 建筑行业 ；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 凿（压）槽属于 建筑行业 ；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 凿（压）槽属于 建筑行业 ；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 |  |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） |  |

备注：请各供应商务必填写此表作为投标文件的组成部分

四、电子备份投标文件

电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：

供应商地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

- 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。