目	录

# 招标公告

# 招标需求

# 投标人须知

# 评标办法及评分标准

# 合同主要条款(仅供参考)

# 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

宁大东河宁大段和文萃新村小微水体的水质提升项目的潜在投标人应在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。获取招标文件，并于2024年06月04日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：

项目名称：宁大东河宁大段和文萃新村小微水体的水质提升项目

预算金额（元）：1190000

最高限价（元）：1190000

采购需求：

标项名称：宁大东河宁大段和文萃新村小微水体的水质提升项目

数量：1

预算金额（元）：1190000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁大东河宁大段和文萃新村小微水体的水质提升，详见第二章招标需求。

备注：本项目预算金额为一年的预算。

合同履约期限：标项 1，总期限合计二年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一年度合同履约情况、财政资金审批情况及河道、小微水体养护的必要性决定是否续签、增减养护河道（段）和小微水体。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一供应商为中小企业/小微企业。提供中小企业声明函，投标人必须为中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业其中之一（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件及报名

1、获取招标文件时间：/至2024年06月04日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。

3、方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）【附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。】

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年06月04日14：00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2024年06月04日14：00

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

2.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.4参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2.5投标与开标注意事项

2.5.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.5.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.5.3投标文件制作：

2.5.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.5.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5.3.3以U盘等存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.6本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.7供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.8供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。

2.9采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。

2.10本公告发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市江北区农业农村局

地址：浙江省宁波市江北区包家漕路185号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-87526786

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-87526786

2.采购代理机构信息

名称：宇阳工程咨询（宁波）有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区滨江商业广场一期1号楼15楼

传真：/

项目联系人（询问）：王润泽

项目联系方式（询问）：0574-87313002

质疑联系人：李娜

质疑联系方式：0574-87313002

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

一、项目商务要求表

| 采购内容 | 宁大东河宁大段和文萃新村小微水体的水质提升项目 |
| --- | --- |
| ▲服务期限 | 总期限合计二年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一年度合同履约情况、财政资金审批情况及河道、小微水体养护的必要性决定是否续签、增减养护河道（段）和小微水体。 |
| ▲建设工期及水质提升服务期 | 1、建设工期： 合同签订后30天内设备、管道、土建等工程实施完毕并验收合格。 - 水质提升服务期： - 自工程验收合格之月的次月至第一年养护合同履约完毕。一年合同期满后若经采购人考核合格且根据宁大东河宁大段、文萃新村小微水体养护的必要性，合同可续签一年，最多可续签一次。 注:若在合同履行期间出现因清淤整治等工程建设必须中止水质提升服务的，中标人应无条件中止养护，采购人停止拨付养护经费，采购人不承担设备拆装费用，工程建设完毕后设备重新安装完成后继续考核并按规定拨付水质提升服务费用，合同履行期限不作顺延。因其他政策性原因增减养护河道（段）或需要终止养护的，采购人不予赔偿。 |
| ▲服务地点 | 宁波市江北区宁大东河宁大段、文萃新村内小微水体，具体地点以采购人实际需求为准。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金金额：合同价的1.0%。 履约保证金形式：电汇、网银、支票、保险保单、保函。 履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。 履约保证金退还：合同履行完毕后15个工作日内退还。 |
| ▲付款方式 | - 1、在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的20%作为预付款；（若在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，采购人可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。） - 2、季度养护款：自工程验收合格之月的次月起为养护期，养护期间按月考核按季度支付，第一季度为养护期的前三个月，以此类推。采购人在每季度结束后一个月内，根据上一季度的考核结果支付季度养护费用，结算方式为：（单条河道每月实际支付的养护款=月度养护款-该河道当月扣款，预付款在养护款中等额扣回相应金额，直至扣完为止） - 注:每笔费用均在收到中标人送达的等额增值税发票后支付，中标人迟延送达发票的，采购人不承担逾期付款违约责任。 |
| ▲罚款 | - 1、河道部分水质提升养护设备无故停止运行2至3天的，按停运设备每处扣除月度维护费用3000元；停运4-5天的按停运设备每处扣除月度维护费用6000元：停运6天以上的扣除该条河道当月月度全部养护经费。 - 2、养护单位未能积极配合做好应急保障工作造成不良影响的，或养护河道被局级或以上部门发现问题并查明属实的，或被区级、地级市媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次，被省级及以上媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款10000元/次；情节严重的，扣款20000元/次；被检查、督查等情况点名批评的，情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次。上述扣款从本合同月度养护经费中扣除。 - 3、智慧城管及各类市民投诉，未及时处置，且确认有责的，单个问题扣款2000元。 - 4、保证养护河道水质正常，避免出现黑臭、异色、异味等情况，做好蓝绿藻等预防控制工作，杜绝爆发，如有上述情况应及时发现并第一时间上报，并采取有效措施，未第一时间上报、应急处理处理且造成影响的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款2000元/次；情节严重的，扣款5000元/次；对排污、排泥浆、倾倒残渣污水等有影响水质的现象，须及时发现、上报采取有效措施；按规定上报各类报表、台帐（含人员到岗情况和社保缴纳情况），报表或台帐记录与实际情况相符。 |

二、技术要求

1、实施范围

养护范围为宁大东河宁大段和文萃新村小微水体，宁大东河宁大段水域面积约14487平方米，维护单价最高限价为60元/平方米·年。文萃新村内小微水体水域面积约5500平方米，维护单价最高限价为58元/平方米·年。

2、技术策略

| 序号 | 名称 | 限定性技术 | 非限定性技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文萃新村内小微水体 | 设置以微纳米曝气设备、活氧发生装置为主的净化设备，功率不低于25kw，日运行时间≮10h； | ①水下人工水草技术；②生物接触氧化技术；③水生动物多样性构建技术；④高效微生物菌剂技术；⑤泵管水力调控技术；⑥沟渠式生物接触氧化技术；⑦底泥污染物锁定技术；⑧原位钝化技术等。 |
| 2 | 宁大东河宁大段 | 设置以微纳米曝气设备、活氧发生装置为主的净化设备，功率不低于45kw，日运行时间≮10h； | ①水下人工水草技术；②生物接触氧化技术；③水生动物多样性构建技术；④高效微生物菌剂技术；⑤泵管水力调控技术；⑥沟渠式生物接触氧化技术；⑦底泥污染物锁定技术；⑧原位钝化技术等。 |

注：(1)限定性技术路线为必须满足条件，但可以根据水质提升动态变化需要，允许在不同河道、小微水体(本项目实施范围内的河道、小微水体)之间自主调配设备与设施，并进行明显备注；对于非限定性技术可以在保证水质提升效果的前提下灵活采用、优化技术路线。

3、项目要求

- (1)投标方案编制依据

- 按照国家标准及相关规定执行。

- (2)项目要求

①根据国家和江北区有关环境保护法规的要求，对河道、小微水体的水质进行有效治理及维护提升，使之符合国家和招标文件要求的水质标准。

②中标人应根据不同河道的水质状况合理划分水质提升作业区域。

③水质提升工作全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段且期间均应确保河道、小微水体的流动开放性，不得设置影响河道、小微水体正常行洪排涝通航等功能的设施。

④水质提升所采用的技术应以生态方式为主，不得采用可能对河道、小微水体造成二次污染和生态破坏的技术手段。

⑤合同履行期间，中标人投入的设备设施类型、数量必须与中标人在投标文件中明确的拟投入设备设施类型、数量保持一致并要求在合同签订前向采购人提供相关设备设施的租赁协议或发票，如有实际需要，在经得采购人书面同意的前提下，可根据水质情况及中标人合理要求进行设备更换或增减，费用不予增补。

⑥水质提升工作开展过程中，常用设备每日开启时间不少于10小时，中标人须在其投标技术方案中明确各类设备的具体开启时段。

⑦中标人不得随意更换项目组成员，如确需调整的应报请采购人书面确认。

⑧中标人应做好末端排污口的排污预处理，相关费用包含在投标总价中。

⑨景观要求：水面景观、沿岸景观，要求美观和谐，做到水岸一体化。

⑩必须配备离岸处理设备的，必须满足招标文件要求进行配置。

▲⑪中标人对于限定性技术路线必须完全响应，对于非限定性技术可以在保证水质提升效果的前提下灵活采用、优化技术路线。

合同履行期间，采购人有权根据行业要求或河道、、小微水体养护需要作出调整技术路线要求，中标人须无条件响应。

▲⑫人员要求：投标人拟投入本项目的人员中须包含项目负责人、巡查考核人员、电工（兼修理工）和养护人员，其中至少各配1名电工和巡查考核人员，一艘电动船、2名养护工人。项目负责人要求为投标人正式职工、具有环境类相关专业中级及以上职称。其他人员（除项目负责人外）如需中标后组建的，需在中标通知书发放后10天内组建完毕，否则采购人有权取消中标人的中标资格。如投标人配备的人员中已为投标人正式职工，中标后未经采购人同意不得随意更改，否则采购人取消中标人的中标资格或单方解除合同并没收全部履约保证金。

4、技术方案要求

(1)方案内容主要：针对本次水质提升目标河道的现状提出修复治理方案，改善水质，不污染河道，保障水质监测合格。

(2)技术方案应保证不影响河道其他功能(如泄洪排涝)的正常实现并有明确实方案;技术方案应保证不损坏湖泊及其附属设施。

(3)投标人提交的技术方案包含但不限于以下内容:

①对本项目实施区域内水质现状及污染源分析

②污染源控制方案

③技术介绍

④治理目标：供应商提出的服务目标不得低于采购人目标要求

⑤技术实施方案

⑥施工安全及保证措施

5、项目考核

(1)水质提升工作由中标人根据投标方案全面展开。采购人根据考核办法对养护河道、小微水体的水质情况进行定期巡查、抽查。及时测定水质指标，评估水质维护提升工作效果，按考核结果支付相关费用。

(2)考核办法

运维期第一年前6个月水质指标：氨氮、总磷、高锰酸盐达到地表Ⅴ类水标准，第一年的后6个月至第二年合同结束，河道水质达到Ⅳ类水标准，运维费用按月度考核、按季度支付，未达到月度水质标准的为考核不合格，不合格扣除当月费用。中标单位年度内累计四次月度考核不合格，采购人将扣除该河道的年度剩余的日常维护费用。

年度内连续两个月或累计四个月水质指标不合格，除执行正常违约责任外，采购人有权无条件提前解除合同，中标单位提交的全额履约保证金作为违约金不予退还，给采购人造成额外损失的，中标单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

备注：①在运维期间，如出现大量排污及偷排等情况，需及时报告采购人，共同采取措施应对，该类环境污染风险事件得到控制后，双方另行商议修复时间和方案（包括换水等应急措施），修复达标后再进入正常考核。②若上级部门同期对河道水质进行了检测并通报，以上级部门通报的水质作为考核依据。

6、其他要求

- (1)针对本项目实施水质提升管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由中标人自行组织，由此产生的一切费用由投标人承担。设备安装过程中的场地租借、接电等事项均由中标人自行解决，采购人原则上不提供任何协助。

- (2)中标人必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故或造成第三人损害的，由中标人承担一切责任及损失，与采购人无涉，采购人因此承担责任后，有权向中标人全额追偿。

- (3)中标人应按规定向采购人提供水质提升管理计划及落实有关措施，制定日常的管理制度。中标人在对本项目的水质提升管理过程中，应做到：

- ①有严密的网络通讯体系，信息通畅；

- ②中标人应实行河道每日巡查制，每日不少于2次（上午、下午各一次）；

- ③中标人应确保水质养护设备正常运行、设备损坏停运应及时上报采购人并维修；

- ④中标人按巡查和水质提升、水质检测内容记录台帐；并按时上报各类报表、台帐，以便采购人进行监督考核。

- (4)中标人须提升水质应急处置能力：全面加强河道水质检测，及时发现河道水质恶化问题。进一步优化水质应急处置预案，建立专业水质应急处置队伍，加强应急处置技术、物资储备。

- (5)中标人应制定详细的应急管理制度，做好水质应急管理工作。

- ①在遇水质突发恶化情况下，需要及时响应并到现场进行处理；

- ②做好防汛防台应急工作，并服从采购人的统一指挥；

- ③在采购人的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障；

- ④自然灾害等发生前，中标人应提前做好相应的防患措施，若因中标人防患不力而造成的一切损失，由该中标人自行承担。因自然灾害等原因造成水质发生变化且造成水质检测不合格的，采购人可酌情考虑对其的处罚力度。

- (6)组织实施方案

中标人须制定完整、可行、详细的组织实施方案，明确组织机构、人员配备、技术要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

- (7)中标人应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。因中标人侵权导致采购人被第三方索赔或起诉的，由中标人承担全部损失赔偿责任，采购人因此承担责任后有权向中标人全额追偿。

- (8)因其他单位认管认养、施工、河道占用等原因造成部分河段、小微水体未养护的，当月养护费用需减去未养护面积后核算。

- (9)在合同履行期间，接电、用电等事项由中标人自行解决，所有电费已含在投标报价，投标人综合考虑此部分费用。

- (10)未按约定时间达到制定标准的，采购人有权解除合同，造成的损失采购人有权向中标人追索。

- (11)由于中标人原因导致合同解除的，中标人所有设备无偿交由采购人。

- (12)在合同履行期间，若发现中标人存在偷电、私接电或类似违法行为造成不良影响的，视情节轻重采购人有权给予扣款或单方解除合同，解除合同的将扣除全部履约保证金，给采购人造成额外损失的，中标人还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

- (13)中标人拒不执行采购人的养护任务要求，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金，给采购人造成额外损失的，中标人还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

- (14)养护经费按实际养护面积进行结算。

- (15)本考核办法及细则的解释权归采购人所有；如有必要，采购人有权对考核办法及细则进行合理的修改并通知中标单位，中标单位必须无条件服从。

- (16)在合同履行期间，如与上级政策性要求相冲突或出现新的考核指标要求时，采购人有权单方面提前解除水质提升合同或重新要求养护单位按照新的考核要求进行调整。

- (17)中标人投入的设施设备的产权归中标人，水质提升服务期满后中标人可自行拆除。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁大东河宁大段和文萃新村小微水体的水质提升项目 |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ▲3 | 本项目最高限价为：1190000元/年，一年投标总报价超过一年最高限价的作无效标处理，维护单价报价超过维护单价最高限价的作无效标处理。 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、投标总报价包括但不限于人员基本工资、各类福利和补贴（如加班补贴、高温补贴、早餐补贴等）、社保（五金）的缴纳，暂住费、年度限定性技术的设施投入费用(若最终未实施安装的，在年度维护费用中扣除该部分费用)、各种保险及处理一切伤亡事故等的支付，人员各季节工作服（含帽、衣、裤、鞋、雨衣、雨裤，雨鞋）的配置，人员所使用作业工具等各类耗材费，设施设备管理维护费用，配备的设备设施和作业设备的折旧费及运行维护费，车辆费用、管理费，税金，利润及其他与本次采购相关的一切费用。其中人员基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资。 4、投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险，事后不得以任何理由要求增加费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要提交投标保证金。 |
| ▲5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：/ |
| 7 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件： ▲（1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件） （2）以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份 （自愿提供）。 （3）纸质投标文件：中标人须在中标后提供资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各3份。 |
| 8 | 样品：/ |
| 9 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲13 | 履约保证金金额：合同价的1.0%。 履约保证金形式：电汇、网银、支票、保险保单、保函。 履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。 履约保证金退还：合同履行完毕后15个工作日内退还。 |
| ▲14 | 投标文件有效期：投标截止日起90个日历天 |
| ▲15 | 招标代理服务费参照宁波市招标投标协会制定发布规定的《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》服务类计算，以中标人一年的合同价为基数计算基准价，再结合宁波市中介超市网就本项目竞报费率80%，向中标人收取招标服务费，此费用在中标通知书发出前一次性缴纳。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购人。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于“宁大东河宁大段和文萃新村小微水体的水质提升项目”的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购人系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

2、法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、投标方之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、根据中国人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款(仅供参考)

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

- 2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

- 三、投标文件的编制

- 重要提示：投标文件的形式和效力

- 1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

- 2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- 3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 4.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

1、资格审查文件包括以下内容：

（1）资质证明材料：

1）有效的营业执照副本扫描件加盖公章；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

（5）残疾人福利性单位声明函如适用（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）监狱企业声明函如适用（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）投标人认为需要提供的其他证明材料。

2、商务技术文件包括以下内容：

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）技术商务响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）拟派本项目人员一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入本标项设施设备、材料配置清单（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料。

3、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标人认为需要提供的其他证明材料。

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

▲注：资格审查文件及商务技术文件中不能出现报价。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ▲2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起 90 个日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- （五）投标保证金：本项目无投标保证金

- （六）投标文件的签署和份数

本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件：

1、电子投标文件

▲电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份。供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。

2、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘等存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、电子备份投标文件投标文件名称(资格文件审查/报价文件/商务技术文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格审查文件”和“商务技术文件”；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

6、中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

7、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

- 1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- （二）履约保证金：同投标人须知。

八、特别说明

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本采购文件解释权归采购人。

4、本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

九、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

4、本次采购标项一是专门面向中小微企业。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6、如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

7、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

- 本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

本次采购是专门面向中小微企业。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一供应商为中小企业/小微企业。提供中小企业声明函，投标人必须为中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业其中之一（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。 |
|  | 3.本项目的特定资格条件：无。 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |
|  | 5.本项目不接受联合体投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备招标文件中规定的资格要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章。 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （四）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （五）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （六）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （七）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子投标文件解密时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份的电子投标文件的或备份的电子投标文件解密失败的。

B、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

C、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3、投标文件项目不齐全；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、商务技术文件中出现报价或单价的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11、商务技术文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

E、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

（四）澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

- 评分细则

| 评分项目 |  | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 商务技术分（80分） | 水质提升总体方案 | 评委根据投标人针对本项目制定的水质提升总体方案是否合理，技术路线是否可行，技术方法是否先进，保障能力是否全面进行评议： 方案合理，技术路线可行，方法先进，保障能力全面的得[10-8）分； 方案较合理，技术路线较可行，方法较先进，保障能力较全面的得[8-6）分； 方案合理性一般，技术路线可行性一般，方法先进性一般，保障能力全面性一般的得[6-4）分； 方案欠合理，技术路线欠可行，方法欠先进，保障能力欠全面的得[4-2）分； 方案不合理，技术路线不可行，方法不先进，保障能力不全面的得[2-0）分； 未提供的不得分。 | 10 |
|  | 水质检测实施方案 | 评委根据投标人针对本项目制定的水质检测实施方案是否合理，技术路线是否可行，技术方法是否先进，保障能力是否全面进行评议： 方案合理，技术路线可行，方法先进，保障能力全面的得[5-4）分； 方案较合理，技术路线较可行，方法较先进，保障能力较全面的得[4-3）分； 方案合理性一般，技术路线可行性一般，方法先进性一般，保障能力全面性一般的得[3-2）分； 方案欠合理，技术路线欠可行，方法欠先进，保障能力欠全面的得[2-1）分； 方案不合理，技术路线不可行，方法不先进，保障能力不全面的得[1-0）分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 拟投入的设备情况 | 评委根据投标人拟投入本项目的检测设备、材料配置进行评议： 设备设施、材料配置合理、全面，适用性高，符合采购人实际需求的得[8-6）分； 设备设施、材料配置较合理、较全面，适用性较高，较符合采购人实际需求的得[6-4）分； 设备设施、材料配置合理性一般、全面性一般，适用性一般，基本符合采购人实际需求的得[4-2）分； 设备设施、材料配置不合理、不全面，适用性低，不符合采购人实际需求的得[2-0）分； 未提供的不得分。 | 8 |
|  | 日常维护技术方案 | 评委根据投标人提供的日常维护方案是否合理、可行进行评议： 日常维护方案合理、可行，符合采购人实际需求的得[5-4）分； 日常维护方案较合理、较可行，较符合采购人实际需求的得[4-3）分； 日常维护方案合理性一般、可行性一般，基本符合采购人实际需求的得[3-2）分； 日常维护方案欠合理、欠可行，欠符合采购人实际需求的得[2-1）分； 日常维护方案不合理、不可行，不符合采购人实际需求的得[1-0）分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 进度安排 | 评委根据投标人提供日常管理计划的时间安排是否明确、进度安排是否合理、可行进行评议： 时间安排明确，进度安排合理，符合采购人实际需求的得[4-3）分； 时间安排较明确，进度安排较合理，较符合采购人实际需求的得[3-2）分； 时间安排明确性一般，进度安排合理性一般，基本符合采购人实际需求的得[2-1）分； 时间安排不明确，进度安排不合理，不符合采购人实际需求的得[1-0）分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  | 重点、难点分析和解决方案 | 评委根据投标人针对本项目的重点、难点问题的调查剖析是否明确、解决方案是否合理进行评议： 重点、难点问题的调查剖析明确，解决方案合理、可行，操作性强的得[8-6）分； 重点、难点问题的调查剖析较明确，解决方案较合理、较可行，操作性较强的得[6-4）分； 重点、难点问题的调查剖析明确性一般，解决方案合理性一般、可行性一般，操作性一般的得[4-2）分； 重点、难点问题的调查剖析不明确，解决方案不合理、不可行，操作性不强的得[2-0）分； 未提供的不得分。 | 8 |
|  | 质量保证措施 | 评委根据投标人提供的针对本项目的安全文明施工措施、环保措施是否全面、可行等内容进行评议： 安全文明施工措施、环保措施合理、可行，针对性强的得[8-6）分； 安全文明施工措施、环保措施较合理、较可行，针对性较强的得[6-4）分； 安全文明施工措施、环保措施合理性一般、可行性一般，针对性一般的得[4-2）分； 安全文明施工措施、环保措施不合理、不可行，针对性不强的得[2-0）分； 未提供的不得分。 | 8 |
|  | 特殊时期的应急保障措施 | 针对本项目的特殊情况（如节庆假日、创优评优、防台防汛期间、冰冻雪灾等）处理方案是否详实及突发状况应急预案是否可行进行评议： 处理方案详实，突发状况应急预案可行的得[5-4）分； 处理方案较详实，突发状况应急预案较可行的得[4-3）分； 处理方案详实程度一般，突发状况应急预案可行性一般的得[3-2）分； 处理方案欠详实，突发状况应急预案欠可行的得[2-1）分； 处理方案不详实，突发状况应急预案不可行的得[1-0）分； 未提供本项不得分。 | 5 |
|  | 拟投入的人员 | 拟派项目负责人具有环境或生态相关专业高级及以上工程师职称的得1.5分。 注:投标文件中提供证书扫描件加盖公章。 | 1.5 |
|  |  | 针对本项目拟配备项目组人员的岗位设置是否合理、层级管理是否科学进行评议： 岗位配置合理，层级管理科学的得[4-3）分； 岗位配置较合理，层级管理较科学的得[3-2）分； 岗位配置合理性一般，层级管理科学性一般的得[2-1）分； 岗位配置不合理，层级管理不科学的得[1-0）分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  | 人员培训、稳定性保障方案 | 评委根据投标人针对本项目制定的人员培训方案是否明确、稳定性保障方案是否合理可行进行评议： 人员培训方案明确、针对性强，稳定性保障方案合理、可行的得[8-6）分； 人员培训方案较明确、针对性较强，稳定性保障方案较合理、较可行的得[6-4）分； 人员培训方案明确性一般、针对性一般，稳定性保障方案合理性一般、可行性一般的得[4-2）分； 人员培训方案不明确、针对性不强，稳定性保障方案不合理、不可行的得[2-0）分； 未提供的不得分。 | 8 |
|  | 安全管理制度 | 评委根据投标人提供的安全管理制度是否合理、可行进行评议： 安全管理制度完整、合理、可行的得[5-4）分； 安全管理制度较完整、较合理、较可行的得[4-3）分； 安全管理制度完整性一般、合理性一般、可行性一般的得[3-2）分； 安全管理制度欠完整、欠合理、欠可行的得[2-1）分； 安全管理制度不完整、不合理、不可行的得[1-0）分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 服务响应、服务承诺 | 针对本项目的服务响应是否全面，响应速度是否及时，服务承诺是否可行进行评议： 服务响应内容全面，响应速度快，服务承诺内容可行的得[5-4）分； 服务响应内容较全面，响应速度较快，服务承诺内容较可行的得[4-3）分； 服务响应内容全面性一般，响应速度一般，服务承诺内容可行性一般的得[3-2）分； 服务响应内容欠全面，响应速度较慢，服务承诺内容欠可行的得[2-1）分； 服务响应内容不全面，响应速度慢，服务承诺内容不可行的得[1-0）分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 认证体系 | 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得0.5分，具有有效的质量管理体系认证证书的得0.5分，具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分，最高得1.5分。 | 1.5 |
|  | 业绩 | 投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过类似水质提升项目的得1分，最高得2分。 注：投标文件提供合同扫描件加盖公章。 | 2 |
| 价格分（20分） |  | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价，等于评标基准价的得满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 | 20 |
| 合计 |  |  | 100 |

第五章 合同主要条款(仅供参考)

甲方：宁波市江北区农业农村局

乙方：

甲、乙双方根据宁大东河宁大段和文萃新村小微水体的水质提升项目公开招标的结果，签署本合同。

甲、乙双方根据                                公开招标的结果，签署本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：宁大东河宁大段和文萃新村小微水体的水质提升项目

1.2 服务地点：宁波市江北区宁大东河宁大段、文萃新村内小微水体，具体地点以甲方实际需求为准。

二、项目期限

2.1服务期限:

总期限合计二年，合同一年一签，甲方根据乙方在上一年度合同履约情况、财政资金审批情况及河道、小微水体养护的必要性决定是否续签、增减养护河道（段）和小微水体。

本合同的具体服务期限为    年   月   日至    年   月   日。

2.2建设工期：

合同签订后30天内设备、管道、土建等工程实施完毕并验收合格。

2.3水质提升服务期：

自工程验收合格之月的次月至第一年养护合同履约完毕。一年合同期满后若经甲方考核合格且根据宁大东河宁大段、文萃新村小微水体养护的必要性，合同可续签一年，最多可续签一次。

注:若在合同履行期间出现因清淤整治等工程建设必须中止水质提升服务的，乙方应无条件中止养护，甲方停止拨付养护经费，甲方不承担设备拆装费用，工程建设完毕后设备重新安装完成后继续考核并按规定拨付水质提升服务费用，合同履行期限不作顺延。因其他政策性原因增减养护河道（段）或需要终止养护的，甲方不予赔偿。

三、合同价款

暂定合同价:    元/年

其中，宁大东河宁大段水域面积暂定14487平方米，维护单价   元/平方米·年；文萃新村内小微水体水域面积暂定5500平方米，维护单价   元/平方米·年。水域面积每月按实核定。

四、履约保证金

履约保证金金额：合同价的1.0%。

履约保证金形式：电汇、网银、支票、保险保单、保函。

履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。

履约保证金退还：合同履行完毕后15个工作日内退还。

五.转包或分包

本项目不允许转包或分包。

六、付款方式和罚款

6.1付款方式

6.1.1在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的20%作为预付款；（若在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，甲方可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。）

6.1.2季度养护款：自工程验收合格之月的次月起为养护期，养护期间按月考核按季度支付，第一季度为养护期的前三个月，以此类推。甲方在每季度结束后一个月内，根据上一季度的考核结果支付季度养护费用，结算方式为：（单条河道每月实际支付的养护款=月度养护款-该河道当月扣款，预付款在养护款中等额扣回相应金额，直至扣完为止）

注:每笔费用均在收到乙方送达的等额增值税发票后支付，乙方迟延送达发票的，甲方不承担逾期付款违约责任。

6.2罚款

6.2.1河道部分水质提升养护设备无故停止运行2至3天的，按停运设备每处扣除月度维护费用3000元；停运4-5天的按停运设备每处扣除月度维护费用6000元：停运6天以上的扣除该条河道当月月度全部养护经费。

6.2.2养护单位未能积极配合做好应急保障工作造成不良影响的，或养护河道被局级或以上部门发现问题并查明属实的，或被区级、地级市媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次，被省级及以上媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款10000元/次；情节严重的，扣款20000元/次；被检查、督查等情况点名批评的，情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次。上述扣款从本合同月度养护经费中扣除。

6.2.3智慧城管及各类市民投诉，未及时处置，且确认有责的，单个问题扣款2000元。

6.2.4保证养护河道水质正常，避免出现黑臭、异色、异味等情况，做好蓝绿藻等预防控制工作，杜绝爆发，如有上述情况应及时发现并第一时间上报，并采取有效措施，未第一时间上报、应急处理处理且造成影响的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款2000元/次；情节严重的，扣款5000元/次；对排污、排泥浆、倾倒残渣污水等有影响水质的现象，须及时发现、上报采取有效措施；按规定上报各类报表、台帐（含人员到岗情况和社保缴纳情况），报表或台帐记录与实际情况相符。

七、技术要求

7.1实施范围

养护范围为宁大东河宁大段和文萃新村小微水体，宁大东河宁大段水域面积约14487平方米，运维单价限价为60元/平方米·年。文萃新村内小微水体水域面积约5500平方米，运维单价限价为58元/平方米·年。

7.2技术策略

| 序号 | 名称 | 限定性技术 | 非限定性技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文萃新村内小微水体 | 设置以微纳米曝气设备、活氧发生装置为主的净化设备，功率不低于25kw，日运行时间≮10h； | ①水下人工水草技术；②生物接触氧化技术；③水生动物多样性构建技术；④高效微生物菌剂技术；⑤泵管水力调控技术；⑥沟渠式生物接触氧化技术；⑦底泥污染物锁定技术；⑧原位钝化技术等。 |
| 2 | 宁大东河宁大段 | 设置以微纳米曝气设备、活氧发生装置为主的净化设备，功率不低于45kw，日运行时间≮10h； | ①水下人工水草技术；②生物接触氧化技术；③水生动物多样性构建技术；④高效微生物菌剂技术；⑤泵管水力调控技术；⑥沟渠式生物接触氧化技术；⑦底泥污染物锁定技术；⑧原位钝化技术等。 |

注：(1)限定性技术路线为必须满足条件，但可以根据水质提升动态变化需要，允许在不同河道、小微水体(本项目实施范围内的河道、小微水体)之间自主调配设备与设施，并进行明显备注；对于非限定性技术可以在保证水质提升效果的前提下灵活采用、优化技术路线。

7.3项目要求

- 7.3.1投标方案编制依据

- 按照国家标准及相关规定执行。

- 7.3.2项目要求

①根据国家和江北区有关环境保护法规的要求，对河道、小微水体的水质进行有效治理及维护提升，使之符合国家和招标文件要求的水质标准。

②乙方应根据不同河道的水质状况合理划分水质提升作业区域。

③水质提升工作全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段且期间均应确保河道、小微水体的流动开放性，不得设置影响河道、小微水体正常行洪排涝通航等功能的设施。

④水质提升所采用的技术应以生态方式为主，不得采用可能对河道、小微水体造成二次污染和生态破坏的技术手段。

⑤合同履行期间，乙方投入的设备设施类型、数量必须与乙方在投标文件中明确的拟投入设备设施类型、数量保持一致并要求在合同签订前向甲方提供相关设备设施的租赁协议或发票，如有实际需要，在经得甲方书面同意的前提下，可根据水质情况及乙方合理要求进行设备更换或增减，费用不予增补。

⑥水质提升工作开展过程中，常用设备每日开启时间不少于10小时，乙方须在其投标技术方案中明确各类设备的具体开启时段。

⑦乙方不得随意更换项目组成员，如确需调整的应报请甲方书面确认。

⑧乙方应做好末端排污口的排污预处理，相关费用包含在投标总价中。

⑨景观要求：水面景观、沿岸景观，要求美观和谐，做到水岸一体化。

⑩必须配备离岸处理设备的，必须满足招标文件要求进行配置。

⑪乙方对于限定性技术路线必须完全响应，对于非限定性技术可以在保证水质提升效果的前提下灵活采用、优化技术路线。

合同履行期间，甲方有权根据行业要求或河道、、小微水体养护需要作出调整技术路线要求，乙方须无条件响应。

⑫人员要求：乙方拟投入本项目的人员中须包含项目负责人、巡查考核人员、电工（兼修理工）和养护人员，其中至少各配1名电工和巡查考核人员，一艘电动船、2名养护工人。项目负责人要求为乙方正式职工、具有环境类相关专业中级及以上职称。其他人员（除项目负责人外）如需中标后组建的，需在中标通知书发放后10天内组建完毕，否则甲方有权取消乙方的中标资格。如乙方配备的人员中已为乙方正式职工，中标后未经甲方同意不得随意更改，否则甲方取消乙方的中标资格或单方解除合同并没收全部履约保证金。

7.4技术方案要求

7.4.1方案内容主要：针对本次水质提升目标河道的现状提出修复治理方案，改善水质，不污染河道，保障水质监测合格。

7.4.2技术方案应保证不影响河道其他功能(如泄洪排涝)的正常实现并有明确实方案;技术方案应保证不损坏湖泊及其附属设施。

7.4.3乙方提交的技术方案包含但不限于以下内容:

①对本项目实施区域内水质现状及污染源分析

②污染源控制方案

③技术介绍

④治理目标：乙方提出的服务目标不得低于甲方目标要求

⑤技术实施方案

⑥施工安全及保证措施

7.5项目考核

7.5.1水质提升工作由乙方根据投标方案全面展开。甲方根据考核办法对养护河道、小微水体的水质情况进行定期巡查、抽查。及时测定水质指标，评估水质维护提升工作效果，按考核结果支付相关费用。

7.5.2考核办法

运维期第一年前6个月水质指标：氨氮、总磷、高锰酸盐达到地表Ⅴ类水标准，第一年的后6个月至第二年合同结束，河道水质达到Ⅳ类水标准，运维费用按月度考核、按季度支付，未达到月度水质标准的为考核不合格，不合格扣除当月费用。中标单位年度内累计四次月度考核不合格，甲方将扣除该河道的年度剩余的日常维护费用。

年度内连续两个月或累计四个月水质指标不合格，除执行正常违约责任外，甲方有权无条件提前解除合同，中标单位提交的全额履约保证金作为违约金不予退还，给甲方造成额外损失的，中标单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

备注：①在运维期间，如出现大量排污及偷排等情况，需及时报告甲方，共同采取措施应对，该类环境污染风险事件得到控制后，双方另行商议修复时间和方案（包括换水等应急措施），修复达标后再进入正常考核。②若上级部门同期对河道水质进行了检测并通报，以上级部门通报的水质作为考核依据。

7.6其他要求

- 7.6.1针对本项目实施水质提升管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由投标人承担。设备安装过程中的场地租借、接电等事项均由乙方自行解决，甲方原则上不提供任何协助。

- 7.6.2乙方必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故或造成第三人损害的，由乙方承担一切责任及损失，与甲方无涉，甲方因此承担责任后，有权向乙方全额追偿。

- 7.6.3乙方应按规定向甲方提供水质提升管理计划及落实有关措施，制定日常的管理制度。乙方在对本项目的水质提升管理过程中，应做到：

- ①有严密的网络通讯体系，信息通畅；

- ②乙方应实行河道每日巡查制，每日不少于2次（上午、下午各一次）；

- ③乙方应确保水质养护设备正常运行、设备损坏停运应及时上报甲方并维修；

- ④乙方按巡查和水质提升、水质检测内容记录台帐；并按时上报各类报表、台帐，以便甲方进行监督考核。

- 7.6.4乙方须提升水质应急处置能力：全面加强河道水质检测，及时发现河道水质恶化问题。进一步优化水质应急处置预案，建立专业水质应急处置队伍，加强应急处置技术、物资储备。

- 7.6.5乙方应制定详细的应急管理制度，做好水质应急管理工作。

- ①在遇水质突发恶化情况下，需要及时响应并到现场进行处理；

- ②做好防汛防台应急工作，并服从甲方的统一指挥；

- ③在甲方的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障；

- ④自然灾害等发生前，乙方应提前做好相应的防患措施，若因乙方防患不力而造成的一切损失，由该乙方自行承担。因自然灾害等原因造成水质发生变化且造成水质检测不合格的，甲方可酌情考虑对其的处罚力度。

- 7.6.6组织实施方案

乙方须制定完整、可行、详细的组织实施方案，明确组织机构、人员配备、技术要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

- 7.6.7乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。因乙方侵权导致甲方被第三方索赔或起诉的，由乙方承担全部损失赔偿责任，甲方因此承担责任后有权向乙方全额追偿。

- 7.6.8因其他单位认管认养、施工、河道占用等原因造成部分河段、小微水体未养护的，当月养护费用需减去未养护面积后核算。

- 7.6.9在合同履行期间，接电、用电等事项由乙方自行解决，所有电费已含在投标报价，乙方综合考虑此部分费用。

- 7.6.10未按约定时间达到制定标准的，甲方有权解除合同，造成的损失甲方有权向乙方追索。

- 7.6.11由于乙方原因导致合同解除的，乙方所有设备无偿交由甲方。

- 7.6.12在合同履行期间，若发现乙方存在偷电、私接电或类似违法行为造成不良影响的，视情节轻重甲方有权给予扣款或单方解除合同，解除合同的将扣除全部履约保证金，给甲方造成额外损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

- 7.6.13乙方拒不执行甲方的养护任务要求，甲方有权解除合同，并扣除全部履约保证金，给甲方造成额外损失的，乙方还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

- 7.6.14养护经费按实际养护面积进行结算。

7.6.15本考核办法及细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权对考核办法及细则进行合理的修改并通知中标单位，中标单位必须无条件服从。

7.6.16在合同履行期间，如与上级政策性要求相冲突或出现新的考核指标要求时，甲方有权单方面提前解除水质提升合同或重新要求养护单位按照新的考核要求进行调整。

7.6.17乙方投入的设施设备的产权归乙方，水质提升服务期满后乙方可自行拆除。

八、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、调试和验收

1、 甲方须在乙方报请设备安装调试验收的五个工作日内，依据乙方投标文件上明确的设备技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2、 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收相关费用由乙方负责。

十、不可抗力事件处理

1、双方关于不可抗力的约定：仅指战争、地震及自然灾害。

2、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同招标文件、乙方投标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

子包：/

投标文件名称：资格审查文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格审查文件/报价文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包：/

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

- 三、资格审查文件格式

（1）资质证明材料：

1）有效的营业执照副本扫描件加盖公章；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

（5）残疾人福利性单位声明函如适用（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）监狱企业声明函如适用（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）投标人认为需要提供的其他证明材料。

格式一

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

（采购人） ：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴法定代表人、被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式二

投标声明书

致：（招标采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址      。

我（姓名）系投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式三

供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为        的                     （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、我单位不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

5、我单位承诺所交付宣传片成片中的画面、音乐、配音等，未侵犯他人的商标权、专利权、肖像权、著作权等在先权利，否则因此产生的一切法律后果以及责任由我单位承担。

6、我单位满足本项目特定资格条件。

7、我单位非联合体投标。

我单位对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式四

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  标项   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于     行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式五

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式六

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：     ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 四、商务技术文件格式

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）技术商务响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）拟派本项目人员一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入本标项设施设备、材料配置清单（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料。

格式七

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式八

投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件加盖投标人单位章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式九

技术商务响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件第二部分招标需求内容 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：针对招标文件中的 “▲”条款，投标人须全部响应或正偏离，否则作无效标处理。其他技术商务条款请填写“负偏离/无偏离/正偏离”。如招标文件中所有技术商务条款（包含“▲”条款）均未有负偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十

拟派项目负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设 规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 采购人及 联系电话 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十一

拟派本项目人员一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务、职称 | 专业 | 拟担任何种 专业岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十二

同类项目业绩表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同扫描件加盖公章

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十三

拟投入本标项设施设备、材料配置清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 设施设备、材料名称 | 数量 | 品牌、规格型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述所列设施设备须与投标人中标后实际投入相一致，且中标人须于合同签订前向采购人提供上述所列设施设备的租赁协议或发票。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 五、报价文件格式

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标人认为需要提供的其他证明材料。

格式十五

投标函

致：              （招标采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：       ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人       （投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章)：___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________                      日期：_____年___月___日

格式十六

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 水域面积(㎡) | 年度维护综合单价报价（元/平方米·年） | 年度投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁大东河宁大段 | 14487 |  |  |
| 2 | 文萃新村内小微水体 | 5500 |  |  |
| 一年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |
| 二年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  | / |  |

- 注: 1、年度投标报价=水域面积（㎡）×年度维护综合单价报价（元/平方米·年）。

- 二年投标总价=一年投标报价×2。

- 2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 3、一年投标总价作为评审价参与评审。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日