政府采购项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：高正代咨[2021]第1016号

项目名称：道路扬尘自动监测点位

采 购 人：宁波国家高新技术产业开发区建设管理局（交通管理局、环境保护局）

采购代理机构：宁波高正工程管理有限公司

2021年10月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商采购资料表	5

第三章  竞争性磋商须知	10

第四章  合同条款	19

第五章  采购需求	22

第六章  评定成交的标准	25

第七章  响应文件格式（部分）	32

# 竞争性磋商公告

项目概况

道路扬尘自动监测点位 的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2021年11月18日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：道路扬尘自动监测点位

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：360000.00

最高限价（元）：360000.00

采购需求：

标项一

采购内容：道路扬尘自动监测点位包含八套道路扬尘在线监测仪（颗粒物分析仪）（含主机、PM10切割头、24h后备电源）、一套数据采集传输系统及数据处理平台、运维服务等（本次招标费用包含一年运维费用）。

预算金额（元）：360000.00

简要规格描述：道路扬尘自动监测点位，供应商协助采购方现场选址，确定合理的安装点位。具体详见招标文件第五章《采购需求》

备注：

交货期限： 设备必须在合同签订后30天内到达现场，并调试完成。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2021年11月8日至2021年11月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

（1）本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

（2）潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载采购文件浏览）；

（3）采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未按照采购文件规定程序依法获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目采购文件的供应商提交的响应文件。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

售价：0元。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年11月18日14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）

五、响应文件开启

开启时间：2021年11月18日14:00北京时间）

地点（网址）：宁波高新区公共资源交易中心（宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室二，详见电子显示屏），本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

2.2各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.3本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波公共资源交易网高新区分网(http://bidding.ningbo.gov.cn/gaoxin/)”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

2.4疫情期间特别提醒事项（供应商提交备份响应文件方式）：

2.4.1采用邮寄方式提交备份响应文件，需按以下要求递交：

供应商须在2021年 11 月 17日16:00（北京时间）前将备份响应文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份响应文件递交时间以招标代理实际收到响应文件的时间为准。迟到的备份响应文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

备份响应文件邮寄地址为：：浙江省宁波市鄞州区嘉恒广场写字楼B座10楼

收件人：孔璐璐     联系方式：15258259470

2.4.2采用现场递交方式递交电子备份响应文件，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至宁波高新区公共资源交易中心【宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室二】，投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守宁波高新区公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送标时间。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商活动。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人：宁波国家高新技术产业开发区建设管理局（交通管理局、环境保护局）

地址：宁波市鄞州区广贤路997号南楼7楼

联系人： 陈老师

联系电话：0574-89289018

2.采购代理机构信息

名称：宁波高正工程管理有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区嘉恒广场写字楼B座10楼

项目联系人（询问）：陈懿倩、孔璐璐、杨诗雨、乐泽健、程雨倩

项目联系方式（询问）：0574-87727358

质疑联系人：陈懿倩           质疑联系方式：13616572427

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波高新区政府采购管理办公室

联系人：蔡科

监督投诉电话：0574-89288732

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  磋商采购资料表

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第三章有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 2.1 | 采购形式：分散采购 采购方式：竞争性磋商 采 购 人：宁波国家高新技术产业开发区建设管理局（交通管理局、环境保护局） 联系人： 陈老师 联系电话：0574-89289018 |
|  | 采购代理：宁波高正工程管理有限公司 地 址：浙江省宁波市鄞州区嘉恒广场写字楼B座10楼 电 话：0574-87727358 联 系 人：陈懿倩、孔璐璐、杨诗雨、乐泽健、程雨倩 |
| 2.2 | 采购服务名称：道路扬尘自动监测点位 |
| 2.3 | 合格的供应商来源：中国境内（本次采购为非专门面向中小企业） |
| 报 价 和 货 币 |
| *2.4 | 本项目为固定总价方式。 磋商报价应是磋商文件确定的磋商范围内的全部服务内容的价格体现，包括供应商履行合同所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包含但不限于项目实施全过程的费用，货物原价、生产制作费用、包装费、运杂费、运输损耗、装卸费、运维费、保险费、安装、监测软件平台搭建、税金、保管、利润、配送、检测、售后服务、磋商服务费等所有费用。 供应商应承担其参加本磋商活动自身所发生的费用。 项目实施过程中可能发生的风险和费用均由成交供应商承担。 |
| 2.5 | 报价货币：人民币 |
| 报 价 书 的 编 制 和 递 交 |
| *2.6 | 供应商资格要求：详见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求” |
| *2.7 | 本项目最高限价为：人民币36万元，最终报价超过最高限价的将被判定为无效响应。 |
| *2.8 | 磋商保证金金额：不适用 |
| *2.9 | 磋商响应文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件： 2.9.1资格文件 （1）有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； （2）2020年年度财务会计报表复印件，其他组织或供应商新成立不足一年的，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件（银行资信证明一般应是为本次采购出具的原件，如提供采购日前六个月内开具的用于他次招标的银行资信证明的复印件也可。银行资信证明必须按第六章附件中“银行资信证明”的要求提供。资信评估机构出具的资信等级证书或证明不能代替银行资信证明）； （3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明； （5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）其他资格要求需提供的声明函； （7）供应商的特定条件的证明文件（如有）。 2.9.2.商务技术文件 （1）单位负责人的身份证明或单位负责人授权书（投标人的代表若不为单位负责人的，必须提交单位负责人授权书），并提供单位负责人和授权代表的身份证正反两面复印件； （2）供应商基本情况表； （3）技术条款偏离表； （4）商务条款偏离表； （5）根据第六章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）； （6）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。 2.9.3.报价文件 （1）磋商响应函 （2）初次报价表 （3）中小企业声明函； （4）监狱企业声明函（如有需提供）； （5）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； （6）供应商认为需提交的其他文件资料。 对非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商为中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。 对非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商为联合体，且联合体中有中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业联合体的价格扣除优惠。 9.2.4.注意事项 ★（1）电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 （2）上述组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。 |
| *2.10 | 磋商有效期：90天 |
| *2.11 | 磋商响应文件数量要求： ★1、上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件 1 份）。 2、以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）。 注：（1）电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 （2）成交供应商在收到成交通知书后3天内向采购代理机构提供通过电子加密响应文件全套打印装订成册的纸质响应文件2份（加盖公章） |
| 2.12 | 磋商响应文件递交截止并开始磋商时间：2021年11 月 18日 14 时 00 分 磋商响应文件递交至：宁波高新区公共资源交易中心（宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室二，详见电子显示屏），本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加磋商。 |
| 2.13 | 响应文件开启步骤：所有响应文件（资格文件、商务技术文件和报价文件）同时开启。 |
| 2.14 | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商代表签字或者加盖公章的以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件），该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |
| 2.15 | 磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 |
| 授 予 合 同 |
| 2.16 | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 需补充的其他内容 |
| 2.17 | 自购买磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(磋商文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |
| 2.18 | 1．供应商应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。供应商应保证，如果响应文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，供应商已获得了适当授权。供应商应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，供应商应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。 2.供应商成交后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。 3.采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得成交供应商同意，成交供应商应积极配合提供相关资料和成果；成交供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密；成交供应商如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人批准。 |
| 磋 商 服 务 费 |
| 2.19 | 磋商代理服务费： 1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2、代理服务费金额：参考国家计委计价格【2002】1980号文件、发改价格【2011】534号文件规定的服务类招标费率，按照成交价向成交供应商收取招标服务费。招标服务费不足5000元时，按5000元收取。 成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构分别支付代理服务费。 代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 收 款 人：宁波高正工程管理有限公司 开户银行：中国银行宁波市江东支行 银行账号：03003606038 |

注意：1、本磋商文件中标有“*”号的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离将视为没有对磋商文件的实质性要求做出响应，按无效响应处理。

2、本项目信息发布媒体：

浙江政府采购网  https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

宁波市政府采购网  www.nbzfcg.cn

宁波公共资源交易网高新区分网 http://bidding.ningbo.gov.cn/gaoxin/

# 第三章  竞争性磋商须知

1  适用范围和定义

1.1  本竞争性磋商文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的采购。

1.2  定义

采购人：宁波国家高新技术产业开发区建设管理局（交通管理局、环境保护局）

采购代理机构：宁波市高正工程管理有限公司

供应商：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审专家。

竞争性磋商文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件：供应商应磋商文件要求编制的响应性文件。

2  合格的供应商

2.1  合格的供应商应该是：

具有提供本次采购服务内容的能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其它组织或者自然人。金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构可以响应，但需依法办理工商、税务和社保登记手续，并获得总机构授权或者能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在磋商活动中无欺诈和腐败行为。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足磋商文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商并由单位负责人签署的相关响应资料与本磋商文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

2.2  符合本磋商文件载明的对上述2.1条的例外的规定或对供应商资格的其他补充要求：详见第一章“竞争性磋商公告” 中的“2.申请人的资格要求”。

3  磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

4  磋商保证金

4.1  供应商应按本磋商文件第二章2.8条款要求交纳磋商保证金。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

4.2  发生下列情形之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

4.3  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，但不得撤回响应文件，这种情况下，采购人、采购代理机构应当原款退还其磋商保证金。供应商退出磋商的须提交经法定代表人或授权代表人签字的书面声明。

4.4  供应商在接到采购代理机构的通知后，应按照本磋商文件第二部分2.8条款规定前来办理保证金退款手续。

5  磋商有效期

5.1  磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第二章“磋商采购资料表”第2.10条款。

5.2  特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3  同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

6  磋商文件的澄清和修改

6.1  提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2  更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

6.3  如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商文件制作磋商响应文件。

7  磋商响应文件的组成

7.1  响应文件的形式和效力

（1）响应文件分为电子加密响应文件以及电子备份响应文件，备份响应文件为以 U 盘存储的电子备份响应文件。

（2）电子加密响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

（3）以 U 盘存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。因 U 盘损坏无法正常获取电子备份文件或 U 盘存储的电子备份响应文件格式原因未能成功上传政采云系统的均作无效标处理，一切责任由投标人自行负责。

（4）响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、以 U 盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子加密响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

7.1  磋商响应文件组成在本磋商文件“磋商采购资料表”中做出规定。

7.2  组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

8  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

8.1  供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2  磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.3  磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.4  磋商响应文件数量：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件 1 份）。

（2）以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）。

注：(1)电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

（2）成交供应商在收到成交通知书后3天内向采购代理机构提供通过电子加密响应文件全套打印装订成册的纸质响应文件2份（加盖公章）。

8.5  电子加密响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位；电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至磋商响应文件（具体操作请咨询政采云 400-8817190）。

8.6  以 U 盘存储的备份磋商响应文件，单独密封递交。

9  磋商响应文件的密封、标记和递送

9.1  电子加密响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

9.2  电子备份响应文件递交时应单独包封，密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称等字样。采购代理机构不接受未按规定密封的电子备份响应文件。

10  接收磋商响应文件截止时间

10.1  接收磋商响应文件截止时间见本磋商文件第二章“磋商采购资料表”2.12条款。供应商应在磋商文件要求提交（上传）响应文件的截止时间前，将电子加密响应文件上传至政府采购云平台。采购代理机构拒绝接收在响应截止时间以后提交（上传）的电子加密响应文件。

10.2  供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密响应文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商在响应截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，电子交易平台将拒收。

供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

11、响应文件的开启

11.1  采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

11.2  主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单；

11.3  电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示在 60 分钟内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

11.4  发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交备份响应文件的，视为撤回响应文件。

电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

11.5  采购代理机构工作人员负责记录会议情况，供应商代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

11.6  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U 盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

# 12  竞争性磋商小组

12.1  竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专业名单中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

12.2  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.3  磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

13  竞争性磋商程序与评定成交的标准

详见磋商文件第六章“评定成交的标准”。

14  磋商响应文件的澄清、说明或者更正

14.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

14.3  供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

14.4  给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不少于 30 分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

15  成交结果通知

15.1  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

15.2  采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商文件载明的采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

16  签订合同

16.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

16.2  成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。

16.3  拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4  竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

17  保密

成交结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

18  磋商服务费

成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定详见“第二章磋商采购资料表”。

19  政府采购政策要求

19.1   中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

19.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

19.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

19.4  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在招标文件内确定。

19.5  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

19.6  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

19.7  执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

20  磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

20.1  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在磋商采购文件接收、开标、评标工作、宣布评标结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

20.2  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取磋商采购文件的，不得就磋商采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

20.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

20.4  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系人、联系方式等信息详见采购公告。

20.5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

21.  联合体规定

21.1  两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

21.2  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商认定资质等级。

21.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

# 第四章  合同条款

（本合同仅供参考，最终合同以业主与中标人签订的合同为准）

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据甲方关于                   公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 单位及数量 | 品牌产地 | 规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 |  |

备注：以上价格为现场交货价，包含货物原价、生产制作费用、包装费、运杂费、运输损耗、装卸费、运维费、保险费、安装、监测软件平台搭建、税金、保管、利润、配送、检测、售后服务等所有费用。

二、合同金额：

本合同金额为人民币          元（¥           ）。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供货物及服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

履约保证金金额：合同金额的5%，计人民币              元整。

履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保函等采购人认可的形式。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物及服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质量保证期和质量保证金

1、设备质保期      年。（自验收合格之日起计）

2、设备质保金      元。

八、供货期限、地点

供货期限：

供货地点：

九、付款方式

合同签订后，支付合同总价的30%，全部货物供货完毕并经甲方验收通过，待质检部门出具检验合格的质检报告后支付至合同总价的90%，余款待质保期满无质量问题时一次性结清。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供货物及服务。

2、乙方提供的货物在质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受货物的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执     份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第五章  采购需求

一、采购内容及数量

道路扬尘自动监测点位包含八套道路扬尘在线监测仪（颗粒物分析仪）（含主机、PM10切割头、24h后备电源）、一套数据采集传输系统及数据处理平台、运维服务等（本次招标费用包含一年运维费用）。

二、技术要求

（一）道路扬尘在线监测仪安装要求

| 序号 | 指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装高度 | 监测系统的采样口距离任何反射面应大于3米 |
| 2 | 监测因子 | 确保PM10的准确性 |
| 3 | 采样装置 | 设PM10切割采样头 |
| 4 | 监测方式 | 连续自动 |
| 5 | 监测方法 | 光散射法 |
| 6 | 测量量程 | 0.01mg/m³-30mg/m³ |
| 7 | 与参比法比较 | 与国标法比对误差±25% |
| 8 | 外观 | 扬尘在线监控仪所有的铭牌及标志应清晰持久，各零部件应该连接可靠，不应有影响读数的缺陷：外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘。 |
| 9 | 时间分辨率 | ≤60s |
| 10 | 数据分辩率 | ≤1ug/m³ |
| 11 | 质量浓度时间周期 | 1min/1h/24h |
| 12 | 示值误差 | ±20% |
| 13 | 粉尘零点漂移 | ±10% |
| 14 | 流量稳定性 | 24h内，任意一次测试时间点流量变化+10%设定流量，24h平均流量变化±5%设定流量 |
| 15 | 采样流量误差 | 误差小于±3%FS |
| 16 | 时钟误差 | 在监测仪正常工作状态下测试6h，时钟误差±20s |
| 17 | 示值重复性 | ≤10% |
| 18 | 除湿 | 在采样管段设置自动加热除湿功能，根据采样工况的变化，将温度加热至（50-65）°C，达到采样除湿的目的 |
| 19 | 气象五参数 监测仪 | 每台设备应配置气象五参数监测仪（气温、气压、湿度、风速和风向），提供检测报告 |
| 20 | PM10切割头 | PM10切割头需要通过环保认证产品（CCEP）认证，并提供检测报告 |
| 21 | 数据采集和传输 | 数据采集和传输符合国家《污染源在线自动监测监控系统数据传输和接口标准的技术规范》（HJ212-2017）有关要求 |
| 22 | 数据存储 | 所采集的监测数据，应能自动生成并储存为通用数据文件，系统所有数据（包括分钟数据、小时均值和日均值等）存储时间不少于三年，设备本地数据存储不少于 1 年，支持断点续传 |
| 23 | 电力供应 | 施工现场提供符合市电要求的交流电源，同时应保证电力供应，断电情况下具有24小时连续监测能力 |
| 24 | 防护等级 | 满足性能要求的前提下，设备防护等级应满足GB4208-2008 IP56的规定 |
| 25 | 认证 | 仪器应取得计量器具型式批准证书（CPA）及环保认证产品（CCEP）证书，须提供证书复印件并加盖设备原厂商公章。 |
| 26 | 对比测试 | 每台设备应在安装前提供与国标法设备的对比测试，提供对比合格报告。须在宁波大市范围内设立国标法PM10设备户外在线测试站点，国标法PM10分析仪须通过第三方手工比对测试，提供现场照片、比对报告相关证明材料。 |

（二）道路扬尘在线监测仪验收指导意见

1、设备选型

每台设备应完成性能评估测试，并取得合格报告，提供计量器具型式批准证书（CPA）及环保认证产品（CCEP）证书或监测总站适用性报告。

每台设备均应完成自行比对测试，并取得合格报告，满足与国标法比对误差小于25%。

2、验收要求

组织召开验收会，对比对报告进行审查，设备所有指标符合安装要求；所有设备均试运行30天以上；联网率和数据有效率大于90%。

3、运维要求

人员要求：派专人定期维护，相关技术人员具有环保机构培训合格的人员上岗证书；

办事机构：本地设有办事机构；

日常巡检：加强监测设备日常巡检工作，日常巡检间隔不超过7d；

系统维修：运维单位应制定监测设施及系统易耗品更换计划，并按计划实施；运维单位应检查数据采集传输装置运行情况及数据传输一致性情况，每月对数据采集仪内的监测数据进行备份；设备检修应符合下列要求：

a）监测系统发生故障时，原则上应在故障发生24h内修复。当设备发生故障超过72h仍无法修复，应采用备用设备替代发生故障的仪器。

b）更换影响计量性能的主要部件时，应对仪器进行校准，并实施有效的量值溯源工作。

应保存检修和维修记录，保存时间应与使用周期一致。运维1年后，抽取40%设备进行比对测试，并出具比对报告，满足任一样品的相对误差小于25%。所有监测数据均需具有可溯性，设备应附相关的量值溯源证书。

运维服务期限：设备验收后交接之日起一年。

4、数据采集传输系统

数采软件要求：

a）工作要求：用于站内所有分析仪器的工作控制、数据采集、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足微型站的数据采集、控制、通讯等全部要求。

b）主要技术指标要求：

①提供一套采集、处理、存储及传输所需的数据采集仪；

②数据采集器要求能储存1 年以上的小时平均值数据，同时保存相应时期发生的有关校准、事件记录；光散射法颗粒物监测仪要求能储存一年以上的分钟数据，可用U盘或SD卡拷取现场设备数据；

③数据采集器要求能正确显示分析仪测定的数据；

④数据平台软件要求能对每非正常监测数据（如校准数据、异常数据等）作标志；

⑤数据采集器显示的监测数据对应的监测时间应与分析仪显示的时间一致；

⑥数据采集器操作系统：Windows 7以上；

⑦网络通讯：支持PSDN，ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式；

⑧系统稳定性：系统稳定和安全；

⑨数据上传：符合国家HJ212-2017有关污染源在线自动监测监控系统数据传输和接口标准的技术规范与本次的软件平台实现对接，具备数据自动补遗功能。

平台软件及APP要求：

①平台能够定时刷新对各区域所有监测站点上传的各项因子数据进行监控展示实时分钟数据，并且实时统计站点联网率；

②.平台和APP能够通过GIS地理信息系统展示各站点实时颗粒物数据，并且查阅单站点近24小时数据详情，包括高新区现有1套空气站设备数据接入；

③平台能够对各监测站点和各监测因子进行多项选择，对应展示所勾选的站点的不同要素值，并支持查询一定时间范围内的分钟数据、小时数据、日均值及平台自动审核后的数据，进行列表展示，同时支持曲线展示和结果导出EXCEL文件；

④平台能够对各监测站点进行数据的日报、周报、月报、年报的查询统计，并支持查询结果报表导出EXCEL；

⑤平台能够对不同监测站点选择好开始和结束的日期区间，计算各监测要素的平均值进行查看；

⑥平台和APP能够计算不同区域站点某要素数值浓度从大到小或从小到大的排序并取前几名，支持将排名数据导出成excel数据表格；

⑦平台能够统计各监测站点的联网率，排除平台异常数据的前提下，对各监测站点小时数据上传和日数据发布做统计；

⑧平台可选择开始时间和结束时间后，针对各监测站点的监测因子未上传的数据量进行缺项统计查询并支持导出图表；

⑨平台管理员能够对各站点进行管理，添加删除和修改，并对该站点添加相应的设备。可以添加不同角色用户，对站点和上传数据进行管理和运维；

⑩ 平台能够对各监测站点上传的数据根据国家标准进行自动质控，对各项数据进行状态标记，如是否有效，是否超上限等。支持人工对昨日自动审核后的要素数据再次进行人工审核，满足国家标准的数据需要进行勾选，如不满足，不需要打钩，则需要填写说明（需提供自动质控说明和人工审核平台页面截图）；

⑪平台支持对缺项数据进行远程补遗，远程补遗数据如果失败，可进行手工数据补录。

注：以上所有技术条款要求投标人逐条响应。

### 三、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 交付时间 | 设备必须在合同签订后30天内到达现场，并调试完成 |
| 交付地点 | 采购单位指定监测站点位置，供应商协助采购方现场选址，确定合理的安装点位。 |
| 质保及运维服务期限 | 自项目验收合格之日算起，提供一年的免费维护服务，免费维护包括系统维护、功能问题修订、性能优化、故障检测。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以招标人通知为准。 |
| 合同款项支付条件及方式 | 合同签订后，支付合同总价的30%，所有产品供货并安装、调试，经验收合格后, 甲方向乙方支付合同总价的60%；合同总价的10%作为质保金，在质保期满后一次性付清。 |
| 其他 | 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，招标人均不负责。 |

注：以上所有商务条款要求投标人逐条响应。

# 第六章  评定成交的标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库【2015】124号文，，并结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

一、评审程序

1、供应商在规定的磋商响应文件提交的截止时间之前提交磋商响应文件；

2、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间后对供应商的磋商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求：

（1）资格性审查：磋商小组根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

（2）符合性审查：磋商小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

3、未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商；

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；

5、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并根据综合评分情况确定成交候选供应商；

6、采购人确定成交供应商；

7、采购人与成交供应商签订合同。

二、评审方法

1、本项目采用综合评分法。

2、磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；综合评分=商务技术分+报价分

3、每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4、各评分因素分值保留小数点后二位；

5、评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值；

6、推荐成交原则：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名及以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，随机产生中标候选人。

7、本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、残疾人福利性单位等。

8、本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》满足磋商采购文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如成交，成交价格仍按照其最后报价进行公示。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

10、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

三、评审标准

详见本部分附表3 评分标准（兼评委打分表）。

四、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

五、错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中初次报价表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以初次报价表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

六、其他说明

1、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

2、在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，经政府采购监管部门同意，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附表1

资格性审查表

| 审查类别 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 资格条件 审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； 2、2020年年度财务会计报表复印件，其他组织或供应商新成立不足一年的，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件（银行资信证明一般应是为本次采购出具的原件，如提供采购日前六个月内开具的用于他次招标的银行资信证明的复印件也可。银行资信证明必须按第七部分附件中“银行资信证明”的要求提供。资信评估机构出具的资信等级证书或证明不能代替银行资信证明）； 3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 4、依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明； 5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  |  | 根据财库【2016】125号文要求，采购人或采购代理机构对供应商的信用记录进行查询并甄别： 1）信用信息查询的截止时点：响应截止时间； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效响应处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在成交公示期间对成交候选供应商进行事后查询。成交候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。 |
|  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： | 证明文件（如有） |
|  | 3、本项目不接受联合体响应。 | 供应商是否为联合体响应。 |
| 资格审查结论 |  |

注：

1、上述资格证明文件未按竞争性磋商文件要求附入磋商响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 磋商响应文件的组成是否符合磋商文件的要求 |
|  | 磋商有效期是否符合磋商文件要求 |
|  | 磋商响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章且磋商响应文件是否有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 磋商响应文件是否满足磋商文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离 |
|  | 最终报价是否超过磋商文件中规定的采购预算金额或者最高限价 |
|  | 供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 磋商响应文件是否有磋商文件中规定的其它无效响应条款 |
|  | 按有关法律、法规、规章是否属于响应无效的 |
| 符合性审查结论 |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3

评分标准（兼评委打分表）

| 评分项及分值 |
| --- |
| 技术商务分（70分） | 投标货物的技术指标（25分） 根据采购文件“第四章 招标需求”中技术要求的内容，对投标人的项目要求响应情况进行评审，完全满足招标文件要求的得25分；每负偏离一条扣1.5分，扣完为止。 |
|  | 实施方案（7分） 根据投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于：产品供货、安装、调试）等进行评审，0-7分。 |
|  | 运维方案（7分） 根据投标人提供的针对本项目运维方案的合理性、针对性等进行评审，0-7分。 |
|  | 培训方案（6分） 根据投标人提供的针对本项目培训方案的可行性、完整性等进行评审，0-6分。 |
|  | 人员配备及管理（9分） 项目负责人：具有环境类专业高级工程师及以上职称的得2分；负责人具有环境空气质量自动监测运维证书且在有效期内的得2分；本项最高得4分。 投标人拟投入本项目的其他成员（除项目负责人）具有PMP（项目管理专业人士资格）认证证书的，得1分；具有环境空气质量自动监测运维证书且在有效期内的，每提供一个得1分；本项最高得5分。 注：投标文件中需提供相关证书复印件和2021年07月-10月社保机构出具的缴纳证明资料复印件，证书原件备查。如提供虚假证书，经核实，则视为无效投标。 |
|  | 售后服务方案（6分） 根据投标人提供的质保期内的产品售后方案的合理性等进行评审，0-6分。 |
|  | 业绩（5分） 自2018年01月01日以来（以合同签订时间为准），投标人具有扬尘分析仪产品供货及运维业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得5分。 注：投标文件中须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件和采购合同文本复印件。合同原件备查。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。 |
|  | 企业资质（5分） 投标人具有有效期内的质量管理体系认证的得2分； 投标人具有有效期内的环境管理体系认证的得2分； 投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的得1分； 注：投标文件附有效的证书复印件加盖公章，证书原件备查。如提供虚假证书，经核实，则视为无效投标。 |
| 报价分 （30分） | 参与评审的价格=最终报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 磋商基准价指的是满足磋商文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为磋商基准价的其价格得分为满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（磋商基准价/供应商参与评审的价格）×30％×100。 注：1、最终报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 磋商响应文件中提供的《中小企业声明函》是评标委员会的评标依据。 |

磋商小组成员签名：                                             年    月    日

# 第七章  响应文件格式（部分）

1、响应文件的外包装封面

电子备份响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

2、响应文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

资格文件组成：

（1）有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（2）2020年年度财务会计报表复印件，其他组织或供应商新成立不足一年的，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件（银行资信证明一般应是为本次采购出具的原件，如提供采购日前六个月内开具的用于他次招标的银行资信证明的复印件也可。银行资信证明必须按第六章附件中“银行资信证明”的要求提供。资信评估机构出具的资信等级证书或证明不能代替银行资信证明）；

（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）其他资格要求需提供的声明函；

（7）投标人的特定条件的证明文件（如有）。

（一）有效的“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件

（复印件并加盖公章）

### （二）2020年年度财务会计报表复印件。其他组织或供应商新成立不足一年的，提供基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是供应商的基本账户开户银行（非供应商基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

2.证明供应商资金往来结算信誉情况良好。

3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4.银行资信证明应是在开标日前6个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

（三）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（单位）承担。

特此声明。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

年    月    日

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此声明。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

年    月    日

（注：代理机构、供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）

（五）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

年    月    日

（六）其他资格要求需提供的声明函

致：宁波国家高新技术产业开发区建设管理局（交通管理局、环境保护局）

关于道路扬尘自动监测点位（采购编号：          ），本单位承诺如下：

1、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目我单位非联合体采购。

4、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

年    月    日

（七）供应商的特定条件的证明文件

（根据磋商采购文件第一章“竞争性磋商公告”中的供应商特定资格要求提供）

商务技术文件组成：

（1）单位负责人的身份证明或单位负责人授权书（投标人的代表若不为单位负责人的，必须提交单位负责人授权书），并提供单位负责人和授权代表的身份证正反两面复印件；

（2）供应商基本情况表；

（3）技术条款偏离表；

（4）商务条款偏离表；

（5）根据第六章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）；

（6）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。

### （一）单位负责人授权书

（单位负责人来响应的，此表不用）

致：                         ：

（供应商全称）      单位负责人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   （采购编号） (项目名称)                      项目的竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

单 位 负 责 人（签字或印章）：

供应商单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：单位负责人及被授权人身份证正反面复印件

### 单位负责人身份证明

（单位负责人不来磋商的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

# （二）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 资质资格与业务范围 |  | 其中 | 高级职称 |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |
| 营业执照号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

（三）技术条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件项目需求 | 磋商响应文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

（四）商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

（五）根据第六章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需要提供）

供应商自2018年7月1日以来所投产品供货业绩

| 项目序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 服务开始和完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

供应商自2018年7月1日以来所投产品运维业绩

| 项目序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 服务开始和完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

拟派团队项目负责人资历表

| 1.一般情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号 |  |
| 职称 |  | 执业资格 |  | 为投标人服务年限（年） |  | 在本项目中拟任职 |  |
| 学历 | 年毕业于（学校）（专业） |
| 2.经历 |
| 时间 | 负责过的主要项目（类型和金额） | 该项目中任职 | 发包人及 联系电话 |
| 3.获奖情况 |
| 4.目前负责的项目 |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 技术职称或执业资格 | 专业年限 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

（六）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。

报价文件组成：

（1）投标函；

（2）初次报价表；

（3）中小企业声明函；

（4）监狱企业的证明文件（如有需提供）；

（5）残疾人福利单位声明函（如有需提供）；

（6）投标人认为需提交的其他文件资料。

（一）磋商响应函

致：：宁波高正工程管理有限公司

(磋商响应方全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （竞争性磋商采购项目名称）（编号为             ）（标项：）竞争性磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

2、我方承诺承担所发生的所有费用。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商采购文件，同意磋商响应须知的各项要求。

4、若成交，我方将按竞争性磋商采购文件规定履行合同责任和义务。

5、磋商响应文件自磋商日起有效期为90天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方承诺，与采购人无任何直接或间接的关联。

8、我方郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件；具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

9、我方与本竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  电话：

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

电话：              传真：              邮编：

（二）初次报价表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） | （小写） |
|  | （大写） |
| 投标声明 |  |

供应商（盖章）：

供应商代表（签字或印章）：

日  期：

（三）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

（四）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （五）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### （六）供应商认为需提交的其他文件资料。